招  标  文  件

项目名称：张家港市污染源自动监控第三方监理服务

标书编号：JSZC-320582-ZZHX-G2026-0013

项目属性：服务类

苏州政合信咨询管理服务有限公司

2026年9月23日

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	34

第五章 评标方法与评标标准	66

第六章 投标文件格式	74

第一章 投标邀请

项目概况 张家港市污染源自动监控第三方监理服务 JSZC-320582-ZZHX-G2026-0013 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2026年10月20日13:30（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZZHX-G2026-0013

项目名称：张家港市污染源自动监控第三方监理服务

预算金额：500万元（采购包1：100万元；采购包2：200万元；采购包3：200万元）

最高限价：450万元（采购包1：90万元；采购包2：180万元；采购包3：180万元）

采购方式：公开招标

采购需求：按照相关文件要求，加强对排污单位污染物排放的监管，确保污染源自动监控设施运行正常、数据准确可靠。本项目共分3个采购包：采购包1：污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务；采购包2：污染源在线监控现场监理Ⅰ标；采购包3：污染源在线监控现场监理Ⅱ标。

合同履行期限：24个月（具体起止时间按采购人要求）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

7.关于资格证明文件的书面承诺。

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：无。

采购包2：具备有效期内CMA认证的检测机构认证资质。

采购包3：具备有效期内CMA认证的检测机构认证资质。

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年10月20日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、13914088964；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.本项目不允许进口产品投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

单位名称：苏州市张家港生态环境局

单位地址：张家港市沙洲西路2号

联系人：朱晓飞

联系电话：0512-58986195

2．采购代理机构信息

单位名称：苏州政合信咨询管理服务有限公司

单位地址：张家港市长兴路13号1号楼2楼

联系人：谢子越

联系电话：0512-58918185

3．项目联系方式

项目联系人：谢子越

电话：0512-58918185

第二章 投标人须知

## 一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州政合信咨询管理服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 本次招标采购代理机构收取代理服务费：

4.3.1 本项目采购代理服务费由中标人支付。

4.3.2 代理费用收取方式：公对公转账。

4.3.3 代理服务收费标准及金额：由各采购包中标人按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%、500～1000万元内0.8%，差额定率累进法计算并支付中标服务费，不足叁仟元以叁仟元计算，也即：采购包1：15000元；采购包2：26000元；采购包3：26000元。该费用由各采购包中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州政合信咨询管理服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。苏州政合信咨询管理服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州政合信咨询管理服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州政合信咨询管理服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、经费测算明细表、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、服务方案、投标人情况介绍、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11．投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14．技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

16.1 本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为苏州政合信咨询管理服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州政合信咨询管理服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州政合信咨询管理服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

## 四、投标文件的制作、上传、递交

19．投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 苏州政合信咨询管理服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

## 五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由苏州政合信咨询管理服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由苏州政合信咨询管理服务有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，苏州政合信咨询管理服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州政合信咨询管理服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

27.4.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

27.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

27.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 异常低价投标审查

27.6.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

27.6.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

27.6.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

27.6.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

27.6.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第27.6.1.1项至第27.6.1.4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第27.6.1.3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

28.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

## 六、定标

29．确定中标人

29.1 评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准，按采购包1、采购包2、采购包3分别独立开展评审工作，并就每个采购包各推荐1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会针对采购包1、采购包2、采购包3分别推荐的中标候选人，按采购包逐一确定对应采购包的中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

29.4.1 提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

29.4.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.5 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

29.4.6 向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30．质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州政合信咨询管理服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31．中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州政合信咨询管理服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

32．签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。

33．履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为0元。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标（成交）供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函（保险）的形式代替提供履约保证金。

34．货物和服务的追加、添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10 %。

35．监督和公证

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

35.2 采购代理机构的采购过程将通过公证机关进行公证。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

采购包1：污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务内容

| 项目名称 | 采购包编号及名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家港市污染源自动监控第三方监理服务 | 采购包1：污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务 |  |  |

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                        （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权与数据安全

4.1 乙方保证所提供服务涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

4.2 本项目平台采用专有云部署，全部业务数据必须存储在中华人民共和国境内，乙方应落实数据安全各项管控要求，遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及生态环境相关保密规定。

4.3 服务期内，甲方享有本项目平台完整使用权。服务期满，如双方不再续约，乙方须配合甲方完成全部业务数据迁移工作，或按照甲方要求彻底删除乙方本地留存的全部项目相关数据，并向甲方提供已完成数据迁移/删除的书面确认文件；同时平台须提供完整的数据导出功能，不得设置任何技术壁垒阻碍甲方获取自有业务数据。

4.4 本条款未尽事宜，按本项目招标文件项目需求中数据安全、知识产权相关要求执行。

## 五、转包或分包

本合同范围的服务，属于乙方专有履约义务，严禁任何形式的转包、违法分包或者变相分包（包括但不限于委托关联公司、挂靠单位实际提供服务）。乙方存在上述行为的，甲方有权同时：①单方解除合同；②要求乙方支付相当于合同总金额20%的违约金；③要求乙方赔偿甲方所有损失（包括但不限于另行采购的差价、维权费用等）。乙方的核心技术人员、项目负责人更换需经甲方书面同意，且更换后的人员资质不得低于原约定标准。

## 六、服务期限及服务地点

6.1 服务期限：

6.2 服务地点：

## 七、支付方式

7.1 结付程序：

7.2 结付期限：

7.3 乙方收款账户：

7.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

## 八、税

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 九、管理事项

9.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

## 十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

（3）审定乙方提出的项目管理计划。

（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同，拒付任何未付款项，并要求乙方承担本合同第十三条约定的违约责任。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

10.2 乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责。

（3）负责编制项目管理年度管理计划。

（4）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（5）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（6）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。

## 十一、服务质量

11.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

## 十二、考核及履约验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用（实施）单位和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用（实施）单位参与验收。

## 十三、违约责任

13.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

13.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果支付费用。甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

13.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

13.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

13.5 除本合同另有约定外，若乙方发生下列情形之一，甲方有权书面通知乙方立即单方解除合同，且不承担任何违约责任：（1）发生本合同第五条禁止的转包、违法分包或者变相分包行为；（2）未经甲方书面同意，擅自更换核心技术人员或项目负责人，或更换后人员资质不符合约定；（3）年度考核不合格；（4）篡改、伪造监测数据，或发生重大数据安全事故、数据造假等严重失信行为；（5）未经许可对外泄露监测数据、企业信息或分析报告；（6）提供的服务或平台侵犯第三方知识产权，导致甲方被追责。合同解除后，乙方应在5日内移交全部资料、配合完成数据迁移或按甲方要求彻底删除本地数据，甲方有权从应付未付款项中直接扣除乙方应支付的违约金及赔偿金。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

## 十六、合同其他文件

16.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

## 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。

| 甲方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

张家港市政府采购合同

采购包2：污染源在线监控现场监理Ⅰ标

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务内容

| 项目名称 | 采购包编号及名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家港市污染源自动监控第三方监理服务 | 采购包2：污染源在线监控现场监理Ⅰ标 |  |  |

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                        （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1 乙方保证所提供服务涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

## 五、转包或分包

本合同范围的服务，属于乙方专有履约义务，严禁任何形式的转包、违法分包或者变相分包（包括但不限于委托关联公司、挂靠单位实际提供服务）。乙方存在上述行为的，甲方有权同时：①单方解除合同；②要求乙方支付相当于合同总金额20%的违约金；③要求乙方赔偿甲方所有损失（包括但不限于另行采购的差价、维权费用等）。乙方的核心技术人员、项目负责人更换需经甲方书面同意，且更换后的人员资质不得低于原约定标准。

## 六、服务期限及服务地点

6.1 服务期限：

6.2 服务地点：

## 七、支付方式

7.1 结付程序：

7.2 结付期限：

7.3 乙方收款账户：

7.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

## 八、税

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 九、管理事项

9.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

## 十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

（3）审定乙方提出的项目管理计划。

（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同，拒付任何未付款项，并要求乙方承担本合同第十三条约定的违约责任。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

10.2 乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责。

（3）负责编制项目管理年度管理计划。

（4）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（5）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（6）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。

## 十一、服务质量

11.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

## 十二、考核及履约验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用（实施）单位和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用（实施）单位参与验收。

## 十三、违约责任

13.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

13.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果支付费用。甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

13.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

13.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

13.5 除本合同另有约定外，若乙方发生下列情形之一，甲方有权书面通知乙方立即单方解除合同，且不承担任何违约责任：（1）发生本合同第五条禁止的转包、违法分包或者变相分包行为；（2）未经甲方书面同意，擅自更换核心技术人员或项目负责人，或更换后人员资质不符合约定；（3）年度考核不合格；（4）篡改、伪造监测数据，或发生重大数据安全事故、数据造假等严重失信行为；（5）未经许可对外泄露监测数据、企业信息或分析报告；（6）提供的服务或平台侵犯第三方知识产权，导致甲方被追责。合同解除后，乙方应在5日内移交全部资料、配合完成数据迁移或按甲方要求彻底删除本地数据，甲方有权从应付未付款项中直接扣除乙方应支付的违约金及赔偿金。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

## 十六、合同其他文件

16.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

## 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。

| 甲方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

张家港市政府采购合同

采购包3：污染源在线监控现场监理Ⅱ标

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

## 一、服务内容

| 项目名称 | 采购包编号及名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家港市污染源自动监控第三方监理服务 | 采购包3：污染源在线监控现场监理Ⅱ标 |  |  |

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                        （             元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1 乙方保证所提供服务涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

## 五、转包或分包

本合同范围的服务，属于乙方专有履约义务，严禁任何形式的转包、违法分包或者变相分包（包括但不限于委托关联公司、挂靠单位实际提供服务）。乙方存在上述行为的，甲方有权同时：①单方解除合同；②要求乙方支付相当于合同总金额20%的违约金；③要求乙方赔偿甲方所有损失（包括但不限于另行采购的差价、维权费用等）。乙方的核心技术人员、项目负责人更换需经甲方书面同意，且更换后的人员资质不得低于原约定标准。

## 六、服务期限及服务地点

6.1 服务期限：

6.2 服务地点：

## 七、支付方式

7.1 结付程序：

7.2 结付期限：

7.3 乙方收款账户：

7.4 甲方合同款支付方式：             （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

## 八、税

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 九、管理事项

9.1 按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

## 十、双方权利义务

10.1 甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

（3）审定乙方提出的项目管理计划。

（4）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（5）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

（6）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同，拒付任何未付款项，并要求乙方承担本合同第十三条约定的违约责任。

（7）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（8）甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。

10.2 乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责。

（3）负责编制项目管理年度管理计划。

（4）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（5）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（6）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料，并对前述档案资料、协议内容等履行本协议过程中获取或知悉的甲方任何未对外公开的信息负有保密义务，不向第三方披露或者用于本协议之外的目的。

## 十一、服务质量

11.1 乙方提供的管理服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

## 十二、考核及履约验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用（实施）单位和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用（实施）单位参与验收。

## 十三、违约责任

13.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

13.2 甲方对乙方进行考核，按考核结果支付费用。甲方逾期办理合同款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

13.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

13.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

13.5 除本合同另有约定外，若乙方发生下列情形之一，甲方有权书面通知乙方立即单方解除合同，且不承担任何违约责任：（1）发生本合同第五条禁止的转包、违法分包或者变相分包行为；（2）未经甲方书面同意，擅自更换核心技术人员或项目负责人，或更换后人员资质不符合约定；（3）年度考核不合格；（4）篡改、伪造监测数据，或发生重大数据安全事故、数据造假等严重失信行为；（5）未经许可对外泄露监测数据、企业信息或分析报告；（6）提供的服务或平台侵犯第三方知识产权，导致甲方被追责。合同解除后，乙方应在5日内移交全部资料、配合完成数据迁移或按甲方要求彻底删除本地数据，甲方有权从应付未付款项中直接扣除乙方应支付的违约金及赔偿金。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、诉讼

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

## 十六、合同其他文件

16.1下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

## 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同章）后生效，生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方、苏州政合信咨询管理服务有限公司、张家港市政府采购管理中心各执壹份。

| 甲方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四章 项目需求

## 一、清单

（一）清单

张家港市污染源自动监控第三方监理服务采购包1：

| 序号 | 采购包名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

张家港市污染源自动监控第三方监理服务采购包2：

| 序号 | 采购包名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源在线监控现场监理Ⅰ标 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

张家港市污染源自动监控第三方监理服务采购包3：

| 序号 | 采购包名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染源在线监控现场监理Ⅱ标 | 1 | 项 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（二）核心产品清单

无。

注：

1．若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

2．若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（三）节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）

节能产品政府采购品目清单：

无。

环境标志产品政府采购品目清单：

无。

（四）绿色采购其他政策

1．为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2．为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

（五）政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1．适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2．本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

注：本服务项目不涉及货物，投标文件中无需提供《关于符合本国产品标准的声明函》。

注意事项：

在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购人负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

- 二、技术要求

采购包1：污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务

（一）项目简介

1．为深化非现场执法监管模式，充分发挥数据研判与AI分析技术在污染源自动监控中的赋能作用，苏州市张家港生态环境局（以下简称生态环境局）拟采购污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务。该服务旨在通过智能化手段，对张家港市重点排污单位及监管企业的自动监控数据进行全量、实时、深度分析，自动识别异常线索、生成研判报告，为采购包2、采购包3的第三方监理服务提供精准的前置依据。采购包1服务期限为两年，预算为100万元。

2．投标人须承诺在服务期内，其AI研判服务的输出不因与任何监理服务提供方存在利益关联而影响研判结论的客观性与公正性。

（二）服务范围

1．采购包1服务范围覆盖张家港市全部已接入污染源自动监控系统的重点排污单位及监管企业，包括但不限于采购包2、采购包3所涉区域的所有排口，以及在服务期内增加的排口。服务期内增加排口不另外增加服务费。

2．平台须能够实时接入张家港市污染源监控一体化平台的数据，并支持手工导入国发平台、省平台及其他渠道的在线监测数据表格。

3．服务期内，平台须提供24小时不间断的数据巡检与模型运算服务，实现对全部排口的每日自动全覆盖巡检，并按要求生成各类研判报告。

（三）服务内容

1．本服务依托在线监测数据研判与AI分析技术，为张家港市重点排污单位及监管企业的自动监控数据提供全流程、智能化的非现场监管技术支撑。服务内容包括：监控数据的统一接入与管理、研判模型的配置与自动化巡检、异常特征的挖掘与线索归集、AI辅助报告的生成、排污单位自行监测过程的智慧监管、排污总量数据的研判分析、在线监测视频的非现场巡查，以及执法辅助支撑等。

2．服务须实现从“数据接入、模型研判、线索发现、报告输出到处置跟踪”的闭环机制，将海量自动监控数据转化为精准的监管线索，为采购包2、采购包3的第三方监理工作提供前置研判依据，同时为生态环境执法部门提供技术支撑。

（1）数据接入与整合

▲①要求能够实时、稳定地接入张家港市污染源监控一体化平台的水、烟气、VOC等自动监控数据（包括分钟、小时、日数据及数据标记）。

▲②同时支持手工导入国发平台、省平台导出的标准化在线监测数据表格，以及运维台账、企业停复产报备、监理检查记录等多源数据，形成统一数据底座。

（2）研判模型配置与自动化巡检

▲①要求提供可视化、零代码的模型配置工具，支持用户自定义触发条件、排除条件、保留条件。触发条件应支持标准限值、数值范围筛选、比较数值差值、累计次数、四分位距差值、特定范围、携带指定标记、陡升陡降等多种逻辑。

▲②要求根据张家港市主导产业（钢铁、纺织、化工等）的污染物排放特征，预置不少于10个经过验证的典型研判模型，至少包括：疑似真实超标排放模型（废水/废气）、疑似数据失真与逻辑异常模型（废水/废气）、污染物浓度长期贴线排放模型、恒值/突变异常模型、运维规范性异常模型等。

▲③要求支持对全部排口每日自动全覆盖巡检，按配置的模型定时执行，并支持按需对指定企业或全部企业进行单次手工运行巡检。

（3）异常特征与线索归集

▲①要求按站点对全部巡检方式发现的异常特征进行自动归类展示，便于用户按站点维度查看和甄别。

▲②要求具备线索管理功能，支持用户通过手工操作，将选定的异常特征与运维台账、监理检查记录、企业报备信息等关联至同一线索。同时支持线索的新增、编辑、关联、作废及状态跟踪，确保每个线索从发现到处置的全过程留痕。

（4）AI智能研判报告

▲①要求能够对用户选定的线索（包含异常特征、关联数据、企业反馈等）进行智能分析，由用户主动操作生成《线索研判分析报告》。报告内容至少包含：基础信息、分析结果（数据异常描述）、判断要点（触发条件逻辑）、相关法规、分析依据（技术规范条款）、行动建议（现场核查指引）等。

▲②平台须每日凌晨自动对前一天全天巡检成果进行AI聚合分析，并生成《数据巡检日报》。《数据巡检日报》内容至少涵盖：总体概览（含巡检排口总数、异常排口数及占比）、重点风险企业清单（按风险等级排序并标注主要异常类型）、异常特征分类详情（按研判模型类型归集展示）、模型有效性评价（各模型触发频次及准确率评估）、结论与建议（当日重点关注方向及处置优先级提示）。《数据巡检日报》须于每日上午9:00前完成生成，支持在线预览、PDF格式下载及按采购人指定人员列表自动邮件推送。

（5）排污单位自行监测过程智慧监管应用服务

▲需运用AI辅助技术，通过比照企业排污许可证等，对排污单位自行监测方案进行完整性与合规性检查。应包含自行监测智慧监管平台端应用、第三方监测机构业务平台端应用、第三方运维机构业务平台端应用、AI辅助分析应用、供监测机构、运维机构、监管人员等用户使用的移动APP等功能。

（6）排污总量数据研判

▲聚焦重污染天气及特殊管控期间，对全市重点排污单位排污总量数据进行精细化统计。通过对比许可限值、历史同期及行业水平，分析时间与空间变化趋势，深入挖掘数据异常原因，科学评估应急减排措施的实际效果，为管控策略的动态调整提供精准的数据支撑与决策依据。

（7）排污单位在线监测视频监控非现场监理

▲建设视频监控系统，对排污单位在线监测视频实施非现场监理，为采购包2、采购包3的第三方监理服务提供精准的前置依据，有效提升视频监控联网率。

（8）执法技术支撑

▲依托在线监测数据的非现场研判与AI智能分析，自动识别排污数据异常、超标排放、治污设施低效运行等线索。通过数据挖掘与交叉验证，精准定位环境违法嫌疑对象，及时生成预警信息和执法建议，有效提升执法精准度与响应效率。

注：以上以“▲”标注的技术服务内容需在投标文件中逐项提供功能截图及技术说明。

（四）服务频次

1．须提供24小时不间断服务，数据接入延迟不超过30分钟，模型自动巡检频率不低于每小时一次（针对及时性要求较高的模型）。

2．每日对全部排口完成至少一次全覆盖巡检，巡检结果自动归集至异常特征清单，供采购人及监理单位查阅、下载与跟踪处置。

3．每日凌晨系统自动完成前一天巡检成果的聚合与AI研判，于当日上午9:00前生成《数据巡检日报》。

4．服务期内，根据生态环境局要求，配合完成不定期的专项数据排查、模型临时调整或特定企业深度分析任务（不限定次数，根据需要随时响应）。

（五）技术要求

1．部署要求

（1）部署方式：须采用专有云部署，所有数据须存储在中华人民共和国境内，确保数据安全可控。

（2）性能要求：应支持同时处理不少于500个排口的实时数据流，页面加载响应时间不超过3秒，复杂模型巡检任务在30分钟内完成对全部排口的单次巡检。

（3）安全性要求：须具备完善的用户权限管理、操作日志审计、数据传输加密（HTTPS）、防SQL注入、防XSS攻击等安全措施。定期进行漏洞扫描和安全加固。

（4）兼容性要求：应兼容主流浏览器（Chrome、Edge、360极速模式等），并提供清晰的用户操作手册和在线帮助。

2．数据对接要求

（1）投标人须承诺能够与张家港市污染源监控一体化平台完成数据对接，实现自动监控数据（包括实时数据、小时数据、日数据、标记数据）的实时同步。对接产生的所有费用由投标人承担。

（2）应支持手工导入符合HJ 212-2025标准格式的Excel/CSV数据文件，并自动识别字段进行解析。

3．模型配置与调优要求

（1）投标人须在合同签订后15个工作日内，完成不少于10个预设模型的部署验证，确保模型能够正常运行并产出合理结果。

（2）服务期内，投标人须根据采购人要求及数据特征变化，免费提供模型的持续调优服务。每季度至少进行一次模型效果评估和参数优化。

（3）投标人须提供模型配置培训，确保采购人业务人员能够独立完成简单的模型新建、修改和启停操作。

4．报告格式要求

支持用户在平台中针对关注的异常线索生成《线索研判分析报告》，报告格式为PDF，支持在线预览和下载。报告内容应包含：基础信息（企业名称、排口编号、数据时间等）、分析结果（数据异常描述）、判断要点（触发条件的逻辑说明）、相关法规（引用条款）、分析依据（数据来源与判定依据）、行动建议（现场核查指引）。报告应逻辑清晰、引用法规准确、行动建议具备可操作性且指向明确。

5．培训与技术支持要求

（1）投标人须在平台上线后提供1次现场集中培训，培训对象为生态环境局管理人员、执法人员及监理服务单位人员。培训内容包括平台操作、模型配置、报告解读等。

（2）服务期内，投标人须提供24小时在线技术支持，响应时间不超过30分钟；紧急问题须在2小时内解决或提供替代方案。

（3）投标人须提供完整的用户操作手册（电子版）。

6．数据安全与保密要求

（1）投标人须严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及环保相关保密规定，不得泄露或擅自使用任何监测数据及企业信息。

（2）服务期满后，投标人须配合采购人完成数据迁移或彻底删除本地所有数据，并提供书面承诺。

7．知识产权要求

（1）投标人须保证所提供平台不侵犯任何第三方知识产权。如产生纠纷，由投标人承担全部责任。

（2）服务期内，采购人拥有平台的使用权。服务期满后，如采购人不再续约，投标人应提供平台数据的完整导出功能，不得设置技术壁垒。

8．时间要求

合同签订后一周内须完成相关线索研判服务支撑平台的部署，实现原监控一体化平台点位在线监控数据的接入，正式完整提供本项目招标文件中本采购包要求的各项数据分析服务。如中标人无法实现此项要求，采购人有权解除合同，所有损失由中标人承担。

（六）执行标准及其他要求

1．相关政策规定

（1）《生态环境监测条例》（国务院令第820号）；

（2）《江苏省重点排污单位自动监测数据执法应用办法（试行）》（苏环规〔2020〕2号）；

（3）《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》；

（4）中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》（厅字〔2017〕35号）；

（5）《污染源自动监控管理办法》（原国家环境保护总局令第28号）；

（6）《省生态环境厅关于加强全省重点排污单位自动监控数据异常情况督办工作的通知》（苏环办〔2019〕400号）；

（7）《排污许可管理条例》（国务院令第736号）；

（8）《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》（环执法〔2021〕1号）。

2．技术规范与数据标准

（1）《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025），自2026年1月1日起施行。投标人应承诺其平台兼容HJ212-2025标准要求，包括但不限于：设备唯一标识编码管理、SM4加密传输、用电监控与工况参数编码、多媒体文件传输等；

（2）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）；

（3）《固定污染源烟气（SO₂、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；

（4）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），平台须达到等级保护二级及以上要求；

（5）《信息安全技术 数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）。

3．人员配置要求

（1）配置项目负责人1人，具有环境或计算机类高级及以上职称证书。

（2）配置技术负责人1人，具有软件设计师证书、信息安全工程师证书。

（3）配置专职技术人员不少于3人，具有高级信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、软件测评师证书，具备数据挖掘或AI模型调优能力，同时具备平台运维能力。上述人员可远程支持，但须保证响应时效。

4．报告要求

平台自动生成的《非现场技术研判报告》须按采购人认可的格式编写，内容应数据翔实、结论明确。每份报告应包含报告编号、生成时间、数据范围、模型版本、分析系统等信息。

5．安全措施要求

投标人在平台服务期间应制定数据安全应急预案，包括数据备份策略（每日增量备份、每周全量备份）、灾难恢复机制（RTO≤4小时，RPO≤1小时）。因投标人管理不当、安全措施缺失等造成数据泄露或系统瘫痪的，其责任均由投标人自行承担。

（七）考核办法

1．考核内容

（1）数据接入与巡检覆盖情况考核

①数据接入是否覆盖张家港市全部已接入污染源自动监控系统的重点排污单位及监管企业的监控点位，有无遗漏；

②每日是否对全部监控点位成功完成至少一次全覆盖巡检，巡检执行情况是否有据可查。

（2）报告生成情况考核

①《线索研判分析报告》是否按服务要求及时生成（用户发起后一小时内完成）；

②《数据巡检日报》是否每日按时（上午9:00前）生成并推送；

③《线索研判分析报告》内容要素是否完整（含基础信息、分析结果、判断要点、相关法规、分析依据、行动建议）；

④《数据巡检日报》内容要素是否完整（含总体概览、重点风险企业清单、异常特征分类详情、模型有效性评价、结论与建议）；

⑤两类报告格式是否符合要求（均为PDF格式，支持在线预览与下载）。

（3）报告内容质量考核

①两类报告内容是否逻辑清晰，分析结论与数据依据之间是否对应一致；

②《线索研判分析报告》引用的法规条款有无明显错漏；

③《线索研判分析报告》的行动建议是否具备可操作性且指向明确；

④《数据巡检日报》结论与建议是否具有针对性，风险企业判定是否准确反映当日异常态势。

（4）技术支持与响应考核

用户提出的技术咨询或故障报修，响应时间是否满足要求，问题是否在承诺时间内解决。

2．考核计分

考核采用扣分制，总分为100分，每年考核一次，按实际发生的问题逐项扣减，年度结算时汇总。

（1）数据接入与巡检覆盖（25分）。

①数据接入覆盖：每发现1个应接入而未接入的点位，扣2分。

②巡检未覆盖：每发现1个排口当日未完成巡检的，扣1分。

（2）核心报告质量（35分）

①报告生成超时：《线索研判分析报告》自用户发起请求后超过1小时未完成。

②《数据巡检日报》未按时推送，未在当日上午9:00前完成生成与推送的，每次扣1分。

③《线索研判分析报告》要素缺失：缺1项扣1分（六要素：基础信息、分析结果、判断要点、相关法规、分析依据、行动建议）。

④《数据巡检日报》要素缺失：缺1项扣1分（七要素：总体概览、重点风险企业清单、异常特征分类详情、模型有效性评价、结论与建议）

⑤报告质量不合格：分析结论与触发条件之间缺少因果逻辑推演，或行动建议为“加强管理”等笼统表述、未指明具体核查指向的，每处扣1分，同一报告累计不超过3分

（3）技术支持与响应（25分）

①响应超时：技术支持响应超30分钟的，发生1次扣1分。

②紧急问题解决超时：紧急问题解决超过2小时（紧急问题指平台无法访问、数据无法接入、核心功能不可用），每次扣1分

③专项数据排查/模型临时调整任务未按时响应：每次扣1分。

（4）线索遗漏（15分）

线索遗漏导致督办：因平台原因导致异常线索未被识别，被省厅督办或上级部门检查通报的，每次扣3分。

3．惩罚办法

（1）因平台原因（如模型缺陷、数据错误）导致错误线索推送，造成生态环境局行政资源浪费或对企业造成不良影响的，每发生一次经采购人认定的严重事件扣2分，并视情况要求投标人承担相应责任。

（2）投标人未经许可，对外泄露监测数据或分析报告的，采购人有权终止合同，并追究法律责任。

（3）服务期内，若出现重大安全漏洞或数据安全事故，采购人有权终止合同，并要求投标人赔偿损失。

（4）投标人提供虚假技术指标或服务承诺的，一经核实，采购人有权终止合同。

4．考核结果应用

年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。

（八）其他要求

1．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可提供2023年1月1日以来承担过的类似项目业绩、与本采购包服务内容领域相关的软件著作权登记证书。

2．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：

（1）针对本采购包制定的各项工作实施方案，内容包括但不限于平台部署与数据对接、研判模型配置与调优、日常自动化巡检与异常线索挖掘、组织管理体系、工作流程、实施时间计划、主要人员配备。

（2）针对本采购包制定的售后服务方案，内容包括但不限于售后响应流程、技术支持方式与内容、培训方案、运维保障措施。

（3）针对本采购包制定的应急方案，内容包括但不限于紧急情况及突发事件（系统故障、数据泄露、安全攻击等）的处理方案、数据备份与灾难恢复措施、安全应急预案。

（4）同时提供《线索研判分析报告》与《数据巡检日报》的模板或样例各一份，《线索研判分析报告》内容至少包含：基础信息、分析结果（数据异常描述）、判断要点（触发条件逻辑）、相关法规、分析依据（技术规范条款）、行动建议（现场核查指引），《数据巡检日报》内容至少涵盖：总体概览（含巡检排口总数、异常排口数及占比）、重点风险企业清单（按风险等级排序并标注主要异常类型）、异常特征分类详情（按研判模型类型归集展示）、模型有效性评价（各模型触发频次及准确率评估）、结论与建议（当日重点关注方向及处置优先级提示）。

采购包2：污染源在线监控现场监理Ⅰ标

（一）项目简介

1．为全面落实江苏省生态环境厅关于污染源自动监控的管理规范，充分发挥污染源自动监控的成效，保障苏州市张家港生态环境局（以下简称生态环境局）“三联动一执法”工作机制有效落实，解决人员力量不足问题，拟对张家港市重点排污单位及监管企业自动监控系统监理服务进行外包采购。采购包2服务期限为两年，预算为200万元。

2．投标人或者存在其直接控股、管理关系的不同供应商，不得在张家港区域从事污染源自动监控运维工作，已在张家港从事污染源自动监控运维工作的不得参与本次采购活动。

3．采购包2包括锦丰镇、南丰镇、塘桥镇、凤凰镇、经开区共计382个排口的污染源自动监控设备。明细如下：

（1）水（总数）：154；

（2）烟气（总数）：186；

（3）VOC：42；

（4）总数：382。

在服务期内增加排口的污染源自动监控设备，不另外增加服务费。

（二）采购内容

对张家港市污染源在线监控点位（包括废水、废气点位）开展平台巡查及AI非现场技术研判服务，针对省、市监控平台报警信息按规定开展应急监理，并将发现的违法行为及时报告苏州市张家港生态环境综合行政执法局（以下简称执法局），以深化对监管企业的监督管理，提高监管效能。监理工作须采用有效的信息化管理平台，实现企业、监理、运维及执法部门的信息整合。

1．监控平台巡查。对张家港市污染源监控一体化平台进行数据监控和分析，异常数据和平台故障应及时整理，寻找原因排除假报警并报执法局，同时做好台账记录备查。本采购包配备巡查人员不得少于1人。

2．应急监理。接收到省生态环境监控中心短信督办、张家港污染源监控一体化平台生成的重点企业污染源超标及监控设备异常报警信息后，2小时内赴现场核实。通过规范性核查、质控检查等方式明确异常数据产生原因。超标报警和涉嫌违法行为的：应手工采集样品后送实验室分析，于24小时内上报监测数据；应急监理应现场提出整改建议并根据时限进行复查，确保问题闭环。其他非重点企业：在24小时内赶赴现场核实、处置。超标报警、现场有违法嫌疑等情况：须同步现场采样。

3．AI非现场技术研判现场核查。监理单位每日根据非现场研判及AI分析服务产生的《数据巡检日报》对前一天的重点风险企业清单进行确认，将异常线索与企业运维台账、停复产报备、数据标记、工况记录等信息进行关联分析，形成完整线索链，并报备苏州市张家港环境监测站（以下简称监测站）和执法局。

4．为执法提供技术保障。为执法局做好专项执法等涉及自动监控的技术保障工作。

（三）服务频次

1．一旦收到短信督办、张家港监控平台生成重点企业报警信息，监理单位须2小时内到达现场，检查仪器是否正常并提出整改建议，根据需要做质控样比对及现场采样，24小时内上报监测数据。与执法局联合检查的，3个工作日内将超标监测结果及监理材料转交执法局进行查处。每周汇总质控不合格企业、比对不合格企业、超标排放及涉嫌违法等情况，其他监理情况按月度汇总后报执法局备案。

2．服务期内，作为技术支持配合执法局开展不定期重点企业抽查、突击检查、专项检查等工作（不限定次数，根据需要随时配合）。

（四）具体要求

1．监理实施要求

每次监理任务按实际情况开展监理工作，完成现场核查后现场填写《张家港市在线监控第三方监理记录单》，按月汇总后报执法局和监测站备案。

（1）建设规范性检查

按照国家相关技术规范要求，分别对水、气污染源自动监控设施的排污口信息、自动监控设施基本情况、视频监控安装联网进行检查。

（2）现场状况检查

按照国家相关技术规范要求对水、气污染源自动监控设施的采样点位与监测站房信息、仪器参数设置情况、视频监控安装联网进行检查。

（3）运维情况检查

按照国家相关技术规范要求，运行状况的检查，对水、气污染源自动监控设施的联网情况、数据统计情况进行检查。

（4）质控样考核

水污染源自动监控设备的考核采用国家认可的质控样，选用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品进行标样考核。

废气污染源自动监控设备的考核，考核主要包括气态污染物CEMS和氧气CMS示值误差、系统响应时间等。

（5）现场采样

按照国家和省有关环境标准、技术规范安全开展现场即时采样，取得监测数据。

（6）现场核查单

根据现场情况填写《张家港市在线监控第三方监理记录单》，同其他监理资料及采样的监测报告，按规定的时间提交执法局

2．协助开展排污许可证落实情况检查

根据执法局统一安排，在执法检查或联合检查过程中，配合执法局对排污企业排污许可证涉及自动监控方面的落实情况进行核查。发现企业未落实排污许可证和其他法律法规标准（自动监控方面）要求的，协助执法局现场制作检查笔录，指出不符合项及对应法规条款，并将相关情况纳入监理记录单同步报送执法局备案。配合执法局按约定时限进行复查，复查中发现仍未整改的，将相关资料整理后移交执法局依法查处。监理单位不得单独对企业开展排污许可证落实情况检查。

3．协助开展企业违法行为的及时处置

监理单位不单独入企检查，所有现场工作均在执法局组织或授权的联合检查框架下开展。在配合执法局开展现场检查过程中，发现擅自拆除、破坏、闲置、停运污染源在线自动设备，或违反相关技术规范，擅自改动在线监控系统相关参数和数据，致使数据异常、失真等弄虚作假的行为，立即提示执法局现场执法人员，并在其指导下采集和固定现场证据资料（包括但不限于拍照、录像、现场笔录、仪器数据截图等），协助完成证据封存。监理单位仅负责技术支持与证据固定辅助工作，不单独开展调查，不单独接触企业人员，不承担后续行政处理决定职责。发现涉嫌违法线索时不得私自向被检查企业披露判断结论，也不得泄露给无关第三方。

（五）执行标准及技术要求

1．相关政策规定

（1）《生态环境监测条例》（国务院令第820号）；

（2）关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知（环发[2013]81号）；

（3）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（4）中共中央办公厅（厅字[2017]35号）《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》的通知；

（5）《污染源自动监控管理办法》（环保总局令第28号）；

（6）《省生态环境厅关于加强全省重点排污单位自动监控数据异常情况督办工作的通知》苏环办{2019}400号；

（7）《江苏省重点排污单位自动监测数据执法应用办法（试行）》的通知苏环规[2020]2号；

（8）《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》。

2．技术规范

（1）《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；

（2）《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）；

（3）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单；

（4）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

（5）《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）；

（6）《水质 采样技术指导》（HJ 494—2009）；

（7）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装、验收、运行、数据有效性判别技术规范》（HJ 353、354、355、356－2019）；

（8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管（97）122号，1997年09月）；

（9）《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025）；

（10）《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令 第19号）；

（11）《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》（环办〔2012〕57号）。

3．现场核查人员、仪器、车辆及实验室要求

（1）人员要求：本采购包要求配置项目负责人1人，自动监控平台巡查人员1人，现场监理人员不少于6人，采样人员若干（满足应急采样需求）。项目负责人应具有环境类专业高级及以上职称，现场监理人员应具有环境类专业中级及以上职称证书，采样人员应具有环境类专业初级及以上职称证书。

（2）仪器、车辆及实验室要求：现场监测及实验室仪器均须经法定计量部门检定并在有效期内使用；监测仪器使用前须经校准合格；监测数据严格执行三级审核制度。所有比对监测相关仪器及标准物质不少于3套。服务专用车辆不少于3辆。投标人须有自有实验室，实验室资质证书（CMA）上单位名称应与投标人为同一工商主体。投标人须在CMA资质认定范围内开展监测活动，应急采样所出具的数据须具有法律效力，采样、运输、保存、检测全过程须符合资质认定要求。

4．报告要求

报告编写规范，报告应写明监测依据及试验仪器（包括仪器名称、制造商、型号、参数及校准有效期等），并说明评价依据、排放限值及试验结论，提供现场监测及实验室仪器检定证书复印件。

5．异常数据处置

当现场监测数据出现异常数据，采购人提出质疑，投标人应进行相关项目测定的复样（重新测定）工作，复样所产生费用含在合同总价内，不再进行追加或变更合同总价。

6．安全措施要求

（1）中标人在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。

（2）中标人应制定针对紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施，并成立安全应急领导小组，并配备应急物资与装备保障，保证应急救援行动的迅速实施。

（六）考核办法

1．考核内容

（1）频次考核

应急监理要求一旦收到短信督办及重点企业平台数据异常报警，及时到现场进行核查，质控样及现场采样的，在24小时内报送监测数据；配合执法局开展不定期重点企业抽查、突击检查、专项检查等工作。

（2）实施方案及记录

要求有完整的实施方案、计划和台账记录。

在“三联动一执法系统”中完成《张家港市在线监控第三方监理记录单》、《废气污染源自动监控设施现场核查表》、《废水污染源自动监控设施现场核查表》、《现场采样表单》、《月度汇总报告》等各项报告工作，并建立监理管理档案。

（3）设备故障期间手工监测落实情况：检查运维单位在自动监控设备故障期间是否按规定开展手工监测，并督促其按时报送监测数据。

（4）整改复查闭环率：对应急监理中提出的整改建议，须在约定时限内进行复查。复查中发现仍未整改的，须及时上报执法局。

2．考核计分

考核采用扣分制，总分为100分，每年考核一次，按实际发生的问题逐项扣减，年度结算时汇总。

（1）报警响应及时性。收到报警后2小时内未到场，每有1%扣1分，24小时内未报送监测数据，每次扣1分。总计15分，扣完为止。

（2）监理材料上报及时性。联合检查后3个工作日内未提交监测报告及监理材料的，每次扣1分。总计15分，扣完为止。

（3）监理材料准确性。监理材料出现明显错误或有失公正的，每份扣1分。总计12分，扣完为止。

（4）质控考核。现场核查中发现违反技术规范或数据严重偏离的，每次扣1分；标样考核或实验室考核不合格的，每次扣2分。总计18分，扣完为止。

（5）质控样比对合格率。以质控样比对合格率85%为基准，比对合格率每下降一个百分点扣1分。总计10分，扣完为止。

（6）省厅督办事项。因监理工作不到位导致被省厅督办或通报的，每次扣1分。总计15分，扣完为止。

（7）上级检查发现问题。被上级部门检查发现属于本采购包服务内容、前期未报告或备案的，每次扣3分。总分15分，扣完为止。

3．惩罚办法

（1）一旦发现篡改、伪造数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚，并按照《生态环境监测条例》《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）等规定进行处理。

（2）合同履行期间，若被举报有严重数据质量问题，一经核实，采购人有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

（3）未经许可，对外泄露监测信息的，采购人有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

（4）合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，采购人有权终止合同。情节严重的，移交司法部门处理。

4．考核结果应用

年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。

（七）其他要求

1．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可提供2023年1月1日以来承担过的类似项目业绩。

2．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：

（1）针对本采购包制定的各项工作实施方案，内容包括但不限于现场端自动监控设施监理检查、平台数据分析、组织管理体系、工作流程、实施时间计划、主要人员配备、AI非现场研判核查、执法技术保障。

（2）针对本采购包制定的质控方案，内容包括但不限于现场标样考核管控、CMA实验室质控、现场采样质控、仪器计量校准管理、标准物质使用管控、监测数据三级审核、异常数据复样机制。

（3）针对本采购包制定的应急方案，内容包括但不限于紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施，现场安全保障，分级报警响应处置机制，应急人员车辆物资保障，违法线索取证上报，整改复查闭环管控。

（4）针对本采购包提供的监理检查报告或者模板，内容包括但不限于监理记录单、水气核查表单、采样记录台账、月度汇总报告、监测报告审核、监理档案归档。

采购包3：污染源在线监控现场监理Ⅱ标

（一）项目简介

1．为全面落实江苏省生态环境厅关于污染源自动监控的管理规范，充分发挥污染源自动监控的成效，保障苏州市张家港生态环境局（以下简称生态环境局）“三联动一执法”工作机制有效落实，解决人员力量不足问题，拟对张家港市重点排污单位及监管企业自动监控系统监理服务进行外包采购。采购包3服务期限为两年，预算为200万元。

2．投标人或者存在其直接控股、管理关系的不同供应商，不得在张家港区域从事污染源自动监控运维工作，已在张家港从事污染源自动监控运维工作的不得参与本次采购活动。

3．采购包3包括保税区（3个街道）、乐余镇、常阴沙大新镇共计331个排口的污染源自动监控设备。明细如下：

（1）水（总数）：171；

（2）烟气（总数）：59；

（3）VOC：101；

（4）总数：331。

在服务期内增加排口的污染源自动监控设备，不另外增加服务费。

（二）采购内容

对张家港市污染源在线监控点位（包括废水、废气点位）开展平台巡查及AI非现场技术研判服务，针对省、市监控平台报警信息按规定开展应急监理，并将发现的违法行为及时报告苏州市张家港生态环境综合行政执法局（以下简称执法局），以深化对监管企业的监督管理，提高监管效能。监理工作须采用有效的信息化管理平台，实现企业、监理、运维及执法部门的信息整合。

1．监控平台巡查。对张家港市污染源监控一体化平台进行数据监控和分析，异常数据和平台故障应及时整理，寻找原因排除假报警并报执法局，同时做好台账记录备查。本采购包配备巡查人员不得少于1人。

2．应急监理。接收到省生态环境监控中心短信督办、张家港污染源监控一体化平台生成的重点企业污染源超标及监控设备异常报警信息后，2小时内赴现场核实。通过规范性核查、质控检查等方式明确异常数据产生原因。超标报警和涉嫌违法行为的：应手工采集样品后送实验室分析，于24小时内上报监测数据；应急监理应现场提出整改建议并根据时限进行复查，确保问题闭环。其他非重点企业：在24小时内赶赴现场核实、处置。超标报警、现场有违法嫌疑等情况：须同步现场采样。

3．AI非现场技术研判现场核查。监理单位每日根据非现场研判及AI分析服务产生的《数据巡检日报》对前一天的重点风险企业清单进行确认，将异常线索与企业运维台账、停复产报备、数据标记、工况记录等信息进行关联分析，形成完整线索链，并报备苏州市张家港环境监测站（以下简称监测站）和执法局。

4．为执法提供技术保障。为执法局做好专项执法等涉及自动监控的技术保障工作。

（三）服务频次

1．一旦收到短信督办、张家港监控平台生成重点企业报警信息，监理单位须2小时内到达现场，检查仪器是否正常并提出整改建议，根据需要做质控样比对及现场采样，24小时内上报监测数据。与执法局联合检查的，3个工作日内将超标监测结果及监理材料转交执法局进行查处。每周汇总质控不合格企业、比对不合格企业、超标排放及涉嫌违法等情况，其他监理情况按月度汇总后报执法局备案。

2．服务期内，作为技术支持配合执法局开展不定期重点企业抽查、突击检查、专项检查等工作（不限定次数，根据需要随时配合）。

（四）具体要求

1．监理实施要求

每次监理任务按实际情况开展监理工作，完成现场核查后现场填写《张家港市在线监控第三方监理记录单》，按月汇总后报执法局和监测站备案。

（1）建设规范性检查

按照国家相关技术规范要求，分别对水、气污染源自动监控设施的排污口信息、自动监控设施基本情况、视频监控安装联网进行检查。

（2）现场状况检查

按照国家相关技术规范要求对水、气污染源自动监控设施的采样点位与监测站房信息、仪器参数设置情况、视频监控安装联网进行检查。

（3）运维情况检查

按照国家相关技术规范要求，运行状况的检查，对水、气污染源自动监控设施的联网情况、数据统计情况进行检查。

（4）质控样考核

水污染源自动监控设备的考核采用国家认可的质控样，选用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品进行标样考核。

废气污染源自动监控设备的考核，考核主要包括气态污染物CEMS和氧气CMS示值误差、系统响应时间等。

（5）现场采样

按照国家和省有关环境标准、技术规范安全开展现场即时采样，取得监测数据。

（6）现场核查单

根据现场情况填写《张家港市在线监控第三方监理记录单》，同其他监理资料及采样的监测报告，按规定的时间提交执法局

2．协助开展排污许可证落实情况检查

根据执法局统一安排，在执法检查或联合检查过程中，配合执法局对排污企业排污许可证涉及自动监控方面的落实情况进行核查。发现企业未落实排污许可证和其他法律法规标准（自动监控方面）要求的，协助执法局现场制作检查笔录，指出不符合项及对应法规条款，并将相关情况纳入监理记录单同步报送执法局备案。配合执法局按约定时限进行复查，复查中发现仍未整改的，将相关资料整理后移交执法局依法查处。监理单位不得单独对企业开展排污许可证落实情况检查。

3．协助开展企业违法行为的及时处置

监理单位不单独入企检查，所有现场工作均在执法局组织或授权的联合检查框架下开展。在配合执法局开展现场检查过程中，发现擅自拆除、破坏、闲置、停运污染源在线自动设备，或违反相关技术规范，擅自改动在线监控系统相关参数和数据，致使数据异常、失真等弄虚作假的行为，立即提示执法局现场执法人员，并在其指导下采集和固定现场证据资料（包括但不限于拍照、录像、现场笔录、仪器数据截图等），协助完成证据封存。监理单位仅负责技术支持与证据固定辅助工作，不单独开展调查，不单独接触企业人员，不承担后续行政处理决定职责。发现涉嫌违法线索时不得私自向被检查企业披露判断结论，也不得泄露给无关第三方。

（五）执行标准及技术要求

1．相关政策规定

（1）《生态环境监测条例》（国务院令第820号）；

（2）关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知（环发[2013]81号）；

（3）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）；

（4）中共中央办公厅（厅字[2017]35号）《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》的通知；

（5）《污染源自动监控管理办法》（环保总局令第28号）；

（6）《省生态环境厅关于加强全省重点排污单位自动监控数据异常情况督办工作的通知》苏环办{2019}400号；

（7）《江苏省重点排污单位自动监测数据执法应用办法（试行）》的通知苏环规[2020]2号；

（8）《江苏省污染源自动监测监控管理办法（2022年修订）》。

2．技术规范

（1）《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）；

（2）《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）；

（3）《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单；

（4）《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）；

（5）《固定污染源监测质量保证和质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）；

（6）《水质 采样技术指导》（HJ 494—2009）；

（7）《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装、验收、运行、数据有效性判别技术规范》（HJ 353、354、355、356－2019）；

（8）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管（97）122号，1997年09月）；

（9）《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025）；

（10）《污染源自动监控设施现场监督检查办法》（环境保护部令 第19号）；

（11）《污染源自动监控设施现场监督检查技术指南》（环办〔2012〕57号）。

3．现场核查人员、仪器、车辆及实验室要求

（1）人员要求：本采购包要求配置项目负责人1人，自动监控平台巡查人员1人，现场监理人员不少于6人，采样人员若干（满足应急采样需求）。项目负责人应具有环境类专业高级及以上职称，现场监理人员应具有环境类专业中级及以上职称证书，采样人员应具有环境类专业初级及以上职称证书。

（2）仪器、车辆及实验室要求：现场监测及实验室仪器均须经法定计量部门检定并在有效期内使用；监测仪器使用前须经校准合格；监测数据严格执行三级审核制度。所有比对监测相关仪器及标准物质不少于3套。服务专用车辆不少于3辆。投标人须有自有实验室，实验室资质证书（CMA）上单位名称应与投标人为同一工商主体。投标人须在CMA资质认定范围内开展监测活动，应急采样所出具的数据须具有法律效力，采样、运输、保存、检测全过程须符合资质认定要求。

4．报告要求

报告编写规范，报告应写明监测依据及试验仪器（包括仪器名称、制造商、型号、参数及校准有效期等），并说明评价依据、排放限值及试验结论，提供现场监测及实验室仪器检定证书复印件。

5．异常数据处置

当现场监测数据出现异常数据，采购人提出质疑，投标人应进行相关项目测定的复样（重新测定）工作，复样所产生费用含在合同总价内，不再进行追加或变更合同总价。

6．安全措施要求

（1）中标人在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，中标人在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由中标人自行承担，采购人不承担责任。

（2）中标人应制定针对紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施，并成立安全应急领导小组，并配备应急物资与装备保障，保证应急救援行动的迅速实施。

（六）考核办法

1．考核内容

（1）频次考核

应急监理要求一旦收到短信督办及重点企业平台数据异常报警，及时到现场进行核查，质控样及现场采样的，在24小时内报送监测数据；配合执法局开展不定期重点企业抽查、突击检查、专项检查等工作。

（2）实施方案及记录

要求有完整的实施方案、计划和台账记录。

在“三联动一执法系统”中完成《张家港市在线监控第三方监理记录单》、《废气污染源自动监控设施现场核查表》、《废水污染源自动监控设施现场核查表》、《现场采样表单》、《月度汇总报告》等各项报告工作，并建立监理管理档案。

（3）设备故障期间手工监测落实情况：检查运维单位在自动监控设备故障期间是否按规定开展手工监测，并督促其按时报送监测数据。

（4）整改复查闭环率：对应急监理中提出的整改建议，须在约定时限内进行复查。复查中发现仍未整改的，须及时上报执法局。

2．考核计分

考核采用扣分制，总分为100分，每年考核一次，按实际发生的问题逐项扣减，年度结算时汇总。

（1）报警响应及时性。收到报警后2小时内未到场，每有1%扣1分，24小时内未报送监测数据，每次扣1分。总计15分，扣完为止。

（2）监理材料上报及时性。联合检查后3个工作日内未提交监测报告及监理材料的，每次扣1分。总计15分，扣完为止。

（3）监理材料准确性。监理材料出现明显错误或有失公正的，每份扣1分。总计12分，扣完为止。

（4）质控考核。现场核查中发现违反技术规范或数据严重偏离的，每次扣1分；标样考核或实验室考核不合格的，每次扣2分。总计18分，扣完为止。

（5）质控样比对合格率。以质控样比对合格率85%为基准，比对合格率每下降一个百分点扣1分。总计10分，扣完为止。

（6）省厅督办事项。因监理工作不到位导致被省厅督办或通报的，每次扣1分。总计15分，扣完为止。

（7）上级检查发现问题。被上级部门检查发现属于本采购包服务内容、前期未报告或备案的，每次扣3分。总分15分，扣完为止。

3．惩罚办法

（1）一旦发现篡改、伪造数据，采购人有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚，并按照《生态环境监测条例》《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发〔2015〕175号）等规定进行处理。

（2）合同履行期间，若被举报有严重数据质量问题，一经核实，采购人有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

（3）未经许可，对外泄露监测信息的，采购人有权终止合同，并酌情进行经济处罚。

（4）合同履行期间，若出现违反廉政规定的情形，一经核实，采购人有权终止合同。情节严重的，移交司法部门处理。

4．考核结果应用

年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。

（七）其他要求

1．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可提供2023年1月1日以来承担过的类似项目业绩。

2．投标人的技术、服务方案中应该包含但不限于以下内容：

（1）针对本采购包制定的各项工作实施方案，内容包括但不限于现场端自动监控设施监理检查、平台数据分析、组织管理体系、工作流程、实施时间计划、主要人员配备、AI非现场研判核查、执法技术保障。

（2）针对本采购包制定的质控方案，内容包括但不限于现场标样考核管控、CMA实验室质控、现场采样质控、仪器计量校准管理、标准物质使用管控、监测数据三级审核、异常数据复样机制。

（3）针对本采购包制定的应急方案，内容包括但不限于紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施，现场安全保障，分级报警响应处置机制，应急人员车辆物资保障，违法线索取证上报，整改复查闭环管控。

（4）针对本采购包提供的监理检查报告或者模板，内容包括但不限于监理记录单、水气核查表单、采样记录台账、月度汇总报告、监测报告审核、监理档案归档。

## 三、商务条款

采购包1：污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务

（一）服务期限及服务地点

1．服务期限

24个月（具体起止时间按采购人要求）。

2．服务地点

张家港市。

（二）支付方式

1．结付程序

中标人按合同内容合格地履行服务义务并经采购人考核合格后，采购人按考核结果办理当期合同款结算手续。

2．结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的10%作为预付款；采购人按年度开展考核，每年对应支付合同总价的45%，实际支付金额依据年度考核结果核定。

（2）年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。

（三）投标货币

人民币。

采购包2：污染源在线监控现场监理Ⅰ标

（一）服务期限及服务地点

1．服务期限

24个月（具体起止时间按采购人要求）。

2．服务地点

张家港市。

（二）支付方式

1．结付程序

中标人按合同内容合格地履行服务义务并经采购人考核合格后，采购人按考核结果办理当期合同款结算手续。

2．结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的10%作为预付款；采购人按年度开展考核，每年对应支付合同总价的45%，实际支付金额依据年度考核结果核定。

（2）年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。

（三）投标货币

人民币。

采购包3：污染源在线监控现场监理Ⅱ标

（一）服务期限及服务地点

1．服务期限

24个月（具体起止时间按采购人要求）。

2．服务地点

张家港市。

（二）支付方式

1．结付程序

中标人按合同内容合格地履行服务义务并经采购人考核合格后，采购人按考核结果办理当期合同款结算手续。

2．结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的10%作为预付款；采购人按年度开展考核，每年对应支付合同总价的45%，实际支付金额依据年度考核结果核定。

（2）年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。

（三）投标货币

人民币。

第五章 评标方法与评标标准

## 一、评标方法与定标原则

（一）评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照每个采购包评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为每个采购包排名第一的中标候选人。

（二）投标人可以任意选择一个采购包进行报价，也可以同时选择多个采购包进行报价。中标顺序按已确定的采购包顺序（采购包1、采购包2、采购包3）逐个确定，每个采购包的最高得分者为该采购包的中标候选人。每个投标人最多可中1个采购包，中满1个采购包后将自动失去剩余采购包的中标资格并且由该采购包投标得分次高的投标人获得中标资格。

（三）进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权的投标人不得少于三家，如不足三家，应认定该采购包采购失败。已递交某采购包投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的投标人，不再具有该采购包的得标权，不应计入该采购包的实质性响应投标人数量内。

## 二、评标标准

采购包1：污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务

（一）价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20%*100（保留二位小数）。

（二）技术服务响应分13分

投标人完全响应本采购包“第四章 项目需求 二、技术要求（三）服务内容”中以“▲”标注的技术服务内容并逐项提供功能截图及技术说明的，得13分，每有一项负偏离的，扣1分；扣完为止。

注：

1．招标文件“第四章 项目需求 二、技术要求（三）服务内容”中，需要投标人提供相关证明材料的，投标人根据要求一一提供，模糊不清楚或未提供的作负偏离处理。

2．投标人须对照项目需求中技术要求逐条列出并对比，在“技术要求响应及偏离表”中如实详细填列对技术要求的响应情况，并对其真实性负责，如有偏离请于“技术要求响应及偏离表”中说明。

（三）技术方案分40分

1．实施方案12分

根据投标人针对本采购包制定的各项工作实施方案进行评分，内容包括但不限于平台部署与数据对接、研判模型配置与调优、日常自动化巡检与异常线索挖掘、组织管理体系、工作流程、实施时间计划、主要人员配备。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得12分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得9分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

2．售后服务方案8分

根据投标人针对本采购包制定的售后服务方案进行评分，内容包括但不限于售后响应流程、技术支持方式与内容、培训方案、运维保障措施。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。

3．应急方案8分

根据投标人针对本采购包制定的应急方案进行评分，内容包括但不限于紧急情况及突发事件（系统故障、数据泄露、安全攻击等）的处理方案、数据备份与灾难恢复措施、安全应急预案。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得8分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得6分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得2分；未作说明的不得分。

4．报告质量12分

投标人须同时提供《线索研判分析报告》与《数据巡检日报》的模板或样例各一份，《线索研判分析报告》内容至少包含：基础信息、分析结果（数据异常描述）、判断要点（触发条件逻辑）、相关法规、分析依据（技术规范条款）、行动建议（现场核查指引），《数据巡检日报》内容至少涵盖：总体概览（含巡检排口总数、异常排口数及占比）、重点风险企业清单（按风险等级排序并标注主要异常类型）、异常特征分类详情（按研判模型类型归集展示）、模型有效性评价（各模型触发频次及准确率评估）、结论与建议（当日重点关注方向及处置优先级提示）。评委根据两类报告的规范性、完整性进行综合质量判定。报告完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得12分；报告基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得9分；报告内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；报告内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

（四）人员配置分14分

1．项目负责人4分

投标人拟投入本采购包的项目负责人具有环境或计算机类高级及以上职称证书的，得4分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

2．技术负责人4分

投标人拟投入本采购包的技术负责人具有软件设计师证书的，得2分；同时具有信息安全工程师证书的，再加2分。本项最多得4分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

3．专职技术人员6分

投标人拟投入本采购包的专职技术人员具有高级信息系统项目管理师证书、软件设计师证书、网络工程师证书、软件测评师证书的，每有一项得1.5分，同一人员有多个证书不重复得分。本项最多得6分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

（五）履约能力分13分

1．类似业绩10分

投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一份得2分，最多得10分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同的原件扫描件或电子件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

- 2．软件著作权登记证书3分

投标人具有与本采购包服务内容领域相关的软件著作权登记证书，每提供一项得1分，最多得3分（请在投标文件中提供相关证书证明材料，不提供不得分）。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

采购包2：污染源在线监控现场监理Ⅰ标

（一）价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20%*100（保留二位小数）。

（二）技术方案分55分

1．实施方案16分

根据投标人针对本采购包制定的各项工作实施方案进行评分，内容包括但不限于现场端自动监控设施监理检查、平台数据分析、组织管理体系、工作流程、实施时间计划、主要人员配备、AI非现场研判核查、执法技术保障。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得16分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得12分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得8分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得4分；未作说明的不得分。

2．质控方案15分

根据投标人针对本采购包制定的质控方案进行评分，内容包括但不限于现场标样考核管控、CMA实验室质控、现场采样质控、仪器计量校准管理、标准物质使用管控、监测数据三级审核、异常数据复样机制。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得15分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得11分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得7分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

3．应急方案12分

根据投标人针对本采购包制定的应急方案进行评分，内容包括但不限于紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施，现场安全保障，分级报警响应处置机制，应急人员车辆物资保障，违法线索取证上报，整改复查闭环管控。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得12分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得9分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

4．检查报告质量12分

根据投标人针对本采购包提供的监理检查报告或者模板进行评分，内容包括但不限于监理记录单、水气核查表单、采样记录台账、月度汇总报告、监测报告审核、监理档案归档。完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得12分；基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得9分；内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

（三）人员配置分12分

1．项目负责人3分

投标人拟投入本采购包的项目负责人具有环境类专业高级及以上职称证书的，得3分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

2．现场监理人员6分

投标人拟投入本采购包的现场监理人员具有环境类专业中级及以上职称证书的，有一人得1分，最多得6分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

3．采样人员3分

投标人拟投入本采购包的采样人员具有环境类专业初级及以上职称证书的，有一人得1分，最多得3分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

（四）履约能力分13分

1．类似业绩10分

投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一份得2分，最多得10分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同的原件扫描件或电子件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

- 2．车辆配置3分

投标人为本采购包配置服务专用车辆（自有或租赁）的，有一辆得1分，最多得3分{若为自有，请在投标文件中提供相关车辆购置发票（发票购买单位应为本投标人）或产权证证明材料；若为租赁，请在投标文件中提供相关车辆租赁合同及产权证证明材料。不提供不得分}。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

采购包3：污染源在线监控现场监理Ⅱ标

（一）价格分20分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20%*100（保留二位小数）。

（二）技术方案分55分

1．实施方案16分

根据投标人针对本采购包制定的各项工作实施方案进行评分，内容包括但不限于现场端自动监控设施监理检查、平台数据分析、组织管理体系、工作流程、实施时间计划、主要人员配备、AI非现场研判核查、执法技术保障。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得16分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得12分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得8分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得4分；未作说明的不得分。

2．质控方案15分

根据投标人针对本采购包制定的质控方案进行评分，内容包括但不限于现场标样考核管控、CMA实验室质控、现场采样质控、仪器计量校准管理、标准物质使用管控、监测数据三级审核、异常数据复样机制。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得15分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得11分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得7分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

3．应急方案12分

根据投标人针对本采购包制定的应急方案进行评分，内容包括但不限于紧急情况及突发事件的处理方案、安全措施，现场安全保障，分级报警响应处置机制，应急人员车辆物资保障，违法线索取证上报，整改复查闭环管控。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得12分；方案基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得9分；方案内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；方案内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

4．检查报告质量12分

根据投标人针对本采购包提供的监理检查报告或者模板进行评分，内容包括但不限于监理记录单、水气核查表单、采样记录台账、月度汇总报告、监测报告审核、监理档案归档。完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得12分；基本包含上述内容且部分内容有实质性意义的，得9分；内容有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得6分；内容缺少较多或内容无实质性意义的，得3分；未作说明的不得分。

（三）人员配置分12分

1．项目负责人3分

投标人拟投入本采购包的项目负责人具有环境类专业高级及以上职称证书的，得3分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

2．现场监理人员6分

投标人拟投入本采购包的现场监理人员具有环境类专业中级及以上职称证书的，有一人得1分，最多得6分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

3．采样人员3分

投标人拟投入本采购包的采样人员具有环境类专业初级及以上职称证书的，有一人得1分，最多得3分（人员不得兼任其他岗位，请在投标文件中提供相关证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供或提供不全的不得分）。

（四）履约能力分13分

1．类似业绩10分

投标人提供2023年1月1日以来的类似项目业绩，每提供一份得2分，最多得10分（以合同签订时间为准，请在投标文件中提供相关合同的原件扫描件或电子件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供不得分）。

- 2．车辆配置3分

投标人为本采购包配置服务专用车辆（自有或租赁）的，有一辆得1分，最多得3分{若为自有，请在投标文件中提供相关车辆购置发票（发票购买单位应为本投标人）或产权证证明材料；若为租赁，请在投标文件中提供相关车辆租赁合同及产权证证明材料。不提供不得分}。

注：以上证明材料请在投标文件中提供原件扫描件或者电子件，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

采购包1：污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、经费测算明细表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

九、技术要求响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、其他材料

## 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

分 包 号：

投标人名称：

日      期：

## 二、投标函

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

投标人名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 张家港市污染源自动监控第三方监理服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 大写： |

日期：       年      月      日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

### 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

### 2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

### 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

### 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

### 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

### 6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

### 7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

### 8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；

### 9.中小企业声明函等（格式见后）。

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位名称（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（加盖公章）：

### 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

1.授权委托书

本授权书声明：                （投标人名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：             ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

2.法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         (投标人名称)                       （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

### 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位名称（加盖公章）：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）

### 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加                      （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

污染源在线监测数据非现场研判与AI分析服务 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                   （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

## 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

## 五、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 费用条目名称 | …… | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

针对本项目            （是或否）使用退休人员。

注：

1.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

2.请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）

3.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1.商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）服务期限及服务地点 1．服务期限 24个月（具体起止时间按采购人要求）。 2．服务地点 张家港市。 |  |  |
| 2 | （二）支付方式 1．结付程序 中标人按合同内容合格地履行服务义务并经采购人考核合格后，采购人按考核结果办理当期合同款结算手续。 2．结付期限 （1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的10%作为预付款；采购人按年度开展考核，每年对应支付合同总价的45%，实际支付金额依据年度考核结果核定。 （2）年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。 |  |  |
| 3 | （三）投标货币 人民币。 |  |  |

注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

#### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

#### 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供项目负责人相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

#### 投标人获得的相关奖项

各类奖项（若有的话）

## 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 十二、其他材料

采购包2：污染源在线监控现场监理Ⅰ标

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、经费测算明细表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

九、技术要求响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、其他材料

## 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

分 包 号：

投标人名称：

日      期：

## 二、投标函

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

投标人名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 张家港市污染源自动监控第三方监理服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 大写： |

日期：       年      月      日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

### 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

### 2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

### 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

### 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

### 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

### 6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

### 7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

### 8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；

### 9.中小企业声明函等（格式见后）；

### 10.具备有效期内CMA认证的检测机构认证资质（提供相关证明材料）。

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位名称（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（加盖公章）：

### 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

1.授权委托书

本授权书声明：                （投标人名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：             ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

2.法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         (投标人名称)                       （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

### 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位名称（加盖公章）：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）

### 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加                      （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

污染源在线监控现场监理Ⅰ标 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                   （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

## 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

具备有效期内CMA认证的检测机构认证资质（提供相关证明材料）

## 五、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 费用条目名称 | …… | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

针对本项目            （是或否）使用退休人员。

注：

1.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

2.请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）

3.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1.商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）服务期限及服务地点 1．服务期限 24个月（具体起止时间按采购人要求）。 2．服务地点 张家港市。 |  |  |
| 2 | （二）支付方式 1．结付程序 中标人按合同内容合格地履行服务义务并经采购人考核合格后，采购人按考核结果办理当期合同款结算手续。 2．结付期限 （1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的10%作为预付款；采购人按年度开展考核，每年对应支付合同总价的45%，实际支付金额依据年度考核结果核定。 （2）年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。 |  |  |
| 3 | （三）投标货币 人民币。 |  |  |

注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2．投标人或者存在其直接控股、管理关系的不同供应商，不得在张家港区域从事污染源自动监控运维工作，已在张家港从事污染源自动监控运维工作的不得参与本次采购活动。 |  |  |

注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

#### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

#### 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供项目负责人相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

#### 投标人获得的相关奖项

各类奖项（若有的话）

## 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 十二、其他材料

采购包3：污染源在线监控现场监理Ⅱ标

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、经费测算明细表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、服务方案

八、投标人情况介绍

九、技术要求响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、关于符合本国产品标准的声明函

十二、其他材料

## 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

分 包 号：

投标人名称：

日      期：

## 二、投标函

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              （姓名和职务）代表我方                                 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表姓名（签字或盖章）：

投标人名称：

公章：

日期：

## 三、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 张家港市污染源自动监控第三方监理服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 大写： |

日期：       年      月      日

填写说明：

1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 四、资格证明文件

### 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

### 2.财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

### 3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

### 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

### 5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

### 6.提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

### 7.关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

### 8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）；

### 9.中小企业声明函等（格式见后）；

### 10.具备有效期内CMA认证的检测机构认证资质（提供相关证明材料）。

### 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若投标人为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

### 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

近年财务状况表

注：若投标人为分公司，可提供总公司财务状况报告。

### 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位名称（加盖公章）：

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（加盖公章）：

### 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

1.授权委托书

本授权书声明：                （投标人名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ；分包号：             ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

2.法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         (投标人名称)                       （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

### 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位名称（加盖公章）：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供相关证明材料）

### 中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购）

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加                      （单位名称）的                （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

污染源在线监控现场监理Ⅱ标 （标的名称），属于 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                   （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于              （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4.若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                             单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

## 监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

具备有效期内CMA认证的检测机构认证资质（提供相关证明材料）

## 五、经费测算明细表

经费测算明细表

| 序号 | 费用条目名称 | …… | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |

针对本项目            （是或否）使用退休人员。

注：

1.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

2.请投标人明确针对该项目是否使用退休人员：如使用退休人员，则在横线处填写“是”；如未使用退休人员，则在横线处填写“否”。（此为必填项）

3.以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

## 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1.商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）服务期限及服务地点 1．服务期限 24个月（具体起止时间按采购人要求）。 2．服务地点 张家港市。 |  |  |
| 2 | （二）支付方式 1．结付程序 中标人按合同内容合格地履行服务义务并经采购人考核合格后，采购人按考核结果办理当期合同款结算手续。 2．结付期限 （1）合同签订生效后，采购人支付合同总价的10%作为预付款；采购人按年度开展考核，每年对应支付合同总价的45%，实际支付金额依据年度考核结果核定。 （2）年度考核得分90分（含）以上，全额支付当期费用；年度考核得分70分（含）-90分，每较90分低1分，扣减当期费用的1%；年度考核得分低于70分，视为考核不合格，不予支付当期费用。 |  |  |
| 3 | （三）投标货币 人民币。 |  |  |

注：投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2.技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2．投标人或者存在其直接控股、管理关系的不同供应商，不得在张家港区域从事污染源自动监控运维工作，已在张家港从事污染源自动监控运维工作的不得参与本次采购活动。 |  |  |

注：投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

## 七、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

## 八、投标人情况介绍

#### 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

#### 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供项目负责人相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

#### 投标人获得的相关奖项

各类奖项（若有的话）

## 九、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求二、技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

## 十、商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的名称（若有的话） | 招标文件第四章 项目需求三、商务条款中的要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。  /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：     年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

## 十二、其他材料