- 事件中心：

1、请求事件订阅，事件订阅支持设备报警、业务事件、设备状态事件、感知类事件

接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/subscribe/mqinfo

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| param | 是 | object | 方法参数 |
| +monitors | 是 | array | 监听组 |
| ++monitor | 是 | string(128) | 监听地址url地址，要求Method=POST，请求头与响应头必须ContentType=application/json,无鉴权或者鉴权固定带在url上，参数为json形式的对象（通用事件格式）; |
| ++monitorType | 是 | string | 监听类型,固定值为：url |
| ++events | 是 | array | 监听对象 |
| +++category | 是 | string | 事件大类,参考 |
| +++authorities | 否 | array | 权限组 |
| ++++types | 否 | array | 类型列表,没有该字段就是订阅所有，空数组代表不订阅 |
|  |  |  | 当category是alarm时，为设备或子系统自定义的报警消息， |
|  |  |  | 当category为business时，为业务事件，一般是子系统上报的业务消息 |
|  |  |  | 当category为perception时，为移动设备上报的消息 |
|  |  |  | 当category为state时，设备状态变化推送消息，无需送 |
| ++++orgs | 否 | array | 组织列表,没有该字段就是订阅所有，空数组代表不订阅，参考"基础资源>组织管理"获取的组织编码 |
| ++++nodeCodes | 否 | array | 设备和通道列表,没有该字段就是订阅所有，空数组代表不订阅，参考"基础资源>设备管理"获取的设备编码和通道编码 |
| +++grades | 否 | array(1) | 报警等级列表，1>2>3 没有该字段就是所有，空数组代表不订阅 |
| +++subscribeAll | 否 | int(1) | 是否订阅所有,仅限客户端（web，client，app）使用，0代表不订阅，1代表订阅所有authorities，报警，设备状态会过滤权限，不传不处理 |
| +++domainSubscribe | 否 | int(1) | 级联订阅,不填，没有该字段，0,代表本级，1代表下级，2代表本级+下级 ,默认值0 |
| +++scheme | 否 | int(1) | 是否过预案才转发,1表示要过预案才转发，0表示不需要过预案,针对有联动动作的子系统，如果这个有联动这个子系统，则转发,默认值0 |
| +++eventType | 否 | int(1) | 事件类型,category为alarm使用,2表示报警，1表示事件，0表示报警和事件，默认0（过预案的为报警，否则是事件） |
| +subsystem | 是 | object | 订阅者信息 |
| ++subsystemType | 是 | int(1) | 系统类型,0代表子系统 固定值：0 |
| ++name | 是 | String(50) | 订阅者名称，订阅唯一标识； |
|  |  |  | 订阅者名称与之前一致，会覆盖前一次订阅； |
|  |  |  | 订阅者名称不同，会新增一条新的订阅记录；订阅记录最多支持10个; |
|  |  |  | 推荐命名有辨识度，方便覆盖订阅、查询事件订阅列表、取消事件订阅，例如10.56.9.38_18392_alarm,124.160.33.135_8888_business |
| ++magic | 是 | String(30) | 订阅者ip端口,格式：IP_端口; IP、端口为字段monitor中的ip与端口; |
|  |  |  | 若是域名，就用域名对应的IP_port; |
|  |  |  | 示例1：monitor是http://10.56.9.38:18392/GDTService/icc/vehicle/message，则magic定义为：10.56.9.38_18392 |
|  |  |  | 示例:2：monitor是https://icc-dev.hibetatest.com:8888/GDTService/icc/vehicle/message，则magic定义为：124.160.33.135_8888 |

返回参数：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 接口返回是否成功 |
| code | string | 错误码：0为无错误，非0为具体错误码；0代表事件订阅成功，不代表可以接收成功，需保证订阅监听地址在ICC服务器telnet通 |
| errMsg | string | 错误消息 |
| data | object | 返回数据对象 |

通用报警格式：

| 字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| category | 事件大类 | string(0,64) | 是 |  |
| method | 方法名 | string(0,64) | 是 |  |
| id | 序号 | long(0,20) | 是 | 不是唯一标识 |
| subsystem | 子系统名称 | string(0,50) | 是 |  |
| domainId | 域ID | string(0,4) | 否 | 级联消息下级发给mac时需要带上 |
| info | 报警消息内容 | AlarmVO | 是 |  |

AlarmVO

| 字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deviceCode | 设备编码 | string(64) | 否 |  |
| deviceName | 设备名称 | string(0,64) | 否 |  |
| channelSeq | 通道序号 | int(0,10) | 否 |  |
| channelName | 通道名称 | string(0,64) | 否 |  |
| unitType | 单元类型 | int(0,3) | 是 |  |
| unitSeq | 单元号 | int(0,3) | 否 |  |
| alarmCode | 报警编号UUID | string(0,50) | 是 | 是唯一标识 |
| alarmStat | 报警状态 | int(0,3) | 是 | 1：报警产生，2：报警消失 |
| alarmType | 报警类型 | int(0,16) | 是 | 平台web端-报警类型菜单中的报警类型列表是现场平台支持的所有类型 |
| alarmGrade | 报警等级 | int(0,5) | 是 |  |
| alarmDate | 报警时间 | String | 是 | 时间戳 ，单位秒 |
| alarmPicture | 报警图片路径 | string(0,500) | 否 | 图片相对地址，完整地址参考OSS方式 |
| alarmPictureSize | 报警图片大小 | Long | 否 |  |
| memo | 备注 | string(0,64) | 否 |  |
| nodeType | 节点类型 | int(1) | 是 | 1设备，2通道 |
| nodeCode | 设备编码或通道编码 | string(0,64) | 是 |  |
| extend | 扩展对象 | object | 否 | 报警特有信息，每种报警均不一样 |

通用设备状态格式：

| 字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| category | 事件大类 | string(0,64) | 是 |  |
| method | 方法名 | string(0,64) | 是 |  |
| id | 序号 | long(0,20) | 是 | 不是唯一标识 |
| subsystem | 子系统名称 | string(0,50) | 是 |  |
| domainId | 域ID | string(0,4) | 否 | 级联消息下级发给mac时需要带上 |
| info | 设备状态消息内容 | StateVO | 是 |  |

StateVO

| 字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deviceCode | 设备编码 | string(0,64) | 否 |  |
| channelId | 通道编码 | string(0,64) | 否 |  |
| status | 在离线状态 | int(1) | 是 | 1在线，0离线 |
| offlineReason | 离线原因 | string(0,256) | 否 |  |
| syncChannelStatus | 是否同步通道状态 | string(1) | 否 | 0不同步，1同步，默认1 |
| updateTime | 更新时间 | string(0,32) | 是 | YYYY-MM-DD hh:mm:ss |

通用业务信息格式：

| 字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| category | 事件大类 | string(0,64) | 是 |  |
| method | 方法名 | string(0,64) | 是 |  |
| id | 序号 | long(0,20) | 是 | 不是唯一标识 |
| subsystem | 子系统名称 | string(0,50) | 是 |  |
| domainId | 域ID | string(0,4) | 否 | 级联消息下级发给mac时需要带上 |
| info | 业务消息内容 | BusinessVO | 是 | 业务消息一般是各个子系统自定义消息，字段完全不一样 |

感知消息格式：

| 字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| category | 事件大类 | string(0,64) | 是 |  |
| method | 方法名 | string(0,64) | 是 |  |
| id | 序号 | long(0,20) | 是 | 不是唯一标识 |
| subsystem | 子系统名称 | string(0,50) | 是 |  |
| domainId | 域ID | string(0,4) | 否 | 级联消息下级发给mac时需要带上 |
| info | 感知类消息内容 | PerceptionVO | 是 |  |

PerceptionVO

| 字段 | 说明 | 类型 | 是否必填 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| deviceCode | 设备编码 | string | 是 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| deviceName | 设备名称 | string | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| channelSeq | 通道序号 | int | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| channelName | 通道名称 | string | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| channelCode | 通道编码 | string | 是 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| signalCode | 点位编码 | string | 是 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| signalName | 点位名称 | string | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| measuredVal | 测量值 | string | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| measuredValName | 测量值含义 | string | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| setupVal | 点位设置值 | string | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |
| signalUnit | 点位单位 | string | 否 | 接口透传,参数长度由业务端控制 |

2、取消事件订阅，取消事件订阅接口，已保证不再接收推送消息，参数为json形式的对象

接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/subscribe/mqinfo

请求Method：DELETE

数据提交格式：--

请求参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 | 参数位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | 是 | String(50) | 订阅者名称，需做下UrlEncode传输 | query |

返回参数：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 接口返回是否成功 |
| code | string | 错误码：0为无错误，非0为具体错误码 |
| errMsg | string | 错误消息 |
| data | object | 返回数据对象 |

3、事件订阅列表查询，事件订阅列表查询接口，查询某一类订阅消息的订阅者信息，参数为json形式的对象

接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/subscribe/subscribe-list?monitorType=url&category=alarm

请求Method：GET

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| monitorType | 是 | String | 监听类型 ：固定url |
| category | 是 | String | 事件大类：business,state,alarm,perception，默认值alarm |

返回参数：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 接口返回是否成功 |
| code | string | 错误码：0为无错误，非0为具体错误码 |
| errMsg | string | 错误消息 |
| data | object | 返回数据对象 |
| +subscribeMap | array | 订阅列表 |
| ++key | string | 服务名称 |
| ++value | array | 服务订阅参数列表 |

4、事件查询

接口URL：/evo-apigw/evo-event/1.0.0/alarm-record/detail?alarmCode=&dbType=&alarmDate=

请求Method：GET

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| alarmCode | 是 | string | 报警编号 |
| dbType | 否 | string | 0代表普通查询，1代表云数据库查询，1.0.1版本新增 |
| alarmDate | 是 | string | 报警记录分页查询中返回的报警时间，分表功能所加，1.0.2版本新增，形式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

返回参数：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 接口返回是否成功 |
| code | string | 错误码：0-为无错误，非0-为具体错误码 |
| errMsg | string | 错误消息 |
| data | Object | 数据对象 |

- 视频应用：

1、视频拉流

| 拉流方式 | 实时流端口 | 回放流端口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ws | 9100 | 9320 | websocket ws拉流; |
|  |  |  | WSPlayer对接需开通，即无插件对接，推荐 |
| wss | 9102 | 9322 | websocket wss拉流，支持多线程; |
|  |  |  | WSPlayer对接需开通，即无插件对接，推荐 |
| rtsp | 9100 | 9320 | DHPlayer对接需开通，即插件方式对接 |
| hls | 7086、7096 | 7086、7096 | http端口是7086，https端口是7096 |
| flv | 7886、7896 | 7886、7896 | http端口是7886，https端口是7896 |
| rtmp | 1975 | 1975 |  |

2、rtsp实时预览

接口URL：/evo-apigw/admin/API/MTS/Video/StartVideo

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | TRUE | Object | Json对象 |
| - channelId | TRUE | string | 视频通道编码，第一个$后数字代表通道类型，必须是1 |
| - dataType | TRUE | string | 视频类型：1=视频 |
| - streamType | TRUE | string | 码流类型：1=主码流，2=辅码流，3=辅码流2 |

返回参数：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 错误代码，code=1000代表成功，非1000代表失败，参考附录-错误码 |
| desc | string | 结果描述 |
| data | Object | Json对象 |
| - minRate | string | 最低码流，要求客户具备的最低码流 |
| - protocol | string | 协议：1=CNM3, 2=RTSP |
| - ip | string | IP地址，根据类型可能是转发服务器IP，也可能是设备IP |
| - port | string | 端口 |
| - stunEnable | string | 是否支持STUN协议：1=支持, 0=不支持 |
| - stunPort | string | STUN协议端口 |
| - url | string | RTSP地址，完整的播放地址需拼接token访问，token为此接口返回的token字段; |
|  |  | 以返回参数示例（无内外网映射）为例, |
|  |  | 完整的播放地址：rtsp://10.35.239.81:9100/dss/monitor/param/cameraid=1000018%240%26substream=1?token=170 |
|  |  | 以返回参数示例（内外网映射）为例，根据竖线截取，选择响应网络地址，拼接token; |
|  |  | 内网播放的完整地址：rtsp://10.55.36.202:9100/dss/monitor/param/cameraid=1001337%240%26substream=1?token=20004; |
|  |  | 外网播放的完整地址：rtsp://115.236.17.59:9022/dss/monitor/param/cameraid=1001337%240%26substream=1?token=20004; |
| - connectType | string | 类型：1=转发模式，2=直连模式 |
| - session | string | 转发会话ID |
| - token | string | RTSP令牌（有效时间30秒，请及时建立连接），仅能播放一次，失效后重新请求获取 |
| - trackId | string | 轨道ID |

3、语音对讲

接口URL：/evo-apigw/admin/API/MTS/Audio/StartTalk

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | TRUE | Object | Json对象 |
| - source | FALSE | string | 国标码，客户端编号，通常是18位 |
| - deviceCode | TRUE | string | 设备编码 |
| - talkType | TRUE | string | 对讲类型：1=设备, 2=通道, 3=国标设备广播 ，设备对讲：设备对讲：设备通过设备管理添加到平台，通道对讲：设备作为通道集成到平台，一般是通过同步设备信息将通道同步到平台 |
| - target | FALSE | string | 国标码，设备编号，通常是18位 |
| - audioBit | TRUE | string | 位数，固定：16 ，对讲时以接口返回为准 |
| - audioType | TRUE | string | 音频编码类型，推荐值：2，对讲时以接口返回为准 |
| - broadcastChannels | FALSE | string | 广播通道（广播对讲时使用） |
| - sampleRate | TRUE | string | 采样率，固定：8000 ，对讲时以接口返回为准 |
| - talkMode | FALSE | string | 对讲模式：0=对讲（默认模式）, 1=广播（从广播切换到对讲要重新设置） |
| - channelSeq | TRUE | string | 通道序号（通道对讲时使用） |

返回参数：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 错误代码，code=1000代表成功，非1000代表失败，参考附录-错误码 |
| desc | string | 结果描述 |
| data | Object | Json对象 |
| - deviceCode | string | 设备编码 |
| - url | string | RTSP地址，需拼接token后访问，例如rtsp://10.35.92.55:9100/talk/pu/2380?token=2 ，仅能播放一次，作为参数拼接url字段后，例如：rtsp://10.35.92.55:9100/talk/pu/2380?token=2;若存在内外网映射多个根据竖线截取 |
| - token | string | RTSP令牌（有效时间30秒，请及时建立连接），仅能播放一次，失效后重新请求获取 |
| - session | string | 语音对讲会话session，停止语音对讲时需要送此参数 |
| - audioType | string | 音频编码类型，0=DEFAULT, 1=PCM, 2=G711a, 3=AMR, 4=G711u, 5=G726；如果支持客户端请求的audioType支持，则采用原类型，否则按照G711a,G711u,PCM,G726,AMR,DEFAULT的优先级发送，如果上述类型设备都没有，那么选设备给出的第一种audioType |
| - audioBit | string | 位数： 8 、16；用实际的值表示，如8位，则值为8 |
| - sampleRate | string | 采样频率：8000、16000、32000、48000、8192 |

4、查询单个通道录像存在状态

接口URL：/evo-apigw/admin/API/SS/Record/GetChannelMonthRecordStatus

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | TRUE | Object | Json对象 |
| - channelId | TRUE | string | 视频通道编码，第一个$后数字代表通道类型，必须是1 |
| - recordSource | TRUE | string | 录像来源：2=设备，3=中心 |
| - month | TRUE | string | 月份，格式：yyyyMM |

返回参数：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 错误码 |
| desc | String | 描述详情 |
| data | ChannelMonthRecordStatusInfo | 通道月录像状态信息 |

5、查询普通录像信息列表

接口URL：/evo-apigw/admin/API/SS/Record/QueryRecords

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| data | TRUE | Object | Json对象 |
| - channelId | TRUE | string | 视频通道编码，第一个$后数字代表通道类型，必须是1 |
| - recordSource | TRUE | string | 录像来源：2=设备，3=中心 |
| - startTime | TRUE | string | 开始时间(时间戳：单位秒) |
| - endTime | TRUE | string | 结束时间(时间戳：单位秒) |
| - streamType | TRUE | string | 码流类型：0=所有码流，1=主码流， 2=辅码流，3=辅码流2 |
| - recordType | TRUE | string | 录像类型：0=全部录像 |

返回参数：

| 名称 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 错误代码，code=1000代表成功，非1000代表失败，参考附录-错误码 |
| desc | string | 结果描述 |
| data | Object | Json对象 |
| - records | list | 录像段信息 |
| - - channelId | string | 通道编码 |
| - - recordSource | string | 录像来源：1=全部，2=设备，3=中心 |
| - - recordType | string | 录像类型：0=全部，1=远程录像，2=报警录像，6=定时录像 |
| - - startTime | string | 开始时间(时间戳：单位秒) |
| - - endTime | string | 结束时间(时间戳：单位秒) |
| - - recordName | string | 录像名字(不同厂家对文件的标识不同) |
| - - fileLength | string | 文件长度，单位KB |
| - - planId | string | 录像计划ID |
| - - ssId | string | 存储服务ID |
| - - diskId | string | 磁盘ID |
| - - streamId | string | 码流处理(StreamId) |
| - - forgotten | string | 是否淡忘 |
| - - streamType | string | 码流类型：0=全部,1=主码流, 2=辅码流 |

6、查询报警录像信息列表

接口URL：/evo-apigw/admin/API/SS/Record/GetAlarmRecords

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clientType | 是 | String | 客户端类型；固定值：WINPC |
| clientMac | 是 | String | 电脑MAC；可随便填；示例：30:9c:23:79:40:08 |
| clientPushId | 是 | String | 固定值："" |
| project | 是 | String | 固定值："" |
| method | 是 | String | 固定值："" |
| data | 是 | AlarmInfo | 对象信息 |

返回参数：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 错误码 |
| desc | String | 描述详情 |
| data | AlarmRecordInfo | data详情 |

7、设备远程抓图

接口URL：/evo-apigw/admin/API/EVO/invoke/DMS

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceCode | 是 | String | 设备编号 |
| operation | 是 | String | 固定值 generalJsonTransport |
| params | 是 | String | 操作对象OperationVO json字符串 |

返回参数：

| 参数名称 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| code | int | 错误码 |
| desc | String | 描述详情 |
| result | boolean | 是否成功 |
| data | String | SnapResponseVO对象json字符串 |

- 业务报警：

1、查询报警列表

接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/eventLogAlarm/page

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| pageNum | int | 当前页 | 是 |
| pageSize | int | 每页记录数 | 是 |
| subSystem | string | 子系统 | 是 |
| alarmEndDateString | string | 报警记录结束时间，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式 | 是 |
| alarmStartDateString | string | 报警记录开始时间，yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式 | 是 |
| alarmTypeList | List | 报警类型 | 否 |
| handleStatList | List | 处理状态 0-待研判，1-待签收 ，2-待处置，4-非告警，5-已处置，6-重复告警 | 否 |
| isNeedCommonAlarm | Integer | 是否查询公共设备资源产生报警 | 否 |
| usePic | Boolean | 是否获取图片，默认false | 否 |
| statistics | Boolean | 默认false，为true时可以查询到已经删除的资源或资源类型的报警 | 否 |

返回参数：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 成功true，失败false |
| code | string | 错误码，成功默认0 |
| errMsg | string | 错误信息 |
| data | object | 结果详情 |
| +pageNum | int | 当前页 |
| +pageSize | int | 每页数量 |
| +pageList | List | 查询结果 |
| ++id | string | id |
| ++alarmCode | string | 报警编码 |
| ++alarmDate | Date | 报警日期 |
| ++alarmDateStr | string | 报警日期 |
| ++alarmStat | int | 报警状态 |
| ++alarmType | int | 报警类型 |
| ++alarmTypeName | string | 报警类型名称 |
| ++alarmGrade | int | 报警等级 |
| ++channelName | string | 通道名称 |
| ++nodeCode | string | 通道号 |
| ++reportUser | string | 上报用户名 |
| ++reportPerson | string | 上报人员名 |
| ++handleUser | string | 处理用户名 |
| ++handlePerson | string | 处理人员名 |
| ++handleDate | Date | 处理日期 |
| ++handleMessage | string | 处理消息 |
| ++orgCode | string | 组织编码 |
| ++orgName | string | 组织名称 |
| ++handleStat | string | 处理状态 |
| ++handleStatCode | string | 处理状态编码 |
| ++alarmPosition | string | 设备名称或者通道名称 |
| ++alarmPictures | List | 图片地址列表 |
| ++reportImage | string | 上报图片 |
| ++reportVideo | string | 上报录像 |
| ++reportSound | string | 上报声音 |
| ++reportTime | long | 上报时间 |
| ++comment | string | 上报备注 |
| ++alarmTime | long | 报警时间时间戳格式 |
| ++handleUserPosition | string | 处理人位置 |
| ++claimStat | string | 已转发/未认领 |
| ++gpsX | string | gpsX |
| ++gpsY | string | gpsY |
| ++gpsZ | string | gpsZ |
| ++monthNum | int | 月份 |
| ++eventGrade | int | 事件等级 |
| ++alarmPicture | string | 报警上报的图片 |
| ++area | string | 地址 |
| ++isEvent | int | 是否为事件 |
| ++name | string | 报警来源，该字段已经过期，前端使用resourceName字段替换 |
| ++alarmEvent | string | 报警事件 |
| ++eventName | string | 事件等级名 |
| ++subSystem | string | 子系统 |
| ++resourceName | string | 资源名称 |
| ++resourceId | long | 资源ID |
| ++overTimeFlag | int | 超时督办标识：0-未超时，1-超时(未督办)，2-已督办 |
| ++alarmPictureFutures | List |  |
| ++permission | boolean | 处理权限:true-有权限，false-无权限 |
| ++handleWay | int | 处置方式 |
| ++deviceName | string | 设备名称 |
| ++processInstId | string | 流程id |
| ++supportForwarded | boolean | 是否支持转发 |
| ++memo | string | 备注 |
| ++eventExtendName | string | 报警事件名称 |
| ++alarmTypeExtendId | long | 报警事件id |

2、查询报警详情

接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/eventLogAlarm/detail

请求Method：GET

请求参数：

| 参数 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| alarmCode | string | 报警编号 | 是 |

返回参数：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 成功true，失败false |
| code | string | 错误码，成功默认0 |
| errMsg | string | 错误信息 |
| data | object | 结果详情 |
| +alarmInfoVO | object | 报警信息 |
| +permission | boolean | 处理权限:true-有权限，false-无权限 |
| +forestPermission | string | 处理权限:true-有权限，false-无权限；app使用 |
| +recordVOList | List | 处理记录 |
| +supportForwarded | boolean | 是否能转发：false-不能，true-能 |
| +alarmStatusTimeVO | AlarmStatusTimeVO | 报警各种状态用时 |
| +eventLogAlarmDetailVOList | List | 重复报警信息 |

3、查询事件等级列表

接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/eventLogAlarm/getEventGradeList

请求Method：GET

请求参数：

| 参数 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| subSystem | string | 系统名称 | 是 |

返回参数：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 成功true，失败false |
| code | string | 错误码，成功默认0 |
| errMsg | string | 错误信息 |
| data | object | 结果详情 |
| +value | array |  |
| ++type | string | 配置项的键值 |
| ++name | string | 名称 |
| ++value | string | 配置项的键值 |
| ++subSystemType | string | 业务子系统的标识 |
| ++memo | string | 备注 |

4、签收报警任务

接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/alarmHandler/claimTask

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | string | 用户ID | 是 |
| eventId | string | 报警事件ID | 是 |
| taskId | string | 任务ID | 否 |
| menuCode | string | 当前模块所属菜单编码 | 否 |

返回参数：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 成功true，失败false |
| code | string | 错误码，成功默认0 |
| errMsg | string | 错误信息 |
| data | object | 结果详情 |

5、处理报警任务

接口URL：/evo-apigw/evo-gmcommon/1.3.2/alarmHandler/completeTask

请求Method：POST

数据提交格式：application/json

请求参数：

| 参数 | 类型 | 描述 | 是否必填 |
| --- | --- | --- | --- |
| eventId | string | 报警事件ID | 是 |
| userId | string | 人员ID | 是 |
| status | int | 处理结果：1派发，4非告警，5处置 | 是 |
| subSystemType | string | 子系统类型 | 是 |
| eventGrade | int | 事件等级 | 否 |
| alarmTypeExtendId | int | 事件扩展类型ID | 否 |
| taskId | string | 任务ID | 否 |
| processingStaffIds | array | 下发的处理人员ID | 否 |
| memo | string | 备注 | 否 |
| taskTitle | string | 任务标题 | 否 |
| menuCode | string | 当前模块所属菜单编码 | 否 |
| attachmentVOList | List | 附件 | 否 |
| +type | string | 附件类型 | 否 |
| +name | string | 附件名称 | 否 |
| +url | string | 附件文件路径 | 否 |
| +description | string | 附件描述 | 否 |

返回参数：

| 字段 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| success | boolean | 成功true，失败false |
| code | string | 错误码，成功默认0 |
| errMsg | string | 错误信息 |
| data | object | 结果详情 |