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[bookmark: _Toc141960453]

[bookmark: _Toc182299272]第一部分  投标邀请
项目概况
[bookmark: EB88d3380b55d64db3937e19ee7304f988]2026-2027年度市区市管景观照明维养项目的潜在投标人应在苏采云（政府采购一体化平台）https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年10月20日 09:30（北京时间）前按要求递交投标文件。
[bookmark: _Toc172885279][bookmark: _Toc182299273][bookmark: _Toc141960454]一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]1.项目编号：JSZC-321100-JSWD-G2026-0047
2.项目名称：2026-2027年度市区市管景观照明维养项目
3.预算金额：人民币523.4万元，共分成2个采购包，其中：采购包1：预算金额    278.7万元。采购包2：预算金额244.7万元。
4.最高限价：人民币523.4万元，共分成2个采购包，其中：采购包1：预算金额    278.7万元。采购包2：预算金额244.7万元。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: EB2bd1779d536a48269daa4fb5d46d3fc5]5.采购需求：详见招标文件第四部分采购需求。
[bookmark: EBbf403ea0961a40c4b77fcc7d631d5158][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK21]6.合同履行期限：2年，具体起止时间在合同中约定。
7.本项目不接受联合体参与投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
8.中标供应商数量：每个采购包1名，可兼投不可兼中。本项目评审按采购包1至采购包2的顺序进行，若供应商已作为采购包1的第一中标候选人，则不再参与后续采购包2的评审。
[bookmark: _Toc141960455][bookmark: _Toc182299274][bookmark: _Toc172885280]二、申请人的资格要求（采购包1、采购包2均适用）
[bookmark: EBc023c818088a4a37830a656429416f13][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc141960456]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
1.1具有独立承担民事责任的能力(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，授权委托书等文件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。)
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2025年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供其他相关证明材料。)
1.3有依法缴纳税收和职工社会保障基金的良好记录(提供参加本次政府采购活动前半年内(至少一个月)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供其他相关证明材料。)
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。)
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(提供投标函或提供资格承诺函) 
2.落实政府采购政策需满足的资格要求
[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK9]2.1本项目属于服务类项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的要求，本项目专门面向中小企业采购，所称中型、小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接。
2.2中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
[bookmark: _Toc182299275][bookmark: _Toc172885281]三、获取招标文件
时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
地点：苏采云（政府采购一体化平台）获取招标文件
方式：在线获取（登录https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login点击供应商进入系统），“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为“.kedt”)
[bookmark: EB263751bfbe2d462f84f54b87d73fe0c3]售价：免费
[bookmark: _Toc141960457][bookmark: _Toc172885282][bookmark: _Toc182299276]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: EB428f87493181411b9a39d0ec7414e136]提交截止时间及开标时间：2026年10月20日09:30（北京时间）
开标地点：苏采云（政府采购一体化平台）网上开标大厅（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login点击供应商登录系统后进入开标大厅）
[bookmark: _Toc172885283][bookmark: _Toc182299277][bookmark: _Toc141960458][bookmark: _GoBack]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc141960459][bookmark: _Toc182299278][bookmark: _Toc172885284]六、其他补充事宜
[bookmark: EBf182a602519b427fa3d7a78ac8bffdda][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]1.采购人不统一组织现场查勘，投标供应商可自行联系采购人联系查勘。
2.请各投标供应商及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。
3.本项目无需缴纳投标保证金。
4.苏采云系统相关操作规范及要求详见招标文件第二部分“投标人须知-九、苏采云操作其他补充事项”。
[bookmark: _Toc172885285][bookmark: _Toc141960460][bookmark: _Toc182299279]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：镇江市户外广告和景观照明管理中心
地 址：镇江市城隍庙街4号
联系方式：13952854131
2.采购代理机构信息
名 称：江苏万达工程造价事务所有限公司
地 址：镇江市万达广场公寓2号楼4单元28层
联系方式：13327768176
3.项目联系方式
项目联系人：陈超
电 话：13327768176
[bookmark: _Toc141960461]

[bookmark: _Toc182299280]第二部分  投标人须知
[bookmark: _Toc141960462][bookmark: _Toc172885287][bookmark: _Toc182299281]前附表
	序号
	事项
	本项目规定

	1
	报价要求
	本次投标报价的币种为人民币。
投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。
最低投标报价不能作为中标的保证。
中标价即为合同签约价。
如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。

	2
	转包及分包
	项目依法不得转包
☑A本项目不同意分包。
B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	3
	开标前答疑会
	☑A不组织
B组织
时间：
地点：
联系人：联系方式：

	4
	现场踏勘
	☑A不统一组织
B统一组织
时间：
地点：
联系人：联系方式：

	5
	演示
	☑A无
B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。

	6
	样品
	☑A不要求提供。
B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。）
（1）样品：；
（2）样品制作的标准和要求：；
（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；
（4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求：；检测内容：。
（5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。
(6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。

	7
	是否允许采购进口产品
	☑A本项目不允许采购进口产品。
B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。

	8
	项目属性与核心产品
	A货物类。
☑B服务类。
本项目核心产品为：2026-2027年度市区市管景观照明维养项目。

	9
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	（1）标的：2026-2027年度市区市管景观照明维养项目，属于建筑业；

	10
	节能产品、环境标志产品
	供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

	11
	中小企业信用融资
	[bookmark: _Hlk136445673][bookmark: _Hlk136444446]为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。

	12
	特别说明
	无。
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一、总  则
[bookmark: _Toc172885288][bookmark: _Toc182299282]1．适用范围
1.1 本招标文件仅适用于2026-2027年度市区市管景观照明维养项目。
[bookmark: _Toc172885289][bookmark: _Toc182299283]2．定义
招标文件中下列术语应解释为：
2.1 “招标组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏万达工程造价事务所有限公司。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市户外广告和景观照明管理中心。
2.4 “服务”系指本招标文件所述镇江市户外广告和景观照明管理中心2026-2027年度市区市管景观照明维养项目以及其它的伴随服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。
[bookmark: _Toc172885290][bookmark: _Toc182299284]3．采购方式
[bookmark: EB2789ee8243454d5fb316ed3bd47bfc0a]3.1 本次采购采取公开招标方式 ：综合评分法。
3.2 本项目资格审查方式：资格后审。
3.3 本次采购确定的中标人数量：每个采购包1名，可兼投不可兼中。
[bookmark: EBaa9b1c82d7ec4b54b8087b449350007f]3.4 转包及分包：本项目不得整体转包。
3.5 是否接受进口产品：否。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
[bookmark: _Toc182299285][bookmark: _Toc172885291]4．投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。
4.1.1本项目的采购代理服务费由采购人支付，投标单位的报价时无需考虑采购代理服务费。
收费标准：按苏服采比选结果执行，采购代理费：陆万叁仟元整（小写：63000.00元），由采购人支付。
4.1.2数字认证证书费用见：
江苏意源科技有限公司： http://www.ideabank.net.cn/；
江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南：http://jsxcmm.com/help/help.html。 
4.2 不论投标的结果如何，招标组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
[bookmark: _Toc182299286][bookmark: _Toc172885292]5．政策功能
[bookmark: EBb58ba9c21455448fab293ab7ccebb5a9]5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
5.2根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.4根据《中共中央 国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村振兴的实施意见》（财库﹝2021﹞20号）及《江苏省财政厅 江苏省农业农村厅 江苏省乡村振兴局 江苏省供销合作总社转发财政部等运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(苏财购〔2021〕58号)等文件工作要求，应当按照不低于10%的比例预留年度食堂食材采购份额，通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。
5.5强制采购信息安全产品，信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。
5.6根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定、《关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
5.7采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准《试行》实施相关采购活动。
5.8本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。
5.9根据国家扶持中小企业的有关政策，招标组织方负责代理的采购项目成交企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭成交通知书在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易中心”网站。
5.10为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。
5.11纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。
5.12支持创新发展
5.12.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。
5.12.2平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业
5.12.3平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益
5.13根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。
5.14采购本国货物、工程和服务
5.14.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
5.14.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。
5.14.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.14.4本国产品
本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。
[bookmark: _Toc182299287][bookmark: _Toc141960463][bookmark: _Toc172885293]二、招标文件
[bookmark: _Toc182299288][bookmark: _Toc172885294]6.招标文件组成
6.1 招标文件包括：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同
（4）采购需求
（5）评标办法和标准
（6）投标文件（格式）
6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。
6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc172885295][bookmark: _Toc182299289]7．招标文件的澄清和修改
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。
7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。
7.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在“江苏省政府采购”网站上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。
7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc172885296][bookmark: _Toc182299290][bookmark: _Toc141960464]三、投标文件
[bookmark: _Toc182299291][bookmark: _Toc172885297]8.编制投标文件的工具
8.1 投标人须通过江苏政府采购网-苏采云平台提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。
[bookmark: _Toc182299292][bookmark: _Toc172885298]9.投标文件语言及度量衡单位
9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。
9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
[bookmark: _Toc172885299][bookmark: _Toc182299293]10.投标文件的构成
10.1 投标文件分为资格部分、商务部分和技术部分。
10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。
10.3 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。
10.4 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。
10.5 具体填写格式详见招标文件第六部分。
[bookmark: _Toc182299294][bookmark: _Toc172885300]11．投标文件的编制
11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
11.2 投标人在编制投标文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
11.3 投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。
11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。
[bookmark: _Toc182299295][bookmark: _Toc172885301]12．投标报价
[bookmark: EB46b5484d4fa1479cac1b028480042d83]12.1本项目应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。
12.2 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。
12.3 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用。
12.4 最低投标报价不能作为中标的唯一保证。
12.5 中标价即为合同签约价。
12.6 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。
[bookmark: _Toc172885302][bookmark: _Toc182299296]13．投标保证金
[bookmark: EBb1875a8fd1054a888d8d008aa8213810]13.1 本项目不收投标保证金。
[bookmark: _Toc172885303][bookmark: _Toc182299297]14．投标有效期
[bookmark: EBbdd785db7a2f40378bd51c7735b3fbc2]14.1 投标有效期为：投标文件自开标之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。
14.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。
15.投标文件的式样和签署
15.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。
[bookmark: _Toc182299298][bookmark: _Toc172885304]16．投标文件的提交
16.1 投标文件提交
16.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交。时间以电子交易平台时间为准。
16.1.2 截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。
16.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。
16.1.4 提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。
16.1.5 因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，招标组织方不承担责任。
16.2 招标组织方可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。
[bookmark: _Toc182299299][bookmark: _Toc172885305]17．投标文件的补充、修改或者撤回
17.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。
17.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。
17.4 在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc172885306][bookmark: _Toc141960465][bookmark: _Toc182299300]四、开标及评标
[bookmark: _Toc172885307][bookmark: _Toc182299301]18．开标
18.1 招标组织方将按招标文件规定的时间、地点主持开标。
18.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标，请各投标人在开标时间前提前登录开标大厅做好准备。
18.3 投标人不足3家，不进入解密程序。
18.4 开标时，招标组织方将在系统内公布投标人名单，发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。
18.5 因投标人原因造成投标文件未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，招标组织方将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。
18.6 本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。
18.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。
18.8 电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。
18.9投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc172885308][bookmark: _Toc182299302]19．投标人资格审查
19.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。
[bookmark: _Toc172885309][bookmark: _Toc182299303]20．评标委员会组成
20.1 评标委员会将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或5人以上单数。
[bookmark: _Toc182299304][bookmark: _Toc172885310]21．投标人符合性审查
21.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。
21.2 投标文件澄清
21.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc172885311][bookmark: _Toc182299305]22．无效投标的情形
22.1 无效投标的情形见本招标文件第五部分“评标办法和标准”第7项规定。
[bookmark: _Toc172885312][bookmark: _Toc182299306]23．投标文件详细评审
23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc182299307][bookmark: _Toc172885313]24. 串通投标的情形
24.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
[bookmark: _Toc172885314][bookmark: _Toc182299308]25．评标过程的保密
25.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
25.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc182299309][bookmark: _Toc172885315]26．废标的情形
26.1 出现下列情形之一的，将予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；  
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；  
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的； 
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc182299310][bookmark: _Toc141960466][bookmark: _Toc172885316]五、确定结果
[bookmark: _Toc172885317][bookmark: _Toc182299311]27.确定中标人
[bookmark: EBdca946ccd46544908a445026ac0d1e88]27.1采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。如评审因素的量化指标得分相同的，采取随机抽取的方式确定。
[bookmark: _Toc172885318][bookmark: _Toc182299312][bookmark: _Toc141960467]六、授予合同
[bookmark: _Toc182299313][bookmark: _Toc172885319]28．中标通知书
28.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
[bookmark: _Toc182299314][bookmark: _Toc172885320]29．履约保证金
[bookmark: EBa6b4dcd20fa946e78575c280ef58a640]29.1 A ☑本项目不收取履约保证金。
B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标供应商自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。
[bookmark: _Toc172885321][bookmark: _Toc182299315]30．签订合同
[bookmark: EB51f10b0400174b428b9ac0d3bc071cc9]30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
30.2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
[bookmark: EBdf0bbf4340b043298f95df6df139de47]30.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》
[bookmark: _Toc182299316][bookmark: _Toc141960468][bookmark: _Toc172885322]七、询问、质疑、投诉
[bookmark: _Toc172885323][bookmark: _Toc182299317]31．询问
31.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc172885324][bookmark: _Toc182299318]32．质疑
[bookmark: EBc009ea791f4043b799a93614ad7db346][bookmark: EB75d6c764710d447b9846155e344f34c3]32.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。  
以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
32.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
32.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。
[bookmark: EB5edbbd8b303840bdb3b55af5a67538d7]32.4 《政府采购供应商质疑函》范本见：http://www.ccgp.gov.cn/下载专区。
32.5 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
[bookmark: _Toc182299319][bookmark: _Toc172885325]33．投诉
33.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级财政部门投诉。
[bookmark: _Toc182299320][bookmark: _Toc141960469][bookmark: _Toc172885326]八、诚实信用和解释权
[bookmark: _Toc182299321][bookmark: _Toc172885327]34．诚实信用
34.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
34.2 供应商不得以向招标组织方工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。
34.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。
34.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。
[bookmark: EB750503b1ab6b421ea4462b758ba36503][bookmark: EB3e65db3648f140a59630270bce16d7ca]34.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc182299322][bookmark: _Toc172885328]35．解释权
35.1 除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归江苏万达工程造价事务所有限公司所有。
[bookmark: _Toc182299323][bookmark: _Toc172885329]36．适用法律及约束力
36.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
36.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。
[bookmark: _Toc141960470][bookmark: _Toc182299324][bookmark: _Toc172885330]九、苏采云操作其他补充事项
[bookmark: _Toc182299325][bookmark: _Toc172885331][bookmark: _Toc142916127]37.苏采云系统要求
37.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
37.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，自2023年9月18日“苏采云”系统新的采购项目仅支持江苏意源科技有限公司的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的江苏意源CA全省通用。客户端工具及供应商操作手册可至江苏省政府采购网下载《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:
镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
37.3供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件、准时参加项目磋商。“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日9：00-11:30 ，13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。
37.3.1获取采购文件的方式：“苏采云”系统用户注册--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为“.kedt”)。
37.3.2投标文件提交：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。
37.3.3“开标大厅”：开启当日，供应商不必抵达开启现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）“开标大厅”进入系统参与开启过程，配备相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开启现场异议及回复、开标唱标等交互环节；
37.4考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，请供应商在开启时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅，竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），需要同时准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致开启评审失败的，供应商自行承担其后果。
37.5供应商应及时关注系统供下载的最新版本操作手册，系统操作如有疑问，请及时联系技术支持。
[bookmark: _Toc141960471]

[bookmark: _Toc182299326][bookmark: EB6d2006462e294de090c16e672cecc3bd]第三部分  合 同
（采购包1/2）
项目名称：2026-2027年度市区市管景观照明维养项目
项目编号：JSZC-321100-JSWD-G2026-0047
甲方：                     （以下简称甲方）
乙方：                     （以下简称乙方）
甲、乙双方根据“2026-2027年度市区市管景观照明维养项目”的招标结果，并按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其它相关法律、法规，结合本项目具体情况，甲乙双方订立本合同。本合同为中小企业预留合同。下列关于江苏万达工程造价事务所有限公司招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分，包括但不限于：
1.投标函；
2.开标一览表；
3.服务方案；
4.中标通知书；
5.甲方、乙方商定的其他必要文件。
第一条 采购标的
1.1 乙方根据甲方需求提供下列服务：详见乙方投标文件。
1.2 服务期限：合同约定服务期开始之日起至      年  月  日。
1.3 服务合同价：本合同项下服务单价为∕ ，总价款为人民币        （大写）         ，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
本合同总价款是完成本项目所发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
第二条 工作内容
工作内容包括：招标清单范围内的亮化维保服务。
第三条 组成本合同的有关文件
下列关于   号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）中标通知书；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 乙方提供服务的标准
乙方提供服务的标准执行《镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则》。
甲方有权按照《镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则》及《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表（暂行）》对乙方的服务质量进行考核。
第五条 质量保证
乙方所提供的服务的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
第六条 交付和验收
1．乙方应当在合同签订后    个月内（以服务期限时间为准）完成服务事项。
2．验收标准：按行业通行标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并且不低于国家相关标准）。
第七条 履约保证金
本项目不适用
第八条 合同款支付
合同签订生效后，收到相应发票15日内支付合同价款的10%作为预付款，其余款项按每半年进行结算和支付。按该付款周期内考核维保工作量进行结算并支付（按比例扣除预付款）；付款前，乙方需向甲方提供实际完成量的证明材料并开具符合规定的发票；未开具的，甲方有权迟延支付相关价款。支付服务费时应扣除招标人根据考核要求所处罚的金额。
第九条 违约责任
1．甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2．如乙方不能交付服务的，甲方有权按照《镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则》及《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表（暂行）》对乙方进行相应处罚，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
3．乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
4．乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。
5．在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6．乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
7．乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8．乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条  合同的变更和终止
1．除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2．除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十一条  合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条  争议的解决
1．因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向镇江仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
第十三条  诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条  合同生效及其他
1．本合同自签订之日起生效。
2．本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交公共资源交易中心（或社会代理机构）存档，一份报送政府采购监督管理部门备案。
3．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲    方（单位盖章）：
地    址：
授权代表签字：
联系电话：
签订日期：   年   月   日


乙    方（单位盖章）：
地    址：
授权代表签字：
联系电话：
合同签订日期：   年    月     日


[bookmark: _Toc141960472][bookmark: _Toc182299331][bookmark: EBa8b9d6c83dd04b4f8a99f5f4adf2901d]第四部分  采购需求
[bookmark: _Toc141960473]一、项目概况
项目名称：2026-2027年度市区市管景观照明维养项目。
采购预算（最高限价）：人民币523.4万元，共分成2个采购包，其中：采购包1：预算金额278.7万元。采购包2：预算金额244.7万元。
二、采购标的汇总表
（一） 采购标的
1.服务类标的
	序号
	货物类标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	服务要求简述
	备注

	1
	2026-2027年度市区市管景观照明维养项目（采购包1）
	C13040000 市容管理服务
	项
	1
	润居商务中心等楼宇、绿地、桥梁等照明维保服务。
	 

	2
	2026-2027年度市区市管景观照明维养项目（采购包2）
	C13040000 市容管理服务
	项
	1
	跑马山公园等公园、楼宇等照明维保服务。
	 


 
三、项目要求及内容
采购包1
一、技术要求
1、标★点位，由中标单位按原设计进行景观照明设施更换。具体要求：见项目清单。
2、中标单位在维保过程中更换景观照明设施（灯具、电缆、电器元件等）时需按原有品牌及参数进行更换，如因客观原因无法按原有品牌及参数进行更换的，需经采购人同意确认并封样后方可使用。
3、维保服务要求
根据景观灯设计标准及配置，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用，具体规定如下：
（1）照明设施的维修范围为原设计施工的所有范围，项目负责人在服务期间不得擅自更换，否则招标人有权终止合同。每月在现场不少于25天，如特殊情况须向招标人申请并取得同意。养护单位必须派专人常驻镇江（不少于3人），上述地段每星期必须有专业人员巡视检查，编制巡视记录台账并定期上报，发现问题及时处置或汇报；
（2）定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器、更换老化的引上线、破损的瓷灯头、灯具，保证亮灯率在95％以上，发现损坏的情况应在1个工作日内及时修复，重要任务及重大活动时确保全部亮化正常运行；
（3）及时清洁灯具，修剪灯具周围遮光灌木和杂草；
（4）接地电阻测试每年不少于一次；
（5）检修配电板上的电器，确保检修门完好；
（6）校正支架，保证正确的投光方向，支架刷漆。
5、养护维修管理和考核：
（1）中标人每周夜间必须对所有养护项目至少巡视检查一遍，并用拍照（照片须清晰反映拍摄时间及项目各个角度夜景全貌）。
（2）中标人应每月对养护所有项目进行安全检查，检查项目包括：①灯具设施是否松动、脱落，②穿线管（桥架）是否损坏、锈蚀，③电缆、电线是否老化、破损，④配电箱是否损坏、锈蚀，⑤电源漏电保护装置是否可靠等涉及安全隐患的所有项目。养护期内，乙方应将安全检查记录详细整理，并根据考核要求提交相应资料（须项目负责人签字、盖单位公章）至招标人。
（3）中标人必须有各类亮化养护设备、工具、车辆(包括特种车辆、巡逻车辆)等设施，满足养护要求，如因该方面原因影响维保工作正常开展，采购方有权终止合同。
	2026-2027年度市区市管景观照明维养项目清单（采购包1）


	序号
	项目名称
	建设日期
	灯具设备明细表

	1
	润居商务中心亮化工程
	2017.10 
	配电箱1台、400W开关电源27只、10W2300K轮廓灯778套、72W2300K投光灯14套、30W2300K洗墙灯38套。

	2★
	八分饱亮化工程
	2017.10 
	配电箱1台、400W开关电源17只、线性数码灯控制器10台、10W湖蓝轮廓灯78套、8W\5W湖蓝轮廓灯21套、12W湖蓝线性数码灯190套、18W2300K投光灯11套、24W3000K洗墙灯20套、、30W2300K洗墙灯41套、30W3000K洗墙灯30套、15W3000K洗墙灯60套。

	3
	焦山南广场亮化工程
	2017.10 
	配电箱1台、定制景观灯柱17套、36W2300K地埋投光灯5套、36W3000K投光灯33套、36W4500K投光灯32套。

	4
	金山梧桐树阵亮化工程
	2017.10 
	配电箱1台、36W2300K投光灯3套、36W3000K投光灯18套、48W2300K投光灯156套。

	5
	悠然居三幢高层住宅楼亮化工程
	2017.10 
	配电箱3台、400W开关电源78只、18W2300K投光灯90套、10W4500K轮廓灯1181套、30W5000K洗墙灯144套、30W2300K洗墙灯72套。

	6★
	九华山路公路桥亮化工程
	2017.10 
	配电箱1台、24V400W开关电源20只、18W琥珀黄非标抱箍投光灯22套、12W琥珀黄非标抱箍投光灯166套、12W4500K贴片洗墙灯365套。

	7
	邮政大厦及如家酒店亮化工程
	2017.10 
	配电箱2台、400W开关电源49只、12W蓝色线性数码灯420套、72W3000K投光灯42套、30W2300K洗墙灯183套、30W4000K洗墙灯156套。

	8
	市城管局办公楼亮化工程
	2017.10 
	配电箱1台、400W开关电源25只、9W3000K投光灯77套、30W3000K洗墙灯110套、18W3000K投光灯7套。

	9
	江科大围墙亮化工程
	2012.12 
	配电箱1台、12W轮廓灯218套。

	10
	江科大科技楼亮化工程
	2012.12 
	配电箱1台、12W轮廓灯142套、150W泛光灯8套、250W泛光灯2套、十字星光灯10套。

	11
	小天鹅宾馆亮化工程
	2012.12 
	配电箱1台，开关电源5只，LED12w数码管96套，20w投光灯17只，LED18w洗墙灯35套;

	12
	江苏河海亮化工程
	2012.12 
	配电箱1台，开关电源3只、LED18w洗墙灯26套，LED12w数码管53套，3w点光灯29套、150w泛光灯11套，250w泛光灯9套。

	13
	恒美嘉园亮化工程
	2012.12 
	配电箱3台、开关电源6只、LED12w轮廓灯114套、150w泛光灯48套、250w泛光灯36套。

	14
	中国工商银行镇江南大街支行亮化工程
	2013.12 
	配电箱1台、开关电源5只、LED数码管106套。

	15
	环球大厦亮化工程
	2013.12 
	配电箱1台、开关电源3只、LED24W洗墙灯24套、LED10W数码管31套、LED20W投光灯16套、LED9W十字星光灯28套。

	16
	大祥时尚街亮化工程
	2013.12 
	配电箱1台、LED24W洗墙灯42套、LED20W投光灯11套。

	17
	南京证券亮化工程
	2013.12 
	配电箱1台、开关电源22只、LED12W双投壁灯5套、LED10W白光数码管48套、LED10W蓝光线条灯294米、LED18W洗墙灯24套、70W聚光投光灯18套、150W聚光投光灯16套、400W聚光投光灯3套、LED3W点光源86套。

	18
	八叉巷小学亮化工程
	2013.12 
	配电箱1台、开关电源6只、LED12W黄光双投壁灯17套、LED10W白光数码管110套。

	19
	枣林路与南徐大道交叉口东侧绿地
	2019.10 
	配电箱1台，36W投光灯78套。

	20
	九华山路与南徐大道交叉口西侧绿地
	2019.10 
	配电箱1台，36W投光灯98套。

	21
	镇江市交通运输局
	2019.10 
	配电箱1台，36W投光灯249套，100W投光灯100套，54W投光灯3套。

	22
	镇江市档案馆
	2019.10 
	配电箱1台，36W投光灯286套，100W投光灯92套。

	23
	长江航运公安局镇江分局
	2019.10 
	配电箱1台，36W投光灯2套，100W投光灯2套，54W投光灯10套，36W洗墙灯32套，24W洗墙灯152套，400W开关电源23台。

	24
	七里甸铁路桥
	2019.10 
	配电箱1台，15W导光灯315套，开关电源33台，主控器1套，分控器6套。

	25
	官塘绿苑11栋
	2022.12 
	配电箱11台，开关电源175套，3000K24W洗墙灯313套、18W洗墙灯1396套、0.3米6W洗墙灯193套、0.3米8W洗墙灯18套、0.5米12W洗墙灯41套（共1961套）

	26
	五凤口高架桥
	2021.12
	36W洗墙灯4660套、18W洗墙灯120套、54W投光灯249套、开关电源944套、配电箱13台

	27
	塔影湖桥
	2024.11
	配电箱1台，AC220V/DC24V350W开关电源43台，DC24V 3000K 10*30°12W LED洗墙灯280套，DMX512控制DC24V RGBW 10*60°36W LED洗墙灯200套，主控制器1台，分控器2台。

	28
	北新河桥
	2024.11
	配电箱1台，AC220V RGBW 8°200W LED投光灯32套，AC220V RGBW 15°200W LED投光灯8套，AC220V RGBW 22°200W LED投光灯8套，AC220V RGBW 8°300W LED投光灯16套，主控制器1台，分控器4台，交换机1台。

	29
	智慧官塘综合楼
	2024.11
	配电箱2台，AC220V/DC24V350W开关电源94台，DC24V 3000K 30°12W LED洗墙灯232套，DC24V 3000K 30°6W LED洗墙灯18套，DC24V 3000K 30°4W LED洗墙灯46套，DMX512控制DC24V RGBW 10*30°24W LED洗墙灯360套，DMX512控制DC24V RGBW 10*30°12W LED洗墙灯2套，DMX512控制DC24V RGBW 10*30°8W LED洗墙灯680套，AC220V 3000K 30°72W LED投光灯27套，AC220V 3000K 15°120W LED投光灯54套，主控制器2台，分控器10台，交换机2台。

	备注
	1、维保范围内景观照明设施发生人为破坏或盗窃，整改达标所需的全部费用由中标单位承担。
2、标★点位，由中标单位按原设计进行景观照明设施更换。具体要求：①九华山桥更换洗墙灯和抱箍灯；②八分饱酒店更换轮廓灯、数码灯、投光灯和洗墙灯等灯具设施。
3、中标单位在维养过程中更换景观照明设施（灯具、电缆、电器元件等）时需按原有品牌及参数进行更换，如因客观原因无法按原有品牌及参数进行更换的，需经采购人同意确认并封样后方可使用。


二、商务要求
服务地点：镇江市区。
时间：2026年11月1日至2028年10月31日。
支付方式：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款，按每半年进行结算和支付（同比例扣除预付款），按该付款周期内考核维保工作量进行结算并支付。
 三、考核评审
镇广灯〔2024〕号
关于修订《镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则》及《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表（暂行）》的通知
 各科室，各实施主体单位：
为加强夜景亮化工程的运行管理，提高夜景亮化长效管理水平，根据镇政发〔2008〕55号《镇江市城市夜景灯饰设置管理办法》文件要求，结合我市夜景亮化管理工作实际，现将修改后的《镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则》及《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表（暂行）》印发给你们，请按照要求做好考核管理工作。
  
镇江市户外广告和景观照明管理中心
                            2024年6月25日


镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则
为强化景观照明设施维保考核工作，提高精细化管理水平，完善长效管理机制，进一步促进我市市管景观照明管理工作规范化、制度化，根据《镇江市城市夜景灯饰设置管理暂行办法》及相关规定，制订本实施细则。
一、考核对象
通过政府采购确定的市管景观照明的中标单位。
二、考核内容
主要包括亮灯情况、设施完好、及时处置、安全生产、台账资料、社会监督、服务承诺等七个方面。
三、考核办法
考核分为月度考核和年度考核两种方式。
（一）月度考核
按照《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表》（暂行）（附表一），镇江市户外广告和景观照明管理中心（以下简称广告景观中心）管理人员每月对维保采购包进行全覆盖巡查2次以上，对各采购包维保工作的实施情况和现场维保成果进行考核，记录扣分点、内容、数量，并经被考核单位确认，原则上每月28日前完成。月中和月末考核成绩的权重比例各为50%。中心会采取不通知不定期方式进行暗查考核，考核结果直接计入当月得分。
（二）年度考核
每个采购包全年维保月度考核总分除以维保月数得平均分。
四、考核兑现
（一）直接扣款事项及标准
1、项目负责人无故关闭通讯设备，突发事件联系不上，每次扣1000元。
2、维保工人不文明施工，导致严重后果，每次扣5000元以上。
3、重大节假日、外事活动、重大活动等创建保障任务，维保单位不能根据要求保障亮灯的，每次扣2000元以上。
4、维保单位在更换灯具时应按照原有效果使用同品牌灯具，如发生因采用不同色温、劣质品牌等情形灯具造成建筑（点位）亮化效果受严重影响，当月扣除3000元。规定时间内仍未修复，次月加倍扣款，以此类推。
5、由于维护不到位或不文明施工等情况被上级部门批评、媒体曝光及发生其他有损广告景观中心形象的事件，每发生一次，扣除5000元，事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维保费用的10%—30%。服务期内第二次发生类似事件，加倍扣款，以此类推。
6、啄木鸟、12345等派发的整改工单，未及时按要求处理到位，且造成不良后果的，每次扣5000元以上，维保服务期内第二次发生类似事件，加倍扣款，以此类推。
7、维保单位应当严格执行服务承诺，在检查中发现人员、设备及其他投标响应内容存在缺失的，每一项扣除2000元，服务期内第二次发生类似事件，加倍扣款，以此类推。
（二）每月考核得分即为本采购包的月度综合得分，并与当月维保经费挂钩，考核总分100分。
95-100分（含95分）每扣一分扣除合同总价0.01%的费用。
90-95分（含90分）每扣一分扣除合同总价0.05%的费用。
85-90分（含85分）每扣一分扣除合同总价0.1%的费用。
低于85分扣除当月维保经费。
（三）奖励
1、在合同期内，维保企业主动运用新材料、新技术、新设备在城市亮化维保工作中，且效果在本市范围内起到示范作用或对城市景观亮化工作有突出贡献的维保单位，可酌情予以加分。
（四）罚则
1、维保单位连续3个月或一个合同年内累计有4个月考核分低于标准分85分的，年底广告景观中心有权无条件单方面终止合同。如维保单位退出管护，应及时与下一接管单位办理景观亮化交接手续，需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原维保单位支付。同时在合同终止日起，不得参加近两轮市管景观亮化维保招投标。
2、连续12个月内发生三次维保事故的，终止该采购包维保合同，同时在合同终止日起，不得参加近两轮市管景观亮化维保招标。
五、其他
对违纪或无法胜任岗位的项目负责人，广告景观中心有权予以清退。维保单位接到清退通知后，应当于30天内委派与投标文件一致的人员到岗，并与原现场负责人做好交接工作。
六、考核要求
（一）检查考核人员要加强工作责任心，确保深入现场认真巡查，巡查、检查考核记录要准确、详实，发现的问题要以图片和文字形式存档。
（二）对存在的不足和突出问题要及时提出合理化意见和建议，并跟踪问题的整改结果。
（三）检查考核人员要遵循“客观、公正、实事求是”的原则，认真履行职责，不得与检查考核对象和管护人员有任何利益关系。
七、本细则自2024年11月1日执行，执行之日起原细则废止。
镇江市市管景观照明设施运行维保质量
考核评分表（暂行）
	序号
	项目
	工作要求
	标准分
	评分细则
	扣分
	得分

	1
	亮灯
情况
25分
	1、亮灯情况每周巡查一次，做好巡查检修台帐。
	5
	无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分；填写不规范扣2分。
	 
	 

	
	
	2、亮灯效果与验收时相比无明显差距，灯具投光角度正确，无严重眩光，无断亮、局部或整体不亮现象
	15
	1、存在色温差异现象，发现一处扣分2分。
	 
	 

	
	
	
	
	2、存在光衰现象，发现一处扣2分；太阳能灯因非自然原因引起的光亮度不足，发现一处扣2分。
	 
	 

	
	
	
	
	3、灯具投光角度不正确，有严重眩光扣5分。
	 
	 

	
	
	
	
	4、存在断亮、局部或整体不亮现象，发现一项扣1分，灯具闪烁发现一处扣2分。
	 
	 

	
	
	3、亮灯率均达到95%以上。
	5
	每降低1%扣1分，低于95%，扣除该项全部标准分。
	 
	 

	2
	设施
完好
20分
	1、设施完好情况每月巡修一次，做好巡修考核台帐。
	5
	无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分；填写不规范扣2分。
	 
	 

	
	
	2、配电室（箱、柜）、电缆管线等每季度巡修一次。
	5
	配电箱接地连接完好，发现漏电扣4分；破损、锈蚀、漏水扣2分；电缆管线、电气元件等脱落、锈蚀每发现一处扣2分；以上松动一处扣1分。
	 
	 

	
	
	3、灯具及附属设备设施需保持清洁完好。
	5
	灯具部件松动、破损、污染、支架锈蚀等情形每发现一处扣2分、灯具表面积尘、积虫、灯柱设施脱漆等每发现一处扣1分。
	 
	 

	
	
	4、设施完好率均达到95%以上。
	5
	每降低1%扣1分，低于95%，扣除该项全部标准分。
	 
	 

	3
	安全
生产
20分
	采取必要措施确保人身和设施运行安全，无安全责任事故。
	20
	1、发现私接乱拉，每一处安全隐患扣2分；必要措施不落实扣1分，仍未整改扣3分。 
	 
	 

	
	
	
	
	2、施工中操作人员未遵守相关操作规程和要求，每发现一次扣2分。未统一着装，一人次扣1分；未统一标识，一项扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	3、发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，不得分。
	 
	 

	
	
	
	
	4、未落实企业安全生产主体责任重点事项清单，发现一项扣5分。
	 
	 

	4
	及时
修复
10分
	一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，重大故障72小时内修复。
	10
	未在规定时间内修复分别扣1-3分，故意拖延不得分，同一点位在一个月内2次或连续两个月3次及以上发生故障，一处扣6分。
	 
	 

	5
	台帐
资料
15分
	建立详实的设施基础台帐，制定维保计划和应急预案，做好景观照明设施(设备)维修、抢修记录。
	15
	1、无景观照明设施基础台帐扣5分，晚交扣4分，变更不及时扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	2、无月度维保作业计划扣5分，晚交扣4分，计划不真实扣3分，未按计划作业扣2分，填写不规范扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	3、无月度维保技术文件和安全工作台帐扣5分，晚交扣4分，记录不真实扣3分，填写不规范扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	4、提供不真实巡查记录台账，一次扣除10分。
	 
	 

	6
	社会
监督
10分
	在规定时间内处理社会监督，服从甲方调度，配合甲方做好维保延伸工作。
	10
	1、投诉一起每件扣1分，处理超时每件扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	2、根据实际工作任务的配合情况扣1-5分。
	 
	 

	总     分
	100
	 
	 
	 

	 
检查人员签名（盖章）：                    
检查日期：      年    月    日


 
四、付款方式
  合同签订生效后，支付合同价款的10%作为预付款，其余款项按每半年进行结算和支付。按该付款周期内考核维保工作量进行结算并支付（按比例扣除预付款）；付款前，乙方需向甲方提供实际完成量的证明材料并开具符合规定的发票；未开具的，甲方有权迟延支付相关价款。支付服务费时应扣除招标人根据考核要求所处罚的金额。
五、说明：
1、投标报价应包括各采购包内全部标的物养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。
2、供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，高空作业人员持证上岗，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境、财产破坏或事故的责任和因此发生的费用，全部由供应商承担。
六、维保管理要求 
1、根据景观灯设计标准及配置，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用，具体规定如下：
（1）照明设施的维修范围为原设计施工的所有范围，项目负责人在服务期间不得擅自更换，否则招标人有权终止合同。每月在现场不少于25天，如特殊情况须向招标人申请并取得同意。养护单位必须派专人常驻镇江（不少于3人），上述地段每星期必须有专业人员巡视检查，编制巡视记录台账并定期上报，发现问题及时处置或汇报；
（2）定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器、更换老化的引上线、破损的瓷灯头、灯具，保证亮灯率在95％以上，发现损坏的情况应在规定时间内修复，重要任务及重大活动时确保全部亮化正常运行；
（3）及时清洁灯具，修剪灯具周围遮光灌木和杂草；
（4）接地电阻测试每年不少于一次；
（5）检修配电板上的电器，确保检修门完好；
（6）校正支架，保证正确的投光方向，支架刷漆。
2、养护维修管理和考核：
（1）中标人每周夜间必须对所有养护项目至少巡视检查一遍，并用拍照（照片须清晰反映拍摄时间及项目各个角度夜景全貌）。
（2）中标人应每月对养护所有项目进行安全检查，检查项目包括：①灯具设施是否松动、脱落，②穿线管（桥架）是否损坏、锈蚀，③电缆、电线是否老化、破损，④配电箱是否损坏、锈蚀，⑤电源漏电保护装置是否可靠等涉及安全隐患的所有项目。养护期内，乙方应将安全检查记录详细整理，并根据考核要求提交相应资料（须项目负责人签字、盖单位公章）至招标人。
3、中标人必须有各类亮化养护设备、工具、车辆(包括特种车辆、巡逻车辆)等设施，满足养护要求，如因该方面原因影响维保工作正常开展，采购方有权终止合同。


采购包2
一、技术要求
1、中标单位在维保过程中更换景观照明设施（灯具、太阳能电池、电缆、电器元件等）时需按原有品牌及参数进行更换，如因客观原因无法按原有品牌及参数进行更换的，需经采购人同意确认并封样后方可使用。
2、维保服务要求
根据景观灯设计标准及配置，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用，具体规定如下：
（1）照明设施的维修范围为原设计施工的所有范围，项目负责人在服务期间不得擅自更换，否则招标人有权终止合同。每月在现场不少于25天，如特殊情况须向招标人申请并取得同意。养护单位必须派专人常驻镇江（不少于3人），上述地段每星期必须有专业人员巡视检查，编制巡视记录台账并定期上报，发现问题及时处置或汇报；
（2）定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器、更换老化的引上线、破损的瓷灯头、灯具，保证亮灯率在95％以上，发现损坏的情况应在1个工作日内及时修复，重要任务及重大活动时确保全部亮化正常运行；
（3）及时清洁灯具，修剪灯具周围遮光灌木和杂草；
（4）接地电阻测试每年不少于一次；
（5）检修配电板上的电器，确保检修门完好；
（6）校正支架，保证正确的投光方向，支架刷漆。
4、养护维修管理和考核：
（1）中标人每周夜间必须对所有养护项目至少巡视检查一遍，并用拍照（照片须清晰反映拍摄时间及项目各个角度夜景全貌）。
（2）中标人应每月对养护所有项目进行安全检查，检查项目包括：①灯具设施是否松动、脱落，②穿线管（桥架）是否损坏、锈蚀，③电缆、电线是否老化、破损，④配电箱是否损坏、锈蚀，⑤电源漏电保护装置是否可靠等涉及安全隐患的所有项目。养护期内，乙方应将安全检查记录详细整理，并根据考核要求提交相应资料（须项目负责人签字、盖单位公章）至招标人。
（3）中标人必须有各类亮化养护设备、工具、车辆(包括特种车辆、巡逻车辆)等设施，满足养护要求，如因该方面原因影响维保工作正常开展，采购方有权终止合同。
	2026-2027年度市区市管景观照明维养项目清单（采购包2）


	序号
	项目名称
	建设日期
	灯具设备明细表

	1
	跑马山公园
亮化工程
	2014.12 
	配电箱10台、太阳能庭院灯316套、太阳能草坪灯207套、草坪灯3套、72W3200K照树灯93套、3W3200K瓦楞灯677套、3W3200K向下投光灯25套、5.5W2300K线型灯带40米、1W3200K点光源244套、70W4000K景观灯柱34套。

	2
	市民公园
亮化工程
	2010.12 
	配电箱4台、庭院灯101套、24W3200K照树灯24套、15W3000KLED线型灯带915米、20W3000K水下射灯12套。

	3
	文化公园
亮化工程
	2011.12 
	配电箱3台、庭院灯79套、24W3200K照树灯171套。

	4
	白龙湖公园
亮化工程
	2014.12 
	配电箱3台、庭院灯80套、3W2300K栈道灯78套、18W3000K线型灯28套、LED线型灯带400米、3W3200K瓦片灯165套、3W3200K立柱射灯14套。

	5
	环湖路广场
	2020.12
	配电箱3台，20w庭院灯19套，15w草坪灯8套，9w壁灯24套，9wLED灯带108米，24wLED投光灯44套，48wLED投光灯20套，12wLED洗墙灯112M

	6
	商务A区B楼 亮化工程
	2018.12 
	配电箱4台，400W投光灯12套，12W洗墙灯676套，6W洗墙灯26套，7.5W RGB点光源成像灯3189套，400W开关电源175台，600W开关电源20台，主控制器1套，分控制器16套。

	7
	商务A区C楼 亮化工程
	2018.12
	配电箱4台，400W投光灯12套，12W洗墙灯836套，6W洗墙灯28套，7.5WRGB点光源成像灯2380套，400W开关电源164台，600W开关电源14台，主控制器1套，分控制器12套。

	8
	滨水路节点
	2022.12
	AC220V2700K10W草坪灯8套、DC24V 3000K9W投光灯5套、DC24V3000K18W投光灯15套、DC24V3000K36W投光灯50套、AC220V3000K72W投光灯30套、DC24V 3000K9W/M柔性灯带39米、配电箱一台、开关电源15台

	9
	交通执法支队办公楼
	2024.11
	配电箱1台，AC220V/DC24V350W开关电源49台，DC24V 3000K 30°12W LED洗墙灯20套，DC24V3000K30°6W LED洗墙灯1套，DC24V 3000K 30°4W LED洗墙灯1套，DMX512控制DC24V 3000K10*30°12W LED洗墙灯200套，DMX512控制DC24V 3000K 10*30°6W LED洗墙灯32套，DMX512控制DC24V 3000K 10*30°4W LED洗墙灯136套，DC24V 3000K 10*30°24W LED洗墙灯175套，DC24V 3000K 10*30°12 WLED洗墙灯5套，DC24V 3000K 10*30°8W LED洗墙灯25套，DC24V RGBW 120°5W LED点光源104套，DC24V 3000K 8°18W LED投光灯64套，DC24V 3000K 8°24W LED投光灯9套，DC24V 3000K 15°24W LED投光灯6套，AC220V 3000K 15°72W LED投光灯6套，AC220V 3000K 45°72W LED投光灯3套，AC220V 3000K 15°180W LED投光灯3套，AC220V 3000K 45°180W LED投光灯3套，主控制器1台，分控器2台。

	10
	老物价局办公楼
	2024.11
	配电箱1台，AC220V/DC24V350W开关电源30台，DMX512控制DC24V 3000K10*30°12W LED洗墙灯200套，DMX512控制DC24V 3000K 10*30°6W LED洗墙灯1套，DMX512控制DC24V 3000K 10*30°4W LED洗墙灯20套，DC24V 3000K 10*30°24W LED洗墙灯143套，DC24V 3000K 10*30°12 WLED洗墙灯5套，DC24V 3000K 10*30°8W LED洗墙灯7套，DC24V RGBW 120°5W LED点光源60套，AC220V 3000K 15°48W LED投光灯9套，AC220V 3000K 15°120W LED投光灯3套，主控制器1台，分控器2台，交换机1台。

	11
	镇江供电公司办公楼
	2024.11
	配电箱1台，AC220V/DC24V350W开关电源35台，DC24V 3000K 30° 9W LED洗墙灯221套，DC24V 3000K 30°5W LED洗墙灯5套，DC24V 3000K 30°3W LED洗墙灯10套，DC24V 3000K 30°12W LED洗墙灯173套，DC24V 3000K 30°6W LED洗墙灯2套，DC24V 3000K 30°4W LED洗墙灯6套，DC24V 3000K 30°24W LED洗墙灯99套，DC24V 3000K 30°12W LED洗墙灯5套，DC24V 3000K 30°8W LED洗墙灯18套，DC24V 3000K 30°36W LED洗墙灯16套，DC24V 3000K 10*30°12W LED洗墙灯4套，AC220V 4000K 10*30°48W LED洗墙灯20套，AC220V 4000K 10*30°24W LED洗墙灯2套，AC220V 4000K 10*30°12W LED洗墙灯1套，DC24V RGBW 120°5W LED点光源82套，DC24V 3000K 15°18W LED投光灯5套，AC220V 3000K 15°48W LED投光灯34套，AC220V 4000K 15°72W LED投光灯12套，AC220V 4000K 45°120W LED投光灯50套，AC220V 3000K 15°180W LED投光灯14套，主控制器1台，分控器1台。

	12
	金山水岸
	2024.11
	配电箱3台，AC220V/DC24V350W开关电源20台，DC24V 3000K 30° 12W LED洗墙灯66套，DC24V 3000K 30°6W LED洗墙灯15套，DC24V 3000K 30°4W LED洗墙灯27套，DC24V 3000K10*60°24W LED洗墙灯28套，DC24V 3000K10*60°12W LED洗墙灯1套，DC24V 3000K 10*60°8W LED洗墙灯6套，AC220V 3000K 10*60°54W LED洗墙灯384套，AC220V 3000K 10*60°27W LED洗墙灯12套，AC220V 3000K 10*60°16W LED洗墙灯18套，DC24V 4000K 8°12W LED投光灯16套，DC24V 3000K 15°18W LED投光灯2套，DC24V 4000K 15°24W LED投光灯4套，DC24V 4000K 8°36W LED投光灯2套，DC24V 4000K 15°36W LED投光灯41套，DC24V 4000K 60°36W LED投光灯2套。

	13
	朱方路（北府路-中山北路）景观照明工程
	2024.6
	投光灯108套、灯带170米、图案灯22套、蝴蝶灯36套、配电箱9台、开关电源21套，监控终端2台。

	备注
	1、维保范围内景观照明设施发生人为破坏或盗窃，整改达标所需的全部费用由中标单位承担。                                                                                 2、中标单位在维养过程中更换景观照明设施（灯具、太阳能电池、电缆、电器元件等）时需按原有品牌及参数进行更换，如因客观原因无法按原有品牌及参数进行更换的，需经采购人同意确认并封样后方可使用。


二、商务要求
服务地点：镇江市区。
时间：2026年11月1日至2028年10月31日。
支付方式：合同签订后支付合同价款的10%作为预付款，按每半年进行结算和支付（同比例扣除预付款），按该付款周期内考核维保工作量进行结算并支付。
三、考核评审
镇广灯〔2024〕号
 
关于修订《镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则》及《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表
（暂行）》的通知
 各科室，各实施主体单位：
为加强夜景亮化工程的运行管理，提高夜景亮化长效管理水平，根据镇政发〔2008〕55号《镇江市城市夜景灯饰设置管理办法》文件要求，结合我市夜景亮化管理工作实际，现将修改后的《镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则》及《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表（暂行）》印发给你们，请按照要求做好考核管理工作。
  
镇江市户外广告和景观照明管理中心
                            2024年6月25日


镇江市市管景观照明运行维保质量实施细则
为强化景观照明设施维保考核工作，提高精细化管理水平，完善长效管理机制，进一步促进我市市管景观照明管理工作规范化、制度化，根据《镇江市城市夜景灯饰设置管理暂行办法》及相关规定，制订本实施细则。
一、考核对象
通过政府采购确定的市管景观照明的中标单位。
二、考核内容
主要包括亮灯情况、设施完好、及时处置、安全生产、台账资料、社会监督、服务承诺等七个方面。
三、考核办法
考核分为月度考核和年度考核两种方式。
（一）月度考核
按照《镇江市市管景观照明设施运行维保质量考核评分表》（暂行）（附表一），镇江市户外广告和景观照明管理中心（以下简称广告景观中心）管理人员每月对维保采购包进行全覆盖巡查2次以上，对各采购包维保工作的实施情况和现场维保成果进行考核，记录扣分点、内容、数量，并经被考核单位确认，原则上每月28日前完成。月中和月末考核成绩的权重比例各为50%。中心会采取不通知不定期方式进行暗查考核，考核结果直接计入当月得分。
（二）年度考核
每个采购包全年维保月度考核总分除以维保月数得平均分。
四、考核兑现
（一）直接扣款事项及标准
1、项目负责人无故关闭通讯设备，突发事件联系不上，每次扣1000元。
2、维保工人不文明施工，导致严重后果，每次扣5000元以上。
3、重大节假日、外事活动、重大活动等创建保障任务，维保单位不能根据要求保障亮灯的，每次扣2000元以上。
4、维保单位在更换灯具时应按照原有效果使用同品牌灯具，如发生因采用不同色温、劣质品牌等情形灯具造成建筑（点位）亮化效果受严重影响，当月扣除3000元。规定时间内仍未修复，次月加倍扣款，以此类推。
5、由于维护不到位或不文明施工等情况被上级部门批评、媒体曝光及发生其他有损广告景观中心形象的事件，每发生一次，扣除5000元，事后未及时妥善处理造成恶劣社会舆论影响的，视情节轻重扣除当月维保费用的10%—30%。服务期内第二次发生类似事件，加倍扣款，以此类推。
6、啄木鸟、12345等派发的整改工单，未及时按要求处理到位，且造成不良后果的，每次扣5000元以上，维保服务期内第二次发生类似事件，加倍扣款，以此类推。
7、维保单位应当严格执行服务承诺，在检查中发现人员、设备及其他投标响应内容存在缺失的，每一项扣除2000元，服务期内第二次发生类似事件，加倍扣款，以此类推。
（二）每月考核得分即为本采购包的月度综合得分，并与当月维保经费挂钩，考核总分100分。
95-100分（含95分）每扣一分扣除合同总价0.01%的费用。
90-95分（含90分）每扣一分扣除合同总价0.05%的费用。
85-90分（含85分）每扣一分扣除合同总价0.1%的费用。
低于85分扣除当月维保经费。
（三）奖励
1、在合同期内，维保企业主动运用新材料、新技术、新设备在城市亮化维保工作中，且效果在本市范围内起到示范作用或对城市景观亮化工作有突出贡献的维保单位，可酌情予以加分。
（四）罚则
1、维保单位连续3个月或一个合同年内累计有4个月考核分低于标准分85分的，年底广告景观中心有权无条件单方面终止合同。如维保单位退出管护，应及时与下一接管单位办理景观亮化交接手续，需在规定时间内按要求整改到位后交付，逾期整改不到位由接管方进行整改，所需费用由原维保单位支付。同时在合同终止日起，不得参加近两轮市管景观亮化维保招投标。
2、连续12个月内发生三次维保事故的，终止该采购包维保合同，同时在合同终止日起，不得参加近两轮市管景观亮化维保招标。
五、其他
对违纪或无法胜任岗位的项目负责人，广告景观中心有权予以清退。维保单位接到清退通知后，应当于30天内委派与投标文件一致的人员到岗，并与原现场负责人做好交接工作。
六、考核要求
（一）检查考核人员要加强工作责任心，确保深入现场认真巡查，巡查、检查考核记录要准确、详实，发现的问题要以图片和文字形式存档。
（二）对存在的不足和突出问题要及时提出合理化意见和建议，并跟踪问题的整改结果。
（三）检查考核人员要遵循“客观、公正、实事求是”的原则，认真履行职责，不得与检查考核对象和管护人员有任何利益关系。
七、本细则自2024年11月1日执行执行，执行之日起原细则废止。
镇江市市管景观照明设施运行维保质量
考核评分表（暂行）
	序号
	项目
	工作要求
	标准分
	评分细则
	扣分
	得分

	1
	亮灯
情况
25分
	1、亮灯情况每周巡查一次，做好巡查检修台帐。
	5
	无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分；填写不规范扣2分。
	 
	 

	
	
	2、亮灯效果与验收时相比无明显差距，灯具投光角度正确，无严重眩光，无断亮、局部或整体不亮现象
	15
	1、存在色温差异现象，发现一处扣分2分。
	 
	 

	
	
	
	
	2、存在光衰现象，发现一处扣2分；太阳能灯因非自然原因引起的光亮度不足，发现一处扣2分。
	 
	 

	
	
	
	
	3、灯具投光角度不正确，有严重眩光扣5分。
	 
	 

	
	
	
	
	4、存在断亮、局部或整体不亮现象，发现一项扣1分，灯具闪烁发现一处扣2分。
	 
	 

	
	
	3、亮灯率均达到95%以上。
	5
	每降低1%扣1分，低于95%，扣除该项全部标准分。
	 
	 

	2
	设施
完好
20分
	1、设施完好情况每月巡修一次，做好巡修考核台帐。
	5
	无原始巡修考核台帐扣5分，晚交扣4分；填写不规范扣2分。
	 
	 

	
	
	2、配电室（箱、柜）、电缆管线等每季巡修一次。
	5
	配电箱接地连接完好，发现漏电扣4分；破损、锈蚀、漏水扣2分；电缆管线、电气元件等脱落、锈蚀每发现一处扣2分；以上松动一处扣1分。
	 
	 

	
	
	3、灯具及附属设备设施需保持清洁完好。
	5
	灯具部件松动、破损、污染、支架锈蚀等情形每发现一处扣2分、灯具表面积尘、积虫、灯柱设施脱漆等每发现一处扣1分。
	 
	 

	
	
	4、设施完好率均达到95%以上。
	5
	每降低1%扣1分，低于95%，扣除该项全部标准分。
	 
	 

	3
	安全
生产
20分
	采取必要措施确保人身和设施运行安全，无安全责任事故。
	20
	1、发现私接乱拉，每一处安全隐患扣2分；必要措施不落实扣1分，仍未整改扣3分。 
	 
	 

	
	
	
	
	2、施工中操作人员未遵守相关操作规程和要求，每发现一次扣2分。未统一着装，一人次扣1分；未统一标识，一项扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	3、发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，不得分。
	 
	 

	
	
	
	
	4、未落实企业安全生产主体责任重点事项清单，发现一项扣5分。
	 
	 

	4
	及时
修复
10分
	一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复，重大故障72小时内修复。
	10
	未在规定时间内修复分别扣1-3分，故意拖延不得分，同一点位在一个月内2次或连续两个月3次及以上发生故障，一处扣6分。
	 
	 

	5
	台帐
资料
15分
	建立详实的设施基础台帐，制定维保计划和应急预案，做好景观照明设施(设备)维修、抢修记录。
	15
	1、无景观照明设施基础台帐扣5分，晚交扣4分，变更不及时扣3分，记录不真实扣2分，填写不规范扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	2、无月度维保作业计划扣5分，晚交扣4分，计划不真实扣3分，未按计划作业扣2分，填写不规范扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	3、无月度维保技术文件和安全工作台帐扣5分，晚交扣4分，记录不真实扣3分，填写不规范扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	4、提供不真实巡查记录台账，一次扣除10分。
	 
	 

	6
	社会
监督
10分
	在规定时间内处理社会监督，服从甲方调度，配合甲方做好维保延伸工作。
	10
	1、投诉一起每件扣1分，处理超时每件扣1分。
	 
	 

	
	
	
	
	2、根据实际工作任务的配合情况扣1-5分。
	 
	 

	总     分
	100
	 
	 
	 

	 
检查人员签名（盖章）：                    
检查日期：      年    月    日


四、付款方式
  合同签订生效后，支付合同价款的10%作为预付款，其余款项按每半年进行结算和支付。按该付款周期内考核维保工作量进行结算并支付（按比例扣除预付款）；付款前，乙方需向甲方提供实际完成量的证明材料并开具符合规定的发票；未开具的，甲方有权迟延支付相关价款。支付服务费时应扣除招标人根据考核要求所处罚的金额。
五、说明
1、投标报价应包括各采购包内全部标的物养护、维修、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。
2、供应商应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，高空作业人员持证上岗，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于供应商管理或安全措施不力造成周边环境、财产破坏或事故的责任和因此发生的费用，全部由供应商承担。
六、维保管理要求 
1、根据景观灯设计标准及配置，使之经常保持完好状态，确保照明设施正常使用，具体规定如下：
（1）照明设施的维修范围为原设计施工的所有范围，项目负责人在服务期间不得擅自更换，否则招标人有权终止合同。每月在现场不少于25天，如特殊情况须向招标人申请并取得同意。养护单位必须派专人常驻镇江（不少于3人），上述地段每星期必须有专业人员巡视检查，编制巡视记录台账并定期上报，发现问题及时处置或汇报；
（2）定期更换寿终的灯泡、镇流器、触发器、更换老化的引上线、破损的瓷灯头、灯具，保证亮灯率在95％以上，发现损坏的情况应在规定时间内修复，重要任务及重大活动时确保全部亮化正常运行；
（3）及时清洁灯具，修剪灯具周围遮光灌木和杂草；
（4）接地电阻测试每年不少于一次；
（5）检修配电板上的电器，确保检修门完好；
（6）校正支架，保证正确的投光方向，支架刷漆。
2、养护维修管理和考核：
（1）中标人每周夜间必须对所有养护项目至少巡视检查一遍，并用拍照（照片须清晰反映拍摄时间及项目各个角度夜景全貌）。
（2）中标人应每月对养护所有项目进行安全检查，检查项目包括：①灯具设施是否松动、脱落，②穿线管（桥架）是否损坏、锈蚀，③电缆、电线是否老化、破损，④配电箱是否损坏、锈蚀，⑤电源漏电保护装置是否可靠等涉及安全隐患的所有项目。养护期内，乙方应将安全检查记录详细整理，并根据考核要求提交相应资料（须项目负责人签字、盖单位公章）至招标人。
3、中标人必须有各类亮化养护设备、工具、车辆(包括特种车辆、巡逻车辆)等设施，满足养护要求，如因该方面原因影响维保工作正常开展，采购方有权终止合同。
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第五部分  评标办法和标准
[bookmark: _Toc172885339][bookmark: _Toc182299333]1.招标组织方职责
1.1 招标组织方负责组织评标工作，并履行下列职责：
（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
（2）宣布评标纪律；
（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
（10）处理与评标有关的其他事项。
[bookmark: _Toc172885340][bookmark: _Toc182299334]2.评标委员会职责
2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：  
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；  
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；  
（3）对投标文件进行比较和评价；  
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；  
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
[bookmark: _Toc172885341][bookmark: _Toc182299335]3.评标注意事项
3.1 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
3.2 评标委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）通知要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 
4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
3.3 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
3.5 评标委员会及其成员不得有下列行为：
（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；
（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；
（6）记录、复制或者带走任何评标资料；
（7）其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
3.6 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
3.7 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc182299336][bookmark: _Toc172885342]4.评标过程的保密
4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。
4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向招标组织方或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。
4.3 评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc182299337][bookmark: _Toc172885343]5.报价前后不一致的处理原则
[bookmark: EB6121af000f414d10a5df9d964b664ff4]5.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc172885344][bookmark: _Toc182299338]6.投标人资格审查
[bookmark: EB1df2d3c7f73f4d72bb0f95c23ab2d868] 6.1 采用资格后审方式
[bookmark: EB76e93c9c12884dc59b6275fa7ca610ca]开标结束后，采购人将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	法人或者其他组织的营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等文件

	2
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	（1）投标函或资格承诺函。
（2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。

	3
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	提供《中小企业声明函》

	4
	本项目的特定资格要求
	无


[bookmark: _Toc172885345][bookmark: _Toc182299339]7.投标人符合性审查
[bookmark: EBbf62c27514f942048e872f4510d87fc2]7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。
	序号
	审查要素
	审查内容

	1
	投标文件有效性
	电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。

	2
	对招标文件响应程度
	审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。

	3
	采购包1中标候选供应商
	若供应商已作为采购包1的第一中标候选人，则不再参与后续采购包的评审。


审查投标文件与招标文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、质量和性能的，或者在实质上与招标文件不一致，有限制采购人权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应招标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经评标委员会半数以上同意）。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
[bookmark: EB9f10e38907c04489b7b868cd4c9f4b8a]投标人存在下列情况之一的，其投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；
（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；
（3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的；
（5）投标文件中提供了虚假或失实资料的；
（6）投标人存在串通投标情形的；
（7）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（8）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；
（9）项目工期有负偏离的；
（10）免费质保期有负偏离的；
（11）不符合法律、法规和招标文件规定的其它实质性条款（须经评标委员会半数以上同意）
[bookmark: _Toc172885346][bookmark: _Toc182299340]8.商务和技术评估
[bookmark: EB31a4709c9f5a4f2daf007db3d6d03fcd]8.1 本项目采用综合评分法。总分100分。将全部评标委员会成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。
评审原则：
1、本项目共2个采购包，投标人最多可参加2个采购包的投标，但最多只能中标1个采购包。评审活动按照采购包1、2的顺序对各采购包进行评审。
2、每个采购包进入详细评审的投标人≥3家时，按评审顺序进行评审。已推荐为第一候选人的投标人，则不再参与后续采购包的评审。如某采购包进入详细评审的投标人不足3家时，则重新招标。
3、如2个或以上的投标人在同一个采购包总得分相同，则按技术方案得分由高到低的顺序推荐中标候选人；如技术方案得分也相同，则按投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人；如投标报价也相同，则由评委会决定推荐顺序。
4、结果公告后，如果中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限未能提交的，则按该采购包的排名顺序依次递补，推荐中标人。

采购包1
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	45
	40
	15


1.技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术方案评价
	45

	1.1
	设施养护方案
	对保证正常照明运行提供相关的养护方案进行评审，包括但不限于：日常检查与维保内容、灯具清洗、年度集中出新措施、设施定期检测、文化品位等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
1.贴合项目硬件现状：方案精准匹配本项目照明灯具类型、数量、安装位置、使用年限、老旧破损情况、配电系统特点，针对项目室内/室外、公共区域/功能区域不同照明场景，制定差异化养护、清洗、检测、出新措施，无通用套用内容。
2.匹配项目使用需求：结合本项目使用频次、营业时间、维保重难点（如高空灯具、隐蔽区域照明、应急联动照明等项目专属特点）制定专项养护方案，针对性解决本项目照明运行常见故障、损耗问题。
3.适配项目文化品位要求：灯具出新、外观维护、灯光氛围优化等内容，贴合本项目整体建筑风格、文化定位、环境风貌，不套用通用标准化方案，无无关、夸大、编造内容。
4.无任何针对性缺陷：不存在内容与项目实际不符、场景适配缺失、重难点未覆盖、照搬其他项目方案等问题。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
1.流程清晰可实际执行：日常维保、灯具清洗、年度出新、定期检测四大核心工作，均明确实施频次、操作步骤、作业流程、作业范围，环节完整、逻辑清晰，无交叉混乱、无缺失步骤。
2.标准明确可考核：明确各类灯具、设施的养护标准、清洗洁净标准、出新施工标准、检测参数及合格判定标准，量化指标清晰（如巡检频次、清洗耗材、检测周期、更换阈值等），可直接用于现场执行、验收考核。
3.保障措施齐全：明确作业人员配置、工具设备、安全防护、质量管控、问题整改、应急处置措施，贴合现场作业条件，所有内容均可落地实现，无夸大、无虚构、无常识性规范错误。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.2
	人为损坏恢复方案
	对管理范围内的照明设施的人为损坏及产生偷盗的处置、发生后采取的措施等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣2.5分，每有一项内容缺陷或不满足的扣2分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
精准结合本项目照明设施分布特点、薄弱点位、人流车流特点、封闭/开放区域属性，区分人为无意损坏、恶意损坏、偷盗流失三类场景制定差异化处置方案；针对本项目高频风险点位制定专项防范措施，无套用通用模板、无脱离项目实际、无虚假夸大内容，完全匹配项目管理需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
方案流程清晰、步骤完整、权责明确、落地可行，可直接用于现场日常管理、事件处置、考核执行，无空泛内容、无逻辑漏洞、无常识及规范错误。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.3
	安全事故应急管理方案
	针对正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织措施、安全防护措施、重大事项应急措施、紧急事项应急措施、安全事故应急管理人员配备计划等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
精准结合本项目实际：区分日常营运、常规养护、占道作业、突发事故不同场景；针对项目车流、人流、作业盲区、重点风险路段、高峰通行特点，制定差异化交通组织、分级防护、分级应急处置方案；人员配备匹配项目运维体量，无套模板、无脱离实际、无虚假夸大内容，完全适配本项目管理需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
五大模块内容闭环完整：交通组织明确疏导流程、作业分区、通行管控规则；安全防护明确防护标准、设施配置、作业规范；重大/紧急应急分级清晰、处置流程、上报流程、止损流程完整；人员配备明确岗位、职责、值守、轮换、应急待命机制；所有内容标准具体、权责清晰、可直接落地、可考核，无夸大、无漏洞、无规范常识错误。

注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.4
	内部管理方案
	针对项目管理的各项制度（安全生产管理、工具和材料管理、接管移交管理、员工管理、档案管理、财务管理、考核奖惩管理等制度）等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
七大制度完整贴合本项目实际管理场景，结合项目运维范围、作业内容、人员架构、接管现状、安全风险点制定专属条款；针对项目管理重难点、薄弱环节设置专项管理规则，无套用通用模板、无脱离项目实际、无编造夸大内容，完全匹配本项目采购管理需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
七大制度流程完整、逻辑闭环、权责到人：安全制度有巡查、整改、追责闭环；物资制度有领用、盘点、维保、报废流程；移交制度有交接清单、核验、遗留问题处置；员工、档案、财务、奖惩均有明确标准、操作流程、管控节点、考核依据；无空泛话术、无逻辑漏洞、无规范错误、无无法落地的条款，可直接落地执行与考核。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.5
	综合协调方案
	夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗；实施保养作业期间、配合上级检查期间与物业（居民）及其它相关单位（部门）综合协调处理方案；发生损坏事件的处理方案等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
完全贴合本项目实际：根据项目夜间运维需求、节假日值守压力合理配置人员、科学制定轮岗换岗制度；结合本项目保养作业频次、上级检查常态化特点制定专属协调对接机制；结合本项目设施特点、易损点位、现场环境制定损坏处置方案；无套用模板、无脱离实际、无夸大编造内容，完全匹配本项目管理痛点与需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
人员调配：明确值守班次、换岗流程、交接班台账、备勤机制、岗位职责、值守纪律；多方协调：明确作业前告知、作业中沟通、迎检对接、居民投诉安抚、部门联动流程、权责清晰；损坏处置：明确发现、上报、现场保护、核查定损、维修更换、复盘整改闭环；全部内容标准具体、流程完整、可直接落地执行、可考核验收，无夸大、无漏洞、无规范性错误。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9


2.商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	履约能力评价
	40

	1.1
	人员配备
	拟派维保项目组人员：
（1）项目负责人：具有二级及以上注册建造师（机电工程）执业资格，得2分，同时具有中级及以上职称的得2分，满分4分。
（2）维保作业人员，具有建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工或高压电工），每提供1人得2分，满分6分；
（3）专职高空作业人员，具有高空作业资格且同时具有低压电工证，每提供1人得1分，满分2分；
（4）专职安全员，每提供1人得1分，满分4分；
以上人员不重复得分，提供以上人员资料原件彩色扫描件加盖投标人公章，包括资格证书、劳动合同及投标人为其缴纳的参加本次政府采购活动前半年内任意1个月的社保缴纳证明。
	16

	1.2
	拟投入设备
	拟投入本项目设备：
（1）高空作业车并配有相应数量的专业操作人员：30米及以下高度，每配备1辆得1分，最多得2分；30米以上高度，每配备1辆，得1.5分，最多得3分；
（2）配备桥梁检修车及防撞缓冲车，得2分； 
（3）用于维修、巡视和安全保障的车辆（轻型多用途货车、小型普通客车等车型），每配备1辆得1分，满分3分；
（4）应急发电设备、电焊机配备至少各1台，得2分，缺一项不得分；
（5）无人机等可用于高空拍摄和监测设备，配备一台及以上的得1分。
提供上述设备证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，设备可以为自有或租赁（自有的提供车辆和设备的购置发票，租赁的提供车辆和设备的租赁合同，同时提供高空作业人员清单及操作证书，未提供不得分。）
	13

	1.3
	业绩
	2023年9月1日至今，投标人承担过类似景观照明工程建设或维保服务项目，每提供一项得3分，最高得6分；
2023年9月1日至今，投标人承担过高架桥梁的景观照明工程建设或维保服务项目，得3分；
类似项目范围指室外楼宇、绿地或广场（不包含厂房、场馆等室内及道路照明）。
提供以上业绩相关资料原件彩色扫描件加盖投标人公章，包括中标通知书、合同、中标公告网页截图、验收合格的证明材料和其他相关证明材料，时间以竣工验收时间为准。
	9

	1.4
	服务能力
	供应商承诺中标后应有固定的工作场所，能够满足采购人对于服务响应、办公及仓储等要求。承诺接到维修、应急保障、抽检等通知后，0.5小时内到达项目现场，得2分，0.5-1小时内到达现场，得1分，超过1小时不得分。
提供相应的承诺书。
	2


（3）价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	报价评价
	15

	1.1
	报价得分
	评标采用低价优先的方法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。
	15



采购包2
	评分项目
	技术评估
	商务评估
	价格评估

	分值
	45
	40
	15


1.技术评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	技术方案评价
	45

	1.1
	设施养护方案
	对保证正常照明运行提供相关的养护方案进行评审，包括但不限于：日常检查与维保内容、灯具清洗、年度集中出新措施、设施定期检测、文化品位等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
1.贴合项目硬件现状：方案精准匹配本项目照明灯具类型、数量、安装位置、使用年限、老旧破损情况、配电系统特点，针对项目室内/室外、公共区域/功能区域不同照明场景，制定差异化养护、清洗、检测、出新措施，无通用套用内容。
2.匹配项目使用需求：结合本项目使用频次、营业时间、维保重难点（如高空灯具、隐蔽区域照明、应急联动照明等项目专属特点）制定专项养护方案，针对性解决本项目照明运行常见故障、损耗问题。
3.适配项目文化品位要求：灯具出新、外观维护、灯光氛围优化等内容，贴合本项目整体建筑风格、文化定位、环境风貌，不套用通用标准化方案，无无关、夸大、编造内容。
4.无任何针对性缺陷：不存在内容与项目实际不符、场景适配缺失、重难点未覆盖、照搬其他项目方案等问题。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
1.流程清晰可实际执行：日常维保、灯具清洗、年度出新、定期检测四大核心工作，均明确实施频次、操作步骤、作业流程、作业范围，环节完整、逻辑清晰，无交叉混乱、无缺失步骤。
2.标准明确可考核：明确各类灯具、设施的养护标准、清洗洁净标准、出新施工标准、检测参数及合格判定标准，量化指标清晰（如巡检频次、清洗耗材、检测周期、更换阈值等），可直接用于现场执行、验收考核。
3.保障措施齐全：明确作业人员配置、工具设备、安全防护、质量管控、问题整改、应急处置措施，贴合现场作业条件，所有内容均可落地实现，无夸大、无虚构、无常识性规范错误。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.2
	人为损坏恢复方案
	对管理范围内的照明设施的人为损坏及产生偷盗的处置、发生后采取的措施等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣2.5分，每有一项内容缺陷或不满足的扣2分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
精准结合本项目照明设施分布特点、薄弱点位、人流车流特点、封闭/开放区域属性，区分人为无意损坏、恶意损坏、偷盗流失三类场景制定差异化处置方案；针对本项目高频风险点位制定专项防范措施，无套用通用模板、无脱离项目实际、无虚假夸大内容，完全匹配项目管理需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
方案流程清晰、步骤完整、权责明确、落地可行，可直接用于现场日常管理、事件处置、考核执行，无空泛内容、无逻辑漏洞、无常识及规范错误。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.3
	安全事故应急管理方案
	针对正常营运及养护作业时和发生事故时的交通组织措施、安全防护措施、重大事项应急措施、紧急事项应急措施、安全事故应急管理人员配备计划等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
精准结合本项目实际：区分日常营运、常规养护、占道作业、突发事故不同场景；针对项目车流、人流、作业盲区、重点风险路段、高峰通行特点，制定差异化交通组织、分级防护、分级应急处置方案；人员配备匹配项目运维体量，无套模板、无脱离实际、无虚假夸大内容，完全适配本项目管理需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
五大模块内容闭环完整：交通组织明确疏导流程、作业分区、通行管控规则；安全防护明确防护标准、设施配置、作业规范；重大/紧急应急分级清晰、处置流程、上报流程、止损流程完整；人员配备明确岗位、职责、值守、轮换、应急待命机制；所有内容标准具体、权责清晰、可直接落地、可考核，无夸大、无漏洞、无规范常识错误。

注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.4
	内部管理方案
	针对项目管理的各项制度（安全生产管理、工具和材料管理、接管移交管理、员工管理、档案管理、财务管理、考核奖惩管理等制度）等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
七大制度完整贴合本项目实际管理场景，结合项目运维范围、作业内容、人员架构、接管现状、安全风险点制定专属条款；针对项目管理重难点、薄弱环节设置专项管理规则，无套用通用模板、无脱离项目实际、无编造夸大内容，完全匹配本项目采购管理需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
七大制度流程完整、逻辑闭环、权责到人：安全制度有巡查、整改、追责闭环；物资制度有领用、盘点、维保、报废流程；移交制度有交接清单、核验、遗留问题处置；员工、档案、财务、奖惩均有明确标准、操作流程、管控节点、考核依据；无空泛话术、无逻辑漏洞、无规范错误、无无法落地的条款，可直接落地执行与考核。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9

	1.5
	综合协调方案
	夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗；实施保养作业期间、配合上级检查期间与物业（居民）及其它相关单位（部门）综合协调处理方案；发生损坏事件的处理方案等内容进行综合评价。
方案内容描述全面合理符合采购需求的得5分，每有一项内容缺失的扣1分，每有一项内容缺陷或不满足的扣0.5分，扣完为止。
方案符合本项目实际情况针对性强的加2分：
完全贴合本项目实际：根据项目夜间运维需求、节假日值守压力合理配置人员、科学制定轮岗换岗制度；结合本项目保养作业频次、上级检查常态化特点制定专属协调对接机制；结合本项目设施特点、易损点位、现场环境制定损坏处置方案；无套用模板、无脱离实际、无夸大编造内容，完全匹配本项目管理痛点与需求。
方案符合本项目实际情况操作性强的加2分：
人员调配：明确值守班次、换岗流程、交接班台账、备勤机制、岗位职责、值守纪律；多方协调：明确作业前告知、作业中沟通、迎检对接、居民投诉安抚、部门联动流程、权责清晰；损坏处置：明确发现、上报、现场保护、核查定损、维修更换、复盘整改闭环；全部内容标准具体、流程完整、可直接落地执行、可考核验收，无夸大、无漏洞、无规范性错误。
注：（缺陷或不满足指：内容不全面、与实际需求不符、内容不清晰或交叉混乱、套用其他项目方案、有规范性或常识性错误、存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形）
	9


2.商务评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	履约能力评价
	40

	1.1
	人员配备
 
	拟派维保项目组人员：
（1）项目负责人：具有二级及以上注册建造师（机电工程）执业资格，得2分，同时具有中级及以上职称的得2分，满分4分。
（2）维保作业人员，具有建筑施工特种作业操作资格证（建筑电工或高压电工），每提供1人得2分，满分6分；
（3）专职高空作业人员，具有高空作业资格且同时具有低压电工证，每提供1人得1分，满分2分；
（4）专职安全员，每提供1人得1分，满分4分；
以上人员不重复得分，提供以上人员资料原件彩色扫描件加盖投标人公章，包括资格证书、劳动合同及投标人为其缴纳的参加本次政府采购活动前半年内任意1个月的社保缴纳证明。
	16

	1.2
	拟投入设备
	拟投入本项目设备：
（1）高空作业车并配有相应数量的专业操作人员：30米及以下高度，每配备1辆得1分，最多得3分；30米以上高度，每配备1辆，得2分，最多得4分；本项最高得7分。
（2）用于维修、巡视和安全保障的车辆（轻型多用途货车、小型普通客车等车型），每配备1辆得1分，满分3分；
（3）应急发电设备、电焊机配备至少各1台，得2分，缺一项不得分；
（4）无人机等可用于高空拍摄和监测设备，配备一台及以上的得1分。
提供上述设备证明材料原件彩色扫描件加盖投标人公章，设备可以为自有或租赁（自有的提供车辆和设备的购置发票，租赁的提供车辆和设备的租赁合同，同时提供高空作业人员清单及操作证书，未提供不得分。）
	13

	1.3
	业绩
 
	2023年9月1日至今，投标人承担过类似景观照明工程建设或维保服务项目，每提供一项得3分，最高得9分；
类似项目范围指室外楼宇、绿地或广场（不包含厂房、场馆等室内及道路照明）。
提供以上业绩相关资料原件彩色扫描件加盖投标人公章，包括中标通知书、合同、中标公告网页截图、验收合格的证明材料和其他相关证明材料，时间以竣工验收时间为准。
	9

	1.4
	服务能力
	供应商承诺中标后应有固定的工作场所，能够满足采购人对于服务响应、办公及仓储等要求。承诺接到维修、应急保障、抽检等通知后，0.5小时内到达项目现场，得2分，0.5-1小时内到达现场，得1分，超过1小时不得分。
提供相应的承诺书。
	2


3.价格评估
	序号
	评审因素
	评审细则
	分值

	报价评价
	15

	1.1
	报价得分
	评标采用低价优先的方法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15。
	15


9.允许修改评标结果的情形
9.1 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc172885347][bookmark: _Toc182299341]10.推荐中标候选人
[bookmark: EBe3d073c7a09944299975a333a1fea417]10.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。如量化指标评审得分相同的，则评审现场由评标委员会组织抽签确定。
[bookmark: EB8403d8ed447f4fa993e84da6d4d0f361] 
[bookmark: _Toc141960474]
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项目编号：JSZC-321100-JSWD-G2026-0047




项目名称：2026-2027年度市区市管景观照明维养项目


投 标 人（公章）：××××



××××年××月××日
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一、资格部分
（一）投标函
江苏万达工程造价事务所有限公司（采购代理机构）：
根据贵方关于2026-2027年度市区市管景观照明维养项目（项目编号：JSZC-321100-JSWD-G2026-0047）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1．按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。
2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。
3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。
4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。
5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。
8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
9.我方郑重承诺，为了确保招标过程的公正性和公平性，本公司与其他投标人之间不存在任何控股、管理或其他形式的关联关系。我们在本次投标中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。
9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。
10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：××                  电话：××
传真：××                   邮政编码：××
投标人（公章）：××
法定代表人签字或盖章： ××   
日期：×××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力
提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件，授权委托书等文件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件。



（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度财务状况报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函。如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供其他相关证明材料。


（四）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（五）履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺；如按采购文件格式要求提供了《资格承诺函》，可不提供此项相关证明材料。
（六）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录
提供投标函或提供资格承诺函

（七）资格承诺函
致：    （采购人、采购代理机构）   
我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
投标（响应）供应商（全称并盖章）：         
供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：    
日期：     
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。
2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。


（八）落实政府采购政策需满足的资格要求
提供《中小企业声明函》

（九）本项目的特定资格要求
无

二、法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人（负责人）。

单位地址：

电    话：

单位全称： 

公    章： 

  年     月    日


附：法定代表人居民身份证扫描件
注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。
2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。


三、授权委托书
本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人（负责人）×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。
	
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
委托代理人身份证号码：
委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签字或盖章：          

投标人名称（公章）：
日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件




四、价格部分
开标一览表（填写总报价）
以系统中格式为准，投标人按要求进行填报
６８
明细报价表
项目名称：2026-2027年度市区市管景观照明维养项目（包1/包2）
项目编号：JSZC-321100-JSWD-G2026-0047
	一、货物部分

	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	部分小计：     元

	其它相关费用（培训、售后、联合试运转等与项目相关的一切费用）
	元

	货物部分合计
	元


	二、服务部分

	序号
	名称
	服务内容
	服务期
	价格（元）
	备注

	1
	 
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	服务部分合计：     元

	其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用)
	元

	项目总报价（货物部分+服务部分）
	元


注：1、供应商应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。2、本表中“其它”由供应商根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，供应商应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人（负责人）签字或盖章：          
投标人名称（公章）：
日     期：
五、技术部分
参照按第五部分 评标办法和标准 评审因素进行编制


六、商务部分
[bookmark: _Toc100386081]参照按第五部分 评标办法和标准 评审因素进行编制



七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市户外广告和景观照明管理中心的2026-2027年度市区市管景观照明维养项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：  
1.2026-2027年度市区市管景观照明维养项目，属于建筑业；承接企业为（企业名称），从业人员**人，营业收入为**万元，资产总额为**万元，属于***企业（中型企业、小型企业、微型企业）（三者只选一个填列）；  
  ……  
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。  
企业名称（盖章）：  
日 期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。
3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。


（二）关于符合本国产品标准的声明函（本项目不适用）


本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1)1,生产厂为(厂名)2,厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)3。（产品名称1)的(关键组件)4在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)5在中国境内完成。
1.（产品名称2),生产厂为(厂名),厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。（产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。
……
本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

	公司(单位)名称(盖章):
	日期：年月日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件




















告供应商书
中标（成交）供应商：
恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：
如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。
如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局
