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[bookmark: _Toc622][bookmark: _Toc13603]一、投标邀请函
北京中昌工程咨询有限公司受无锡市河湖治理和水资源管理中心的委托，对蓝藻防控处置服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：
（一）招标项目信息
1、项目名称：蓝藻防控处置服务项目
2、采购项目编号：JSZC-320200-BJZC-G2026-0012
3、项目预算价：426.25万元；
4、最高限价：426.25万元（分项限价：1）控藻井运行：97.47万元；2）藻水分离站运行：316.78万元，若年均藻泥产量暂按10000吨（含）计，单价限价为：316.78元/吨。3）6口控藻井金属结构防腐：12万元）。
投标报价高于最高限价的或分项报价高于分项限价或单价报价高于单价限价的作为无效投标处理。
5、采购项目概况、要求：（一）控藻井运行：13座市管控藻井运行。（二）藻水分离站运行：负责杨湾、锦园、黄泥田3个市管藻水分离站、三座移动式藻水分离装置、十八湾一期自动化打捞升降平台、十八湾输藻管道管护、黄泥田尾水处置项目设备设施维护及渔港露天固定设施的管护。（三）6口控藻井金属结构防腐：包括6口控藻井（梅梁湖一期、十八湾二期）的金属结构除锈防腐维护。
6、服务期：1年（自合同签订之日起）。
7、采购方式：公开招标
8、采购人：无锡市河湖治理和水资源管理中心
9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
10、本项目是否专门面向中小微企业：是
11、本项目不接受联合体投标
12、本项目无需提交履约保证金。
（二）供应商资格要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商应为中型企业/小型企业/微型企业（监狱企业/残疾人福利性单位视同小微企业）；
4、本项目的特定资格要求：无
（三）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：https://jszfcg.jsczt.cn。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
2、完成注册的供应商方可绑定CA，并使用CA登录苏采云平台，参与项目，上传投标文件，进行投标。
3、如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
（四）获取采购文件
供应商可在财政部门指定媒体发布的公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在苏采云平台（https://jszfcg.jsczt.cn）中免费下载公开招标文件“项目参与”——“采购项目”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”，完成项目参与，将苏采云平台中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密响应文件（使用“CA数字证书”），导出加密的响应文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的响应文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其响应文件无效。
（五）公开答疑时间、地点
采购人、北京中昌工程咨询有限公司将以电话咨询、邮箱（1715335668@qq.com）等方式开展线上不见面答疑服务。截止至2026年9月     10日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖供应商公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320200-BJZC-G2026-0012项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前发邮箱（1715335668@qq.com）给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由供应商自行承担。
（六）现场踏勘
本次招标不统一组织标前答疑会议，供应商自行踏勘现场。未踏勘现场或踏勘工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
（七）投标及开标、定标时间、地点
本项目进行线上采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在投标截止时间前半小时，登录苏采云网上开标大厅，在系统进入到标书解密环节后，方可解密，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动。
投标截止时间（网上投标截止时间苏采云投标客户端投标）：2026年9月28日13:30，投标截止时间后的投标文件恕不接受。
开标时间：2026年9月28日13:30。
投标及开标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台。
定标时间：评标结束
定标地点：江苏省政府采购（苏采云）平台
（八）投标文件份数：请按规定上传电子响应文件，不接收纸质投标文件
（九）投标有效期：开标之日起90天
（十）采购方法
本次采购采用“江苏省政府采购（苏采云）平台”进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。
（十一）其他
[bookmark: _Toc23923]1.采购代理机构：
名称：北京中昌工程咨询有限公司
[bookmark: _GoBack]项目联系人：徐习战、祁娜
电话：19952293931
地址：无锡市梁溪区扬名创智园 H 座二楼
邮箱：1715335668@qq.com
2.采购人：
名称：无锡市河湖治理和水资源管理中心
联系人：许工
联系电话：0510-80109297
联系地址：无锡市滨湖区建筑西路599-2 
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[bookmark: _Toc24863]二、投标供应商须知
(一)遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
(二)招标文件：
1．招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（https://jszfcg.jsczt.cn）中免费下载公开招标文件[“江苏省政府采购（苏采云）平台”或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）]，完成项目报名，方可按要求制作、上传投标文件。供应商须对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。
3．投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中的所有条件和规定。
4．招标文件仅作为本次招投标使用。
5．招标文件中的“法定代表人”是指投标供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
(三)招标文件的解释：
本文件的最终解释权归采购人及北京中昌工程咨询有限公司。
(四)招标文件的补充或修正：
1．采购人或采购代理机构可在投标截止时间15日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2．如需对招标文件进行澄清或修正，北京中昌工程咨询有限公司将江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标供应商应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合相关要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。
3．供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人或北京中昌工程咨询有限公司提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》），在苏采云平台下载招标文件的，需提交获取文件回执函。北京中昌工程咨询有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，北京中昌工程咨询有限公司对无效质疑不予受理。
(五)投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：
投标文件分为明标商务标和暗标技术标两部分
第一部分  明标商务标部分
1．投标函（格式见附件）；
2．资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
（2）具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件并加盖供应商公章）；
（3）投标供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标供应商法定代表人身份证（原件的正、反双面扫描件）；
（5）投标供应商法定代表人授权代表身份证（原件的正、反双面扫描件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
[bookmark: _Hlk39128912]（6）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024或2025年度任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件并加盖供应商公章）；
（7）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章）；
（8）投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章）；
（9）授权委托人与投标供应商签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；如为法定代表人可不提供；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）；
（10）承诺书（格式见附件）；
（11）投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》
3．开标一览表（格式见附件）
4．服务保障承诺（格式见附件）
5．投标偏离表（格式见附件）
6．投标供应商情况表（格式见附件）
7．提供第三章项目技术要求和有关说明需提供的相关证明材料（如有，格式自拟并自行添加）
8．评分标准中对应的所需证明材料（如有自行添加，格式自拟）
9．要求采购人提供的配合（如有自行添加，格式自拟）
10．其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）
上述1-7项投标供应商必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。
第二部分  暗标技术标部分
1．技术服务方案（暗标）
(六)投标文件的制作：
1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。
4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。
5．供应商在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由供应商自行承担。
6．投标费用自理。
7．在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务标部分）和暗标（技术标部分）两大部分，明标部分和暗标部分分别进行制作。其中技术标部分属于暗标，投标人在制作技术标部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
④不得有其他体现投标人身份的内容。
(七)网上投标
1.投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。
2.投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。
3.投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。
4.投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
5.投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
6.供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。
特别提醒：开标后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。供应商如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。
(八)无效投标文件的确认：
供应商有下列情况之一者，投标文件无效：
1.电子投标文件未按规定期限上传（递交）的；
2.电子投标文件未按招标文件要求签章的；
3.供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；
4.供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.供应商的法定代表人或被授权代表，未准时参加开标会议的；
6.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
7.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
8.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
9.投标文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
10.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
11.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
12.不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
13.不同供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
14.不同供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；
15.不同供应商的投标资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
16.投标人的投标报价高于最高限价的或分项报价高于分项限价或单价报价高于单价限价的；
17.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
18.投标文件含有供应商不能接受的附加条件的；
19.评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，应当要求其在合理的时间（60分钟）内通过苏采云平台（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理；
20.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
21.未通过投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；
22.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
23.投标文件商务标（明标）中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；
24.暗标未按招标文件要求编制的；
25.商务标（明标）和技术标（暗标），其中某一标被本项目评委确认为无效响应文件的；
26.技术标（暗标）中出现该供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；
27.未提供项目技术要求和有关说明中要求的证明材料作无效投标文件处理；
28.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址一致的，或不同投标文件留有相同标记标识、存在两处以上一致性错误或雷同等情况，视为投标供应商相互围标、串标，其投标无效；
29.评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的；
30.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc14884](九)开标、评标：
1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。
2．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；不进行开评标。
3.投标文件的审查
(1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正，经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。
(2)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
(3)投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
4．评标程序
评标工作由采购人和采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
(1)投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
资格性审查表
	序号
	资格审查内容

	1
	关于资格的声明函
	格式见附件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件（原件扫描件并加盖供应商公章）

	3
	投标供应商法定代表人授权委托书
	格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外

	4
	投标供应商法定代表人身份证
	原件的正、反双面扫描件

	5
	投标供应商法定代表人授权代表身份证
	原件的正、反双面扫描件，法定代表人亲自参加投标的除外

	6
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2024或2025年度任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（原件扫描件并加盖供应商公章）

	7
	具有依法缴纳税收的良好记录
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章）

	8
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	投标供应商近一年中任意一个月份（不含开标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（原件扫描件并加盖供应商公章）

	9
	授权委托人劳动合同和社保证明
	授权委托人与投标供应商签订的劳动合同、由法定的社保收缴部门出具的近一年中任意一个月份（不含开标当月）的投标供应商依法为其缴纳社会保险证明（如因投标供应商新成立确实无法提供的，可以不提供；如为法定代表人可不提供；社保缴费证明必须提交带有社保部门红章的扫描件或含有县（区）级及以上社保部门电子加盖公章或签电子公章或带二维码验证的扫描件）

	10
	承诺书
	格式见附件

	11
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	投标供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，如为中小微企业的提供《中小企业声明函》；如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件加盖公章；如为残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》

	12
	信用记录
（由网上直接查询，供应商无需提供证明材料）
	投标供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以采购机构评标当日查询结果为准）


特别提醒：资格审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	评审点要求概况
	评审点具体描述

	1
	投标函
	按招标文件填写，格式见附件

	2
	开标一览表
	本表无需上传，评审时以苏采云系统自带的开标一览表为准

	3
	明细报价表
	按招标文件填写，格式见附件

	3
	服务保障承诺书
	按招标文件填写，格式见附件

	4
	投标偏离表
	按招标文件填写，格式见附件

	5
	投标供应商情况表
	按招标文件填写，格式见附件

	6
	投标文件内容
	不存在投标供应商须知第八条中的情形


特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。
(2)澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起答疑澄清，要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
(3)比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
5.异常低价投标（响应）审查
5.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。
5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6．评标方法
供应商通过初审的，方可进入比较与评价程序，本项目采用综合评分法。
评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为中标单位。
7．评标标准：详见附件。
(十)定标：
1．评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按评审得分由高到低的原则推荐中标候选人，北京中昌工程咨询有限公司在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商，招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。北京中昌工程咨询有限公司将在无锡市公共资源交易中心政府采购专栏、江苏政府采购网上发布中标公告。北京中昌工程咨询有限公司和评标委员会对未中标原因不作解释。
2．在发布中标公告的同时，北京中昌工程咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
3．投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。
(十一)废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1．符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的投标供应商不足三家；
2．出现影响采购公正的违法、违规行为；
3．投标供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4．因重大变故，采购任务取消。
(十二)中标无效的确认：
若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1．提供虚假材料谋取中标的；
2．采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；
3．与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；
4．向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5．在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6．拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标供应商有上述1．至5．项情形之一的，中标无效。有上述1．至6．项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
[bookmark: _Toc32174][bookmark: _Toc21337](十三)签订、履行合同：
1．采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下签订背离合同实质性内容的协议。
2.中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。
3．中标供应商非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，北京中昌工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: _Toc598][bookmark: _Toc28715](十四)注意事项：
中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。
(十五)质疑处理：
1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或采购代理有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。
2.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述4.条款的规定向采购人或采购代理提出质疑，上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
4.供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本及其他事项的询问、质疑请向采购代理提出，由采购代理负责答复。
采购人、采购代理只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和采购代理不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、采购代理联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。
5.以下情形的质疑不予受理
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
（5）供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
6.供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，采购代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
(十六)代理服务费：
本项目预算资金包含代理费相关费用，代理费由中标供应商支付，供应商报价应包含代理费。代理费参照国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的收费标准的70%执行，以中标金额为计算基数计算。
(十七)其他：
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。


[bookmark: _Toc27586]
[bookmark: _Toc19762]三、项目技术要求和有关说明
[bookmark: _Toc116946327][bookmark: _Toc28554][bookmark: _Toc26]一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求
[bookmark: _Toc36414913]1、本项目是否专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：是。
2、本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业[2011]300号，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
二、本项目采购标的概况、服务期
1、项目概况：（一）控藻井运行：13座市管控藻井运行。（二）藻水分离站运行：负责杨湾、锦园、黄泥田3个市管藻水分离站（含三座移动式藻水分离装置、十八湾一期自动化打捞升降平台、十八湾输藻管道管护）、黄泥田尾水处置项目设备设施维护及渔港露天固定设施的管护。（三）6口控藻井金属结构防腐：包括6口控藻井（梅梁湖一期、十八湾二期）的金属结构除锈防腐维护。
2、服务期:1年（自合同签订之日起）。
三、服务内容：
（一）13座市管控藻井运行：
1． 加压控藻深井相关配套设施的日常运行工作，无蓝藻、蓝藻较少期7个月每天运行不少于4小时，蓝藻爆发期5个月每天运行不少于8小时（天气情况不允许上井上平台除外）。5个月蓝藻爆发期需26人，无蓝藻、蓝藻较少期7个月需7人。保证设施设备的正常运行、设施设备的日常维护保养、安全生产等工作，并做好相关的台账资料。
2． 服务期：自签订合同之日起1年。
3． 验收要求：一次性验收合格。
4． 人员配置最低要求（人员年龄要求均在60周岁以下）：
1　 作业人员：必须穿戴救生衣；                  
2　 电工：2人/年，流动岗，持证上岗，为服务范围内的控藻井电气设备检查；                    
3　 维修工：1人/年，流动岗，为服务范围内的控藻井机械设备检查；
5． 服务内容：
1　 负责收集加压控藻深井内、外垃圾，水草，蓝藻，并及时通知甲方清运，做到日捞日清，操作控制藻井升降平台及控藻井日常启闭等事项，并做好台账；
2　 每月2次对加压控藻深井设备及配套设施进行检查，并做好台账，保证现场设备完好，如有损坏及时上报；
3　 负责所有设备的看护；
4　 开船人员及船只均由河湖中心提供，配合运藻船上下藻、垃圾清运相关工作；
5　 工作人员出巡时自行考虑安全，确保每个区域必须有2人一起，电工和维修工为流动岗。
6　 负责阻止游客等无关人员进入区域内，确保区域安全。
7　 如遇台风天气等紧急情况，无条件服从采购人的工作安排；
8　 完成采购人安排的其它与本项目相关的工作。
6． 履约考核验收内容：
1　 安全保障：做好安全教育培训工作，做好台账，无安全事故发生。
2　 运行台账资料：运行记录、考勤记录及其他各类台账资料齐全。
3　 设备的完好程度，确保设备正常使用。
4　 检查发现未及时清理控藻井井口垃圾情况，造成影响，罚款1000元。
5　 按月度进行考核，5个工作日内进行验收。甲方在验收时，应成立三人以上（单数）验收小组，并确定一名负责人，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告，由甲方组织验收。
    7.报价说明：
1　 控藻井运行部分，采用固定总价，投标报价应包括人员工资、意外保险费、管理费、应得利润、税金、工作设备等一切完成控藻井运行部分所需费用。
2　 投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，报价不予调整。
3　 报价包括完成控藻井运行部分的所有费用,采购人不再支付报价以外的任何费用。
8.其他
1　 完成控藻井运行部分服务内容所需的船只、油、电由采购人承担；
2　 采购人负责接送本项目服务人员到达各工作井。
（二）藻水分离站运行：
1.负责杨湾、锦园、黄泥田3个市管藻水分离站、三座移动式藻水分离装置、十八湾一期自动化打捞升降平台、十八湾输藻管道管护、黄泥田尾水处置项目设备设施维护及渔港露天固定设施的管护。
（1）藻水分离处置服务：利用泵式加压设备对蓝藻进行加压处理，藻囊伪空泡被破坏，气体释放后比重大于水；其次通过絮凝反应，使囊团破坏的蓝藻加速沉入水中；最后剩余少量藻囊未被破坏的藻颗粒，通过气浮环节从水体中分离；沉淀、气浮环节浓缩分离的藻渣进入脱水工艺环节实现渣、水分离；去藻清水返回太湖。处理完的藻泥含水率不超过85%、蓝藻去除率超过95%。
（2）控藻服务：通过杨湾、锦园、黄泥田3个市管藻水分离站、三座移动式藻水分离装置、十八湾一期自动化打捞升降平台、十八湾输藻管道管护运行，实现蓝藻收集上岸、灭活、沉淀、输送和尾水净化，达到水优化资源配置的目的。
（3）设备设施维修保养：无藻期对打捞设备设施及藻水分离服务设备设施进行维修（包含单价＜200元的元器件更换）保养、黄泥田尾水处置项目设备设施维护及渔港露天固定设施的管护；有蓝藻期对需要维修保养的设备设施及时进行维修保养。
2.人员要求
（1）投标供应商根据项目规模自行配置能够满足运营管理需要的项目团队，团队内必须配置负责人、运行管理人员、维护检修人员等。人员数量必须满足运营要求且按投标人员数量足额配置，所配置的人员需掌握蓝藻分离处置相关设备专业基础知识，熟悉工艺操作流程；能按规定进行安全运营作业；具有发现及处理运营中常见故障的能力；有一定的蓝藻分离处置连续运营管理方面的能力。
（2）报价说明：
藻水分离站运行部分，投标报价应包括药剂费、其他材料费、职工薪酬、福利费、保险、劳动保护费、吊装费、小维修费、其他费、管理费、应得利润、税金、工作设备等一切完成藻水分离站运行部分所需费用。投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，报价不予调整。报价包括完成藻水分离站运行部分的所有费用,采购人不再支付报价以外的任何费用。
（三）6口控藻井金属结构防腐
1． 对6口控藻井（梅梁湖一期、十八湾二期）的金属结构除锈防腐维护。
2． 服务期：自签订合同之日起1年。
3． 验收要求：一次性验收合格。
    4.报价说明：
1　 6口控藻井金属结构防腐，采用固定总价，投标报价应包括人员工资、意外保险费、垃圾清运处置费用、水电费、管理费、应得利润、税金、工作设备等一切完成6口控藻井金属结构防腐所需费用。
2　 投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，报价不予调整。
3　 报价包括完成6口控藻井金属结构防腐的所有费用,采购人不再支付报价以外的任何费用。
五、有关说明
1. 中标供应商不得将本项目转让和转包第三方。投标人必须使用本单位资质，一旦发现资质挂靠现象，采购方有权依照法律程序解除合同，并追究中标供应商的违约责任。
2.采购方在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求中标供应商出具投标文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。
[bookmark: hmcheck_fcb68d1e135e458fb848f1b7faa5037c]3、中标供应商应按照相关国家规定并结合招标文件要求，与聘用人员依法签订劳动合同、交纳社保，并将所签订的合同复印件交采购方备案。
4、中标供应商要有完善的规章制度及考核制度，并加强业务培训和安全教育。
5、采购方不承担中标供应商的员工在合同期间所发生的福利费、工伤、生病住院、意外伤（亡）害等费用，如有上述费用，全部由中标供应商承担。
6、加强保密教育，不得泄露所知晓的警务秘密，违者追究其相关法律责任。
7、付款方式：合同签订后预付合同总价的20%；剩余合同总价除以12为每月的服务费用，依据《考核评分标准》的考核结果每3个月支付一次。
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四、合同书（格式文本）
[bookmark: _Toc4709][bookmark: _Toc17918]甲方（采购人）：                         
乙方（中标方）：                         
一、政府采购编号：                       
二、采购内容：                           
三、中标总金额：人民币（大写）           元；人民币（小写）            元
四、质量和服务要求及验收标准：                                         
五、交货期限和服务期限：                                               
六、服务地点和方式：                                                   
七、货款支付步骤和办法：                                               
八、违约责任：                                                         
九、解决争议的方式：                                                   
十、其他事项：                                                         
十一、合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
十二、合同备案：
合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。
十三、合同生效：
本合同由甲乙双方签字、盖章，并经北京中昌工程咨询有限公司见证后生效。
甲方（采购人）：          （盖章）    乙方（中标方）：            （盖章）
法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：              
      年     月      日                 年     月     日
乙方户名：                      
乙方开户银行：                  
乙方账号：                      
见证方：
★备注：甲乙双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同。

合同条款（格式文本）
[bookmark: _Toc5730](一)、词语定义及合同文件 
1、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：本合同协议书（含招标文件澄清中与此有关的部分、评标期间和合同谈判过程中的补充文件及资料）、中标通知书、投标书及其附件（包括询标承诺、专用条款、通用条款、技术标准规范及有关技术文件、工程量清单、项目报价单、人员、设备及服务承诺。）
1.1甲方有权要求乙方按甲方要求的份数免费提供上述合同文件中出自乙方的有关文件(如投标文件副本)，乙方应遵守执行。
2、语言文字和适用法律、标准及规范
2.1 本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。
2.2 适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》及无锡市相应的地方性法规及政策文件。
2.3 适用标准、规范：详见合同附件一。
(二)、双方一般权利和义务
3、甲方的权利
(1)对乙方的河道环卫作业按照有关法律法规及环卫行业标准，进行监督、检查、考核，并实施奖罚的权利。
(2)对乙方违反合同规定，有单方终止合同以及要求索赔的权利。
(3)对乙方违约所造成的社会影响，有实施处罚的权利。
(4)甲方制订蓝藻打捞考核标准、考核办法，并按标准、考核办法对乙方进行考核。
4、甲方的义务
(1)甲方协助乙方对具体作业人员进行业务培训和指导。
(2)甲方协助乙方协调涉及有关部门之间的相关问题。
(3)甲方需按本合同约定的金额和条件向乙方支付费用。
5、乙方的权利
(1)对甲方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。
(2)出现纠纷的，有提请诉讼的权利。
6、乙方的义务
(1)乙方应自觉接受甲方的质量检查考核。
(2)乙方应严格按照甲方制订的蓝藻打捞时间和质量标准完成任务。
(3)乙方对甲方提出存在的问题，应及时整改直至甲方满意。
(4)乙方应无条件服从各项重大活动和上级检查等活动，做好蓝藻打捞工作。
(5)本合同签订后，未经甲方书面同意，乙方不得将合同项下的蓝藻打捞工作擅自转包、分包。同时未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。
7、合同期内乙方自行承担一切安全、交通事故及其他纠纷的责任，发生事故的经济损失一律由乙方承担。一旦发生事故，应及时通知甲方。
8、乙方对蓝藻打捞产生的垃圾，符合环保要求进行无害化处理。
9、蓝藻打捞的机械及保洁工具等设备，由乙方提供并承担一切费用。
10、乙方应依法建立劳动用工制度，独立承担用工责任。保洁人员为乙方员工，与乙方系劳动合同关系，保洁人员的薪资、社保、加班费、疾病、生育、非因工死亡、工伤以及在服务过程中的伤亡由乙方自行负责处理并承担费用，甲方概不负责。
11、合同价款及调整
11.1本合同采用可调价格合同，合同价款中已包括乙方承担本合同项目全部工程所需的所有设备费、物资费、劳务费、管理费、利润、税费。乙方在编制投标报价时已考虑价格上涨、政策性调整等一切因素。
12、合同款支付
付款方式：合同签订后预付合同总价的20%；剩余合同总价除以12为每月的服务费用，依据《考核评分标准》的考核结果每3个月支付一次。
13、履约保证
本项目无需缴纳履约保证金。
14、书面通知
14.1凡根据合同规定，由甲方、乙方发出的或送达的任何通知、指示、建议、意见、决定及申请等均应是书面的，并应作出相应解释，任何这类书面通知都不应被无故扣发或贻误。
15、税金和保险
15.1政府根据现行税法和有关部门现行规定以及相关政策就本合同项下向乙方征收的所有税金及其他应缴纳的所有费用，均由乙方摊入各工程细目的单价中，且包含在合同价款中，不另报价。
15.2根据国家规定，甲方要求乙方参加工程保险和人身意外伤害及装备保险，所有保险费用均应包含在所报清单的单价及总价中。
16、延迟履行
16.1在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。
17、违约责任
17.1甲方无正当理由，违反本合同的有关规定，使乙方未能完成规定服务目标及质量保证的，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决，造成乙方经济损失的，由甲方向乙方偿付合同总价5%的违约金, 或依照法律程序解除部分或全部合同。
17.2甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
17.3乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，未能达到规定服务目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
17.4乙方无正当理由，违反本合同的有关规定，擅自收费或擅自提高收费标准的，对擅自收费部分或超出标准的部分，甲方有权要求乙方双倍返还；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。
17.5乙方不能按期完成工作的，应按合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方有权直接从待付货款中扣除。
17.6逾期超过约定日期10个工作日乙方仍不能完成全部工作内容的，甲方有权立即单方解除合同，乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方相关损失，双倍返还甲方已支付的合同款。
17.7乙方因违反采购文件及乙方响应文件中其他应尽义务的，甲方有权根据乙方违约程度要求乙方支付相当于合同总价款5%的违约金。如造成采购方损失超过违约金的，超出部分由成交方继续承担赔偿责任。
17.8若乙方提交的成果未达到审查、验收通过要求或提供报告的内容虚假、不符合实际或不提供报告，则承担合同总金额5%的违约金。
17.9乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
18、不可抗力
18.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。
18.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。
18.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15天内以书面形式变更合同。
18.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在7天内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
19、合同的变更
19.1、双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背招标文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%。
19.2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。因任何一方原因（包括双方当事人内部工作安排、计划调整等自身原因；中央、省、市、区级政策变动，规划、计划调整等外部原因以及其他原因）导致合同变更的，双方当事人应当在发生相应情形后及时通知对方，并组织双方协商确定解决方案，并以书面形式变更合同，补偿因合同变更而引发的对方直接损失。同时甲方应当按约支付乙方完成服务对应的合同价款。
20、合同的中止、终止
20.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同。
20.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致中止或终止合同的，应向对方支付合同总价10％的违约金；因中止或终止合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。
20.4合同履行过程中发生下列情形的，甲方有权变更、中止或终止合同，乙方应当予以配合，但甲方应当在发生相应情形后及时通知乙方，并组织双方协商确定解决方案，甲方应当按约支付供方已经完成的服务对应的合同价款，并补偿因合同变更、中止或终止而引发的乙方直接损失：
（1）需方内部工作安排、计划调整等自身原因；
（2）中央、省、市、区级政策变动，以及规划、计划调整等外部原因；
（3）其他需方原因。
本合同对合同变更、中止或终止合同有其他特殊约定的，按该特殊约定执行。

20.5有下列情形之一的，甲方有权单方终止合同。
(1)未经甲方同意，乙方擅自分包或者转包他人的。
(2)经甲方查实乙方存在不依法办理劳动用工手续，除建议有关部门依法处理外，甲方有权终止合同。
20.6非因法定或约定事由，乙方需要终止合同的，应提前三个月向甲方提出申请，经双方协商，并有关部门批准后决定是否终止合同。
21、争议的解决
21.1因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
22.2在仲裁期间，本合同应继续履行。
22、合同生效及其他
22.1本合同由甲乙双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。
22.2合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。
22.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
22.4合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。




















合同附件一：
考核要求：原位控藻及藻水分离二项工作考核评分的算数平均值为最终考核结果。评分在90分—100分范围内，考核为优，全款支付；评分在80分—90分范围内，考核为良，扣除固定服务费用的5%；评分在70分—80分范围内，扣除固定服务费用的10%；评分在60分—70分范围内，扣除固定服务费用的15%；评分低于60分，扣除固定服务费用的50%。（详见附件1.1）
附件1.1
（1）原位控藻考核细则表
	序号
	内容
	分值
	评  分  标  准
	得分

	1
	制度
管理（20）
	制度
建设（10）
	建立完善各项管理制度，包括生产管理制度、安全管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、岗位工作职责等均应齐备。每缺一项，扣1分；各项操作规程应健全、完善。每缺一项，扣1分。
	　

	
	
	环境
卫生（5）
	建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；照明设施完好；绿化、景观良好，办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌，有一项不符，扣1分。
	　

	
	
	人员配备（5）
	（1)操作人员需经过一定的培训，合格上岗。发现一处且未更正，扣1分。
	　

	2
	生产运行管理（50）
	生产
(20)
	（1）在具备运行条件的情况下，控藻设施正常稳定运行，保障张桥港周围附近无蓝藻大规模聚集，出水水质达到三类水，因人为运行不当导致周边蓝藻聚集发白发臭的，出现一次扣5分。
（2）根据甲方指令提供调水服务，在具备运行条件下，因人为原因未能执行指令的，出现一次扣5分。
	　

	
	
	设备管理（20）
	（1)设备外观整洁；螺栓齐全牢固；无渗漏，润滑充分；主要设备设施符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；发现一起不符合扣2分；（2)设备完好率>90%，低于90%扣5分；（3)查看设施设备维修养护计划及实施记录。有计划并按时实施得分；未按时完成，发现一起扣2分；
（4)查看临时抢维修记录。查看抢维修记录，无特殊原因未及时完成维修的，发现一起扣5分。
	　

	
	
	台账管理（10）
	运营管理期内，按月建立运行台账。台账资料完整、安全，数据真实可靠，（1) 未按要求建立运行台账的，扣2分；（2)台账不完善、不规范且不改正的，扣5—10分。
	　

	
	安全
管理（ 30分）
	现场检查（10）
	操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所配备安全防护仪器、仪表、器具；危险品、易燃、易爆品符合相应的管理规定。发现一项安全隐患扣3—10分。
	　

	
	
	应急预案（10）
	应急预案应包括工艺、管道、停电等突发事故及火灾等重大安全事故的专项预案，缺一项扣2分；根据实际情况，定期组织演练，无演练扣5分；
	　

	
	
	安全培训（10）
	安全培训要有计划，结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台账齐全。有一项不符合，扣2分。
	

	合  计（100分）
	








（2）藻水分离考核细则表
	序号
	内容
	分值
	评  分  标  准
	得分

	1
	制度
管理（20）
	制度
建设（5）
	建立完善各项管理制度，包括生产管理制度、安全管理制度、岗位责任制度、设备管理制度、岗位工作职责等均应齐备。每缺一项，扣1分；各项操作规程应健全、完善。每缺一项，扣1分。
	　

	
	
	环境
卫生（5）
	建筑物外观整洁、无明显的破损、渗漏、污染；照明设施完好；绿化、景观良好，办公室、值班室、操作室、机房内物品摆放整齐，卫生整洁，无烟头污渍等，照明齐全有效；操作人员着装整齐、干净、文明礼貌，有一项不符，扣1分。
	　

	
	
	行业监督（5）
	(1) 配合行业管理部门的监督检查，考核期内受到行业管理部门通报批评一次扣1—5分，区级1分，市级2分，省级3分，省级以上5分。
	　

	
	
	人员配备（5）
	（1)操作人员需经过一定的培训，合格上岗。发现一处且未更正，扣1分。
	　

	2
	生产运行管理（50）
	生产
(20)
	在具备运行条件的情况下，藻水分离设施要保持满负荷运行，不得出现藻水囤积现象，发现一次扣5分；按日向主管部门报送蓝藻处理量，藻泥生产量，未按规定报，出现一次扣5分。
	　

	
	
	设备管理（20）
	（1)设备外观整洁；螺栓齐全牢固；无渗漏，润滑充分；主要设备设施符合安全要求；附属设备工作正常；整机运行平稳可靠；发现一起不符合扣2分；（2)设备完好率>90%，低于90%扣5分；（3)查看设施设备维修养护计划及实施记录。有计划并按时实施得分；未按时完成，发现一起扣2分；
（4)查看临时抢维修记录。查看抢维修记录，无特殊原因未及时完成维修的，发现一起扣5分。
	　

	
	
	台账管理（10）
	运营管理期内，按月建立运行台账。台账资料完整、安全，数据真实可靠，（1) 未按要求建立运行台账的，扣2分；（2)台账不完善、不规范且不改正的，扣5—10分。
	　

	
	安全
管理（ 30分）
	现场检查（10）
	操作规程齐全、到位；岗位人员有必要的安全保护措施；必要场所有安全警示牌；有毒、有害场所配备安全防护仪器、仪表、器具；危险品、易燃、易爆品符合相应的管理规定。发现一项安全隐患扣3—10分。
	　

	
	
	应急预案（10）
	应急预案应包括工艺、管道、停电等突发事故及火灾等重大安全事故的专项预案，缺一项扣2分；根据实际情况，定期组织演练，无演练扣5分；
	　

	
	
	安全培训（10）
	安全培训要有计划，结合工作岗位对职工进行安全教育，安全教育台账齐全。有一项不符合，扣2分。
	

	合  计（100分）
	



（三）考核评分标准
1、月度考核：实行100分制，如当月考核得分超过90分（含90分），不扣作业费用；如高于85分（含85分）低于90分，扣当月服务费用的1%；如得分高于80分（含80分）低于85分，扣当月服务费用的3%；如得分高于70分（含70分）低于80分，扣当月承包费用的10%；低于70分，扣当月服务费的50%；累计3个月低于70分的，按规定解除合同。
2、投诉考核：投诉经查实属实且不按要求整改的，每出现一次支付费用时扣除1000元；在上级检查考核中产生负面影响的，每出现一次支付费用时扣除2000元。
	序号
	项目
	考核内容
	标准分
	扣分细则
	考核得分

	1
	台账资料
	运行记录、船只保洁检查记录、考勤记录及其他各类台账资料齐全。及时将整改后照片附在整改文档里并上报，同时每日上报水葫芦、蓝藻、漂浮物垃圾等打捞量。
	5
	少一项扣1分
	

	2
	蓝藻水草打捞作业
	按规定时间上下班作业。
	5
	不按规定执行，发现一起扣1分
	

	3
	
	每天有足够的人员待命，听候指令，到指定区域作业。
	10
	发现未及时执行指令，一次扣5分。
	

	4
	
	按规定配置人员和设备工具。
	5
	缺岗1人扣2分；设备工具不齐的扣3分。
	

	5
	
	犊山闸至五里湖节制闸口，锦园，五孔桥，省干疗养院，直湖港等责任水域蓝藻(水草)、垃圾无聚集。

	15
	发现一处视情扣3-5分。保洁员向岸边、桥洞抛撒垃圾一处扣5分。
	

	6
	
	建立24小时值班制度，能够在2小时内响应并到达现场开展应急打捞工作。
	15
	发现一次视情扣3-5分。
	

	7
	
	做好责任区巡查工作，蓝藻打捞期（每年3月1日-10月31日），应加强对蓝藻生长情况的监测，每日八点前将蓝藻的分布情况、密度、生长趋势等信息整理成报告。
	4
	漏报一次或少上报或不及时上报一次扣1分。
	

	8
	
	当天打捞的蓝藻水草当天清运。
	6
	发现满船隔夜垃圾每只扣2分。
	

	9
	
	船容貌整洁，无明显油污、锈斑。
	3
	发现大于5平方米每只扣1分。
	

	10
	
	每日打捞按要求无害化处理，不得随意倾倒或填埋。
	10
	不按规定处理，发现一次扣2分
	

	11
	安全保障
	无安全事故发生。
	6
	发生一次事故扣3分。
	

	12
	
	打捞船驾驶人员需持证上岗。
	5
	不按规定执行，发现一起扣1分
	

	13
	
	打捞作业人员上船必须穿着救生衣。
	4
	发现未穿救生衣的每人/次扣2分。
	

	14
	
	做好油料管理工作，消防器材摆放有序。
	2
	不按规定执行，发现一次扣1分。
	

	15
	
	做好安全教育培训工作，做好台账。
	2
	不按规定执行，发现一次扣1分。
	

	16
	物资管理
	根据中心仓库管理规定，管理直属队物资。
	3
	管理不善发现一次扣1分。
	



招标文件附件中的考核标准为通用标准，中标后甲方有权基于项目实际对评分细则进行不低于招标文件服务要求的细化修订，修订版作为合同附件一并执行。































五、附件
附件一：
一、评标方法
比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人，得分次高的投标供应商为排名第二的中标候选人，得分排列第三的投标供应商为排名第三的中标候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。
二、评分标准
（一）评分项目及分值（总分100分）
1、价格分                                   30分
2、投标供应商综合情况                       24分
3、技术服务方案（暗标）                     46分
（二)各项目评分标准
1、价格分（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（指投标总报价）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。
价格扣除：本项目专门面向中小企业/小微企业或监狱企业或残疾人福利企业，不再进行价格扣除。
评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（60分钟内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
2、投标供应商综合情况（24分）
（1）业绩（6分）：投标供应商自2023年1月1日起具有与本项目相关的类似业绩，有1个得2分，最高得6分。【提供合同、服务期内任一发票扫描件上传至投标文件，未按要求提供不得分。合同以签订日期为准。】
（2）投标供应商实力证明（3）：投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，本项最高得3分【提供证书扫描件，不提供或不符合要求均不得分。】
（3）人员配置（15分）
1　 投标人为本项目配备的项目负责人，具有中级及以上职称（机电类）的得3 分，本项最高得3 分。提供相关证书原件及投标人为其连续三个月(至少包含近一年中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保证明扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分（以职称证书上所注明专业为准，如职称证书未注明专业，提供毕业证书或经职称评审委员会评审通过的《专业技术资格评审申报表》，以毕业证书或经职称评审委员会评审通过的《专业技术资格评审申报表》上所注明专业为准）。
2　 拟派的人员中，持有有效期内的特种作业操作证（高压电工/低压电工），有1人得1分，本项最高得2分。提供相关证书原件及投标人为其连续三个月(至少包含近一年中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保证明扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。（如投标人成立时间迟于要求的开始时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间；）
3　 拟派的人员中，持有有效期内的污水处理操作证的，有1个得1分，最高得5分。提供相关证书原件及投标人为其连续三个月(至少包含近一年中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保证明扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。（如投标人成立时间迟于要求的开始时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间；）
4　 拟派的人员中，持有有效期内的环境工程相关专业工程师及以上技术职称的，有1个得1分，最高得3分。提供相关证书原件及投标人为其连续三个月(至少包含近一年中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保证明扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。（如投标人成立时间迟于要求的开始时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间；）
5　 拟派的人员中，具有应急管理部门颁发的应急救援员证书的，有1人得2分，最高得2分。提供相关证书原件及投标人为其连续三个月(至少包含近一年中任意一个月份(不含投标当月))缴纳社保证明扫描件并加盖公章上传至投标文件中，不提供不得分。（如投标人成立时间迟于要求的开始时间，则时间要求为投标人成立时间至截止时间；）
注：以上人员一人多证不重复得分。
3、技术服务方案（46分）：暗标，无方案不得分，不得有体现投标供应商身份的内容，否则将被视为无效投标文件。
1）项目重点难点分析及管理设想（6分）
要求对本项目的总体理解思路明确，内容全面并能客观、准确地分析系统建设的关键点，符合采购人实际需求，所涉及的工作思路清晰、技术路线把握准确的得6分；内容较为简单、可行、细节待完善的该项得3分，内容粗糙、无针对性、基本满足采购需求的该项得1分，未提供不得分。
2）运行方案（13分）：
①藻水分离方案（5分）：方案合理有针对性，清晰规范的，得5分；方案较完善，内容科学基本合理，具有可行性的，得3分；方案不完整，无针对性、基本满足采购需求的该项得1分；未提供不得分。
②控藻方案（5分）：方案合理有针对性，清晰规范的，得5分；方案较完善，内容科学基本合理，具有可行性的，得3分；方案不完整，无针对性、基本满足采购需求的该项得1分；未提供不得分。
③突击性任务方案（3分）：预案全面完善、防范及应对措施精细准确、及时有效，整体针对性强，对突发状况有合理的处理预案，控制措施到位的，得3分；方案较完善，内容科学基本合理，具有可行性的，得2分；方案不完整，无针对性、基本满足采购需求的该项得1分；未提供不得分。
3）设备设施管理方案（6分）
确保相关设施设备始终保持状态良好，保障设施设备持续、高效、安全运行。方案合理有针对性，清晰规范的，得6分；方案较完善，内容科学基本合理，具有可行性的，得3分；方案不完整，无针对性、基本满足采购需求的该项得1分；未提供不得分。
4）项目人员管理方案（6分）
方案合理有针对性，清晰规范的，得6分；方案较完善，内容科学基本合理，具有可行性的，得3分；方案不完整，无针对性、基本满足采购需求的该项得1分；未提供不得分。
5）项目安全及质量管理方案（8分）
设备设施安全运行及质量管理方案合理有针对性，清晰规范的，得8分；方案较完善，内容科学基本合理，具有可行性的，得5分；方案不完整，无针对性、基本满足采购需求的该项得3分；未提供不得分。
6）应急预案（7分）：
方案合理有针对性，清晰规范的，得7分；方案较完善，内容科学基本合理，具有可行性的，得4分；方案不完整，无针对性、基本满足采购需求的该项得1分；未提供不得分。
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采购项目名称：蓝藻防控处置服务项目
投标供应商：
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（一）投标函（格式）：

投标函
致：北京中昌工程咨询有限公司
我方收到贵方编号 JSZC-320200-BJZC-G2026-0012  招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此次                     的投标。
一、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。
二、我方愿意提供北京中昌工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。
三、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。
四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。
六、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
七、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
八、我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
九、如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。
十、我方为本项目作出的报价不低于我单位的成本价，不恶意低价谋取中标；对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。我单位清楚，若我单位以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，且愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他供应商的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
十一、我方承诺不非法转包、分包。
十二、我方不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
十三、我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通、绝不向采购人、采购代理工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与供应商进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
十四、我方已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。
以上条款，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。


投标供应商（盖章）：     
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
电话：                              传真：
通讯地址：                          邮编：

（二）（投标供应商）关于资格的声明函（格式）：

[bookmark: 报价方关于资格的声明函（格式）]关于资格的声明函

政府采购编号：JSZC-320200-BJZC-G2026-0012      
日期：               
我公司(单位)愿针对本次项目                                    进行投标。
我公司(单位)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。
若有违背，我公司(单位)愿意承担由此而产生的一切后果。


投标供应商(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：


备注：上述所称“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。[“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定]


（三）(投标供应商)法定代表人授权委托书（格式）：
[bookmark: _Toc32348][bookmark: _Toc2444]
法定代表人授权委托书
政府采购编号：JSZC-320200-BJZC-G2026-0012
日期：
北京中昌工程咨询有限公司：
                系中华人民共和国合法企业（单位），特授权         代表我公司(单位)全权办理针对本项目                      的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司(单位)对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤销而失效。
被授权人情况：
姓名：          性别：        电话：
单位名称(盖章)：
法定代表人(签字或盖章)：
投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：
    

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：（法定代表人亲自参与投标的除外）
    


法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书（格式）
单位名称：                                    

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年        月        日

经营期限：                                    

姓    名        性别：        年龄：        职务：        

系的法定代表人。

特此证明。
投标供应商：             （盖公章）
日  期：  年  月  日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：
    




[bookmark: _Toc7396][bookmark: _Toc19047]（四）承诺书（格式）：

承诺书


（投标供应商名称）  在此承诺：

1．本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2．本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。


投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
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（五）开标一览表（格式）：

开标一览表
供应商名称（盖章） 
项目名称：
采购项目编号： JSZC-320200-BJZC-G2026-0012
	控藻井运行
投标总价报价
	大写：
小写：

	藻水分离站运行
投标单价报价、
暂定投标总价报价
	若年均藻泥产量暂按10000吨（含）计，单价报价为：    元/吨，暂定总价为    元。（此项总价报价仅为计算此项投标报价分，不作为结算依据，最终按实结算。）

	6口控藻井金属结构防腐投标总价报价
	大写：
小写：

	投标总报价（控藻井运行总价报价+藻水分离站运行暂定总价报价+6口控藻井金属结构防腐总价报价之和）
	大写：
小写：
	

	服务期
	


年   月   日
注：评标时一律按苏采云系统自带的开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，北京中昌工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示。
[bookmark: _Toc17818][bookmark: _Toc11575]







（六）服务保障承诺书（格式）：
服务保障承诺

                   (投标供应商)针对本项目                 在此承诺：
1、本公司承诺所有人员无任何犯罪记录，承诺中标之后提供无犯罪记录证明。
2、本公司愿意接受本合同要求的作业质量和考核要求；自觉按照国家有关规定，按时足额缴纳各项税费和为本项目中投入人员缴纳社会保险金（养老保险金、医疗保险金、工伤保险金、生育保险金、失业保险金），缴纳比例不低于50%、提供相关福利等，现场所有人员工资、社保及福利等符合国家及地方相关政策最低要求，不享受特殊社保政策；建立职工有关档案。如有特殊情况，将提供合理说明；
3、本公司承诺中标后器具、设备确保满足项目最低配置的要求。
4、本公司承诺保质保量按时完成主管部门安排的指令性任务。
5、本公司承诺中标之后人员配置按工种及人数要求配置到位。
…………………
如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。
投标供应商（盖章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。
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[bookmark: _Toc28479][bookmark: _Toc4377]（七）投标偏离表（格式）：

[bookmark: _Toc25155][bookmark: _Toc27971]投标偏离表

项目名称：
政府采购编号：JSZC-320200-BJZC-G2026-0012
	名称
	采购要求
	实报内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc24453][bookmark: _Toc31759]法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
                                                       日  期：

[bookmark: _Toc2067][bookmark: _Toc8176]注：（1）本表不得删除，可自行延长；
[bookmark: _Toc511][bookmark: _Toc22220]（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；
[bookmark: _Toc10188][bookmark: _Toc9412]（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容以及相关证明材料，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。




（八）投标供应商情况表（格式）：

投标供应商情况表
单位名称：（公章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	开户行
	
	银行账号
	

	资产总计
	      万元
	净资产
	万元

	股东权益
	     万元
	主营收入
	2025年     万元

	实现利润
	2025年 万元
	
	

	营业面积
	         平方米
	其中：
	自有面积平方米
承租面积平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	近三年来完成或正在履行的重大合同情况
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	（包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果）

	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	（包括解决方式和结果）

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	



（九）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。
投标供应商(盖章)：

日        期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只需按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。
（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Hlk6917152]（投标供应商）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的             采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：




（十）技术服务方案（暗标）：


特别注意：在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（商务标部分）和暗标（技术标部分）两大部分，明标部分和暗标部分分别进行制作。其中技术标部分属于暗标，投标人在制作技术标部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。
不得有体现投标人身份的内容是指：
技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；
技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；
技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；
不得有其他体现投标人身份的内容。


（十一）、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-BJZC-G2026-0012 
	序号
	姓名
	年龄
	本项目职责
	人员证书名称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或授权代表签字或盖章：

注：表格不够可自行延长，同时可提供其他相关证明材料。


















（十二）其他（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有格式自拟）：


供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加



供应商名称(公章)：
法定代表人或授权委托人(签字)：
日期：     年  月   日
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