## 表B.1.1 招标工程量清单封面
| 浦南镇后许安庄宜居宜业和美乡村建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
|  | 招 标 人： | （盖章）
年 月 日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： |  | 浦南镇后许安庄宜居宜业和美乡村建设项目
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  | (盖章)
| 法定代表人或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间：

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土石方工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 010102004001 | 挖淤泥流砂 | 1.开挖深度:0.5m以内 |  | m3 | 4736.67
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:淤泥土 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 4736.67
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土石方工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土石方工程】
措施项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【土石方工程】
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
18 | 011601004001 | 施工排水
19 | 011601005001 | 施工降水
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土石方工程】
其他项目清单计价表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土石方工程】
暂列金额明细表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土石方工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【土石方工程】
计日工表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【土石方工程】
总承包服务费计价表
工程名称：土石方工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【土石方工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：土石方工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【土石方工程】
增值税计价表
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【土石方工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【土石方工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：土石方工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【土石方工程】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：土石方工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【道路工程】
单位工程汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 桩号（KA0+000~KA0+294.875）
1.2 | 桩号（KB0+000~KB0+294.875）
1.3 | 桩号（KC0+000~KC0+294.875）
1.4 | 桩号（KD0+000~KD0+240.1）
1.5 | K1、K2、K3、K4、K5、K7、K8、K9
1.6 | K6、K10
1.7 | 修复混凝土地面
1.8 | 塑胶地面
1.8.1 | 篮球场原水泥地面
1.8.2 | 健身休闲区原铺装路面
1.9 | KE0+000~KE0+252.100
1.10 | 车位
1.11 | A类路面处理-裂缝
1.11.1 | A1-裂缝宽度＜3mm轻微裂缝
1.11.2 | A2-3mm≤裂缝宽度≤10mm中等裂缝
1.11.3 | A3-裂缝宽度＞10mm严重裂缝
1.12 | D类路面处理-破碎板
1.13 | E类路面处理-错台
1.13.1 | E1-错台高差h≤1cm
1.13.2 | E2-错台高差h＞1cm
1.14 | 路牙石
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。
单位工程汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【道路工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
桩号（KA0+000~KA0+294.875）
1 | 040201003001 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 294.88
2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.20cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 65
3 | 04B001 | 应力吸收贴 | 1.纵横缝处铺设应力吸收贴，幅宽50cm |  | m2 | 295
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.含模板、养护 |  | m2 | 300
5 | 040307009001 | 钢拉杆 | 1.直径:Φ14拉杆 |  | t | 0.5
6 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:热沥青粘层油 |  | m2 | 1475
7 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.石料粒径:AC-13 4.厚度:6cm |  | m2 | 1475
桩号（KB0+000~KB0+294.875）
8 | 040201003002 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 427.31
9 | 040103002002 | 一般回填方 | 1.45cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 100
10 | 04B002 | 应力吸收贴 | 1.纵横缝处铺设应力吸收贴，幅宽50cm |  | m2 | 290
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.含模板、养护 |  | m2 | 580
12 | 040307009002 | 钢拉杆 | 1.直径:Φ14拉杆 |  | t | 0.5
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 040203004002 | 粘层 | 1.材料品种:热沥青粘层油 |  | m2 | 1800
14 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.石料粒径:AC-13 4.厚度:6cm |  | m2 | 1800
桩号（KC0+000~KC0+294.875）
15 | 040201003003 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 1189.11
16 | 040103002003 | 一般回填方 | 1.45cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 200
17 | 04B003 | 应力吸收贴 | 1.纵横缝处铺设应力吸收贴，幅宽50cm |  | m2 | 275
18 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.含模板、养护 |  | m2 | 990
19 | 040307009003 | 钢拉杆 | 1.直径:Φ14拉杆 |  | t | 0.5
20 | 040203004003 | 粘层 | 1.材料品种:热沥青粘层油 |  | m2 | 2900
21 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.石料粒径:AC-13 4.厚度:6cm |  | m2 | 2900
桩号（KD0+000~KD0+240.1）
22 | 040201003004 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 360.15
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 040103002004 | 一般回填方 | 1.45cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 80
24 | 04B004 | 应力吸收贴 | 1.纵横缝处铺设应力吸收贴，幅宽50cm |  | m2 | 250
25 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.含模板、养护 |  | m2 | 460
26 | 040307009004 | 钢拉杆 | 1.直径:Φ14拉杆 |  | t | 0.5
27 | 040203004004 | 粘层 | 1.材料品种:热沥青粘层油 |  | m2 | 1570
28 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.石料粒径:AC-13 4.厚度:6cm |  | m2 | 1570
K1、K2、K3、K4、K5、K7、K8、K9
29 | 040201003005 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 2350
30 | 040103002005 | 一般回填方 | 1.20cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 500
31 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.含模板、养护 |  | m2 | 2350
32 | 040307009005 | 钢拉杆 | 1.直径:Φ14拉杆 |  | t | 3
K6、K10
33 | 040201003006 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 450
34 | 040103002006 | 一般回填方 | 1.20cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 90
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 04B005 | 应力吸收贴 | 1.纵横缝处铺设应力吸收贴，幅宽50cm |  | m2 | 410
36 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.含模板、养护 |  | m2 | 450
37 | 040307009006 | 钢拉杆 | 1.直径:Φ14拉杆 |  | t | 0.5
38 | 040203004005 | 粘层 | 1.材料品种:热沥青粘层油 |  | m2 | 2300
39 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.石料粒径:AC-13 4.厚度:6cm |  | m2 | 2300
修复混凝土地面
40 | 040201003007 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 25
41 | 040103002007 | 一般回填方 | 1.20cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 5
42 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.含模板、养护 |  | m2 | 25
塑胶地面
篮球场原水泥地面
43 | 04B0020 | 原地面清扫干净、裂缝整平 | 1.原地面清扫干净、裂缝整平 |  | m2 | 300
44 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:9厚塑胶面层 |  | m2 | 300
健身休闲区原铺装路面
45 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:砖 |  | m2 | 260
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 040202010001 | 碎石 | 1.材料品种、规格:级配碎石，粒径≤40 2.厚度:15cm |  | m2 | 39
47 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.150厚水泥石粉稳定层，水泥含量8% |  | m2 | 260
48 | 040203004006 | 粘层 | 1.材料品种:热沥青粘层油 |  | m2 | 260
49 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.石料粒径:AC-13 4.厚度:4cm |  | m2 | 260
50 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:道路沥青 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混泥土 3.石料粒径:AC-16 4.厚度:3cm |  | m2 | 260
51 | 011101005002 | 塑胶地面 | 1.粘结层厚度、材料种类:9厚塑胶面层 |  | m2 | 260
KE0+000~KE0+252.100
52 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 735.34
53 | 010102004001 | 挖淤泥流砂 | 1.开挖深度:0.5m以内 |  | m3 | 400
54 | 040103002008 | 一般回填方 | 1.50cm山场碎石回填整平 2.碎石含量不小于70% |  | m3 | 400
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 040202010002 | 碎石 | 1.材料品种、规格:级配碎石，粒径≤40 2.厚度:20cm |  | m2 | 152
56 | 040103002009 | 一般回填方 | 1.填方来源、运距:1.原状良质土 |  | m3 | 1
57 | 040501001001 | 混凝土管 | 1.钢筋混凝土排水管 承插口 RCP Ⅱ 800×2000mm（内径800mm） 2.闭水试验 |  | m | 252
58 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:60厚透水混凝土路面砖，缝宽5mm，粗砂扫缝，洒水封缝 2.30厚DS M15砂浆（1:3干硬性水泥砂浆）结合层 |  | m2 | 760
59 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.规格：高1.91m*2.2m宽*2.2m长（底板顶至顶板底高度为1.47m） 1.垫层、基础材质及厚度:10cmC20混凝土垫层 2.底板：30cmC30防水混凝土 3.井壁：25cmC30防水混凝土 4.顶板：15cmC30防水混凝土 5.井盖：φ800铸铁井盖 6.钢筋详大样 |  | 座 | 8
车位
60 | 040205007001 | 标线 | 1.车位标线 2.热熔漆 3.宽度15cm |  | m2 | 537
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
A类路面处理-裂缝
A1-裂缝宽度＜3mm轻微裂缝
61 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.切缝，开槽，清理 2.工程量暂估，以实际发生为准 3.厚度：5cm |  | m | 100
62 | 04B006 | 灌缝 | 1.C30混凝土灌缝 |  | m3 | 0.1
A2-3mm≤裂缝宽度≤10mm中等裂缝
63 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 1.切缝，开槽，清理 2.工程量暂估，以实际发生为准 3.厚度：7cm |  | m | 100
64 | 04B007 | 灌缝 | 1.C30混凝土灌缝 |  | m3 | 1.05
65 | 040302007001 | 土钉 | 1.间隔0.5m一对，φ16mm 2.工程量暂估，以实际发生为准 |  | 根 | 201
A3-裂缝宽度＞10mm严重裂缝
66 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 1.切缝，开槽，清理 2.工程量暂估，以实际发生为准 3.厚度：5cm |  | m | 100
67 | 04B008 | 灌缝 | 1.C30混凝土灌缝 |  | m3 | 0.1
D类路面处理-破碎板
68 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm |  | m2 | 17.39
69 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 2.61
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
70 | 040901002001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:8 |  | t | 0.025
71 | 040203007011 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.含养护 |  | m2 | 17.39
E类路面处理-错台
E1-错台高差h≤1cm
72 | 040203007012 | 水泥混凝土 | 1.地面错台磨平 |  | m2 | 10
E2-错台高差h＞1cm
73 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:15cm |  | m2 | 17.39
74 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:旧路材料(道碴) 2.运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 2.61
75 | 040901002002 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:8 |  | t | 0.025
76 | 040203007013 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.含养护 |  | m2 | 17.39
路牙石
77 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:混凝土100*300 2.基础、垫层：材料品种、厚度:20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m | 3400
78 | 040305001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 118.56
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
79 | 040305001001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 |  | m3 | 118.56
80 | 040201003008 | 强夯地基 | 1.机械原土夯实 |  | m2 | 935
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【道路工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【道路工程】
措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 041201017001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 041201018001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 041201016001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 041201021001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 041201023001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 041201026001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 041201028001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 041201029001 | 交通组织维护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 041201030001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 041201001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 041201004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 041201005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【道路工程】
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工增加
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201001001 | 脚手架
17 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆
18 | 041201004001 | 施工排水
19 | 041201005001 | 施工降水
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【道路工程】
其他项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【道路工程】
暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【道路工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【道路工程】
计日工表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【道路工程】
总承包服务费计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【道路工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：道路工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【道路工程】
增值税计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【道路工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【道路工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：道路工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【道路工程】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【园林绿化工程】
单位工程汇总表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【园林绿化工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方材料品种:种植土 2.填方来源、运距:外购 |  | m3 | 200
2 | 050103002001 | 栽植单株灌木 | 1.种类:丰花月季 2.高度:50-55cm 3.冠幅:30-35cm 4.规格:盆栽苗，小毛球，不露土 5.养护期:成活期养护，三级养护2年 |  | 株 | 400
3 | 050103001001 | 栽植乔木 | 1.种类:桃树 2.胸径或干径:8cm 3.株高:350-400cm 4.冠幅:220-280cm 5.规格:花粉红色，五分枝以上，树形好，全冠种植 6.养护期:成活期养护，三级养护2年 |  | 株 | 100
4 | 050103001002 | 栽植乔木 | 1.种类:杏树 2.胸径或干径:8cm 3.株高:350-400cm 4.冠幅:220-280cm 5.规格:4级分叉，分枝点0.6m-0.8m，全冠，蓬形丰满，枝条展开 6.养护期:成活期养护，三级养护2年 |  | 株 | 100
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 050103001003 | 栽植乔木 | 1.种类:金桂 2.胸径或干径:10cm 3.株高:350-400cm 4.冠幅:220-280cm 5.规格:多杆式，蓬下高＜1.2m，树形好，全冠种植 6.养护期:成活期养护，三级养护2年 |  | 株 | 30
6 | 050103001004 | 栽植乔木 | 1.种类:日本早樱 2.胸径或干径:10cm 3.株高:350-400cm 4.冠幅:220-280cm 5.规格:3级分叉，蓬下高1.8-2.0m，树形好，全冠种植 6.养护期:成活期养护，三级养护2年 |  | 株 | 30
7 | 050103009001 | 栽植花卉/地被植物 | 1.花卉种类:波斯菊 2.单位面积克数:15克/m2 3.养护期:成活期养护，三级养护2年 |  | m2 | 1000
8 | 050103001005 | 现状树苗移栽 | 1.现状树苗移栽，修剪及养护成活期养护，三级养护2年 2.具体数量，根据现场确定 |  | 株 | 30
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 05B001 | 修建、养护 | 1.现状保留苗木，修剪及养护。三级养护2年 2.具体数量，根据现场确定 |  | 株 | 150
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【园林绿化工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【园林绿化工程】
措施项目清单计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 050406004001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 050406002001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 050406003001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 050406001001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 050406006001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 050406008001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 050406011001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 050406013001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 050406014001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 050401001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 050403001001 | 树木支撑架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 050403002001 | 树木裹干 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【园林绿化工程】
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工增加
6 | 050406006001 | 夜间施工增加
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
15 | 050401001001 | 脚手架
16 | 050404002001 | 大型机械进出场及安拆
17 | 050403001001 | 树木支撑架
18 | 050403002001 | 树木裹干
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【园林绿化工程】
其他项目清单计价表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【园林绿化工程】
暂列金额明细表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【园林绿化工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【园林绿化工程】
计日工表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【园林绿化工程】
总承包服务费计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【园林绿化工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：园林绿化工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【园林绿化工程】
增值税计价表
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【园林绿化工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【园林绿化工
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：园林绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【园林绿化工
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：园林绿化工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.1.1 单位工程汇总表【建筑工程】
单位工程汇总表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 大舞台
1.2 | 办公点、宣传栏
1.3 | 杂项
1.3.1 | 垃圾分类亭、垃圾箱
1.3.2 | 现状铺装路面整理
1.3.3 | 户厕拆除
1.3.4 | 路灯
1.4 | 围墙
1.4.1 | 青砖围墙
1.4.2 | 矮砖围墙
1.5 | 出新
2 | 措施项目费
2.1 | 通用措施项目
2.1.1 | 其中：安全生产
2.2 | 专业措施项目
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【建筑工程】
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
大舞台
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 11.09
2 | 040305001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 1.94
3 | 010502003001 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 |  | m3 | 6.05
4 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |  | t | 0.447
5 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 |  | t | 0.36
6 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方材料品种:山场碎石 |  | m3 | 19.57
7 | 010201010001 | 褥垫层 | 1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层，平均厚度5cm |  | m3 | 3.86
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DMM7.5 |  | m3 | 1.18
9 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 |  | m3 | 3.24
10 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:13cmC30混凝土面层 |  | m2 | 77.28
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1：2.5 |  | m2 | 77.28
12 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10加气混凝土砌块 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 7.67
13 | 010503016001 | 其他构件 | 1.构件的类型:挑檐 2.混凝土强度等级:C25 3..含模板 |  | m3 | 8.33
14 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板 |  | m3 | 1.62
15 | 030410001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 |  | 根 | 4
16 | 010502001001 | 独立基础 | 1.基础类型:C30混凝土磨盘基础 2.含模板 |  | m3 | 1.7
17 | 01B001 | 磨盘 | 1.磨盘 2.规格：R450 |  | 座 | 1
18 | 01B002 | 磨盘 | 1.磨盘 2.规格：R600 |  | 座 | 1
19 | 01B003 | 磨盘 | 1.磨盘 2.规格：R900 |  | 座 | 1
20 | 01B004 | 磨盘 | 1.磨盘 2.规格：R1200 |  | 座 | 2
21 | 01B005 | 仿古车轮 | 1.仿古车轮 2.规格：R2000 |  | 座 | 1
22 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.现状围墙漆面出新 |  | m2 | 23.52
23 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.外墙乳胶漆，颜色详图纸大样 |  | m2 | 68.85
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:棕色大理石 |  | m2 | 9.95
25 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:文化石 |  | m2 | 4.14
26 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:三号灰色筒瓦 2.1:1:4水泥白灰砂加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20厚 3.30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的φ10钢筋头绑牢 4.15厚1:3水泥砂浆找平层 5.100厚C30砼屋面板 6.20厚预制砼望板 7.80*80预制砼橼条 |  | m2 | 13.52
办公点、宣传栏
27 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:外立面 |  | m2 | 180.1
28 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 1.WPM20湿拌水泥砂浆修补找平 |  | m2 | 60.03
29 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.满刮柔性防水腻子两道找平，干燥后用砂纸磨平 |  | m2 | 180.1
30 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆面层涂料两遍 |  | m2 | 180.1
31 | 01B006 | PVC覆钢化膜宣传板 | 1.PVC覆钢化膜宣传板 2.规格：长0.9m高1.0m厚1.2mm |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
32 | 01B007 | 1.PVC覆钢化膜宣传板 | 1.PVC覆钢化膜宣传板 2.规格：长1.5m高0.21m厚1.2mm |  | 个 | 10
33 | 01B008 | 1.PVC覆钢化膜宣传板 | 1.PVC覆钢化膜宣传板 2.规格：长1.5m高0.9m厚1.2mm |  | 个 | 10
34 | 01B009 | 1.不锈钢宣传栏清理养护 | 1.不锈钢宣传栏清理养护 |  | 项 | 1
杂项
垃圾分类亭、垃圾箱
35 | 010201003001 | 强夯地基 | 1.原土打夯地面 |  | m2 | 37.8
36 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板 |  | m3 | 2.59
37 | 010502003002 | 筏形基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 7.34
38 | 010506001003 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |  | t | 0.23
39 | 010506001004 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ25以内 |  | t | 0.085
现状铺装路面整理
40 | 01B010 | 现状铺装路面整理 | 1.现状铺装路面整理，杂物清理 |  | m2 | 607.56
户厕拆除
41 | 01B011 | 户厕拆除 | 1.现状户厕拆除，含垃圾清运等 |  | 座 | 94
路灯
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 010101001001 | 挖单独土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:投标单位自行考虑 |  | m3 | 0.23
43 | 010502001002 | 独立基础 | 1.基础类型:C30混凝土基础 |  | m3 | 0.23
44 | 030410001002 | 接地极 | 1.25*4热镀锌扁钢L≥800mm 2.50*50*5接地热镀锌角钢L=2500mm |  | 根 | 1
45 | 030413010001 | 小区路灯 | 1.名称:10米高广场灯（太阳能） 2.规格：H=10m、光源6*100W锂电池3.2V/70A 3.其余详图纸 |  | 套 | 1
46 | 030413010002 | 小区路灯 | 1.原太阳能路灯移位 |  | 套 | 22
围墙
青砖围墙
47 | 010101001002 | 挖单独土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 180
48 | 010201003002 | 强夯地基 | 1.原土打夯地面 |  | m2 | 300
49 | 010501001002 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板 |  | m3 | 30
50 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 30
51 | 010506001005 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |  | t | 1.771
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
52 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:青砖砌筑（规格：100*200*50） 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 25
53 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 1.断面尺寸:50*200mm |  | m3 | 5
54 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 150
55 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆面层涂料两遍 |  | m2 | 150
矮砖围墙
56 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 648
57 | 010201003003 | 强夯地基 | 1.原土打夯地面 |  | m2 | 1080
58 | 010501001003 | 基础垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.含模板 |  | m3 | 108
59 | 010502005003 | 基础联系梁 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 108
60 | 010506001006 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格:Φ10以内 |  | t | 6.376
61 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU20混凝土标准实心砖 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 |  | m3 | 138.01
62 | 010402001005 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:青砖砌筑（规格：100*200*50） 2.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 84
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
63 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 1.断面尺寸:50*200mm |  | m3 | 18
64 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 588.04
65 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数:二遍灰色调合漆 |  | m2 | 588.04
66 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:外立面 |  | m2 | 350
67 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 1.WPM20湿拌水泥砂浆修补找平 |  | m2 | 144.67
68 | 011201004005 | 立面砂浆找平层 | 1.找平层砂浆厚度、配合比:聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 434
69 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆面层涂料两遍 |  | m2 | 434
出新
70 | 01B012 | 中心广场篮球架出新 | 1.篮球架拆卸，高压水枪冲洗清洁 2.表面清理打磨 3.防锈底漆2遍 4.面漆涂刷2遍 5.篮网更换，整体组装调试 |  | 处 | 1
71 | 01B013 | 中心广场长廊出新 | 1.长廊旧漆面清理打磨 2.木质腻子修补缺陷处，细砂纸打磨平整 3.木质专用封闭底漆一遍 4.面漆涂刷2遍 |  | 处 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
72 | 01B014 | 健身器材位置调整 | 1.原位置健身器材移出（对器材做好保护措施） 2.移动位置处地面挖孔400*400mm，50cm深 3.器材放置摆正浇筑C20混凝土 |  | 处 | 24
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【建筑工程】
材料暂估单价及调整表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【建筑工程】
措施项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
2 | 011601007001 | 文明施工 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
3 | 011601008001 | 环境保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
4 | 011601006001 | 临时设施 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
8 | 011601013001 | 二次搬运 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
11 | 011601016001 | 按质论价 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
14 | 011601019001 | 协管 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
15 | 011601001001 | 脚手架 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
16 | 011601002001 | 垂直运输 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
18 | 011601004001 | 施工排水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
19 | 011601005001 | 施工降水 |  |  |  |  | 详见明细表E.3.2
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【建筑工程】
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 | 计算基础 |  | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601002001 | 垂直运输
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
18 | 011601004001 | 施工排水
19 | 011601005001 | 施工降水
合 计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【建筑工程】
其他项目清单计价表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  | 28800 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 28800 |  |  |  | —

## 表E.4.2 暂列金额明细表【建筑工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
1.1
2 | 未确定工程暂列金额
2.1
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【建筑工程】
专业工程暂估价明细表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 垃圾分类亭 | 18000 |  |  | 18000 | [5 empty] | 包含垃圾分类亭采购运输安装，规格样式详图纸，9套
2 | 垃圾箱 | 10800 |  |  | 10800 | [5 empty] | 包含垃圾箱采购运输安装，规格样式详图纸，36套
本页小计 |  | 28800 |  |  | 28800 | [5 empty] | --
合计 |  | 28800 |  |  | 28800 | [5 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【建筑工程】
计日工表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【建筑工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【建筑工程】
直接发包的专业工程明细表
工程名称：建筑工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【建筑工程】
增值税计价表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |  | 9
合 计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【建筑工程】
发包人提供材料一览表
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价（元） |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [7 empty] | -- | --
合 计 | [7 empty] | -- | --

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【建筑工程】
承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)
工程名称：建筑工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 Cₒ（元） |  | 投标报价 （元） | 风险幅度系数 r（%） | 价格信息 Cᵢ（元） |  | 价差 ΔC（元） | 价差调整金额 ΔP（元）
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险 幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【建筑工程】
承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重 B |  | 基本价格指数 Fₒ | 现行价格指数 Ft |  | 风险幅度系数 （%） | 价差调整金额 △P（元）
| 定值权重A | 1 |  | - | - |  | - | -
合计 |  | 1 |  | - | - |  | -
注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填 写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料 价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。