招　标　文　件

项目名称：江苏省国防动员办公室江宁基地物业管理服务

采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0301

江苏省政府采购中心

2026年8月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………55

第一章  投标邀请

受江苏省国防动员办公室的委托，江苏省政府采购中心就江苏省国防动员办公室江宁基地物业管理服务(JSZC-320000-SCZX-G2026-0301)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省国防动员办公室江宁基地物业管理服务 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于  2026  年 9 月 22 日 9  点 30   分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.采购编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0301

2.项目名称：江苏省国防动员办公室江宁基地物业管理服务

3.预算金额

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 435 |

4.最高限价

| 采购 包号 | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 435 |

5.采购需求（简介）：采购江苏省国防动员办公室江宁基地（位于南京市江宁区神凤路1129号，总建筑面积约26129㎡，其中6、7号楼及附属房屋等的面积约9549㎡，训练场、道路等的面积约16580㎡）物业服务，内容包括但不限于：日常保洁、建筑内外维修维护、公用设施设备维修维护、会务接待与重大活动保障、食堂、管理服务及其他等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：本项目服务期为三年。采取一次招标三年沿用，实行一年一考核一签合同的办法。如果中标单位未能通过年度考核，采购人有权终止合同，不再续签下一年合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.  2026  年 9 月 22 日  9  点  30  分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.现场勘察：

本项目组织集中勘查现场，请各潜在投标人在下载本招标文件后于2026年8月10日上午十时整(北京时间)至南京市鼓楼区宁夏路马鞍山1号，由采购人统一安排勘察项目现场。勘察现场联系人：刘豪，联系电话：18951971052。

请供应商按时参加集中考察现场。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。未实地查看者，视为完全熟悉了解采购人硬件条件和周边环境。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省国防动员办公室

地址：　　南京市鼓楼区马鞍山路1号

联系人：    杨中

联系方式：　　025-86339723

2.江苏省政府采购中心信息

地 址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：程施雪、许滢

联系方式：025-83668556

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

采购编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币0元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：***

6.2.2履约保证金退还时间：***

6.2.3履约保证金退还条件：***

6.2.4履约保证金不予退还的情形：***

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排：按月付款。次月的第一周由中标供应商出具发票采购人付清上月的物业管理费用（遇节假日顺延）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

一、采购标的清单

| 采购 包号 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省国防动员办公室江宁基地物业管理服务 | 物业管理 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）物业服务范围

1.6、7号楼及附属房屋

| 建筑物 | 明细情况 | 功能房间分布 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6号楼 | 地面3层半，建筑面积2824㎡。建筑内部地面有瓷砖、实木地板、石材及地毯；外墙有干挂石材、内墙有乳胶漆和墙纸。 | 监控机房、消控机房、办公室、值班室、男女卫生间、库房、湿式报警设备房、强电间、管道井、41间客房、布草间、稳压泵房、电梯机房 | 见： “3.1基本服务” “3.2建筑内外维修维护服务” “3.3公用设施设备维修维护服务” “3.4保洁服务” “3.5会务接待与重大活动保障” |
| 6、7号楼间连廊 | 地面2层，混凝土浇筑 | 互相通行 |  |
| 7号楼 | 地面2层半，建筑面积1518㎡。建筑内部地面有石材、瓷砖、地板、旋转步梯以及地胶板；外墙有干挂石材、内墙有乳胶漆和墙纸。 | 强弱设备间、库房、大小中会议室、贵宾厅、2个露台、男女厕所、茶水间、2个棋牌室、乒乓球室、厨房、1个大餐厅、3个包间 |  |
| 7号楼负一楼车库 | 地面负一层，水泥地面（含户外逃生步梯），900㎡，内墙乳胶漆。 | 充电、停车、室外存放煤气罐、侧面步梯可以应急疏散逃、隔油池 |  |
| 1号口传达室 | 地面1层，建筑面积20㎡，内墙乳胶漆。 | 值班室、休息室、卫生间 |  |
| 生活水泵房 | 地面1层，建筑面积28㎡，内墙乳胶漆。 | 设备房、2台变频泵、值班室 |  |
| 1号口配电房 | 地面1层，建筑面积129㎡，内墙乳胶漆。 | 内有配电柜多台（高、低压） |  |
| 四合院 | 地面1层，建筑面积约580㎡， 内墙有乳胶漆。 | 会议室、地下值班室、活动室、办公室、茶水间、男女卫生间、厨房、档案室 |  |
| 四合院宿舍 | 地面1层，建筑面积约160㎡， 内墙有乳胶漆。 | 档案室、库房、4个宿舍、男女卫生间、小厨房、淋浴间、洗衣间 |  |
| 19号楼 | 地面2层半，建筑面积约780㎡ ，内墙有乳胶漆。 | 会议室、男女厕所、资料室、强弱配电间、值班室、前台、办公室、2楼混凝土露台、车库 |  |
| 2号口宿舍 | 地面1层，建筑面积约90㎡， 内墙有乳胶漆。 | 淋浴间、洗漱池、3间宿舍、小厨房 |  |
| 6.7号楼前小广场、四合院广场，火烧板路面，面积分别为800㎡、1000㎡，合计1800㎡。 |  |  |  |
| 篮球场、网球场地面材质为环氧地坪，面积为720㎡。 |  |  |  |

2.训练场、道路等，面积约16580㎡，服务内容及标准见“3.4保洁服务”

中部训练场地面和2号口车库顶部，人工草坪，面积为4300㎡、700㎡，合计5000㎡。

四合院宿舍广场、中部大门前广场、2号口大门前广场，火烧板路面，面积分别为110㎡、500㎡、520㎡，合计1130㎡。

2号口宿舍广场，水泥路面，面积为340㎡。

花坛到防火通道，6、7号楼前广场、花坛到三角带、1号口到四合院入口，沥青路面，面积分别360㎡、1000㎡、780㎡、1400㎡，合计3540㎡。

四合院入口到中部场地道路、中部场地到19号楼道路，沥青路面，面积分别2690㎡、1660㎡，合计4350㎡。

红线沿线道路，火烧板路面，1500㎡。

绿化宿舍至19号楼宿舍,水泥路面,720㎡。

（二）物业管理服务内容

采购物业服务项目包括基本服务、建筑内外维修维护、公用设施设备维修维护、日常保洁、餐饮服务、客房服务、会务接待与重大活动保障、零星搬运及其他等。

（三）物业管理服务标准

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）服务及时、到位，以人为本，凸显人性化服务，服务满意率达95%以上 |
|  |  | （3）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务及设备运行保障。 |
|  |  | （4）节假日要保证至少1人在岗，做好巡视保洁等工作。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，不得无故频繁更换。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）中标单位需签订保密协议，本项目所有服务人员也需签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②建筑维修维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录、巡检记录等。③公用设施设备维修维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、巡检记录、客户反馈等。⑤防疫消杀服务：防疫消杀记录、灭四害、灭白蚁记录。⑥绿化服务：绿化养护清单、工作日志、蚊虫消杀记录等。⑦建立公共卫生事件相关应急预案，落实人员管控和实施防疫消杀举措。⑧其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对人员进行有序引导和管理，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度、各项物业服务内容相关日常管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：维修维护服务方案、保洁服务方案、会议服务方案、重大活动保障服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对信件、报刊杂志等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送，未投送成功的通知收件人领取。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）服从采购人领导，工作8小时以外，遇到重要会议或重大活动，应随叫随到（提供承诺书）。 |
|  |  | （3）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |
|  |  | （4）零修、急修及时率95%；零修工程合格率95%；各类设施设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到95%以上；做好维修跟踪服务，满意率95%以上。 |
| 11 | 工作纪律 | （1）按规定时间上岗，不迟到、早退，不缺岗。 （2）上班时不私自离岗、不睡岗，不吸烟喝酒，不嬉笑打闹，不聚众闲聊，不做与本职工作无关的事情，有事及时请假。 （3）诚实公正廉洁、遵守各项规章制度，服从采购人领导，听从指挥，对领导工作指示及安排无不执行或蓄意违抗现象。 （4）遵守廉洁制度和有关管理规定，保守内部机密，不收受客户钱财和物品，不利用工作之便敲诈勒索。 |

3.2建筑内外维修维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面排水、防水和雨落管等，发现堵塞当即处置，发现破损及时向采购人报告，能即时处理的当即处置，不能即时处置的及时出具维修方案报采购人，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
|  |  | （7）负责服务区内工程设施、房屋日常维护管理，确保设施设备的正常使用、运行，协调、监护设备的维保、零修工作。 |
| 2 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现堵塞当即处置，发现破损及时向采购人报告，能即时处理的当即处置，不能即时处置的及时出具维修方案报采购人，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （4）接到采购人家具报修服务后，及时对家具进行维修。 |
| 3 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维修维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （3）负责各类设施、设备的巡查，按照设备技术要求对相关设备巡视检查；重点区域室每日至少巡检一次，保证各类设备系统安全稳定、正常运行；做好巡检记录。 |
|  |  | （4）负责设备日常维护保养工作，并按时协调维护保养设备（包括加油、测试、疏通、清洗、故障排查、更换易损易耗件等），确保各类设施设备正常运行，安全无事故。 |
|  |  | （5）负责配合各专业维保单位对相关设备（包括但不限于电梯、空调、消防等）进行定期专业保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；遇工程设施维修负责随工监理，保证工程质量达标。 |
|  |  | （6）设备出现故障时，一般故障能够及时处理。重大设备故障及时向采购人书面反映，并妥善采取应急措施。 |
|  |  | （7）突发事件按照应急遇案处置。室外公共电气柜每周至少巡查一次；涉及停电、限电及时报告采购人，待采购人同意后方可停电。 |
|  |  | （8）协助采购人做好节电节水节气等节能工作。 |
| 2 | 设备机房 | （1）增压泵房、消防监控机房等设备机房门口有类别及安全标志。落实责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （3）水泵房每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （4）遇供水单位限水、停水，应及时通知采购人。 |
|  |  | （5）每季度至少1次对排水管网进行检查、疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （6）每周至少清扫1次排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草 ，保证排水畅通，无积水。 |
|  |  | （7）每月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每半年对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无明显粘附物，井底无沉淀物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。 |
| 4 | 供配电系统 | （1）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （2）公共照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （3）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （4）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，向采购人报告，做好协助与配合。 |
| 5 | 弱电系统 | （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。 |
| 6 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 7 | 空气能热水器 | （1）建立24小时值班监控制度。 |
|  |  | （2）每年至少开展1次设备的全面检查。 |
|  |  | （3）每年至少开展1次设备及其辅助设备检测，确保各类设备、仪器仪表、水管线路运行正常。 |
|  |  | （4）每年至少开展1次水质检测，确保水质合格。 |
|  |  | （5）按厂家制定的检修规程进行检修。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 室内区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道、办公室： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）6号楼客房保持整洁干净，每日至少开展1次清洁作业，随时保持可入住状态。 |
|  |  | （3）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （6）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （7）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （8）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （9）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （10）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （11）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 室外区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂、臭虫，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 14 | 涂料外墙 | 定期专业清洗。 |
| 15 | 真石漆外墙 | 定期专业清洗。 |
| 16 | 瓷砖外墙 | 定期专业清洗。 |

3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 2 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于1人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 3 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 4 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.6餐饮服务

投标人须严格遵守招标人各项规章制度规定，依法依规开展食堂运营管理工作，不得对外营业、不得擅自改变用途、不得转包。投标人须严格做好各项生产安全、消防安全、食品安全工作，对食品卫生、加工作业、厨房消防安全等工作负有直接的组织和管理义务，如因管理不善、操作不当引发安全事故，造成的一切损失及相应的法律责任均由投标人自行承担。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）负责食堂日常服务管理，包括但不限于法定工作日的工作餐、接待餐等机关饮食保障、每日食材原料验收、库房管理、使用登记、餐品加工、成本核算、用餐服务、盒饭打包、刷卡结算、卫生保洁、安全管理等。 |
|  |  | （2）建立健全各项规章制度，明确人员岗位职责。规章制度主要包括：食品从业人员食品安全知识培训制度、卫生管理制度、食品留样制度、食品安全自检自查制度等；厨房燃气灶具、大功率电器（蒸饭箱、电烤箱、压面机、搅拌机、绞肉机等）、消防器材设备、水电安全管理等按规操作与正确使用。日常服务、岗位职责、管理制度等需科学完整、针对性强、切实可行。 |
| 2 | 安全与卫生管理 | （1）投标人须结合招标人现场实际，严格落实《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》等相关国家法律法规，制订完善的食品卫生安全管理制度规范和具体落实方案，确保服务达到食品安全国家标准和《省级机关食堂管理工作实施办法》（苏事管【2015】12号）对Ⅱ类食堂等餐饮相关管理要求。 |
|  |  | （2）投标人须结合招标人现场实际，针对岗位工作职责与规范、厨房电气设备使用、水电气节约与安全操作、消防安全等具体工作，系统建立和健全内部安全管理制度，划分消防责任区、指定安全责任人，注重日常防范在前、整治在后，培训员工熟练掌握消防设施、器材的使用方法，强化应急演练，确保服务期间不发生安全事故。 |
|  |  | （3）投标人须结合招标人现场实际，针对突发公共卫生安全、食品安全事件、停电、停水、停气等各类可能发生的突发事件，有效制订防断餐应急预案，落实防范举措，强化人员培训与应对，及时妥善处置，确保供餐正常进行。对经过努力仍无法处理的情况要及时向招标人汇报，不得拖延或隐瞒，重要情况要写出情况报告。 |
|  |  | （4）投标人须结合招标人现场实际，建立健全涵盖餐前、餐中、餐后全流程的卫生管理制度和操作规范，明确各环节卫生标准、分工及考核机制，并安排专人监督落实。餐前对餐厅地面、桌椅及餐具厨具全面清洁消毒，食材储存严格执行“生熟分开、荤素隔离”；餐中实时巡查，及时清理桌面残渣、油渍及地面污渍，维持动态整洁；餐后按规定时间完成餐余收运、桌面地面深度清洁消毒，重点处理油污区域。同时，按规设置专用分类容器，规范餐厨废弃物分类投放、清运处置，相关费用由投标人承担。 |
|  |  | （5）负责做好食堂区域卫生保洁，指定专人日常巡查和定期专查食品加工、储备和供应的作业行为规范与清洁消毒卫生状况，包括但不限于墙地面、桌椅、设施设备表面、下水系统、烟道烟罩、通风管道、隔油池等的日常保洁，确保厨房后场、操作间、餐厅环境卫生达标，杜绝环境污染威胁食品安全。 |
|  |  | （6）负责食堂区域灭四害（每月1次）、油烟机及油烟管道清洗（每季度1次）、厨余垃圾的清运（做好分类，日产日清至指定地点）、隔油池和油污池的清理（每年两次）等，承担相关费用。上述清洁清洗频次原则上按照描述执行，但招标人可按照实际需求与投标人协商增加清洁清洗频次。 |
| 3 | 日常运营管理 | （1）投标人须加强对所属人员的教育培训，增强服务意识和纪律观念，提高烹饪技术和服务技能，不断提升餐饮服务与保障水平。服务程序操作规范，文明用语、礼貌服务、热情、周到、便捷。创造文明就餐的食堂文化氛围，食堂就餐秩序良好。定期主动了解就餐人员的需求，配合做好就餐人员满意度调查。 |
|  |  | （2）配合招标人规范食材采购管理，核验食材原料相关资质证件，按规做好食品留样，因把关不严、操作不当导致的食品安全事故（经防疫部门鉴定）由投标人承担所有损失，并依照相关法律追究投标人责任。不得提供及使用下列食品：有毒有害的食品；转基因食品；掺假、使假、以假充真、以次充好的食品；应当检验检疫而未检验、检疫的食品或检验检疫不合格的食品；过期、失效、变质的食品；不符合强制性国家标准和行业标准食品。 备注：在食材验收过程中，发现食材投标人供应以上食材的，立即报告招标人及时处置，未发现、未及时报告而使用以上食材导致食品安全事故的，招标人有权追究投标人相关责任、赔偿损失及至提前终止合同等。 |
|  |  | （3）制定每周食谱交招标人审定后执行。根据食谱及日常用餐人数提出食材原料需求量，交招标人采购。 |
|  |  | （4）招标人无偿提供食堂后厨和餐厅所需的水、电、气，但投标人应注意节约能源并接受招标人检查，积极主动协助招标人做好节能降耗工作，如发现有浪费现象，招标人有权取消无偿使用条件。 |
| 4 | 设施设备管理 | （1）招标人拥有食堂内招标人投资的所有设施设备与器材器具的所有权，并无偿提供投标人使用，但投标人须负责日常使用过程中的维护保养。合同终止后，投标人必须保证所有设施设备与器材器具的完好（自然损耗的除外）。 |
|  |  | （2）投标人负责做好招标人移交的所有物资管理，包括固定资产、设施设备、低值易耗用品用具等的日常使用、养护、临时保存和长期管理，确保物资使用质量和物理安全。根据使用状况向招标人提出维修保养、更新更换处置建议，并根据招标人要求联系相关单位进行维修保养，相关费用报招标人审定核销。非自然损耗、非正常操作等人为因素导致的设施设备故障或损坏，投标人需负责维修或按市场价赔偿。发现苗头性安全隐患应及时报招标人，不得拖延隐瞒，招标人与投标人妥善研究后处理。 |
| 5 | 供餐品种及要求 | （1）工作日每天午餐就餐约30人，提供1大荤、1小荤、2素、1汤以及水果、粗粮、面点等。晚餐就餐人数约10人，提供1大荤，2素、1汤1主食。 |
|  |  | （2）一般公务接待根据需要按标准提供早餐：3面点、4小菜2现炒蔬菜、1粥、1粗粮、1特色小吃以及豆浆、鸡蛋、牛奶等；午餐：提供2大荤、2小荤、2素、2汤以及水果、粗粮、面点等；晚餐：提供2大荤、2小荤、2素、1汤以及粗粮、面点等。 |
|  |  | （3）重要活动保障接待根据需要按标准提供早餐：5面点、4小菜4现炒蔬菜、2粥、2粗粮、1特色小吃以及豆浆、鸡蛋、牛奶等；午餐：提供4大荤、2小荤、2素、2汤以及水果、粗粮、面点等；晚餐：提供3大荤、3小荤、2素、1汤以及粗粮、面点等。 |
|  |  | （4）特殊任务加班期间夜宵提供面条、馄饨、水饺等。遇特殊情况由采购人另行要求处理。 |
| 6 | 人员配置与管理要求 | （1）食堂工作人员由投标人自行招聘和管理，招标人有权对食堂用工情况进行监督和检查。 |
|  |  | （2）投标人派驻到本项目的服务人员应当符合国家有关餐饮服务从业人员的相关规定，必须持有健康证上岗，厨师应具有熟练的岗位技能。中标后所有员工应将身份证、健康证、无犯罪记录证明等报招标人管理部门登记备案，其中健康证全部上墙公示。 |
|  |  | （3）投标人派驻人员应相对固定，投标人委派的项目经理和厨师长在服务期间不得随意更换，确需更换的须提前30日报告招标人并征得招标人同意。其他工作人员的调整需征得招标人同意。人员调整更换不得影响服务质量。 |
|  |  | （4）投标人要对所属人员的思想道德、业务素质、安全健康等进行全面管理，教育所属人员自觉遵守招标人管理制度，接受监管，做到服务热情、场所整洁、形象积极健康。如投标人派出的工作人员表现不佳，招标人有权要求投标人予以更换。 |
|  |  | （5）投标人所需用工需符合相关法律法规规定，依法用工，自行承担所聘员工劳动合同的签订、劳务纠纷的处理等相关经济和法律责任、不得拖欠工资。如发生用工纠纷，由投标人自行负责，但不得影响服务标准和质量。 |
|  |  | （6）投标人应对所属人员进行岗前培训、在岗培训、转岗培训，以达到相应的岗位技能要求。 |
|  |  | （7）加工制作过程中对安全隐患较大的设备（如和面机、压面机、切菜机、烤箱等）应专人操作，上岗前培训到位。 |
|  |  | （8）投标人对不同岗位工种人员的配置要科学合理、专业适配、效率优先、弹性冗余。 |
|  |  | （9）为保证服务质量，投标人必须提供不低于后表的岗位、人员配置要求，如投标人中标后所提供服务人员不符合要求，招标人有权拒绝与投标人签订合同： |

3.7客房服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立客房服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好客房服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。食品安全事故发生率0。 |
| 2 | 楼层服务台 | （1）要保证前台清洁整齐，台面干净无杂物，台内物品摆放有序、无私人物品。 |
|  |  | （2）保管好房卡等物资，及时为入住人员办理登记、开卡、退房等手续，受理解决入住人员提出的困难和问题。留言本、客人物品存放本等记录完整。遇有重大问题及时向专人报告。 |
| 3 | 客房打扫 | （1）做好41间客房及卫生间定期打扫，按要求更换床单、被单及枕套，根据国家星级宾馆的相关标准，做好客房的物品放置、服务工作。发现有物品、设备等损坏的应及时报修。 |
|  |  | （2）非房间内标配的物品，用后是否归还原物品所管部门。 |
|  |  | （3）房间内设备是否完好、齐全，设备、设施坏损是否及时开具报修单。 |
|  |  | （4）客房用毕后，是否在规定时间内重做卫生、布草是否更换、整洁，无破损。 |
|  |  | （5）客人遗留的物品是否及时交纳专人管理；窗帘挂钩有无松脱，拉动是否正常。 |
|  |  | （6）房顶无灰尘、蜘蛛网，床头柜清洁，写字台桌面光洁，墙纸无灰尘霉斑，烟缸是否干净。 |
|  |  | （7）开关表面无指印或污渍。 |
|  |  | （8）物品是否配备到位。 |
| 4 | 卫生间检查 | （1）玻璃杯、浴缸、浴帘、皂碟、洗面台、镜面清洁无污。 |
|  |  | （2）布草、日用品配备齐全、摆放整洁。 |
|  |  | （3）无异味，盖板消毒条是否贴好。 |
|  |  | （4）水龙头、喷头表面光洁明亮。 |
|  |  | （5）地面无水迹、污迹、排水处无毛发。 |
| 5 | 固定资产、物资保管使用情况 | （1）使用保管的固定资产完好率应为100%。 |
|  |  | （2）使用保管的固定资产是否按规定位置摆放，标签是否齐全整洁。 |
|  |  | （3）使用物资的存放是否整齐、帐实是否相符，物资的消耗、损耗是否及时报给仓库核减。 |

3.8会议接待与重大活动保障

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | （1）接受会议预订，记录会议需求，统筹安排会议室使用。 |
|  |  | （2）负责外来参会人员引导及接待工作。 |
|  |  | （3）按采购人要求选配会场服务员，安排各类会议，并做好服务工作。 |
| 2 | 会前准备 | （1）根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定。 |
|  |  | （2）掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。 |
|  |  | （3）按要求布置会议室，根据需要准备好用品用具、消毒用品等，并摆放整齐。根据人数和要求摆放桌椅。 |
|  |  | （4）做好会场内外的清洁卫生。 |
|  |  | （5）按要求摆放签到台、告示牌、席卡、横幅等。 |
|  |  | （6）根据需要提前准备好茶水等，派专人服务。 |
|  |  | （7）调节好室内空气、温度。 |
| 3 | 引导服务 | （1）根据需要做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
|  |  | （2）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场。 |
|  |  | （3）客人入座后，及时添倒茶水。 |
|  |  | （4）与会人员全部进入会议室后，酌情放置示意牌。 |
| 4 | 会中服务 | （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 |
|  |  | （2）注意观察会议情况，按时添加茶水。 |
|  |  | （3）根据需要做好沟通联络。 |
|  |  | （4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。 |
| 5 | 会后整理 | （1）及时打开大门，在门口欢送客人。 |
|  |  | （2）检查会场有无遗留文件及物品。 |
|  |  | （3）检查室内用品有无短缺和损坏。 |
|  |  | （4）进行安全检查，关闭所有电器、电源，整理场内用品、用具。 |
|  |  | （5）茶水用具、用品及时消毒、归位。 |
|  |  | （6）会议室卫生清扫消毒，关灯、关空调、关窗、锁门。 |
| 6 | 重大活动保障 | （1）制订重大活动保障方案，明确相关工作标准和要求。 |
|  |  | （2）服从采购人指挥，按规定时间、要求落实保障任务。 |
|  |  | （3）合理分工，各司其职，必要时协调增加保障人员。 |
|  |  | （4）及时复盘总结相关工作经验，改进服务。 |

3.9零星搬运服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）明确专人承担日常零星或阶段集中搬运服务，包括：办公桌椅、办公设备用品、零星物品杂物等。 |
|  |  | （2）搬移物品应小心谨慎、轻拿轻放，避免磕碰损坏、破坏地砖墙面等。 |
|  |  | （3）搬移物品应规范有序摆放，保持良好秩序。 |
|  |  | （4）搬运重物应量力而行，做好安全保护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （5）严格按委托人机关工作流程规范开展服务，不得擅自主张、擅听他人、随意搬移物品。 |
|  |  | （6）建立相关工作台账，做好搬运服务工作记录。 |

（四）投标人履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要投标人提供以下作业设备（自有或租赁）、工具、耗材等用于物业管理服务。

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 | 地毯清洗机、拖把、扫把、百洁布、抹布、地刷、尘推、蜡拖、铲刀、刮刀、鸡毛掸、钨丝、伸缩杆、马桶刷等工具类；洗手液、84消毒液、玻璃清洁水、洗衣粉、口碱、洁厕剂、不锈钢油、除胶剂、香精球、空气清新剂、蟑螂药、杀虫剂等用品类；易溶解大盘纸、擦手纸、小卷纸、硬抽、软抽、垃圾袋、清洁手套、水桶、外场雨衣雨靴、消毒喷壶、毛头、指示牌、值班室一次性用品等耗材类。以上产品质量必须符合国家质量标准，为国内市场知名品牌产品 | 满足需求 |
| 2 | 维修服务 | 管道探测仪、万用表、尖嘴钳、斜口钳、电笔、多用组合工具、活络扳手、羊角锤、管子钳、花卉剪刀等 | 满足需求 |

（五）物业管理服务人员需求

所有人员必须遵守国家法律、法规及采购人的各项规章制度，未经采购人许可不得进入保密区工作；具有良好素养和上岗资质，政治清白，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、着装统一，身材适中、身体健康（无传染性疾病）。不得为退休人员。相关岗位必须具备相应上岗资质。

| 岗位 | 人数 | 承担职能 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目经理 | 常白班，专科及以上学历，有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，具有物业项目经理(负责人)岗位相关证书，5年以上非住宅类物业项目经理管理经验（提供服务方证明），电脑操作熟练。 |
| 厨师 | 1 | 全面负责食堂午餐及接待餐 | 身体健康，具有三年及以上厨师长工作经验，持有中式烹调师证书。 |
| 后场帮厨 | 1 | 协助厨师餐食供应工作，负责原材料的粗加工、后场卫生的清理及餐饮用具的清洗消毒等 | 身体健康，具有相关工作经验。 |
| 餐厅服务员 | 2 | 负责前场卫生及日常服务工作等，协助后场做好原材料等的粗加工工作 | 女性，具有高中及以上文化，身体健康，面貌端庄，身高1.6米以上，具有相关餐饮服务工作经验。 |
| 客房服务员 | 3 | 负责客房的清理打扫 | 具有高中以上文化，身体健康，面貌端庄，身高1.6米以上，经专业培训，具有相关客房工作经验。 |
| 会务 | 1 | 会务接待 | 常白班，专科及以上学历，身体健康，形象良好，熟悉会务接待礼节礼仪，普通话水平测试二乙等级及以上，电脑操作熟练。 |
| 消防监控值班员 | 2 | 负责消防、安防监控室的值守 | 身体健康，3年以上相关工作经验，电脑操作熟练，持有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书。 |
| 零星搬运及外场保洁 | 2 | 零星搬运及外场保洁 | 常白班，男性，身体健康，有2年以上类似本项目保洁工作经验。 |
| 精保洁 | 1 | 重要场所保洁 | 常白班，身体健康，有2年以上类似办公项目精保洁工作经验。 |
| 综合维修 | 1 | 建筑、设备维修维护 | 常白班，高中以上文化文化程度，身体健康，有5年以上非住宅类物业工程维修工作经验，持有两证（高压及低压电工证）。 |

注：投标人应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

投标人应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

5.1为本项目服务的团队人数不得少于采购人需求核定15人的配备。

5.2成交投标人应将所有人员报采购人审批同意后方可进场服务，采购人对中标人进场人员进行考察，考察期为三个月。在考察期内，中标人向采购方提供所有进场人员的身份证复印件、无犯罪记录证明、健康证、相关资历证书复印件及投标人为其缴纳2026年1月以来任意一个月的社保证明材料。对不符合要求的人员，中标人无条件更换调整。

5.3为本项目服务的团队人员需保持相对稳定，未经采购人同意，不得私自更换，经采购人同意更换的人员，上岗前需经采购人同意，并须符合招标文件上对该岗位的配置要求。采购人认为需要更换的人员，中标人应在采购人规定的时间内，进行更换。投标人针对上述事项提供承诺书，否则为无效投标文件。

5.4 投标人按劳动法规定规范用工，与劳动者签订劳动合同，按规定时间、标准支付工资和缴纳社会保障金。

5.5 合同签订后，3日内主要管理人员到岗，7日内其他工作人员到岗。服务人员应符合本工作的身体健康状况，无重大疾病或传染病，精神饱满，统一服装，规范整齐，具备较高的道德品质、较强的责任心、良好的服务意识。

5.6 投标人应对服务人员购置相关保险，因意外造成的伤害由投标人负责。

（六）项目管理服务方案（不仅限于以下内容）

6.1总体服务方案。投标人基于对本项目物业服务特点的理解和认识，进行总体分析，提出包括认识、定位、目标、整体设想等方面的总体实施方案，管理模式、运作流程等，并提供人员配置情况、各项管理标准、工作要求制定切实可行的运作模式，加强工作人员管理和考核等。确保卫生清洁、维修维护服务、餐饮服务、客房服务、会务接待与重大活动保障服务、管理服务等各分项服务方案落实。

6.2保洁服务方案。投标人提供在物业服务区域内综合保洁、保养方案，应包括各区域的电梯厅、通道、楼梯、卫生间、开水间、会议室、办公室及其他用房地面、墙面、天花板、门窗玻璃、门及门窗框，外墙、办公家具、设备设施等表面等所有公共场地和“门前三包”区域的日常保洁保养以及垃圾、废弃物清理等。

6.3 维护维修方案。投标人根据项目实际情况，制定切实可行的维护维修方案，内容包括但不仅限于建筑设施、公用设施设备、电器、供电、供气、供水、排水及水泵、阀等使用与管理等。具备空调、电梯、消防、监控等基本知识，能监督、配合、协助相关专业维保单位开展相关设备维保工作。

6.4餐饮服务方案。招标人将食堂委托给投标人管理，由投标人提供食堂管理、餐饮加工、就餐服务保障等食堂区域内的全部服务性工作，以及招标人授权的部分管理工作，食堂的设施设备及用品用具均由投标人使用和管理。食堂餐饮服务安全生产工作由投标人负责。

6.5客房服务方案。针对宾馆招待所管理模式特点，制定的针对性管理方案，可提供2023年以来有管理宾馆、招待所等的案例。要有完善合理可行的岗位工作职责、工作流程、工作标准、工作措施及考核与奖惩。

6.6 会务接待与重大活动服务方案。招标人做好会务服务保障，高标准、全方位、优质规范，确保礼仪服务达到同类机关服务一流标准，对临时或紧急会务有快速的响应对策。

6.7突发事件应急处理预案。投标人针对各类纠纷、安全事故、灾害性天气及预防、水电气突发故障等其他突发事件，提供相应的措施，重点说明如何快速调配所需人员、具体操作流程、长效措施等。

6.8节能环保服务方案。投标人根据项目具体情况，针对本项目提供详尽的节能环保服务方案，内容包括但不仅限于公共照明、中央空调、大功率电器等用电情况。

6.8 保密方案。投标人针对本项目制订保密方案。投标人应加强对所有人员的教育和管理，签订保密承诺书，严格控制招标人提供文件资料的知悉范围。投标人应采取一切行之有效的措施，保证保密法规和要求的落实，确保不发生任何涉密行为，建立、健全规章制度，制度经招标人审查通过后实施，应包含以下内容：确定单位的保密工作第一责任人，明确负责保密管理的部门和保密人员；涉密文件的收发、使用、复制、保管、归档、销毁制度；涉密计算机系统、涉密载体及其他办公自动化设施保密防范和管理制度等。投标人对招标人定为“不宜公开事项＂的内容，要严格控制知情范围，未经批准不得擅自对外公布或宣传。投标人应为履行招标人委托配备相应的安全保密设备。投标人发生失泄密问题要及时向招标人报告，并积极采取补救措施，不得瞒报失泄密事件。

6.9 进退场交接方案。投标人针对本项目制订合理、合法、高效的交接方案。进场时，合同签订后3日内主要管理人员到岗，7日内其他工作人员到岗；退场时，应及时稳妥撤出物业管理项目，按照采购人要求毫无保留地移交档案资料、管理用房并做好设备设施等交接工作。

6.10 人员培训方案。投标人要有专门的培训部门和制度，有新进员工上岗前培训计划及针对本项目中标后员工培训计划，员工上岗培训率达100%。

6.11规章制度及人员考核方案。投标人要有管理规章制度及岗位职责情况完备的物业管理服务激励机制与监督机制；制定各岗位员工岗位职责、提供工作流程、各项工作管理、服务项目的长远计划和短期安排，对采购人的需求与响应有贴合实际、成熟完善、体系化的台账资料作为支撑，能辅助采购人做好各类服务项目的迎检备查、经验总结。

6.12 档案资料收集、保存、移交方案。投标人要建立相关工作台账，做好档案的收集、保存等管理工作。

四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。其中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求。

（一）实施期限

本项目服务期为三年。采取一次招标三年沿用，实行一年一考核一签合同的办法。如果中标单位未能通过年度考核，采购人有权终止合同，不再续签下一年合同。

（二）付款方式

（1）中标人须接受本项目验收标准与考核履约评价。

（2）本项目所有款项均以人民币支付。

（3）物业服务费款项按月支付，次月的第一周由中标人出具发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付物业服务费；中标人未提供发票的，采购人有权迟延支付款项且不承担违约责任，中标人仍应继续履行本项目全部义务。

（4）若遇合同到期且无续签或者因中标人违约导致合同解除，最后一个月费用待中标人撤场并与新物业服务公司完成交接后支付。

（三）验收标准与考核履约评价

（1）中标人必须严格执行南京市政府用工工资标准的有关规定，并承担其员工的劳动报酬、福利待遇，按劳动法缴纳社会保险、劳动保护、工伤抚恤等用人费用，承担未正确执行劳动用工规定所产生的法律责任，维护和保障员工的合法权益。

（2）服务期限：采购人对中标人物业管理服务期限定在符合要求的基础上为三年，合同签订采取1+1+1模式。经采购人合同履约评价合格后可继续履行下一年合同；当年评价不合格，且中标人就评价不合格项目拒绝整改或未在采购人指定期限内整改合格的，采购人有权拒绝续签下年度物业管理服务合同。在管理期内中标人如因自身履约不到位导致发生安全生产等重大事故，采购人有权提前终止合同并依法追究中标人责任。

（3）经履约评价，年度考核达到90分及以上，全额付款。

（4）考核得分90分以下的，每低1分，则扣除合同总价的1%。

（5）考核得分80分以下的，为考核不合格。如因工作不力、措施不到位等原因所造成的消防、治安等方面的责任事故，或物业服务项目未依法接管、退管，除赔偿经济损失外，可直接评定为80分以下（不合格）。

附：《物业服务年度考核管理暂行办法》

为认真做好服务区物业管理服务工作，严格履行《物业管理服务合同》规定的服务质量要求，真正把服务落到实处，确保上级下达的工作任务顺利完成，经双方协商一致，制定本考核办法：

一、指导思想

按照甲乙双方由招标后签订的《物业管理服务合同》规定的服务工作范围、标准、双方的权利和义务，以及双方均应承担的责任，坚持“实事求是、质量第一、服务至上”的原则，组织实施考核。

二、考核方法

1、考核的方式按百分制计算：共分七部分

第一部分为基础管理部分，占总分的10%；第二部分为保洁服务部分，占总分的20%；第三部分设备维修服务部分，占总分的15%；第四部分餐饮服务部分，占总分的25%；第五部分客房服务部分，占总分的15%；第六部分会务、重大活动服务部分，占总分的10%；第七部分突发事件应急服务部分，占总分的10%。

2、考核程序

（1）日常检查与协调，由采购人主管部门负责，对于工作中发现的问题，及时进行沟通，并提出整改意见；

（2）半年度考核及年度考核评议，根据日常工作情况，组织进行检查或抽查等方式综合评比打分。

3、考核分数计算方法

（1）每次考核分数=总分—检查所扣分数；

（2）半年度考核分数=半年度考核分数总和÷半年度考核次数。

三、考核具体内容

| 序号 | 考核标准 |  | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理部分 | ①建立健全日常管理规章制度、安全、消防管理制度，突发性应急事件预案和处理办法； ②物业管理服务各项工作有详细的工作流程和质量标准，各项管理资料记录齐全； ③ 签订保密协议，保密管理到位； ④管理服务人员依据标书岗位设置到位； ⑤执行各项节能管理制度和措施，做好用水电气设备的日常巡查管理，杜绝跑冒滴漏、浪费能源的问题，发现故障及时报修。 | 10分 | 每发现一次①规章制度不健全，扣0.1分；②资料收集、整理、管理不善，扣0.1分； ③未签订保密协议，保密管理不到位，每发现一例，扣0.1分； ④管理服务人员依据标书岗位设置到位，每低于核定人员2人，扣1分，并扣除相应人员的工资； ⑤检查中每发现一例不符合标准，扣0.1分，直至分值扣完。 |  |
| 2 | 保洁服务部分 | ①室内外保洁责任到人，巡查记录完善，监督检查得力； ②服务区内垃圾清扫及时，托运及时，日产日清； ③路面无泥土，无纸屑，无烟头； ④化粪池、雨水井、污水管等疏通及时、沟渠通畅。 | 20分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣0.1分，直至分值扣完。 |  |
| 3 | 设备维修服务 | ①提供24小时维修、接报服务，设备维修小修不过夜，急修及时率达到98%以上； ②完善机电设备的运行制度和维护保养制度，各类专业设备维修人员持证上岗； ③各类配电、电器、设备维修维护记录完整，责任人员职责明确，无脱岗离岗现象； ④各类设备巡查巡修制度落实； ⑤协助做好资源节约工作。 | 15分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣0.1分，直至分值扣完。 |  |
| 4 | 餐饮服务 | ①餐厨区域地面清洁、无积水、无杂物； ②厨房后场、操作间、餐厅环境卫生达标，包括但不限于墙地面、桌椅、设施设备表面、下水系统、烟道烟罩、通风管道、隔油池等； ③餐前对餐厅地面、桌椅及餐具厨具全面清洁消毒，食材储存严格执行“生熟分开、荤素隔离”； ④餐中实时巡查，及时清理桌面残渣、油渍及地面污渍，维持动态整洁； ⑤餐后按规定时间完成餐余收运、桌面地面深度清洁消毒，重点处理油污区域； ⑥按规设置专用分类容器，规范餐厨废弃物分类投放、清运处置； ⑦餐厅操作人员必须统一穿着工装、工帽，配戴口罩； ⑧负责食堂区域灭四害（每月1次）、油烟机及油烟管道清洗（每季度1次）、厨余垃圾的清运（做好分类，日产日清至指定地点）、隔油池和油污池的清理（每年两次）等，承担相关费用。招标人可按照实际需求与投标人协商增加清洁清洗频次。 ⑨菜品中无异物，如绳子、头发、虫子等。 ⑩）配合招标人规范食材采购管理，核验食材原料相关资质证件，按规做好食品留样，因把关不严、操作不当导致的食品安全事故（经防疫部门鉴定）由投标人承担所有损失，并依照相关法律追究投标人责任。不得提供及使用下列食品：有毒有害的食品；转基因食品；掺假、使假、以假充真、以次充好的食品；应当检验检疫而未检验、检疫的食品或检验检疫不合格的食品；过期、失效、变质的食品；不符合强制性国家标准和行业标准食品。 备注：在食材验收过程中，发现食材投标人供应以上食材的，立即报告招标人及时处置，未发现、未及时报告而使用以上食材导致食品安全事故的，招标人有权追究投标人相关责任、赔偿损失及至提前终止合同等。 ⑪招标人无偿提供食堂后厨和餐厅所需的水、电、气，但投标人应注意节约能源并接受招标人检查，积极主动协助招标人做好节能降耗工作，如发现有浪费现象，招标人有权取消无偿使用条件。 | 20分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣0.1分，直至分值扣完。 |  |
| 5 | 客房服务 | ①要前台清洁整齐，台面干净无杂物，台内物品摆放有序、无私人物品； ②保管好房卡等物资，及时为入住人员办理登记、开卡、退房等手续，受理解决入住人员提出的困难和问题，留言本、客人物品存放本等记录完整； ③各区域整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹； ④非房间内标配的物品，用后是否归还原物品所管部门； ⑤房间内设备是否完好、齐全，设备、设施坏损是否及时开具报修单; ⑥客房用毕后，是否在规定时间内重做卫生、布草是否更换、整洁，无破损; ⑦客人遗留的物品是否及时交纳；窗帘挂钩有无松脱，拉动是否正常; ⑧房顶无灰尘、蜘蛛网，床头柜清洁，写字台桌面光洁，墙纸无灰尘霉斑，烟缸是否干净； ⑨开关表面无指印或污渍； ⑩物品是否配备到位； ⑪玻璃杯、浴缸、浴帘、皂碟、洗面台、镜面清洁无污； ⑫布草、日用品配备齐全、摆放整洁； ⑬无异味，盖板消毒条是否贴好； ⑭水龙头、喷头表面光洁明亮；⑮地面无水迹、污迹、排水处无毛发； ⑯使用保管的固定资产完好率应为100%； ⑰使用保管的固定资产是否按规定位置摆放，标签是否齐全整洁； ⑱使用物资的存放是否整齐、帐实是否相符，物资的消耗、损耗是否及时报给仓库核减。 | 15分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣0.1分，直至分值扣完。 |  |
| 6 | 会议接待与重大活动保障服务 | ①会前对会场检查仔细准备充分，布置及时； ②会中服务周到，参会人员满意度高； ③会后场内卫生清扫及时，保密纪律落实； ④全面落实采购人制定的会议和重大活动服务标准； ⑤合理分工，各司其职，必要时协调增加保障人员。 | 10分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣0.1分，直至分值扣完。 |  |
| 7 | 安全管理服务 | ①消防安全知识教育培训及日常巡查制度，做到人防与技防相结合； ②做好应急预案并组织演练。 | 10分 | 检查中每发现一例不符合标准，扣0.1分，直至分值扣完。 |  |

四、考核结果及运用

1、本办法中未涉及到或与《物业服务合同》有冲突的内容，以《物业服务合同》为标准；

2、经履约评价，年度考核达到90分及以上，全额付款。

3、考核得分90分以下的，每低1分，则扣除合同总价的1%，扣完为止。

4、考核得分80分以下的，为考核不合格。如因工作不力、措施不到位等原因所造成的消防、治安等方面的责任事故，或物业服务项目未依法接管、退管，除赔偿经济损失外，可直接评定为80分以下（不合格）。

（四）其他事项说明

- 采购人可提供物业办公室1间，约30平米，配备2套普通办公桌椅，提供人员休息室3间，每间面积约20㎡，仓库1间，面积约18㎡。提供洗地角磨机，吸尘器等清洁设备；工作日可提供午餐、住在基地人员提供晚餐；提供住宿。

2.除采购人同意的服务项目外，其余服务均不接受任何形式的转包、分包或代管。

3.为规范内部物业管理及保障服务人员职业健康，以确保项目服务质量，投标人需具有ISO9001系列质量管理体系认证证书，具有ISO14001系列环境管理体系认证证书，具有OHSAS18001（ISO45001）系列职业健康安全管理认证证书，具有企业社会责任管理体系SA8000（或GB/T39604-2020）认证证书。

4.投标人需具有2023年1月1日以来与本项目类似的非住宅类物业管理项目的业绩，提供的业绩必须出具物业管理服务项目合同复印件、被服务单位满意度测评或优秀或同等级的评价证明。服务内容至少包含保洁、会务服务、维修服务。

5.投标人有信息化物业管理软件并在过往类似业绩中实际运用到项目管理。（自主研发软件提供软件著作权证书，使用第三方软件提供使用权证明及软件著作权证书，提供软件功能截图，提供业主使用证明）。

6.在实施物业管理过程中，无论是投标人单位工作人员还是投标人外包项目的工作人员，在工作中发生安全责任事故，投标人负全部责任。

（五）报价要求

1.投标应以人民币报价。以报实价为准，报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期（三年）内不予调整。投标人报价应充分考虑相关风险（例如：社会最低工资标准调整和最低社会保险缴纳基数标准调整）。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

2.投标人应与投入到本项目的所有服务人员依法建立劳动关系，并签订劳动合同。人员工资应符合南京市现行法规要求，不低于南京市最低工资标准。投标人应依法为本项目员工缴纳规定的各项社会保险及公积金并不低于南京市最低缴费标准。聘用原缴纳农保以及下岗再就业的员工后，要求签订劳动合同并按规定在本企业缴纳五险一金，并在《投标报价明细表》中详细列明。如未按照本要求报价，视为未实质性响应采购文件。

3.投标报价是根据招标文件所确定的管理服务范围内的全部工作人员和内容的价格体现，是为完成招标文件规定的服务管理工作所涉及到的一切费用,如未按照本要求报价，将视为未实质性响应采购文件。包括但不仅限于以下内容：

3.1人员费用（员工人工成本、员工社会保障费用、全年福利、培训、体检、高温费、服装费、劳保防护费、法定节假日及活动加班费、年终奖金、工伤治疗、补偿费等）。

3.2用于物业管理服务所用设备、工具购置及维护费用，日常保洁耗材费、消杀防疫、隔油池、化粪池清理等费用。

3.3公共设施设备日常维护保养费

3.4利润

3.5税金

3.6其他费用

- 重大活动、临时性活动、突发性活动需中标单位服务人员加班的，中标单位需无条件配合，加班时间将由采购人根据工作需要通知安排和确定，服务加班费用包含在本次报价中。

- 5.免费维保范围以外的大修或改造项目由采购人实施，投标人负责随工配合、监管，工料费用由采购人承担。公用设备（如：电梯、空调、立体车库、绿化等）维护，由维保单位负责，费用由采购人承担，投标人负责随工配合，不列入本次报价。

五、其他要求

1.项目属性:服务类项目。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （15分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分15分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×15分。分值保留小数点后2位。 |
| 2 | 履约能力 （18分） | 2.1根据投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的与本项目相类似的非住宅类物业管理项目的案例打分，服务内容包含保洁、会务的得2分，最高得2分。 2.2根据投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的与本项目相类似的非住宅类物业管理项目的案例打分，服务内容包含餐饮的得2分，最高得4分。 2.3根据投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担的客房（酒店、宾馆）服务的案例打分，每个得2分，最高得4分。 同一服务业绩不重复加分，此项最高10分。 （注：提供合同复印件及合同期内任意一次款项支付凭证） |
|  |  | 2.4投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系ISO9001（或GB/T19001）认证证书，得1分； 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的环境管理体系ISO14001（或GBT24001）认证证书，得1分； 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的职业健康安全管理体系OHSAS18001（或ISO45001）认证证书，得1分； 投标人具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的食品安全管理体系ISO22000（或GB/T22000-2006）认证证书，得2分。 本项最高得5分。（提供相关证书复印件） |
|  |  | 2.5投标人具有信息化或智能化物业管理软件。软件平台系自行开发的得3分，需提供软件著作权证书复印件；软件平台系购买第三方的得2分，需提供有权使用证明材料（发票或购买合同或授权使用证明和对应的软件著作权证书复印件并加盖公章。） |
| 3 | 服务实施方案 （47分） | 3.1（1）投标文件未符合“总体服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“总体服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“总体服务方案”中“人员配备合理”“服务质量保证措施”“创新服务或配套服务方案”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“总体服务方案”中除“人员配备合理”“服务质量保证措施”“创新服务或配套服务方案”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.2（1）投标文件未符合“保洁服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“保洁服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“保洁服务方案”中“人员稳定性方案”“物资与设备配置”“环境保护措施”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“保洁服务方案”中除“人员稳定性方案”“物资与设备配置”“环境保护措施”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.3（1）投标文件未符合“维护维修方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“维护维修方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“维护维修方案”中“响应速度”“预防性维护与监测方案”“安全与文明作业措施”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“维护维修方案”中除“响应速度”“预防性维护与监测方案”“安全与文明作业措施”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.4（1）投标文件未符合“餐饮服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“餐饮服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“餐饮服务方案”中“食品安全管理”“营养健康管理”“多场景餐饮解决方案”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“餐饮服务方案”中除“食品安全管理”“营养健康管理”“多场景餐饮解决方案”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.5（1）投标文件未符合“客房服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“客房服务服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“客房服务服务方案”中“响应速度”“日常清洁与深度清洁方案”“人员管理与培训”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“客房服务服务方案”中除“响应速度”“日常清洁与深层清洁方案”“人员管理与培训”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.6（1）投标文件未符合“会务接待与重大活动服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“会务接待与重大活动服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“会务接待与重大活动服务方案”中“商务礼仪培训”“极速响应”“健康与环境监测”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“会务接待与重大活动服务方案”中除“商务礼仪培训”“极速响应”“健康与环境监测”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.7（1）投标文件未符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“突发事件应急处理方案”中“细化分类覆盖（如消防、会务活动临时应急、公共卫生事件、极端天气等）”“责任到人清单”“分级分类演练计划”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“突发事件应急处理方案”中除“细化分类覆盖（如消防、会务活动临时应急、公共卫生事件、极端天气等）”“责任到人清单”“分级分类演练计划”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.8（1）投标文件未符合“保密方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“保密方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“保密方案”中“保密规章制度健全”“涉密文件管理规范”“配备安全保密设备”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“保密方案”中除“保密规章制度健全”“涉密文件管理规范”“配备安全保密设备”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.9（1）投标文件未符合“进退场交接方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“进退场交接方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“进退场交接方案”中“承诺不少于7天的新旧团队重叠工作期”“核心骨干提前15天进场”“资产全生命周期管理方案”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“进退场交接方案”中除“承诺不少于7天的新旧团队重叠工作期”“核心骨干提前15天进场”“资产全生命周期管理方案”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.10（1）投标文件未符合“人员培训方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“人员培训方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“人员培训方案”中“专业技能、团队协作、职业素养等内容的培训”“培训时长”“培训质量监控”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“人员培训方案”中除“专业技能、团队协作、职业素养等内容的培训”“培训时长”“培训质量监控”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.11（1）投标文件未符合“规章制度及人员考核方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“规章制度及人员考核方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“规章制度及人员考核方案”中“安全生产制度健全”“内控机制严格”“定期考核正向激励措施”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“规章制度及人员考核方案”中除“安全生产制度健全”“内控机制严格”“定期考核正向激励措施”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得4分。 |
|  |  | 3.12（1）投标文件未符合“档案资料收集、保存、移交方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“档案资料收集、保存、移交方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得2分。 （3）经评委认定，投标文件对“档案资料收集、保存、移交方案”中“建立电子档案”“可实现快速检索”“动态全景记录附带分析报告”三项要求的响应内容全部优于招标文件要求的(前提是投标文件对“档案资料收集、保存、移交方案”中除“建立电子档案”“可实现快速检索”“动态全景记录附带分析报告”外其他要求响应内容将合招标文件要求)，本项得3分。 |
| 4 | 人员配置方案 （20分） | 4.1项目负责人要求（8分）。拟派项目负责人具有本科及以上学历的得3分；具有5年以上类似项目负责人经验的得3分；具有中级及以上职称的得2分。共计8分（投标人须提供学历证书及学信网查询截图、职称相关证明材料；项目经理管理的物业项目合同和业主出具证明其管理经验的证明材料投标人为其缴纳的近半年来任意一个月社保证明材料等） |
|  |  | 4.2厨师长（6分）。拟配备的厨师长，具有5年及以上厨师长工作经验的得3分；具有二级及以上中式烹调师证书的得3分。共计6分（须提供相关证书复印件、健康证、业主出具的工作经验证明材料、投标人为其缴纳的近半年来任意一个月的社保证明材料） 4.3消防监控值班员（3分）。拟投入的消防监控值班员具有消防设施操作员四级及以上证书的得3分。（须提供证书复印件、投标人为其缴纳的近半年来任意一个月的社保证明材料） 4.4维修工（3分）。拟投入的维修工具有高压电工证、特种设备安全管理和作业人员（A证）每有一项证书得1.5分，共3分。（须提供证书复印件、投标人为其缴纳的近半年来任意一个月的社保证明材料） |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

采 购 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年

内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式

见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分或加*号条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

采购编号：

采购包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

请按三年总价报价。

附件2 投标分项报价表（采购包号：XX）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表（采购包号：**）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 数量 | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 | 人数 | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/ 如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）的招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日           期：___年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加___单位采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，     项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

附件11 联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为JSZC-320000-SCZX-G20**-****，    项目（项目名称）（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：___年____月____日

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件12 实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件13  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。