竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320113-KJGL-C2026-0002

项目名称：仙林片区及乌龙山北沟、兴武大沟河湖管养服务项目 采 购 人：南京市栖霞区水务局 代理机构：南京珂佳工程管理有限公司 采购类别：服务类

二〇二六年八月

# 目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 评审标准	16

第四章 采购项目的技术规格、要求和数量等	20

第五章 合同主要条款及格式	27

第六章 磋商响应文件格式及附件	35

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况

仙林片区及乌龙山北沟、兴武大沟河湖管养服务项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2026年9月11日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320113-KJGL-C2026-0002

项目名称：仙林片区及乌龙山北沟、兴武大沟河湖管养服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：158.071万元

最高限价（如有）：158.071万元

采购需求：仙林片区及乌龙山北沟、兴武大沟河湖管养服务项目，详见竞争性磋商文件。

合同履行期限：2026年9月21日至2027年9月20日（具体以合同签订时间为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，或提交磋商响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料上传至系统）；

5、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

6、法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

本项目的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（提供法定代表人签字并盖单位公章扫描件上传至系统）。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形（提供相关书面声明加盖公章扫描件上传至电子响应文件中）：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信用中国最新报告上传至系统）。

三、获取采购文件

1.时间：自竞争性磋商文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：江苏政府采购网

3.方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

4.售价:0.00元

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2026年9月11日14点00分（北京时间）

2.提交响应文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启

时间：2026年9月11日 14:00  （北京时间）

地点：“苏采云”系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本次竞争性磋商公告在南京公共采购信息网、江苏政府采购网公示发布，若有关本次采购存在变动或修改，敬请各供应商及时关注南京公共采购信息网、江苏政府采购网发布的关于本项目的信息更正公告。

2.勘查现场及答疑：采购人不统一组织现场考察，供应商可自行联系采购人。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真地查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。

3. 政府采购信用承诺

3.1根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。信用承诺以《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》体现。

3.2在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按竞争性磋商文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

3.3供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

3.4供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

4.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南京市栖霞区水务局

地    址：南京市栖霞区文苑路118号仙林商务中心

联 系 人：王科

联系方式：025-85561703

2.采购代理机构信息

名    称：南京珂佳工程管理有限公司

地    址：南京市秦淮区洪武路199号长发银座A座618室

联系方式：025-58396063

3.项目联系方式

项目联系人：许工

电      话：025-58396063

第二章 竞争性磋商须知

一、总则

1、适用法律

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “供应商”是指参加磋商竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4 “服务”指本采购文件中所述相关服务。

2.5 “用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 关于扶持中小企业政策功能落实

3.1.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

3.1.2对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

3.1.3对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.1.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.2关于残疾人福利性单位价格扣除

3.2.1 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.2.2 参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.3监狱和戒毒企业价格扣除

3.3.1 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.3.2 参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.4 残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.5 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4、磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，代理人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购的招标代理均由成交供应商向招标代理单位支付。招标代理费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）代理服务招标收费基准费70%计算。

二、竞争性磋商文件构成

5.竞争性磋商文件组成

5.1竞争性磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知

（3）评标标准

（4）采购项目的内容和相关技术要求等

（5）合同主要条款及格式

（6）磋商响应文件格式及附件

供应商应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

5.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对竞争性磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

5.3 采购代理机构如果要求供应商按照竞争性磋商文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；竞争性磋商文件中未明确规定允许提交备选方案的，供应商不得提交备选方案，否则，备选方案将被拒绝。

6.竞争性磋商文件的澄清和修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件、竞争性磋商公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。更正内容将作为竞争性磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

6.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

6.3 采购代理机构有权按照法律法规的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、磋商响应文件编制

7、响应文件的语言、计量单位、 货币和编制

7.1 提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

7.4 供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件真实性、合法性承担法律责任。

7.5供应商应在响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商名称、地址、电话、传真等。

8、磋商响应文件的组成

8.1 供应商应当根据磋商文件要求编制响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。响应文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

8.2 磋商响应文件的商务部分。商务部分是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购文件的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 磋商申请及声明；

（2）★ 法人授权书及委托代理人的身份证复印件；

（3）★ 第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（一）《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

（4）★第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求；

（5）★第一章竞争性磋商公告中二、申请人的资格要求（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（6）★《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》注：本表打印时间必须在竞争性磋商文件发布之日起至递交响应文件截止日前。

（7）报价表；

（8）分项报价表；

（9）《商务条款偏离表》；

（10）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

8.3 磋商响应文件的技术部分。技术部分是证明供应商提供的货物、服务是合格的，并符合磋商文件要求的证明文件，以及对货物、服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；提供的货物、服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）《技术条款偏离表》；

（2）项目技术方案或服务说明；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

8.4 响应文件的价格部分

（1）价格部分是对货物、服务价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，对每一项货物和服务仅接受一个价格。

（2）报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部费用（包括但不限于技术资料、设计成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商应充分考虑到市场价格变动，以及项目实施过程中的不可预见因素，一旦成交，单价不变，如果有漏项，视同让利。

（4）经磋商后，如果成交价低于供应商在响应文件首次报价的，除特别注明外，分项报价同比例调整。

8.5 响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。

8.6 如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的磋商文件不一致，以上述网站发布的磋商文件为准。

9、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

10、磋商有效期

10.1 磋商有效期为60天，从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于竞争性磋商文件中载明的磋商有效期。

10.2 特殊情况下，在原磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长磋商有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

三、磋商响应文件的递交

11、响应文件的递交

11.1 供应商应当按照《操作手册》规定，按照磋商公告规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。招标代理机构拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

11.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本竞争性磋商文件第二章第18.3.3条规定做无效响应处理。

11.3 采购代理机构可以按照规定，通过修改竞争性磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

12、电子响应文件的撤回和修改

12.1响应文件的撤回

12.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

12.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

12.2 响应文件的修改

12.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

12.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

12.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

四、磋商

13、响应文件解密

13.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

14、磋商组织

14.1 磋商工作由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

15、评审过程的保密与公正

15.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

15.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

15.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

16、评审过程中的澄清

16.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17、磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求

17.1 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

17.2接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

17.3响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商将被拒绝。

18、响应文件的审查

18.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

18.2 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

18.2.1响应文件有下列情况之一的，在资格审查时按照无效投标处理：

- 不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（2）未提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

18.3 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

18.3.1实质性要求是指本竞争性磋商文件中打“★”等其他文字说明的商务和技术要求。

18.3.2如果响应文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

18.3.3响应文件属下列情形之一的，在符合性审查时按照无效响应处理：

（1）供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件；

（2）供应商未按照竞争性磋商文件要求上传电子响应文件；

（3）响应文件未按照竞争性磋商文件要求加盖电子公章；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

（5）不具备竞争性磋商文件中规定实质性要求的；

（6）所报总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（7）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（8）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（10）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（11）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（12）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

（13）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）不符合法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他实质性要求的。

18.4出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家；

（4）除本竞争性磋商文件第二章第19.3条规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家；

（5）因苏采云系统故障造成开标不成功。

（6）法律法规规定的其他应当终止情形。

18.5 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

18.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

19、磋商程序

19.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对竞争性磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

19.2 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

19.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。提交最后报价的供应商不得少于3家，其中政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，在采购过程中符合要求的供应商（社会资本)只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

19.4 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

19.5磋商小组启动异常低价响应审查的情形和具体要求

19.5.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于采购项目预算50%的，即响应报价<采购项目预算×50%；

（2）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价<采购项目最高限价×45% ；

（3）磋商小组认定的供应商响应报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.5.2 启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与响应报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对响应价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商响应报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

20、评分方法和标准

20.1 本次采购采用综合评分法。评标方法和标准，详见本竞争性磋商文件第三章。

20.2 综合评分法，是指在响应文件满足竞争性磋商文件实质性要求前提下，按照竞争性磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

21、确定成交供应商

21.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交供应商，经采购人授权，磋商小组将综合排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

21.2 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22、成交通知书

22.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

22.2 成交通知书将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

22.3 成交供应商在领取成交通知书时，需向采购代理机构提供纸质版响应文件一式叁份（盖章版本），响应文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订（采用胶装形式递交）。

五、签订合同

23、 签订合同

23.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对竞争性磋商文件和响应文件作实质性修改。

23.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

23.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

23.4 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

23.5 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以视情与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，也可以重新开展政府采购活动。

23.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

24、询问

24.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向代理人提出询问，代理人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25、质疑

25.1 质疑供应商是指直接参加本次采购活动的供应商，未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

25.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达江苏紫金山工程咨询有限公司。

25.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为磋商文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。

25.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、磋商时间；

（2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（5）质疑函应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（6）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

25.5 采购人（代理人）在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理人遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

26、投诉

26.1 质疑供应商对代理人的答复不满意，或代理人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

27、诚实信用

27.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

27.2 供应商不得以向代理人工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

27.3 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理人将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

27.5 供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

# 第三章 评审标准

一、评审方法：

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，将各评分直接进行算术平均（小数点后保留2位），汇总后为每个供应商的最终得分。在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行比较，由磋商小组推荐3名成交候选人（符合财政部门规定情形的可以推荐2名），并由磋商小组按照排序由高到低的原则最终确定一名中标候选供应商。

二、评审标准：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （10分） |  | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×10分 | 10 |
| 2.1 | 企业 实力 （51分） | 企业业绩 | 1、供应商自2023年8月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似河道水面保洁或河道养护项目业绩（项目质量考核为合格），每提供一个得3分，满分6分。 （提供中标通知书及合同、质量考核证明文件（需采购单位盖章）扫描件上传至系统，时间相关指标以合同为准，企业业绩和项目负责人业绩不可兼得，如企业业绩与项目负责人为同一业绩时以企业业绩优先赋分）。 2、上述业绩考核为优秀或者满意正向评价的评价意见表有一个得3分，满分6分。（提供采购人盖章的评价意见表扫描件上传至系统） | 12 |
| 2.2 |  | 项目负责人业绩 | 项目负责人业绩：项目负责人自2023年8月1日以来承担过类似河道水面保洁或河道养护项目业绩（项目质量考核为合格），有一项得3分，满分3分。【项目负责人业绩必须是企业承接的，提供中标通知书、合同、质量考核证明文件（需采购单位盖章）扫描件上传至系统，缺一不可，时间、标的内容、项目负责人信息以合同为准，若合同中体现不出项目负责人信息，则可提供建设单位证明材料，提供的证明材料需反应相关信息，否则视为未提供，企业业绩和项目负责人业绩不可兼得）】 | 3 |
| 2.3 |  | 履约能力 | 1、项目拟投入人员具有三类及以上有效期内的船舶驾驶证有一个得4分，满分16分。（提供人员明细表，持三类及以上船舶驾驶证人员需提供开标前半年任意一个月为其缴纳社保缴纳，证明需加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）扫描件上传至系统，不提供不得分） 2、项目拟投入人员具有水利水电安全员有1人得2分，满分4分。（提供人员明细表，相关证书及开标前半年任意一个月为其缴纳社保缴纳，证明需加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）扫描件上传至系统，不提供不得分） 3、巡查及运输车辆各1台，每台得2分，计：4分，（如自有提供上述车辆购买发票、有效期内的行驶证，如租赁还需提供租赁合同及上述要求。提供扫描件上传至系统） - 4、供应商配备水面打捞垃圾船2艘，有一个得6分，满分12分。（如为自有，则提供供应商购买船舶发票、船舶照片加盖企业公章，有效期内船检证书、南京市交通运输部门备案证明文件扫描件上传至系统。以上材料缺一不可；提供的证明材料需能反映相关内容，否则视为未提供，不得分。） | 36 |
| 3.1 | 服务 方案 （39分） | 总体思路 | 供应商对本项目具体情况了解熟悉，对工作内容思路清晰，切合项目实际，方案完整合理可行。 思路清晰、方案完整可行得10分； 思路较清晰、方案较完整得8分； 思路一般、方案一般得2分； 差或未提供方案的不得分。 | 10 |
| 3.2 |  | 管养重点难点分析 | 应商掌握水面保洁工作要领，对本项目养护重点难点进行系统分析，并给出解决对策。 分析准确、对策合理得9分； 分析较准确、对策较合理得7分； 分析一般、对策一般得2分； 差或未提供的不得分。 | 9 |
| 3.3 |  | 水面保洁实施方案 | 供应商掌握水面保洁实施方案，叙述科学。 思路清晰、方案完整可行得8分； 思路较清晰、方案较完整得5分； 思路一般、方案一般得2分； 差或未提供方案的不得分。 | 8 |
| 3.4 |  | 突发事件应急处理方案 | 供应商根据本项目特点制定应急响应预案，突发情况考虑周全，预案详细完整，有针对性、可操作性进行评分。 突发情况考虑周全，预案针对性、操作性强得6分； 突发情况考虑较全，较有针对性、可操作性得4分； 突发情况考虑一般，针对性、可操作性一般得2分； 差或未提供的不得分。 | 6 |
| 3.5 |  | 安全文明措施 | 根据供应商安全文明实施措施是否叙述完整、合理可行、没有明显瑕疵进行评分。 安全文明实施措施完善、合理可行得6分； 安全文明实施措施较完善得4分； 安全文明实施措施不完善得2分； 差或未提供的不得分。 | 6 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

三、说明：

1、评审标准涉及到的所有材料需按要求提供相应的证明材料在响应文件中，未按要求提供的均不得分。提供的证明材料必须真实可靠，如发现弄虚作假者，将向政府采购管理部门汇报，将供应商列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

2、政策功能：

2.1 本项目非专门面向中小企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）采购。

2.2 中小企业政策

（1）政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）

（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）对于接受投标人以联合体形式参加采购活动的项目，小型、微型企业联合体应当符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.3支持监狱企业（含监狱和戒毒企业）发展政策

（1）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，在政府采购活动中监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（2）参加政府采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

2.4促进残疾人就业政策

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）参加政府采购活动的残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.5 监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.6 价格扣除：本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第四章 采购项目的技术规格、要求和数量等

一、项目概况

1、项目名称：仙林片区及乌龙山北沟、兴武大沟河湖管养服务项目

2、项目地点：南京市栖霞区

3、预算金额：158.071万元

4、最高限价：158.071万元

5、采购需求（简介）：本次招标的内容为仙林片区及乌龙山北沟、兴武大沟河湖管养服务项目，服务内容包括河道巡查、河面及河道蓝线范围内管养管护、排口清洗、垃圾清运等。服务范围：文苑河、仙林老十里长沟、仙林新十里长沟、羊山北沟北支、羊山北沟南支、灵山北沟、纬地路景观河、和园北沟、生命科技园沟、南大西门北沟、大浦塘泄洪沟、省中医北沟、幸福河至桦墅河上游、晨山河、中心湖、大浦塘、西横山水库、仙林大道中心湖、中医大湖、衡阳湖、兴武大沟、乌龙山北沟、技师学院沟、亚东城一期西侧河道。

供应商负责组织专业保洁队伍对规定的河湖进行保洁、巡查，排口清洗、水生植物养护，对河湖内打捞上来的漂浮物进行清运处理。对打捞上来的河湖漂浮病死动物等进行必要的检疫及后续的无害化处理。汛期配合相单位做好防汛工作，及时对河湖内箱涵闸门进行管理，排水、蓄水等工作要服从指挥。

6、合同履行期限：2026年9月21日至2027年9月20日（具体以合同签订时间为准）。

二、技术指标要求

（一）服务内容

1、保洁内容及要求：保洁内容包括河面保洁、河岸保洁、水生植物养护等。要求达到河面无漂浮物；水面打捞物集中堆放妥善处置，无二次污染；河湖畅通，干净整洁，河中无障碍物；水环境质量总体感官良好，水清，无异味；垃圾及时清运。

2、特殊情况下保洁要求：

(1) 发现河湖内有病死动物时，供应商应及时对河湖内的病死动物进行统一打捞。若发现疑似染疫，应立即向当地卫生防疫主管部门报告。

(2) 台风、暴雨过后，供应商应在二天内清理完河湖中的垃圾、废弃漂浮物、杂草、障碍物等，确保河湖畅通和河面干净整洁。

(3) 发生诸如藻类暴发、油类等污染物污染河湖等突发水污染事件时，供应商应立即向主管单位和部门、街道办事处报告，并积极配合有关部门采取相应措施妥善处理。

(4) 如遇重大活动，供应商需积极配合相关部门做好河湖应急保洁，应急蓄水确保景观水位。

（二）本次河湖保洁服务区域及服务内容明细：

以下为初步统计数据，可实际现场考察：

| 序号 | 河湖名称 | 项目 | 维护项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 文苑河 | 人工 | - 河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 - 4、排口清洗 5、垃圾清运 | 每天2人河道沿线保洁清理 |
|  | 仙林老十里长沟 |  |  | 每天2人河道沿线保洁清理 |
|  | 仙林新十里长沟 |  |  | 每天2人河道沿线保洁清理 |
|  | 羊山北沟北支 |  |  | 每天2人河道沿线保洁清理 |
|  | 羊山北沟南支 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 灵山北沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 纬地路沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
| 2.1 | 和园北沟 | 人工 | 1、河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 4、排口清洗 5、垃圾清运 | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 兴武大沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 乌龙山北沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 技师学院沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 亚东城一期西侧河道 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 生命科技园沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 南大西门北沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 大蒲塘泄洪沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 大蒲塘泄洪沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 省中医院北沟 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
| 3.1 | 幸福河上游至桦墅河 | 人工 | 1、河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 4、排口清洗 5、垃圾清运 | 每周2次河道沿线保洁清理 |
|  | 晨山河 |  |  | 每周2次河道沿线保洁清理 |
| 4.1 | 中心湖 | 人工 | 1、河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 4、排口清洗 5、垃圾清运 | 每周2次湖面保洁清理 |
|  | 大蒲塘 |  |  | 每周2次湖面保洁清理 |
|  | 西横山水库 |  |  | 每周2次湖面保洁清理 |
|  | 仙林大道中心湖 |  |  | 每周2次湖面保洁清理 |
|  | 中医大湖 |  |  | 每周2次湖面保洁清理 |
|  | 衡阳湖 |  |  | 每周2次湖面保洁清理 |

（三）人员配备

- 供应商配备的作业人员需对仙林地区河湖养护保洁内容有全面深入的了解，熟悉仙林大学城河湖位置，并掌握一定的河湖养护保洁专业知识，能够满足上级主管部门的督查考核要求。

（四）资料管理

- 供应商在日常河道巡查保洁过程中要做好相应的台账资料，做好人员登记，日报表、月报表等书面记录。

三、报价要求

1、投标报价由供应商自行测算报价，费用支付根据双方签订合同内容及采购人有关考核管理规定，按每季度（三个月为一个季度）由采购人向中标供应商支付。

2、供应商的投标报价，应是完成本次招标项目合同条款上的全部费用，包括所需人工费、（施工机械使用费含司机）、材料费、措施费、规费、税金、管理费、利润、其他（运杂费、垃圾处置费、缺陷修复费、保险费，相关风险、责任和义务）等所有费用，全费用综合单价结算时一律不调整。

3、保洁人员的服装费、包括购置雨衣、雨裤、胶鞋、皮裤等的劳保用品的费用、水上作业管理费、培训费、节假日加班费、食宿费等均由供应商负责。

4、供应商须遵守国家劳动法，合法用工，团队人员名册及身份证复印件要备案，如人员发生变化要及时更改，由于不履行合同造成的一切后果由供应商自行承担。

五、服务期

服务时间12个月，自2026年9月21日-2027年9月20日。考核周期以季度为单位（三个月为一个季度），每年四次。如一年内三次考核不满70分，采购人有权决定与中标供应商终止合同。

六、付款方式

1、合同签订生效后，采购人根据每季度（三个月为一个季度）考核情况支付保洁费用，下季度支付上季度保洁费用，支付的金额=单年度合同金额/4-上季度考核扣款 (中标供应商必须按月支付保洁人员的工资)。

2、中标供应商按照合同约定时间提供服务，采购人根据考核结果支付保洁服务费，每三个月末进行季度考核。(考核标准满分100分，考核费用为该季度保洁费用的50%) ，根据考核得分按照以下办法计算该季度应付考核费用。

①得分在90分 (含) 以上，全额支付该季度保洁费用；

②得分在80分 (含) —90分 (不含) ，从90分以下每少1分扣除该季度考核费用的1%；

③得分在70分 (含) —80分 (不含) ，从80分以下每少1分扣除该季度考核费用的3%；

④得分在60 (不含) —70分 (不含) ，全额扣除该季度考核费用；

⑤合同期内一年内3次得分在70分 (不含) 以下，采购人有权决定与中标供应商终止合同。

⑥每次付款前，中标供应商须提供符合采购人要求的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

七、考核方法

1、考核办法及程序

中标供应商严格按照招标文件要求和合同约定，结合仙林地区河湖特点，特定切实可行的保洁方案，包括但不限于养护人员安排、养护时间、打捞点设置、打捞、巡查频率、漂浮物及垃圾临时堆放等。方案需报市政处审核，供应商按照审核通过的方案进行保洁，市政处按照方案对保洁单位进行考核。

2、考核内容及评分标准

考核内容分为：组织管理、实施管理、协调管理等三个部分，考核总分为100分。具体评分标准详见《仙林大学城河湖保洁季度考评细则》。

3、考核结果及运用

考核结果与保洁费用相挂钩。

(1) 考核督查人员定期和不定期对河湖进行巡查考核，发现有未保洁到位的保洁盲点，作扣分处理，并以抄告单的形式报送市政处、街道等部门，督促保洁队伍进行清理，按期整改。整改不到位的，将取消保洁费用支付。

(2) 中标供应商按照合同约定时间进场提供服务，采购人根据考核结果支付保洁费用，每三个月末进行季度考核。 (考核标准满分100分，考核费用为该季度保洁费用的50%) ，根据考核得分按照以下办法计算该季度应付考核费用。

①得分在90分 (含) 以上，全额支付该季度保洁费用；

②得分在80分 (含) —90分 (不含) ，从90分以下每少1分扣除该季度考核费用的1%；

③得分在70分 (含) —80分 (不含) ，从80分以下每少1分扣除该季度考核费用的3%；

④得分在60 (不含) —70分 (不含) ，全额扣除该季度考核费用；

⑤合同期内一年内3次得分在70分 (不含) 以下，采购人有权决定与中标供应商终止合同。

⑥每次付款前，中标供应商须提供符合采购人要求的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。

（3）仙林大学城河湖保洁季度考评细则 (100分)

| - 序号 | - 养护内容 | - 分值 | - 考核内容、标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 河道保洁 | - 10 | - 1、水质是否符合要求，水体黑臭或者受到污染有未及时上报，每次扣2分。 |
|  |  | - 10 | - 2、水面有大于0.5㎡的集中漂浮物，发现一处扣2分。主要桥梁、道路视野范围内有漂浮物、垃圾、河道卫生感观不好的，每处扣2分。 |
|  |  | - 10 | - 3.排口清洗是否到位，排口管道周边、墙面、护坡是否存在青苔滋生、垃圾堆积、明显异味等感官不佳情况，每处扣2分. |
|  |  | - 10 | - 3、是否对护坡、绿化带等定期打扫，未定期打扫、有成片未清洁的，一处扣2分。 |
|  |  | - 10 | - 4、结存垃圾超过24小时未及时清理的每处扣2分。 |
| - 2 | - 河道巡查 | - 4 | - 1、执行巡查制度，做好河道巡查记录，未定期巡查或无记录的，每检查到一次扣1分。 |
|  |  | - 10 | - 2、及时上报河道中水补水是否正常，污水截流设施是否正常。出现问题未及时上报的，每次扣5分。 |
|  |  | - 10 | - 3、发生未经批准的水源排入河道，对河道水质造成影响，巡查人员未发现或未及时上报的，每次扣5分。 |
|  |  | - 4 | - 6、河道周边出现违章建筑、违法搭建现象未及时上报的，每次扣1分。 |
|  |  | - 4 | - 7、河道周边出现乱占乱摆、乱倒乱放现象未及时上报的，每次扣1分。 |
|  |  | - 4 | - 8、河道周边出现乱垦乱种未及时制止或制止无效未及时上报的，每次扣1分。 |
| - 3 | - 管理资料 | - 4 | - 1.对各类检查、考核、安全等资料的管理和档案的存档，资料缺失、未按要求整理或上报的，每次扣1分。 |
| - 4 | - 安全保障 | - 5 | - 1、保洁员工作时必须穿戴工作服、袖章和必备的防护用具，必须规范安全操作，未进行安全作业的每次扣1分。 |
| - 5 | - 其他 | - 2 | - 1.作业设备、人员统一标识着装，项目部按照标准执行现场管理，未按要求执行的每次扣0.5分； |
|  |  | - 3 | - 2.严格按照市、区行业规范要求作业，文明作业不达标的每次扣1分。 |
| - 合 计100分 |  |  |  |

# 第五章 合同主要条款及格式

采购合同

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签订日期 ：

合同编号：

政府采购计划号：

| 采购人（以下称甲方）： | 供应商（以下称乙方）： |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的采购结果签订本合同。

第一条合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：仙林片区及乌龙山北沟、兴武大沟河湖管养服务项目

服务内容详见乙方投标文件等。

服务内容：本次服务内容为仙林地区河湖水面保洁服务（2026年10月-2027年9月），服务内容包括河道巡查、河面及河道蓝线范围内管养管护、排口清洗、垃圾清运等。

第二条合同总价款

本合同总价款为       万元/年（大写）人民币，分项价款在“分项报价表”中有明确规定。乙方在投标报价中应已考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。

第三条组成本合同的有关文件

招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条服务标准

1、乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求、国家或行业有规定的、还要符合相应规定。

2、建立质量管理体系并有效运行，管理服务能够接受质量审核。

3、各项承诺指标及所采取的措施详见招标文件及投标文件等相关内容。

4、其他管理服务质量要求按南京市有关标准执行。

5、耗材、工具质量必须符合国家相关部分的质量标准，有明确的生产厂家和品牌。

6、服务团队人员须身体健康,无高血压、心脏病等病症；乙方须对团队人员购买保险，承诺发生任何意外问题均由乙方承担与甲方无关；并承诺按照招标文件中人员数量到达项目现场进行保洁服务。

第六条服务期

服务时间12个月，自2026年  月  日-2027年  月  日。考核周期以季度（三个月为一个季度）为单位，每年四次。如一年内三次考核不满70分，甲方有权决定与乙方终止合同。

第七条考核要求

1、考核办法及程序

乙方严格按照招标文件要求和合同约定，结合仙林地区河湖特点，特定切实可行的保洁方案，包括但不限于养护人员安排、养护时间、打捞点设置、打捞、巡查频率、漂浮物及垃圾临时堆放等。方案需报市政处审核，乙方按照审核通过的方案进行保洁，市政处按照方案对保洁单位进行考核。

2、考核内容及评分标准

考核内容分为：组织管理、实施管理、协调管理等三个部分，考核总分为100分。具体评分标准详见《仙林大学城河湖保洁季度考评细则》。

3、考核结果及运用

考核结果与保洁费用相挂钩。

(1) 考核督查人员定期和不定期对河湖进行巡查考核，发现有未保洁到位的保洁盲点，作扣分处理，并以抄告单的形式报送市政处、街道等部门，督促保洁队伍进行清理，按期整改。整改不到位的，将取消保洁费用支付。

(2) 乙方按照合同约定时间进场提供服务，甲方根据考核结果支付保洁费用，每三个月末进行季度考核。 (考核标准满分100分，考核费用为该季度保洁费用的50%) ，根据考核得分按照以下办法计算该季度应付考核费用。

①得分在90分 (含) 以上，全额支付该季度保洁费用；

②得分在80分 (含) —90分 (不含) ，从90分以下每少1分扣除该季度考核费用的1%；

③得分在70分 (含) —80分 (不含) ，从80分以下每少1分扣除该季度考核费用的3%；

④得分在60 (不含) —70分 (不含) ，全额扣除该季度考核费用；

⑤合同期内一年内3次得分在70分 (不含) 以下，甲方有权决定与乙方终止合同。

⑥每次付款前，乙方须提供符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

（3）仙林大学城河湖保洁季度考评细则 (100分)

| - 序号 | - 养护内容 | - 分值 | - 考核内容、标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 河道保洁 | - 10 | - 1、水质是否符合要求，水体黑臭或者受到污染有未及时上报，每次扣2分。 |
|  |  | - 10 | - 2、水面有大于0.5㎡的集中漂浮物，发现一处扣2分。主要桥梁、道路视野范围内有漂浮物、垃圾、河道卫生感观不好的，每处扣2分。 |
|  |  | - 10 | - 3.排口清洗是否到位，排口管道周边、墙面、护坡是否存在青苔滋生、垃圾堆积、明显异味等感官不佳情况，每处扣2分. |
|  |  | - 10 | - 3、是否对护坡、绿化带等定期打扫，未定期打扫、有成片未清洁的，一处扣2分。 |
|  |  | - 10 | - 4、结存垃圾超过24小时未及时清理的每处扣2分。 |
| - 2 | - 河道巡查 | - 4 | - 1、执行巡查制度，做好河道巡查记录，未定期巡查或无记录的，每检查到一次扣1分。 |
|  |  | - 10 | - 2、及时上报河道中水补水是否正常，污水截流设施是否正常。出现问题未及时上报的，每次扣5分。 |
|  |  | - 10 | - 3、发生未经批准的水源排入河道，对河道水质造成影响，巡查人员未发现或未及时上报的，每次扣5分。 |
|  |  | - 4 | - 6、河道周边出现违章建筑、违法搭建现象未及时上报的，每次扣1分。 |
|  |  | - 4 | - 7、河道周边出现乱占乱摆、乱倒乱放现象未及时上报的，每次扣1分。 |
|  |  | - 4 | - 8、河道周边出现乱垦乱种未及时制止或制止无效未及时上报的，每次扣1分。 |
| - 3 | - 管理资料 | - 4 | - 1.对各类检查、考核、安全等资料的管理和档案的存档，资料缺失、未按要求整理或上报的，每次扣1分。 |
| - 4 | - 安全保障 | - 5 | - 1、保洁员工作时必须穿戴工作服、袖章和必备的防护用具，必须规范安全操作，未进行安全作业的每次扣1分。 |
| - 5 | - 其他 | - 2 | - 1.作业设备、人员统一标识着装，项目部按照标准执行现场管理，未按要求执行的每次扣0.5分； |
|  |  | - 3 | - 2.严格按照市、区行业规范要求作业，文明作业不达标的每次扣1分。 |
| - 合 计100分 |  |  |  |

第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

1）合同签订生效后，甲方根据每季度（三个月为一个季度）考核情况支付保洁费用，下季度支付上季度保洁费用，支付的金额=单年度合同金额/4-上季度考核扣款 (乙方必须按月支付保洁人员的工资)。

2）乙方按照合同约定时间提供服务，甲方根据考核结果支付保洁服务费，每三个月末进行季度考核。(考核标准满分100分，考核费用为该季度保洁费用的50%) ，根据考核得分按照以下办法计算该季度应付考核费用。

①得分在90分 (含) 以上，全额支付该季度保洁费用；

②得分在80分 (含) —90分 (不含) ，从90分以下每少1分扣除该季度考核费用的1%；

③得分在70分 (含) —80分 (不含) ，从80分以下每少1分扣除该季度考核费用的3%；

④得分在60 (不含) —70分 (不含) ，全额扣除该季度考核费用；

⑤合同期内一年内3次得分在70分 (不含) 以下，甲方有权决定与乙方终止合同。

⑥每次付款前，乙方须提供符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款。

第九条履约保证金

1、本项目实行履约担保制度，担保金额为中标价的10%。乙方在合同签订前，必须向发包人提交中标金额10%的转账支票、电汇、或银行保函作为履约保证金。履约保证金递交后方可签订合同。未按招标文件规定提交履约保证金，甲方将取消其中标资格。

2、本项目服务期满退还履约保证金 (不计息) 。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中扣取相应费用，用于整改。

第十条双方权利与义务

1、甲方权利和义务

（1）甲方负责对乙方的工作实施检查和管理，每季度至少进行一次考核评定，如一年内三次考核不满70分，甲方有权决定是否与乙方继续履行合同；如乙方派出的管理、服务人员工作表现不佳，甲方可通知乙方对其考核或更换人员。如因乙方不能按约定完成管理服务目标或管理不善造成重大损失，甲方有权终止合同；

（2）检查监督乙方工作的实施及制度的执行情况；

（3）协助乙方做好服务工作并提供必要的工作条件和材料堆放、用品储藏区域；

（4）法律、法规规定由甲方承担的其他责任。

2、乙方权利和义务

（1）乙方根据甲方的委托，对项目实施综合管理，确保实现管理目标，并承担相应责任，接受甲方检查、管理。及时与甲方沟通，接受甲方合理化建议；

（2）根据有关法律、法规，结合甲方需求及项目特点，负责编制《河湖保洁管理制度》，制定乙方工作岗位的工作规范和考核办法，由甲方审核备案。

（3）负责编制项目管理年度管理方案和工作计划提交甲方审核，由乙方组织实施。

（4）未经过甲方同意，乙方不得对所管理的甲方公用设施擅自占用和改变其他使用功能。

（5）在经过甲方同意后，乙方才可委托专业公司承担乙方不能或没有资质的服务项目，并由乙方支付费用。

（6）乙方须本着高效、精干的原则设置项目管理机构和人员，统一着装，挂牌上岗，文明规范操作。

（7）乙方负责对保洁管理人员进行岗位前培训和经常性的职业道德、业务技能培训教育，尤其要加强安全、保密教育，严格遵守甲方有关规章制度。

（8）乙方应执行国家有关规定依法用工，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷的处理，甲方不承担任何相关责任；

（9）提供合格的耗材和管理用具，确保供应；

（10）乙方负责各类设施设备的日常管理和巡查，如有设备损坏及时与甲方联系进行维修，保证良好运行状态；

（11）建立健全的服务管理台帐；

（12）合同终止时，向甲方移交全部管理用房、档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；

（13）法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

3、在管理过程中，因下列因素所致的损害，不论其为直接或间接，均构成对乙方的免责事由，乙方均不负赔偿之责：

（1）天灾、地震等不可抗力的事由所致的损害；

（2）暴动、持械抢劫、破坏、爆炸、火灾、刑事犯罪等违法行为等事由所致的损害，但因乙方故意或过 失所致，不在此限；

（3）因本合同标的物本身固有瑕疵所致的损害；

（4）因甲方或第三者之故意、过失所致的损害；

（5）因甲方或使用人专有部分的火灾、盗窃等所致的损害。

（6）因乙方书面建议甲方改善或改进管理措施，而甲方未采纳所致的损害；

（7）除上述各款外，其它不可归责于乙方之事由的。

4、为维护公众、甲方及物业使用人的合法利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，按有关法律规定处理。

5、如遇特殊天气情况或应急检查，乙方应确保有足够力量完成河湖保洁工作，并承担由此产生的相关费用。如乙方不能按照甲方要求完成保洁工作，甲方有权将乙方承包范围内的相关工程量进行调整，交由其他单位实施，费用由乙方承担，乙方应无条件服从并给予配合。

第十一条违约责任

１、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、如乙方不能按期交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

6、乙方虚假承诺签订合同后15日内不按照投标文件配备相应车辆，甲方有权决定与乙方终止合同。

第十二条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一年内禁止参加本采购人组织的政府采购活动，并予以通报。

第十三条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十五条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条合同生效及其他

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。

2、本合同一式五份，甲乙双方各执两份，一份交招标机构存档。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权委托人： | 法定代表人或授权委托人： |
| 部门负责人： 项目负责人： 经办人： 电话： | 部门负责人： 项目负责人： 经办人： 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：年月日 |  |

# 第六章 竞争性磋商文件格式及附件

竞争性磋商响应文件

项 目 编号：

项 目 名称：

供应商名称 ：

日      期 ：

磋商文件主要目录及相关证明材料格式、附件

一、磋商申请及声明

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、资格证明文件

六、技术参数偏离表

七、商务条款偏离表

八、供应商类似业绩情况表

九、拟投入本项目人员一览表

十、服务方案

十一、磋商需要的其他证明文件及材料（若有)

附件一、中小企业声明函格式

附件二、残疾人福利性单位声明函

附件三、属于监狱企业的证明文件格式

目录一、磋商申请及声明

磋商申请及声明

致：南京市栖霞区水务局  南京珂佳工程管理有限公司

根据贵方                            （项目名称）          （项目编号）磋商邀请，正式授权下述                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应文件并参加磋商。

据此函，宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、项目名称：                                             。

3、我们的总报价为（大写）             元人民币、（小写）             元人民币。

4、我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的服务内容。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理人恶意串通、决不向采购人、代理人工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐    号：

供应商名称（加盖电子公章）：

日    期：       年    月    日

目录二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附：法定代表人及被授权委托人身份证复印件

目录三、报价表格式

磋商报价表

本次为首次报价                     货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

目录四、分项报价表

| 序号 | 河湖名称 | 项目 |  | 维护项目 | 价 格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单条河流综合报价 |
| 1.1 | 文苑河 | 人工 |  | - 1、河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 - 4、排口清洗 5、垃圾清运 |  |
|  | 仙林老十里长沟 |  |  |  |  |
|  | 仙林新十里长沟 |  |  |  |  |
|  | 羊山北沟北支 |  |  |  |  |
|  | 羊山北沟南支 |  |  |  |  |
|  | 灵山北沟 |  |  |  |  |
|  | 纬地路沟 |  |  |  |  |
| 2.1 | 和园北沟 | 人工 |  | 1、河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 4、排口清洗 5、垃圾清运 |  |
|  | 兴武大沟 |  |  |  |  |
|  | 乌龙山北沟 |  |  |  |  |
|  | 技师学院沟 |  |  |  |  |
|  | 亚东城一期西侧河道 |  |  |  |  |
|  | 生命科技园沟 |  |  |  |  |
|  | 南大西门北沟 |  |  |  |  |
|  | 大蒲塘泄洪沟 |  |  |  |  |
|  | 大蒲塘泄洪沟 |  |  |  |  |
|  | 省中医院北沟 |  |  |  |  |
| 3.1 | 幸福河上游至桦墅河 | 人工 |  | 1、河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 4、排口清洗 5、垃圾清运 |  |
|  | 晨山河 |  |  |  |  |
| 4.1 | 中心湖 | 人工 |  | 1、河道巡查 2、河面保洁 3、河岸保洁 4、排口清洗 5、垃圾清运 |  |
|  | 大蒲塘 |  |  |  |  |
|  | 西横山水库 |  |  |  |  |
|  | 仙林大道中心湖 |  |  |  |  |
|  | 中医大湖 |  |  |  |  |
|  | 衡阳湖 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 小写：人民币 元/年； 大写：人民币 万元/年。 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

目录五、资格证明文件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，或提交磋商响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章）；

5、参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）。

6、法律、行政法规规定的其他条件：无。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）：

如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位：

本项目按照采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购。

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%。

②本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见采购文件。

本项目的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：

1、提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（法定代表人签字并盖单位公章）。

2、拒绝下述供应商参加本次采购活动的情形（提供相关书面声明加盖公章，扫描上传至电子响应文件中）。：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

上述第（一）项中“2-6”款，供应商可以在响应文件中一次性上传加盖单位公章的资格证明材料，也可以在响应文件中上传经法定代表人签字并加盖单位公章《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。

供应商仅提供信用承诺书而未提供证明材料的，须在成交后另行提供上述由信用承诺书替代的证明材料（一式两份）加盖公章，提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出成交通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺，仍须提供上述证明材料：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取成交”的违法行为。

相关附表格式

1. 法人或者其他组织的营业执照等证明文件

提供证明文件复印件

2.供应商信用承诺书

我单位郑重承诺：

我单位符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1、提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、提供参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或其上一年度经审计的财务报告加盖供应商公章，或提交磋商响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

3、根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料；

4、提供参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖供应商公章；

5、提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件：无。

本单位对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：南京市栖霞区水务局

南京珂佳工程管理有限公司：

我方       （供应商名称）郑重声明：我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（ 若有 ）

主要专业技术能力有：                  。（ 若有 ）

供应商（加盖电子公章）：

日 期：    年  月   日

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

无重大违法记录声明

致：南京市栖霞区水务局

南京珂佳工程管理有限公司：

我方             （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中           （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖电子公章）：

日 期：    年  月   日

5. 南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书（以下表格仅供参考。）

南京市政府采购供应商信用承诺书

2026年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

6. 供应商声明函

供应商声明函

致：南京市栖霞区水务局

南京珂佳工程管理有限公司：

我公司                    （供应商名称）郑重声明：

我公司参加本次采购活动，不存在下列情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

4、如果我公司中标（成交），将按采购文件要求，将由信用承诺书替代的证明材料提交采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（签章）：

日        期：    年    月    日

目录六、技术条款偏离表格式

技术参数偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 符合/正偏离/负偏离 |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商要求规格 | 供应商响应 |  | 符合/正偏离/负偏离 |

供应商名称（加盖电子公章）：

说明：如果行数不够，请自行增加。

目录八、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 项目名称： |  |  |  |  | 项目编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系方式 | 工作主要内容 |  | 合同金额 | 备注 |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

后附：合同扫描件

供应商（加盖电子公章）:

日	 期：	年	月	日

目录九、拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 证书名称 |

供应商（加盖电子公章）:

日	 期：	年	月	日

目录十、服务方案

服务方案

目录十一、磋商需要的其他证明文件及材料

磋商需要的其他证明文件及材料（若有）

附件一

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 ） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）， 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	   万元，资产总额为	     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

附件三

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

供应商（加盖电子公章）: