招　标　文　件

项目名称：实验室所需气体及集中供气系统维保服务项目（2026年-2027年）

项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0514

（非专门面向中小企业）

江苏海外集团国际工程咨询有限公司

2026年9月

目录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	3

五、公告期限	4

六、其他事宜	4

七、本次招标联系方式	4

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	15

八、质疑	16

九、政策功能落实	17

第三章  合同文本	19

第四章  采购需求	33

一、项目属性：货物类项目。	33

二、项目概况	33

三、采购要求	34

四、维保服务要求	35

★五、商务要求	40

第五章  评标方法与评标标准	46

第六章  投标文件格式	51

一、通用资格证明文件	53

二、满足特定资格要求的证明文件	58

三、法人授权书	59

四、投标函	61

五、开标一览表	62

六、投标分项报价表	63

七、技术响应偏离表（不适用）	64

八、商务响应及偏离表	65

九、承诺书	66

十、中小微企业声明函	67

十一、残疾人福利性单位声明函	69

十二、联合体协议	70

十三、关于符合本国产品标准的声明函	71

质疑函范本	72

第一章  投标邀请

项目概况

受江苏省环境监测中心委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就实验室所需气体及集中供气系统维保服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-G2026-0514

2.项目名称：实验室所需气体及集中供气系统维保服务项目（2026年-2027年）

3.预算金额：120万元

4.最高限价：优惠率（最高单价下浮比例）≥0%

5.采购需求（简介）：

为保障中心实验室所需气体供用规范、标准、安全，本项目采购实验室实验所需高纯度压缩空气、氮气、氦气、氧气、氩气、氩甲烷气、乙炔气等气体(气体钢瓶固定，每年用量约2000瓶)，以及气体及钢瓶运输、更换、安全管理等服务；同时为规范气体的使用，保障实验室及人员安全，实现钢瓶与系统操作标准化管理，对中心实行气体统一供应并进行实验室集中供气系统24小时维保服务。

| 序号 | 产品名称 | 钢瓶规格 | 纯度 | 压力 | 单价限价 (含税价) | 预估数量 （供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯空气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 327元 | 900瓶/年 |
|  |  | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 264元 |  |
| 2 | 高纯氮气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 137元 | 900瓶/年 |
| 3 | 高纯氦气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 2489元 | 90瓶/年 |
| 4 | 高纯氧气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 277元 | 25瓶/年 |
|  |  | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 330元 |  |
| 5 | 高纯氩气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 202元 | 90瓶/年 |
| 6 | 氩甲烷 （10%甲烷+90%氩） | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 1049元 | 2瓶/年 |
| 7 | 高纯乙炔 | 40L | 99.5% | 2-3MPa | 561元 | 2瓶/年 |
| 8 | 集中供气系统维保 | / | / | / | 170000元 | / |

6.合同履行期限：合同签订之日起1年。

7.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度财务报表复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，银行出具的资信证明；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；

1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策：详见第五章。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

（二）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有在有效期内的危险化学品经营许可证（须提供证书复印件并加盖公章）；

2.供应商应具有在有效期内的压力管道安装与维修经营许可证。（须提供证书复印件并加盖公章）

3. 法定代表人授权书（法定代表人亲自参加投标的需提供法定代表人身份证明书）

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动

4.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

4.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月23日14时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.招标代理机构编号：0675-266JOC005151

6.采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）采购本国产品的支持政策

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名  称：江苏省环境监测中心

地  址：南京市建邺区中和路100号

联系人：朱老师

联系电话：025-69586554

2、采购代理机构信息

名  称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系方式：王易栋 025-84795468

3、项目联系方式

项目联系人：王易栋

电　话：025-84795468

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3 中标服务费：

中标通知书发出后一周内，中标人按照按中标金额的1.1%，向采购代理机构一次性支付所有成交服务费。

支付中标服务费银行信息：

户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交通银行江苏省分行营业部

账号：320006607010141124109

4.4专家评审费：

评审结束后，采购人参照《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）的专家评审费发放标准向评审专家支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 符合性审查的内容包括：

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 报价符合性审查 | 符合招标文件要求 |
| 没有法律法规或者招标文件中涉及的无效标条款 | 符合招标文件要求 |
| 《投标函》 | 按招标文件格式要求填写 |
| 《承诺书》对招标文件的所有实质性要求作出响应 | 符合招标文件要求 |
| 《联合体协议》 | 按招标文件格式要求填写 |

采购人代表或评委组长依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

24.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

24.7 异常低价审查

24.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值60%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×60%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价60%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×60%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。（IP MAC地址相同）

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

代理机构《质疑函》收件信息：

收件人：王易栋

地址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务三部

联系电话：025-84795468

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送代理机构。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

39.1 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

39.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

39.3 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

江苏省政府采购合同（货物 非联合体）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的实验室所需气体及集中供气系统维保服务项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 项目货物内容：

| 序号 | 产品名称 | 钢瓶规格 | 纯度 | 压力 | 单价 (含税价) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯空气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
|  |  | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
| 2 | 高纯氮气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
| 3 | 高纯氦气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
| 4 | 高纯氧气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
|  |  | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
| 5 | 高纯氩气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
| 6 | 氩甲烷 （10%甲烷+90%氩） | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
| 7 | 高纯乙炔 | 40L | 99.5% | 2-3MPa | 元 |
| 8 | 集中供气系统维保 | 总价： 元 |  |  |  |

1.2 项目服务内容：集中供气系统维保服务

1.3 履行地点：甲方指定地点

1.4 履行方式：按招标文件及投标文件执行

二、合同金额

2.1 货物部分金额

2.1.1 本合同货物部分为浮动总价计价法。合同金额根据实际供货数量及项目货物内容中约定的单价据实结算，即：合同金额 = ∑（实际送货数量 × 项目货物内容对应单价）。

2.1.2 项目货物内容中的单价为固定单价，在合同有效期内保持不变，不因市场价格波动、人工成本变化等因素而调整。

2.1.3 合同总金额以甲乙双方根据实际送货情况确认的结算单为准。乙方每次供货后，须向甲方提交经双方确认的送货单，作为结算依据。

2.2 运维服务部分金额

本合同服务部分为固定总价计价法，金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订后7个工作日内，乙方支付人民币壹拾万元的履约保证金；

6.2 履约保证金的缴纳：支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交；

6.3 收取履约保证金账户：

单位名称：江苏省环境监测中心

开户银行：中行南京凤凰花园城支行

银行账号：530058192469

6.4 履约保证金的退还：合同期满后7个工作日内办理履约保证金退还手续。

6.5 履约保证金不予退还的情形：

6.5.1 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

6.5.2因乙方原因造成本合同终止。

6.5.3 其他违反国家相关法律法规的情形。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、项目期限

8.1 乙方按照招标文件的要求提供相应货物及服务。

8.2履行期限：自合同签订之日起一年。

8.3甲方每月对乙方气体供应情况进行考核（详见考核表），甲方每三个月对乙方运维情况进行考核（详见考核表），作为费用支付依据。日常工作中因乙方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除由乙方赔偿相关损失外，甲方也有权取消合同。

九、合同款项支付

9.1 合同款项的支付方式及时间

9.1.1 气体付款方式及期限

根据月度考核情况进行月结，乙方根据甲方实际用气清单与采购人结算月度气体使用费用，经甲方确认后向甲方提供正规发票，甲方在收到乙方发票后10个工作日内付款。月度综合考核得分达90分（含）的，全额支付本次气体费用，低于90分的，每少1分，甲方有权从应付款中扣除2000元。如连续两次考核分低于85分或合同期内出现4次考核分低于85分的，甲方有权单方面无偿解除合同，由此给甲方造成的所有损失，全部由乙方负责。

9.1.2运行维护费支付方式

根据考核情况每三个月结付一次运维费用，每次结算费用为中标价格的25%。综合考核得分达90分的，全额支付本次运维费用，低于90分的，每少1分，甲方有权从应付款中扣除2000元。如连续两次考核分低于85分的，甲方有权单方面无偿解除合同，由此给甲方造成的所有损失，全部由乙方负责。

甲方应当自收到发票后10个工作日内支付资金，不得以机构变动、人员更替、政策调整、质量保证等为由延迟付款或者拖欠款项。

9.2乙方收款账号：

户名：

账号：

开户银行：

十、 安全责任划分

10.1甲方应核查中标供应商的经营、安全资质证明、个人相关证件以及作业人员的持证情况。

10.2乙方须保证产品运输至采购人并经确认验收结束所有程序和过程的合法性、安全性，确保运输过程符合质量技术监督部门的要求及规定，并承担因未达到相应要求所产生的所有责任。

10.3乙方运输及相关人员均持有效的合格证上岗，进入甲方交货场所后，需执行甲方安全规定，并建立完善的安全管理制度。

10.4乙方提供的产品因本身质量问题，在使用过程中对甲方造成人身伤害或经济损失，由乙方承担全部责任。

10.5如乙方因安全事故、气瓶（供气)质量的原因产生的安全、环保事故，所有的经济损失由乙方负责，同时甲方可追究乙方的法律责任。

10.6乙方将合格的气瓶送达到甲方指定储存点，甲方进行现场验收后，由乙方现场驻点维保人员进行保管及维护，如出现任何安全及维保问题均由乙方负全部责任，同时甲方可追究乙方的法律责任。

十一、双方责任和权力

11.1甲方的责任和权利

（1)甲方应核查中标供应商的经营、安全资质证明、个人相关证件以及作业人员的持证情况。若乙方相关资质证明及作业人员持证情况等达不到甲方管理要求，甲方有权利拒绝接受乙方供应气瓶（气体)。

（2）甲方安全技术管理人员有权对乙方人员违反甲方规章制度提出考核意见，并限期整改。必要时有权向甲方所在地上级部门反映。

（3)未经甲方登记批准的乙方人员，甲方有权拒绝其进入甲方现场。

（4）甲方必须指定专门的业务联系责任人，负责乙方在甲方作业现场的联系、协调和验收。

（5）甲方在气瓶使用现场应有气瓶防止倾倒措施,并应经常对操作人员使用气瓶情况进行监督和检查。

（6）甲方有责任听取对乙方作业现场的环境、作业条件、安全防护措施及相关规章制度等提出的建议。若建议合理、条件允许，甲方必须进行整改和处理。

（7）出现安全事故时，甲方有责任配合乙方进行事故抢救和对外联系。

11.2乙方的责任和权利

（1）乙方须向甲方提供符合的经营资质证明复印件，且资质在有效期内，如资质审核、变更应向甲方及时报备，且乙方所提供的气瓶（气体）品种、类项不得超出许可证规定的范围。

（2）乙方须保证产品运输至甲方指定场所并经确认验收结束所有程序和过程的合法性、安全性，确保运输过程符合质量技术监督部门的要求及规定，并承担因未达到相应要求所产生的所有责任。

（3）乙方提供的气瓶应经过指定检验机构检测，并在检测周期内使用,每批次气瓶(气体）应合格，并承担责任,积极提供相关气瓶（气体）的安全技术说明书、化学品安全标签等。

（4）乙方运输及相关人员均持有效的合格证上岗，进入甲方交货场所后，需执行甲方安全规定，乙方应指定人员、车辆进入甲方现场,并应提前向甲方备案,如发生变更,应及时通知甲方，备齐相关资料，由甲方进行审验。

（5）乙方的人员、车辆进入甲方现场，必须遵守甲方提出的在用的相关安全管理制度、要求，并接受甲方的相关的安全教育、培训和发现违章后对乙方的处理意见或建议。

（6）乙方于甲方现场发现的不安全因素，应向甲方告知，通知甲方核查和整改。

（7）乙方提供的产品因本身质量问题，在使用过程中对甲方或其他方人员造成人身伤害或经济损失，由乙方承担全部责任。

（8）如乙方因安全事故、气瓶（供气)质量的原因产生的安全、环保事故，甲方所有的经济损失由乙方负责，同时甲方可追究乙方的法律责任。

（9）若乙方委托具有资质的第三方合作进行气体运输或现场运维的，必须将合作方向甲方备案，且在合同履行期间不得随意更换合作方，若必须更换，须书面征得甲方同意后方可更换。

（10）若乙方因本身原因无法继续向甲方提供服务，需提前终止合同的，乙方需提前3个月以书面形式通知甲方。

十二、违约责任

12.1甲方未能在规定期限内支付月度气体使用费用的，乙方应按当月应付气体使用费用的5%向甲方收取违约金，并且乙方有权终止合同中约定的各项工作，由此引发的一切后果由甲方承担。

12.2甲方未能在规定期限内支付年度运维费用的，乙方应按年度应付运维费用的5%向甲方收取违约金，并且乙方有权终止合同中约定的各项工作，由此引发的一切后果由甲方承担。

12.3乙方逾期交付货物的，乙方应按当月应付气体使用费用每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付气体使用费用中扣除。超过约定日期 5个工作日不能交付的，甲方可中止本合同。

12.4乙方因逾期交付或因乙方虚假承诺或经权威部门检测乙方提供的货物和服务不能满足采购文件要求或其他违约行为导致甲方中止合同的，乙方应于10工作日内向甲方支付不少于已付合同金额的30%的赔偿金，且甲方不再退还履约保证金。

12.5乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

12.6乙方应按照投标文件的岗位设置及人员要求配备与合同项下工作内容相匹配的运维人员。如甲方认为乙方配备运维人员的服务水平与能力不能胜任本合同项下工作的，甲方有权书面通知乙方予以更换并提供相应证明，乙方应按甲方要求及时更换。

12.7乙方承诺确保运维人员的稳定性，未经甲方事先书面同意不得擅自变更，否则，甲方有权要求乙方立即整改，若乙方拒绝整改或在甲方要求期限内未整改的，甲方有权要求乙方偿付5000元/人次的违约金，甲方可直接从年度应付运维费用中扣除；累计出现三次以上（含本数）的，甲方有权单方面解除或终止本合同，由此造成的所有损失均由乙方承担。

12.8乙方运维人员应按国家政策规定及甲方要求持有相应证书。如乙方违反该规定，由此造成甲方或其他方的一切损失由乙方承担赔偿责任。甲方有权要求乙方撤换相应人员，若因此造成政府职能部门处罚的，由乙方承担所有损失及责任。若乙方拒不更换或更换后仍然不符合要求，甲方有权单方解除合同，因此造成的所有损失均由乙方承担。

12.9乙方因本身原因提前终止合同未提前3个月以书面形式通知甲方，由此造成甲方或其他方的一切损失由乙方承担赔偿责任，且甲方不再退还履约保证金。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十五、

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

江苏省政府采购合同（货物 联合体）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方1）

丙方：（卖方2）

甲、乙、丙三方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的实验室所需气体及集中供气系统维保服务项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 项目货物内容：

| 序号 | 产品名称 | 钢瓶规格 | 纯度 | 压力 | 单价 (含税价) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯空气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
|  |  | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
| 2 | 高纯氮气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
| 3 | 高纯氦气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
| 4 | 高纯氧气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
|  |  | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
| 5 | 高纯氩气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa | 元 |
| 6 | 氩甲烷 （10%甲烷+90%氩） | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa | 元 |
| 7 | 高纯乙炔 | 40L | 99.5% | 2-3MPa | 元 |
| 8 | 集中供气系统维保 | 总价： 元 |  |  |  |

1.2 项目服务内容：集中供气系统维保服务

1.3 履行地点：甲方指定地点

1.4 履行方式：按招标文件及投标文件执行

二、合同金额

2.1 货物部分金额

2.1.1 本合同货物部分为浮动总价计价法。合同金额根据实际供货数量及项目货物内容中约定的单价据实结算，即：合同金额 = ∑（实际送货数量 ×项目货物内容对应单价）。

2.1.2 项目货物内容中的单价为固定单价，在合同有效期内保持不变，不因市场价格波动、人工成本变化等因素而调整。

2.1.3 合同总金额以甲乙双方根据实际送货情况确认的结算单为准。乙方每次供货后，须向甲方提交经双方确认的送货单，作为结算依据。

2.2 运维服务部分金额

本合同服务部分为固定总价计价法，金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方、丙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方、丙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方、丙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方、丙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方、丙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方或丙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 合同签订后7个工作日内，乙方支付人民币壹拾万元的履约保证金；

6.2 履约保证金的缴纳：支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交；

6.3 收取履约保证金账户：

单位名称：江苏省环境监测中心

开户银行：中行南京凤凰花园城支行

银行账号：530058192469

6.4 履约保证金的退还：合同期满后7个工作日内办理履约保证金退还手续。

6.5 履约保证金不予退还的情形：

6.5.1 乙方或丙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。

6.5.2 因乙方或丙方原因造成本合同终止。

6.5.3 其他违反国家相关法律法规的情形。

七、合同转包或分包

7.1 乙方或丙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方或丙方可按分包意向协议分包情况外，乙方或丙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方或丙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、项目期限

8.1 乙方、丙方按照招标文件的要求提供相应货物及服务。

8.2履行期限：自合同签订之日起一年。

8.3甲方每月对乙方气体供应情况进行考核（详见考核表），甲方每三个月对丙方运维情况进行考核（详见考核表），作为费用支付依据。日常工作中因丙方工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除由丙方赔偿相关损失外，甲方也有权取消合同。

九、合同款项支付

9.1 合同款项的支付方式及时间

9.1.1 气体付款方式及期限

根据月度考核情况进行月结，乙方根据甲方实际用气清单与采购人结算月度气体使用费用，经甲方确认后向甲方提供正规发票，甲方在收到乙方发票后10个工作日内付款。月度综合考核得分达90分（含）的，全额支付本次气体费用，低于90分的，每少1分，甲方有权从应付款中扣除2000元。如连续两次考核分低于85分或合同期内出现4次考核分低于85分的，甲方有权单方面无偿解除合同，由此给甲方造成的所有损失，全部由乙方负责。

9.1.2运行维护费支付方式

根据考核情况每三个月甲方与丙方结付一次运维费用，每次结算费用为中标价格的25%。综合考核得分达90分的，全额支付本次运维费用，低于90分的，每少1分，甲方有权从应付款中扣除2000元。如连续两次考核分低于85分的，甲方有权单方面无偿解除合同，由此给甲方造成的所有损失，全部由丙方负责。

甲方应当自收到发票后10个工作日内支付资金，不得以机构变动、人员更替、政策调整、质量保证等为由延迟付款或者拖欠款项。

9.2乙方收款账号：

户名：

账号：

开户银行：

丙方收款账号：

户名：

账号：

开户银行：

十、 安全责任划分

10.1甲方应核查乙方、丙方的经营、安全资质证明、个人相关证件以及作业人员的持证情况。

10.2乙方须保证产品运输至采购人并经确认验收结束所有程序和过程的合法性、安全性，确保运输过程符合质量技术监督部门的要求及规定，并承担因未达到相应要求所产生的所有责任。

10.3乙方运输及相关人员均持有效的合格证上岗，进入甲方交货场所后，需执行甲方安全规定，并建立完善的安全管理制度。

10.4乙方提供的产品因本身质量问题，在使用过程中对甲方造成人身伤害或经济损失，由乙方承担全部责任。

10.5如乙方因安全事故、气瓶（供气)质量的原因产生的安全、环保事故，所有的经济损失由乙方负责，同时甲方可追究乙方的法律责任。

10.6乙方将合格的气瓶送达到甲方指定储存点，甲方进行现场验收后，由丙方现场驻点维保人员进行保管及维护，如出现任何安全及维保问题均由丙方负全部责任，同时甲方可追究丙方的法律责任。

十一、三方责任和权力

11.1甲方的责任和权利

（1)甲方应核查中标供应商的经营、安全资质证明、个人相关证件以及作业人员的持证情况。若丙方相关资质证明及作业人员持证情况等达不到甲方管理要求，甲方有权利拒绝接受乙方供应气瓶（气体)。

（2）甲方安全技术管理人员有权对丙方人员违反甲方规章制度提出考核意见，并限期整改。必要时有权向甲方所在地上级部门反映。

（3) 未经甲方登记批准的乙方或丙方人员，甲方有权拒绝其进入甲方现场。

（4）甲方必须指定专门的业务联系责任人，负责乙方、丙方在甲方作业现场的联系、协调和验收。

（5）甲方在气瓶使用现场应有气瓶防止倾倒措施,并应经常对操作人员使用气瓶情况进行监督和检查。

（6）甲方有责任听取对乙方、丙方作业现场的环境、作业条件、安全防护措施及相关规章制度等提出的建议。若建议合理、条件允许，甲方必须进行整改和处理。

（7）出现安全事故时，甲方有责任配合乙方、丙方进行事故抢救和对外联系。

11.2乙方、丙方的责任和权利

（1）乙方、丙方须向甲方提供符合的经营资质证明复印件，且资质在有效期内，如资质审核、变更应向甲方及时报备，且乙方所提供的气瓶（气体）品种、类项不得超出许可证规定的范围。

（2）乙方须保证产品运输至甲方指定场所并经确认验收结束所有程序和过程的合法性、安全性，确保运输过程符合质量技术监督部门的要求及规定，并承担因未达到相应要求所产生的所有责任。

（3）乙方提供的气瓶应经过指定检验机构检测，并在检测周期内使用,每批次气瓶(气体）应合格，并承担责任,积极提供相关气瓶（气体）的安全技术说明书、化学品安全标签等。

（4）乙方运输及相关人员均持有效的合格证上岗，进入甲方交货场所后，需执行甲方安全规定，乙方应指定人员、车辆进入甲方现场,并应提前向甲方备案,如发生变更,应及时通知甲方，备齐相关资料，由甲方进行审验。

（5）乙方、丙方的人员、车辆进入甲方现场，必须遵守甲方提出的在用的相关安全管理制度、要求，并接受甲方的相关的安全教育、培训和发现违章后对乙方、丙方的处理意见或建议。

（6）乙方、丙方于甲方现场发现的不安全因素，应向甲方告知，通知甲方核查和整改。

（7）乙方提供的产品因本身质量问题，在使用过程中对甲方或其他方人员造成人身伤害或经济损失，由乙方承担全部责任。

（8）如丙方因安全事故、气瓶（供气)质量的原因产生的安全、环保事故，甲方所有的经济损失由乙方、丙方负责，同时甲方可追究丙方的法律责任。

（9）若乙方或丙方因本身原因无法继续向甲方提供服务，需提前终止合同的，乙方、丙方需提前3个月以书面形式通知甲方。

十二、违约责任

12.1甲方未能在规定期限内支付月度气体使用费用的，乙方应按当月应付气体使用费用的5%向甲方收取违约金，并且乙方有权终止合同中约定的各项工作，由此引发的一切后果由甲方承担。

12.2甲方未能在规定期限内支付年度运维费用的，丙方应按年度应付运维费用的5%向甲方收取违约金，并且丙方有权终止合同中约定的各项工作，由此引发的一切后果由甲方承担。

12.3乙方逾期交付货物的，乙方应按当月应付气体使用费用每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付气体使用费用中扣除。超过约定日期 5个工作日不能交付的，甲方可中止本合同。

12.4乙方因逾期交付或因乙方虚假承诺或经权威部门检测乙方提供的货物和服务不能满足采购文件要求或其他违约行为导致甲方中止合同的，乙方应于10工作日内向甲方支付不少于已付合同金额的30%的赔偿金，且甲方不再退还履约保证金。

12.5乙方或丙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方或丙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方或丙方该项或其他违约责任。

12.6丙方应按照投标文件的岗位设置及人员要求配备与合同项下工作内容相匹配的运维人员。如甲方认为丙方配备运维人员的服务水平与能力不能胜任本合同项下工作的，甲方有权书面通知丙方予以更换并提供相应证明，丙方应按甲方要求及时更换。

12.7丙方承诺确保运维人员的稳定性，未经甲方事先书面同意不得擅自变更，否则，甲方有权要求丙方立即整改，若丙方拒绝整改或在甲方要求期限内未整改的，甲方有权要求丙方偿付5000元/人次的违约金，甲方可直接从年度应付运维费用中扣除；累计出现三次以上（含本数）的，甲方有权单方面解除或终止本合同，由此造成的所有损失均由丙方承担。

12.8丙方运维人员应按国家政策规定及甲方要求持有相应证书。如丙方违反该规定，由此造成甲方或其他方的一切损失由丙方承担赔偿责任。甲方有权要求丙方撤换相应人员，若因此造成政府职能部门处罚的，由丙方承担所有损失及责任。若丙方拒不更换或更换后仍然不符合要求，甲方有权单方解除合同，因此造成的所有损失均由丙方承担。

12.9乙方或丙方因本身原因提前终止合同未提前3个月以书面形式通知甲方，由此造成甲方或其他方的一切损失由乙方承担赔偿责任，且甲方不再退还履约保证金。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，三方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、诉讼

三方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十五、

本合同执行中相关的一切税费均由乙方、丙方负担。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经三方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方、丙方各执贰份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

丙方：（公章）

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

2026年江苏省环境监测中心实验室所需气体及集中供气系统维保服务采购服务项目是为中心实验室提供仪器设备用高纯度压缩空气、氮气、氦气、氧气、氩气、氩甲烷气、乙炔气等气体及集中供气系统日常维护的特定项目。

集中供气系统维保主要服务区域：

1、一层防爆气瓶间2间，包含易燃易爆气瓶间乙炔自动特气柜、氮气气架各1台；惰性气体间氧气自动特气柜、氮气、空气、氩气特气架各1台；液氮汽化器、液氩汽化器各1套系统保养、维护。“消防控制室”气体监控系统、“应急监测准备室”的高纯氮气2路管线与阀门维护。

2、二层“采样仪器室”一氧化碳自动特气柜4台，使用仪器气体终端18个，管线阀门包含阻火器、终端减压阀、开关隔膜阀、气体侦测系统、密闭接头的维护。

2、八层“土壤风干室”、“常规操作间”、“化学需氧量室”、“质控杆样存放室含仪器校准”、“天平室”等使用仪器气体终端40余个。管线阀门包含终端减压阀、开关隔膜阀、气体侦测系统、密闭接头的维护。

3、九层“无机理化室”、“无机前处理室”、“有机理化室”、“有机前处理室”、“挥发酚检测室”、“油类检测室”、“固废前处理室”、“天平室”、“标样配制室”等使用仪器气体终端40余个。包含氮气特气柜一台、终端减压阀、开关隔膜阀、气体侦测系统、密闭接头的维护。

4、十层设备间（氮气、空气）气体及压力容气设备、“原子吸收实验室”、“原子荧光实验室”、“形态结构分析区”、超量分析区、“常规分析室”、AOX/TOC仪器室、离子色谱室、“前处理准备室”、“测汞仪室”、“标液配制室”、“X射线检测室”、“ICP-MS-MS实验室”等使用仪器气体终端120余个。包含氨气特气柜系统、管线阻火器、终端减压阀、开关隔膜阀、气体侦测系统、密闭接头的维护。

5、十一层“标准气体配制室”标气配比器4台、标气配比全自动特气柜5台、二氧化碳全自动特气架1台 、“LC-MS、LC仪器室”、“GC/MS、GC仪器室“、“水-SVOC检测区”、“有机、含标样配制功能”、“预留（VOC标样配制）”、“苏码罐清洗室”、“气-VOC检测区、水-VOC检测区”、“高分辨率质谱室”等使用仪器气体终端200余个，包含空气特气柜1台、管线阻火器、终端减压阀、开关隔膜阀、气体侦测系统、密闭接头的维护。

6、十二层“仪器室”、“理化实验室”、“常规实验室”、“微囊藻毒室系列微核试验前处理室”、“化学分析室”、“样品配制实验室”等使用仪器气体终端9余个。管线阀门包含终端减压阀、开关隔膜阀、气体侦测系统、密闭接头的维护。

7、一层至十四层管井主气体管线阀门与屋面排空管线阀门的压力与安全巡检、及管线的静电接地的。

三、采购要求

1、本次实验室所需钢瓶气，应提供合格气体的纯度、产品合格证、气体检测证明，并提供免费运输、气瓶预定、气瓶更换、安全管理等服务。供应商需具备在接到采购人通知24小时内将采购人所订购气体运抵现场、交付使用的能力。

表一 实验气体招标采购项目品名

| 序号 | 产品名称 | 钢瓶规格 | 纯度 | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯空气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |
|  |  | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |
| 2 | 高纯氮气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |
| 3 | 高纯氦气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |
| 4 | 高纯氧气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |
|  |  | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |
| 5 | 高纯氩气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |
| 6 | 氩甲烷 （10%甲烷+90%氩） | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |
| 7 | 高纯乙炔 | 40L | 99.5% | 2-3MPa |

2、实验室集中供气系统（包括空气、氮气、氦气、氧气、氩气、氩甲烷、乙炔等气体）的运行管理、硬件（包括但不限于气源及储罐（瓶）、切换装置、管道系统、调压装置、过滤装置、监控及报警装置等）及软件维护、故障处理、主要设备耗材更换提醒、压力表校验提醒、集中供气系统维保范围内探头标定提醒，压力容器及压力管道定期巡检、储槽等压力容器的24小时实时监控。

3、集中供气维护保养：派驻1人或以上人员的驻点服务，对中心实验室近180余台仪器安全平稳运行提供每周7×24小时驻点服务。

4、驻点专业人员工作内容：跟踪用气状态、提示订购气体（更换的新瓶检查满瓶压力值）、更换钢瓶（替换的空瓶应记录空瓶剩余压力），集中供气系统及实验室用气安全管理、管路保压、检漏测试、软件系统正常运行的监控、终端使用状态的检查等。

5、主要维护服务设备包括特殊气体安全输送设备、空气压缩机、气体发生器每周压力检测提供记录。标气配比设备、气体智能监控系统设备及集中供气输气管线（管道、阀门、压力表）连接件气压与气体侦测系统标定等的维护保养（不限于日、周、月）记录。

6、供应商根据采购人实验室配置情况、耗材使用标准及供气系统维保服务要求，提供详细的项目理解、气体配送方案、运行维护方案、应急预案等。

★7、其它要求：（在投标文件格式《承诺书》中填写）

7.1供应商须承诺提供合格产品（气体及钢瓶），并完全符合国家规定的质量、规格和性能要求。

7.2供应商须在投标时明确配送方式(配送方式应符合该类货物国家相应运输规范要求）并承诺免费配送，做到全年无休、节假日正常配送。

7.3供应商须承诺在协议供货期内应充分服从采购人在申购、报批、配送、安全管理等过程中的管理模式和具体要求。

7.4供应商应具有在有效期内的道路运输经营许可证，或委托有资质的第三方运输投标产品。（须提供相关证明材料，或承诺在成交后一个月内提供相关证明材料）

四、维保服务要求

1、总体要求：

1.1供应商根据采购人供气系统配置情况及用气标准，制定详细的日常运行管理方案、维保方案、应急预案、供气系统相关规程、制度（需要符合国家法律、法规、行业标准等相关要求）等。

1.2供应商针对本项目建立独立项目档案，做好工程资料的收集、归档、管理等工作，并有义务对本项所有资料、图纸进行保密。

1.3.1供应商负责供气系统全部设备、管路的日常运行管理，并派出专职人员驻点，按采购人规定作息时间每周七天驻点工作（包括双休日及法定节假日，排班、作息时间按采购人规定执行），驻点人员培训合格，须持证上岗。驻点人员须有相关服务经验，经采购人确认后方可上岗，服务履职不到位的，采购人有权要求供应商予以更换。供应商应为驻点人员配备合格且充足的劳动防护用品及安全工器具，该费用包含在投标总价内。驻点人员按照相关运维要求工作，并做好设备管理、现场数据及台账记录。驻点人员食宿由供应商自行负责，采购人提供必要的办公场所。驻场人员的安全、意外伤害和其他一切风险的责任及费用均由供应商自行承担。

★1.3.2须提供驻场人员名单，并承诺与签订合同后的驻点人员一致。（在投标文件格式《承诺书》中填写）

1.4供应商负责供气系统所有设备、仪表的日常运行管理、维护和检查，管理界面为气瓶间至实验室仪器终端。如压力表标定，气体侦测器电化学液更换，空压设备、气体发生器设备、储罐报验等实验室需要，供应商应提供有偿服务。

1.5供应商负责记录供气系统设备详细运行情况等，并汇总存档。

1.6 供应商应根据供气系统运行情况提出合理化耗材更换建议，经采购人同意后，负责供气系统所有耗材的更换，并向采购人提供更换、维修报告，相关材料费由采购人承担。

1.7 供应商应及时处置运维中发生的问题，记录并按流程上报。如接到实验室投诉或供气不达标，应及时进行处理。

1.8 供应商应每3个月提供一次服务期内系统运行情况报告及优化建议。

1.9 供应商须对备用动力设备运行状态进行检查，确保备用设备处于随时可用状态。

1.10 供应商协助招标方处理公共事务（参观、投诉、检查、技改等）。

1.11 供应商负责供气系统内（包括气瓶间，氮、空设备间，楼层气瓶间等区域）的卫生保洁，常用物品摆放整齐有序，保证清洁。

1.12供应商对正常生产工况下设备处理效果负责，确保系统正常运行，若服务期内由于运营维护不当造成的相关损失，供应商承担全部的责任。

1.13供应商需确保维保期内设备完好、满足采购人的正常使用需求。

1.14 供应商以日报、周报、月报的方式进行管理监控。负责事故处理和编制事故分析报告、整改措施等。

1.15 响应时间：若设施运维出现故障，现场运维人员应立即响应并在1小时内予以修复。若现场运维人员不能修复，供应商技术支撑工程师在接到报修通知（电话、传真）后，应在30分钟内响应，2小时赶到现场，提供不间断服务，直至设备正常运行并提交设备维修报告（若涉及相关设备维修费用，需请示采购人同意）。

1.16 因供应商运维不到位造成的设备维修、更换费用，由供应商自行承担。反之，采购人承担配件材料费，供应商承担人工费。

2、 维护人员素质管理

2.1 提供服务时，必须遵守采购人单位相关制度，并在检查时注重防护，安全操作。

2.2 必须经过专业培训，持证上岗。

2.3 须掌握所有设备的工作原理、操作方法、故障排除方法、设备性能情况。

2.4 认真阅读设备使用说明书、安全操作规程、并能熟练的操作各种设备。

2.5 做好每次的巡检工作，发现问题需及时认真填好工作记录，上报采购人，并提供解决方案。

2.6 在做任何一项工作时，都要认真负责，绝不能敷衍了事。

2.7 要爱惜自己的工具，禁止随意乱扔乱放。

2.8 禁止酒后作业，班前12小时内禁止饮酒。

2.9 对所安排的工作，要积极主动完成并如实反馈。

2.10 供应商应不定期给维保人员进行培训，以保证维保人员掌握更多技能。

2.11供应商必须配合采购人按规定定期对运维人员进行职业道德及安全教育，端正服务态度，提高技能水平，督促运维人员遵守采购人的各项规章制度及工作规范，服从管理，维护采购人形象。对不遵守劳动纪律，工作作风拖拉的运维人员，经查实后应酌情处罚；对于情节严重的运维人员，采购人有权要求供应商进行更换。

2.12供应商须确保运维人员的稳定性，运维人员在工作期间，未经采购人事先书面同意不得擅自变更运维人员。

2.13采购人如要求更换不合格运维人员，供应商应在7日内安排更换到岗，相关费用由供应商承担。

3、气路检查

3.1 由驻场人员对现场情况进行检查

（1）对气路系统常用器材：储罐、钢瓶、钢瓶固定架、特气柜、钢瓶接头、金属软管、半自动切换装置、一级减压阀、二级减压器、焊接三通、焊接大小头、卡套阀门、不锈钢管道、压力表、气体监测报警装置等进行检查同时记录（照片或视频）。

（2）检查同时记录储槽、钢瓶外观完整度、标签清晰情况、数量、气体类型、体积、生产厂家、生产日期、甁满状况、钢瓶存储摆放加固是否合理、易燃与氧化气瓶是否分离、钢瓶出口配件连接是否合理、有无缺失损坏等并做好记录。

（3）对气路管道接口、连接处通过肥皂水及检测液进行喷抹查看，根据现象、声音、压力表及其他辅助设备进行判断泄漏与否，同时判断管路的运行状况。

（4）除此之外，针对管路检查的同时，及时与实验室管理者沟通，平常气体使用的时间周期是否有变化，若无，则正常。有变化，尤其是变化较大时，除检查管道问题外，还应检查所连接设备是否存在泄压泄漏情况。

（5）针对易燃易爆、氧化气体、腐蚀性气体（如有）进行重点查看，确保运行的安全及稳定，并对其记录的同时，提出整改意见，写入检查记录及评估报告中，留存建档。

3.2 与采购人进行沟通相关实验室之前设计、施工、运维等信息，并做好记录。

（1）设计之初是否满足现有使用情况，是否有增加或是其他原因导致不能满足现状的情况，做好记录。

（2）施工过程中气路管理的选用型号、厂家、压力及调节阀门（球阀还是隔膜阀）等，压力开关是否正常，有无压力异常情况等进行记录。

（3）平时安装厂家维护次数、维护那些位置，出现过那些现象及是否对已有配件、管路进行过维修更换，做好记录。

3.3 调取气路PLC中信息分析并与投标人所检查结果进行核对

（1）熟练掌握各类气路PLC调取技术，必要时由采购人协调厂家进行调取、查看、分析记录后存档，作为后期分析判断的依据。

（2）运用PLC，除调取外，能够存储写入，在无问题无安全隐患的同时，保存当日运

维检查记录于其中，方便下次及后续人员调阅。

3.4 出具详细检查报告。

（1）检查报告要真实、客观并要标注可能存在的风险，为后续评估报告的编写提供准确的依据。

（2）检查报告完成后，递送对接人，必须一式两份，对方签字后确认收到后，带回存档。

4、风险评估

4.1 根据检查结果每季度对采购人实验室目前存在的问题进行梳理归纳。

4.2 依据检查结果及风险评估分析，为客户实验室量身出具合理的评估报告。

（1）依据检查结果，分析梳理具体问题及给出整改意见。

（2）依据风险评估结果，进行细化等级分类。

（3）举例说明各等级风险可能会出现的后果（受伤、致命等）、解决办法（按照规范进行改进更换、提升客户操作及防护意识、加强培训）等。

5、维保具体项目及最低频率要求

| 序号 | 项目内容 | 运维期内 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶间（钢瓶更换、监测钢瓶高压端数据、环境温、湿度等） | √ | 每天 |
| 2 | 集中供气系统巡检点巡查（气瓶间系统、管道井系统、二级面板系统、PLC控制系统等） | √ | 每天不少于3次 |
| 3 | 检查气体管路配件连接处有无问题、提供解决方案并协助解决 | √ | 每周一次 |
| 4 | 检查管夹有无松动脱落、提供解决方案并协助解决 | √ | 每周一次 |
| 5 | 检查固定管线支架的支撑及连接 | √ | 每周一次 |
| 6 | 检查色标铭牌的标示是否正确、提供解决方案并协助解决 | √ | 每周一次 |
| 7 | 检查任何异常阀门和开关、提供解决方案并协助解决 | √ | 每周一次 |
| 8 | 检查切换器功能正常性、提供解决方案并协助解决 | √ | 每周一次 |
| 9 | 检查压力表功能正常性、提供解决方案并协助解决 | √ | 每周一次 |
| 10 | 气路系统和侦测系统诊断并解决；检查低压报警和气体泄露侦测探头、压力表及压力传感器、声光报警器等 | √ | 每季度一次 |
| 11 | 测试系统的气密性 | √ | 每季度一次 |
| 12 | PLC控制柜服务器资源分配调优 | √ | 每季度一次 |
| 13 | 统计半年来问题与故障,分析各种配件的故障率；提供解决方案并协助解决的维护报告 | √ | 每半年一次 |
| 14 | 配合采购人集中供气系统维保范围内探头周期性校准 | √ | 每年一次 |
| 15 | 配合采购人压力表周期性校准 | √ | 每年一次 |
| 16 | 配合采购人联系设备厂商对空压机、发生器、特气柜机组等耗材检查、更换的维保工作 | √ | 根据设备操作指南维护 |
| 17 | 系统操作指导、培训 | √ | 每年1次 |
| 18 | 提交运行维护报告 | √ | 每季度一次 |

★五、商务要求

5.1 项目实施期间的质量保证要求

5.1.1 不得以任何形式转包于他方。

5.1.2 供应商提供的货物或者服务达不到招标文件质量和规格要求的，采购人有权解除合同，所有责任由供应商承担。

5.2 服务期限

5.2.1自合同签订之日起一年。

5.2.2采购人每月对中标供应商气体供应情况进行考核（详见考核表），采购人每三个月对中标供应商运维情况进行考核（详见考核表），作为费用支付依据。日常工作中因中标供应商工作失职的原因，发生重、特大安全责任事故，除由中标供应商赔偿相关损失外，采购人也有权取消合同。

5.3 安全责任划分

5.3.1采购人应核查中标供应商的经营、安全资质证明、个人相关证件以及作业人员的持证情况。

5.3.2中标供应商须保证产品运输至采购人并经确认验收结束所有程序和过程的合法性、安全性，确保运输过程符合质量技术监督部门的要求及规定，并承担因未达到相应要求所产生的所有责任。

5.3.3中标供应商运输及相关人员均持有效的合格证上岗，进入采购人交货场所后，需执行采购人安全规定，并建立完善的安全管理制度。

5.3.4中标供应商提供的产品因本身质量问题，在使用过程中对采购人造成人身伤害或经济损失，由中标供应商承担全部责任。

5.3.5如中标供应商因安全事故、气瓶（供气)质量的原因产生的安全、环保事故，所有的经济损失由中标供应商负责，同时采购人可追究中标供应商的法律责任。

5.3.6中标供应商将合格的气瓶送达到采购人指定储存点，采购人进行现场验收后,由中标供应商现场驻点维保人员进行保管及维护，如出现任何安全及维保问题均由中标供应商负责，同时采购人可追究中标供应商的法律责任。

5.4 付款方式

5.4.1气体付款方式及期限

根据月度考核情况进行月结，中标供应商根据采购人实际用气清单与采购人结算月度气体使用费用，经采购人确认后向采购人提供正规发票，采购人在收到中标供应商发票后10个工作日内付款。月度综合考核得分达90分（含）的，支付本次气体全额费用，低于90分的，每少1分，采购人有权从应付款中扣除2000元。如连续两次考核分低于85分或合同期内出现4次考核分低于85分的，采购人有权单方面无偿解除合同，由此给采购人造成的所有损失，全部由中标供应商负责。

5.4.2运行维护费支付方式

根据考核情况每三个月结付一次运维费用，每次结算费用为中标价格的25%。综合考核得分达90分的，全额支付本次运维费用，低于90分的，每少1分，采购人有权从应付款中扣除2000元。如连续两次考核分低于85分的，采购人有权单方面无偿解除合同，由此给采购人造成的所有损失，全部由中标方负责。

采购人应当自收到发票后10个工作日内支付资金，不得以机构变动、人员更替、政策调整、质量保证等为由延迟付款或者拖欠款项。

5.5 履约保证金

合同签订后，中标供应商向采购人交纳人民币100,000.00元（大写：壹拾万元整）作为本合同的履约保证金。

合同履行结束后，采购人应及时退还交纳的履约保证金（无息退还）。

履约保证金退还方式：退还原缴纳账户。

履约保证金退还时间：项目结束后，中标供应商向采购人书面提出履约保证金退还申请，采购人在收到中标供应商履约保证金退还申请7个工作日内退还。

履约保证金退还条件：中标供应商凭采购人签署的同意退还履约保证金的申请(申请格式自定,加盖公章)、履约保证金缴纳凭证，办理履约保证金退还手续。

履约保证金不予退还的情形：供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，供应商还应当对超过部分予以赔偿。签订合同后，中标供应商将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商采用分包的形式履行合同。因中标供应商原因造成本合同终止。项目验收结果不合格的，履约保证金将不予退还。其他违反国家相关法律法规的情形。

5.6 报价要求

本项目的类别不接受有选择性的投标报价，仅针对整个项目报一个优惠率（最高单价下浮比例，该比例大于等于0%且小于100%），所报的优惠应当适用于本项目所有子项目。如投标人没有采用优惠方式报价，则投标无效。

说明：例如，某产品市场价为100元/件，中标供应商的优惠率报价为‌5%‌，那么实际结算金额为100*（1-5%）=95元/件

5.7	验收考核标准

参考以下附件：

附件1：集中供气月度考核表

| 评价项目 | 具体内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品质量 | 产品因中标供应商原因出现更换情况 中标供应商所提供的产品按如下规格、纯度、压力执行： 高纯空气：纯度99.999%，规格50L，压力19.5±0.5MPa； 高纯氮气：纯度99.999%，规格50L，压力19.5±0.5MPa； 高纯氦气：纯度99.999%，规格40L，压力13.5±0.5MPa； 高纯氧气：纯度99.999%，规格40L，压力13.5±0.5MPa； 高纯氩气：纯度99.999%，规格50L，压力19.5±0.5MPa； 氩甲烷（10%甲烷+90%氩）：纯度99.999%，规格40L，压力13.5±0.5MPa； 高纯乙炔：纯度99.5%，规格40L，压力2-3MPa。 | 中标供应商提供的产品出现任何一种质量问题如不满足纯度、压力、规格情况或其他原因不满足验收要求的，每出现一次扣10分。 | 20 |  |  |
|  | 中标供应商应提供符合相关生产、充装等过程之合格证及检测报告。 | 未提供相关合格证及检测报告，扣除5分/次。 | 10 |  |  |
|  | 安全管理：无任何安全事故发生，且无任何违反安全施工行为的发生。 | 有任何安全事件发生，不管大小，此项得0分；发生一次违反安全操作行为扣5分/次。 | 15 |  |  |
| 运输保障 | 中标供应商接到采购人订单后，按约定数量在48小时内送货至采购人指定地点。 | 未在规定时间内送达，扣除5分/次； | 10 |  |  |
| 气体分类存放与使用安全 | 可燃气体与助燃气体存放间距：可燃气体与氧气等助燃气体间距≥5米，乙炔等气瓶间距≥10米 | 间距不足每项扣1分，超期未整改加倍扣分 | 10 |  |  |
|  | 气瓶防倾倒，直立固定装置完整性：气瓶必须直立固定，使用防倾倒支架或链条 | 发现未固定情况每瓶扣0.5分 | 5 |  |  |
|  | 气瓶标签管理：气瓶标签应完整，清晰，无脱落 | 标签缺失或不清每项扣0.5分/瓶，高危气体标签不清扣1分/瓶 | 10 |  |  |
| 泄漏响应 | 泄漏发现后应立即响应，关闭气源，启动排风系统。 | 响应延迟扣1分/次，未关闭气源扣2分/次 | 10 |  |  |
| 责任意识 | 有高度责任心，作风严谨，对工作勇于担当，不推卸责任。 | 未做到位一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 扣分项 | 收到行政部督办单一次扣2分 |  |  |  |  |
| 综合得分： |  |  |  |  |  |

附件2：集中供气维保季度考核表

| 评价 项目 | 具体内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常 管理 | 维护人员必须遵守采购人规章制度，不迟到，不早退，认真学习各方面知识，以提高自身素质。 | 迟到早退扣1分/次：不遵守采购人规章制度扣2分/次，扣完为止。未服从采购人安排每次扣1分 | 10 |  |  |
|  | 安全管理：无任何安全事故发生，且无任何违反安全施工行为的发生。 | 有任何安全事件发生，不管大小，此项得0分；发生一次违反安全操作行为扣5分/次。 | 20 |  |  |
|  | 做好每一天的巡检工作，发现问题要及时解决并及时向采购人报告；认真填写气体实时监测登记表。 | 不文明巡检被发现，或被投诉扣10分/次。气体实时监测登记表及使用记录登记不规范2分/处。 | 20 |  |  |
|  | 维护人员禁止酒后作业，上班时间禁止吸烟饮酒。 | 严禁饮酒作业，发现或被投诉扣5分/次；作业期间严禁吸烟，发现或被投诉扣5分/次。 | 10 |  |  |
| 反馈 落实 | 对采购人提出的工作建议及时反馈落实，能够不断总结，完善作业流程。具备较好学习能力，能够吸收一定的新知识和专业技能，能在工作中运用学习成果。 一、维护人员在对设备进行维护时要认真负责并填好运维报表。 二、检查并查清故障并做好记录。维护人员如遇到解决不了的问题须上报反馈，协商解决。 | 对采购人提出的工作意见建议落实不到，扣除3分/次； | 10 |  |  |
| 执行 能力 | 维保制度、会议及其它相关通知协调落实事项，是否积极主动有效执行，完成领导交办的各项工作是否积极主动有效执行。 一、检查气体管路配件连接处有无安全隐患，如有情况立即排除或联系采购人并提供解决方案协助解决。 二、检查任何异常阀门和开关如有情况发生提供解决方案协助解决。 三、检查切换装置和报警装置功能的正常性，如有情况发生提供解决方案协助解决。 四、测试系统的气密性，如有情况发生提供解决方案协助解决。 | - 维保制度、会议等未主动有效执行一次扣5分； - 不听从采购人或上级下达的任务的一次扣5分。 | 10 |  |  |
| 应急 处置 | 应急物资完整性、有效性：乙方应配备正压呼吸器、防毒面具、防爆工具、吸附材料等（明确要求） | 应急物资缺失扣1分/件，失效未更换扣0.5分/件 | 5 |  |  |
|  | 应急演练：每年组织一次气体泄漏应急演练 | 未组织演练扣2分/次，演练不合格扣1分/次 | 5 |  |  |
| 责任 意识 | 有高度责任心，作风严谨，对工作勇于担当，不推卸责任。 | 未做到位一次扣1分。 | 10 |  |  |
| 扣分项 | 收到行政部督办单一次扣2分 |  |  |  |  |
| 综合得分： |  |  |  |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 价格分采用低价优先法，即满足招标文件要求且（1-最高优惠率）最低值的投标供应商报价为评标基准价，其价格分为满分40分，其它投标供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=评标基准价/(1-最高优惠率）×40分。分值四舍五入保留小数点后两位。 | 40 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目理解 | 评委根据供应商提供的对本项目的认识、服务定位、管理模式、运作流程、服务目标及项目保障等整体设想综合评分。 1、项目理解深刻透彻，服务定位精准契合；管理模式科学先进，运作流程详尽闭环；服务目标明确且可量化，保障措施全面，能完全满足用户需求的，得10分； 2、项目理解较清晰，服务定位合理；管理模式规范，运作流程完整；服务目标明确，保障措施基本到位，能较好地满足用户需求的，得7分； 3、项目理解停留在表面，服务定位宽泛；管理模式与运作流程简单，服务目标不够明确；保障措施一般，仅能提供基础服务的，得4分； 4、项目理解存在偏差或缺失；服务定位脱离实际，运作流程混乱；服务目标模糊不清，缺乏基本保障措施的，得1分； 5、未提供项目理解不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.2 | 气体配送方案 | 评委根据供应商提供的气体配送方案进行综合评分： 1、配送方案详尽完善，时效承诺明确；具备专属运力与双重应急保障，能保证供货的及时与可靠的，10分； 2、配送方案较详细，时效规划合理；具备常规运力与应急措施，能较好地满足供货要求的，得7分； 3、配送方案基本可行，时效保障一般；运力与应急措施简单，仅能提供基础供货服务的，得4分。 4、配送方案存在明显漏洞；缺乏时效承诺与运力保障；无应急措施，无法保证供货的及时性的，得1分； 5、未提供方案不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 运行维护方案 | 评委根据供应商提供的集中供气系统运行维护方案（除常规运维方案外，还应包含管理规章制度、岗位职责等）进行综合评分： 1、方案高度契合采购需求，规章制度与岗位职责详尽清晰；保障措施完备，科学性与可行性最高的，得10分； 2、方案基本符合项目需求，保障措施基本满足招标要求，科学性、可行性一般的，得7分； 3、方案不够完整，规章制度与岗位职责有缺失，保障措施科学性、可行性不够的，得4分； 4、方案存在严重漏洞，规章制度与岗位职责混乱或缺失；保障措施缺漏很多的，得1分； 5、未提供方案不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.4 | 应急预案 | 评委根据供应商提供的安全事故应急预案及相关能力进行评审： 1、应急预案科学完整、针对性强；且针对本项目试剂种类，足额配备了专属应急物资（如吸附棉、中和剂等）的，得10分。 2、应急预案具备基本的可操作性；且配备了常规的相关应急物资的，得7分； 3、应急预案内容简单、缺乏针对性；或未配备本项目所需的相关应急物资的，得4分； 4、应急预案存在严重漏洞或明显脱离实际；且完全未配备任何相关应急物资的，得1分。 5、未提供预案不得分。 | 10 | 主观分 |
| 3业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 1、供应商提供近三年来（2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）气体购销项目业绩证明，每有一份业绩证明得1分。最多得4分。 2、供应商提供近三年来（2023年1月1日至今，以合同签订时间为准）气体管路运维项目业绩证明，每有一份业绩证明得1分。最多得4分。 注：须提供相关业绩的合同复印件并加盖公章。 | 8 | 客观分 |
| 3.2 | 履约评价 | 已提供的业绩中，每提供一份用户评价为好评、满意等同等级评价或相关用户表扬信的得1分，最高得3分。 注：须提供相关证明材料并加盖公章，同一用户的评价不累计得分。 | 3 | 客观分 |
| 4履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 人员要求 | 供应商提供驻场人员名单（人员名单格式自拟，不提供名单不得分）： 1、有一名驻场人员具备特种设备作业人员证得3分，本项最多得3分·； 2、有一名驻场人员具备低压电工具备操作证或气瓶作业操作证得3分，本项最多得3分； 3、有一名驻场人员具备压力容器操作证得3分，本项最多得3分。 注：须提供对应人员证书及供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明材料并加盖公章，未提供以上材料不得分。 | 9 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、通用资格证明文件

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、实质性要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、通用资格证明文件

营业执照（复印件）

提供上年度财务报表复印件（即2025年度财务报表，如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或参加本次政府采购活动前6个月内至少一个月份的会计报表（至少包括资产负债表和利润表）复印件或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                      。

主要专业技术能力有：              。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖电子公章）：

日期：    年   月   日

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法定代表人授权书

（如法定代表人签署文件则无需出具授权书）

本授权委托书声明：我             （姓名）系             （单位名称）的法定代表人，现授权             （单位名称）             （代理人姓名）为我的合法代理人，以             （供应商名称）的名义参加             （采购人名称）的              （项目名称）的投标。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

供应商名称（加盖电子公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人授权代表身份证扫描件正、反面附下：

法定代表人亲自参加投标的需提供：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：        职务：

系       的法定代表人。

特此证明。

投标供应商：             （加盖电子公章）

日  期：     年     月      日

投标供应商法定代表人身份证扫描件正、反面附下：

四、投标函

投标函

致：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：大型企业 中型企业 小型企业 微型企业（在对应内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

投标总报价

优惠率：

日  期：

六、投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 钢瓶规格 | 纯度 | 压力 | 优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高纯空气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |  |
|  |  | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |  |
| 2 | 高纯氮气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |  |
| 3 | 高纯氦气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |  |
| 4 | 高纯氧气 | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |  |
|  |  | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |  |
| 5 | 高纯氩气 | 50L | 99.999% | 19.5±0.5MPa |  |
| 6 | 氩甲烷 （10%甲烷+90%氩） | 40L | 99.999% | 13.5±0.5MPa |  |
| 7 | 高纯乙炔 | 40L | 99.5% | 2-3MPa |  |
| 8 | 集中供气系统维保 | 1年期 金额（人民币）： |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

七、技术响应偏离表（不适用）

八、商务响应及偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1. 对采购需求之商务要求进行响应，若没有偏离可以填写全部响应，采购单位将视作认同，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、承诺书

承诺书

（投标人名称）针对      项目（项目编号：           ）在此承诺：

1、

2、

3、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

注：以上内容由投标人根据自身情况结合投标文件采购需求书自行填写补充，包括但不限于标红提示部分。

其他证明材料根据情况自行添加。

十、中小微企业声明函

中小微企业声明函（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

十一、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十二、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXX，XXXXXXXX项目的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为小型、微型企业 残疾人福利性单位 监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。