## 表C.1.1 扉页
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 小纪镇人民政府综合楼改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026-09-15

## 表C.1.2 总说明
总说明
工程名称：小纪镇人民政府综合楼改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况 1、工程名称：小纪镇人民政府综合楼改造项目 2、建设地点：扬州市江都区小纪镇 3、工程内容: 本工程位于小纪镇，对小纪镇人民政府的1#楼、2#楼进行装修水电改造以及楼栋、围墙外立面出新改造，具体详见工程量清单。 二、其他说明 1、工程量以实际发生为准 2、本项目无暂列金 3、本项目专业工程暂估价国旗旗杆8000元

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【小纪镇人民政府综合楼1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：小纪镇人民政府综合楼改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 1#楼 |  | 8000
2 | 2#楼
3 | 室外改造
合 计 |  |  | 8000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【1#楼】2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：1#楼 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 装饰 |  | 8000.00
2 | 安装
合 计 |  |  | 8000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程 (一层～五层，所有楼层））
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 8000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程 (一层～五层，所有楼层））
拆除工程
1 | 010801001001 | 木门 | 1.名称：拆除木门带套 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 | m2 | 61.6
2 | 011501004002 | 服务台 | 1.名称：拆除原有旧服务台 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 | m2 | 6.07
3 | 010401002001 | 砖墙 | 1、名称：240厚墙面开洞口 2、建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 26.13
4 | 010401002002 | 砖墙 | 1、名称：120厚墙面开洞口 2、建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 22.78
5 | 011404002006 | 天棚喷刷涂料 | 1.名称：原吊顶铲至基层 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸 | m2 | 963.27
6 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.名称：拆除原矿棉板吊顶 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 | m2 | 72.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011404001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.名称：原墙面铲除至基层 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 3.具体详见图纸 | m2 | 3963.52
9 | 011501003001 | 成品洗手台 | 1.名称：拆除成品人造石洗手台盆+90cm高银镜 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 | 套 | 4
10 | 011105002006 | 踢脚线 | 1.名称：拆除原有踢脚线及砂浆层 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 3.备注：工程量暂估、按实结算 | m | 591.59
11 | 011101005001 | 塑胶地面 | 1.名称：拆除原塑胶地面 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 | m2 | 72.46
12 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.名称：铲除原有破损地砖及砂浆层 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 3.备注：工程量暂估、按实结算 | m2 | 355
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.名称：拆除原有复合地板 2.范围：四楼会议室 3.运距：垃圾清理，外运、运距自行考虑 | m2 | 99.42
14 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.名称：屋面拆除原防水层 2.范围：屋面+露台 3.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 4.具体详见图纸 | m2 | 909.41
15 | 011207002001 | 轻质隔断 | 1.隔墙、隔断类型：拆除卫生间原有隔断、小便斗挡板 2.运距：垃圾清理、外运，运距自行考虑 | m2 | 93.2
16 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.名称：拆除扣板包柱 2.运距：垃圾清理，外运，运距自行考虑 | m2 | 12.72
金属结构工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 010607006001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格：12mm钢板、[18、5mm花纹钢板、H型钢（Q235B) 2.构件涂(镀)层要求：除锈、防锈漆二遍、面漆二遍 | t | 1.328
18 | 010607007001 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格：Φ40*2mm镀锌钢管 2.护栏形式：高度1.1米 | t | 0.104
屋面及防水工程
19 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、名称:屋面新做卷材防水，SBS改性沥青卷材，3mm厚，热熔法施工 2、范围：屋面+露台 3、具体详见图纸 | m2 | 909.41
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 010902004002 | 屋面刚性层 | 1、名称：屋面新做刚性防水 2、做法、（1）10mm厚水泥砂浆找平层；（2）卷材面撒石英砂过渡 + 10mm 厚聚合物水泥砂浆保护层； 3、范围：屋面+露台 4、具体详见图纸 | m2 | 548.78
楼地面装饰工程
21 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 195
22 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、3-5厚水泥砂浆结合层 2、10厚防滑地砖，专用美缝剂填充（完成面保护） 3、工程量暂估，按实结算 | m2 | 355
23 | 011103003001 | 塑胶地板 | 1.面层材料品种、规格：3mm厚塑胶地板 | m2 | 72.46
24 | 011104002002 | 复合地板 | 1.面层材料品种、规格：10mm厚密度板 2.要求：地面防滑等级中高级，静摩擦系数COF傎（干态）0.60≤COF<0.70 | m2 | 99.42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
25 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：240mm厚隔墙（到顶） 2.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格：双侧9mm厚B1阻燃胶合板+12mm厚纸面石膏板 4.嵌缝、塞口材料品种：岩棉≧75mm厚，填充密度≧100kg/m3,防火堵到结构顶耐火极限≧1小时 | m2 | 79.11
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011207001006 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：120mm厚隔墙（到顶） 2.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格：双侧9mm厚B1阻燃胶合板+12mm厚纸面石膏板 4.嵌缝、塞口材料品种：岩棉≧58mm厚，填充密度≧100kg/m3,防火堵到结构顶耐火极限≧1小时 | m2 | 39.68
27 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1.隔墙、隔断类型：100mm厚隔墙（到顶） 2.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格：双侧9mm厚B1阻燃胶合板+12mm厚纸面石膏板 4.嵌缝、塞口材料品种：岩棉≧38mm厚，填充密度≧100kg/m3,防火堵到结构顶耐火极限≧1小时 | m2 | 6.08
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木挂条阻燃处理 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：定制成品木饰面 | m2 | 11.59
29 | 011205004001 | 墙、柱面硬包 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：木挂条阻燃处理 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：皮质硬包 | m2 | 8.54
30 | 011205001002 | 柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：铝龙骨 2.面层材料品种、规格：20mm厚金属铝蜂窝板（包柱），颜色同瓷砖 | m2 | 12.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：20mm1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：10mm瓷砖 4.备注：工程量暂估，按实结算 | m | 401
32 | 011105004001 | 塑胶踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.面层材料品种、规格：塑胶踢脚线 3.备注：工程量暂估，按实结算 | m | 39.14
33 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度：150mm 2.面层材料品种、规格：地板踢脚线 3.备注：工程量暂估，按实结算 | m | 227.87
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：8#镀锌全牙龙骨吊杆 2.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨C60 3.面板材料品种、规格：9.5mm厚纸面石膏板 | m2 | 387.24
35 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：（200+200）mm，12mm厚A级阻燃板，9.5mm厚纸面石膏板 2.包括吊顶上立面与墙面连接阻燃板，详见节点图 | m | 193.23
36 | 010810002002 | 灯带槽 | 1.灯带槽材质、规格：12mm厚A级阻燃板，9.5mm厚纸面石膏板，规格见图纸 | m | 97
37 | 030703007001 | 送风口、回风口 | 1.名称：筒灯、吸顶灯开洞 | 个 | 240
38 | 030703007002 | 送风口、回风口 | 1.名称：平板灯开洞 | 个 | 90
油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：砖墙、石膏板墙面 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料 4.品质要求：涂料产品为水性涂料，需提供CMA第三方检测报告。具备甲醛净化功能，甲醛净化效率≥90%；中国环境标志十环认证；重金属、VOC等有害物质含量国标。无刺激性有害物质。 | m2 | 3963.52
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型：混凝土、石膏板天棚 2.刮腻子遍数：二遍 3.涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料 4.品质要求：涂料产品为水性涂料，需提供CMA第三方检测报告。具备甲醛净化功能，甲醛净化效率≥90%；中国环境标志十环认证；重金属、VOC等有害物质含量国标。无刺激性有害物质。 | m2 | 1716.83
41 | 011404005002 | 金属面喷刷防火涂料 | 1.构件名称：钢梯面 2.涂料品种、遍数或厚度：两遍 | m2 | 30.36
其他装饰工程
42 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格：参考原有成品人造石洗手台盆+90cm高银镜 2.备注：包含柜子，材质、尺寸参考原有成品 | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1.名称：服务台 2.规格、型号：台面宽60cm、高75cm 3.台面材料：20mm人造石台面 4.骨架材料、规格：50*50*3mm镀锌方管 5.台侧材料：木饰面、60mm高黑色哑光不锈钢 6.台内材料：暗藏灯带(4000K) 7.样式：详见图号EL-01 | m | 6.23
44 | 011505003001 | 金属隔断 | 1.玻璃品种、规格：20mm厚哑光拉丝金属铝蜂窝板 | m2 | 5.28
45 | 011207002002 | 轻质隔断 | 1.隔板材料品种、规格：20mm厚抗倍特板 2.高度：2.2m | m2 | 81.84
46 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：20mm厚抗倍特板 2.配件品种、规格：小便斗挡板 | m2 | 6.08
门窗工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
47 | 010802003001 | 防盗门 | 1.名称：甲级防盗门（钢制） 2.门代号及洞口尺寸：FM1022 3.五金种类、规格：含拉手、门锁、五金配件 4.其他工艺要求：包含门套 | m2 | 4.4
48 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.名称：定制实木门 2.门代号及洞口尺寸：M1022 3.门套材质、规格：含木门套 4.其他工艺要求机械执手锁，72 锁体，C 级锁芯，304 不锈钢执手。 | m2 | 81.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 010801002009 | 木质门带套 | 1.名称：定制实木门 2.门代号及洞口尺寸：M1022 3.门套材质、规格：含木门套、木饰面门头、隔音防震垫 4.其他工艺要求：指纹锁：智能指纹锁，半导体头，C 级锁芯，指纹 / 密码 / IC 卡 / 钥匙，72 防盗锁体，门厚 40–50mm，IP54。 5.要求：201、301、401、303、305室 | m2 | 11
50 | 010801002007 | 木质门带套 | 1.名称：定制实木门 2.门代号及洞口尺寸：M1522 3.门套材质、规格：含木门套 4.其他工艺要求：机械执手锁，72 锁体，C 级锁芯，304 不锈钢执手。 | m2 | 13.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.基层材料品种、规格：木龙骨 2.面层材料品种、规格：木门套 | m2 | 5.18
52 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.名称：定制硬包隐形门 2.门代号及洞口尺寸：M1522 3.门套材质、规格：含门套 4.其他工艺要求：机械执手锁，72 锁体，C 级锁芯，304 不锈钢执手。 | m2 | 3.3
53 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质：遮光卷帘 2.窗帘施工区域：1-4层（除2、4层会议室） 3.其他工艺要求：含所有配件、安装、调试 | m2 | 251.04
54 | 010810001002 | 窗帘 | 1.窗帘材质：纱帘 2.窗帘施工区域：5层 3.其他工艺要求：含所有配件、安装、调试 | m2 | 172.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 010810001003 | 窗帘 | 1.窗帘材质：遮光布帘 2.窗帘施工区域：2、4层会议室、5层 3.其他工艺要求：≧400g/m2，B1阻燃板，遮光≧95%。含所有配件、安装、调试 | m2 | 208.76
其他工程
56 | 011801005001 | 表面清洁 | 1.清洁方式：建筑外墙清洗 2.按建设单位要求，本次清洗范围包含外墙外侧面、外墙窗户内外侧、外墙门内、外侧 3.分项单价包括吊篮租赁或者吊绳租赁、清洗、擦干等一系列费用，外观洁净度符合建设单位验收要求 | m2 | 4246.97
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001002 | 脚手架
17 | 011601002001 | 垂直运输
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 8000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 8000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装饰】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰】3.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 304不锈钢国旗旗杆，根数1根，高度暂按8米考虑，旗杆杆径、壁厚、法兰、预埋件、抗风及抗倾覆验供应商深化确定，图纸需报设计、监理确认后方可加工安装、基座预埋件必须锚定于结构梁、柱构件，旗杆与屋面壁雷带不少于两处可靠电气连接 |  |  | 8000.00
本页小计 |  |  |  | 8000.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  | 8000.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【装饰】3.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【装饰】3.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【装饰】3.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：装饰 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰】3.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【装饰】3.11
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【装饰3.12
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装 】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程（一层~五层，所有楼层）
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装 】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程（一层~五层，所有楼层）
拆除工程
1 | 041001010001 | 拆除灯具 | 1.规格尺寸：吸顶灯 | 盏 | 16
2 | 041001011001 | 拆除冲水配件 | 1.类型：尿斗蹲坑整套冲水配件 | 套 | 36
电气设备安装工程
3 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.型号：详见图纸 3.规格：1AL | 台 | 1
4 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.型号：详见图纸 3.规格：2AL | 台 | 1
5 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.型号：详见图纸 3.规格：3AL | 台 | 1
6 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.型号：详见图纸 3.规格：4AL | 台 | 1
7 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.型号：详见图纸 3.规格：5AL | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：硬质聚氯乙烯塑料管（PVC 穿线管） 3、规格：PC20 4、具体详见电力系统图纸 5.备注：包含墙面、顶面、地面开槽 | m | 2361.96
9 | 030412001002 | 配管 | 1、名称：电线管 2、材质：硬质聚氯乙烯塑料管（PVC 穿线管） 3、规格：PC25 4、具体详见电力系统图纸 5.备注：包含墙面、顶面、地面开槽 | m | 1134.47
10 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：CT 200×100×1.2mm 槽式喷塑桥架，内设金属隔板 | m | 177.32
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5 | m | 7711.48
12 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.规格：WDZ-BYJ-4 | m | 3498.13
13 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 | 个 | 732
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：长条平板灯40W | 套 | 85
15 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称：嵌入式平板灯 | 套 | 5
16 | 030413001003 | 普通灯具 | 1.名称：36W天花吸顶灯 | 套 | 34
17 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号：7W | 套 | 206
18 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：距地1.3米 4、具体位置详见图纸 | 套 | 55
19 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称：双联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：距地1.3米 4、具体位置详见图纸 | 套 | 8
20 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称：三联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：距地1.3米 4、具体位置详见图纸 | 套 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
21 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1、名称：四联单控开关 2、规格：10A, ~250V 3、安装方式：距地1.3米 4、具体位置详见图纸 | 套 | 1
22 | 030413014001 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、规格：10A 250V 安全型 3、安装方式：距地0.3m 4、具体位置详见图纸 | 套 | 40
23 | 030413014002 | 插座 | 1、名称：网络插座 2、规格：TJ45+RJ11 3、安装方式：距地0.3m 4、具体位置详见图纸 | 套 | 60
24 | 030413014003 | 插座 | 1、名称：安全型单相2+3插座 2、规格：10A 250V 安全型 3、安装方式：距地0.3m 4、具体位置详见图纸 | 套 | 223
25 | 030701003001 | 排风扇 | 1.名称：排风扇 | 台 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 040805005001 | 照明灯带 | 1.光源技术要求：5W/M LED灯带 2.安装形式：安装在吊顶内 | m | 86.62
27 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：尿斗整套冲水配件 | 套 | 12
28 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：蹲坑整套冲水配件 | 套 | 24
29 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.规格：含水龙头、阀件、软管等配件，按建设单位要求 | 组 | 4
30 | 031003003002 | 净水机 | 1.规格：按建设单位要求 | 组 | 4
31 | 031003003003 | 淋浴器 | 1.规格：花洒，接水管、配件，按建设单位要求 | 组 | 1
32 | 031005013001 | 热水器 | 1.型号：电热水器 2.容积：60L 3.位置：四楼卫生间 | 台 | 1
33 | 031004005001 | 暖风机 | 1.规格：1500W 2.位置：四楼卫生间 | 台 | 1
34 | 031401001002 | 脚手架 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装 】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装 】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装 】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装 】4.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装 】4.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装 】4.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装 】4.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装 】4.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【安装 】4.11
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【安装4.12
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【2#楼】5.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：2#楼 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 装饰
2 | 安装
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【装饰】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：装饰 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
房屋建筑与装饰工程
拆除工程
1 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、地砖拆除 2、建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 26.53
2 | 011501004001 | 成品柜、架、台 | 1、拆除原服务台 2、建筑垃圾外运自行考虑 | m2 | 1.48
3 | 010801002002 | 门 | 1、项目名称：拆除门 2、垃圾清理及外运 3、具体详见图纸 4、投标人自行考虑 | 樘 | 4
4 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1、隔墙拆除 2、建筑垃圾外运自行考虑 | m3 | 2.22
5 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、名称：原墙面铲除至基层 2、垃圾清理及外运 3、具体详见图纸 4、投标人自行考虑 | m2 | 951.52
6 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、名称：原吊顶铲至基层 2、垃圾清理及外运 3、具体详见图纸 4、投标人自行考虑 | m2 | 18.23
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
改造工程
8 | 011404001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、建筑外墙立柱外墙涂料出新 2、按原状态恢复，满足使用需求 | m2 | 180
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、轻质混凝土砌块墙体 2、详见图纸 | m3 | 5.39
10 | 010502005001 | 基础联系梁 | 1、C25钢筋混凝土止水梁，宽同墙厚，高300mm含模板 2、浇筑前凿毛基层 3、位置：轻质混凝土砌块墙 4、详见图纸 | m3 | 0.91
11 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、4Φ12纵筋+Φ6@200箍筋 2、位置：轻质混凝土砌块墙 3、详见图纸 | t | 0.063
12 | 010502005002 | 基础联系梁 | 1、300高C20混凝土导墙含模板 2、含楼地面凿毛、刷浆 3、位置：轻钢龙骨隔墙 4、详见图纸 | m3 | 0.14
13 | 010506001002 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1、Φ8植筋@200钢筋制作安装 2、位置：轻钢龙骨隔墙 3、详见图纸 | t | 0.005
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1、L40*4热镀锌角钢长50mm@400及M8膨胀螺栓 2、位置：轻钢龙骨隔墙 3、详见图纸 | t | 0.004
15 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、名称：室内墙面 2、做法：白色无机涂料（涂料一底两面） 3、具体详见图纸 4、品质要求：涂料产品为水性涂料，需提供CMA第三方检测报告。具备甲醛净化功能，甲醛净化效率≥90%；中国环境标志十环认证；重金属、VOC等有害物质含量国标。无刺激性有害物质。 | m2 | 771.52
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、名称：楼梯间、储藏室天棚 2、做法：耐水腻子2遍；白色无机涂料（涂料一底两面） 3、具体详见图纸 4、品质要求：涂料产品为水性涂料，需提供CMA第三方检测报告。具备甲醛净化功能，甲醛净化效率≥90%；中国环境标志十环认证；重金属、VOC等有害物质含量国标。无刺激性有害物质。 | m2 | 18.23
17 | 011101007001 | 细石混凝土找平层 | 1、原结构地坪基层修补、拉毛 2、C20细石混凝土（纯水泥浆打底） 3、详见图纸 | m2 | 6.07
18 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 | m2 | 36.34
19 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1、30厚1：3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 36.34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、3-5厚水泥砂浆结合层 2、10厚400*400防滑地砖，专用美缝剂填充（完成面保护） | m2 | 36.34
21 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 2、轻质混凝土砌块墙处上翻1800mm厚度≥1.5mm，分三遍涂刷，墙地一体连续涂刷 ，轻钢龙骨隔墙处超过天花完成面50mm 3、详见图纸 | m2 | 69.42
22 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1、部位：轻质混凝土砌块墙 2、纯水泥砂浆结合层 3、10厚400*800墙砖，白水泥擦缝（带钢丝网安装） 4、详见图纸 | m2 | 85.23
23 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1、部位：轻钢龙骨隔墙 2、20厚1：1水泥砂浆保护层 3、10厚400*800墙砖，白水泥擦缝 4、详见图纸 | m2 | 21.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、部位：轻钢龙骨隔墙 2、成品腻子三遍 3、无机涂料完成面 4、详见图纸 | m2 | 11.3
25 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、名称：铝合金踢脚线 2、范围：三层卫生间墙外边 3、具体详见图纸 | m | 4.01
26 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、瓷砖踢脚线按原状修补 2、以现场实际发生为准 | m | 100
27 | 011207001002 | 轻质隔墙 | 1、40*40*4热镀锌方管（竖向）@400，20*40*4热镀锌方管（横向）@600 2、Φ8圆钢刷防锈漆（横向）@200 3、挂10*10*1.5钢丝网批荡 3、1：3水泥砂浆批满 4、10厚埃特板 5、详见图纸 | m2 | 11.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011207001001 | 轻质隔墙 | 1、75轻钢龙骨隔墙120厚（到顶）双侧9厚B1阻燃胶合板+12厚纸面石膏板 2、填充岩棉≥75mm厚填充密度≥100kg/m3 3、防火封堵到结构顶耐火极限≥1h 4、详见图纸 | m2 | 71.75
29 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨吊顶300*300铝扣板吊顶 2、详见图纸 | m2 | 30.45
30 | 011001002001 | 保温隔热天棚 | 1、3楼原会议室顶面（3间）原吊顶内加设：50mm厚离心玻璃棉保温隔热层，容重≥48kg/m3，燃烧性能A级不燃，满铺敷设 2、详见图纸 | m2 | 50.73
31 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1、新做断桥铝合金窗户 2、详见图纸 | m2 | 4.14
32 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品实木门安装含五金等配件 2、详见图纸 | m2 | 14.49
33 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1、仿木纹转印铝合金门制作与安装含五金等配件 2、详见图纸 | m2 | 6.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 010801006001 | 门锁安装 | 1、原有门锁具更新 2、机械执手锁，72 锁体，C 级锁芯，304 不锈钢执手。 3、详见图纸 | 套 | 20
35 | 010801006002 | 门锁安装 | 1、单间宿舍更换指纹锁 2、参数：智能指纹锁，半导体头，C 级锁芯，指纹 / 密码 / IC 卡 / 钥匙，72 防盗锁体，门厚 40–50mm，IP54。 3、具体选型要求经设计和甲方确认 | 套 | 5
36 | 011207003001 | 成品隔断 | 1、定制成品20厚哑光拉丝金属铝蜂窝板H2400mm 2、详见图纸 | m2 | 33.79
37 | 010810001001 | 浴帘 | 1、成品浴帘安装含轨道等配件 2、详见图纸 | m2 | 18.72
38 | 010810001002 | 窗帘 | 1、窗帘材质：遮光卷帘 2、窗帘施工区域：1~3层 3、其他工艺要求：含所有配件、安装、调试 | m2 | 17.28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 010810001003 | 窗帘 | 1、窗帘材质：纱帘 2、窗帘施工区域：1~3层 3、其他工艺要求：含所有配件、安装、调试 | m2 | 123.43
40 | 010810001004 | 窗帘 | 1、窗帘材质：布帘 2、窗帘施工区域：1~3层 3、其他工艺要求：含所有配件、安装、调试 | m2 | 123.43
41 | 011501001002 | 装饰柜 | 1、定制台盆柜 2、样式由甲方和设计确认 3、含倒角磨边及开孔费用 4、含铰链等全部五金 5、具体样式由于设计甲方确认 | m2 | 4.14
42 | 011505003001 | 镜面玻璃 | 1、成品镜面安装 2、满足现场需求 | m2 | 6.93
43 | 011601001003 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械及出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰】6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装饰】6.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【装饰】6.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【装饰】6.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【装饰】6.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【装饰】6.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：装饰 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰】6.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【装饰】6.11
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【装饰6.12
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【安装】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装】7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1、名称:配管墙面开槽直径20mm以内 2、具体位置以现场实际为准 | m | 100
2 | 030412001001 | 配管 | 1、名称：PVC管 2、规格：PC20 3、配置形式：暗配 | m | 212.1
3 | 030412004002 | 配线 | 1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格、型号:WDZ-BYJ-3x4mm2 4、材质:铜芯 | m | 233.31
4 | 030412004001 | 配线 | 1、名称:绝缘导线 2、配线形式:管内穿线 3、规格、型号:WDZ-BYJ-3x2.5mm2 4、材质:铜芯 | m | 223.43
5 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1、名称:单联单控开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V、10A 4、安装方式:暗装 | 套 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1、名称:双联单控单开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V、10A 4、安装方式:暗装 | 套 | 4
7 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1、名称:单联双控单开关 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:250V、10A 4、安装方式:暗装 | 套 | 26
8 | 030413014001 | 插座 | 1、名称:空调插座 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:10A 250V 4、安装方式:暗装 | 套 | 14
9 | 030413014002 | 插座 | 1、名称:单相五孔 2、材质:塑料、阻燃 3、规格:10A 250V 4、安装方式:暗装 | 套 | 62
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 031001008001 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:冷水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN20 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 | m | 55.31
11 | 031001008005 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:热水 3、材质:PP-R管 4、规格:DN20 5、连接形式:热熔连接 6、压力试验及吹、洗设计要求:试压、消毒冲洗并符合设计规范及验收要求 | m | 24.01
12 | 031001008003 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:U-PVCDN75 4、连接形式:粘接 | m | 20.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 031001008002 | 塑料管 | 1、安装部位:室内 2、介质:排水 3、材质、规格:U-PVCDN110 4、连接形式:粘接 | m | 23.8
14 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1、名称:不锈钢地漏 2、型号、规格:DN100 3、安装方式:暗装 4、施工前送样品给甲方选择 | 个 | 12
15 | 030405013001 | 小电器 | 1、名称:暖风机 2、规格、型号:满足甲方需求 3、类型:嵌入式 4、施工前送样品给甲方选择 5、含开关 | 个 | 6
16 | 030405015001 | 风扇 | 1、名称:排风扇 2、规格、型号:满足甲方需求 3、类型:嵌入式 4、施工前送样品给甲方选择 5、含开关 | 台 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030413001002 | 普通灯具 | 1、名称:28W方形平板灯 2、规格、型号:满足甲方需求 3、类型:吸顶式 4、施工前送样品给甲方选择 | 套 | 6
18 | 031003010001 | 淋浴器 | 1、名称:淋浴器 2、满足甲方需求 3、施工前送样品给甲方选择 | 套 | 7
19 | 031003006001 | 大便器 | 1、名称:蹲便器 2、满足甲方需求 3、施工前送样品给甲方选择 | 组 | 6
20 | 031003006002 | 大便器 | 1、名称:坐便器 2、满足甲方需求 3、普通马桶 4、施工前送样品给甲方选择 | 组 | 2
21 | 031003007001 | 小便器 | 1、名称:小便器 2、满足甲方需求 3、施工前送样品给甲方选择 | 组 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1、名称:卫生间洗脸台盆（含水嘴） 2、满足甲方需求 3、施工前送样品给甲方选择 | 组 | 6
23 | 031005013001 | 热水器 | 1、名称:60L电热水器（一级能耗） 2、满足甲方需求 3、施工前送样品给甲方选择 | 台 | 4
24 | 031005013002 | 热水器 | 1、名称:300L空气能热水器 2、满足甲方需求 3、施工前送样品给甲方选择 | 台 | 1
25 | 031401001003 | 脚手架 | 1、脚手架搭拆使用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建（构）筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装】7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装】7.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【安装】7.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【安装】7.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【安装】7.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【安装】7.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装】7.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【安装】7.11
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【安装7.12
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【室外改造】8.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：室外改造 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 外墙更新
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【外墙更新】9.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：外墙更新 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【外墙更新】9.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙更新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、区域c拆除现广场砖保留基层 2、建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 226
2 | 010103001001 | 平整场地 | 1、部位：区域A、B 2、场地内的障碍物纪绿化清理，保留现有乔木 | m2 | 160
3 | 011501001001 | 旧物拆除 | 1、部位：传达室 2、原有玻璃隔断/橱柜拆除 3、垃圾外运，运距自行考虑 | 项 | 1
4 | 010401002002 | 实心砖墙 | 1、原围墙拆除 2、建筑垃圾外运，运距自行考虑 | m3 | 33.84
5 | 011206003001 | 构件式金属板幕墙 | 1、原铝板拆除 2、垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 10.58
6 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙面涂料拆除 2、垃圾外运，运距自行考虑 | m2 | 133.18
7 | 011404002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、名称：天棚涂料铲至基层 2、垃圾清理及外运 3、具体详见图纸 4、投标人自行考虑 | m2 | 51.36
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：外墙更新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 011404002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、名称：传达室天棚 2、做法：耐水腻子2遍；白色无机涂料（涂料一底两面） 3、具体详见图纸 | m2 | 51.36
9 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、封闭底漆+真石漆+罩面漆 2、耐水腻子 3、抗裂砂浆（挂网） 4、界面剂 | m2 | 135.34
10 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1、红砖封堵 2、详见图纸 | m3 | 1.08
11 | 011203001001 | 石材墙、柱面 | 1、部位：伸缩洞 2、贴20厚芝麻白花岗岩含刻字 | m2 | 35.26
12 | 011102002001 | 石材楼地面 | 1、满铺25厚白麻花岗岩 2、详见图纸 | m2 | 226
13 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、满栽日本矮麦冬 2、Ⅲ级成活期养护 3、具体要求详见图纸 | m2 | 160
14 | 011601001001 | 脚手架 | 1、天棚采用综合脚手架 2、外立面出新采用抹灰脚手架 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【外墙更新】9.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：外墙更新 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【外墙更新】9.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：外墙更新 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【外墙更新】9.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：外墙更新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【外墙更新】9.6
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：外墙更新 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【外墙更新】9.7
表E.4.4 计日工表
工程名称：外墙更新 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【外墙更新】9.8
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：外墙更新 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【外墙更新】9.9
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：外墙更新 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【外墙更新】9.10
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：外墙更新 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【外墙更新】9.11
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：外墙更新 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【外墙9.12
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：外墙更新 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。