
采 购 文 件
（公开招标）
[bookmark: _GoBack]

项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2026-0129
代理机构内部编号：徐采公（2026）JSZJ096
项目名称：徐医附院肝癌诊疗系统项目
采 购 人：徐州医科大学附属医院
代理机构：江苏中际招标代理有限公司



                                        徐医附院肝癌诊疗系统项目


                                        徐医附院肝癌诊疗系统项目

2026年9月


目 录
第一章 公开招标公告	5
第二章 供应商须知	8
一、总则	11
1.1 适用范围	11
1.2 合格的供应商	11
1.3 参加采购活动费用	11
1.4 法律适用	11
1.5 采购文件的约束力	11
二、采购文件	11
2.1 采购文件的组成	11
2.2 采购文件的更正或补充	12
三、投标文件	12
3.1 投标文件的语言及度量衡	12
3.2 投标文件的组成	12
3.3 投标报价	13
3.4 投标报价中的货币	13
3.6 投标有效期	13
3.7 投标文件的签署、形式	13
四、投标文件的递交	14
五、开标与评标	15
5.1 投标文件启封	15
5.2 评标委员会	15
5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查	15
5.4投标文件的澄清	16
5.5评标及中标	16
5.6评标过程保密	16
5.7投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理	17
5.8废标（终止采购活动）	17
5.9有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：	17
六、合同授予及签订	17
6.1确定中标、成交供应商	17
6.2质疑处理	18
6.3中标通知书	19
6.4签订合同	19
第三章 评标办法和定标原则	20
第四章 项目采购需求	27
第五章 拟签订的合同主要条款	47
第六章 投标文件格式及附件	63
一、投标函、投标报价及项目相关文件	68
1.投标函	68
2.开标一览表	69
3.投标报价明细表	70
4.服务要求响应表	71
5.商务要求响应表	72
6.项目实施方案	73
7.服务方案	73
8.经营业绩（提供合同复印件）	73
二、资格证明文件格式	74
法人授权委托书	79
三、其他相关附表格式	81
附件1.中小企业声明函	82
附件2.残疾人福利性单位声明函	85
附件3.关于符合本国产品标准的声明函	86
[bookmark: _Toc25333][bookmark: _Toc452384169]
第一章 公开招标公告
（徐医附院肝癌诊疗系统项目）招标项目的潜在投标供应商应在（江苏政府采购网）获取采购文件，并于2026年10月20日14点30分00秒（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc5452][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc22074][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2026-0129
代理机构内部编号：徐采公（2026）JSZJ096
项目名称：徐医附院肝癌诊疗系统项目	
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc18689][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc19106]预算金额：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）
最高限价：人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）          
资金来源：财政性资金
采购需求：肝癌诊疗系统1套，详见采购文件第四章项目采购需求。
合同履行期限：合同签订后 90 日内完成系统的测试、对接和部署工作。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年9月至投标截止时间前任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或其银行出具的资信证书（复印件），或2025年度审计报告（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函；
（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）； 
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年9月至投标截止时间前任一月份依法缴纳税收的凭据（企业代缴的个人所得税除外），以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；
1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
1.6投标供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。
2.是否专门面向中小企业：否。
3.采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。
4.本项目的特定资格要求：无。
5.本项目不接受联合体投标。
6.拒绝下述供应商参加本次采购活动:
6.1为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
6.2供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；
6.3被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
[bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc1219][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc19317][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]三、获取采购文件
时间：自公告发布之日起5个工作日 
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）
方式：自行下载。
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年10月20日14:30:00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc31210]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc19985][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
1. 评审方法和标准：采用综合评分法。
2. 此采购公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn）发布。 
3. 苏采云CA办理及登录：
[bookmark: OLE_LINK2]苏采云系统网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，供应商需办理江苏省政府采购数字证书CA及电子签章，并在苏采云登录页面进行用户注册及CA绑定。详见江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）。
4.采购文件下载及投标文件制作：
“苏采云”登录页面用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--登记参与采购项目--下载采购文件（后缀名为“.kedt”)--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》，操作手册可通过“苏采云”系统中相应链接进行下载。
5. 不见面远程开标：
本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清(如有)等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由供应商自行承担。
6.供应商应当在获取招标文件后自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围等。供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。 
[bookmark: _Toc30491][bookmark: _Toc22125]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。 
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637]1.采购人信息
名    称：徐州医科大学附属医院　　　　
地    址：江苏省徐州市泉山区淮海西路99号 　　　
联系方式：陈老师 0516-85806002　 　　   　 
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc35393807]2.采购代理机构信息
名    称：江苏中际招标代理有限公司　　　　　　　
地　　址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海5#办公楼19层　　　　　　　　　　　
联系方式：0516-83200975　　　　　　　  　　　
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098]3.项目联系方式
项目联系人：冯旭、彭翔宇       
电　　 话：0516-83200975


[bookmark: _Toc27573][bookmark: _Toc28947]第二章 供应商须知
供应商须知前附表（采购文件中与此表内容表述不一致部分，以此表内容为准）
	序号
	项目
	具 体 内  容

	1
	项目名称
	徐医附院肝癌诊疗系统项目

	2
	项目编号
	项目编号：JSZC-320000-ZJZB-G2026-0129
代理机构内部编号：徐采公（2026）JSZJ096

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	资金来源
	财政性资金

	5
	预算金额
	人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）

	6
	最高限价
	人民币壹佰万元整（￥1,000,000.00）

	7
	分包
	无

	8
	采购人
	单位名称：徐州医科大学附属医院
联系人：陈老师                      
联系电话：0516-85806002

	9
	采购代理机构
	江苏中际招标代理有限公司
项目负责人：冯旭、彭翔宇      
联系电话：0516-83200975

	10
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金

	11
	现场勘查/答疑
	供应商应当在获取招标文件后自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场的环境、范围等。供应商应承担现场踏勘的责任和风险，费用由供应商自己承担。中标后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求

	12
	投标文件递交开始时间、截止时间及地点
	详见第一章投标邀请（采购公告）

	13
	投标文件数量
	电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统。

	14
	开标注意事项
	供应商在投标文件递交截止时间前将电子投标文件上传“苏采云”政府采购交易系统，并准时参加线上开标会。

	15
	样品
	无

	16
	投标文件有效期
	投标截止时间后九十天

	17
	采购标的对应的 中小企业划分标准所属行业
	软件和信息技术服务业

	18
	投标报价
	投标报价包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。包括但不仅限于全部服务的人员工资、综合意外保险、社会保险、代理服务费等其他有关的所有费用。

	19
	关于联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	20
	投标文件有效性
	采购文件中有明确规定需要签字和盖章的必须要有签字和盖章，否则作无效投标处理。

	21
	代理费用
	1、本次采购活动招标代理服务费：参照苏财规〔2026〕1号规定，本项目采购人不支付代理服务费，代理服务费由中标供应商支付，供应商报价应包含代理服务费，中标供应商按《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》（苏政采协【2024】20 号文）费率中规定的收费标准的71%向中标供应商收取。 
2、本次采购活动招标代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取《中标通知书》时一次性向采购代理机构缴纳。
3、本次招标代理服务费不包括有可能产生的专家复议费等，如有产生此项费用由中标供应商额外按实支付。
4、收款信息：
开户行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行
户  名：江苏中际招标代理有限公司
账  号：3203020171010000003980
备注：代理服务费。

	22
	其他相关说明
	1、有关本项目的相关公告敬请关注江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/，也可以与我公司项目部联系，联系人及电话：冯旭、彭翔宇 0516-83200975。
2、有关发票开具事项：请将开票信息发至邮箱：1034027037@qq.com（开票信息包括公司名称、统一社会信用代码、公司地址、联系电话、开户银行及账号、财务联系人等）。领取发票：电子发票。



[bookmark: _Toc15919][bookmark: _Toc23408]
一、总则
[bookmark: _Toc25469][bookmark: _Toc4471][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc452384171][bookmark: _Toc19359]1.1 适用范围
1.1.1 本采购文件仅适用于江苏中际招标代理有限公司（以下简称采购代理机构）组织的采购活动。
1.1.2 采购人指徐州医科大学附属医院。
[bookmark: _Toc452384172][bookmark: _Toc5050][bookmark: _Toc2639][bookmark: _Toc6316][bookmark: _Toc9740]1.2 合格的供应商
1.2.1 凡有能力按照本采购文件规定的要求提供货物、服务，并符合采购文件第一章 “申请人的资格要求”的投标单位均可成为合格的供应商。
1.2.2 供应商参加本次采购活动应当符合本采购文件的规定。
1.2.3 供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反将视为不合格供应商，其投标文件无效。
1.2.4 无论采购文件是否提及，投标供应商所递交的投标文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求，否则，将视为不合格供应商，其投标文件无效。
[bookmark: _Toc403671109][bookmark: _Toc27879][bookmark: _Toc25639][bookmark: _Toc452384173][bookmark: _Toc10476][bookmark: _Toc28084]1.3 参加采购活动费用
1.3.1 无论采购活动过程中的做法和结果如何，供应商自行承担与参加采购活动有关的全部费用。
1.3.2 有关费用的收取标准，详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc6551][bookmark: _Toc20654][bookmark: _Toc22926][bookmark: _Toc30030][bookmark: _Toc452384174]1.4 法律适用
本次采购活动及其产生的合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc21815][bookmark: _Toc24537][bookmark: _Toc22927][bookmark: _Toc4227][bookmark: _Toc452384175]1.5 采购文件的约束力
1.5.1 供应商一旦参加本次采购活动，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。
1.5.2 本采购文件由采购代理机构负责解释。
[bookmark: _Toc452384176][bookmark: _Toc15682][bookmark: _Toc25730][bookmark: _Toc4855]二、采购文件
[bookmark: _Toc25037][bookmark: _Toc28414][bookmark: _Toc6658][bookmark: _Toc31606][bookmark: _Toc452384177]2.1 采购文件的组成
2.1.1 采购文件由以下部分组成：
第一章  投标邀请（采购公告）
第二章  供应商须知
第三章  评分标准和定标原则
第四章  项目采购需求
第五章  采购合同
第六章  投标文件格式及附件
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。
2.1.2 供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。
2.1.3 供应商必须详阅采购文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按采购文件的要求和规范编制、提交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受或被视为无效。
[bookmark: _Toc21544][bookmark: _Toc32308][bookmark: _Toc4439][bookmark: _Toc452384179][bookmark: _Toc10465]2.2 采购文件的更正或补充
2.2.1 在投标截止时间前，采购代理机构可根据有关规定对采购文件用更正公告的方式进行修正。
2.2.2 对采购文件的更正，将在原公告媒体上以公告的方式通知供应商。更正公告将作为采购文件的组成部分，对所有参加本次采购活动的供应商具有约束力。因供应商未能及时全面地关注更正公告而导致其投标文件不符合要求并产生的风险及损失，由供应商自行承担。
2.2.3 当采购文件与更正公告的内容不一致时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。
2.2.4 为使供应商有足够的时间按采购文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权决定推迟投标截止时间，并按2.2.2条规定的方式将具体变更情况通知供应商。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc15544][bookmark: _Toc2521][bookmark: _Toc10212][bookmark: _Toc17607][bookmark: _Toc452384180]三、投标文件
[bookmark: _Toc28047][bookmark: _Toc25007][bookmark: _Toc25966][bookmark: _Toc452384181][bookmark: _Toc15046]3.1 投标文件的语言及度量衡
3.1.1 投标文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。
3.1.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以译文为准。如译文有误，有关风险与责任由供应商承担。
3.1.3 除在采购文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。
3.1.4 本采购文件所表述的时间均为北京时间。
[bookmark: _Toc20626][bookmark: _Toc3528][bookmark: _Toc29417][bookmark: _Toc452384182][bookmark: _Toc25088]3.2 投标文件的组成
3.2.1 投标文件应包括下列部分（目录及有关格式按采购文件第六章“投标文件格式”要求）：
（1）投标函和投标报价及相关证明文件。
（2）供应商资格证明文件。
（3）投标供应商有能力履行合同的证明文件，除必须具有的履行合同所需的提供货物、服务的能力外，还必须具备相应的财务、专业技术方面的能力；
（4）其他根据合同要求证明其产品质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
3.2.2 采购文件第四章中指出的工艺、材料和设备的标准，以及商标、牌号或其目录编号，仅起说明作用并非进行限制。
3.2.3 若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将导致投标文件被视为无效。
[bookmark: _Toc452384183][bookmark: _Toc4151][bookmark: _Toc26951][bookmark: _Toc9697][bookmark: _Toc17428]3.3 投标报价
3.3.1 如采购文件无其他特殊说明，本次采购采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。
3.3.2 除非采购文件有特别说明，采购代理机构不接受备选的投标方案或有选择的报价。
3.3.3 投标报价不得超过最高限价，否则投标文件被视为无效。
[bookmark: _Toc5336][bookmark: _Toc141][bookmark: _Toc28149][bookmark: _Toc452384184][bookmark: _Toc11686]3.4 投标报价中的货币
投标报价均须以人民币为计算单位，采购文件另有规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc452384185][bookmark: _Toc23861][bookmark: _Toc24048][bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc24981]3.5 投标保证金：无
[bookmark: _Toc29123][bookmark: _Toc30704][bookmark: _Toc31169][bookmark: _Toc452384186][bookmark: _Toc29696]3.6 投标有效期
3.6.1 投标有效期为从投标截止之日起计算的九十天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。
3.6.2 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，征得供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，保证金将无息退还。同意这一要求的供应商，不得修改其投标文件，但须相应延长保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc1603][bookmark: _Toc15028][bookmark: _Toc2873]3.7 投标文件的签署、形式
3.7.1 投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
3.7.2 本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括投标、合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
3.7.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
3.7.4 投标文件需包含评分索引表、目录及页码。
[bookmark: _Toc16651][bookmark: _Toc26007][bookmark: _Toc452384188][bookmark: _Toc3387][bookmark: _Toc14088]四、投标文件的递交
4.1投标人应当按照《操作手册》规定，在采购公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc2168][bookmark: _Toc11977][bookmark: _Toc12256][bookmark: _Toc11818][bookmark: _Toc452384192]4.2有下列情形的投标文件将被拒收
[bookmark: _Toc27208][bookmark: _Toc7486][bookmark: _Toc13038]4.2.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
[bookmark: _Toc27804][bookmark: _Toc1919][bookmark: _Toc16650]4.2.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。投标人未在“苏采云”系统规定的时间内完成解密的视为其放弃投标。但因系统故障导致投标人无法在“苏采云”系统规定的时间内完成签到或解密的情况除外。
4.2.3供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。
[bookmark: _Toc6850][bookmark: _Toc1859][bookmark: _Toc6818][bookmark: _Toc21630][bookmark: _Toc452384190]4.3 投标截止时间
4.3.1 供应商须在采购文件第一章“投标邀请”规定的投标截止时间前上传电子投标文件。
4.3.2 若采购代理机构按3.6.2条规定推迟了投标截止时间，采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc4410][bookmark: _Toc2903][bookmark: _Toc25550]4.4 投标文件的修改和撤回
4.4.1 投标文件的撤回
（1）投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.4.2 投标文件的修改
（1）投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
（3）在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc24848][bookmark: _Toc1965][bookmark: _Toc30076]五、开标与评标
[bookmark: _Toc21670][bookmark: _Toc27569][bookmark: _Toc452384194][bookmark: _Toc7072][bookmark: _Toc4421]5.1 投标文件启封
[bookmark: OLE_LINK3]5.1.1 采购人、采购代理机构在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
5.1.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.1.3 投标人不足3家的，不得开标。
5.1.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc15763][bookmark: _Toc29254][bookmark: _Toc32095][bookmark: _Toc3406][bookmark: _Toc452384195]5.2 评标委员会
评标委员会按照法律法规及相关文件的规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐确定中标供应商候选人。
[bookmark: _Toc4587][bookmark: _Toc13666][bookmark: _Toc452384196][bookmark: _Toc8726][bookmark: _Toc31905]5.3 对投标文件的资格性审查和符合性审查
5.3.1 资格性审查的内容包括：
（1）供应商资质（采购文件第一章要求）；
（2）投标保证金缴纳情况（采购文件第二章供应商须知前附表要求）；
5.3.2 符合性审查的内容包括：
（1）投标文件的有效性(签署、盖章情况等)；
（2）投标报价是否超过最高限价；
（3）对采购文件的响应程度（是否有实质性响应偏离等）。
采购人或者采购代理机构依法对投标供应商的资质进行审查，以上资格性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。
评标委员会依法对投标供应商的符合性进行审查，以上符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。
5.3.3所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于采购文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定须经多数评标委员会成员同意作出结论。
判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。
5.3.4评标委员会在初审中，对算术错误的修正原则如下:
（1）开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；
（5）若供应商不同意以上修正，该投标文件将视为无效。
[bookmark: _Toc5896][bookmark: _Toc2667][bookmark: _Toc452384197][bookmark: _Toc23900][bookmark: _Toc3913]5.4投标文件的澄清
5.4.1在评标期间，评标委员会有权要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地点接受质询。
5.4.2评标委员会认为有必要，可以要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容(范围仅限于采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款）。供应商的书面澄清材料作为投标文件的补充。
5.4.3供应商不按评标委员会规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。
5.4.4并非每个供应商都将被要求澄清。
[bookmark: _Toc27862][bookmark: _Toc452384198][bookmark: _Toc25289][bookmark: _Toc2242][bookmark: _Toc6372]5.5评标及中标
5.5.1评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。
5.5.2评标委员会按采购文件第三章中公布的评审办法对每份合格投标文件进行评审，确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。
5.5.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购代理机构修改采购文件后重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc31625][bookmark: _Toc25985][bookmark: _Toc26358][bookmark: _Toc11345][bookmark: _Toc452384199]5.6评标过程保密
5.6.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评标工作无关的人员。
5.6.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。
[bookmark: _Toc13403][bookmark: _Toc11696][bookmark: _Toc2542][bookmark: _Toc6161][bookmark: _Toc452384200]5.7投标截止时间结束后参加供应商不足三家情况的处理
投标截止后投标供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（一）采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（二）采购文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准（不需要审批的除外）。
（三）评标委员会如建议对采购方式进行改变，供应商应在规定时间内以书面方式表达自己的意见（是否同意参加竞争性谈判、单一来源采购等），规定时间内不表达意见的，视同不参加。
[bookmark: _Toc12833][bookmark: _Toc31001][bookmark: _Toc23111][bookmark: _Toc452384201][bookmark: _Toc14481]5.8废标（终止采购活动）
出现下列情形之一的，将予废标（终止采购活动）：
5.8.1需要审批的项目符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；
5.8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5.8.3供应商的报价均超过了采购限价，采购人不能支付的；
5.8.4因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc18356][bookmark: _Toc25877][bookmark: _Toc9811][bookmark: _Toc26119]5.9有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
5.9.1不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
5.9.2不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
5.9.3不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
5.9.4不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.9.5不同投标供应商的投标文件相互混装;
5.9.6不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: _Toc15764][bookmark: _Toc452384202][bookmark: _Toc25642][bookmark: _Toc16539][bookmark: _Toc15320]六、合同授予及签订
[bookmark: _Toc6259][bookmark: _Toc452384203][bookmark: _Toc6552][bookmark: _Toc2419][bookmark: _Toc15230]6.1确定中标、成交供应商
6.1.1采购人严格按照本采购文件的约定和有关规定确定中标供应商。中标供应商将在原公告媒体上公示。
6.1.2评标结束后，如有必要采购人可以对评标委员会确定的中标候选供应商进行考察。
6.1.3供应商出现下列情况之一的，将被取消中标供应商资格，没收投标保证金：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（6）不符合法律、法规的规定。
[bookmark: _Toc13409][bookmark: _Toc26991][bookmark: _Toc14115][bookmark: _Toc452384204][bookmark: _Toc24458]6.2质疑处理
6.2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。
6.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。并在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
6.2.3质疑必须由供应商的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的，如递交质疑者不是投标文件中确定的授权代表，须由供应商另行出具授权）以送达或邮寄的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人或采购代理机构有权不予受理。
6.2.4质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
质疑人委托代理人质疑的，应当向采购代理机构提交法人授权委托书，其法人授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
6.2.5采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
6.2.6对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以书面形式作出答复，其内容不得泄露国家秘密、其他供应商商业机密和个人隐私。
[bookmark: _Toc29601][bookmark: _Toc4506][bookmark: _Toc1781][bookmark: _Toc30950][bookmark: _Toc452384205]6.3中标通知书
6.3.1确定中标供应商后,向中标供应商发出中标通知书。
6.3.2中标通知书是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc24863][bookmark: _Toc6588][bookmark: _Toc14281][bookmark: _Toc452384206]6.4签订合同
6.4.1中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同,如中标人未按要求签订合同并给采购人和采购代理机构造成损失的，中标、成交供应商还应承担赔偿责任。
6.4.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
6.4.3采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
6.4.4签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商还应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc14393]
第三章 评标办法和定标原则
本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术参数响应优劣顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低推荐三名中标候选人，并根据采购人委托直接确定排名第一投标供应商的为中标人。
评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的；
（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的；
（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释；由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

评标细则
（一）资格性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	资格证明文件
	
	

	2
	法定代表人授权书盖章原件（法定代表人直接参与磋商的可不提供授权书）
	
	

	3
	投标报价不得超过最高限价
	
	


（二）符合性审查（通过/未通过）：
	序号
	评定标准
	通过√
	未通过X

	1
	投标文件的有效性（是否签字盖章）
	
	

	2
	符合采购文件第六章格式中(一、1-5)
	
	

	3
	无实质性响应偏离
	
	


[bookmark: _Hlk72848049]（三）评分因素及分值：
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且评审价格最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评审基准价/其评审报价)×30（小数点保留两位）
备注：
1.促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。
2.促进本国产品优惠政策：依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
3.上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。
享受价格评审优惠不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

	技术规格（20分）
	完全满足招标文件《项目采购需求》中总体要求的得20分。每一项不满足或负偏离减2分，本项最低得0分。
根据投标人提供的偏离表，技术参数和相关要求响应情况需如实填写，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	设计方案
（3分）
	根据投标人提供的总体设计方案，方案包含但不限于：三层及以上一体化架构、容器弹性扩展、多院区分布式、Web + 移动端、本地部署数据不出院、1000+并发支撑、等保 + 医疗数据安全体系、标准化院内集成接口方案。
架构完整，附拓扑图，完全匹配医院多院区、信创、安全、并发全部要求的得3 分。
架构基本完整，少量细节缺失的得2 分。
方案简略，缺失多院区、数据本地存储、并发设计的得1 分。
未提供总体架构方案的得0 分。

	实施方案
（3分）
	根据投标人提供的项目实施方案，方案包含但不限于：组织机构设置实施工期和进度计划；项目质量管理；项目安全管理；项目实施里程碑及阶段性成果；系统测试方案等。
全面性（1分）：全面具体详实得1分；较全面得0.5分；存在较大漏项或缺陷得0分。
可行性（1分）：切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性较强得0.5分；针对性不强得0分。
未提供不得分。

	应急预案
（3分）
	根据投标人提供的故障应急预案，方案包括但不限于：服务器宕机、AI 模型故障、HIS、EMR 接口中断、数据库异常、会诊流程卡顿、勒索病毒、并发过载等分级故障处置机制、7×24 响应、故障回滚、业务降级方案等。
全面性（1分）：全面具体详实得1分；较全面得0.5分；存在较大漏项或缺陷得0分。
可行性（1分）：切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性较强得0.5分；针对性不强得0分。
未提供不得分。

	培训方案（3分）
	根据投标人提供的培训方案，方案包含但不限于：培训计划、培训对象、培训目标等。
全面性（1分）：全面具体详实得1分；较全面得0.5分；存在较大漏项或缺陷得0分。
可行性（1分）：切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性较强得0.5分；针对性不强得0分。
未提供不得分。

	售后服务方案
（4分）
	根据投标人提供的售后服务方案，方案包含但不限于：①售后组织架构；②售后服务内容；③持续性服务保障措施等。
全面性（1分）：全面具体详实得1分；较全面得0.5分；存在较大漏项或缺陷得0分。
可行性（1分）：切实可行得1分；较切实可行得0.5分；可行性欠缺得0分。
针对性（1分）：针对性强得1分；针对性较强得0.5分；针对性不强得0分。
免费维保期结束后，项目整体（包含本项目涉及的所有软件系统、硬件设备和配件）维护费用为本次投标总价5%（含）以下的得1分，5%（不含）以上的不得分。未提供质保期满后每年维保报价的不得分。
以上未提供不得分。

	系统演示（15）
	投标现场功能演示，投标人演示的总时长(含现场评委质询时间)须控制在15分钟以内，演示内容需包含以下内容：
演示1：支持肝癌初筛规则配置，系统须内置初始AI肝癌初筛规则，基于患者院内诊疗数据进行智能分析，筛查依据包括：①ICD-10诊断编码含C22.x；②肿瘤标志物（AFP≥400ng/mL或AFP+AFP-L3+DCP异常）；③影像报告提示肝脏占位/肝脏肿瘤；④病理报告提示肝细胞癌/胆管细胞癌。初筛规则支持自定义配置，用户后期可根据实际临床要求，自行调整。支持将初筛结果分为三类：确诊肝癌、疑似肝癌（待复核）、排除非肝癌，每类结果须附带判断依据。
演示2：系统支持基于规则的管控准入判断：①初诊初治ⅠA期患者纳入管控；②Ⅳ期患者直接排除；③已有MDT管控历史患者不重复纳入；④ⅠB期及以上患者纳入管控。管控准入规则引擎支持可视化配置和动态调整，用户后期可根据实际临床要求，自行调整。
演示3：系统支持核心医嘱范围配置，系统需内置核心医嘱管控类型（靶向药、免疫治疗、消融、介入、手术切除、放射治疗）。支持对管控医嘱配置管控规则，如是否允许豁免，MDT会诊结果确认前是否拦截等。管控的核心治疗医嘱类型须在管理端支持动态配置，可新增、删除、修改管控医嘱项目，用户后期可根据实际临床要求，自行调整。
演示4：系统支持管控豁免申请、审核、执行机制，对于进入到管控流程的患者，如果患者不同意进行MDT规范化诊疗管理流程，可通过手机端进行管控豁免申请，患者签署知情拒绝书后申请解除管控，须上传知情拒绝书附件，提交后，由系统管理员进行审批，审批通过后，该患者可解除管控，进入正常诊疗流程。豁免申请支持患者本人填写及患者家属进行填写。支持患者选择豁免类型并填写豁免理由。患者需线下签署知情拒绝书，并在豁免申请时拍照上传。支持患者在手机端查看豁免申请审核流程。
演示5：系统支持MDT专业组设置，支持会诊专业组的新增、停用等设置。会诊专业组支持设置必须参与或者选择参与选项。
演示6：系统支持会诊申请，MDT秘书发起MDT会诊申请，会诊申请单需包含患者基础信息，会诊目的与病情摘要、参与学科组、患者基础病情信息、资料上传等内容，满足会诊工作的开展。
演示7：系统支持会诊资料自动汇总，须自动从LIS、PACS、EMR、病理等业务系统获取患者的诊疗数据，按时间倒序展示，异常值高亮标识。
演示8：系统支持会诊流程时间轴展示 ，系统须以时间轴形式可视化展示会诊全流程节点（申请→资料汇总→人员确认→会诊执行→报告生成→意见执行→双周复核），每节点显示状态和完成时间。
演示9：系统支持会诊报告模板管理，提供标准化MDT会诊报告模板，包括患者信息、诊断、分期、各专业组意见、综合治疗方案等模块，支持自定义模板。
演示10：系统支持对接医院现有的360视图系统，整合展示患者全信息视图，包括：基本信息、诊断信息、检验结果、影像报告、病理报告、MDT会诊记录、治疗经过等信息。
演示11：系统支持以时间轴形式展示患者完整诊疗经过，节点包括入院、检查、MDT会诊、治疗、评估、出院等，节点信息可展开详情。
演示12：系统支持AI医生助手疑似肝癌分析，调用AI小助手后，系统须自动获取当前门诊患者的诊疗数据（门诊诊断、检验结果、影像报告、既往病史），无需医生手动录入。支持基于患者诊疗数据自动分析是否为疑似肝癌，从肿瘤标志物异常、影像学特征、诊断编码等多维度给出分析依据和判断结果。
演示13：系统支持患者通过移动端进行院外诊疗资料的上传，支持患者通过手机端上传院外报告资料，资料上传后，系统需进行识别存储至该患者档案中。
演示14：系统支持自动计算CNLC分期，基于肿瘤特征（大小、数目）+血管侵犯+肝功能+转移情况，展示每一步推理过程，可溯源到具体检查数据。
演示15：系统支持预警规则配置，支持各类预警触发条件和通知方式的灵活配置。
评委根据演示内容完整性打分，每缺失一项内容或某项内容未完整展示扣1分，扣完即止；若采用真实系统演示(远程连接)，所得原始分值即为最终得分，若未采用真实系统演示，仅使用视频、截图、PPT等形式演示，则得0分。
本项最高得15分，最低得0分。

	人员配置（8分）
	投标人拟投入的项目经理、技术负责人均为自有人员（投标文件中提供投标人开标时间前六个月内任意1个月的社保证明材料），且符合下述条件：
1、投标人拟派项目经理1名，具有高级工程师、高级信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员、IT服务项目经理证书的。每提供一个证书扫描件得1分，不提供不得分，本项最高得4分，最低0分。
2、投标人拟派技术负责人1名，具有高级软件工程师、高级系统架构设计师、高级系统规划与管理师、信息安全保障人员认证证书的。每提供一个证书扫描件的得1分，不提供不得分，本项最高得4分，最低0分。

	资质评价（8分）
	1、投标人持有有效期内信息系统建设和服务能力等级证书，取得CS5杰出级得2分，取得 CS4 优秀级得1分，持有其他等级证书或未提供证书本项不得分。（须提供证书清晰扫描件并加单位公章，否则不得分）；
2、投标人持有有效期内 CMMI（软件成熟度模型）认证证书，CMMI5 级得2分；CMMI4 级得 2 分；持有其他等级证书或未提供证书本项不得分。（须提供证书清晰扫描件并加盖单位章，否则不得分）；
3、投标人持有有效期内 ISO27001 信息安全管理体系认证证书（认证业务范围需覆盖计算机信息系统集成及运维）得2分，未提供的不得分。(须提供证书清晰扫描件并加盖单位公章，否则不得分）；
4、投标人持有有效期内 GB/T36733服务质量服务认证证书得 2分，未提供的不得分。（须提供证书清晰扫描件并加盖单位公章，否则不得分）；

	投标人业绩（3分）
	投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容与本项目相同或相似的合同扫描件，需包含“合理诊疗”或“MDT”等关键字，每提供一份得1分。
本项最高得3分,最低得0分。



备注：
一、政府采购政策功能落
1.小微型企业价格扣除
(1) 本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
(2) 供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
(3) 企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
(1)本项目对残疾人福利性单位给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
(2)残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
(3)残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
(1)本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
(2)监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
(3)监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.本国产品报价折扣证明：
(1)本国产品报价折扣证明：提供的货物由符合政策要求的本国企业制造，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
(2)具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。
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第四章 项目采购需求
一、本项目不接受超过人民币100万元（项目预算金额）的投标报价。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
二、项目内容
	序号
	产品名称
	说明
	数量
	单位
	备注

	1
	肝癌规范化诊疗系统
	面向肝癌专科的临床诊疗信息化系统，依据国家肝癌诊疗规范与临床指南构建，覆盖诊疗路径管控、MDT会诊、全流程质控、疗效评估等功能，助力医疗机构实现肝癌诊疗标准化、同质化与可追溯管理。
	1
	套
	

	2
	GPU服务器
	1、品牌：国内知名品牌，2U机架式服务器；
2、处理器：配置≥2颗C86-4G处理器，每颗CPU核心数≥24核，每颗CPU主频≥2.5GHz，支持SM3/SM4国密指令，CPU 应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求；
3、内存：配置≥256GB DDR5  RDIMM内存，支持≥16个内存插槽；
4、配置≥2块960GB NVME SSD*2，4TB SATA *1；
5、配置≥1块8通道2G缓存的Raid卡；
6、配置≥1块双端口 10G 光口网卡（含原厂光模块）；
7、配置≥2 块国产GPU卡，单卡显存规格 64GB GDDR6，单卡显存带宽≥896GB/s；硬件原生支持 FP32、TF32、BF16、FP16、INT8 主流 AI 计算精度；单卡理论峰值算力要求：FP32≥24.5 TFLOPS、TF32≥49 TFLOPS、BF16≥196 TFLOPS、FP16≥196 TFLOPS、INT8≥392 TOPS；
8、支持≥2个VGA接口，支持≥4个USB 接口，支持≥1 个RJ-45 管理接口；
9、配置≥6组热插拔风扇模块，支持N+1冗余；
10、配置≥2个1300W 电源，支持热插拔；
11、管理运维：产品应支持 BIOS、BMC等关键部件的固件在服务器运行状态下升级。
	1
	套
	

	3
	国产操作系统授权
	国产自主可控操作系统的正版使用许可，为业务系统提供安全稳定的基础运行环境，符合信创合规要求，适配国产硬件与基础软件生态，保障信息系统底层自主安全。
	1
	套
	

	4
	国产数据库授权
	国产自主研发数据库的正版使用授权，具备数据存储、查询、备份、安全管控等核心能力，支撑诊疗业务数据的统一管理与高效调用，满足信创适配与医疗数据安全可控要求。
	1
	套
	

	5
	国产中间件授权
	国产自主中间件产品的正版使用许可，用于实现应用系统的部署运行、服务交互、数据传输与集成适配，衔接前端业务应用与底层数据库，保障分布式系统稳定高效运行，符合信创生态适配标准。
	1
	套
	

	6
	安全测试
	为严格落实国家网络安全法律法规、医疗卫生行业网络安全管理规范及甲方网络安全管控要求，保障项目上线运行后的网络与数据安全、规避安全风险，中标人须在项目正式上线投入使用前，完成全覆盖的安全漏洞扫描及渗透测试工作。具体包含但不限于：Web应用安全测试、全流程业务逻辑安全测试、身份认证与权限控制安全测试、医疗业务数据安全测试、系统API接口安全测试等专项检测，全面排查系统存在的高危漏洞、逻辑缺陷、权限隐患、数据泄露风险、接口调用安全隐患等各类安全问题。
	1
	套
	


3、 肝癌规范化诊疗系统总体要求
	序号
	模块
	要求
	备注

	1
	设计要求
	系统设计符合《医院信息系统功能基本规范》；系统需采用一体化设计，至少分应用层、服务层、数据层三层及以上；支持容器化部署与弹性扩展，适配多院区分布式管理；支持Web端、移动端等多平台访问，且支持多科室、多院区等多种复杂环境下稳定运行。系统需为原生一体化的平台，确保数据天然共享，流程无缝衔接，避免形成信息孤岛。系统应支持院内本地化部署，所有数据存储于医院内部服务器，做到数据不出院。采用高性能、高可靠的关系型数据库，确保在大并发访问和海量数据存储下的稳定运行与快速查询。
	

	2
	安全要求
	1.系统建设须严格遵循国家信息安全等级保护制度及医疗行业数据安全法规，满足医院信息系统安全要求，构建覆盖网络安全、数据安全、应用安全及终端安全体系。系统须支持与医院统一身份认证平台集成，实现单点登录；系统应支持强制密码策略（长度、复杂度、有效期、历史密码检查）；系统应实现用户角度的精细化权限管理。基于角色的访问控制，支持菜单级、数据级、操作级权限设置；支持电子签名配置，确保关键操作的合规性，确保数据防止越权访问，用户越权操作；
2.支持对患者敏感信息实现基于业务场景（如科研教学）的自动动态脱敏，对关键数据的网络传输采用强加密协议进行端到端加密，同时构建针对勒索病毒的主动防御机制，全面保障知识资源的数据完整性与存储高可靠性；内外网数据交互须对跨网数据交换行为实施严格安全过滤；所有操作行为须生成采用防篡改技术存储的完整审计日志。
	

	3
	信创要求
	系统需进行全信息技术应用创新部署，拥有主流国产芯片、数据库、操作系统、中间件适配认证或兼容性认证经验，本系统采用全信创部署，并需要提供针对招标人的永久性授权。
	

	4
	接口要求
	系统提供标准化接口，数据类接口应符合医院现有标准。支持与医院信息系统数据对接，获取/上传信息系统数据内容。招标人提供标准化的集成平台接口，如需其他第三方系统的改造和接口额外开发，则相关费用由中标人承担，招标人不额外支付费用。
	

	5
	数据标准化要求
	数据录入需要满足国家规定和医院标准，实现数据的标准化、结构化和可共享。
	

	6
	性能要求
	满足医院全体职工使用，支持用户数量1000+并发使用，不出现卡顿、故障等问题。提供不同级别，不同故障情况下的应用系统的应急预案（指技术实现方案）。避免因计算机故障导致的医疗工作的延迟和医疗差错。
	

	7
	终端用户操作性要求
	软件系统要体现易于理解掌握、操作简单、提示清晰、逻辑性强，直观简洁、帮助信息丰富等特点，保证操作人员以最快速度和最少的击键次数完成工作。
	

	8
	科研要求
	承建方需协助医院进行相关的科研工作，为科研人员完成高质量学术期刊的论文发表提供支持；协助医院完成有关该项目技术创新相关的发明专利的申报工作；协助医院进行有关该项目的示范工程、创新奖项的申报工作。
	



4、 项目产品功能要求
	序号
	模块
	子模块
	功能
	备注

	1

	AI智能筛查与管控模块

	总体要求
	1、核心目标：对入院患者进行肝癌智能筛查，自动识别肝癌患者，判断是否进入MDT管控路径，并实施医嘱管控。
2、功能描述：系统对接HIS系统，实时监听患者入院事件，对每一个新入院患者自动触发AI初筛流程，判断该患者是否为肝癌患者。
3、入院患者肝癌初筛
（1）功能描述：
系统对接HIS系统，实时监听患者入院事件，对每一个新入院患者自动触发AI初筛流程，判断该患者是否为肝癌患者。（需要院方进行报告结构化改造，实现必要的数据查询筛查）。
（2）业务规则：
1）初筛范围：所有入院患者（不限于肝胆外科，包括内科、介入科、肿瘤科等）。
2）初筛时效：入院后30分钟内完成AI初筛。
3）初筛结果分类：确诊肝癌、疑似肝癌（待复核）、排除非肝癌。
	

	
	
	入院事件监听
	对接HIS系统，实时获取患者入院信息（住院号、科室、诊断等），触发初筛流程。
	

	
	
	院内数据自动采集
	自动获取患者院内诊疗数据，包括：门诊诊断、住院诊断、检验结果、影像报告、病理报告等数据。
	

	
	
	AI肝癌初筛模型
	基于患者院内诊疗数据，结合AI模型进行初筛，判断患者是否为肝癌或疑似肝癌患者。筛查依据包括：①ICD-10诊断编码含C22.x；②肿瘤标志物异常；③影像报告提示肝脏占位/肝脏肿瘤；④病理报告提示肝细胞癌/胆管细胞癌。
	

	
	
	初筛结果通知
	初筛完成后，系统自动通知管床医生和MDT秘书：①确认是肝癌患者，进入下一步管控判断；②疑似肝癌患者，标记待人工复核；③排除非肝癌患者。
	

	
	
	管控路径判断
	对确认/疑似是肝癌的患者，系统自动判断其是否需要进入MDT管控路径。根据患者分期、既往MDT历史等信息，自动执行管控准入规则。
	

	
	
	患者分期自动判定
	对可能符合自动触发MDT的患者，系统自动进行CNLC分期计算。基于采集的检验、影像、病理数据，自动计算肿瘤特征、血管侵犯情况、肝功能Child-Pugh评分，给出CNLC分期结果。
	

	
	
	管控准入规则引擎
	根据以下规则自动判断患者是否需要进入管控路径：①初诊初治的ⅠA期患者，需要进入管控；②Ⅳ期患者直接排除，不进入管控路径；③已有MDT管控历史的患者，直接排除，不重复进入管控；④ⅠB期及以上、未排除分期患者，需进入管控。
	

	
	
	管控状态流转
	患者管控状态流转：待筛查 → 筛查中 → 待复核 → 已入管控 / 已排除 / 已豁免。每个状态变更记录操作人、操作时间、操作原因
	

	
	
	管控准入人工复核
	MDT秘书对AI自动判断的管控准入结果进行人工复核，可确认入管控、调整分期、或排除管控
	

	
	
	管控路径豁免
	对于特殊情况的肝癌患者（如仅进行姑息治疗、患者拒绝MDT等），支持人工豁免管控，需填写豁免原因，由MDT秘书审批
	

	
	
	核心医嘱管控
	对进入MDT管控路径的患者，在其MDT会诊结果确认之前，系统对其核心治疗医嘱进行管控，防止未经MDT讨论即开具核心治疗。
	

	
	
	核心医嘱范围定义
	定义需要管控的核心治疗医嘱类型，包括：①靶向药治疗；②免疫治疗；③消融治疗；④介入治疗；⑤手术切除；⑥放射治疗等。支持在管理端动态配置管控范围。
	

	
	
	医嘱管控拦截
	对接HIS系统医嘱模块，当管床医生对管控中患者开具核心治疗医嘱时，系统自动拦截并提示："该患者正在MDT会诊流程中，核心治疗医嘱需待MDT会诊结果确认后方可开具"。拦截信息显示当前MDT会诊进度。
	

	
	
	医嘱管控解除
	MDT会诊结果确认后，系统自动解除医嘱管控，允许医生根据会诊结果开具核心治疗医嘱。系统自动推送会诊结果给管床医生，并提供一键开立会诊建议医嘱功能。
	

	
	
	患者拒绝管控豁免
	如果患者不同意会诊结果中的治疗方案，签署知情拒绝书后，医生可申请解除医嘱管控。需填写豁免原因，上传患者签署的知情拒绝书，由科室主任审批后解除。
	

	
	
	管控状态实时看板
	平台展示当前科室所有管控中患者的实时状态，包括：患者姓名、住院号、管控开始时间、MDT会诊进度、管控状态等。
	

	
	
	自动分期与治疗建议
	对进入管控路径的患者，AI自动进行CNLC分期，并基于指南生成治疗建议，作为MDT会诊的参考依据。
	

	
	
	CNLC分期自动计算
	基于采集的检验数据、影像数据、病理数据，自动计算CNLC分期。展示计算依据和推理过程。
	

	
	
	Child-Pugh评分计算
	自动计算Child-Pugh评分。
	

	
	
	治疗方案AI推荐
	基于CNLC分期+Child-Pugh评分+患者特征，依据《原发性肝癌诊疗指南》，AI生成治疗建议，包括：①首选方案及推荐理由；②备选方案；③证据等级标注；④预期疗效参考。
	

	
	
	分期与建议人工确认
	各肝癌MDT专科方向高年资医生对AI分期结果和治疗方案建议进行审核确认，可同意、修改或补充意见。
	

	
	
	组长最终确认
	MDT组长综合AI建议和高年资医生意见，最终确认分期结果和治疗建议，作为会诊讨论基础。
	

	2
	MDT会诊管理模块
	总体目标
	实现MDT会诊的全流程数字化管理，包括会诊发起、资料准备、会诊执行、报告生成、意见执行追踪等。
	

	
	
	MDT专业组管理

	系统预先设置九个MDT专业组，其中五个为每次会诊必须参加的专业组，另外四个为可选参加的专业组。必须参加的专业组在每次会诊创建时自动纳入，可选参加的专业组由会诊发起人根据患者情况选择性加入。每个专业组内的医生设置优先级排序，作为会诊提醒的发送顺序依据。
	

	
	
	专业组预设置
	系统预设置九个MDT专业组，包括：肝胆外科、介入科、肿瘤内科、影像科、病理科等。必参组标记为“必须参加”，可选组标记为“可选参加”
	

	
	
	专业组成员管理
	每个专业组可配置多名医生，每名医生设置优先级排序（数字越小优先级越高），作为会诊提醒发送顺序的依据。支持增加、删除、调整优先级操作
	

	
	
	专业组组长设置
	每个专业组设置一名组长，组长负责本专业组内的会诊协调工作，当本组所有医生均未响应会诊提醒时，系统向组长发送升级提醒
	

	
	
	必参组/可选组标识
	系统对九个专业组进行“必参”或“可选”标识。创建会诊时，五个必参组自动纳入，四个可选组由发起人勾选确定
	

	
	
	会诊申请与发起
	支持自动/手动发起MDT申请，制定参会人员，实现与院内MDT系统的集成对接。
	

	
	
	自动触发MDT申请
	对进入管控路径的患者，系统自动生成MDT会诊申请单，包含：患者基本信息、AI分期结果、AI治疗建议、待讨论问题。
	

	
	
	手动发起MDT申请
	医生可手动为非管控路径的患者发起MDT会诊申请，填写申请原因、期望讨论的问题。
	

	
	
	会诊申请创建
	管床医生或MDT秘书发起MDT会诊申请，填写会诊目的、患者信息、选择参与的可选专业组（五个必参组自动纳入）。
	

	
	
	会诊参与人员推送
	创建会诊时，系统将九个专业组的全部医生信息通过接口推送至医院现有MDT系统，由MDT系统将全部医生拉进会诊组。最终哪名医生参与会诊，由后续参与人员依次提醒流程确定。
	

	
	
	MDT系统对接接口
	提供与医院现有MDT系统的对接接口，包括：①会诊创建接口（推送会诊信息及全部参会医生列表）；②会诊状态同步接口（接收MDT系统的会诊状态变更通知）；③会诊报告回传接口（接收MDT系统生成的会诊报告）。
	

	
	
	会诊申请单管理
	管理MDT会诊申请单，支持查看、编辑、撤回、催办等操作。
	

	
	
	24小时时效管控
	系统对MDT会诊全流程进行时效管控：①申请发起后，24小时内完成AI分期+高年资医生审核+组长确认；②超时未处理自动升级提醒；③时效达成率纳入质控指标。
	

	
	
	会诊类型选择
	支持选择会诊类型：①首次MDT会诊（新入管控患者）；②复查MDT会诊（治疗过程中需要重新评估）；③线上MDT会诊；④线下MDT会诊。
	

	
	
	参会专家配置
	配置本次会诊需要参与的专家，系统根据患者分期和治疗方向，支持手动调整。
	

	
	
	会诊资料自动汇总
	支持各类患者数据的自动化、快捷化获取。
	

	
	
	院内检验数据自动获取
	自动从LIS系统获取患者检验报告，包括：肝功能、肿瘤标志物、血常规、肾功能、凝血功能等。按时间倒序展示，异常值高亮标识。
	

	
	
	院内影像数据自动获取
	自动从PACS系统获取患者影像报告，包括：CT报告、MRI报告、超声报告、PET-CT报告等。提取关键诊断描述，支持查看DICOM影像。
	

	
	
	院内病历数据自动获取
	自动从EMR系统获取患者病历信息，包括：入院记录、病程记录、手术记录、出院小结、既往住院记录等。
	

	
	
	院内病理数据自动获取
	自动获取病理报告，包括：穿刺活检病理、术后病理、免疫组化结果。
	

	
	
	患者院外资料上传（患者端）
	患者通过微信小程序，以拍照/选择图片的方式上传院外的诊疗报告（外院检查报告、外院手术记录、外院病理报告等），图片上传后自动同步至会诊系统，与会诊申请绑定。
	

	
	
	院外资料OCR识别
	对患者上传的院外报告图片，通过OCR技术进行文字识别，提取关键信息（检查项目、检查结果、检查日期、检查机构），结构化存储。
	

	
	
	AI诊疗数据智能摘要
	AI对患者大量院内诊疗数据进行智能总结，过滤与本次会诊无关的数据，提取与本次会诊直接相关的关键信息，自动写入会诊申请单的"患者诊疗数据摘要"区域，包括：①关键诊断信息；②核心检验指标趋势；③影像学关键发现；④既往治疗经过；⑤当前治疗状态。
	

	
	
	MDT流程监控

	对MDT会诊执行到哪个阶段进行实时监控，通过时间轴可视化展示会诊进度，便于MDT秘书和管理人员掌握会诊执行情况。时间轴上的每个节点记录实际完成时间，支持超时预警。
	

	
	
	会诊流程时间轴
	以时间轴形式展示MDT会诊全流程节点，包括：会诊申请→资料汇总→人员确认→会诊执行→报告生成→意见执行→双周复核。每个节点显示状态（已完成/进行中/未开始）和完成时间。
	

	
	
	流程节点状态同步
	通过与MDT系统的对接接口，实时同步MDT会诊的执行状态，更新时间轴上各节点的状态和时间戳。
	

	
	
	超时预警
	对各流程节点设置时效阈值，当某节点停留时间超过阈值时，系统自动发送预警通知给MDT秘书和会诊组长，提醒关注并推进流程。
	

	
	
	流程异常记录
	记录会诊流程中的异常情况，如人员未响应、流程中断、超时未完成等，便于后续分析和改进。
	

	
	
	参与人员依次提醒
	用于确定每个专业组最终由哪名医生参与会诊。系统按照专业组内医生的优先级排序，依次发送提醒消息，引导医生进入MDT系统参与会诊。同时，专业组内的每名医生均可在MDT系统中看到该MDT事件，但系统限制每个专业组只能有一人进入会诊并书写报告。
	

	
	
	优先级提醒发送
	对每个专业组，系统首先向优先级最高的医生发送会诊参与提醒消息，引导其进入MDT系统参与会诊。提醒方式包括系统消息、短信、微信等多渠道。
	

	
	
	超时递进提醒
	如果优先级最高的医生在一个小时内未进入会诊，系统自动向优先级第二的医生发送提醒消息，以此类推，按优先级从高到低依次发送。每次发送间隔为一小时。
	

	
	
	升级协调提醒
	当一个专业组内所有医生均已发送提醒且均未进入会诊时，系统自动向该专业组组长发送升级提醒，要求组长线下协调安排本组医生参与会诊。
	

	
	
	全组可见机制
	在向专业组发送提醒消息的同时，该专业组下的每名医生进入MDT系统时均可看到该MDT事件，即使未收到提醒消息也可主动进入会诊。
	

	
	
	专业组单人进入限制
	系统限制每个专业组只能有一名医生进入MDT会诊并书写报告。当某专业组已有医生进入会诊后，该组其他医生无法再进入会诊或书写报告，确保每个专业组只有一个声音。
	

	
	
	提醒状态跟踪
	系统记录每次提醒的发送时间、接收人、响应状态（已进入/未响应），形成完整的提醒日志，便于后续查询和审计。
	

	
	
	提醒规则配置
	支持配置提醒间隔时间（默认1小时）、提醒渠道（系统消息/短信/微信）、升级规则（全组未响应后是否升级至组长）等参数。
	

	
	
	MDT报告生成与管理
	支持MDT报告的定义，报告辅助生成，报告审核，报告归档和查询。
	

	
	
	报告模板管理
	提供标准化的MDT会诊报告模板，包括患者基本信息、诊断、分期、各专业组意见、综合治疗方案等模块，支持自定义模板。
	

	
	
	报告自动生成
	基于语音转文字+各专家意见，AI自动整理会诊报告草稿，各专业组参与医生在MDT系统中书写本组意见，系统汇总后生成完整报告。
	

	
	
	报告审核与确认
	会诊组长对生成的会诊报告进行审核确认，确认后报告生效，同步解除患者的核心医嘱管控。
	

	
	
	报告归档与查询
	会诊报告完成后自动归档，支持按患者、时间、专业组等多维度查询，报告可导出为PDF。
	

	
	
	会诊双周复核

	支持复核提醒和复核资料准备和分析，复核结果记录。
	

	
	
	双周复核提醒
	会诊报告确认后14天，系统自动提醒管床医生和MDT秘书进行双周复核，确定复核名单，核实治疗方案执行情况。
	

	
	
	复核结果记录
	记录复核结果：按方案执行/调整方案/未执行，调整或未执行需填写原因。
	

	
	
	会诊意见执行追踪
	支持会诊意见的最终，偏差预警，医嘱偏离分析与记录。
	

	
	
	会诊意见执行状态跟踪
	跟踪每条会诊建议的执行状态：①待执行（会诊确认后，医嘱未开立）；②执行中（医嘱已开立，治疗进行中）；③已完成（治疗已完成）；④未执行（超过时效未执行）；⑤患者拒绝。
	

	
	
	执行偏差预警
	当出现以下情况时自动预警：①会诊建议3日内未开立医嘱；②开立医嘱与会诊建议不一致；③患者拒绝会诊方案。
	

	
	
	开立会诊建议医嘱
	会诊结果确认后，管床医生可根据会诊报告，开立会诊建议中的核心治疗医嘱。
	

	
	
	医嘱偏离记录
	如果医生开立的医嘱与会诊建议不一致，系统要求填写偏离原因，记录存档。
	

	3
	患者管理模块
	患者信息管理
	支持患者列表展示，患者搜索，患者360视图，患者标签，患者风险分级。
	

	
	
	患者列表
	展示医生负责/科室下的患者列表，支持多条件筛选（科室、住院状态、分期、管控状态等）。
	

	
	
	患者搜索
	支持住院号、姓名、身份证号等多条件搜索。
	

	
	
	患者360视图
	整合展示患者全信息：基本信息、诊断、检验、影像、病理、MDT记录、治疗经过、随访记录。
	

	
	
	患者标签
	支持为患者打标签分类（高危、重点关注、特殊病例等）。
	

	
	
	风险分级
	基于患者数据自动计算风险等级（高/中/低）。
	

	
	
	患者诊疗时间轴
	支持以时间轴形式展示和时间轴筛选。
	

	
	
	诊疗时间轴
	以时间轴形式展示患者从入院到当前的完整诊疗经过，包括：入院、检查、MDT会诊、治疗、评估、出院等节点。
	

	
	
	时间轴筛选
	支持按事件类型筛选时间轴节点。
	

	4
	辅助决策模块

	智能分期评估
	支持CNLC分期计算，Child-Pugh评分，BCLC分期对照，TNM分期对照，分期依据展示。
	

	
	
	CNLC分期计算
	基于肿瘤特征+血管侵犯+肝功能，自动计算CNLC分期，展示推理过程。
	

	
	
	Child-Pugh评分
	自动计算Child-Pugh评分，展示各维度得分。
	

	
	
	BCLC分期对照
	对照展示BCLC分期，供参考。
	

	
	
	TNM分期对照
	对照展示TNM分期，供参考。
	

	
	
	分期依据展示
	展示分期计算的每一步依据，可溯源到具体检查数据。
	

	
	
	治疗方案推荐
	支持方案推荐，证据等级标注，方案对比，方案推荐，AI医生助手，门/急快捷集成，病历分析，入科指导等。
	

	
	
	基于指南的方案推荐
	根据CNLC分期+Child-Pugh评分，推荐首选/备选治疗方案。
	

	
	
	证据等级标注
	每个推荐方案标注证据等级（1A/1B/2A/2B/3级）和指南出处。
	

	
	
	方案对比
	支持多个治疗方案的多维度对比（疗效、费用、风险、适用条件）。
	

	
	
	用药方案推荐
	推荐具体用药方案，包括：药品名称、剂量、用法、疗程、注意事项。
	

	
	
	AI医生助手模块

	嵌入门诊医生站，为门诊医生提供肝癌AI小助手功能。当医生在门诊接诊时发现疑似肝癌患者，可主动调用肝癌AI小助手，结合患者诊疗数据，辅助医生对患者下一步入院科室做出指导建议。该功能旨在将肝癌规范化诊疗的关口前移至门诊阶段，提高疑似肝癌患者的早期识别和规范化引导。
	

	
	
	门诊医生站嵌入组件
	在门诊医生工作站中嵌入肝癌AI小助手入口，医生可在门诊接诊过程中一键调用，无需切换系统。
	

	
	
	患者诊疗数据自动获取
	调用AI小助手后，系统自动获取当前门诊患者的诊疗数据，包括门诊诊断、检验结果、影像报告、既往病史等，无需医生手动录入。
	

	
	
	AI疑似肝癌分析
	基于患者诊疗数据，AI小助手自动分析患者是否为疑似肝癌，给出分析依据和判断结果，包括肿瘤标志物异常、影像学特征、诊断编码等多维度分析。
	

	
	
	入院科室指导建议
	根据AI分析结果，结合患者病情特点，为医生提供患者下一步入院科室的指导建议，如建议收入肝胆外科、介入科、肿瘤内科等，并给出建议理由。
	

	
	
	规范化诊疗引导
	对于确认或高度疑似肝癌的患者，AI小助手自动提示规范化诊疗路径，建议开具相关检查、提前规划MDT会诊等，将规范化诊疗关口前移。
	

	
	
	分析结果留痕
	每次AI小助手的分析结果和建议均留痕记录，包括调用时间、患者信息、分析依据、建议结果等，便于后续追溯和统计。
	

	5
	随访管理模块
	随访系统集成
	可以将相应数据提供给院内随访系统，供科室开展专科专病等个性化随访。
	

	6
	数据分析与BI模块
	BI驾驶舱
	支持核心指标卡片，实时监控，治疗方案分析，趋势分析，预警中心等。
	

	
	
	核心指标卡片
	展示累计患者数、MDT会诊数、诊疗规范率、平均住院日等核心指标。
	

	
	
	实时监控
	展示今日新增入院量、MDT会诊量、MDT会诊中、待处理预警等实时数据。
	

	
	
	治疗方案分布
	饼图展示各治疗方案占比。
	

	
	
	月度趋势分析
	折线/柱状图展示患者数量、MDT会诊、手术治疗月度趋势。
	

	
	
	质量指标监控
	环形图展示诊疗规范率、MDT执行率、随访完成率等达标情况。
	

	
	
	预警中心
	集中展示系统预警信息，按紧急/重要/一般分级。
	

	
	
	医生排行榜
	按病例数、MDT参与率、规范率综合排名。
	

	
	
	统计分析
	
	

	
	
	患者统计
	多维度患者统计分析（科室、分期、治疗方案等）。
	

	
	
	MDT统计
	MDT会诊统计分析（数量、时效、执行率等）。
	

	
	
	治疗效果统计
	治疗效果统计（ORR、DCR、生存率等）。
	

	
	
	科室排名
	科室间横向对比排名。
	

	
	
	数据导出
	支持报表导出为Excel/PDF。
	

	7
	系统管理模块
	规则配置
	支持准入规则，核心医嘱范围，分期规则，预警规则配置。
	

	
	
	管控准入规则配置
	配置MDT管控准入规则（哪些分期需要管控、哪些排除）。
	

	
	
	核心医嘱范围配置
	配置需要管控的核心治疗医嘱类型和项目。
	

	
	
	分期规则配置
	配置CNLC分期计算规则和阈值。
	

	
	
	预警规则配置
	配置各类预警触发条件和通知方式。
	

	
	
	用户与权限
	支持个性化的用户和角色管理，科室同步管理，团队管理。
	

	
	
	用户管理
	管理系统用户（医生、管理员、MDT秘书等）。
	

	
	
	角色管理
	管理系统角色和权限（RBAC模型）。
	

	
	
	科室管理
	管理肝癌相关科室信息。
	

	
	
	MDT团队管理
	管理MDT会诊团队（组长、成员、秘书）。
	

	8
	AI服务模块

	智能筛查服务
	肝癌初筛模型：基于患者院内诊疗数据，判断是否为肝癌患者。
管控准入判断：基于规则引擎判断患者是否需要进入管控路径。
	

	
	
	分期与推荐服务
	CNLC分期引擎：自动计算CNLC分期，展示推理过程。
治疗方案推荐：基于分期+指南推荐治疗方案。
	

	
	
	会诊智能服务
	诊疗数据智能摘要：对患者大量诊疗数据进行智能总结，提取与会诊相关的关键信息。
会诊报告自动生成：基于语音转文字+各专家意见，AI自动整理会诊报告草稿。
语音转文字：实时会诊语音识别转文字。
	

	
	
	NLP服务
	影像报告解析：NLP提取影像报告中的关键信息。
病历信息提取：NLP提取病历中的关键信息。
院外报告OCR：患者上传图片的OCR识别和关键信息提取。
	

	
	
	GCP推荐
	支持与招标人提供的GCP入组筛查系统对接，实现GCP方案的推荐。
	

	
	
	AI复盘
	支持利用AI能力进行复盘病历筛选，复盘资料准备，复盘分析等。
	



五、项目实施要求
1、项目实施时间要求
自合同签订生效之日起，经甲方完成需求确认、提供全部必要业务资料后，乙方于90日内完成需求调研、程序开发、内部测试、部署实施、联调测试，并提交甲方组织竣工验收。
说明：本“1.项目实施时间要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。
2、项目实施具体要求
（1）完成软件系统的部署实施、环境搭建、联调测试、上线启动全流程工作，提供系统全生命周期的运行、运维技术指导，保障系统稳定、安全、高效运行。
（2）提供系统部署、日常运维、故障排查、二次开发所需的全套工具、环境镜像、依赖组件包及合法合规的授权许可，保障采购人可正常开展系统管理、运维及二次开发相关工作。
（3）为系统各功能模块及全套系统，提供完整、准确、规范的全量交付文档，包括但不限于需求规格说明书、系统设计说明书、数据库设计文档、用户操作手册、部署运维手册、接口开发文档、安全合规手册、应急处置预案等，文档须符合采购人管理与档案归档规范。
（4）维保期内应为软件系统提供持续的运行维护、BUG 修复、安全加固、性能优化服务，保障系统持续适配业务场景、运行环境及合规要求。
（5）如系统出现功能缺陷、性能不达标、安全漏洞等因开发质量导致的问题，须无条件免费进行修复、优化与升级，直至完全满足相应的技术与业务要求。
六、培训要求
1、培训具体要求
（1）应具有完整的培训计划及内容。
（2）提供对采购人的基本免费培训，制定专项培训方案，使采购人使用过程能够正常操作，包含但不限于参数设置、常见故障排除等，提供现场或远程相结合的系统化培训，直至采购人使用人员能够独立、熟练完成对应操作与管理工作。
（3）培训计划（培训时间安排，课程内容安排）由采购人和中标人协商确定后实施。
（4）培训应有电子文档或纸质材料交由采购人留存。
七、售后服务要求
1、免费维保期要求：要求中标人为本项目提供3年的软硬件产品维护升级等免费质保服务。
2、售后服务具体要求
（1）维保期内为采购人提供以下技术支持和服务：
1）电话咨询：为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
2）售后服务响应：系统出现故障、业务中断或异常问题时，中标人须在接到采购人通知后 30 分钟内启动应急响应，提供远程技术支持处置；远程无法解决的，须在 24 小时内指派专业技术人员到达现场处置；一般功能性故障须在 24 小时内修复，导致业务中断的重大故障须在 72 小时内完全修复、恢复系统正常运行，同时向采购人提交完整的故障分析报告与长效整改方案，应提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（2）技术升级
在质保期内，如遇产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，应对采购人购买的产品进行升级服务。
八、现场演示等候地点：若投标人需进行现场演示，请于2026 年 10 月 20 日 14:00—14:30，前往徐州市云龙区汉风街道绿地商务城领海 LOFT5 号楼 1916 室等候。演示所需全部设备由投标人自行准备。未在规定时间抵达指定地点的投标人，演示将被拒绝。
九、其他要求见《拟签订的合同主要条款》。
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（下述内容为徐州医科大学附属医院与成交人签署合同/协议的主要条款，最终合同/协议与本合同/协议主要条款有不完全一致之处的，以最终合同/协议为准。）
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采  购  人：徐州医科大学附属医院
供  应  商：
合同签订日期：     年     月     日
                                         合同编号：            
买方（甲方）：徐州医科大学附属医院
卖方（乙方）：                    

依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规，甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，并通过友好协商，就_______________采购事宜，签订本合同。
第1条 合同标的
1.1本合同的标的为甲方向乙方采购，如下清单中的服务：
	产品名称
	品牌名称
	规格/型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
(元)
	小计(￥元)

	   
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（小写）
	

	总计人民币金额（大写）：人民币           元整

	产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。



第二条 合同价格
2.1本合同总金额为人民币     元（大写：     元整）。
2.2本合同价格包括技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出、提供符合甲方财务要求的正规发票等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。用户不再支付报价以外的任何费用。
2.3合同价格形式： 固定总价  ，合同期内单价不作调整，以实际交付量结算。
2.4 产品安装地点：        。
第三条 付款方式和付款比例
3.1付款方式：
合同付款方式：按项目实施进度节点进行付款。
（1）合同签定完成后30日内支付合同总价的30%；
（2）项目实施验收后，乙方按要求提供发票，甲方查验合格后30日内支付合同总价的60%；
（3）其余10％部分作为项目尾款，项目验收合格后，按免费维保期的年数平均进行支付。
3.2乙方提供的发票、产品、系统功能、规格等内容必须与合同完全一致，乙方未提供合规发票前，甲方有权拒绝付款，并不视为违约。
3.3 甲方开票信息：
名  称：徐州医科大学附属医院 
税  号：12320000466002657F
开户行：中国农业银行徐州淮海路支行
账  号：10230101040002600 
电  话：0516-85802338、85802011(传真) 
地  址：江苏省徐州市淮海西路99号
3.4乙方收付款信息：
名  称： 
税  号：
开户行：
账  号：
联行号：
第四条 产品交付
4.1 产品交付期：乙方应于合同签署后  90  日内向甲方交付产品。
4.2 产品交付单位及地点:                                       
4.3 交付的产品须符合卫生主管部门对于网络安全三同步要求，符合网络安全等级保护3级测评要求。
4.4 交付产品应支持全信创化部署安装。
4.5 乙方产品对接院内信息系统应首选通过集成平台对接，如因乙方原因无法通过集成平台对接，需要通过应用系统厂家进行对接服务的，相关费用由乙方承担。
4.6乙方应派身体、心理健康、有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责产品的调试和安装。乙方人员应充分评估工作所具备的可能危害性，甲方不承担因工作造成的任何乙方技术人员意外伤害。
4.7 乙方技术人员要严格遵守甲方相关网络安全，施工规范要求，如因此而造成的甲方损失，均由乙方承担，且甲方有权解除合同、追回预付款且不承担任何责任。
4.8乙方需提供本项目信息技术应用创新部署所需的所有软件（包括但不限于操作系统、数据库、中间件、应用软件等）的终身永久授权及其终身技术支持服务。（认证费用和授权费用包含在投标报价中，需由投标人承担，被授权单位为甲方。
4.9 乙方须在项目正式上线投入使用前，完成全覆盖的安全漏洞扫描及渗透测试工作，并提交合规的检测报告。具体包含但不限于：Web应用安全测试、全流程业务逻辑安全测试、身份认证与权限控制安全测试、医疗业务数据安全测试、系统API接口安全测试等专项检测，全面排查系统存在的高危漏洞、逻辑缺陷、权限隐患、数据泄露风险、接口调用安全隐患等各类安全问题。

第五条 技术、质量要求
5.1产品的维保期（以验收合格日算起）      年，维保期内免费维护。
5.2服务响应时间：    小时
5.3项目实施期间，乙方应派驻资深（在本公司3年以上）项目经理1名，且有三甲医院独立现场实施经验；软件开发工程师不少于   名驻场工程师。
5.4免费维护期结束后，每年的维护费用为本合同总额的      %。
第六条 实施、验收及技术文档
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK1]6.1在项目安装、调试、上线、客户化修改等实施结束后，甲乙双方确认系统运行正常并完成各功能要求后，由乙方提出申请，甲方的归口管理部门组织相关科室部门与乙方进行交付验收，并出具验收报告。需要安装的平台，由乙方负责安装和调试工作。
6.2验收标准：（1）乙方应根据甲方验收部门的要求提供必要的技术资料：包括但不限于《数据库表结构说明文档》、《软件功能技术文档》、《软件功能操作手册》、《数据交换接口技术文档》、《数据库服务器地址配置清单及密码》等文档资料。（2）系统正常运行后由甲方归口管理部门组织相关科室、部门会同乙方共同验收。
第七条 售后服务
    7.1 乙方应提供自验收合格后不少于    年免费维护,所有软件产品的免费维保期自本项目终验合格书签订之日起开始计算。免费维保期内应定期对系统进行巡检，保证系统在最优化的状态下稳定运行。
7.2 售后服务期间的所有软件维护、软件升级等所产生的费用均由乙方承担。
7.3 因卫生主管部门管理要求，原有政策的文书格式、内容、要求变动的，乙方应及时安排技术力量进行系统升级调整，保障我院系统及时完成调整。
7.4 售后质量考核
7.4.1 甲方反馈问题后，乙方超过2小时未响应则扣项目尾款500元；
7.4.2 针对全院级故障（非网络、服务器、存储），乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决的扣尾款5000 元；
7.4.3 针对部门级故障（非网络、服务器、存储），乙方在接到甲方通知后超过1小时未解决扣尾款500元。
7.4.4乙方在接到甲方提出的软件完善需求后，应积极主动配合甲方进行需求确认与需求实现。如果需求是按照主管部门要求提出的，并且限时整改，必须在截止日期前实现需求，超期一次扣尾款5000元。常规甲方提出的完善需求应在接到通知后7个工作日内完成，超期一次扣尾款1000元。
      7.4.5 乙方驻场售后服务人员应按照甲方作息时间开展工作，迟到、早退1次扣尾款500元，无故缺席1次扣尾款1000元。
  7.4.6  乙方应做好安全补丁和防渗透攻击工作，因乙方原因造成当前系统被上级网络安全主管部门通报，每发生一次扣款1000元，如未能按期完成通报内容整改，超期一次扣款5000元。
以上均按问题发生次数计算，尾款扣完为止。
第八条 权利和义务
8.1甲方权利义务
8.1.1甲方有按照本合同约定按时支付给乙方服务费的义务。
8.1.2甲方有义务协调组织系统的验收。
    8.1.3 在本项目验收前，甲方有权利按照合同协议内容要求乙方进行全部功能、技术、服务的提供，如核查发现乙方无法提供协议约定的内容，可以通过书面的形式通知乙方；如乙方在收到通知后30个工作日仍无法满足，则甲方有权利终止合同，并要求乙方返还全部预付款。
8.2 乙方权利义务
8.2.1乙方应按甲方提出的交付期限要求，根据国家标准和有关规定，组织开发，做到保质保量，不得无故拖延。
8.2.2乙方交付的产品应符合国家相关规定等法律法规，产品质量合格，无任何知识产权争议问题，人员进入现场后，应服从甲方指定人员合理的统一指挥调度，积极配合甲方，提供优质服务。
8.2.3因服务质量问题或未在规定时间内实现产品上线运行导致甲方遭受的损失应按实赔偿给甲方。
8.2.4乙方因不能提供合规发票给甲方带来税务风险时，乙方应承担由此带来的补缴税款、滞纳金等赔偿责任。
第九条 合同解除
9.1合同有效期间，可通过书面协议解除本合同；
9.2乙方违约解除合同：在乙方违反本合同条款、债务或保证的情况下，甲方有权直接向乙方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达乙方时发生解除的效力。同时，乙方应继续履行合同中未解除的部分；
9.3甲方违约解除合同：在甲方违反本合同条款、债务或保证的情况下，乙方有权直接向甲方发出书面违约的通知书，提出解除部分或全部合同，通知到达甲方时发生解除的效力。同时，甲方应继续履行合同中未解除的部分；
9.4一方丧失或可能丧失履行能力解除合同：如果一方进入或者可能进入清算程序、一方经营状况严重恶化、无清偿能力、歇业、破产、转移财产、抽逃资金、逃避债务、发生罢工、被提起重大诉讼等的，另一方可在任何时候以书面方式通知一方，提出解除合同。该解除合同将不损害或影响甲方已采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利； 
9.5不可抗力解除合同：如发生不可抗力事故的，任何一方有权解除合同。
9.6如甲方根据法律法规的规定及本合同的约定解除合同的，相关的产品由乙方自费回收，所需要的费用乙方自行承担。若乙方未在甲方发出通知后30日历天内回收，则甲方可自行处理该合同产品，乙方应承担因此产生的所有费用与损失。
第十条 不可抗力
因发生不可抗力事件，导致甲方认为履行本合同已无意义或者无法履行的，甲方可解除本合同。当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应当及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的违约责任。 
第十一条 违约责任
11.1.如乙方逾期交付产品，每逾期1日历天，乙方按合同价款的万分之三向甲方支付违约金，并承担甲方因此所受的直接损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同价款10%的违约金。
11.2.甲方应当按照合同约定的期限付款，每逾期1日历天，应当向乙方支付应付合同价款万分之三的违约金。逾期超过30天，乙方有权解除合同并要求甲方支付合同价款10%的违约金。因甲方迟延支付合同款，乙方有权中止服务，由此导致的延期交付，乙方不承担迟延交付的违约责任。
11.3.乙方所提供产品必须满足第5条技术和质量条款的要求，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
11.4.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，产品交付日期经双方协商可相应顺延。
11.5.乙方所交产品由于系统功能、规格、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，乙方应根据验收结论及甲方要求在限期内及时整改，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。
11.6.如因一方违反本合同约定给守约方造成损失的，应当依法赔偿，赔偿的金额应包括但不限于守约方因维权需要所支付的律师费、鉴定费、诉讼费、诉讼担保费、交通费等。
第十二条 通知和送达
12.1双方收件人、通讯（送达）地址、联系方式
[bookmark: _Hlk83559552]甲方项目负责人：        ，联系电话：         ，通讯地址：       。
乙方项目负责人：        ，联系电话：         ，通讯地址：       。
双方的通讯地址、收件人和联系方式以本合同约定为准。双方一致确认上述通讯地址和联系方式为双方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件或司法机关诉讼文书、仲裁机构仲裁文书真实有效的地址和联系方式。
12.2双方根据本合同发出的或与本合同履行有关的通知应采取书面形式，并采用面呈，挂号信或特快专递方式送达被通知人，不论以何种方式传递，均自通知送达被通知人起生效，除非本合同另有约定，通知送达按如下原则确定：
12.2.1采用面呈传递时，被通知人(含其法定代表人、约定收件人、雇员或代理人，下同)签收视为送达。若被通知人拒绝签收的，通知留置被通知人通讯地址处视为送达。
12.2.2采用挂号信或特快专递传递时，以被通知人收件日期为送达日期。被通知人拒绝签收或被通知人在约定通讯地址处无人收件，导致通知未能被被通知人实际接收的，挂号信或特快专递退回之日视为送达之日。
12.3上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非双方依下款告知变更。
12.4任何一方通讯地址、收件人或联系电话需要变更的，应提前5 个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书。否则，因此而导致的通知迟延或不能送达的后果，均由变更方承担。因一方在本合同中载明的或书面通知变更后的通讯地址、收件人或联系方式不详，导致通知迟延或不能送达的后果，由该方自行承担。
12.5双方均明知：因双方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定签收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第十三条 保密义务与权利
13.1 保密信息内容：保密信息包括但不限于以下内容甲方提供的OA、HIS、LIS、PACS、EMR、HRP、SPD、综合绩效和集成平台与数据中心等系统提供给乙方的所有数据，注册到软件中的甲方用户信息，组织架构及人员任命信息，涉及到甲方各个平台技术信息和网络拓扑信息，合作协议信息。上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的文档、光盘、软件、图书等有形介质体现，也可通过口头等视听方式传递。
13.2保密义务与权利：（1）乙方保证该保密信息仅用于与项目有关的用途。乙方不得将保密信息用于项目以外的任何用途，除为执行项目目的外，乙方不得将保密信息保存到乙方的服务器上，不得在任何时候任何场合自行或允许第三方以任何方式使用该保密信息，不能向任何第三方透露该保密信息。未经甲方书面同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。（2）乙方保证对保密信息予以妥善保管，并对保密信息在乙方期间发生的因乙方员工导致的以下事项承担全部责任：
①保密信息被盗、泄露，或者其他方式的泄露及/或毁损、灭失。
②任何根据本协议有权从乙方获得保密信息的雇员（包括但不限于现有雇员及从前雇员）、股东、顾问和/或咨询人员等对保密信息未经授权的披露。
③乙方对保密信息不正当披露对甲方造成损失的，乙方将负责赔偿，赔偿金额以实际造成的损失为准。
④乙方对保密信息不正当披露对甲方造成负面影响的，应该及时积极处理并挽回甲方名誉，期间因为处理事件和挽回甲方名誉而发生的任何费用由乙方承担。
⑤乙方保证仅为执行项目的目的向确有知悉必要的雇员、股东、董事、顾问和/或咨询人员披露保密信息，需要对保密信息的披露及利用符合甲方的利益。乙方如发现保密信息泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时告知甲方。
⑥项目终止后，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及复制件全部返还甲方，最迟不得超过医院发出交还通知之日起30个自然日。
第十四条 解决争议方式
如果本合同发生纠纷，协商解决。不愿协商或通过协商仍未能解决的，则任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十四条 其他
14.1本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，每份均具同等法律效力。
14.2本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章（公章或合同专用章）后即行生效，至双方合同权利义务履行完成后终止。
14.3 投标文书与本合同同样具备法律效力，约定内容不一致的以本合同为准；本合同未尽事宜，但投标文书有承诺的，以投标文书为准。
14.3本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章） 乙方：          （盖章）
法定代表人：                         法定代表人：                                                                  
委托代表人：                        委托代表人：                                                             
开户银行：                           开户银行：                                                   
账    号：                          账    号：                                          
日    期：    年   月   日          日    期：    年   月   日

合同签署地点：江苏省徐州市泉山区 


合同附件3：
医疗卫生机构廉洁购销合同：
购货单位：  徐州医科大学附属医院  （以下简称甲方） 
供货单位：                        （以下简称乙方） 
合同签署地点：江苏省徐州市
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检验检测试剂等货物、服务、工程类项目。
二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。
五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
六、乙方指定          作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
九、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，并从签订之日起生效。

甲方： 徐州医科大学附属医院 （盖章）  乙方：                     （盖章）

法定代表人：                          法定代表人：                      

委托代表人：                          委托代表人：                      

日    期：      年     月     日      日    期：      年     月     日



[bookmark: _Toc7532]
第六章 投标文件格式及附件
  注：
1. 本部分内容仅供格式参考。
2. 请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
3. 供应商提交的材料不予退还。




投标文件

【正/副本】



    项目编号：
项目名称：
    



投标单位（全称）：
授权代表：
联系电话：
日    期：


目 录

请投标单位编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。






















资格审查索引表
（具体详见第一章投标邀请申请人的资格要求）
	序号
	资格要求
	投标文件所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	









评分索引表
（具体详见第三章评标办法和定标原则）
	序号
	评分标准
	投标文件所在页码

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




[bookmark: _Toc20642][bookmark: _Toc24615][bookmark: _Toc26277]
一、投标函、投标报价及项目相关文件
[bookmark: _Toc24683][bookmark: _Toc22366][bookmark: _Toc8176]1.投标函
江苏中际招标代理有限公司：
你们项目名称：                （项目编号为：              ）招标文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。
1、我们郑重承诺：我们是符合采购文件中规定的供应商，并严格遵守采购文件中的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。
2、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们接受采购文件的所有的条款和规定。我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。 
3、我们同意按照本采购文件第二章“供应商须知”第3.6条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
4、我们同意提供采购代理机构要求的有关本次采购的所有资料。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、如果我们中标，为执行合同，我们将按供应商须知有关要求提供必要的履约保证。




供应商全称（公章）：                
                        地址：                 
                        电话：          传真 ：          
                        法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：                   
                        职务：                  
                        日期：       
[bookmark: _Toc28250][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc21691]2.开标一览表
	1
	项目名称
	徐医附院肝癌诊疗系统项目

	2
	项目编号
	JSZC-320000-ZJZB-G2026-0129

	3
	投标报价
	人民币 (大写)                        元
￥:(小写)                            元



供应商全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：    
日期：

注意:
（1）投标报价应包括采购文件所规定的招标范围的全部内容。
（2）供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。
[bookmark: _Toc28866][bookmark: _Toc214][bookmark: _Toc17991][bookmark: _Toc365968480][bookmark: _Toc365968484][bookmark: _Toc351733249]（3）开标一览表除了装订在投标文件中以外，还需要提供一份单独密封的开标一览表，单独密封的开标一览表仅是为方便唱标所用，如未提供，不构成投标文件的完整性偏离。
[bookmark: _Toc11823][bookmark: _Toc27927][bookmark: _Toc16082][bookmark: _Toc32619][bookmark: _Toc30601]
3.投标报价明细表
	序号
	物品名称
	详细部件名称
	规格
型号
	数量
	单位
	品牌
	单价
	总价
	生产厂商
	产地
	质保期
	属性

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计
	大写：人民币      元整；    
小写：￥              

	上述货物中，符合本国产品标准的各项产品成本合计，占全部产品成本合计的比例，是否达到80%。
	
                 （请填写“是”或“否”，如未填写则视为“否”）


供应商全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   
日期：          


注：
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列。
（3）总价=单价*数量，数量由供应商自行计算并填列。
（4）上表中的“投标报价总计”应当等于“开标一览表”中“投标总报价”数。
每一单项均应计算并填写单价和总价和其相应的单价分项表，并由法定代表人或授权委托代理人签署。投标单位未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。
（5） 属性一栏填环境标志产品或节能环保产品或小微企业产品，如不属于以上三种分类，可不填。
（6） 报价明细表中不得有零元报价或免费赠送产品。


[bookmark: _Toc13705]4.服务要求响应表
	序号
	原服务要求主要条款描述
	投标人服务要求描述
	偏离情况（+/-/=）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



供应商全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   
日期：

注：
1. 此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2. 投标单位根据系统方案添加的设备、材料等也请列出。
3. 是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
4. 投标单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有服务要求，并对服务要求出现正负偏离的条目列入上表，未列入上表的视为完全响应招标文件要求。投标单位必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
5. 若投标文件中出现技术参数和功能与此表表述不一致的，以此表为准。
6. 若本项目有多个分包的，则每个分包须分别填写此表，并注明分包号。




[bookmark: _Toc24595][bookmark: _Toc365968482][bookmark: _Toc493455961][bookmark: _Toc24498][bookmark: _Toc4943][bookmark: _Toc14634]
5.商务要求响应表
	序号
	项目
	原商务主要条款描述
	投标供应商的承诺或说明
	偏离
情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



供应商全称（公章）：        
法定代表人（授权代表）（签字/盖章）：   
日期：
注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
②投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。
③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。
④投标单位必须仔细阅读本采购文件“第四章”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表，未列入上表的视为完全响应招标文件要求。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
⑤若本项目有多个分包的每个分包须分别填写此表，并注明分包号。
                                        徐医附院肝癌诊疗系统项目
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[bookmark: _Toc27219][bookmark: _Toc20895][bookmark: _Toc7701][bookmark: _Toc27939][bookmark: _Toc1183]6.项目实施方案
[bookmark: _Toc22781][bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc31494][bookmark: _Toc25424]7.服务方案
[bookmark: _Toc24680]8.经营业绩（提供合同复印件）
	序号
	业绩名称
	采购单位及联系人、联系方式
	签订
时间
	合同金额
（万元）
	证明材料
（第几页—第几页）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加。
②投标单位所提供的经营业绩列入上表中。评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。
 注： 1－5项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。
[bookmark: __x000F_二、资格证明文件][bookmark: _Toc3764][bookmark: _Toc3181][bookmark: _Toc7939][bookmark: _Toc1095]
二、资格证明文件格式
[bookmark: _Toc15819][bookmark: _Toc16421]1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年9月至投标截止时间前任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表），或其银行出具的资信证书（复印件），或2025年度审计报告（包括报告及报告中所附的完整内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章），或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函）；
（法人或者其他组织成立未满一年的可以不提供）

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
1.4.1有依法缴纳税收的良好记录（提供2025年9月至投标截止时间前任一月份依法缴纳税收的凭据（企业代缴的个人所得税除外）。依法免税的投标供应商，应提供相应文件证明）；







1.4.2有依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年9月至投标截止时间前任一月份依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险的凭据）。依法不需要缴纳社会保障资金的投标供应商，应提供相应文件证明）；

1.5参加本次采购活动前三年内（成立时间不足三年的自成立之日起），在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；
声  明
我公司郑重声明：参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。未被国家财政部指定的信用记录查询渠道（“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn或中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单等严重失信记录名单。




供应商全称（公章）：
                                      法定代表人（或授权代表）签章/签字：
                                      日期：

注：
1.重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执   照、较大数额罚款等行政处罚。
2. 较大数额罚款标准参照财库[2022]3号文规定执行，指的是200万元以上数额。

1.6投标供应商须提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

[bookmark: _Toc21386][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc29237][bookmark: _Toc8288][bookmark: _Toc20332][bookmark: _Toc23461]法人授权委托书
江苏中际招标代理有限公司：
    本授权书宣告：
委托单位：                                                                        
地    址：                               法定代表人：                  
受托人：姓名       性别：       出生日期：    年    月   日
所在单位：                            职务：           
身 份 证：                            联系方式：      
兹委托受托人               合法地代表我单位参加江苏中际招标代理有限公司组织的项目名称：                    （项目编号为：             ）的采购活动，受托人有权在该投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标代理机构协商、澄清、解释并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
附：授权代表身份证复印件
（正反面）

法定代表人身份证复印件（正反面）






委托单位：    （公章）                     
法定代表人：  （签字/盖章）
授权代表：  （签字/盖章）   
年     月     日

注：供应商提供的所有证件必须真实有效，务必保证证件在有效期内。



2.本项目不接受进口产品投标（注：指产品而非构成产品的零件或部件，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

[bookmark: _Toc1166][bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc17399][bookmark: _Toc11531]
三、其他相关附表格式
承  诺
我公司承诺：
1.我单位未组成联合体投标，中标后不进行分包、转包。
2.我单位负责人          （负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位为          （单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。
3.我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
特此承诺。


供应商全称（公章）：
                                      法定代表人（或授权代表）签章/签字：
                                      日期：
[bookmark: _Toc487098617][bookmark: _Toc403725583][bookmark: _Toc20254][bookmark: _Toc1448][bookmark: _Toc17280][bookmark: _Toc9486]
附件1.中小企业声明函
（如不属于中小企业，则无需提供此声明函）
[bookmark: _Toc10812]
中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Toc3254]本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
[bookmark: _Toc26323]1、                    （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为   万元 ，属于         （中型企业、小 型企业、微型企业）； 
[bookmark: _Toc15690]2、                    （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为     （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为   万元 ，属于         （中型企业、小 型企业、微型企业）； 
[bookmark: _Toc3885]…… 
[bookmark: _Toc20124]以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
[bookmark: _Toc4666]本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

[bookmark: _Toc7691]企业名称（盖章）： 
[bookmark: _Toc8519]日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






[bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc25461]


供应商情况告知表—附表
中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	
工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	
建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	
批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	
零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	
交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	
仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	
住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	
餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	
信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	
房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	
物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》》（工信部联企业〔2011〕300号）），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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[bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc29314][bookmark: _Toc20519]附件2.残疾人福利性单位声明函
（如不属于残疾人福利性单位，则无需提供此声明函）

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿   ＿单位的＿＿＿＿   ＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商全称（公章）：
                                      法定代表人（或授权代表）签章/签字：
                                      日期：








附件3.关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人（电子签章）：
日期：   年  月  日
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件


中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
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