招　标　文　件

项目名称：江苏省中医院连云港医院物业服务采购（连云院区）标段二（专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0101

连云港市公共资源交易中心

2026年9月

# 目  录

第一章  投标邀请...................................................................................1

第二章  投标人须知...............................................................................5

第三章  合同文本.................................................................................24

第四章  采购需求.................................................................................30

第五章  评标方法与评标标准.............................................................74

第六章  投标文件格式.........................................................................80

第一章  投标邀请

受江苏省中医院连云港医院的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省中医院连云港医院物业服务采购（连云院区）标段二（专门面向中小企业）项目（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0101）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏省中医院连云港医院物业服务采购（连云院区）标段二（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年9月23日9:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2026-0101

项目名称：江苏省中医院连云港医院物业服务采购（连云院区）标段二（专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算金额：人民币680万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

采购需求：本项目范围为物业管理服务，工作地点为江苏省中医院连云港医院（连云院区），地址为连云新城鹰游山路西、金海大道北，总用地面积200亩，设计床位约890张。采购需求包含但不限于保洁、自助机引导、水电维修、生活垃圾收集、医疗废弃物收集、运送、电梯运行、感染防控、病媒防治等服务内容，具体服务要求详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：1年（以合同签订的进场时间为准）。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起五个工作日

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月23日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省中医院连云港医院

地    址：江苏省连云港市连云区鹰游山路6号

联系方式：邵主任  0518-85522907

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼420室

联系方式：王工  0518-85868279

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电      话：0518-85868279

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3根据关于印发《连云港市本级优化政府采购领域营商环境2026年重点举措》的通知（连采购〔2026〕11号）规定，自2026年4月1日起，针对市本级全部集中采购项目实施暗标盲评。

本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，交易中心于原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的审查

26.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人进行资格审查的同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了招标文件要求。实质性响应是与招标文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与招标文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。

26.1.3政府采购异常低价审查：

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。

26.1.4未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、履约保证金及授予合同

30.履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31.签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.合同标的的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34.询问

33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知供应商向采购人提出。

35.质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

36.质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

37.1 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38.促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

38.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、采购本国产品的支持政策

39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。

39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

39.6 政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

40.支持绿色发展

40.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

40.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

40.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

41.政府采购需求标准

41.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据      年   月   日         项目（项目编号：         ）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：           。

1.2 服务要求：           。

1.3 服务标准：           。

1.4 补充条款：           。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：            元（¥         ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳     作为本合同的履约保证金，乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2 履约保证金在乙方主要合同义务履行完毕后五个工作日内由甲方以非现金形式一次性退还。

6.3 乙方违约的，甲方将根据违约责任条款扣除其全部或部分履约保证金。如乙方违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

6.4 逾期退还履约保证金的甲方承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：            。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

十、合同款支付

10.1 付款方式：_________。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书等一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值       的违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：       年    月    日

第四章  采购需求

说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：   物业管理。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，物业管理行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 本项目拟配备项目经理1人，工程、保洁主管2人，水电班6人，暖通运维班5人，锅炉班6人，司梯员4人，自助机引导员15人，保洁72人，垃圾清运4人，转运9人等，共计124人（具体配备人员以采购人通知为准）。 各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置及要求。上岗前必须进行健康体检，确保身体健康，无妨碍从事物业服务工作的疾病。如须持证上岗，拟派人员需具有相应从业资格。服务期内岗位调整或经采购人批准后执行。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟，否则投标无效） |
| 2 | 服务期限：1年（以合同签订的进场时间为准）。 |
| 3 | 付款方式：中标人于每个月的5号前根据考核结果，确认当月实际付款金额，提供正规发票，采购人自收到正规发票起10个工作日内支付上月的服务费用。 |
| 4 | 所有聘用人员均须按规定缴纳养老保险金、工伤保险、医疗保险金、失业保险金、生育保险及公积金(投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章)。 |

一、项目概况

采购需求：本项目范围为物业管理服务，工作地点为江苏省中医院连云港医院（连云院区），地址为连云新城鹰游山路西、金海大道北，总用地面积200亩，设计床位约890张。采购需求包含但不限于保洁、自助机引导、水电维修、生活垃圾收集、医疗废弃物收集、运送、电梯运行、感染防控、病媒防治等服务内容。所有服务均为上门服务。

二、服务技术要求

（一）服务范围及服务内容

1.在服务期限内不间断提供服务工作，部分岗位需要24小时服务；

2.分别组建感控、防汛抗旱以及冰冻雨雪天气应急处置预备队伍（可由各物业岗位兼职，每支队伍不少于15人），平战结合，服从医院统一培训和领导；

3.常态化卫生清洁：做好诊疗区、病区、办公区、停车场、外环境等范围内地面、墙面、顶棚、门、窗、宣传栏、雕塑、岗亭、生活设施、护栏、绿化带等卫生的保洁；

4.专项清洁及服务：室内外和公共区域瓷砖及石材地面、PVC地面（含打蜡）、地毯等养护；

5.专项保障服务：完成手术室、ICU、消毒供应中心及其他重点科室相关后勤保障服务工作；

6.设立24小时的运送服务中心：统一管理、调度指挥运送工作的开展；

7.电梯运行：保障电梯安全运行和保洁、消毒管理；

8.生活供水安全运维：每年完成 2 次全院生活水箱清洗、消毒作业、泵房设备维护，同步出具合规水质检测报告；

9.全域病媒生物防治：配备专业消杀设备，常态化开展蚊虫、鼠、蝇、蟑螂全域消杀工作；

10.建筑防雷安全管理：严格按照行业规范开展院区防雷设施年度检测，出具完整合规检测资料；

11.各类废弃物规范化处置：统一收运处置餐厨泔水、生活垃圾、可回收物、制剂楼中药渣；委托具备合法资质的机构开展固体废弃物转运处置；可回收物品及生活垃圾，由采购人提供指定场地让中标人进行存放，中标人负责每日可回收物品及生活垃圾的收集、清运及处理等，堆放场地设置围挡、文化墙等，并满足消防、院感、卫生等规范要求，每日进行清理。按需配齐各类医废专用耗材，承担医废转运车辆及配套设施日常管护、维修更换工作；

12.配套设施运维：配置应急备用电源，保障停电等突发状况下院内小型关键设备稳定运行；统筹院内物资转运无人车的充电、保洁、调度全流程管理；负责共享轮椅的投放、日常保洁与维修养护；

13.后勤资产全流程管控：承担全院后勤固定资产、总务库房出入库登记、定期盘点、物资转运等全链条管理工作；

14.突发事件应急处置：统筹储备汛期、雨雪、停电等各类应急物资，落实各类突发场景现场处置保障工作；

15.清洁工具及耗材专项洗涤消毒服务：负责全院物业清洁工具、清洁耗材的集中洗涤、消毒、晾晒、规范存放、闭环转运等全部服务工作。须配套投入洗涤、烘干、消毒等全套设备及附属设施，所有作业流程、设备配置、消杀标准、存放转运管理均须严格符合国家卫生行业标准、院感防控相关规范及医院管理制度，杜绝交叉污染，保障院区环境卫生与院感安全；

16.重大活动：负责对医院重大检查活动的支援服务工作，费用包含在投标报价内；

17.外墙玻璃清洗：合同期内分区域开展一次4层以下（含4层）外墙玻璃清洗工作；

18.物业管理软件：运用管理软件做好信息接收、派单、统计、服务评价等，实现流程和数据电子化与可追溯性；

19.标识标牌：负责本项目关于后勤运维的所有标识标牌定制制作、安装张贴、日常巡检、维修更换及更新拆除等全流程工作。

所有工作服务项目应符合院内感染控制规范、医疗诊疗常规、政府环保规范、固体废物清运规范。院区干净整洁，后勤保障服务按要求落实到位。配合采购单位做好节能减排工作；完成采购人交办的其他工作。

（二）服务要求及服务标准

1.保洁工作要求及标准

1.1总体保洁服务要求

（1）保持服务范围内环境卫生，随时清洁室内外卫生（包括顶房平台、地下室、地下车库、设备间、天花板、内墙、玻璃、灯具、标识牌、通风口、电梯间、地面、室内家具、地毯、楼梯、扶手、走廊、通道、窗户、门、桌、椅、床单元、车、柜、设备带、电视机、电话机、电器开关、电脑、宣传栏、洗手间、配餐间、公共通道、公共场地、医生办公室、护士站、值班室等），及时收集、处理和清运垃圾，并送到院内指定地点；

（2）为防止交叉感染，对不同区域的清洁工具按医院感染预防与控制的要求实行严格分类摆放和使用，用颜色、字标等方式进行区分；进入无菌区作业，应严格按照医院消毒隔离原则及无菌操作程序，按要求着装，进行保洁作业。无菌区与污染区的保洁作业员工，应进行严格分工，责任明确，不得在无菌区和污染区之间交叉作业；

（3）按医院感染预防与控制的要求，定点定期进行院内环境消毒，根据岗位风险为工作人员配置符合要求的个人防护用品并规范穿戴，对清洁工具每天进行清洗消毒，避免用手洗，防止发生交叉感染；

（4）中标人提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，必须是通过国家相关部门审批并予以使用的产品；所用消毒产品必须是通过国家相应行业标准并符合医院感染预防与控制的要求；

（5）所使用的清洁车必须是满足使用需求的清洁车辆；

（6）中标人保障3米以下卫生清洁的及时性，3-6米的需要使用安全登高设备，超过6米作业的需要报备采购人，采取安全保障措施后施工；

（7）对环境保洁进行科学的划分，并且强调计划性；

（8）进入病房保洁作业，做到“三轻”，应尽量避免在病人休息和用餐时进行清洁。清洁时动作轻，不得碰坏病人用品，轻拿轻放。工作时规范、礼貌用语，不得与病人家属进行争执，产生矛盾；

（9）避免长明灯、长流水情况发生；

1.2 特殊科室（手术室）保洁服务要求

（1）常规收送病理切片；

（2）运手术病人到手术室，送术后病人回病房；

（3）医疗设备送修、报修；领办公用品、医疗用品及摆放，送资料或文件；

（4）将消毒包送到供应室，从供应室取回消毒包；

（5）药品和一次性医疗用品拆箱；

（6）标本消毒液更换，盐水、药品等上架；

（7）洗拖鞋、脚垫、体位架；

（8）布类打包，送洗；

（9）收集固体废物送到指定地点；

（10）内部保洁工作随时清扫；

1.3分区域保洁服务要求

（1）门诊、医技、行政办公等公共区域保洁服务要求

| 服务区域 | 服务内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大厅、诊室、检查室、办公区 | 地面、垃圾桶 | 地面无垃圾、烟头、积水； 垃圾桶无异味、外部无污迹、周围无洒落垃圾 | 2次/天湿拖地面 1次/天尘推+静电除尘剂地面 3次/天换垃圾袋 1次/天擦垃圾桶 2次/周洗垃圾桶 |
|  | 门窗、挂件、办公桌椅、墙面张贴、等候椅、各类低处标牌、开关盒、栏杆、把手、消防设施、空调的出回风口、灯具、微波炉、开水炉、绿植等 | 手摸无灰尘、污渍； 无过期、破损张贴 | 1次/天擦拭 |
|  | 非医疗不锈钢物体表面保养 | 无污迹、光亮如新 | 1次/周擦拭 1次/半月保养 |
|  | 区域内电脑、电话、仪器（特殊仪器在医院人 员指导下进行）、低处电器表面清洗或擦拭消毒；诊室内电脑桌、就诊椅擦拭消毒。 | 手摸无灰尘、污渍 | 1次/天擦拭清除 |
|  | 低处墙面除尘、落地瓷砖、踢脚板、地角、低处管道擦拭消毒 | 手摸无灰尘、污渍 | 1次/周擦拭 |
|  | 通风口、管道、风扇、空调等高处设备、标牌擦拭消毒。 | 无灰尘、无污渍 | 2次/月擦拭消毒 |
| 会议室 | 地面、桌面 | 地面、桌面无灰尘、污迹 | 会前、会后打扫一次 |
|  | 门窗、挂件、玻璃、空调出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、玻璃洁净 | 1 次/周擦拭 1 次/月擦拭玻璃、出回风口、灯具 |
| 楼梯 | 台阶 | 无杂物、烟头、痰迹、积水、踢脚无灰尘 | 2次/天清拖 1次/周刷洗 |
|  | 扶手、玻璃、窗台、灯具、通风口 | 手摸无灰尘、窗台无污渍 | 1次/天擦拭扶手、窗台 1次/周擦拭玻璃、通风口、灯具 |
| 公共卫生间 | 地面、便池斗 | 室内无异味； 地面无杂物、积水； 便池斗内无污迹、尿垢；卫生球随时更换 | 2次/天拖洗地面 2次/天刷洗消毒便池 及时巡视 |
|  | 洗手池、拖把池、台面、水龙头、镜面 | 无污迹、附着物； 台面、镜面无水迹、洁净 | 1次/天擦拭 |
|  | 门、隔板、墙面 | 无污渍、无张贴、无涂画 | 1次/天擦拭 |
|  | 天花、玻璃、灯具、风口 | 目视无灰尘、蜘蛛网、玻璃光洁 | 1次/周擦拭除尘 |
|  | 垃圾篓、桶 | 无满溢、无散落垃圾； 内外洁净 | 随时倾倒 2次/天换垃圾袋 1次/天擦垃圾桶 2次/周洗垃圾篓 |
|  | 门、窗台、墙面 | 无污渍、无张贴、涂画 | 1次/天擦拭窗台 1次/周擦拭墙面、门 |
| 备注 | 所有区域不间断巡视，遇突发情况能及时处理，反应时间不超过15分钟。服务内容每周安排周重点细做一次。 |  |  |

（2）病区保洁服务要求

| 服务区域 | 服务内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 病房保洁 | 地面 | 无垃圾、积水、污渍、无死角 | 2次/天清拖（一房一拖） 1次/天移开清拖 (能移动的设备) |
|  | 挂件、电视机、设备带、输液吊架、贴脚线 | 手摸无灰尘 | 1次/周擦拭（其中设备带1次/天） |
|  | 卫生间 | 室内无异味；地面无积水；淋浴房、防滑垫、墙面无污渍；台面镜面龙头光亮无水迹；马桶内无尿垢、外围底盘无积垢；垃圾袋无满溢 | 1次/天擦拭消毒 2次/天刷消马桶 2次/天换垃圾袋 随时倾倒垃圾 2次/周洗垃圾桶 防滑垫1次/半月 |
|  | 床单元、终末处理 | 无污渍，灰尘 | 2次/天一床一巾 1次/天一房一巾 终末处理随时 |
|  | 门、把手、橱门、窗台、玻璃、空调出回风口、高处灯具 | 无污渍、灰尘、周围无污染 | 2次/周擦拭橱、门 1次/天擦拭消毒门把手、窗台 1次/半月擦拭玻璃、空调风口、灯具 |
| 辅助用房 | 地面、水池 | 无垃圾污渍、踢脚无灰尘 | 1次/天清拖擦拭 2次/天处置室、治疗室、换药室、随脏随保洁 |
|  | 门、窗、窗台、挂件及办公用具、家具、仪器等 | 橱柜顶部内部、床架、床下无灰尘、污迹 | 2次/周擦窗台 1次/周擦拭、上油 |
|  | 天花、墙面、玻璃、出回风口、灯具 | 手摸无灰尘、目视无蜘蛛网 | 1次/月除尘 |
|  | 垃圾桶 | 无满溢、外围无污迹 | 1次/天换垃圾袋 1次/周洗垃圾桶及时倾倒 |
| 走廊通道 | 地面 | 无积水污迹、踢脚无灰尘 | 2次/天清拖 |
|  | 扶手 | 手摸无灰尘、污渍 | 1次/天擦拭消毒 |
|  | 天花、挂件、绿植、电梯厅墙面、风口、灯具、消防设施 | 目视无灰尘、蜘蛛网、不锈钢光亮无手印 | 1次/半月擦拭除尘 1次/周擦消防设施、挂件 |
| 配餐间、开水间、洗漱间 | 地面、设施 | 无积水、无污渍 | 2次/天清拖擦拭 |
|  | 水池、龙头、微波炉、墙面、消毒柜、开水炉、灯具 | 无积垢、灰尘 | 1次/天擦拭 1次/周擦拭墙面、灯具 |
| 医护及病区公用卫生间 | 保洁标准、要求同表一公共区卫生间 |  |  |
| 备注 | 每周彻底擦拭消毒病历车、病历夹、平车、轮椅等，随脏随擦每周给各种车辆清理线头并加润滑油，所有区域工作要及时跟踪快速处理并每周安排周重点细做一次。 |  |  |

（3）专项保洁服务要求

| 服务区域 | 服务内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯 | 轿厢地面、壁、按键、顶、门、槽、照明 | 无杂物、污渍、灰尘、手印、纹路清晰 | 2 次/天清拖地面并及时巡视 |
|  | 不锈钢保养 | 无手印、积灰、光亮 | 1 次/周保养 |
| 不锈钢 | 门套、护栏、扶手 | 无手印、积灰、光亮 | 1 次/日清洁 1 次/半月保养 |
| 大理石 | 地面、墙面 | 光亮、无积灰 | 1 次/天洗地机清洗地面、室内石材地面结晶1次/年，室内石材墙面1 次/周，室外石材地面刷洗1次/月， |
| PVC地面、地毯 | 全院所有PVC地面、地毯 | 光亮、无积灰、无污渍 | 抛光、打蜡 2 次/年 地毯清洗 2 次/年 |
| 玻璃 | 室内所有玻璃，室外3米以下玻璃 | 光亮，无污迹、无手印 | 1 次/周擦拭 |
| 医疗垃圾、生活垃圾、未被污染输液瓶（袋） | 按照医院感染预防与控制要求，对全院产生所有的医疗垃圾、生活垃圾、未被污染输液瓶（袋），进行收集、转运 | 专人使用专用运输工具，转运到院内指定地； 暂存地管理符合要求； 收集、转运、交接、统计准确 | 生活垃圾转运3次/日 医疗垃圾、未被污染输液瓶（袋）转运2次/日 |
| 洗地 | 全院所有PVC、大理石地面机器清洁 | 干净，无污渍，无水迹 | 2 次/日清洁，打蜡后地面光洁透亮，蜡面均匀，不留缝隙，内无污迹，无死角；感官效果好 |
| 地下室 | 车库，停车位，坡道、排水沟 | 地面无灰尘、污迹 排水沟内无杂物 | 1 次/日清扫；水道明渠每月清理 1次 |
| 地巾、毛巾洗送 | 保洁员使用后的毛巾及地巾 | 按照医院感染预防与控制要求，浸泡清洁消毒 | 随时清洁更换，收送 |
| 外场 | 地面、停车场、绿化地、排水道、台阶、屋顶 | 垃圾滞留不超过 1 小时，目视地面无明显杂物、青苔、油污、痰迹、污垢；下水道口无杂物堵塞，如有堵塞负责及时疏通 | 1次/小时巡视道路、停车场；雨后地面无大面积积水；1次/周刷洗台阶；水道明渠每月清理 2 次；绿化带每天捡拾1次，1小时跟踪1次；屋顶清理2次/月 |
|  | 遮阳棚、宣传栏、雕塑、岗亭、标示牌 | 目视无明显杂物、小广告、污渍、积尘、蛛网 | 1次/日巡视清洁；1次/月彻底清洁 |
|  | 垃圾箱、垃圾暂存处 | 及时清运，垃圾不外溢，箱体无污迹；周围无明显杂物、污水；2米外无臭味 | 垃圾达到2/3倾倒，更换垃圾袋；表面清洁1次/日；垃圾转运桶每日冲洗；暂存处地面清洗，室内空气消毒2次/日 |

2.运送工作要求及标准

2.1运送工作要求：

- 设立24小时运行的运送服务中心，统一管理、调度指挥运送工作的开展，24小时提供病人的运送服务；

- 负责所属范围内各病区医疗物品的运送工作，包括但不仅限于运送各类单据、标本、器皿、消毒包、药品、设备和其他卫生材料，并做好签收工作，不发生漏送、误送和遗失；去供应室取送消毒物品，借还各类物品（包括无菌物品）；

- 取送各类医疗器械，如送大型的医疗器械，必须在医务人员陪同、指导下进行；

- 护送住院病人做各项辅助检查和治疗，特殊危重病人须有医护人员陪同；

- 送急诊病人到病房，陪急诊病人做检查，急诊接诊工作；

- 收送检查预约单并预约,并把检查结果送至科室；

- 负责搬运各种加床、桌椅、板凳、家具、设备等；

- 在护士长及护士指导下进行工作，严格执行各项规章制度和技术操作规程；

- 提供轮椅、平车服务，负责借用、运送、维修；

- 规范着装，文明礼貌用语，服务耐心周到，不允许与病人发生争吵；

- 发现需维修事项及时向服务中心报修；

- 服从医院临时性物品搬运工作安排；

- 为医教研提供相关的后勤服务，协调做好其他服务工作；

2.2 运送工作标准

（1）经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，熟悉医院所有科室、病区分布位置与功能；工作期间不能以拾、卖废品为主；

（2）工作期间禁止玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、串岗聊天、睡觉； 禁止向病人卖任何物品；

（3）调度中心对来电（铃响三声）必有应答，态度和气，语气亲切，迅速准确地分配任务至具体责任人5分钟内到达；记录完整、件件落实；接到求救或需要协调的电话应立即无条件帮助解决，不得推诿；

（4）陪检陪送病人做各种检查，不得丢下病人干其它活或离开病人；使用推车、轮椅方法正确，运行过程中要扶着病人确保安全，病人检查时帮助将病人移动到检查床上，不得将病人的被子放到地上；

A、标本运送：要放在固定的箱子中，完善与病区、检验科电脑签收相关交接手续，禁止在运送员手中相互转换标本后再送至检验科；禁止徒手拿着标本运送；急诊标本应在接电话后15分钟内送达检验科；其他标本在2小时内送达检验科；

B、药品运送：禁止将药品放到标本箱中与标本混在一起运送，特殊药品需使用固定装置运送；

C、设备、仪器运送：做到轻拿轻放、切勿粗暴以免损坏，做好交接登记手续；

（5）遇有医院重大事件需运送时必须立即响应配合医院行动。

3.司梯工作要求及标准

3.1司梯工作要求：

- 电梯司机服务需掌握电梯运营中发生问题的应急处理和逃生技能,做好电梯安全使用的宣教工作，制止各种不文明的乘梯行为，进行手术电梯24小时司梯服务；

- 开梯前要仔细检查电梯各项设备是否运行正常，每班认真填写电梯的运行记录。对无跟梯司乘的电梯应每30分钟巡视一次，做好巡视记录；

- 着装整齐、仪表端庄；工作时间站立服务，人不离梯，使用文明用语，对于年老、体弱行动不便的需主动服务；

3.2司梯工作标准

- 经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌、语言文明、态度好，熟知楼层与病区的联系；

- 工作期间站立服务，到站报站，禁止玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、睡觉、串岗聊天，禁止向病人卖任何物品；

- 轿厢内、轿门地槽、地面、轿厢四周不锈钢墙面清洁光泽，无污迹、痰渍、果皮、手印、小广告等；

- 电梯在行驶中，应劝阻乘客勿靠在轿厢门上，电梯内严禁吸烟，当电梯使用中听到异常震动和异常声音及发生故障时，应立即通知维修人员，停用检修；

- 检查专用电梯，优先方便住院检查病人使用，同时协调兼顾好其他用途；手术电梯若发生故障，应立即通知维修，并通知相关病区、院护理总值班、医疗总值班、行政总值班；

- 遇有老、弱、病、残、军应优先帮助进入电梯；遇有多个重危或大批病人应快速帮助进入电梯转运至病区；

- 电梯使用完毕停用时，将轿厢停在首层，断电及关门，在外面上锁。电梯长期停用，应将电梯机房总电源关掉；

- 严禁在层门开启情况下，掀按检修按钮来开动电梯；一般行驶不允许掀按检修、急停按钮来消除正常行驶中的选层信号；

- 当有人被关在电梯内应立即启动应急预案，同时安抚被关人员；

- 遇有医院重大事件需配合医院的行动。

- 感控类人员服务标准

4.1供应室人员服务标准

（1）在护士长及护士指导下进行工作，要严格执行各项规章制度和技术操作规程；

（2）及时收送等，并做好签收工作，不发生漏送、误送和遗失；

（3）按通知时间及时完成相关任务；

（4）规范着装，文明礼貌用语，服务耐心周到，不允许与病人发生争吵；

（5）设备借用、运送、报修；

（6）领盐水、药品、消毒液等。

（7）符合院感、感控所有要求。

4.2医疗垃圾处置人员服务标准

（1）负责所属范围内各病区医疗物品的运送工作，包括但不仅限于运送单据、消毒包、标本、药品、设备和其他卫生材料，并做好签收工作，不发生漏送、误送和遗失；领办公用品、医疗用品，去供应室取送消毒物品，服从医院临时性物品搬运工作安排；

（2）严格执行医疗废物的回收制度，熟悉医院分布，严格按照规定路线回收医疗废物，保证固废回收工作无差错、无丢失。认真登记医废回收记录本，并且做好“双签”工作。回收途中车辆执行安全操作，回收操作时做好个人安全防护工作及车辆的清洗、消毒和保养，工作发现异常情况（如丢失、人力损坏等）应及时向主管汇报。

（3）医废暂存地（未被污染的输液瓶暂存地）内医疗废物分类、规范放置，并有明显的警示标识。

（4）医疗废物暂存地（未被污染的输液瓶暂存地）设有明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

（5）医疗废物（未被污染的输液瓶）运送工具应防渗漏、防遗撒，运送工具使用后在指定地点及时消毒和清洁。暂存地应每日清洗、消毒并有记录。

（6）医疗废物（未被污染的输液瓶）收集及时规范，运送时间路线符合要求。

（7）医疗废物收集运送人员（未被污染的输液瓶收集运送人员）掌握个人防护知识及锐器刺伤的处理及报告制度。

（8）配合专业的医疗废弃物处理公司完成上述工作。

4.3垃圾处理要求

- （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识以及垃圾分类投放管理工作的执行标准根据项目所在地城市的要求设置。

- （2）每日对楼层产生的垃圾进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。垃圾装袋，日产日清。

（3）听从采购人调配，切实完成季节性和临时性保洁任务。

- 物业软件服务标准

- 5.1 软件功能要求

- （1）物业软件作为医院后勤服务的信息化管理工具，在护士长及后勤主管部门的指导监督下运行，须严格执行医院各项规章制度及院感、感控相关要求；

- （2）运用管理软件做好信息接收、派单、统计、服务评价等全流程工作，实现业务数据的电子化、流程化与可追溯性；

- 5.2 软件功能服务标准

- 5.2.1信息接收与工单管理

- （1）及时接收各科室提交的服务需求信息，做到实时响应、不遗漏、不错派；

- （2）各类服务工单须清晰登记科室、地点、事项、时限、联系人等信息；

- （3）保证信息接收准确率100%，不发生漏接、误派和遗漏情况。

- 5.2.2派单与调度

- （1）按任务类型、紧急程度、区域范围科学派单，做到合理调度、就近安排；

- （2）紧急/应急任务（如设备故障、突发漏水、医疗物资紧急转运等）优先派单，即时响应；

- （3）派单过程全程留痕，责任到人，可查询、可追踪。

- 5.2.3任务执行与进度反馈

- （1）承接任务人员须按约定时间及时到场并完成任务，不拖延、不擅自更改；

- （2）执行过程中通过软件实时反馈进度，任务完成后及时上传处理结果及佐证照片；

- （3）对无法及时完成的任务，须在系统中上报原因并协调处理。

- 5.2.4数据统计与分析

- （1）软件自动汇总工单量、完成率、及时率、超时率、满意度等指标，形成统计报表；

- （2）支持按科室、按工种类别、按时段多维度统计分析，为后勤管理决策提供依据。

- 5.2.5服务评价与回访

- （1）任务完成后推送服务评价，接受科室及患者对服务质量的评分与意见反馈；

- （2）对评价较低或存在投诉的工单，须跟踪整改、及时回访，持续提升服务质量；

- 5.2.6电子化与可追溯性

- （1）全部业务流程实现数据电子化，操作日志自动留痕，任何记录均可回溯查询；

- （2）满足医院信息化管理及院感、感控对记录留存的各项要求，资料保存合规完整。

- 5.2.7系统运维与信息安全

- （1）保障软件稳定运行，定期备份数据、升级维护，防止数据丢失；

- （2）严格执行信息安全规范，保护患者及医院隐私信息，不得泄露、违规使用。

6.应急处理要求

（1）遇到突发事件第一时间建立应急突发事件处置队伍，明确各自职责。

（2）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，遇到突发事件积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响。

（3）制定专项预案，内容包含但不限于服务过程中发生重大冲突或者纠纷采取的处置措施、遇到突击检查及重大检查等情况的应急保障预案、高温、台风、冰雪霜冻极端天气以及停水停电停气、火灾应急处理等。

7.其他服务要求

（1）建立健全整个项目物业负责的后勤运维管理制度，提供物业管理和后勤运维的配套服务等；

（2）中标单位向所有驻场服务人员提供全新的工作服、工作牌，费用由中标单位承担，样式经我院审定；

（3）其它要求及服务标准在服务期限内，满足相关规范的前提下，约定超出原服务范围或标准时双方应协商签订补充协议并合理调整合同价款。

（4）每年完成 2 次全院生活水箱清洗、消毒作业、对生活泵房设备设定维护计划，并按计划维护保养，生活水箱清洁消毒后同步出具合规水质检测报告；

（5） 配备专业消杀设备，每月开展四害消杀工作，对蚊虫、鼠、蝇、蟑螂全域消杀，做好消杀、投饵，用药记录，危险药品专柜存储，专人管理。每月做好消杀台账的管理和存档；

（6）严格按照行业规范开展院区防雷设施年度检测，安排有资质的检测公司出具完整合规检测资料；

（7）医院内产生的各类固体垃圾，统一收运处置。餐厨泔水、生活垃圾、可回收物、制剂楼中药渣等委托具备合法资质的机构进行清运处理，做好清运统计记录，备档可查。医院可回收物品及生活垃圾，由采购人提供指定场地让中标人进行存放，中标人负责每日可回收物品及生活垃圾的收集、清运及处理等。堆放场地设置围挡、文化墙等，并满足消防、院感、卫生等规范要求，每日进行清理。

（8）物业对全院清洁工具、清洁耗材的集中洗涤、消毒、晾晒、规范存放、闭环转运等全部服务工作。参照招标服务要求，物业配套投入洗涤、烘干、消毒等全套设备及附属设施，参照国家卫生行业标准、院感防控相关规范及医院管理制度，杜绝交叉污染，保障院区环境卫生与院感安全。

（9）物业对医院重大活动期间的突击保洁、保障工作积极配合支援，按需调拨人员参加活动保障，配合院方的现场布置和工作交办。

三、配备及人员要求

（一）总体要求

拟配备服务人员100%经过岗前培训合格才上岗，岗位须相对较固定，不得兼职其他岗位。定期对服务人员组织安全培训、技能培训和测评工作，安全培训每月不少于1次，技能培训每季度不少于2次，知识测评全年不少于2次；培训内容包括思想教育、纪律制度、消防安全、生产安全、感染防控、应急救援、仪容仪表、礼节礼貌、服务技巧、重点服务对象须知、节能知识、垃圾分类等。

有正常的劳动技能，具有一定的文化程度,会使用智能手机。

无传染病或卫生部门规定服务业限制的其它疾病。

遵纪守法，无劣迹，职业道德良好。

固定科室保洁员应服从科室负责人及护士长的合理安排。

统一着装，佩戴工号牌，文明用语，礼貌待人。按时上下班，上班时间不得串岗聊天。熟悉岗位职责、操作程序。

项目经理具有良好的沟通、协调、管理能力。投标人一经中标，项目经理不得更换，如有特殊原因需更换，须经甲方考核认可后，方可更换。中标人未经同意擅自更换或未配备足够人员的，采购人有权扣除服务费3000元，且中标人应于2日内换回原人员或配足人员，每延迟一日，应另行偿付采购人违约金1000元。

（二）人员配备要求

本项目拟配备项目经理1人，工程、保洁主管2人，水电班6人，暖通运维班5人，锅炉班6人，司梯员4人，自助机引导员15人，保洁72人，垃圾清运4人，转运9人等，共计124人（具体配备人员以采购人通知为准）。具体岗位人员分布明细如下表：

| 人员配备表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 岗位 | 人数（人） |
| 管理类 | 1 | 项目经理 | 1 |
|  | 2 | 工程、保洁主管 | 2 |
| 后勤运维类 | 1 | 水电班 | 6 |
|  | 2 | 暖通运维班 | 5 |
|  | 3 | 锅炉班 | 6 |
|  | 4 | 司梯员 | 4 |
| 形象类 | 1 | 自助机引导员 | 15 |
| 保洁和其他类 | 1 | 保洁 | 72 |
|  | 2 | 垃圾清运 | 4 |
|  | 3 | 转运 | 9 |
| 总计 |  |  | 124 |

注：各类别人员进场时间及需求以采购人通知为准，法定节假日在岗人数不得少于75人。

各岗位设置服务人数为最低要求，投标人必须书面承诺人员配置不少于各岗位最低人数配置及要求。上岗前必须进行健康体检，确保身体健康，无妨碍从事物业服务工作的疾病。如须持证上岗，拟派人员需具有相应从业资格。服务期内岗位调整须经采购人批准后执行。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺书，格式自拟，否则投标无效）

（三）人员基本要求

| 序号 | 类别 | 岗位 | 区域 | 年龄要求 | 素质要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理类 | 经理 | 全院区 | 25周岁-50周岁 | 具有医疗机构相关工作经验，大专及以上学历，身体健康，掌握一定的工程管理知识，能够应对突发事件，沟通能力和责任心强。 |
| 2 |  | 工程主管 | 全院区 | 25周岁-50周岁 | 具有医疗机构相关工作经验，大专及以上学历，身体健康，熟练掌握关于医院后勤运维的相关法律法规，能够掌握后勤运维的相关知识，具有特种设备安全管理工作能力，包括但不限于锅炉管理、水电班管理、暖通管理、电梯管理等，沟通能力和责任心强。 |
| 3 |  | 保洁主管 | 全院区 | 25周岁-50周岁 | 具有医疗机构相关工作经验，大专及以上学历，吃苦耐劳，文字编辑能力强，能够帮助项目经理完成保洁类、院感类、运送类等工作，完成台账编制、收集和整理，胜任管理工作。 |
| 4 | 后勤运维类 | 水电班 | 全院区 | 60周岁以下 | 初中及以上文化程度，身体健康，有一定的沟通能力，责任心强。 |
| 5 |  | 暖通运维班 | 全院区 |  | 初中及以上文化程度，身体健康，有一定的沟通能力，责任心强。 |
| 6 |  | 锅炉班 | 全院区 |  | 初中及以上文化程度，身体健康，有一定的沟通能力，责任心强。 |
| 7 |  | 电梯司梯员 | 全院区 | 60周岁以下 | 初中及以上文化程度，形象气质佳，身体健康，有一定的沟通能力，责任心强。 |
| 8 | 形象类 | 自助机引导员 | 全院区 | 25周岁-50周岁 | 女性，微笑服务，形象气质佳，能熟练使用自助机，具备一定的护理知识，由物业公司提供单独设计的引导员服装，上班时统一着装、统一发型，有护士证优先。 |
| 9 | 保洁和其他类 | 保洁 | 门急诊 | 65周岁以下 | 小学及以上文化程度，有保洁经验，身体健康，有一定的沟通能力，责任心强。 |
| 10 |  |  | 病房楼 |  |  |
| 11 |  |  | 专项 |  |  |
| 12 |  | 垃圾清运 | 全院区 | 65周岁以下 | 小学及以上文化程度，身体健康，有一定的沟通能力，责任心强。 |
| 13 |  | 转运 | 全院区 | 65周岁以下 | 小学及以上文化程度，会使用电子设备，身体健康，有一定的沟通能力，责任心强。 |

（四）岗位工作时间表

| 序号 | 楼号 | 科室 | 休息安排 | 工作时间 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门急诊 | 急诊 | 三班倒，每日调休 | A:7:00-15:00 B:15:00-23:00 C:23:00-次07：00 | 日常保洁 |
| 2 |  | 急诊病区 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 |  |
| 3 |  | 急诊EICU | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 |  |
| 4 |  | 输液室 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 |  |
| 5 |  | 挂号、医保、财务、药房、影像科、大厅、通道、卫生间、楼梯等 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 |  |
| 6 |  | 产科、妇科、综合内外科、超声检查室、通道、卫生间、楼梯等 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 |  |
| 7 |  | 检验科 |  |  |  |
| 8 |  | 内镜中心 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 |  |
| 9 |  | 病理科、输血科、眼科、耳鼻喉、口腔科、通道、卫生间、楼梯等 |  |  |  |
| 10 |  | 核磁 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 | 日常保洁、消毒 |
| 11 |  | 手术室 | 月休4天，调休制 | A:7：00-15：00 B:9：00-17：00 C:10：00-18：00 D:11：00-19：00 E:12：00-20：00 | 发放医护人员衣裤、钥匙、口罩帽子、核对病人腕带及手术信息等，手术室敷料、器械转运，手术室生活区卫生清洁，清理术后手术间，手术台，治疗车，地面血迹，药品柜浸泡、送生活垃圾，手术病人接送等，协助护士长等，完成随机性、应急性工作等 |
| 12 |  | 会议室、办公室、药库、档案室、走道、卫生间 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 | 日常保洁 |
| 13 | 病 区 | 住院服务中心、收费、病区药房、Pivas、大厅、通道、卫生间、楼梯等 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 | 日常保洁 |
| 13 |  | 健康中心 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 | 日常保洁 |
| 14 |  | ICU | 周六日调休 | 7:00-11:30 | 日常保洁 |
| 15 |  | 第一住院楼病区 | 周六日调休 半天 | 6:30-11:00 14:00-16:30 | 病房、安全通道日常清洁 |
| 16 |  | 第二住院楼病区 | 周六日调休 半天 | 6:30-11:00 14:00-16:30 | 病房、安全通道日常清洁 |
| 17 | 运 送 | 调度 | 月休四天，调休 | A:8:30-16:30B:16:30-23:30 C:22:30-次日8:30 | 全院运送派工、轮椅平车提供、租借、维修 |
| 18 |  | 全院 | 周日休息 | 8:00-12:00 14:00-18:00 | 办公、消毒品物资配送 |
| 19 |  | 门急诊 | 周六日调休 | A：7:30-12:00 14:30-18:00 B：8:00-12:00 14:00-18:00 | 陪检 |
| 20 |  | 急诊 | 周六日调休 | A:7:00-15:00 B:15:00-23:00 | 急救120 |
| 21 |  |  |  | C:7:00-11:30 14:30-18:00 |  |
| 22 |  |  |  | D:23:00-次日7:00 |  |
| 23 |  | 全院 | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 | 标本、单据、中草药颗粒剂运送，仪器、医疗设备等借还 |
| 24 |  | 全院 | 每日调休 | 23:00-次日7:00 | 标本、单据运送，仪器、设备等借还 |
| 25 | 专 项 | 医疗垃圾 | 月休4天，调休制 | 7:00-11:30 14:00-17:30 | 全院医废收集转运 |
| 26 |  | 未污染输液瓶（袋） | 周六日调休 | 7:00-11:30 14:00-17:30 | 全院收集转运 |
| 27 |  | 电梯 |  | 7:30-12:00 14:30-18:00 19:00-次日7:00 | 电梯操作、引导、消毒、保洁； |
| 28 |  | 洗地、地面维护 |  | 根据实际需求 | 洗地机全院地面、PVC、大理石保养 |
| 29 |  | 不锈钢、玻璃 |  | 根据实际需求 | 全院不锈钢、玻璃清洁 |
| 30 |  | 生活垃圾 |  | 根据实际需求 | 全院生活垃圾转运 |
| 31 |  | 外围保洁、地下室 |  | 根据实际需求 | 全院（含门前三包）、地下室清洁等 |
| 32 | 全院 | 项目经理（含主管） | 按实际需求及规范休息 | 根据实际需求 | 全院管理及文案工作 |
| 33 | 全院 | 水电班组 | 三班倒，每日调休 | A:7:00-15:00 B:15:00-23:00 C:23:00-次07：00 | 全院水电等低值维修 |
| 34 | 全院 | 暖通运维班 | 三班倒，每日调休 | A:7:00-15:00 B:15:00-23:00 C:23:00-次07：00 | 全院暖通设备24小时开机值守 |
| 35 | 全院 | 锅炉班 | 三班倒，每日调休 | A:7:00-15:00 B:15:00-23:00 C:23:00-次07：00 | 锅炉房24小时开机值守 |
| 36 | 全院 | 司梯员 | 三班倒，每日调休 | A:7:00-15:00 B:15:00-23:00 C:23:00-次07：00 | 扶手电梯值守和手术梯24小时值守 |
| 33 |  | 预留 | 周六日调休 | 根据实际需求 | 日常保洁 |
| 注： 1.休息安排、工作时间、工作内容可以根据院方需求进行调整，未提科室根据院方需求进行安排。2.合理调整人员劳动时长，依法缴纳社保，确保人员工作时长满足法定要求。因上述问题产生的劳动纠纷由中标人承担。3.严格按照本项目投标文件中响应的人员进场。进场人员在投标中的得分项人员不得更换。如有特殊原因需更换，须经采购人考核认可后方可更换。 |  |  |  |  |  |

（五）各岗位职责要求

1.管理岗位职责

1.1项目经理

（1）负责项目的整体管理运作，对各部门工作情况进行巡视、督导、协调；

（2）定期开展客户满意度调查，收集客户需求信息，并用之完善日常工作；

（3）统筹协调管理好各部门，做好相关必要台账等重要文档记录并归档。每日不定时要对项目所辖区域工作内容巡查和督导至少1次，督促下属员工的日常工作，检查各项工作的落实完成情况，并公正、公平的评价员工，做好员工的考核工作；

（4）做好项目各类应急预案管理，加强对各部门进行周期性的预案演练。成立应急小组，明确责任分化到人，各司其责，完成应急工作并将事件记录归档。

1.2工程主管

（1）负责就本部门的工作质量及相关事宜与客户及其它部门进行相应的沟通协调；

（2）负责向医院各科室、职能部门及临床医护人员咨询工程维保与设施运行方面的工作改善建议和意见；

（3）负责对工程人员的相关作业进行调配，合理安排维修、巡检及值守班次，并做好员工的思想沟通工作；

（4）负责接受项目经理对本职工作的检查和指导，执行落实每周、月度、年度维保计划，保证各类工程设施维修保养及安全生产工作的顺利完成；

（5）负责对本部门所属人员进行相应的业绩考评，协助项目经理培训工程技术人员，督导培训后的结果，及时反馈给项目经理采取纠正措施。关注、激励并提高员工士气，保持人员工作和思想稳定；

（6）抓好工程节能与环保意识建设，加强水、电、气等能源管理，关注环境影响，节约能源，防止污染，降低设施运行成本；

（7）具有特种设备安全管理工作能力，每天至少70%以上的时间在工程现场（机房、配电室、泵房、管道井及各病区等）安全检查督导，确保每个岗位、每个作业环节都检查到位，注意细节问题，保证每一个设备隐患和作业问题都采取必要的纠正措施；

（8）辅助项目经理的管理工作，在项目经理遇特殊情况不在医院期间，征得医院同意后，主管需承担项目经理的工作，全面统筹医院工程设施的安全运行与维保管理。

1.3保洁主管

（1）负责就本部门的工作质量及相关事宜与客户及其它部门进行相应的沟通协调；

（2）负责向各科室医护人员咨询工作改善建议和意见；

（3）负责对员工的相关作业进行调配，并做好员工的思想沟通工作；

（4）负责接受经理对本职工作的检查和指导，执行落实每周、月度、年度工作计划，保证各类工作计划的顺利完成；

（5）负责对本部门所属人员进行相应的业绩考评，协助经理培训员工，督导培训后的结果，及时反馈给部门经理采取纠正措施。关注、激励并提高员工士气，保持人员工作和思想稳定；

（6）抓好员工环保意识建设，关注环境影响，节约能源，防止污染；

（7）每天至少70%以上的时间在工作现场检查督导，确保每个岗位都检查到位，注意细节问题，保证每一个问题都采取必要的纠正措施。

（8）辅助项目经理的管理工作，在项目经理遇特殊情况不在医院，征得医院同意后主管需承担项目经理的工作。

2.后勤运维岗位职责

2.1水电班岗位职责

- 水电维修班，进行水电气暖的运维和维修，耗材由院方提供，设立二级库（指损耗品、耗材，如开关、电线、灯具等），二级库的管理由物业提供管理软件，接受采购人的清点、监督和审计。

- 负责医院供水、供电系统（如配电箱、管线、水泵等）的日常巡检，确保水电供应安全稳定。

- 及时处理水管漏水、电路短路、照明故障等问题。

- 突发停水、停电时快速响应，配合医院应急电源（如发电机）和备用供水系统切换。维护水电计量设备，记录能耗数据，协助节能管理。

- 严格遵守医疗场所电气安全标准（如手术室、ICU等特殊区域的用电要求）。

- 2.2暖通运维班岗位职责

- 中央空调开启期间进行主机部分的24小时值班，手术室净化系统由采购人专人负责，必要时班组人员协助。

- 保障医院中央空调、新风系统、排风系统的正常运行，定期清洗风口、检查冷媒压力等。

- 重点维护手术室、负压病房等区域的温湿度及空气洁净度达标。

- 冬季负责暖气管道、散热器的巡检与简易故障处理，防止跑冒滴漏。监控暖通设备能耗，提出节能改进建议。

- 确保通风系统符合院感要求，防止交叉感染。

- 2.3锅炉班岗位职责

- 锅炉开启期间24小时双岗值班运营。

- 负责医院蒸汽锅炉/热水锅炉的安全操作，监控压力、水位、温度等参数，确保供热稳定。

- 按时排污、除垢，防止设备结垢或腐蚀。

- 发现锅炉异常（如压力超标、泄漏）时立即停炉并上报，避免事故发生。填写锅炉运行日志，记录故障及维修情况。

2.4电梯司梯员岗位职责

- （1）负责接受主管对本职工作的检查和指导；

- （2）熟知各楼层科室分布，引导病人入梯后，主动寻问并报站；

- （3）文明服务，礼貌待人。要有高度的工作责任心，对乘客的安全负责。当班时间不擅离工作岗位，做好乘梯人员引导，维持等梯人员秩序；

- （4）熟悉和掌握电梯性能，按照上级领导的要求建立电梯运行记录。建立电梯服务规范、安全生产制度、规范操作规程等档案；

- （5）熟知电梯操作规程和乘梯安全规则，确保电梯安全运行，防止事故发生；

- （6）确保不带故障运行，不超载运行，能够正常使用电梯设备并能及时判断电梯运行情况，在出现故障时能及时通知维修人员进行维修；

- （7）负责电梯轿厢及地面的清洁消毒工作。

- 3.自助机引导员岗位职责

- （1）负责接受主管对本职工作的检查和指导；

- （2）负责引导和协助来院患者及家属正确使用医院各类自助服务终端，包括挂号、缴费、取号、报告打印、发票打印、住院充值、查询等自助业务，并耐心解答患者咨询，帮助不熟悉操作的老年患者及特殊人群完成自助操作；

- （3）负责自助机日常运行状态的巡查与监测，发现设备故障、缺纸、卡纸、吞卡、现金不足或卡顿等问题时，及时报修并做好故障登记记录，跟踪维修进度，确保设备正常运转；

- （4）负责协助维持自助服务区秩序，引导患者有序排队、合理分流，缓解窗口及人工收费压力，提升就诊服务效率，对现场出现的突发情况合理处理并及时上报；

- （5）负责执行医院自助服务相关信息化数据与业务的推广落实，向患者宣传自助挂号、线上缴费、电子报告等便民服务功能，引导患者使用信息化就医流程；

- （6）负责做好自助机区域的卫生维护与设备清洁消毒工作，保持设备及周边环境整洁，配合院感管理要求做好日常消毒记录；

- （7）做好个人职业防护，规范佩戴防护用品，严格遵守医院服务规范、院感及安全生产操作要求，就工作过程中发现的问题以及科室及院方接到的相关投诉及时向主管报告。

- 4.保洁岗位职责

4.1普通保洁岗位职责

- 负责接受主管对本职工作的检查和指导；

- 负责所辖区域内的地面、墙面、室内生活设施、卫生间、垃圾桶、基础设施、楼梯道、停车场、绿化带，宣传栏，标识牌等的清洁消毒工作并做好相关记录；

- 负责所辖区域内的高处除尘、垃圾清运工作，负责对使用的清洁工具进行管理；

- 按规范的工作流程做好岗位工作，并提高现场服务质量；积极落实上级部门下达的周、月、年等各类工作计划，保证各类工作计划的顺利完成；

- 负责完成主管安排的其它工作。

4.2住院部保洁岗位职责

- 负责接受主管对本职工作的检查和指导；

- 负责所辖区域内的垃圾桶清洁保养，垃圾袋更换，生活垃圾清运工作，负责病房内床单元、卫生间的清洁消毒工作；

- 负责所辖区域内的地面、墙面，窗户、玻璃、台面等基础设施的清洁消毒工作；

- 患者出院及时做好终末消毒（湿式清扫地面、墙面、物体表面、床、床头柜等）；

- 协助病区和运送中心做好急诊检验项目送检；

- 负责完成主管安排的其它工作。

4.3手术室保洁岗位职责

- 负责接受主管对本职工作的检查和指导；

- 按手术室规定操作，认真做好区域内的清洁、消毒工作，及时处理手术室的垃圾，保证所属责任区卫生质量达标；

- 做好手术患者转运工作，突发情况及时上报；

- 地面每天二拖二扫，随时清洁，每天两次清洁手术间、手术台、手术床、椅子、窗台、门、治疗车，托盘等；

- 定期清洁空调口，灯罩，每周擦拭紫外线灯一次；

- 完成上级领导交办的各项任务。

4.4 ICU 保洁岗位职责

（1）负责接受主管对本职工作的检查和指导；

（2）负责所辖区域内的垃圾桶清洁保养，垃圾清运工作，负责床单元、卫生间的清洁消毒工作；

（3）负责所辖区域内的地面、墙面、窗户、玻璃、台面等基础设施的清洁消毒工作；

（4）患者出院及时做好终末消毒（湿式清扫地面、墙面、物体表面、床、床头柜等）；

（5）熟练掌握多重耐药菌病人的清洁消毒流程；

（6）负责完成主管安排的其它工作。

4.5消毒供应室保洁岗位职责

（1）负责接受护士长及主管对本职工作的检查和指导，服从工作安排，遵守消毒供应室各项规章制度；

（2）按消毒供应室分区管理规定操作，认真做好去污区、检查包装及灭菌区、无菌物品存放区等各区域的清洁、消毒工作，及时分类处理科室医疗废物及生活垃圾，保证所属责任区卫生质量达标；

（3）做好污染器械、物品的密闭回收及转运配合工作，转运过程中严格执行洁污分开原则，防止交叉污染，突发情况及时上报；

（4）地面每天二拖二扫，随时清洁；每天定时擦拭工作台面、货架、器械柜、门窗、水池、水龙头、设备外壳（下收下送车、灭菌器外壁等）及无菌物品存放架等；

（5）定期清洁空调出风口、灯罩，每周对紫外线灯管表面进行一次擦拭消毒，保证灯管照射效果；按要求做好各区域空气净化及台面消毒记录；

（6）清洁工具按分区专用、分类放置、定期消毒，严禁跨区混用，避免造成二次污染；

（7）进入各区域严格按防护要求着装，正确佩戴帽子、口罩、手套等，操作前后规范洗手消毒；

（8）完成上级领导交办的各项任务。

4.6专项保洁岗位职责

（1）负责接受主管对本职工作的检查和指导；

（2）负责对所辖区域内的地面清洗、养护，不锈钢、玻璃的清洁，地毯清洁、窗户清洁，3 米以下除尘等清洁工作；

（3）负责按规定路线运送全院医疗垃圾、生活垃圾、未被污染输液瓶（袋），按照要求规范送到指定的暂存点，完成相关的工作记录，针对运送过程中的突发情况能合理处理，并及时上报主管；

（4）学习并落实部门培训的工具、设备、物料、药剂等使用培训，以及消防安全、应急预案、院感等综合培训规程；

（5）按照正确的程序规范工作，作业前要在现场周边放置安全警示牌，工作期间不得妨碍他人。规范使用物料、药剂正确的操作清洁设备。做好登记、清洁、保养等台账，规范维护、工具等保洁设备。遵守安全作业规定，不可私自修改工作操作流程；

（6）负责完成主管安排的其它工作。

4.7 垃圾清运岗位职责

（1）负责接受主管对本职工作的检查和指导；

（2）负责医院各病区、门诊、办公区域及公共区域的医疗废物、生活垃圾的分类收集、密封打包与清运工作，严格按规定路线、规定时间进行运送，并按规定完成相关的工作记录（含医疗废物交接登记等）；

（3）负责正确使用各类垃圾清运工具及专用容器，落实"专车专运、专袋专用"要求，做好清运车辆的日常清洁、消毒与维护保养，对清运过程中出现的突发事件合理处理，并及时上报；

（4）负责严格执行医疗废物分类处置与院感管理规范，落实垃圾分类、防渗漏、防扩散等环保要求，防止污染与交叉感染，保障医疗环境安全；

（5）负责按交接班要求开展交接班作业，做好垃圾暂存点、转运站的规范管理与及时清理，就工作过程中发现的问题以及科室及院方接到的相关投诉能及时向主管报告；

（6）做好个人职业防护，按规范穿戴防护用品，严格遵守院感及安全生产操作规程，杜绝违规倾倒、混装混运等行为。

4.8转运岗位职责

- 负责接受主管对本职工作的检查和指导；

- 负责物品配送、文件运送、标本运送，仪器运送，病区退药等，并按规定完成相关的工作记录；

- 负责使用所需运送工具对住院病人进行陪检，对运送患者过程中突发事件合理处理，并及时上报；

- 负责执行医院的物业网络信息化数据全面的铺开；

- 负责完成各项任务的合理调度，并按交接班要求开展交接班作业，就工作过程中发现的问题以及运送中心接到的投诉能及时向主管报告。

四、设备及工具耗材要求

1.中标人需为项目拟配备工作所需各类工具、办公设备、办公用品、保洁工具、保洁耗材、人员工服、一次性口罩、手套等物资，包含但不限于下列事项：

设备工具拟配置清单

| 序号 | 设备名称 | 数量（不少于） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动驾驶式洗地机 | 2台 |
| 2 | 全自动手推式洗地机 | 1台 |
| 3 | 多功能擦地机 | 1台 |
| 4 | 吸水吸尘机 | 2台 |
| 5 | 晶面机 | 1台 |
| 6 | 打蜡机 | 1台 |
| 7 | 高速抛光机 | 1台 |
| 8 | 鼓风机 | 4台 |
| 9 | 除雪机 | 4台 |
| 10 | 吹干机 | 6台 |
| 11 | 保洁工具车 | 50辆 |
| 12 | 高压水枪 | 2台 |
| 13 | 铝合金梯（2.5米或以上） | 1个 |
| 14 | 六步梯 | 按需求 |
| 15 | 工业洗脱机 | 1台 |
| 16 | 工业烘干机 | 1台 |
| 17 | 尘推布收发车 | 2辆 |
| 18 | 未污染输液瓶袋转运车 | 2辆 |
| 19 | 担架车 | 10辆 |
| 20 | 固定电话 | 2部 |
| 21 | 割草机 | 1台 |
| 22 | 干湿吸尘器 | 2台 |
| 23 | 垃圾转运车（电动） | 1辆 |
| 24 | 平板车（静音） | 2辆 |
| 25 | 运送手推车（不锈钢） | 1辆 |
| 26 | 绿篱修剪机 | 1台 |
| 27 | 榨水车 | 5辆 |
| 28 | 手术梯备用电话 | 1部 |
| 29 | 保洁尘推车 | 3台 |
| 30 | 弥雾机（消杀） | 1台 |
| 31 | 阻水挡板 | 50个 |
| 32 | 移动登高车（10米） | 1台 |
| 33 | 高压冲洗车 | 1台 |
| 34 | 电动滑板车（室内、承受120kg） | 2台 |
| 35 | 制冷风扇（水空调） | 3台 |
| 36 | 彩色激光打印机（含耗材） | 1台 |
| 37 | 警戒带 | 按实际需求提供 |
| 38 | 垃圾收集桶60L | 按实际需求提供 |
| 39 | 垃圾收集桶（四分类） | 按实际需求提供 |
| 40 | 垃圾转运桶260L | 按实际需求提供 |
| 41 | 生活垃圾转运车 | 按实际需求提供 |
| 42 | 对讲机 | 按实际需求提供 |
| 43 | 电脑 | 按实际需求提供 |
| 44 | 多功能打印机 | 按实际需求提供 |
| 45 | 物品转运箱 | 按实际需求提供 |
| 46 | 喷雾器 | 按实际需求提供 |
| 47 | 其它：防汛物资、防冰冻雨雪物资 | 按实际需求提供 |

保洁清洁易耗品配置清单

| 序号 | 易耗品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大垃圾袋（黑） | 按实际需求提供 |  |
| 2 | 垃圾袋（黑） | 按实际需求提供 |  |
| 4 | 尘推架 | 按实际需求提供 |  |
| 5 | 尘推布（分色） | 按实际需求提供 | 符合医院感染预防与控制要求 |
| 6 | 拖把杆 | 按实际需求提供 |  |
| 7 | 尘掸 | 按实际需求提供 |  |
| 8 | 自动喷香机（含耗材） | 按实际需求提供 |  |
| 9 | 洁厕剂 | 按实际需求提供 |  |
| 10 | 84消毒液 | 按实际需求提供 |  |
| 11 | 卫生间除臭喷雾 | 按实际需求提供 |  |
| 12 | 强力清洁剂 | 按实际需求提供 |  |
| 13 | 消泡剂 | 按实际需求提供 |  |
| 14 | 钢丝球 | 按实际需求提供 |  |
| 15 | 清洁区拖把头（分色) | 按实际需求提供 | 符合医院感染预防与控制要求 |
| 16 | 污染区拖把头(分色） | 按实际需求提供 | 符合医院感染预防与控制要求 |
| 17 | 半污染区拖把头（分色） | 按实际需求提供 | 符合医院感染预防与控制要求 |
| 18 | 污染区毛巾（分色） | 按实际需求提供 | 符合医院感染预防与控制要求 |
| 19 | 半污染区毛巾（分色） | 按实际需求提供 | 符合医院感染预防与控制要求 |
| 20 | 清洁区毛巾（分色） | 按实际需求提供 | 符合医院感染预防与控制要求 |
| 21 | 百洁布 | 按实际需求提供 |  |
| 22 | 玻璃刮刀 | 按实际需求提供 |  |
| 23 | 铜玻璃刮刀 | 按实际需求提供 |  |
| 24 | 涂水器 | 按实际需求提供 |  |
| 25 | 伸缩杆 | 按实际需求提供 |  |
| 26 | 推水刮 | 按实际需求提供 |  |
| 27 | 刮条 | 按实际需求提供 |  |
| 28 | 墙面清洗工具组合 | 按实际需求提供 |  |
| 29 | 台盆刷 | 按实际需求提供 |  |
| 30 | 浴缸刷 | 按实际需求提供 |  |
| 31 | 地刷 | 按实际需求提供 |  |
| 32 | 长柄地刷 | 按实际需求提供 |  |
| 33 | 水管 | 按实际需求提供 |  |
| 34 | 擦片 | 按实际需求提供 |  |
| 35 | 云石刀片 | 按实际需求提供 |  |
| 36 | 铲刀 | 按实际需求提供 |  |
| 37 | 铁锹 | 按实际需求提供 |  |
| 38 | 杂物篮 | 按实际需求提供 |  |
| 39 | 喷壶 | 按实际需求提供 |  |
| 40 | 水桶 | 按实际需求提供 |  |
| 41 | 皮老虎 | 按实际需求提供 |  |
| 42 | 马桶刷 | 按实际需求提供 |  |
| 43 | 卫生刷 | 按实际需求提供 |  |
| 44 | 卫生香 | 按实际需求提供 |  |
| 45 | 肥皂 | 按实际需求提供 |  |
| 46 | 洗衣粉 | 按实际需求提供 |  |
| 47 | 去污粉 | 按实际需求提供 |  |
| 48 | 洁而亮 | 按实际需求提供 |  |
| 49 | 空气清新剂 | 按实际需求提供 |  |
| 50 | 杀虫剂 | 按实际需求提供 |  |
| 51 | 洁厕液 | 按实际需求提供 |  |
| 52 | 全能消毒清洁剂（地面用） | 按实际需求提供 |  |
| 53 | 高泡地毯除渍剂 | 按实际需求提供 |  |
| 54 | 室内扫把、簸箕 | 按实际需求提供 |  |
| 55 | 地面警示牌 | 按实际需求提供 |  |
| 56 | 员工服装 | 按实际需求提供 |  |
| 57 | 工号牌 | 按实际需求提供 |  |
| 58 | 控烟标志 | 按实际需求提供 |  |
| 59 | 雨鞋 | 按实际需求提供 |  |
| 60 | 雨衣 | 按实际需求提供 |  |
| 61 | 袖套 | 按实际需求提供 |  |
| 62 | 一次性口罩 | 按实际需求提供 |  |
| 63 | 纱手套 | 按实际需求提供 |  |
| 64 | 橡胶手套 | 按实际需求提供 |  |
| 65 | 卫生球 | 按实际需求提供 |  |
| 66 | 化油剂 | 按实际需求提供 |  |
| 67 | 静电牵尘剂 | 按实际需求提供 |  |
| 68 | 中性清洁剂 | 按实际需求提供 |  |
| 69 | 玻璃清洁剂 | 按实际需求提供 |  |
| 70 | 不锈钢光亮剂 | 按实际需求提供 |  |
| 71 | 起蜡水 | 按实际需求提供 |  |
| 72 | 面蜡 | 按实际需求提供 |  |
| 73 | 除胶剂 | 按实际需求提供 |  |
| 74 | 垃圾桶 | 按实际需求提供 |  |
| 75 | 医疗废物塑料袋 | 按实际需求提供 |  |
| 76 | 空气消毒剂 | 按实际需求提供 |  |
| 77 | 酒精 | 按实际需求提供 |  |
| 78 | 手消毒剂 | 按实际需求提供 |  |
| 79 | 消毒片 | 按实际需求提供 |  |
| 80 | 乳胶手套 | 按实际需求提供 |  |
| 81 | 消毒湿巾 | 按实际需求提供 |  |
| 82 | 隔离衣、帽 | 按实际需求提供 |  |
| 83 | 医用口罩 | 按实际需求提供 |  |
| 84 | 清洁提示牌 | 按实际需求提供 |  |
| 85 | 控烟臂章 | 按实际需求提供 |  |
| 86 | 厕刷 | 按实际需求提供 |  |
| 87 | 清香球 | 按实际需求提供 |  |
| 88 | 垃圾筐 | 按实际需求提供 |  |
| 89 | 轧带 | 按实际需求提供 |  |
| 90 | 后勤运维的标识标牌 | 按实际需求提供 |  |
| 91 | 其它 |  |  |

补充说明：

1.工程类运维工器具：维修工具（如验电笔、绝缘手套、劳保用具、钳子、扳手、螺丝刀等）由物业按日常维修工作需要提供给各班组，一般日常维修特需工具（如电锤、电镐等），经双方协商采购。

2.培训要求：所有工具使用前需对操作人员进行培训。

3.环境适配：选择符合运行环境的防护等级工具。

4.标准依据：工具规格需符合国家或行业标准。

5.标识标牌、保洁、秩序维护工器具，工作服等见上述配置清单。如若中标，为本项目配备的设备及易耗品应能够充分满足本项目物业管理服务的实施。

6.合约履约结束后，生活垃圾桶归由院统一调配，具体事项由双方协定。

五、服务期限

服务期限：1年（以合同签订的进场时间为准）。

六、项目服务实施要求

根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案，包括但不限于以下内容：

- 服务组织方案：方案应包括（1）日常各项服务工作的组织架构，组织架构设计；（2）日常服务计划（保洁、运送、司梯服务等）；（3）岗位组织配置（包含岗位类别、配置标准、核心职责等）；（4）物资供应（包含设施设备、易耗品、药剂等，智能设备配置、供应流程）。

- 突发事件应急保障方案：根据采购需求和本项目实际，制订相应的安全与应急处置服务方案与措施，内容包含但不限于（1）突发性事件针对服务过程中可能出现的重大冲突或纠纷采取的处置措施及责任归属；（2）突击或重大检查等保障预案；（3）高温、台风、冰雪霜冻等灾害性天气等应急预案；（4）院内突发意外停水、停气、停电等情况的应急预案；（5）消防事故、水电安全事故等应急预案。

- 感染防控制措施：根据采购需求和本项目实际制定院感控制方案，包括（1）院感控制措施（防止交叉感染基本措施、医院感染控制知识培训、隔离预防等）；（2）消毒控制措施（清洁消毒结果监控、手部卫生管理制度、废弃标本及其容器的消毒处理等）；（3）应急速度、应急人员调度等内容、职责、应急流程图等。

4.计划投入人员情况和人员稳定措施：根据采购需求和本项目实际制定人员稳定措施，重点覆盖岗位配置优化和员工激励体系，包括（1）投入人员情况；（2）各岗位人员安排情况（科学定岗定编等）；（3）岗位稳定性配置情况（关键岗位实行AB角制度、人才储备机制等）；（4）调动员工积极性的方法（薪酬保障、职业发展、人文关怀）；（5）服务期限内培训与管理；（6）稳定队伍措施等。

- 5.工具及易耗品使用配置方案：根据采购需求和本项目保洁服务中所需的设备、工具及物料、耗材（采购人提供设备、物资除外）等制定相应的设备设施配置方案。包括但不限于：室内外PVC地胶、石材等地面保养方式、程序，各程序设备的使用与养护剂的使用等方面，以及不同区域地面保养办法。

- 6.垃圾分类处置方案：根据采购需求和本项目实际制定内容包括但不仅限于垃圾分类工作分工方案、知识培训、分类措施、设施设备管理、检查制度等。

- 7.节能降耗管：根据采购需求和本项目实际制定内容，措施结合项目需求针对节能降耗管理制定方案，内容包含但不限于（1）节约用水；（2）节约用电、（3）针对长明灯、长流水等巡视管理制定方案措施。

8.服务质量管理及制度方案，方案应包括：（1）整体服务理念与目标；（2）质量考核计划；（3）工作建议；（4）管理创新（信息化管理工具、流程优化建议）；（5）规章制度；（6）档案管理。

七、培训要求

1.服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

2.定期对服务人员组织安全培训、技能培训和测评工作，安全培训每月不少于1次，技能培训每季度不少于2次，知识测评每年不少于2次；培训内容包括思想教育、纪律制度、消防安全、生产安全、感染防控、应急救援、仪容仪表、礼节礼貌、服务技巧、重点服务对象须知、节能知识、垃圾分类等；

3.除为相关人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。

4.应做好职工的安全生产教育，并保障一定的劳动保护必需品。

八、知识产权归属和处理方式

1.应保证采购人在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由投标人负全部责任。

2.保证所交付标的的所有权完全属于投标人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、考核标准及考核办法

（一）考核标准

1.保洁考核表（共40分）

| 项目 | 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 员工行为规范 | 1.经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，服从护士长领导，工作期间不能以拾、卖废品为主 2.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、聊天 | 6 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并 扣100元. 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4.同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 7.因拖把过湿致行人损伤由物业承担所有责任。 |
| 办公室 会议室 接待室 值班室 各楼层大厅、病房、科室、门诊 | 1.墙面、天花板、灯饰、排风口无杂物，灰尘、蛛网， 2.桌面、台面、家具表面光滑、干净无污迹、灰尘、积水 3.室内物品、窗缝、窗台、设备带等无灰尘、污迹、污渍 4.门及门上的诊断窗的玻璃清洁无手印、斑迹、污渍 5.大厅、楼梯、走廊地面无烟头、污渍、杂物、灰尘、积水 6.不锈钢痰桶表面无异味、污渍、手印 7.候诊椅无污渍、灰尘 8.病房清洁时做到“三轻”（走路轻、说话轻、动作轻），病房湿拖地面，病区走廊用洗地机清洗，要有标识牌 9.落实“一床一巾”操作 10.出院病人终末处理到位 | 10 |  |
| 保洁工具 分类使用 摆放整齐 规范 | 1.按医院感染预防与控制管理规范要求：毛巾、擦布、拖把、桶等工具颜色分类 2.拖布的颜色区分：白色（办公室）、绿色（污染区）、蓝色（半污染区）、是否按规定使用 3.桶按标识分类使用，地拖桶、清水桶、消毒桶是否有标识 4.毛巾的分类（A清洁办公室用；B清洁病房用；C清洁公共区域用；D清洁消毒区域用；E清洁配膳室用；F清洁玻璃用；G清洁不锈钢制品用） 5.会熟练使用各种保洁工具、消毒液的配制 | 8 |  |
| 卫生间（公共、病房） | 1.玻璃镜面无污渍、水渍、手印； 2.面盆、水龙头、花洒表面干净，无污渍、水渍，面盆底部无污渍、积尘； 3.地砖、墙面、卫生间门套表面干净，无污渍、水渍，釉面砖色泽亮，无损伤 4. 抽水马桶、大、小便池无污渍、积便、垢、异味，墙面、地面及边角清洁、干燥无积水；隔断四周及门清洁无污渍、无小广告； 5.纸篓无污渍、垃圾满 2/3及时更换垃圾袋、内外表面干净； 6.卫生间空气清新，无异味、无乱写乱画、无乱堆放物品 | 8 |  |
| 配膳室、洗漱间 | 1.热水器表面无污渍、水渍；微波炉及柜子内、外两面清洁无污渍及食物残渣；洗衣机表面清洁干净无积尘 2.水池无污渍、杂物、剩饭；地面无垃圾、污渍、杂物、积水；墙面无污渍、灰尘 3.垃圾桶固定放置、内外两面干净、垃圾分类放置、定时转运无异味 4.保洁工具有标识定点、定位放置；室内无杂物、无乱摆、乱放 | 8 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |  |

2.司梯员考核表（20分）

| 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.经物业培训后持证上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，楼层与病区的联系 2.工作期间站立服务，到站报站，禁止放置凳子在轿厢内 3.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、 吸烟、干私活、睡觉、聊天 | 5 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核. 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4.同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 |
| 1.轿厢内、轿门地槽、地面、轿厢四周不锈钢墙面清洁光泽，无污迹、痰渍、果皮、手印、小广告等杂物 2.电梯在行驶中，应劝阻乘客勿靠在轿厢门上，电梯内严禁吸烟 3.当电梯使用中听到异常震动和异常声音及发生故障时，应立即 通知维修人员，停用检修 4.手术电梯若发生故障，应立即通知维修，通知相关病区，院护 理总值班，医疗总值班，行政总值班。 5.检查专用电梯优先方便住院检查病人使用，同时协调兼顾好其 他用途 6.遇有老、弱、病、残、军应优先帮助进入电梯；遇有多个重危 或大批病人应快速帮助进入电梯转运至病区 7.电梯使用完毕停用时，将轿厢停在基站，将外面上锁，灯自动 断电及自动关门。电梯长期停用，应将电梯机房总电源关掉 8.严禁在层门开启情况下，掀按检修按钮来开动电梯作一般行驶 不允许掀按检修、急停按钮来消除正常行驶中的选层信号 9.当有人被关在电梯内应立即启动应急预案，同时安抚被关人员 10.遇有医院重大事件需配合医院的行动 | 15 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |

3. 后勤物业服务中心考核表（20分）

| 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- |
| 1.经物业培训后上岗知晓岗位职责、工作流程、着装挂牌上岗、语言文明、态度好，工作期间不能以拾、卖废品为主 2.工作期间禁止向病人卖任何物品、玩手机、喝酒、打架、争吵、吸烟、干私活、聊天、睡觉 3.熟悉医院所有科室、病区分布位置与功能 | 5 | 1.院方每月固定考核1次和不定期考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣1分。 4. 同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5.各类查房存在的问题扣1分。 6.发生“禁止”范围的现象既要扣物业分值（1分/人/次）又要开除当事人。 |
| 1.调度：接到电话后迅速应答准确地分配任务至具体责任人5分钟内到达；对病房来电、铃响三声，必有应答态度和气，语气亲切、记录完整、件件落实；接到求救或需要协调的电话应立即无条件帮助解决，不得推诿 2.陪检：陪送病人做各种检查。不得丢下病人干其它活或离开病人；使用推车、轮椅方法正确，运行过程中要扶着病人确保安全，病人检查时帮助将病人移动到检查床上，不得将病人的被子放到地上 3.运送：及时送病历、会诊单各种检查、报告单并做好签收工作，不发生漏送、误送和遗失；标本运送：要放在固定的箱子中，完善与病区、检验科电脑签收相关交接手续，禁止在运送员手中相互转换标本后再送至检验科；禁止徒手拿着标本运送；急诊标本应在接电话后30分钟内送达检验科；其他标本在2小时内送达检验科；药品运送：禁止将药品放到标本箱中与标本混在一起运送，特殊药品需使用固定装置运送；设备、仪器运送：做到轻拿轻放轻拿轻放、切勿粗暴以免损坏，做好交接登记手续 4.禁止再执行运送任务期间躲在楼梯或其他地方坐着聊天、玩手机 5.遇有医院重大事件需运送时必须立即响应配合医院行动 | 15 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |

4. 外围环境考核表（20分）

| 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共场地和路面 | 无明显污垢、泥沙，每100㎡内烟头、纸屑平均不超过2个，无1cm以上的石子。 | 2 | 1.院方不定期检查考核。 2.没有落实合同条款扣其分值（每处扣0.5分，未整改加扣1分/次并 扣100元）。 3.接到书面或电话投诉经核实，一次扣100元。 4. 同一事件再次发生的，每发生一次加扣1分并扣100元。 5.按考核分值计算奖惩。 |
| 散水坡和 排水沟 | 无明显污垢、泥沙；每50㎡烟头和棉签或纸屑在2个以上 | 2 |  |
| 雨篷、天台和转换层 | 目视无垃圾、无青苔、无积水、无污迹，明沟畅通。 | 2 |  |
| 楼宇外墙 和幕墙 | 墙面目视无污渍。玻璃面上无污渍、水渍、灰尘。铁栏上无锈。 | 2 |  |
| 停车场、岗亭和自行车棚 | 无杂物、纸屑、油污、门窗玻璃无灰尘，棚上无垃圾、蜘蛛网。 | 2 |  |
| 宣传栏、雕塑、标示牌 | 无污迹、无明显积尘、无乱张贴。 | 2 |  |
| 化粪池 | 进排畅通，无污水外溢 | 2 |  |
| 垃圾中转站、垃圾池和垃圾箱 | 清运率100％，周围无明显污垢，排水畅通，无污水。 清运及时，清运率100％，周围无污垢，无积水，清运后及时冲洗，离池或箱2米没臭味。 | 2 |  |
| 污、雨水井和沙井 | 排水畅通，无外溢，沙井内无纸屑、烟头，盖上无污垢。 | 2 |  |
| 绿化地 | 房屋阳台上每100㎡烟头或棉签在5个以内，其他地面100㎡烟头或棉签在5个以内，在其他地面100㎡在1个以下。 | 2 |  |
| 得分： 日期： 检查者签名： 物业经理签名： |  |  |  |

（二）考核办法

当月实际付款=当月合同应付款—当月考核扣款

当月考核扣款=百分制考核扣款（当月合同应付款×考核扣款比例）+考核直接扣款额

百分制考核扣款：考核分在90分以上不扣服务费；考核分在85-90分（含90分），扣中标人当月服务费的3%；考核分在80-85分（含85分），扣中标人当月服务费的5%；考核分在70-80分（含80分），扣中标人当月服务费的15%；考核分低于70分（含70分，下同），扣中标人当月服务费的50%；连续两个月考核分数低于80分，采购人有权终止本合同。

考核直接扣款：

1.考核表中涉及未整改、投诉、同一事件再次发生的事项扣款；

2.中标人每月服务人员离职率不超过2%，每超1%，考核扣除当月中标人服务费用 3000元；

3.服务人员离职后，需3日内完成新服务人员招录，每超1日，考核扣除当月中标人服务费用100元；

4.当月出现损坏病员和医院利益、违反消防安全、生产安全的情形，每次扣罚中标人服务费用5000元。

十、履约验收

1. 采购人依法组织履约验收工作。

2. 采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3. 对于实际使用人和采购人分离的项目，采购人邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5. 采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。中标方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告本级财政部门。

十一、付款方式与履约保证金

1、付款方式：中标人于每个月的5号前根据考核结果，确认当月实际付款金额，提供正规发票，采购人自收到正规发票起10个工作日内支付上月的服务费用。

2、履约保证金

本项目收取履约保证金，金额为合同金额的 10 %。

中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

十二、报价要求

1.投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。如若中标，将作为后期履约付款依据。如投标人投标分项报价表只提供一个总价，未列明拟提供服务的单价和总价（分项报价），投标无效。

2.本项目投标应考虑但不限于完成所有服务内容及配套工作及费用所需的人员工资、加班费、临时突击费用、社会保障缴费、福利、工具、通讯设施、办公设备、巡检器材、保险、物资消耗、服装、胸卡、管理费、利润、税费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等费用。（工资不能低于连云港市最新的最低工资标准，社会保险费、公积金按照规定执行，最低工资标准中不包含公积金个人承担部分）。

3.投标人要充分考虑所有工作人员的值休、轮休、法定假日休息以及岗位顶班、日常机动人员的配备，以上所有费用均计入投标总价。投标人应对所投项目的全部内容进行报价，完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。

5.所有聘用人员均须按规定缴纳养老保险金、工伤保险、医疗保险金、失业保险金、生育保险及公积金(投标文件中提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章)。如未按照国家相关法律规定为招聘人员购买保险，发生任何的经济、法律纠纷和人身损害赔偿等，由中标人自行解决。

6.服务过程中因中标人责任所造成的经济损失由中标人按实际金额赔偿给采购人。

7.本项目报价不得超过预算价（最高限价）。特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

十三、现场考察

本项目服务范围属于新院区，服务内容涉及广泛。为了避免投标人无法掌握现场的实际情况，建议投标人进行现场考察，采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

本项目现场考察由投标人自行组织，采购人会提供必要的协助，让投标人充分了解现场情况以及投标报价所需的相关数据。如投标人因对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论影响投标报价、方案编制等由此造成的后果由投标人自行承担。

因投标人自身原因现场考察不全面的，中标后不得因此提出修改投标报价或提出索赔等要求，不得以此为由拒绝签署合同或履行所约定的各项义务。项目履约过程无法满足采购人实际需要的，造成的所有损失由投标人自行承担并承担一切法律责任。

考察联系人：潘主任

联系电话：15105136237

考察前请提前联系，预约时间，考察时请携带授权委托书和有效身份证，现场考察的费用由投标人自行承担。

十四、其他

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

三、中标标准

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。

综合评分法

1.价格分（15分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15分。

2.商务分（47分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 服务能力 （6分） | 1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书的得2分。 2.投标人具有有效的环境管理体系认证证书的得2分。 3.投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的得2分。 （上述1-3项投标文件中同时提供：（1）有效证书扫描件；（2）国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，上述两项均加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分） |
| 业绩 （15分） | 自2022年1月1日（含）以来，投标人具有医疗机构物业管理服务项目业绩的，每提供一个业绩得3分，最高得 15分。 （投标文件中提供合同及服务期内任意一次服务费发票扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。时间、标的内容以合同为准。如合同中涉及上述服务内容表述不一致，由评审委员会现场统一认定。投标人可提供说明，便于评审） |
| 项目经理 （6分） | 1.拟派项目经理在满足招标文件年龄要求的基础上，具有本科及以上学历的得2分；具有专科学历的得1分，本项最高得2分。 （投标文件中提供身份证、学历证书及学信网查询截图及2026年1月（含）以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分） - 2.拟派项目经理具有物业管理师三级/高级工及以上证书的得2分。 （需在技能人才评价证书全国联网查询 (www.osta.org.cn)可查，并在投标文件中提供查询页截图及证书电子件或扫描件或复印件并加盖投标人公章，否则不得分） 3.拟派项目经理具有医疗机构类项目服务工作经历的得2分。 （投标文件中提供加盖投标人及服务单位公章的项目经理工作经历证明函，格式自拟，内容至少包含被服务单位名称、服务项目、联系人、联系电话等相关信息，否则不得分。请投标人如实提供，采购人后续会对相关信息进行核实） |
| 项目主管 （6分） | - 1.拟派工程主管具有专科及以上学历的得1分，具有市场监督管理部门颁发的特种设备安全管理和作业人员证书的得1分，具有医疗机构类项目服务工作经历的得1分，本项最高得3分。 - 2.拟派保洁主管具有专科及以上学历的得1分，具有保洁员四级（中级工）及以上证书的得1分，具有医疗机构类项目服务工作经历的得1分，本项最高得3分。 （1.投标文件中提供相关有效证书及2026年1月（含）以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分；2、投标文件中工作经历需提供加盖投标人及服务单位公章的项目主管工作经历证明函，格式自拟，内容至少包含被服务单位名称、服务项目、联系人、联系电话等相关信息，否则不得分。请投标人如实提供，采购人后续会对相关信息进行核实） |
| 团队成员 （7分） | 1.拟派司梯员中具有有效的特种设备安全管理和作业人员A证书的，每提供一个证书的得2分，最高得4分。 2.拟派项目团队成员（项目经理除外）中具有劳动部门或相应培训机构颁发的消毒员相关证书（包含职业资格证书或培训结业证书或技能等级证书）的，每提供一个证书得1分，最高得3分。 （投标文件中提供相关证书及2026年1月（含）以来任意1个月由投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 管理软件运用 （7分） | 1.为便于管理，投标人为本项目配备物业服务相关信息化管理软件并书面承诺应用于本项目，在服务期限内给采购人提供监管、检查等权限，可随时查阅软件中相关信息的得3分。 （投标文件中同时提供：（1）承诺函（格式自拟，须明确上述承诺内容）；（2）非自行开发：提供购买信息化管理软件合同（协议）及软件著作权证书扫描件；自行开发：提供软件著作权证书扫描件。上述两项均加盖投标人公章，缺项或未提供均不得分。信息化管理软件合同（协议）没有，可提供购买发票） 2.投标人为本项目配备的物业服务相关信息化管理软件服务工具（功能）至少包含信息接收、派单功能、统计功能、服务评价的，每提供一个功能得1分，最高得4分。 （投标文件中提供软件功能截图并加盖投标人公章，否则不得分。为便于评审，建议投标人针对软件功能截图标注对应标题，并可针对功能截图做出相应说明） |

3.技术分（38分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 服务组织方案 （6分） | 投标人结合项目需求制定服务组织方案，内容包括但不限于日常各项服务工作的组织架构、计划安排、岗位组织、物资供应等方面，提供的方案需健全、完善、有相应服务流程及奖惩措施等。 包含上述4项内容，且有具体操作流程或量化指标（如：时限、数量、频次），贴合或优于项目需求的得6分； 方案包含上述4项内容，有具体操作流程或量化指标，较贴合项目需求的得5分； 方案包含上述内容，且其中至少3项有具体操作流程或量化指标，较贴合项目需求的得3分； 上述内容有缺项，与项目需求存在偏差，内容流程条理不清晰，操作性，可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 突发事件应急保障方案（6分） | 投标人结合项目需求针对本项目拟定突发事件应急保障预案，内容包含但不限于（1）服务过程中发生重大冲突或者纠纷采取的处置措施、（2）遇到突击检查及重大检查等情况的应急保障预案、（3）高温、台风、冰雪霜冻极端天气、（4）停水停电停气、（5）突发公共卫生事件；（6）火灾应急处理等。 6类事件全部覆盖，且每类事件的4项要素（组织、流程、时限、责任人）均完整的得6分； 6类事件全部覆盖，但其中有事件存在1项要素（组织、流程、时限、责任人）缺失的得5分； 6类事件全部覆盖，但其中有事件存在要素（组织、流程、时限、责任人）缺失的得3分； 6类事件中有缺项，或有内容但要素（组织、流程、时限、责任人）均缺失的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 院感措施方案 （6分） | 投标人结合项目需求提供院感措施方案，内容包含但不限于（1）院感控制措施及消毒控制措施、应急速度、应急人员调度等内容、职责、应急流程图等。 以上方案内容全面，感染控制措施及消毒控制措施内容详细合理，优于或贴合项目需求，应急速度及人员调度及时，有应急流程图，人员调度非常到位，可操作性强的得6分； 以上方案内容全面，感染控制措施及消毒控制措施内容详细合理，比较贴合项目需求应急速度及人员调度较及时，有应急流程图，可操作性较强的得5分； 以上方案内容全面，感染控制措施及消毒控制措施内容简单，基本符合项目需求，应急速度及人员调度措施合理性一般，人员调度流程一般，可操作性一般的得3分； 以上方案内容有缺项，感染控制措施及消毒控制措施内容粗糙，与项目需求存在偏差，应急速度及人员调度措施合理性不强，可操作性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 计划投入人员情况和稳定队伍方案 （6分） | 投标人结合项目需求提供人员配置和稳定队伍方案，内容包含但不限于（1）投入人员情况、（2）各岗位人员安排、（3）岗位稳定性配置情况、（4）调动员工积极性的方法、（5）服务期限内培训与管理、（6）稳定队伍措施等。 包含上述6项内容,且所有量化指标均明确的得6分； 包含上述6项内容,但有1-2项量化指标不明确或未达标的得5分； 包含上述6项内容,但有3项及以上量化要素不满足的的得3分； 6项内容有缺项,或有内容但量化要素均不满足的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 工具及易耗品使用及配置方案（3分） | 投标人结合项目需求提供工具及易耗品使用配置方案，内容包含但不限于室内地面保养方式、程序、工具及易耗品使用及配置等方面。 包含上述内容，且每项的具体要素（步骤、使用流程、配比）均明确的得3分 ； 包含上述4项内容，但其中具体要素有缺失或不明确的得2分； 上述内容有缺项的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 垃圾分类处置方案（3分） | 投标人提供垃圾分类处置方案，内容包括但不仅限于（1）垃圾分类工作分工方案、（2）垃圾分类知识培训、（3）分类措施、（4）设施设备管理、（5）检查制度等。 包含上述5项内容，方案科学合理，优于或贴合项目需求，内容全面，措施可操作性强的得3分； 包含上述5项内容，方案较为科学合理，较贴合项目需求，内容较为全面，措施具有较强可操作性的得2分； 上述5项内容有缺失项，方案合理性一般，基本贴合项目需求，措施可行性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 节能降耗管理措施（4分） | 投标人结合项目需求针对节能降耗管理制定方案，内容包含但不限于（1）节约用水、（2）节约用电、（3）针对长明灯、（4）长流水等巡视管理制定方案措施进行阐述。 包含上述4项内容，方案内容详实，针对性强，贴合项目实际，措施完善的得4分； 包含上述4项内容，方案内容较详实，措施较完善的得3分； 上述内容缺失，方案内容简单，针对性不强，措施合理性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |
| 服务质量管理及制度方案（4分） | 投标人结合项目需求提供本项目服务质量管理及制度方案。内容包含但不限于（1）服务质量考核计划、（2）工作建议、（3）管理创新能力、（4）部门岗位规章制度、（5）档案资料管理等。 方案包含上述5项内容，可操作性强，各岗位有完善的工作流程及规章制度，档案资料管理规范性好（不限于收集、整理、分类、归档、保管等）的得4分； 方案包含上述5项内容，各岗位有较完善的工作流程及规章制度，档案资料管理规范性较好的得3分； 上述内容有缺项，基本满足要求，内容不够详实，有简单的工作流程及规章制度，档案资料管理规范性一般，可实施性不强的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

注：投标文件中所提供的全部证明材料，评审结束后采购人有权进行核实，如有不实，将按照相关法律法规规定进行处理。

1.本项目评标标准中的技术分采用暗标方式进行评审。

2.编制要求：

2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。

- 2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

- 2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

根据连财购〔2023〕4号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料，也可根据连财购〔2023〕4号文件精神，提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加江苏省中医院连云港医院物业服务采购（连云院区）标段二（专门面向中小企业）（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人，联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-________号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（服务）（分包号：**）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- ，生产厂为         ，厂址为         。           的中国境内生产的组件成本占比≥            。          的           4在中国境内生产。             的               在中国境内完成。

- ，生产厂为          ，厂址为            。           的中国境内生产的组件成本占比≥          。             的           在中国境内生产。            的              在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。

8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。

## 十四、投标分项报价表（分包号：**）

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 产品、服务（标的）名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 | 单项 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十五、技术要求响应及偏离表（分包号：**）（如有请提供）

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表（分包号：**）

类似项目业绩一览表

项目名称：         项目编号：         分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表（分包号：**）

项目团队人员一览表

项目名称：        项目编号：        分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

注：表格格式不为固定格式，请各投标人根据招标文件具体内容自行编制。

## 十九、开标一览表

项目编号：      分包号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章：             （电子签章）

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。