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前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	苏州大学变电所及外围管网运行维护服务

	2
	服务期限
	三年（2026年11月1日~2029年10月31日）

	3
	采购预算
	9801000.00元

	4
	最高限价
	9801000.00元，报价超过最高限价的作无效标处理

	5
	供应商资格
条件
	详见采购公告

	6
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	7
	现场踏勘
	联系人：武老师
联系电话：0512-67169258
如需踏勘，应提前一天联系踏勘联系人，以便办理入校手续。由于未踏勘现场导致的报价失误或对项目需求产生的歧义，其后果由供应商自行承担。

	8
	投标答疑会
	不召开

	9
	供应商提出疑问截止时间
	供应商如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，招标人或招标代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密

	10
	投标文件份数
	中标后，中标单位需提供纸质投标文件，送至招标代理机构

	11
	投标货币
	人民币

	12
	投标保证金
	不提交，招标文件内关于投标保证金的相关规定均不适用

	13
	投标文件有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标截止时间
	时间：2026年10月10日09时30分（北京时间）

	15
	投标地点
	地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）

	16
	开标时间和地点
	时间：2026年10月10日09时30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）

	17
	评标办法
	综合评分法

	18
	定标办法
	采购人授权评标委员会按照招标文件要求确定中标供应商。

	19
	履约保证金
	（√）提交，合同金额的5%
（）不提交

	20
	签订合同
	中标通知书发出之日起30日内

	21
	代理服务费
	本项目采购预算内含代理服务费，为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标（成交）人支付，供应商报价内须包含代理服务费，支付金额的收费标准为以下方式差额累计法计算后4折计取：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%；预算金额100万-500万费率为预算金额的1.1%；预算金额500万-1000万费率为预算金额的0.8%；预算金额1000万-5000万费率为预算金额的0.5%；低于3000元的按照3000元计取。确定收费标准的依据是苏州市级政府采购代理服务收费公告；收取方式：中标（成交）人在领取中标（成交）通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账。服务费金额：3.8963万元。

	22
	监督电话
	苏州市政府采购监督电话：025-83633058

	23
	质疑
	供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函须以当面递交等法定途径送达。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）
联系部门：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
通讯地址：苏州市高新区资管大厦8楼
联系人：何磊、孙翠华
联系方式：0512-65160659

	24
	特别提醒
	本项目采用电子网上招投标。
1.供应商需要通过CA证书，使用政府采购客户端工具制作电子投标文件，并在提交投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传；
2.供应商需携带加密文件的CA证书，在项目开启后，开始解密投标文件，请供应商预留足够的解密时间。如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。
3.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
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第一章 招标公告
招标公告
项目概况
苏州大学变电所及外围管网运行维护服务招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月10日09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320500-HWZX-G2026-0510
项目名称：苏州大学变电所及外围管网运行维护服务
预算金额：9801000.00元
最高限价：9801000.00元
采购需求：
1.苏州大学天赐庄校区（含本部校区、北校区、东校区）、阳澄湖校区、独墅湖校区等3个校区的变电所内电气设备的现场巡视及电力数字化平台远程专人值班。
2.室外供电线路（巡视范围涵盖高压电缆自开闭所或架空线出线端至校内高压间，变电所出线端至楼内配电间的上端）、集中水泵房、供水管网、校内户外配电箱维护、原南校区家属区供电、架空线缆等检查巡视。
3.维护学校现有变电所数字化运行平台的硬件（网关、线路、视频、门禁等），建设变电所数字化运行平台（软件），将学校所有变电所的电力运行数据连接到服务商自有的数字化平台，并读取学校前五年（2021年10月1日以来）用电数据；根据学校要求对历史数据进行分析，为学校提供合理的节能方案；在服务期内，数字化平台免费供学校使用，并根据学校需要，免费配合学校做好与相关系统（如能源管理系统等）对接。
4.按学校要求对用电设备、电力设施、安全工器具进行预防性试验，每年两次对学校的变电所进行集中维护、检修。
服务验收标准：合同以及招标文件中约定的各项要求以及成交人承诺的其他指标。

合同履行期限：三年（2026年11月1日~2029年10月31日）。

本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）根据政府采购法及相关法规，招标代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
（1）具有电力工程施工总承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上资质；
（2）具备承装（修、试）类三级及以上电力设施许可证（或原承装（修、试）类四级及以上电力设施许可证）（有效期内）。
注：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
方式：线上获取，详见公告
售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年10月10日09时30分（北京时间）
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事项：
1.线上获取方式：
（1）CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-69820834。
（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招标采购活动。
（3）电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
3.本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。
4.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。
请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
5.供应商需保持“苏采云”系统不见面开标大厅在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《投标供应商确认函》或法人授权委托书(如有)中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。
6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件,视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
7.更正(补充)公告及附件的获取：供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正(补充)公告，同时在“苏采云”系统中下载更正(补充)资料，如有遗漏(包括但不限于文件未下载或下载不完整)，可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。
8.政府采购监督管理电话：025-83633058。
9.本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意！
七、对本次招标提出的询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
单位名称：苏州大学
单位地址：苏州市姑苏区东环路50号
联系人：陈老师
联系电话：0512-67167481
2.招标代理机构信息
单位名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司
单位地址：苏州市高新区资管大厦8楼
联系人：何磊、章宏杰、孙翠华
联系方式：0512-65160659
3.项目联系方式
项目联系人：何磊、章宏杰、孙翠华
电话：0512-65160659

第二章 供应商须知
一、说明和释义
1. 说明
1.1本招标文件仅适用于江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织的招标活动。
1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于江苏海外集团国际工程咨询有限公司。
2. 词语释义
2.1招标人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2供应商：指向招标人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。
2.3投标单位/投标人：指参加政府采购货物服务投标活动的供应商。
2.4招标代理机构：指依法接受招标人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。
2.5招标采购单位：招标人及招标代理机构的统称。
2.6评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。
2.7响应：供应商根据招标人或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.9天：日历日。
2.10服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。
2.11不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.12 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.13书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。
二、 供应商
3. 合格供应商的基本条件
详见招标公告
4.合格供应商的特定条件、落实政府采购政策需满足的资格要求
详见招标公告
5.供应商必须进入苏采云系统进行网上报名，否则不能参加本次招标活动。
6. 供应商代表
6.1指全权代表供应商参加投标活动并签署投标文件的人，如果供应商代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。
7. 联合投标（本项目不接受联合体投标）。

8. 投标费用 
8.1供应商应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。
三、 招标文件说明
9. 招标文件
9.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，供应商报名确认后下载获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件2日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
10.现场考察（如涉及）
10.1供应商应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。
10.2招标采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。招标采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
10.3 经招标采购单位允许，供应商可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但供应商不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。
10.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
11.招标文件的澄清和修改
11.1供应商如有疑问需要澄清，可通过公告中的联系方式及时提出，招标人或招标代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。
11.2迟于前附表规定时间的询问或提交的疑问提出的，招标人和招标代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对供应商投标结果的影响。
11.3在投标截止时间15日前，招标采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改。
11.4为使供应商有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有招标文件的收受人。
11.5招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。
11.6招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为招标文件的组成部分，对供应商起约束作用。
四、 投标文件说明
12. 投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对供应商不利的后果，招标采购单位概不负责。
13. 知识产权
13.1 供应商应保证在本项目使用的任何服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
14. 投标文件的组成
基本目录：
1. 封面；
2. 法定代表人授权委托书（如有授权）；
3. 法定代表人身份证扫描件、代理人身份证扫描件签公章（如有授权）；
4. 供应商代理人社保缴纳证明签公章（如有授权）；
5. 企业类似业绩一览表；
6. 投标（响应）保证承诺书；
7. 供应商情况表；
8. 项目服务方案；
9. 采购需求所涉及到的其他材料等。
资格条件：
10. 响应供应商营业执照副本扫描件；
11. 响应供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；
12. 响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料或承诺函；
13. 响应供应商具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供税务登记证（如有）和近一年内依法缴纳税收的凭据；提供近一年内依法缴纳社会保险的凭据的相关材料。供应商如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料；
14. 响应供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
15. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动：提供关于资格文件的声明函及供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表；
16. 供应商符合本项目的特定资格要求：电力工程施工总承包二级及以上或机电工程施工总承包二级及以上资质证书以及承装（修、试）类三级及以上电力设施许可证（或原承装（修、试）类四级及以上电力设施许可证）（有效期内）扫描件。
符合条件：
17. 投标函（详见投标文件格式）；
18. 《投标报价表》《分项报价明细表》（详见投标文件格式）；
19. 开标一览表（系统自动生成）；
20. 《服务要求偏离表》《商务条款偏离表》（详见投标文件格式）；
21. 《项目负责人情况一览表》《人员配备一览表》以及采购需求中要求的服务人员资质证书、社保证明等证明材料；
22. 在合同签订后一周内提供剩余全部值班人员配置清单及投标文件中涉及的人员其他证明材料的承诺函（详见投标文件格式）；
23. 供应商对招标文件其他符合性条款的响应情况（如有）。
综合评审评分项：
24. 招标文件评分标准中规定提交的其他相关材料；
价格折扣文件：
25. 提供对应的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：供应商应完整提交上述资料，制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。注意不要漏项。如有不确定上传的位置的，可以上传至其他相关材料。否则，投标文件将可能因资格性条件不符或符合性审查不符而判定为无效标。
15. 投标文件编制要求
15.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。
15.2电子投标（响应）文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的招标文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。
（3）投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的，投标无效。
（4）联合体投标：如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：
第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。
第二步；在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。
如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。
15.3《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
16. 投标报价（编制）要求的说明
16.1除非合同中另有规定，供应商对《开标一览表》的报价包括完成本项目全部服务内容所需的人工费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理、人工、保险、材料、劳保、相关劳务支出、专利技术、维保、税费等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
16.2供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
16.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。
16.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.5最低报价不能作为中标的保证。
17. 投标保证金
本项目不提交，文件内关于投标保证金的相关规定均不适用。
18. 投标文件的有效期
18.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，供应商所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
18.2在特殊情况下，招标采购单位可与供应商协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金（如有）的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的供应商的投标将被拒绝，但投标保证金（如有）不会被没收。
五、 投标文件的递交
19. 投标截止时间
19.1电子投标文件上传截止时间之前对投标文件进行加密并上传，否则视为放弃参加该采购项目。
19.2招标采购单位推迟投标截止时间时，应以书面（公告）形式通知所有供应商。在这种情况下，招标采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
19.3在投标截止时间以后送达的投标文件，招标采购单位拒绝接收。
19.4在投标截止时间止招标采购单位收到该项目的投标文件少于三份，招标采购单位有权宣布该项目本次招标失败。
20. 投标文件的修改和撤回
供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但须在投标截止时间之前。
六、开标和评标
21. 开标
21.1开标由招标人或者招标代理机构主持，供应商参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
21.2本项目为不见面开标（开启）项目，开标阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
21.3线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
21.4开标时，供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过不见面开标系统的“留言板”栏目提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。为了保证开标秩序，请不要在互动交流中发表与开标无关的言论。开标中出现异常情况时，将通过“公告栏”栏目发布相关信息，请供应商及时关注。
21.5开标时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清等提示，否则导致对供应商不利的后果由供应商自行承担。
21.6供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的，投标无效。
21.7供应商电脑环境最低要求：谷歌浏览器，版本可直接网上下载最新版本即可。如需收听现场语音需配置放音设备，如视频直播、互动交流使用异常，请刷新网页，如仍无法解决，请联系技术支持。
21.8至投标文件提交截止时间，递交投标文件的供应商不足三家的，不得开标。
21.9供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
22.资格审查
22.1招标人或招标代理机构在开标后，评标前按照招标文件资格审查的规定对供应商的资格进行资格审查。
22.2未通过资格审查的供应商为无效供应商，招标人或招标代理机构将未通过资格审查的供应商名单和原因提交评标委员会，以便编制评标报告；通过资格审查的供应商将提交评标委员会进行符合性审查。
22.3招标人或招标代理机构可现场告知未通过资格审查的供应商未通过的原因。
23.评标工作的组织
招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
23.1核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
23.2宣布评标纪律；
23.3公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
23.4组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；
23.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
23.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
23.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
23.8核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
23.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
23.10处理与评标有关的其他事项。
招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
24. 评标委员会

24.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。
24.2评标委员会独立履行下列职责：
24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.2.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.2.3对投标文件进行比较和评价；
24.2.4确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
24.2.5向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.3评标委员会成员应当履行下列义务：
24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
24.3.3对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；
24.3.4参与评标报告的起草；
24.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.3.6配合招标采购单位答复供应商提出的质疑。
25. 评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。
25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。
25.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与供应商进行联系。
26.符合性审查
26.1评标委员会依据招标文件的规定对投标文件进行符合性审查。存在以下情形，符合性审查不合格：
1）投标文件存在招标文件供应商须知第29款“无效投标”规定情形的；
2）投标文件载明的有效期短于招标文件规定；
3）投标文件载明的招标项目服务期限不满足招标文件规定；
4）投标文件载明的履约保证、付款方式不满足招标文件规定；
5）投标文件未按招标文件规定的格式填写或递交，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，从而影响投标文件有效性；
6）不同供应商的投标文件以及投标文件制作过程中出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
7）不同供应商的投标文件存在“视为串通投标”的情形；
8）供应商的报价存在选择性的；
9）供应商的报价或响应只响应了项目中部分招标内容；
10）供应商拒绝修正错误影响评标的；
11）投标文件不符合招标文件规定的其他实质性条款；
12）不同投标文件存在“机器码”一致情形；
13）投标文件存在招标文件规定的其他无效投标情形的。
26.2对于不允许偏离的实质性要求和条件，招标人或者招标代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。
26.3供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
27.投标澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
本项目采用线上澄清。
线上澄清答复的方式：需要供应商进行澄清、说明和更正的，招标代理机构将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。未加盖CA电子公章的澄清无效。
接到评标委员会澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
28.投标报价评审
28.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
28.1.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
28.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
28.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
28.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
28.2评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，按照招标文件异常低价审查相关规定处理。
28.3价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×价格权值。
28.4评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
29.无效投标
供应商存在下列情况之一的，投标无效：
29.1投标文件未按招标文件要求签署、签章的；
29.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
29.3报价超过招标文件中规定的最高限价的；
29.4投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
29.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
29.6供应商未对电子投标文件进行解密或解密失败的。
30.废标
30.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，该项目应予废标： 
30.1.1该项目符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
30.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
30.1.3供应商的报价均超过了最高限价，招标人不能支付的；
30.1.4因重大变故，采购任务取消的。
30.2 废标后，招标人应当将废标理由通知所有供应商。
31. 投标文件的评价和比较
31.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
31.2评价和比较采用的办法：综合评分法，具体内容详见招标文件第六章。
31.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
七、授予合同
32. 中标单位的确认
32.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位。
32.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（采购人授权评标委员会直接确定中标单位的情形除外）。中标候选人并列的，按照招标文件相关规定确定中标人。招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
32.3本项目中标单位数量：1家。
32.4招标人或者招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
33. 合同授予标准
33.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为中标的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。
33.2政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
34. 中标通知书
34.1在公告中标结果的同时，招标人或者招标代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书对招标人和中标单位具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。
34.2中标通知书将成为合同的组成部分。
35.告知招标结果
35.1 对未通过资格审查的供应商，可告知其未通过的原因。
35.2 采购单位或其委托的代理机构根据相关规定发布中标公告，中标公告发出的同时应当向中标单位发出《中标通知书》，请中标单位在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标单位自行承担）；未中标单位须在中标公告发出之日起2个工作日内向招标代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。
36.履约保证金
详见前附表。
37. 合同的签订
37.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
37.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。
八、其他事项
38. 招标代理服务费
38.1中标单位须按前附表的规定，按其预算总金额计算并支付招标代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。
38.2中标单位如果未按规定支付招标代理服务费，招标采购单位将不予退还其投标保证金（如有），并保留诉讼的权利。
39. 监督和公证（如有）
39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
39.2招标人的开标、评标过程将通过公证机关进行公证（如有）。
40.政府采购政策
40.1促进中小企业发展
中小微型企业的认定：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，声明函未签公章或未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致的不享受相关政策。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
40.2促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策：
40.2.1根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

40.2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
注：1.供应商提供中小企业证明资料内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购促进中小企业发展管理办法》等法律法规规定追究法律责任。
2.价格的折扣：如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
3.在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
40.3信用记录
根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。
1.查询截止时点：投标文件递交截止时间。
2.查询渠道：
将通过苏采云系统跳转查询实现，通过“信用中国”及“中国政府采购网”上的信用信息查询供应商的信用记录。
3.查询证据留存方式：
对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，招标代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
4.信用记录使用规则：
在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。
40.4 招标文件的质疑、澄清
40.4.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。
40.4.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
40.4.3招标人、招标代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
40.4.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
40.4.5供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
40.4.6质疑项目的名称、编号；
40.4.7具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
40.4.8事实依据；
40.4.9必要的法律依据；
40.4.10提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
40.4.11质疑联系方式详见采购公告。
41.未尽事宜
41.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
42.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布内容为准。
第三章 投标文件格式
说明：
对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。
一、投标函
江苏海外集团国际工程咨询有限公司：
我们收到贵公司   （招标编号）   号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标，并向贵公司承诺：
1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目所需的全部内容，我们的投标报价包括完成本项目全部服务内容所需的人工费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理、人工、保险、材料、劳保、相关劳务支出、专利技术、维保、税费等工作所发生的全部费用以及我们企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经我们与采购人双方协商同意，我们不再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，我们所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。
3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止时间起 90 日历天，如果我们在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金（如有）可被贵方没收。
4.我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。
5.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。
6.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
7.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消，并接受相应的处罚。
8.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定在领取中标通过书时向贵公司支付招标代理服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；
9.与本投标有关的通讯地址：
单    位：                                 联 系 人：                   
地    址：                                 邮政编码：                
联系电话：                                 传    真：                    
供应商：（单位盖章）
单位法定代表人或代理人：（签字或盖章）
二、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司授权委托人（即代理人），以本公司的名义参加江苏海外集团国际工程咨询有限公司组织实施的编号为  （项目编号）   号的    （项目名称）  招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
代理人无转委托权。特此委托。
供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人（代理人）：（签字） 
日期：       年    月     日
三、投标报价表
招标编号：
	序号
	项目名称
	投标总报价（元）
	服务期限

	
	
	
	

	投标总报价人民币大写：


注：1.本表中的报价应包括完成本项目全部服务内容所需的人工费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理、人工、保险、材料、劳保、相关劳务支出、专利技术、维保、税费等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到分。
3.本表投标总报价须与苏采云系统内填报的投标总价一致，如不一致，以苏采云系统内填报的投标总价为准。
供应商（盖公章）：
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日
四、分项报价明细表
	序号
	服务内容
	数量
	单位
	单价
	小计
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日    期：     年    月    日
注：1.供应商根据“分项报价明细表”的格式详细报出分项报价。
2.供应商须遵循政府采购公平竞争、诚实信用原则，遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《禁止价格欺诈行为的规定》等相关法律法规，不得恶意低价，扰乱市场秩序。采购人、评审专家有权核实相关价格，一旦发现存在采用不诚实报价等虚假方式谋取入围的，按“政府采购法”相关规定处理。
五、服务要求及商务条款偏离表
服务要求偏离表
招标编号∶
	序号
	服务要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


注：1.供应商提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的服务与招标文件的服务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，供应商可根据投标内容的实际情况另纸说明。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日
商务条款偏离表
招标编号∶
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离说明
	备注

	(1)
	服务期限
	
	
	

	(2)
	服务地点
	
	
	

	(3)
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	


注：1.供应商提交的投标文件应在本表中将投标文件实际响应的商务部分与招标文件的商务部分进行逐项对应列出对比，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2.若事项较多，供应商可根据投标内容的实际情况另纸说明。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日
六、项目服务方案
	提示：1.供应商应针对本次招标项目特点制定详细的服务方案。
2.供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

	单位名称（盖章）： 



七、项目人员一览表
7.1项目负责人情况一览表
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事类似项目工作时间：

	5
	拥有的职称：

	6
	本公司承诺：
该项目负责人在我单位已任职   年以上且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	7
	其他需要说明的情况


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
7.2人员配备一览表 
招标编号：
	序号
	姓名
	岗位
	服务的校区
	身份证号码
	年龄
	身高
	性别
	学历
	所学
专业
	职称
	相关工作经验年限
	持证
情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。项目负责人、现场电气负责人以及值班人员属于本项目关键岗位，上述人员须为供应商在职职工（以社保缴纳凭证为准），不得使用退休返聘人员。
2.本项目的项目负责人、现场电气负责人以及值班人员，实行一人一岗，同一人员不得兼任岗位，否则视为无效投标。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年         月       日
八、资格证明文件
8.1关于资格文件的声明函
关于资格文件的声明函
                                    ：
1.本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
2.我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方遵守如下条款的规定：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
8.2供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表
招标编号：
	与供应商存在控股、管理关系的单位名称
	控股、管理关系情况说明

	
	

	
	

	
	

	
	


注：供应商须如实填写所有与之有控股管理关系的情况。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或签章）
日期：    年    月    日
8.3、供应商情况表
供应商情况表
单位名称（盖章）
招标编号：
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	经营范围
	

	职工人数
	
	其中：有中高级以上职称的人数
	

	资产总计
	         万元
	净资产
	                万元

	股东权益
	         万元
	销售收入
	2025年          万元

	实现利润
	2025年    万元
	
	

	营业面积（含厂房面积）
	        平方米
	其中：
	自有面积         平方米
承租面积         平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	是否处于被行政或司法机关责令停业或停止承接工程任务或停止投标资格
	

	最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果）
	

	最近3年内有无因售假、售劣或其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果）
	

	最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明
	

	获得技术认证的工程师及简介
	

	其他需要说明的情况
	


九、企业类似业绩一览表
招标编号：
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	业主单位名称
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日
十、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书
致：                   （招标代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标（响应），并做出如下承诺：
一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。
1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
2.中标（成交）后不依法与招标人签订合同；
3.中标（成交）后不按本采购文件规定向招标人提交履约保证金（如有）；
4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳招标代理服务费。
二、我单位知晓上述行为的法律后果，并承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年    月    日
十一、中小企业声明函
                          ：
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 苏州大学变电所及外围管网运行维护服务，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                   企业名称（盖章）：
日   期：
注：
1.中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。
2.如供应商认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。
3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
4.供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业：其他未列明行业 ，如实、完整填报《中小企业声明函》，如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中、小、微企业，不享受相应扶持政策。
十二、残疾人福利性单位声明函
                            ：
本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购单位） 单位的（项目名称、招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
      供应商：         （单位盖章） 
日  期：       年      月    日
十三、承诺函
致：苏州大学/江苏海外集团国际工程咨询有限公司
我单位参加贵单位实施的编号为        号的       （项目名称）的招标活动。我单位郑重承诺如下：
在合同签订后一周内提供剩余全部值班人员配置清单及投标文件中涉及的人员其他证明材料。
本承诺内容真实完整，无隐瞒、虚假陈述。若查实我方单位或任一相关人员违反上述情形，采购人有权直接取消我方投标/中标资格，已签订合同的可单方解除合同，我方自愿承担全部损失及相应法律责任，并接受列入供应商黑名单限制后续投标。
供应商名称（单位公章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：   年  月  日
第四章 采购内容
受苏州大学的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司作为招标代理人，为委托人拟采购的苏州大学变电所及外围管网运行维护服务进行国内公开招标。
一、招标编号：JSZC-320500-HWZX-G2026-0510
二、招标内容：苏州大学变电所及外围管网运行维护服务
三、采购预算及最高限价
1.采购预算：9801000.00元
2.最高限价：9801000.00元，报价超过最高限价的作无效标处理
四、采购需求
（一）服务内容
1.苏州大学天赐庄校区（含本部校区、北校区、东校区）、阳澄湖校区、独墅湖校区等3个校区的变电所内电气设备的现场巡视及电力数字化平台远程专人值班。
2.室外供电线路（巡视范围涵盖高压电缆自开闭所或架空线出线端至校内高压间，变电所出线端至楼内配电间的上端）、集中水泵房、供水管网、校内户外配电箱维护、原南校区家属区供电、架空线缆等检查巡视。
3.维护学校现有变电所数字化运行平台的硬件（网关、线路、视频、门禁等），建设变电所数字化运行平台（软件），将学校所有变电所的电力运行数据连接到服务商自有的数字化平台，并读取学校前五年（2021年10月1日以来）用电数据；根据学校要求对历史数据进行分析，为学校提供合理的节能方案；在服务期内，数字化平台免费供学校使用，并根据学校需要，免费配合学校做好与相关系统（如能源管理系统等）对接。
4.按学校要求对用电设备、电力设施、安全工器具进行预防性试验，每年两次对学校的变电所进行集中维护、检修。
5.服务期限：三年（2026年11月1日~2029年10月31日）
（二）现有设备概况
1.高压间清单
	编号
	校区
	高压间名称
	电压
等级
	进线名称
	安装位置

	1
	天赐庄校区
（本部）
	总高配间
	10kV
	富华线、宫巷线
	物理楼

	2
	
	次高配间
	10kV
	富华线、宫巷线
	校区变二楼

	3
	天赐庄校区
（东区）
	总高配间
	10kV
	庄湾线、葑门线
	凌云楼地下室

	4
	
	总高配间
	10kV
	富华线、宫巷线
	轻机厂宿舍一楼

	5
	天赐庄校区
（北区）
	总高配间
	10kV
	干将线、临顿线
	北校区操场西侧

	6
	
	次高配间
	10kV
	干将线、临顿线
	北校区变二楼

	7
	阳澄湖校区
	校区总高配间
	10kV
	浦家线架空线

	8
	
	校区总高配间
	35kV
	富元线架空线

	9
	独墅湖校区
一期
	宿舍区高配间
	10kV
	苏大1号、2号线
	208宿舍楼西侧

	10
	
	医学楼高配间
	10kV
	苏大1号、2号线
	医学楼地下室

	11
	
	公教楼高配间
	10kV
	苏大1号、2号线
	公教楼地下室

	12
	
	炳麟图书馆高配间
	10kV
	苏大1号、2号线
	炳麟图书馆地下室

	13
	
	文科楼高配间
	10kV
	苏大1号、2号线
	文科楼地下室

	14
	
	材料楼高配间
	10kV
	苏大1号、2号线
	材料楼地下室

	15
	
	恩玲艺术中心高配间
	20kV
	交大1号、2号线
	恩玲艺术中心地下室

	16
	独墅湖校区
二期
	A04楼高配间
	20kV
	若水线、交大3号线
	A04楼地下室

	17
	
	A07楼高配间
	20kV
	若水线、交大3号线
	校医院地下室

	18
	
	文综楼高配间
	10kV
	科大线、敦煌线
	文综楼

	19
	
	唐楼高配间
	20kV
	
	唐楼动力中心


2.变电所清单
	编号
	校区
	变电所名称
	变压器（台）
	变压器单台容量（kVA）
	合计容量（kVA)
	高压进线
位置
	整体开关个数

	1
	天赐庄校区（本部）
	校区变
	1
	630
	630
	校区变高配间（分）
	34

	2
	
	图书馆变
	2
	400
	800
	物理楼高配间
	52

	3
	
	理化变
	1
	1000
	1000
	校区变高配间（分）
	41

	4
	
	理工楼变
	2
	1250
	2500
	物理楼高配间
	56

	5
	
	王健楼变
	1
	1000
	1000
	校区变高配间（分）
	48

	6
	
	物理楼变
	2
	1250
	2500
	物理楼高配间
	62

	7
	
	电子楼变
	2
	800
	1600
	物理楼高配间
	49

	8
	天赐庄校区（东区）
	中心变
	2
	1250
	2500
	凌云楼高配间
	58

	9
	
	凌云楼变
	2
	800
	1600
	凌云楼高配间
	52

	10
	
	东教楼变
	2
	800
	1600
	凌云楼高配间
	48

	11
	
	东区新建宿舍变
	2
	1250
	2500
	凌云楼高配间
	57

	12
	
	轻机宿舍变
	2
	2000
	4000
	轻机宿舍高配间
	62

	13
	
	校医院变
	1
	400
	400
	葑门线架空入
	42

	14
	
	娄葑变
	1
	500
	500
	觅渡线架空入
	26

	15
	
	轻机厂宿舍楼C
	2
	630
	1260
	轻机宿舍高配间
	45

	16
	天赐庄校区（北区）
	校区变
	2
	1250
	2500
	校区变高配间（分）
	43

	17
	
	工科楼变
	2
	1250
	2500
	校区变高配间（分）
	44

	18
	
	西门变
	2
	1250
	2500
	西门高压间
	45

	19
	阳澄湖校区
	一食堂变
	2
	2850
	2850
	校区总变高配间
	31

	20
	
	二食堂变
	2
	2000
	4000
	校区总变高配间
	57

	21
	
	实训楼变
	2
	1600
	3200
	校区总变高配间
	45

	22
	
	行政楼变
	2
	1000
	2000
	校区总变高配间
	42

	23
	
	图书馆变
	2
	1250
	2500
	校区总变高配间
	63

	24
	
	轨道大楼变
	2
	1000
	2000
	校区总变高配间
	74

	25
	
	校区总变
	1
	10000
	10000
	校区总变高配间
	23

	26
	独墅湖校区一期
	A2宿舍变
	2
	1600
	3200
	208宿舍西高配间
	43

	27
	
	A3宿舍变
	2
	1600
	3200
	208宿舍西高配间
	43

	28
	
	公教楼变
	4
	1250
	5000
	公教楼高配间
	72

	29
	
	医学楼变
	2
	1600
	3200
	医学楼高配间
	94

	30
	
	炳麟图书馆变
	4
	1000
	4000
	炳麟图书馆高配间
	114

	31
	
	生农化楼变
	2
	2000
	4000
	恩玲中心高配间
	90

	32
	
	动物房变
	2
	800
	1600
	材料楼高配间
	33

	33
	
	文科楼变
	2
	1000
	2000
	文科楼高配间
	45

	34
	
	艺术楼
	2
	1600
	3200
	文科楼高配间
	45

	35
	
	材料楼变
	4
	1600
	3200
	材料楼高配间
	94

	36
	
	恩玲中心
	2
	1250
	2500
	恩玲中心高配间
	45

	37
	
	912院士楼
	4
	1250
	5000
	恩玲中心高配间
	100

	38
	独墅湖校区二期
	A04楼变
	2
	1600
	3200
	A04楼高配间
	43

	39
	
	A07楼变
	2
	1600
	3200
	A07楼高配间
	45

	40
	
	文体中心变
	2
	1600
	3200
	A07楼高配间
	125

	41
	
	B04楼变
	2
	1600
	3200
	A04楼高配间
	39

	42
	
	B06楼变
	2
	1600
	3200
	A04楼高配间
	39

	43
	
	云轩楼变
	2
	1600
	3200
	A07楼高配间
	47

	44
	
	文综楼变
	2
	1600
	3200
	文综楼高配间
	45

	45
	
	唐楼动动力中心
	2
	2000
	4000
	唐楼
高配间
	38

	
	
	四批宿舍
	2
	1600
	3200
	唐楼高配间
	71

	46
	
	唐楼A楼
	2
	2000
	6000
	唐楼高配间
	104

	
	
	
	2
	1000
	
	
	

	47
	
	唐楼B楼
	2
	1600
	5700
	唐楼高配间
	98

	
	
	
	2
	1250
	
	
	


3.其他
	原南校区家属区
	1.三区五号楼箱变

	
	2.一区九号楼

	
	3.一区青年公寓

	
	4.一区八角楼

	天赐庄校区户外配电箱
	1.校本部45个

	
	2.东校区19个

	
	3.北校区26个

	天赐庄校区水泵房
	1.东校区

	
	（1）北栅头宿舍泵房（西）

	
	（2）学生宿舍泵房（东）

	
	2.北校区

	
	学生宿舍泵房

	
	3.校本部

	
	（1）女生大院泵房（老财校）

	
	（2）深井观测点泵房（原1#深井）

	供水管网
	天赐庄校区、阳澄湖校区、独墅湖校区、原南校区家属区的自来水公司水表出口至各楼宇供水入口。


*本项目分布范围广，上述清单仅供参考，具体服务内容以实际踏勘为准。建议各供应商进行现场勘察；供应商因未勘察现场而导致的报价失误或产生的歧义，其后果自行承担。
（三）实施要求
1.数字化平台建设要求
1.1供应商应具备软件开发能力，能对学校现有相关设备的数据及信号进行采集（包括但不限于：高低压电气设备、多功能仪表、开关状态采集模块、网关、视频、门禁、烟感、水浸、低压分路电操机构等），采集后能够将所有相关能源数据进行展示（并配备专人24小时现场值班）。所有数据免费开放给学校，并进行本地化储存，数据保存时间不低于10年；能对数字化平台涉及的网关、视频、门禁、烟感、水浸、UPS等设备设施进行更新维护，并承担相关费用，学校不再另外支付费用；涉及学校电力数据采集的多功能仪表（高压、低压总表除外）由学校承担。
1.2在合同签订后7个工作日内，建设完成变电所数字化运行平台，15个工作日内完成前五年的电力运行数据读取工作，并在数字化平台中展示。
2.数字化平台功能要求
数字化平台应依托大数据、云技术、物联网等技术，具有大数据处理和大型并发处理能力（平台远期规划为集水、电、气（汽）一体监测和控制的智慧能源综合管理平台，能满足消防监测系统、楼宇暖通系统、基础设施管理等第三方系统的融入，实现学校统一、集中管理）。本次招标所涉及的功能要求仅为变电所数字化运行平台（软件），具体如下：
2.1 高低压回路监测要求
2.1.1 高压回路监测要求
高压开关回路须实现以下运行数据的实时采集与处理：电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、总电度量及峰谷平电度量、总谐波及分路谐波、三相不平衡、故障波形、电流电压骤变等。
所有高压开关回路（进线、主变等）均须满足以下监测功能，所需仪表须中标单位自行投入：
① 具备故障录波功能，保存故障前后各10周波（共计20周波）的录波信息。
② 晃电监测或抗晃电功能，并具备录波能力。
③ 三相电弧监测。
④ 三相不平衡监测。
⑤ 短路电流监测，须能判断停电原因为过流还是短路。
⑥ 总谐波畸变率监测。
⑦ 断路器实时状态监测，当变电站内某一高压开关出现故障跳闸或人为分合时，系统平台须即时发出开关变位报警信号。
⑧ 三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、正反向电度监测。
2.1.2 400V低压总开关监测要求
低压总开关须实现三相电气结点（进出线桩头）温度监测，有效监测大负荷出线开关电缆搭接结点的运行温度，温度异常须即时告警。
低压总开关还需满足以下所列全部监测功能，所需仪表须中标单位自行投入：
① 具备故障录波功能，保存故障前后各10周波（共计20周波）的录波信息。
② 晃电监测或抗晃电功能，并具备录波能力。
③ 三相电弧监测。
④ 三相不平衡监测。
⑤ 短路电流监测，须能判断停电原因为过流还是短路。
⑥ 总谐波畸变率监测。
⑦ 断路器实时状态监测，当变电站内某一高压开关出现故障跳闸或人为分合时，系统平台须即时发出开关变位报警信号。
⑧ 三相电流、电压、有功功率、无功功率、频率、功率因数、正反向电度监测。
所有变电所400V低压总开关及分路，实现电气设备运行数据的24小时在线实时采集和处理（包含电压、电流、功率、功率因数、谐波电流、电量等），传输速率为毫秒级，实现“遥测”“遥信”“遥控”“遥视”“遥调”功能；同时建立统一的变电所门禁管理系统。
2.2变压器（干式变压器）监测要求
2.2.1 实时监测变压器本体或绕组运行温度，确保变压器处于经济运行温度范围，杜绝高温跳闸现象发生；异常升温须即时告警。
2.2.2具备故障录波功能，保存故障前后各10周波（共计20周波）的录波信息，通过管理机规约通讯采集数据送至平台。
2.2.3三相温度实时监测，异常温升告警。
2.2.4负载率实时监测。
2.2.5变压器损耗监测。
2.2.6总谐波畸变率监测。
2.2.7 三相电流、电压实时监测。
2.3运行状态及报警记录可查，实时采集数据，数据保存时间至少为10年，并在本地进行存储。
2.4 配电房环境监测要求
2.4.1温湿度：配电房内温度、湿度须实现在线实时监测，指导运维人员主动调整空调、除湿机工作状态，保证设备运行环境良好。
2.4.2烟雾报警：加装独立感烟探测器，独立监测配电房火灾情况，不依赖原有消防系统，实现独立告警并融入数字化运行平台。
2.4.3水浸报警：进线电缆沟水浸在线监测，出现水浸情况即时告警。
2.5配电房视频监控要求
2.5.1高清摄像机须覆盖配电房内所有设施设备，做到监控无死角；可自动识别、自动拍照及录像，并配合红外安防系统自动追踪。
2.5.2正常巡检时防止人员误入带电区域，人员非正常进入时，数字化运行平台须发出报警，摄像机自动对进入人员进行拍摄。
2.6 WEB浏览、手机APP查询，实时了解变电所的运行情况和历史运行数据。
3.人员要求
3.1配置项目负责人1名，具备二级及以上注册建造师证书（机电类），具备安全员B证，且无在建项目。（供应商须在投标文件的《人员配备一览表》（详见投标文件格式）中明确上述人员相关信息，同时提供人员资质证书及供应商为其缴纳的最近一期社保证明，否则视为无效投标）。
3.2配备现场电气负责人：天赐庄校区和阳澄湖校区需配备1人，独墅湖校区需配备1人，各负责人都应具备二级及以上注册建造师证书（机电类），且具备安全员B证。两名现场电气负责人需在校驻点服务，更换现场负责人必须经校方同意。（供应商须在投标文件的《人员配备一览表》（详见投标文件格式）中明确上述人员相关信息，同时提供人员资质证书及供应商为其缴纳的最近一期社保证明，否则视为无效投标）。
3.3实行每日24小时轮班持证值班：天赐庄校区不少于4人/班，阳澄湖校区不少于3人/班，独墅湖校区不少于4人/班。所有值班人员必须持高压电工作业证，另外阳澄湖校区值班人员中必须有一名持有调度证。供应商根据自身实际情况进行排班，但值班人员配置不得低于采购人的要求。（注：①供应商须在投标文件的《人员配备一览表》（详见投标文件格式）中明确不低于上述11名值班人员相关信息，同时提供人员相关证书及供应商为其缴纳的最近一期社保证明，否则视为无效投标；②供应商须在投标文件中承诺，在合同签订后一周内提供剩余全部值班人员配置清单及投标文件中涉及的人员其他证明材料，须提供承诺函（详见投标文件格式），否则视为无效投标）。
3.4接受学校3名事业编制人员委托管理，托管人员管理和待遇按照《苏州大学关于深化后勤社会化改革的实施意见》（苏大委〔2021〕112号）政策执行。
3.5成立应急故障抢修小组，小组成员人数不少于8人，负责各校区应急故障抢修，紧急情况须半个小时内到达现场。
3.6服务人员应统一着装，佩证上岗，在工作中礼貌用语。
3.7日常巡视及变电所定期维修、维护过程中做好相应防护措施，中标单位对自己员工的安全全面负责。
3.8服务人员须符合劳动部门有关用工规定，持证上岗，校方有权对此进行审核并提出整改意见。中标单位必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工等所引发的劳动纠纷由中标单位承担全部责任。
4.项目运维要求
4.1检修要求
每年两次对学校的变电所进行检修维护，检修内容包括但不限于以下项目：
4.1.1柜体、外壳、元件连接铜排除尘。
4.1.2一次系统紧固件重新紧固，如发现热退火螺丝要进行更换。
4.1.3二次系统紧固件重新紧固，检查连接确保紧固、可靠，变压器风扇、温控检查、测试，电容器检查、测试，插件连接部分加凡士林。
4.1.4 绝缘手套、绝缘靴、高低压绝缘垫、接地线等。
4.1.5检查中发现设备设施有缺陷或隐患的，必须以书面形式及时向校方提出。
4.2预防性试验
定期为学校的电力设备、实施、安全工器具进行预防性试验，预防性试验需符合国家、行业相关要求，并出具试验报告，试验内容、周期包括但不限于以下要求。
4.2.1验电笔1年试验一次。
4.2.2短路接地线、400V短路接地线1年试验一次。
4.2.3绝缘地毯（胶垫）半年试验一次。
4.2.4安全工器具半年试验一次。
4.2.5对高压配电柜、变压器、高压电缆、中置柜等需要进行预防性试验的供电设备、设施进行预防性试验。电压等级为20kV及以下的，每三年免费预防性试验一次，电压等级为35kV的，每两年免费预防性试验一次，以上均需提供试验报告，试验报告需供电部门认可。
4.3巡视要求
定期对学校的变电所、高压间等进行巡视，巡视范围和周期包括但不限于以下要求。
4.3.1对校区所有变电所分路馈线开关线路的名称进行核实，确保名称与末端供电区及用电设备一致。
4.3.2实现对电力系统的设施进行日常巡检及周期性巡检，保障电力系统安全运行。
4.3.3发生故障时，应在3分钟之内响应，变电所内线路切换应在30分钟内完成。如因故障问题不能马上修复，应立即制定应急预案。
4.3.4建立运行档案资料及运行分析报告。
4.3.5进行电能监测，提供合理优化方案，降低电能损耗。
4.3.6每两小时对各校区内的变电所、室外箱式变、户外配电箱、架空线缆、供水管网、泵房巡视一次。
4.3.7每月提供1次实时运行数据的专业分析报告；每年提供1次年度运行总结分析报告。
5.其他要求
5.1因正常使用而造成的电气设备的故障、损坏，设备单价低于500元人民币的，由中标单位承担（多功能仪表（高压、低压总表除外）、电容电抗器、有源滤波器除外）。
5.2为校方提出用电的合理化建议，降低学校用电成本，节约学校水电费开支，配合学校做好用户水电增容的技术支撑。
5.3在服务过程中，由于中标单位的误操作或者管理不善，而引起的学校以及第三方财产损失、人员伤亡、火灾等安全事故，由中标单位负责，并赔偿全部损失。
5.4未经学校允许，不得泄露学校的运行数据。
5.5供应商需准备备品备件，变电所数字化运行平台设备故障，需在8小时内完成维修，所涉及设备（如摄像头、网关、门禁等）产品应与学校现有设备功能一致或优于现有设备，确保设备正常使用。
五、综合说明：
1.供应商提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案，请充分考虑项目实施过程中的人员安排。
2.供应商必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。
3.供应商应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。
4.投标总价：投标总报价一次报定，包含包括完成本项目全部服务内容所需的人工费、差旅食宿费、文印费、资料费、通讯、工器具、设备、加班费、管理、人工、保险、材料、劳保、相关劳务支出、专利技术、维保、税费等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
5.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
6.付款步骤：详见合同条款。
7.付款方式：银行转账。
8.凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以苏州市政府采购网上信息公告为准。
第五章 合同主要条款
项目名称： 
项目编号：
采购人（甲方）：
供应商（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。
一、定义
采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买并接受服务的国家机关、事业单位、团体组织。
供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的服务的法人、非法人组织或者自然人。
服务是指根据合同规定乙方应承担的工作和合同中规定乙方应承担的其他义务。
合同价款是指根据合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。
二、组成合同的文件
本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.政府采购合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.招标（采购）文件
5.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
三、合同总价款及支付
1.合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、文印费、资料费、工器具、设备、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
2.付款方式：
（1）维保费用按季支付。 
（2）甲方应在每个结算周期结束后，在收到乙方开具的合法发票起30日内，一次性付清该期款项。 
3.支付方式：银行转账。
乙方账户信息如下：
开户银行：                         
地    址：                         
帐    号：                         
户    名：                         
4.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
5.付款凭据
（1）合格的付款申请单（按甲方管理制度执行）。
（2）运维报告。
四、合同履行
1.乙方负责                            的服务工作。
2.合同履行期限：                            
3.履约地点：                                
4.履约担保：是否收取履约保证金  þ是    ¨否
收取履约保证金金额：自本合同签订之日起7个工作日内，乙方须按合同金额的5%缴纳履约保证金。
5.乙方可以转账、支票、汇票、本票、见索即付保函（保函内容须经甲方认可）等非现金形式缴纳或提交。合同期满后，若乙方未发生合同约定的扣款情形，甲方应在乙方提交申请后15个工作日内无息退还履约保证金。若乙方发生违约行为，甲方有权根据相关要求扣除全部或部分履约保证金。
五、甲、乙双方权利及义务
1.甲方权利及义务：
（1）签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
（2）甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期检查乙方提供服务的质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方对不符合合同约定或相关法律规定的服务进行整改。
（3）乙方更换项目负责人及项目现场负责人需经甲方允许，甲方有权要求乙方更换项目负责人及项目现场负责人。
（4）甲方应当协助乙方进行本项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。
（5）国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。
2.乙方权利及义务：
（1）签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
（2）乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按招标（采购）文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
（3）乙方在合同签订后一周内提供全部服务人员配置清单及（投标）响应文件中涉及的人员其他证明资料。若乙方在本项目中享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第一款第（三）项之规定，还需提供乙方依照《中华人民共和国劳动合同法》与本项目全部服务人员订立的劳动合同。
（4）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。
（5）国家法律法规规定及合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。
六、知识产权保护
乙方为提供服务所使用或交付的相关产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。本条款所称知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权、商业秘密、外观设计、软件著作权、集成电路布图设计、开源代码相关权利及其他依法受保护的知识产权。
因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
七、保密义务
甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。
八、违约责任
1.甲方违约责任：
在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
2.乙方的违约责任：
（1）在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。
（2）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
（3）乙方必须自己完成合同内容，不得自行转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
（4）乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
（5）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。
九、不可抗力
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。 
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。 
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 
十、合同变更、中止与终止
1.合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的服务，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
2.合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同，并要求乙方在合同期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合同期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
3.合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
①如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。
②如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
③如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标人之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。
如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。
（3）如果乙方破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。
4.涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十一、合同转让和分包
1.乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
2.乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
十二、争端的解决及法律适用
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。 
3.诉讼费由败诉方负担。
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
5.本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
6.本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
十三、通知
1.本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同中所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
2.一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
3.本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
4.通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
十四、合同生效
1.双方签约人为各自法定代表人或其委托代理人。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件、中标（成交）通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。
3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4.本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，各份具有同等法律效力。
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。
7.本合同签订地为：江苏省苏州市。
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：    
单位地址：                       单位地址： 
购置负责人：                    授权代表：
电话：                           电话：
采购部门经办人：                 经办人：
审核人：
电话：                           电话：                          
日期：   年     月    日   
第六章 评标办法及标准
一、评标办法：
1.本次招标评标采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分高低顺序推荐排名第一的供应商作为中标候选人。
2.评标时，评标委员会成员按照招标文件规定的评分标准，独立对每个供应商的投标文件进行评价、打分。将评委对投标文件的除价格部分外的其他因素评分，并按算术平均法汇总，计算出每个供应商的除价格部分外的其他因素评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。除价格部分外的其他因素评审得分和价格标得分相加即为供应商的评标总得分。
3.中标候选人并列的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由招标单位组织以抽签方式确定中标候选人。
二、评审要求：
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商30分钟提供相关证明材料。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，如供应商属于小型或微型企业，对小型和微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
三、评分标准：
（一）价格分（15分）
第一步：投标报价低于或等于采购预算或最高限价的，为有效投标报价。超采购预算或最高限价的投标报价为无效投标报价。
第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15％×100
（二）维保和服务方案（49分）
1.配电维保整体方案及内容（6分）
根据供应商提供的针对本项目的服务方案综合评定。方案全面，充分考虑学校实际情况，且能方便实施得6分；方案考虑了学校实际情况，但不够全面，能实施得3分；方案考虑了学校实际情况，但不够完善，实施有难度，得1分；方案不合理或者未提供，不得分。
2.服务响应及排除故障方案（6分）
根据供应商提供的针对学校实际情况的响应时间的及时性、响应方式的科学性、排除故障方案的专业性、可实施性等综合评定。方案能够及时、准确排查故障并恢复，且能方便实施得6分；方案能够体现专业性、及时性，但实施有一定难度得3分；方案能够体现专业性，但缺乏及时性，实施有难度，得1分；方案不合理或者未提供，不得分。
3.岗位职责设定与培训方案（6分）
根据供应商提供的各校区岗位职责设定与培训方案综合评定。方案制定科学、合理，能够充分考虑学校情况得6分；方案制定科学、合理，能够实施，但不够完善得3分；方案制定一般得1分；提供不全或者未提供，不得分。
4.员工考核及奖惩方案（5分）
根据供应商提供的考核制度的规范性、考核措施的合理性、奖惩方案的科学性等综合评定。方案能够充分调动员工积极性得5分；能够调动员工积极性得3分；调动员工积极性一般得1分；方案不合理或者未提供，不得分。
5.项目交接方案（7分）
针对供应商提供的本项目的进退场交接措施、与校方的配合方法、交接标准等综合评定。方案制定科学、合理，便于实施，风险系数小，得7分；方案制定科学、合理，能够实施，但交接中有一定风险，得4分；方案制定比较科学，但交接风险较大，得1分；方案不合理或未提供不得分。
6.人员组织方案（5分）
根据供应商提供的人员组织方案综合评定。人员配备合理，构架清晰，得5分；人员配备较合理，构架较清晰，得3分；人员配备不够合理，构架不清晰，得1分；方案不合理或未提供不得分。
7.应急方案（6分）
根据供应商提供的针对该项目的突发性事件（如灾害天气、停电等）的处理方式、处理计划、应急响应等综合评定。方案完善、细节周全且合理性强，得6分；方案较完善、细节较周全合理，得3分；方案内容粗糙或明显与本项目内容无关，基本不具备合理性，得1分，未提供不得分。
8.电力数字化运维平台（8分）
根据供应商提供的对自有数字化电力运维平台的功能阐述进行评价，包括但不限于，平台界面展示（截图）、系统功能文字陈述、学校现有数据的对接、数据储存等，以及与本项目平台软件相关的难点分析和解决方案。
供应商平台功能展示全面，实用性强，完全满足学校需求，难点分析全面，解决方案完善，得8分；平台功能展示全面，功能基本覆盖学校需求，难点分析较全面，解决方案较完善，得5分；平台功能展示不全面，功能基本覆盖学校需求，难点分析较弱，解决方案一般，得2分；未提供不得分。
（三）人员配置（9分）
1.拟投入本项目人员中，具有建设工程或机电相关专业高级工程师职称的每提供1人得3分；具有建设工程或机电相关专业工程师职称的，每提供1人得0.5分。本项最高得3分。（同一人员证书按最高级别计分）。
2.拟投入本项目人员中，具有电子信息或通信工程专业高级工程师职称的，每提供1人得2分；具有电子信息或通信工程专业工程师职称的，每提供1人得0.5分。本项最高得4分。（同一人员证书按最高级别计分）。
3.拟投入本项目人员中，具有系统集成项目管理工程师证书的，得2分。
注：以上人员须提供有效的证书扫描件、劳动合同扫描件及供应商为其缴纳的最近一期社保证明，否则不得分。
（四）综合实力（27分）
1.管理体系认证证书（6分）
具备有效期内的信息技术服务管理体系认证、能源管理体系认证、信息安全管理体系认证，以上体系认证范围需与电力领域、供配电系统、变电站智能化系统软硬件运维相关，每项有效证书得2分，本项最高得6分。（须提供证书扫描件及中国认监委网站查询结果截图，未提供或提供不全或证书状态暂停的，不得分）。
2.软件知识产权（6分）
具有有效期内的智慧能源管理软件、电力故障分析软件、电力设备巡检软件著作权登记证，每个得2分，本项最高得6分。（须提供软件著作权证书扫描件）。
3.服务业绩（10分）
根据供应商提供的2023年9月1日起（以合同签订日期为准）同类项目业绩进行评定，每提供1份得1分，本项最高得10分。（须提供合同扫描件及任意一期发票扫描件，同一单位业绩不重复计分）。
4.技术支持（3分）
供应商具有下列自有设备的：电缆故障测试仪、变压器变比测试仪、断路器特性测试仪。每提供1个得1分，本项最高得3分。（须提供购买发票或者其他能证明持有该设备的材料）。
5.服务评价（1分）
根据供应商提供的2023年9月1日起同类项目服务反馈情况进行评定，每提供一份被服务单位评为良好及以上的证明材料得0.5分（须加盖被服务单位公章），本项最高得1分。
6.优惠措施（1分）
根据各供应商承诺的招标文件要求以外，评标委员会认可的其他优惠措施，有一项得0.5分，本项最高得1分。
注：
1.投标报价超过采购预算（或最高限价）的将不进入评标程序，也不得中标。
2.针对评分标准中的每一项评分内容，投标人均应按照要求提供相关证明材料并作出相关说明，以作为评标依据，不提供则对应评分项不得分。
3.上述投标人的证书请提供证件扫描件，投标人提供的相关证明材料如已过期或现场评委无法确定有效期或被评标委员认定为无效，将不作为评标依据，对应评分项不得分。
（全文完）


