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第一章  投标邀请
受[东海县机关事务管理中心]的委托，江苏铭沃工程咨询有限公司就[东海县整县公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目](JSZC-320722-JSMW-G2026-0006)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
东海县整县公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月16日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320722-JSMW-G2026-0006
2、项目名称：东海县整县公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目
3、采购方式：公开招标
4、预算金额：143万元
5.本项目最高限价：143万元，投标报价高于最高限价的作废标处理
6、采购需求（简介）：为深入落实国家、省、连云港市关于公共机构节能降碳工作部署，扎实推进我县整县公共机构能源费用托管试点工作，规范项目实施、严控财政支出、保障项目合法合规落地，根据《公共机构节能条例》《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管节能〔2022〕287号）及《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301—2024）相关要求，充分运用市场机制推动公共机构节能，发挥党政机关在全社会节能减排中的引领示范作用，现申请东海县整县公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目政府采购，根据基准值审计报告编写能源费用托管实施方案，为后续招标、结算、考核提供法定数据支撑。具体详见招标文件第四章采购需求。
7、合同履行期限：10年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止（根据采购人实际需求调整）。
8、本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件第六章投标文件格式。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。格式详见招标文件第六章投标文件格式。
（三）本项目的特定资格要求：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（3）法律、法规规定的其他条件。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2、地点：“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
3、方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
4、售价：0.00元
[bookmark: _Toc20177][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年10月16日09时00分（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金
2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标文件处理。
3.如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
4.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各供应商关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。 
5.特别提醒：
一、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）“苏采云”系统采购人注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：
“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（3）“CA数字证书”的获取：
投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“http://jsxcmm.com/help/gys.html”。
（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 
（5）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
（6）请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
二、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
因供应商未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
三、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806]1.采购人信息
名    称：东海县机关事务管理中心 
地　　址：东海县城区晶都大道北侧县行政中心B栋3楼
联 系 人：杨主任
联系电话：0518-87220444
2.采购代理机构信息
名    称：江苏铭沃工程咨询有限公司
地　　址：连云港市东海县秀水街20号
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098]联 系 人：朱工
联系电话：15950726858
3.项目联系方式
项目联系人：朱工
电　    话：15950726858





[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
    10.3中标成交供应商领取中标通知书时，须提供纸质响应文件 3 份，文件内容须与“苏采云系统”上传版本一致，相关费用计入综合报价。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标产品配置及详细报价书
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置及分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
   22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
25.7强化政府采购异常低价审查
25.7.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10本项目遵照执行《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（连财购〔2026〕7号）文件；评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序后，投标（响应）供应商在评审现场合理的时间内，不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文件；
27.5.3不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
27.5.4不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.5不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.6不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构、采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人、代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同与履约验收
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、履约验收
31.1本项目履约验收工作遵照执行“关于转发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知”连财购[2024]48号文件。
31.2采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告同级财政部门。
31.3本项目履约验收工作具体要求详见第三章 合同文本，其他未尽事宜参照32.1执行。
32、履约保证金
32.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
32.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
32.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
32.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。
32.5本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。
33、服务（包含与服务相关的货物）的追加
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
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34.1中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
35、政策功能
（一）支持中小企业发展
35.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。
35.2根据《办法》规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
35.3.本项目专门面向中小企业采购，参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：
1、供应商为中型企业、小型企业、微型企业的，提供《中小微企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
2、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）。
3、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
4、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
36、绿色发展
36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
36.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、
油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；供应商优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
37、采购本国产品的支持政策
37.1本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
37.2根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定，本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。
37.3政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
38、政府采购需求标准
38.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
39、其它事项
39.1代理服务费
39.1.1本项目的代理服务费按“苏招协【2022】002号文关于印发《江苏省招标代理服务收费的指导意见》的通知”的86%计取；上述费用由采购人支付。
39.2解释权
本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归代理机构。

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：
邮编： 
联系人：
联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：
包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据： 
质疑事项2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：
公章： 
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改 
政府采购合同
甲方：（买方）                         
乙方：（卖方）                         
甲、乙双方根据    年   月   日             （项目编号：         ）公开招标采购的结果，签订本合同。
一、采购标的
1.1 服务内容：_______。
1.2 服务期限：_______。
1.3 补充条款：_______。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：_______________（¥__________）。
本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。 
八、服务期
8.1 服务期：_______。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1交 付 期：_________。   
9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
十、合同款支付
10.1付款方式：_______。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按采购文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。
12.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场。
12.4在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
13、 验收
13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。
13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。
13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；采购文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。
14.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
15.4 乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议解决
17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                   
法定代表人：                            法定代表人：                 
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                       
传真：                                  传真：                        
签订日期：      年  月  日

























第4章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]说明：本项目属性为服务，采购方式为公开招标，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为租赁和商务服务业。
租赁和商务服务业行业划型标准：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	序号
	实质性要求和条件

	1
	本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应


[bookmark: _Toc19794][bookmark: _Toc120614281]一、项目概况
1.1 项目名称
东海县整县公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目。
1.2 项目概况
为深入落实国家、省、连云港市关于公共机构节能降碳工作部署，扎实推进我县整县公共机构能源费用托管试点工作，规范项目实施、严控财政支出、保障项目合法合规落地，根据《公共机构节能条例》《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管节能〔2022〕287号）及《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301—2024）相关要求，充分运用市场机制推动公共机构节能，发挥党政机关在全社会节能减排中的引领示范作用，现申请东海县整县公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目政府采购，根据基准值审计报告编写能源费用托管实施方案，为后续招标、结算、考核提供法定数据支撑，最高限价143万元（单价：约0.54元/平方米，总建筑面积暂定260.75万平方米）。
为保障我县公共机构能源费用托管的科学和健康推进，现对我县各类公共机构开展建筑能源审计和能耗基准值的技术服务。
采购人不统一组织现场勘察，投标人可自行前往以上项目单位踏勘并承担一切安全责任和费用。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为其在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的所有风险、义务内容已经全面了解，并在其投标文件中已充分考虑了各种因素。
[bookmark: _Hlk187737387]二、服务内容及要求
2.1服务内容
为保障我县公共机构能源费用托管科学有序推进，现需开展辖区内382家公共机构的能源基准核定、能源审计等工作。这些机构涉及231个独立办公区，总建筑面积约260.75万平方米。项目建筑能源审计对象为建筑用能，类型为水、电、天然气等。工作主要包括编制建筑能源基准报告、建筑能源审计报告、用能托管后部分建筑需提供建筑能源复审报告，以及在全县公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月的能源绩效评估等工作。
	序号
	类型
	要求
	数量
	工作安排

	1
	初步审计
	完成全县382家公共机构能源数据收集与验证、能源消耗分析、排除不可托管对象、确定能源基准值和基准费用，出具《能源审计报告》
	231个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	合同签订之日起30日内全部完成

	2
	深度审计
	根据采购人能源费用托管工作推进要求，对全县公共机构实施能源数据与建筑信息的精准采集、验证及能耗深度分析，界定能源边界，识别能耗关键影响因素，最终形成经专家论证通过的《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》。
	231个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	合同签订之日起60日内全部完成并出具报告

	3
	能源复审
	当托管运行条件与基准期采用的约定运行条件发生显著、持久变化（如新增/淘汰大型设备、建筑面积改变、建筑功能出现重大变更、运行时间永久性调整、极端天气出现时长较久等），负责对出现显著变化的单位开展能源复审，并出具《能源资源消耗基准值修订报告》和《能源审计修订报告》。
	每年免费复审10家，超过10家，在不超过固定合同单价基础上，由甲乙双方另行商议。
	第一家公共机构进入托管—最后一家公共机构结束托管

	4
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]能源绩效评估
	根据《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），在全县公共机构进入托管期满一年后和项目期结束前一个月，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。
	231个独立办公区（包括机关办公建筑、学校建筑、医疗卫生建筑、公共场馆建筑等类型）
	在全县公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月

	5
	其他
	配合主管部门完成项目验收工作及为主管部门提供信息咨询服务。
	/
	整个合同期内



2.2服务要求
技术成果包含《全县公共机构能源资源消耗基准值核定报告》、各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》、用能托管后部分建筑需提供建筑能源复审报告，以及建筑能源托管过程中的能源绩效评估报告等，成果应满足《公共建筑能源审计标准》（DB32/T3751-2020）、《公共机构能源审计技术导则》（GB/T31342-2014）、《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301—2024）和《公共机构能耗定额及计算方法》（DB32/T4001—2025）的要求。
2.3建筑能源审计技术要求
2.3.1能源审计范围
我县共有382家公共机构，分布在231个独立办公区涵盖以下五大类：县级机关及其下属事业单位（165家）、乡镇（街道）、开发园区及其下属事业单位（98家）、教育机构（88家）、医疗机构（25家）以及文体场馆（6家）。
2.3.2能源审计内容
（1）能源管理现状：评估现有的能源管理制度和流程。
（2）建筑能源审计收集信息：建筑基本信息、用能人数数据、建筑使用特点、用能系统特点等基础信息，并对数据中心（设备、暖通空调、能耗及PUE）、食堂（主要设备及运营情况）、充电桩等特定功能区域的专项设备信息等。
（3）能源消耗情况：收集和分析各类能源（如电、水、气等）的消耗数据。建立能耗指标体系，进行建筑能耗指标对标工作。
（4）能源计量与统计：检查能源计量设备的配备和使用情况，确保数据的准确性和完整性。
（5）评估内容：评估主要用能设备（如空调系统、供配电系统、照明系统、供水系统、数据中心、食堂等重点用能部位）的运行状况及效率。
（6）节能潜力分析：查找节能潜力，改进措施，出具节能改造方案。
2.3.3报告要求
提供精准的能源审计报告，包括审计目的、依据、范围、内容、数据分析、结论和建议等。
2.4能耗基准值技术要求
2.4.1基准值确定
根据建筑使用特点，确定建筑能耗基准值的范围，精准验证并收集能耗数据，选择基准计算方法，建立基准计算模型，确定相应的能耗基准值。
[bookmark: OLE_LINK6]基准期选择：选择合适的基准期，并满足《公共机构能源费用托管实施规程》JS/T 301—2024的要求。
2.4.2数据支持
提供详细的能耗数据和计算过程，确保基准值的准确性。对不同类型的建筑分别确定基准值。
2.4.3其他要求
查找公共机构中的特殊能耗及特殊用能情况，识别并恰当处理关键影响因素，明确能耗基准值边界。
2.5服务要求
2.5.1人员资质
技术团队应由相关经验的专业人员组成，包括建筑节能、能源管理、环境工程等领域的专家和工程技术人员。项目负责人应具有高级职称或同等技术水平。
2.5.2数据准确性和可靠性
在能源审计过程中，确保数据采集的准确性和可靠性，采用科学的方法进行数据分析和评估。提供详细的审计报告和能耗基准值报告，报告内容应清晰明了，结论和建议应具有可操作性。
2.5.3项目进度管理
制定详细的工作计划，包括项目进度安排、关键节点及成果、质量控制措施等。
项目成果实施内部审核和外部评审，及时发现和解决问题。确保项目按时、保质完成。
具体节点及要求如下：
	时间节点
	考核成果

	合同签订之日起30日内全部完成
	完成全县公共机构能源基准值和基准费用确定，出具《能源审计报告》

	合同签订之日起60日内全部完成并出具报告
	完全按照采购人要求，对全县公共机构开展能源深度审计，出具经专家论证通过的各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》。

	[bookmark: _Hlk194413124]第一家公共机构进入托管—最后一家公共机构结束托管
	负责对出现显著变化单位开展能源复审，并出具《能源资源消耗基准值修订报告》和《能源审计修订报告》。（必须在采购人规定的合理时间内完成）

	在全县公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月
	根据《公共机构能源托管规程》（DB32/T4446-2023），在全县公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月，对节能效果进行评估，并出具绩效评估报告。


2.5.4保密要求
对在服务过程中获取的公共机构的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，未经公共机构同意，不得向第三方泄露，否则作泄密处置。
2.6服务质量要求
满足采购人对质量的要求。投标人应根据整个项目周期的工作计划，向采购人提交阶段性工作成果，确保服务质量。
2.6.1能源基准报告
（1）内容要求
需详细载明建筑基础信息，包括建筑名称、地址、类型（机关办公 / 学校 / 医疗卫生 / 公共场馆等）、建筑面积、建成年代、主要用能功能区分布。
明确能源边界，涵盖用能区域（如所有楼层、附属设施）、能源类型（电、水、气、热等）、用能设备、用能人数、用能时间、用能方式、围护结构及计量范围（一级 / 二级 / 三级计量点覆盖情况）等。
能源数据收集需包含至少近12个月的连续计量数据（如智能表记录、抄表台账、能源账单等），并通过交叉验证（如对比不同来源数据偏差）确保真实性；对缺失数据需说明补全方法及依据。
能耗分析需包括总能耗、单位面积能耗等指标，结合建筑功能特点分析能耗分布规律；对标行业基准值，识别节能潜力领域（如设备低效运行、管理疏漏等）。
能源基准值确定需采用科学方法，并说明基准值的适用条件及调整规则。
（2）交付标准：每份报告需经专家论证通过，经投标人技术负责人审核并签字确认，加盖单位公章。
（3）时间要求：合同签订之日起30日内全部完成并提交。
2.6.2能源审计报告
（1）内容要求
全面涵盖建筑能源管理体系检查（如能源管理制度、设备运行制度）、围护结构、用能系统（空调、照明、给排水等）运行效率分析、重点用能设备（锅炉、冷水机组等）分析。
采用现场勘查（含设备参数核对、运行状态观测）、资料核查（能源账单、设备台账、运维记录）及必要测试（如红外测温、风量检测、电压检测、水压检测）相结合的方式，识别能源浪费问题（如跑冒滴漏、设备空载运行）。
改进方案需包含技术路径（如更换变频水泵）、预期效果等。
（2）交付标准：审计报告满足《公共建筑能源审计标准》（DB32/T3751-2020）的内容要求，包含审计建筑概况、能源资源管理状况、能源资源计量及统计状况、能耗分析、能源资源利用系统分析、节能效果及潜力分析、审计结论及佐证材料。
（3）时间要求：合同签订之日起60日内全部完成并出具报告。
2.6.3能源复审报告
（1）内容要求
聚焦托管协议约定范围，包括改造后设备（如更换的锅炉、升级的中央空调）运行效率评估、能耗降低幅度核算（对比改造前后同期能耗，剔除气候、用能强度等干扰因素）、管理措施落实情况检查（如节能制度执行记录、人员培训签到表）。
明确能源基准边界变动细节（如新增用能区域、淘汰主要设备等），重新界定边界并更新基准值，说明变动对能耗数据的影响程度。
（2）交付标准：报告需包含复审触发原因（如边界变动说明）、原基准与现状对比分析、托管协议履行情况评估、结论及调整建议，附变动前后的计量数据、设备评估报告等。
（3）时间要求：在接到能源托管服务方提出复审要求后，中标人应在30个工作日内完成复审并出具报告
2.6.4能源绩效评估报告
（1）内容要求
需全面评估整个托管周期的能源绩效，包括总节能量、节能率、能源费用节约额、节能改造及设备更新投入情况、设备完好率、管理措施有效性等，对比托管合同目标值，分析偏差原因（如政策变动、市场因素），提出后续能源管理建议。
（2）交付标准：报告需符合江苏省相关规定要求，包含评估背景、项目概况、数据来源、指标计算、对比分析、结论建议等，附改造前后能耗曲线、合同条款对照表等。
（3）时间要求：全县公共机构整体进入托管期运行满一年后30个工作日内提交；最后一个项目结束托管前一个月开始评估在30 个工作日内提交到期评估报告。
2.6.5其他服务
（1）配合验收
中标人负责提供验收所需的全部资料（含报告、数据及证明材料），并协助采购人召开验收会，包括汇报、答疑及按专家意见整改，确保项目符合江苏省相关验收标准，同时协助完成能源托管服务的验收工作。
（2）信息咨询服务
为采购人提供能源审计、托管相关政策解读（如最新行业标准、补贴政策）、技术咨询（如节能设备选型建议）、数据统计分析等，响应方式包括书面回复（2个工作日内）、现场讲解（提前3个工作日准备）。
（3）交付与响应要求
验收配合无额外费用，需全程跟进直至项目通过验收；
三、服务期要求
3.1因采购人原因、地方行政政策、不可抗力造成工作延误的，由中标人在事件发生之日起3日内向采购人提出书面申请（其中证明文件必须为采购人、政府等相关部门出具的正式通知文件），具体服务期顺延天数以采购人确认为准，未在规定时间提交或证明材料不符合要求的不予延长服务期。
3.2合同签订后一周内，中标人编制专项服务进度计划、服务方案经采购人审批确定，一经确定，中标人应严格执行。
3.3服务进度应符合采购人进度要求。
3.4中标人应保证人员充足，不得耽误服务进度。
[bookmark: OLE_LINK24]3.5服务期应按照响应计划、采购人要求及现场实际进度需要执行，如因进度滞后或采购人要求需赶工时，中标人应采取措施保证按期完成。
3.6除3.1外，无论任何原因中标人不得擅自停工，否则承担1万元/次的违约金，违约金直接从相应付款中扣除，同时承担因此给采购人造成的损失。
四、商务要求
4.1服务期限：合同期限为10年，具体以最后一个公共机构的能源费用托管期结束之日为准，届时合同自动终止。
4.2服务地点：采购人指定地点。
4.3验收标准：采购人根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。
4.4付款步骤：
4.4.1出具经专家论证通过的《能源审计报告》后，付款金额=（按审计确定的建筑总面积×合同单价）×10%；
4.4.2出具经专家论证通过的各公共机构《能源资源消耗基准值核定报告》和《能源审计报告》后，付款金额=（按已审计公共机构建筑面积×合同单价）×80%；
4.4.3完成托管期公共机构能源复审工作和能源绩效评估工作，在合同期满后，结清余款。
4.5履约保证金：本项目不收取履约保证金。
五、实质性要求
本章有关服务与商务条款的要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。
六、报价要求
1、报价表上的价格为含税报价，报价包括招标文件所确定的招标范围内的相应服务的各项应有费用，包括设备使用，服务人员的工资，往返项目交通费，耗材费，为员工缴纳的五险一金费用，企业行政办公费，税金、企业利润等，政策性文件规定的各项应有费用。
2、乙方应充分考虑所有可能影响到本次价格的各项政策等风险因素。乙方还应考虑招标文件合同专用条款和其他要求条款中注明的相关内容可能产生的费用，乙方的任何错漏不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。中标人在项目实施中出现任何遗漏或事故均应自行负责，采购人不再支付任何费用。
七、其他
特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。








第5章   评标方法与评标标准
一、政府采购政策功能落实
1、本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。
2、本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，无需进行报价10%的扣除。
3、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件规定，本项目不涉及货物，不执行本国产品价格评审优惠。
二、评标方法： 
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务分+技术分 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（四）中标标准：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按由高到低顺序确定排名第一的为中标人。中标候选人排名并列第一的，由采购人采取随机抽取的方式确定。
综合评分法
[bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282]1.价格分：20分  ‌
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
2.商务部分（35分）
	评审因素
	评审标准

	项目组人员（15分）
	1.项目负责人（5分）：
①拟派项目负责人具备建设工程类或机电工程类或能源类或建筑类或环境类或暖通类相关专业的高级及以上工程师职称，得2分；具备建设工程类或机电工程类或能源类或建筑类或环境类或暖通类相关专业的中级工程师职称，得1分；（投标时须提供人员有效证书原件扫描件和投标人为其缴纳的开标前三个月中的任意一个月的社保证明原件扫描件，未提供的不得分（若法定代表人担任项目负责人，可不提供社保材料））
②拟派项目负责人承担过公共机构建筑能源审计项目的项目负责人（项目经理），得1分；（投标时须提供相关业绩的合同原件扫描件，若合同中不能体现项目负责人姓名和担任职责的，须提供相关证明文件，未提供或提供不全的不得分）
③拟派项目负责人参与省级（或省级以上）公共建筑能源审计类（或节能降碳类）相关标准起草或制定的，或承担过节能领域相关节能咨询或课题研究的，得2分；
（须提供此标准内标明投标人参与此工作的文字页彩色扫描件及此标准封面彩色扫描件并加盖投标人公章或能够体现姓名和担任职责的咨询合同或课题研究鉴定证书或验收报告原件扫描件，否则不得分）
2.项目组成员（除项目负责人外，10分）：
项目组成员中每有一名具备建设工程类或机电工程类或能源类或建筑类或环境类或暖通类相关专业的高级及以上工程师及以上职称，得2分；每有一名具备建设工程类或机电工程类或能源类或建筑类或环境类或暖通类相关专业的中级工程师职称，得1分，本项最高得10分。
（①投标时须提供人员有效证书原件扫描件和投标人为其缴纳的开标前三个月中的任意一个月的社保证明原件扫描件，未提供的不得分；②加分时，仅对投标人所报符合上述要求职称中的最高等次计分，且只计算一次，不重复累计。）

	企业业绩（15分） 
	[bookmark: _GoBack]投标人自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准），具有公共机构（公共机构是指全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）建筑节能审计项目的业绩。单体建筑能源审计项目的每个业绩得3分；整县（市、区）建筑能源审计项目的，每个业绩得5分。本项最高15分。
注：1.投标时须提供相应合同和审计报告的主要内容及结论的原件扫描件，未提供的不得分。
2. 整县（市、区）建筑能源审计指服务范围覆盖一个完整县/市/区级行政区域内多家公共机构批量能源审计项目。
3. 所有业绩不重复得分。

	体系认证（3分）

	投标人具有有效的质量管理体系认证证书（ISO 9001）或有效的质量管理体系认可资格，得1分； 
具有有效的环境管理体系认证证书（ISO 14001）或有效的环境管理体系认可资格，得1分；
具有有效的职业健康安全管理体系认证证书（ISO 45001）或有效的职业健康安全管理体系认可资格，得1分；本项最高得 3 分。
注：1.“认可资格” 仅适用于经国家认监委批准设立、业务范围包含对应管理体系认证项目的管理体系认证机构；该认可资格指CNAS授予的对应管理体系认证项目认可资质。
2.认证证书路径的须提供：有效证书扫描件 + 全国认证认可信息公共服务平台查询截图；
3.认可资格路径的须提供：①认证机构批准书（业务范围覆盖对应领域）、②CNAS认可证书（含认可附件，体现对应项目认可范围）、③CNAS官网资质查询截图；
4.上述所有材料须加盖投标人公章，材料不全的不予计分；两种路径不重复得分。

	服务承诺（2分）
	投标人承诺若中标，在合同生效后5个工作日内，在东海安排专职人员驻东海县开展本项目相关工作，并按采购文件的进度节点要求提供相关成果文件并接受采购人考核，如两次未达到节点考核要求则视为违约，采购人有权解除合同，中标人应承担由此产生的经济损失以及法律责任。本项得2分。
（投标时须提供承诺书，承诺书格式自拟，未承诺或承诺不全的不得分。）


3.技术部分(45分)：
	评审因素
	评审标准

	1. 项目理解与总体思路（5 分）
	投标人需针对本项目特点，提供整体的项目理解与总体思路。
（1）项目理解全面，总体思路清晰，方法可行，完全匹配项目需求，得 5 分；
（2）项目理解一般，总体思路较完整，方法基本可行，得 3 分；
（3）项目理解与总体思路模糊或可行性不足，得 1 分；
（4）其他情况不得分。

	2.现场调查及信息采集方案
	投标人需针对本项目特点，提供现场调查及信息采集方案。
（1） 制定分阶段调查计划，明确项目数据采集路径、数据有效性核验办法，配备专业工具（如红外热像仪等检测设备），方案清晰详细，完全符合本项目特点，得5分；
（2） 有基本调查流程但缺乏区分公共机构的类别、分栋分层分级的策略，能够符合本项目特点，得3分；
（3） 方案清晰详细程度一般，只能基本符合本项目特点，得1分；
（4） 其他情况不得分。

	3.数据准确性保障措施
	投标人需根据本项目需求，提供数据准确性保障措施。
（1） 措施全面可行，并提出明确的数据校验措施，完全符合本项目需求，得5分；
（2） 措施基本可行，能够符合本项目需求，得3分；
（3） 措施模糊或可行性不足，只能基本符合本项目需求，得1分；
（4） 其他情况不得分。

	4.能耗分析方案（5分）
	投标人需根据本项目需求，提供能耗分析方案。
（1）方案科学、合理、全面，并建立多建筑能耗基准模型，详细提供横向对比分析工具的，得5分；
（2）方案仅按单栋建筑简单统计，分析方法基本可行，简单提供横向对比分析工具的，得3分；
（3）方案模糊或可行性不足，只能基本符合本项目需求，得1分；
（4）方案不可行或未提供得0分。

	5.建筑能源审计总体方案（5分）
	根据投标人提供的建筑能源审计总体方案，包括但不限于能源审计准备与数据收集计划、工作程序、工作重点、工作方法及完成审计项目报告所需要收集的资料等。
（1）针对采购人能源审计服务需求，方案内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强，得5分；
（2）针对采购人能源审计服务需求，方案内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强，得3分；
（3）未针对采购人能源审计服务需求，方案内容描述一般、完整度一般、可操作性一般，得1分；
（4）方案完全不符合实际或未提供方案，不得分。

	6.进度及质量保障体系（5分）
	根据投标人提供的进度保障与质量保障体系，包括但不限于组织分工与管理制度、仪器设备投入计划、分阶段分区域进度计划、人员协调机制；资源调配（人员、仪器）、风险防控、进度质量跟踪管控措施。
（1）严格匹配采购人节点要求，分工合理，人、机资源投入充分，风险防控措施完备，得5分；
（2）方案内容描述较详细、较完整清晰、基本可行，得3分；
（3）方案内容描述一般、完整度一般、可行性不足，得1分；
（4）方案完全不符合实际或未提供方案，不得分。

	7.重点难点与创新性（5分）
	投标人需结合本项目特点，提供重点难点分析及创新性工作举措。
（1）重点难点分析合理、建议科学，描述内容具有创新性，具有相关工作基础，并能够提供有效的建议的，得5分；
（2）重点难点分析一般，总体思路较完整，创新性建议较完整清晰，基本可行，得3分；
（3）重点难点分析模糊，创新性可行性不足，得1分；
（4）其他情况不得分。

	8.售后服务方案
	根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：报告的后期修改、相关服务与培训、托管期内的能源复审，以及在全县公共机构进入托管期满一年后和托管期结束前一个月的能源绩效评估工作。
（1） 方案内容理解充分、描述详细到位、及时响应采购人售后服务要求，得5分；
（2） 方案内容描述较详细、较完整清晰、可操作性较强，得3分；
（3） 方案内容描述一般、完整度一般、可操作性一般，得1分；
（4） 方案完全不符合实际或未提供方案，不得分。

	9.报告编制内容
	根据投标人提供的报告编制内容，包括但不限于：① 建筑基础信息与能源边界；②建筑能耗分析方案；③ 能耗指标强度对标分析；④ 节能合理化建议；⑤ 特殊情况分析（包括不限于：暂时无法确定基准值单位及原因分析）；⑥ 报告编制规范。
（1） 内容完整，技术准确，满足规范要求，得5分；
（2） 方法基本可行，能够符合本项目需求，得3分；
（3） 技术路线模糊或可行性不足，只能基本符合本项目需求，得1分；
（4） 其他情况不得分。


注：1、以上涉及到的所有证明材料复印件加盖投标供应商公章装订入响应文件中，否则不予认可。
2、投标供应商所提供的证明材料应真实、有效、清晰可辨，否则不予认可，采购人保留对投标供应商提供的证明材料进行核查的权利。 











第六章  投标文件格式

投  标  文  件





项 目 名 称：               
采购包名称 ：               
项 目 编 号：               
采购包编号 ：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）或承诺函
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）或承诺函
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、法人授权书
七、投标函
八、开标一览表
九、详细报价书
十、中小微企业声明函
十一、残疾人福利性单位声明函
十二、商务要求响应及偏离表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、项目团队人员一览表
十五、类似业绩一览表
十六、采购需求响应
十七、其他材料


一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法定代表人身份证明（格式）

致： 采购单位 
兹证明，
姓名：        性别：        年龄：        职务：        

系 （供应商名称） 的法定代表人。


法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（签字或盖章）：             

日期：    年     月     日












二、上一年度的财务状况报告

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称的 采购包名称（采购包编号：       ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称的   采购包名称  （采购包编号：       ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日





四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：             。
主要专业技术能力有：       。


供应商（加盖公章）：          
 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
 
日期：    年     月     日
                         
 



五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
               
声  明
 我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：                   
 
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
   
日期：    年  月  日

 


六、法人授权书

授权委托书
致：采购单位
本人 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 （项目名称）  项目（ 采购包名称：            、采购包编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：             
法定代表人（签字或盖章）：             
委托代理人（签字或盖章）：             
日期：    年     月     日

法定代表人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




 




七、投标函
致：（采购人） 
根据贵方的（项目名称）的（采购包名称）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：地 址：
邮 编：
电 话：
传 真：
供应商开户行：
账 号： 
日 期：________年____月____日

供应商（加盖公章）：
日期：    年     月     日





八、开标一览表

项目名称：           项目编号：
采购包名称：         采购包编号： 
	投标人名称
	投标总报价（元）
	备注

	
	
	


投标供应商公章：             （电子签章）


日期：



































九、详细报价书

详细报价书
项目名称：           项目编号：
采购包名称：         采购包编号： 
	序号
	产品、服务名称
	单价（元/平方米）
	暂定数量（平方米）
	合计(元)

	1
	东海县整县公共机构建筑能源审计和能耗基准值技术服务项目
	
	2607500.00
	

	总价（元）
	









投标供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：



















十、中小微企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整，将不享受扶持政策。
3、中标人的《中小微企业声明函》随成交结果公开。







十一、残疾人福利性单位声明函

郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（加盖公章）： 
日 期：   年  月  日


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开。



[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc2279][bookmark: _Toc30442]
十二、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26955064]序号
	采购文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 

投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日




[bookmark: _Toc20606][bookmark: _Toc27900]




十三、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 



















 

十四、项目团队人员一览表

	姓  名
	本项目拟任
岗位
	职称/资格/岗位证书及证号
	年龄
	备注

	
	项目现场负责人
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日




十五、类似业绩一览表
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日




十六、采购需求响应
	（供应商按“项目需求”等内容要求自行填写）	
 
投标供应商（加盖公章）：
日  期：    年    月    日
 
 
























十七、其他材料
 
供应商认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。
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