
更正（澄清）内容
原采购文件《第六章 采购需求》-四、技术规格参数中：
36.灭菌温度：121℃和134℃, 灭菌温度设定范围 115℃-139℃可设，提供温度设置界面；121℃灭菌时间≤20分钟，134℃灭菌时间≤5分钟，提供全国消毒产品网上信息备案服务平台备案的检测报告佐证。   
现更正为：
[bookmark: _GoBack] 36.灭菌温度：121℃和134℃, 灭菌温度设定范围 115℃-139℃可设，提供温度设置界面；121℃灭菌时间≥20分钟，134℃灭菌时间≥4分钟，提供全国消毒产品网上信息备案服务平台备案的检测报告佐证。
原投标截止时间及开标时间现更正为：
投标截止时间：2026年10月8日北京时间09:30。
开标时间：2026年10月8日北京时间09:30。
其他内容不变。
