大丰区村卫生室心电检查设备采购项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2026-0016

招标人：盐城市大丰区卫生健康委员会

招标代理机构：江苏昱丰华项目管理有限公司

日  期：2026年9月

总目录

- 招标公告……………………………………………3

- 投标人须知………………………………………6

- 合同条款及格式……………………………………19

- 采购需求……………………………………………24

- 定标原则与评标标准………………………………30

- 投标文件格式………………………………………33

第一章  招标公告

项目概况 大丰区村卫生室心电检查设备采购项目JSZC-320904-JSYF-G2026-0016招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目);获取招标文件，并于2026-10-09 09:30(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320904-JSYF-G2026-0016

项目名称：大丰区村卫生室心电检查设备采购项目

预算金额：2297000元

最高限价（如有）：2297000元，(便携式心电检查设备7000元/台、数字式心电检查设备16000元/台、动态心电检查设备13000元/台)投标报价高于最高限价的作无效标处理；

采购需求：便携式心电检查设备、数字式心电检查设备以及动态心电检查设备采购以及相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件第五章采购需求；

合同履行期限：签订合同后30日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，投标时需提供扫描件加盖投标单位公章；

2.若投标供应商为代理商，须具有有效的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，投标时需提供扫描件加盖投标单位公章；

3.若投标供应商为生产商，须具有有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证（医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供），投标时需提供扫描件加盖投标单位公章；

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式，网址:https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login；

售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-10-09  09:30（北京时间）

地点:“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅(网址:https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login)。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人邮寄至采购人，未中标单位不需要提供）。

2、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见至“盐城市政府采购网”“办事指南”栏目下载。

领取CA和办理电子签章(请至盐城市亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理（联系电话：15051556883），具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。供应商操作过程中有问题联系软件公司的联系方式：投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购包1

单位名称：盐城市大丰区卫生健康委员会

单位地址：盐城市大丰区幸福西大街68号

联系人：沈杨

联系电话：13914699466

2.采购代理机构信息

单位名称：江苏昱丰华项目管理有限公司

单位地址：盐城市大丰区丰尚国际（人民北路与通港大道交汇处）十七楼

联系人：丁亚祥

联系电话：15358280315

3.项目联系方式

项目联系人：丁亚祥

电话：15358280315

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城大丰区卫生健康委员会在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人和代理公司负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向代理公司或采购人提出。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和代理公司有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改、补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、代理公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、资格性审查响应对照表、符合性检查响应对照表、投标函、开标一览表、投标产品配置及分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、服务承诺等。

11.2 投标人应将投标文件按顺序编制成册，并编制投标文件资料目录。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、投标产品配置及分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标产品配置及分项报价表。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

13.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

13.3计价方式

投标报价是履行合同的最终价格（如采购需求发生变化，采购数量按实计算，中标全费用综合单价不变），投标所报单价为全费用综合单价,包含设备及配套软件的采购、运输及保险、装卸、不符合招标人要求的等免费更换、包装、检测、缺陷维修、材料、机械、劳务、质保期内免费更换、调试、培训、管理、利润、税金、招标代理费(参照苏招协【2022】002号文件相关规定收取)，与本项目相关的专家评审费等以及合同履行过程中包含的所有风险、责任、政策性文件规定以及不可竞争费等所需的全部费用，投标预算书中若有漏项、缺项、少算部分，视同分摊至其余综合单价中，结算时不予增加。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.6 投标产品配置及分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

13.6.1 项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

13.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 提供参加本项目类似案例简介；

14.3 培训计划；

14.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

14.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标产品配置及分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

18.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2密封的投标文件应：

19.2.1注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2 注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1采购人收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人，修改或撤回其投标文件。

22.2投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购人。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1资格审查通过后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

26.4 采购人和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

26.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定格式要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；

2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

30.3采购人将在“中国政府采购网”、 “江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

30.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律法规的规定的。

30.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

31、质疑处理

31.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提出质疑应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。)质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

31.5采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

32、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向盐城市大丰区财政局提起投诉。提起投诉应当符合财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》相关规定。

33、中标通知书

33.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

33.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、合同签订相关事项

#### 33、签订合同

33.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

#### 34、货物（包含与货物相关的服务）的追加

#### 34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35、政府采购政策功能落实

35.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

35.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

35.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

35.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

35.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

35.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

35.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

35.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

35.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

35.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

35.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

35.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

35.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

35.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

35.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

35.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

35.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

35.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见《招标公告》。

35.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《采购需求》。

35.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见《评标方法及评分标准》。

35.4政府采购节能产品、环境标志产品

35.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

35.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

35.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

35.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

35.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

36、预付款制度

本项目落实预付款制度，本项目预付款为30%，货物安装调试完成并经甲方验收合格付至合同价款的90%（同时扣回预付款），余款在验收合格且质保期满使用无质量问题后付清。付款时乙方须提供正规发票。合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。 （按以上进度付款无任何利息补偿）

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。此合同为货物类版本，其他如服务类项目采购人可参照此格式拟定。

政府采购合同（货物格式）

项目名称：项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据               公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：详见采购清单

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：        元（____________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1中标单位在签订合同前，须向采购人交纳（中标价10%）        元的履约保证金，于项目完成，验收合格后退还。履约保证金用以约束成交投标人在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

6.2履约保证金形式：投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.3依据《关于在全省政府采购领域推行电子约保函(保险)的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳履约保证金)，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：签订合同后30日历天内完成所需设备的采购、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务，并通过采购人的验收。

9.2 交货方式：甲方指定地点并安装调试。

9.3 交货地点：甲方指定地点。

十、货款支付

10.1付款方式：本项目预付款为30%，货物安装调试完成并经甲方验收合格付至合同价款的90%（同时扣回预付款），余款在验收合格且质保期满使用无质量问题后付清。付款时乙方须提供正规发票。合同款一律通过银行非现金结算，结算方式：转账。 （按以上进度付款无任何利息补偿）

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。

十一.税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在       小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的设备及信息系统免费保修期为  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，甲方需在五个工作日内验收。货到后，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日按LPR4倍向乙方支付违约金。

15.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。（交付、交货是指合同约定的15天完成最终验收）

15.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定，且与投标文件所报产品不同的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，不予退还履约保证金。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市大丰区。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：             ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 采购需求（参数）

# 本次采购核心设备为心电检查设备，采购标的所属行业：工业。数量为：便携式心电检查设备215台、数字式心电检查设备17台、动态心电检查设备40台。具体参数如下：

- 便携式心电检查设备：

- ▲ECG输入：≥12通道同步采集；

- 屏幕：≥5英寸触控屏，分辨率≥720*1280，要求同屏显示≥12导联波形；

- ▲输入阻抗：≥50MΩ；提供产品注册证明或检测报告相关页扫描件加盖投标单位公章。

- 输入回路电流：≤0.1μA；

- 噪声电平：≤15μVp-p；

- 共模抑制比：≥100dB；

- 时间常数：≥5s；

- ▲耐极化电压：≥±960mV；提供产品检测报告相关页证明扫描件加盖投标单位公章。

- ▲频响范围:0.05~350Hz；提供产品检测报告相关页证明扫描件加盖投标单位公章。

- 模数（A/D）转换：≥24位（bit）；

- ▲灵敏度（增益）：至少包括5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，误差不超过±5%；

- 走纸速度：至少包括12.5mm/s、25mm/s、50mm/s和100mm/s四档选择；

- 具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可设置；

- 具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；

- 具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，适合基层可加做右胸与后壁心电采集；

- 支持起搏心电采集功能；

- 具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息及病例信息，减少手工录入；

- 心电采集时，具备智能波形识别提醒功能，包括：伪差识别提醒、左右手接反识别提醒、导联脱落提醒、异常波形识别及提醒，提供包含以上功能的界面截图；

- 支持诊断中心诊断后，基层医院可下载心电图报告至本机。提供界面截图并支持打印；

- 具备一键转胸痛功能，经心电图检查后，如诊断为胸痛患者，可在心电检查设备端直接对患者“转胸痛”，患者进入胸痛系统，建立胸痛档案；

- ▲数据传输：可通过有线和无线（配备内网物联网卡，支持4G或5G,质保期内满足使用需求）完成数据上传。

- 具备危急值管理功能，包括危急值识别、提示、记录及追溯功能；投标时提供技术白皮书或厂家技术证明文件或国家/省级药监部门认可的检验报告或用户手册中相关功能说明页，证明该产品具备上述功能。

- 具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色，系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统以保证安全；

- 内置大容量锂电池，电池充满电后连续工作时长≥8小时。

- ▲设备有效期≥8年。

- 数字式心电检查设备：

- 屏幕：≥8英寸触控屏。

- ▲输入阻抗：≥50MΩ提供产品注册证明或检测报告相关页扫描件加盖投标单位公章。

- ▲12导数字式心电图机，支持12通道同步采集。

- ▲共模抑制比：≥100dB。

- 定标电压：各档位灵敏度最大允许误差为士1%。

- 噪声电平：≤15μVP-P。

- ▲频响范围：0.05-350Hz。

- 时间常数：≥5s。

- ▲心率测量范围：30bpm~300bpm。

- 增益要求：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV，增益准确度±1%。

- 记录速度：支持50 mm/s、25mm/s和12.5mm/s三种记录速度，时间速度的精度应在土1%范围内。

- 具有在有起搏器脉冲的情况下显示心电图的能力，具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。

- 心电图机支持批量下载预约记录功能，支持从心电网络系统获取预约的受检查者信息下发至心电图机并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

- 检查管理：具有加采新报告、上传数据、重新上传、加急、加采图谱、重采图谱、编辑删除查询、同步、批量上传心电图功能。

- ▲心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

- 支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

- QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。

- 图谱采集具备自动记录功能，设置菜单中可设置图谱最小采集时长为10秒、20秒、30秒、1分钟、5分钟。

- 支持急性心肌梗塞等异常心电图的自动识别，并以弹窗或语音提醒方式提醒医患人员优先诊断。

- 记录测值包括：心率、电轴、P波时限、QRS时限、Q-T间期、P-R间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

- 心电图机支持本地报告进行同屏对比。

- 心电图机具备报告分享功能。

- 内置大容量锂电池，电池充满电后连续工作时长≥8小时。

- 存储量：支持10000份心电数据存储。

- ▲数据传输：可通过有线和无线（配备内网物联网卡，支持4G或5G,质保期内满足使用需求）完成数据上传。

- 支持外接激光打印机和身份证读卡器。

- 满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享。

- ▲具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，适合基层可加做右胸与后壁心电采集；

- ▲设备有效期≥8年。

- 动态心电检查设备：

- ▲支持十二导心电数据采集，十二通道同步分析。

- 支持72小时不间断采集和存储；配备液晶显示屏，支持心电波形实时预览。

- 设备具有信息提示功能：支持低电量提示；支持导联未接入提醒；

- 耐极化电压：≥士300mV。

- 系统噪声：≤60μV。

- 频率响应：0.1Hz-50Hz。

- ▲输入阻抗：≥10MΩ。提供产品注册证明或检测报告相关页扫描件加盖投标单位公章。

- 共模抑制比：≥80dB。

- 支持起搏脉冲显示能力。

- 采样精度：≥24位。

- 时间常数：≥3.2S。

- 增益准确度：增益可选选择20mm/mV、10mm/mV和5mm/mV，在每种增益设置下，输入信号等效到输入的最大振幅误差在士1%以内。

- 采用可充电电池供电，续航要求：完整记录时长≥24小时，可选配≥48小时/≥72小时记录模式

- ▲支持USB或SD卡传输动态心电图数据，SD卡≥16GB。

- ▲设备有效期≥8年。

- 软件功能要求参数

- ▲系统架构要求：系统支持BS架构或BS/CS混合架构，确保客户端可通过浏览器访问核心功能，同时支持必要的本地客户端部署以满足高性能操作或特殊外设对接需求，具体架构方案由投标方根据产品特性提供说明，需确保数据交互安全性与系统可扩展性。

- 具备静息心电、动态心电、动态血压等多项业务，实现高度集约化建设。可以进行静息心电、动态心电、动态血压等检查的分析会诊。在全区范围内所有社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层医疗机构连接现有检查设备，具备数据远程传输能力，将患者心电图、动态心电数据远程传输至诊断中心诊断，医生在手机、平板端、办公电脑的APP或小程序上均可登录。系统支持待诊断任务智能分配与手动领取相结合的工作模式，任务分配方式包括顺序分配、资质匹配分配、负载均衡分配等，确保诊断资源合理利用与诊断时效性。助力区域多类型检查业务开展，完善心血管和慢病患者的全周期管理。

- 心电平台需与区域全民健康信息平台（医共体平台）、医院现有信息系统（包含不限于HIS、PACS、EMR、CA、体检、集成平台）等其它系统，进行对接和信息交互。系统对接方式支持：存储过程、视图、表、WebService、HISDLL、API、DICOM、HL7等方式。

- 具备记录用户登录和操作日志，保证数据的可追溯性。

- 具备AI辅助诊断，并在图谱上显示，提醒医生关注，避免漏诊。心电 AI智能分析，支持成人心律失常、心肌梗塞、ST-T异常、房室肥大等四大类异常心电图的自动识别【投标时提供产品具备AI心电分析功能的技术说明材料（包括但不限于：产品说明书、技术白皮书、第三方检测报告），证明材料须能体现上述四大类异常识别功能】。支持包括但不限于以下心律失常类型的自动识别：窦性心律（正常）、房性心律失常（含房性心动过速、心房颤动、心房扑动等）、室上性心动过速、停搏、起搏心律、短PR间期、预激综合征、传导阻滞等，以及上述类型的组合与复杂心律失常。支持急性心肌梗塞和陈旧性心肌梗塞等心肌梗塞异常心电图的自动识别。支持ST段异常（含ST压低、ST抬高）、T波异常、ST-T改变、QT/QTc间期异常等心室复极相关异常的自动识别与分析，QTc校正公式应至少支持Bazett公式，鼓励支持多种校正公式。

- AI可自动识别心电图的采集质量，如是否有左右手接反、伪差、导联脱落、起搏信号等情况;辅助诊断:采用深度学习心电分析模块自动诊断心电图，并将诊断结论引用至诊断报告中。在提交诊断时，后台对医生的诊断词条进行审核，自动匹配AI诊断结论和医生诊断结论，若出现漏诊情况，系统将有弹窗提示，提醒诊断医师漏诊项。

- 特征标记:AI诊断后，点击AI特征标记可跳转到对应波形位置，标记诊断依据。支持类型窦性心律不齐、房性早搏、室性心动过速、心动过缓、长RR间期、急性心梗等疾病类型心电波形特征的标记。起搏信号智能标识:通过AI帮助医生快速识别出微弱的起搏信号，避免漏诊误诊。

- 区域大数据监管大屏可展示当前平台的运营状况，包括不限于检查量趋势、工作量、检查机构排名、异常类疾病排名、诊断分布统计、诊断分级，危急值统计分析，对病种、医生、检查报告的统计分析，根据机构、诊断中心查看报告检查量、诊断量等丰富全面的图表，通过业务指标数据分析与可视化展示等。【提供功能说明材料，中标后提供现场演示验证】

- ▲具备完整的报告质控流程，定期对报告质量进行回顾，支持根据病种、诊断医生、AI质控等多个维度对报告进行质控，支持抽取一定数量的报告按照时间定期开展质控工作。

- 报告全生命周期管理，支持心电数据的采集、传输、诊断和数据归档的全流程跟踪管理，记录每一份心电报告的生成过程。【提供功能说明材料，中标后提供现场演示验证】

- 具备管理医院向基层医疗机构开展常规心电、动态心电、动态血压等会诊服务。

- 具备危急值参数自定义设置，危急值自动预警，紧急/危急申请单置顶并以红色标识等危急值管理功能。

- ▲系统具备危急值闭环管理，经诊断医生确认的危急值，可推送危急信息至临床医生提醒关注。

- 具备智能分析对危急值自动识别；采用弹窗、语音、置顶等不同方式提醒医生优先诊断。

- ▲可展示心电数据采集、传输、诊断（含AI辅助诊断）、危急值提醒、数据统计分析、生成质控报告（须提供证明材料，包括但不限于：系统功能截图或操作手册或用户报告样本或经公证的演示视频等，能佐证上述功能即可）。

- 具备质控指标灵活配置；根据医院业务与规模灵活配置质控标准，指导持续改进。具备通过人工智能进行质控分析，评估诊断质量。

- 具备自定义报告质控样板抽取标准，自动抽取报告样本；根据抽取报告自动生成质控报告。

- 工作量统计：医疗机构工作量、检查医生工作量、科室工作量、审核医生工作量、报告医生工作量。

- 可自由定制的数据统计模块，所有的字段信息都可作为统计条件，并组合使用；根据需要可进行工作量、科研、教学统计。

- 具备典型病例收藏功能。

- ▲具备在智能终端设备（手机或平板）上移动诊断。支持iOS系统和安卓系统。

- 动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，软件须支持第三方动态心电数据导入，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。【提供功能截图或医疗器械注册相关证明扫描件】

- 动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；支持伪差，房早未下传独立显示。【须提供演示视频，可显示上述所有要求】

- 动态心电具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；【提供功能截图或医疗器械注册相关证明扫描件】

- 动态心电诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏;

- 动态心电诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形;

- 动态心电支持导联纠错功能及分段导联纠错功能;

- 动态心电全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记;支持心率、RR间期、RR间期比直方图;具备Lorenz散点图、差值散点图、时间散点图、小时散点图、四象限散点图分析;K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化;差分栅栏图：快速捕捉及定位偶发心率失常。【提供功能截图证明】

- 动态心电支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤;【提供截图证明】

- 动态心电支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。【提供功能截图或医疗器械注册相关证明扫描件】

- 动态心电支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数

- 动态心电支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆,快速定位异常心博；

- 动态心电支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步；支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

- 动态心电支持添加典型图功能：支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；

- 动态心电报告编辑功能：可进行进行报告编与、保存、生成PDF及打比析汇总和报告助手提供丰富的报告诊断库和报告模板可以有效的提高编写检查结论的速度。【提供功能截图或医疗器械注册相关证明扫描件】

- 动态心电支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；动态心电分析软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形。

- 服务要求

- 供应商根据招标要求及本项目特点，制定项目供货运输、平台构建、安装及维护方案，各节点时间进度方案应做到完整全面、科学可行，并有针对性，确保在规定的交付时限内完成。

- 投标供应商应针对本项目制定完整的售后保证措施，内容应包含质量监督管理措施、产品出厂生产的质量保障措施、运送过程中的产品保障措施、到货验收时的质量保障措施、服务质量保障措施以及售后服务管理措施（包含服务响应时间、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话、配件和消耗品报价（附品目明细清单）。

- 验收通过之日起对货物及信息系统免费质保：三年。质保期自验收合格之日起计算，中标人可自行提供质保服务或委托具有相应资质的第三方服务机构履约，并对服务质量承担全部责任。所提供产品均应符合国家规定的有关质量及环保标准，为无瑕疵和缺陷的合格产品。质保期内出现质量问题，中标人负责包退、包换，因此发生的费用由中标人负责。

- 技术支持响应时间：硬件发生故障时，30分钟内响应，维修人员能够在24小时内赶到现场，72小时内解决故障；软件系统发生故障时，30分钟内响应，能够在24小时内解决故障。

- 软件部署及数据存储方案由供应商提供，须满足以下技术要求：2U机架式服务器3台；CPU：≥2颗×32核，主频≥2.6GHz，内存：≥128GB ，硬盘：≥2TB 硬盘（可护容）；网络接口：≥4×千兆电口+≥2×万兆光口（含光模块）≥4个USB 3.0接口，≥1个千兆网络管理端口，≥1个串口；≥1个VGA接口,包含在本项目总价内，投标时不单列。

- 构建“大丰区心电管理一张网”，须连接各乡镇卫生院原有接入系统的不同品牌与型号的心电图设备，将现有设备及后续购入的设备接入系统内，且不收取任何费用。支持采集原始数据，不能以截屏、拷贝、拍照等方式获取数据，并以标准的数据格式存储，实现心电数据分析，支持接入心电图设备的数据归档和管理。对设备使用人员进行培训，确保医护人员可以熟练使用。

- 与大丰区全民健康信息平台、公卫体检、基层HIS等系统无缝对接，实现患者心电图检查数据统一管理，上述对接所需的接口费由系统建设方各自承担。

- 同步归集至心电一张网平台，贯通区、镇、村三级的县域心电一张网体系，实现心电检查、诊断报告全流程数据互通共享，并配备50台平板电脑，具体要求如下： （1）运行内存（RAM）不低于8GB，存储容量（ROM）不低于256GB；（2）屏幕对角线尺寸≥10.95英寸（约11英寸），分辨率不低于1920×1200；（3）操作系统：Android 10及以上版本，或iOS 14及以上版本，或Windows 10及以上版本，须兼容采购人心电信息系统客户端；（4）支持WiFi 5及以上、蓝牙5.0及以上连接方式；（5）配备与心电采集设备稳定连接的接口能力，支持数据实时传输。

- 本项目包含所有软硬件对接、安装调试、接口开发、部署实施、运维适配以及对接市级"心电AI场景"应用等全部相关费用，招标人无需另行支付任何额外费用。市级心电AI场景接口须符合国家或行业标准开放协议（如HL7 FHIR、RESTful API等），中标人负责完成适配对接；因市级平台采用非公开私有协议导致的额外费用由双方另行协商。

注：上述要求，投标时提供承诺书扫描件并加盖投标人公章，格式自拟。

- 安全保障

- “大丰区心电管理一张网”软件开发、信息系统集成、运维相关过程应保障信息安全，具有中国质量认证中心颁发的“信息安全管理体系认证证书”【投标时提供证书扫描件并加盖投标人公章】；

- “大丰区心电管理一张网”需接入医疗系统，须做好信息安全保障，“大丰区心电管理一张网”应符合信息安全等级保护要求，具有公安机关颁发的“信息系统安全等级保护备案证明”【投标时提供证书扫描件并加盖投标人公章】。

- 系统兼容性

为响应国家核心技术自主性，满足国家提出的重要信息系统要全面实现国产化代替的新要求，“大丰区心电管理一张网”厂家与国产主流CPU、操作系统、云存储、数据库等兼容“大丰区心电管理一张网”管理系统符合信创替代政策要求，免费升级替代为符合信创要求的产品。【投标时提供承诺书扫描件并加盖投标人公章，格式自拟】

第五章  评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。4.采购本国产品的支持政策

4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“明细报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4投标人需在《声明函》中逐一并且准确地填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

二、.评审标准

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资质性评审标准：

详见本项目招标文件申请人的资格要求。

2.1.2 符合性评审标准：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。审查标准主要有投标文件规定的签字以及每页的投标人公章加章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、合同履行期限、相关的标注等方面。

### 2.2 详细评审（100分）

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30，结果保留到小数点后两位。 | 30 |
| 2 | 招标需求响应 | 根据各投标人对本次招标需求（参数）响应情况进行评定，投标人的所有招标需求（参数）满足招标要求的得满分42.5分。其中加“▲”招标需求（参数）为实质性需求，出现负偏离作无效投标处理；其他的招标需求（参数），每项负偏离扣0.467分。 注：①除部分参数要求提供特定证明材料外，其他响应时须提供产品彩页扫描件或技术白皮书扫描件或操作截面截图或CMA报告加盖投标单位公章； ②招标需求（参数）中每一条的要求为一项； ③招标需求（参数）中要求提供证明材料的须在投标文件中标注对应页码和序号，便于评委审核。 ④投标人应按投标产品型号填写真实参数值，不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。 | 42.5 |
| 3 | 实施进 度安排 | 投标人提供的实施方案至少包含：详细的实施人员配置、管理机构配置、实施进度计划、供货保证措施、运输过程保障措施、产品质量保证措施。内容有针对性的、可操作性的、科学合理的方案，评委根据供应商提供的针对本项目制定的售后服务方案进行综合评分。方案优于要求的得3分，符合要求的得2分，不符合要求或未提供的不得分。 | 3 |
| 4 | 产品培训计划 | 投标人提供详细产品培训计划方案： 包括设备操作和信息系统应用培训，得0.5分。 组织开展现场培训并进行操作考核，得0.5分。 承诺培训后设备和系统使用操作考核合格率100%，得0.5分。 承诺安排专业师资培训的得0.5分。 | 2 |
| 5 | 企业认证 | - 1、投标人综合实力(最高4分)投标人或所投产品制造商具有下列认证证书，每项得1分，最高得4分:质量管理体系认证证书(IS09001或等同标准);职业健康安全管理体系认证证书(IS0 45001或等同标准);环境管理体系认证证书(IS014001或等同标准);医疗器械质量管理体系认证证书(IS013485)。2、制造商资质水平(最高1分)所投产品制造商同时具有上述四项认证证书的，得1分。本项最高分5分；（注：须提供相关认证证书扫描件，及在全国认证认可信息公共服务平台或相应国际认证机构官网查询结果有效的截图并加盖公章。 | 5 |
| 6 | 售后服务 | 1、在满足对货物及信息系统三年基准质保要求基础上，投标人承诺延长质保服务期限的，每延长一年得1分，最多得2分。延保服务应覆盖硬件维护及信息系统正常运行保障，软件部分允许以保证系统功能等效实现为前提的服务方案。 2、投标人承诺所投的产品出现任何不能修复的硬件问题24小时内提供新的硬件替换原有损坏机器，保证招标人正常开展工作的得1分。 3、投标人承诺在原厂质保期满后只收材料成本费、不收人工费得1分。 4、投标人承诺质保期满后的设备及信息系统维护费不高于中标总价的5%，得1分。 5、承诺便携和数字心电设备每台各增配一套原厂吸球和夹子的得1分。 6、投标人承诺后续村卫生室设备增加，按中标价供货并免费接入“大丰区心电管理一张网”的得1分。 7、承诺每台动态心电设备增配一套原厂导联线的得1分。 注：以上须提供承诺函加盖投标单位公章，不承诺不得分。 | 8 |
| 7 | 业绩 | 投标人或制造商2023年1月1日以来（以签订时间为准）承担过类似产品的销售业绩，每提供一份得1分，满分3分。提供合同原件扫描件加盖投标单位公章，合同需完整，不得隐蔽数据和文字，不提供合同不得分。 | 3 |
| 8 | 产品性能 | - 所投设备有效期均为八年的基础上，增加2年的得1分，本项满分1分。须提供加盖投标单位公章的设备铭牌扫描件及加盖生产厂家公章的承诺函。 - 投标人供货的设备为3个月内生产的得1分。须提供加盖投标单位公章的承诺函。 - （服务要求）"心电管理一张网"利用人工智能技术应用于心电图检查、诊断、预警、分析等业务流程，提升临床使用体验和工作效率的得1分。提供人工智能心电分析系统医疗器械注册证（第二类或第三类）扫描件加盖投标单位公章，或提供具备同等功能的软件系统说明材料及真实性承诺函。 - 投标产品软硬件为同一品牌厂家生产的的得2分。 | 5 |
| 9 | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件并标识出产品型号的，符合要求得0.5分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、国家发改委等列入“节能产品品目清单”强制采购范围。 | 0.5 |
| 10 | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、在开标当日处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件并标识出产品型号的，符合要求得0.5分。 特别说明：本项目采购产品未被财政部、生态环境部等列入 “环境标志产品品目清单”强制采购范围。 | 0.5 |
| 11 | 承诺书 | 投标文件中提供《盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书》的得 0.5 分，未提供的不得分。 | 0.5 |

3.评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.2.2投标文件不符合本章第2.1款评审标准的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.4只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。

3.3 详细评审

3.3.1 在详细评审发现符合“无效标书条款”的，应当作为无效投标予以否决，其投标报价亦不作为评标基准价A值的依据。

3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1 除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

3.6 提交评标报告

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

第六章投标文件格式

投标文件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称：

日期：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| …… | …… |

投标主要文件目录

一、资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、投标产品配置及分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、服务承诺等

十、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

一、资信证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（扫描件）

文件2 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

文件3参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

文件4 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

2、非实质性资信证明文件目录

格式1《企业申明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：     年    月    日

法人授权书

本授权书声明：       （供应商名称）授权    （被授权人的姓名）为我方就                项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：

单位名称：

授权单位盖章：

单位名称：

地址：

日期：

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
|  | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：盐城大丰区卫生健康委员会

根据贵方的         招标文件，正式授权下述签字人__________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人名称（公章）：

日期：________年____月____日

五、开标一览表（格式）

| 项 目 编 号 |  |
| --- | --- |
| 项 目 名 称 |  |
| 投标产品品牌及型号（便携式心电检查设备/数字式心电检查设备/动态心电检查设备） |  |
| 项目投标报价：（大写） ，小写： |  |
| 法定代表人或委托代理人： 联系方式： |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 合同履行期限： |  |
| 质保期： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与投标分项明细报价表中不符时时，以开标一览表为准；

供应商名称（公章）：

日期：     年   月   日

六、投标产品配置及分项报价表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称品牌及规格、型号（便携式心电检查设备/数字式心电检查设备/动态心电检查设备） | 数量 | 单价 | 总价 |
| …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

七、设备参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标设备参数 | 投标产品响应设备参数 | 投标产品型号证明材料在投标文件中的页码 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… |  |  |  |  |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、设备参数偏离表应针对采购需求逐条应答不可简单复制粘贴注，投标人应按投标产品填写真实技术参数值，不得虚假响应，如经查实，将予以取消中标资格，并提交财政监管部门处理，有可能面临着被列入失信名单的法律风险。

八、商务条款响应及偏离表（如有）

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

九、服务承诺、培训承诺等

十、盐城市大丰区政府招标采购供应商承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的政府招标采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本单位参加政府招标采购项目：

的招标采购活动，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府招标采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府招标采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府招标采购的投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网、公共资源交易平台中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府招标采购交易的良好秩序，与参与本次政府招标采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人盖章：                       单位名称（盖章）：

年月日

十一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的采购编号为      ，    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）  ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：如是残疾人福利性单位需提供。

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

备注：如是监狱企业需提供。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用横线划除的地方无需填写。