苏州高新区政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320505-RQZB-G2026-0011

采购单位：苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府

项目名称：通安镇安保设备维保服务项目

项目类别：服务类

苏州润启招投标咨询服务有限公司

2026年8月

前 附 表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320505-RQZB-G2026-0011 |
| 2 | 项目名称 | 通安镇安保设备维保服务项目 |
| 3 | 标书组成 | 详见招标文件 |
| 4 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 5 | 投标有效期 | 提交投标文件截止之日起九十天（日历日） |
| 6 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 7 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年8月31日9:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 8 | 开标时间 开标地点 | 2026年8月31日9:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 9 | 评标时间 评标地点 | 2026年8月31日9:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 10 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标单位按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标单位无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份。 |
| 11 | 履约保证金 | 按照《江苏省财政厅国家金融监管总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。本项目采购人未要求收取履约保证金。 |
| 12 | 中标服务费 | 本项目中标服务费已包含在采购预算中，故中标服务费由中标单位支付。以预算金额作为招标代理服务费的计算基数,按照以下差额定率累进法计算方法确定政府采购代理服务费金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取；100 万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取；500万元（含）~1000万元以下部分按预算金额的0.8%收取；1000万元（含）~5000万元以下部分按预算金额的0.5%收取；5000万元（含）以上部分按预算金额的0.25%收取；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。本项目中标服务费92920元整。领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。 服务费账号： 账户名：苏州润启招投标咨询服务有限公司 开户行：中国农业银行股份有限公司苏州城市广场支行 账号：10554601040012606 |
| 13 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的投标单位不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标单位投标文件机器码一致情形的； （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目录

第一章 投标邀请函

第二章 投标单位须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同及主要条款

第六章 评标办法和评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况：

通安镇安保设备维保服务项目的潜在投标单位应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年8月31日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320505-RQZB-G2026-0011

2、项目名称：通安镇安保设备维保服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：人民币玖佰贰拾肆万元整（¥9240000.00元）

5、服务期限：两年（具体开始时间根据采购单位要求）

6、采购需求：采购通安镇安保设备维保服务，保障通安镇安保设备持续稳定、安全、可靠运行，全面提升治安防控、视频监管、人员车辆出入管理能力，排除设备故障瘫痪、录像失效、门禁失灵、道闸卡滞等安全隐患。具体详见采购文件第四章。

二、供应商的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目。

本项目投标单位为大型企业的，须将采购项目中的一定比例分包给一家或多家中小企业进行。投标文件中须提供分包意向协议书，未提供则为非实质性响应。分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于合同总金额的40%，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

本项目投标单位为中型企业的，须将采购项目中的一定比例分包给一家或多家小微企业进行。投标文件中须提供分包意向协议书，未提供则为非实质性响应。分包意向协议中预留给小微企业的金额应当不低于合同总金额的24%。中型企业严禁将合同分包给大型企业。

若投标单位自身属于小微企业，可自主全额履行合同、免于分包；如小微企业中标人自愿分包，分包合作方仅限小微企业，严禁向大中型企业分包。

若投标单位采取分包，则需要在投标文件中提供明确的分包方案，未提供则为非实质性响应。

接受分包的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受分包的单位不得参与本项目投标。

3、本项目的特定资格要求：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4、本项目不接受联合体、不接受转包，本项目接受分包。

三、获取招标文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统

3、方式：

（1）CA证书办理：

供应商通过江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统（以下简称“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅政府采购CA办理窗口，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动：

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、提交投标文件截止时间：2026年8月31日9:30（北京时间）；

2、开标时间：2026年8月31日9:30（北京时间）；

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜：

1、本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府

地址：江苏省苏州市高新区通安镇通浒路88号

联系人：陶蕾

联系电话：0512-66063045

2、采购代理机构信息

名称：苏州润启招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市高新区何山路211号万道长江大厦8楼809室

项目联系人：王长林、胡嫣婷、史云路

联系方式：18913212630

3、苏州高新区财政局政府采购办公室监督电话：0512-68751335、68751331。

第二章 投标单位须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州润启招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州润启招投标咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州润启招投标咨询服务有限公司。

2.3 投标单位：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标单位根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标单位

3.合格投标单位的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目。

本项目投标单位为大型企业的，须将采购项目中的一定比例分包给一家或多家中小企业进行。投标文件中须提供分包意向协议书，未提供则为非实质性响应。分包意向协议中预留给中小企业的金额应当不低于合同总金额的40%，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

本项目投标单位为中型企业的，须将采购项目中的一定比例分包给一家或多家小微企业进行。投标文件中须提供分包意向协议书，未提供则为非实质性响应。分包意向协议中预留给小微企业的金额应当不低于合同总金额的24%。中型企业严禁将合同分包给大型企业。

若投标单位自身属于小微企业，可自主全额履行合同、免于分包；如小微企业中标人自愿分包，分包合作方仅限小微企业，严禁向大中型企业分包。

若投标单位采取分包，则需要在投标文件中提供明确的分包方案，未提供则为非实质性响应。

接受分包的中小企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。接受分包的单位不得参与本项目投标。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.投标单位代表

4.1指授权全权代表投标单位参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标单位代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标单位自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包。

6.3本项目接受分包。

6.4本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标单位获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标单位同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标单位提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标单位通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标单位有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.投标质疑

9.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标单位书面质疑后7个工作日内作出答复。

9.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

9.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本扫描件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑项目的名称、编号；（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（4）事实依据；（5）必要的法律依据；（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

9.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

9.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：王长林

联系电话：18913212630

邮寄地址：苏州市高新区何山路211号万道长江大厦8楼809室

四、投标文件说明

10.提示与要求

10.1投标单位应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

10.2无论是否递交投标文件，投标单位都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标单位不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

12.投标文件的组成

12.1 封面

12.2 开标一览表；

12.3 投标报价分析表；

12.4 资格审查文件；

12.4.1关于资格文件的声明函；

12.4.2投标单位三证合一营业执照副本扫描件；

12.4.3投标单位法定代表人身份证扫描件；

12.4.4投标单位授权委托书（须有法定代表人签字或盖章、代理人签字）（如有授权）（格式见第三章）；

12.4.5投标单位代理人身份证扫描件及投标单位为其缴纳的最新一期社保证明扫描件（如有授权）；

12.4.6投标单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

12.4.7投标单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供证明材料或承诺）；

12.4.8投标单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标单位参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可）；

12.4.9投标单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

12.4.10投标单位若进行分包，应提供分包意向协议书（格式见第三章），并且分包意向协议书中中小企业合同金额必须达到招标文件要求的比例；投标单位或接受分包的单位为中小微企业的应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标单位若未进行分包，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

12.4.11其他有关资格性证明的文件（如有）。

12.5 符合性审查文件

12.5.1 投标函

12.5.2 服务偏离表

12.5.3 商务条款偏离表

12.5.4 投标单位情况表（格式见第三章）；

12.5.5 分包方案（如投标单位进行分包）；

12.5.6投标（响应）保证承诺书（格式见第三章）；

12.5.7其他有关符合性证明的文件（如有）；

12.6综合评审文件（供应商根据评分标准制作）

12.7价格折扣文件格式（本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，不再享受评审价格优惠政策）（上传至“企业报价折扣证明”模块）（格式见第三章）；

12.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：投标单位所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。

（1）以上12.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上12.5为符合性审查须提供的资料，投标单位必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“12.4-12.8”中不得出现投标总报价。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。无对应模块的附件可以上传至“其他资料”模块。

13.对本次投标的详细说明的编制；

13.1投标文件按招标文件规定的格式、顺序编写；

13.2评分标准中所需的证明材料须在投标文件的目录中标注。

14.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15.投标文件的有效期：

15.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

15.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标单位协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标单位不能修改投标文件。

16.投标文件的制作、签署、上传：

16.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

16.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标单位电子公章。需要法定代表人或代理人盖章或签名的文件必须按要求进行电子签章或签名，若未按上述要求签署或盖章的电子投标文件为无效投标

16.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标单位提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标单位应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标单位自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标单位自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回：

17.投标文件的递交

17.1投标单位应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标单位通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

18.投标截止时间

18.1投标单位应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

18.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标单位的权利和义务将受到新的截止期的约束。

18.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

19.投标文件的补充、修改和撤回

19.1投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标单位不得对其电子投标文件作任何修改。

19.2投标单位在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标单位撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标单位不得撤回其投标。

六、开标和评标

20.开标

20.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标单位在线参加。投标单位应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标单位名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标单位在不见面开标系统中确认投标价格，如投标单位未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

20.3资格审查

20.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标单位的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

20.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

20.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

20.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

20.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

20.3.4经查询，投标单位被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标单位存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

21.评标委员会

21.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

21.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

21.1.2要求投标单位对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

21.1.3对投标文件进行比较和评价；

21.1.4确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；

21.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.2评标委员会成员应当履行下列义务：

21.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

21.2.3对评标过程和结果，以及投标单位的商业秘密保密；

21.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标单位名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标单位名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标单位根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

21.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标单位提出的质疑。

22.评标内容的保密

22.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标单位或与评标无关的其他人泄露。

22.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

22.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标单位进行联系。

23.对投标文件审查

23.1评标委员会应当对符合资格的投标单位的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

23.1.1投标单位的投标文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2未按本须知规定提交资格文件；

23.1.3与招标文件有重大偏离；

23.1.4投标单位拒绝修正错误；

23.1.5投标单位的报价是选择性的；

23.1.6投标单位的报价只投了部分内容；

23.1.7投标单位的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.8投标单位的报价超采购预算（或单价最高限价）或经评标小组评定为无效报价；评标委员会认为投标单位的报价明显低于其他通过符合性审查投标单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.1.9其他被评委会认定无效的情况。

23.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

23.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标单位确认后产生约束力，投标单位不确认的，其投标无效。

23.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

24.投标的澄清

24.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。

24.2投标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标单位的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标单位的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标单位发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标单位应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

25.投标无效

25.1投标单位存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标单位投标文件机器码一致情形的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.2投标单位应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标单位的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标单位的合法权益。

在评标过程中发现投标单位有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.3有下列情形之一的，视为投标单位串通投标，其投标无效：

（一）不同投标单位的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标单位委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标单位的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标单位的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标单位的投标文件相互混装。

26.废标

26.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

27.投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照本须知确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。如评委会根据审查确定投标单位无能力履行投标文件承诺的内容，其投标将被拒绝。评委会按如下步骤采用综合评分法确定中标单位：

第一步：对通过资格性审查的投标文件，评标委员会将根据评分标准所规定进行打分。

第二步：评标委员会成员对各投标单位的得分进行汇总后取平均值，按分数由高到低排列确定中标供应商。若在选取中标人时出现并列情况，则由采购招标代理机构组织以抽签方式确定中标人。

27.2各考评项目的评分均依据投标单位在投标文件中提供相关证明，未能提供相关证明或提供证明不全的，不记分。

27.3投标单位服务承诺必须具体、详尽、可行，否则不记分。

七、授予合同

28.中标单位的确认

28.1评标委员会根据投标单位资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标单位如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29.合同授予标准

29.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2合同签订后，采购人有权对中标供应商的履约能力进行审查，在履行合同期限内，如发现中标供应商未能按照投标承诺提供相应服务和人员备案的，则采购人有权解除协审服务合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报政府采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

29.3投标供应商如在服务能力、人员情况、奖惩情况等投标资料中存在弄虚作假行为的，苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府在评标时发现，则取消该投标单位投标资格；行业主管部门在本次委托协审服务有效期内发现以上情况的，苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府有权解除协审服务合同，并按有关规定进行处理。

30.中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

31.合同的签订

31.1中标人应按政府采购的相关规定，在规定的时间内与采购人签订合同。未在规定时间内与采购人签订合同的，将根据政府采购的相关规定承担相应的法律责任。

31.2采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

八、其他事项

32.代理服务费：

本项目中标服务费已包含在采购预算中，故中标服务费由中标单位支付。以预算金额作为招标代理服务费的计算基数，按照以下差额定率累进法计算方法确定政府采购代理服务费金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取；100 万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取；500万元（含）~1000万元以下部分按预算金额的0.8%收取；1000万元（含）~5000万元以下部分按预算金额的0.5%收取；5000万元（含）以上部分按预算金额的0.25%收取；如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收。本项目中标服务费92920元整。领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。

服务费账号：

账户名：苏州润启招投标咨询服务有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苏州城市广场支行

账号：10554601040012606

33.履约保证金：无

34.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

本章所有的投标书格式，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。本章所涉及格式投标单位可根据相应电子模块将格式中的整体表格拆分为多个表格按照对应的模块上传。

附件1.开标一览表（具体以苏采云系统格式为准）

开标一览表

招标编号：             号

| 采购包号 | 项目名称 | 投标金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 通安镇安保设备维保服务项目 |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |
| 投标单位是否为小、微企业、残疾人福利性单位、监狱企业 |  | □小企业 □微企业 □残疾人福利性单位□监狱企业 |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年    月    日

附件2.投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：         号

| 序号 | 条目 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| … | 大件维修更换固定费用：44万元整 |  | 大件维修更换结算折扣率 % |  |  |  |
| 共计：人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1、“投标报价分析表”各分项报价合计金额应当与“开标一览表”投标总价相等，如不相等，以“开标一览表”为准。

2、投标单位针对大件更换结算进行折扣率报价（折扣率不得高于95%），未进行报价或折扣率超过95%的将做无效标处理。

3、大件维修更换固定费用报价按44万元填入，同时填入大件更换结算统一折扣率。最终费用按单价最高限价*数量*折扣率进行结算。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

附件3.投标函

投标函

我们收到贵公司      号的招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的服务工作，投标报价包括在承包期内综合维保服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5.我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7.如果我们中标，我们愿意按前附表的规定支付中标服务费；

8.我们愿意按照贵公司招标文件的要求提供电子投标文件（中标后提供纸质投标文件），并保证全部投标文件内容真实有效，若有虚假，我公司愿意承担与此相关的一切责任；

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：（单位盖章）

投标单位法定代表人或代理人：（签字或盖章）

投标单位地址：____________________________

投标单位联系电话：________________________

年　  月  　日

附件4 授权委托书（须有法定代表人签字或盖章、代理人签字）

授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的  （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加由苏州润启招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为JSZC-320505-RQZB-G2026-0011号通安镇安保设备维保服务项目的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字）

年   月   日

附件5.投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（单位盖章）：                     日期：     年    月     日

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件6.服务偏离表

服务偏离表

单位名称（单位盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的要求条款 | 投标文件的要求条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标单位的投标文件关于服务要求与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件7.商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（单位盖章）：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务要求条款 | 投标文件的商务要求条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

投标单位的投标文件关于服务要求与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式8. 拟投入项目主要设备一览表

拟投入项目主要设备一览表

项目编号：         号

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注 （自有/租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请各投标单位按上述格式自制《拟投入项目设备配置》投标；

投标单位（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式9. 针对本项目的人员配置表

针对本项目的人员配置表

招标编号：         号

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 学历 | 专业 | 职称 | 责任 或分工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标单位自行根据项目需要配备相应的人员。

投标单位（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日
格式10. 类似业绩一览表

类似业绩一览表

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位（采购单位） | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

格式11. 关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为     号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、有效的、准确的。本公司愿意提供招标文件中要求的所有资料，本公司承诺我单位符合招标文件投标单位须知要求中“合格投标单位的条件”的资格要求。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

附件12.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

苏州润启招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员             人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖章）：

日 期：     年     月     日

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

苏州润启招投标咨询服务有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为      号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件13.投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购单位签订合同；

3.中标（成交）后不按本招标文件规定向采购单位提交履约保证金（如有）；

4.中标（成交）后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：（单位盖章）

投标单位法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标单位地址：

投标单位联系电话：

日期：     年     月     日
附件14.投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件15、分包意向协议书（若进行分包需提供）

分包意向协议书

（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿达成分包意向，参加（采购项目编号） （采购项目名称）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立意向如下：

一、分包意向各方关系

（甲公司全称）为投标单位，（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向单位，（甲公司全称）以投标单位的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各单位与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

二、有关事项约定如下：

1.如中标，分包意向单位分别与（甲公司全称）签订合同，并就中标项目分包部分向采购人负责，有连带的和各自的法律责任。

2.分包意向单位1     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

3.分包意向单位2     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

4.分包意向单位3     （公司全称）为    （大型、中型、小型、微型）企业，将承担以下分包工作：  （具体分包工作内容），该部分工作内容占合同总金额的  %。

……

三、如中标，分包意向单位不得以任何理由提出终止本意向协议。

四、本意向协议书在自签订之日起生效，投标有效期结束之日失效。如中标，有效期延续至政府采购合同履行完毕之日。

五、其他补充内容

六、本意向协议书正本一式  份，（甲公司全称）及各分包意向单位各一份。

注：

1.各方成员在本意向协议书上共同盖章确认。

2.本意向协议书内容不得擅自修改，并将作为签订合同的附件之一。

3.小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.分包意向单位承担的分包工作及该部分工作内容占合同总金额的比例均须约定清楚。

甲公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

乙公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

……公司（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

附件16、关于符合本国产品标准的声明函（招标编号：JSZC-320505-RQZB-G2026-0011）

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（单位盖章）：

日期：     年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

## 6.用斜线划除的地方无需填写。

附件17. 政府采购履约验收通知单及履约验收单（参考样本）

# 政府采购履约验收通知单（参考样本）

供应商：

| 采购人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

政府采购履约验收书参考样本(服务类)

| 采购人 |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |  |  | 验收组织形式 | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |
| 验收内容 | 服务质量 |  |  |  |  | 服务进度 |  |
|  | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  | 按 时□ 不按时□ |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  | 采购人意见 |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。

2.未委托采购代理机构开展履约验收工作的，无需填写“采购代理机构意见 ”

第四章  招标书

苏州润启招投标咨询服务有限公司受苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府的委托，就通安镇安保设备维保服务项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的投标单位参加投标。

一、项目编号：JSZC-320505-RQZB-G2026-0011

二、项目名称：通安镇安保设备维保服务项目

三、预算金额：人民币玖佰贰拾肆万元整（¥9240000.00元）

四、服务期限：两年（具体开始时间根据采购单位要求）

五、招标内容：

（一）基本要求：

保障通安镇安保设备持续稳定、安全、可靠运行，全面提升治安防控、视频监管、人员车辆出入管理能力，排除设备故障瘫痪、录像失效、门禁失灵、道闸卡滞等安全隐患。

（二）服务内容及要求：

1、服务内容如下：

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统 | 高清网络摄像头、半球机、枪机、球机 NVR录像机、监控硬盘、监控交换机 监控电源、防水盒、支架、立杆 监控网线、电源线、POE供电系统 监控画面调试、录像策略优化、存储健康检测 |
| 2 | 门禁一体机系统 | 门禁控制器、门禁读卡器、电磁锁、电插锁 门禁电源、出门按钮、门禁发卡器 门禁软件后台、权限管理、人员数据维护 门禁记录查询、异常开门排查 |
| 3 | 车辆道闸及车辆管理系统 | 直杆道闸、栅栏道闸、广告道闸 车牌识别相机、显示屏、语音播报系统 道闸控制器、地感线圈、雷达感应 收费系统后台、车辆白名单维护 |
| 4 | 电子围栏系统 | 红外探测器、双鉴探测器、紧急按钮 报警主机、声光报警器 报警布撤防调试、联动策略检查 |
| 5 | 电子巡更系统 | 巡更棒、巡更点、巡更软件 巡更数据整理、点位补录、路线优化 |
| 6 | 机房及网络配套设备 | 核心交换机、汇聚交换机 机柜、UPS电源、防雷器 安防专用线路、管路、接地系统 |
| 7 | 重大事件和重要活动，配合技术支持和现场保障服务。 |  |

2、实施要求：

根据通安镇安保设备实际情况，特制定如下的实施要求：

本项目需维修和保养的设备型号、数量很多，而且分布在整个辖区，覆盖面比较广，要做好设备的维保是一项艰巨而重要的工作。首先，要对系统的组网方式及系统结构进行详细调研，对专业维保人员进行培训、让每一个维保人员充分了解系统的构造。对故障率较高的设备制定出设备维护方案，有针对性的准备备品备件，把复杂繁琐的工作变得条理化、明确化。当某个设备出现故障时，专业技术员可以很快调出这个设备的相关技术参数、性能指标等相关资料，并采取针对性的维护措施，有效的提高设备的维护效率。

为了做好设备的维保工作，要求配备相应的人力、物力（常用工具、通讯设备、交通工具等），由专人负责日常对系统的监测、维护、服务、管理,承担起设备的维保服务工作,以保障整个系统的长期、可靠、有效地运行。

外包服务拟执行标准：

安保设备系统维保，是系统发挥正常功能的前提保障。依照国家相关规范文件规定的内容，结合通安镇的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到实际使用要求。

应参照以下规范实施：

GB50348-2018《安全防范工程技术标准》

GA/T367-2001《视频安防监控系统技术要求》

GB50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

DL/T5232-2019《直流换流站电气装置安装工程施工及验收规范》

DL/T5759-2025《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GA/T670-2006《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》

3、具体要求：

（1）人员配备及要求

要求维保单位配备人员20名，具体如下：

| 序号 | 岗位 | 人数 | 工作重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | 对项目范围内所有的监控、门禁、人卡车卡等系统线路情况进行排摸汇总，整理设备品牌型号及损坏情况等资料。对所有巡检、维修记录留档，整理工作重点定期向需求部门汇报。积极对接需求部门，统筹安排维保工作，及时高效解决故障设备及系统问题。 |
| 2 | 内场人员 | 1名 | 驻点需求部门观看监控视频，日常巡检发现问题并协助项目经理解决，积极配合需求部门监控录像调取，视频回放等工作。 |
| 3 | 外场人员 | 10名 | 检查项目范围内设备情况，并做好巡检记录。重点定期对监控摄像头进行保洁、镜头及焦距对准等工作。按需求部门要求完成摄像头角度调整、点位迁移、绿化修剪等工作。 |
| 4 | 突击队伍 | 8名 | 对重大事件和重要活动，配合技术支持和现场保障服务。 |

要求除维保人员工位工作站外，禁止私自操作其他工作站、禁止安装任何软件、禁止拷入/拷出文件操作、禁止摄录监控视频内容、禁止非本班值班人员操作值班设备，确保通安镇小区、派出所、城管、交警的安保设备及网络做到安全、保密。

（2）外包维保单位车辆及设备要求

维保单位需配备巡逻车5辆、工程车1辆、CCTV测试仪、电缆通断测试仪、对讲机、标签打印机、套管式标签打印机、万用表、电络铁、螺丝刀、扳手、尖嘴钳、镊子、验电笔等设备若干。

（3）系统全面排查

在政府采购招标后，由中标单位对现场进行详细检查做好基础台账，主要内容包括：

（3.1）监控室机房环境。

（3.2）设备运行环境。

（3.3）所有设备的安装位置、运行情况。

（3.4）线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。

（3.5）线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。

（3.6）中心平台使用情况、软件扩容升级情况。

维护单位需对所有安保设备的线路情况进行排摸汇总，整理设备品牌型号及损坏情况等资料。

（4）定期巡检服务

按国家有关规范和要求，由中标单位派遣专业人员常驻通安镇，对系统定期检查，测试，保养，维修，确保设备正常运行。

（4.1）每周对项目主要设备进行不少于1次的日常巡查，填写巡查记录，发现故障或隐患当即排除或修复，并作为维保工作日常考核的依据。

（4.2）每月进行2次现有软件系统专项检查，全年共24次。重点核查软件运行状态、报警记录及联动功能，确保系统处于良好状态。

（4.3）每季度进行一次全面检测，覆盖所有维保设备的性能指标和安全功能，如发现故障或问题，及时排除并修复。

（4.4）每年末对全年维保记录、故障处理情况、设备老化程度进行综合评估，形成年度维保报告。

（4.5）应急服务

（4.5.1）维保单位需提供24小时维保热线，随时接受采购单位的服务要求；接到采购单位服务指令后，派专业工程师30分钟内到达现场。

（4.5.2）维保技术人员对故障进行诊断后，按紧急程度不同划分，最迟在2小时提交解决方案。

（4.5.3）维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行，一般故障应当在2小时内修复；如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的，要立即向采购单位报告，并采取相应的应急保障措施，包括但不限于加装临时监控设备等，在此期间，系统中断运行不得超过12小时。

（4.6）分项保养内容：

（4.6.1）视频监控系统

| 检查项目 |  | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 控制显示部分 | 服务器、管理工作站、NVR | 服务器、管理工作站、NVR机箱内灰尘清洁和录像保存时间是否达到要求、记录的检索回放等功能，文件碎片的整理、操作系统的备份，显示器的清洁保持系统的稳定最优化运行。 |
|  | 控制键盘及分配器设备等 | 控制键盘及分配器设备的清理、接口检查；键盘操作杆的测试，设备接地应符合接地要求。 |
|  | 显示系统 | 在摄像机的标准照度下进行，查看有无视频信号、图像的清晰度、系统信噪比、干扰等检查。 |
|  | 电源电缆 | 配电箱接线、变压器、电源电压、线路、电源接线安全牢固等检查。 |
| 前端部分 | 摄像机 | 调焦、变倍，清晰度检查、障碍物的处理。 |
|  | 支架、护罩 | 支架安装位置是否牢固。 |
|  | 镜头、云台 | 镜头的调节和云台转动性能的测试。 |
|  | 室外立杆 | 立杆是否生锈、立杆底座及杆是否牢靠、接地是否良好。 |

（4.6.2）门禁系统

| 检查项目 |  | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 软件部分 | 工作站与安全性测试 | 系统操作人员的分级授权、系统操作人员操作信息的详细只读存储记录等；操作系统的备份。 |
| 硬件部分 | 管理工作站 | 管理工作站机箱内灰尘清洁和录像保存时间是否达到要求、记录的检索回放等功能 |
|  | 控制器 | 检查控制器的安装牢固、接线可靠。 |
|  | 读卡器 | 读卡器安装牢固检查。 |
|  | 电锁 | 测试每个电锁开门情况、检查线路、锁舍及锁扣是否完好或有机械性卡死情况。 |
|  | 按钮 | 测试每个按钮按下去触点灵敏性、安装是否牢固。 |

（4.6.3）停车场管理系统

| 检查项目 |  | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 软件部分 | 软件功能及记录 | 管理中心的显示、统计、信息储存等功能进行检测，对进出入车库的车辆进行统计，对当天、每月、每年的出入的车辆进行统计，可以实时打印，能自动保存数据。 |
|  |  | 出/入口车辆和车牌图象记录是否清晰，调用图象信息符合情况检测。 |
|  |  | 管理中心监控站的车辆出入数据记录保存时间应满足管理要求。 |
| 硬件部分 | 管理工作站 | 根据车库出入口的实际情况，对通道、库容等进行检查，并对出入车库的车辆给予准确的信号指示，显示车位是否已满等信息。 |
|  | 读卡器 | 读卡器功能检测，无效卡识别功能；非接触IC卡读卡器及读卡距离和灵敏度进行检测。 |
|  | 闸机（栏杆） | 自动闸机升降、防砸车功能测试 |
|  | 闸机（主机） | LED屏显示正常，语音播报准确 |
|  | 车辆探测器 | 车辆探测器的灵敏度及抗干扰性能测试。 |

（4.6.4）电子巡更系统

| 检查项目 |  | 保养内容 |
| --- | --- | --- |
| 日常保养 | 巡更棒及巡更点 | 保持清洁，对巡更棒及巡更点定期清理除尘； 检查巡更棒及巡更点是否完整无损伤； 检查巡更点安装是否牢固。 |
| 保养 | 巡更棒及巡更点 | 完成日常保养的内容； 检查巡更棒能否正常完成记录工作； 检查各个巡更点能否由巡更棒正常识别。 |

4、维保服务目标：

保障本项目维护范围内各个系统的正常运行；对所有设备进行定期的预防性维护，做好系统运行的优化、升级等工作，及时发现系统存在的潜在隐患；当设备故障时，除有明确第三方责任人及不可抗力因素外，由中标单位全包，确保使用方系统设备设施能得到及时维护；确保维护点7×24小时正常运行，监控点位完好率必须达到99%以上。

5、安保设备维修和保养服务范围：

| 序号 | 区域 | 维保设备名称 | 数量 | 维护月份数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华山花园二期 | 监控摄像机 | 427 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 10 | 24 |
|  |  | 电子围栏 | 1 | 24 |
|  |  | 人行通道移门 | 4 | 24 |
|  |  | 室外LED屏 | 2 | 24 |
| 2 | 达善一期 | 监控摄像机 | 683 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 10 | 24 |
|  |  | 人卡 | 4 | 24 |
|  |  | 车卡 | 4 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机 | 81 | 24 |
|  |  | 电子围栏 | 1 | 24 |
|  |  | 电子巡更 | 1 | 24 |
|  |  | 室外LED屏 | 2 | 24 |
| 3 | 达善二期 | 监控摄像机 | 2430 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 28 | 24 |
|  |  | 人行通道移门 | 14 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机 | 367 | 24 |
|  |  | 电子围栏 | 3 | 24 |
|  |  | 电子巡更 | 1 | 24 |
|  |  | 室外LED屏 | 6 | 24 |
| 4 | 通安派出所内部设备 | 监控摄像机 | 83 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 2 | 24 |
|  |  | 人行通道移门 | 3 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机 | 35 | 24 |
|  |  | 小间距LED屏系统 | 1 | 24 |
| 5 | 华通公园监控项目 | 监控摄像机 | 8 | 24 |
|  |  | 拾音器 | 1 | 24 |
| 6 | 科技城南大地块监控 | 监控摄像机 | 28 | 24 |
| 7 | 通安城管 | 监控摄像机 | 51 | 24 |
|  |  | 小区清洁屋监控 | 136 | 24 |
| 8 | 华通花园一区、五区 | 监控摄像机（含人卡） | 366 | 24 |
|  |  | 车卡 | 8 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机（配套有监控528个） | 528 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 8 | 24 |
|  |  | 人行移门（配套有监控8个） | 8 | 24 |
|  |  | 室外LED大屏 | 4 | 24 |
| 9 | 华通花园二区 | 监控摄像机（含人卡） | 246 | 24 |
|  |  | 车卡 | 6 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机（配套有监控257个） | 258 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 6 | 24 |
|  |  | 人行移门（配套有监控12个） | 12 | 24 |
|  |  | 室外LED大屏 | 6 | 24 |
| 10 | 华通花园三区 | 监控摄像机（含人卡） | 263 | 24 |
|  |  | 车卡 | 6 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机（配套有监控303个） | 303 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 6 | 24 |
|  |  | 人行移门（配套有监控6个） | 6 | 24 |
|  |  | 室外LED大屏 | 3 | 24 |
| 11 | 华通花园四区 | 监控摄像机（含人卡） | 222 | 24 |
|  |  | 车卡 | 6 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机（配套有监控266个） | 266 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 6 | 24 |
|  |  | 人行移门（配套有监控6个） | 6 | 24 |
|  |  | 室外LED大屏 | 3 | 24 |
| 12 | 华通花园六区 | 监控摄像机（含人卡） | 298 | 24 |
|  |  | 监控摄像机 | 140 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 14 | 24 |
|  |  | 人行移门 | 4 | 24 |
|  |  | 室外LED大屏 | 2 | 24 |
| 13 | 通安派出所外部监控 | 监控摄像机 | 24 | 24 |
| 14 | 通安派出所人员监控 | 监控摄像机 | 15 | 24 |
| 15 | 华山花园一期 | 监控摄像机（含人卡） | 455 | 24 |
|  |  | 电子围栏 | 1 | 24 |
|  |  | 楼宇对讲 | 42 | 24 |
|  |  | 视频门禁一体机 | 96 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 12 | 24 |
|  |  | 人行移门 | 4 | 24 |
|  |  | 室外LED大屏 | 1 | 24 |
| 16 | 华山花园三期 | 监控摄像机 | 242 | 24 |
|  |  | 电子围栏 | 1 | 24 |
|  |  | 可视对讲 | 19 | 24 |
|  |  | 门禁一体机 | 18 | 24 |
|  |  | 车辆道闸 | 2 | 24 |
|  |  | 巡更系统 | 1 | 24 |
|  |  | 室内报警系统 | 1 | 24 |
| 17 | 金通路交通监控 | 监控摄像机 | 29 | 24 |
| 18 | 昆仑山路、龙康路交通监控 | 监控摄像机 | 183 | 24 |
| 19 | 城管监控 | 监控摄像机 | 50 | 24 |

6、设备更换相关要求:

（1）单次单件2000元(含)以下零配件由中标单位免费进行采购更换。

（2）单次单件2000元以上零配件，经采购单位确认后方可进行更换，大件更换总费用不得超过44万元整。

（3）维修更换中产生的人工费、维修费、检查费、检测费等其它费用都含在维修保养费中，采购单位不再另行支付。

（4）项目维修、更换产生的废旧配件，所有权归属采购单位，由采购单位统一回收留存处置；

（5）中标单位须根据常备数量进行最低备品库存，保证及时维修更换。需提供承诺书，承诺中标以后，签订合同后10日历天内将备品备件放置在采购单位指定场所。

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储服务器服务器（安装位置：机房） | 操作系统：嵌入式LINUX系统； 主处理器：64位高性能多核处理器； 控制器：单控制器； 高速缓存：标配32GB，可扩展至128GB； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 硬盘个数：支持48块企业级硬盘； 硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘； 视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 设备可批量添加，修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 可通过IE浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MB/s 支持同时进行2600Mbps视（音）频码流存储，2600Mbps视（音）频码流转发、400Mbps视（音）频码流回放在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流的转发可支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出IPSAN工作模式下，存储带宽不小于8Gbps 支持对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与 可通过浏览器显示磁盘剩余空间容量，并可划分多个容量不同的盘组。当磁盘阵列中某块磁盘发生故障时，样机可将数据自动存储至热备盘，磁盘恢复正常后，数据不应丢失且磁盘阵列可自动重构。样机支持对选定的磁盘进行一键RAID，自动进行RAID创建和存储空间划分。支持监控级和企业级硬盘创建RAID。支持RAID在线扩容。支持RAID5初始化功能，可在10秒内完成RAID自盘校验。Raid 2.0创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。最大重构速度达到2TB/h 具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项。具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项。支持全局热备和局部热备。支持RAID即建即用。可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间。支持逻辑卷的动态在线扩展。 样机具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至128GB，具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。具有2个可热插拔BBU电源，可扩展至4个可热插拔BBU电源。样机外部接口可再扩展8个RJ45网络接口或4个RJ45网络接口及4个光纤接口，2个Mini SAS HD接口。样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网 网络视频存储服务器具有5个RJ45网络接口(1个管理接口、4个数据接口)、1个RS232接口、1个eSATA、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口、1个HDMI接口、1个VGA接口、2个PCI-E 3.0接口、48个硬盘接口。样机采用AC220V供电。 | 台 | 1 | 58000 |
| 2 | 网络硬盘录像机（安装位置：机房） | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口；可内置16个SATA接口硬盘 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的 SATA接口硬盘； HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览。 支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息。 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置 支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以POE方式接入网络广播。 支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲。 切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理 支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR 支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口 可接入64路视频 | 台 | 1 | 3600 |
| 3 | 综合安防管理平台服务器（安装位置：机房） | 4210×1/64GDDR4/1.2T10KSAS×2(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM；2U双路标准机架式服务器；CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz；内存：32G*2DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：2块1.2T10K2.5寸SAS硬盘；阵列卡：SAS_HBA卡,支持RAID0/1/10；PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽；网口：2个千兆电口；其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口；电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源. | 台 | 1 | 36000 |
| 4 | 综合安防管理平台一体机（安装位置：机房） | 软硬一体化部署，插电可用，7*24小时稳定运行；%0A平台业务架构支持通过业务服务集群部署扩展业务处理能力，通过设备接入服务分布式部署扩展设备接入能力，采用一体机堆叠方式自动累加快速实现；%0A平台支持多终端（C/S客户端、移动APP、WEB、微信小程序）运行使用；%0A支持大华协议\大华主动注册协议\GB28181协议\Onvif协议\海康协议\海康ehome协议；%0A智能应用集成，支持雷达监控移动物体、热成像预览实时测温、高空抛物实时视频预览目标轨迹检测、离岗检测等各类智能报警应用；%0A自定义可视化数据驾驶舱，支持聚合业务数据，结合自定义组件，形成数据魔墙，满足不同终端或投屏展示；%0A部署运维监管，基础业务模块自动部署安装，个性化业务模块根据实际场景自定义选择安装；%0A操作系统：CentOS7.7 ；%0A处理器:Intel Xeon E3-1225 V5 CPU支持最大TDP功耗75W；%0A支持最大TDP功耗75W.；%0A芯片组:Intel C236 chipset ；%0A内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ；%0A存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口，规格：2*1T；前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘；%0A配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 | 套 | 1 | 32800 |
| 5 | 核心交换机（安装位置：机房） | 1、名称：核心交换机 2、参数：交换容量≥86Tbps、包转发率≥26000Mpps 业务槽位数量≥6 支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板 (所有业务板块必须是单独独立的板块，不能通过业务板或其他安全业务板增加授权支持) 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4096 单槽位40G端口密度≥24 单槽位100G端口密度≥4 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 支持1：N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，交换容量≥86Tbps、包转发率≥26000Mpps 业务槽位数量≥6 支持扩展硬件防火墙业务板、IPS入侵防御系统业务板、负载均衡业务板、应用控制网关业务板、SSL VPN业务板 (所有业务板块必须是单独独立的板块，不能通过业务板或其他安全业务板增加授权支持) 支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4096 单槽位40G端口密度≥24 单槽位100G端口密度≥4 支持N：1虚拟化：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 支持1：N虚拟化：可将1台物理设备虚拟成多台逻辑设备，每台逻辑设备享有独立的硬件和软件资源，相互独立，互不影响； 优先级队列调度：每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、CBWFQ队列调度算法，支持WRED拥塞避免算法，支持流量整形，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持标准和扩展ACL，基于VLAN的ACL；支持VLAN ACL和IPv6 ACL 为适应未来云计算发展趋势，要求设备支持丰富的云计算数据中心特性，如FcoE、TRILL、EVI、EVB等功能 支持IP+MAC+PORT任意组合的绑定，支持非法帧报文过滤，用户分级管理和口令保护，支持端口隔离，支持SSH，支持SNMPv3网管 支持硬件级加密技术Macsec技术（802.1ae） 支持VRRP，RRPP，Ethernet OAM（802.3ah），支持Graceful Restart for OSPF/BGP/IS-IS SNMP V1/V2/V3 提供主机2台，单台设备配置如下： 双主控，双电源，万兆光接口≥16 | 台 | 1 | 36000 |
| 6 | 接入交换机（安装位置：机房） | 1、名称：汇聚交换机 2、参数：交换容量≥590Gbps ，转发性能≥210Mpps 24个千兆光端口，4个万兆SFP+口 配置模块化双电源，模块化双风扇 支持万兆光接口、万兆电接口扩展； 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP 支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+ 支持等价路由、VRRP、策略路由 支持MACsec硬件加密功能，实现数据加密传输 支持通过标准以太端口进行堆叠，支持跨设备链路聚合，单一IP管理，统一的路由表项 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 支持端口聚合 支持本地端口镜像和远程端口镜像； 支持流镜像 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 | 台 | 1 | 3120 |
| 7 | 停车场管理设备（安装位置：小区大门口） | 1、名称：道闸 2、参数：栅栏数字道闸快速全向：3米3-6秒速度可调，全向，支持防撞。 3、配套：配套道闸立杆.防护栏 | 套 | 1 | 3120 |
| 8 | 出入口车牌抓拍摄像机（安装位置：小区大门口） | 1、类型：出入口车牌抓拍摄像机（含镜头、防护罩、支架等） 2、规格、参数：摄像机类型：≥200万像素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机；传感器类型：1/3先进性CMOS； 快门：≥1/30秒；图像分辨率：≥1920*1592；视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 接口：≥1个RJ4510M/100M/1000M自适应 以太网口,1个RS-485接口，1个RS-232接口,3路IO输入接口,2路继电器输出，1路音频输入，1路音频输出，内置8GTF卡，2个内置LED灯； 三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像 | 套 | 1 | 2320 |

六、综合说明：

1、投标单位按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、投标单位提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案、检测方案；服务期间人员配备方案；服务期间与其他单位、部门的综合协调方案；服务所需的车辆、设备、工具等所投入的数量及保养、维修、使用方案等及公司内部管理制度。

3、投标单位必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、中标单位对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的费用由中标单位承担。

5、本项目价格一次报定，包括在承包期内综合维保服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网公示的补充通知为准。

七、政府采购政策：

1、小、微企业：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准，所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位：根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购：

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，投标单位须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，投标单位应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，投标单位提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：

5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1）投标报价低于全部通过符合性审查投标单位投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标单位投标报价平均值×50%；

2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标单位投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标单位投标报价×50%；

3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4）评标委员会基于专业判断，认为投标单位报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标单位在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标单位的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于5.1第（三）项情形，投标单位已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

5.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标投标单位不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.4采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标单位提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

6.1本项目对采购本国产品给予政策支持：

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标单位为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标单位提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标单位需在“投标文件格式”的“附件：投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标单位提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标单位提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标单位未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）投标单位需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）投标单位需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现投标单位在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标单位作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标单位提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

6.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

8、价格分的折扣：本项目属于面向中小企业预留采购份额项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

八、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

九、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方委托苏州润启招投标咨询服务有限公司就通安镇安保设备维保服务项目政府采购（招标编号：JSZC-320505-RQZB-G2026-0011）进行公开招标。根据本项目的采购结果确定乙方为本次中标单位，现依照招标文件、中标单位的投标文件和中标通知书及相关文件的内容，签订本合同书。

一、乙方通过招投标获得通安镇安保设备维保服务项目的中标资格。

二、下列文件为本合同不可分割部分

（一）中标通知书；

（二）招标文件；

（三）补充通知（如有）；

（四）乙方中标的投标文件；

（五）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、费用支付：

（一）本项目合同结算总金额为          。结算费用包括在承包期内综合维保服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

需更换设备、零配件、其他材料2000元（含）以下的物品材料由乙方提供，超过2000元的物品材料按实进行结算，总费用不得超过44万元整。

（二）支付步骤：

1、合同签订，按季度考核并付款，维保费用先做后付。第一个季度支付至（合同金额-大件更换费用44万元）的12%，第二个季度支付（合同金额-大件更换费用44万元）的12%，以此类推，共计八个季度。最后一个季度余款为（合同金额-大件更换费用44万元）的16%，在合同结束后一个月内付清。

每季度支付的维保费=维保季度费-维保考核扣分款。

2、大件更换总费用不高于44万元。费用按季度支付，共计八个季度，支付金额按实际更换数量*单价最高限价（元）*统一折扣率（    %）进行结算。

（二）支付方式：银行转账或数字人民币

（三）乙方银行账号信息（数币账户）：

账户名称：

银行账号：

钱包账号：

开户银行：

四、税费:

（一）根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费由乙方承担．

（二）本合同价格为含税价。乙方提供的服务等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

五、甲乙双方责任：

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、质量与验收：

1、乙方应按照招标文件的有关规定提供优质服务；

2、验收标准：

2.1履约验收标准：根据国家相关法律法规、行业相关标准、政府采购合同要求、招标文件要求、投标文件规定。

2.2履约验收主体：由甲方进行验收。

2.3履约验收方式：乙方应当按照政府采购合同的约定，配合甲方做好项目验收，提供与验收相关的技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。验收结束后，出具验收报告，列明各分项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2.4验收程序：

2.4.1履约验收时间：甲方在合同结束后对乙方提供的项目成果和服务进行验收。

2.4.2在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系甲方启动履约验收工作。

2.4.3甲方负责采购项目履约验收具体工作。

2.4.4甲方对乙方提供的服务按照招标文件、投标文件、政府采购合同等进行逐一核对、验收，并做好验收记录。

2.4.5履约验收工作结束后，甲方应形成书面验收意见，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。

2.5经双方共同验收，项目履约验收合格的，甲方根据政府采购合同约定及时向乙方支付采购资金、退还履约保证金（如有），不得拖延、拖欠或非法扣留；项目验收不合格的，甲方应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究乙方违约责任。

2.6其他验收要求按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

七、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.4乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

八、合同的解除和转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。如有异议，应在另一方解除合同的通知到达之日起 30日内提出异议。

3、合同的部分和全部都不得转让。

九、合同期限

1.本项目合同期限为：两年（     年    月    日-     年    月    日）。

2.在合同执行过程中，如需变更合同内容，应由甲乙双方共同协商，签订补充文件。补充签订的文件与本合同具有同等法律效力。

十、合同生效及其它

1.合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2.甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院提请诉讼。

## 3.本合同一式伍份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

## 4.未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定解释。

甲方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

经办人：

乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

经办人：

签署日期：     年    月    日

附件：月度考核表

服务时间：

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础管理 50分 | 满意度打分 | 10分 | 由管理单位根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |  |
|  | 日常维护及巡检报告 | 10分 | 每周提供日常维护及巡检相关报告给管理单位，少一份扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 10分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止 |  |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 10分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于维护要求，由管理单位根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分 |  |
|  | 24小时保障维护平台及系统 | 10分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由管理单位根据保障电话的接通情况的给予主观打分。 |  |
| 质量管理 50分 | 系统设备完好率 | 20分 | 日常系统设备完好率应达到99%，每低1%扣1分（无法接电、道路施工、点位迁移等因素除外）。 |  |
|  | 故障修复时间 | 10分 | 2小时内未修复且未采取相应应急保障措施，造成系统中断运行超过12小时的，每发生一次扣5分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 |  |
|  | 故障响应速度 | 10分 | 30分钟内未到达故障点位，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 |  |
|  | 对重大事件、重要活动的现场保障 | 10分 | 重大事件、重要活动保障，及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分。 |  |

注：按季度考核并付款，以当季度连续三个月月度考核得分的平均值作为当季度考核分数：

当考核分数在90分（含）以上支付对应维保费用的100%；

考核分数在80分（含）～90分之间支付对应维保费用的90%；

考核分数在70分（含）～80分之间支付对应维保费用的70%；

考核分数在60分（含）～70分之间支付对应维保费用的50%；

考核分数低于60分时乙方须按照甲方要求整改重新考核，经重新考核后分数仍低于60分的，甲方有权不予支付该季度对应维保费用。

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1．本次招标评标采用综合评分法，即在响应招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2．评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3．对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4．如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5.如投标单位存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

6.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为面向中小企业预留采购份额项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标单位若进行分包，应提供分包意向协议书（格式见第三章），并且分包意向协议书中中小企业合同金额必须达到招标文件要求的比例；投标单位或接受分包的单位为中小微企业的应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标单位若未进行分包，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

二、评分标准：

（一）价格分  15分

本次招标，投标报价低于或等于预算价格的，为有效投标报价。超预算的投标报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低为评审基准价，其价格分为满分15分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=评审基准价÷投标报价×价格权值×100（价格权值为15%）

（二）服务方案比较  65分

1、现状理解与分析方案  8分  评委根据投标单位针对本项目提供的现状理解与分析方案进行综合比较打分。方案内容、结构详尽，创新性、针对性、可操作性强的得8分；方案内容、结构较详尽，创新性、针对性、可操作性较强的得5分；方案内容、结构一般，创新性、针对性、可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

2、质量管理方案比较  7分   评委根据投标单位针对本项目提供的质量管理方案（包括但不限于：1.质量管理组织架构；2.质量管理措施等）进行综合比较打分。方案全面详细、完整、可行性高的得7分；方案较全面、较为完整、可行性较高的得4分；方案内容一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

3、项目重难点及关键问题分析及解决方案比较  8分  评委根据各投标单位针对本项目编制的重难点、关键问题分析及配套解决方案的针对性、完整性、可行性进行综合比较打分。能够紧密结合本项目实际特点，精准梳理项目实施重难点及关键问题，分析透彻、贴合实际、针对性极强，且相应对策科学合理、落地性强、可有效解决项目问题的得8分；能够结合本项目特点梳理项目重难点及关键问题，完成相应问题分析，并提供有效、合规的对应解决措施，内容满足项目基本实施要求的得5分；能够初步识别项目潜在重难点及关键问题，具备基础对应解决措施，内容基本完整的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

4、突发事件应急处置方案比较  7分  评委根据投标单位针对本项目提供突发事件应急处置方案（包括但不限于：1.应急响应目标及响应范围；2.应急响应服务方法等）进行综合比较打分。方案内容全面，处置应对措施科学有效，可操作性强的得7分；方案内容较全面，处置应对措施较科学有效，可操作性较强的得4分；方案内容一般，处置应对措施一般，可操作性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

5、服务期间与其他单位、部门的综合协调方案比较  7分  评委根据投标单位针对本项目提供的服务期间与其他单位、部门的综合协调方案进行综合比较打分。方案全面详细、完整、可行性高的得7分；方案较全面、较为完整、可行性较高的得4分；方案内容一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

6、系统巡检方案比较  7分  评委根据投标单位针对本项目提供的系统巡检方案（包括但不限于：1.定期巡检服务内容；2.巡检维护台账等）进行综合比较打分。方案全面详细、完整、可行性高的得7分；方案较全面、较为完整、可行性较高的得4分；方案内容一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

7、常见故障分析与处理流程方案比较  7分  评委根据投标单位针对本项目提供的常见故障分析与处理流程方案（包括但不限于：1.常见故障分析；2.处理流程图等）进行综合比较打分。方案全面详细、完整、可行性高的得7分；方案较全面、较为完整、可行性较高的得4分；方案内容一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

8、培训方案比较  7分  评委根据投标单位针对本项目提供的培训方案（包括但不限于：1.培训内容；2.培训方式；3.培训场地及人员等）进行综合比较打分。方案全面详细、完整、可行性高的得7分；方案较全面、较为完整、可行性较高的得4分；方案内容一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

9、售后服务方案比较  7分  评委根据投标单位针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于：1.投标单位、用户方、厂商等闭环故障处理服务流程；2.事故处理完毕后的归档及用户建议等）进行综合比较打分。方案全面详细、完整、可行性高的得7分；方案较全面、较为完整、可行性较高的得4分；方案内容一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

（三）投标单位拟投入人员情况比较  10分

1、项目经理情况比较  4分  投标单位拟投入本项目的项目经理具有与本项目相关的高级及以上工程师职称的得2分、中级工程师职称的得1分；具有ITSS服务经理证书的得2分，本项最高得4分。投标文件中需提供有效期内的证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明扫描件。

2、项目组成员情况比较  6分  投标单位拟投入本项目的项目组成员（除项目经理外）具有中级及以上工程师职称、注册信息安全人员（CISP）证书、网络工程师、IT服务工程师、系统集成项目管理工程师、低压电工证证书的，每提供一类得1分，本项最高得6分。同一人员持有多项不同证书，仅可按照1个证书类别计分，不得单人多本证书累计叠加得分。投标文件中需提供有效期内的证书扫描件及投标单位为其缴纳的最近一期的社保证明扫描件。

（四）投标单位综合实力比较  10分

1、认证证书  3分  投标单位具有有效期内与本项目相关的CCRC信息安全服务资质认证证书，三级及以上的得3分，本项最高得3分。投标文件中需提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图，不提供相关证明不得分。

2、体系认证证书比较  4分  投标单位具有有效期内信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的每提供一类得2分，本项最高得4分。投标文件中需提供有效证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询页面截图，不提供相关证明不得分。

3、类似项目业绩  3分  投标单位提供2023年1月1日至今承担的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最高得3分。投标文件中需提供合同扫描件和对应任意一期发票。未按要求提供或未提供不得分。类似业绩日期认定：以签订合同日期为准。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标单位在投标文件中应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料或提供的资料不清晰或评委无法判断是否满足评分要求的视为不具备该项得分的条件。

2、要求加盖公章的，电子投标文件中可用电子签章（除特别说明外）。

3、投标单位必须保证全部投标资料的真实性，采购人有权在采购的任何阶段进行调查和核实，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

全文完