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（货物类项目， 否 专门面向中小企业）
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第一章  投标邀请
受 泗阳县公安局 的委托， 江苏钟山工程项目管理有限公司就 泗阳县“智安乡村”服务能力现代化提升项目(JSZC-321323-ZSGC-G2026-0013)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
(泗阳县“智安乡村”服务能力现代化提升项目 JSZC-321323-ZSGC-G2026-0013) 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于 2026年9月30日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321323-ZSGC-G2026-0013
2.项目名称：泗阳县“智安乡村”服务能力现代化提升项目
3.预算金额：460万元（资金来源为中央财政）；
4.本项目 设定 最高限价，最高限价为：460万元，高于此限价为无效标。
5.采购需求（简介）：建设治安监控联防设施、防溺水设施、独居老人关爱服务设施等。具体详见采购需求。
6.合同履行期限：合同签订之日起180日历天内完成所有设备安装、调试等所有工作，确保本项目正常运行。 
7.本项目 不接受  联合体投标。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。    
信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见评标办法），用扣除后的价格参加评审。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]1.时间：2026年9月10日00:00至2026年9月16日23：59。
2.方式：供应商应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间： 2026年9月30日09点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。
六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008]1.财政部门监督电话：0527-85229058。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。
4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名 称：泗阳县公安局
地址：泗阳县众兴镇北京西路88号
联系人：  张洋        
联系方式：　18851536929 
2.采购代理机构信息
名 称：江苏钟山工程项目管理有限公司
地　址：泗阳县上海中路60－19号（泗阳县逸景嘉园西门北侧） 
联系人：     乔伶俐        
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：　19996600101　　
八、其他
1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”更正公告。
2.本次招标不收取投标保证金。



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]第二章  供应商须知
[bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154][bookmark: _Toc169853376][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc513029203]供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	[bookmark: EB12b2d41f40b34f7a8d6fc2ffc7e97a46]本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：泗阳县公共资源交易中心

	2
	项目类别
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目类别按以下第 1 种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	3
	投标保证金
	[bookmark: EBf0aa7f1acb3d4486acc37d897a18eaa5]本项目不收取投标保证金。

	4
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	5
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	6
	评标办法
	综合评分法；具体详见招标文件第五章评标方法与评标标准。
评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	7
	分包要求
	[bookmark: EBebac1462c5d9459fbda8a75065c2455d][bookmark: EB512ba06683724173802e2aae54a26079] □ 允许分包，/
[bookmark: EBe736f7e952dc4539950235f053527a10] ☑ 不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	9800元由中标人支付；支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

	9
	其他
	1、 投标文件响应要求：
（1）合同履行期限：合同签订之日起180日历天内完成所有设备安装、调试等所有工作，确保本项目正常运行。
（2）质量标准：合格；
（3）免费质保期：3年；本项目免费维保期从验收合格之日起开始计算。
2、供应商应该在投标文件中上传真实、有效、充分的证明材料，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由采购人取消其投标资格，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的供应商则由采购人取消其中标资格，并按有关规定予以处罚。



一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2、合格的供应商
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何， 江苏钟山工程项目管理有限公司 （以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费用收取方式及标准：按以下第  4.2.2    种方式执行
4.2.1无需支付；
4.2.2由中标人支付，具体方式及标准为：9800元；支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。
5、招标文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc16938525]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的供应商，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212]8、招标文件的修改
8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。
8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。 
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1供应商应仔细阅读“招标文件”的所有内容，参考“招标文件”第六章“投标文件有关格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
各供应商在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是供应商的风险。
10.2 供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术响应及偏离表、其他证明文件、投标声明及承诺函、开标一览表等部分。
10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。 
10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。
10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。 
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219]11、证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26670399]12.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表(即投标报价明细表）。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: EB54dd097a55df4796bd5f9b6bdf2ddc40]12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：本项目采用固定单价合同。本次投标报价应包括产品本身、标准附件、专用工具、包装、人工费、运输装卸、运输过程中至交付前的保险费、售后服务费用、施工安装、货物保管费用、验收费、税金等完成本项目所涉及到的一切相关费用。
[bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标声明及承诺函和开标一览表
15.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标报价应与投标分项报价表(即投标报价明细表）中的投标报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。 
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541]18、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）
19、投标截止时间
19.1 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]20、投标文件的拒收
20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、开标
22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线公布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要公布的其他内容。供应商在不见面开标系统中确认投标价格，如供应商未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会
 23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购代理机构和评委会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]25、投标文件的澄清
25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3对各供应商符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.7供应商在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
26.8异常低价投标审查
26.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
26.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]27.1无效投标条款
27.1.1 供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7 供应商未按照采购文件要求明确所投产品品牌、型号。
 27.1.8不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。
27.1.9 供应商被 “信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.10 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.11评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。
27.1.12本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投产品不在强制采购范围内的。（产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
27.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因“苏采云”系统故障造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 按以下第（ 2 ）种方式确定中标人
（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；
（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
28.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
28.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
根据本项目的《委托代理协议》，本项目由泗阳县公安局/江苏钟山工程项目管理有限公司答复。
接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。
联系部门：泗阳县公安局/江苏钟山工程项目管理有限公司
联系电话： 18851536929 /19996600101
通讯地址：泗阳县众兴镇北京西路88号/泗阳县上海中路60－19号（泗阳县逸景嘉园西门北侧）
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
30、中标通知书
[bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552]30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：  /   ；
 2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
31.4履约保证金
按照以下第 2 方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金须在采购合同签订前（即在中标通知书发出之日起15日内）提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10 %计取。除银行电汇、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳。
履约保证金未按时缴纳的处理方式：缴纳履约保证金为签订合同的前提条件，供应商未按时缴纳履约保证金视为拒绝签订合同。依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下 a 方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
32、采购内容的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的内容，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc120614221]33、政府采购履约资金扶持政策
33.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。
34、验收及付款
34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
34.2采购人可以邀请第三方机构参与验收。参与验收的第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。
34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
35、付款
[bookmark: EBec7f529f50594afd871ea9378869e456] 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
预付款：签订合同后在10个工作日内支付合同价的10%；
进度款：硬件设备全部到货且治安监控上线率达到40%后付至合同价的70%，验收合格后付至合同价的80%，通过审计后付至审定价的90%，余款待缺陷责任服务期满后付清（无息）。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
[bookmark: _Toc118461986][bookmark: _Toc104802328][bookmark: _Toc155086566][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]
第三章  合同文本
[bookmark: _Toc155086567]                             项目 
政府采购合同
采购单位（全称）：                 （简称甲方）
中标供应商（全称）：                      （简称乙方）
依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            相关事项协商一致，达成如下合同条款：
一、本合同单价金额为（人民币大写）：              。
标的物清单（详细列明）
	序号
	项目名称
	品牌型号
	单位
	单价（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


本项目采用固定单价合同。
（1）其中单价在合同实施期间不予调整，具体采购数量以实际使用量为准。
（2）本合同单价是本次招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括产品本身、标准附件、专用工具、包装、人工费、运输装卸、运输过程中至交付前的保险费、售后服务费用、施工安装、货物保管费用、验收费、税金等完成本项目所涉及的一切相关费用。
（3）中标后至免费质保期内的各类市场价格的风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时不作调整。乙方已充分考虑项目实施期间各类风险系数并将其计入总报价，该报价应是完成招标项目范围的全部，不得以任何理由予以重复计算。在采购过程中，如发现有漏项、缺件，乙方须无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。
二、交货时间、地点及要求
1、合同履行期限：合同签订之日起180日历天内完成所有设备安装、调试等所有工作，确保本项目正常运行。
2、交货地点：泗阳县境内，具体地点以甲方指定地点为准。
3、合同标的货物在指定实施地点交付，在完成交付甲方前的风险由乙方承担，交付后由甲方承担。乙方应及时购买货物运输至甲方指定地点及卸货完毕的足额保险，乙方未购买上述保险或购买保险不当导致发生保险事故后不能索赔或不能全额索赔的，货物在此期间的毁损灭失的风险均由乙方自行承担，且应赔偿甲方因延期交货造成的损失。
三、质量技术标准
1、质量标准：合格。
2、本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
四、实施方式费用及包装要求
由乙方视情况自定实施方式，费用自负。
（1）乙方应对采购存放现场进行详细的踏勘，了解货物安放的具体位置，货物装卸的行进路线、摆放、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常货物安装的因素，其涉及的一切费用含在合同价中。
（2）按规范的标准包装，但应考虑到运输过程中保险费用、防漏、防潮、防震、防盗和可能会发生的野蛮装卸等内陆运输及多次装卸之需要。费用包含在合同价中，由乙方承担与支付。
（3）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达并摆放至甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合应急救灾物资标准、《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的相关规定。
五、验收
1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
2采购人可以邀请第三方机构参与验收。参与验收的第三方机构的意见作为验收报告的参考资料一并存档。
3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
六、付款方式
6.1合同款项的支付方式及进度安排
资金支付的方式：对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。
预付款：签订合同后在10个工作日内支付合同价的10%；
进度款：硬件设备全部到货且治安监控上线率达到40%后付至合同价的70%，验收合格后付至合同价的80%，通过审计后付至审定价的90%，余款待缺陷责任服务期满后付清（无息）。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
6.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
6.3结算要求
6.3.1中标人编制的送审结算价，经审核后核减率在5%以下的，审计费用由采购人承担；核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，审计费用由中标人承担20%；核减率在10%（含10%）-15%（不含15%）之间的，审计费用由中标人承担80%；核减率超过15%（含15%）的，审计费用全部由中标人承担。因中标人责任送审结算价核减率超过20%的，依照规定记入信用档案，实行联动惩戒。
6.3.2采购人委托有相关咨询资质等级的单位对本项目进行审核，承包人予以认可并积极配合。
七、质量保修范围和质保期及售后服务
7.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术参数要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
7.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
7.3 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
7.4免费质保期：3年。（自项目验收合格之日起计算）
质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养并不收取任何费用（人为因素导致的损坏除外），质保期满后货物按成本价计算。任何时候，乙方均不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任。
免费质保期内：a、如出现采购内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，乙方对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、维修，由此产生的一切费用，均由乙方承担。b、如乙方对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换，甲方将自行选择维修单位，由此产生包括维护、设备更换一切费用，由乙方无条件支付。否则甲方将上报招投标监管部门，记乙方不良记录。
在质保期内，如货物（车辆）或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维护期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
8、 履约保证金
按照以下第  2 方式确定履约保证收取方式。
(1)不收取履约保证金。
(2)履约保证金须在采购合同签订前（即在中标通知书发出之日起15日内）提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10 %计取。除银行电汇、网上银行（从中标人法人基本存款账户转出）外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式缴纳。
履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至供应商存款账户或供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；
履约保证金退还的条件：按以下第 a种方式实行：
a、货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；
b、服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；
c、工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；
履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；
履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；
逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。
九、违约条款
（一）合同签订后，在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。如甲方拒绝延期，乙方应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，罚款2000元，最高不超过总价款的10%；由甲方从待付货款中扣除；延期超过7个工作日不能按要求交货的，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金，并有权按法律规定（程序）向乙方索赔损失。
（二）乙方所供产品品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。若乙方拒绝更换货物，甲方可单方面解除合同。
（三）乙方在接到甲方通知后，必须确保在2小时内快速响应服务，派人到达现场处理设备故障和问题，8小时内解决问题，排除故障恢复运行。否则甲方有权另行委派其他单位维修，由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失由乙方承担。
（四）乙方所提供的货物均符合国家相关标准和要求，如不符合相关标准及要求的，甲方有权拒绝并可以单方面无条件终止合同，乙方承担由此产生的一切后果与经济损失。
（五）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
（六）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。
（七）因乙方自身原因导致不能按合同进行履约的，后续甲方有权按评标委员会推荐的中标候选人顺序顺延中标人，也可以选择重新招标。
（八）本项目涉及的乙方工作人员均应参加公司保险，对不能按用人单位参加公司保险的，可按照项目参加工伤保险，由乙方负责实施。项目建设及服务期内，货物运输、搬运、拆卸、安装及维护等相关工作过程中，乙方的工作人员的人身健康安全由乙方负责，乙方人员在工作过程中造成第三方人员人身健康安全伤害由乙方负责，造成的财产损失由乙方负责。

十、知识产权及瑕疵担保
[bookmark: _Hlk163047038]1、乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；如甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
2、乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
3、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
十一、合同生效
本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
十二、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及供应商在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。 
十三、合同份数
本合同一式肆份，以中文书写，双方各执贰份。
十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。
第二部分  通用条款
十五、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。
（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。
（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。
（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。
（五）甲方：采购单位，即            
（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                  。
（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格
乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。
十七、专利权
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十八、包装要求
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。
（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。
（三）乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合应急救灾物资标准、《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的相关规定。
十九、装运条件
根据甲方指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。
二十、付款
（一）本合同以人民币付款。
（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。
二十一、伴随服务
乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：
（一）货物的现场安装；
（二）提供货物组装和维修所需的工具；
（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；
（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。
二十二、质量保证
（一）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。
二十三、检验
（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。
（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。
二十四、索赔
（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：
1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。
3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。
（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。
二十五、误期赔偿
除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按专用条款执行，直至交货和提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的20%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。
二十六、不可抗力
在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
二十七、税费
中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。
二十八、合同争议
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，可向泗阳县法院提起诉讼。   
二十九、适用法律
本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。


甲方：             （盖章）          乙方：               （盖章） 
地址：                               地址：                      
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：        
联系人：                             联系人：                    
联系电话：                           联系电话：                  
    年     月      日                      年     月      日








第四章 采购需求
[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc120614281]项目属性：货物类项目
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）。
本项目 不接受 进口产品。
一、项目概述
1.项目概述
1.1项目名称：泗阳县“智安乡村”服务能力现代化提升项目
1.2合同履行期限：合同签订之日起180日历天内完成所有设备安装、调试等所有工作，确保本项目正常运行。
1.3质量标准：合格   
1.4免费维保期：3年；本项目免费维保期从验收合格之日起开始计算。
免费维保期内，如招标内容中的设备（或备品备件）有损坏或老化，项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），必须免费予以更换、安装、维护、保养及调试，由此产生的一切费用（包括设备采购），均由中标方承担。
如出现采购人要求的软件维护和升级，项目中标单位必须免费予以维护和升级至最新状态，由此产生的一切费用，均由中标方承担。
[bookmark: _Toc18778]如项目中标单位对损坏或老化的设备（或备品备件），不予更换，对采购需求的软件升级不予升级的，采购人将自行选择维护、维修单位和软件维护、升级单位，由此产生包括维护、设备更换和软件维护、升级的一切费用，采购人将从中标单位的合同价款中扣除，不足的，由中标单位无条件补齐，否则采购人将上报招投标监管部门，记中标单位不良记录。
1.5资金支付的方式：
预付款：签订合同后在10个工作日内支付合同价的10%；
进度款：硬件设备全部到货且治安监控上线率达到40%后付至合同价的70%，验收合格后付至合同价的80%，通过审计后付至审定价的90%，余款待缺陷责任服务期满后付清（无息）。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。
注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。
1.6验收标准及要求：
（1）甲方依法组织履约验收工作。
（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
（5）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收报告,列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
[bookmark: _Toc30009]2.建设背景
根据《江苏省宿迁市泗阳县“五宜两号”和美乡村试点试验实施方案》中关于“智安乡村”服务能力现代化提升的具体工作要求，拟在我县部分乡镇开展试点建设，主要采购治安监控、防溺水设施、智能手环等设备，进一步提升乡镇现代化服务能力。
[bookmark: _Toc5797]3.建设必要性
（1） 治安监控建设
[bookmark: _GoBack]结合乡镇当前实际情况，拟在重点行业场所、重要路口等区域新建视频监控，不断提升乡镇监控覆盖密度能力，为维护公共安全和社会稳定提供基础支撑。
（2） 防溺水设施
农村水域经常发生溺水事件，在重点水域部署具备AI识别功能的监控和广播系统，一旦系统检测到人员靠近危险区域，能立即触发语音警报进行劝离，实现“24小时在线”守护。
（3） 智能手环
农村地区的独居老人等特殊群体的监护问题日益凸显，走失后查找困难，容易发生意外事件，为这类特殊群体配备智能手环，可以通过APP查看轨迹信息，加强监护能力。
[bookmark: _Toc23667]二、总体设计
[bookmark: _Toc9670]1.总体目标
通过该项目的建设，进一步延长监控设备使用寿命，并提升我县前端监控密度和感知能力，持续完善全县泛围感知网建设，加快平安泗阳建设。
[bookmark: _Toc28362]2.设计原则
1、统一标准、统筹规划
加强标准规范引领，严格依照相关法律法规开展建设，严格执行国家、部、省安防行业相关标准规范，结合本地实际，统筹规划整体建设。
2、分步实施、资源共享
加强科学设计，突出重点，分类指导，按照“急用先建”原则，分步实施，稳步推进，加强资源共享，保障建设成效最大化。
3、建章立制、安全可控
视频监控系统覆盖面广，必须建立有效的运行维护和应用机制，确保系统能有效服务于民生和打防管控工作，提高城市管理水平和预防、打击犯罪、维护社会稳定的能力，守住安全底线。
[bookmark: _Toc1333]4.设计标准及依据
（1）《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）；
（2）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；
（3）GB50348安全防范工程技术规范；
（4）GA／T75—94安全防范工程程序与要求；
（5）GA/T832-2014道路交通安全违法行为图像取证技术规范；
（6）GA/T445公安交通指挥系统建设技术规范；
（7）GB50057—94建筑物防雷设计规范；
（8）GA/T497-2016公路车辆智能监测记录系统通用技术条件；
（9）YD／T926中华人民共和国通信行业标准；
（10）《公安视频图像分析系统》（GA/T1399）；
（11）《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400）；
（12）《公安视频图像智能化建设应用指南》；
（13）《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2017）；
（14）《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）；
（15）江苏省公安厅《关于印发《智慧版技防城建设标准》的通知》（苏公厅〔2021〕704号）；
（16）江苏省公安厅《社会面治安监控系统建设优先选用的监控产品目录》；
（17）江苏省公安厅《关于印发全省3.20工程基础网络建设规范指导意见试行的通知》；
（18）江苏省公安厅《全省3.20工程监控系统数据和图像采集标准和传输规范》；
（19）江苏省公安厅《全省“3.20”工程市县道路监控信息管理系统建设指导意见》；
（20）江苏省公安厅《全省公安机关道路监控网“3.20”工程建设规划及技术指导意见》；
（21）江苏省公安厅《关于加强全省公安视频图像专网建设应用和运行管理工作的意见》；
（22）《关于加强全省社会治安监控联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》；
（23）《江苏省道路治安卡口监控系统建设基本技术规划（试行）》《省际道路治安卡口信息化建设规范》《社会治安监控系统布建指导意见》；
（24）九部委关于《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》发改高技[2015]996号；
（25）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；
（26）《公安视频图像分析系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1399.1-2017）；
（27）《公安视频图像分析系统第2部分：视频图像内容分析及描述技术要求》）（GA/T1399.2-2017）；
（28）《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GA/T1400.1-2017）；
（29）《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GA/T1400.2-2017）；
（30）《公安视频图像信息应用系统第3部分：数据库技术要求》（GA/T1400.3-2017）；
（31）《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GA/T1400.4-2017）；
（32）《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》（GA/T1334-2016）；
（33）《信息技术生物特征识别数据交换格式第五部分：人脸图像数据》（GB/T26237.5-2014）；
（34）公安部《警用地理信息系统系列标准规范》；
（35）《全省智能泛在感知网建设规划指导意见》；
（36）《全国公安机关图像信息联网总体技术方案》；
（37）GA/T1400-2017《公安视频图像信息应用系统》；
以上文件中对于本项目的应用是必不可少的，以上标准，如有最新版本或者替代标准（包括所有的修改）适用于本要求。投标方提供的方案必须满足以上和最新相关国家标准和行业规范。
[bookmark: _Toc3132]三、采购清单及技术要求
（一）采购清单
主要内容为治安监控建设、“防溺水设施”、智能手环等，采购清单如下表：
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位
	备注

	一、治安监控建设

	1
	结构化相机
	1.支持全抓拍或视频结构化。
2.传感器类型：≥1/1.8"CMOS。
3.最低照度：彩色≤0.005Lux。
4.宽动态：≥120dB。
5.镜头：全彩镜头，光圈≥F1.0，焦距≥6mm。
6.▲补光灯：具有不低于16颗补光灯，当环境照度降低至一定值时，可自动开启补光灯，在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
7.▲镜头和补光灯分舱体左右布局（或：镜头和补光灯均采用左右布局），镜头舱体凸出补光平面。（公安部检验报告证明）
8.最大图像尺寸和帧率：≥2560×1440@25fps。
9.视频压缩标准：H.265/H.264。
10.网络：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。
11.内置35114A级加密芯片。
12.报警不低于：1路输入，1路输出。
13.音频不低于：1路输入，1路输出，1个内置麦克风，1个内置扬声器。
14.供电方式：DC12V和POE。
15.防护不低于：IP67。
	2084
	台
	


	2
	人像解析授权
	支持授权1路人像抓拍设备以图片流方式接入泗阳县公安局人像大数据平台，对人脸和人体进行解析并实现业务应用。
	2084
	路
	

	3
	线路租赁
	网络专线
	1042
	条
	

	4
	立杆L（3.5）
	3.5米L型杆件，含基础施工，横臂长度根据实际需要定制
	116
	根
	

	5
	施工、辅材、维保服务
	包含线材、施工、电费及后期维保服务等内容，保障前端设备正常运行
	2084
	项
	

	二、交通安全设施

	6
	波形护栏
	1、 双波形梁护栏板：长4320mm，宽度310mm，板厚3mm，波高85mm，无毛刺裂缝，材质：Q235冷轧钢板。
2、 立柱：Ф114mm，长度2.1米，壁厚4.5mm，间距：4米。
3、 托架：长300mm，宽70mm，厚度4.5mm。
4、 基础：深800mm，缝隙处填10号水泥砂浆。
5、 护栏表面色号：RAL 7047
6、 安装方式：单面安装，地面高度不得高于700mm。
注：所有钢构件表面必须进行热浸镀锌的处理，波形梁、钢管立柱、防阻块、端头需进行喷塑处理，喷塑处理后的波形梁、波形梁、钢管立柱、防阻块、端头的镀锌量不得低于275g/㎡,紧固件的镀锌量不得低于350g/㎡。
	450
	米
	

	三、防溺水设施

	7
	周界相机
	1、传感器类型：不低于1/2.9英寸CMOS；
2、像素：不低于400万；
3、最低照度：不大于0.005lux（彩色模式）； 
4、最大补光距离：最大补光距离（不小于）：50m（红外）；30m（暖光或白光）；
5、补光灯： 不少于4颗补光灯；
6、镜头光圈：不小于F1.6；
7、周界防范：绊线入侵（越界侦测）；区域入侵；支持声光警戒联动；
8、宽动态：不小于120dB；
9、内置不少于1个麦克风，不少于1个扬声器；
10、音频接口（不少于）：1路数输入，1路输出
11、报警接口（不少于）：1路输入，1路输出
12、支持最大Micro SD卡（不小于）： 256GB；
13、供电方式：DC12V；
14、内置35114 A级加密芯片
15、防护等级：不低于IP67；
	146
	台
	

	8
	线路租赁
	网络专线
	73
	条
	

	9
	立杆L（3.5）
	3.5米L型杆件，含基础施工，横臂长度根据实际需要定制
	52
	根
	

	10
	施工、辅材、维保服务
	包含线材、施工、电费及后期维保服务等内容，保障前端设备正常运行
	146
	项
	

	四、独居老人关爱服务设施

	11
	智能手环
	支持gps实时定位，支持APP查看设备定位情况
	200
	个
	

	12
	一键报警器
	1. 按键：1个按键+拉绳，双报警方式 
2. 指示灯：1颗LED指示灯
3. 传输方式：NB或4G网络传输 
4. 电池标称寿命：不低于3年
5.设备支持接入APP管理，报警信息可通过APP推送
	50
	个
	



（2） 技术要求
1. 治安监控建设
本次共采购相机2230台，投标方应根据招标方要求将相机安装至指定地点（中标后由招标方提供具体地点），投标方应提供相机采购、安装、调试、维护等过程中所需的资源，包含但不限于场地、支架、抱杆箱、交换机、光纤、网线、取电线、设备用电等内容（此项不单独列为采购内容，由投标方综合考虑投标成本，所有权归投标方所有，合同期内使用权归中标方所有），确保相机正常在线，达到招标方使用要求，施工过程中应按照国家及行业相关标准进行施工，不得违规施工、以次充好。
2. 监控平台
因本次建设的相机部署在互联网网络环境中，为保证相机产生的视频图片能够推送至公安监控平台，投标方需免费提供一个互联网监控平台用于汇聚监控资源，平台至少应包含以下功能。（★投标方需提供此项内容的承诺函，格式自拟，加盖投标方公章）
2.1视频预览
监控平台须具备高清视频实时监控、画面叠加水印，至少支持25分屏查看。（▲投标时提供平台截图）
2.2视频存储
监控平台需支持24小时连续云存储，视频连续完整，至少提供7天存储服务。（▲投标时提供平台截图）
2.3视频回放
监控平台需支持历史视频便捷回放查阅，可通过划动时间轴（精确到分/秒），可快速定位对应时间点的监控画面，便捷调取历史视频。（▲投标时提供平台截图）
2.4视频资源管理
监控平台需支持管理账号下视频资源，支持按组织机构筛选。可查看设备相关信息，包括设备名称、所在监控节点、标识、设备状态等。（▲投标时提供平台截图）
2.5用户管理
监控平台需具有设备管理、组织级联等功能，app与web、客户端等多种登录方式等功能。（▲投标时提供平台截图）
2.6平台开放能力
监控平台具备开放能力，平台支持第三方在WEB、APP端，以SDK等方式集成的能力，保证后期能够推送至公安平台。（▲投标时提供平台截图）
2.7平台电子地图能力
监控平台具备地图展示、分屏轮播、数据大屏等拓展功能（▲投标时提供平台截图），需保证设备经纬度在公安监控平台的上正确展示（★投标方需提供此项内容的承诺函，格式自拟，加盖投标方公章）。
2.8平台级联能力
监控平台具备按照《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》标准上联和下联其他视频平台的能力。提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告原件扫描件。（▲投标时提供平台截图）
2.9平台能力认证
监控平台具备信息系统安全等级保护（三级）备案证明，具备公安机关出具的等级保护证明材料原件扫描件，具备软件著作权证明材料原件扫描件。
3. 施工要求
3.1布线施工规范
布线应以安全隐蔽、便于维护为基本原则，做好防水处理。
3.2立杆施工规范
本项目立杆采用不低于3.5米高度杆件，主杆热镀锌直径不低于114mm，厚度不低于2.5mm，横臂采用热镀锌处理，长度根据现场实际情况调整，法兰250*8个厚。室外立杆应做防锈防腐处理，结构稳固，基础浇筑需符合设计要求，强度达标，地脚螺栓预留准确。
3.3设备安装规范
科学选择摄像头安装位置和角度，支架安装牢固，无晃动，所有设备金属外壳、立杆均需可靠接地。
4. 维保服务
4.1维保服务要求
中标方应综合考虑本项目新建监控的数量，合理配备专职维护人员和运维车辆等设备，提供7*24小时现场服务，在接到采购方维保通知后，必须于半小时内响应。故障点位在城区范围内，专职维保人员必须于1小时内到达现场并初步反馈情况。故障点位在农村乡镇范围内，专职维保人员必须于2小时内到达现场并反馈。遇到重要时期或重大事件活动期间的，投标人必须按照采购方要求提供现场全程专业化维保服务。 
中标方提供的运维服务人员须满足采购方运行维护要求，需确保人员固定，如有人员变动需书面提交变更原因，且变更后人员资质不低于原运维服务人员。采购方有权根据资质、考核评价条件等标准提出更换人员，直至人员能真正满足运行维护要求。
对于属于电源跳闸、摄像机死机、网络线路松动、设备线路接触不良等一般故障的，应在到达现场后1小时内排除；对于属于摄像机、补光灯、交换机、智能终端等设备损坏故障的，应在48小时内完成修复；对于线缆、管道损坏的应在7日内修复，对于顶管损坏的必须在15日内修复。 出现单条网络故障的，在接到网络故障维修通知后24小时内修复；如出现大面积网络故障的，在故障发生后12小时内修复。 
中标方负责本项目所有前端立杆、挂壁、支架、摄像机、爆闪灯、补光灯、抱杆机箱、手井、数据网络、供电线路【取电点至前端设备】电线电缆、辅助线路、管道等所有相关系统设备的定期检查、故障分析、排除和调试、修复，确保前端设备正常运行、录像存储、人脸抓拍、车辆抓拍。前端设备的迁移、拆除、重建、被破坏、被盗均属于免费维保范围内，除不可抗力所引起的故障外，其他所有故障均由中标单位负责修复。
中标方负责及时清洁摄像机防护罩、镜头和机箱，做好防雨、防震及防干扰功能检测，清理摄像机遮挡物、小广告，检查摄像机供电、控制线路和角度等，确保设备良好的透视性、整洁性和正常的防干扰功能，确保视频画面、抓拍图片清晰完整。 
管道、顶管维护要求：所有线路、管道、顶管修复标准不得低于相关建设标准；要求规范铺设管道，管与管接头处应使用套管固定。在城区，涉及“挖掘（顶管）城市道路的”要严格按照相关规定提前报备，并规范施工，不得随意、低质量施工。
因设备被盗、人为破坏、交通事故等因素造成的设备（含配套设施、杆件和基础）丢失或损坏的由中标方负责处理。如因不可抗力原因造成的设备（含配套设施）损坏由采购方负责。
中标方在合同期内应按需自备备品备件，备品备件采购费用由中标方自行负责，备品备件资产归中标方所有。
在合同有效期内，中标方在服务期内应按需提供安全可靠的仓库/场所，经采购方同意后存放拆除的设备等设施，并长期留存设备详细进出库记录报采购方审核存档。合同期满后，中标方应向采购方做好设备清点、移交等工作。
中标方用于维护的电源线、信号线、网线等线缆及其他辅材的规格型号应符合行业标准，中标方应充分评估合同期间所需要的电源线、网线、信号线等线缆及辅材数量，在投标报价中予以考虑，合同期间采购方不再提供任何额外的有关以上材料费用。
4.2维保服务考核
采购方每月对中标方的运维服务工作进行考核，根据实际情况计算当月应得费用。中标方对考核结果有异议的，需在24小时内向采购方提供书面说明，解释说明非中标方责任的故障原因，由采购方进行核实确认，不提供书面声明的视作无异议。 
（一）考核细则 
1、视频在线情况：需保障视频在线率在95%（含）以上，视频在线率每月随机抽检2次，精确到小数点后两位，按四舍五入计算，取平均值为当月的在线率。如当月视频在线率未达到95%，在线率每低0.01%扣10元。
2、及时处置情况：中标方在接到采购方发出的故障信息时，未能按照运维要求及时到达现场并初步反馈情况的，每发现一次扣款50元。每发生一次未按照维保要求及时修复的情况扣100元（因市政工程、恶劣天气、交通事故等不可抗力造成的故障修复时间根据实际情况双方商定）。 
3、维护质量情况：维护中发现使用不符合要求的材料或偷工减料、城区范围内采用飞线等不规范施工的，每发现一次扣500元。 
4、不良影响情况：每发生一起多人上访或同一点位被投诉3次及以上的、在网络等多种渠道引起广泛关注及议论的等不良影响的情况，经调查属于中标方责任的，每次扣500元。
5、日常维护准备情况：实地巡检时，中标方维保现场安全防范措施不完善、备品备件的数量不满足日常维护需求的，每发现一项扣100元。
附件一、维保费扣款情况表
维保费扣款情况表
	时间
	

	序号
	考核内容
	考核情况
	扣款（元）
	备注

	1
	视频在线率情况
	
	
	

	2
	及时处置情况
	
	
	

	3
	维护质量情况
	
	
	

	4
	不良影响情况
	
	
	

	5
	日常维护准备情况
	
	
	

	6
	其他情况
	
	
	

	







甲方（签字、盖章）：           乙方（签字、盖章）：












4.3补充说明
1、 服务期内，如因修路、场所改造等原因需拆除监控杆件及监控设备的，由中标方免费提供拆除、恢复或移机等服务，拆除的设备由投标方免费提供场地进行存放，并做好登记保管。
2、服务期结束后，投标方应配合中标方做好资产盘点工作。


























第五章  评标方法与评标标准
一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	资质要求
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标



二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各供应商的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求



三、评分办法—综合评分法
（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对供应商进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的，由采购人自行决定。
评标委员会根据评审后供应商排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一中标候选人，依次类推。
综合评分保留至小数点后两位。 
（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	技术响应
	技术参数响应
	20.00分
	完全满足采购需求技术参数的得20分。标注“★”技术参数为关键技术参数，无响应或无效响应或不满足，作无效投标处理。标注“▲”项为重要要求，每有一项负偏离的扣 1 分；其余部分为一般要求，每有一项负偏离的扣 0.5 分。扣完为止。注：各投标人针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况（内容较多的可以标注见投标文件第几页），要求提供证明材料的，以证明材料为准；未要求提供材料的，以《技术响应偏离表》为准。若未提供证明材料的或未列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 

	企业经营业绩、信誉
	节能产品、环境标志产品 

	2.00 分
	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中每提供一个国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书的得1分，本项最高得1分。2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中每提供一个国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的得1分，本项最高得1分。

	
	企业资质
	4.00分
	投标单位具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一个得1分，最高得4分。
注：需提供相关证书原件扫描件至投标文件中，未提供不得分。

	
	企业业绩
	6.00分
	投标人提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似技防建设类的项目业绩的，每提供一个得2分，本项最高得6分。
注：需提供项目的中标通知书、合同、验收报告，三者缺一不可。资料不全不得分。
上述资料必须上传原件扫描件至投标文件中，否则不得分。本项证明材料将随中标结果公告同步公开。

	项目实施方案
	实施方案
	20.00分
	投标人提供详细的实施方案应包括：1、外场监控点，前端现场勘察方案（4分）。2、前端相机如何选型，满足招标方建设需求（4分）。3、网络组网设计及施工方案。（4分）4、工期内完成交付的实施计划、施工力量组成、设备进场安排、风险评估、考勤制度等（4分）。5、施工安全管理方案（4分）
以上每项内容完整详实，能够针对采购需求内容要求而细化制定的，有明确的时间节点和应急安排，运行机制健全且优于采购需求，得4分； 
每项内容完整，针对采购需求内容要求而制定较齐全，内容表述有一定的偏差，但不影响实质性意思表达，能够满足采购需求，得3分；每项内容虽有但内容笼统，针对采购需求内容要求而制定未细致，但承诺经过优化可实现采购需求，得2分；没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。

	质保、维保方案
	质保、维保方案
	10.00分
	[bookmark: OLE_LINK1]根据投标人提供的质保、维保方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、维护期内外的技术支持和维护能力等，方案要有具体措施和流程，可在投标文件中提供方案在投标人已实施的其他项目中的执行情况进行佐证）进行打分。人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人及管理单位问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力，优于招标文件要求的得10分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并完美解决采购人及管理单位问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力的得8分；人员配备能够涵盖各环节、能及时响应并能够解决采购人及管理单位问题、紧急处理障碍、维护期内外技术支持和维护能力方案满足招标文件要求的得6分；方案存在不足，基本可以满足项目实施要求，后期可以通过完善修正的得4分；没有内容不得分。

	其他
	人员配备
	8.00分
	投标人拟投入本项目的项目组人员具有注册信息安全管理人员（CISO）、信息系统项目管理师、网络工程师、IT服务工程师、系统集成项目管理工程师、通信工程师的，每有一名得2分，最高得8分。
注：须提供证书原件扫描件和投标前6个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险证明材料。投标单位成立不满一年的至少提供一个月的社会养老保险证明。社会养老保险证明以投标人在投标文件中提交的当地社会养老保险管理部门出具的证明原件扫描件为准（或者以投标人注册地社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果截图为准）。凡因投标人提供的信息不全面、不准确，均视同投标人资格审查不予通过。本项证明材料将随中标结果公告同步公开。



（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
（四）政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1、2、3、4 、6
1、采购本国货物、工程和服务
政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。
2、中小企业政策
本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
（2）供应商提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）
3、政府采购节能产品、环境标志产品
（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。
（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的供应商加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的供应商为中标人。
4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。
5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。
6、采购本国产品的支持政策
6.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第六章  投标文件格式 
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投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               




投标文件目录

一、投标声明及承诺函
二、供应商基本情况
三、法定代表人身份证明或授权委托书
四、开标一览表
五、投标报价明细表
六、中小(微)企业声明函
七、技术响应偏离表
八、项目实施方案
九、项目组人员
十、企业业绩
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、投标所需其他材料
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一、投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321323-ZSGC-G2026-0013    的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。


供应商名称：           （加盖CA电子公章）
日期：    年    月   日

二、供应商基本情况
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	 


附营业执照




三、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明


供应商名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
（附法定代表人居民身份证。）


单位名称：（加盖CA电子公章）             
年   月   日                                   



附法定代表人身份证电子件





2、授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                    号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
        

被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         




附法定代表人身份证电子件

附被授权人身份证电子件







4、 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
采购项目编号：                    
采购包号：
 
	投标总报价

	总价（小写）：          （人民币：元）

	总价（大写）：金额大写 （人民币：元）


                                             
 日期：     年   月   日












5、 
投标报价明细表 
分项报价表（货物类）
	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	单位
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价
	￥                              
人民币（大写）：   仟   佰   拾   万   仟   佰    拾   元   角    分

	 
	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为           %。


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物本身价格、配件、所有辅材、运输、装卸、人工、安装、产品损耗、售后服务、税费及产品交付使用过程中涉及到的其他一切费用，招标文件中另有规定的除外。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。



六、中小（微）企业声明函


格式详见投标文件制作工具






















七、技术响应偏离表
技术响应偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离情况
（正偏离、负偏离、无偏离）
	偏离内容及说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



1、凡投标文件中所投产品与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明具体偏离情况（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。
2、供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。
4、行数不够可自行添加。



[bookmark: _Toc169853390]
八、项目实施方案（格式自拟）



九、项目组人员
项目组成员
	姓名
	职务
	学历
	身份证号
	相关证书
	备注

	
	项目经理
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。


十、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

















十一、关于符合本国产品标准的声明函


 
格式详见投标文件制作工具






























十二、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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