招标文件

项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0052

项目名称：腹泻症候群24种病原体核酸检测试剂盒

采 购 人：江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）

南京汇采项目管理有限公司

二零二六年八月

# 目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、总 则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	15

第三章 项目需求	17

第四章 评标方法与评标标准	30

第五章 合同文本	38

第六章 投标文件格式	48

第一章 投标邀请

南京汇采项目管理有限公司受江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）的委托，就其所需的腹泻症候群24种病原体核酸检测试剂盒进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

腹泻症候群24种病原体核酸检测试剂盒招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-09-18，9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0052

（二）项目名称：腹泻症候群24种病原体核酸检测试剂盒

（三）预算金额：人民币189.84万元（采购包1：149.45万元；采购包2：40.39万元）

（四）最高限价：本项目设定最高限价，详见下述采购需求，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。

（五）采购需求：腹泻症候群24种病原体核酸检测试剂盒，本项目共有2个分包，各分包情况如下，详细内容见本招标文件“第三章 项目需求”。

| 分包号 | 采购标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 预算金额（万元） | 单价最高限价 | 分包最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原核酸检测试剂盒（Taqman探针法） | 6100人份 | 否 | 149.45 | 245元/人份 | 149.45 |
| 2 | 多病原核酸检测试剂盒（熔解曲线法） | 1400人份 | 否 | 40.39 | 288.5元/人份 | 40.39 |

（六）合同履行期限：详细内容见招标文件“第三章 项目需求”；

（七）本项目不接受联合体参与投标；

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.通用资格要求：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；

（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.其他资格要求

（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）提供法人授权书；

（3）提供投标函；

（4）本项目“兼投不兼中”，即同一个投标人可同时参与多个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包号顺序依次评审，已被推荐为前面分包第一中标候选人的投标人，不再参与后续分包评审；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；

（三）本项目的特定资格要求： 属于医疗器械管理范畴内产品，须根据投标产品的类别，提供：

①如投标供应商为制造（生产）商，须提供有效《医疗器械生产许可证》；

②如投标供应商为代理（经营）商，须提供有效《医疗器械经营许可证》或所投医疗器械产品备案凭证；

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

（二）地点：江苏政府采购网；

（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-09-18，9:00（北京时间）

（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本次招标不收取投标保证金；

（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告；

（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

七、本次招标联系方式

（一）采购人信息

名  称：江苏省疾病预防控制中心（江苏省预防医学科学院）

地  址：江苏省南京市鼓楼区江苏路172号

联系人：徐老师

联系电话：025-83759904

（二）采购代理机构信息

名  称：南京汇采项目管理有限公司

地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座

联系人：孙莹、郑吉玉

联系电话：025-86606690

（三）项目联系方式

项目联系人：孙莹、郑吉玉

联系电话：025-86606690

第二章 投标人须知

一、总 则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理服务费

4.2.1支付主体和报价要求:本项目采购代理服务费由中标供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在投标总价中，采购人不再另行支付。

4.2.2 原因:为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库[2018]2号)第十五条规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由中标供应商支付。4.2.3收取标准及方式:本项目代理服务费以中标金额为基础，参照“计价格[2002]1980号文件收费标准的65%收取。中标供应商须在领取中标通知书前向代理机构全额支付。

4.2.4确定标准的依据:《政府采购代理机构管理暂行办法》(财库[2018]2号)、计价格[2002]1980号文件、本项目委托代理协议。

4.2.5服务费缴纳账号信息:

账户名称：南京汇采项目管理有限公司

账户号：125916087810802

开户银行：招商银行股份有限公司南京汉中门支行

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同文本

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。

18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。

24.8异常低价投标审查

24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。

25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款：

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。

27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

27.6 以下情形的质疑不予受理

27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。

27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、标的物的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的标的物（包含与货物相关的服务，及与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

第三章 项目需求

采购标的

| 分包号 | 采购标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 预算金额（万元） | 单价最高限价 | 分包最高限价（万元） | 所属行业 (对应中小企业划分标准) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原核酸检测试剂盒（Taqman探针法） | 6100人份 | 否 | 149.45 | 245元/人份 | 149.45 | 工业 |
| 2 | 多病原核酸检测试剂盒（熔解曲线法） | 1400人份 | 否 | 40.39 | 288.5元/人份 | 40.39 | 工业 |

项目属性：货物类

## 分包一：多病原核酸检测试剂盒（Taqman探针法）

- 一、试剂盒技术参数

- (一)检测种类

- 1、用于检测病人的粪便、肛拭子等肠道样本中的腹泻病原体。

- ★2、针对腹泻症候群24种病原体进行核酸检测，至少包含霍乱弧菌（O1/O139）、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌（五种致病型）、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒GI、诺如病毒GII、轮状病毒A组、轮状病毒B组、轮状病毒C组、轮状病毒H组、星状病毒经典型、星状病毒MLB型、星状病毒VA/HMO型、札如病毒、肠道腺病毒（40型/41型），共35个靶标基因。

- 具体靶标基因如下表所示：

| 序号 | 靶标 |
| --- | --- |
| 1 | 霍乱弧菌 |
| 2 | 霍乱弧菌O1群 |
| 3 | 霍乱弧菌O139群 |
| 4 | 副溶血弧菌 |
| 5 | 沙门菌 |
| 6 | 志贺菌 |
| 7 | 致泻性大肠bfpB |
| 8 | 致泻性大肠escV |
| 9 | 致泻性大肠stx1 |
| 10 | 致泻性大肠stx2 |
| 11 | 致泻性大肠lt（elt） |
| 12 | 致泻性大肠stp (stIa) |
| 13 | 致泻性大肠sth (stIb) |
| 14 | 致泻性大肠ipaH |
| 15 | 致泻性大肠aggR |
| 16 | 空肠弯曲菌 |
| 17 | 结肠弯曲菌 |
| 18 | 小肠结肠耶尔森菌 |
| 19 | 艰难梭菌 |
| 20 | 阪崎克罗诺杆菌 |
| 21 | 嗜水气单胞菌 |
| 22 | 类志贺邻单胞菌 |
| 23 | 河弧菌 |
| 24 | 诺如病毒GI |
| 25 | 诺如病毒GII |
| 26 | 轮状病毒A组 |
| 27 | 轮状病毒B组 |
| 28 | 轮状病毒C组 |
| 29 | 轮状病毒H组 |
| 30 | 星状病毒经典型 |
| 31 | 星状病毒MLB型 |
| 32 | 星状病毒VA/HMO型 |
| 33 | 札如病毒 |
| 34 | 肠道腺病毒40型 |
| 35 | 肠道腺病毒41型 |

- (二)通用要求（每项均需提供产品说明书或第三方检验报告或官网截图证明材料并加盖投标单位公章）

1、试剂盒规格：50人份/盒或25人份/盒

2、提供阴性和阳性质控。

★3、多反应管，总反应管数不超过11管。

4、试剂配制：采用预混模式，无需配制体系即可完成多种病原体基因型的定性检测。

5、探针为Taqman探针，试剂灵敏度高、特异性好、抗污染性强。

6、核酸检测通道为常见的FAM、VIC、ROX、CY5等。

7、可在各种主流多通道荧光定量PCR 仪器（如ABI系列仪器、BioRad、罗氏480等）上使用。

8、特异性和灵敏性：与其他病原体无交叉，最低检测下限不超过500拷贝。

9、保存条件：试剂盒在－20℃及以下避光保存。开封后避光-20±5℃贮存，对有效期没有影响；冰袋低温运输4天、反复冻融5次对效期没有影响。

- 二、质量控制计划

- 1、提供投标试剂的国家批准文号或省级药监机构出具的生产许可证明。

2、投标人应就其所供应的试剂提供总体性说明，包括：

（1）每种试剂的性能、组成及其材料使用；

（2）试剂的特性、使用范围、用途。

总体说明需完整详细、产品应具备安全性和良好的检测效果。

3、可接受厂家的定制款；

4、投标人应提供下列信息以使采购人能确定其所供应试剂的性能

（1）所投产品生产厂家通过ISO13485质量体系认证，可提供相应证明文件。

★5、在此次招标试剂盒24种病原体中，至少有1种目标病原体核酸检测的单重或双重检测试剂盒获得《医疗器械注册证》。（须提供有效证书复印件或扫描件）

- 三、技术服务承诺

- 1、投标人应提供试剂使用期间的技术支持、培训、售后服务等方面的方案。

- 2、试剂应冷冻（－20℃）贮藏，运输过程中应符合生物制品/检测试剂的全程冷链要求，使用干冰或冰排运输，保持试剂处于冷冻状态。收货时一旦发现收到的试剂非冷冻状态，供货商应无条件直接更换，并承担因此造成的损失。

3、售后服务响应时间：试剂在使用单位使用过程中，如有任何质量问题，联系供货商后，供货商应12小时内答复，72小时内到达用户现场，保证试剂能够正常使用。

4、在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费更换。供货商应支付包装费和运费。对更换试剂使用之日起重新计算质量保证期。

本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。

- 四、商务要求

★（一）质保期：试剂到货有效期不少于11个月。

★（二）交货期：合同签订之日起 15日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；

（三）付款方式：当采购数量与实际使用数量不一致时，将根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量和成交单价进行计算。采购人在确认收货、验收合格，并收到供应商开具的合法合规的发票后，据实结算，3个月内支付。

（四）验收要求

（1）投标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；

（2）当初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

（3）当出现产品损坏、数量不全或产品不符等问题时，由投标人负责解决；

（4）产品检验、检测通过，由招标人开具产品到货验收合格单；

★（5）试剂耗材须按采购人工作需要进行必须的性能验证（要求在提出性能验证需求后两周内完成，验证方法依据《全国腹泻症候群哨点监测技术方案》、《WS/T 408—2024 定量检验程序分析性能验证指南》进行，具体时间由采购人与中标供应商在时限内协商），所需人力、标准品、试剂耗材耗损及其他可能需要的相关耗损均由中标供应商提供。验证试剂须按验证实验批次提供，所提供最小验证试剂耗材量为 20 人份（非按人份计的试剂耗材以20个实验测试用量计算，此份数不包含实验所需的对照品等例数）。单个试剂性能验证检测批次≤2 次，验收标准参照检测项目的国家或者省级考核方案，超过本次数为性能验收不通过。如不通过，招标人有直接退货的权力。

（五）报价要求

投标报价费用说明：总报价=单人份报价×数量。本项目所有费用需均摊至单人份报价中，报价需包含所投产品费用、服务（包含与服务相关的产品）费用、税费、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、保险费及供应商认为需要的其他费用等。本合同执行期间单价不变。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为。

（六）交付及运输要求

（1）供应商保证所供应的产品是全新、原装、未经使用的，符合国家标准、行业标准、原生产厂商出厂标准和产品说明书中的关于产品的说明，供货单位对提供资料真实有效性负责。

（2）保质期内出现产品质量问题由供应商负责包换或包退，并承担因此产生的一切费用。

- （3）按照产品的运输要求进行运输，保证产品运输质量。

- 五、其他要求

（一）制订项目实施方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括产品的组织实施计划、进度保障方案、人员和车辆配置及配送方案等。实施方案应做到完整、可行，并有针对性；

（二）制订质量保障方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、产品存储、包装运输、验收等全过程质量保障措施。确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。

（三）应急方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目应急方案，包括冷链运输异常、产品质量问题处理、紧急供货处理方案等。方案应做到完整、可行，并有针对性；

（四）售后服务方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目售后服务方案，包括针对破损药品、临期药品、售后服务响应时间等；方案应做到完整、可行，并有针对性；

（五）产品试剂的包装标识（提供实物图片）

投标人应提供所投产品试剂的包装标识（提供实物图片），产品的内、外包装标识应规范，符合相关包装及标识要求。

- （六）履约能力

- （1）投标人所投产品自2023年7月1日以来（合同签订时间为准）具备类似项目供货案例并提供相关证明材料。

- （2）以上案例投标人所投产品的用户单位对投标人履约情况（包括服务质量和产品质量）评价为优秀（或等同于优秀）并提供相关证明材料。

- （3）投标人或所投产品生产企业具有ISO13485质量体系认证并提供相关证明材料。

- 七、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。

2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

## 分包二：多病原核酸检测试剂盒（熔解曲线法）

- 一、试剂盒技术参数

- (一)检测种类及价格

- 1、用于检测病人的粪便、肛拭子等肠道样本中的腹泻病原体。

★2、检测范围：针对腹泻症候群24种病原体进行核酸检测，至少包含霍乱弧菌（O1/O139）、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠埃希菌（五种致病型型）、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌、诺如病毒GI、诺如病毒GII、轮状病毒A组、轮状病毒B组、轮状病毒C组、轮状病毒H组、星状病毒经典型、星状病毒MLB型、星状病毒VA/HMO型、札如病毒、肠道腺病毒（40型/41型），共35个靶标基因。具体靶基因如下表所示：

| 序号 | 靶标 |
| --- | --- |
| 1 | 霍乱弧菌 |
| 2 | 霍乱弧菌O1群 |
| 3 | 霍乱弧菌O139群 |
| 4 | 副溶血弧菌 |
| 5 | 沙门菌 |
| 6 | 志贺菌 |
| 7 | 致泻性大肠bfpB |
| 8 | 致泻性大肠escV |
| 9 | 致泻性大肠stx1 |
| 10 | 致泻性大肠stx2 |
| 11 | 致泻性大肠lt（elt） |
| 12 | 致泻性大肠stp (stIa) |
| 13 | 致泻性大肠sth (stIb) |
| 14 | 致泻性大肠ipaH |
| 15 | 致泻性大肠aggR |
| 16 | 空肠弯曲菌 |
| 17 | 结肠弯曲菌 |
| 18 | 小肠结肠耶尔森菌 |
| 19 | 艰难梭菌 |
| 20 | 阪崎克罗诺杆菌 |
| 21 | 嗜水气单胞菌 |
| 22 | 类志贺邻单胞菌 |
| 23 | 河弧菌 |
| 24 | 诺如病毒GI |
| 25 | 诺如病毒GII |
| 26 | 轮状病毒A组 |
| 27 | 轮状病毒B组 |
| 28 | 轮状病毒C组 |
| 29 | 轮状病毒H组 |
| 30 | 星状病毒经典型 |
| 31 | 星状病毒MLB型 |
| 32 | 星状病毒VA/HMO型 |
| 33 | 札如病毒 |
| 34 | 肠道腺病毒40型 |
| 35 | 肠道腺病毒41型 |

- (二)通用要求（每项均需提供产品说明书或第三方检验报告或官网截图证明材料并加盖投标单位公章）

1、试剂盒规格：50人份/盒或25人份/盒。

2、适用仪器：经过多通道校正的全自动荧光PCR检测仪，需含有FAM、VIC（HEX）、ROX、CY5检测通道，包括ABI Q5、ABI Q7系列、Bio-Rad系列、雅睿MA6000系列、Roche系列、博日96C系列、宏石SLAN系列等。

3、检测时长：反应时长不超过90min。

★4、检测条件：1个反应管包含10种或以上目标病原体靶标鉴别检测，所有病原不超过3管检测，所有病毒靶标在1个反应管，方便拆分检测。

- 5、反应组分：酶液仅需一管，即可完成所有病原检测；阴阳性对照各一管。

6、实验操作：样本核酸加样后，检测过程一次性完成，中途无需再操作，直接出检测结果。

★7、双维判定：根据各病原体在不同荧光检测通道中熔点温度不同，通过病原体特异的Tm值进行阴阳性鉴别检测；同时依据不同病原体PCR扩增过程中，荧光信号进入指数增长阶段拐点所对应的Ct值，来判定样本的起始浓度范围；通过双维度判定确认，结果更精准。软件可同时呈现扩增曲线和熔解曲线图，具有阴性/可疑/阳性三级判读规则，可导出Excel结果汇总表，导出结果报告顺序模板可自行调整。

8、分析系统：提供单管超多重数据分析系统。

9、特异性和灵敏性：与其他病原体无交叉，最低检测下限不超过500拷贝。

10、运输保存：冷冻条件下运输，-20±5℃避光保存。

### 二、质量控制计划

1、投标人应就其所供应的试剂提供总体性说明，包括：

（1）每种试剂的性能、组成及其材料使用；

（2）试剂的特性、使用范围、用途。

总体说明需完整详细、产品应具备安全性和良好的检测效果。

2、接受客户的靶标方案定制及性能验证，验证合格方可验收；

- 技术服务承诺

- 1、投标人应提供试剂使用期间的技术支持、培训、售后服务等方面的方案。

- 2、试剂应冷冻（-20℃）贮藏，运输过程中应符合生物制品/检测试剂的全程冷链要求，使用干冰或冰排运输，保持试剂处于冷冻状态。收货时一旦发现收到的试剂非冷冻状态，供货商应无条件直接更换，并承担因此造成的损失。

3、售后服务响应时间：试剂在使用单位使用过程中，如有任何质量问题，联系投标人后，投标人应在12小时内答复，72小时内到达用户现场，保证试剂能够正常使用。

4、在质量保证期内，凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费更换。供货商应支付包装费和运费。对更换试剂使用之日起重新计算质量保证期。

本章技术要求是对该产品提出的最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文；投标人结合本章技术要求，提供符合相关标准和本项目实际需求的产品。

- 四、商务要求

★（一）质保期：试剂到货有效期不少于11个月。

★（二）交货期：合同签订之日起 15日内，在采购人指定地点完成本项目的验收交付；

（三）付款方式：当采购数量与实际使用数量不一致时，将根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量和成交单价进行计算。采购人在确认收货、验收合格，并收到供应商开具的合法合规的发票后，据实结算，3个月内支付。

（四）验收要求

（1）投标人必须依合同要求对全部货物的型号、规格、数量、外形、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收；

（2）当初验时出现不符合标书和合同要求的严重质量问题时，招标人保留索赔及退货权利；

（3）当出现产品损坏、数量不全或产品不符等问题时，由投标人负责解决；

（4）产品检验、检测通过，由招标人开具产品到货验收合格单；

★（5）试剂耗材须按采购人工作需要进行必须的性能验证（要求在提出性能验证需求后两周内完成，验证方法依据《全国腹泻症候群哨点监测技术方案》、《WS/T 408—2024 定量检验程序分析性能验证指南》进行，具体时间由采购人与成交供应商在时限内协商），所需人力、标准品、试剂耗材耗损及其他可能需要的相关耗损均由成交供应商提供。验证试剂须按验证实验批次提供，所提供最小验证试剂耗材量为 20 人份（非按人份计的试剂耗材以20个实验测试用量计算，此份数不包含实验所需的对照品等例数）。单个试剂性能验证检测批次≤2 次，验收标准参照检测项目的国家或者省级考核方案，超过本次数为性能验收不通过。如不通过，招标人有直接退货的权力。

（五）报价要求

投标报价费用说明：总报价=单人份报价×数量。本项目所有费用需均摊至单人份报价中，报价需包含所投产品费用、服务（包含与服务相关的产品）费用、税费、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、保险费及供应商认为需要的其他费用等。本合同执行期间单价不变。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为。

（六）交付及运输要求

（1）供应商保证所供应的产品是全新、原装、未经使用的，符合国家标准、行业标准、原生产厂商出厂标准和产品说明书中的关于产品的说明，供货单位对提供资料真实有效性负责。

（2）保质期内出现产品质量问题由供应商负责包换或包退，并承担因此产生的一切费用。

- （3）按照产品的运输要求进行运输，保证产品运输质量。

- 五、其他要求

（一）制订项目实施方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目实施方案，包括产品的组织实施计划、进度保障方案、人员和车辆配置及配送方案等。实施方案应做到完整、可行，并有针对性；

（二）制订质量保障方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、产品存储、包装运输、验收等全过程质量保障措施。确保本项目供货产品质量达到投标人的各项响应承诺要求。

（三）应急方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目应急方案，包括冷链运输异常、产品质量问题处理、紧急供货处理方案等。方案应做到完整、可行，并有针对性；

（四）售后服务方案

投标人应根据招标文件要求及本项目特点，制订项目售后服务方案，包括针对破损药品、临期药品、售后服务响应时间等；方案应做到完整、可行，并有针对性；

（五）产品试剂的包装标识（提供实物图片）

投标人应提供所投产品试剂的包装标识（提供实物图片），产品的内、外包装标识应规范，符合相关包装及标识要求。

- （六）履约能力

- （1）投标人所投产品自2023年7月1日以来（合同签订时间为准）具备类似项目供货案例并提供相关证明材料。

- （2）以上案例投标人所投产品的用户单位对投标人履约情况（包括服务质量和产品质量）评价为优秀（或等同于优秀）并提供相关证明材料。

- （3）投标人或所投产品生产企业具有ISO13485或ISO9001质量体系认证并提供相关证明材料。

### 七、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标方法与评标标准”。

2. 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第四章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

本项目“兼投不兼中”，即同一个投标人可同时参与多个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包号正顺序依次评审，已被推荐为前面分包第一中标候选人的投标人，不再参与后续分包评审；

二、评标标准

评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。

### 分包一：多病原核酸检测试剂盒（Taqman探针法）

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 价格分 (30分) | 1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。 | 30 |
| 2 项目需求响应情况 (27.5分) | 2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“试剂盒技术参数”的得22.5分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其他有负偏离的每项减2.5分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应按文件要求提供并在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 22.5 |
|  | 2.2试剂总体说明 投标人应根据本项目要求及特点，提供具体详实的产品总体说明，包括：（1）每种试剂的性能、组成及其材料使用； （2）试剂的特性、使用范围、用途。 内容完整详细，优于招标文件要求的得5分； 内容较完整详细，符合招标文件要求的得3分； 内容有欠缺，有待完善的得1分； 不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 3 项目实施方案 (15分) | 3.1项目实施方案： 投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，包括产品的组织实施计划、进度保障方案、人员和车辆配置及配送方案等。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2项目质量保障方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、产品存储、包装运输、验收等全过程质量保障措施。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.3应急方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的各类应急方案，包括冷链运输异常、产品质量问题处理、紧急供货处理方案等。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 4 售后服务 (5分) | 4.1售后服务方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目售后服务方案。包括针对破损药品、临期药品、售后服务响应时间等处理方案。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 5 履约能力 (17.5分) | 5.1业绩：投标人所投产品自2023年7月1日以来（合同签订时间为准）具备类似项目供货案例的，提供一个案例得2分，最高得10分；（同一用户不得重复计分，需提供有效合同复印件，未按要求提供的不得分。） | 10 |
|  | 5.2用户评价：以上5.1业绩中投标人所投产品的用户单位对投标人履约情况（包括服务质量和产品质量）评价为优秀（或等同于优秀）的，每提供一个用户评价的得1分，最高得5分；（同一用户不得重复计分，需提供用户盖章的评价材料，未按要求提供的不得分） | 5 |
|  | 5.3投标人或所投产品生产企业具有ISO13485质量体系认证的得2.5分。（需提供有效证书复印件或扫描件，未按要求提供的不得分。） | 2.5 |
| 6 试剂包装标识 (5分) | 6.1根据投标人提供所投产品试剂的包装标识（提供实物图片）进行评审，从产品的内、外包装标识的规范性、完整性、安全性及人性化设计进行综合评审： 包装标识规范完整、安全性及人性化设计好，优于招标文件要求的得5分； 包装标识较规范完整、安全性及人性化设计较好，符合招标文件要求的得3分； 包装标识基本规范完整，安全性及人性化设计待完善的得1分； 不符合要求或未提供的不得分。 | 5 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

### 分包二：多病原核酸检测试剂盒（熔解曲线法）

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 价格分 (30分) | 1.1价格分采用低价优先法计算，以满足招标文件要求的，最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。 | 30 |
| 2 项目需求响应情况 (27.5分) | 2.1投标产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“试剂盒技术参数”的得22.5分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其他有负偏离的每项减2.5分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应按文件要求提供并在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 22.5 |
|  | 2.2试剂总体说明 投标人应根据本项目要求及特点，提供具体详实的产品总体说明，包括：（1）每种试剂的性能、组成及其材料使用；（2）试剂的特性、使用范围、用途。 内容完整详细，优于招标文件要求的得5分； 内容较完整详细，符合招标文件要求的得3分； 内容有欠缺，有待完善的得1分； 不符合或未提供的不得分。 | 5 |
| 3 项目实施方案 (15分) | 3.1项目实施方案： 投标人应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供项目实施方案，产品的组织实施计划、进度保障方案、人员和车辆配置及配送方案等。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2项目质量保障方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目质量保障方案，包括产品的生产、检验检测、产品存储、包装运输、验收等全过程质量保障措施。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.3应急方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的各类应急方案，包括冷链运输异常、产品质量问题处理、紧急供货处理方案等。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 4 售后服务 (5分) | 4.1售后服务承诺方案： 投标人应根据招标文件要求提供具体详实的项目售后服务承诺方案。包括针对破损药品、临期药品、售后服务响应时间等的处理方案。 方案内容详细，可行性、针对性强，方案优于招标文件要求的得5分； 方案满足招标文件要求，具备可行性、针对性的得3分； 方案中有缺失，可行性、针对性有待完善的，得1分； 方案不可行或未提供的不得分。 | 5 |
| 5 履约能力 (17.5分) | 5.1业绩：投标人所投产品自2023年7月1日以来（合同签订时间为准）具备类似项目供货案例的，提供一个案例得2分，最高得10分；（同一用户不得重复计分，需提供有效合同复印件，未按要求提供的不得分。） | 10 |
|  | 5.2用户评价：以上5.1业绩中投标人所投产品的用户单位对投标人履约情况（包括服务质量和产品质量）评价为优秀（或等同于优秀）的，每提供一个用户评价的得1分，最高得5分；（同一用户不得重复计分，需提供用户盖章的评价材料，未按要求提供的不得分） | 5 |
|  | 5.3投标人或所投产品生产企业具有ISO13485或ISO9001质量体系认证的得2.5分。（需提供有效证书复印件或扫描件，未按要求提供的不得分。） | 2.5 |
| 6 试剂包装标识 (5分) | 6.1根据投标人提供所投产品试剂的包装标识（提供实物图片）进行评审，从产品的内、外包装标识的规范性、完整性、安全性及人性化设计进行综合评审： 包装标识规范完整、安全性及人性化设计好，优于招标文件要求的得5分； 包装标识较规范完整、安全性及人性化设计较好，符合招标文件要求的得3分； 包装标识基本规范完整，安全性及人性化设计待完善的得1分； 不符合要求或未提供的不得分。 | 5 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）如供应商拟为本项目提供的货物，全部由符合政策要求的小型和微型企业产品制造，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（七）采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“/ ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第五章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据                      项目的公开招标结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1乙方负责向甲方提供以下产品：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号/规格 | 数量 (单位) | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

1.2补充条款：                                                  。

二、合同金额

2.1本合同金额（含税）为（大写）：          （小写_____元）人民币。

2.2本合同金额包含为履行本合同而发生的所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用，相关产品及包装、仓储、运输、安装费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务、售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，甲方不再另行支付其他任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则乙方所报价格在合同实施期间不因市场、税率变化因素而变动。

三、合同款支付

3.1 付款方式：                                            。

3.2甲方付款前，乙方应先向甲方出具等额的发票，若乙方未出具或出具发票不符合国家规定或甲方要求的，甲方有权延期付款并不承担任何延期付款责任。

四、组成本合同的有关文件

本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

五、交付期、交付方式及交付地点

5.1 交付期：                         。

5.2 交付方式：                       。

5.3 交付地点：                       。

六、转包或分包

6.1乙方不得将合同标的转包给其他供应商履行, 也不得将合同主体部分或关键性工作分包给第三方。；

6.2 涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包，或得到甲方的书面同意;

6.3若乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此造成的全部损失。

七、质量保证及售后服务

7.1 整体质保期       年。（自所有产品验收合格交付之日起计）。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7.2 质量标准

（1）乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）乙方所提供的产品应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（3）乙方应向甲方提交所提供产品的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随产品一同发运。

7.3保证

（1）乙方应保证提供的产品完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，产品最终交付验收合格后在本合同规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在    小时内到达现场，以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果产品的质量或规格与合同不符，或证实产品是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同违约责任相关规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

（6）乙方提供的产品在质保期内因其本身的质量问题发生故障，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

① 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

② 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

7.4售后服务

（1） 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

① 产品的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

② 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

③ 在本合同约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

④ 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

⑤ 依照法律、行政法规的规定或者按照本合同约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

⑥ 本合同规定由乙方提供的其他服务。

（2）在质保期内，所有产品保修服务方式为乙方上门保修，即由乙方派员到产品使用现场维修。乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，甲方不再另行支付。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终生维修，维修时只收取部件成本费。

八、产品包装、发运及运输

8.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除本合同另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵约定的指定现场。

8.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具及清单一并附于产品内，乙方不能完整交付产品及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交货的，由乙方承担相应责任。

8.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好产品的接收工作。

8.4 产品须在规定的交货期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方须同时通知甲方产品已送达。

8.5 乙方产品运送至甲方指定地点并经甲方验收合格之前，产品的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

8.6除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

8.7如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

九、甲方权利和义务：

9.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

9.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供产品数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

9.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

9.4甲方应当按照合同约定及时对交付的产品进行验收。

（1）甲方可根据项目特点对合同期内的项目实施情况进行分期考核，综合考核情况和实施效果进行验收。乙方应做好相应配合工作。

（2）对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

（3）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（4）甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。

（5）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

（6）招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。若产品经验收不符合技术标准或质量要求，由乙方承担验收费用。

9.5因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排并予以配合。

9.6甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目实施的需求标准和质量做出相应变动。

9.7国家法律法规规定及本合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。

十、乙方权利和义务：

10.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

10.2乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

10.3对因乙方原因而造成甲方的损失，乙方应负责及时修复或照价赔偿。

10.4乙方对其所销售的产品应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

10.5乙方保证对其出售的产品享有合法的权利，保证在交付的产品上不存在抵押权等担保物权。如甲方使用上述产品构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.6没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

10.7乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

10.8合同履约过程中，乙方必须采取周密的安全措施，若乙方在合同履行期间发生人员伤亡或财产的损失，或者造成第三方的人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失.

10.9本项目新产生成果的知识产权、所有权、使用权、转让权以及收益等一切权利归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表或对外提供。

10.10乙方应自行承担项目实施的一切有关费用，包括食宿、交通、差旅费等。

10.11 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的产品及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

10.12国家法律法规规定及本合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

十一、保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。

十二、违约责任

12.1迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。如甲方同意延长交货时间，乙方应提供相应的保障措施，并承担由此给甲方带来的额外成本。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按逾期交货总额 每日千分之五向甲方支付。逾期超过约定日期10个自然日（含本数）不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

12.2迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，甲方应按逾期付款总额每日   向乙方支付违约金。

12.3质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据本合同要求及时修理、重作、更换，由此导致逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝修理、重作、更换的，甲方可单方面解除合同，并承担由此给甲方造成的损失。

12.4乙方未按本合同规定提供售后服务的应承担违约责任，按合同总价款    向甲方支付违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、合同变更、中止与终止

13.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

13.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。合同中止期间，双方应暂停履行合同义务，但不影响合同中关于保密、知识产权等条款的效力。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

13.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）甲方有权在出现以下情形时单方面解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效，并追究乙方的违约责任：

① 乙方逾期未交付产品或未完成约定服务超过 10个自然日（含本数）。

② 乙方履行本合同约定义务时，未达到约定要求，修改或整改超过 3次仍然无法达到约定要求。

③ 乙方有转让或未经甲方同意的分包行为。

④ 乙方未经甲方同意，将与本合同的相关内容资料提供给任何第三方单位和个人，未履行保密义务。

⑤ 其他乙方未按本合同约定履行，构成根本性违约的情形。

13.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方实际所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》等有关条文执行，双方可经协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

16.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

16.4本合同载明的地址适用于本合同履行及其后可能的诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及诉讼文书等,受送达方必须签收，并在签收后三个自然日内将回执寄送给送达方。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。地址变更的，应当及时书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无效。合同未载明通讯地址的，以住所地为联系地址。

甲方全称（盖章）：                      乙方全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：          法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：                             地    址：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：                             签订日期：

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

资格审查内容

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、通用资格要求：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件或扫描件）；

（2）提供2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件或扫描件，成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收（如增值税、企业所得税等）的有效证明材料（复印件或扫描件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；

（4）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件或扫描件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）；

2、其他资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；

（2）提供法人授权书（格式见附件）；

（3）提供投标函（格式见附件）；

（4）本项目“兼投不兼中”，即同一个投标人可同时参与多个分包，但最多只能在一个分包上中标。本项目按照分包号顺序依次评审，已被推荐为前面分包第一中标候选人的投标人，不再参与后续分包评审；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；

（三）本项目的特定资格要求：属于医疗器械管理范畴内产品，须根据投标产品的类别，提供：

①如投标供应商为制造（生产）商，须提供有效《医疗器械生产许可证》；

②如投标供应商为代理（经营）商，须提供有效《医疗器械经营许可证》或所投医疗器械产品备案凭证；

【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；

附件：

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

附件：

投标分项报价表（分包号：1）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单人份报价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原核酸检测试剂盒（Taqman探针法） |  |  |  |  | 6100人份 | 元/人份 |  |  |
| 投标总报价（人民币:元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标报价费用说明：总报价=单人份报价×数量。本项目所有费用需均摊至单人份报价中，报价需包含所投产品费用、服务（包含与服务相关的产品）费用、税费、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、保险费及供应商认为需要的其他费用等。本合同执行期间单价不变。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

投标分项报价表（分包号：2）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单人份报价 | 分项 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多病原核酸检测试剂盒（熔解曲线法） |  |  |  |  | 1400人份 | 元/人份 |  |  |
| 投标总报价（人民币:元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标报价费用说明：总报价=单人份报价×数量。本项目所有费用需均摊至单人份报价中，报价需包含所投产品费用、服务（包含与服务相关的产品）费用、税费、包装费、运杂费（运抵采购人项目现场）、保险费及供应商认为需要的其他费用等。本合同执行期间单价不变。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标供应商的报价让利行为。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2、对于主要投标货物或服务，投标人如因分项报价不明确，而可能影响本项目实际结算的，评标委员会有权视为重大偏离处理；

3、供应商需认真填写本报价表，中标供应商的主要/核心产品的相关信息将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

4、如本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件：

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件（如有证明材料）：……

注：

- 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“商务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；

- 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；

附件：

符合性审查响应对照表（分包号：**）

| 序号 | 实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

附件（如有证明材料）：……

注：

- 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）。如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；

- 如招标文件要求提供相关证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；

- 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

- 如本招标文件“第三章 项目需求”中无实质性要求，则无需填列本表。

附件：

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件（如有证明材料）：……

注：

- 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“技术要求（各分包项目需求中一、二、三项）”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；

- 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；

附件：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

附件：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件：

法人授权书

本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；

授权单位名称（加盖CA电子公章）：

被授权人联系电话（手机）：

被授权人联系邮箱：

通讯地址：

日期：   年   月   日

附件：

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司

根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下：

1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。

8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

附件：

关于符合本国产品标准的声明函（分包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。  /  的  /  4在中国境内生产。  / 的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.本声明函中标注“  /  ”的地方无需填写。

7. 如本项目采购标的为纯服务类，不涉及货物采购，则不适用采购本国产品的支持政策，投标人无需提交本声明函。

附件：

中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）] 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、 [标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 *中型企业  *小型企业  *微型企业  ；

2、[标的名称：填报招标文件第三章中明确的标的名称]  ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；投标产品制造商为 [企业名称] ，从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。

(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；

(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

附件：

残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位制造的货物（全部由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；

(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

《中小微企业声明函》附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。