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[bookmark: _Hlk195870551][bookmark: _Hlk195870638][bookmark: _Toc195975543]第一章 扬州市江都人民医院胸痛中心、卒中中心、创伤中心（三大中心）协同救治信息平台建设项目公开招标公告

受扬州市江都人民医院委托，苏世建设管理集团有限公司就扬州市江都人民医院胸痛中心、卒中中心、创伤中心（三大中心）协同救治信息平台建设项目（JSZC-321012-SSJT-G2026-0073#）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
	项目概况
[bookmark: _Hlk195871043] 扬州市江都人民医院胸痛中心、卒中中心、创伤中心（三大中心）协同救治信息平台建设项目 的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月21日14点30分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321012-SSJT-G2026-0073
2.项目名称：扬州市江都人民医院胸痛中心、卒中中心、创伤中心（三大中心）协同救治信息平台建设项目
3.预算金额：150万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为150万元
5.采购需求：胸痛、卒中和创伤中心信息系统（含软件、硬件）1套（具体要求详见招标文件第四章）
6.合同履行期限：合同签订后180天完成安装、调试、交付使用。
7.质保期：五年(自验收合格之日起算)
[bookmark: _GoBack]8.本项目不接受联合体投标
9.本项目不接受进口产品投标
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.3 依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.4 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.6参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
1.8供应商信用承诺函
2.落实政府采购政策需满足的资格要求： / 
3.本项目的特定资格要求： /
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网"列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月21日14点30分（北京时间）
2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
[bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
6、 其他补充事宜
(一)潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（二）为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。
（三）其他
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
6.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
7.本次采购不收取保证金。
8.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。
9.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。
七、本次招标联系方式
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]1.采购人信息
名称：扬州市江都人民医院
地 址：扬州市江都区江洲路100号
联系人：王先生
联系方式：0514-89682028
2.代理机构信息
名称：苏世建设管理集团有限公司
地址：扬州市江都区明珠路95号金桥石油苑综合楼C3 3-106
联系人：张运中、李娟
联系方式：18036250192、18036225000


[bookmark: _Toc55204178][bookmark: _Toc195975544]第二章 投标人须知
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-SSJT-G2026-0073号项目。
2、投标人
2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的投标人
2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 
4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（发改价格﹝2011﹞534号）收费标准的80%一次性支付给招标代理机构代理服务费。代理服务费 (不满叁仟元按叁仟元计取）。
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费一次性以电汇、转账等形式支付；
（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中。 
招标代理服务费开户银行：中国建设银行股份有限公司扬州江都新区支行 
开户名称：苏世建设管理集团有限公司江都分公司 
开户账号：32050174774600000124 
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6、招标文件构成
6.1 招标文件有以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知	
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。
6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。
9、投标文件的语言、度量衡单位、货币
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3投标人应使用人民币报价。
9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。
10、投标文件构成
10.1投标文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）开标一览表
（5）分项报价表
（6）商务条款响应及偏离表
（7）技术参数响应及偏离表
（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.4投标货币
投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16、投标有效期
16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]17、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]19、投标文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21、开标
21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
21.2投标人不足3家的，不得开标。
21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“政府采购交易管理系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22、评标委员会
    22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
    22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。
23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。
24、投标的澄清
24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"（http://www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。
26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理
26.1无效投标条款
26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"( http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；
4、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款：
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；
26.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.4因重大变故，采购任务取消的。
26.2.5评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
26.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、代理机构改正后依法重新招标；
26.3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
27、确定中标单位
27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的；
27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；
27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；
27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
27.4.7不符合法律、法规的规定的。
27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构负责答复。
28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.5 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
28.6代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.7供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
　  　28.7.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
　  　28.7.2质疑项目的名称、编号；
  　　28.7.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
　  　28.7.4事实依据；
　  　28.7.5必要的法律依据；
28.7.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
28.8代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。
28.8 以下情形的质疑不予受理
28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.9代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
28.10 诚实信用
28.10.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。
28.10.2 投标人不得以向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。
28.10.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
28.10.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。
28.10.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。
29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
30、签订合同
30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。
30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。
31、电子投标文件要求
31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。
31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。
31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
32、提交投标文件的截止时间（投标截止时间）
32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。
32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
33.其他
33.1依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。


[bookmark: _Toc55204179][bookmark: _Hlk69392822][bookmark: _Toc195975545]第三章 合同条款及格式
以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订(最后合同文本以双方协商为准)。
[bookmark: _Toc195975546]江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                   
项目编号：            
甲方：（买方/采购人）_________
通讯地址：
联系电话：
联系人：
电子邮箱：

乙方：（卖方/中标供应商）_________
通讯地址：
联系电话：
联系人：
电子邮箱：

   甲、乙双方根据苏世建设管理集团有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方保证其向甲方提供的产品或其任何部件不受到第三方关于侵犯专利权、著作权、商标权、工业设计权或知识产权的指控，不侵害任何第三方的知识产权。
4.2乙方保证甲方及其用户对该产品或其任何部件的合法使用，均视为甲方的合法使用。甲方使用本合同产品时，免受第三方提出的侵犯任何涉及本产品所有权、知识产权及其他任何权益的诉求及索赔。
4.3乙方保证甲方在使用、接受本合同产品或其任何部件时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.4乙方保证其在实施、完成本合同过程中所采用的工艺、方法和自身供应的材料、消毒药剂等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯知识产权的行为，并引起索赔或诉讼或行政处罚的，由乙方自行负责处理解决，并承担由此而产生的所有费用，与甲方无关。
4.5若因乙方提供的产品或任何部件存在权利瑕疵导致第三方向甲方提出侵权之诉的，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、费用和经济赔偿包括但不限于赔偿金、违约金、交通费、差旅费、住宿费、调查取证费、诉讼费、保全费、律师费及公告费等全部经济损失，甲方不承担任何责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。
6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.2.1履约保证金退还方式：无
6.2.2履约保证金退还时间：无
6.2.3履约保证金退还条件：无
6.2.4履约保证金不予退还的情形：无
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同款的30%；
8.1.2 验收合格正常使用后再付合同价的50%；
8.1.3正常运行12个月后再付合同的15%；
8.1.4质保期结束后付清余款。
（注：每次支付，甲方应自收到乙方发票之日起10个工作日内付款。）
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力 
12.1  本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见、遭受影响的一方不能克服和不能避免并对本合同的履行产生实质性影响的事件，包括台风、地震、水灾、战争、政府行为等。
12.2 甲乙双方任何一方因不可抗力的因素影响合同履行时，受影响的一方应立即通知另一方，解释并提出发生不可抗力的理由，在15天内提供不可抗力事件详情以及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的有效证明文件。
12.3 主张不可抗力的一方，在发生不可抗力事件后，应及时采取措施减少或排除不可抗力所造成的影响，并在尽可能的最短时间内恢复履行受到不可抗力影响的合同义务。 
12.4 任何不可抗力事件导致延迟履行时间超过30天，合同双方应通过友好协商的方式解决本合同未履行事宜，由双方协商决定是否解除合同、终止合同、部分免除或变更合同，并以书面形式通知送达或延期履行合同。
十三、通知和送达
甲乙双方之间的任何通知、函件或资料，均以本协议所列明的通讯地址、联系电话等信息为准，以快递的形式发送。一方因迁址或者变更联系人、电话的，应当在变更前3个工作日内书面通知对方；否则，一方依据本约定向对方送达的视为已经送达。
以快递形式发送的，寄件人交寄本协议约定的联系地址后满三日即视为送达。
若采用电子邮件方式，发送至本协议首部载明的项目负责人或指定联系人的邮箱即视为有效发送；若采用快递信函，寄送至本协议首部载明的单位地址即视为有效寄送。
因一方提供的地址不准确、地址变更后未及时通知对方、或者拒绝签收等原因，导致文书未能实际接收的，文书退回之日或发出之日起满三日即视为送达。对于电子送达，邮件进入对方指定服务器系统即视为送达。
本条约定的送达地址适用范围不仅限于本协议履行期间，还延伸至本协议终止后以及可能发生的诉讼、仲裁、执行等法律程序中的一审、二审、再审及执行程序。法院或仲裁机构向上述地址邮寄法律文书，无论是否签收，均产生送达的法律后果。
十四、法律适用及争议的解决：
1． 本合同的订立、生效、实施和解释以及双方当事人权利义务的约定均适用中华人民共和国法律。
2． 本合同（包括合同附件、补充协议）履行过程中发生的一切争议，双方应首先协商解决。如协商不成，任何一方均可向扬州市江都区人民法院提起诉讼。在合同当事人之间或第三人之间进行诉讼的过程中，除法律法规或国家司法机关依职权要求终止双方有争议的事项之外，本合同约定的其他事项应当继续履行。
3． 本合同正文为清洁打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充协议。
4． 本合同正文中任何非打印的文字或者图形，除非经双方确认同意，不产生约束力。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
15.3 本合同正本一式六份，甲方执三份，乙方执一份，见证方及财政监管部门各执一份，具同等法律效力。
  
协议签署地点:扬州市江都区
甲方：扬州市江都人民医院                           乙方：
地址：扬州市江都区江洲路100号                     地址：
法定代表人或授权代表：                            法定代表人或授权代表：
业务部门代表：                                    业务部门代表：
联系电话：                                         联系电话:
日期：     年   月   日                           日期：     年   月   日
见证方：苏世建设管理集团有限公司
项目经办人： 
日期：     年   月   日

第四章 项目需求
项目属性：货物类
其他要求
严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购交易系统“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

本项目主要标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

一、项目概况
1、本次医疗信息系统建设聚焦胸痛、卒中、创伤三大中心信息管理系统的落地实施，旨在全面支撑临床日常业务运行，满足诊疗协同、质量管控与流程优化等核心需求。通过信息化手段规范救治流程、强化质控闭环，切实提升医院急危重症救治能力与运营效率，助力医院整体医疗水平跃升，并为急诊急救体系及三大中心建设提供坚实的信息化支撑。 
2、构建以胸痛、卒中、创伤三大中心为核心的院内一体化数据平台。通过打破院内急诊、HIS、LIS、PACS等业务系统壁垒，实现患者全流程临床数据的实时互通与业务协同；同时，建立覆盖“院前急救—院内抢救—诊后随访”的闭环数据管理体系，支持自动化质控指标统计与多层级数据上报。平台采用开放性架构设计，具备标准接口对接能力，为未来区域医联体场景下的数据共享与分级诊疗协同预留扩展空间。
3、实现急诊抢救室8台多参数监护仪的统一接入与集中管理，通过标准化HL7协议实时获取设备监测数据，建立中央监护预警与监测体系。系统支持将监护数据同步至急诊抢救室护理信息系统，实现设备端与业务系统的数据互联互通与业务协同。此举可有效替代传统人工抄录模式，从根本上杜绝因手写记录导致的数据错漏，显著减轻护理人员事务性负担，同时提升临床数据的实时性、完整性与准确性，为急救决策提供可靠数据支撑。
4、系统支持涵盖步行、120救护车、院内转诊等不同来院方式的全场景患者救治流程，严格对标胸痛/卒中/创伤中心建设标准，自动记录并管控入院至救治各环节的关键时间节点（如首次医疗接触、首份心电图/CT完成、溶栓/PCI/手术开始等）。同时，通过各业务系统的数据互联，实现急救信息实时预通报与绿色通道提前激活，确保患者未到、信息先至，构建院前-急诊-专科无缝衔接的高效救治链。
二、采购清单
	序号
	名称
	主要技术规格及要求
	数量
	单位

	1) 
	胸痛中心管理系统
	详见技术规格及要求
	1
	套

	2) 
	卒中中心管理系统
	详见技术规格及要求
	1
	套

	3) 
	创伤中心管理系统
	详见技术规格及要求
	1
	套

	4) 
	系统建设配套硬件
	详见技术规格及要求
	1
	批


三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
1、政策依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
2、本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
四、技术要求
（一）总体要求
1、系统整体要求
1.1依托医院信息集成、移动互联网技术，以患者为中心，实现院内抢救、转诊转运、康复随访全流程医疗数据闭环记录，支持病历数据自动统计与上报。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]1.2严格参照国家胸痛中心、卒中中心、创伤中心建设标准设计，以临床诊疗为主线，采用结构化数据存储模式与 HTML5 前端技术，确保系统数据库与院内各类急救业务系统无缝对接、深度融合。
1.3适配患者多种来院救治流程，覆盖胸痛、卒中、创伤中心建设全量关键时间节点，实现院前与院内急救信息高效联动、无缝衔接。
1.4支持同一个平台涵盖胸痛、卒中、创伤中心管理系统所有功能模块。
1.5平台具备可拓展性，支持后期在同一平台拓展其他专科中心建设。
1.6支持与国家胸痛中心、卒中中心、创伤中心数据平台对接，可自动完成患者病历数据归集上报，并提供数据审核、校验与追溯功能。
1.7支持主流大型数据库，具备安全可靠的数据存储、备份机制。
1.8平台采用 B/S 架构，提供统一的配置管理门户，所有操作均通过标准 Web 界面完成，保障系统安全与运维规范。
1.9平台配置管理覆盖数据库、文件系统、任务调度、消息推送、系统接口等核心模块，满足平台运行、维护与扩展的全场景配置需求。
1.10具备完善的权限管理体系，支持对医疗机构、科室、医师及各级平台管理员进行账号新增、删除、修改、查询管理。系统管理员可按岗位职责分配对应权限，确保用户仅能执行已授权操作、仅访问职责范围内数据，实现权限最小化与数据安全可控。
[bookmark: _Hlk240287027]1.11▲支持实现医院急诊科抢救室多参数监护设备的统一管理，实现监护数据在系统之间的交互。（提供相关注册证明文件原件扫描上传）
1.12▲为响应国家核心技术自主性，满足国家提出的重要信息系统要全面实现国产化代替的新要求，中央监护系统需具备兼容国产主流操作系统和数据库的能力。（提供由国产操作系统和国产数据库供应厂商出具的相互兼容性测试认证证书原件扫描上传）
1.13▲医护人员可以在任何区域通过监护系统远程移动终端（Android和IOS）随时查看患者实时监测数据;（提供相关软件著作权证书原件扫描上传）
2、患者就医时间自动采集系统
2.1▲支持与院内统一授时服务器对接，实现就医时间自动采集，系统需要配合胸痛中心流程建设，进行时间点采集和统计分析，提高各个环节的处理效率。（提供全网时钟同步功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
2.2患者达到急诊科或急诊分诊台，佩戴上胸痛病人腕带标签，通过扫码枪进行扫码、绑定及信息关联，完成在重点区域活动的关键时间点的自动采集，自动关联到胸痛中心医院管理系统。
2.3在医疗科室的重点区域布置时间基站，自动对进入该区域的腕带标签扫描，自动记录到达和离开时间。
2.4为确保患者关键时间点的准确性及避免对检验设备造成干扰，系统需支持厘米级精确室内定位技术。
2.5▲能够实现患者就医轨迹的时间轴回放，便于医院掌握患者就医的整个过程及时间节点。（提供就医轨迹回放功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
3、跨终端实时推送系统
3.1▲支持跨终端的实时信息推送，包括院内心电系统工作站、平板电脑、智能移动终端等移动终端，提供患者信息、相关诊断信息的实时推送，并支持短信补偿机制。（提供跨终端实时推送功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
3.2支持检查消息实时通过消息、APP等多种途径，跨终端进行消息推送。
3.3对低频胸痛病人需要检查时，提供智能预警，并将消息及时推送到各终端，提醒医护人员进行诊疗处理，有效降低医护人员的工作强度，提高工作效率。
3.4支持患者救治流程中相关业务信息展示，便于有效提醒相关科室的医护人员。
（二）胸痛中心管理系统
1、急诊绿色通道信息管理系统
1.1▲支持以患者为中心，以胸痛急诊急救诊疗路径为主线，通过移动终端采集患者救治过程中详细的诊疗信息；（提供急诊绿色通道功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
1.2在新建档案的同时可绑定患者腕带，作为绿色通道患者唯一性标识； 
1.3支持快速建立急诊患者档案；支持关联HIS、集成平台等院内业务系统患者信息及患者检验检查相关数据调阅；
1.4根据患者急诊救治流程，从分诊、检诊、治疗和转归等维度进行诊疗数据采集，可采集从患者入门、急诊分诊、胸痛接诊、医生查体、病情记录、心电检查、实验室检查、影像检查、会诊信息、初步诊断、ACS给药、抗凝给药、静脉溶栓评估、静脉溶栓知情谈话、启动导管室、术前谈话以及急诊转归等诊疗步骤。
1.5支持通过移动物联网设备终端快速采集医护身份信息和重要诊疗时间节点信息，相关记录可同步到胸痛患者档案，为后续持续改进提供数据支撑。
1.6利用急诊绿道，通过消息协同的方式实现与胸痛中心值班医生、急诊检验、急诊影像、导管室、重症手术室等多科室协同救治，信息共享。
1.7支持在移动端查看患者生命体征数据、心电图检查数据、实验室检查结果、CT检查结果等检验检查数据的远程调阅，协助临床医生提升诊疗效率。
1.8支持溶栓适应症评估和禁忌症评估，评估过程中提供血检、心电图报告、CT报告等帮助医护人员快速完成临床决策。
1.9支持提供专业的评分工具，对患者病情进行快速有效的综合评估。如：Grace评分、GCS评分等;
1.10支持实时展示急诊绿道患者距发病、已到院的时长实时展示，以便医护人员紧急救治； 
1.11▲支持急诊绿道患者诊疗过程时间轴的可视化展示；（提供软件功能界面截图扫描上传）
1.12支持质控管理：对急诊绿道患者的诊疗数据进行采集、汇总、自动分析，为急诊绿道患者的救治质控提供数据支撑。
2、快速检测设备数据采集系统
2.1▲与用户现有肌钙蛋白检测仪等设备的对接，通过设备的数字输出接口模块，实时采集设备上的医疗数据，采集的数据支持WIFI、4G、蓝牙等多种传送模式，并将结果关联到胸痛患者表单中。（提供快速检测设备数据采集功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
2.2具备国际主流POCT心肌标志物以及肌酐，血糖等检查报告的自动采集功能，并自动获取。
2.3心肌标志物检查报告的信息支持消息主动推送方式。
3、手术信息管理系统
3.1▲手术信息管理系统以移动端形态提供给医护人员便捷采集手术过程相关信息。支持患者手术的过程信息的详细全面记录，并能够自动关联该患者综合档案系统；（提供手术信息管理系统功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
3.2支持手动创建手术记录或从患者档案系统获取患者信息。
3.3支持患者基本信息和生命体征信息登记，支持患者手术前如术前谈话、术前准备、术前给药及术前相关心电图数据回看。
3.4支持手术谈话附件上传管理。
3.5支持手术过程中如介入医护人员、术中给药、重要时间节点信息（如导管室激活时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、导丝通过时间、手术结束时间）等信息的详细记录。
3.5▲支持自动计算D2W时间，并标记是否延误及延误原因的登记。（提供软件功能界面截图扫描上传）
3.6支持患者冠脉造影结果登记、手术器械、术中并发症等相关信息采集；
3.7支持患者造影信息采集，便于术前术后造影对比。
4、患者随访管理系统
4.1支持创建胸痛患者随访任务，医生可结合该患者治疗情况定制适宜的随访计划；
4.2支持随访任务创建、随访计划添加、随访任务执行、随访任务结束、随访任务查询等相关业务功能；
4.3根据出院日期，自动计算随访任务执行日期；
4.4支持待随访、已过期随访任务进行数据标记；
4.5在随访任务执行过程支持调阅以往随访记录；
4.6系统支持从出院患者中进行筛选，建立随访档案，随访病例入选可以显示姓名、年龄、性别、出院日期、出院诊断、治疗方式、治疗效果等。
5、胸痛患者综合档案信息管理系统
5.1对胸痛患者全流程诊疗数据进行管理，以患者为中心，将所有患者救治相关数据集中汇总展示，形成患者的综合档案。覆盖患者从院前急救、院内急诊绿色通道救治信息、手术信息，到患者转归信息等。
5.2支持以患者为中心，将所有患者救治相关数据集中汇总展示，形成患者的综合档案。
5.3支持患者从院前急救、院内急诊绿色通道救治信息管理、手术信息、患者转归等信息管理。患者综合档案采集患者信息、来院方式、检验检查数据、评分评估内容、急诊绿色通道转归信息、影像检查、救治措施、诊断结论、用药信息、手术过程信息、手术耗材信息、并发症信息、患者转归信息、患者救治时间轴等；
5.4支持患者综合档案数据的录入、审核、归档三级审核流程；
5.5根据医院业务需求，可自定义配置患者档案列表及查询条件；
5.6根据医院业务需求，支持患者档案全量导出，导出模板可配置
5.7支持多种方式客观记录患者救治过程中重要的时间节点信息。根据重要诊疗时间节点，支持自动计算业务质控时长；
5.8可视化方式展示患者诊疗过程重要时间节点，并支持异常质控时间指标提醒和说明，且可快速定位异常时间节点；
5.9支持可溯源的纸质化时间管理表打印功能。可根据医院业务需求配置该模板；
5.10支持对国家平台要求按期建档、审核、归档的胸痛患者数据，未及时同步至平台的数据进行监控和提醒。
6、胸痛患者档案直报国家平台
[bookmark: _Hlk241045787]6.1支持将患者的档案通过人工或系统审核校验后自动上传至国家胸痛中心数据填报平台，完成胸痛中心认证标准所要求有效信息的准确录入，减轻了医护人员的工作量，同时避免了手工录入所带来的数据不对称性错误。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）
6.2▲支持与国家胸痛中心认证数据平台对接，完成医院病人的病历数据自动导入，且具备审核查验功能。（须提供胸痛中心数据规范化接入服务平台的截图（含网址）佐证，并提供截图中近三年内接入平台的任一医院对应的验收报告，验收报告中包含接口上传国家平台功能）。
7、数据挖掘、分析及质控系统
7.1支持对胸痛病历的信息进行管理，包括患者信息、生命体征、急诊部分、辅助检查、初诊部分、治疗部分、出院、转归等数据的查询与编辑。
7.2支持对胸痛患者病症的分类统计，包括STEMI、NSTEMI、UA、主动脉夹层及肺动脉栓塞。
7.3支持医院胸痛中心救治流程及信息管理，通过信息化手段管理胸痛患者，同时辅以统计分析功能，参照胸痛中心认证标准，提供胸痛中心医院现有数据的统计分析并进行对比，帮助医院对胸痛急救流程进行管理。
7.4▲支持对胸痛患者急救各时间节点的回顾，能够直观地查看整个急救时间过程，对比国家胸痛中心认证标准，提供延误原因分析。（提供数据挖掘、分析及质控功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
7.5支持胸痛患者统计（胸痛患者趋势图、胸痛患者病因分布图）
7.6支持急诊手术量、手术类型、使用器材等相关统计；
7.7支持患者来院方式统计；
7.8支持质控情况(达标/未达标/未入选)统计；
7.9支持各科室对表单维护工作量的统计；
7.10支持医生申请急诊PPCI手术数量统计；
7.11支持医生的急性胸痛患者接诊量统计；
7.12支持医生接诊并执行急诊PCI的STEMI患者的接诊至导丝通过平均耗时统计；
7.13支持急诊PCI手术量分析统计；
7.14支持手术开始知情同意到签署知情同意时间平均耗时统计；
7.15支持患者到达导管室到导丝通过时间平均耗时统计；
7.16支持D2W时间延长原因分析统计；
7.17支持导管室激活到患者到达导管室时间平均耗时统计；
7.18支持分诊台护士接诊时间到医生接诊时间平均耗时统计；
7.19支持患者双抗给药统计；
7.20支持患者绕行类型统计；
7.21支持转运急性胸痛患者来院医院统计；
7.22支持对标国家平台基层版/标准版质控统计；
（三）卒中中心管理系统
1、卒中急诊绿色通道信息管理系统
1.1支持以患者为中心，以卒中急诊急救诊疗路径为主线，通过移动终端采集患者救治过程中详细的诊疗信息； 
1.2在新建档案的同时可绑定患者腕带，作为绿色通道患者唯一性标识； 
1.3支持快速建立急诊患者档案；支持关联HIS、集成平台等院内业务系统患者信息及患者检验检查相关数据调阅；
1.4根据患者急诊救治流程，从分诊、检诊、治疗和转归等维度进行诊疗数据采集，可采集从患者入门、急诊分诊、卒中医生接诊、医生查体、生命体征、心电检查、实验室检查、影像检查、会诊信息、初步诊断、静脉溶栓评估、静脉溶栓知情谈话、启动导管室、术前谈话以及急诊转归等诊疗步骤。
1.5支持通过移动物联网设备终端快速采集医护身份信息和重要诊疗时间节点信息，相关记录可同步到患者档案，为后续持续改进提供数据支撑。
1.6利用急诊绿道，通过消息协同的方式实现与卒中中心值班医生、急诊检验、急诊影像、导管室等多科室协同救治，信息共享。
1.7支持在移动端查看患者生命体征数据、心电图检查数据、实验室检查结果、影像检查结果（CT\MRI\超声）等检验检查数据的远程调阅，协助临床医生提升诊疗效率。
1.8支持溶栓知情同意记录功能，支持谈话过程中通过图片或视频资料辅助医生谈话提高谈话效率；并支持诊疗谈话的附件管理。
[bookmark: _Hlk240287229]1.9▲支持提供专业的评分工具，对患者病情进行快速有效的综合评估。如：FAST-ED评分、发病前mRS评分、NIHSS评分、GCS评分、ASPECT评分、THRIVE评分、溶栓后即刻NIHSS评分等; （提供软件功能界面截图扫描上传）
1.10支持通过图例进行可视化方式部位标记评分（如ASPECT评分）。
1.11支持实时展示急诊绿道患者距发病、已到院的时长实时展示，以便医护人员紧急救治； 
1.12支持急诊绿道患者诊疗过程时间轴的可视化展示；
1.13支持质控管理：对急诊绿道患者的诊疗数据进行采集、汇总、自动分析，为急诊绿道患者的救治质控提供数据支撑。
2、手术信息管理系统
2.1手术信息管理系统以移动端形态提供给医护人员便捷采集手术过程相关信息。支持患者手术的过程信息的详细全面记录，并能够自动关联该患者综合档案系统. 
2.2支持手动创建手术记录或从患者档案系统获取患者信息。
2.3支持患者基本信息及术前相关评分结果回看，卒中评估、卒中诊断、术前准备、术前给药、手术过程信息（基线信息、介入过程、术中用药、手术耗材、造影信息采集）、并自动计算相关业务质控指标数据。
2.4▲支持可视化方式进行闭塞血管部位标记。（提供软件功能界面截图扫描上传）
3、卒中患者综合档案管理系统
3.1▲对卒中患者全流程诊疗数据进行管理，以患者为中心，将所有患者救治相关数据集中汇总展示，形成患者的综合档案。覆盖患者从院前急救、院内急诊绿色通道救治信息、手术信息，到患者转归信息等。（提供卒中患者数据或档案管理功能相关的软件著作权证书原件扫描上传）
3.2支持以患者为中心，将所有患者救治相关数据集中汇总展示，形成患者的综合档案。
3.3支持患者从院前急救、院内急诊绿色通道救治信息管理、手术信息、患者转归等信息管理。患者综合档案采集患者信息、来院方式、检验检查数据、评分评估内容、急诊绿色通道转归信息、影像检查、救治措施、诊断结论、用药信息、手术过程信息、手术耗材信息、并发症信息、患者转归信息、患者救治时间轴等；
3.4支持患者综合档案数据的录入、审核、归档三级审核流程；
3.5根据医院业务需求，可自定义配置患者档案列表及查询条件；
3.6根据医院业务需求，支持患者档案全量导出，导出模板可配置；
3.7支持多种方式客观记录患者救治过程中重要的时间节点信息。根据重要诊疗时间节点，支持自动计算业务质控时长；
3.8可视化方式展示患者诊疗过程重要时间节点，并支持异常质控时间指标提醒和说明，且可快速定位异常时间节点；
3.9支持可溯源的纸质化时间管理表打印功能。可根据医院业务需求配置该模板；
3.10支持可视化方式进行部位标记评分（如ASPECT评分）和闭塞血管部位标记；
4、患者随访管理系统
4.1支持创建卒中患者随访任务，医生可结合该患者治疗情况定制适宜的随访计划；
4.2支持随访任务创建、随访计划添加、随访任务执行、随访任务结束、随访任务查询等相关业务功能；
4.3根据出院日期，自动计算随访任务执行日期；
4.4支持待随访、已过期随访任务进行数据标记；
4.5在随访任务执行过程支持调阅以往随访记录；系统支持从出院患者中进行筛选，建立随访档案，随访病例入选可以显示姓名、年龄、性别、出院日期、出院诊断、治疗方式、治疗效果等。
5、卒中患者档案直报国家平台
5.1支持将卒中患者的档案通过人工或系统审核校验后自动上传至卒中中心数据填报平台，完成卒中中心标准所要求有效信息的准确录入，减轻了医护人员的工作量，同时避免了手工录入所带来的数据不对称性错误。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）
6、数据挖掘、分析及质控系统
6.1支持医院对卒中业务数据统计分析和质控分析，支持卒中中心数据平台的填报。
6.2支持数据总览、来源医院统计、患者总览、患者类型统计分析、治疗方式统计、治疗结果、卒中患者转归统计、急诊工作量查询等。
6.3支持卒中治疗方式统计（如溶栓、介入、桥接、其他）；
6.4支持卒中患者检验检查及NIHSS评分统计；
6.5卒中患者重要治疗时长统计（如到院-影像、到院-溶栓、影像-溶栓、到院-开通、穿刺-开通）；
6.6就诊30分钟内，急性脑梗死患者急诊完成头颅CT影像学检查分析；
6.7就诊45分钟内，急性脑梗死患者急诊临床实验室诊断分析（如血常规、血糖、凝血、电解质、肝肾功能等）；
6.8发病4.5小时内，脑梗死患者rt-PA静脉溶栓率统计；
6.9急性脑梗死患者到院至静脉溶栓给药时间小于60分钟比率分析；
6.10AIS患者DNT<30min桥接治疗率分析；
6.11大血管闭塞致AIS患者从急诊接诊到完成股动脉穿刺（Door to PunctureTime, DPT）时间在 60分钟内患者例数统计；
6.12急诊血管内治疗的 AIS 患者入院到血管再通（Door to Recanalization Time, DRT）时间在120分钟内患者例数统计
6.13支持静脉溶栓药物相关统计（如rt-PA、尿激酶）；
6.14支持单位时间内实际溶栓患者例数的占比统计；
6.15支持不同治疗方式的FAST-ED分布数据统计；
6.16近六个月流程质控数据分析；
6.17支持就诊至静脉溶栓时间统计；
6.18支持静脉溶栓患者溶栓场所分布统计；
6.19支持静脉溶栓患者未在CT室溶栓数据统计；
6.20支持本月不合格DNT病例及原因统计；
6.21支持本月溶栓时长前五名统计；
6.22支持静脉溶栓患者好转数据统计；
6.23支持就诊-CT时间分布情况统计；
6.24支持手术预警-术前准备完成时间质控统计；
6.25支持术前准备完成-入室时间质控统计；
6.26支持CT完成-手术预警时间质控统计；
6.27支持预警-手术准备完成时间大于20分钟患者例数统计；
6.28支持手术准备完成-入室时间大于20分钟患者例数统计；
6.29支持血管闭塞部位分布数据统计（如前循环、后循环）；
6.30支持介入手术成功率及并发症、出血统计；
6.31支持介入开通失败病例统计；
6.32支持介入再通患者好转数据统计；
（四）创伤中心管理系统
1、创伤急诊绿色通道信息管理系统
1.1支撑以创伤患者为中心，以急诊绿色通道诊疗路径为主线，通过移动终端采集患者全程详细的诊疗信息； 
1.2在新建档案的同时可绑定腕带，作为绿色通道患者唯一性标识；
1.3支持快速建立急诊创伤患者档案；支持关联HIS、集成平台等院内业务系统患者信息及患者检验检查相关数据调阅； 
1.4根据患者急诊救治流程，从分诊、检诊、治疗和转归等维度进行诊疗数据采集。
1.5支持提供专业的评分工具，对患者病情进行快速有效的综合评估。如：AIS评分、ISS评分、GCS评分、RTS评分、CRAMS评分、PHI评分、TI评分、TS评分等;
1.6支持实时展示急诊绿道患者距发病、已到院的时长，以便医护人员紧急救治；
1.7支持通过物联网设备快速采集医护身份信息和重要诊疗时间节点信息，采集数据实时同步至创伤患者档案； 
1.8支持急诊绿道患者诊疗过程时间轴的可视化展示；利用急诊绿道，通过消息协同的方式实现与创伤中心值班医生、急诊检验、急诊影像、导管室、重症手术室等多科室协同救治，信息共享。
2、创伤患者综合档案管理系统
2.1对创伤患者全流程数据进行管理，以创伤患者为中心，将所有相关患者救治数据集中汇总展示，形成患者的综合档案。覆盖患者从院前急救、院内急诊绿道救治信息管理、患者手术信息，到患者转归等信息。
3、数据挖掘、分析及质控系统
3.1严重创伤患者到达医院后至开始进行抢救的时间。
3.2从就诊到完成全身快速 CT、 胸片和骨盆片的检查时间。
3.3患者需紧急输血时，从提出输血申请到护士执行输血的时间。
3.4严重创伤患者从入院到出院之间的手术次数。
3.5严重创伤患者重症监护病房住院天数。
3.6严重创伤患者呼吸机使用时长和呼吸机相关肺炎发生率。
3.7严重创伤患者（ISS≥16 者）抢救成功率。
3.8创伤患者入院诊断与出院时确定性诊断的符合率。
3.9年收治创伤患者人数。
3.10接受外院转诊患者比例。
3.11需要转诊治疗的创伤患者转诊比例。
3.12国家卫健委要求的其它质控指标。
4、患者档案直报平台
4.1支持将创伤患者的档案通过人工或系统审核校验后自动上传至创伤中心数据填报平台，完成创伤中心标准所要求有效信息的准确录入，减轻了医护人员的工作量，同时避免了手工录入所带来的数据不对称性错误。（提供承诺函原件扫描上传，格式自拟）
（五）系统集成
1、急诊预检分诊系统采集生命体征设备数据对接；
2、与急诊预检分诊系统通过接口获取患者信息；
3、与HIS集成通过接口获取患者基本信息、住院信息；
4、与LIS集成，通过接口获取患者的检验数据及报告时间；
5、与PACS集成，通过接口获取患者的影像数据及报告时间；
6、与电子病历集成，实现患者救治过程数据提供给医护人员进行病历的数据引用；
7、与POCT设备集成通过接口获取检验结果，辅助胸痛诊断；
8、与心电图机对接，实时采集心电数据并上传系统。
（六）系统建设配套硬件技术参数
[bookmark: _Hlk240115522]1、腕带信标
1.1采用无线传输技术，包括但不限于蓝牙、UWB、RFID等技术
[bookmark: OLE_LINK1]1.2▲发射功率：≤-41dBm/MHz（提供无线电发射设备型号核准证原件扫描上传）
1.3配合定位主基站和定位辅助基站使用，能定位到病人的位置及进出就诊环节的各个时间节点
1.4支持循环充电，可重复利用
1.5支持指示灯/振动/蜂鸣等多种提醒方式
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]1.6定位精度≤1米
1.7▲防护等级≥IP67（须提供第三方测试报告原件扫描上传）
1.8电池容量≥500mAh；
1.9续航时间≥30天；
1.10腕带信标：根据医院实际使用场景，最少配备15个（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
[bookmark: _Hlk240113728]2、定位主基站
2.1采用无线传输技术，包括但不限于蓝牙、UWB、RFID等技术
2.2▲发射功率：≤-41dBm/MHz（提供所投设备型号的无线电发射设备型号核准证原件扫描上传）
2.3内置全向天线，通信距离30~40m
2.4供电方式：支持标准48V POE供电
2.5支持RJ45接口
2.6指示灯：≥3个指示灯，包括电源连接指示灯、网络通信指示灯、定位状态指示灯
2.7安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装、吊装
2.8配合腕带和定位辅助基站使用，能定位到病人的位置及进出就诊环节的各个时间节点
2.9提供就诊环节各时间节点采集输出接口，供第三方系统在需要时进行使用
2.10▲工作温度：-40-75℃（须提供第三方测试报告原件扫描上传）
[bookmark: _Hlk240115550][bookmark: _Hlk240113495]    2.11定位主基站：根据医院实际使用场景，最少配备6个，后期如需升级改造15个以内免费（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
[bookmark: _Hlk240113741]3、定位辅助基站
3.1采用无线传输技术，包括但不限于蓝牙、UWB、RFID等技术
3.2内置全向天线，通信距离30~40m；
3.3测距精度≤1米
3.4防护等级≥IP54
3.5配合腕带和定位主基站使用，能定位到病人的位置及进出就诊环节的各个时间节点
[bookmark: _Hlk240113808]    3.6定位辅助基站：根据医院实际使用场景，最少配备18个,后期如需升级改造40个以内免费（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
[bookmark: _Hlk240113767]4、腕带充电智能数显充电器头
4.1每一个充电器可同时给不少于六台设备充电；
4.2可实时显示充电状态；
4.3输出功率: ≥40W
4.4腕带充电智能数显充电器头：根据医院实际使用场景，最少配备4个（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
5、信息管理专用平板（6台）
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]5.1屏幕≥ 8英寸，支持多点触控，分辨率≥1920*1200
5.2重量不超过540g
5.3支持4G、WiFi、蓝牙等网络制式
5.4内存容量≥64GB
5.5运行内存≥4GB
5.6内置锂电池容量≥ 5000mAh
6、绿色通道移动终端（10台）
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26]6.1屏幕尺寸≥5英寸，分辨率≥1280*720
6.2处理器≥八核处理器
6.3支持≥IP67防水防尘工业等级
6.4▲支持NFC近场通讯（提供所投设备型号的无线电设备型号核准证原件扫描上传）
6.5▲网络制式：支持4G双卡（提供所投设备型号的电信设备进网许可证原件扫描上传）
6.6电池容量≥5000mAh
6.7内存容量≥64GB
6.8运行内存≥4GB
7、NFC智能芯片（80个）
7.1用于提供患者救治过程中关键时间节点的采集
7.2与绿色通道移动终端配套使用，移动终端能识别其数据
四、其他要求
[bookmark: _Hlk240113407][bookmark: _Hlk239965148]1、如涉及到与相关医疗设备硬件对接的，应免费完成对接，并达到传输要求。免费完成服务器端、数据库等软件系统的部署、安装、调试服务(上述服务不限次数)。（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
2、免费完成所有涉及到信息系统间接口对接的工作（如医院更换第三方系统也须免费对接，不限次数），不再收取任何接口费。免费辅助医院达标互联互通四甲，电子病历五级，医院智慧服务分级评估三级，国家公立医院绩效考核，《江苏省三级综合医院评审标准实施细则》（2023版及以上）等政策规范要求，涉及到本系统的功能改造。系统必须按国家、省、市（区）最新标准规范建设，项目未验收，但国家、省、市（区）有新标准规范，供应商应免费按新标准实施。免费提供系统的表结构、数据字典、数据库管理员用户名和密码、安装配置手册和操作文档。（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
3、免费完成基于医院论证文件要求和供应商响应文件中所述软件功能的优化和调整，系统优化及升级，接口修改等医院需求，供应商应不再收取医院费用。免费进行系统版本迭代升级。软件客户端的安装不受点位限制。（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
4、供应商应免费完成因政策性要求，导致的接口或程序修改和对接各级监管平台、数据上报平台，完成数据上报并达标上报要求。（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
[bookmark: _Hlk240375605]5、免费辅助医院提供等保测评所需的文档资料。（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
6、系统发生一般故障时，供应商应在20分钟内响应，并在30分钟内解决，如不能解决问题，供应商应启动更高级别的响应措施，包含但不仅限于安排工程师在6小时内到现场解决问题，期间供应商的服务人员产生的交通费、住宿费、出差补助等相关费用由供应商自行承担。服务时间为7*24小时。
7、供应商提供的产品应符合国产化信创要求（确保软件运行符合国产化适配的相关国内标准）。项目建设均要符合国家数据安全管理相关要求。
8、免费提供每季度至少1次的主动巡检服务对系统运行状况、数据库负荷等系统运行状况，进行现场巡检，针对问题隐患提前采取应对措施。每次巡检后出具巡检报告。在保修期内，根据用户的业务扩展情况及时调整软硬件配置，保证系统在最优的状态下稳定运行。
9、须保证所提供的软件系统不侵害第三方的知识产权等合法权益。如提供的软件涉及到法律方面的纠纷，由供应商负全责。
10、供应商中标后，采购人有权在中标通知书发出后合同签订前，要求中标供应商对其投标文件《技术参数响应及偏离表》中“无偏离”技术功能进行现场演示。演示不满足核心功能或主要指标的，属于虚假应标，上报财政监督管理部门并依法处理。（投标人须提供承诺书原件扫描上传，承诺书格式自拟）
11、验收标准
（1）符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准。
（2）符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳服务方案、计划安排及要求。
（3）本项目验收为整体质量运行验收（履约验收）。
（4）验收流程：
1）供应商在完成产品建设之日起向采购人提交验收申请，递交验收通知书；
2）采购人在收到验收通知书后60天内组织人员完成验收情况核查，将验收意见正式回复供应商；
3）双方签订《验收报告》。
（5）验收时间：软件产品正式上线使用60天后进行。
（6）产品验收：供应商完成软件产品，正式上线使用60天后双方签署《项目验收报告》。产品交付验收不合格的，供应商应当按照约定的要求整改直至达到采购人的建设要求，期间产生的相应的费用由供应商承担。
（7）上述各阶段，验收/审核不合格或不完全合格的情形，供应商应当严格按照采购人要求给予合理解决直至完全符合采购人要求
12、以上要求，适用于本项目实施期、免费质保期、付费维保期。
13、供应商根据本项目招标文件要求的提供建设方案、实施方案、培训方案、售后服务（维保）方案、重点难点分析方案和应急处理方案。
14、质保期满后，后续质保费用由甲乙双方另行商议。

五、演示要求
供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。
[bookmark: _Toc195975547]

第五章 评标方法及评标标准
一、评标方法
本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc449016388][bookmark: _Toc449017024]二、政府采购政策功能落实
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除
（1）对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价
格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库
〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含
新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单
位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业
（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，
给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受
20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8、采购本国产品的支持政策
8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 竞争性磋商响应文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
8.3 供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
三、评标标准
	评分项目
	评审因素
	评审标准

	价格部分（30分）
	投标报价
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100%，保留两位小数。

	技术部分（52分）
	技术指标（22分）
	供应商所投产品对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件的技术和服务等要求的得22分。其中标注▲项为重要技术参数指标，如标注▲项有负偏离的每项扣1分扣完为止。
注：供应商需在“技术参数响应及偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，否则评标委员会有权做负偏离处理。

	
	系统建设方案(5分)
	系统建设方案具有行业先进性，方案综合考虑采购方需求、整体方案架构、软件功能等内容，满足医院未来信息化发展的要求。
方案全面具体，条理清晰，实用性强得5分；
方案较具体，条理较清晰，实用性较强得3分；
方案内容一般，条理一般，可行性一般的得1分；
未提供方案不得分。

	
	实施方案(5分)
	项目实施方案包含需求调研、安装调试、测试、试运行等内容的工作程序和步骤、关键步骤思路和要点、进度计划安排，以及项目重难点分析等，尤其要确保按期进行系统试运行。
方案全面具体，条理清晰，实用性强得5分；
方案较具体，条理较清晰，实用性较强得3分；
方案内容一般，条理一般，可行性一般的得1分；
未提供方案不得分。

	
	培训方案(5分)

	针对本项目具有可行的技术培训方案，培训采购人指定的技术人员和管理人员，制定培训课程计划表，列出每种培训的地点和时间，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，培训的具体日期及人数由使用单位确定。确保培训后的人员应能熟练操作设备，了解产品结构、工作原理，并能排除一般故障。 
方案全面具体，条理清晰，实用性强得5分；
方案较具体，条理较清晰，实用性较强得3分；
方案内容一般，条理一般，可行性一般的得1分；
未提供方案不得分。

	
	售后服务方案(5分)
	售后服务机构健全，具有相应的物力、人力保障，能够保证产、供、销，服务正常运转，有详细的在发生不同类型故障后的到达现场时间、解决故障时间、补救措施等方面的措施或方案，同时具有明确的质保期内、质保期外的服务承诺且符合实际需求。
方案全面具体，条理清晰，实用性强得5分；
方案较具体，条理较清晰，实用性较强得3分；
方案内容一般，条理一般，可行性一般的得1分；
未提供方案不得分。

	
	项目重点难点分析(5分)
	对本项目的重点、难点分析、系统安全、国产化方案，以及针对项目特点、项目实际情况制定的重难点处理方案进行评审。
方案全面具体，条理清晰，实用性强得5分；
方案较具体，条理较清晰，实用性较强得3分；
方案内容一般，条理一般，可行性一般的得1分；
未提供方案不得分。

	
	应急处理方案
（5分）
	对本项目的应急处置方案。从应急处置预案、故障处置能力、应急措施、突发事件响应情况等层面进行评审。
方案全面具体，条理清晰，实用性强得5分；
方案较具体，条理较清晰，实用性较强得3分；
方案内容一般，条理一般，可行性一般的得1分；
未提供方案不得分。

	现场演示（7分）
	现场演示（7分）
	[bookmark: _Hlk240301601]供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。演示内容如下：
1) 系统支持医护人员账户的全生命周期管理，提供批量导入与手动创建两种用户创建方式。手动创建用户时，可灵活绑定不同角色权限与所属部门，并设定账户的生效日期与到期日期。同时，系统支持配套设备的统一维护，涵盖定位基站的维护与位置管理、腕带管理，以及NFC标签管理（包括标签类型配置、数据写入方式等）；
2) 胸痛患者心电数据可直接关联到胸痛患者档案，并支持在档案中直接查看心电报告结论、报告图谱；
3) 卒中中心支持通过图例的方式将ASPECT评分所需要的部位标记进行可视化并支持点触选择，如：尾状核(C)、豆状核(L)、内囊(IC)、岛叶皮质(I)等多个部位标记。选择后能够将标记部位进行特殊颜色显示，以便医生快速区分。同时根据医生选择的部位标记，自动计算出ASPECT评分；
4) 卒中手术过程数据记录支持对卒中中心手术医生跟台能力评估，评估内容包含：穿刺是否成功、中间导管是否成功、微导丝开展情况、取栓是否成功、跟台手术操作是否有缺陷等多种评估项目。支持对不同类型的进修生进行评估，进修生的类型可结合医院实际情况进行设定；
5) 创伤中心支持提供专业的评分工具，对患者病情进行快速有效的综合评估。如：AIS、ISS指数评分、TI评分、TS评分等，其中ISS、AIS指数支持两个不同评分版本；
6) 急诊抢救室中央监护系统工作站支持多床观察，可在一个屏幕上展示多床（多个监护仪）的生理波形、生理参数信息。单床观察时可显示监护仪发送的生理波形或信号，包含心电(ECG)波形、呼吸(RESP)波形、血氧饱和度(PLETH)波形、呼吸末二氧化碳(CO2)波形、心律失常报警信息;
7) 移动监护支持在移动终端上查看发生报警事件时病人的生理参数和主要生理波形详情；
注：需通过真实系统录屏进行视频演示，每提供一个系统功能且满足采购项目需求的得1分；未提供或演示不完整的不得分。

	商务部分（11分）
	
企业实力（8分）

	供应商具有有效合法的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有一项得0.5分，满分得1.5分，未提供的不得分。
注：须提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询截图及证书原件扫描上传，关键信息模糊或未提供的不得分。

	
	
	供应商具有“胸痛中心管理系统”，“胸痛预警系统”，“卒中中心管理系统”，“创伤中心管理系统”，“单病种数据集成系统”主要系统的软件著作权，名称可略有不同。每提供一类相关软件著作权证书得0.5分，满分2.5分。
注：需提供有效期内的证书扫描件上传，否则不得分。

	
	
	1.供应商拟派的项目经理具备：①具有硕士（含）以上学历，得1分。 ②具有以下任意一项项目管理相关资格证书，得1分。计算机技术与软件专业技术资格（信息系统项目管理师、系统规划与管理师、PMP（项目管理专业人士资格认证）、PRINCE2或其他同等级别的项目管理认证。满分得2分。
2. 供应商拟派的项目组人员（项目经理除外）具备：系统集成项目管理工程师、软件设计师证书、数据库管理工程师证书、硬件维护工程师证书，每提供一个证书得0.5分，满分得2分。
注：须提供以上人员学历证书、资格证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一月的社保证明材料原件扫描上传，同一人员持有多个证书不重复计分，未提供不得分。

	
	类似业绩
（3分）
	供应商提供所投产品自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类项目业绩，每提供1个得0.5分，满分得3分。
注：提供合同原件扫描件扫描上传，合同内容须能反映项目名称、主要标的物，合同签订时间等，关键信息模糊或未提供的不得分。同一项目不同年份不重复得分。



注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。
    2、以上参与评分的相关证书、合同等其他证明材料，均须以原件扫描件形式上传，否则不得分。
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第六章 投标文件格式 




投  标  文  件








项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               
投  标  人：         （电子签章）





投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、开标一览表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）




一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件
	

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	3
	投标人依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	4
	上一年度的财务状况情况（成立不满一年无需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	6
	参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	7
	未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"( http://www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）
	
	

	8
	供应商信用承诺函
	
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	

	9
	无
	
	

	特定资格条件
	

	10
	无
	
	

	其他资格条件
	

	13
	投标函
	
	

	14
	法人授权书
	
	




基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：
我公司自愿参加（项目名称）          政府采购活动，并郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。


法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

    年    月   日




供应商信用承诺书

承诺主体名称：
统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

　　　　　　　　　　               承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　　法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　　年    月    日
                        







投标函

致：（代理机构） 
根据贵方的_______ 号招标文件，正式授权下述签字人________ (姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地 址：
邮 编：
电 话： 
传 真： 
投标人开户行：
账 户： 
行 号：
法定代表人或授权代表（签字）： 
投标人名称（公章）： 
日 期：________年____月____日



法人授权书
本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    
被授权人姓名：                              
联系电话（手机）：                             
    单位名称：____________________________________
单位地址：                                         
日期：                                          

被授权人身份证复印件
JSZC-321012-SSJT-G2026-0073#                                      苏世建设管理集团有限公司

3

二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。










[bookmark: _Toc135834399][bookmark: _Toc176956657]三、非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	2
	《企业声明函》
	
	

	3
	《关于符合本国产品标准的声明函》
	
	


[bookmark: _Toc109304977][bookmark: _Toc21325]
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
[bookmark: _Hlk202276945]2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
    3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。
4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。
6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。
7、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。
企业名称（盖章）：
                            日期：
中小微企业划型标准 
  中小微企业划型标准如下：
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                            供应商全称（盖章）：
                              日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
分包号(如有)： 
                       
	  投标服务或产品名称
	                      投标报价

	
	大写：
小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年   月   日








五、投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	交付期
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）                             

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。


投标人名称（加盖CA电子公章）：____________
日期：_____年______月______日  

备注：
1.本项目投标报价应按招标文件要求详细列明各项产品名称、规格型号、数量、单价、总价等内容，报价应清晰、完整、准确。
2.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
3.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
4.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


六、技术参数响应及偏离表
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。








[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Toc113352363][bookmark: _Toc17887]七、商务条款响应及偏离表
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	



[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
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[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]

八、其他
（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）


业绩一览表（如有）
	序号
	业主单位
	合同名称
	服务内容
	服务时间
	签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：    年    月    日
主要标的信息（中标后将公示）
投标人全称：
	货物类
	服务类

	名称：
品牌（如有）：
规格型号：
数量：
单价：
	名称：
服务范围：
服务要求：
服务时间：
服务标准：
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