江苏省政府采购

招标文件

采购编号：JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号

采购项目：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

采购单位：苏州大学附属第一医院

采购类别：服务类

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

# 二〇二六年九月

# 前 附 表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号 |
| 2 | 采购内容 | 奥林巴斯主机及内窥镜维保服务 |
| 3 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | 金额：无，本项目无需投标保证金，相关条款不适用。 |
| 5 | 询问和质疑 | （1）招标文件的询问：投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于获取招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答。 （2）供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以法定形式等法定送达方式向代理机构提出质疑，并办理签收手续。针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。供应商质疑应符合政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）。 联系部门：中诚智信工程咨询集团股份有限公司代理部 通讯地址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼招标代理部 联系人：朱鸣蝶、吴伟；联系方式：0512-68320471、0512-68303271 |
| 6 | 采购人 | 苏州大学附属第一医院 联系人：王菁菁 联系电话：0512-67780512 |
| 7 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。本项目确定中标人后，中标人需向采购代理机构另提交叁份盖好公章的投标文件，内容与电子投标文件一致。全套文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加供应商法定代表人或其委托代理人印鉴。 |
| 8 | 投标文件网上提交截止时间 | 2026年09月24日14:00时整（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 9 | 开标时间 开标地点 | 时间：2026年09月24日14:00时整（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 注：本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标，所产生的后果由供应商自行承担。 |
| 10 | 评标时间 评标地点 | 时间：2026年09月24日14：00时整（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） |
| 11 | 代理费用 | 本项目代理费用采购人已计入预算金额中，领取采购合同时中标人向采购代理机构支付代理费用，代理费用含在投标报价中： 根据苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第一批（苏财购告【2016】31号）及代理合同约定，本项目代理费用收取方式及标准如下： 以如下比例按差额定率累进法进行七折计算： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算； 如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则代理费用按人民币3000元整计取。 代理费用以转账等方式交纳，交纳账户： 账户名：中诚智信工程咨询集团股份有限公司姑苏区分公司 账号：1102181009100067340 开户行：中国工商银行股份有限公司苏州科技城支行 |
| 12 | 评标方法 | 见招标文件 |
| 13 | 中标通知书 | 确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未在规定时间内获取招标文件的； （二）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）投标报价超过招标文件中规定的最高限价的； （五）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （六）其它在招标文件中已明确为无效标的； （七）付款约定如与招标文件要求有偏离的； （八）合同履行期限如与招标文件要求有负偏离的（比招标文件约定的合同履行期限短的视为负偏离）； （九）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （十）未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。 （十一）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （十二）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目录

前 附 表	2

第一章  招标公告	6

第二章  投标邀请函	10

第三章  投标人须知	11

第四章  投标文件格式	28

第五章  招标书	46

第六章  拟签订的合同文本	51

第七章  评标办法、评分标准	58

# 第一章  招标公告

苏州大学附属第一医院关于奥林巴斯主机及内窥镜维保服务的招标公告

项目概况 奥林巴斯主机及内窥镜维保服务 JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统 获取招标文件，并于2026-09-24 14:00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060

项目名称：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

预算金额：125.000000万元

最高限价（如有）：125.000000万元

采购需求：

为采购人奥林巴斯内窥镜提供维保服务，保证消化内镜中心检查正常开展，设备状态安全可靠。维保服务内容包含92台设备（含内窥镜、图形处理器、光源等）整机全保（含人为损坏）。

合同履行期限：一年，具体开始时间以采购人通知为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统

方式：自行在苏采云系统获取

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026-09-24 14:00（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取具体方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）依法获取招标文件

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950、13914088964；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、13675197356；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950、13914088964；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

2.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

3.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

4.本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5.更正（补充）公告及附件的获取：投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

6.本项目获取招标文件截止日期之后仍可以下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式获取，所提交的投标文件恕不接受，且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

7.本次采购的有关信息将在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布，敬请留意。

8.政府采购履约资金扶持政策：中标单位可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网‘政采贷’专栏。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：苏州大学附属第一医院

单位地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联系人：王菁菁

联系电话：0512-67780512

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

单位地址：苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F

联系人：朱鸣蝶、吴伟

联系电话：0512-68320471、0512-68303271

3.项目联系方式

项目联系人：朱鸣蝶、吴伟

电话：0512-68320471、0512-68303271

# 第二章  投标邀请函

受苏州大学附属第一医院的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的奥林巴斯主机及内窥镜维保服务在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的供应商前来参加投标。

1.采购编号：JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号

2.采购项目名称：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

3.获取文件时间及方式：见本项目招标公告

4.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：见本项目招标公告

5.采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地   址：苏州市高新区潇湘路99号诚来智研发大楼5楼

邮政编码：215000

电   话：0512-68320471、0512-68303271

联系人：朱鸣蝶、吴伟

6.采 购 人：苏州大学附属第一医院

联系人：王菁菁

联系电话：0512-67780512

# 第三章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于中诚智信工程咨询集团股份有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于中诚智信工程咨询集团股份有限公司。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12时间：除特别说明，均指北京时间。

2.13交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.14合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.15产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.16不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.17实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.投标人一般资格要求

同第一章招标公告：投标人投标资格要求。

4.投标人特殊资格要求

同第一章招标公告

注：已经报名的投标人不代表具备本项目的投标资格，所有满足资格条件的证明文件须放入投标文件技术部分中，开标结束后由采购人或者采购代理机构进行资格审查。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7.联合投标

本项目不接受联合投标。

8.转包分包

本项目不接受转包。

二、招标文件的说明

9.招标文件

9.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

10.招标文件的澄清和修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的方式在江苏省政府采购网上进行发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟“提交投标文件截止时间、开标时间”，并以补充文件的方式在江苏省政府采购网上进行发布。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以江苏省政府采购网上发布的信息为准，由报名单位自行关注并获取。

11.投标答疑

11.1投标人在获取招标文件后，若有疑问需要询问的，应于前附表规定的方式向招标代理机构提出。未按前附表规定提交的疑问，采购人和采购代理机构有权拒绝回答，也不承担由此带来的对投标人投标结果的影响。

11.2勘察现场：

11.2.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.2.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.2.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

11.3投标答疑包括招标代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或修改，由招标代理机构按照本须知有关规定，以补充文件的方式发出。

三、投标文件说明

12.提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13.投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人概不负责，由相应投标人自行承担。

14.投标文件的组成（部分格式见附件）

本项目须制作电子投标文件；电子投标文件按照制作要求在投标文件提交截止时间前上传系统提交。（部分格式见附件即系统格式）

14.1封面；

14.2开标一览表；

14.3公开分项报价表；

14.4资格审查文件：

14.4.1具有独立承担民事责任的能力：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

14.4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：最近一期经审计的财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

14.4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：相关证明材料或承诺；

14.4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

14.4.5参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录的书面声明函；

14.4.6法律、行政法规规定的其他条件：符合法律、行政法规规定的其他条件的相关证明材料或书面声明；

14.4.7投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表；

14.5符合性审查文件：

14.5.1投标函；

14.5.2投标人情况表；

14.5.3投标人法定代表人身份证扫描件；

14.5.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

14.5.5投标人授权委托人身份证扫描件（如有授权）；

14.5.6《商务偏离表》、《服务要求偏离表》；

14.5.7项目组成员信息表；

14.5.8类似业绩一览表；

14.5.9维修专业工具配置表；

14.5.10采购需求中所涉及到的或投标单位认为需加以说明或证明的其他有关符合性证明材料、证明（如有）；

14.6综合评审文件：

14.6.1评分标准中所涉及到针对本项目的各项实施、服务方案、相关制度、证书、业绩、承诺函及其他材料、证明等；

14.7价格折扣文件（如有）：

14.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.7.2《关于符合本国产品标准的声明函》（如符合）。

注：（1）以上14.4为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.5为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.4-14.6”中不得出现投标报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.电子投标文件编制及上传要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

16.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.3一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.4投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.5最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

16.6未按要求制作的投标文件招标人有权拒绝。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章，未按照招标文件要求加盖投标人电子公章的，投标无效。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

注：（1）请投标人务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由投标人自行承担。

19.4如投标（响应）文件制作机器码信息一致，视为不同投标供应商使用同一台电脑编制投标（响应）文件，投标（响应）无效。

四、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）由采购人或采购代理机构依法组建；

24.2评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.2.3对投标文件进行比较和评价；

24.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购人或采购代理机构答复投标人提出的质疑，配合财政部门处理供应商的投诉等事宜；

24.3.6法律、法规规定的其他义务。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

28.1.1未在规定时间内获取招标文件的；

28.1.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

28.1.3不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.4投标报价超过招标文件中规定的最高限价的；

28.1.5不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

28.1.6其它在招标文件中已明确为无效标的；

28.1.7付款约定如与招标文件要求有偏离的；

28.1.8合同履行期限如与招标文件要求有负偏离的（比招标文件约定的合同履行期限短的视为负偏离）

28.1.9机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

28.1.10未在规定时间内对电子投标文件进行解密或解密失败的。

28.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.12法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了最高限价的，采购人不能支付的；

29.1.4因重大变故，采购任务取消的。

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

32.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、政府采购相关政策

35.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

35.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目非专门面向中小企业采购的项目，执行价格评审优惠的扶持政策。

35.2投标人须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

36.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》：

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

36.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

36.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

36.3投标（响应）报价低于采购项目采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目采购预算（最高限价）×45%；

36.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

37.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），通知主要内容如下：

一、本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

二、本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

三、对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

四、政策执行要求

（一）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

（二）有关证明文件。采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见招标文件格式14，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

（三）平等对待各类经营主体。国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。采购人、采购代理机构在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，要对各类经营主体一视同仁、平等对待，切实保障各类经营主体公平竞争。各地区、各部门要加强统筹协调，不得出台违反本通知规定的政策措施，在政府采购活动中不得指定品牌或者限制品牌注册地、所有者，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别以及其他不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

（四）中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。

九、其他事项

38.代理服务费：见前附表

39.监督

38.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

40.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

# 第四章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

苏采云系统中无格式要求的，以本章中格式要求为准；本章中格式如与苏采云格式不一致的，以苏采云系统中格式为准。

格式1、投标函

投标函

中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号招标文件，我公司认为本项目的招标采购坚持了公开、公平、公正的原则，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供满足采购要求的服务内容。我公司的投标报价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括补充通知（如有）。招标文件及补充通知等相关招标要求无排他性、倾向性条款，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我公司承诺在本项目开标后，我们不会再对招标文件及补充通知向招标采购人、财政局等进行恶意质疑或投诉。

5.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90日。

6.我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我们愿承担一切责任。

7.我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

8.我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

9.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

10.我们同意中标人若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消其中标资格。

11.如果我们中标，我们愿意在领取中标通知时按招标文件规定支付代理费用，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息；

12.我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

13.与本次投标有关的通讯地址：

单    位：                      联 系 人：

地    址：                      邮政编码：

联系电话：                      传    真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式2、投标人法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我     （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托，          （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州大学附属第一医院（采购人名称）组织实施的编号为JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号的招标（采购）活动。代理人在本次招投标活动过程、合同签订及处理有关事宜所作出的全部意思表示（包括签署的全部文件），我司均予以承认并由我司承担相应法律后果。

如我司需撤销该代理人授权或更换代理人的，必须另行向贵方提交相应正式书面文件，并经贵方确认送达后方可实施。代理人撤销授权或更换完成之前所作的各项意思表示不受撤销或更换的影响，我司仍予以承认。

本授权委托书有效期自委托书作出之日起至本项目合同履行完毕之日止。

代理人无转委托权。

被授权人（代理人）身份证号码：

被授权人（代理人）联系电话：（手机）

供应商名称：（加盖公章）：

日 期：

后附：代理人身份证扫描件

备注：供应商如有授权委托，必须提供该法人授权委托书及代理人身份证，否则投标无效；

供应商无授权委托的情况下，必须提供法定代表人身份证，否则投标无效。

格式3、开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060

分包号：采购包1

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 奥林巴斯主机及内窥镜维保服务 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：         年         月       日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

注：以上投标总报价填写一年服务费用。

格式4、公开分项报价表

公开分项报价表

项目编号：JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币大写： 元 |  |  |  |

注1：投标人可针对本项目实际情况自行调整分项报价表格式。

注2：本投标报价明细表的“合计”应与“开标一览表”投标总报价一致。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式5、商务偏离表

商务偏离表

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同履行期限 |  |  |  |
| 付款步骤 |  |  |  |

注：如有偏离，需在本表详细描述偏离情况，如投标人完全响应招标文件要求，可填写“无偏离”或未填写则默认投标人完全响应招标要求。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式6、服务要求偏离表

服务要求偏离表

单位名称：

| 序号 | 采购内容 | 招标要求 | 投标要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件中服务要求等要求，所投标的物与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与招标要求条文的偏差和例外。

2.未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式7、类似业绩一览表

类似业绩一览表

投标人名称：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 验收时间 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

格式8、维修专业工具配置表

维修专业工具配置表

| 序号 | 专业工具名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、项目组成员信息表

项目组成员信息表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附人员相关证明材料扫描件；2.表格不够填写可添加。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

________________________：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为____________号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

（2）投标人情况表

投标人情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2025年 万元 |  |
| 实现利润 | 2025年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分（情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

（3）投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

投标人与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标人存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标人应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式11、中小企业声明函

中小企业声明函

______________________：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）   的    （项目名称）     采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

2、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） ； 承接企业为  （企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） 。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式12、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年    月    日

格式13、中小企业声明函

监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式14、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

# 第五章  招标书

受苏州大学附属第一医院的委托，中诚智信工程咨询集团股份有限公司对其所需采购的奥林巴斯主机及内窥镜维保服务在国内组织公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号

二、采购项目名称：奥林巴斯主机及内窥镜维保服务

三、采购内容及要求：

为采购人奥林巴斯内窥镜提供维保服务，保证消化内镜中心检查正常开展，设备状态安全可靠。维保服务内容包含92台设备（含内窥镜、图形处理器、光源等）整机全保（含人为损坏）。维保清单具体如下：

| 序号 | 内镜名称 | 型号 | 序列号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | CV-290 | 7726021 | 1台 |
| 2 | 超声电子胃镜 | GF-UE260-AL5 | 1110479 | 1台 |
| 3 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2012433 | 1台 |
| 4 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202491 | 1台 |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-2TQ260M | 2311055 | 1台 |
| 6 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402385 | 1台 |
| 7 | 电子结肠镜 | CF-H260AZI | 2701205 | 1台 |
| 8 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2811975 | 1台 |
| 9 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400773 | 1台 |
| 10 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400776 | 1台 |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412908 | 1台 |
| 12 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412910 | 1台 |
| 13 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412912 | 1台 |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2512829 | 1台 |
| 15 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7413525 | 1台 |
| 16 | 图像处理装置 | CV-290 | 7497083 | 1台 |
| 17 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511241 | 1台 |
| 18 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511247 | 1台 |
| 19 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2513830 | 1台 |
| 20 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524031 | 1台 |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524228 | 1台 |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524236 | 1台 |
| 23 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7515652 | 1台 |
| 24 | 图像处理装置 | CV-290 | 7599532 | 1台 |
| 25 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514811 | 1台 |
| 26 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514823 | 1台 |
| 27 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734751 | 1台 |
| 28 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645544 | 1台 |
| 29 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625386 | 1台 |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625366 | 1台 |
| 31 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2621364 | 1台 |
| 32 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623703 | 1台 |
| 33 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7627789 | 1台 |
| 34 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636037 | 1台 |
| 35 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636036 | 1台 |
| 36 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636030 | 1台 |
| 37 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2621981 | 1台 |
| 38 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2643218 | 1台 |
| 39 | 电子十二指肠镜 | JF-260V | 2724544 | 1台 |
| 40 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7729089 | 1台 |
| 41 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734757 | 1台 |
| 42 | 图像处理装置 | CV-290 | 7832462 | 1台 |
| 43 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7823187 | 1台 |
| 44 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959349 | 1台 |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959354 | 1台 |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950653 | 1台 |
| 47 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950646 | 1台 |
| 48 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950662 | 1台 |
| 49 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950652 | 1台 |
| 50 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926795 | 1台 |
| 51 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926799 | 1台 |
| 52 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943984 | 1台 |
| 53 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943992 | 1台 |
| 54 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943974 | 1台 |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943985 | 1台 |
| 56 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2934792 | 1台 |
| 57 | 图像处理装置 | CV-290 | 7041575 | 1台 |
| 58 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7037773 | 1台 |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062098 | 1台 |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062096 | 1台 |
| 61 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062106 | 1台 |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062108 | 1台 |
| 63 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028119 | 1台 |
| 64 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028123 | 1台 |
| 65 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028117 | 1台 |
| 66 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062070 | 1台 |
| 67 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046235 | 1台 |
| 68 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2056142 | 1台 |
| 69 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046249 | 1台 |
| 70 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2021844 | 1台 |
| 71 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028319 | 1台 |
| 72 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2927169 | 1台 |
| 73 | 大功率超声内镜平台 | GF-UCT260 | 7021211 | 1台 |
| 74 | 图像处理装置 | CV-290 | 7143855 | 1台 |
| 75 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7139502 | 1台 |
| 76 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164247 | 1台 |
| 77 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137145 | 1台 |
| 78 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164121 | 1台 |
| 79 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147713 | 1台 |
| 80 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141632 | 1台 |
| 81 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147730 | 1台 |
| 82 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164039 | 1台 |
| 83 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164119 | 1台 |
| 84 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164197 | 1台 |
| 85 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137171 | 1台 |
| 86 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2121991 | 1台 |
| 87 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141631 | 1台 |
| 88 | 电子胃镜 | GIF-XP290 | 2149745 | 1台 |
| 89 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2135450 | 1台 |
| 90 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148023 | 1台 |
| 91 | 图像处理装置 | CV-290 | 7248337 | 1台 |
| 92 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7242866 | 1台 |

（二）维保要求：

1.保修时间自合同签订之日起，服务加维修（全包形式），含设备易损件。

2.维修所更换的零部件必须为全新的同型号匹配备件，所更换的零部件由成交单位提供，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

3.明细中所列产品的保修为全保，包含人为因素所造成的损坏，均应无条件的进行维修。

4.在零件齐备的情况下，一般故障响应时效接到服务请求后1小时内响应，3小时内解决问题。

5.在零件齐备的情况下，如遇24小时内无法解决的故障，采购人享有优先获得备用品的权利，供应商必须保证2个工作日内向采购人提供相同型号的备用品。

6.维保明细内所列的设备发生故障需要大维修时，成交单位不能按约定保证及时向采购人提供相同型号的备用品，甲方有权委托其他维修公司进行维修，所产生的费用由本次成交单位支付。

7.如成交单位对维保明细内所列的设备发生故障维修不能按时维修,并且不能按约保证及时向采购人提供备用品，出现2次以上该情况，甲方有权终止合同。

8.指派专门工程师负责采购人的内镜维修和清洗、保养、培训工作，周一至周五和周六上午，一旦采购人的内镜出现问题，工程师保证在72小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电话支持服务。

9.指定工程师为采购人提供定期每季度1次巡检，并提交检查报告给医院备档。

10.中标单位为采购人提供1年2次的周边仪器免费除尘清洁服务（周边仪器是指本合同维修范围清单内的周边仪器）。

11.在服务期内，供应商根据采购人的需求，对附件内所列设备的使用、清洗和保养方法为采购人提供培训。

12.服务提供期间，应当保证保修使用率达到百分之九十五以上；若使用率低于该标准，每超出一日，保修期顺延十五日。（一年按365日计算，每年累计因故障停机时间不超过15日）

13.在维保期内具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供专业维修工具清单及相关校正记录文件。

14.在维保期内所有维修的镜子，需提供维修工单给到医院。如有提供备品也及时做好备品签收和归还记录并提交检查报告给医院备档。

15.具有微信报修、在线技术支持服务的功能。

16.供应商在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施，并根据故障情况安排专业工程师现场维修。

17.供应商具备设备维修保养需使用的专业工具。

18.供应商需提供无限次紧急维修服务，采购人享有在第一时间获得服务和维修备件使用优先权。

（三）合同履行期限：一年，具体开始时间以采购人通知为准。

四、综合要求：

1.投标人提供的服务能够至少达到招标文件要求，同时明确详细的服务内容。请充分考虑项目实施过程中的人员安排。

2.投标人必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者或出现选择性报价的，其投标文件将被拒绝。报价总金额包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

4.验收：

（1）采购人根据“关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）”相关规定及本项目中招标文件要求进行验收。

（2）其他按招标文件要求及国家相关法律法规组织验收。

（3）验收结果不符合采购要求的，采购人有权终止合同，一切损失由中标单位承担。

5.投标人需按照招标文件要求和投标文件承诺配置项目服务人员，项目服务人员应保持稳定，人员变动需经采购单位审核批准。

6.付款方式：按年支付。合同生效后，收到符合采购人要求的发票后90日历日内一次性支付当年度维保费用。

7.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上发布的公告为准。

# 第六章  拟签订的合同文本

根据政府采购编号为JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号奥林巴斯主机及内窥镜维保服务的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事奥林巴斯主机及内窥镜维保服务工作，为明确甲方和乙方在服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，以兹共同遵守。

一、维保清单：

| 序号 | 内镜名称 | 型号 | 序列号 | 数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像处理装置 | CV-290 | 7726021 | 1台 | 92台设备（含内窥镜、图形处理器、光源等）整机全保（含人为损坏） |
| 2 | 超声电子胃镜 | GF-UE260-AL5 | 1110479 | 1台 |  |
| 3 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2012433 | 1台 |  |
| 4 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2202491 | 1台 |  |
| 5 | 电子胃镜 | GIF-2TQ260M | 2311055 | 1台 |  |
| 6 | 电子十二指肠镜 | TJF-260V | 2402385 | 1台 |  |
| 7 | 电子结肠镜 | CF-H260AZI | 2701205 | 1台 |  |
| 8 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2811975 | 1台 |  |
| 9 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400773 | 1台 |  |
| 10 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2400776 | 1台 |  |
| 11 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412908 | 1台 |  |
| 12 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412910 | 1台 |  |
| 13 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2412912 | 1台 |  |
| 14 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2512829 | 1台 |  |
| 15 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7413525 | 1台 |  |
| 16 | 图像处理装置 | CV-290 | 7497083 | 1台 |  |
| 17 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511241 | 1台 |  |
| 18 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2511247 | 1台 |  |
| 19 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2513830 | 1台 |  |
| 20 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524031 | 1台 |  |
| 21 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524228 | 1台 |  |
| 22 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2524236 | 1台 |  |
| 23 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7515652 | 1台 |  |
| 24 | 图像处理装置 | CV-290 | 7599532 | 1台 |  |
| 25 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514811 | 1台 |  |
| 26 | 电子胃镜 | GIF TYPE Q260J | 2514823 | 1台 |  |
| 27 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734751 | 1台 |  |
| 28 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2645544 | 1台 |  |
| 29 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625386 | 1台 |  |
| 30 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2625366 | 1台 |  |
| 31 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2621364 | 1台 |  |
| 32 | 图像处理装置 | CV-290 | 7623703 | 1台 |  |
| 33 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7627789 | 1台 |  |
| 34 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636037 | 1台 |  |
| 35 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636036 | 1台 |  |
| 36 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2636030 | 1台 |  |
| 37 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2621981 | 1台 |  |
| 38 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2643218 | 1台 |  |
| 39 | 电子十二指肠镜 | JF-260V | 2724544 | 1台 |  |
| 40 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7729089 | 1台 |  |
| 41 | 电子胃镜 | GIF-H260Z | 2734757 | 1台 |  |
| 42 | 图像处理装置 | CV-290 | 7832462 | 1台 |  |
| 43 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7823187 | 1台 |  |
| 44 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959349 | 1台 |  |
| 45 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2959354 | 1台 |  |
| 46 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950653 | 1台 |  |
| 47 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950646 | 1台 |  |
| 48 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950662 | 1台 |  |
| 49 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2950652 | 1台 |  |
| 50 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926795 | 1台 |  |
| 51 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2926799 | 1台 |  |
| 52 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943984 | 1台 |  |
| 53 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943992 | 1台 |  |
| 54 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943974 | 1台 |  |
| 55 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2943985 | 1台 |  |
| 56 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2934792 | 1台 |  |
| 57 | 图像处理装置 | CV-290 | 7041575 | 1台 |  |
| 58 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7037773 | 1台 |  |
| 59 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062098 | 1台 |  |
| 60 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062096 | 1台 |  |
| 61 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062106 | 1台 |  |
| 62 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062108 | 1台 |  |
| 63 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028119 | 1台 |  |
| 64 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028123 | 1台 |  |
| 65 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028117 | 1台 |  |
| 66 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2062070 | 1台 |  |
| 67 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046235 | 1台 |  |
| 68 | 电子结肠镜 | CF-HQ290I | 2056142 | 1台 |  |
| 69 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2046249 | 1台 |  |
| 70 | 电子结肠镜 | PCF-H290DI | 2021844 | 1台 |  |
| 71 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028319 | 1台 |  |
| 72 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2927169 | 1台 |  |
| 73 | 大功率超声内镜平台 | GF-UCT260 | 7021211 | 1台 |  |
| 74 | 图像处理装置 | CV-290 | 7143855 | 1台 |  |
| 75 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7139502 | 1台 |  |
| 76 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164247 | 1台 |  |
| 77 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137145 | 1台 |  |
| 78 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164121 | 1台 |  |
| 79 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147713 | 1台 |  |
| 80 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141632 | 1台 |  |
| 81 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2147730 | 1台 |  |
| 82 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164039 | 1台 |  |
| 83 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164119 | 1台 |  |
| 84 | 电子胃镜 | GIF-HQ290 | 2164197 | 1台 |  |
| 85 | 电子胃镜 | GIF-H290Z | 2137171 | 1台 |  |
| 86 | 电子结肠镜 | PCF-Q260JI | 2121991 | 1台 |  |
| 87 | 电子结肠镜 | CF-H290L | 2141631 | 1台 |  |
| 88 | 电子胃镜 | GIF-XP290 | 2149745 | 1台 |  |
| 89 | 电子十二指肠镜 | JF TYPE 260V | 2135450 | 1台 |  |
| 90 | 电子结肠镜 | CF-H290I | 2148023 | 1台 |  |
| 91 | 图像处理装置 | CV-290 | 7248337 | 1台 |  |
| 92 | 内窥镜冷光源 | CLV-290SL | 7242866 | 1台 |  |

二、维保内容及要求

1.详见招标文件第五章 招标书

2.其他未及事项按招标文件及投标文件执行。

三、合同履约期限、地点、方式

1.合同履行期限：一年，具体开始时间以甲方通知为准。

2.服务地点：甲方指定地点。

3.合同期内其它需求：在合同期内，乙方及其工作人员须服从甲方的一切规章制度及安排。

4.服务期间，如遇甲方办公场所调整、迁移或者服务对象性质发生重大改变，甲方应提前两个月告知乙方，合同内容经双方友好协商进行调整，协商不成甲方可解除合同且不承担违约责任，维保服务费用计算至合同解除之日止，乙方应在合同解除后30日内将甲方已支付的维保费用扣除实际产生的维保费用后退回甲方指定账户。

四、合同价格与支付

1.本合同价格按此次中标价执行，合同总金额为人民币 大写    小写：（￥    ），总价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除本合同另有约定或双方协商确认外，甲方不再另行向乙方支付其他任何费用。

2.付款步骤：按年支付。合同生效后，收到符合采购人要求的发票后90日历日内一次性支付当年度维保费用。

3.支付方式：银行转账。

4.甲方每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效且符合甲方要求的发票，否则甲方有权迟延付款且不承担逾期付款的违约责任。

5.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

五、甲、乙方权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）指定专人作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

（2）甲方应积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

（3）合同期满，应协助做好业务交接事宜。

2.乙方权利和义务

（1）合同约定制定和实施设备的保养计划，该保养计划需详细制定维保事项、人员安排、维保标准等相关事宜，并交予甲方审核通过，乙方在接到甲方报修后需及时处理故障。

（2）维修服务电话响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时，遇不可抗力情况除外。

（3）在合同期内，在甲方正常使用的情况下，乙方需要保证设备年开机率高于95%，开机率计算方式按（A）计算。

（A）一年按365天计算，每年因故障停机时间不超过15天，含工作日和节假日。

（B）一年按250个工作日计算，每年因故障停机时间不超过12个工作日。

若使用率低于该标准，每超出一日，保修期顺延十五日，采购人不对该增加的维保期支付任何额外费用。

（4）乙方委派负责保养和维修的人员必须是经过专业培训，具备设备保养和维修相关专业知识的工程师，乙方需向甲方提供维修人员的相关资质证明。维修过程中如发生由于维修行为不当导致的额外损失由乙方负责。

（5）乙方保养和维修所使用的配件和耗材必须符合国家相关法律和规定，由原厂制造或授权专业制造商制造，乙方使用不合规或不合法的配件或耗材导致的损失和责任由乙方承担。

（6）乙方不得擅自更换设备上未发生故障的配件。

（7）保养和维修的服务工单需要如实记录保养和维修时具体的服务情况和配件更换情况。乙方应接受甲方委派人员对保养和维修质量的监督。

（8）乙方应按照合同约定按时开具维保款项的发票，并交予甲方指定人员。

六、违约责任

- 1.甲方无正当理由逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之二支付逾期付款违约金，总额不超过合同总价款的5%。

- 2.在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 3.乙方不能提供维保服务的，应在交付前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即交付。乙方每逾期一日应向甲方支付合同总额的0.1%的违约金，同时承担甲方因此所受的损失，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 4.如乙方未能按照本合同约定提供质保售后服务的，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 5.未经甲方事先的书面同意，乙方不得将本项目自行分包，否则，甲方有权立即解除本合同且不承担任何违约责任。乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 6.乙方如在维保期间内存在隐瞒真实信息、私自更换无故障配件等情况的，甲方有权立即单方面解除合同。乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 7.如乙方违反本合同其他义务的，且在收到甲方书面通知指定的合理时间未能纠正或怠于更正的，乙方应向甲方支付相当于本合同总价款10%的违约金，如违约金不足以弥补给甲方造成的损失，甲方有权要求乙方全额补足。

- 8.本合同下甲方的损失范围包括但不限于甲方的直接损失（第三方索赔、行政处罚罚金等），预期利益损失，甲方的维权支出费用（律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、调查费等）。

- 9.本合同项下乙方应支付的违约金、补偿金等，甲方有权从乙方应付款项中直接扣除。本合同约定的违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方予以全额补足，乙方应在收到甲方书面通知之日起30日内予以全额支付。

- 七、不可抗力

1.合同一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后15日内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后30日内提供书面证明材料。

3.不可抗力事由消除后，本合同继续履行等相关事宜，由甲乙双方协商解决。

八、合同的解除和转让

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4.合同的部分和全部都不得转让。

九、争议解决

甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事项发生争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。因一方违约或一方追究另一方违约但不成立，导致另一方为处理此纠纷产生的费用由其方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十、重大事项变更的通知

在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。双方所确认的联系人、联系方式及法律文书送达地址（本合同首部所载明的地址），如发生变更的，应当于变更之日起3日内书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能等不利后果。

十一、保密条款

甲乙双方对在本合同签订、履行过程中知悉的对方资料和信息，除另一方做出相反的书面说明外，未经另一方书面同意不得向任何第三方披露，也不得用于本合同约定之外的用途。一方违反保密义务的，另一方有权要求其支付本合同总金额10%的违约金，给另一方造成损失的，还应承担相应的赔偿责任，且另一方有权视情节轻重，解除本合同。无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，双方都应继续承担保密条款约定的保密义务。双方承担保密义务的期限为永久。

十二、下列文件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力：

1.本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

2.中标（成交）通知书；

3.政府采购文件；

4.乙方中标（成交）的响应文件；

5.乙方在采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

以上文件视为是能互相说明的，如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

十三、合同生效及其他

1.本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章（或合同章）后生效，生效合同应提交苏采云系统进行合同公示。

2.甲方和乙方协商一致并书面确认，可以解除合同，双方需另行签署合同解除协议。

3.中诚智信工程咨询集团股份有限公司JSZC-320000-ZCZX-G2026-0060号公开招标文件及该文件的投标文件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如上述文件与本合同内容存在冲突的，双方认可按照本合同约定内容履行。合同在履行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力，但需向招标代理机构提交贰份备案。补充协议之间存在冲突的，以最新签订的为准。

4.本合同一式陆份，甲方执贰份，乙方执贰份，招标代理机构执贰份，陆份具有同等法律效力。

5.本合同附件是合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：                                 乙方：

(公章或合同专用章）                    (公章或合同专用章）

法定代表人（授权代表）：               法定代表人（授权代表）：

签约日期：    年   月   日             签约日期：    年   月   日

# 第七章  评标办法、评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，由综合评分得分最多的投标人作为中标供应商。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（四舍五入保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

# （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

# （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

# （3）投标（响应）报价低于采购项目采购预算（最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目采购预算（最高限价）×45%；

# （4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

由评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4.如出现综合得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为中标候选人，如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定中标候选人。

二、综合评分标准：

（一）投标报价：10分

投标报价低于或等于预算金额的，为有效投标报价。超预算金额的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不得标。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标评审价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标评审价格）*价格权值*100（本次招标价格权值为10%），小数点后四舍五入保留两位小数。

1.中、小企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

（1）本项目属于非预留份额专门面向中小企业采购。如供应商认定本企业及所有服务的承接商属于小微企业，对其报价给予20％的扣除，用扣除后的价格参与评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。

（2）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）规定。

（3）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（4）中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》附件规定《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（5）本项目中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，才可享受规定的中小企业扶持政策。

（6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

2.残疾人福利性单位

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，未提供视为非残疾人福利性单位，不视同小微企业，不享受残疾人福利性单位政策。

3.监狱企业

## 根据苏财购【2019】10号文，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供视为非监狱企业，不视同小微企业，不享受监狱企业政策。

4.投标人对提供的证明材料负有核实义务及责任。若投标人提供的“中小企业声明函”等为虚假声明则视同提供虚假材料，投标人将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

（二）维护方案内容比较（66分）

1.针对本项目的维修保养规章制度与操作规范、维护保养范围和维护保养计划清晰合理，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求等情况（15分）

对项目总体认识全面深刻，维修保养规章制度与操作规范完善、科学、保养范围和保养计划清晰、合理、针对性强的得15分；对项目总体认识全面深刻，维修保养规章制度与操作规范较完善、科学、保养范围和保养计划较清晰、合理、有针对性的得10分；对项目总体有基本认识，维修保养规章制度与操作规范不完善、保养范围和保养计划较清晰、合理、有针对性的得5分；对项目总体不够了解，维修保养规章制度与操作规范不完善、保养范围和保养计划不清晰、合理性差、针对性差的得1分；其他不得分。

2.针对本项目提出的维护保养程序、现场支援服务、维修设备工具、故障报告及故障预防措施、资料档案管理、维护保养服务监督管理机制的情况（15分）

程序清晰规范高效、支援服务力量强、维修设备工具储备多更换及时、预防措施完善、档案管理、维护保养服务机制规范、合理清晰、责任明确的得15分；程序清晰规范合理、支援服务力量较强、维修设备工具有一定的储备、预防措施较完善、档案管理、维护保养服务机制规范、合理清晰、责任明确的得10分；程序规范、有支援服务、维修设备工具具有一定的储备、预防措施不完善、档案管理机制较合理、责任不明确的得5分；程序规范、有支援服务、维修设备工具储备较少、预防措施不完善、档案管理机制较合理、责任不明确的得1分；其他不得分。

3.针对本项目的服务期间突发事件应急预案情况（8分）

根据供应商提供的能考虑到设备可能出现的重大故障，拟投入合理应对的措施及供应商有关经验措施实施预案进行评定。故障应急预案全面详细、合理可行性强的得8分；故障应急预案简略、较合理、有可行性的得5分；故障应急预案粗略有所欠缺、合理性差、可行性差的得2分；其他不得分。

4.针对本项目服务质量保证措施方案情况（10分）

服务质量保证措施方案全面详细、科学合理、可行性强的得10分；服务质量保证措施方案全面简略、合理、有可行性的得5分；服务质量保证措施方案粗略不全面、合理性差、可行性差的得1分；其他不得分。

5.根据各供应商拟投入本项目人员配置情况及组织机构设置情况（10分）

人员配置数量多，专业技术力量强且人员分工明确组织机构健全的得10分；人员配置数量较多，专业技术力量较强且人员分工较明确得5分；人员配置数量较少，专业技术力量弱的得1分；其他不得分。

6.响应单位针对本项目提供的增值服务或优惠措施情况（8分）：

具有具体的、实在的增值服务或优惠措施，增值服务项目或优惠措施最多得8分；增值服务或优惠措施不够具体，增值服务项目或优惠措施数量较多的得5分；增值服务或优惠措施不够具体，增值服务或优惠措施较少得2分；其他不得分。

（三）投入技术能力情况（6分）

1.响应单位拟投入本项目工程师具有设备原厂维修培训合格证书的，每有1人得3分，最高得6分。

（四）综合实力情况（18分）

1.响应单位或负责维保的设备厂家在国内设有维修仓库，提供维修仓库地址、现场照片及联系人、联系电话的证明得2分，未提供或提供的资料不全的不得分。

2.类似业绩比较：响应单位2023年1月1日至今承担过类似项目业绩，每提供一份合同得2分，最高得12分。响应文件中需提供合同扫描件，否则不得分。

3.响应单位为设备原厂授权维修单位或设备生产企业的得3分，如为设备原厂授权维修单位须提供设备原厂盖章的授权书复印件加盖响应单位公章，如为设备原厂负责本项目维保服务须提供加盖原厂公章的承诺书复印件加盖响应单位公章，否则不得分。

4.响应单位或负责维保的设备厂家具有线上报修平台进行维保技术支持在线服务的得1分，响应文件内提供线上报修平台截图签响应单位公章。

注：针对评分标准中评分的每一条，投标人在投标文件中均应提供相关资料并做出相应说明供评标委员会评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

（全文完）