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第1章 [bookmark: _Toc107246211][bookmark: _Toc80264697][bookmark: _Toc80792688]招标公告
项目概况
[bookmark: _GoBack]医疗设备第三方驻场维保整体服务 JSZC-321281-JITC-G2026-0328招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购交易系统获取招标文件，并于2026年9月30日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc93909065][bookmark: _Toc96347851]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321281-JITC-G2026-0328    
项目名称：医疗设备第三方驻场维保整体服务   
预算金额：390万元
最高限价：390万元       
采购方式：公开招标
采购需求：本项目为兴化市人民医院全院医疗设备、器械（含部分科研、教学设备、器材，包括服务期内采购人新购置的设备）日常维修、预防性维修、预防性维护保养、资产清点、定期巡检、安装验收、报废鉴定、提供备用机、质量控制、操作培训、应急演练、使用评价及计量检定等全生命周期管理服务。在厂家质保期内的和已购买维保服务的设备负责协助管理。同时为医院提供一套医疗设备管理软件，实现医院医疗设备信息化、智慧化管理。服务期内，供应商接受采购人设备管理部门、临床科室考核及监督。
合同履行期限（交货期）：本项目服务期三年，采用“1+1+1”模式，合同一年一签。每一年度服务期满，经采购人考核合格，且四个季度考核平均分≥80 分，在采购人年度预算能够保障的前提下，可续签下一年度服务合同，累计合同履行期限最长不超过三年。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc96347853][bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc80264699][bookmark: _Toc80792690]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，或具有同等法律效力的证照）； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告或投标截止时间前6个月内任意1个月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（成立未满1年的可以不提供佐证材料）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，由供应商根据项目需求提供说明材料或承诺）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供至本次采购活动投标截止时间前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供无欠税证明材料，或提供承诺）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目
2.3本项目的特定资格要求：投标人须具有医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证。
2.4 供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80264700]时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login ） 
方式：网上下载。 
售价：0元。
[bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc96347854][bookmark: _Toc93909068]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年9月30日上午9:30（北京时间）
地点：“苏采云”网上开标大厅
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc93909069][bookmark: _Toc96347855]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc96347856][bookmark: _Toc93909070]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc93909071][bookmark: _Toc96347857]1．政府采购支持政策：
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：
“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
4、“CA数字证书”的获取：
响应供应商需办理“CA数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。
通过苏采云系统首页（https://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。
5、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
7、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。
8、投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359085]1.采购人信息
名 称：兴化市人民医院
地 址：兴化市英武南路419号
联系人：吴女士
联系方式：0523-80260133
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc71561877][bookmark: _Toc80264704]名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号1606室
联系人：张慧、黄志浩、杨嘉妮
联系方式：025-82281706  15252912937
3.项目联系方式
项目联系人：张慧、黄志浩、杨嘉妮
电 话：025-82281706  15252912937
邮 箱：79279026@qq.com
第2章 [bookmark: _Toc107246212]
投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	名 称：兴化市人民医院
地 址：兴化市英武南路419号
联系人：吴媛婷
电 话： 0523-80260133

	2
	2.2
	采购代理机构
	名 称：江苏省招标中心有限公司
地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号1606室
联系人：张慧、黄志浩
联系方式：025-82281706  15252912937

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	■不组织，供应商须自行考察。
☐组织
（1）考察时间：  年  月  日前，考察前请与采购人联系。
（2）考察地点：  
（3）联系人：         联系方式：  
（4）参加人员要求：

	5
	9.1
	开标前答疑会
	■不召开
☐召开
（1）召开时间：
（2）召开地点：

	6
	10.1
	联合体投标
	■不接受
☐接受
联合体要求：详见招标文件第一章《招标公告》

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
☐允许
具体要求：
1、可以分包履行的具体内容：_____。
2、允许分包的金额：_____。
3、允许分包的比例：_____。 

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________；
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	9
	13.1
	采购进口产品
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件/申请人的资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：
（1）投标报价应为完成本项目工作所发生的一切预见和不可预见费用；（2）采购人不再支付其他任何费用。

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	22.1
	投标保证金
	■不需要
☐需要

	16
	23.1
	投标文件份数
	电子投标文件一份(通过系统提交)

	17
	24.1
	投标文件的递交
	供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	18
	24.2
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	28.1
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	20
	29.2.1
	信用查询
	■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询相关主体信用记录（查询内容详见第一章《招标公告》）。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评标报告中。查询时间：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。
☐投标人自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖投标人公章。联合体参加投标的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。

	21
	30.1.1
	评标委员会
	5人以上单数。

	22
	30.5.3
	核心产品	
	☐货物类，单一产品或核心产品为：/
■服务类。

	23
	31.3
	确定中标单位
	1、从评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第1名的为中标人。
2、中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人。
☐随机抽取
☑其他：按投标报价低的为中标人，投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列在前的为中标人。

	24
	31.4
	公告媒体
	江苏省政府采购网

	25
	35.1
	履约保证金
	详见合同

	26
	36.1
	供应商对采购文件的
询问
	法定时间内以书面原件形式通知采购代理机构

	27
	37.1
	供应商对采购文件提出的
质疑
	法定时间内以书面原件形式通知采购代理机构。接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址详见公告采购代理机构信息

	28
	38.1
	招标代理服务费
	由采购人支付。

	29
	39.1
	其他规定
	采购项目类型：服务

	
	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业，相应划型标准如下：从业人员 1000 人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文相关要求（招标文件提供的规模划分信息仅供参考，最终以“工信部联企业〔2011〕300号文相关要求”为准）

	
	
	
	其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	30
	39.2
	异常低价处理
	（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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[bookmark: _Toc107246213][bookmark: _Toc104560837][bookmark: _Toc100905199][bookmark: _Toc103848526]投标人须知
[bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc107246214][bookmark: _Toc80264714]一．总则
[bookmark: _Toc103848528][bookmark: _Toc100905201][bookmark: _Toc96347862][bookmark: _Toc104560839][bookmark: _Toc107246215]1.采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc107246216][bookmark: _Toc103848529][bookmark: _Toc100905202][bookmark: _Toc104560840][bookmark: _Toc96347863]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc103848530][bookmark: _Toc104560841][bookmark: _Toc100905203][bookmark: _Toc96347864][bookmark: _Toc107246217]3.适用法律
[bookmark: _Toc100905204]3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称“政府采购法”）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称“政府采购法实施条例”）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc103848531][bookmark: _Toc107246218][bookmark: _Toc104560842]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4对本国产品的支持政策：
4.4.1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.4.2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：
①本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
②评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
4.5未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc104560843][bookmark: _Toc103848532][bookmark: _Toc96347865][bookmark: _Toc107246219][bookmark: _Toc100905205]5.相关费用
[bookmark: _Toc80264707]5.1参加投标活动的供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc100905206][bookmark: _Toc104560844][bookmark: _Toc107246220][bookmark: _Toc96347866][bookmark: _Toc103848533]6.保密
[bookmark: _Toc100905207][bookmark: _Toc96347867]6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc104560845][bookmark: _Toc107246221][bookmark: _Toc103848534]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc107246222][bookmark: _Toc103848535][bookmark: _Toc100905208][bookmark: _Toc104560846][bookmark: _Toc96347868]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc107246223][bookmark: _Toc102117275]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc100905210][bookmark: _Toc103848536][bookmark: _Toc107246224][bookmark: _Toc104560847][bookmark: _Toc96347869]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc107246225][bookmark: _Toc103848537][bookmark: _Toc104560848][bookmark: _Toc100905213][bookmark: _Toc100905211]11.分包
11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc107246226][bookmark: _Toc104560849]12.样品
12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc107246227][bookmark: _Toc103848538][bookmark: _Toc100905214][bookmark: _Toc104560850]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246228][bookmark: _Toc104560851]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246229][bookmark: _Toc104560852]15. 供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246230]二．招标文件
[bookmark: _Toc100905217][bookmark: _Toc103848540][bookmark: _Toc107246231][bookmark: _Toc96347871][bookmark: _Toc104560854]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
[bookmark: _Toc96347872]第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
如标书制作工具中格式和内容与“南京公共采购信息网/江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc100905218][bookmark: _Toc103848541][bookmark: _Toc107246232][bookmark: _Toc96347873][bookmark: _Toc104560855]17.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Toc100905219]17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3供应商应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc104560856][bookmark: _Toc91836558][bookmark: _Toc107246233][bookmark: _Toc80264708]三．投标文件
[bookmark: _Toc104560857][bookmark: _Toc107246234][bookmark: _Toc103848543][bookmark: _Toc100905221][bookmark: _Toc96347875]18.投标文件的组成
18.1投标文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。
（4）开标一览表，格式见附件。
（5）投标分项报价表，格式见附件。
（6）实质性要求响应及偏离，格式见附件。
（7）供应商具备投标资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，则供应商应按照公告要求提供）：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（7-2）财务报表，格式见附件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其他实质性资格资信证明文件。
（8）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）
（9）投标保证金（如需），格式见附件。
（10）联合体协议书（如需），格式见附件。
（11）分包意向协议（如需），格式见附件。
（12）公章授权书（如需），格式见附件。
（13）供应商参加远程异地开标仪式须知（如需），格式见附件。
18.3投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术方案或服务方案。
（2）技术条款偏离表，格式见附件。
（3）供应商售后服务承诺（如需）。
（4）用于本项目人员简历表（如需）。
（5）符合招标文件规定的证明文件（如需）。
18.4投标文件的其他部分
18.4.1投标文件的其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。
[bookmark: _Toc107246235][bookmark: _Toc104560858]19.投标文件编制的原则
19.1供应商应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。
19.2供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc107246236]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3供应商应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为供应商的让利行为。供应商估算错误的风险一律由供应商自行承担。
20.4供应商要按开标一览表、投标分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。投标分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括供应商为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如投标分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc100905224][bookmark: _Toc107246237][bookmark: _Toc103848545][bookmark: _Toc104560859][bookmark: _Toc103848544][bookmark: _Toc96347878][bookmark: _Toc100905223]21.投标有效期
21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购方的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc104560860][bookmark: _Toc107246238]22.投标保证金
[bookmark: _Toc519241651][bookmark: _Toc68159552][bookmark: _Toc420487862][bookmark: _Toc466452044][bookmark: _Toc420657357][bookmark: _Toc96347879]22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。
22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，供应商应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★供应商未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
22.4未中标的供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
22.5中标的供应商的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。
22.6供应商有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：
[bookmark: _Toc103848546][bookmark: _Toc96347880][bookmark: _Toc104560861][bookmark: _Toc100905225]（1）供应商在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；
（3）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；
（5）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc107246239]23.投标文件的制作和签署
[bookmark: _Toc107246240]23.1供应商应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
23.2★投标文件应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
23.4★如投标过程中供应商使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式见后），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖供应商公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。
23.5除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc107246241][bookmark: _Toc103848548][bookmark: _Toc96347881][bookmark: _Toc100905226][bookmark: _Toc104560863][bookmark: _Toc51928343][bookmark: _Toc19963][bookmark: _Toc89586904][bookmark: _Toc5042][bookmark: _Toc97561941][bookmark: _Toc40202948][bookmark: _Toc11952][bookmark: _Toc46939510][bookmark: _Toc38931800][bookmark: _Toc38931614][bookmark: _Toc48151397][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc46219699][bookmark: _Toc50528805][bookmark: _Toc38933357][bookmark: _Toc46960670][bookmark: _Toc100905227][bookmark: _Toc103848549][bookmark: _Toc4536][bookmark: _Toc469850063][bookmark: _Toc96347882][bookmark: _Toc91399404]24.投标文件的递交
供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc104560864][bookmark: _Toc107246242]25.投标文件解密
[bookmark: _Toc96347883]25.1供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
25.2供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，作无效投标处理。
[bookmark: _Toc100905228][bookmark: _Toc104560865][bookmark: _Toc103848550][bookmark: _Toc107246243]26.投标文件的修改和撤回
26.1供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。
26.2供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。
26.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。
26.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc103848551][bookmark: _Toc104560866][bookmark: _Toc107246244]27.诚实信用
27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
27.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc107246245][bookmark: _Toc96347885]五．开标和评标
[bookmark: _Toc100905230][bookmark: _Toc107246246][bookmark: _Toc104560868][bookmark: _Toc103848553]28.开标
[bookmark: _Toc107246247][bookmark: _Toc100905231]28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各供应商名称和投标价格。
28.2 供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
28.3供应商不足3家的，不得开标。
28.4供应商如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
28.6供应商未参加开标的，视同认可开标结果。
29.资格性审查
[bookmark: _Toc103848554][bookmark: _Toc104560869]29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。
★29.2供应商不具备招标文件规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
[bookmark: _Toc107246248]30.评标
[bookmark: _Toc104560870][bookmark: _Toc107246249][bookmark: _Toc103848555]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc103848556][bookmark: _Toc104560871][bookmark: _Toc107246250]30.2符合性审查
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
[bookmark: _Toc103848557][bookmark: _Toc104560872][bookmark: _Toc107246251]（1）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求的；
（9）现行法律法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
30.3投标文件澄清
30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
30.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3.3评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。
30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc107246252]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc104560873][bookmark: _Toc103848558][bookmark: _Toc107246253]30.5同品牌多家供应商处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc103848559][bookmark: _Toc107246254][bookmark: _Toc104560874]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc107246255]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc104560876][bookmark: _Toc103848561][bookmark: _Toc107246256]30.8评标过程的保密	
30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc107246257]六．确定中标
[bookmark: _Toc104560878][bookmark: _Toc103848563][bookmark: _Toc107246258]31.确定中标人
31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
31.2 采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
[bookmark: _Toc104560879][bookmark: _Toc103848564][bookmark: _Toc107246259]31.4评审结束后，中标人名单将在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。
32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
[bookmark: _Toc104560875][bookmark: _Toc103848560]32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc107246260]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc104560880][bookmark: _Toc107246261][bookmark: _Toc103848565][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc104560881][bookmark: _Toc103848567][bookmark: _Toc107246262]35.履约保证金
35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc107246263][bookmark: _Toc103848569]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc107246264][bookmark: _Toc102117305][bookmark: _Toc104560883]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc102117306][bookmark: _Toc104560884][bookmark: _Toc107246265]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc107246266]八．其他
[bookmark: _Toc107246267][bookmark: _Toc104560886][bookmark: _Toc103848572]38.招标代理服务费
38.1招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc104560887][bookmark: _Toc103848573][bookmark: _Toc107246268]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc107246269][bookmark: _Toc103848574][bookmark: _Toc104560888]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。
[bookmark: _Toc91836563][bookmark: _Toc107246270]
第三章 政府采购合同条款及格式
采购单位（全称）：                   （以下简称甲方）
供 应 商（全称）：                   （以下简称乙方）
依照《政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就         号           项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：
1、 合同价款、清单、服务时间、地点
1、 合同价款：           （￥：      元）
2、 维保设备清单：
3、服务时间、地点
（1）维保期间：   年  月  日-    年  月  日 。
（2） 服务地点：兴化市人民医院。
二、质量技术标准
乙方提供的配件产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
乙方应保证所提供配件货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。
甲乙双方的责任
1、甲方的责任：
(1) 甲方义务为乙方提供咨询服务；
(2) 保证乙方的商业机密（如数据资料、客户信息等）不被泄露；
2、乙方的责任：
(1) 应根据维保计划对设备进行检查、维护或保养。
(2) 负责其员工的人身保险，工作人员现场作业人员应具有相应从业资格。
(3) 项目代表有所变动，应书面通知对方。
(4) 在完成本合同约定的维护保养工作后，应做出维保报告书，经由甲方现场负责人签字后存档。
(5) 应建立和健全设备的维保档案。
三、验收
1、根据《兴化市政府采购合同签订和履约验收操作指引》（兴财购〔2023〕4号）有关验收规定，本项目甲方采用自行验收方式。
2、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 15 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至兴化市财政局。乙方在接到甲方书面意见后，应在 15 天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知兴化市财政局。
四、付款方式
合同签订后以季度为周期进行支付款项。驻场维保服务满壹季度由医学装备部组织人员进行相关职能科室、临床科室服务满意度测评考核，经考核合格后，医学装备部通知中标方在一周时间内开具上季度的全部款项发票。
服务满意度考核：满意度调查总均分达到80分（含80分）以上，医院全额支付当季服务费；若季度考核分低于80分，每下降1%医院扣除当季度的服务费的1%；连续两个季度（包含两个季度）考核分低于80分，每下降1%扣罚当季度服务费的2%；若两个季度连续低于60分，院方有权拒付服务费和解除合同。
违约处理：年度一次约谈，问题整改及时不予扣除当季度服务费，整改时间大于一周医院扣除当季度服务费的0.5%，以周为时间顺延的服务费以0.5%乘以周数扣除；两次约谈并整改及时，医院扣除当季度服务费的1%，整改时间大于一周医院扣除当季度服务费的2%，以周为时间顺延的服务费以2%乘以周数扣除；未整改或者整改效果不佳的医院有权提出终止合同。违约处理与满意度测评考核不冲突。
五、售后服务
1、技术支持响应时间。一般问题 2 小时内电话支持，难点、重点问题 1 天内工程师到达现场，配件48小时内到达现场，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。
2、具备400/800客户服务专线电话，365天开通，24小时有专人接听（提供专线号码等）。
……
六、违约条款
1、乙方承诺本合同所涉设备一年内开机率保证95%以上。按照一年365日计算，每年累计因设备故障原因停机不超过18个日历日，该台设备停机天数超过约定累计停机天数一天应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，保修期限延长2天，并按当月服务费的 0.1 %支付违约金; 延期超过 18 日，甲方有权强制解除合同。               
2、乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3、非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。
4、本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。
5、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力因素不能履约，应及时向对方通报，在取得有关主管部门证明以后，允许延期履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。
6、如乙方有欺诈行为或隐瞒自身违规问题，甲方有权终止合同，并保留依照相关法律法规追究其法律责任的权利。
七、知识产权
乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出，包括但不限于律师费等。
乙方应保证甲方不因使用本项目成果而受到第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、索赔，并承担甲方由此产生的损失和费用（含律师费等）。
八、合同生效及审核
本合同经甲方、乙方、见证方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。
九、合同的组成部分
本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及乙方在投标时的书面承诺等构成合同的组成部分。 
十、本合同一式四份，甲方、乙方各执两份，具有同等法律效力。
十一、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行；无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

买方（甲方） 公章：                          卖方（乙方） 公章： 
兴化市人民医院                 
业务部门：                                  法定代表人签名：     
业务科室分管领导：
采购部门
采购部门分管领导签名：				            
合同签订日期： 2026年   月   日
合同签订地点：兴化市人民医院
[bookmark: _Toc107246271][bookmark: _Toc91836564]
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc107246272]一、服务内容
包括但不限于全院医疗设备、器械（含部分科研、教学设备、器材，包括服务期内采购人新购置的设备）日常维修、预防性维修、预防性维护保养、资产清点、定期巡检、安装验收、报废鉴定、提供备用机、质量控制、操作培训、应急演练、使用评价及计量检定等全生命周期管理服务。在厂家质保期内的和已购买维保服务的设备负责协助管理。同时为医院提供一套医疗设备管理软件，实现医院医疗设备信息化、智慧化管理。服务期内，供应商接受采购人设备管理部门、临床科室考核及监督。
二、服务期限
合同签订后一年。上年度检测完成后在采购人年度预算能保障的前提下可续签下一年服务合同，累计合同履行期限最长不超过三年。本项目采用固定总价合同，续签服务合同时，合同的内容、要求、价格等实质性条款不得改变否则采购人有权终止合同，重新组织采购。
三、服务范围
1、维保设备购置总金额121937166.33元。
2、维保设备清单详见附件1《兴化市人民医院第三方驻场维保医疗设备台账（包含新区分院）更新至26.09.30》（以下简称“《维保设备清单》”），以院方配合成交供应商单位进行核查后确定的设备数量为准。
3、《维保设备清单》外设备提供人工支持如维修、巡检、保养、质控，包括但不限于吊塔、氧气终端、转运车、部分在保设备等。   
四、服务要求（加★为实质性要求条款，加▲为重要要求条款，非“★”“▲”号的一般要求条款）                                                                                                                                                                               
1.总体要求
1.1所有服务规范和实施细则需符合下列法律法规及行业规范要求：《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号），《医疗器械使用质量监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第18号），《中华人民共和国计量法》（2022年修正），《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号），以及层流手术室的基本要求规范，江苏省医学装备管理质控评价标准，江苏省三级医院评审标准。
1.2.采购人提供办公场地，办公场地内办公用品等由成交供应商自行配置，包括但不限于文件柜2个、操作台2套、台式电脑1台、彩色打印机 1台、笔记本电脑1台、投影仪1台、显示大屏1台、维修工具若干等。根据工作需要，建立维修区、质检区、备用机及备品备件仓库。
1.3.设立维修零配件库（提供目录清单），配备常用维修工具（提供维修工具清单）等。备有充足的常用零配件的库存，便于监督管理部门不定期进行抽查。
1.4建立医院医疗设备服务中心，具有完善的驻场管理制度和驻场服务方案，规范服务。驻场工程师定时定点在医院负责日常医疗设备巡检，保养，维修及管理。工程师团队根据《工具管理制度》配备专业的维修工具（包括个人工具和公用工具）。配合院方现有作息制度建立维修工程师夜间、双休日、节假日值班制，为采购人提供7*24小时全天候医疗设备服务。（配备值班电话需响应并及时处理）
1.5供应商服务工程师要遵守需方规章制度，听从采购人指派人员的指导。工程师需爱护采购人的一切财物，在维护保养过程中损坏财物，等价赔偿。
1.6供应商须对需维保的设备制定‘保养维护维修规范’或规程（亦可采用设备厂家的保养维护维修规范），要求有保养（或维修）项、每项有检查内容、有数据（有标准值、有实测值）、有判断、有结论。每次维修保养服务，服务工程师必须填写维修保养工作单（必须得到医院认可的格式），工作单需详细列明本次维护、保养、维修的内容、更换的耗材及零备件，并按医院规定流程验证签名确认，交医院负责人保存。
1.7供应商在本项目服务过程中及服务结束后，在未得到采购人允许的情况下，均不得以任何形式向第三方泄露与该项目相关的任何信息、数据、图表等资料，如有违反，采购人有权向供应商追究相关法律责任及相关经济损失。
1.8★该项目所有服务均由供应商独立完成，不允许分割分包或整体转包给第三方，特殊大型医疗设备及医院要求由原厂提供保修的设备除外。合同签订后如发现分割转包或整体转包现象，或未经采购人同意供应商私自转包行为， 采购人有权无条件终止合同。 (须提供承诺函)
2.服务人员要求
▲2.1派驻至少5名拥有丰富医疗设备维修经验的专业工程师驻场负责医院的医疗设备维修、保养、巡检、管理、设备台账管理等工作。其中一名为血透室专职工程师，负责血透室日常水处理维护、接修。驻场项目负责人需具备5年以上医疗行业售后服务经验，其余驻场工程师具备3年以上医疗设备维修经验；派驻1名客服专员负责处理医院电话报修、对外联系原厂、第三方维修、备件订购等商务事宜。须提供投标供应商为员工缴纳的至本次采购活动投标截止时间前6个月内，任意1个月的社保证明。提供驻场人员清单。
2.2供应商需围绕采购人医疗设备服务要求聘用工作人员，驻院工程师必须身体健康、遵纪守法、无不良行为倾向，在上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训。
2.3有特殊要求的设备，如特种设备、射线装置等，检查、保养、维修必须严格遵守和执行特种设备安全法等相应安全规范、规定及要求，服务人员必须具备相应作业资格证，严禁无证作业。对其他需要专业资质证的维保作业，供应商必须安排或聘请有相应资质证的人员执行作业。否则算严重违章违约行为，将予以处罚。
2.4若供应商驻院工程师不能解决的故障，供应商支援工程师需在24小时内到场为故障现场提供协助。
▲2.5供应商对服务人员应严格按国家有关法律法规的要求缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费，如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由供应商全部负责；供应商服务人员应严格遵守国家有关的法律法规及行业标准。公司维修人员在维修过程中，造成医院设备设施损坏、医疗事故等损失均由成交供应商承担（提供承诺函并加盖成交供应商公章）。
▲2.6驻场人员应保持稳定性，驻场项目负责人、重点科室工程师等主要负责人不得随意变动；采购单位有权要求变动管理人员；其他人员如有变动需提前1个月书面通知采购单位，并经采购单位管理部门批准后方能变动。（提供承诺函并加盖投标人公章）。
3. 维修工作要求
▲3.1响应时间要求：供应商收到设备使用部门报修需求后，驻场服务工程师需在20分钟内到达设备故障现场；生命支持类设备报修，驻场服务工程师需在10分钟内到达故障现场；非工作时间的紧急报修，驻场服务工程师需在1小时内到达故障现场。（提供承诺函并加盖投标人公章）。
▲3.2开机率要求：供应商需保障项目参保的医疗设备年平均开机率≥95%, 按全年365天计算（包含节假日），即停机时间不超过18天（有备用机情况除外）；停机累积时间超出部分，每多停机1天，扣除当月服务费的0.1%。（提供承诺函并加盖投标人公章）。
开机率定义说明：开机率=（365天-设备停机时间）/365天。设备停机时间是指：设备因故障导致的在工作时间内无法正常使用的时间，不含科室假期停诊及设备正常保养、检测、计量的正常停机时间。
3.3 同一故障一个月内若超过三次无法修复，采购人有权选择原厂或第三方工程师前来维修，所产生的费用由中标人支付。对超期服役或已经停产、厂家或第三方均无法提供备件、供应商无法修复的设备，中标单位需提交纸质申请，由医学工程部核实方能报废，如医学装备部有渠道维修，所产生的维修费用由中标单位承担。（投标文件中需提供书面承诺书加盖公章）。
3.4一般性故障要求即时修复，不能即时修复的较复杂故障原则上三日内完成，不能自行修复的复杂故障原则上一周内修复（如医学装备部有渠道一周内完成维修，所产生的维修费用由中标单位承担）。如因特殊原因不能如期修复的，需提交书面材料详细说明，尽量减少对使用科室的影响。
▲3.5备用机管理：成交供应商若24 小时内维修无法排除故障的设备，需在72 小时内提供备用设备供医院使用（监护仪、除颤仪、输液泵、注射泵、高频电刀、各类软硬内窥镜、彩超探头等）。（提供承诺函并加盖投标供应商公章）
▲3.6成交供应商提供：（1）对于《维保设备清单》内属于 “原厂保” 类别的设备，在原厂保修期限届满后，成交供应商需继续提供原厂保修服务；成交供应商与原厂签订维保合同后，应于五个工作日内将续签的原厂维保合同提交采购人备案。（2）对于《维保设备清单》内标注 “三级保养” 的设备，服务期内每年提供不少于 1 次保养服务。（3）纤维镜、内窥镜、胆道镜等设备发生故障时，为保障临床使用需求，供应商须及时提供备用镜，（本项须提供加盖投标供应商公章的承诺函。）
3.7投标供应商除了对驻场设备提供全保维保服务，对医院其他医疗设备也必须纳入设备软件管理、负责保养与接修。督促原厂或者合同供应方提供及时有效的售后服务。
3.8成交供应商在投标文件中须提供易损件出保修期后的价格清单，如探头等。
3.9更换维修配备件需为原设备零配件同一型号规格全新配件，满足设备运行且符合性能要求。若所提供零配件为进口产品，需提供该产品进口证明材料。维修配备件来源必须可以追溯，配件采购渠道必须从证件齐全的、有资质的供应商获取，采购凭证必须完好保存备查；不得使用替代和翻新的配备件。
3.10书面承诺配件采购周期：国内配件采购周期定为5个工作日，进口配件采购周期为15个工作日（因不可抗力因素除外）；超过采购周期采购单位可自行采购，所产生费用由中标单位承担（投标文件中需提供书面承诺书加盖公章）。
4.巡检工作要求
4.1供应商需通过定期巡检对医疗设备的运行情况、磨损和老化程度进行检查，以便早期发现设备存在的隐患并及时进行处理，避免或减少突发故障，减少设备故障率，提高设备使用率。
4.2巡检周期：根据风险等级编制各科室医疗设备巡检计划，经采购单位设备主管部门审核后，按计划对医疗设备进行定期巡检；生命急救类设备、全院其他设备每月至少巡检一次，保证医院的医疗设备能够正常运行。巡检结束后出具相应的巡检报告。
4.3巡检内容：设备摆放位置检查、设备外观检查、设备开机运行状态（功能、性能、噪声、电池寿命等）检查、设备使用环境检查、设备安全检查、使用人员操作设备情况检查等，包括且不限于如核磁、CT水冷外机散热翅片是否堵塞、UPS 电池组是否漏液、电池是否存在鼓包现象、设备机房是否漏水、设备时钟是否准确、设备运行噪声是否异常、设备散热滤网是否堵塞、用气用水设备是否泄漏，所有数据需采集至设备管理系统进行信息化管理。
4.4巡检记录：巡检人员应定期记录设备使用当前的状态，询问设备日常使用人员有关设备的日常使用与保养的情况，并做好相关记录，出具巡检报告，有问题的及时转维修等处理。
5.保养工作要求
5.1供应商需为项目范围内的医疗设备建立三级保养工作计划及服务规范，严格按国家相关规范及设备厂家维护保养手册进行维护保养工作。工程师在预期维护保养时间之前一周内通知医院相关人员保养时间。保养后出具完整的保养报告。
5.1.1一级保养：
供应商需定期对设备使用人员提供技术支持及相关培训。帮助采购人各科室建立、完善一级保养工作机制。
5.1.2 二级保养：
（1） 外观检查：首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位， 插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。
（2） 清洁保养：对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清 洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行清洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。
（3） 功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关和按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。
（4）安全检查：
a） 电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是 否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。
b）机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无 松动、脱落或破裂现象。
（5） 保养周期：
a）纳入定期保养的设备（如生命急救类、大型及特种设备等）要求驻场工程师每季度至少进行一次设备的点检保养，特殊情况按照医院要求的周期进行保养。
b） 未纳入定期保养的其他医疗设备（如常规护理设备）要求驻场工程师每半年至少进行一次设备的保养维护校准。
c） 特种设备严格按照国家《特种设备管理办法》维护保养并协助报检、陪检。
d） 计量设备、压力表等严格按照国家规定维护保养并协助报检、陪检。
e） 放射诊疗场所严格按照国家规定协助报检、陪检。
5.1.3三级保养要求
（1） 由供应商对重点设备的主体部分或主要组件进行检查，调整精度，必要时更换已达到磨损限度的机械易损部件，抽样检查一些性能变差的电子元器件，提前进行更换。
（2） 更换易损件：对已达到使用寿命及性能下降，不符合要求的元器件或使用说明中规定的要求定期更换的配件，要及时更换，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障，排除设备明显的和潜在的各种故障。
（3） 性能测试校准：对设备进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术 指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。
（4） 保养周期：大型医疗 设备与重点设备至少每年保养一次，特殊情况， 按照医院要求进行保养。
    6.质量控制要求
6.1根据医院等级管理的要求，供应商需协助医院对相关设备进行质量控制管理及不定期的筛查，制定合理的质量控制方案。
6.2风险管理，医学装备在临床使用过程中存在物理风险、临床风险、技术风险等，为了达到避免风险发生或者降低发生的概率、减少风险发生时造成伤害的目的，供应商须根据YY/T0316-2016、GB/T 42062-2022、GB/T 42062-2022做好医学装备风险等级评估和管理，提供风险评估方案（具体执行可与院方商议后最终确定）。
6.3规范操作，供应商派驻的人员严格按照设备操作规范进行操作，禁止违规操作损毁设备。
6.4供应商需根据采购人生命急救类设备的储备情况，对于采购人保有量少的生命急救类设备建立备用机管理制度，对维修时长超过24小时的生命支持类设备，需24小时内调派备用机供采购人使用。
6.5供应商需协助采购人完成设备送检、迎检工作，并将计量、校准的记录统一归档和管理。
6.6人员培训，供应商可根据院方需求，不定期对设备操作使用人员再培训，解决操作使用人员独立使用设备或仪器过程中遇到的技术问题，提高他们对设备各项功能及临床运用的实操能力，并引领他们对设备日常基本维护保养的一些技巧进行深入的学习。
6.7培训要求：
6.7.1成交供应商根据医院各临床科室工作安排，组织临床医务人员进行急救类、生命支持类设备培训和应急演练，每年不少于一次。
6.7.2具有详细完善的培训计划、培训周期以及培训课件并做好记录。
6.7.3应急演练计划及脚本具备可实施性、演练脚本职责清晰明确、道具齐全。
6.8投标供应商每月提供月度工作报告，报告月度维修服务工作的各个方面数据，包括且不仅限于维修工作量，保养工作量，零配件更换记录汇总及分析，每季度、半年、一年进行汇总分析报告。
6.9投标供应商对全院每台医疗设备建立档案并对设备在项目运行中的维修、保养、巡检等文件做记录。并协助医院完成医学设备标准化管理及国家等级评审相关工作。
6.10医疗设备质控检测管理：
6.10.1成交供应商委托具有国家行业监管部门认定资质的机构为医院提供医疗设备质控检测服务，质控检测应符合国家规范或行业检测要求（含电气安全检测），以保障设备运行质量。质控检测涵盖的医疗设备范围：呼吸机、麻醉机、除颤仪、监护仪、输液泵、注射泵、电刀、血透机。呼吸机、麻醉机、除颤仪、电刀、血透机每半年质控检测一次，输液泵、注射泵、监护仪每年质控检测一次，质控检测包含计量校准且符合相关国家规范或行业规范标准并出具质控检测报告。要求心电监护、输注泵维修后质控（采购人提供质控设备）。此费用综合考虑在投标报价中。
6.10.2成交供应商服务期内负责按照省医学装备质控中心的要求对医疗设备质控检测制订计划并组织实施。
6.11医疗设备计量检定管理：
6.11.1成交供应商服务期内按照国家市场监督管理总局的要求负责对医疗设备计量检定制订计划并组织实施；
6.11.2成交供应商对医院内需要第三方检测的设备，联系有相关资质的第三方检测机构免费按时进行检测（见维保设备台账）。对医院各科室因为上级督查需要增加的第三方检测的设备联系进行免费检测。
7 配件及耗材要求：
7.1所有维保设备为全保型服务，维保期内所有技术服务、配件等费用均由成交供应商承担并不限次数。包括整体驻场维保设备的零配件及易损件（无明确使用次数的非高值类）。易损件如：超声探头、树脂、石英砂、活性炭、精密过滤器、氧电池、碎石机电磁盘、电容、紫外线灯管、过滤网组件、电池（除颤仪、监护仪、输注泵等）、湿化罐、非一次性导联线及指脉氧、袖带等。所有损坏的器件由成交供应商无偿提供。
8.信息化管理
8.1该系统所涉及的所有软件、硬件及接口费用，包括与医院各系统（包括但不限于HIS、LIS和PACS）对接费用，均包含在投标报价中。（提供承诺函并加盖投标人公章）
8.2供应商中标后须向采购人提供至少两台台式电脑，用于连接内网查看系统内容、一套医疗设备管理软件用于日常设备管理工作，医疗设备管理信息系统能为用户提供医疗设备从采购到报废全生命周期的管理，可以按医院要求定制报表。
医疗设备管理信息系统在资产盘查完成经医院审核通过且合同签订后一个月内完成安装调试并上线运行，系统应于合同签订后 6 个月内实现稳定正常运行。
8.3设备管理软件系统服务器端部署，连接医院内网，管理软件按医院要求增减使用模块，包含且不限于医疗设备安装验收管理、设备台账、设备资料上传、设备转借、资产转移、使用记录、报废、重点设备管理、维修管理、备件管理（含配件溯源）、保养管理、巡检管理、质控管理（含计量管理）、不良事件上报管理、风险评估、效益分析、共享调配、医工考核、数据分析等。设备管理软件需同时支持内、外网报修，内网报修需与医院PDA对接，方便科室使用现有PDA报修；外网报修需能实现手机客户端或微信小程序报修。管理软件中医学装备部具有维修完成后审核及关单权。
8.4.投标供应商具有医疗设备管理软件系统。并且在使用期间内提供软件维护和更新设备管理软件功能，可以实现多院区医疗设备一体化智能化管理。设备管理软件可以多类型终端使用，包括桌面电脑、手机等，手机APP功能是必需项。（须提供涵盖系统功能及使用操作页面截图的证明材料。并且提供中国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》；如著作权人不是投标供应商，还须提供针对本项目的完整合法授权文件，且授权允许根据用户要求对该系统功能进行拓展及开发。）
▲（1）根据全国卫生系统医疗器械仪器设备分类与代码，建立医学装备分类、分户电子账目，实行信息化管理。
▲（2）系统中记录设备图片、科室、编号、名称、规格型号、数量、使用部门、存放地、入账日期、金额、生产厂家、供应商、保修期限、资产折旧等医院要求的设备基本信息，并为设备建立二维码标签；
▲（3）监控中心：能通过监控中心大屏，监管医疗设备运行的情况。监控所有生命支持类设备性能状态，如监护仪，呼吸机，麻醉机等的正常和故障的设备总数；
（4）在设备信息中记录保修类型，维保服务商和负责人等信息，以及设备每次进行维保所使用的相关配件、耗材的名称、型号、数量等信息；设备转借申请、借用、归还的流程和记录电子化；
（5）在系统中制定针对全院/科室的盘点计划，通过移动端实现医疗设备的盘点管理功能，设定盘点期限，对设备进行盘点，并记录异常信息；
（6）设备报废流程清晰，系统中可通过精确、模糊查询找到需要报废的设备，在线填报报废申请，在电子流中可看到设备详细信息，并获取所有报废设备清单；可以查看设备的完整画像，包括设备的基本信息，维修，保养，巡检，计量的历史记录；通过树状图完整展示设备全生命周期，覆盖采购、安装验收、使用过程中的维保信息、不良事件记录；
（7）系统功能具备设备基础信息管理，根据既定条件自动产生巡检、强检、保养、报废等信息并及时提醒，能产生相应的报表分析；
（8）管理系统具备计量管理功能，具备在医疗设备计量前自动产生预警，为设备的计量提供全面实时管理；
（9）维修管理实现从报修到维修完毕的全过程管理。提供手机二维码扫描报修，并记录设备维修中的各类信息，包括故障情况，维修备件，时间节点等，并可通过系统对维修效率，品质等进行分析；
（10）实现设备管理的移动终端化，包括：设备维修、设备保养、设备巡检。并提供移动端的信息推送；
（11）报表管理：系统提供医疗设备管理报表。如：维修费、开机率、维修时间等。
（12）为招标方提供的设备管理软件，根据权限分配给医院相关设备负责人及分管领导，以便监督了解运行团队在医院的工作。并根据招标方要求及时更新软件功能。
（13）医疗设备管理信息系统在资产盘查完成经医院审核通过且合同签订后一个月内完成安装调试并上线运行，系统应于合同签订后 6 个月内实现稳定正常运行。
★（14）项目结束后医院仍有该设备管理软件使用权，投标人须提供软件维护费用报价表。
9.档案管理：
9.1 电子版：通过设备管理软件系统对医院每台设备建立 IB 信息，以 APP 客户端（微信端、PC 端、手机端）、二维码技术为支撑，对现有医疗设备建立涵盖日常管理、维修、保养、计量、巡检、报废、预警提醒等全流程管理功能于一体的信息化管理，实现各个环节全程数字化；安排专员定期将信息导入电子文档，建立完整的设备信息档案；
9.2纸质版：维修记录、保养记录、巡检记录、计量检定记录、质控检测记录、培训记录等资料归档管理按要求转交医院设备管理部门存档。（提供承诺函并加盖投标人公章）
10.其他相关约定：
▲10.1依托设备管理软件，维保单位要健全医院的医疗设备维修保养记录，对设备定期进行检查、校准、保养、维护，及时进行汇总分析、评估，确保设备处于良好状态，满足设备质控要求。（提供承诺函并加盖投标人公章）
▲10.2设备故障无法解决的情况发生时，医院有权直接委托官方售后或第三方进行维修，由此产生的一切费用由投标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章）
10.3协助对医院医疗设备采购前的论证和评估提供技术支持，指导医院合理引进新技术、新项目。
10.4对医院资产管理工作应包含：医疗设备资产管理、维修保养管理及效益分析，协助大型设备使用评价分析（如：成本分析、效益分析、功能分析等）。
10.5设备报废原则：如果设备不能使用，需要报废，应经医院使用科室同意，设备厂家工程师评估确认无维修价值，报医院同意，方能报废。对于符合报废要求的设备做好报废管理工作，协助设备使用科室对科室报损设备申请核实，做好报废全过程文档工作。在合同期内设备报废应在保修费中减去相应费用（包括有维修记录无更换配件情况下）。
10.6 医院在质保期的设备（与招标文件设备目录类似）出保后或者要纳入驻场维保的医疗设备投标方应同意医院按中标金额除以医疗设备总金额比例纳入管理（提供承诺函并加盖投标人公章）。
▲10.7合同签订后两周内根据医院提供的设备价格和设备所属科室按比例将本次维保费用划分到各个科室，方便院方进行各科室成本分析。（提供承诺函并加盖投标人公章）。
10.8本项目服务期三年，采用“1+1+1”模式，合同一年一签。每一年度服务期满，经采购人考核合格，且四个季度考核平均分≥80 分，在采购人年度预算能够保障的前提下，可续签下一年度服务合同，累计合同履行期限最长不超过三年。
五、考核办法
1.采购单位每季度组织管理人员、设备使用科室工作人员、医院设备管理部门就中标单位的服务态度、响应时间、维修技术、修复速度等进行综合评价，其评价结果将作为年度末期付款及考核的依据；
2.考核方法：设备管理部门每季度对成交供应商进行一次临床科室满意度调查，以所有参与考核科室的平均分为准，得分 91-100 分时为优秀，再接再厉；得分81-90 分时为满意，需要提升服务能力；得分 71-80 分时为合格，要求谈话整改并扣罚当季度 5%服务费；得分 61-70 分时为不满意，要求谈话整改并扣罚当季度10%服务费；得分60 分及以下时为非常不满意，医院有权随时终止合
同并追究责任。
3.有以下情形的采购单位有权单方面解除合同：
3.1年终综合考评与考核低于60分（满分100分）。
3.2由于使用伪劣“三无”产品配件，导致设备返修率高（指维修好设备同一故障一个月内再次出现返修两次以上）；或由于使用伪劣配件在临床使用造成后果及恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。
3.3无法满足招标文件的实质要求。
3.4投标单位（含驻院工程师）在院服务期间严重不作为和违纪违规，给采购单位造成恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。
六、报价说明
1.本项目投标报价必须包括：本项目服务周期内设备维修、维保的所有费用（人工及其它配件，即项目报价包含所更换的设备费、配件费、人工费、税金等涉及到的所有费用）。
2.投标供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，勘查现场所发生的费用由各潜在投标人自己承担。采购人向潜在供应商提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能供潜在供应商利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标供应商因自身原因未到现场实地勘察的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
3.投标报价按采购人要求的内容和范围报价。



第五章 评标方法与评标标准
本项目采用综合评分法，总分为100分，按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术部分优劣顺序排列，由评标委员会确定三名中标候选人。
具体打分方法如下：
	序号
	评分因素
	评分标准
	分值

	一、价格（15分）

	1
	价格分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分15分，其他供应商的价格分按照下列公式计算，小数点保留2位：报价得分=（评审基准价/最终报价）×15
	15

	二、商务部分（12分）

	2.1
	同类业绩
	供应商自2023年1月1日以来（合同签订时间）具有同类项目业绩（同类项目指医疗机构医疗设备整体维保/托管服务，不含单科、单机设备服务项目），每提供一份得2分，满分10分。
提供业绩合同和业主评价函扫描件，提供的证明材料须能清晰地反映出相关内容，否则视为未提供。
	10

	2.2
	管理体系认证
	供应商具有有效期内的医疗器械质量管理体系认证、信息安全管理体系认证，每提供一个认证得1分，最高得2分。须提供证书复印件及中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截图。
	2

	三、技术部分（73分）

	3.1
	服务响应
	第四章“采购需求”中“四、服务要求”中加“▲”标志的为重要条款，共计13条，满足要求的每一项得2分，不满足要求的得0分，满分26分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	26

	3.2
	总体要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.3
	服务人员要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.4
	维修工作要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.5
	巡检工作要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.6
	保养工作要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.7
	质量控制要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.8
	配件及耗材要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.9
	信息化管理
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得5分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	5

	3.10
	档案管理
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得3分，符合项目要求的得1分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	3

	3.11
	其他相关要求
	非“★”和“▲”号的一般要求条款，优于采购需求的得4分，符合项目要求的得2分，不符合项目需求或不提供不得分。注：招标文件第四章采购需求中要求提供证明材料的，须按要求提供相关证明材料，未提供的视为不满足要求。
	4

	合计
	100




注：
[bookmark: _Toc91836565]落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《投标人须知》第4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。投标人不得违反《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，以低于成本的价格销售货物或服务，否则应对其价格构成情况做出详细说明并提供相关证明资料。评标委员会将按投标人须知前附表第39.2款的规定启动异常低价投标（响应）审查程序。
1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.“支持本国产品政策”“对本国产品的报价，对投标价格给予20%的扣除”，对应描述如下：
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见，需对本国产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审，提供《关于符合本国产品标准的声明函》：
2.1.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
2.4.评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
3.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
4.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
5.价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
6.中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
7.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
8.残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
9.若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
10.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。
[bookmark: _Toc107246273]11.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）
第六章 投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

[bookmark: _Toc96347900]
附件

投标文件
 
 
 
 
 
项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
   投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
   日期 ：               
 




目录
一、价格及商务部分
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
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（7）投标人具备投标资格的证明文件（按要求提供）：
（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（7-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（7-2）财务报表，格式见附件。
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（7-4）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（7-7）无不良信用记录承诺函（投标人自行查询适用），格式见附件。
（7-8）招标文件要求的其他实质性资格资信证明文件。
（8）《承诺书》（如需）
（9）投标保证金（如需），格式见附件。
（10）联合体协议书（如需），格式见附件。
（11）分包意向协议（如需），格式见附件。
（12）公章授权书（如需），格式见附件。
二、技术部分
（1）技术方案或服务方案
（2）技术条款偏离表
（3）投标人售后服务承诺（如需）
（4）用于本项目人员简历表（如需）
（5）符合招标文件规定的证明文件（如需）
三、其他部分
（1）提供符合政府采购政策的证明材料
（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
[bookmark: _Toc38931828][bookmark: _Toc40202978][bookmark: _Toc51928380][bookmark: _Toc46960714][bookmark: _Toc46939555][bookmark: _Toc112660675][bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc112660571][bookmark: _Toc38931642][bookmark: _Toc50528847][bookmark: _Toc46219744][bookmark: _Toc38933385][bookmark: _Toc35553014][bookmark: _Toc113285635][bookmark: _Toc113285517][bookmark: _Toc114845418][bookmark: _Toc24150][bookmark: _Toc19433][bookmark: _Toc48151457][bookmark: _Toc32274]
资格性审查索引表
投标人按照招标文件要求，列出投标文件对应响应内容的页码及响应情况。如因文件编制混乱，页码错误或页码对应的材料不符等问题导致投标被否决等不利后果由投标人承担（具体要求以采购文件为准）。
	序号
	招标文件要求提供材料
	投标人响应情况（是否响应）
	投标文件中对应材料所在页码

	1
	申请人的资格要求
	
	

	1.1
	资格审查要求1
	
	

	1.2
	资格审查要求2
	
	

	1.3
	资格审查要求3
	
	

	1.4
	资格审查要求4
	
	

	1.5
	资格审查要求5
	
	

	1.6
	资格审查要求6
	
	

	...
	...
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	








评标索引表
投标人按照第五章评标办法 综合评分法评标细则所列评分内容，列出投标文件对应响应内容的页码
及响应情况。如因文件编制混乱，页码错误或页码对应的材料不符等问题导致失分等不利后果由投标人
承担。
	评分因素
	评分标准
	投标人响应情况（是否响应）
	投标文件中对应材料所在页码

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




1、 [bookmark: _Toc103848582][bookmark: _Toc107246274][bookmark: _Toc104560897][bookmark: _Toc104560893]价格及商务部分

[bookmark: _Toc107246275]（1）投标函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]                      （采购人）
根据贵方的JSZC-321281-JITC-G2026-0328            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账户： 
日期：________年____月____日


[bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc107246276]
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明


投标人名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面


	身份证反面







投标人名称（公章）： 	
                                            日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc107246277]
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

[bookmark: _Toc107246279][bookmark: _Toc104560895]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321281-JITC-G2026-0328        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
  被授权人身份证号码：                  
   被授权人联系电话：（手机）                 
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                            
日期：                       




[bookmark: _Toc103848581][bookmark: _Toc107246280][bookmark: _Toc104560896]（4）开标一览表（具体格式以苏采云系统要求为准）


投标人全称（CA公章）： 
项目名称：   
项目编号：   
分包号：  
	投标项目名称
	总价（小写）

	
	     元


 年 月 日


（5）投标分项报价表
	[bookmark: _Toc103848586][bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc102117319]序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。3.按照《投标报价明细表》所列项目报价（如有）。


（6）实质性要求响应及偏离

	[bookmark: _Toc104560902][bookmark: _Toc103848587][bookmark: _Toc107246282]序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）
	响应情况（填报“响应或完全响应”）
	偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”）

	1 
	 
	 
	 

	2 
	 
	 
	 

	 
	……
 
	 
	 

	 
	……
 
	 
	 

	 
	……
 
	 
	 


备注： 
1.供应商必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果采购文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。


（7）投标人具备投标资格的证明文件（以下资格要求如有出入以公告为准）
[bookmark: _Toc107246283][bookmark: _Toc104560903][bookmark: _Toc103848588]（7-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件
                                                                               
[bookmark: _Toc104560904][bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc107246284][bookmark: _Toc103848589]（7-1-2）工商变更登记文件（如需）
注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。本项内容根据公告要求提供。
                                                                               
[bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc102117321][bookmark: _Toc104560905][bookmark: _Toc103848590]（7-2）财务报表
                                                                               
[bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc102117322][bookmark: _Toc103848593][bookmark: _Toc107246286]（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函，由供应商根据项目需求提供说明材料或承诺）本项内容根据公告要求提供。
承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

  									投标人名称（公章）：______________________
                                    法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
                                    日期：______年    月    日
                                                                               
[bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc107246287][bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc104560906]（7-4）依法缴纳税收的相关材料
注：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料，或提供承诺）。本项内容根据公告要求提供。
                                                                               
[bookmark: _Toc104560907][bookmark: _Toc103848592][bookmark: _Toc107246288][bookmark: _Toc102117324]（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料，或提供承诺）。本项内容根据公告要求提供。
                                                                               
[bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc103848594][bookmark: _Toc104560909][bookmark: _Toc107246289]（7-6）没有重大违法记录的书面声明
注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。
声  明
	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    
投标人名称（公章）：  	     	         
                                      法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
                                      日期：______年    月    日
                                                                               
[bookmark: _Toc104560910][bookmark: _Toc107246290]（7-7）承诺函（投标人自行查询适用）
本单位郑重承诺，我单位无以下情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
6.除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。
若我单位具有上述不良情形按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有上述情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]投标人名称（公章）：  	     	         
                                      法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
                                      日期：______年    月    日
                                                                               
[bookmark: _Toc104560911][bookmark: _Toc107246291]（7-8）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件

[bookmark: _Toc107246292]
（8）《承诺书》（如需，格式自拟）



投标人关联关系单位披露表

[bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc113285650][bookmark: _Toc19238][bookmark: _Toc112164878][bookmark: _Toc113285532][bookmark: _Toc112660690][bookmark: _Toc27138][bookmark: _Toc112660586][bookmark: _Toc1816][bookmark: _Toc112164761][bookmark: _Toc112144148]投标人关联关系单位披露表
	序号
	关联关系类型
	关联单位名称
	关联单位
企业信用代码
	与投标人关系

	1
	负责人为同一人
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	控股关系
	
	
	是我公司的控股股东/子公司

	4
	
	
	
	是我公司的控股股东/子公司

	5
	管理关系
	
	
	是我公司的总公司/分公司

	6
	
	
	
	是我公司的总公司/分公司

	7
	母公司参股的
子公司
	
	
	

	8
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人应如实披露关联关系单位，评标过程中如发现各投标人之间存在控股管理关系，招标人有权取消有关的投标人参与本项目的资格或重新组织招标。

投标人名称（公章）：　　　　　　　          　

日期：  年   月   日

[bookmark: _Toc104560912][bookmark: _Toc107246293]
（9）投标保证金（如需）
投标保证金缴纳凭证复印件
	



投标保证金退款账户信息
	投标人名称
	退款银行
	退款账号

	
	
	




注：
1.投标人将投标保证金缴纳凭证复印件附在此处。
2.此附件除应在投标文件中提供外，以便采购代理机构能及时退款及收取中标服务费，以上要求均为及时办理退还保证金所需，如未提交，不构成投标文件的偏离。
[bookmark: _Toc102117332][bookmark: _Toc104560913][bookmark: _Toc107246294][bookmark: _Toc103848597]
（10）联合体协议书（本项目不适用）
______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
二、______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
五、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
六、______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
七、______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
八、本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；
（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。
以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
其他约定（如有）：_______。
本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。
注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应同时附法定代表人（单位负责人）授权书。

联合体牵头人名称： 	（公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（公章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）
……
日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc96347919][bookmark: _Toc104560914][bookmark: _Toc107246295][bookmark: _Toc102117330][bookmark: _Toc103848598]
（11）分包意向协议（本项目不适用）

（投标人名称）若成为    （项目名称）   （招标编号：             ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。 
一、分包标的及数量
（投标人名称）将     （工作内容）   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担     （工作内容）   相应资质条件且不得再次分包；
……
二、分包工作履行期限、地点、方式
                                                                              
三、质量
                                                                              
四、价款或者报酬
                                                                              
五、违约责任
                                                                              
六、争议解决的办法
                                                                              
七、其他
中小企业合同金额达到      %，小微企业合同金额达到      %。
 
投标人名称（公章）：                         
分包供应商（公章）：               
……
                                     日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560915][bookmark: _Toc107246296]
（12）公章授权书（如需）

______________________（采购人）
______(投标人名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。
（其他形式的印章名称）   所签署的投标文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。
（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________
印章样式：











投标人名称（公章）：                         
               
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

                                日期：______年    月    日




[bookmark: _Toc104560916][bookmark: _Toc107246299][bookmark: _Toc103848599]二、技术部分
[bookmark: _Toc103848600][bookmark: _Toc104560917][bookmark: _Toc107246300]（1）技术方案或服务方案 
                                                                               
[bookmark: _Toc104560918][bookmark: _Toc107246301][bookmark: _Toc103848601]（2）技术条款偏离表
　项目名称：											项目编号：
	品目号
	货物名称
	招标规格
	技术指标要求
	投标响应情况
	偏离
	说明
	证明材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据第四章《采购需求》填写此表，作为投标文件的组成部分，逐项列明。
2. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。无偏离指投标人的响应等于招标文件要求。证明材料（按第四章《采购需求》中“二、服务要求”和评标细则中要求为准）。

投标人名称(公章)：____________
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日
                                                                               
[bookmark: _Toc108109561]

（2-1）技术应答文件
1、请按招标文件《采购需求》所列内容逐条进行如实应答。

[bookmark: _Toc104560919][bookmark: _Toc103848602][bookmark: _Toc107246302]
（3）投标人承诺书（如需）


1、承诺书格式：
承诺书
我公司郑重承诺：
本项目....。






投标人名称（公章）：                         
               
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

  日期：______年    月    日


[bookmark: _Toc104560920][bookmark: _Toc103848603][bookmark: _Toc107246303]
（4）用于本项目人员简历表（如需）
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	毕业学校、专业
	

	身份证号
	
	拟在本项目任职
	

	执业资格证
	
	执业资格证书号
	

	从事医疗行业售后服务年限
	
	是否驻场
	

	近____年承担项目情况

	时间
	类似项目名称
	担任职务
	项目单位名称及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



投标人名称（公章）：____________                
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日
                                                                               
[bookmark: _Toc103848604][bookmark: _Toc104560921][bookmark: _Toc107246304]（5）符合招标文件规定的证明文件（如需）
注：提供第二章“投标人须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

[bookmark: _Toc96347904][bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc100905289]
三、其他部分
[bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc103848606][bookmark: _Toc104560923]（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，如有遗漏请对照采购需求中的标的物逐项填写）

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：
1. （标的名称），属于工业 ；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于工业 ；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：            
日期：      年    月    日


1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。






本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
公司（单位）名称（盖章）：            
日期：　  年　  月　  日
注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
27

成本比例声明函
（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：            
                      日期：　  年　  月　  日
注：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
友情提醒
一、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》中本国产品界定标准：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
中国境内生产的组件成本核算基本规则详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。




监狱企业证明（如涉及）
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
                                                                               
残疾人福利性单位声明函（如涉及）
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________
日期：	     年 	月   	日
                                                                               
[bookmark: _Toc13233103][bookmark: _Toc11678078][bookmark: _Toc17097051][bookmark: _Toc520719716][bookmark: _Toc522290174][bookmark: _Toc525720156][bookmark: _Toc96347933][bookmark: _Toc9515977][bookmark: _Toc63695313][bookmark: _Toc68159635][bookmark: _Toc10472943][bookmark: _Toc8742841]政府采购节能产品政策（如涉及）
1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品（不含政府强制采购节能产品“图形建模工作站和配套的显示器”）属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2、评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》，计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少。
3、投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品报价表》，如未提供，将不做价格扣除。
4、投标商必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。

节能产品报价表
投标人名称：                               项目编号：               
	序号
	在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称
	产品名称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	节能产品认证证书证书编号
	单价
（元人民币）
	总价
（元人民币）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其中，节能产品总计：
	



投标人名称（公章）：____________             
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：      年   月   日
                                                                               
[bookmark: _Toc520719717][bookmark: _Toc10472944][bookmark: _Toc96347934][bookmark: _Toc8742842][bookmark: _Toc525720157][bookmark: _Toc447021133][bookmark: _Toc63695314][bookmark: _Toc9515978][bookmark: _Toc522290175][bookmark: _Toc450220986][bookmark: _Toc17097052][bookmark: _Toc68159636][bookmark: _Toc13233104][bookmark: _Toc11678079]政府采购环境标志产品政策（如涉及）
1.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，对相应产品给予政策优惠。
2.投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
3.投标商必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照招标文件具体规定进行处理。
                                                                                                                                                              
[bookmark: _Toc100905295][bookmark: _Toc104560924][bookmark: _Toc107246307][bookmark: _Toc103848607]（2）投标人认为需提供的其他文件或证明材料
                                                                               
[bookmark: _Toc107246308][bookmark: _Toc104560925][bookmark: _Toc103848608]（3）要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
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