招　标　文　件

项目名称：张家港市第一人民医院医用气体采购及配送项目

标书编号：JSZC-320582-SZWT-G2026-0010

项目属性：货物类

苏州万泰招投标代理有限公司

2026年08月

# 总  目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法与评标标准	35

第六章 投标文件格式	39

# 第一章 投标邀请

张家港市第一人民医院医用气体采购及配送项目招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）中参与项目并下载获取招标文件，并于2026年09月10日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-SZWT-G2026-0010

项目名称：张家港市第一人民医院医用气体采购及配送项目

预算金额：1400000元

最高限价：1400000元

采购需求：本次采购包含医用液态氧、钢瓶气体等医用气体供应及配送等。详见招标文件第四章。

合同履行期限：供货周期为自合同签订之日起一年或实际结算金额达到合同金额（二者中以先到者为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6．授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）；

7．关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．本项目专门面向中小企业采购。

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1．投标人为生产厂家的须具有：（1）药品监督管理部门颁发的有效期内的《药品生产许可证》；（2）有效期内的《安全生产许可证》；（3）有效期内的《危险化学品经营许可证》；（4）氧（液态）、氧（气体）的有效期内《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》。

2．投标人为经销商的须具有：（1）药品监督管理部门颁发的有效期内的《药品经营许可证》；（2）有效期内《危险化学品经营许可证》；（3）所投产品生产厂家的药品监督管理部门颁发的有效期内的《药品生产许可证》，有效期内的《安全生产许可证》，有效期内的《危险化学品经营许可证》，氧（液态）、氧（气体）的有效期内《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》。

3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。（提供承诺函）

4．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1．时间：自本公告发布之日起5个工作日

2．地点：苏采云政府采购一体化平台（网址http://jszfcg.jsczt.cn/）

3．方式：线上获取

4．售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年09月10日13:30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓蔚路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：13914088964、18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

8．本项目不允许进口产品投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

名称：张家港市第一人民医院

地址：张家港市暨阳西路68号

联系人：朱莉婷

联系方式：0512-56919834

2．采购代理机构信息

名称：苏州万泰招投标代理有限公司

地址：张家港市杨舍镇东方新天地东区9幢B1305室

联系人：黄娅萍、徐晓燕、倪琦

联系方式：0512-58695882、18913615669

3．项目联系方式

联系人：黄娅萍、徐晓燕、倪琦

联系方式：0512-58695882、18913615669

# 第二章 投标人须知

一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州万泰招投标代理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清；采购代理机构开具增值税普通发票（电子发票）。

4.2.3 代理服务费收费标准：代理服务费按以下比例的36.08%收取：预算金额100万元以下，按该部分预算金额的1.5%；预算金额100～500万元，按该部分预算金额的1.1%；差额定率累进法计算并支付代理服务费。即收费金额：柒仟元整（￥7000.00）。

4.2.4 采购代理机构收款账号信息

公司名称：苏州万泰招投标代理有限公司

账户号码：1102029109100024620

开户银行：中国工商银行股份有限公司张家港城中支行

4.2.5 成交供应商如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构保留诉讼的权利。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州万泰招投标代理有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，苏州万泰招投标代理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州万泰招投标代理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州万泰招投标代理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、投标配置与分项报价表、资格证明文件、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术参数响应及偏离表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11．投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价），任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于全部产品、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、仓储、运输、装卸、15m³液氧储罐租金、医用气瓶租金、配套服务、安装调试、验收、培训、技术支持、售后服务、维保、检测、校验、维修、安全生产、保险、税金、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14．技术及服务方案

14.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为苏州万泰招投标代理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州万泰招投标代理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州万泰招投标代理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的制作、上传、递交

19．电子投标文件的递交

19.1 投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2 中标人在采购活动结束后，提供纸质胶装中标投标文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

20．投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 苏州万泰招投标代理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，苏州万泰招投标代理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州万泰招投标代理公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3 苏州万泰招投标代理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26．投标的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清：评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，投标人应随时保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由投标人自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28．异常低价审查。

28.1 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

28.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

28.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

29．无效投标条款和废标条款

29.1 无效投标条款

29.1.1投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

29.1.2投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

29.1.3投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

29.1.4投标文件中任何有选择的报价；

29.1.5投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

29.1.6不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.1.7不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.1.8不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.1.9不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.1.10不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

29.1.11评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

29.1.12凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

29.1.13供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

29.1.14不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

29.1.15为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

29.1.16资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

29.1.17投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

29.1.18不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

29.1.19报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

29.1.20投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

29.1.21不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

29.1.22法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

29.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

30．确定中标单位

30.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

30.2 采购人根据评委会推荐的中标候选人，按规定直接确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购单位可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

30.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

31．质疑

31.1 质疑形式

31.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州万泰招投标代理有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

31.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州万泰招投标代理有限公司有权不予受理。

31.1.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

31.1.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。匿名提交的质疑将不予受理。

31.1.5供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

31.1.6质疑的送达方式

（1）质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，具体联系方式详见招标公告。采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州万泰招投标代理有限公司有权不予受理。

31.2 特别提示

31.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，并提供《投标供应商确认函》签章日期（右击签章位置即可）截图，否则不予受理。

31.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州万泰招投标代理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

31.3 其他

31.3.1采购人或苏州万泰招投标代理有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

32．中标通知书

32.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州万泰招投标代理有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

32.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33．签订合同

33.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

34．履约保证金

34.1 合同签订前，中标人向采购单位交付合同总价款2％的履约保证金。

34.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34.3 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

35．货物和服务的追加、减少和添购。

35.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

35.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

36．监督和公证

36.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

- 乙双方根据苏州万泰招投标代理有限公司代理的             项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于全部产品、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、仓储、运输、装卸、15m³液氧储罐租金、医用气瓶租金、配套服务、安装调试、验收、培训、技术支持、售后服务、维保、检测、校验、维修、安全生产、保险、税金、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1 合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率按1年期贷款基准利率。

3.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、技术资料

4.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4.2 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有纠纷的，甲方有权拒绝支付货款并要求乙方承担一切责任。

七、转包或分包

7.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期限、交货方式及交货地点

8.1 交货期限：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1 结付程序

9.2 结付期限

9.3 结付标准

9.4 乙方收款账户：

9.5 甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方所提供的产品应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

11.3 乙方提供的产品在免费质保期内因产品本身的质量发生问题的，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择以下任一办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.4 质保期：             。在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 售后技术服务要求

（1）乙方应设有稳定可靠的售后服务机构，提供标准电话技术支持（7×24小时）热线服务和长期的免费技术支持。供货周期内，接到甲方任何投诉、反馈意见等，在接到通知后30分钟内电话响应，3小时内到达现场提供服务；如遇突发事件要提供紧急维修，2小时达到现场。

（2）供应合同期内，乙方对液氧储罐及汽化器进行日常安全巡检、维护保养、故障维修、零部件更换等，并形成规范的运维记录，交采购人存档。

（3）超过有效期未用的瓶装气体，由乙方负责回收并按照相关规范处理。

（4）产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，运输期间产生的费用均由乙方承担。

12.2 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等。上述文件应包装好随货物一同发运。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点办理支付手续，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求及所投标书响应、承诺的货物性能、技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收不视为最终验收通过，也不影响乙方对货物承担的质量保证责任。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方应负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。如经甲方通知乙方未能到场的，视为乙方认可甲方单方验收的结果。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方按合同总价百分之五支付违约金，造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1 下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）乙方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、采购代理公司各一份。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

代理机构：

地址：

法定代表人或经办人：

联系电话：

备案方：张家港市政府采购管理中心                    签订日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

## 一、清单

1．清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的 类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧（液态） | 1688 | 吨 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 医用氧气1 | 2000 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 3 | 医用氧气2 | 1 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 4 | 医用氧气3 | 7800 | 升 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 5 | 医用氧气4 | 10900 | 升 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 6 | 高纯氮气1 | 150 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 7 | 高纯氮气2 | 40 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 8 | 液氮 | 800 | 升 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 9 | 高纯二氧化碳1 | 260 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 10 | 高纯二氧化碳2 | 400 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 11 | 氩气 | 1 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 12 | 高纯氩气 | 100 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 13 | 乙炔 | 1 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 14 | 氦气 | 1 | 瓶 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 配件、辅料 | 货物类 |
| 15 | 15m³液氧储罐租金 | 1 | 年 | 租赁和商务服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |
| 16 | 医用气瓶租金 | 1 | 年 | 租赁和商务服务业 | 配件、辅料 | 服务类 |

注：（1）根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（2）本项目清单中的采购数量为预估数量，具体以采购周期内采购人的实际采购数量为准，按实结算。

（3）本项目清单中每项产品的预估年用量为采购人根据以往经验的评估数量，仅做为报价参考数据，采购人不保证以上货物的供货量，实际供货量应按每次采购人下达的供货清单为准。合同签订后采购人有权因规范、标准、规程及采购人实际情况发生变化而提出一些补充要求，供应商应理解并承担其可能带来的风险。

2．核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 医用氧（液态） |

- 注：（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

3．节能、环境标志产品清单（请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供））

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单：无

4．绿色采购其他政策：

（1）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

5.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

（1）本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

（2）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

- 二、技术要求

（一）技术参数要求

1．医用气体指标

（1）医用氧（液态）  规格：40L，纯度≥99.5%，充装压力：≥12 MPa。

（2）医用氧气1  规格：40L，纯度≥99.5%，充装压力：≥12 MPa。

（3）医用氧气2  规格：10L，纯度≥99.5%，充装压力：≥12 MPa。

（4）医用氧气3  根据采购人使用需要，充装规格分别为8L、5L，纯度≥99.5%，充装压力：≥12 MPa。

（5）医用氧气4  根据采购人使用需要，充装规格分别为：4L、2.5L、2L，纯度≥99.5%，充装压力：≥12 MPa。

（6）高纯氮气1  规格：40L，纯度≥99.999%，充装压力：≥12 MPa。

（7）高纯氮气2  规格：8L，纯度≥99.999%，充装压力：≥12 MPa。

（8）液氮  纯度≥99.99%。

（9）高纯二氧化碳1  规格：40L，纯度≥99.9%，充装压力：≥12 MPa。

（10）高纯二氧化碳2  规格：8L，纯度≥99.9%，充装压力：≥12 MPa。

（11）氩气  规格：40L，纯度≥99.99%，充装压力：≥12 MPa。

（12）高纯氩气  规格：40L，纯度≥99.999%，充装压力：≥12 MPa。

（13）乙炔  规格：5Kg，充装压力：≥12 MPa。

（14）氦气  规格：40L，充装压力：≥12 MPa。

2．医用氧需符合《中国药典》2025版相关国家标准和技术规范，供货周期内若有新的药典标准颁布，则必须执行最新的《中国药典》版本要求。其他医用气体质量标准参照国家最新质量标准执行。

3．中标人必须按批次以《中国药典》为标准对医用氧进行全检。

- 4．中标人所供的医用气体应从合格的生产企业处购买或自行生产，严禁提供假冒伪劣物资，须严格按照采购需求中的气体浓度及标准供应产品，严禁用工业氧气冒充医用氧气。

5．中标人应严格按照气体含量浓度和质量要求进行供货，由于商品质量问题所造成的一切后果由中标人承担相关法律责任。

6．中标人或委托充装的单位应具备对应的《移动压力容器充装许可证》、《气瓶充装许可证》等充装资质；委托第三方充装的，还须提供委托协议及充装单位的营业执照、充装资质给到采购人备案。

7．中标人应具有完善的药品生产经营制度和产品质量控制流程，且符合国家相关标准与规范。

8．中标人提供的医用供气设备须符合GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》要求。

9．中标人应具有专用的医用液氧充装接口，且具有防错充措施。

10．投标人应保证每批次液氧出厂称重的数据和用户现场计量装置的数据误差不应超过±1%。

11．供货时，必须提供每批次医用氧的批号和质检合格证。

12．中标人应为每个运输班次配备不少于2名具有化学检验类证书的专职检验人员。

13．中标人所提供的每批产品的质量放行人不少于2人。

14．采购人因工作需要，需采购清单外的特殊气体时，中标人应协助采购人联系、购买、运送该气体，以保证使用科室需求的正常供应。采购气体的费用由采购人承担，其他费用由中标人承担。

（二）配套服务要求

1．医用液氧站配套服务要求

（1）中标人提供服务期内院内所有液氧储罐的日常维护保养服务。

（2）中标人具有对液氧站安全风险的识别和对液氧站进行维护的能力，负责定期对液氧站进行安全巡检，并提供巡检报告。

（3）中标人负责对储罐及其安全附件、配套设施的定期检验检测、更换维护保养工作。定期对液压站内储罐及所有安全附件（压力表、安全阀）等配件进行校验，并提供校验报告。对有问题的部件，进行免费更换或维修。中标人须按时完成每年特种设备法定检测并出具年度检查评估报告。

（4）中标人为液氧站免费安装远程液位监控装置，为采购人工作人员开通专用账号，24小时不间断监控液氧站的液位与压力、氧气泄露等参数，并可随时通过手机查询液氧罐内储存量及压力状况。当出现异常时，中标人必须及时通知或提醒采购人，并可根据远程监控的液位数据主动安排送货（送货前需提前通知采购人工作人员）。

2．气瓶配套服务要求

（1）医院现有自有医用钢瓶优先保障日常供气；当自有钢瓶存量、周转量无法满足临床用气需求时，由中标人按需提供合格医用气瓶供医院使用。采购人支付气瓶租赁费用。

（2）气瓶维护保养和检测：所有使用气瓶及相关附件（含产权归属于采购人的气瓶）应符合国家安全质量要求，中标人免费对所有气瓶进行维护保养、定期检测。

（3）医用气体使用的气瓶及相关附件（采购人产权专用除外）由中标人负责提供，中标人保证提供的气瓶及相关附件等设备设施符合国家、行业相关标准要求，符合采购人相关管理要求。由于产品质量问题导致的财产损失、人员伤害等由中标人负责。

（4）中标人提供的医用气体气瓶及其附件质量应符合国家《气瓶安全监察规程》，符合国家安全质量要求，并具备有效的定期检验合格结论报告及本单位《气瓶使用登记证》。

（5）对于产权归属于采购人的气瓶，需要进行报废处理的，中标人应免费协助采购人办理气瓶报废处理相关手续。

（6）气瓶每年的检测费用均由中标人承担。

（7）标识要求：气瓶标识符合国家、行业相关规定，按分装瓶随附产品检验合格证，对不同种类医用气体的气瓶及合格证，按国标以不同颜色区分，并按国标设置危险货物包装标志；按分装瓶标明产品名称，生产日期、生产批号、气体的容量（m3）、压力（Mpa）、质量（kg）、纯度（%）、执行标准代号、生产企业等。

（三）医用气体运输、配送要求

1．医用气体产品的存储、运送、使用有相关危险性，中标人有义务负责警示并保护其员工在储存、运送及使用产品过程免受此种危险。

2．配备的储存、中转、装卸设备必须符合国家有关要求，必须符合政府安全监管部门危险化学品储存标准。产品在运输、装卸过程中的一切安全问题由中标人负责。

3．运输车辆进入采购人（医院）场地后，应遵循医院后勤等相关部门制定的交通指引，服从现场工作人员的合理安排。

4．中标人在医院进行医用液氧充装时，应严格按照规范进行充装作业，中标人充装人员应具备国家、省市、行业规定的相关资质，负责做好充装现场的安全管理，采购人提供必要的协助。

5．中标人应满足采购人在合同期内长期不间断用气的要求，不得以送货数量的多少、距离远近等拖延送货。

6．中标人或委托的运输单位必须具有《道路危险货物运输许可证》；委托第三方运输的，还须提供委托协议及运输单位的营业执照给到采购人备案。

7．为保证本项目安全执行，中标人或委托运输单位每次送货需配备至少2名送货人员，1人为危险品运输货物驾驶员，另1人为危险品运输专职押运员；驾驶员具有危险货物驾驶员从业资格证、押运员具有危险货物押运员从业资格证。

8．中标人必须配备满足本项目运输需求的医用氧气专运槽车、危化品运输车辆等。

（四）验收要求

1．采购人按招标文件要求及国家有关质量标准进行质量验收。

2．产品到达采购人指定地点，应提前通知采购人，由采购人会同专业人员根据有关清单进行验收。

3．对不符合质量要求和标识要求的货品，采购人有权拒收，供应商应在收到采购人通知后24小时内给予更换，否则按逾期交货处理。

4．当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由责任方承担。

（五）应急要求

1．在节假日、台风、暴雨天气等异常情况时，中标人应提前做好医用气体供应应急预案，同时与采购人紧密联系，确保医用气体及时供应。

2．因不可抗因素，导致中标人暂时性不能自行提供产品，供应商须无条件协助采购人解决用气问题。

3．因应急需要中标人需为采购人配备相应备用气源，具体数量、点位由采购人指定，针对突发事件，中标人应在指定区域提供足够医院气体供给，保证医院用气安全，中标人提供气源及相应安全设施，免费定期更换过期气源。

4．如遇液氧储罐异常、供氧管道故障、医用气瓶无法使用等紧急情况时，中标人须2小时内到达现场提供服务，为采购人提供紧急备用气源、协助采购人进行抢修等，确保提供不间断的供气服务直到应急事件结束。

5．中标人的氧源必须满足一用一备。

（六）培训要求

1．中标人定期免费组织采购人工作人员进行安全管理培训及安全演练（如液氧泄漏等突发状况）。

2．中标人定期免费向采购人操作人员提供相关医用气体用具安全使用等方面的技术指导。

（七）退出机制

若中标人在合同履行期间，出现下列情形的，采购人有权直接解除合同：

1．出现重大安全生产责任事故的；

2．出现一次影响临床使用的。

（八）报价要求

1．本项目采用固定单价方式，报价应为完成本项目所需的全部费用，包括但不限于全部产品、人工费（人员工资、福利费、加班费、差旅食宿费用、社会保险费用、人身意外伤害险等）、仓储、运输、装卸、15m³液氧储罐租金、医用气瓶租金、配套服务、安装调试、验收、培训、技术支持、售后服务、维保、检测、校验、维修、安全生产、保险、税金、利润、政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再另付其他任何费用，投标人的任何错漏、优惠、低价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2．投标人须在投标文件中提供《投标配置及分项报价表》，且满足下述要求，否则视为无效投标：

（1）15m³液氧储罐租金最高限价28000元，投标人本项报价超过最高限价的，视为无效投标。

（2）《投标配置及分项报价表》中“合计”金额必须与《开标一览表》中“投标总报价”金额保持一致，否则视为无效投标。

3．投标人所投报的单价在合同履行过程中固定不变；本项目清单中的采购数量为预估数量，以供货周期内采购人的实际采购数量为准。本项目最终结算价格=中标人的成交单价×实际采购数量。

（九）技术方案要求

1．项目工作组织实施要求

投标人需结合医院医用气体供应的特点，搭建专项项目组织管理体系，稳定有序开展临床供气保障、设备运维、安全巡检等全部工作。针对本项目制定项目工作组织实施方案，方案内容应至少包含：对本项目的理解，组织机构设置、分工及职责，内部管理机制，针对本项目难点问题有相应配套解决办法等方面。

2．质量和安全控制要求

投标人要充分考虑医用气体供应及医院临床使用特性，建立全流程质量安全管控体系，管控措施规范、严谨、可行，持续保障医用气体产品质量达标、设备运行安全。针对本项目需制定质量和安全控制方案，方案内容应至少包含：主要环节的生产工艺、产品的生产加工标准、质量检验标准、质量保障措施、安全控制措施等。

3．运输配送要求

投标人要充分考虑医用气体危化品运输需求，建立标准化运输配送管理体系，配送流程规范、调度机制高效、安全防护措施完备，能够稳定保障医院各类时段用气供应、规避转运环节安全风险。针对本项目需制定运输配送方案，方案内容应至少包含：供货保障措施、运输保障计划、车辆管理方案、运输人员保障措施、配送安全保障措施等。

4．液氧站配套服务要求

投标人要充分考虑医院液氧站特种设备运行特点及临床连续用气特性，建立全周期液氧站运维保障体系，维保流程规范、检测机制严谨、应急处置高效，持续保障液氧储罐、汽化调压设备稳定安全运行。针对本项目需制定液氧站配套服务方案，方案内容应至少包含：液氧站维保方案、定期检验检测方案、仪表校验方案、部件更换或维修方案、远程监控方案等。

5．气瓶配套服务要求

投标人要充分结合医用高压气瓶特种设备管理及医院临床用气保障特性，建立全生命周期气瓶管控服务体系，管理流程规范、管控措施严谨、周转调度高效，持续保障在用气瓶合规、安全、充足供给。针对本项目需制定气瓶配套服务方案，方案内容应至少包含：气瓶维护保养方案、气瓶检测方案、气瓶充装方案、气瓶周转方案、气瓶报废方案、气瓶标识方案等。

6．应急处理要求

投标人要充分考虑本项目在实际运行中可能遇到的各类紧急状况，建立应急管理体系，解决方法合理、科学且高效，能够迅速、有效地应对各种突发问题，保障项目的正常运行和相关人员的利益。针对本项目需制定应急预案，方案内容应至少包含：节假日配送应急预案，特殊天气配送应急预案，紧急送货的应急预案，停水、停电、停气等其他特殊情况应急预案，遇特殊事故的应急服务方案，遇重大活动期间的应急服务方案，遇不可抗力情况的应急服务方案等。

7．售后服务要求

投标人要充分结合医用气体临床保障的特殊性与不间断服务要求，建立完善、高效、闭环的售后服务保障体系，服务机制健全、响应处置及时、服务质量可控，全方位保障医院日常用气稳定及设备设施正常运行。针对本项目需制定售后服务方案，方案内容应至少包含：售后服务机构、服务计划、服务方式、售后服务响应时间、紧急维修方案、调换货服务等。

8．各项承诺

投标人针对本项目需制定各项承诺，包括：①质量承诺、②对发生各类安全事故善后处理的承诺、③应对履约期内各类风险承诺、④违约责任承诺。

（十）履约能力要求

1．投标人需提供的2023年以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩。

2．投标人需具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。

- 三、商务条款

1．质保期

免费质保期为自产品验收合格之日起一年。（以双方在验收报告签订日期为准）。对于有效期即将到期的产品由中标人负责免费调换质保期更长的相同产品。

2．售后技术服务要求

（1）中标人应设有稳定可靠的售后服务机构，提供标准电话技术支持（7×24小时）热线服务和长期的免费技术支持。供货周期内，接到采购人任何投诉、反馈意见等，在接到通知后30分钟内电话响应，3小时内到达现场提供服务；如遇突发事件要提供紧急维修，2小时达到现场。

（2）供应合同期内，中标人对液氧罐及汽化器进行日常安全巡检、维护保养、故障维修、零部件更换等，并形成规范的运维记录，交采购人存档。

（3）超过有效期未用的瓶装气体，由中标人负责回收并按照相关规范处理。

（4）产品销售后，如出现质量问题，无条件包退包换。

3．交货期限、交货方式及交货地点

（1）交货期限

供货周期为自合同签订之日起一年或实际结算金额达到合同金额（二者中以先到者为准）。

（2）交货方式

按采购人要求分期分批送货，确保紧急情况下2小时内配送到位、一般情况下24小时配送到位。

（3）交货地点

送至采购人指定地点。

4．货款支付

4.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款结算手续。

4.2、结付期限

（1）合同签订生效后，采购人支付合同金额的30%作为预付款；如在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用上述关于预付款的规定。

（2）采购人根据当月实际供货的种类、数量和中标单价结算每月费用，费用每月结算一次，并于次月15日前结清，每月费用应扣除已预付款项的十二分之一后予以支付。

（3）供货周期满一年后，无息返还履约保证金。

4.3、结付标准

投标人所投报的各分项单价在合同履行过程中固定不变；本项目清单中的采购数量为预估数量，以供货周期内采购人的实际采购数量为准。本项目最终结算价格=中标人的成交单价×实际采购数量。

5．投标货币

人民币

6．备品备件及耗材等要求

无

- 四、其他部分

无

# 第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

- 1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、采购本国产品的支持政策

2.1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“投标配置与分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.3、投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，见招标文件第六章投标文件格式“关于符合本国产品标准的声明函”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

- 2.5、评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

- 二、评分标准

1 价格分 30.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

- 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30.0% * 100（保留二位小数）；

- 2 性能质量和技术指标 8.0分

根据投标人所投货物的技术参数指标进行评定，完全响应招标文件中“技术参数要求”的得基本分8分。技术参数有负偏离的，有一项扣1分，扣完为止。（实质性要求的参数除外）【0-8】

注：投标人必须如实地在《技术参数响应及偏离表》中逐条标明响应与否，并对其真实性负责。

3 技术方案分53.0分

3.1.项目工作组织实施方案

根据投标人针对本项目提供的项目工作组织实施方案进行综合评分，方案内容应至少包含：对本项目的理解，组织机构设置、分工及职责，内部管理机制，针对本项目难点问题有相应配套解决办法等方面。方案完全包含上述内容且内容优于项目需求的，得9分；方案内容符合项目需求的，得6分；方案内容有缺项或方案内容未完全符合项目需求的，得3分；未提供方案的不得分。【9/6/3/0】

3.2.质量和安全控制方案

根据投标人针对本项目提供的质量和安全控制方案进行综合评分，方案内容应至少包含：主要环节的生产工艺、产品的生产加工标准、质量检验标准、质量保障措施、安全控制措施等。方案完全包含上述内容且内容优于项目需求的，得9分；方案内容符合项目需求的，得6分；方案内容有缺项或方案内容未完全符合项目需求的，得3分；未提供方案的不得分。【9/6/3/0】

3.3.运输配送方案

根据投标人针对本项目提供的运输配送方案进行综合评分，方案内容应至少包含：供货保障措施、运输保障计划、车辆管理方案、运输人员保障措施、配送安全保障措施等。方案完全包含上述内容且内容优于项目需求的，得5分；方案内容符合项目需求的，得3分；方案内容有缺项或方案内容未完全符合项目需求的，得1分；未提供方案的不得分。【5/3/1/0】

3.4.液氧站配套服务方案

根据投标人针对本项目提供的液氧站配套服务方案进行综合评分，方案内容应至少包含：液氧站维保方案、定期检验检测方案、仪表校验方案、部件更换或维修方案、远程监控方案等。方案完全包含上述内容且内容优于项目需求的，得8分；方案内容符合项目需求的，得5分；方案内容有缺项或方案内容未完全符合项目需求的，得3分；未提供方案的不得分。【8/5/3/0】

3.5.气瓶配套服务方案

根据投标人针对本项目提供的气瓶配套服务方案进行综合评分，方案内容应至少包含：气瓶维护保养方案、气瓶检测方案、气瓶充装方案、气瓶周转方案、气瓶报废方案、气瓶标识方案等。方案完全包含上述内容且内容优于项目需求的，得8分；方案内容符合项目需求的，得5分；方案内容有缺项或方案内容未完全符合项目需求的，得3分；未提供方案的不得分。【8/5/3/0】

3.6.应急处理预案

根据投标人针对本项目提供的应急处理预案进行综合评分，方案内容应至少包含：节假日配送应急预案，特殊天气配送应急预案，紧急送货的应急预案，停水、停电、停气等其他特殊情况应急预案，遇特殊事故的应急服务方案，遇重大活动期间的应急服务方案，遇不可抗力情况的应急服务方案等。方案完全包含上述内容且内容优于项目需求的，得5分；方案内容符合项目需求的，得3分；方案内容有缺项或方案内容未完全符合项目需求的，得1分；未提供方案的不得分。【5/3/1/0】

3.7.售后服务方案

根据投标人针对本项目提供的售后服务方案进行综合评分，方案内容应至少包含：售后服务机构、服务计划、服务方式、售后服务响应时间、紧急维修方案、调换货服务等。方案完全包含上述内容且内容优于项目需求的，得5分；方案内容符合项目需求的，得3分；方案内容有缺项或方案内容未完全符合项目需求的，得1分；未提供方案的不得分。【5/3/1/0】

3.8.各项承诺

投标人针对本项目提供的各项承诺，包括：①质量承诺、②对发生各类安全事故善后处理的承诺、③应对履约期内各类风险承诺、④违约责任承诺。有一项得1分，本项最多得4分。【4/3/2/1/0】

4 履约能力 9.0 分

4.1．类似业绩

根据投标人提供的2023年以来（以合同签订日期为准）承接的类似项目业绩，有一项得2分（同一采购单位视为一项），本项最多得6分（请在投标文件中提供合同，合同中须反映相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。【0/2/4/6】

4.2．认证证书

投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得1分，本项最多得3分（请在投标文件中提供相关证书及国家认证认可监督管理委员会网站上查询的有效截图，不提供或提供不全的不得分）。【0/1/2/3】

注：

1．以上证明材料，不提供不得分。

- 2．投标人提供的所有证明材料需清晰完整，如存在不清晰、不完整等情形使得评委会无法准确评审的，视为未提供，未提供的不得分。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

投标人：

日  期：

投标主要文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、投标配置及分项报价表

四、资格证明文件

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

承诺函

中小企业声明函（专门面向中小企业）

五、关于符合本国产品标准的声明函

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、技术参数响应及偏离表

八、技术及服务方案

九、投标人情况介绍

十、生产厂家的产品宣传彩页或样册

- 一、投标函

致苏州万泰招投标代理有限公司：

根据贵方的             号招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方               （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公    章：

日    期：          年    月    日

- 二、开标一览表

投标单位全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 张家港市第一人民医院医用气体采购及配送项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：      年     月     日

填写说明：

- 1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

- 2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 三、投标配置及分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 纯度 | 品牌 | 产地 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧（液态） | / |  |  |  |  | 吨 | 1688 |  |  |
| 2 | 医用氧气1 | 40L |  |  |  |  | 瓶 | 2000 |  |  |
| 3 | 医用氧气2 | 10L |  |  |  |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 4 | 医用氧气3 | 8L/5L |  |  |  |  | 升 | 7800 |  |  |
| 5 | 医用氧气4 | 4L/2.5L/2L |  |  |  |  | 升 | 10900 |  |  |
| 6 | 高纯氮气1 | 40L |  |  |  |  | 瓶 | 150 |  |  |
| 7 | 高纯氮气2 | 8L |  |  |  |  | 瓶 | 40 |  |  |
| 8 | 液氮 | / |  |  |  |  | 升 | 800 |  |  |
| 9 | 高纯二氧化碳1 | 40L |  |  |  |  | 瓶 | 260 |  |  |
| 10 | 高纯二氧化碳2 | 8L |  |  |  |  | 瓶 | 400 |  |  |
| 11 | 氩气 | 40L |  |  |  |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 12 | 高纯氩气 | 40L |  |  |  |  | 瓶 | 100 |  |  |
| 13 | 乙炔 | 5Kg |  |  |  |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 14 | 氦气 | 40L |  |  |  |  | 瓶 | 1 |  |  |
| 15 | 15m³液氧储罐租金 | / |  |  |  |  | 年 | 1 |  |  |
| 16 | 医用气瓶租金 | / |  |  |  |  | 年 | 1 |  |  |
| 合计 |  | 元（人民币） ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标配置与分项报价表合计价格应与开标一览表报价一致。

2.15m³液氧储罐租金最高限价为28000元/年，投标人本项报价超过最高限价的，视为无效投标。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

- 四、资格证明文件

投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

6．授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

7．关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购。（格式见后）

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- （三）本项目的特定资格要求：

1．投标人为生产厂家的须具有：（1）药品监督管理部门颁发的有效期内的《药品生产许可证》；（2）有效期内的《安全生产许可证》；（3）有效期内的《危险化学品经营许可证》；（4）氧（液态）、氧（气体）的有效期内《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》。

2．投标人为经销商的须具有：（1）药品监督管理部门颁发的有效期内的《药品经营许可证》；（2）有效期内《危险化学品经营许可证》；（3）所投产品生产厂家的药品监督管理部门颁发的有效期内的《药品生产许可证》，有效期内的《安全生产许可证》，有效期内的《危险化学品经营许可证》，氧（液态）、氧（气体）的有效期内《药品注册批件》或《药品再注册批件》或《药品再补充注册批件》。

3．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的采购活动。（提供承诺函）

- 4．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

- 投标单位（加盖公章）：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 投标单位（加盖公章）：

授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）（被授权人身份证号码：           ）为我方就          （项目编号：    ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年   月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：    年   月   日

法定代表人身份证明书

兹证明 （姓名） （法定代表人身份证号码：             ）担任          （供应商名称）      （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日期：    年   月   日

- 注：提供法定代表人身份证正反面和被授权人身份证正反面。

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标单位（加盖公章）：

承诺函

我单位郑重承诺：

我单位未与负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加同一合同下的采购活动。

- 投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.（货物名称），属于（本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

（证明文件）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：年   月   日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性响应对照表

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性响应对照表

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| ... |  |  |

备注：

- 1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标物品的技术性能 | 参与投标的物品的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．投标人应根据“三、技术要求”中的参数要求，对照所投报物品的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2．若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

- 3．表格不够可另接。

- 八、技术及服务方案

（技术及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 九、投标人情况介绍

（内容自定）

## 十、生产厂家的产品宣传彩页或样册

（若有的话）