招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-CXJT-G2026-0018

项目名称：2026-2028年度辛庄镇学校保安服务

项目属性：服务类项目

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

2026年8月13日

目录

第一章  投标邀请	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求	3

三、获取招标文件	3

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	4

五、公告期限	4

六、其他补充事宜	4

七、本次招标联系方式	5

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

1、采购方式及适用法律	6

2、定义	6

3、合格的投标人	6

4、投标费用	6

5、招标文件的约束力	7

二、招标文件	7

6、招标文件构成	7

7、招标文件的澄清、修改	7

三、投标文件的编制	8

8、投标文件的语言及度量衡单位	8

9、投标文件构成	8

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件	8

11、投标函和开标一览表	8

12、其他	8

13、投标有效期	8

14、投标有效期的延长	8

四、投标文件的递交	9

15、电子投标文件的递交	9

16、投标截止日期	9

17、投标文件的拒收	9

18、投标文件的撤回和修改	9

五、开标与评标	9

19、开标	10

20、评标委员会	10

21．评标过程的保密与公正	10

22．投标文件的澄清	10

23、对投标文件的初审	11

24、无效投标条款和废标条款	13

六、定标	14

25、确定中标单位	14

26、质疑处理	14

27、中标通知书	16

七、授予合同	16

28、签订合同	16

29、货物或服务的追加	16

30、政府采购信用融资政策	16

第三章  合同文本	17

第四章  采购需求	24

一、项目说明	24

二、项目配置要求	25

三、项目服务要求	26

四、报价要求	29

五、其他要求：	30

六、附件：	30

七、实质性要求	31

第五章  评标方法与评标标准	32

第六章  投标文件格式	37

投标文件目录	38

附件1 开标一览表	40

附件2 报价明细表	41

附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函	43

附件4 承诺说明	44

附件5 中小企业声明函	45

附件6 残疾人福利性单位声明函	46

附件7 投标函	47

附件8 法人授权书	48

附件9 实质性要求响应表	49

附件10 投入要素明细	50

附件11 服务要求响应及偏离表	52

附件12 项目方案	53

附件13 商务要求响应及偏离表	54

附件14 业绩一览表	55

# 第一章  投标邀请

项目概况

2026-2028年度辛庄镇学校保安服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2026年9月3日13：00前按规定提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320581-CXJT-G2026-0018

2.项目名称：2026-2028年度辛庄镇学校保安服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：人民币3200000.00元

5.采购需求概况：常熟市辛庄镇人民政府所需的2026-2028年度辛庄镇学校保安服务。

6.合同履行期限：自合同生效之日起至两年。

7.本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业，投标时须提供《中小企业声明函》（注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件）。

3.本项目的特定资格要求：具有主管部门颁发的《保安服务许可证》。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年9月3日13：00

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统

3.本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4.本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

## 五、公告期限

1.公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2.投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：18261002950、0512-69820854、0519-86722802。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注诚信金泰建设管理（苏州）有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4.本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5.本次招标不收取投标保证金。

6.公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：常熟市辛庄镇人民政府

地址：常熟市辛庄镇新阳大道100号

联系方式：0512-52991910

2.采购代理机构信息

名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

地址：常熟市琴川街道陆樟路8号

联系方式：0512-87683990（潘庆、周怡）

3.项目联系方式

项目联系人：潘庆、周怡

电话：0512-87683990

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

### 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

1.3 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

### 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为诚信金泰建设管理（苏州）有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

### 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费

4.3 采购代理服务费用：

（1）费用标准：根据采购预算并参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文标准的27%计算。

（2）确定标准的依据：中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文标准

（3）费用金额：人民币13000 元。

（4）采购代理服务费的支付：

由采购人支付，投标人无需考虑。

（5）缴费信息：

公司名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

### 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括内容详见“第六章 投标文件格式”

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 11、投标函和开标一览表

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

11.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 12、其他

12.1 投标人需根据招标文件要求提供的其他证明材料。

### 13、投标有效期

13.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 14、投标有效期的延长

14.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 15、电子投标文件的递交

15.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》（网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 16、投标截止日期

16.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第24.1.2条规定做无效投标处理。

16.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

### 17、投标文件的拒收

17.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 18、投标文件的撤回和修改

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

18.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 19、开标

19.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 20、评标委员会

20.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

### 21．评标过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 22．投标文件的澄清

22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

### 24、无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

24.1.8根据政府采购法及相关法规，投标人被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

24.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

24.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.12 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

24.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

## 六、定标

### 25、确定中标单位

25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

25.2 采购人或采购人委托评委会根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

25.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

25.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

25.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 26、质疑处理

26.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

26.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

26.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

26.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

26.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

26.3质疑函必须按照https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml的下载中心下载的范本进行填写。投标人如组成联合体参加投标，要求签字、盖章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章。

26.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果、评标结果等的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议投标人尽量通过邮寄方式提交质疑（代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系方式”下有关联系方式。

26.5 以下情形的质疑不予受理

26.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

26.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

26.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非纸质原件形式的质疑。

26.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

26.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章的质疑。

26.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

### 27、中标通知书

27.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 28、签订合同

28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日（招标文件中有另外要求的，以另外要求为准）内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 29、货物或服务的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 30、政府采购信用融资政策

30.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

# 第三章  合同文本

常熟市政府采购服务合同

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2026-2028年度辛庄镇学校保安服务项目（项目编号：JSZC-320581-CXJT-G2026-0018）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1.1合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

1.2甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

1.3乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

1.4服务：提供本合同规定的乙方承担的2026-2028年度辛庄镇学校保安服务服务及相关工作。

1.5合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

2.1下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标或成交通知书；

②招标文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源谈判记录、竞争性磋商文件等（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件或响应文件；

④乙方在报价过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2.2上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

2.3乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

3.1服务内容：2026-2028年度辛庄镇学校保安服务

3.2服务期限：两年（    至     ）

3.3乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

本合同项下服务费用总金额为人民币	       元整（大写：      ）。

第五条 支付结算

5.1第一年结算方式：

5.1.1合同签订后的30个自然日内，甲方向乙方支付年服务费（合同总价/2）的10%作为预付款。

5.1.2甲方预留年服务费（合同总价/2）的5%作为年考核保证金。

5.1.3剩余年服务费[（合同总价/2）*85%]甲方向乙方按月度支付。

5.1.4年考核保证金根据年考核结果分级发放：①年考核为优，全额发放年预留考核保证金；②年考核为良，按年预留考核保证金的85%发放；③年考核为合格，按年预留考核保证金的70%发放；④年考核为不合格的，扣除全部年预留考核保证金。

注：①在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第5.1.1条规定。②以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第一年结算方式的作无效投标处理。

5.2第二年结算方式：

5.2.1甲方预留年服务费（合同总价/2）的5%作为年考核保证金。

5.2.2剩余年服务费[（合同总价/2）*95%]甲方向乙方按月度支付。

5.2.3年考核保证金根据年考核结果分级发放：①年考核为优，全额发放年预留考核保证金；②年考核为良，按年预留考核保证金的85%发放；③年考核为合格，按年预留考核保证金的70%发放；④年考核为不合格的，扣除全部年预留考核保证金。

注：①以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述第二年结算方式的作无效投标处理。

第六条 验收办法

6.1甲方依法组织履约验收工作。

6.2甲方按照采购文件确定的考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应做好相应配合工作。

6.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

6.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

6.5验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。考核的各项资料存档备查。

第七条  双方的其他权利义务

7.1甲方权利义务

7.1.1 甲方权利

①甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

②甲方有权对乙方派遣的人员进行考核、管理和评定打分，甲方有权要求乙方加强对所派遣人员的管理，如乙方所派遣人员不符合甲方要求，甲方有权要求乙方更换人员。

7.1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

7.2乙方权利义务

7.2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

7.2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过1人的，视为乙方丧失提供服务的能力。

② 乙方应安排身体健康、品性良好、无违法犯罪记录的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第八条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第九条 违约责任

9.1甲方未按合同规定期限向乙方支付合同价款的，每逾期一天向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但累计总额不超过欠款总额的5％；甲方未按合同规定期限向乙方退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费。

9.2有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额10%（或5万元，以金额较大的为准）的违约金：

9.2.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

9.2.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到1人的；

9.2.3乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

9.2.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

9.2.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

9.2.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

9.2.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价10％（或5万元，以金额较大的为准）的违约金。

9.3乙方在承担上述9.2项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

10.1乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到2人的；

10.2乙方人员无故未能按约定为甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

10.3乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

10.4因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

10.5乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

10.6因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

10.7乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十一条 不可抗力

11.1不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

11.2任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

11.3发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

11.4合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十二条  合同的补充

1、在本合同履行中，甲方需要追加与本合同相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过本合同的百分之十。

2、补充合同须采用书面形式，为本合同不可分割的一部分。

第十三条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十四条 合同的终止

13.1 本合同因下列原因而终止：

13.1.1 本合同正常履行完毕；

13.1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

13.1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

13.1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

13.2除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十六条 履约保证金

不收取

第十七条 争议解决方式

16.1在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

16.2如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十八条 通知与送达

17.1甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

17.1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

17.2双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

17.3任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十九条 合同生效及其他

18.1 合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

18.2 本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

18.3 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

# 第四章  采购需求

## 一、项目说明

1.采购内容：2026-2028年度辛庄镇学校保安服务

2.投标人如需现场进行踏勘的，相关费用由投标人自行承担。投标人在投标时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

3.项目地点：辛庄镇辖区内3所中学、3所小学和3所幼儿园，即辛庄中学、辛庄中心小学、辛庄幼儿园、杨园中学、杨园中心小学、杨园幼儿园、张桥中学、张桥中心小学及张桥幼儿园。

4.合同履行期限：自合同生效之日起至两年。

5.结算方式：总价合同

6.付款方式：

6.1第一年结算方式：

6.1.1合同签订后的30个自然日内，采购人向中标人支付年服务费（合同总价/2）的10%作为预付款。

6.1.2采购人预留年服务费（合同总价/2）的5%作为年考核保证金。

6.1.3剩余年服务费[（合同总价/2）*85%]采购人向中标人按月度支付。

6.1.4年考核保证金根据年考核结果分级发放：①年考核为优，全额发放年预留考核保证金；②年考核为良，按年预留考核保证金的85%发放；③年考核为合格，按年预留考核保证金的70%发放；④年考核为不合格的，扣除全部年预留考核保证金。

注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，可不适用上述第6.1.1条规定。②以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。③本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。④不满足上述第一年结算方式的作无效投标处理。

6.2第二年结算方式：

6.2.1采购人预留年服务费（合同总价/2）的5%作为年考核保证金。

6.2.2剩余年服务费[（合同总价/2）*95%]采购人向中标人按月度支付。

6.2.3年考核保证金根据年考核结果分级发放：①年考核为优，全额发放年预留考核保证金；②年考核为良，按年预留考核保证金的85%发放；③年考核为合格，按年预留考核保证金的70%发放；④年考核为不合格的，扣除全部年预留考核保证金。

注：①以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约及/或赔偿责任。②本项目支付方式包括但不限于：数字人民币、现金、银行汇票、转账支票等。③不满足上述第二年结算方式的作无效投标处理。（本项结算方式作为实质性要求，在附件12实质性要求响应及偏离表中，投标人只需响应合同文本中“第五条  结算方式”（两者一致）即可）

7、采购人不提供食宿。

8、本项目不得以任何形式进行转包及分包。

9.苏采云迁云后可能会出现系统无法访问等突发情况，（1）如在供应商报名、投标或响应文件上传、投标或响应文件解密、唱标环节中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将通过发布更正公告推迟开标，或者发布废标公告重新开展采购活动；（2）如在评审过程中出现系统无法访问的情形，等待30分钟如系统可以修复则继续开展采购活动，否则将发布废标公告重新开展采购活动，或者在第二日系统修复后重新从采购评审专家库抽取专家并继续开展评审活动。

## 二、项目配置要求

| 序号 | 工作岗位 | 人员配置（人） | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辛庄中学门卫 | 2 | 24小时保安制 | 体育设施对外开放， 工作日开放时间：18:30~20:30 |
| 2 | 辛庄中心小学门卫 | 4 | 24小时保安制 | 体育设施对外开放， 工作日开放时间：18:30~20:30 |
| 3 | 辛庄幼儿园门卫 | 4 | 24小时保安制 | 其中保安3人，消防设施操作员1人（需持证上岗） |
| 4 | 杨园中学门卫 | 2 | 24小时保安制 | 体育设施对外开放， 工作日开放时间：18:30~20:30 |
| 5 | 杨园中心小学门卫 | 2 | 24小时保安制 | 体育设施对外开放， 工作日开放时间：18:30~20:30 |
| 6 | 杨园幼儿园门卫 | 2 | 24小时保安制 | 其中保安1人，消防设施操作员1人（需持证上岗） |
| 7 | 张桥中学门卫 | 2 | 24小时保安制 | 体育设施对外开放， 工作日开放时间：18:30~20:30 |
| 8 | 张桥中心小学门卫 | 2 | 24小时保安制 | 体育设施对外开放， 工作日开放时间：18:30~20:30 |
| 9 | 张桥幼儿园门卫 | 2 | 24小时保安制 | 其中保安1人，消防设施操作员1人（需持证上岗） |
| 合计 |  | 22人 |  | 其中1人为保安队长,3人为消防设施操作员（需持证上岗） |

注：1、上述人员配置为本项目最低配置，实际配置由投标人根据招标文件要求结合现场踏勘情况后自行考虑。

- 上述人员岗位为暂定，采购人可根据实际情况进行相应调整。

- 投标人必须遵守劳动法，依法规范用工，符合条件的人员签订劳动合同，参加基本社会养老保险。本项目所有人员工资应不低于常熟市最低工资标准，加班费用支付按政策法规规定执行。

## 三、项目服务要求

（一）总体要求：

1、所有服务项目参照《保安服务管理条例》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》、《中华人民共和国消防法》等内容进行管理，并且不局限于以上要求内容。

2、投标人须采取切实有效措施保持保安队伍的稳定，不得临时聘用无资质的社会人员进行轮换岗。投标人须对保安队员进行严格审查，确保无违法犯罪记录、无不良嗜好、无精神疾病、无残疾、无纹身，工作高效、务实，责任心强。

3、采购人不承担保安人员上班期间发生的意外伤害及其它任何费用。

（二）人员要求：

1、保安队长要求：

1.1男性，年龄50周岁以下，大专（含）以上学历，具有保安员证。

1.2掌握保安服务管理基本知识，熟知有关法律法规。无违法犯罪记录、无不良嗜好，工作高效、务实，责任心强。

1.3具有良好的沟通能力，能妥善处理人际关系；性格开朗，举止文明，有较强的决策能力和组织协调能力。

1.4统一着装，挂牌上岗，仪表端庄，并配备必要装备，如口哨、反光背心、照明指挥棒及防寒、防暑物品等。

2、其他保安人员要求：

2.1初中（含）以上学历，其中高中（含）以上学历或同等文化程度（包括职业高中、中等专业学校、中等技术学校等）占比≥50%。

2.2年龄55周岁以下，身高165cm以上。身体健康，五官端正，无传染性疾病、精神疾病。

2.3具有保安员证，工作责任心强，业务素质好，受过正规保安业务培训。能遵纪守法，团结协作；诚实正直，无违法犯罪记录。

2.4具备一定的语言表达能力和沟通能力；拥护中国共产党、热爱社会主义、思想政治素质好、品行端正、有事业心和责任感，热爱学校、爱护学生，身心健康，有较强的应变能力。

2.5熟练使用相关的设施设备，在相关部门组织的检查和考核中达到合格要求。

2.6统一着装，挂牌上岗，仪表端庄，并配备必要装备，如口哨、反光背心、照明指挥棒及防寒、防暑物品等。

（三）具体服务要求：

1、能处理和应对管区公共秩序维护工作，能服从安排，听从指挥，并能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，能够熟悉、掌握各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急处置方法。

2、保安人员上岗执勤，必须身着统一的保安服装，佩戴统一的标志符号，配备对讲机和其他必备的安全护卫器械。上岗时佩带统一标志，穿戴统一制服（精致），装备佩带规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。保安服装、标志符号和证件的设计、制作和供应，按国家规定执行。

3、早晨上学、下午放学的时间段，每个中小学、幼儿园门卫必须全勤值班，体育设施开放期间需配备一名保安人员值班，确保学生、老师的人身安全和学校财产完整不损坏和不失窃。

4、白天值班人员除做好正常的安全保卫工作外，还应做好校方交办的其他杂务工作。

5、做好学校体育设施开放时间段的进场登记、设施管理、工作期间要礼仪立岗，维持秩序，并有详细交接班记录。

6、各门卫（出入口）值班看守，按规章制度决定是否放进，如要接待，做好详细登记。对大型物件搬出要先询问调查并做好记录。

7、用餐安排：教师正常上班期间，由学校负责提供，餐标参照教职工，费用由中标人承担（双休日，法定节假日，寒、暑假用餐须由中标人自理）。

8、认真做好值班记录，熟悉校内重要部位及技防、消防设施的布局，并能熟练使用设备，并经常性进行检查，防止火灾等事故发生。

9、做好校区安全巡逻检查工作，发现隐患及时汇报分管领导。服从学校的工作安排。

10、负责全校范围内的人员和设备设施的安全保卫管理等工作。

11、做好信件、报刊的收发及各类包裹签收工作，遇有重要信函或包裹，及时通知或送达收件人手中。

12、切实做好单位报刊、杂志、信件的收发和学生物品的传送，确保收、发准确、及时传送到位不遗失，同时要做好门卫值班室及校门周围的环境卫生保洁。乐意接受学校安排的其他工作。

13、投标人应确保派驻人员稳定，不得随意调换，保安工资、福利、保险等所有费用与采购人无涉，因保安人员失职所造成的不良后果、损失均由投标人承担。采购人只支付与投标人签订合同内约定的服务费。

14、投标人需承诺，力保管区内不出现任何警情，对由保安人员自身原因引发的责任事故，需承担相应的责任和经济赔偿责任；对学校认为不满足工作要求的保安人员随时无条件更换直至满足工作要求。

15、在服务期内需配合采购人要求对保安人员进行健康体检，该费用由投标人自行解决。体检内容主要包括：肝功能、胸片、血液检查等。

16、若中标人在学校保安服务管理期间，违反下列规定将被解除服务合同：

16.1将承包的学校保安服务转包他人；

16.2出现重大问题。

17、投标人有责任配合学校接受上级领导部门的监督、检查并提供必须的材料。

（四）工作制度要求：

1、不得擅自离岗、空岗，按时交接班并做好交接班记录，发现问题及时报告。严格落实校门开闭制度，学生上课时间应该保持校门关闭。

2、严格执行大门和出入人员管理制度，来访人员需进行严格验证，并依据学校有关会客登记制度履行登记手续。必要时与被访人员联系并取得同意后放入，出校时收回来访登记回执，来访信息要整理、保存，严禁无关人员进入校园。上课期间，学生必须持有班主任开具的出门证，方可离校。

3、发现可疑人、事、物或其他治安信息，第一时间上前询问，第一时间报告学校主要负责人，并采取必要的措施。必要时，启动报警器或者向110报警，并配合公安机关做好处置工作。

4、对出入人员和车辆所携带、装运的物品、物资进行严格的检验、核查，禁止私自将危险或违禁物品带入。严防学校物资流失。

5、疏导出入车辆和行人，清理门卫责任区内无关人员、车辆，保证进出车辆畅通，人员出入有序无阻。

6、任何人不得在门卫室从事与该室工作无关的活动，不得存放或代人存放贵重物品、现金和危险物品。

7、做好门卫室的消防安全及卫生保洁工作，确保灭火器材的充足、完好和有效，定期检查插头、电线，发现问题及时报修。确保门卫室内外洁净条理。

8、妥善保管、定期检查、熟练使用技防工具，在危险时刻充分发挥技防工具的作用，确保师生安全。

9、在岗期间定时进行校园巡查，不与无关人员聊天，不干私活，不饮酒。不得无故缺岗，有事请假需及时向保安公司及学校汇报。

## 四、报价要求

1.投标人须对本项目中包含的所有服务内容进行报价，不得漏报，否则将失去投标资格。

2.项目实施过程中由采购人承担的项目及费用：

2.1提供值班室。

2.2负责日常水电费用。

2.3提供日常办公用固定电话。

注：除上述所列由采购人承担的费用之外，其他在项目实施过程中产生的费用均由投标人承担，包含在投标总报价中。

3.本项目采购预算为3200000.00元，投标人的报价不得超过采购预算，否则将作无效投标处理。

4.本项目投标报价应以人民币报价，投标总价包括人工费（包括人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、用餐费、人身意外伤害险等）、作业服装费、设备工具费（包括对讲机、口哨、电警棍等必备装备）、项目利润、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.投标人在报价时应充分考虑各种风险因素，包括但不限于遇重大活动、检查、突发情况、省市有关项目政策调整、最低工资调整、物价调整、税费调整等。相关风险因素费用全部包含在报价中，采购人不再为本项目支付其他任何费用。

6.中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

7.如遇突发事件，需工作人员临时加班的，相关费用由采购人向工作人员支付。

## 五、其他要求：

1、中标人须按照招标文件的要求对该项目进行学校保安服务工作。

2、学校保安服务履行期间将按照《保安工作考核办法》对中标人进行考核。

3、如因中标单位保安人员工作失职、疏漏、擅离职守、不作为、乱作为等原因造成的学校人身和财产损失，则全部由中标人承担。

4、试用期：中标人在签订合同后有一个月的试用期，若在试用期间中标人所提供的服务能达到招标文件规定的标准和其承诺，则按合同进行；若在此期间内中标人所提供的服务未能达到招标文件规定的标准或其投标承诺，则采购人可以无条件终止合同。

5、如遇学校有重大基建等特殊情况（工作量减少或增加幅度较大时），采购人将提前三个月告知中标人，合同内容经双方协商后调整。

## 六、附件：

1、附件1-保安工作考核办法

| 《校园保安服务月度考核评分表》 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校（甲方）名称： 保安公司（乙方）名称： 考核月度： 年 月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核评分标准 | 分值 | 考核 得分 | 扣分 说明 |
| 一 | 基础管理（50分） | 1.按要求统一着装，佩戴明显标志。保安器械装备齐全有效。 | 未按要求着装或未佩带标志或发现人员装备不齐的，每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2.言行举止规范，态度亲和。无粗话、无与校方及家长、学生争吵的行为。 | 每发现一次在工作中使用脏话或态度恶劣、无理争吵的，每次扣1分。 | 5 |  |  |
|  |  | 3.上班时间不做与工作无关的事，严禁睡岗、打瞌睡、玩手机、脱岗、酒后上岗。严禁私自调班、换班、离岗。 | 每发现一次睡岗、工作时间闲聊玩手机等行为的，扣1分；每发现一次脱岗的，扣5分。 | 20 |  |  |
|  |  | 4.严格遵守校方保密制度。 | 每次举报被证实后，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 5.不可私自拆开他人信件、包裹及各类通知、文件等。 | 根据检查记录或书面投诉，每发现1次扣5分。 | 5 |  |  |
| 二 | 秩序维护工作 （50分） | 1.保安人员熟悉区域环境，立岗、巡逻和门卫值守规范。 | 没有按时站岗的，每次扣0.5分，脱岗一次扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 2.各岗位卫生整洁，物品摆放整齐，台账记录完善。 | 不规范的，每次扣1分。 | 10 |  |  |
|  |  | 3.对外来车辆进入校园需要严格按照放行规定检查、登记、询问，引导车辆停放整齐、规范；对出校门的物品必须有相关手续，检查无误后放行。 | 随意放行车辆进入校园或者没有做好登记，没有引导车辆停放的每发现1次扣1分。对外送物品、废品私自放行遭受损失的每发现1次扣2分。 | 10 |  |  |
|  |  | 4.对学生临时离校要做好登记，放行必须严格按照校方要求执行。 | 根据检查记录或书面投诉，每发现1次扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 5.对来访者必须做好检查、登记，在被访者同意后方可放行，不可故意刁难、或用不文明语言对待来访者。 | 根据检查记录或书面投诉，每发现1次扣0.5分。 | 5 |  |  |
|  |  | 6.做好巡逻检查工作，重点教室门窗、饮水机电源、灯是否关闭等。 | 未按规定巡逻，每发现一次，扣1分。 | 10 |  |  |
| 三 | 加分项目（10分） | 1.为保护校方生命和财产安全，表现英勇的，或发现重大隐患，避免事故。 | 视情况，每有1次加1-5分，月度内最高加10分。 |  |  |  |
|  |  | 2.对于突发事件采取应对措施得当，为校方挽回社会影响或经济损失。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.做出贡献受到主管部门、师生书面表扬。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.向甲方提交合理化建议或意见书经采纳实施后，对改进管理、提高效率成效显著。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.有其他优异表现的，且经校方确认的。 |  |  |  |  |
| 月度合计得分 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.此表每月底发送至镇教育部门。年考核保证金根据年考核结果分级发放。 2.乙方年考核为优（得分90分及以上），全额发放年预留考核保证金。 3.乙方年考核为良（得分75分及以上，90分以下），按年预留考核保证金的85%发放。 4.乙方年考核为合格（得分60分及以上，75分以下），按年预留考核保证金的70%发放。 5.乙方年考核为不合格（得分60分以下）的，扣除全部年预留考核保证金。 6.甲方对评分规则拥有最终解释权。 |  |  |  |  |  |  |

## 七、实质性要求

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人应实质性响应，否则将视为无效投标。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高（优惠率由大到小）顺序排列。得分且投标报价相同的，按系统中参与投标时间先后顺序排列。得分、投标报价及参与投标时间均相同的，则由评标委员会组织抽签确定。

2.投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分标准评审得分前三名为中标候选人，并根据采购人委托直接确定第一名为中标人。

二、评标标准：

1.投标报价20分

1.1满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×20分。

1.2评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目采购预算65%的，即投标（响应）报价<采购项目采购预算×65%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。

2、管理服务64分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 28 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得28分；存在常规要求负偏离的，每有一条扣0.7分。 注：①“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分为实质性要求，其余的服务要求为常规要求。 ②“采购需求”“三、项目服务要求”中，斜体且有下划线部分的实质性要求必须满足，任何一项实质性要求未满足的，将按无效投标处理。 |
| 2 | 保安队长配置 | 6 | 1.投标人针对本项目拟配备的保安队长具有大专（含）以上学历证书的得3分。 2.具有高级保安员证（三级/高级工）及以上证书的得3分。 注：①本大项最高得6分。 ②投标文件中须提供保安队长与评分项相对应的证书证明材料及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分。 ③如投入多名保安队长的，以投标文件中排序第一的保安队长计入本项，其余保安队长不得分。 |
| 3 | 保安人员配置 | 3 | 投标人针对本项目拟配备的保安人员（保安队长除外）具有初中（含）以上学历，其中高中（含）以上学历或同等文化程度（包括职业高中、中等专业学校、中等技术学校等）占比≥50%＜60%的得1分；其中高中（含）以上学历或同等文化程度（包括职业高中、中等专业学校、中等技术学校等）占比≥60%＜70%的得2分；高中（含）以上学历或同等文化程度（包括职业高中、中等专业学校、中等技术学校等）占比≥70%的得3分。 注：①本项最高得3分。 ②投标文件中须提供保安人员与评分项相对应的证书证明材料及投标人为其缴纳的近三个月中任意一个月的社保证明材料，未提供的不得分。 |
| 3 | 保安服务方案 | 6 | 根据投标人提供的保安服务方案（涉及评审要点（共2项）：①具体保安服务方案、②服务质量保证措施）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 4 | 应急、突击方案 | 6 | 根据投标人提供的应急、突击方案（涉及评审要点（共2项）：①应急、突击机制、②应急、突击处理措施）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 5 | 内部管理制度 | 6 | 根据投标人提供的内部管理制度（涉及评审要点（共3项）：①管理目标、②内部规章制度、③人员培训方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 6 | 安全管理方案 | 6 | 根据投标人提供的安全管理方案（涉及评审要点（共2项）：①安全管理预案、②安全培训方案）进行评定，本项最高得6分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1.5分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |
| 7 | 人员到位及衔接方案 | 3 | 根据投标人提供的人员到位及衔接方案（涉及评审要点（共2项）：①人员到位方案、②项目衔接方案）进行评定，本项最高得3分。体现上述评审要点且内容贴合需求的，每有一项得1.5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的，每有一项得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。 |

3、综合能力16分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务条件响应性 | 8 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得8分；有负偏离条款的，每条扣2分。 |
| 2 | 业绩情况 | 8 | 根据投标人2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今实施的保安服务项目业绩情况进行评定：有一个得2分（最高8分）。注：①单个合同连续年度按一个业绩计算。②投标文件中须提供业绩相关合同（包括合包括合同首页、合同具体内容页、签字盖章页）证明材料扫描件，未提供或提供不全或提供的证明材料无法佐证的不得分。 |

三、政府采购政策：

1. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为租赁和商务服务业。

（2）在投标文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：2026-2028年度辛庄镇学校保安服务

项 目 编 号：JSZC-320581-CXJT-G2026-0018

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：2026年   月     日

## 投标文件目录

| 一、基本目录 |  |
| --- | --- |
| *1、开标一览表 | （格式见附件） |
| *2、投入要素明细表 | （格式见附件） |
| *3、报价明细表 | （格式见附件） |
| 二、资格审查内容 |  |
| *1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） |  |
| *2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供开标时间前一年内的任意一期财务报表或最近一期经第三方审计的财务报告或银行出具的资信证明） |  |
| *3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函） | （格式见附件） |
| *4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供开标时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料） |  |
| *5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺说明） | （格式见附件） |
| *6、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 | （格式见附件） |
| *7、主管部门颁发的《保安服务许可证》扫描件 |  |
| 三、符合性审查内容 |  |
| *1、投标函 | （格式见附件） |
| *2、法人授权书（①如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。②如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。） | （格式见附件） |
| *3、实质性要求响应表 | （格式见附件） |
| 四、综合评审文件（具体根据制作电子投标文件的综合评审评分项的要求对应提供） |  |
| 1、项目服务要求响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 2、商务条件响应及偏离表 | （格式见附件） |
| 3、项目服务方案 |  |
| 4、业绩一览表 | （格式见附件） |
| 5、其他 |  |
| 五、价格扣除证明文件 |  |
| 1、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（资格审查内容中如已提供，则按相同内容提供） | （格式见附件） |

备注：加“*”项目投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效，将导致投标无效。

## 附件1 开标一览表

格式详见苏采云系统

## 附件2 报价明细表

| 费用名称 | 人员类别 |  | 费用名称 | 单价 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员工资 福利费用 |  |  |  |  |  |  | 费用名称：如每月基本工资、保险费、加班费、服装费、过节福利费等 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 单个该类别人员工资福利费用 元/二年。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员数量： 个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员二年工资福利费用合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 单个该类别人员工资福利费用 元/二年。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员数量： 个。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 该类别人员二年工资福利费用合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员工资福利费用合计： 元。 |  |  |  |  |  |  |
| 设备工具 费用（元） | 投标人应另行列表详细说明 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用（元） | 投标人应另行列表详细说明 |  |  |  |  |  |  |
| 税费（元） | 投标人应列明具体计算方式 |  |  |  |  |  |  |
| 管理费及利润（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应将本项目所投入的有关费用分类别依次填报在上述表格中。

2、相关费用按照二年服务期计算。

3、“合计费用”应与“开标一览表”中的“投标总报价”相一致。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我单位郑重声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

单位名称：

日    期：

## 附件4 承诺说明

我单位承诺，我单位在采购活动前三年内的经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录，符合相关法律法规规定的资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺说明！

单位名称：

日    期：

## 附件5 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（常熟市辛庄镇人民政府）的（2026-2028年度辛庄镇学校保安服务）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2026-2028年度辛庄镇学校保安服务，属于 租赁和商务服务业 ；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.行业划分具体以（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由投标人自行承担。

4.如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由投标人自行承担。

## 附件6 残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加诚信金泰建设管理（苏州）有限公司的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：

日    期：

注：

1.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2.中标人为残疾人福利性单位的，将随中标（成交）结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 附件7 投标函

致：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司根据贵方的JSZC-320581-CXJT-G2026-0018号招标文件，正式授权______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物及服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话（手机）：

传        真（如有）：

投标人开户行：

账        号：

日        期：________年____月____日

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：

## 附件8 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人全称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320581-CXJT-G2026-0018号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于2026年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注：

1.如授权代表参加本项目投报，“法人授权书”必须提供，且须提供被授权人居民身份证正反面扫描件、法定代表人居民身份证正反面扫描件。

2.如法定代表人参加本项目投报，“法人授权书”可不提供，但须提供法定代表人身份证正反面扫描件。

## 附件9 实质性要求响应表

| 序号 | 招标文件的实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

备注：

1.投标人应对本项目无法响应的实质性内容进行列明。如未列出，则视为响应。

## 附件10 投入要素明细

| 投入要素 | 招标要求 | 投标投入数量 | 备 注（拟投入工作人员的年龄、学历、具有证书情况等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安队长 | 1人 |  |  |
| 保安员 | 18人 |  |  |
| 消防设施操作员 | 3人 |  |  |
| 工具设备 | 投入的工具和数量 |  |  |

注：1.投标人应将本项目所投入的有关服务要素情况分类别依次填报在上述表格中。可在保安队长评分项模块中体现。

2.投标人根据“第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

3、因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

4.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

表一：人员情况一览表

| 序号 | 所担任岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职业资格、职称 | 相关证书 | 从业年限 | 主要资历、经验或承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据拟投入本项目工作人员情况分别填报上述表格。

2、请投标人提供所投入本项目工作人员的身份证、学历证书、职业资格证书、职称证书等相关证明材料。

3、请投标人提供为上述人员缴纳社会保险（近三个月中任意一个月）的证明（请提供相关证明材料，以人力资源和社会保障部门出具的证明为准）。

4、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

## 附件11 服务要求响应及偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标人提供承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据“采购需求”中的“三、项目服务要求”对照所能提供的承诺进行逐项评议。

2.若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

3.表格不够可另接。

## 附件12 项目方案

根据“第五章 评标方法与评标标准”要求编制并上传苏采云系统。

## 附件13 商务要求响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第十五条 履约保证金 |  |  |
| 第十六条 争议解决方式 |  |  |
| 第十七条 通知与送达 |  |  |
| 第十八条 合同生效及其他 |  |  |

注：

1.投标人应根据“第三章 合同文本”条款据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

## 附件14 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商根据 “第五章  评审因素和评分标准”填写上述表格并提供相关证明材料。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。