采购需求
一、工程概况及特征
本项目为镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目，工作内容包括：柜式七氟丙烷气体灭火系统等。
二、工程招标范围
所有工程量清单、图纸的内容，详见招标文件。
三、工程量清单编制依据
1.本工程按委托方提供的设计图纸进行编制；
2.执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套计算标准、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》（2026）。
四、工程质量要求达到合格标准（详见磋商文件）。
五、工程取费标准
1.按安装工程取费、税金按苏建函价〔2025〕2号文及2026年8月初镇江市有关规定计算外，其余由投标单位自主确定。
 2.企业管理费、利润费率按《江苏省建设工程费用参考》（2026年）号文件最低值计取，安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工增加、已完工程及设备保护费等控制价按《江苏省建设工程费用参考》（2026年）号文件中值计取，除不可竞争费外，投标单位可以自行考虑。
	  名称
	安全生产（%）
	文明施工（%）
	环境保护（%）
	税金（%）

	安装工程
	2.9
	0.6
	0.3
	9


六、措施项目清单
除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程现场情况、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计方案等全面考虑，可自行调整、补充项目并自主报价，相关的费用均视为已含在措施费用或综合单价报价中，竣工结算时不再调整。
七、人工、材料、机械费
1.材料价格：参考2026年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第7期并结合市场行情。
2.人工费：人工单价参考苏建价〔2026〕76号文
3.机械费：参考《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》编制。
八、其他项目工程量清单
1.专业工程暂估价、材料暂估价：无。
2.暂列金额：详见工程量清单，由招标人使用；        
九、其他需要说明的情况
1.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征、工作内容描述的完整程度，准确性，不影响中标人按图纸及相应规范要求施工；投标报价时各投标单位应根据企业自身施工方案，结合设计图纸及现场条件等综合考虑施工的全部工作内容报价。
2.对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。
十、工期要求及服务地点
1.工期：自合同签订之日起60日历天内，完成本项目全部施工工作。
2.服务地点：采购人指定地点。
十一、施工要求
1.在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收。
2.依据相关规定，需供应商办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由成交供应商办理。
3.在工程交付前，成品保护由成交供应商负责，发生成品损坏，成交供应商负责予以修复，费用自理。
4.安全文明施工与环境保护：成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。
5.售后质保服务：整体项目3年免费质保，质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换，24小时故障响应，定期巡检维保。
十二、服务要求
1.本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。
2.供应商的项目经理在施工期间必须保证每星期不低于三天在施工现场进行全面负责。
3.双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，成交供应商可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，但工期也予顺延。须按采购人要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。
4.由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。
5.工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认成交供应商竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。
6.本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿采购人损失。
7.对采购人发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，成交供应商在接到采购人书面通知后三天内组织整改。逾期采购人将组织整改，一切费用由成交供应商承担。
8.成交供应商在履行合同过程中，一切事故的责任由成交供应商自行承担。
9.供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供的全免费质保期与主合同保持一致，从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。
10.通过验收后5个工作日内成交供应商必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，采购人委托清运，费用由成交供应商承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。
十三、付款方式
1.第一期款期：合同签订后采购人收到发票后十个工作日内支付合同总价的30%预付款；
2.第二期款项：项目完成并通过采购人验收合格，待采购人收到发票后十个工作日内支付合同总价的40%；
3.第三期款项：第三年根据结算审计价付清尾款（无息）。
注：1）结算审核的审计费用，根据镇财评[2014]1号文执行，结算审核核减率超过7%以上的部分，审计费用由施工单位承担。
2）不平衡报价引发的价格调整，按镇建价【2019】1 号文执行。
十四、其他要求
1.在本项目实施过程中，成交供应商需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。
十五、工程量清单、图纸
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表C.2.1 工程量清单扉页【镇江市档案馆档案库房灭1.1

				表C.2.1   工程量清单扉页



				工程名称：		镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目

				标段名称：

				

工程量清单

				编   制  人：						(造价专业人员签字及盖章)

				审   核  人：						(签字及盖章)

				编 制 单 位：						(盖章)

				法定代表人 
或其授权人：						(签字或盖章)

				招   标   人：						(盖章)

				法定代表人
或其授权人：						(签字或盖章)

				编 制 时 间：





表E.1.1-1 工程项目汇总表【镇江市档案馆档案库房1.2



		表E.1.1-1   工程项目汇总表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目				























































		合  计						



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-2 单项工程汇总表【镇江市档案馆档案库房2.1



		表E.1.1-2   单项工程汇总表

		单项工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目				标段：				第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中:(元)

								专业工程暂估价		安全生产

		1		镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目				























































		合  计						



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.1.1-3 单位工程汇总表【镇江市档案馆档案库房3.1



		表E.1.1-3   单位工程汇总表

		单位工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目		标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)

		1		分部分项工程

		1.1		消防工程

		1.2		通风空调工程

		2		措施项目

		2.1		    其中：安全生产

		3		其他项目

		3.1		    其中：暂列金额		100000

		3.2		    其中：专业工程暂估价		

		3.3		    其中：计日工		

		3.4		    其中：总承包服务费		

		3.5		    其中：合同中约定的其他项目		

		4		增值税

























		合  计



		注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。





表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【镇江市档案馆3.2



		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：						第1页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

						消防工程												

		1		030904009001		区域报警控制器		1.名称：气体灭火控制器
2.线制：按图
3.安装方式：挂墙安装
4.控制点数量：64点以内
5.其他：满足设计及消防验收认可		台		2						



		2		030902008001		贮存装置		1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)
2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（101kg）		套		4						

		3		030902008002		贮存装置		1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)
2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（116kg）		套		6						

		4		030902008003		贮存装置		1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)
2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（123kg）		套		18						





		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：						第2页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		5		030902008004		贮存装置		1.介质、类型：柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)
2.型号、规格：GQQ120/2.5-PAVLN，含七氟丙烷药剂充装（124kg）		套		20						

		6		030904001001		点型探测器		1.名称：点型光电感烟探测器
2.规格：按设计
3.类型：吸顶		个		37						

		7		030904001002		点型探测器		1.名称：点型感温火灾探测器
2.规格：按设计
3.类型：吸顶		个		100						

		8		030904003001		按钮		1.名称：紧急启停按钮
2.安装方式：吸墙,残疾人求助按钮嵌墙暗装,按高、低位分别设置,高位按钮底边距地 0.8m~1.0m,低位按钮底边距地 0.4m-0.5m		个		12						



		9		030413002001		装饰灯		1.名称：手动指示灯
2.型号：按设计
3.安装方式：壁装		套		12						

		10		030413002002		装饰灯		1.名称：放气指示灯
2.规格：按设计
3.安装方式：壁装		套		12						





		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：						第3页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		11		030904004001		声光报警器		1.名称：声光报警器
2.安装方式：壁装		个		24						

		12		030904003002		按钮		1.名称：手动/自动转换装置
2.安装方式：吸墙		个		12						

		13		030902011001		泄压装置		1.型号：自动泄压装置
2.规格：泄压面积：0.12m2
3.安装部位：室内		套		3						

		14		030902011002		泄压装置		1.型号：自动泄压装置
2.规格：泄压面积：0.25m2
3.安装部位：室内		套		9						

		15		030503001001		通讯网络控制设备		1.名称：主机联网通讯卡		台		2						

		16		030904007001		消防模块		1.名称：短路隔离器		个		9						

		17		030904016001		备用电源及电池主机		1.名称：外控电源		套		2						

		18		030412001001		配管		1.名称：焊接钢管
2.材质：钢管
3.规格：DN20
4.配置形式：砖、混结构暗配，补刷油漆。切割墙体、刨沟槽等
5.接地要求：接地跨接		m		2132.5						





		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：						第4页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		19		030412004001		配线		1.名称：动力线路
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZB2N-BVR
4.规格：2.5mm2
5.材质：铜芯		m		1526.4						

		20		030412004002		配线		1.名称：动力线路
2.配线形式：管内穿线
3.型号：ZB2N-RVS
4.规格：2x1.5
5.材质：铜芯		m		1548.06						

		21		030412006001		接线盒		1.名称：接线盒
2.材质：钢质
3.规格：86型
4.安装形式：暗装		个		266						

		22		030909002001		气体灭火系统装置调试		1.试验容器规格：GQQ120/2.5-PAVLN		点		48						

		23		030909003001		自动报警系统调试		1.点数：128点以下		系统		2						

						通风空调工程												

		24		030402011001		成套配电箱		1.名称：配电箱 APSG1
2.规格：非标定制，系统配置详见设计系统图
3.安装方式：嵌墙暗装  底边距地1.5m。
4.接线端子材质、规格：		台		1						





		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：						第5页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		25		030412001002		配管		1.名称：镀锌钢管
2.规格：SC25
3.配置形式：砖、混结构明配，切割墙体、刨沟槽、抹砂浆保护层等
4.接地要求：接地跨接、刷漆		m		23.5						



		26		030409001001		电力电缆		1.名称：铜芯电力电缆
2.规格：WDZ-YJY-4×6
3.电压(kV)：1KV
4.敷设方式：穿管/桥架敷设		m		62.1						

		27		030409003001		电力电缆头		1.名称：铜芯电力电缆头
2.规格：WDZ-YJY-4×6
3.电压(kV)：1KV		个		4						

		28		030409001002		电力电缆		1.名称：铜芯电力电缆
2.规格：WDZ-YJY-4×4
3.电压(kV)：1KV
4.敷设方式：穿管/桥架敷设		m		23.8						

		29		030409003002		电力电缆头		1.名称：铜芯电力电缆头
2.规格：WDZ-YJY-4×4
3.电压(kV)：1KV		个		2						







		本页小计																







		表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：						第6页 共6页

		序号		项目编码		项目名称		项目特征描述		计量
单位		工程量		金额（元）

														综合单价		合价		其中

																		材料暂估价

		30		030108001001		风机		1.名称：轴流式风机
2.型号：HTF-II-6
3.规格：L=12090m3/h，H=510Pa(机外余压)，N=5.5kW
4.类型：热镀锌防虫网安装
5.减振底座形式、数量：减震吊钩安装
6.单机试运转要求：电机检查接线		台		1						



		31		03B002		系统调试费(第七册 通风空调工程)		通风空调工程系统调试费		项		1						

























		本页小计																

		合计																









表E.2.3 材料暂估单价及调整表【镇江市档案馆档案库3.3



		表E.2.3   材料暂估单价及调整表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目												标段：								第1页 共1页

		序号		材料名称		规格型号		计量
单位		暂估						确认						调整金额(元)		备注

										数量		单价(元)		合价(元)		数量		单价(元)		合价(元)

										A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁





























		本页小计														-		-						-

		合    计														-		-						-



		注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。





表E.3.1 措施项目清单计价表【镇江市档案馆档案库房3.4



		表E.3.1   措施项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目						标段：		第1页 共1页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容		价格(元)		备注

						通用措施项目

		1		031401009001		安全生产

		2		031401010001		文明施工

		3		031401011001		环境保护

		4		031401012001		临时设施

		5		031401021001		冬雨季施工增加

		6		031401020001		夜间施工增加

		7		031401017001		特殊地区施工增加

		8		031401013001		二次搬运

		9		031401015001		已完工程及设备保护

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护				

		11		031401023001		按质论价				

		12		031401024001		建筑工人实名制

		13		031401025001		特殊施工降效

		14		031401026001		协管

						专业措施项目

		15		031401001001		脚手架		脚手架搭拆费用

		16		031401018001		安装与生产运行同时进行施工防护

		17		031401019001		有害身体健康环境中施工防护

		18		031401002001		大型机械设备进出场及安拆







		本页小计										-

		合  计										-



		注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。





表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【镇江市档案馆3.5



		表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目												标段：								第1页 共2页

		序号		项目
编码		措施项目名称		计算
基础		费率
（%）		价格
（元）		价格构成明细（元）										备注

														人工费		材料费		施工机具
使用费		管理费		利润

						通用措施项目																

		1		031401009001		安全生产				2.9												

		2		031401010001		文明施工				0.6												

		3		031401011001		环境保护				0.3												

		4		031401012001		临时设施				1.1												

		5		031401021001		冬雨季施工增加				0.075												

		6		031401020001		夜间施工增加				0.2												

		7		031401017001		特殊地区施工增加																

		8		031401013001		二次搬运																

		9		031401015001		已完工程及设备保护				0.025												

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护																

		11		031401023001		按质论价																

		12		031401024001		建筑工人实名制				0.0315												

		13		031401025001		特殊施工降效																



		注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。



		表E.3.2   措施项目清单构成明细分析表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目												标段：								第2页 共2页

		序号		项目
编码		措施项目名称		计算
基础		费率
（%）		价格
（元）		价格构成明细（元）										备注

														人工费		材料费		施工机具
使用费		管理费		利润

		14		031401026001		协管				

						专业措施项目				

		15		031401001001		脚手架				

		16		031401018001		安装与生产运行同时进行施工防护				

		17		031401019001		有害身体健康环境中施工防护																

		18		031401002001		大型机械设备进出场及安拆																















		合计																						-



		注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。





表E.4.1 其他项目清单计价表【镇江市档案馆档案库房3.6



		表E.4.1   其他项目清单计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)		结算(确定)
金额(元)		调整金额±
(元)		备注

		1		暂列金额		100000.00						详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价								详见本标准表E.4.3

		3		计日工								详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费								详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		









































		合  计				100000.00						-









表E.4.2 暂列金额明细表【镇江市档案馆档案库房灭火3.7



		表E.4.2   暂列金额明细表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率(%)		暂定金额(元)		确定金额(元)		调整金额±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额						

		2		未确定工程暂列金额						100000.00

		3		未确定服务暂列金额						

		4		未确定其他暂列金额						









































		本页小计				-		-		100000.00						-

		合    计				-		-		100000.00						-



		注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
       2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
       3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。





表E.4.3 专业工程暂估价明细表【镇江市档案馆档案库3.8



		表E.4.3   专业工程暂估价明细表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目										标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)						确认金额(元)						调整金额±
(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格		不含税价格		增值税		含税价格



						A₁		B₁		C₁		A₂		B₂		C₂		D=C₂-C₁



















































		本页小计																		-

		合    计																		-



		注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。





表E.5.1 增值税计价表【镇江市档案馆档案库房灭火系3.9



		表E.5.1   增值税计价表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目						标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明		计算基础		税率(%)		金额（元）

		1		增值税		分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费				9















































		合计









表G.1.1 发包人提供材料一览表【镇江市档案馆档案3.10



		表G.1.1   发包人提供材料一览表

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：				第1页 共1页

		序号		材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		有效损耗率
(%)		备注



















































		本页小计												-		-

		合    计												-		-









表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【镇江3.11



		表G.2.1-1   承包人提供可调价主要材料表一
(适用于价格信息调差法)

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目								标段：								第1页 共1页

		序号		名称、规格、型号		单位		数量		基准价  C。 (元)		投标报价(元)		风险幅度系数
r(%)		价格信息 
 Cᵢ  (元) 		价差
△C(元)		价差调整金额
△P(元)























































		本页小计

		合  计



		注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
       2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。





表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【镇江3.12



		表G.2.1-2   承包人提供可调价主要材料表二
(适用于价格指数调差法)

		工程名称：镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目						标段：						第1页 共1页

		序号		名称、规格、型号		变值权重B		 基本价格指数  F₀ 		现行价格指数Fₜ		风险幅度系数
(%)		价差调整金额
△P(元)





















































				定值权重A				-		-		-		-

		合计						-		-		-



		注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；
       2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；
       3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。
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