采购需求

一、工程概况及特征

本项目为镇江市档案馆档案库房灭火系统改造项目，工作内容包括：柜式七氟丙烷气体灭火系统等。

- 二、工程招标范围

所有工程量清单、图纸的内容，详见招标文件。

三、工程量清单编制依据

1.本工程按委托方提供的设计图纸进行编制；

2.执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及配套计算标准、省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及9本工程量计算标准有关事宜的公告、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》（2026）、《江苏省通用安装工程消耗量》（2026）、《江苏省市政工程消耗量》（2026）、《江苏省建设工程费用组成规则》及《江苏省建设工程费用参考》（2026）。

四、工程质量要求达到合格标准（详见磋商文件）。

五、工程取费标准

1.按安装工程取费、税金按苏建函价〔2025〕2号文及2026年8月初镇江市有关规定计算外，其余由投标单位自主确定。

2.企业管理费、利润费率按《江苏省建设工程费用参考》（2026年）号文件最低值计取，安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工增加、已完工程及设备保护费等控制价按《江苏省建设工程费用参考》（2026年）号文件中值计取，除不可竞争费外，投标单位可以自行考虑。

| 名称 | 安全生产（%） | 文明施工（%） | 环境保护（%） | 税金（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装工程 | 2.9 | 0.6 | 0.3 | 9 |

六、措施项目清单

除措施项目清单中所列项目外，各投标单位应结合工程现场情况、工期、设计要求和投标单位的施工组织设计方案等全面考虑，可自行调整、补充项目并自主报价，相关的费用均视为已含在措施费用或综合单价报价中，竣工结算时不再调整。

七、人工、材料、机械费

1.材料价格：参考2026年镇江市造价管理部门发布的《镇江工程造价信息》第7期并结合市场行情。

2.人工费：人工单价参考苏建价〔2026〕76号文

3.机械费：参考《江苏省建设工程施工机具台班费用编制参考表》编制。

八、其他项目工程量清单

1.专业工程暂估价、材料暂估价：无。

2.暂列金额：详见工程量清单，由招标人使用；

- 九、其他需要说明的情况

1.工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征、工作内容描述的完整程度，准确性，不影响中标人按图纸及相应规范要求施工；投标报价时各投标单位应根据企业自身施工方案，结合设计图纸及现场条件等综合考虑施工的全部工作内容报价。

2.对于有关造价方面文件和相关规定，请各投标单位向造价管理部门咨询。

十、工期要求及服务地点

1.工期：自合同签订之日起60日历天内，完成本项目全部施工工作。

2.服务地点：采购人指定地点。

十一、施工要求

1.在施工过程中，主要材料的技术参数及性能等不得低于编标依据，供货前主要材料设备须经采购人认可并书面确认，否则，采购人有权拒收。

2.依据相关规定，需供应商办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由成交供应商办理。

3.在工程交付前，成品保护由成交供应商负责，发生成品损坏，成交供应商负责予以修复，费用自理。

4.安全文明施工与环境保护：成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患；由于成交供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

5.售后质保服务：整体项目3年免费质保，质保期内，供应商须对由于工程本身质量原因造成的任何缺损进行免费修补或更换，24小时故障响应，定期巡检维保。

十二、服务要求

1.本工程质量应达到最新国家质量评定合格标准。所供的项目服务必须遵守国家颁布标准和有关规定。

2.供应商的项目经理在施工期间必须保证每星期不低于三天在施工现场进行全面负责。

3.双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。采购人不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，成交供应商可自行验收，采购人应予承认。若采购人要求复验，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，但工期也予顺延。须按采购人要求项目的所有工作内容在规定的时间内实施完毕。

4.由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。

5.工程竣工后，成交供应商应通知采购人验收，采购人自接到验收通知 15 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认成交供应商竣工日期。提交项目验收的所需的全部技术资料。

6.本工程应符合国家环保质量要求,否则应承担违约责任并赔偿采购人损失。

7.对采购人发现的问题及时补充修改。工程交付尚未使用期间凡属工程遗留问题，成交供应商在接到采购人书面通知后三天内组织整改。逾期采购人将组织整改，一切费用由成交供应商承担。

8.成交供应商在履行合同过程中，一切事故的责任由成交供应商自行承担。

9.供应商对该工程所使用的全部材料、配件及工程质量负责，提供的全免费质保期与主合同保持一致，从工程验收合格之日起计算，免费质保期间除人为损坏，其他质量问题 24 小时内到位维修。

10.通过验收后5个工作日内成交供应商必须将施工队伍、施工机具、周转材料等全部撤清，所有建筑垃圾等必须清运，保持施工现场平整、整洁，塔吊、井架基础等清理完成，如不清运，采购人委托清运，费用由成交供应商承担在决算中扣除；采购人提供的现场设施应完好，损坏需赔偿。

十三、付款方式

1.第一期款期：合同签订后采购人收到发票后十个工作日内支付合同总价的30%预付款；

2.第二期款项：项目完成并通过采购人验收合格，待采购人收到发票后十个工作日内支付合同总价的40%；

3.第三期款项：第三年根据结算审计价付清尾款（无息）。

注：1）结算审核的审计费用，根据镇财评[2014]1号文执行，结算审核核减率超过7%以上的部分，审计费用由施工单位承担。

2）不平衡报价引发的价格调整，按镇建价【2019】1 号文执行。

十四、其他要求

1.在本项目实施过程中，成交供应商需严格遵守和执行《中华人民共和国劳动法》、镇江市劳动用工和社会保险管理规定、镇江市最低工资标准等相关法律法规，并就安全生产和职业道德加强对所有工作人员的教育，合同期中发生的一切事故、纠纷由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。

- 十五、工程量清单、图纸