灌南县政府采购

招　标　文　件

项目名称：江苏连云港化工产业园区地下水污染风险管控项目

（非专门面向中小企业）

项目编号：JSZC-320724-XZBM-G2026-0012

采购人：江苏连云港化工产业园区管理委员会

采购代理机构：江苏博茂项目管理有限公司

2026年9月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	21

第四章  采购需求	22

第五章  评标方法与评标标准	25

第六章  投标文件格式	41

第一章 投标邀请

项目概况 江苏连云港化工产业园区地下水污染风险管控项目（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年9月29日10:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-XZBM-G2026-0012

项目名称：江苏连云港化工产业园区地下水污染风险管控项目（非专门面向中小企业）

采购方式：公开招标

预算资金：4008万元

最高限价：4008万元，投标报价超过最高限价的投标无效。

采购需求：根据生态环境部《化工园地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水调查评估结果，江苏连云港化工产业园区亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。具体内容包括：仅超标但风险可接受区域，实施长期监测预警；地下水风险不可接受区域，采取风险管控措施。具体要求详见第四章“采购需求”。

对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限（服务期限）：自合同签订之日起至2027年12月31日前完成全部服务工作（不含地下水治理效果评估期）。

本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料（如为联合体投标，以下材料联合体各方均需提供且均应满足）：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中(格式详见采购文件)；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中(格式详见采购文件)；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备有效的建设行政主管部门核发的环保工程专业承包壹级资质并取得有效的安全生产许可证；

（2）投标人须具备有效的建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质并取得有效的安全生产许可证。

注：投标人须同时具备上述（1）（2）项要求方可独立参与投标，或由具备以上相应资质的投标人组成联合体参与投标，联合体牵头单位须具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包壹级资质并取得有效的安全生产许可证，联合体单位数量不得超过两个，联合体各方应共同签署联合体协议，协议中须明确联合体牵头单位及各方分工。本项目的项目负责人须由联合体牵头单位委派。联合体各方不得再单独参与或另行组建联合体参与本项目；联合体中标后共同签订合同，承担连带责任。

三、获取招标文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件（后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件——导出加密的投标文件（后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

③“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

④招标文件（后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统——已报名项目——报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标文件接收截止时间：2026年9月29日10点00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 采购人信息

名 称： 江苏连云港化工产业园区管理委员会

地址：灌南县堆沟港镇紫藤街1号

联系人：朱主任

联系方式：18352026385

2.采购代理机构信息

名 称：江苏博茂项目管理有限公司

地 址：连云港市海州经济技术开发区朐凤路116号

联系方式： 于俊  13675293742

八、电子招投标说明

1.本项目采用电子招标投标，请投标人严格按照招标文件的规定编制、提交投标文件，否则所造成的一切不利后果由投标人自行承担。

2.投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。

特别说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件需通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

3.电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标文件递交截止时间之前上传投标文件。

投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。

4.线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏博茂项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 招标代理服务费按苏招协【2022】002号文服务采购收费标准下浮50%计取。由中标人支付，投标人在报价时应综合考虑以上相关费用，但不得单列。相关费用必须在中标公示后中标通知书发出前由中标人一次性付清。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其他要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

9.3本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，如联合体参加投标，由联合体牵头人签章提交，联合体协议按要求提供。

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表（如有请提供）、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13、投标分项报价表

13.1投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中标注有★为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在评审现场30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（14）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和采购代理机构各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30.1履约保证金：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、服务（包含与服务相关的货物）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、采购公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合质疑要求的，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、落实的政府采购政策

38.1、对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

38.2、价格给予扣除标准：

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对提供的服务全部由小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

大中型企业与小微企业组成联合体，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

38.3、参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料：

38.3.1 投标人为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章“投标文件格式”）。

38.3.2 投标人为残疾人福利性单位的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章“投标文件格式”）。

38.3.3 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

38.3.4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

41、政府采购中实施本国产品标准及相关政策（本项目不涉及货物采购，不执行本国产品价格评审优惠）

41.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持。

41.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

41.3 供应商为本采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时，依法对供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

41.4 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

41.5 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

41.6 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章 政府采购合同格式

灌 南 县 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标人：

签订日期： 年  月  日

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

灌南县政府采购合同（服务）

（合同编号：***）

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 年 月 日 项目（项目编号：）公开招标的结果，签订本合同。

一、合同内容

1.1 服务内容：                      。

1.2 服务要求：                       。

1.3 服务标准：                        。

1.4 补充条款：                         。

二、合同金额

2.1 本合同含税金额为人民币（大写）：           元（¥       ）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得分包，禁止转包。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、服务时间

8.1 服务时间：                 。

九、合同内容的交付

9.1 交 付 期：_________。

9.2 交付方式：_________。

9.3 交付地点：_________。

9.4 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。

9.5 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十、合同款支付

10.1 付款方式：本项目合同签订后预付合同总金额的30%；项目整体实施完毕并验收合格后支付至合同金额的80%；效果评估报告通过生态环境主管部门组织的专家评审后支付至合同金额的95%；审计结束后支付至审定价的100%。

10.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价计算。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5.乙方完成承包范围内的全部服务后，向甲方提交项目总体验收报告，同时根据甲方档案管理规定及备案要求，提交完整的竣工验收资料4套，甲方组织乙方、监理单位、效果评估单位进行竣工验收。

13.6.甲方收到乙方提交的竣工验收申请报告及完整的验收资料后20天内组织验收，若项目验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的导致项目无法通过验收的，一切责任由乙方承担且甲方有权暂不予支付约定的款项，并不视为甲方违约；如不影响项目验收，项目验收通过后，乙方仍应按要求提交完整的符合要求的全套资料。

13.7.竣工验收通过的，以实际通过验收之日为实际竣工日期，项目经整改后验收通过的，以整改后通过验收之日为工程实际竣工日期。

十四、违约责任

14.1.乙方如将本项目转包的，甲方有权立即终止合同并追究乙方违约责任，乙方需按合同金额的20%赔偿甲方违约金。因乙方转包导致甲方损失的，乙方还应赔偿甲方损失。

14.2.如乙方在履行合同过程中发生重大安全作业事故、媒体曝光、拖欠员工工资等违规现象之一的，甲方有权即行中止合同，乙方必须无条件配合。

14.3.甲方未按约支付应付进度款超过60日的，自第61日开始，每逾期一日，甲方按应付未付进度款的 万分之三 向乙方支付违约金，但乙方不得以甲方拖欠进度款为由暂停施工或延缓施工进度（项目进度）。

14.44.项目未在合同约定工期（含节点工期）或签证顺延工期内完工的，乙方按下列标准支付违约金：逾期竣工 30 天以内（含30天）的，每逾期一日，乙方按项目总造价的万分之五 向甲方支付违约金；逾期完工 30 天以上的，每逾期一日，乙方按项目总造价的万分之十 向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

14.5.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的工程成品（若有），如造成损失，赔偿损失。

14.6.施工中未经甲方同意或有关部门批准，乙方不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并赔偿损失。

14.7.乙方依约应承担的违约金和损失，甲方有权在合同价款中直接扣除。

14.8.乙方未通过风险管控项目竣工验收或效果评估，乙方应根据甲方要求限期整改，费用由乙方承担，并自乙方合同约定竣工日期次日起，每逾期一日，乙方按合同总造价的万分之五 向甲方支付违约金。若乙方未完成限期整改或未通过甲方组织的第二次验收，甲方有权解除合同，并拒绝支付剩余款项。

14.9.乙方全权负责完成本项目有关上级资金申报工作，直至资金落实。若上级资金最终未落实，甲方有权暂停支付合同款项或调整支付比例。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为灌南县。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执贰份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。

甲方：                                   乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期： 年 月 日

第四章 采购需求

说明：本项目采购方式为公开招标，项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中标注★的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

根据生态环境部《化工园地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水调查评估结果，江苏连云港化工产业园区亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。

一、服务内容

1.项目简述

根据生态环境部《化工园地下水污染专项整治工作方案》要求和园区地下水调查评估结果，江苏连云港化工产业园区亟需开展地下水污染风险管控及相关配套服务等工作。具体内容包括：仅超标但风险可接受区域，实施长期监测预警；地下水风险不可接受区域，采取风险管控措施。

2.服务范围

服务范围具体包括：污染浓度超标10倍及园区边界处超标但风险可接受区域（A区），制定长期监控方案，开展监测自然衰减；地下水风险不可接受区域（B区），采取风险管控措施。

3.工作内容

（1）在充分了解前期的调查报告、风险评估结论、污染物运移模拟成果及既有管控措施等资料的基础上，编制总体服务方案。

（2）依据相关技术导则及风险管控方案要求，制定A区地下水监测方案（服务期2026-2027年）；对区内现有监测井及井台保护设施实施巡检与维护，发现损坏及时修复或重建；严格按照监测方案开展采样工作，每年不少于两次，且两次采样间隔大于2个月；对全部监测数据进行系统分析，编制年度监测报告并提交招标人审核。

（3）根据相关技术导则和风险管控方案要求，对B区地下水人体健康风险不可接受区域，采用抽出-处理+重点区域原位化学氧化技术进行削源和管控，确保达到风险管控方案制定的相关目标。

（4）投标人须自行组织现场踏勘，主动做好与相关管理单位及周边各方的沟通协调；施工过程中优先选用扰动小的工艺工法，有效控制污染羽迁移范围，严防污染物扩散至非目标区域。

（5）服务全程应严格落实二次污染防治措施，并按照技术导则及风险管控方案的要求，同步开展环境监测及管控效果自检。

（6）鉴于本项目现状复杂，投标人须组建结构合理、专业齐全的项目团队，以确保满足招标人项目需求。

4.服务清单

表1项目服务清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区监测方案编制 | 1.根据相关导则规范要求，编制A区监测方案。 | 项 | 1 |
| 2 | A区监测井维护 | 1.地下水监测井（利旧）及井台日常维护，若损坏及时新建； 2.服务期为2026年和2027年。 | 口 | 39 |
| 3 | A区采样分析 | 1.按照相关导则规范要求，进行样品采样与数据分析； 2.地下水监测频次不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月； 3.服务期为2026年和2027年。 | 个 | 172 |
| 4 | A区年度监测报告编制 | 1.根据相关导则规范要求，编制年度监测报告； 2.服务期为2026年和2027年。 | 项 | 1 |
| 5 | B区污染地下水抽出-处理 | 1.污染地下水抽出-处理； 2.包括不限于建井、管道建设、地下水抽提、污水转运、现场预处理（含危废处置）、处理后废水纳管排放等； 3.抽出井井深为20m/28m（以实际地勘为准，潜水含水层），孔径为Φ600mm，波纹管，井径Φ375mm； 4.注入井井深为20m（以实际地勘为准），管径Φ200mm，UPVC材质； 5.治理效果达到规定风险管控目标值； 6.按照相关导则规范要求执行。 | m3 | 46481.76 |
| 6 | B区重点区域原位化学氧化 | 1.重点区域原位化学氧化； 2.包括不限于人员管理、机械进出场及施工、药剂购买及使用等； 3.可采用浅层搅拌、高压旋喷等方式，具体应根据现场实际情况选择工法； 4.最大治理深度7.5m； 5.按照相关导则规范要求执行； 6.化学氧化施工效果检测。 | m3 | 59560.43 |
| 7 | 临时设施 | 1.临时设施； 2.包括不限于场地平整，办公区、水处理区、仓库、临水临电接入、监控、大门建设等； 3.满足相关规范及方案要求。 | 项 | 1 |
| 8 | B区服务过程环境监测与检测 | 1.B区服务过程环境监测与检测； 2.包括不限于含施工期环境监测（大气、水、噪声等），治理效果自检（抽出处理后污水、削源后地下水）等； 3.投标单位自行考虑，满足相关规范及监测方案要求。 | 项 | 1 |
| 9 | 二次污染防治措施费 | 1.二次污染防治； 2.包括不限于：大气污染防治、水污染防治、固废污染防治、噪声污染防治等； 3.防治方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。 | 项 | 1 |
| 10 | 安全文明施工措施费 | 1.安全文明施工； 2.包括不限于：安全防护、施工机械及临电安全、安全管理体系建立、宣传展示标语等； 3.安全文明施工方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。 | 项 | 1 |

二、服务相关要求及项目参考依据

1.服务要求：按照国家、江苏省和连云港市土壤和地下水修复治理和风险管控等相关规范、规定，完成要求工作。

2.验收标准：通过招标人组织的履约验收。

3.质量要求：合格（同招标公告要求）。

4.项目参考依据：《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《建设用地土壤修复技术导则》（HJ25.4-2019）、《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》（HJ25.6-2019）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）等文件。

三、服务工作成果

至少包括以下内容。

1.项目总体服务方案；

2.项目总体竣工报告；

3.风险管控服务工作通过效果评估验收；

4.招标人要求提供的有关服务成果。

四、项目背景资料

1.项目背景

江苏连云港化工产业园区（以下简称“连云港化工产业园”）位于连云港市灌南县堆沟港镇境内，南靠灌河，北依新沂河，东临黄海。前身为连云港市堆沟港化学工业园区，于2003年6月由连云港市人民政府同意设立。2020年11月江苏省人民政府办公厅印发《省政府关于加强全省化工园区化工集中区规范化管理的通知》（苏政发〔2020〕94号），园区被认定为江苏省14家化工园区之一。“十四五”以来国家高度重视化工园区地下水污染防治工作，陆续发布《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》（环土壤〔2021〕120号）、《化工园区地下水环境状况调查评估工作方案》（环办便函〔2021〕100号）、《深入打好净土保卫战实施方案》（苏政办发〔2022〕78号）等文件，明确要求开展化工园区地下水污染调查评估及管控工作。为深入贯彻国家、省、市相关政策文件要求，强化园区地下水环境污染防治，江苏连云港化工产业园区管理委员会委托相关单位相继完成了园区地下水环境状况初步调查、详细调查、风险评估、污染运移模拟及风险管控方案编制工作，确定了按照问题导向、合理分区、分类施策的思路统筹推进园区地下水风险管控工作，以实现园区地下水污染不加重、不扩散为阶段目标。

2.项目水文地质条件

园区所在区域自上而下分述如下：1层杂填土（Q4ml）、2层黏土（Q4al）、3层淤泥（Q4m）、4层粉质黏土（Q3al）、5层粉砂（Q3al）、5-1层粉质黏土夹粉砂（Q3al）、6层粉质黏土（Q3al）、7层粉质黏土（Q2al）、8层粉砂（Q2al）。

潜水主要赋存于上部2层黏土、3层淤泥及少量1层填土层中，一般厚16.50～20.00m，平均18.00m。潜水层总体流向由东北向西南，局部区域由地势高流向地势低，最终汇集至灌河。

微承压水主要赋存于5层粉砂、5-1层粉质黏土夹粉砂层中，一般厚1.0～12.0m，平均6.0m，微承压水层总体流向由东北向西南。

第Ⅰ承压水主要赋存于8层粉砂层中，揭露厚2.70～3.90m，平均3.10m，第Ⅰ承压水层总体流向西南向东北。

3.项目调查评估结果

（1）地下水调查结果

调查阶段，在园区内布设地下水采样点位并采集样品送检，检测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1的35项（微生物和放射性指标除外）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1的45项基本项、VOCs、SVOCs、石油烃（C10-C40）、八大离子、园区特征污染物和园区历史地下水调查确定的超标污染指标等。

园区内潜水超IV类评价标准指标包括色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、硝酸盐氮、氟化物、碘化物、砷、镉、铅、氯仿、四氯化碳、苯、甲苯、钼、锑、2,4,6-三氯酚、五氯酚、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、总氰化物、萘、石油烃（C10-C40）、甲苯、乙苯、苯并[a]芘、2-氯酚、2,4-二氯酚以及2,4-二硝基酚等。

园区内微承压水超IV类评价标准指标包括色度、臭和味、浊度、肉眼可见物、pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总氰化物、氟化物、碘化物、砷、镉、氯仿、苯、甲苯、锑、2,4,6-三氯酚、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯苯、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、苯乙烯、铜、硝酸盐、四氯化碳以及五氯酚等。

（2）风险评估结果

根据园区前期调查评估成果，潜水关注污染物中氯仿、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、石油烃（C10-C40）人体健康风险不可接受；微承压水关注污染物中氯乙烯、1,2-二氯乙烷人体健康风险不可接受。

4.项目风险管控路线

（1）园区超标10倍及边界处超标但风险可接受区域（A区）

选取园区超标10倍及边界处超标但风险可接受的点位纳入本区域，共涉及39个点位，拟将其列为重点监管区，制定长期监控方案，开展监测自然衰减，落实年度监测内容及计划。

（2）园区风险不可接受区域（B区）

针对现有调查评估报告确定的地下水风险不可接受区域实施源头阻控系列措施。通过地下水抽出处理+重点区域原位化学氧化管控污染羽，全面降低环境污染扩散风险。风险不可接受区域地下水污染区域抽出处理方量约46481.76m3，风险不可接受重点区域（B-1区重点区域及B-2区重点区域）原位化学氧化约59560.43m3。

5.项目风险管控范围

（1）A区

针对A区39个点位设置长期监测井（可利旧改造），动态监测地下水中超标污染物浓度变化及污染趋势。风险管控服务期间，地下水监测频次不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月。当出现风险管控效果低于预期，局部区域修复和风险管控失效、污染扩散等不利情况，应适当提高监测频次。具体监测周期根据当地环境管理部门要求进行实时调整。监测指标包括氯仿、钼、镉、1,2-二氯乙烷、氯苯、二氯甲烷、石油烃（C10-C40）、四氯乙烯、甲苯、苯、铅、砷、1,2-二氯苯、氯乙烯、1,2-二氯丙烷及GB/T14848-2017中表1推荐指标（微生物和放射性指标除外）。监测要求：统计地下水中关注污染物浓度，总结污染物浓度变化特征。若监控地下水中污染物浓度稳定或持续下降，则判断地下水污染扩散得到控制；若污染物检出浓度出现猛增或连续三次监测污染物检出浓度持续上升，则判断为污染扩散，应根据监测结果进行动态调整，及时查找污染扩散的原因，优化监测方案。

图1 长期监测点位

（2）B区

园区潜水地下水管控目标污染物共4种，分别为氯仿、氯乙烯、1,2-二氯乙烷、石油烃（C10-C40），微承压水管控目标污染物共2种，分别为氯乙烯、1,2-二氯乙烷。拟采用抽出-处理+重点区域原位化学氧化进行治理，地下水抽出处理方量约46481.76m3，原位化学氧化方量约59560.43m3。具体见下表及下图。

表2 B区地下水抽出处理工程量

| 区域 | 面积（m2） | 深度（m） | 方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1区 | 37972.08 | 20 | 41588.18 |
| B-2区潜水 | 1524.37 | 20 | 1669.54 |
| B-2区承压水 | 1524.37 | 28 | 3224.04 |
| 合计 | 39496.45 | / | 46481.76 |

表3 B区地下水原位化学氧化工程量

| 区域 | 面积（m2） | 深度（m） | 方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1区重点区域 | 13049.02 | 7.5 | 55980.30 |
| B-2区重点区域 | 834.53 | 7.5 | 3580.13 |
| 合计 | 13883.55 | / | 59560.43 |

图2 地下水管控范围

6.项目风险管控目标

（1）B区地下水管控目标

根据园区前期调查评估成果，在系统开展污染状况调查及水文地质勘察的基础上，依据《地下水污染健康风险评估工作指南》（环办土壤函[2019]770号）以及《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ 25.3-2019）等文件要求，通过危害识别、暴露评估和风险表征，识别出风险不可接受污染物指标，并定量计算得到风险控制值，具体如下表所示。

表4 潜水关注污染物风险管控目标值（mg/L）

| 序号 | 污染物 | CAS编号 | 风险控制值 | 标准限值 | 建议的管控目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯仿 | 67-66-3 | 1.32 | 0.3 | 1.32 |
| 2 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.17 | 0.09 | 0.17 |
| 3 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 3.04 | 0.04 | 3.04 |
| 4 | 石油烃 （C10-C40） | / | 32.4 | 1.2 | 32.4 |

表5 微承压水关注污染物风险管控目标值（mg/L）

| 序号 | 污染物 | CAS编号 | 风险控制值 | 标准限值 | 建议的管控目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 2.68 | 0.09 | 2.68 |
| 2 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 10.2 | 0.01 | 10.2 |

（2）处理后废水纳管标准

园区现有污水处理厂为连云港东江水务有限公司，设计处理规模为3.45万m3/d，主体处理工艺为生化处理+芬顿氧化+活性炭吸附等组合工艺。污水处理厂出水执行江苏省《化学工业水污染排放标准》（DB32/939-2020）一级标准。污染物控制指标按标准相关要求执行，涵盖基本控制指标及特征污染物指标，确保稳定达标排放。本项目抽提出的地下水和施工废水需进行预处理达标后方可纳管排放，不直接外排。污水处理厂的接管及排放标准如下表所示。

表6 污水厂纳管及排放标准（mg/L）

| 序号 | 项目 | 接管 标准 | 排放 标准 | 序号 | 项目 | 接管 标准 | 排放 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 6~9 | 34 | 四氯乙烯 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 色度 | 200倍 | 30倍 | 35 | 苯 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | SS | 400 | 20 | 36 | 甲苯 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | BOD5 | 1000（＞30） | 20 | 37 | 乙苯 | 0.4 | 0.4 |
| 5 | COD | 500 | 50 | 38 | 邻二甲苯 | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 氨氮 | 30 | 5（8） | 39 | 对二甲苯 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 总氮 | 50 | 15 | 40 | 间二甲苯 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 总磷 | 1.0 | 0.5 | 41 | 氯苯 | 0.2 | 0.5 |
| 9 | 石油类 | 10 | 3 | 42 | 邻二氯苯 | 0.4 | 0.4 |
| 10 | 动植物油 | 15 | 10 | 43 | 对二氯苯 | 0.4 | 0.4 |
| 11 | 盐分 | 5000 | 全盐量10000 | 44 | 对硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 |
| 12 | 挥发酚 | 2.0 | 0.5 | 45 | 2,4-二硝基氯苯 | 0.5 | 0.5 |
| 13 | 总氰化物 | 0.5 | 0.2 | 46 | 苯酚 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | 硫化物 | 2.0 | 0.5 | 47 | 间甲酚 | 0.1 | 0.1 |
| 15 | 氟化物 | 10 | 8 | 48 | 2,4-二氯酚 | 0.6 | 0.6 |
| 16 | 甲醛 | 1.0 | 1.0 | 49 | 2,4,6-三氯酚 | 0.6 | 0.6 |
| 17 | 苯胺类 | 2.0 | 0.5 | 50 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 0.2 | 0.1 |
| 18 | 硝基苯类 | 2.0 | 2.0 | 51 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 0.3 | 0.1 |
| 19 | 阴离子表面活性剂 | 5.0 | 5.0 | 52 | 丙烯腈 | 2.0 | 2.0 |
| 20 | 总铜 | 0.5 | 0.5 | 53 | 总硒 | 0.1 | 0.1 |
| 21 | 总锌 | 2.0 | 2.0 | 54 | 总汞 | 0.05 | 0.01 |
| 22 | 总锰 | 2.0 | 2.0 | 55 | 烷基苯 | 不得检出 | 不得检出 |
| 23 | 元素磷 | 0.1 | 0.1 | 56 | 总镉 | 0.1 | 0.1 |
| 24 | 有机磷农药 | 不得检出 | 不得检出 | 57 | 总铬 | 1.5 | 0.5 |
| 25 | 乐果 | 不得检出 | 不得检出 | 58 | 六价铬 | 0.5 | 0.2 |
| 26 | 对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | 59 | 总砷 | 0.5 | 0.3 |
| 27 | 甲基对硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | 60 | 总铅 | 1.0 | 0.5 |
| 28 | 马拉硫磷 | 不得检出 | 不得检出 | 61 | 总镍 | 1.0 | 0.5 |
| 29 | 五氯酚及五氯酚钠（以五氯酚计） | 5.0 | 5.0 | 62 | 苯并（a）芘 | 0.00003 | 0.00003 |
| 30 | 可吸附有机卤化物（AOX）（以Cl计） | 1.0 | 0.5 | 63 | 总铍 | 0.005 | 0.005 |
| 31 | 三氯甲烷 | 0.3 | 0.3 | 64 | 总银 | 0.5 | 0.3 |
| 32 | 四氯化碳 | 0.03 | 0.03 | 65 | 总α放射性 | 1Bq/L | 1Bq/L |
| 33 | 三氯乙烯 | 0.3 | 0.3 | 66 | 总β放射性 | 10Bq/L | 10Bq/L |
|  |  |  |  | 67 | 总有机碳 | / | 20 |

五、商务条款

★1．服务期期：自合同签订之日起至2027年12月31日前完成全部服务工作（不含地下水治理效果评估期）。

2.采购标的验收标准：通过招标人组织的履约验收。

3.质量要求：合格

4.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

★5.付款方式

本项目合同签订后预付合同总金额的30%；项目整体实施完毕并验收合格后支付至合同金额的80%；效果评估报告通过生态环境主管部门组织的专家评审后支付至合同金额的95%；审计结束后支付至审定价的100%。

付款前供应商应向采购人开具正规的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款。采购人对满足合同约定支付条件的项目自收到发票后10个工作日内将资金支付到约定的供应商账户（以发票开具日期计算）。

- 货币：本次采购文件所涉及货币币种均为人民币。

7.报价要求：本项目投标报价应包含为完成本项目服务范围内的全部工作内容，包含但不限于收集资料费、调查费、采样费、检测费、人员费、专家评审费、风险费、保险费、 税金、利润等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，后续不再增加任何费用。

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，名次并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务分+技术分。

综合评分法

| 序号 | 评审项 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标报价 （10分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 | 10 |
|  | 商务 | 类似业绩 （6分） | 投标人自2021年8月01日以来（以合同签订时间为准），独立承担或作为牵头人承担并完成类似项目业绩（污染地下水修复或风险管控项目），有一个得2分，最高得6分。 需在投标文件中提供类似项目业绩合同及效果评估报告通过生态环境部门组织评审的专家意见或生态环境部门出具的效果评估报告等资料的备案证明等原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 | 6 |
|  |  | 企业实力 （14分） | （1）投标人自2021年8月1日以来（以证书落款时间为准），获得行政机关或行政主管部门颁发的土壤或地下水污染防治相关方向奖项每提供一个得2分；最高得4分。 需在投标文件中提供证书原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供得不得分。 注：1、同一项目获得不同等级奖项的，不重复累加得分；2、须提供完整获奖证书原件扫描件，清晰体现投标人名称、颁奖单位、落款时间、奖项业务内容；材料缺失关键信息不予计分； 3、协会或学会的相关奖项不予加分。 | 4 |
|  |  |  | （2）投标人自2021年8月01日以来，作为起草单位参与土壤或地下水污染防治相关规范标准、技术指南、规程、导则等的制修订且已报批并现行适用的，每提供一项得2分，本项最高6分。 需在投标文件中提供在全国标准信息公共服务平台下相关模块中检索的标准查询页完整截图（至少包含标准号、发布日期等基础信息及起草单位信息）及正式文件的封面页（至少包含名称及标准号）、目录页、前言页（至少包含主要起草单位）等的证明材料扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供得不得分。 | 6 |
|  |  |  | （3）投标人具有省级及以上行政主管部门认定的土壤或地下水污染防治相关工程技术中心等相关平台的，得2分。 注：需在投标文件中提供相关平台证明材料扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供得不得分。 | 2 |
|  |  |  | （4）投标人自身持有有效的检验检测机构资质认定（CMA）证书，且资质认定能力附表包含土壤污染物相关检测参数，得2分；不满足不得分。 注： 投标文件须同时提供质量技术监督部门出具的有效期内CMA资质证书、完整《检验检测机构资质认定能力附表》；仅提供证书缺少附表不予计分； 提供以上证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供得不得分。 | 2 |
|  |  | 项目团队 （20分） | （1）拟派项目负责人（如联合体投标须由联合体牵头单位委派）： ①具有一级建造师注册证书且具备安全生产考核合格证(B证)的得2分，具有二级注册建造师注册证书且具备安全生产考核合格证(B证)的得1分； ②具有环保类相关中级职称的得0.5分，具有环保类相关副高级及以上职称的得1分； 本项最高3分。 注：需提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | （2）拟派技术负责人： ①具有环保类相关专业中级职称的得0.5分，具有环保类相关专业副高级职称的得1分，具有环保类相关专业正高级职称的得2分； ②具有注册环保工程师证书的得2分。 本项最高得4分。 | 4 |
|  |  |  | （3）拟派安全负责人： ①具有中级及以上注册安全工程师执业证书的得2分； ②具有环保类相关中级职称的得0.5分，具有环保类相关专业副高级及以上职称的得1分； 本项最高得3分。 | 3 |
|  |  |  | （4）拟派项目组其他成员（不含项目负责人、技术负责人及安全负责人），以下①②③每人限评一项。 ①具有注册环保工程师证书的得2分； ②具有注册化工工程师证书的得2分； ③具有注册设备工程师（给排水）证书的得2分； 以上人员同时具有环保类相关中级职称的加0.5分，具有环保类相关专业副高级职称的加1分，具有环保类相关专业正高级职称的加2分，最高加4分。 本项最高得10分。 | 10 |
|  |  |  | 注：以上（1）至（3）项岗位人员不得相互兼任，以最高分计取。 需提供相关人员证书原件扫描件及投标人为其缴纳的2026年5月以来任意一个月社会保险证明材料原件扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供得不得分。 |  |
| 3 | 技术(50分) | 项目概况及控制目标 | 针对项目概况及控制目标的方案评分内容：方案内容包括（1）对项目背景、园区基本情况、工作内容和控制目标理解分析；（2）总体工作流程及技术路线； 1. 对项目背景、园区现状基本情况、工作内容、控制目标理解透彻，总体工作流程逻辑清晰，技术路线科学、贴合本项目工况，方案阐述完整、有针对性，充分满足采购需求，得6分； 2. 理解基本到位，工作流程、技术路线可行，仅少量细节不完善，基本满足采购需求，得4分； 3. 仅简单阐述项目信息，流程、技术路线内容简略，存在明显缺项，勉强满足基础要求，得2分； 4. 未编制本项方案，或对项目理解存在重大偏差、工作流程/技术路线明显不合理，无法满足采购需求，得0分。 | 6 |
|  |  | 项目设计方案 | 针对项目设计方案评分内容：方案内容包括（1）A区监测自然衰减设计方案：（2）B区原位化学氧化设计方案：（3）B区地下水抽出-处理设计方案：（4）污水处理工艺设计方案； 1、方案体系完整，技术路线、工艺选择与参数设计、点位布设、管控措施科学合理，充分结合场地污染特征与水文地质条件，有针对性，能够全面满足采购需求的得10分； 2、治理思路、工艺路线正确，方案框架完整，核心技术措施具备可行性，仅部分技术细节、参数设计不够细化，基本满足采购需求的得7分； 3、仅提供基础方案框架，关键技术内容存在缺项，工艺选择与技术参数、实施措施描述简略，仅能满足最低限度响应要求的得4分； 4、未提供本项方案，或技术路线选择不当、设计思路存在重大偏差，与场地工况不匹配，无法满足采购需求得0分。 | 10 |
|  |  | 项目实施方案 | 针对项目实施方案评分内容：（1）总平面图（2）项目施工方案；方案内容包括但不限于平面布置、A区监控+预警施工方案、B区原位化学氧化施工方案、B区地下水抽出-处理施工方案等整体实施内容； 1、整体实施方案体系完整、逻辑严密；总平面布置科学、分区合理、符合现场场地条件、安全分区、物料堆放、作业布局规范；各区块作业工序、作业流程、作业组织、时序安排、质量控制、安全文明施工措施全面、贴合本项目工况，可落地性强，完全满足采购需求的得10分。 2.、实施方案整体齐全，总平面布置合理，各专项施工方案流程正确、措施可行；整体满足项目实施要求，仅局部细节、工序衔接、现场布置细节不够细化，无明显缺陷的得7分。 3、 仅提供基础实施方案框架，总平面布置简单粗略、专项施工内容单薄，关键施工工序、现场布置、实施保障内容缺项较多，仅能满足最低基本响应的得4分。 4、未提供本项实施方案，或总平面布置、施工组织方案不合理、工序混乱、与项目现场及治理工艺不匹配，无法满足项目实施要求得0分。 | 10 |
|  |  | 进度计划及保证措施 | 针对项目进度计划及保证措施评分内容： （1）劳动力、机械、材料配置计划及保证措施； （2）工期目标及总进度计划；（3）工期影响进度因素分析；（4）工期进度保证措施； 1、投标人针对本项目提供的劳动力、机械、材料配置计划及保证措施内容详细完整、科学合理、条理清晰，投标人服务期目标明确合理，总进度计划科学完整、工序排布衔接顺畅、各作业节点划分清晰，完全贴合本项目治理作业流程与采购服务期要求；对影响本项目服务期的各类风险因素分析全面、精准、贴合现场实际；工期组织、资源保障、纠偏管控等进度保证措施系统完善、可落地性强，能够完全保障项目按期保质完成的得8分。 2、投标人针对本项目提供的劳动力、机械、材料配置计划及保证措施内容基本完整、基本合理，投标人总进度计划完整、服务期目标合理，服务期风险因素分析基本到位，进度保障措施可行有效；整体满足项目服务期要求，仅在节点细化、风险分析深度、保障措施细节方面略有欠缺，无明显短板和缺陷的得6分。 3、投标人针对本项目提供的劳动力、机械、材料配置计划及保证措施内容简单提及，仅提供简单的进度计划框架，节点划分粗略、服务期因素分析片面、进度保证措施单薄笼统，关键管控内容缺项较多，仅能满足最低限度响应采购需求的得4分。 4、投标人针对本项目提供的劳动力、机械、材料配置计划及保证措施未提及，未提供本项进度计划及保障方案，或进度计划混乱、服务期目标不合理、无有效服务期保障措施，无法满足项目工期履约要求的得0分。 | 8 |
|  |  | 环境管理方案 | 针对环境管理方案评审内容：（1）二次污染防治措施；（2）环境监测方案； 1、投标人环境管理方案内容详实完整、条理清晰；二次污染（废水、废气、固废、噪声、土壤、地下水二次扰动等）防治措施全面、精准、针对性强；环境监测方案监测点位、监测指标、监测频次、质控要求、数据管理完整规范，完全贴合本项目治理施工特点及采购需求，可落地性强的得4分。 2、二次污染防治措施、环境监测方案内容完整、思路正确，整体符合项目环境管理要求；措施及方案可行有效，仅部分细节内容不够细化，无明显缺陷，基本满足采购需求的 得2分。 3、仅提供基础环境管理框架，二次污染防治措施简单笼统，环境监测方案要素缺项较多、内容单薄，针对性不足，仅满足最低响应要求的得1分。 4、未提供本项环境管理方案，或二次污染防控、环境监测内容严重缺失、措施不合理，无法满足本项目环保管控要求的得0分。 | 4 |
|  |  | 质量管理措施 | 针对质量管理措施评审内容：（1）质量保证措施；（2）效果自检方案； 1、投标人质量管理体系完善、架构清晰、制度健全；质量保证措施覆盖施工全过程，事前、事中、事后质量管控要点全面、细节详实，完全符合相关规范、标准要求；治理效果自检方案科学严谨，自检项目、自检频次、检测方法、判定标准、整改复核机制完整合理，技术路线先进可行、贴合本项目污染治理特点，可有效保障工程治理质量及治理成效，全面满足采购需求的得3分。 2、投标人质量保证措施、效果自检方案内容完整，整体符合规范标准及项目实施要求，技术路线合理、方法科学；整体满足项目质量管理需要，仅部分管控细节、自检流程、复核机制细化程度不足，无质量管控缺陷的得2分。 3、仅提供基础质量管理框架，质量保证措施笼统简单、关键管控环节缺项，效果自检方案要素不齐全、流程简单、针对性差，仅能最低限度响应采购需求，无法全面保障项目质量的得1分。 4、未提供本项质量管理措施及自检方案，或质量管控思路混乱、不符合现行规范标准、无有效自检手段，无法保障项目治理质量的得0分。 | 3 |
|  |  | 安全风险分析及安全保障措施 | 投标人针对本项目踏勘、现场采样、污染场地作业、化学品使用、运输处置、交通、恶劣天气、地下未知污染风险、作业人员安全等内容，开展全面风险辨识、分析，并提供针对性、可落地的安全保障方案： 1. 对本项目场地污染风险、现场作业风险、采样安全风险、化学品安全、作业交通、天气灾害、人员防护、应急处置全部覆盖，风险分析全面、贴合地下水污染防控项目实际；安全管理制度、防护措施、作业规范、隐患排查机制科学完备、分工明确、可实施性极强，能完全保障项目全程安全零事故的得6分。 2.能识别项目主要安全风险，具备基本的风险分析；有较完善的安全保障措施，整体可行，但部分细节针对性一般、不够贴合污染场地作业特点的得4分。 3. 仅简单罗列通用安全措施，风险分析粗浅、不全面，缺少地下水污染作业专项风险辨识，保障措施不完善、针对性弱的得2分。 4.无风险分析、无专项安全措施，方案空洞、不具备可实施性的得0分。 | 6 |
|  |  | 应急管理措施 | 针对应急管理措施评审内容：（1）应急组织机构；（2）应急程序；（3）应急措施； 1. 应急组织机构健全、岗位职责分工明确；应急响应流程完整、规范、闭环、逻辑清晰；针对本项目污染治理、地下水施工、化学药剂使用等潜在风险制定的应急处置措施全面、科学、针对性强、可落地性高，完全满足项目安全、环境风险应急管控全部需求的得3分。 2、应急组织机构、应急程序、应急处置措施内容完整、整体合理可行，能够满足项目应急管理要求；仅部分细节预案、专项处置措施细化不足，无明显缺陷的得2分。 3、仅提供基础应急方案框架，组织机构、应急流程、处置措施内容简单笼统，关键应急管控内容缺项较多，针对性弱，仅能满足最低限度响应要求的得1分。 4、未提供本项应急管理方案，或应急组织、程序、措施严重缺失、逻辑混乱、不符合项目风险特点，无法满足项目应急管控要求的得0分。 | 3 |
| 特别说明：投标人如以联合体方式参与本项目投标，仅联合体牵头人符合评标办法相关要求的得分。 |  |  |  |  |

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，名次并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第六章 投标文件格式

灌 南 县  政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：

标 段 编 号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

日 期：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中(格式详见采购文件)；

、

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，并上传至电子响应文件中(格式详见采购文件)；

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期： 年 月 日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

委托代理人（签字/签章）：

日期： 年 月 日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期： 年 月 日

## 十、投标函

投标函

致：江苏连云港化工产业园区管理委员会

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物等）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 十一、中小企业声明函（服务）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：     项目编号：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区监测方案编制 | 1.根据相关导则规范要求，编制A区监测方案。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | A区监测井维护 | 1.地下水监测井（利旧）及井台日常维护，若损坏及时新建； 2.服务期为2026年和2027年。 | 口 | 39 |  |  |
| 3 | A区采样分析 | 1.按照相关导则规范要求，进行样品采样与数据分析； 2.地下水监测频次不少于一年两次，两次间隔时间大于2个月； 3.服务期为2026年和2027年。 | 个 | 172 |  |  |
| 4 | A区年度监测报告编制 | 1.根据相关导则规范要求，编制年度监测报告； 2.服务期为2026年和2027年。 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | B区污染地下水抽出-处理 | 1.污染地下水抽出-处理； 2.包括不限于建井、管道建设、地下水抽提、污水转运、现场预处理（含危废处置）、处理后废水纳管排放等； 3.抽出井井深为20m/28m（以实际地勘为准，潜水含水层），孔径为Φ600mm，波纹管，井径Φ375mm； 4.注入井井深为20m（以实际地勘为准），管径Φ200mm，UPVC材质； 5.治理效果达到规定风险管控目标值； 6.按照相关导则规范要求执行。 | m3 | 46481.76 |  |  |
| 6 | B区重点区域原位化学氧化 | 1.重点区域原位化学氧化； 2.包括不限于人员管理、机械进出场及施工、药剂购买及使用等； 3.可采用浅层搅拌、高压旋喷等方式，具体应根据现场实际情况选择工法； 4.最大治理深度7.5m； 5.按照相关导则规范要求执行； 6.化学氧化施工效果检测。 | m3 | 59560.43 |  |  |
| 7 | 临时设施 | 1.临时设施； 2.包括不限于场地平整，办公区、水处理区、仓库、临水临电接入、监控、大门建设等； 3.满足相关规范及方案要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | B区服务过程环境监测与检测 | 1.B区服务过程环境监测与检测； 2.包括不限于含施工期环境监测（大气、水、噪声等），治理效果自检（抽出处理后污水、削源后地下水）等； 3.投标单位自行考虑，满足相关规范及监测方案要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 二次污染防治措施费 | 1.二次污染防治； 2.包括不限于：大气污染防治、水污染防治、固废污染防治、噪声污染防治等； 3.防治方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 安全文明施工措施费 | 1.安全文明施工； 2.包括不限于：安全防护、施工机械及临电安全、安全管理体系建立、宣传展示标语等； 3.安全文明施工方案由投标单位自行考虑，满足相关规范及方案要求。 | 项 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

十四、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：    项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称： 项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称： 项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称： 项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：投标人根据项目需求、评分办法编制项目团队人员一览表，格式不做固定要求。

## 十八、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |
| 总价（大写） |  |  |

投标人公章： （电子签章）

## 十九、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

二十、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

- 我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加     组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

5、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

6、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知八、询问与质疑。