## 汇总表
报价汇总表
项目名称：扬州航务中心高邮界首水上服务区配套等项目 |  | 货币单位：人民币元
序号 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 高邮界首水上服务区配套项目 | 0
2 | 高邮界首水上服务区配套项目 安全生产费（含安责险） [不可竞争费用，该项最高限价×1.5%] | 7050
3 | 高邮界首水上服务区配套项目合计（1+2）=3 | 7050
4 | 施桥二线船闸机房出新项目 | 0
5 | 施桥二线船闸机房出新项目 安全生产费（含安责险） [不可竞争费用，该项最高限价×1.5%] | 5100
6 | 施桥二线船闸机房出新项目合计（4+5）=6 | 5100
7 | 施桥一线船闸机房内部出新项目 | 0
8 | 施桥一线船闸机房内部出新项目 安全生产费（含安责险） [不可竞争费用，该项最高限价×1.5%] | 2700
9 | 施桥一线船闸机房内部出新项目合计（7+8）=9 | 2700
10 | 邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造工程 | 0
11 | 邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造工程 安全生产费（含安责险） [不可竞争费用，该项最高限价×1.5%] | 1185
12 | 邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造工程合计（10+11）=12 | 1185
13 | 邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目 | 0
14 | 邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目 安全生产费（含安责险） [不可竞争费用，该项最高限价×1.5%] | 9000
15 | 邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目合计（13+14）=15 | 9000
16 | 报价总计（3+6+9+12+15）=16 转入报价一览表中 | 25035
| 供 应 商： | （盖章）
法定代表人或
| 其授权代理人： | （签名或签章）
日 期：

## 船舶污染物接收处
高邮界首水上服务区配套项目
工程名称：安装工程-船舶污染物接收处
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
| C | 船舶污染物接收处
| C.4 | 电气设备安装工程
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
1 | 030404017001 | 配电箱改造 | 1.名称:配电箱1AL改造 2.安装方式:回路改造，增加电表 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 项 | 1 |  | 0
2 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
3 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔备用插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
4 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:吹风机插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地1.25m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
5 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:电热水器插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地2.1m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
6 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:洗衣机插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
| C.4.12 | 照明灯具安装
7 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:LED 300*300 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 1 |  | 0
8 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:LED 48W 600*600 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 6 |  | 0
| C.4.11 | 配管、配线
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 82 |  | 0
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:穿管 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 220 |  | 0
11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4mm2 4.配线部位:穿管 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 26 |  | 0
| C.10.5 | 供暖器具
12 | 031005005001 | 暖风机 | 1.名称:浴霸 2.型号、规格:照明、排气、暖风三合一 3.安装方式:嵌入 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
13 | 03B002 | 电吹风 | 1.名称:电吹风 2.规格:国产高速 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
| C.7 | 通风空调工程
14 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调 2.规格:柜式3P，制冷量7210W、制热量9660W、一级能效、电辅加热功率2800W、1000m3/h 3.安装形式:含支架、铜管、制冷剂、配套管线、保温等 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 组 | 1 |  | 0
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
| C.10.1 | 给排水、采暖、燃气管道
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de32 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 5 |  | 0
16 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de25 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 3 |  | 0
17 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de20 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 12 |  | 0
18 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 de25 2.0mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 2 |  | 0
19 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 de20 2.0mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 10 |  | 0
20 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 8 |  | 0
| C.10.3 | 管道附件
21 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:de25 4.连接形式:螺纹 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
22 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:de25 4.连接形式:螺纹 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
23 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软管 2.规格:40cm 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
| C.10.4 | 卫生器具
24 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含混水阀、软管、支架 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 2 |  | 0
25 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:de50 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
26 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:洗衣机专用地漏 2.型号、规格:de50 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
| C.10.6 | 采暖、给排水设备
27 | 031006012001 | 热水器 | 1.能源种类:立式电热水器 2.型号、容积:120L、3KW、一级能效、加热体材质：不锈钢、内胆材质：搪瓷 3.安装方式:嵌入 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
28 | 03B001 | 洗衣机 | 1.名称:洗衣机 2.规格:10KG滚筒、洗烘一体、净爆立体喷淋 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
|  | 合 计 |  |  |  |  | 0

## 应急设备管理处
高邮界首水上服务区配套项目
工程名称：安装工程-应急设备管理处
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
| C | 应急设备管理处
| C.4 | 电气设备安装工程
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
1 | 030404017002 | 配电箱改造 | 1.名称:配电箱2AL改造 2.安装方式:回路改造，增加电表 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 项 | 1 |  | 0
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL 2.型号:一层厨房动力配电箱 3.规格:20KW含电表 4.安装方式:距地1.5m挂墙明装 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
3 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱4AL 2.型号:一层超市空调配电箱 3.规格:20KW含电表 4.安装方式:距地1.5m挂墙明装 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
5 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:五孔备用插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 17 |  | 0
6 | 030404035006 | 插座 | 1.名称:冰箱插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
7 | 030404035007 | 插座 | 1.名称:电磁炉插座 2.规格:250V 16A 带安全门 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
8 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:空调柜机插座 2.规格:3P 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 3 |  | 0
9 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:五孔带USB插座 2.规格:250V 10A USB+TYPE C 3.安装方式:距地0.7m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
10 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:小家电插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地1.25m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 3 |  | 0
11 | 030404018001 | 插座箱 | 1.名称:开水炉插座箱 2.规格:380V 6KW 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
| C.4.8 | 电缆安装
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*6mm2 3.敷设方式、部位:穿管，含电缆头制作安装，接线端子，标签制作 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 12 |  | 0
| C.4.12 | 照明灯具安装
13 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:可调角度筒灯 2.规格:LED 9W 24度 2700K 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 3 |  | 0
14 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:LED 48W 600*600 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 8 |  | 0
| C.4.11 | 配管、配线
15 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 179 |  | 0
16 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 10 |  | 0
17 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:穿管 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 342 |  | 0
18 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4mm2 4.配线部位:穿管 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 280 |  | 0
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
| C.10.1 | 给排水、采暖、燃气管道
19 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de40 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 14 |  | 0
20 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de32 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 2 |  | 0
21 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de25 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 10 |  | 0
22 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de20 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 33 |  | 0
23 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 de25 2.0mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 5 |  | 0
24 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 de20 2.0mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 10 |  | 0
25 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 5 |  | 0
26 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de75 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 12 |  | 0
27 | 031001006015 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de160 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 3 |  | 0
| C.10.3 | 管道附件
28 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:de25 4.连接形式:螺纹 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 3 |  | 0
29 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:de25 4.连接形式:螺纹 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 3 |  | 0
30 | 031003010002 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软管 2.规格:40cm 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 3 |  | 0
| C.10.4 | 卫生器具
31 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含混水阀、软管、支架 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 1 |  | 0
32 | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:de50 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
33 | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:网框式地漏 2.型号、规格:de160 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
| C.10.6 | 采暖、给排水设备
34 | 031006012002 | 热水器 | 1.能源种类:立式电热水器 2.型号、容积:120L、3KW、一级能效、加热体材质：不锈钢、内胆材质：搪瓷 3.安装方式:嵌入 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
35 | 031006012003 | 开水炉 | 1.能源种类:开水炉 2.型号、容积:40L/h 三级超滤发泡 3KW 3.安装方式:含底座 | 台 | 1 |  | 0
| C.10.2 | 厨具
36 | 03B003 | 电饭煲 | 1.名称:电饭煲 2.规格:1500W，5L，IH电磁加热，不锈钢内胆，智能预约，国产知名品牌3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
37 | 03B004 | 微波炉 | 1.名称:微波炉 2.规格:1000W，25L，平板式加热，不锈钢内胆，国产知名品牌 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
38 | 03B005 | 消毒柜 | 1.名称:消毒柜 2.规格:1500W，二星级消毒，高温消毒，120L，304不锈钢内胆，国产知名品牌 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
39 | 03B006 | 不锈钢洗菜池 | 1.名称:不锈钢洗菜池 2.规格:1200*600*800,1.2厚304不锈钢，不锈钢防臭下水器，双水龙头 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
40 | 03B007 | 不锈钢操作台 | 1.名称:不锈钢操作台 2.规格:1500*650*800,1.2厚304不锈钢，带挡板，带靠背，带挂架（刀架、调料架），三层操作台 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 3 |  | 0
41 | 03B008 | 成品保温打菜台 | 1.名称:成品保温打菜台 2.规格:1500*600*800.1.2厚304不锈钢，水浸式电热管加热，功率3KW,数显温控，带保温层，带球阀排水口带弧形8mm厚防尘玻璃罩，带防干烧、过热保护、漏电保护、接地保护 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
42 | 03B009 | 成品电磁炉 | 1.名称:成品电磁炉 2.规格:5KW,台式，灶面高强度微晶农历面板，机身304不锈钢，双头灶 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
43 | 03B010 | 厨房双门冰箱 | 1.名称:厨房双门冰箱 2.规格:左右对开门冰箱 ，容量800L 2000W，风冷无霜，双循环双系统，变频一级能效，国产知名品牌 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
44 | 03B011 | 灭蝇灯 | 1.名称:灭蝇灯 2.规格:8W粘捕式灭蝇灯，550*200，外壳304不锈钢 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
|  | 合 计 |  |  |  |  | 0

## 值班室
高邮界首水上服务区配套项目
工程名称：安装工程-值班室
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
| C | 值班室
| C.4 | 电气设备安装工程
| C.4.4 | 控制设备及低压电器安装
1 | 030404017005 | 配电箱改造 | 1.名称:配电箱3AL改造 2.安装方式:回路改造，增加电表 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 项 | 1 |  | 0
2 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱6AL 2.型号:一层值班空调配电箱 3.规格:20KW含电表 4.安装方式:距地1.5m挂墙明装 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
3 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
4 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 4 |  | 0
5 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:距地1.3m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
6 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:五孔备用插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 31 |  | 0
7 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:电视插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地1.65m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
8 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:空调柜机插座 2.规格:3P 3.安装方式:距地0.35m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
9 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:空调挂机插座 2.规格:2P 3.安装方式:距地2.7m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 6 |  | 0
10 | 030404035015 | 插座 | 1.名称:五孔带USB插座 2.规格:250V 10A USB+TYPE C 3.安装方式:距地0.7m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
11 | 030404035016 | 插座 | 1.名称:地面插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:地面嵌入 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
12 | 030404035017 | 插座 | 1.名称:电热水器插座 2.规格:250V 10A 带安全门 3.安装方式:距地2.1m暗装 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
| C.4.12 | 照明灯具安装
13 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:LED 6W 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 10 |  | 0
14 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:LED 48W 600*600 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 10 |  | 0
15 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:LED 58W 300*1500 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 3 |  | 0
16 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式平板灯 2.规格:LED 150*200 3.安装形式:嵌入式 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 4 |  | 0
| C.4.11 | 配管、配线
17 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 228 |  | 0
18 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 110 |  | 0
19 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:2.5mm2 4.配线部位:穿管 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 644 |  | 0
20 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号:WDZ-BYJ 3.规格:4mm2 4.配线部位:穿管 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 369 |  | 0
| C.10.5 | 供暖器具
21 | 031005005003 | 暖风机 | 1.名称:浴霸 2.型号、规格:照明、排气、暖风三合一 3.安装方式:嵌入 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
| C.5 | 建筑智能化工程
22 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:双网络6类信息插座 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地0.3m 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
23 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双网络6类信息插座 2.规格:按设计要求 3.安装方式:底边距地0.3m 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 7 |  | 0
24 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:穿管 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 145 |  | 0
25 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 38 |  | 0
26 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 23 |  | 0
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
| C.10.1 | 给排水、采暖、燃气管道
27 | 031001006017 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de25 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 5 |  | 0
28 | 031001006018 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 de20 1.6mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 11 |  | 0
29 | 031001006019 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 de25 2.0mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 4 |  | 0
30 | 031001006020 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR-S3.2 de20 2.0mpa 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 10 |  | 0
31 | 031001006021 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC de50 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:按设计及规范要求 6.含管件及套管、开洞、修复等 7.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 2 |  | 0
| C.10.3 | 管道附件
32 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:de25 4.连接形式:螺纹 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
33 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:de25 4.连接形式:螺纹 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
34 | 031003010003 | 软接头（软管） | 1.材质:金属软管 2.规格:40cm 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 2 |  | 0
| C.10.4 | 卫生器具
35 | 031004010003 | 淋浴器 | 1.材质、规格:淋浴器 2.附件名称、数量:含混水阀、软管、支架 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 1 |  | 0
36 | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:de50 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
| C.10.6 | 采暖、给排水设备
37 | 031006012004 | 热水器 | 1.能源种类:立式电热水器 2.型号、容积:120L、3KW、一级能效、加热体材质：不锈钢、内胆材质：搪瓷 3.安装方式:嵌入 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
|  | 合 计 |  |  |  |  | 0

## 其他
高邮界首水上服务区配套项目
工程名称：安装工程-其他
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
| C | 其他
| C.4 | 电气设备安装工程
| C.4.8 | 电缆安装
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*6 3.敷设方式、部位:穿管，含电缆头制作安装，接线端子，标签制作 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 800 |  | 0
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-5*10 3.敷设方式、部位:穿管，含电缆头制作安装，接线端子，标签制作 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 370 |  | 0
| C.4.11 | 配管、配线
3 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:UPVC电力管 3.规格:110mm,壁厚4mm 4.配置形式:埋地，含土建工程，管道底部C20 10cm找平，路面反开挖C20素混凝土回填至水稳层 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 182 |  | 0
4 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:UPVC电力管 3.规格:50mm,壁厚3mm 4.配置形式:埋地，含土建工程，管道底部C20 10cm找平，路面反开挖C20素混凝土回填至水稳层 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 67 |  | 0
| C.4.13 | 附属工程
5 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1.名称:道闸 2.规格:参数规格：单开栅栏杆电动道闸，栅栏长度5m，道闸起落时间3秒（可在2~6s区间调速），适配场区供电；配套高清车牌识别一体机、LED夜视补光灯、地感线圈车辆 检测器、出入口控制主机，标配无线遥控手柄2套，支持遥控起降；搭载雷达防砸+地感双重防砸保护，避免砸车、砸人；整机外壳防雨防锈。配套设备混凝土独立基础浇筑、地脚螺栓预埋、基础钢筋绑扎、混凝土养护。工艺要求：设备安装固定、接线，设备混凝土基础浇筑、预埋地脚螺栓；整套门禁系统通电调试、车牌识别抓拍调试、起落联动调试、场区内网联网对接；设备金属外壳接地、防雷处理 3.其他:设备需经业主认可，具体要求详见图纸，含 整套设备、辅材、人工、运输、安装调试等，2年质保，总价包干 | 套 | 1 |  | 0
6 | 03B012 | 双枪充电桩 | 1.名称:交流充电桩 2.规格:运营计费型7KW双枪交流充电桩2台，电压AC220V±15%，电流32A，配套管理软件；整机防护等级IP65；支持过流、短路、漏电、过载、过温等保护功能；支持刷卡、扫码支付；可通过APP、小程序实现扫码启停充电、充电实况信息查看、历史充电记录查询、设备故障线上告警等功能，兼容4G、WiFi、蓝 牙等多模式通信。工艺要求：充电桩立柱固定安装，配套电力电缆敷设、线管穿设、线缆端接压接；设备通电试运行、后台管理系统联网调试；设备接地保护 3.其他:所有设备、材料品牌规格需经业主认可，具体要求详见图纸，含立柱及全部设备、辅材、人工、运输、安装调试等，整机2年质保，整套总价包干 | 套 | 2 |  | 0
7 | 040205001001 | 人（手）孔井 | 1.名称:电力电缆井 2.规格尺寸:按设计及规范要求 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 座 | 8 |  | 0
| C.5 | 建筑智能化工程
| C.4.8 | 智能化
8 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3*4 3.敷设方式、部位:穿管，含电缆头制作安装，接线端子，标签制作 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 1500 |  | 0
9 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称:光缆 2.规格:12芯 3.敷设方式:穿管 4.包含摄像机用光缆及外部两处光缆引入，分别从界首服务区和城南锚地接入苏北处主干光缆，含所有协调及相关辅材费用等； 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 1050 |  | 0
10 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:UPVC电力管 3.规格:110mm,壁厚4mm 4.配置形式:埋地，含土建工程，管道底部C20 10cm找平，路面反开挖C20素混凝土回填至水稳层 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 168 |  | 0
11 | 030411001012 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:UPVC电力管 3.规格:50mm,壁厚3mm 4.配置形式:埋地，含土建工程，管道底部C20 10cm找平，路面反开挖C20素混凝土回填至水稳层 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 1500 |  | 0
12 | 040205001002 | 人（手）孔井 | 1.名称:弱力电缆井 2.规格尺寸:按设计及规范要求 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 座 | 5 |  | 0
13 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:19英寸42U弱电机柜 2.规格:2000*800*800mm 3.黑色、SPCC优质冷轧钢、表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑，厚度:≥1.2mm,单开玻璃前门、后门双开，前后四理线架带盖板、风扇*4、托盘*3、8位10A PDU*3。 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
14 | 030502017001 | 线管理器 | 1.名称:24口理线架 2.其他:配套19英寸标准机柜，1.6mm冷轧钢板 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 6 |  | 0
15 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:千兆三层交换机 2.其他:包转发率不小于114Mpps、交换容量672Gbps/6.72Tbps、24个网口、4个千兆光口、满配千兆光模块,未尽事宜详见设计图纸 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 2 |  | 0
16 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:24口光纤配线架 2.其他:SC24芯单模，含尾纤法兰，未尽事宜详见设计图纸 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 1 |  | 0
17 | 030404035018 | 插座 | 1.名称:PDU电源 2.规格:8位10A、1.8m、防雷、过载保护 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 个 | 3 |  | 0
18 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称:硬盘录像机 2.规格:16路8盘位、4T*4监控硬盘、2个千兆网络接口；HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz, 2K（2560*1440）/60Hz；含跳线接头等 3.可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持6路1080P解码，最大支持4MP高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源高清 输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920×10801个SATA接口；自带4/8个PoE网口，可为PoE摄像机直连供电，即插即用，快速出图；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 套 | 1 |  | 0
19 | 030507014001 | 显示设备 | 1.名称:液晶显示器 2.规格:不小于21寸 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
20 | 030501009001 | 无线AP | 1.名称:POE供电吸顶无线AP 2.规格:新一代wifi6标准、2.4GHz频段574Mbps&5GHz频段2976Mbps，千兆端口，支持标准POE/DC两种供电方式，易展按键，支持IPV6、路由模式、OFDMA，商用云平台集中管理 3.功能:按设计要求 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 8 |  | 0
21 | 030501009002 | 路由器 | 1.名称:POE-AC一体化千兆路由器 2.2个千兆光口，16个电口，满配千兆光模块，POE功率≥230W 3.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 1 |  | 0
22 | 030507008001 | 监控摄像设备（球机） | 1.名称:数字IP一体化高清摄像机 2.类别:枪件，含镜头、护罩、支架等，传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS DarkFighter ；分辨率：400 万 2688×1520 ；最低照度：彩色 0.0003Lux；黑白 0.0001Lux；0Lux 开启激光 ；镜头：40 倍光学变焦，6～240mm，16 倍 数字变焦；视场角：水平 56.6°～1.7° ；宽动态：120dB，支持强光抑制、光学透雾、3D 数字降噪补光类型：智能激光（I5） ；激光最远照射距离：500 米，300 米观测余量充足 ；智能分级调光，抑制水面反光过曝；水平：360° 连续旋转；垂直 -20°～90°，支持自动翻转 ；水平转速：0.1°～160°/s；垂直 0.1°～120°/s ；预置位：300 个；支持巡航、花样扫描、自动跟踪 ；协议：Pelco-P/D、海康协议、RS485；编 码：H.265+/H.265/H.264+ ；智能：越界侦测、区域入侵、徘徊、遗留拿取；基础目标跟踪；存储：支持 MicroSD 卡，最大 512GB 音频：1 进 1 出；报警：2 入 1 出；供电：AC24V / Hi-PoE 双支持；最大功耗：≤42W ；防护等级：IP66，IK10 防暴 3.安装方式:含立杆、基础、配电箱及内部元器件、防雷接地 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 5 |  | 0
23 | 030507008002 | 监控摄像设备（枪机） | 1.名称:数字IP一体化高清摄像机 2.类别:枪件，含镜头、护罩、支架等，像素：400 万，2560×1440 @25fps；传感器：1/1.8" Progressive Scan CMOS（臻全彩 2.0） ；最低照度：彩色 0.0005Lux(F1.0,AGC ON)；0Lux 开启柔光补光；镜头：定焦 F1.0 大光圈，4mm ；宽动态：120dB WDR；支持强光抑制、背光补偿、3D 数字降噪；补光类型：内置暖光柔光灯（ColorVu 臻全彩）；50米持续彩色；支持双向语音对讲、语音警戒 喊话；人车分类侦测；区域入侵、越界、进入 / 离开区域侦测，过滤水波、树木晃动产生的无效报警；供电：DC12V / IEEE802.3af PoE（Class3）；防护等级：IP67 3.安装方式:含立杆、基础、配电箱及内部元器件、防雷接地 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | 台 | 12 |  | 0
24 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线 2.规格:UTP6 3.敷设方式:穿管 4.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 1000 |  | 0
25 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质:JDG 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.经业主认可，具体要求详见图纸 | m | 450 |  | 0
|  | 合 计 |  |  |  |  | 0

## 装修工程
高邮界首水上服务区配套项目
工程名称：装修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
| A | 装饰工程
| A.1 | 船舶污染物接收处
1 | 011605001001 | 原地面拆除 | 1、原地面拆除 2、含拆除垃圾外运、外运距离自行考虑 | m2 | 6.65 |  | 0
2 | 011606003001 | 原吊顶拆除 | 1、原吊顶拆除 2、含拆除垃圾外运，外运距离自行考虑 | m2 | 6.65 |  | 0
3 | 011210005001 | 新增轻质防火墙 | 1、新增150厚纤维增强硅酸盐板轻质防火墙，耐火极限不低于3小时 2、75竖向镀锌轻钢龙骨，间距600mm，镀锌天地龙骨 3、12mm纤维增强硅酸盐板，双面双层封板，高耐火标准。 4、填充防火岩棉 5、其他要求详见图纸设计 6、含相关物品搬入 | m2 | 31.5 |  | 0
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、10厚防滑地砖,专用填缝剂擦缝 2、25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、35厚C20细石混凝土找坡坡向地漏 5、防滑地砖样式需经业主确认 | m2 | 6.65 |  | 0
5 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、聚合物水泥基防水涂料,三遍成活,总厚度≥2mm 2、墙根及管道、风道根部四周翻起至完成面以上300高,涉及台盆、水槽等高处出水防水高度做至1200，小便斗处防水高度做至1400,淋浴、浴缸处2000高 | m2 | 12.05 |  | 0
6 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水(防潮) | 1、聚合物水泥防水砂浆,涂用2-3遍,总厚度≥3mm | m2 | 6.65 |  | 0
7 | 011302001001 | 铝扣板吊顶300*300 | 1、成品铝扣板 2、A字型龙骨,安装间距同铝板宽 3、C60型轻钢龙骨,安装间距≤1000mm 4、φ10金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 5、铝扣板样式需经业主确认 | m2 | 6.65 |  | 0
8 | 011204003002 | 块料墙面300*600 | 1、8-10厚釉面砖,专用填缝剂 2、3-5厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚聚合物水泥砂浆抹面 4、9厚聚合物水泥砂浆,压入热镀锌钢丝网一层抹平 5、墙面砖样式需经业主确认 | m2 | 25.78 |  | 0
9 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨脂防水涂料，两遍成活 | m2 | 25.78 |  | 0
10 | 011210005002 | 淋浴间隔断 | 1、18厚抗倍特板淋浴隔断 2、含制作、安装 3、样式需经业主确认 | m2 | 3.3 |  | 0
11 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、8mm厚银镜 2、样式需经业主确认 | m2 | 1.05 |  | 0
12 | 011505002001 | 不锈钢挂衣钩 | 1、不锈钢挂衣钩 2、含制作、安装 3、样式需经业主确认 | 个 | 2 |  | 0
13 | 011501001001 | 置物桌 | 1、成品木作烤漆置物桌 2、样式需经业主确认 | 个 | 1 |  | 0
| A.1 | 物业管理办公室、超市、食堂
14 | 011210005003 | 新增轻质隔墙 | 1、新增100厚轻钢龙骨(防腐防锈处理)硅酸钙板隔墙 2、镀锌轻钢龙骨 3、硅酸钙板 4、填充防火岩棉 5、其他要求详见图纸设计 | m2 | 15.15 |  | 0
15 | 011210005004 | 新增石膏板隔墙 | 1、新增200厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2、75竖向镀锌轻钢龙骨 3、石膏板 4、填充防火岩棉 5、其他要求详见图纸设计 | m2 | 18.45 |  | 0
16 | 010807001001 | 防火玻璃窗 | 1、厨房打菜窗口防火玻璃窗 2、12厚铝框防火玻璃，耐火极限≥2h 3、含配套五金件 4、样式需经业主确认 | m2 | 3.2 |  | 0
17 | 010802001001 | 铝框磨砂玻璃门 | 1、铝框磨砂玻璃门 2、尺寸详见图纸设计 3、含门锁、合页等配套五金件 4、样式需经业主确认 | m2 | 2.3 |  | 0
18 | 011302001003 | 铝扣板吊顶600*600 | 1、成品铝扣板 2、A字型龙骨,安装间距同铝板宽 3、C60型轻钢龙骨,安装间距≤1000mm 4、φ10金属全牙吊杆,膨胀螺栓与结构顶板连接 5、铝扣板样式需经业主确认 | m2 | 15.93 |  | 0
19 | 011204003003 | 块料墙面300*600 | 1、8-10厚釉面砖,专用填缝剂 2、3-5厚建筑陶瓷胶粘剂 3、6厚聚合物水泥砂浆抹面 4、9厚聚合物水泥砂浆,压入热镀锌钢丝网一层抹平 5、墙面砖样式需经业主确认 | m2 | 34.42 |  | 0
20 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚聚氨脂防水涂料，两遍成活 | m2 | 34.42 |  | 0
21 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平; 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道（石膏板墙面取消此工艺） 3、墙体满布普通玻纤网一层（石膏板墙面取消此工艺） | m2 | 30.68 |  | 0
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、涂饰面层涂料二道 2、涂饰底涂料一道 3、刮腻子三遍 | m2 | 30.68 |  | 0
23 | 011501001002 | 成品服务台 | 1、成品亚克力服务台 2、内侧木饰面，含抽屉 3、尺寸、样式需业主认可 | 个 | 1 |  | 0
24 | 010507003002 | 厨房排水沟 | 1、厨房排水沟，300宽300深 2、配不锈钢盖板 3、排水沟做法参加24J306-4b/3-8 | m | 6 |  | 0
| A.1 | 值班室
25 | 011601001001 | 原墙体拆除 | 1、原墙体拆除 2、含拆除垃圾外运，外运距离自行考虑 | m3 | 5.21 |  | 0
26 | 011610002001 | 原门窗拆除 | 1、原金属门窗拆除 2、含拆除垃圾外运，外运距离自行考虑 | m2 | 22.08 |  | 0
27 | 011615001001 | 原成品隔断拆除 | 1、原成品隔断拆除 2、含拆除垃圾外运，外运距离自行考虑 | 间 | 2 |  | 0
28 | 010402001001 | 原门洞封堵 | 1、原门洞封堵 2、砖砌快，配套砂浆砌筑 | m3 | 0.4 |  | 0
29 | 011207001002 | 原玻璃门窗贴防窥膜 | 1、原玻璃门窗贴防窥膜 | m2 | 6.67 |  | 0
30 | 011210005005 | 新增石膏板隔墙 | 1、新增200厚轻钢龙骨石膏板隔墙 2、75竖向镀锌轻钢龙骨 3、石膏板 4、填充防火岩棉 5、其他要求详见图纸设计 | m2 | 70.92 |  | 0
31 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、成品木质门带套 2、尺寸详见图纸设计 3、含门锁、合页等配套五金件 5、样式需经业主确认 | m2 | 9.2 |  | 0
32 | 010807001002 | 铝合金窗 | 1、铝合金窗 2、尺寸详见图纸设计 3、玻璃：6高透光low-e+12氩气+6透明玻璃 4、型材：.8厚断热铝合金多腔密封窗框 5、含开启把手及配套五金件 6、样式需经业主确认 | m2 | 25.92 |  | 0
33 | 011302001005 | 石膏板吊顶 | 1、刷无机涂料/水性乳胶漆三遍(一底、二面漆) 2、满刮2mm厚耐水腻子磨平 3、接缝处贴嵌缝带刮腻子抹平 4、9.5mm厚双层纸面石膏板 5、C50轻钢覆面横撑龙骨,间距1200mm, 6、C60轻钢次龙骨,间距≤300mm, 7、C60承载龙 骨间距≤1100mm, 8、Φ10金属全牙吊杆,双向间距≤1100mm. (备注:如吊顶需上人检修则采用CS60x27系列上人龙骨,装修吊顶离建筑楼板底高度大于1500mm且小于2500m时,应设置反支撑。装修吊顶离建筑楼板底高度大于2500mm时,应设置钢结构装换层。） | m2 | 190.31 |  | 0
34 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1、窗帘盒，刷无机涂料，刮腻子 2、含吊筋、龙骨、基层板 3、尺寸详见图纸设计 | m | 19.2 |  | 0
35 | 011204001001 | 装饰板墙面 | 1、白色仿石纹成品装饰板 2、含基层板、钢骨架 3、表面行政执法徽标悬挂，亚克力烤漆立体字,颜色和字体参考交通运输执法标识要求 4、其他要求详见图纸设计 | m2 | 21 |  | 0
36 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1、60高黑色哑光不锈钢地脚线 2、9mm厚玻镁板基层 | m | 4.2 |  | 0
37 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、5厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平; 2、9厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道（石膏板墙面取消此工艺） 3、墙体满布普通玻纤网一层（石膏板墙面取消此工艺） | m2 | 150.84 |  | 0
38 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、涂饰面层涂料二道 2、涂饰底涂料一道 3、刮腻子三遍 | m2 | 150.84 |  | 0
39 | 011505002002 | 不锈钢挂衣钩 | 1、不锈钢挂衣钩 2、含制作、安装 5、样式需经业主确认 | 个 | 3 |  | 0
40 | 011501001003 | 金属更衣柜 | 1、金属更衣柜，冷轧钢板静电喷塑 2、尺寸根据现场开间大小调整，需经业主确认 3、4门，柜内设层板和挂衣杆，设置安全叶片锁 4、含配套五金件 5、其他要求详见图纸设计 6、样式需经业主确认 | 组 | 1 |  | 0
| A.15 | 其他
41 | 010810001001 | 窗帘 | 1、遮光窗帘 2、窗帘颜色、材质，轨道材质经业主认可方可安装 | m2 | 53.76 |  | 0
42 | 011501001004 | 成品床 | 1、成品床，含床头柜及床垫 2、尺寸：1.2*1.2 3、样式需经业主认可 | 个 | 2 |  | 0
43 | 011507002001 | 竖式灯箱 | 1、竖式灯箱，离地高度2200mm 2、尺寸：800*600*220mm 3、详见交通运输执法标识要求 | 个 | 1 |  | 0
44 | 011507002002 | 竖式铭牌 | 1、竖式铭牌，离地高度400mm 2、尺寸：400*2400mm 3、详见交通运输执法标识要求 | 个 | 1 |  | 0
45 | 011502007001 | 玻璃门防撞条 | 1、玻璃门防撞条 2、尺寸：120mm宽 3、详见交通运输执法标识要求 | m | 4.15 |  | 0
46 | 050305007001 | 石桌凳 | 1、庭院石桌、石凳 2、规格：1石桌+4石凳 3、材质、样式需经业主确认 | 组 | 2 |  | 0
47 | 010103002001 | 石球路障转运及放置 | 1、石球路障转运及放置 2、数量：30个 3、从施桥船闸转移到高邮界首水上服务区 4、含装车、运输、重新放置等工作内容 5、费用包干，结算不调整 | 项 | 1 |  | 0
48 | 011507002003 | 门头发光字及LOGO标识 | 1、亚克力不锈钢包边立体字，发光 2、“LOGO+交通运输执法”，尺寸样式详见图纸设计 3、后部需要40*40镀锌钢管焊钢架 4、含配套配电箱安装，配管、配线敷设 5、含钢架固定点防水修复及加固 6、其他要求详见图纸审计 7、样式需经业主确认 | 项 | 1 |  | 0
49 | 011507002004 | 导览图 | 1、导览图，1000*2000mm 2、UV车贴画面，由业主指定 3、钢结构框架，100*50镀锌钢管造型骨架，1.5mm不锈钢板剪折整包，表面淡蓝色喷塑 4、直埋基础底座、C20混凝土浇筑、基础埋深0.7m 5、含土方开挖、回填及余方外运，外运距离自行考虑 6、其他要求详见图纸设计 7、需经业主认可 | 个 | 1 |  | 0
50 | 011507002005 | 广告宣传栏 | 1、广告宣传栏，2590*2200mm 2、材质:高精度写真被PVC板，铝合金型材框架 3、工艺:写真,PVC烤漆 4、含基础 5、含土方开挖、回填及余方外运，外运距离自行考虑 6、其他要求详见图纸设计 7、需经业主认可 | 个 | 2 |  | 0
51 | 011507002006 | 信息提示牌 | 1、信息提示牌，1650*945mm 2、结构形式：单立柱，镀锌焊接钢管φ165*4mm*3500mm 3、3mm铝合金面板，底膜采用Ⅲ类高强级反光膜（进口）、图案采用Ⅳ类超强级反光膜（进口） 4、含基础 5、含土方开挖、回填及余方外运，外运距离自行考虑 6、其他要求详见图纸设计 7、需经业主认可 | 个 | 1 |  | 0
52 | 011507002007 | 信息提示牌 | 1、信息提示牌，1650*1200mm 2、结构形式：单立柱，镀锌焊接钢管φ165*4mm*3500mm 3、3mm铝合金面板，底膜采用Ⅲ类高强级反光膜（进口）、图案采用Ⅳ类超强级反光膜（进口） 4、含基础 5、含土方开挖、回填及余方外运，外运距离自行考虑 6、其他要求详见图纸设计 7、需经业主认可 | 个 | 1 |  | 0
53 | 011507001001 | 制度宣传牌 | 1、制度宣传牌 2、尺寸：600*900mm 3、pvc底+亚克力面UV 4、内容业主提供，尺寸及效果经业主认可 | m2 | 15 |  | 0
54 | 011507002008 | 标识牌 | 1、标识牌 2、尺寸及效果经业主认可 | 个 | 10 |  | 0
|  | 合 计 |  |  |  |  | 0

## 施桥二线船闸机房
施桥二线船闸机房出新项目工程量清单
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元）
1 | 011407001001 | 外墙真石漆改造 | 1、基层清理（清灰，铲除、修补破损墙面） 2、刷界面剂一道、窗台四周刷防水、 3、外墙抗裂腻子2遍，耐碱玻纤网格布1层 4、透明底漆、腰线分隔，底部腰线做成仿砖造型 5、面层真石漆（腰线需要分色，外场感知外挂管线要临时拆除后在喷涂,颜色参照一号闸机房楼） 6、罩面剂、下窗台结构胶收边 7、含脚手架搭拆，不得影响通航。 | m2 | 2130.5 |  | 0
2 | 011406001001 | 内墙乳胶漆出新 | 1、基层灰尘清理干净 2、内墙乳胶漆两遍 3、含脚手架 | m2 | 963.3 |  | 0
3 | 011406001005 | 天棚乳胶漆出新 | 1、基层灰尘清理干净 2、内墙乳胶漆两遍 3、含脚手架 | m2 | 765.8 |  | 0
4 | 011406001009 | 楼墙裙出新 | 1、基层清理； 2、破损起皮铲除，腻子修复； 3、底油1遍，调和漆2遍； 4、尺寸高度位置原样恢复； | m2 | 475.7 |  | 0
5 | 011406001010 | 局部修补出新 | 1、铲除原粉刷层翘皮、破损、不平的部位，含墙面、天棚 2、刮腻子两遍 、打磨平整 3、内墙乳胶漆两遍 4、含脚手架 | m2 | 95.19 |  | 0
6 | 011405001001 | 金属面油漆（盖板） | 1、室内盖板基层清理除锈； 2、凹凸面进行腻子修复，找平； 3、1遍中灰防锈漆+2遍调和漆； 4、颜色原样恢复。 | m2 | 94.73 |  | 0
7 | 011405001002 | 金属面油漆（桥架） | 1、室内桥架基层清理除锈； 2、1遍中灰防锈漆+2遍调和漆； 3、颜色原样恢复。 | m2 | 38.47 |  | 0
8 | 011101005001 | 环氧地坪漆出新 | 1、地面破损处修补、找平； 2、环氧封闭底漆+2遍面漆； | m2 | 433.42 |  | 0
9 | 031001006001 | 落水管更换 | 1、拆除破损落水管，延长原落水管； 2、更换原规格（75mm)新落水管。 | m | 18 |  | 0
10 | 011505010001 | 镜面玻璃更换 | 1、更换机房破损玻璃，磨砂玻璃； 2、含拆除、定制、安装。 | m2 | 2 |  | 0
11 | 010801006001 | 更换门锁 | 1、拆除旧门锁； 2、安装新门锁，含把手。 | 套 | 2 |  | 0
12 | 011507001001 | 调度亭上部铝塑板安装 | 1、在基层刨花板张安装铝塑板。 | m2 | 4 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0

## 施桥一线船闸机房
施桥一线船闸机房内部出新项目工程量清单报价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合价（元）
1 | 010902002001 | 屋面防水 | 1、屋顶垃圾、灰尘清理干净； 2、涂刷聚氨酯双组份防水涂料2遍。 | m2 | 295.3 |  | 0
2 | 011406001001 | 内墙乳胶漆出新 | 1、基层灰尘清理干净 2、内墙乳胶漆两遍 3、含脚手架 | m2 | 1426 |  | 0
3 | 011406001005 | 天棚乳胶漆出新 | 1、基层灰尘清理干净 2、内墙乳胶漆两遍 3、含脚手架 | m2 | 561 |  | 0
4 | 011406001009 | 墙裙出新 | 1、基层清理； 2、破损起皮铲除，腻子修复； 3、底油1遍，调和漆2遍； 4、尺寸高度位置原样恢复； | m2 | 57.2 |  | 0
5 | 011406001010 | 内墙局部修补出新 | 1、铲除原粉刷层翘皮、破损、不平的部位，含墙面、天棚 2、刮腻子两遍 、打磨平整 3、涂饰底涂料两道 4、含脚手架 | m2 | 440 |  | 0
6 | 011405001001 | 金属面油漆（盖板） | 1、室内盖板基层清理除锈； 2、凹凸面进行腻子修复，找平； 3、1遍中灰防锈漆+2遍调和漆； 4、颜色原样恢复。 | m2 | 52.8 |  | 0
7 | 011405001002 | 金属面油漆（桥架） | 1、室内桥架基层清理除锈； 2、1遍中灰防锈漆+2遍调和漆； 3、颜色原样恢复。 | m2 | 68 |  | 0
8 | 011103003001 | 地板革更新 | 1、拆除地板革； 2、地面清理干净，点补、涂刷专用界面剂； 3、更换新加厚耐磨地板革，厚度2.0mm，耐磨厚度不小于0.3mm，防静电，主材报业主认可； 4、专用胶黏剂满粘，接缝热熔满焊、收边处理。成品保护、清洁，垃圾外运。 | m2 | 253.29 |  | 0
9 | 011101002001 | 地面出新 | 1、拆除原地板革； 2、原地面水磨石打磨清理干净。 | m2 | 159.96 |  | 0
10 | 011507001001 | LOGO更新 | 1、大运河锦鲤行LOGO原版面拆除； 2、新LOGO制作安装，亚克力彩白彩UV，高度1.1米左右。 3、拆除现场标志上强电线路。 | 块 | 2 |  | 0
11 | 011407001001 | 一号闸西侧中间房外墙真石漆改造 | 1、基层清理（清灰，铲除、修补破损墙面） 2、刷界面剂一道、窗台四周刷防水、 3、外墙抗裂腻子2遍，耐碱玻纤网格布1层 4、透明底漆、腰线分隔 5、面层真石漆（腰线需要分色） 6、罩面剂、下窗台结构胶收边 7、含脚手架 | m2 | 181 |  | 0
12 | FA0802002001 | 钢质防火门 | 1、拆除、清理原门体； 2、更换新钢质防火门，含五金门锁闭门器，门扇热镀锌板材厚度不低于1.2mm，门框板材厚度不低于1.6mm，耐火等级A类，油漆厚度不低于120μm。 | m2 | 8 |  | 0
13 | 010801006001 | 更换门锁 | 1、拆除旧门锁； 2、安装新门锁，含把手。 | 套 | 6 |  | 0
14 | 011503005001 | 不锈钢扶手局部更新 | 1、拆除损坏不锈钢扶手，原规格304不锈钢换新，厚度不低于1.5mm； 2、规格直径7.5cm，拆除废料施工方自行处理。 | m | 85 |  | 0
15 | 010807001001 | 窗户、门整修 | 1、更换损坏滑轮，确保窗户正常开启； 2、更换损坏锁扣； 3、整修门体，确保正常开启。 | 樘 | 10 |  | 0
16 | 011102001001 | 地面石材铺贴 | 1、台阶转弯处铺贴石材； 2、破损台阶修复； 3、火烧板、厚度2cm。 | m2 | 4.48 |  | 0
17 | 011302001001 | 石膏板吊顶 | 1、拆除原楼梯顶部胶合板； 2、顶部安装防水石膏板，石膏板厚度12mm，含龙骨制作安装。 | m2 | 13 |  | 0
18 | 011302001002 | 铝合金吊顶 | 1、拆除原一楼仓库内吊顶； 2、安装铝合金方板吊顶，300*300mm，厚度0.6mm。 | m2 | 20 |  | 0
19 | FA0806001001 | 机房楼防水隔断 | 1、机房四楼安装防水隔断（铝合金门窗制作安装，四周封闭+1进出门体，做好底部止水）； 2、铝型材规格8044,厚度2mm，四周钢护玻璃厚度8mm，顶部6+6夹胶玻璃， 3、现场确认安装方案。 | m2 | 18 |  | 0
20 | 011507001002 | 标志标牌 | 1、拆除原机房墙上标牌； 2、安装铝合金边框，5mmPVC板UV画面，边框宽度40mm。 | m2 | 48 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0

## 邵伯船闸下游远调站
邵伯船闸下游远调站接市电及充电桩线路改造工程量清单报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元)
1 | 电缆 | YJV3*95+1*50，含下游远调电缆敷设、低压电缆头制作及安装、送配电调试。 | 米 | 70 |  | 0
2 | 进线断路器 | 整定电流200A，4P4D，极限分断能力不小于50KA，含不锈钢配电箱及安装。 | 台 | 1 |  | 0
3 | 钢管 | 含钢管敷设、地面开凿及恢复，DN80，热镀锌，地埋深度>60cm，壁厚大于3mm | 米 | 58 |  | 0
4 | 接地 | 确保箱变接地电阻小于4欧姆，接地桩不少于4根，深度不小于5米，角铁L50*50*5，扁钢50*5，接地引上线50mm | 项 | 1 |  | 0
5 | 高低压线路拆除 | 含相关高压线路、变压器、低压线路的拆除,送配电调试，下游远调箱变周围树木清理。 | 项 | 1 |  | 0
6 | 电缆 | 二下左-配电房，YJV3*50+1*25，含充电桩电缆敷设、低压电缆头制作及安装原电缆头拆除、抽出、连接，电缆沟盖板掀盖，送配电调试。 | 米 | 107 |  | 0
7 | 辅材 | 含电缆接头、配电箱内接线端子等 | 项 | 1 |  | 0
合计 | [5 empty] | 0

## 邵伯船闸便民服务中心
邵伯船闸便民服务中心周边环境恢复项目工程量清单报价表
一、实体项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 综合合价
1 | 050201001001 | 彩色透水砼地面 | 1、基层处理、场地清理，碾压密实； 2、150厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、150厚10mm粒径C25透水砼基层搅拌、摊铺、成型； 4、80厚6mm粒径C25彩色强固透水砼面层搅拌、摊铺、整平成型； 5、整体喷涂彩色密封固化剂罩面处理； 6、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、摊铺、压实、成型、养护、成品保护等全部施工工序内容； 7、包含施工完成后现场清理，周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 8、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m2 | 101.52 |  | 0
2 | 050201001002 | 200*200*50中国黑花岗岩收边（透水路面） | 1、基层场地清理，碾压密实； 2、150厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、150厚10mm粒径C25透水砼基层搅拌、摊铺、整平成型； 4、30厚干硬性水泥砂浆铺200*200*50厚烧面中国黑花岗岩，收边； 5、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、摊铺、铺贴、养护、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m2 | 10.47 |  | 0
3 | 050201001003 | 240*115*53小青砖园路 | 1、基层场地清理，碾压密实； 2、150厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、100厚C20砼垫层浇筑、振捣、成型养护； 4、30厚干硬性水泥砂浆铺240*115*53小青砖； 5、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、垫层浇筑、面砖铺贴、养护、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m2 | 159.5 |  | 0
4 | 050201001004 | 600*600*30芝麻灰烧面花岗岩地面 | 1、基层场地清理，碾压密实； 2、150厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、100厚C20砼垫层浇筑、振捣、成型养护； 4、30厚干硬性水泥砂浆铺600*600*30芝麻灰烧面花岗岩； 5、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、垫层浇筑、石材铺贴、养护、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m2 | 206.24 |  | 0
5 | 050201001005 | 200*200*50中国黑花岗岩收边（人行道路面） | 1、基层场地清理，碾压密实； 2、150厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、100厚C20砼垫层浇筑、振捣、成型养护； 4、30厚干硬性水泥砂浆铺200*200*50厚烧面中国黑花岗岩，收边； 5、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、垫层浇筑、石材铺贴、养护、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m2 | 38.81 |  | 0
6 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1、基层场地清理，碾压密实； 2、150厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、最薄处120厚C20砼垫层浇筑、振捣、成型养护； 4、30厚干硬性水泥砂浆铺芝麻灰花岗岩（踏面：600*400（460）*50厚烧面芝麻灰花岗岩，踢面：600*100*30厚烧面芝麻灰花岗岩）； 5、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、垫层浇筑、石材铺贴、养护、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 8、本清单工程量按水平投影面积计算，综合单价包含台阶施工、踏步平面、立面的石材材料、人工、辅材、机械等全部费用，不再另行计算踏步平面、立面等工程量。 | m2 | 2.64 |  | 0
7 | 050201001008 | 石台阶附近平台300*300*30芝麻灰烧面花岗岩地面 | 1、基层场地清理，碾压密实； 2、150厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、100厚C20砼垫层浇筑、振捣、成型养护； 4、30厚干硬性水泥砂浆铺300*300*30厚芝麻灰烧面花岗岩； 5、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、垫层浇筑、石材铺贴、养护、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m2 | 9.8 |  | 0
8 | 040203007001 | 水泥混凝土修复 | 1、基层场地清理，碾压密实； 2、100厚碎石垫层铺设、整平压实； 3、180厚C30砼浇筑、振捣、成型养护； 4、包含所有主辅材购置、场内运输、拌合、砼浇筑、养护、成品保护等全部施工工序内容； 5、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 6、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m2 | 9.7 |  | 0
9 | 000000000001 | 现状电缆沟高程优化、盖板油漆出新 | 1、现状电缆沟优化处理，沟顶标高原高程降低50mm； 2、铸铁盖板表面除锈处理，刷底漆1遍，丙烯酸聚氨酯面漆2遍； 3、包含所有主辅材购置、场内运输、沟壁凿除，压顶砼浇筑、养护、盖板基面除锈、油漆涂刷、成品保护等全部施工工序内容； 4、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 5、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m | 42 |  | 0
10 | 000000000002 | 部分电缆沟花岗岩装饰盖 | 1、原有电缆沟盖板拆除、清理、外运； 2、原有电缆沟盖板更换为芝麻灰花岗岩材质盖板，单块盖板宽度与现有盖板一致，长度可根据现场实际情况进行调整，厚度≥30mm； 3、电缆沟沟壁高度根据现场实际工况按需调整，包含局部抬高或降低或找平修整等一切现场适配调整工作； 4、包含所有主辅材购置、场内运输、拆除、石材盖板安装、调平、现场修整、成品保护等全部施工工序内容； 5、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 6、具体构造参数、细部做法及技术要求详见施工图纸。 | m | 6.3 |  | 0
11 | 000000000021 | 草地电缆沟装饰 | 1、原有草地电缆沟现状修整、基层清理、平整； 2、原有圆形铸铁盖板上部设置L50×50角钢龙骨，双向布置，间距350mm，每边设φ50泄水孔一个，含切割、下料、焊接、固定、防锈处理； 3、角钢龙骨上部满铺6mm厚不锈钢承托托盘，安装调平、固定牢靠； 4、托盘上部回填种植土、自然平整恢复，满足草地绿化原貌恢复要求； 5、包含所有主辅材购置、场内转运、钢架制作安装、不锈钢托盘铺设、土方回填、场地修整、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、周边环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体构造做法、钢材规格及细部技术要求详见施工图纸。 | m | 11.2 |  | 0
12 | 010101002001 | 景墙 | 1、景墙基础沟槽土方开挖、修边、清底、整平夯实； 2、铺设100mm厚碎石垫层，摊铺、找平、碾压密实； 3、浇筑100mm厚C20砼垫层，振捣密实，养护； 4、浇筑C20砼柱，振捣密实，养护； 5、景墙钢筋包含Φ8、Φ10，具体布置、间距详见施工图纸； 6、MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑墙体； 7、景墙墙面基层清理、湿润，20厚水泥砂浆抹灰； 8、240×60×10mm厚仿古小青砖贴面，勾缝处理； 9、600×300×50mm厚烧面芝麻灰花岗岩压顶，干硬性水泥砂浆结合层铺贴，勾缝处理； 10、景墙标识1.5mm厚不锈钢弯折立体字，字厚50mm，表面黑色烤漆处理，具体文字内容由甲方确定后定制加工、安装； 11、景墙外立面1.5mm厚耐候钢板造型底板，造型样式、尺寸、细部做法详见施工图； 12、包含所有主辅材购置、场内转运、景墙全部施工工序内容； 13、具体材料、规格、施工做法及要求详见施工图纸及设计说明。 | m | 7.8 |  | 0
13 | 000000000004 | 坐凳 | 1、基础采用MU10砖砌结构，浇筑100mm厚C20混凝土垫层，基底清理、整平、夯实，砌筑成型； 2、墙体表面水泥砂浆抹灰找平、养护成型，面层喷涂白色真石漆饰面，色泽均匀、平整美观； 3、构架内采用50×50×3厚镀锌角钢骨架，配套膨胀螺栓固定安装，防锈处理到位； 4、面层安装L×50×50深咖色防腐木饰面，裁切、拼装、固定牢固，满足外观及防腐耐久要求； 5、配套安装1.5mm厚造型不锈钢板，表面香槟色烤漆工艺，造型、尺寸、细部做法详见施工图纸； 6、包含所有主辅材购置、场内转运、砌筑、砼浇筑、抹灰、漆面施工、钢架安装、木作安装、成品保护等全部工序内容； 7、包含施工完成后现场清理、环境卫生清扫、垃圾清运等全部收尾工作； 8、所有细部做法、造型样式详见施工图纸及设计说明。 | 个 | 2 |  | 0
14 | 000000000005 | 树池坐凳 | 1、基层清理、场地整平夯实，采用MU10砖块砌筑墙体，浇筑100mm厚C20混凝土垫层； 2、墙体基层水泥砂浆抹灰找平、养护结实，墙面铺贴240×60×10厚小青砖，预留8mm均匀缝隙，勾缝规整美观； 3、墙体结构内设50×50×3厚镀锌角钢骨架，采用膨胀螺栓固定安装，做好防锈防腐处理； 4、面层安装L×100×50深咖色防腐木构件，裁切拼装、固定牢靠，保证整体造型规整、美观耐用； 5、包含所有主辅材采购、场内转运、砌筑、混凝土浇筑、抹灰、墙砖铺贴、钢架及木作安装、养护、成品保护等全部施工工序内容； 6、包含施工完成后现场清理、环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 7、具体造型尺寸、细部做法详见施工图纸及设计说明。 | 个 | 1 |  | 0
15 | 011406001001 | 东侧导航墙迎水面真石漆出新 | 1、铲除原墙面起壳、脱落真石漆面层，基层清理、清除浮灰杂物； 2、基层处理完成后涂刷真石漆，颜色与西侧导航墙保持一致； 3、包含主辅材购置、场内转运、铲除清理、真石漆喷涂、养护、成品保护等全部施工工序内容； 4、包含施工完成后现场清理、环境卫生清扫、垃圾整理清运等全部收尾工作； 5、具体做法及要求详见施工图纸及设计说明。 | m2 | 89.92 |  | 0
16 | 000000000020 | 线性排水 | 1、施工区域基层清理、沟槽开挖、槽底整平夯实，按设计坡度找坡； 2、安装成品树脂线性排水沟，沟体就位、拼接调平、缝隙密封处理，保证顺直平整、排水通畅； 3、排水沟就近接入排水井，管口对接、收口封堵、渗漏处理，排水系统连通到位； 4、包含主辅材购置、材料场内转运、垫层铺设、构件安装、接口处理、井位接驳、槽边回填夯实等全部施工工序内容； 5、包含现场清理、垃圾清运等全部收尾工作； 6、具体做法详见施工图纸及设计说明。 | m | 22 |  | 0
17 | 011406001002 | 东侧导航墙背水面乳胶漆漆出新 | 1、铲除导航墙背水立面及顶面原有老化、起皮面层，清理至墙体结构基层，清理浮渣、空鼓、杂物； 2、基层采用30mm厚水泥砂浆整体找平，其中背水立面采用造型收面，墙面造型样式参照现状西侧挡浪墙统一施工； 3、墙面基层养护到位后进行整体乳胶漆翻新出新，腻子打磨、底漆1遍、面漆2遍涂刷； 4、包含主辅材料购置、场内转运、基层处理、砂浆找平、造型修整、漆面施工、养护、成品保护等全部工序内容； 5、包含施工垃圾清运、现场整洁清理等全部收尾工作； 6、整体效果、造型标准参照西侧挡浪墙现状。 | m2 | 66.08 |  | 0
18 | 050201001006 | 东侧导航墙附近240*115*53小青砖园路 | 1、原有硬质现状地面基层清理、整平处理，采用C20混凝土进行整体找平；结合现场原有地面高差、破损现状据实调整找平厚度（参考厚度100mm），保证基层密实、平整、顺直。 2、采用30mm厚干硬性水泥砂浆结合层，铺贴240×115×53mm小青砖，施工调平、顺直、做缝、清理，确保面层平整美观、线型顺畅。 3、包含主辅材料购置、场内转运、基层清理、砼找平、砂浆拌制、小青砖铺贴、做缝、面层清理、养护等全部施工工序内容。 4、现场清理整洁，卫生打扫，垃圾外运； 5、具体做法详见施工图纸。 | m2 | 100.3 |  | 0
19 | 050201001007 | 东侧导航墙附近小青砖园路150*300*18仿芝麻白荔枝面PC砖 收边 | 1、结合现场原有地面现状（局部为硬质基层），对园路收边区域进行基层清理、平整处理；根据现场实际基层完好情况，据实开展局部基层修整、必要开挖、找平及垫层施工，局部采用C20混凝土找平垫层（参考厚度10mm），确保基层密实平整、满足铺装施工条件； 2、采用干硬性水泥砂浆结合层，铺贴150×300×18mm仿芝麻白荔枝面PC砖； 3、包含主辅材料购置、场内转运、场地基层清理、局部修整开挖、混凝土垫层找平、砂浆拌制、PC砖铺贴、等全部施工工序内容； 4、施工完成后场地清理、垃圾清运； 5、具体做法详见施工图纸。 | m | 59 |  | 0
20 | 000000000006 | 成品花箱坐凳（含仿真植物） | 1、成品花箱坐凳主体采用不锈钢材质制作，规格长 1500mm× 宽 400mm× 高 500mm，表面光洁、结构稳定； 2、花箱内安装铺设仿真植物，摆放平整、造型饱满、固定牢靠； 3、包含成品采购、场内运输、吊装就位、安装固定、花箱内仿真植物布置、成品保护等全部工作内容； 4、施工完成后现场清理、余料清运； 5、具体规格、材质、做法详见施工图纸及设计要求。 | 组 | 3 |  | 0
21 | 000000000007 | 户外成品沙发 | 1、沙发框架采用防锈热镀锌钢管制作，结构牢固、抗腐蚀、耐候性强，规格长 1500mm× 宽 700mm× 高 700mm； 2、沙发外饰面采用PE藤编织，编织密实、表面光滑、无毛刺，防水防晒、经久耐用； 3、包含成品购置、场内转运、吊装摆放、安装调平、成品保护、清洁整理等全部施工工序内容； 4、施工完成后场地清理、包装材料及垃圾清运； 5、具体材质、规格及做法详见施工图纸及设计要求。 | 组 | 2 |  | 0
22 | FB0201018001 | 处理房围挡（1900*1900*2000） | 1、处理房围挡骨架采用：100×100×3 不锈钢管外饰银色拉丝面烤漆，80×80×3 不锈钢管外饰银色拉丝面烤漆，50×50×2 不锈钢管外饰浅灰色烤漆。围挡顶部50*50*3不锈钢龙骨，封板采用1.5 厚不锈钢板制作，表面做银色拉丝面烤漆处理； 2、包含主辅材料购置、场内转运、切割下料、焊接安装、烤漆饰面、成品校正、成品保护等全部工序内容； 3、施工完成后场地清理、废料及垃圾清运； 4、具体材质规格、尺寸、构造做法、油漆工艺及细部要求详见施工图纸及设计说明。 | 个 | 1 |  | 0
23 | 000000000008 | 处理房西侧隐藏门制作安装 | 1、处理房隐藏门制作安装，骨架采用：50×50×2 不锈钢管外饰浅灰色烤漆； 2、包含主辅材料购置、场内转运、切割下料、焊接安装、烤漆饰面、成品校正、成品保护等全部工序内容； 3、施工完成后场地清理、废料及垃圾清运； 4、具体材质规格、构造做法、油漆工艺及细部要求详见施工图纸及设计说明。 | 樘 | 1 |  | 0
24 | 011302002001 | 铝方通吊顶 | 1、铝方通吊顶：吊筋采用 Φ8 钢筋，安装高度 H=750mm，防锈处理、固定牢固，面层采用：深咖色铝方通 40×70×0.8，按 @150 间距均匀排布，安装牢固、色泽一致、顺直美观、接口严密； 2、包含主辅材料购置、场内转运、切割下料、安装固定、调平校正、成品保护等全部工序内容； 3、施工完成后场地清理、废料及垃圾清运； 4、具体材质规格、尺寸、安装间距、施工工艺及细部做法详见施工图纸及设计要求。 | m2 | 300 |  | 0
25 | 011405001001 | 陈列馆一楼户外平台栏杆油漆出新 | 1、栏杆翻新施工：基层清理、除锈打磨、表面除尘、环氧底漆涂刷1遍、丙烯酸聚氨酯面漆涂刷2遍； 2、包含主辅材料购置、场内转运、基层处理、底漆面漆涂刷等全部工序内容； 3、施工完成后场地清理、废料及垃圾清运； 4、油漆品种、涂刷工艺及质量要求详见施工图纸及设计说明。 | 延米 | 85 |  | 0
26 | 000000000009 | 陈列馆外立面发光LOGO及字制作安装 | 1、发光LOGO及字体采用自动（时控）控制方式，50 厚亚克力板制作，材质通透、棱角顺直、切口光洁、无色差； 2、字体大小、样式、颜色、排版等参数由甲方确认后，乙方按确认方案定制加工并安装到位； 3、包含主辅材料购置、场内转运、雕刻加工、组装成型、现场安装等全部工序内容； 4、施工完成后场地清理、边角废料及垃圾清运； 5、具体规格、工艺要求等详见施工图纸或甲方书面确认文件。 | 项 | 1 |  | 0
27 | 000000000010 | 办公楼顶楼屋面室外设备不锈钢冲孔板外包 | 1、设备外包采用2.0 厚不锈钢板冲孔板，孔径 30mm，孔距均匀、排列规整、表面光洁无毛刺； 2、本项目共计4处，位置、尺寸、造型均以施工图纸结合现场为准； 3、包含主辅材料购置、场内转运、切割冲孔、造型加工、安装固定、成品保护等全部工序内容； 4、施工完成后场地清理、边角废料及垃圾清运。 | 项 | 1 |  | 0
28 | 000000000011 | 成品相框 | 1、材质:铝合金成品相框; 2、规格及数量:59.4X84cm共5组，50X70.7cm共2组，42X59.4cm共6组，39X54cm共3组，19.7X27cm共2组; 3、展示内容待甲方确认后由乙方负责订购配置; 4、包含相框购置、展示内容定制、运输、安装等全部工序内。 | 项 | 1 |  | 0
29 | 050102001001 | 栽植乔木（紫玉兰） | 1、栽植乔木：紫玉兰，规格 S18、H600、P400，带土球，土球直径≤140cm；含种植坑开挖、种植土回填、苗木扶正、踩实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径≤20cm，缠绕紧密、高度统一、美观整齐。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、防虫、保活、补植等全部养护内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护等全部工作内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 4 |  | 0
30 | 050102002001 | 栽植灌木（桂花） | 1、栽植灌木：桂花，规格 D15、H400、P350，带土球，土球直径 120cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防止倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径 15cm 以内，缠绕紧密、整齐美观。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、保活、补植等全部养护工作内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护、成品保护等全部工序内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 1 |  | 0
31 | 050102002002 | 栽植灌木(丛生紫薇） | 1、栽植灌木：丛生紫薇，规格 H450、P400，带土球，土球直径 120cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防止倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径 15cm 以内，缠绕紧密、整齐美观。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、保活、补植等全部养护工作内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护、成品保护等全部工序内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 3 |  | 0
32 | 050102002003 | 栽植灌木（染井吉野） | 1、栽植灌木：染井吉野，规格 D12、H350、P300，带土球，土球直径 100cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防止倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径 15cm 以内，缠绕紧密、整齐美观。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、保活、补植等全部养护工作内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护、成品保护等全部工序内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 4 |  | 0
33 | 050102002004 | 栽植灌木（红枫） | 1、栽植灌木：红枫，规格 D12、H300、P280，带土球，土球直径 100cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防止倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径 15cm 以内，缠绕紧密、整齐美观。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、保活、补植等全部养护工作内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护、成品保护等全部工序内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 6 |  | 0
34 | 050102002005 | 栽植灌木(海桐球A） | 1、栽植灌木：海桐球 A，规格 H160、P150，带土球，土球直径 60cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防止倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径 10cm 以内，缠绕紧密、整齐美观。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、保活、补植等全部养护工作内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护、成品保护等全部工序内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 1 |  | 0
35 | 050102002006 | 栽植灌木(结香） | 1、栽植灌木：结香，规格 H130、P120，带土球，土球直径 60cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防止倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径 10cm 以内，缠绕紧密、整齐美观。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、保活、补植等全部养护工作内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护、成品保护等全部工序内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 1 |  | 0
36 | 050102002007 | 栽植灌木(苏铁） | 1、栽植灌木：苏铁，规格 H160、P150，带土球，土球直径 60cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 2、支撑固定：采用树棍四脚井字桩支撑，绑扎牢固、支撑顺直、稳定可靠，防止倒伏。 3、树干保护：草绳绕树干，胸径 10cm 以内，缠绕紧密、整齐美观。 4、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、保活、补植等全部养护工作内容。 5、包含苗木购置、场内转运、栽植、支撑、绕干、养护、成品保护等全部工序内容。 6、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | 株 | 1 |  | 0
37 | 000000000012 | 点风景石A | 1. 石材：黑山石，长 1.4‑1.6m，宽 0.8‑1.0m，露出地表高度 0.6‑0.8m； 2、形态要求：天然石，形态完整，无明显断裂、缺损，纹理自然，表面保留原生石皮，不做过度打磨； 3、施工内容：景石吊装、就位、摆放定位、缝隙回填、局部覆土、清理，含主辅材购置、场内搬运、安装就位； 4、要求：摆放稳固，姿态自然，符合景观设计效果，石体不得有严重风化、贯通裂缝，满足图纸及现场景观效果要求。 | 块 | 2 |  | 0
38 | 000000000013 | 点风景石B | 1. 石材：黑山石，长1.2-1.4m，宽度0.7-0.8m，露出地表高度0.5-0.6m； 2、形态要求：天然石，形态完整，无明显断裂、缺损，纹理自然，表面保留原生石皮，不做过度打磨； 3、施工内容：景石吊装、就位、摆放定位、缝隙回填、局部覆土、清理，含主辅材购置、场内搬运、安装就位； 4、要求：摆放稳固，姿态自然，符合景观设计效果，石体不得有严重风化、贯通裂缝，满足图纸及现场景观效果要求。 | 块 | 4 |  | 0
39 | 000000000014 | 点风景石C | 1. 石材：黑山石，长0.6-1.0m，宽度0.4-0.5m，露出地表高度0.3-0.4m； 2、形态要求：天然石，形态完整，无明显断裂、缺损，纹理自然，表面保留原生石皮，不做过度打磨； 3、施工内容：景石吊装、就位、摆放定位、缝隙回填、局部覆土、清理，含主辅材购置、场内搬运、安装就位； 4、要求：摆放稳固，姿态自然，符合景观设计效果，石体不得有严重风化、贯通裂缝，满足图纸及现场景观效果要求。 | 块 | 1 |  | 0
40 | 000000000015 | 假竹子购置安装 | 1、种类:假竹子，带底座仿真成品，株高2米，单位面积株数16杆/M2，材质户外耐候仿真材质； 2、工作内容：材料购置、运输、固定、安装排布、造型整理、现场清理满足设计及景观效果要求。 | m2 | 9 |  | 0
41 | 050102007001 | 栽植色带（红花继木） | 1、栽植片植绿篱小灌木：红花继木，规格高度H40-45cm、冠幅P35-40cm，种植密度16株/㎡，植株高度控制在40cm以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容 。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 62 |  | 0
42 | 050102007002 | 栽植色带（亮晶女贞） | 1、栽植片植绿篱、小灌木及地被：亮晶女贞，规格高度 H30‑35cm、冠幅 P25‑30cm，种植密度 36 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 47 |  | 0
43 | 050102007003 | 栽植色带（夏鹃） | 1、栽植片植绿篱小灌木及地被：夏鹃，规格高度 H20-25cm、冠幅 P15-20cm，种植密度 49 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 54 |  | 0
44 | 050102007004 | 栽植色带（翠芦莉） | 1、栽植片植绿篱、小灌木及地被：翠芦莉，规格高度 H30‑35cm、冠幅 P25‑30cm，种植密度 25 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 14 |  | 0
45 | 050102007005 | 栽植色带（丰花月季） | 1、栽植片植绿篱、小灌木及地被：丰花月季，规格高度 H30‑35cm、冠幅 P25‑30cm，种植密度 16 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 9 |  | 0
46 | 050102007006 | 栽植色带（小叶栀子） | 1、栽植片植绿篱、小灌木及地被：小叶栀子，规格高度 H20-25cm、冠幅 P15-20cm，种植密度 49 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 38.4 |  | 0
47 | 050102007007 | 栽植色带（火焰南天竹） | 1、栽植片植绿篱、小灌木及地被：火焰南天竹，规格高度 H20‑25cm、冠幅 P15‑20cm，种植密度 49 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 19 |  | 0
48 | 050102007008 | 栽植色带（狐尾天门冬） | 1、栽植片植绿篱、小灌木及地被：狐尾天门冬，规格高度 H20‑25cm、冠幅 P15‑20cm，种植密度 49 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 3 |  | 0
49 | 050102007009 | 栽植色带（芙蓉菊） | 1、栽植片植绿篱、小灌木及地被：芙蓉菊，规格高度 H20‑25cm、冠幅 P15‑20cm，种植密度 49 株 /㎡，植株高度控制在 40cm 以内；含种植区域整理、种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、整形等全部栽植工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、片植栽植、苗木养护、成品保护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 13 |  | 0
50 | 050102012001 | 铺种草皮（日本矮麦冬） | 1、铺种草皮：日本矮麦冬，单位面积株数100丛/平方，3-5芽/丛；含场地整理、土壤翻耕、平整、草皮铺设、压实、浇水等全部铺种工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、补植、修剪等全部养护工作内容。 3、包含草皮购置、场内转运、铺种施工、草坪养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 156 |  | 0
51 | 050102012002 | 铺种草皮（细叶麦冬+红花石蒜） | 1、铺种草皮栽种：细叶麦冬+红花石蒜，细叶麦冬5芽/丛，81丛/平方，红花石蒜球距200*200，25株/平方；含场地整理、土壤翻耕、平整、栽种、压实、浇水等全部栽种工序。 2、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、补植等全部养护工作内容。 3、包含苗木购置、场内转运、栽种施工、养护等全部施工工序内容。 4、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 182 |  | 0
52 | 050102012003 | 铺种草皮（百慕大混黑麦草） | 1、砂垫层：铺设5cm细砂垫层；含砂料摊铺、整平、压实等全部工序。 2、铺种草皮：百慕大混黑麦草草卷，冬季追播美国黑麦草籽10-15g/m2，购买成品草皮；含场地整理、土壤翻耕、平整、草皮铺设、压实、浇水、缝隙处理、追播作业等全部铺种工序。 3、绿化养护：两年二级养护，含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、补植、修剪等全部养护工作内容。 4、包含砂料、草皮购置、场内转运、砂垫层施工、铺种追播、草坪养护等全部施工工序内容。 5、施工完成后场地清理、垃圾清运；具体规格、位置及要求详见图纸及设计说明。 | m2 | 894 |  | 0
53 | 050102002008 | 栽植灌木球 | 1、起挖灌木（带土球）：灌木起挖，土球直径 50cm 以内；含断根、土球包扎、起挖、现场临时堆放等全部起挖工序。 2、栽植乔木（带土球）：乔木栽植，土球直径 50cm 以内；含种植坑开挖、种植土回填、苗木栽植、扶正、夯实、浇水、围堰等全部栽植工序。 3、包含苗木场内转运、起挖、栽植、苗木养护等全部施工工序内容。 4、绿化养护：两年二级养护，包含浇水、施肥、除草、病虫害防治、苗木保活、缺苗补植、修剪整形等全部养护工作内容。 5、施工完成后完成现场场地清理、绿化垃圾清运工作； 6、施工要求详见施工图纸及设计说明。 | 株 | 7 |  | 0
54 | 050102003001 | 移出竹子 | 1、移出苗木：竹子移出。 2、包含竹子砍伐、挖掘、场内转运、苗木移出、垃圾清运等全部施工工序内容。 3、移出范围、施工质量要求详见施工图纸及设计说明。 | m2 | 86 |  | 0
55 | 050102008001 | 移出地被植物 | 1、移出苗木：地被植物移出。 2、包含地被植物砍伐、挖掘、场内转运、地被移出、垃圾清运等全部施工工序内容。 3、移出范围、施工要求详见施工图纸及设计说明。 | m2 | 107 |  | 0
56 | 050102002002 | 移出差小树 | 1、移出苗木：差小树移出。 2、包含差小树砍伐、挖掘、场内转运、苗木移出、垃圾清运等全部施工工序内容。 3、移出范围、施工要求详见施工图纸及设计说明。 | 株 | 9 |  | 0
57 | 050101002001 | 整理绿化用地、清杂 | 1、绿化区域清杂整地：绿化种植区域清杂，清理场内建筑垃圾、杂草杂物，破碎清理粒径大于 2公分土块； 2、包含场地清杂、土方整理、场内清理、等全部清杂整地工序内容。 3、具体施工要求详见施工图纸及设计说明。 | m2 | 1464 |  | 0
58 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、人工挖沟槽：挖土、土方临时堆放； 2、沟槽填土夯实：沟槽基坑回填土夯实； 3、包含土方场内转运、开挖回填等施工等全部施工工序内容。 4、施工完成后完成现场场地清理、垃圾清运工作； 5、施工内容及要求详见施工图纸及设计说明。 | m3 | 50 |  | 0
59 | 040804001001 | 配管 | 1、塑料电线管埋地敷设，管径 20mm； 2、包含主辅材材料购置、场内转运、管道敷设、等全部施工工序内容。 3、施工完成后完成现场场地清理、垃圾清运工作； 4、管材规格、施工位置、施工要求等详见施工图纸及设计说明。 | m | 120 |  | 0
60 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设：铜芯电力电缆，截面 2.5mm²，四芯； 2、包含主辅材料购置、场内转运、电缆敷设、整理、接线等全部施工工序内容。 3、施工完成后完成现场场地清理、垃圾清运工作； 4、具体电缆规格、施工要求等详见施工图纸及设计说明。 | m | 400 |  | 0
61 | 000000000017 | 草坪灯 | 1、草坪灯：太阳能LED草坪灯购置安装，规格:6W,IP65； 2、草坪灯款式经施工单位报甲方确认后，由施工单位购置安装； 3、包含灯具购置、场内转运、灯具安装、调试等全部施工工序内容。 4、施工完成后完成现场场地清理、垃圾清运工作； 5、灯具规格、施工要求详见施工图纸及设计说明。 | 套 | 21 |  | 0
62 | 000000000018 | 吊顶灯 | 1、吊顶灯：LED吊顶灯，规格1500*300,36W,4500K，吊装高度大于2.5米； 2、包含灯具购置、场内转运、灯具安装、接线、调试等全部施工工序内容。 3、施工完成后完成现场场地清理、垃圾清运工作； 4、灯具规格、施工要求等详见施工图纸及设计说明。 | 套 | 12 |  | 0
63 | 000000000019 | 开关 | 1、开关：K86K21-10照明开关购置安装； 2、包含开关购置、场内转运、开关安装、接线等全部施工工序内容。 3、开关规格、安装位置、施工要求等详见施工图纸及设计说明。 | 个 | 1 |  | 0
64 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、人工挖沟槽、基坑：三类土，人工挖沟、槽；含挖土、修边、抛土、土方临时堆放等全部开挖工序。 2、槽、坑填土夯实：沟槽基坑回填土夯实；含取土、分层回填、分层夯实、找平修整等全部回填工序。 3、包含土方场内转运、开挖回填施工等全部施工工序内容。 4、施工完成后完成现场场地清理、垃圾清运工作；具体施工质量要求详见施工图纸及设计说明。 | m3 | 50 |  | 0
合计 | [6 empty] | 0