招　标　文　件

项目名称：宁合高速公路汤泉服务区运转保障服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0294

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年8月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………36

- 投标文件格式………………………………38

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0294

2.项目名称：宁合高速公路汤泉服务区运转保障服务

3.预算金额：880 万元(每年440万元)

4.最高限价：880 万元(每年440万元)

5.采购需求（简介）：主要服务区域包括服务区外场、停车场、边坡绿化带、各通道等；公共洗手间区域（含一、二楼男女公厕、洗手台、残障人员专用间、母婴室、开水间等）；服务区室内公用区域；水、电、消防等工作内容。主要服务内容包括安全保卫、环境保洁、设备管理维保、零星维修、应急服务、污水处理、垃圾分类及外运等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起两年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

7.本项目接受/不接受联合体投标。

8.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

投标人提供服务所在地公安部门出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向服务所在地公安部门备案承诺书（格式自拟）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月15日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：孙女士，收件地址：南京市玄武区双拜巷169号，联系电话：025-84322750。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区双拜巷169号

联系人：孙女士

联系电话：025-84322750

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：李先生

联系电话：025-68505735

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价<采购项目最高限价×60%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27.政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、权利义务

5.1 甲方的权利义务

5.1.1 甲方有权要求乙方设置现场项目部，配置项目经理，人员可由乙方自行按工作需要配置。项目经理一经确定，非特殊情况、未经甲方同意，乙方不得更换，否则甲方有权予以相应处罚或单方面终止合同。

5.1.2 甲方有权要求乙方出示人员资格证书等与服务质量相关的证书原件，并将复印件交甲方备案。

5.1.3 甲方有权按照招标文件中公布的考评标准和奖惩制度考核物业服务水平，监督乙方的各项物业服务工作质量，并有权要求乙方进行整改，直至符合甲方的要求。连续两次整改仍然不符合要求的，甲方有权终止合同。

5.1.4 乙方因特殊原因需要更换服务岗位人员，应提前14个工作日书面通知甲方。经甲方同意后方可更换，乙方应在15天内完成更换，否则按违约处理，甲方有权要求乙方按当年服务费用总额的10%支付违约金和赔偿损失。乙方需提供更换的服务岗位人员劳务合法性证明（不限于劳动合同、社保缴费证明等）、身份证复印件送甲方备案（原件备查）。

5.1.5 甲方有权要求乙方更换不合格服务岗位人员，乙方应在接到甲方通知后15天内完成更换，否则按违约处理，甲方有权要求乙方按当年服务费用总额的10%支付违约金和赔偿损失。

5.1.6 甲方有权审定乙方制订的管理服务制度。

5.1.7 甲方有权监督乙方遵守工作的规章制度。

5.1.8 甲方有权审定乙方提出的物业服务年度计划。

5.1.9 甲方在合同生效之日起向乙方提供必要的管理用房（产权属甲方），由乙方无偿使用。

5.1.10 甲方提供乙方进行物业服务所必须的水、电供应。

5.2 乙方的权利义务

5.2.1 乙方应按照本合同约定及甲方要求进行服务岗位人员配置，并根据甲方的建议进行服务岗位人员配置调整。

5.2.2 乙方未经甲方同意，不得更换服务岗位人员。

5.2.3 乙方所有服务岗位人员上岗前均须经过相关培训及考核，具备相应资质。

5.2.4 乙方按照甲方的管理要求、服务要求做好物业服务，服务内容包括但不限于招标文件中规定的各板块物业服务内容。

5.2.5 乙方应积极提供物业服务，保证场馆安全。

5.2.6 乙方根据服务情况定期向甲方提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

5.2.7 乙方接受甲方下设部门进行的业务指导和监督,并积极落实甲方的工作要求和目标。

5.2.8 乙方非因不可抗力，不得以经营状况等任何理由提前提出终止合同。

六、产权担保

6.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

#### 7.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

八、合同转包或分包

8.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

九、合同款项支付

#### 9.1 合同款项的支付方式及时间

9.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的30%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按季度考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

9.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

9.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

十、税费

10.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、违约责任

12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

5% 的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 5 %。

12.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 5%      的违约金。

12.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

12.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

## （一）项目背景

## 1.坐落位置

## 本项目位于南京浦口区汤泉街道宁合高速汤泉服务区

## 2.使用面积

## 服务区占地面积约120亩（南区50亩，北区70亩），总计容建筑面积约7963.54㎡，总绿化面积约23821.4㎡，道路、硬化面积约：71717㎡，停车位共计约395个。该服务区设有停车、餐饮、汽修服务等功能。

## 3、服务办公用房

## 采购人免费提供空置的物业办公用房、食堂和宿舍用房（水电食宿自费），产权归采购人所有，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动。

## 4、配套设施与设备：空调系统、供配电系统、照明系统、给排水系统、消防报警系统、保安管理系统、停车场管理系统、空气能热水设备、通风排污系统、监控设备等。

## 5、服务内容

## 服务需按高速公路相关要求，提供24小时全天候服务。

## 主要服务区域：包括服务区外场、停车场、边坡绿化带、各通道等；公共洗手间区域（含一、二楼男女公厕、洗手台、残障人员专用间、母婴室、开水间等）；服务区室内公用区域；

## 主要服务内容：包括安全保卫、场地巡查和交通引导、绿化维护、水、电、消防等维修维护、环境保洁（含耗材）、设备管理维保、零星维修（单次、单项500元以内包工包料。此项不适用维修基金部分）、应急服务、污水处理、垃圾分类及外运、污水池及化粪池定期清理清洗（每2个月清洗一次）等。

## （二）服务标准

## 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

## （一）项目背景

## 1.坐落位置

## 本项目位于南京浦口区汤泉街道宁合高速汤泉服务区

## 2.使用面积

## 服务区占地面积约120亩（南区50亩，北区70亩），总计容建筑面积约7963.54㎡，总绿化面积约23821.4㎡，道路、硬化面积约：71717㎡，停车位共计约395个。该服务区设有停车、餐饮、汽修服务等功能。

## 3、服务办公用房

## 采购人免费提供空置的物业办公用房、食堂和宿舍用房（水电食宿自费），产权归采购人所有，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动。

## 4、配套设施与设备：空调系统、供配电系统、照明系统、给排水系统、消防报警系统、保安管理系统、停车场管理系统、空气能热水设备、通风排污系统、监控设备等。

## 5、服务内容

## 服务需按高速公路相关要求，提供24小时全天候服务。

## 主要服务区域：包括服务区外场、停车场、边坡绿化带、各通道等；公共洗手间区域（含一、二楼男女公厕、洗手台、残障人员专用间、母婴室、开水间等）；服务区室内公用区域；

## 主要服务内容：包括安全保卫、场地巡查和交通引导、绿化维护、水、电、消防等维修维护、环境保洁（含耗材）、设备管理维保、零星维修（单次、单项500元以内包工包料。此项不适用维修基金部分）、应急服务、污水处理、垃圾分类及外运、污水池及化粪池定期清理清洗（每2个月清洗一次）等。

## （二）服务标准

## 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.服务要求

## （一）管理要求 ## 1、管理处设置：服务项目区域内设置管理处；配置办公家具、电话、电脑、打印机等办公设施及办公用品。 ## 2、人员配备：符合本项目最低配置要求且符合国家相关规定。 ## 3、制定项目物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每季度向采购人报告一次计划实施情况。 ## 4、服务规范应符合《南京市物业管理行业规范》要求并满足采购人实际需求。 ## 5、管理制度：有明确的值班制度和交接班制度，有工作记录；制定管理处内部管理制度和考核制度； ## 6、服务过程中的从业人员须符合国家相关要求，因不符合国家相关要求造成采购人损失或人员伤害的，由供应商自行承担相关责任。 ## 7、遵守采购人的有关规定，不得大声喧哗影响办公、生产及服务；必须严格遵守国家法律、法规、行业要求及采购人的有关规定，自觉服从采购人的监督管理，结合自身管理需求建立管理制度。 ## 8、水、电、消防监控员人员须持持证上岗，人证合一，并报服务区备案。所派人员数量不低于在响应性文件中承诺的最低数量。 ## 9、提供员工身份证件，保证员工素质；为了满足工作要求和树立采购人的企业形象，供应商派出的员工必须身体健康、品貌端庄、仪态大方、文明礼貌，所有人员统一着装，工作服要干净、整洁，佩带工号牌（应统一端正地佩戴在左胸上方），服装、鞋子及工号牌由供应商自行承担。 ## 10、工作人员的食、宿、交通等费用，由供应商自行承担，费用自理，人员的现场办公及住宿由供应商自行承担，采购人视现场条件予以协助。 ## 11、供应商在合同实施期间不得以采购人名义进行招工，所有用工应按国家用工规定办理聘用手续，明确与本项目相关人员的劳务关系，全员签订劳动合同并缴纳社会保险；所有用工工资不得低于当地政府公布的最低工资标准；经营期内供应商必须为工作人员购买赔付额不低于80万人身意外伤害险，劳动合同及保险单据复印件必须向采购人备案。水、电、消防监控员发生变动时，如未按规定要求及时（应在员工上岗前将有关人员的用工合同、员工操作证书资料等相关资料）报服务区备案，每发现一次扣除罚金1000元。 ## 12、水、电、消防监控员必须每日定时现场巡查和录像稽查，并做好台账记录。供应商必须严格按照采购人提供的工作标准进行操作，做好日常的巡检工作，并接受采购人依据上级主管部门的要求制定的考核办法对满意度调查和服务质量及服务效率的检查和考核，考核结果与费用挂钩，供应商必须无条件服从。未按规定做好现场巡查和录像稽查，未按规定做好台账记录，发现一次扣除罚金1000元。 ## 13、根据服务范围的性质和要求，随叫随到，故障报修立即响应，半小时之内到达现场处理，一般故障一小时内解决，供应商应合理安排水、电、消防工作时间，保证服务区工作需要，如发生加班等纠纷由供应商协调与采购人无关。未在规定时间解决故障保修问题，发现一次扣除罚金2000元。 ## 14、自备：配备水电维修、检查所需的工具、用品等；配备工作服、工号牌以及所必须的通讯设备，维修所需材料辅材按需向采购人申请。未按规定配备所需工具、用品及通讯设备，发现一次扣除罚金1000元。 ## 15、维修过程中增强安全意识，严格按规范操作，确保安全生产。水、电、消防维修承包期内的安全责任自负。供应商及时进行设施的检查，消除安全隐患，因供应商管理的原因造成采购人管理范围内的设备、设施或其他财产因供应商管理原因被盗窃或发生火灾等事故，采购人将追究供应商的责任，并要求赔偿损失。因供应商管理原因造成的任何安全隐患、造成采购人管理范围内的设备、设施或其他财产因供应商管理原因被盗窃或发生火灾等事故的，发现一次扣除罚金2000元。 ## 16、强化协调调度，按合同范围、要求、标准履行合同，并完成采购人交办的其它临时性相关任务。供应商承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候采购人的调遣，积极参与应急抢险。 ## 17、供应商有义务妥善使用、保管采购人提供的设施、设备及物品，对于由于供应商的原因造成的非正常损毁与短缺，发现一次扣除罚金1000元，超过部分，供应商负有全面的赔偿责任。 ## 18、负责员工道德品质的教育，认真履行岗位职责。加强人员安全管理及安全培训，供应商派出的所有人员生病、工伤、死亡等事件，供应商要及时妥善处理，所有费用均由供应商承担。如因上述事件影响采购人的正常办公秩序，发现一次扣除罚金1000元。 ## 19、按照采购人要求，做好各类检查、维修、维护、保养等工作台账。 ## （二）保洁工作的主要工作职责和标准 1、保洁服务细则 清洁区域; 清洁内容; 清洁频率. 服务区外场; 1．外场岗亭、车位线、标志桶（水码）、雨水沟及盖板、雨水井; 每天一次. 2．停车场环境，保证无垃圾; 不断巡回. 3．玻璃清擦（3M以下内外）. 4．休闲桌、椅清擦; 不断巡回. 5．服务区标志、门框、告示牌清擦; 每天一次. 6．公共区域的地面用消毒水拖洗; 每天二次. 7．照明灯具清洁; 每月一次. 8．停车场、内部车辆通道、车辆进出匝道、休息步行广场清扫; 每天二次. 9. 3M以下石柱及铝板柱子墙身清洁; 每周一次. 10．广场地坪清扫垃圾; 不断巡回. 11．明沟清理及建筑物外墙面清洗; 每月一次. 12．外场草坪上及绿化箱内捡杂物; 每天一次. 13．外场垃圾箱和附近地面清洗及倒垃圾调换垃圾袋; 每天一次. 14.其它设施清擦; 每月一次. 15．匝道及两侧绿化带; 每月一次. 16.配合服务区完成其他工作; 不断巡回. 公共 厕所; 1．清洗卫生洁具保持清洁，及时更换垃圾筒的垃圾袋。; 不断巡回. 2．擦拭清洁墙壁，壁脚线烟感器及出风口; 每周一次. 3．保持地面清洁，清洗镜面及洗手盆、台面; 不断巡回. 4．擦拭清洗吊顶、天花、灯管、灯罩去除灰尘和蜘蛛网; 每周一次. 5．清洗大便蹲位隔板及门; 不断巡回. 6．地坪大清洗; 每周一次. 7.公厕门口和公厕内的防滑地毯每天应用清水和刷子刷洗一次并晾干; 每天一次. ## 2、保洁服务卫生标准 ## ①公厕卫生标准 ## A.地面应保持干净无积水、无痰迹、无污渍、无垃圾。 ## B.墙面、门窗、灯具应做到无积尘、无蜘蛛网。 ## C.洗漱池、工作台、蹲坑等设施要保持无污垢、无垃圾、清新洁净、台面镜面无积水。 ## D.窗台、玻璃、镜面、门窗、电器等设施保持无灰尘、无污渍。 ## E.垃圾桶内要及时清空，做到不溢满，垃圾箱内垃圾不得超过容积的三分之二。 ## F.公厕内要经常保持通风、无异味、无蚊蝇。 ## G.公厕走道的地面、墙面应保持干净明亮。 ## H.工具应保持整洁，在指定位置有序存放。 ## I.每天必须进行检查的设施、设备发现设施损坏及时报修。 ## J.为保证各个时段公厕都有人值守，保洁员须采取轮换吃饭方式，不得出现脱岗。 ## K.公厕门口和公厕内的防滑地毯每天应用清水和刷子刷洗一次并晾干。 ## ②公共区域工作标准 ## A.广场、停车场、走廊等公共场所地面无烟头、无纸屑、无痰迹、无杂物堆放，广场地面无积水。 ## B.定期用高压水龙头冲洗停车场地面，去除油迹和黑灰。 ## C.一日数次清理垃圾筒内、外卫生以及放置垃圾筒的地面卫生，保持垃圾筒体清洁无污迹，筒内垃圾不满溢，垃圾筒必须套垃圾袋，垃圾筒内垃圾不得超过容积的三分之二，每天清洗垃圾筒周边卫生一次。 ## D.定期擦抹各种指示牌及其他装饰物品，无污迹和灰尘，保持正确的位置和整齐。 ## E.边沟无积水、护坡无便迹、无杂物飘浮。 ## F.垃圾房周围无垃圾、无异味，定期喷洒消毒药剂消灭蚊蝇。垃圾房内禁止存放保洁用品、用具及其它杂物，垃圾应实行垃圾袋装化。 ## G.大理石台阶、地面无杂物、无痰迹。 ## H.内部通道内无垃圾、无便渍、墙面无秽语。 ## I.不锈钢扶手定期擦拭保持光洁。 ## J. 确保服务区下水道畅通无阻，排污口无杂物、排污畅通。 ## K.确保服务区生产、生活化粪池不堵塞、不溢出。 ## L.摆放保洁工具做到定点存放、整齐有序，避免摆放在顾客可视范围内；易耗品、贵重用品有序保管。 ## ③灭蚊蝇作业标准 ## A.灭蚊蝇季节：服务区进行灭蚊蝇工作主要集中在春夏秋季节，具体为每年4月至11月。 ## B.喷洒药剂药物：卫生敌敌畏、灭蚊蝇增效剂、溴氰菊酯、三氯杀虫酯等符合环保要求的药剂。 ## C.施药人员当班保洁员或除“四害”指定单位工作人员，且必须经过除“四害”专业培训，会正确使用机具设备，并熟悉药物的配比浓度和正确的施药方法。 ## D.施药流程 ## a. 施药人员须检查所领用机具设备与配件是否完好，并做好领用登记。 ## b.施药人员主动了解计划施药的区域、用药名称、配比浓度、注意事项等。 ## c. 施药人员先将药液按比例倒入量桶内，再将清水徐徐倒入量桶至配比的刻度，用竹棍搅拌均匀，最后用水瓢将兑好的药液盛进机具的盛药容器内。 ## d.施药人员发动机器对计划施药的区域进行全面消杀处理。 ## 对较开阔的绿化带，将枪头伸进绿化丛中喷洒；对草坪进行均匀地不遗漏地全面喷洒；在树丛下用枪头由低向高进行均匀喷洒；对下水道、排水沟、雨水口、排水沟缝隙及电缆沟缝隙等应将枪头伸近进行喷洒。 ## e. 施药人员应将每次的施药情况记录在《服务区灭蚊蝇施药记录表》上。 ## f.施药频率对服务区卫生间和垃圾房的施药, 除恶劣天气外， 4月、11月为每周二次，5月至10月为每日一次。 ## 对外场、下水道、排水沟、绿化带等苍蝇多发地段的施药，除恶劣天气外，4月、11月为每周一次，5月至10月为每周二次大面积喷洒杀虫剂。 ## 对服务区公共场所的施药，除恶劣天气外，4月、11月为每半月一次，5月至10月为每周一次。 ## 3、文明服务标准 ## ①当班时应做到随脏随清，对顾客使用礼貌用语、讲普通话，做到态度和蔼、有问必答、有难必帮，面对顾客的咨询和提问时，文明礼貌用语使用率达 100%。 ## ②外场保洁工具的摆放应做到定点存放、整齐有序，易耗品、贵重用品应有序保管；晾晒的工具应选择偏僻处，避免暴露在公众场合。 ## ③当班时接听电话不超过 2 分钟，同时避免在顾客面前接电话。就餐时应轮流换岗，确保外场有人员在打扫卫生。不在工作场所大声喧哗，不准以任何理由与顾客和同事争吵。无故不得进入营业场所聚众聊天，做好当班相关台账记录。 ## ④文明用语标准 ## A.保洁工文明用语应使用普通话，做到亲切、流利，使用完整、规范。 ## B.文明用语主要包括： ## 您好； ## 请您爱护环境，不要乱扔垃圾； ## 谢谢您的配合； ## 对不起，我不太清楚，我可以问一下，请稍候； ## 请问有什么需要帮助？ ## 4、台账记录标准 ## A.记录台账内容真实、准确，记录填写时间为巡检或记录事件的具体时间； ## B.采用原始档案和电脑档案双轨制的档案资料； ## C.档案资料须编号、造册、编辑并分柜保存； ## D.记录字体要求工整整洁，字体大小一致，笔划清楚； ## E.书写要求标准，内容一般不出格； ## F.不得省略填写或简写。 ## （三）水电工作的主要工作职责和标准 ## 1、水电服务管理。 ## （1）人员基本要求。男性18-60周岁，高中学历，身体健康无疾病，有责任心，能吃苦耐劳，行动敏捷，具有一定的沟通能力，需持证上岗。 ## （2）工作时间、人员安排 ## 服务区配备水、电、消防监控员,24小时负责服务区区内水电服务工作。水、电、消防人员的费用包括但不限于全年所有加班费、节日福利费、体检费、薪酬费、用具及用品费、其他材料费、社保费、意外保险费、培训费（至少每季度一次）、制服费等均由供应商负责。 ## 水、电、消防服务：负责服务区的供配电、发电机、办公、生活区域设备设施及照明、外场照明（包括服务区广场等）、污水处理、泵房及消防设施的维护保养、24小时值班、巡检和应急抢修等工作，并提供相应的技术服务工作。 ## （3）水、电、消防工具 ## 物业公司自备：服务区所有用于水、电、消防工作管理所需的工具。 ## 2、水电工岗位工作范围 ## （1）服务区所有涉电项目的巡查（每天不少于1次）、维修、维护、更换、改造，停电保障、临时用电保障，每年至少1次防雷检测、维护。新增： ## ①变配电设备、设施：包含但不限于变配电站、厢、柜等。 ## ②输电设备设施：包含但不限于输电线路（含地下铺设输电线路）、电杆、灯杆等。 ## ③用电控制设备设施：包含但不限于开关（含总开关、空气开关、漏电开关及保险等）、电表等。 ## ④用电设备设施：包含但不限于电灯（含路灯、庭院灯、射灯、探照灯、安全指示灯和指示牌等灯具）、插座等。 ## ⑤采购人认定的其他涉电项目、临时性工作。 ## 上述项目均包含项目需要的墙体开槽；地面挖沟、池（土方量≤3m³）。 ## （2）服务区所有水工项目的巡查（每天不少于1次）、维修、维护、更换、改造、新增： ## ①供排水设备设施：包含但不限于净水(直饮水和宿舍等热水除外)、雨水、污水的输水管网（含水泵、管线接头和分水接头、各种涉水阀门、水龙头、开关、水井、沉砂池等）。不含水井、沉砂池清掏。 ## ②消防水管管线及线路上的阀门等。 ## ③采购人认定的其他水工项目。 ## 上述项目均包含项目需要的墙体开槽；地面挖沟、池（土方量≤3m3）。 ## （3）下水管道疏通检修；无遮盖物的水沟、水渠沉积物清理。 ## （4）各种管线跑冒滴漏防治处理。 ## （5）停水保障、临时用水保障。 ## （6）卫生洁具的维护、维修、更换、安装、改造。 ## （7）服务区所有涉及消防项目的巡查（每天不少于1次）、维修、维护、更换： ## ①消防设备设施：包含但不限于消防栓、消火栓、灭火器、消防管道、喷淋头、消防通道检查、其他消防设备等。 ## ②消防水管管线及线路上的阀门等。 ## ③采购人认定的其他消防工项目。 ## （8）跟消防有关的一切检修。 ## （9）消防相关的设备、器具、管道等的维护、维修、更换、安装。 ## （10）至少1人的全天候值班。 ## 3、消防监控员岗位工作范围 ## 至少1人的全天候值班及应急情况处理。 ## （四）安全保卫的主要工作职责和标准 ## 1、主出入口实行24小时值班，双人值守，周一至周五白班安排不少于4人，场所内实行24小时不间断巡逻，监控室实行24小时监控，安全防范实行人防、机防、技防相结合，监控巡视、值班相配合，确保无漏岗、脱岗、睡岗、失职现象。 ## 2、安全保卫人员有明显标志，作业规范，反应机敏、熟悉环境，处理异常情况及时、正确，文明执勤。 ## 3、危及物业使用安全处设置明显标志和切实的安全防范措施。 ## 4、有针对性地提供突发事件的安全保卫工作服务，措施得力，制度健全，人员到位。 ## 5、重大火灾、刑事案件或交通事故发生率1‰以下，处理及时率100%。 ## 6、道路通畅、路面、路牙及相关设施完整，标识完好。 ## 7、停车场管理制度完善，人员配备合理，机动车辆、非机动车分区停放有序、安全可靠，无乱停乱放和阻塞现象。 ## 8、出入口和道路无堵塞现象。 ## 9、对保安员的业务知识培训每月不少于一次，并有台账；对保安员每月考核；每半年一次演练；确保人员、财产安全。 ## 10、工作时间：上午8:30—下午17:00；（双休日、节假日除外，如遇特殊情况，提前通知） ## （五）绿化的主要工作职责和标准 ## 1、工作内容：做好植物养护工作；景观设施维护，主要包括设施的清洁、修复和保养；病虫害防治工作，包括病害的监测、预防和治理；园林清洁工作，垃圾收集、地面清扫、水体清理等；完成采购人交办的其他事务。 ## 2、工作要求：具有绿化养护、修剪、消杀等能力；能娴熟使用各种清洁、绿化、杀虫器械器材；认识常见园林植物材料的规格、来源、常发病虫害防治方法等基本信息；按照绿植种类进行区分养护，准时清理、补充枯死苗木；冬季做好必要的防护；对已栽及移栽树木的养护及修剪工作，保证成活率；做好抗旱和排涝工作，不得因浇水不及时而造成树木旱死，不得因排涝不及时而造成树木淹死；做好草坪养护修剪工作，清理杂草杂物（白色垃圾、石子、砖头、铁丝、树叶、树枝等）并倒入垃圾站；负责绿篱、花灌木球的修剪。 ## 3、工作时间：上午7:30—下午17:30（双休日、节假日除外，如遇特殊情况，提前通知）。

2.人员配备要求

## 一、人员要求： ## （一）岗位及人员配置 ## 供应商的运营团队最少应满足以下条件,且至少须配置62人： ## 1.项目负责人1人，主管4人及内勤管理1人，负责现场管理与服务区的协调工作，同时对服务区的物业资料和相关台账进行整理。 ## 2.保洁25人，保安20人，南北区一、二楼公厕、洗手台及开水间等公共区域24小时开放， ## 工作按四班三运转工作制进行排班管理。 ## 3.水、电3名负责服务区的供配电、发电机、办公、生活区域设备设施及照明、外场照明（包括服务区广场等）、污水处理、泵房及消防设施的维护使用、24小时值班、巡检和应急抢修等工作，并提供相应的技术服务工作。 ## 4.消防监控员4名，负责消控室24小时值班及应急处置等工作。 ## 5.绿化工4人。 ## （二）人员管理 ## 1．供应商派至采购人的保安、保洁和水、电、消防工作人员须报采购人备案；项目负责人具有大专及以上学历，年龄不超过50周岁。保安人员全部为男性，年龄不超过60周岁；其他人员年龄男性不超过60周岁、女性不超过50周岁；相关人员须持证上岗，并按国家有关规定予以年审，并提交年审合格记录。安保人员须持有保安员证，消防监控员须持有消控证书，水电工至少一名须持有高压电工证书。 ## 2. 供应商负责与派至服务场所的相关人员签订劳动合同，依法办理相关社保手续，供应商负责对派至服务场所人员的日常管理，相关人员的一切纠纷与服务场所无涉。 ## 3. 若供应商更换项目负责人和主要管理人员，应报经采购人同意。 ## 4.采购人参照有关管理考核办法，对供应商进行考核，考核结果与履约情况直接挂钩，发生考核扣分的情况，供应商按考核标准支付违约金。 （见附件：《宁合高速汤泉服务区物业管理考核细则》）

3.项目实施要求

一、工具及耗材及配套要求 1.所有用于物业服务的劳动用品、清洁用品、用具、耗材及共用部位的卫生用品、用具（包含樟脑丸）等工具及耗材费用由供应商负责提供。 包含但不限于：清洁车、灭火器的更换、擦手纸（目前使用五月花或清风或维达等）、空气清新剂（目前使用爱家或西兰或花仙子或檀香等）、84消毒液（目前使用蓝月亮或威猛先生或爱特福等）、洁厕灵（目前使用威猛先生或白猫或红石等）、洗手液（目前使用蓝月亮或舒肤佳或滴露等）、环境消杀灭四害药水、乳胶手套、钢丝球、扫帚、拖把、抹布、尘推、簸箕、马桶刷、窗刷玻璃刷、垃圾桶等。 2.夏汛冬防所需相关设备、车辆需要供应商自备（自有或租赁），包含但不限于：工程车、雪铲、撒布机、发电机、水泵、铁锹、扫把等。能快速应对服务区防汛及冬季冰雪等恶劣天气的应急处置工作。 3.供应商需配备不少于30台对讲机用于工作联系。 4.供应商需配备绿化工具及耗材，包含但不限于：绿篱机、打草机、高枝剪、电锯、手锯、锄头、铲子、打药机、喷雾器、水车、绿化养护农药化肥等。 5、采购人不负责为供应商办理任何通行证，供应商承包期间出现的通行费和其他费用均由供应商自行承担。 6、所有为完成项目服务所需的办公设备、秩序维护、清洁和设施运维工具、外墙清洗、卫生间用品、会议用品（茶叶、纸杯、瓷杯等）等均由中标供应商购置。 7、供应商必须充分考虑服务区的具体情况，做好会议、检查、接待等活动保障，相关费用包含在投标总价中，采购人不再另行支付相关费用。 8、中标供应商提供管理用车（至少一辆，车辆损耗及油/电费等由供应商自行考虑）。 9、四害消杀防疫服务：供应商需做好一年四季的消杀防疫工作，确保做到全覆盖、无污染，费用包含在投标报价内。 10、由采购人牵头，中标供应商协调好服务区需配合地方政府、执法局、交管局等部门要求的相关工作。 二、交接要求 中标供应商须在结果公告发出之日起30日内，与采购人签订合同，按时完成物业交接工作。否则给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。 三、安全责任要求 中标供应商须履行安全培训和教育的责任及义务，服务期内确保不发生安全责任事故。中标供应商及所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供服务。如因中标供应商及其员工安全责任或义务履行不到位，引起采购人及第三方人身伤害、机器损毁或财产损失等，由中标供应商承担一切后果及责任包括但不限于赔偿责任及由此对采购人、第三方造成的影响等。 四、其他要求 1.供应商根据服务范围的性质和要求，配备相应数量和符合相应工作要求的保洁和水、电、消防工作人员，合理安排工作时间，保证采购人工作需要，如发生加班等纠纷由供应商协调，与采购人无关。采购人有权以书面形式要求供应商更换不能按照合同的规定履行服务的人员，由此而导致的费用增加，由供应商自理，采购人概不负责。 2.供应商负责员工道德品质的教育，认真履行岗位职责，主动热情的为顾客排忧解难，不得和顾客发生纠纷，捡到客人遗失物品及时上交或无偿交还失主；供应商派出人员不得随意出入办公室并遵循相应的礼貌习俗。加强人员安全管理，供应商派出的所有人员生病、工伤、死亡等事件，供应商要及时负责处理，所有费用均由供应商承担。如因上述事件影响采购人的正常办公秩序，供应商赔偿采购人因此发生的经济损失。 3.供应商有义务妥善使用、保管采购人提供的设施、设备及物品，供应商应建立各类设备的管理档案资料，并每月向采购人上报备案。对于由于供应商的原因造成的非正常损毁与短缺，供应商负全部的赔偿责任。供应商负责对采购人提供的清洗设备的维护保养，维护修理费用由供应商承担，确保清洗设备运转正常，完好无损；并根据采购人要求准备相关保洁工具、保洁物品以及水电设施和相关工具，确保服务工作的正常进行。 4.供应商及时进行设施的检查，消除安全隐患，因供应商管理的原因造成物业管理范围内的设备、设施或其他财产被盗窃或发生火灾等事故，采购人将追究供应商的责任，并要求赔偿损失。 5.供应商自行负责其员工上下班交通及食宿，并确保其员工在服务区内的人身安全，供应商人员在工作期间造成自己或供应商其他人员人身财产损失的，由供应商负全部责任，与采购人无关；造成第三方人身财产损失的，由此产生的一切损失均由供应商承担，与采购人无关。 6.根据国家有关“营改增”规定要求，采购人每次付款前，供应商应按法律法规的规定提供增值税发票进行结算，否则采购人有权拒绝付款，相应责任和损失由供应商自行承担。供应商延迟提供发票的，采购人支付的时间可相应顺延。 7.供应商在长假之前，应提前做好计划，做好长假期间的管理值班方案（按照国家规定标准执行），报采购人批准后施行。 8.保险： ①供应商应在服务期内，自费办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果供应商不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。 ②供应商应根据开展保洁和水电消防服务工作的全部需要，结合服务工作的范围与时间，统筹考虑并办理相关的保险，所需的保险费用应综合考虑在投标总价中。 9.供应商须严格遵守相关管理文件的要求；如文件发生更新或替换，则执行最新文件要求： ①《关于印发“2017 年全国高速公路服务区服务质量等级评定工作实施方案”的函》公学函字〔2017〕03 号； ②《2017 年江苏省高速公路服务区服务质量等级评定工作实施方案》（苏交高监管〔2017〕83 号）； ③采购人其它相关管理要求以及其他法律法规、规范等相关要求。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）投标人根据本项目采购需求和自身实际填报《投标分项报价表》（格式见第六章），其中“人工成本”须填报《人工成本报价明细表》（格式见第六章）并满足以下要求：

①人员工资和法定节假日加班工资。人员工资不得低于南京市最低月工资标准，并在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报；法定节假日安排工作的，投标人应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并测算到投标报价中。本项目物业管理服务要求法定节假日在岗人数不少于40人（项目负责人1人，主管1人，保洁20人，保安15人，水、电1名，消防监控员1名，绿化工1人），并按照合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，报价中的“法定节假日加班工资”不得低于上述要求。

②社会保险和公积金：社保缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定，社保、公积金须在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报。根据省人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，投标人须测算在报价中。

投标人应为投入本项目的全部服务人员缴纳社保和公积金。

合同签订前，中标人应提供人员清单、依法订立的劳动合同、社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③上述①②款规定的相关费用测算所依据的政策，以本项目投标截止日（不含）前3个日历日有效的相关政策规定为准。

投标人在报价时，应充分考虑并承担自前述报价基准日至全部履约完毕期间，因政策变化可能导致的成本增加风险。合同履行期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，对中标价不做任何调整。但经采购人同意，可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

（2）报价中还应包含以下其他费用，并在《投标报价明细表》中列明：

①工具耗材费。常用工具及耗材需按项目需求提供（参考项目实施要求中工具及耗材及配套要求），包括办公生活会议用品、保洁绿化设备耗材等，所需费用均列入投标报价之中。

②员工餐费。本项目的物业服务人员在采购人食堂就餐，采购人仅免费提供后厨及就餐场地，员工就餐产生的水电、燃气、食材、厨具等费用由供应商综合考虑到投标报价中。

③办公大楼外墙清洗费：每年清洗4次，供应商应将外墙清洗费用考虑到投标报价中。

④服装费：供应商须为所有物业人员配备统一的四季工装，供应商报价时应包含此费用。

⑤水电费：服务区物业管理服务（物业公司办公所需，物业公司自行承担费用）目前一年水电使用费约25万元，供各投标人报价参考。

⑥垃圾清运费：供应商负责服务区的垃圾清运，每年垃圾处理量约36万升，须配备有经验人员处理，各供应商综合考虑该部分报价并综合考虑每年人流量增加导致的处理量增加，应将此项费用单独列支在投标报价中。

⑦公共部位设施设备的日常运行和养护费用：包括设备维修工具费用、设施养护材料费用等，投标人需综合考虑到投标报价中。

⑧夏汛冬防设备购置使用费，供应商应将此项费用综合考虑到投标报价中。

⑨维修基金：本项最高限价为50万元，按实结算。此部分包含电力设备、空调设备、消控设备、监控设备及相关防护用品等维修保养、相关检测等（含税，包含零配件维修更换费用）。目前相关费用情况如下（按每年计）：电力设备11万、空调设备4.25万、消控设备5.25万、监控设备4.5万，供各投标人报价参考。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，按以下第①种方式处理：

①由中标人承担。

②中标人可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起两年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

4.考核要求（考核细则详见本章附件）

（1）具体考核标准，详见附件服务考核办法。

（2）按照附件考核标准，采购人每月对供应商提供的物业管理服务进行考核，考核评分低于80分，采购人有权终止采购合同。

（3）如果供应商服务质量达不到采购人要求，采购人根据月度考核结果，扣罚金额在供应商合同款中直接扣减。

（4）①在公司各类检查中服务区的扣分项内，属于供应商服务范围内每扣一分扣供应商50元；

②遇上级领导点名批评、新闻媒体曝光的，每发生一次扣除罚金5000元；

③投诉到公司（含服务区）的责任性投诉，每发生一次扣除罚金500元；

④投诉到高速公路客服中心（96777）的责任性投诉，一次给予10000元的经济处罚；

⑤在监管考核中，供应商人员如出现打击报复、挑衅滋事的现象，扣除罚金500元，造成重特大后果的终止合同，并承担相应的法律责任；

⑥供应商严重损坏采购人企业形象，被服务区上级领导点名批评叁次以上，或被市级以上新闻媒体曝光一次、被96777认定为责任性投诉三次、发生严重影响服务对象声誉的违法违纪行为时，采购人有权终止采购合同。

⑦采购人将对供应商的服务合同的履约情况进行定期、不定期的检查。发现供应商违反服务合同的规定，未能在合同规定的期限内提供相应服务，影响服务区正常运营，采购人除有权终止合同外，供应商还应当向采购人支付违约金，违约金为两个月的服务费，供应商行为造成采购人经济损失的，还应当赔偿采购人的全部经济损失。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评委会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时中标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

附件：宁合高速汤泉服务区物业管理考核细则

《宁合高速汤泉服务区物业管理考核细则》

为了加强高速公路服务区的管理，提高宁合高速汤泉服务区物业管理的服务质量和管理水平，树立良好的交通形象，实行服务区服务标准化和礼仪规范化，针对服务区物业管理工作，江北公路站对服务区物业管理方进行考核。

采取日常抽查与集中检查相结合，在日常抽查的基础上，实行服务区月考核，遵循实事求是的原则，正确评价服务区的物业管理水平，每月将考核结果上报市公路中心。

服务区考核内容包括8项，每月进行考核统计，计算依据：9项合计平均值。

①若9项合计平均分值≥90分，考核为优；

②若9项合计平均分值≥70＜90分，考核为良；

③若9项合计平均分值≥60＜70分，考核为中；

④若9项合计平均分值＜60分，考核为差。

宁合高速汤泉服务区物业管理工作月度考核打分表

检查人员：                                                                                   检查日期：

| 考核 项目 | 检查 项目 | 考核要求 | 标准分值 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、外场卫生保洁工作考核 （100分） | 广场、停车场 | ①广场、停车场、庭院、走廊、边坡边沟、上下匝道、地面整体感观清洁，无明显垃圾、无杂物杂草、无油污；②绿化带内整体感观整洁，无明显大片树叶、枯枝、烟头和其他白色垃圾等杂物；③宣传栏、休息桌椅、标识标牌等设施设备干净整洁，齐全完好，设施及宣传栏内纸张无破损。 | 40 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①垃圾箱设置合理、充足，定期清理冲洗、消毒，保持清洁无异味，垃圾箱内套垃圾袋，垃圾不得超出垃圾箱容积的2/3；②服务区垃圾房应封闭，房内垃圾入袋，地面无污水。 | 40 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①排污、排水设施保持完好，下水道、沉淀池、化粪池、垃圾房、边沟、窨井定期清理、检查维修，无漫溢现象。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
| 二、公共卫生保洁工作考核 （100分） | 公共洗手间 | ①公共卫生间有专人负责清扫；②保洁日常记录、保洁检查记录完整，定时巡查签字。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①公共厕所通风良好，无明显异味；夏秋季节定期喷洒药物消毒杀虫（有消杀记录表）；有防（灭）四害设备或措施；②地面干净，达到无湿滑、无烟头、无纸屑、无痰迹、无污渍、无杂物；③门帘、门头、门窗、前廊、防滑垫干净整洁无明显破损，无污垢、无杂物；洗手池镜面、台面洁净，无印记、无污垢、无杂物，洗手池台面不准加装覆盖物；④便池洁净，无杂物、无污垢、不堵塞、无异味，纸篓套袋，篓内杂物不超过容积的 2/3；⑤隔板、门板干净，无污迹、无广告、无乱写乱画；墙面、天花板、干净，无水渍、无污渍、无灰尘、无蛛网；第三卫生间、母婴室功能完好，清洁无杂物 | 40 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①洁具、洗手池、标志、防蚊蝇、无障碍等设施齐全，功能良好；②保证水池、龙头、便池、电灯、烘手器、防滑垫、门把手等设备完好无损，一般损坏及时修复，无设施设备处于损坏状态。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①坡道、湿滑瓷砖地面及必要区域配有防滑垫或有其他防滑措施；②清洁用品、小型工具应入柜或上架放置，摆放整齐，并按规定摆放于指定位置。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
| 三、巡岗 工作考核（100分） | 巡岗工作 | ①因工作不到位导致失窃、抢夺、抢劫等事件。 | 30 | 一处不符合扣10分，扣完为止。（同时照损失价赔偿并追究法律责任）。 |  |  |
|  |  | ①因工作不到位导致车辆乱停，影响正常行车；保安保洁上班期间抽烟，睡岗，串岗聊天。 | 40 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金200元/次。 |  |  |
|  |  | ①因工作不到位导致正常生产秩序受影响的。因工作不到位导致交接班未上报重要信息，交接班记录不全 | 30 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金200元/次。 |  |  |
| 四、水、电、消防工作考核 （100分） | 水、电、消防工作 | ①无故脱岗；②未按要求配备专用工具；消控室人员睡岗，聊天，玩手机。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金一处500元/次。 |  |  |
|  |  | ①人员持证上岗。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金1000元/次。 |  |  |
|  |  | ①接到维修工作，未能按时到岗或到岗后未及时修复。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金500元/次。 |  |  |
|  |  | ①维修工作不到位，导致同一位置一月内反复维修。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金500元/次。 |  |  |
|  |  | ①未按要求配合甲方工作，工作懈怠，且工作时不能及时做好台账更新工作、编制粗糙。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金1000元/次。 |  |  |
| 五、安全 工作考核（100分） | 职工工伤 | ①发生职工工伤死亡事故或对工伤事故隐瞒不报的； ②发生职工工伤轻伤事故。 | 30 | 发生职工工伤死亡事故或对工伤事故隐瞒不报的，安全考核100分全扣；发生职工工伤轻伤事故，1起扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金500元/起。 |  |  |
|  | 安全事故 | ①发生一般及以上安全事故（如火灾、爆炸、触电、车辆伤害、中毒等）或发生事故隐瞒不报的； ②发生轻微事故或存在轻微事故发生安全隐患而不整改的。 | 10 | 发生一般及以上安全事故（如火灾、爆炸、触电、车辆伤害、中毒等）或发生事故隐瞒不报的，安全考核100分全扣；发生轻微事故或存在轻微事故发生安全隐患而不整改的，发生1起（处）扣10分，扣完为止，并相应扣除罚金500元/起（处）。 |  |  |
|  | 治安案件 | ①发生重大刑事案件； ②发生一般治安案件。 | 10 | 发生重大刑事案件的，安全考核100分全扣；发生一般治安案件的，发生1起扣10分，扣完为止。并相应扣除罚金500元/起。 |  |  |
|  | 安全管理 | ①成立安全管理工作小组，制定安全管理制度； ②每月组织1次安全生产工作会议、员工安全教育培训； ③建立安全会议、安全培训档案。 | 10 | ①未成立或未制定，10分全扣，并相应扣除罚金500元；②未执行，1次扣2分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；③未建立，扣4分，不完善，扣2分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①配备足量、有效的灭火器、消防栓等消防设施，明确责任人，定期检查；②各部位消防器材按位摆放，配有上级单位印制的消防器材户籍卡。③消控人员人证不符。 | 10 | ①少配或无效，一处扣1分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；②不符合要求，一处扣1分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①安装电子监控系统，监控设施全覆盖，保证监控影像资料连续有效； ②制定突发公共事件应急预案，每季度组织1次应急演练，并做好记录； ③发生安全、治安事故及时上报、处置。 | 10 | ①未安装，扣4分，未记录，1次扣2分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；②不符合要求，扣2分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；③未按要求执行，1次扣4分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①厨房、水泵房、配电室等重点部位安装防护门； ②设立配电室（箱）及警示标牌； ③配电室（箱）、电器设备、电源线开关、灯箱、插座安装规范、牢固； ④电器使用符合安全管理标准，及时维修更换。 | 10 | ①不符合要求，一次扣1分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；②不符合要求，扣1分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；③不符合要求，一处扣1分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；④未按要求执行，一次扣1分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①夜间或能见度低的天气，保安人员应穿着反光背心； ②在危险区域有吸烟、接打手机、敲击铁器、修车等行为。 | 10 | ①不符合要求，每人次扣2分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次；②发现一次扣2分，扣完为止，并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
| 六、物业档案资料管理工作考核 （100分） | 物业档案资料管理 | ①没有采用原始档案和电脑档案双轨制的，档案资料不全的。 | 50 | 一处不符合扣20分，扣完为止。并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①档案资料没有编号、造册、编辑并分柜保存的。 | 20 | 一处不符合扣10分，扣完为止。并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①因工作不到位导致档案资料损坏、丢失的；②档案工作胡乱编写。 | 30 | 因工作不到位导致档案资料损坏、丢失的，物业档案资料管理考核100分全扣，并相应扣除罚金1000元。 |  |  |
| 七、物业人员工作考核（100分） | 物业管理人员工作 | ①无故脱岗；②工作懈怠，且工作时不能及时做好台账更新工作；③未配备专用工具。 | 30 | 一处不符合扣20分，扣完为止。并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①工作人员配备不齐全、年龄不符、未持证上岗、有缺勤、睡岗现象或更换人员未经甲方同意（项目负责人更换须经甲方同意、主要管理人员须向甲方备案、其他人员满足要求即可）。 | 20 | 一处不符合扣20分，扣完为止。并相应扣除罚金一处1000元/次。 |  |  |
|  |  | ①服务区物业管理服务方面问题不能及时解决、改善、导致被通报批评、投诉等。 | 40 | 一处不符合扣20分，扣完为止。并相应扣除罚金一处500元/次。 |  |  |
|  |  | ①服务人员进出未通过门禁相关要求。 | 10 | 一次不符合扣10分，扣完为止。并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
| 八工具及耗材考核（100分） | 工具及耗材提供 | ①工具及耗材（日常消耗、养护所需）未按甲方要求提供、配备。防汛、防冻等物资储备充足，定期更新 | 40 | 一处不符合扣5分，扣完为止。并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |
|  |  | ①因季节变化、极端天气、人流量变化等突发情况所需的工具及耗材未及时储备或库存不足。 | 60 | 一处不符合扣20分，扣完为止。并相应扣除罚金一处1000元/次。 |  |  |
| 九、环境卫生考核（100分） | 餐厅后厨员工工作 | 保持厨房墙壁及电器、餐具、炊具无油渍并分类保存；地面整洁，储存间及冰箱内摆放整齐，定期除冰，每天小清洗一次，一周大打扫一次；下水道、水池每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通及清除异味；每天对餐厅的门窗、冰箱、冷藏柜、电器开关、电器阀门、水龙头等进行巡回检查，及时发现问题，及时解决；每周对厨房进行卫生大扫除，每三个月对抽油烟机进行清洗 | 100 | 一次不符合扣10分，扣完为止。并相应扣除罚金一处100元/次。 |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目总体实施方案 | 根据本项目第四章采购需求编制项目总体实施方案，内容包含：1.整体设想；2.综合管理服务；3.人员配置和岗位职责；4.重点、难点把控。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 重大节日预案 | 根据本项目第四章采购需求编制重大节日预案，内容包含：1.通行；2.餐饮；3.公共卫生；4.重点、难点把控。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 应急处理预 案 | 根据本项目第四章采购需求编制应急处理预案，内容包含：1.治安、消防；2.疫情防控、公共安全；3.极端天气；4.反恐。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 维修工作方案 | 根据本项目第四章采购需求编制维修工作方案，内容包含：1.工程管理；2.设备巡检维保；3.日常维修；4.重点、难点及维修措施。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 进退场交接配合方案 | 根据本项目第四章采购需求编制进退场交接配合方案，内容包含：1.交接办法；2.交接计划。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2023年1月1日（含）以来，承接的类似公共场所物业项目（如服务区、景区、展览馆等）（服务内容至少同时包含安全保卫或秩序维护、卫生清洁、设备或工程维护维修三项内容；以合同签订时间为准）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | （1）投标人拟投入本项目的项目负责人具有自2023年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）参与的类似公共场所（如服务区、景区、展览馆等）物业项目（服务内容至少同时包含安保或秩序服务、保洁服务、设备或工程维护维修服务）业绩且担任项目负责人或项目经理的业绩，每提供1个得2分，最多得4分。 注：提供业绩合同，合同无法证明相关内容的需提供业主单位出具的盖章证明，证明材料缺项或不能体现相应内容的不得分。 （2）上述业绩获得业主单位好评（好评或优秀或最高档次）的，每提供1个得2分，最高得4分。 注：提供加盖业主单位公章的履约评价材料。 | 8 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的主管具有2023年1月1日以来累计2年（含）以上似公共场所（如服务区、景区、展览馆等）物业项目（服务内容至少同时包含安保或秩序服务、保洁服务、设备或工程维护维修服务）业绩工作经验的，每1人满足得2分，最高得8分。 注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料（需体现人员姓名及服务年限），证明材料未提供或不能体现相应内容的不得分。 | 8 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得5分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 5 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。
三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

两年投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |
| 2 | 工具耗材费 |  |  |  |  |
| 3 | 员工餐费 |  |  |  |  |
| 4 | 办公大楼外墙清洗费 |  |  |  |  |
| 5 | 服装费 |  |  |  |  |
| 6 | 水电费 |  |  |  |  |
| 7 | 垃圾清运费 |  |  |  |  |
| 8 | 公共部位设施设备的日常运行和养护费用 |  |  |  |  |
| 9 | 夏汛冬防设备购置使用费 |  |  |  |  |
| 10 | 维修基金 |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元） |  |  |  |  |
| … | 两年投标总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“人工成本”的“合计”金额应与《人工成本报价明细表》中的“总计”金额一致。

4.人工成本以外的分项名称及费用由投标人根据本项目采购需求和自身实际填报。行数不够，可自行添加。

### 人工成本报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                    采购包号：

| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×法定节假日加班天数） |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。（2）各分项报价均不得为“0”或负数，否则作无效投标处理。（3）“月数”或“天数”根据项目“合同履行期限”测算。（4）《投标分项报价表》中“人工成本”的“合计”金额应与《人工成本报价明细表》中的“总计”金额一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。

最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥4952）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1223.144 | 如保留小数点后两位测算， 金额≥1223.15 |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |

六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。