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[bookmark: OLE_LINK34]
第一章 招标公告
项目概况
阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）招标文件，并于2026年10月08日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk229415795][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791]1.项目编号：JSZC-320923-YQZF-G2026-0001
[bookmark: OLE_LINK16]2.项目名称：阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目
3.采购方式：公开招标
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: _Hlk229401494]4.预算金额：200万元（二年）
5.最高限价：200万元（二年）
[bookmark: OLE_LINK33]6.采购需求（简介）：本次维护范围主要包括:上海路与长春路交叉口、上海路与北京路交叉口、上海路与苏州路交叉口、渔深河至329省道沿线景观、329省道与上海路交叉口、329省道(S329)与南京路(S231)交叉口、329省道小节点一景观绿化、329省道小节点二景观绿化、金沙湖湖滨酒店出口329省道路南桥东西侧景观绿化、北京路与南京路交叉口、香港路与南京路(S231)交叉口、天津路与南京路(S231)向北延伸段交叉口、香港路与徐州路交叉口、新阜宁大桥南北桥头、上海路两公里、射阳河(阜宁大桥至新阜宁大桥)两岸驳岸、新阜宁大桥东侧(射阳河、串场河沿线驳岸、公园)、新阜宁大桥东侧(射阳河、串场河沿线建筑)、书香大厦、城南大厦、庙湾古城、冠城华府、碧水豪苑、上海路沿线建筑、沙岗大桥、渔深河桥等日常运行管理、巡查检修、故障处理及系统维护等一体化服务。详细内容见本招标文件第四章。采购资金为国有，资金来源已经落实。
7.维保服务期:2年，具体起止时间以采购人通知为准。维保服务期满且维保服务期间的服务质量得到采购人认可。
8.履约地点：阜宁县境内。
9.质量要求：符合相关国家标准、行业标准及采购文件的要求与标准。
10.本项目（是/否）接受联合体：否。
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK22]1.2上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不满一年的投标人无需提供）；
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK12]1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK38]1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
1.6法律、行政法规规定的其他条件；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK39]1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）；
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc38985266]（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
（三）本项目的特定资格要求：
3.1投标人具有三级（含）以上城市及道路照明工程专业承包资质，同时具有有效期内的安全生产许可证。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 。
2.地点：在“苏采云”系统内免费下载(投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目)。
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、时间：2026年10月08日09点00分（北京时间）
2、地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至盐城市盐都区府西路1号四楼盐城市公共资源交易中心办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统投标人操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【投标人参与政府采购活动相关资料】。
2. 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化综合交易平台”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：阜宁县路灯管理所
地址：阜宁县向阳西路196号
联系人：冯建，18912576968 
2.采购代理机构信息
名 称： 盐城企之峰项目管理有限公司  
[bookmark: OLE_LINK46]地　址：阜宁县洲业汽车城16幢213号
联系人：夏素莉，15261928469 
3.项目联系方式
项目联系人：冯建、夏素莉
[bookmark: OLE_LINK36]电　话：18912576968，15261928469


























[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理机构将根据委托代理合同、《政府采购代理机构管理暂行办法》【财库（2018）2号】第十五条、苏政采协【2024】20号文件，按采购项目中标价的0.80%向中标供应商收取招标代理费，由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付。各供应商报价时需充分考虑该项费用，但不单列，自行分摊至投标报价中，结算时采购人不再另行增加任何费用给中标供应商。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网、阜宁县公共资源电子化综合交易平台公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位	
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表（如有）
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后 六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
17.2中标人在领取中标通知书之前，必须提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖投标人公章。
18、投标截止日期
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2 采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1 采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
20.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]22、评标委员会
22.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（财库【2026】2号）的规定要求：
26.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
[bookmark: OLE_LINK35]1投标（响应）报价低于采购项目全部有效投标人平均值50%的，即投标（响应）报价＜采购项目全部有效投标人平均值×50% ； 
2投标（响应）报价低于采购项目有效投标人次低报价 50%的，即投标（响应）报价＜采购项目有效投标人次低报价×50% ；
3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；
4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
提醒：采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，
对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”、“阜宁县公共资源电子化综合交易平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28、质疑处理
28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2参加投标投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。
28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8、履约保证金政策
履约保证金缴纳形式:
本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，在本项目签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从中标人的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县路灯管理所，开户银行：阜宁农行营业部 ；帐号：408201040012652。中标人也可以采用金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。
 鼓励供应商以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金。供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。
采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），履约保证金将减按3%缴纳。
33、 预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为 30 %（原则上不低于合同金额的30%）。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
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项目名称：                          
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2 标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：
1.5 履行地点：
1.6 履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额总价为（大写）：______________圆（____________元）人民币；单价为（大写）：______________圆（____________元）人民币。
2.2上述金额是乙方对本次采购及其伴随服务各项支付金额的总和。以及投标人为完成上述内容所必须的技术支持以及劳务、产品供货（包含与服务相关的所有货物）、机械设备投入、运输、安装及相应安装辅材、调试、检测、运输、维修、保险、劳务、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。
2.3乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。
2.4交付使用前的一切费用由乙方承担。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
4.2采购项目涉及采购标的知识产权归采购人所有。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。
6.2收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
付款以人民币通过银行给付，统一汇至中标人的基本银行账户。具体付款幅度如下：
1、签订合同后30日内，甲方支付合同价款的30%给乙方作为预付款；
2、合同签订后甲方对乙方的服务质量按《阜宁县路灯管理所亮化考核明细表》进行考核，以考核结果为准，按季度付款（先以预付款抵充服务费）（以上付款均无息）。
注：①在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。②以上付款均无息。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1乙方未按要求进行服务的，甲方将根据考核办法进行处罚。
11.2乙方中标后一个月内未在阜宁城区范围内设立固定办事处的（确保城区内任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场），乙方应按逾期未进行服务向甲方支付违约金，按合同总额每日千分之六支付，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能进行服务，甲方可解除本合同。乙方因逾期未进场服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
11.3乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
11.4其他严重不遵守约定事项或不服从管理的，甲方有权终止合同、没收履约保证金。
11.5在合同期内，乙方因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由乙方独自承担其法律和经济责任，与甲方无关。
11.6本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。
11.7合同终止或被解除后三个月内，若发现乙方有任何蓄意破坏的行为，甲方因此而遭受的损失乙方应做出赔偿，同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
十二、现场实施
12.1乙方应在签订合同后按照招标文件要求和投标文件承诺派驻项目实施人员进场。
12.2应按照相关规范及招标文件要求进行实施。
12.3乙方在从事现场服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。
12.4乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方及招标代理机构各执贰份。
甲方：                              乙方： 
地址：                              地址： 
法定代表人或授权代表：              法定代表人或授权代表：
联系电话：                          联系电话：          
签订地点：
签订日期：      年    月   日












第4章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK14]本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
二、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320923-YQZF-G2026-0001
2.项目名称：阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：200万元（二年）
5.最高限价：200万元（二年）
6.采购需求（简介）：本次维护范围主要包括:上海路与长春路交叉口、上海路与北京路交叉口、上海路与苏州路交叉口、渔深河至329省道沿线景观、329省道与上海路交叉口、329省道(S329)与南京路(S231)交叉口、329省道小节点一景观绿化、329省道小节点二景观绿化、金沙湖湖滨酒店出口329省道路南桥东西侧景观绿化、北京路与南京路交叉口、香港路与南京路(S231)交叉口、天津路与南京路(S231)向北延伸段交叉口、香港路与徐州路交叉口、新阜宁大桥南北桥头、上海路两公里、射阳河(阜宁大桥至新阜宁大桥)两岸驳岸、新阜宁大桥东侧(射阳河、串场河沿线驳岸、公园)、新阜宁大桥东侧(射阳河、串场河沿线建筑)、书香大厦、城南大厦、庙湾古城、冠城华府、碧水豪苑、上海路沿线建筑、沙岗大桥、渔深河桥等日常运行管理、巡查检修、故障处理及系统维护等一体化服务。采购资金为国有，资金来源已经落实。
7.维保服务期:2年，具体起止时间以采购人通知为准。维保服务期满且维保服务期间的服务质量得到采购人认可。
8.履约地点：阜宁县境内。
9.质量要求：符合相关国家标准、行业标准及采购文件的要求与标准。
10.本项目（是/否）接受联合体：否。
三、项目概况及需求
[bookmark: OLE_LINK15]阜宁县路灯管理所设施维护管理办法
1阜宁城市夜环境照明设施的维护应严格遵循国家住房和城乡建设部、江苏省住房和城乡建设厅及本市有关维护指标、工作规范、规程和质量要求，确保阜宁县景观照明设施高标准、高质量的安全运行。
2阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目中标单位为该项目的责任部门，阜宁县路灯管理所为考核部门。
3维护要求：
3.1本维护工程使用的材料均由维护单位自行采购，质量及检验资料须达到国家现行验收规范及设计要求，更换损坏灯具或配件应与原件相同（如果没有原品牌产品，则选择推荐品牌或者不低于推荐品牌的产品），并提供出厂证明、购货凭证等便于核查。 
3.2维护施工要求应符合现行的国家相关规范(建筑、电气、消防)，因不规范操作所导致的后果由维护单位负责。
3.3维护单位应加强巡查并做好防盗工作，避免发生偷盗等人为因素造成的景观设施损坏。如有偷盗等情况发生，维护单位应立即上报管理部门并组织施工修复，修复项目中所产生的一切费用包含在本项目的维护款内。
[bookmark: OLE_LINK30]3.4维护人员、设备要求：项目部常驻人员5人及以上，且人员均为公司在册人员（其中2-3人需具备特种作业操作证（含高处作业、电工作业等））。维护期内，维护人员不得随意更换；如需更换，需由中标单位书面申请，经考核部门同意后方可更换。
3.5维护专用车及日常巡查车各一辆，中标单位中标后应在城区内需设有固定场所一处（面积不小于50平方），且办公、生活住宿及材料仓库必须分开，固定办事处需确保城区内任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。
3.6维护台账建档要求：维护单位按子项建档，具体包括1、周维护作业计划。2、维护管理台账。3、巡查维修台账。4、安全工作台账。5、交办事项办理台账。各类台账完整、清晰、正确，装订成册并实行电子化，移交阜宁县路灯管理所。
4考核部门对城市景观照明的亮灯率，设施整洁，交办事项办理及时率，日常巡查巡修计划、台账，安全文明施工、维修人员证照，固定办公地点，维修设备（工具）齐全、备用材料是否充足等指标进行日常考核。
4.1交办事项办理及时率：100% 
对交办事项的办理质量、办理结果、办理时间进行考核。
4.2景观照明亮灯率：≥ 98％
4.3日常考核
单灯、单区域巡查、巡修完成率
乙方需要有固定的巡查、巡修机制、计划。全区域按巡查巡修计划每周完成二次，并将巡查过程用影像记录下来，影像资料必须显示日期，并于每日16:00前向管理部门报前日巡查巡修台账（包含巡修的影像资料及汇总），每周五下午16:00前向管理部门报下周巡查计划，并在每天早上9点前报告当日维修计划。甲方主要对巡查巡修质量、资料及日常维修真实性、安全性进行考核。
4.4台账资料
维护单位按子项建档，具体包括1、周维护作业计划。2、维护管理台账。3、巡查维修台账。4、安全工作台账。5、交办事项办理台账。各类台账完整、清晰、正确，按月装订成册并实行电子化，按季度移交路灯管理所。
4.5安全
主要对维护期作业安全措施进行考核。要求每月安全培训一次，并提供安全培训台账资料。
4.6月度考核
管理单位按月进行月度考核。
4.7特别条款
主要对维护不力，导致媒体曝光或上级领导批评的现象进行考核。
5考核说明
5.1交办事项完成率
5.1.1交办事项处理及时率考核的时限为：一般故障12小时内修复，复杂故障如线路等48小时内修复(如遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因需向照明科申请并经同意后方可延长修复时间)。
5.1.2  12345、110、市长热线及城市照明服务0515-68696869热线等平台的故障报修，需在规定时间内处理完成，无返工、重复投诉情况发生。
5.1.3交办的任务应按施工质量要求施工并及时完成
5.1.4交办事项完成后应及时在亮化维修工作群内回复。
5.2亮灯率：以某单体建筑的亮灯率为例，单个体是以一个亮灯点数作为单位按比例计算，该建筑的亮灯率即为该建筑上正常亮灯数与该建筑总亮灯点数的比率；条状灯以长度为单位按比例计算，该建筑亮灯率为该建筑上正常亮灯长度数与该建筑条状灯总长度的比率。
当月抽查片区累计灭灯总数
月亮灯率=（1-                              ）*100%
当月抽查片区累计灯盏总数
(当月抽查片区累计灯盏总数应大于2000盏)

当年各月亮灯率之和
年亮灯率=
                     12
5.3整洁性：柜内元器件整齐整洁，柜门无乱张贴，线路清晰明了，标识明确无误，三遥摆放合理，无私拉乱接现象。
5.4日常考核
5.4.1路灯管理所按照养护单位上报的巡查计划随机抽查，核对养护单位的巡查真实性。
5.4.2路灯管理所随机抽查正在维护的施工现场，对维护人员的持证上岗进行考核，并对维护单位的安全施工进行考核。
5.4.3路灯管理所对维护单位每日上报的台账资料进行收集考核。
5.4.4路灯管理所将根据招标文件制定相应日常考核表对中标单位进行日常考核(包括人员、机械、工具、证照、安全、资料、办公场地等一切与亮化维护有关的内容)。
6维护单位必须每周按计划对照明设施进行巡查巡修一遍，并接受管理单位的各项指令。
   7维护单位必须按计划编制亮灯巡查情况表、维修情况表，并在次日16点前以电子档形式报路灯管理所，并在月底前汇总当月情况以书面形式上报路灯管理所，对事后解释报告不予认可。
 8维护单位必须保证在维护期内按规范进行维护，有义务保护业主方设施设备的完好，做好文明施工管理工作，维持现场整洁并承担相应责任和发生的费用。
9维护单位必须准备充足的备品备件，确保在规定期限内修复故障。
10维护单位必须定期检查所有景观照明设施的灯具、支架、管线、开关箱等设备的安全状况，对存在安全隐患的地方立即处理，并上报一份《景观照明设施安全状况表》。
11维护单位禁止白天开灯维修，特殊情况需要在白天开灯检修的，必须报阜宁县城部分景观照明设施维修管理外包服务项目，且经批准后方可实施。
12维护单位在维护期内由于维护不力造成管理部门受到区级或以上部门批评的，管理单位有权扣除当月维护工程款的50%。
13日常考核与月度考核
13.1亮化月度考核评分采用百分制计分，分三个等级：优良90分（含）以上、合格70分（含）至90兮（不含）、不合格：70分（不含）以下。
13.1.1月度考核平均分在90分（含）以上的，全额拨付月度维护经费；
13.1.2月度考核平均分在90（不含）-70分（含）的，每下降1分，扣月度维护经费的一个百分点，依次类推；（100分为扣分基数）；
13.1.3有一个月考核总分在70分（不含）以下的，不予拨付当月维护经费。发包方提出书面整改通知，未按时修复到位的甲方有权终止合同，另择承包方，费用从原承包方扣除。
13.1.4月度考核综合得分由路灯所考核小组每月抽捡（≥1次），考核分数由第二天告知维护单位，如有复议请在1个工作日内提出书面说明；
13.1.5连续2个月月度考核不合格，或累计3个月考核不合格，可由发包方提出中止合同建议。
13.2日常考核根据当日巡查结果直接统计入档，考核结果在月度维护费用兑现，月度考核评分与亮化维护费用支付比例挂钩，月度考核结果做为每月亮化维护费用支付依据和资料附件。
14阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目的远程控制系统共计135台远程控制终端，远程控制终端集控主机设备维护费及物联网卡流量费由中标单位承担，报价时综合考虑成本。
15维护点位
	序号
	类型
	点位名称

	[bookmark: _Hlk239418311]1
	景观亮化
	上海路与长春路交叉口

	2
	
	上海路与北京路交叉口

	3
	
	上海路与苏州路交叉口

	4
	
	渔深河至329省道沿线景观

	5
	
	329省道与上海路交叉口

	6
	
	329省道（S329）与南京路（S231）交叉口

	7
	
	329省道小节点一景观绿化

	8
	
	329省道小节点二景观绿化

	9
	
	金沙湖湖滨酒店出口329省道路南桥东西侧景观绿化

	10
	
	北京路与南京路交叉口

	11
	
	香港路与南京路（S231）交叉口

	12
	
	天津路与南京路（S231）向北延伸段交叉口

	13
	
	香港路与徐州路交叉口

	14
	
	新阜宁大桥南北桥头

	15
	
	上海路两公里

	16
	
	射阳河 (阜宁大桥至新阜宁大桥)两岸驳岸

	17
	
	新阜宁大桥东侧(射阳河、串场河沿线驳岸、公园)

	18
	建筑物亮化
	新阜宁大桥东侧（射阳河、串场河沿线建筑）

	19
	
	书香大厦

	20
	
	城南大厦

	21
	
	庙湾古城

	22
	
	冠城华府

	23
	
	碧水豪苑

	24
	
	上海路沿线建筑

	25
	桥梁亮化
	沙岗大桥

	26
	
	渔深河桥


1.6推荐品牌
	序号
	名称
	推荐品牌
	备注

	1
	LED灯具
	欧司朗、飞利浦、西特科、华格
	[bookmark: OLE_LINK19]更换损坏灯具时，优先选择原同品牌的产品，如果没有原品牌产品，则选择推荐品牌或者不低于推荐品牌的产品。

	2
	LED芯片
	欧司朗(Osram)、科瑞(Cree)、流明(LUMILEDS)
	更换损坏芯片时，优先选择原同品牌的产品，如果没有原品牌产品，则选择推荐品牌或者不低于推荐品牌的产品。

	3
	开关电源
	台湾明纬、苏州纽克斯、茂硕
	更换损坏开关电源时，优先选择原同品牌的产品，如果没有原品牌产品，则选择推荐品牌或者不低于推荐品牌的产品。

	4
	塑壳断路器
	[bookmark: OLE_LINK1]施耐德、ABB、德力西
	更换损坏塑壳断路器时，优先选择原同品牌的产品，如果没有原品牌产品，则选择推荐品牌或者不低于推荐品牌的产品。

	5
	负荷开关、隔离开关、微型断路器(含漏电保护器)、接触器、继电器
、接触
	施耐德、ABB、德力西
	更换损坏负荷开关、隔离开关、微型断路器(含漏电保护器)、接触器、继电器、接触时，优先选择原同品牌的产品，如果没有原品牌产品，则选择推荐品牌或者不低于推荐品牌的产品。

	6
	电缆电线
	国标产品
	更换电缆电线时，优先选择原同品牌的产品，如果没有原品牌产品，则选择符合国家标准且不低于原有品牌的产品。



四、质量、标准等相关要求
    1、本次所有货物应按照采购清单、技术指标与规格要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的产品，保证在任何情况下，不伤害业主利益。
2、本次采购的货物辅材及安装需符合国家现行标准规范及本采购文件要求。
3、供应商在货物供货时要充分考虑相应验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，供应商应承担全部责任。
4、供应商应在招标文件规定的时间内，自行到项目实施现场进行踏勘，充分了解现场位置、状况以及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用自行考虑到报价中，成交后可预见的相关费用包干使用。采购人不再增加任何费用。
5、货物质量要求、标准、规范：所供货物的技术规格及性能，包括供应商从其他厂商购来的货物及部件都应符合和满足本招标文件的技术性能要求，若技术规格中无相应规定，则应符合相应的国家标准或有关部门最新颁布的相应的最新标准。供应商应根据规范的技术要求，结合使用功能和国家现行标准规范，供应商需详细列出所报货物的规格、数量、单价、合价等。
五、其他要求
1、供应商必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已成交的将取消其成交资格。
2、本次采购过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。
3、成交供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由成交供应商负责。
六、服务保障和承诺要求
1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价，如后期出现服务重大失误或严重违约情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单；
2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。
3.中标方应独立完成委托事项，保证不转包、不分包，保证项目人员及时进场。
4.投标人在服务过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度
七、报价要求
1、报价是供应商对本次采购提出的各项支付金额的总和。报价应包括供应商为完成本次招标文件所确定的采购及其伴随服务范围内的全部内容，以及供应商为完成上述内容所必须的培训、材料、劳务、机械投入、利润、税金和政策性文件规定的各项所需的全部费用。
2、供应商应在对采购项目内容、数量、质量和技术指标内容全部认可的前提下报价。无论情况如何，采购人均认为供应商已对所采购项目的所有条件有了充分了解。采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3、供应商在履行合同过程中，所发生的全部生产、生活费用均由供应商负责。
4、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5、供应商应对招标文件中的条款做到正确理解，有疑义的条款应在采购答疑时提出，有疑义又没有在采购答疑时提出的，应按采购人的解释为准。
八、付款方式
按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。
九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。 
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目
	其他未列明行业
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附考核标准
	序号
	类别
	考  核  标  准
	罚 则

	1
	维
护
单
位
内
部
管
理
要
求

	1、按招标文件要求有固定的办公和工作场所，具备值班室、仓库等场所。
	[bookmark: OLE_LINK2]1、缺任何一项或多项扣2000元/次；

	
	
	2、按招标文件要求景观照明维修养护工程的施工机械设备，符合国家标准的吊具维护设备、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。
	1、缺任何一项或多项扣2000元/次；

	
	
	3、维护单位景观照明设施维护项目部工作人员实行岗位责任制，特种作业人员持证上岗且保持稳定，熟悉所管辖区域内景观照明设施供电、控制、线路等相关情况，作业时统一佩带工作牌并配备必要的安全防护用品，能按操作规程进行维护作业。
	1、未实行岗位责任制扣500元/次；
2、特种作业人员未持证上岗或人员不稳定扣500元/次；
3、未统一穿工作服并配备必要的安全防护用品扣500元/次；
4、未按操作规程进行维护作业扣500元/次；

	[bookmark: OLE_LINK3]
	
	4、维护单位必须准备充足的维修材料（如常用灯具、电缆、光源、控制箱内配件等）。
	1、维修材料不充足，每缺一项扣500元/次； 

	
	
	5、维护单位值班电话对外公布并24小时开通，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录。
	1、维护单位值班电话未24小时开通，每次扣500元；
2、接听电话不文明引起投诉，每次扣500元；



	2
	亮
灯
率
	亮灯率标准为≥98％。
注：景观照明灯具部分不亮或杂色作不亮考核。
	1、90%≤亮灯率＜98%,亮灯率每降低0.1%，扣250元/次；亮灯率＜90%，扣除当月养护工程款的50%。

	3
	设
施
整
洁


	考核标准参照
1、《阜宁县路灯管理所设施维护管理办法》
2、《城区亮化维护合同及涉及亮化的其他合同》

	1、配电设施、架空线路、电缆线路、照明器具、电源不符合要求，每处扣50元；
2、三遥、时控器不符合要求，每处扣200元；
3、因维护不当造成设施存在安全隐患的每处扣1000元。
4、乱张贴、乱涂写、乱牵挂未及时清除的，每处扣200元；
5、灯具、控制箱未及时清洁的、裸露电缆未及时覆土的，每处扣200元；

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	运行
故障

	1、维护单位需要在白天开灯检修时，应事先经县路灯所批准，检修结束应及时关灯。
2、无因维护单位原因造成的成片或成线的灭灯、杂色、程序变化异常等情况。
	1、未经批准白天开灯或者检修结束未及时关灯每次扣500元；
2、因维护单位原因造成成片或成线灭灯、杂色、程序变化异常等情况每次扣500元；

	5
	及
时
性

	1、如遇抢修要求30分钟内到达现场，一般故障24小时内修复，复杂故障48小时内修复。（遇恶劣天气、工程量较大等特殊原因，需向县路灯所申请并经同意后可延长修复时间）
2、12345、政风热线等案件需在规定时间内处理完成，无返工、重复投诉情况发生。
3、投诉及故障处理结束后，应在24小时内将处理情况报县路灯所，同时回复反映人。
4、县路灯所交办的任务应按施工质量要求施工并能及时完成（如零星工程、移交验收等）。
	1、抢修未能在30分钟内赶到现场，投诉未能及时修复或故障未能彻底修复引起重复投诉的每次扣200元；
2、12345等案件未能在规定时间内处理完成，每延期一天扣100元，有返工、重复投诉情况发生每发现一次扣200元；
3、投诉及故障处理结束后未及时回复的每次扣50元；
4、县路灯所交办任务未按施工质量要求施工或未能及时完成每次扣500元；
5、造成长效管理扣分的每扣0.1份扣1000元

	6
	安
全
生
产

	制度齐全、措施落实、无生产安全责任事故。
	1.未经管理部门批准，随意更换项目负责人、安全员或维护电工，每发现一人次扣3000元。
2.无安全生产方案，无应急预案，安全制度未上墙，安全措施未落实，或未按安全规程要求组织维护工作，每项扣500元。
3.对安全检查中存在的问题未按时落实整改，每次扣1000元。
4.发生安全事故应立即告知管理部门，并在事故发生后24小时内书面上报事故说明，未告知或上报每次扣5分；15天内应形成事故分析报告，未上报每次扣3000元。
5.发生一般安全事故未造成人身伤害，经认定为全责或主责的，扣2000元/次；同责的扣1000元/次；次责的扣500元/次。
6.发生安全事故涉及人身伤害，或造成5万元以上财产损失，或造成恶劣影响，经认定为全责或主责的本项不得分；同责的扣5000元/次；次责的扣3000元/次。
7.发生责任死亡事故，扣当月养护费。

	7
	台

帐

	按照规定格式要求填写，真实、完整、及时。
	1.各类维护台帐不完整，每发现一处扣200元。
2.各类维护台帐记录不真实的，每发现一处扣1000元。
3.各类维护台帐未按时上交或未按时填写的，每延期一天扣100元。

	8
	其

他

	1、因偷盗或人为损坏等非正常损坏的，需及时与县路灯所联系，并立即组织修补。
2、维护单位不得擅自改变景观照明设施的现状，因特殊原因需要拆除现有景观照明设施、变更现有供电线路、变更设计电器、光源及规格品牌等均应事先报告县路灯所批准。
3、维护单位不得在景观照明设施上私拉乱接其他供用电设施。
4、维护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：（1）擅自拆除、迁移景观照明设施，（2）在景观照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物，（3）在景观照明设施上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为，（4）巡查发现私自接用景观照明电源。
5、维护单位需遵守文明施工相关规定，不得擅自开挖绿地及道路，确需开挖的应办理相关审批手续。
	1、发生非正常损坏未及时组织修复，每处扣500元；
2、擅自改变景观照明设施现状的，每处扣1000元；
3、擅自转供其他用电设施的，每处扣1000元；
4、未能及时发现擅自拆除、迁移景观照明设施、在景观照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物、在景观照明设施上架设通信电缆和安置其他设施等违章行为、私自接用景观照明电源等危害景观照明设施行为的，每次扣500元；
5、未遵守文明施工相关规定，每次扣500元；


注：上述考核内容，若在第一次考核中发现的问题，第二次考核仍未整改到位，则加倍扣分，以此类推。连续罚款超一个月则扣除当月维修费，两个月内仍未整改到位的，视为中标人单方违约，招标人有权取消维护合同。
采购单位有权根据长效管理精细吧化管理要求等实际情况对考核相关内容进行相应调整，中标单位应无条件服从。





















阜宁县路灯管理所亮化考核明细表（日常考核）
养护单位：                          考核时间：   年   月   日
	
	一周养护资料汇总（日常考核）

	单位
	项目名称及标段
	资料类别
	时间节点
	上报情况
	考核结果
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	注：考核结果中填写符合要求或未按时间上报，按考核要求扣款；
	　

	　
	维护单位对考核结果有异议，请于第二日16点前递交书面申诉材料
	　











	日常考核抽查情况汇总（日常考核）

	项目名称
及标段
	抽查项目及
具体位置
	是否达标
	是否与自查表一致
	其他情况
	扣款情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	县城亮化设施的维修管理外包
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	现场考核情况表（日常考核）

	项目名称及标段
	具体位置
	现场考核项目
	扣款情况
	备注

	
	
	持证上岗
	佩戴工作牌、安全帽
	作业区域围护
	私自白天开灯维护
	高空作业保护措施
	
	

	县城亮化设施的维修管理外包
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	






阜宁县路灯管理所亮化考核明细表（月度考核）
养护单位：                          考核时间：   年  月  日
	序号
	考核项目
	考核标准
	得分
	申述后得分
	备注

	1
	区域亮灯率（42分）
	每个楼宇项目亮灯率都必须达到98%，低于98%时每降低0.1%扣0.15分；单栋楼宇不亮的扣2分；景观灯每个区域的亮灯率不少于98%，每发现一处扣0.5分；成片不亮的扣2分；未及时上报开关灯情况，每处扣0.5分
	
	
	

	2
	控制柜完好标准（18分）
	1、控制柜保持完整无缺（3分）；
2、柜面无乱张贴（2分）；
3、柜内无积灰、无明显锈蚀（2分），
4、三遥摆放整齐（2分）；
5、线路清晰明了，无私拉乱接；封堵齐全；（6分）
6、柜内元器件标识明确（2分）
7、柜内二次回路图清晰（1分）
	
	
	

	3
	台帐资料
（20分）
	无周巡查计划扣2分
	
	
	

	
	
	无周巡查台账扣10分，每周≥3次，当月缺1次扣2分；
	
	
	

	
	
	无巡查影像资料的扣4分，当月缺1次扣1分；
	
	
	

	
	
	无交办事项办理台账扣2分
	
	
	

	
	
	无月维修记录台帐扣2分
	
	
	

	4
	重大情况
（20分）
	维护期间，由于维修不力，造成管理部门受到上级批评扣10分
	
	
	

	
	
	维护期间，由于维修不力，受媒体曝光，发生一次扣10分
	
	
	

	
	
	维护期间，由于维修不力，造成重大事故，当月考核一票否决
	
	
	

	5
	得  分
	
	

	6
	考核小组成员签名
	
	

	7
	被考核
单位签名
	
	


注：计算亮灯率的公式：亮灯率＝(1 - )*100%





阜宁照明维护巡查情况表                                                                             巡查日期：     年    月    日 
	序号
	楼宇名称
	亮灯率
	巡查情况说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	


注：现场照片附后。



交办事情办理记录表
编号：
	事项类别
	
	日期
	

	作业地点
	
	交办人
	

	交办事项情况说明时间：

	






	事项办理情况说明时间：

	




















第五章  评标方法与评标标准
一、评标方法与定标原则
本项目采用最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。按照报价由低至高产生1名中标候选人。采购人根据评标委员会提供的书面评标报告，确定报告中推荐的排名第一的中标候选人为中标人。
[bookmark: OLE_LINK29]二、政府采购政策功能落实
[bookmark: OLE_LINK17]1.因本项目属专门面向中小企业采购项目，只接受中小微企业投标，故本项目在评审时，不再对小型和微型企业投标价格给予扣除，请各供应商予以关注。
2.中小微企业供应商参加本项目政府采购活动的，应当按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
4.残疾人就业政策：本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利单位标准详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
5.监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号。
6、采购本国产品的支持政策
6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
三、评标方法与评标标准
1.招标文件实质性要求指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能，或限制了买方的权力，或投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
招标文件实质性要求包括但不限于以下因素：
1.1服务的范围、要求、时间、质量标准要求符合招标文件规定的标准和要求；
1.2服务的投标价、付款方式等商务条件；
1.3投标人资格（资质）等履行合同的能力；
1.4评标委员会认为其他有必要考虑的因素。
2.评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
3.对不中标的候选人，采购人有权不做任何解释。
4.定标办法
4.1最终取通过详细评审、投标报价最低投标人为中标人候选人。
4.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.3中标候选人并列的，采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094]
投  标  文  件





项 目 名 称：                     
项 目 编 号：                     
      投标人名称 ： （加盖CA电子公章） 
      日      期 ：                     






投标文件目录
 
[bookmark: _Hlk200639150][bookmark: OLE_LINK47]一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: OLE_LINK49]二、上一年度（2025年度）的财务状况报告（财务报表至少应当包括资产负债表、利润表，距投标截止之日止，成立不足一年的投标人，可不提供财务报表)
[bookmark: OLE_LINK50]三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
[bookmark: OLE_LINK51]四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK52]五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件
[bookmark: OLE_LINK40]七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明函）
[bookmark: OLE_LINK41]十、关于符合本国产品标准的声明函
十一、投标分项报价表
[bookmark: OLE_LINK45]十二、技术要求响应及偏离表（如有）
[bookmark: OLE_LINK42]十三、商务要求响应及偏离表
[bookmark: OLE_LINK43]十四、服务承诺
十五、开标一览表
[bookmark: OLE_LINK44]十六、拟投入本项目人员一览表(格式可自拟)
[bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK31]十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

 
 

 
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告
提供2025年度的财务报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表）；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报表）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声  明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：    。
主要专业技术能力有：   。
                              单位名称（加盖CA电子公章）：
                                    年      月     日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
[bookmark: _Hlk200647770][bookmark: OLE_LINK63]                声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                 单位名称（加盖CA电子公章）：
                                       年      月      日


六、特定资格要求的证明文件
  如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。



[bookmark: OLE_LINK54]七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-YQZF-G2026-0001号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
           被授权人身份证号码：                              
           被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
     单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]     日期：                                         
 
 
 
[bookmark: OLE_LINK55]
八、投标函
致：阜宁县路灯管理所

根据贵方的JSZC-320923-YQZF-G2026-0001号招标文件，正式授权下述签字人___       (姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
 单位名称（加盖CA电子公章）：
日 期：________年____月____日
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK48]九、中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加阜宁县路灯管理所的采购编号为JSZC-320923-YQZF-G2026-0001，阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下： 
1. 阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目（标的名称） ，属于          行业；承接企业为     （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
2.           （标的名称） ，属于     行业；承接企业为    （企业名称） ，从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任 
企业名称（加盖CA电子公章）：
                        日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商必须如实填写声明函，未填写或未提供的视为未实质性响应。
3.供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。
4.中标供应商的声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。



残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加阜宁县路灯管理所单位的采购文件编号为JSZC-320923-YQZF-G2026-0001的阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                      供应商全称（加盖CA电子公章）：
                                     日 期：















属于监狱企业的证明文件（如有）
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件




[bookmark: _Hlk163142766][bookmark: OLE_LINK57] 
[bookmark: OLE_LINK62] 十、关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）
       （本项目属于服务类，此声明函投标时供应商无需提供 ）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用横线划除的地方无需填写。








[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: _Hlk200640734]十一、投标分项报价表
                                                  （货币单位：人民币元）

	序号
	点位名称
	一年维护价
（万元）

	1
	上海路与长春路交叉口
	

	2
	上海路与北京路交叉口
	

	3
	上海路与苏州路交叉口
	

	4
	渔深河至329省道沿线景观
	

	5
	329省道与上海路交叉口
	

	6
	329省道（S329）与南京路（S231）交叉口
	

	7
	329省道小节点一景观绿化
	

	8
	329省道小节点二景观绿化
	

	9
	金沙湖湖滨酒店出口329省道路南桥东西侧景观绿化
	

	10
	北京路与南京路交叉口
	

	11
	香港路与南京路（S231）交叉口
	

	12
	天津路与南京路（S231）向北延伸段交叉口
	

	13
	香港路与徐州路交叉口
	

	14
	新阜宁大桥南北桥头
	

	15
	上海路两公里
	

	16
	射阳河 (阜宁大桥至新阜宁大桥)两岸驳岸
	

	17
	新阜宁大桥东侧(射阳河、串场河沿线驳岸、公园)
	

	18
	新阜宁大桥东侧（射阳河、串场河沿线建筑）
	

	19
	书香大厦
	

	20
	城南大厦
	

	21
	庙湾古城
	

	22
	冠城华府
	

	23
	碧水豪苑
	

	24
	上海路沿线建筑
	

	25
	一年维护价总计：上述（1+2+3+……+24）报价合计
	

	26
	二年维护价总计：
	


[bookmark: _Hlk163219006]注：以上点位投标人自行勘探现场。




投标人全称（加盖CA电子签章）：
                                      日期：             




















[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: OLE_LINK61]十二、技术要求响应及偏离表（如有）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 



注： 行数不够，可自行添加。



我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。



            单位名称（加盖CA电子公章）：

                        年       月       日




[bookmark: OLE_LINK58]十三、商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 



[bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372]注： 行数不够，可自行添加。



我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]

            单位名称（加盖CA电子公章）：

                        年       月       日



十四、服务承诺

一、招标文件规定的服务承诺
承诺完全响应“阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目”（采购文件编号为JSZC-320923-YQZF-G2026-0001）招标文件所有规定采购及服务范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、指导服务以及相关附属工作、临时工作、售后服务以及付款方式、权利和义务、违约责任的规定和要求，完全响应招标文件规定的标准服务承诺。
二、供应商针对本采购项目的特殊服务承诺
1、
2、
……



                                 投标人全称（加盖CA电子签章）：
                                 日期：             











十五、开标一览表

项目名称：阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目
项目编号：JSZC-320923-YQZF-G2026-0001


	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	阜宁城市夜环境形象综合塑造EPC总承包工程维护外包服务项目
	详见投标文件
	

	总价（大写）：
	金额大写


[bookmark: _Hlk233634501]
投标人全称（加盖CA电子签章）：

                              日期：       年   月   日





















[bookmark: OLE_LINK59]十六、拟投入本项目人员一览表(格式可自拟)
 
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




注：1、“项目人员”指供应商为完成本项目所配备的人员，人员投入须符合招标文件要求。(如本表格不适合的，投标人可自行编制)
2、表格不够填写可添加。
投标人全称（加盖CA电子签章）：
法定代表人或其被授权人：（签字或盖章）
日期：    年  月  日











[bookmark: OLE_LINK60]十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
    （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
    （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
    （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
    （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
    （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

            法定代表人（签名或盖章）
              单位名称（加盖CA电子公章）
日  期：


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    






质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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