招　标　文　件

（服务类）

项目名称：2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）

苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2026-0034

招标代理采购编号：QC-2026052624E

采购人：南京市市场监督管理局

采购代理机构：江苏柒采招标代理有限公司

2026年08月

# 目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、供应商的资格要求	2

三、信用承诺制的应用	3

四、获取招标文件时间、地点、方式	4

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

六、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法	6

八、其他补充事宜	7

九、本次招标联系方式	7

十、其他	7

第二章  供应商须知	9

供应商须知前附表	9

第三章  合同条款及格式	20

一、服务的目标、方式及有效期限	22

二、服务的主要内容	22

三、服务的质量保证	22

四、双方约定因履行本合同应遵守的保密义务	24

五、服务费用及支付方式	24

六、违约责任及纠纷解决	25

七、组成本合同的文件包括	26

八、合同备案	26

第四章  采购需求	27

一、项目概况	27

二、项目要求	28

三、商务要求	47

四、综合服务能力要求	48

第五章  评标方法与评标标准	49

一、投标原则	49

二、定标办法	49

三、政府采购政策功能落实	49

四、政府采购异常低价问题处理方式	49

五、对本国产品的支持政策	50

六、评标办法和评标标准	51

第六章  投标文件格式	55

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	56

二、本项目的特定资格要求	61

三、声明	62

四、法定代表人授权委托书	63

五、投标函	64

六、中小企业声明函（服务）	65

七、残疾人福利性单位声明函	66

八、监狱企业证明	66

九、关于符合本国产品标准的声明函	67

十、开标一览表	68

十一、分项报价明细表	69

十二、技术要求响应及偏离表	71

十三、商务要求响应及偏离表	72

十四、其他证明文件	73

第一章  投标邀请

受南京市市场监督管理局的委托，江苏柒采招标代理有限公司就2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）（苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2026-0034）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

项目概况

2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）的潜在投标人应在江苏政府采购网“苏采云”系统中免费下载招标文件，并于2026年09月08日09:00（北京时间）前上传加密版电子投标文件。

一、项目基本情况

1.1苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2026-0034

1.2项目名称：2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）

1.2.1分包一名称：机动车儿童乘员用约束系统产品质量检验检测技术服务

1.2.2分包二名称：防爆电气产品质量检验检测技术服务

1.2.3分包三名称：危险化学品产品质量检验检测技术服务

1.2.4分包四名称：危险化学品包装物、容器产品质量检验检测技术服务

1.2.5分包五名称：无人机产品质量检验检测技术服务

1.2.6分包六名称：老人机、电风扇、吹风机、电冰箱、房间空气调节器、家用电动洗衣机、彩色电视机产品质量检验检测技术服务

1.2.7分包七名称：劳动防护用品产品质量检验检测技术服务

1.3预算金额（含税）：人民币柒拾万零捌仟捌佰捌拾元整（¥708,880.00）

1.4最高限价金额（含税）：人民币柒拾万零捌仟捌佰捌拾元整（¥708,880.00）

1.4.1分包一最高限价金额（含税）：人民币肆万元整（¥40,000.00）

1.4.2分包二最高限价金额（含税）：人民币陆万肆仟元整（¥64,000.00）

1.4.3分包三最高限价金额（含税）：人民币壹拾玖万捌仟元整（¥198,000.00）

1.4.4分包四最高限价金额（含税）：人民币伍万伍仟壹佰元整（¥55,100.00）

1.4.5分包五最高限价金额（含税）：人民币肆万捌仟零陆拾元整（¥48,060.00）

1.4.6分包六最高限价金额（含税）：人民币壹拾柒万肆仟肆佰柒拾元整（¥174,470.00）

1.4.7分包七最高限价金额（含税）：人民币壹拾贰万玖仟贰佰伍拾元整（¥129,250.00）

1.5采购需求：

为了加强和完善南京市消费品、工业品产品质量监督工作，保证监督工作的权威性、公正性和准确性，根据相关法律法规的有关规定，采购人拟每个分包委托1家专业机构提供2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测技术服务。具体详见“第四章 采购需求”。

本项目最小招标单位为分包，按每个分包进行投标、评标，供应商每个分包可兼投兼中。本招标文件所有内容未作特别标注或说明即适用所有分包，有特别标注或说明的请按相应分包要求执行。

1.6合同履约期限：自合同签订之日起至2026年10月30日止，具体时间双方根据实际工作需要进行协商调整，供应商按照采购人要求及国家、行业有关技术规范完成检验检测任务并上报最终结果。

1.7项目服务地点：江苏省南京市。

1.8本项目是否采购节能产品、环境标志产品：否。

1.9本项目标的所属行业：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 二、供应商的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

2.1.2提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业项目。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1投标人应具备在有效期内的国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）；证书有效期能覆盖相关产品抽检任务的完成，具体抽检产品和抽检时间详情见“第四章 采购需求”。

2.3.2投标人应具备能全部覆盖所投分包产品检验项目的检验能力（具体要求详见招标文件采购需求中《各分包产品检验项目、检验依据及检测方法》）。供应商应提供能全部覆盖所投分包产品检验项目的检验能力证明文件。应提供《检验检测机构资质认定证书》（CMA）及证书附表相关页复印件，对相应项目、依据标准及检测方法做好明显标记。

2.4本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

2.5本项目不接受进口产品投标。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

2.6拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

（4）根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）规定，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为政府购买服务的承接主体。

（5）其他不符合政府采购法律、行政法规规定的条件。

## 三、信用承诺制的应用

根据南京市财政局颁发的《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规〔2019〕10号）和《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）的规定，参加南京地区政府采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商应尽早做好承诺工作，点击“南京公共采购信息网”首页 （https://njgc.jfh.com/）

“南京市政府采购供应商诚信档案”系统链接打开系统页面

（http://180.101.238.212:8280/hodeframe2018_cxda/index.action;jsessionid=769BA9C8E1729422E7173B991C8EC1E5）

登录（未注册的供应商应先点击“供应商注册点这里”并按要求完成注册），然后在“信用记录”模块页面点击“信用记录打印”下载本单位《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并加盖单位公章，随投标文件一并上传至“苏采云”系统。未按要求提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》则该供应商投标文件按无效投标处理。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

根据宁财购通[2021]5号文规定，属于该文件列明的不适用信用承诺情形的供应商在资格审查环节仍需提供其满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的证明材料，具体规定见招标文件。供应商在资格审查环节使用信用承诺替代相关证明材料参加南京市政府采购活动，在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门做出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）被其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

提醒：《关于关停南京公共采购信息网的公告》，关停时间2026年08月31日。

链接：https://njgc.jfh.com/importantNotice/detail?id=1020&type=2

四、获取招标文件时间、地点、方式

投标人项目参与时效：投标人下载招标文件、提交投标文件截止时间统一为开标时间。

获取地点：江苏政府采购网“苏采云”系统。

获取方式：

供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”系统自行免费下载。

步骤如下：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户应进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

招标文件工本费（售价）：人民币0元/分包。

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年09月08日09:00（北京时间）

提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。

开标地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

注释：

1.线上开标：开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）“开标大厅”参与开标过程）。

2.投标文件的解密：开标当天各供应商应及时登录“苏采云”系统进入开标大厅，投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在“苏采云”系统内通过开标大厅发出电子投标文件解密的指令。

供应商在开标大厅按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。

因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不按要求时限内完成解密等自身原因，导致电子投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其电子投标文件，系统内电子投标文件将被退回。

因招标代理机构原因或“苏采云”系统发生故障，导致无法按时完成电子投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

3.本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

4.若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正、副锁的使用差别。

5.因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中，出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

6.供应商未按时加入开标大厅并完成登录操作的或未能在开标大厅内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

## 六、供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法

1.供应商应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）参与政府采购项目。

2.“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。下载地址：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

3.“CA数字证书”的获取：

供应商应办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。下载地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html

4.电子投标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5.招标代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6.请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参加项目线上开评标。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

公示媒体：南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网。

有关本次招标事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏柒采招标代理有限公司在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网发布的更正公告。

供应商对项目招标文件（供应商的资格要求、服务合同、采购需求、评标办法和评标标准）的询问、质疑由招标代理机构接收、答复。

供应商对在“苏采云”系统操作阶段的询问请向“苏采云”系统运维人员提出。（“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743）。

九、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：南京市市场监督管理局

地址：南京市建邺区新城大厦E座915

联系人：王老师

联系方式：025-83630632

2.招标代理信息

名称：江苏柒采招标代理有限公司

地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼

联系人：朱传好/李金楠/张明立

联系方式：025-83370296-706/025-83370296-701

十、其他

1.采购项目需要落实的政府采购政策

本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购政策文件。

2.代理费发票申请，请登录“江苏柒采招标代理有限公司”官网（http://www.jsqczb.cn/sy），点击“下载专区”，获取“开票信息填写”文件。

3.请供应商在获取招标文件后，认真阅读各项内容，按照招标文件的要求详细填写和编制电子投标文件，进行必要的准备，并按招标文件确定的时间、地点准时参加开标活动。

第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南京市市场监督管理局 地址：南京市建邺区新城大厦E座915 联系人：王老师 联系方式：025-83630632 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：江苏柒采招标代理有限公司 地址：江苏省南京市建邺区奥体大街68号（新城科技园国际研发总部园）3幢6楼 联系人：朱传好/李金楠/张明立 联系方式：025-83370296-706/025-83370296-701 |
| 3 | 项目名称 | 2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次） |
| 4 | 苏采云项目编号 | JSZC-320100-JSQC-G2026-0034 |
| 5 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 6 | 预算金额（含税） | 项目预算金额：人民币柒拾万零捌仟捌佰捌拾元整（¥708,880.00） 项目最高限价金额：人民币柒拾万零捌仟捌佰捌拾元整（¥708,880.00） 分包一最高限价金额：人民币肆万元整（¥40,000.00） 分包二最高限价金额：人民币陆万肆仟元整（¥64,000.00） 分包三最高限价金额：人民币壹拾玖万捌仟元整（¥198,000.00） 分包四最高限价金额：人民币伍万伍仟壹佰元整（¥55,100.00） 分包五最高限价金额：人民币肆万捌仟零陆拾元整（¥48,060.00） 分包六最高限价金额：人民币壹拾柒万肆仟肆佰柒拾元整（¥174,470.00） 分包七最高限价金额：人民币壹拾贰万玖仟贰佰伍拾元整（¥129,250.00） |
| 7 | 项目实施地点 | 江苏省南京市。 |
| 8 | 现场勘查/集中答疑 | 本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。 |
| 9 | 投标保证金 | R不要求提供 £要求提供。数额不得超过采购项目预算金额的2%，本项目的投标保证金为人民币______元，提交方式为______。 收款人户名： 开户银行： 银行账号： 注：以电汇方式递交投标保证金须在电汇凭据附言栏中写明项目编号、分包号及用途(投标保证金)。 |
| 10 | 电子投标文件接收截止时间 | 电子投标文件接收截止时间：2026年09月08日09:00（北京时间） 接收地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）。 |
| 11 | 电子投标文件解密开始时间 | 电子投标文件解密开始时间：2026年09月08日09:00（北京时间） 解密地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。 |
| 12 | 电子投标文件数量 | 电子投标文件：1份。 |
| 13 | 电子投标文件有效期 | 响应截止时间后60天。 |
| 14 | 招标代理费 | 根据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规[2026]1号），本项目招标代理费由采购人直接支付至招标代理机构。收费金额：¥22,000.00 付款形式：网上银行转账或银行电汇 并在转账或电汇时，备注“24E代理费”字样。 开户行信息： 单位名称：江苏柒采招标代理有限公司 开 户 行：中国银行股份有限公司南京万达广场支行 账 号：515769533053 |
| 15 | 专家评审费 | 根据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规[2026]1号），本项目专家评审费由采购人直接支付评审专家。 收费标准：根据《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》（苏财购〔2016〕48号）文件规定据实支付。 （1）公开招标项目：半天500元/人，超过半天的，每超过1小时增加 100元/人。 |

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足招标文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.政策功能

4.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》(格式见后附件)，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（3）中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小型企业划分办法(2017)〉的通知》国统字〔2017〕  213 号)确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与 大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时 将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

4.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

4.4 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

4.5 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4.6 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效 (水效)指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

4.7 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

4.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.投标费用

5.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏柒采招标代理有限公司（以下简称招标代理）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2本次招标代理收取招标文件工本费与招标代理服务费，具体详见第一章 投标邀请及第二章 供应商须知前附表。

6.招标文件的约束力

6.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

7.招标文件构成

7.1 招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

（4）为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；

（5）投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；

（6）招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；

（7）招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求；

（8）拟签订的合同文本；

（9）货物、服务提供的时间、地点、方式；

（10）采购资金的支付方式、时间、条件；

（11）评标方法、评标标准和投标无效情形；

（12）投标有效期；

（13）投标截止时间、开标时间及地点；

（14）招标代理机构代理费用的收取标准和方式；

（15）供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；

（16）省级以上财政部门规定的其他事项。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理联系解决。

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.3招标的最小单位是分包。招标服务要求不得分包的，供应商对要求提供的服务不得进行分包。

7.4招标代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

7.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

8.招标文件的澄清

8.1 任何要求需要对招标文件内容进行澄清的供应商，应在投标截止时间前按招标公告中的联系方式、通讯地址，以书面形式通知招标代理机构。

9.招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，招标代理可以对招标文件进行修改。

9.2 招标代理有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

9.3 招标文件的修改将在南京公共采购信息网、江苏政府采购网、中国政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与招标代理就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

10.4投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

10.5供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

11.投标文件构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括

（1）资格证明文件

第一章招标邀请中二、供应商的资格要求第1点《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件和证明文件；

第一章招标邀请中二、供应商的资格要求第2点落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章招标邀请中二、供应商的资格要求第3点采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（2）法定代表人/机构负责人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件

（3）投标函

（4）开标一览表

（5）投标报价明细表

（6）商务要求响应及偏离表

（7）服务要求响应及偏离表

（8）技术支持资料（证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括技术说明或服务方案、服务承诺、供应商拟投入本项目的设备人员情况一览表、供应商认为需要提供的其他技术资料）

（9）其他证明文件等部分。

12.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 供应商应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

13.投标报价明细表

13.1 供应商应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.服务要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 供应商需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标函和开标一览表

15.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为招标代理规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，招标代理于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝招标代理的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.投标文件份数和签署

18.1 供应商应严格按照招标公告/招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“投标文件”字样。

四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1供应商应将投标文件加密，不论供应商中标与否，投标文件均不退回。

20.投标截止时间

20.1 招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告/招标文件中规定的截止时间。

20.2 招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的拒收

21.1招标代理拒绝接收在其规定的投标截止时间后解密的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1 供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，通知招标代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 供应商的修改或撤回文件应按规定进行加密。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件应在投标截止时间前提交苏采云系统。

22.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

23.开标

23.1 招标代理将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

23.2开标仪式由招标代理组织，采购人代表、公证员（必要时）、监管代表、供应商代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予解密。

23.4 开标时，供应商在规定时间内解密，招标代理宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 招标代理将指定专人负责开标记录并存档备查。

23.6 供应商在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

24.评标委员会

24.1 开标后，招标代理将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。

25.评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和本次投标的有关资料以及评标建议等，采购人、评委、招标代理均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 招标代理和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告之日起向项目负责人咨询自己的评审得分及排序情况。

26.投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的供应商应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的供应商如未按规定作出澄清，其风险由供应商自行承担。

27.对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、招标文件的实质性要求签字/盖章等情况进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，招标代理将在评审现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和招标代理的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知供应商，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

27.7供应商在开、评标全过程中不应远离会场，如授权代表不在会场，应保持通信畅通，随时等待与招标代理及评标委员会联系。

28.无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

（1）未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

（2）未按照“投标文件格式”要求进行签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价的；

（4）同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（5）供应商不具备招标文件中规定的资格要求的。

（6）供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

（7）未通过符合性审查的。

（8）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

（9）供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（11）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（12）其他法律法规及本招标文件规定的无效投标的情形。

28.2废标条款

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 招标代理将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标的。

（2）向采购人、招标代理行贿或者提供其他不正当利益的。

（3）属于招标文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

30.2供应商认为招标文件、招标过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑必须以参加投标的法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交。

30.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

30.5质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向招标代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

30.6招标代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标代理机构将告知质疑人进行补正。

30.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标代理机构有权不予受理。

30.8 以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31.中标通知书

31.l 中标结果确定后，招标代理将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公示期满后，主动与项目负责人联系领取中标通知书。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.服务（包含与服务相关的产品）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的产品）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同条款及格式

合同编号：

技术服务合同

项目名称：2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）

苏采云项目编号： JSZC-320100-JSQC-G2026-0034

分包号：

分包名称：

委托单位(甲方)：南京市市场监督管理局

服务单位(乙方)：

签订日期：     年    月   日

填写说明

一、为了管好、用好财政资金，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，制定本合同范本，作为服务合同的统一格式。

二、本合同适用于乙方（服务单位）以提供技术服务为甲方（委托单位）解决技术服务问题所订立的合同。

三、对于本合同有关条款，甲乙双方需约定更多内容，可另行附页。

四、甲乙双方使用本合同书时，约定无须填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

五、签订《技术服务合同》出具相关证明材料。

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方根据江苏柒采招标代理有限公司组织的2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）（苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2026-0034）公开招标采购结果、招标文件要求及电子投标文件响应情况，经协商一致，签订《技术服务合同》。

委托单位(甲方)：南京市市场监督管理局

服务单位(乙方)：

分包号：

分包名称：

## 一、服务的目标、方式及有效期限

乙方应依据2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）（苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2026-0034）的招标文件、电子投标文件和中标通知书的要求，完成本次抽查工作中的抽样、检验及抽查结果汇总等工作。

合同履约期限：自签订之日起至2026年10月30日止。

## 二、服务的主要内容

乙方签订技术服务合同后，应依据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》、本项目《招标文件》及乙方《电子投标文件》中所载明的服务方案、相关产品监督抽查方案、抽查实施细则开展抽样检验工作。

《招标文件》及乙方《电子投标文件》中关于服务范围、人员配置、设备投入、抽样检验方案、实施计划等实质性的承诺与说明，均作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在甲方要求的时间内，按甲方要求提交产品的检验检测数据、检验检测报告、产品质量分析报告、质量分析建议书、产品质量风险分析报告及其他相关材料。

按甲方要求协助甲方完成异议处理、样品保存及处置工作。涉及样品处置的，应严格遵守《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》及其他相关规范执行，处置过程应留有完整记录并向甲方报备。

## 三、服务的质量保证

（一）甲方为乙方提供文件依据及要求：

1、甲方应依照本合同向乙方提供所抽查产品的《产品质量监督抽查委托书》、《产品质量监督抽查通知书》。

2、甲方有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知乙方，乙方如有不同意见应及时书面反馈，最终变更结果以双方商定形成的书面结果为准。

3、甲方应当按照合同验收结果及时向乙方支付相关经费。

(二)乙方承担项目任务的人员和设施条件及应尽责任：

1、乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

①乙方应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

②乙方应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

③具有必备的仪器设备、人员（应经培训符合要求）和检测能力；

④具有所需的组织管理机制和协调能力；

⑤法律法规规定的其他条件。

乙方应指定一名项目总负责人，该负责人应与乙方投标文件中载明的人员一致（如有）。在本合同履行期间，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目负责人或核心技术人员。

2、乙方不得存在借承担南京市市级产品质量监督抽查工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

3、乙方应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

甲方有权对乙方的抽样、检验、样品管理、数据记录等全过程进行监督检查。乙方应为此提供便利，并根据甲方要求，在不影响正常工作的前提下，开放相关工作场所、提供实时工作进度信息、原始记录等。甲方有权委托第三方专业机构对乙方的履约行为进行审计或合规性评价。

4、若因乙方原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，甲方将有权追究乙方相关责任，且有权单方面解除合同，合同解除后，未支付款项不再支付，根据乙方实际完成进度结算合同款，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

乙方应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务，否则给被抽查企业造成损失的，由乙方承担责任。

5、乙方在履行本合同期间不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

6、乙方应当对本次抽查信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

7、乙方应当在本合同和招标文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

8、乙方由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，乙方应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

9、乙方在投标文件中所承诺的事宜未兑现，甲方在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付，同时有权追究乙方责任，要求乙方就甲方全部损失进行赔偿，并禁止其3年内承担南京市市级产品质量监督抽查任务。

10、除甲方书面许可外，乙方不能擅自将本合同全部或部分工作委托给第三方。乙方不得以任何形式分包本协议约定的所有检验项目、不得租赁或者借用他人检测设备。即使甲方书面同意乙方将本合同的部分工作委托转让给第三方，乙方仍受本合同的义务约束。

11、乙方应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

12、乙方应建立重大事项报告机制。在履约过程中，发生任何可能影响抽样检验工作公正性、准确性、时效性的重大事项，包括但不限于发现严重质量问题、发生安全事故、关键人员变动、设备重大故障等，乙方应在知晓或应当知晓后2小时内向甲方指定联系人进行书面报告，并提出应对措施。

## 四、双方约定因履行本合同应遵守的保密义务

1、乙方应严格保守南京市市级产品质量监督抽查信息，未经甲方同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2、如果因乙方原因，导致抽查结果及被检企业商业秘密外泄的，甲方有权解除合同，合同解除后，剩余款项不再支付，乙方需承担因其所造成的一切后果，赔偿甲方全部损失，甲方保留对乙方提起诉讼的权利。

3、乙方在开展南京市市级产品质量监督抽查工作过程中，存在违法、违规或违反合同行为的，甲方可以随时解除合同，合同解除后，剩余款项不再支付，乙方需承担由此给甲方造成的全部损失。

## 五、服务费用及支付方式

1、服务费用：签约服务经费总额为人民币      元（小写：¥      ）。

任务批次：批次。

2、支付方式：

合同签订后30个工作日内，甲方先预付乙方30%服务总金额；乙方上报监督抽查结果分析报告和汇总表后，甲方支付乙方至60%服务金额（检验费单价×实际抽检批次数×60%-预付款）；甲方确认乙方按照合同约定完成任务，验收合格后30个工作日内，向乙方支付剩余服务经费，剩余服务经费=检验费单价×实际抽检批次数-已付款。乙方应在甲方付款前提供合法等额发票。若乙方未开具发票，甲方有权拒付服务款。

3、乙方收款账号信息：

单位名称：

账户名称：

开户行：

账号：

## 六、违约责任及纠纷解决

1、乙方应本着科学性、准确性和真实性原则执行项目任务；并按合同书约定的时间向甲方提交技术服务完成成果。如乙方未按时提交技术服务成果，或技术服务成果不符合甲方要求，影响甲方采用的，甲方有权单方面解除合同，所产生的费用甲方将不予支付，同时有权追究乙方责任，要求乙方就甲方全部损失进行赔偿，并视情况暂停乙方3年承担南京市市级产品质量监督抽查任务资格。甲方保留追究其法律责任的权利，严重者，将予以通报批评。

2、乙方在实施承担任务过程中如取得重大进展、重要突破或发生其他重大事项，应在2小时内向甲方报告；如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行进度，致使承担任务需要调整时，乙方应在5个工作日内向甲方提交书面报告，经甲方确定处理意见后执行。

乙方在实施承担任务过程中如遇重大事项，未按合同约定在上述期限内报告的，每发生一次，应向甲方支付合同总服务费金额5%的违约金。

3、乙方应在规定期限内完成抽样、检验任务，若所承担产品的抽样检验工作逾期，甲方将追究相关问题环节机构的责任，并有权对其单方面解除合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付，同时有权追究乙方责任，要求乙方就甲方全部损失进行赔偿。

4、乙方对承担项目任务经费应按合同规定的服务内容及范围列支各项费用。

5、甲方负责监督项目的实施。

6、因乙方的虚假、错误、程序违法等行为，给被抽查企业造成损失而引发索赔、诉讼的，乙方应立即向甲方书面报告。由此产生的赔偿责任、诉讼费用、律师费等全部费用，以及给甲方造成的行政处罚、声誉等损失，均由乙方独立承担。甲方因此对外承担赔偿责任的，有权向乙方全额追偿。

7、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 七、组成本合同的文件包括

1、本合同与招标文件、乙方电子投标文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

2、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）招标文件、答疑及补充通知；

（2）电子投标文件；

（3）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

## 八、合同备案

1、本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（委托单位）：南京市市场监督管理局（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

联系方式：

签订日期：

乙方（服务单位）：            （盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

联系方式：

签订日期：

# 第四章  采购需求

（以下采购需求如无特别说明，适用于所有分包）

## 一、项目概况

1.1为了加强和完善南京市消费品、工业品产品质量监督工作，保证监督工作的权威性、公正性和准确性，根据相关法律法规的有关规定，采购人每个分包拟委托1家专业机构提供2026年南京市消费品、工业品产品市级质量监督抽查检验检测技术服务。

★1.2《采购清单一览表》。

各分包名称及产品批次、预算及最高限价如下表所示：

采购清单一览表

| 分包号 | 分包名称 | 明细项目名称 | 产品批次（批次） | 单项产品最高限价 (万元） | 各分包预算及最高限价 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 5 | 4 | 4 |
| 分包2 | 防爆电气 | 防爆电气 | 8 | 6.4 | 6.4 |
| 分包3 | 危险化学品 | 危化品 | 60 | 19.8 | 19.8 |
| 分包4 | 危险化学品包装物、容器 | 危包 | 19 | 5.51 | 5.51 |
| 分包5 | 无人机 | 无人机 | 3 | 4.806 | 4.806 |
| 分包6 | 老人机、电风扇、吹风机、电冰箱、房间空气调节器、家用电动洗衣机、彩色电视机产品 | 老人机 | 3 | 2.565 | 17.447 |
|  |  | 电风扇 | 5 | 2.9 |  |
|  |  | 电吹风 | 5 | 2.4 |  |
|  |  | 电冰箱 | 2 | 1.98 |  |
|  |  | 房间空气调节器 | 3 | 2.802 |  |
|  |  | 家用电动洗衣机 | 3 | 2.7 |  |
|  |  | 彩色电视机 | 3 | 2.1 |  |
| 分包7 | 劳动防护用品 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 5 | 1.2 | 12.925 |
|  |  | 阻燃服 | 5 | 1.8 |  |
|  |  | 防静电服 | 5 | 1.3 |  |
|  |  | 安全带 | 5 | 2.75 |  |
|  |  | 安全网 | 5 | 2.45 |  |
|  |  | 机械危害防护手套 | 5 | 1.15 |  |
|  |  | 安全鞋 | 5 | 2.275 |  |

上述批次数是采购人根据工作计划测算的结果，实际履约时如因履约过程中供应商出现违规违纪现象或未抽取到符合要求的样品导致检测服务未能完成，采购人将调减或暂停检测服务任务并相应扣减合同款项。

## 二、项目要求

### 2.1执行标准

#### 2.1.1分包一：机动车儿童乘员用约束系统产品质量检验检测技术服务

2.1.1.1通用标准

依据《中华人民共和国产品质量法》和其实施办法、相关产品实施细则（简称“实施细则”）、实施方案进行产品质量检验检测服务，此次检验检测服务涉及的实施细则包括：《机动车儿童乘员用约束系统实施细则》。

2.1.1.2详细标准

2026年机动车儿童乘员用约束系统产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态试验要求 | GB 27887-2024 | GB 27887-2024 GB 6675.4-2014 |
| 2 | 加载后带扣开启力试验 | GB 27887-2024 |  |
| 3 | 吸能性 | GB 27887-2024 |  |
| 4 | 标识 | GB 27887-2024 |  |
| 5 | 说明指导文件 | GB 27887-2024 |  |
| 6 | 可迁移元素限量要求 | GB 27887-2024 |  |

#### 2.1.2分包二：防爆电气产品质量检验检测技术服务

2.1.2.1通用标准

依据《中华人民共和国产品质量法》和其实施办法、相关产品实施细则（简称“实施细则”）、实施方案进行产品质量检验检测服务，此次检验检测服务涉及的实施细则包括：《防爆电气实施细则》。

2.1.2.2详细标准

2026年防爆电气产品检验项目、依据及方法

防爆电机

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 9 | 效率的确定 |  | GB/T 1032-2023 | GB/T 1032-2023 |

防爆电器

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 9 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |

防爆灯具

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗冲击试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 2 | 电气间隙 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 3 | 爬电距离 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |
| 4 | 非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验 | 夹紧试验 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
|  |  | 机械强度 | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 5 | 隔爆外壳引入装置的附加要求 | 密封试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
|  |  | 机械强度试验 | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 6 | 隔爆接合面 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 7 | 外壳耐压试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 8 | 内部点燃的不传爆试验 |  | GB/T 3836.2—2021 | GB/T 3836.2—2021 |
| 9 | 最高表面温度 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 10 | 热剧变试验 |  | GB/T 3836.1—2021 | GB/T 3836.1—2021 |
| 11 | 绝缘介电强度 |  | GB/T 3836.3—2021 | GB/T 3836.3—2021 |

#### 2.1.3分包三：危险化学品产品质量检验检测技术服务

2.1.3.1通用标准

依据《中华人民共和国产品质量法》和其实施办法、相关产品实施细则（简称“实施细则”）、实施方案进行产品质量检验检测服务，此次检验检测服务涉及的实施细则包括：《危险化学品实施细则》。

2.1.3.2详细标准

表1 2026年危险化学品产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧乙酸溶液 | GB/T 19104-2021 | GB/T 19104-2021 |
| 2 | 工业用甲醇 | GB/T 338-2011 | GB/T 338-2011 |
| 3 | 工业用甲酸 | GB/T 2093-2011 | GB/T 2093-2011 |
| 4 | 工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728-2023 | GB/T 3728-2023 |
| 5 | 工业用丙酮 | GB/T 6026-2013 | GB/T 6026-2013 |
| 6 | 工业用乙醇 | GB/T 6820-2016 | GB/T 6820-2016 |
| 7 | 工业用甲醛溶液 | GB/T 9009-2011 | GB/T 9009-2011 |
| 8 | 工业用环氧氯丙烷 | GB/T 13097-2015 | GB/T 13097-2015 |
| 9 | 工业用氢氧化钠 | GB/T 209-2018 | GB/T 209-2018 |
| 10 | 工业用合成盐酸 | GB/T 320-2025 | GB/T 320-2025 |
| 11 | 次氯酸钠 | GB/T 19106-2013 | GB/T 19106-2013 |
| 12 | 副产盐酸 | HG/T 3783-2021 | HG/T 3783-2021 |
| 13 | 高纯氢氧化钠 | GB/T 11199-2024 | GB/T 11199-2024 |
| 14 | 工业用液氯 | GB/T 5138-2021 | GB/T 5138-2021 |
| 15 | 工业氢氧化钾 | GB/T 1919-2023 | GB/T 1919-2023 |
| 16 | 工业磷酸 | GB/T 2091-2008 | GB/T 2091-2008 |
| 17 | 工业高锰酸钾 | GB/T 1608-2017 | GB/T 1608-2017 |
| 18 | 工业重铬酸钠 | GB/T 1611-2014 | GB/T 1611-2014 |
| 19 | 水处理剂氯化铁 | GB/T 4482-2018 | GB/T 4482-2018 |
| 20 | 工业过氧化氢 | GB/T 1616-2014 | GB/T 1616-2014 |
| 21 | 橡胶用不溶性硫磺 | HG/T 2525-2011 | HG/T 2525-2011 |
| 22 | 工业硫化钠 | GB/T 10500-2009 | GB/T 10500-2009 |
| 23 | 工业硫磺第1部分：固体产品 | GB/T 2449.1-2021 | GB/T 2449.1-2021 |
| 24 | 工业硫酸 | GB/T 534-2024 | GB/T 534-2024 |
| 25 | 蓄电池用硫酸 | HG/T 2692-2015 | HG/T 2692-2015 |
| 26 | 工业液体二氧化碳 | GB/T 6052-2011 | GB/T 6052-2011 |
| 27 | 邻、对硝基氯苯 | GB/T 1653-2023 | GB/T 1653-2023 |
| 28 | 氯苯 | GB/T 2404-2023 | GB/T 2404-2023 |
| 29 | 邻苯二甲酸酐 | GB/T 15336-2013 | GB/T 15336-2013 |
| 30 | 苯胺 | GB/T 2961-2014 | GB/T 2961-2014 |
| 31 | 间苯二胺 | HG/T 3401-2014 | HG/T 3401-2014 |
| 32 | 硝基苯 | GB/T 9335-2009 | GB/T 9335-2009 |
| 33 | 硝基苯胺类 | GB/T 4840-2016 | GB/T 4840-2016 |
| 34 | 工业硝酸浓硝酸 | GB/T 337.1-2014 | GB/T 337.1-2014 |
| 35 | 液体无水氨 | GB/T 536-2017 | GB/T 536-2017 |
| 36 | 化学试剂盐酸 | GB/T 622-2006 | GB/T 622-2006 |
| 37 | 化学试剂硝酸 | GB/T 626-2006 | GB/T 626-2006 |
| 38 | 化学试剂氢氧化钠 | GB/T 629-1997 | GB/T 629-1997 |
| 39 | 化学试剂氨水 | GB/T 631-2007 | GB/T 631-2007 |
| 40 | 化学试剂重铬酸钾 | GB/T 642-1999 | GB/T 642-1999 |
| 41 | 化学试剂高锰酸钾 | GB/T 643-2008 | GB/T 643-2008 |
| 42 | 化学试剂乙酸乙酯 | GB/T 12589-2007 | GB/T 12589-2007 |
| 43 | 化学试剂二甲苯 | GB/T 16494-2013 | GB/T 16494-2013 |
| 44 | 化学试剂乙醇（无水乙醇） | GB/T 678-2023 | GB/T 678-2023 |
| 45 | 化学试剂甲醇 | GB/T 683-2006 | GB/T 683-2006 |
| 46 | 化学试剂甲苯 | GB/T 684-2023 | GB/T 684-2023 |
| 47 | 化学试剂丙酮 | GB/T 686-2023 | GB/T 686-2023 |
| 48 | 化学试剂乙酸（冰醋酸） | GB/T 676-2007 | GB/T 676-2007 |
| 49 | 化学试剂磷酸 | GB/T 1282-2013 | GB/T 1282-2013 |
| 50 | 化学试剂硫酸 | GB/T 625-2024 | GB/T 625-2024 |
| 51 | 化学试剂乙醚 | GB/T 12591-2002 | GB/T 12591-2002 |
| 52 | 工业用环氧乙烷 | GB/T 13098-2006 | GB/T 13098-2006 |
| 注：*检验项目为所抽产品标准规定的全部技术指标要求。 |  |  |  |

#### 2.1.4分包四：危险化学品包装物、容器产品质量检验检测技术服务

2.1.4.1通用标准

依据《中华人民共和国产品质量法》和其实施办法、相关产品实施细则（简称“实施细则”）、实施方案进行产品质量检验检测服务，此次检验检测服务涉及的实施细则包括：《危险化学品包装物、容器实施细则》。

2.1.4.2详细标准

2026年危险化学品包装物、容器产品检验项目、依据及方法

表1 2026年危险化学品包装物及容器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 325.1-2018 GB/T 13252-2008 GB/T 17343-2023 GB/T 15170-2025 GB/T 15170-2025 BB/T 0019-2013 BB/T 0064-2013 GB 18191-2008 GB 19160-2008 | GB/T 325.1-2018 GB/T 13252-2008 GB/T 17343-2023 GB/T 15170-2025 GB/T 15170-2025 BB/T 0019-2013 BB/T 0064-2013 GB 18191-2008 GB 19160-2008 GB/T 17344-2025 |
| 2 | 液压试验 |  | GB/T 325.1-2018 GB/T 13252-2008 GB/T 17343-2023 GB/T 15170-2025 GB/T 15170-2025 BB/T 0019-2013 BB/T 0064-2013 GB 18191-2008 GB 19160-2008 GB 19270-2009 |
| 3 | 堆码试验 |  | GB/T 325.1-2018 GB/T 13252-2008 GB/T 17343-2023 GB/T 15170-2025 GB/T 15170-2025 BB/T 0019-2013 BB/T 0064-2013 GB 18191-2008 GB 19160-2008 GB/T 4857.3-2008 |
| 4 | 跌落试验 |  | GB/T 325.1-2018 GB/T 13252-2008 GB/T 17343-2023 GB/T 15170-2025 GB/T 15170-2025 BB/T 0019-2013 BB/T 0064-2013 GB 18191-2008 GB 19160-2008 GB/T 4857.5-1992 |
| 5 | 提梁、提环强度 |  | GB/T 13252-2008 GB/T 17343-2023 GB/T 15170-2025 GB/T 15170-2025 BB/T 0019-2013 BB/T 0064-2013 |

#### 2.1.5分包五：无人机产品质量检验检测技术服务

2.1.5.1通用标准

依据《中华人民共和国产品质量法》和其实施办法、相关产品实施细则（简称“实施细则”）、实施方案进行产品质量检验检测服务，此次检验检测服务涉及的实施细则包括：《无人机实施细则》。

2.1.5.2详细标准

2026年无人机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子围栏 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 2 | 应急处置 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 3 | 机体结构 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 4 | 整机跌落 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 5 | 防差错 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 6 | 感知和避让 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 7 | 电磁兼容性 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 8 | 噪声 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |
| 9 | 灯光 | GB 42590-2023 | GB 42590-2023 |

#### 2.1.6分包六：老人机、电风扇、吹风机、电冰箱、房间空气调节器、家用电动洗衣机、彩色电视机产品质量检验检测技术服务

2.1.6.1通用标准

依据《中华人民共和国产品质量法》和其实施办法、相关产品实施细则（简称“实施细则”）、实施方案进行产品质量检验检测服务，此次检验检测服务涉及的实施细则包括：

（1）老人机

《老人机实施细则》

（2）电风扇

《电风扇实施细则》

（3）电吹风

《电吹风实施细则》

（4）电冰箱

《电冰箱实施细则》

（5）房间空气调节器

《房间空气调节器实施细则》

（6）家用电动洗衣机

《家用电动洗衣机实施细则》

（7）彩色电视机

《彩色电视机实施细则》

2.1.6.2详细标准

2026年老人机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体的固定 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 2 | 直接插入电网电源输出插座的设备 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 3 | 直接安装导电金属零部件的热塑性零部件 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 4 | 电气间隙 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 5 | 爬电距离 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 6 | 抗电强度试验 | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 7 | 热灼伤（接触温度限值） | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
| 8 | 辐射杂散骚扰 | GB/T 22450.1-2008 YD/T 2583.14-2013 YD/T 2583.18-2024 | YD/T 1483-2016 |
| 9 | 1GHz以下辐射发射 |  | GB/T 9254.1-2021 |
| 10 | 交流电源端口的传导发射 |  | GB/T 9254.1-2021 |
| 11 | 静电放电抗扰度 |  | GB/T 17626.2-2018 |
| 12 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | GB/T 17626.4-2018 |
| 13 | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | GB/T 17626.5-2019 |

2026年电风扇产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 |
| 2 | 端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰） | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 |
| 3 | 骚扰功率、辐射骚扰 |  |  |

2026年电吹风（皮肤及毛发护理器）产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | GB/T 19606—2024 | GB/T 19606—2024 |
| 2 | 端子骚扰电压（连续骚扰） 或端口骚扰电压（连续骚扰） | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 | GB 4343.1—2018 GB 4343.1—2024 |
| 3 | 骚扰功率、辐射骚扰 |  |  |

2026年电冰箱产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 |
| 2 | 储藏温度 | GB/T 8059—2016 GB/T 8059—2025 | GB/T 8059—2016 |
| 3 | 总容积 | GB 12021.2—2015 GB 12021.2—2025 | GB 12021.2—2015 |
| 4 | 耗电量 |  |  |
| 5 | 能效等级 |  |  |

2026年房间空气调节器产品检验项目、依据及方法

转速一定型（定频）房间空气调节器

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
| 2 | 额定制冷消耗功率 |  |  |
| 3 | 额定制热量 |  |  |
| 4 | 额定制热消耗功率 |  |  |
| 5 | 额定低温制热量 |  |  |
| 6 | 额定低温制热消耗功率 |  |  |
| 7 | 能效等级（制冷季节能源消耗效率） 或能效等级（全年能源消耗效率） | GB 21455—2019 | GB 21455—2019 |
| 8 | 待机功率（额定制冷量≤4500W） |  |  |
| 9 | 噪声 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 |

转速可控型（变频）房间空气调节器

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定制冷量 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 | GB/T 7725—2004 GB/T 7725—2022 |
| 2 | 额定制冷消耗功率 |  |  |
| 3 | 额定中间制冷量 |  |  |
| 4 | 额定中间制冷消耗功率 |  |  |
| 5 | 额定制热量 |  |  |
| 6 | 额定制热消耗功率 |  |  |
| 7 | 额定中间制热量 |  |  |
| 8 | 额定中间制热消耗功率 |  |  |
| 9 | 额定低温制热量 |  |  |
| 10 | 额定低温制热消耗功率 |  |  |
| 11 | 能效等级（制冷季节能源消耗效率） 或能效等级（全年能源消耗效率） | GB 21455—2019 | GB 21455—2019 |
| 12 | 待机功率（额定制冷量≤4500W） |  |  |
| 13 | 噪声 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 |

2026年家用电动洗衣机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 |  | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 | GB 19606—2004 GB/T 19606—2024 |
| 2 | 能效等级 | 单位功效耗电量 | GB 12021.4—2013 | GB 12021.4—2013 |
|  |  | 单位功效用水量 |  |  |
|  |  | 洗净比 |  |  |
| 3 | 用水效率等级 | 单位功效用水量 |  |  |
|  |  | 单位功效耗电量 |  |  |
|  |  | 洗净比 |  |  |
| 4 | 脱水率 |  | GB/T 4288—2018 GB/T 4288—2025 | GB/T 4288—2018 GB/T 4288—2025 |

2026年彩色电视机产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用要求（基本要求） | GB 4943.1—2022 | GB 4943.1—2022 |
| 2 | 通用要求（安全防护） |  |  |
| 3 | 通用要求(导体的固定) |  |  |
| 4 | 电引起的伤害(电能量源的防护) |  |  |
| 5 | 电引起的伤害(绝缘材料和要求) |  |  |
| 6 | 电引起的伤害(保护导体) |  |  |
| 7 | 机械引起的伤害(有锐边锐角零部件的安全防护) |  |  |
| 8 | 机械引起的伤害(设备稳定性) |  |  |
| 9 | 能源效率 | GB 24850—2020 | GB 24850—2020 |
| 10 | 被动待机功率 |  |  |
| 11 | 交流电源端口的传导发射 | GB/T 9254.1—2021 | GB/T 9254.1—2021 |
| 12 | 谐波电流 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 | GB 17625.1—2012 GB 17625.1—2022 |

#### 2.1.7分包七：劳动防护用品产品质量检验检测技术服务

2.1.7.1通用标准

依据《中华人民共和国产品质量法》和其实施办法、相关产品实施细则（简称“实施细则”）、实施方案进行产品质量检验检测服务，此次检验检测服务涉及的实施细则包括：

（1）自吸过滤式防颗粒物呼吸器

《自吸过滤式防颗粒物呼吸器实施细则》

（2）阻燃服

《阻燃服实施细则》

（3）防静电服

《防静电服实施细则》

（4）安全带

《安全带实施细则》

（5）安全网

《安全网实施细则》

（6）机械危害防护手套

《机械危害防护手套实施细则》

（7）安全鞋

《安全鞋实施细则》

2.1.7.2详细标准

2026年自吸过滤式防颗粒物呼吸器产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 | GB 2626-2019 | GB 2626-2019 |
| 2 | 呼吸阻力 |  | GB 2626-2019 |
| 3 | 呼气阀气密性 |  | GB 2626-2019 |
| 4 | 头带 |  | GB 2626-2019 |

2026年阻燃服产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料阻燃性 | GB 8965.1-2020 | GB 8965.1-2020 |
| 2 | 面料热防护性能 |  | GB/T 38302-2019 |
| 3 | 面料热稳定性 |  | GB 8965.1-2020 |
| 4 | 结构 |  | GB 8965.1-2020 |
| 5 | 接缝强力（侧缝） |  | GB 8965.1-2020 |
| 6 | 面料断裂强力（机织物） |  | GB/T 3923.1-2013 |
| 7 | 面料撕破强力（机织物） |  | GB/T 3917.3-2025 |
| 8 | 胀破强力（针织物） |  | GB/T 7742.1-2005 |
| 9 | 面料透湿率 |  | GB/T 12704.1-2009 |
| 10 | 面料起球 |  | GB/T 4802.1-2008（机织物） GB/T 4802.3-2008（针织物） |
| 11 | 面料耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 12 | 面料耐摩擦色牢度（干摩） |  | GB/T 3920-2008 |
| 13 | 面料耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 14 | 面料甲醛含量 |  | GB/T 2912.1-2009 |
| 15 | 面料pH值 |  | GB/T 7573-2009 |

2026年防静电服产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面料甲醛含量 | GB 12014-2019 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | 面料pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 面料透气率（机织物） |  | GB/T 5453-1997 |
| 4 | 面料耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 5 | 耐洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 6 | 面料耐光色牢度 |  | GB/T 8427-2019 |
| 7 | 面料耐汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 面料断裂强力（机织物） |  | GB/T 3923.1-2013 |
| 9 | 面料撕破强力（机织物） |  | GB/T 3917.3-2025 |
| 10 | 面料点对点电阻（机织物） |  | GB 12014-2019 |
| 11 | 胀破强力（针织物） |  | GB/T 7742.1-2005 |
| 12 | 起球（针织物） |  | GB/T 4802.3-2008 |
| 13 | 服装缝制 |  | GB/T 3923.1-2013 FZ/T 70007-2015 |
| 14 | 服装附件 |  | 检查 |
| 15 | 服装防静电性能 |  | GB 12014-2019 |

2026年安全带产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域限制用安全带性能要求 | GB 6095-2021 | GB/T 6096—2020 |
| 2 | 围杆作业用安全带性能要求 |  | GB/T 6096—2020 |
| 3 | 坠落悬挂用安全带性能要求 |  | GB/T 6096—2020 |
| 4 | 安全带金属零部件耐腐蚀性能 |  | GB/T 10125-2021 |
| 5 | 系带静态强度 |  | GB 6095-2021 |

2026年安全网产品检验项目、依据及方法

安全平网、安全立网

| 序号 | 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系绳间距及长度 |  | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 |
| 2 | 筋绳间距 |  |  | GB 5725-2009 |
| 3 | 绳断裂强力 | 边绳 |  | GB 5725-2009 |
| 4 |  | 网绳 |  |  |
| 5 |  | 筋绳 |  |  |
| 6 | 耐冲击性能 |  |  | GB 5725-2009 |
| 7 | 阻燃性能 |  |  | GB 5725-2009 |

密目式安全立网

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐贯穿性能 | GB 5725-2009 | GB 5725-2009 |
| 2 | 耐冲击性能 |  | GB 5725-2009 |
| 3 | 阻燃性能 |  | GB/T 5455—2014 |
| 4 | 断裂强力×断裂伸长 |  | GB 5725-2009 |
| 5 | 梯形法撕裂强力 |  | GB 5725-2009 |
| 6 | 开眼环扣强力 |  | GB 5725-2009 |

2026年机械危害防护手套产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐磨损性 | GB 24541-2022 | GB 24541-2022 |
| 2 | 耐切割性（指数）（圆盘刀试验法） |  | GB 24541-2022 |
| 3 | 耐撕裂性 |  | GB 24541-2022 |
| 4 | 耐穿刺性 |  | GB 24541-2022 |

2026年安全鞋产品检验项目、依据及方法

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成鞋鞋底结构 | GB 21148-2020 | GB 21148-2020 |
| 2 | 鞋帮/底结合强度（除缝合底外） |  | GB 21148-2020 |
| 3 | 足趾保护 抗冲击性（防护性能） |  | GB 21148-2020 |
| 4 | 足趾保护 耐压力性（防护性能） |  | GB 21148-2020 |
| 5 | 抗刺穿性 刺穿力（防护性能） |  | GB 21148-2020 |
| 6 | 电性能 导电性能（防护性能） |  | GB 21148-2020 |
| 7 | 电性能 防静电性能（防护性能） |  | GB 21148-2020 |
| 8 | 电性能 电绝缘性能（防护性能） |  | GB 21148-2020 |
| 9 | 成鞋防漏性（II类） |  | GB 21148-2020 |
| 10 | 鞋帮厚度（II类） |  | GB 21148-2020 |
| 11 | 鞋帮撕裂性能（I类） |  | QB/T 2711-2005 HG/T 2581.1-2022 |
| 12 | 鞋帮拉伸性能 |  | QB/T 2710-2018 |
| 13 | 鞋帮耐折性（II类） |  | GB 21148-2020 |
| 14 | 鞋帮水蒸气渗透性和系数（I类） |  | GB 21148-2020 |
| 15 | 外底撕裂强度（非皮革外底） |  | GB/T 529-2008 |
| 16 | 外底耐磨性 |  | GB/T 9867-2008 |
| 17 | 外底耐折性 |  | GB 21148-2020 |
| 18 | 外底水解（聚氨酯底） |  | GB 21148-2020 |

### 2.3服务要求

2.3.1严格按照相关法律法规，恪守独立、客观、公正的原则，履行必要的执业规范和程序。

2.3.2严格遵循诚实信用的原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人的合法权益。

2.3.3严格遵守国家有关保密规定和检验检测等约定，不得泄露工作中知悉的国家秘密、商业秘密和内部情况，不得擅自将工作中取得的材料和信息透露给任何第三方。

2.3.4检验项目按照现行细则，结合有效的标准要求：按照相应细则规定的项目进行。为保证检验检测项目结果公平、公正，抽检监测工作中的样品抽取和样品检验两个重要环节需进行分离。通过组建现场抽样和实验室检验两支专业化队伍，细化抽检过程管理，加强抽检质量控制。

2.3.5严格按照规定的检验方法进行检验，不得擅自变更检验方法，增加或者减少检验项目，不得擅自修改判定原则，承检机构对其出具的检验报告的真实性和准确性负责；采购人通过跟踪监督检查及中期评估等方式，对供应商所做出的检验数据进行考核，发现存在上述问题或者弄虚作假、擅自修改检验数据等情形的，将被列入“黑名单”，取消承检采购人抽检任务资格，并对所造成的损失和不良影响承担法律责任。

2.3.6供应商应对投标文件中所列资质、能力、服务、承诺等各项内容真实性负责，并按照承诺实际履约，如发现有虚假检测结果和行为的，采购人有权解除合同并不支付检验费用，列入黑名单，并依法依规处理。

2.3.7供应商对予以检测的每批次产品出具符合国家或行业有关标准的检验检测报告，并由具备检测资质的检测人员签字，加盖公章。报告数量按采购人要求提供。

2.3.8严格遵守排查工作规范，遵章守纪，不得出现下列任一情形，否则采购人将依法依纪作出处理处罚并扣减或拒付相关费用，视情节轻重解除合同，由于供应商提供的服务导致采购人权益受到损害时，采购人有权追究供应商的全部责任并要求其承担相应赔偿责任。

(1)执业过程中，受到监管部门行政处罚的；

(2)隐瞒检查发现的问题或者与被检查单位串通舞弊，导致严重质量问题的；

(3)利用受聘工作拉业务或从被查单位获取不正当利益的；

(4)违反保密纪律或回避规定的；

(5)拒绝接受采购人业务指导和监督的；

(6)不履行聘请协议规定义务的；

(7)其他导致严重质量问题的行为。

### ★2.4服务团队要求

2.4.1供应商即检验机构应具备本项目规定检测项目的检测能力，且具有符合国家规定的对本项目产品提供检验检测服务应具有的有效资质。

2.4.2供应商应组建专门服务团队，人数应满足各分包项目顺利实施要求，并根据自身情况增配人员，保障项目实施的时效性。项目负责人应具备中级及以上专业技术资格证书，具有3年及以上与所投分包检测产品相关的抽检工作经验；团队应配备一定数量的具备中级及以上专业技术资格证书的专职检验检测人员；并针对本次服务项目配备专职抽样人员，人数应满足各分包项目顺利实施需要，并根据自身情况增配人员，保障项目实施的时效性。项目组成人员未经采购人同意，原则上不得调整。

### ★2.5保密要求

供应商应了解在项目实施过程中所获得或知悉的关于采购人的信息包括项目信息、资料、本项目所涉及的检验检测数据与结果等所有未公开之信息为采购人的工作秘密，应承诺保密。未经采购人事先书面同意，供应商不得将任何信息用于履行本合同之外的其他用途。

供应商应提供书面承诺函并加盖公章，内容应满足招标文件要求，格式自拟。

### 2.6知识产权要求

供应商应保证其向采购人提交的成果及供应商为实现该成果所使用的必要方法不侵犯第三人的合法权益。采购人因使用供应商提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，供应商应当积极协助解决，并承担由此给采购人造成的损失。同时，采购人有权选择解除合同或不解除合同要求供应商提交符合合同要求的替代服务成果。

### 2.7需求响应方案要求

供应商应明确提供需求响应方案，包括但不限于：

2.7.1实施方案：包括但不限于工作流程、时间进度、工作要求等，要求实施方案全面、完整，实施步骤细化明确、科学合理，可操作性强，对顺利实施有保障。

2.7.2质量管控措施：包括质量管控的全面、系统、适应等内容，要求质量管控措施全面有力，能对应整个实施过程明确完善的质量管理流程，保证项目实施过程的优质、高效。

2.7.3抽检分离管理制度：包括实施抽检分离的相关管理制度及人员配置方案，要求抽检分离管理制度完善，人员配备合理，针对本项目的抽检分离方案措施科学、合理，针对性强。

2.7.4样品抽样、检验、样品处置的管理制度：包括样品抽样、检验、样品处置管理制度内容，要求制度内容全面完整，步骤细化明确、科学合理，能对应整个实施过程明确完善的管理流程，可操作性强，对顺利实施有保障。

2.7.5异议处理、结果上报的管理制度：包括异议处理、结果上报的管理制度内容，要求制度内容全面完整，步骤细化明确、科学合理，能对应整个实施过程明确完善的管理流程，可操作性强，对顺利实施有保障。

2.7.6 产品质量现状分析报告：供应商应遵循采购人的工作思路，结合本项目采购服务需求，针对所投分包中任一检测产品的产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、存在的风险点、应用前景和发展趋势等产品质量现状提供分析报告，要求报告内容完整，细化明确、科学合理，为采购人顺利实施项目提供技术参考，便于采购人了解产品现状并加以分析利用。

## 三、商务要求

### 3.1履约期限与时效要求

3.1.1履约期限：自签订之日起至2026年10月30日止，具体时间双方根据实际工作需要进行协商调整，供应商按照采购人要求及国家、行业有关技术规范完成检验检测任务并上报最终结果。

3.1.2履约地点：江苏省南京市。

3.1.3响应时效要求：

若采购人遇到紧急检测任务或技术问题，供应商应承诺60（含60）分钟内予以响应，按采购人要求的时间期限到达采购人指定工作现场，提出解决方案，并配合采购人开展应急工作。

### ★3.2履约形式

签订合同后，供应商应实际履约，不得将本项目采购标的进行任何形式的转包，未经采购人同意，供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。供应商中标后签署合同时的签署主体应与中标供应商完全一致。采购人不接受供应商中标后授权供应商下属分公司签约履约。

### ★3.3成果交付

检验检测工作结束后，供应商应提交的工作成果至少包括：

3.3.1检测的每批次产品应出具符合国家或行业有关标准的检验检测报告，并由具备检测资质的检测人员签字，加盖公章，报告数量按采购人要求提供。

3.3.2提交1套项目实施过程中形成的真实完整有效的汇总数据、工作总结。

### 3.4项目验收

3.4.1验收前供应商应按相关国家(行业)标准、招标文件、投标文件、合同等提供验收标准。

3.4.2验收由采购人组织，经验收检验检测程序不合规或检验检测质量不合格、不符合要求，供应商应重新返工重新检测，因此而产生的费用均由供应商自行承担。供应商应承担重新检验检测而导致不能按期履约交付给采购人造成的一切损失。

3.4.3履约过程中供应商因未抽取到符合采购人要求的样品或检测不合规时，采购人将按供应商投标文件分项报价明细表中的每批次单价在未支付合同款项中相应扣除。

3.4.4在验收过程中，如发生异议，则由双方共同认可的第三方检测机构予以检测，所需费用根据结果由过错方承担。

### 3.5报价要求

3.5.1供应商报价内容应包含为完成本检验检测项目而发生的所有含税费用，包括但不限于所需样品的买样、抽样及检验费用、人员薪酬（含社保费用）、各类保险、交通、通讯、设备购置及维护与损耗等。

3.5.2 供应商按产品的检验检测服务项目的总报价（包含所有服务项目）予以报价并作为价格部分计算依据，总报价不得超过最高限价，否则为无效报价，响应无效。

3.5.3供应商开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### ★3.6付款方式及条件

合同签订后30个工作日内，甲方先预付乙方30%服务总金额；乙方上报监督抽查结果分析报告和汇总表后，甲方支付乙方至60%服务金额（检验费单价×实际抽检批次数×60%-预付款）；甲方确认乙方按照合同约定完成任务，验收合格后30个工作日内，向乙方支付剩余服务经费，剩余服务经费=检验费单价×实际抽检批次数-已付款。乙方应在甲方付款前提供合法等额发票。若乙方未开具发票，甲方有权拒付服务款。

## 四、综合服务能力要求

4.1供应商综合履约能力

供应商应具备检测标准要求的检测设备，设备信息完整，数量充足，精度适宜，能完全覆盖所承担的服务项目需要并建立完备的服务过程所需的内部管理体系与规章制度。

注释：

招标文件“第四章 采购需求”中标记“★”项为实质性响应条款，不准许负偏离，供应商投标文件响应内容如不满足，将作无效响应处理。

第五章  评标方法与评标标准

## 一、投标原则

本项目七个分包，供应商可兼投兼中。

评标顺序为分包一、分包二、分包三、分包四、分包五、分包六、分包七。

供应商参与多个分包投标的，供应商确定为分包一综合得分排名第一的中标候选人，仍可作为后续分包的中标候选人进行推荐，以此规则和顺序依次类推各分包。

## 二、定标办法

采用综合评分法的，评标结果按评标总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的，按客观分得分由高到低顺序排列。评标总得分且投标报价、客观分得分相同的，按主观分得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，评标委员会按照评标因素的量化指标每个分包推荐评标综合排名第一的为中标候选人。在采购人授权情况下，确定评标综合排名第一的为中标人。

## 三、政府采购政策功能落实

1.中小企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商应按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位应按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 四、政府采购异常低价问题处理方式

1.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)要求，政府采购评标中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序:

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

## 五、对本国产品的支持政策

评标过程中发现供应商出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》(财库〔2025〕30号)规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 六、评标办法和评标标准

适用所有分包

| 评标内容及分值 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 一、投标报价（20分） |  |
| 价格分 （20分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100（计算得分保留小数点后2位）。 |
| 二、技术部分（46分） |  |
| 实施方案 （8分） | 根据供应商投标文件提供的实施方案的完整性、合理性、可操作性予以评审，包括但不限于机构内部工作部署、抽样、样品接收及核查、检验、配合异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理、保密工作、检验结果数据追溯、应急工作的实施等。 1.实施方案内容全面完整，实施步骤细化明确、科学合理，可操作性强，对顺利实施有保障，得8分； 2.实施方案内容较为完整，实施步骤基本清晰，但仍有欠缺，各阶段任务较为明确，可操作性方面基本可行，得5分； 3.实施方案不全面，存在明显缺漏，实施步骤较混乱，可操作性不强，得2分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 质量管控措施 （8分） | 根据供应商投标文件提供的质量管控措施情况的全面性、系统性、适应性等方面予以评审。 1.质量管控措施全面有力，能对应整个实施过程明确完善的质量管理流程，保证项目实施过程的优质、高效，得8分； 2.质量管控措施较全面，基本对应操作流程的各环节但有疏漏，得5分； 3.质量管控措施不全面，对应操作流程的各环节质量管控不完善，得2分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 抽样、检验工作管理制度 （8分） | 根据供应商投标文件提供的抽样、检验工作管理制度予以评审。 1.制度内容全面完整，步骤细化明确、科学合理，能对应整个实施过程明确完善的管理流程，可操作性强，对顺利实施有保障，得8分； 2.制度内容较全但有欠缺，步骤较清晰但有不明确之处，管理流程、可操作性方面有瑕疵，得5分； 3.制度内容不全面，有缺漏，步骤较混乱，可操作性不强，得2分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 样品管理、处置工作管理制度 （8分） | 根据供应商投标文件提供的样品管理、处置工作管理制度予以评审。 1.制度内容全面完整，步骤细化明确、科学合理，能对应整个实施过程明确完善的管理流程，可操作性强，对顺利实施有保障，得8分； 2.制度内容较全但有欠缺，步骤较清晰但有不明确之处，管理流程、可操作性方面有瑕疵，得5分； 3.制度内容不全面，有缺漏，步骤较混乱，可操作性不强，得2分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 异议处理、复检及结果上报管理制度 （7分） | 根据供应商投标文件提供的异议处理、复检及结果上报管理制度予以评审。 1.制度内容全面完整，步骤细化明确、科学合理，能对应整个实施过程明确完善的管理流程，可操作性强，对顺利实施有保障，得7分； 2.制度内容较全但有欠缺，步骤较清晰但有不明确之处，管理流程、可操作性方面有瑕疵，得4分； 3.制度内容不全面，有缺漏，步骤较混乱，可操作性不强，得1分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 产品质量现状分析报告 （7分） | 供应商应遵循采购人的工作思路，结合本项目采购需求，针对所投分包中任一检测产品的产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、存在的风险点、应用前景和发展趋势等产品质量现状提供分析报告。 1.报告内容全面完整，步骤细化明确、科学合理，对采购人顺利实施项目有重要的技术参考，得7分； 2.报告内容较全但有欠缺，步骤较清晰但有不明确之处，对采购人顺利实施项目有较强的技术参考，得4分； 3.报告内容不全面，有缺漏，步骤较混乱，可参考性不强，得1分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 三、商务部分（34分） |  |
| 履约能力1 （2分） | 项目负责人： 具备高级工程师及以上职称且从事抽检工作年限达到5年的得2分，否则不得分。 （投标文件中应提供供应商为其缴纳的2026年以来任意一个月的社保证明材料，职称证书，抽检工作年限证明材料，未按要求提供或提供材料不全的，不得分。） |
| 履约能力2 （8分） | 配备人员质量： 1.根据供应商针对本项目人员配置进行综合评审。 包括：①项目负责人；②抽样人员；③样品接收人员；④检测人员；⑤检验报告审核人员；⑥授权签字人；⑦数据汇总上报人员；⑧异议处理人员。人员配置满足以上类别要求的得2分，配置不符合上述要求的，每缺少一项扣1分，扣完为止。 2.抽样人员数量有6人得2分，每增加2人加0.5分，最高得3分；检验人员数量有8人得1分，每增加2人加0.5分，最高得3分；本项满分4分。 3.供应商所配置人员中具有高级及以上职称人员≥5人的得2分，3≤高级及以上职称人员＜5人的得1分，其他不得分。 （本项目所配置人员不重复计算，提供供应商为其缴纳的2026年以来任意一个月的社保证明、高级及以上职称人员职称证书等证明材料并加盖公章，否则不得分。） |
| 履约能力3 （7分） | 样品贮存及运输条件： 根据供应商所提供的适合所投分包产品存放的样品贮存及运输条件材料，评审专家根据样品库、通风温控设备、消防安保设施、样品保存及运输的安全性等方面进行综合评审。 1. 样品贮存及运输条件符合要求，能保障所投分包产品稳妥、高效到达实验室，保证检验检测工作有序及时进行，并提供样品库实景照片、温湿度监控设备清单、运输车辆信息、运输应急预案，得7分； 2. 样品贮存及运输条件基本符合，基本满足产品存放、运输要求和时间管控，得4分； 3. 样品贮存及运输条件不符合，对产品存放、运输管控不完善，得1分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 履约能力4 （7分） | 实验室条件： 应包括检验机构基本情况、机构内部架构、机构检测能力、机构实验室条件（包括实验室面积、环境控制设施配置情况等）等内容。 1.对机构基本情况、内部架构、机构检测能力、机构实验室条件内容介绍详实，清楚，得7分； 2.对机构基本情况、内部架构、机构检测能力、机构实验室条件内容介绍较详实，较清楚，得4分； 3.对机构基本情况、内部架构、机构检测能力、机构实验室条件内容介绍一般，得1分； 4.其他或未提供不得分。 |
| 履约能力5 （7分） | 响应时效要求： 若采购人遇到紧急检测任务或技术问题，供应商应承诺60（含60）分钟内予以响应，按采购人要求的时间期限到达采购人指定工作现场，提出解决方案，并配合采购人开展应急工作，提供应急响应方案及承诺函。 （1）要素完整，方案合理、可行，得7分； （2）要素部分缺失，方案合理性及可行性一般，得4分； （3）要素严重缺失，方案合理性及可行性差，得1分； （4）其他或未提供不得分。 |
| 履约能力6 （3分） | 类似业绩： 供应商自2023年01月01日起至今（合同中无履约期限的，以合同签订日期为准），承担过地市级及以上市场监管部门委托的与本次所投分包检测产品相关的产品质量监督抽查任务，每提供1个得1分，满分3分。 （投标文件中提供有效合同复印件或任务委托书复印件等相关证明材料并加盖供应商公章。合同签订单位或接受任务的单位名称应与供应商名称一致，否则对应业绩不计分。） |

注：

供应商应对投标文件中提供的证明材料和相关承诺书原件的真实性负责，如有虚假，一经查实，采购人或招标代理机构有权取消其中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条相关条例进行处罚。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

【正本】

项 目 名 称：2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）

苏采云项目编号：JSZC-320100-JSQC-G2026-0034

招标代理采购编号：QC-2026052624E

项目分包号：  分包

项目分包名称：

供应商（加盖公章） ：

授权代表签字：

联 系 方 式：

日      期 ：

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》。不适用信用承诺的，应按政府采购信用承诺要求提供证明材料。

“打印样表”如下：

（2）提供法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明。

样本如下：

或

（2）不适用信用承诺的，应提供如下证明材料：

①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

编制投标文件格式如下：

①具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供提交投标文件截止时间前1年内的经审计的财务报告或银行出具的资信证明或其他会计报表等，成立不满一个月不需提供）。

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供提交投标文件截止时间前1年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声     明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：     （必须填写，请列出与本项目检测能力直接相关的核心设备，如万能材料试验机、气相色谱仪等，不少于5台套）                 。

主要专业技术能力有：      （必须填写）        。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

证明材料如下：

供应商应具备检测标准要求的检测设备，设备信息完整，数量充足，精度适宜，能完全覆盖所承担的服务项目需要并建立完备的服务过程所需的内部管理体系与规章制度。

供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

可以提供与项目实施有关的相关设备购置或租赁票据，或者相关服务人员用工合同复印件等。

④参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声     明

致：江苏柒采招标代理有限公司

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

注：

（1）所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 二、本项目的特定资格要求

1.供应商应具备在有效期内的国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的《检验检测机构资质认定证书》（CMA）；证书有效期能覆盖相关产品抽检任务的完成，具体抽检产品和抽检时间详情见“第四章 采购需求”。

2.供应商应具备能全部覆盖所投分包产品检验项目的检验能力（具体要求详见招标文件采购需求中《各分包产品检验项目、检验依据及检测方法》）。供应商应提供能全部覆盖所投分包产品检验项目的检验能力证明文件。应提供《检验检测机构资质认定证书》（CMA）及证书附表相关页复印件，对相应项目、依据标准及检测方法做好明显标记。

三、声明

声   明

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方（项目名称）（项目编号）（分包号）招标文件，我公司声明如下：

1.在参加本次政府采购活动中 不存在 以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）供应商被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）等网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（3）拒绝为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目的采购活动。

（4）根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）规定，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为政府购买服务的承接主体。

（5）其他不符合政府采购法律、行政法规规定的条件。

2.本项目不以联合体形式参与投标，不转包、不分包。

3.本项目不提供进口产品参与投标。

特此声明！

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日  期：

四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为        号的                项目（分包号：）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字/签章）：

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位：（加盖公章）

单位地址：

日期：

附：法定代表人和被授权代表的身份证正反面复印件

法定代表人的身份证复印件

被授权人的身份证复印件

五、投标函

致：江苏柒采招标代理有限公司

根据贵方的项目编号为        号的             项目（分包号：    ）招标文件，正式授权______________(姓名和职务)代表我方____________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（授权代表人）兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的产品）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起60天内遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

供   应   商  ：              （加盖公章）

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供 应 商开户行：

账          户：

日           期：________年____月____日

六、中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加江苏柒采招标代理有限公司组织的项目编号为JSZC-320100-JSQC-G2026-0034，2026年南京市消费品、工业品产品质量市级监督抽查检验检测服务项目（二次）（分包号：  ）的招标活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

备注3：行业划分标准：其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

七、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖公章）：

日期：

八、监狱企业证明

监狱企业证明文件[监狱企业投标的，应提交省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件复印件]。

供应商（加盖公章）：

日期：

## 九、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

_____________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

十、开标一览表

开标一览表（总价）

供应商（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 序号 | 投标分包项目名称 | 总价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 大写：人民币 元 小写：¥ |

日期：     年   月   日

十一、分项报价明细表

分项报价明细表

| 分包号 | 分包名称 | 明细项目名称 | 产品批次（批次） | 单项产品最高限价 (万元） | 各分包投标报价 (万元） | 总计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包1 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 机动车儿童乘员用约束系统 | 5 | 4 |  |  |
| 分包2 | 防爆电气 | 防爆电气 | 8 | 6.4 |  |  |
| 分包3 | 危险化学品 | 危化品 | 60 | 19.8 |  |  |
| 分包4 | 危险化学品包装物、容器 | 危包 | 19 | 5.51 |  |  |
| 分包5 | 无人机 | 无人机 | 3 | 4.806 |  |  |
| 分包6 | 老人机、电风扇、吹风机、电冰箱、房间空气调节器、家用电动洗衣机、彩色电视机产品 | 老人机 | 3 | 2.565 |  |  |
|  |  | 电风扇 | 5 | 2.9 |  |  |
|  |  | 电吹风 | 5 | 2.4 |  |  |
|  |  | 电冰箱 | 2 | 1.98 |  |  |
|  |  | 房间空气调节器 | 3 | 2.802 |  |  |
|  |  | 家用电动洗衣机 | 3 | 2.7 |  |  |
|  |  | 彩色电视机 | 3 | 2.1 |  |  |
| 分包7 | 劳动防护用品 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 5 | 1.2 |  |  |
|  |  | 阻燃服 | 5 | 1.8 |  |  |
|  |  | 防静电服 | 5 | 1.3 |  |  |
|  |  | 安全带 | 5 | 2.75 |  |  |
|  |  | 安全网 | 5 | 2.45 |  |  |
|  |  | 机械危害防护手套 | 5 | 1.15 |  |  |
|  |  | 安全鞋 | 5 | 2.275 |  |  |

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

注释：

1.供应商报价内容应包含为完成本检验检测项目而发生的所有含税费用，包括但不限于所需样品的买样、抽样及检验费用、人员薪酬（含社保费用）、各类保险、交通、通讯、设备购置及维护与损耗等。

2.供应商按产品的检验检测服务项目的总报价（包含所有服务项目）予以报价并作为价格部分计算依据，总报价不得超过最高限价，否则为无效报价，响应无效。

3.供应商开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| .. |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件第四章 采购需求“一、项目概况；二、项目要求；四、综合服务能力要求”进行响应。未在服务要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足公开招标文件要求的对应内容，无偏离。如中标人在签约时，以未在投标文件服务要求响应及偏离表中列出的内容为由对公开招标文件的规定提出任何异议，将导致取消其中标资格。同时采购人有权按评标时的排名顺序，另行确定中标人。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

## 十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。请供应商针对招标文件第四章 采购需求“三、商务要求”进行响应。未在商务要求响应及偏离表中列出的部分，采购人将视同供应商满足公开招标文件要求的对应内容，无偏离。如中标人在签约时，以未在投标文件商务要求响应及偏离表中列出的内容为由对公开招标文件的规定提出任何异议，将导致取消其中标资格。同时采购人有权按评标时的排名顺序，另行确定中标人。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

十四、其他证明文件

人员名单（参考格式）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 学历情况 | 工作年限 | 职称证书等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、检验检测人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、抽样人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、XX人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

业绩（参考格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 联系人 | 联系方式 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

保密要求承诺函

供应商应了解在项目实施过程中所获得或知悉的关于采购人的信息包括项目信息、资料、本项目所涉及的检验检测数据与结果等所有未公开之信息为采购人的工作秘密，应承诺保密。未经采购人事先书面同意，供应商不得将任何信息用于履行本合同之外的其他用途。

供应商应提供书面承诺函并加盖公章，内容应满足招标文件要求，格式自拟。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

履约形式承诺函

签订合同后，供应商应实际履约，不得将本项目采购标的进行任何形式的转包，未经采购人同意，供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，供应商应承担相应赔偿责任。供应商中标后签署合同时的签署主体应与中标供应商完全一致。采购人不接受供应商中标后授权供应商下属分公司签约履约。

内容应满足招标文件要求，格式自拟。

供应商（加盖公章）：

法人或授权代表（签字/签章）：

日期：     年   月   日

提醒：《关于关停南京公共采购信息网的公告》，关停时间2026年08月31日。

链接：https://njgc.jfh.com/importantNotice/detail?id=1020&type=2

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商（加盖公章）： 法定代表人（签字）： 2026年XX月XX日 |  |  |