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第1章  投标邀请（招标公告）

项目概况

江都水利枢纽监控信息化平台商用密码建设的潜在投标人应在江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)获取招标文件，并于2026年10月19日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-HYGS-G2026-0028
项目名称：江都水利枢纽监控信息化平台商用密码建设
预算金额：壹佰叁拾陆万伍仟元整（RMB：136.5万元）

最高限价：壹佰叁拾伍万元整（RMB：135万元）

项目概况：江都水利枢纽监控信息化平台当前缺少商用密码应用建设，数据传输、身份认证等环节存在安全隐患，不符合《密码法》及密评相关合规要求。本次项目开展商用密码体系建设，部署国密软硬件，完成系统适配与密评整改，构建可信安全防护体系，保障枢纽监控调度业务安全稳定运行。江都水利枢纽监控信息化平台商用密码建设，主要内容为：增设服务器密码机2台、签名验签服务器2台、安全网关2台、国密安全密码应用中间件1套、堡垒机1台、国密门禁系统1套、国密视频监控系统1套、智能密码钥匙20个、个人数字证书20个/3年、设备证书2张/3年、密评咨询与整改服务1项、监控系统软件适配1项等（详见采购需求）。

合同工期要求：项目工期为45天，预计于2026年11月30日前完成项目部署，12月10日前配合完成密码应用安全性评估。
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自北京然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；

（7）拒绝下述供应商参加本次采购活动：投标供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；

（8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库 [2019] 9号）和《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库 [2019] 19号）等政府采购文件。

3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)(以下简称“苏采云”)(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/) 。

方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

售价:0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年10月19日9点30分（北京时间）。

开标时间：2026年 10月19日9点30分（北京时间）。

地点：苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目招标文件对采购产品或服务的性能和技术参数要求，均为基本需求参考值，投标产品或服务技术性能应达到同等或更优。

2.采购合同签订前，采购人将组织对中标人的投标资料原件、履约能力、服务水平、经营状况等情况进行核查和实地察看。

3.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。
4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
5.以上内容若有变更将通过原招标公告媒体发布，投标人应在投标截止时间前关注江苏政府采购网等有关本招标项目有无变更公告。如果没有及时关注本网站公告导致误投标，其责任由投标人自行承担。

6.本次招标不收取投标保证金。

收款人：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

收款账号：32001595036052517328
开户行：中国建设银行南京城南支行

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

采购人：江苏省江都水利工程管理处

地  址：江苏省扬州市江都区龙城路133#

联系人及联系方式：滕志新 18852580380
招标代理机构：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

地址：南京市建邺区嘉陵江东街18号1号楼6楼

联系人及联系方式：张琳  025-86338294

邮编：210019

第2章  投标人须知

一、总 则
1、适用法律
1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（投标人）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能
3.1中小企业政策

（1）中小企业应当符合《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（苏财购〔2021〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）第一条或《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）第一条的规定。
（2）对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》、由省级以上监狱管理局戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。
3.2节能产品、环境标志产品政策

（1）政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

（2）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

（3）拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，详见第三章评标标准。
（4）参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.3进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

3.5招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

4.采购本国产品的支持政策
4.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式”的“附件3报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、招标文件构成
5、招标文件组成
5.1招标文件包括以下主要内容：投标邀请；投标人须知（包括投标文件的密封、签署、盖章要求等）；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；采购项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

5.2 招标的最小单位是标。招标货物数量及技术要求中未分标的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标的，可以以标为单位投标。

5.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6、招标文件的澄清或者修改
6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2采购人或者采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制
7、投标文件的语言、计量单位、货币和编制
7.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。
7.4投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.5投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8、投标文件的组成
8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

8.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
9、投标文件的商务部分
9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）－（7）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章投标文件格式）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章投标文件格式）；

（3）投标人资格资信证明文件：

1) 第一章投标邀请中第二项中第一条“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定”的证明文件；

2) 第一章投标邀请中第二项第三条“本项目的特定资格要求”（如有）的证明文件；

3) 第一章投标邀请中第二项“申请人的资格要求”中除上述两条其他要求的证明文件。

（4）开标一览表（格式见第六章投标文件格式）；
（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如有）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见第六章投标文件格式）；

（8）第三章评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分
技术部分是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件（（1）－（4）所述材料如提供不全或不满足招标文件的实质性要求，评标委员会有权否决投标人的投标）：

（1）技术部分、质量保证、服务承诺；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（4）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分
11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含本次招标投标的有关的所有费用，以及技术资料、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价。投标人系小型、微型企业，并提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须在《开标一览表》《分项报价》中注明。

11.6本项目预算为：详见第一章。
12、投标文件的其他部分
12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

13.1投标保证金的交纳办法：交纳金额及交纳账号详见招标公告，投标保证金作为投标文件必要组成部分，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

13.2 联合体投标的，以牵头方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
13.3采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标供应商应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。保函在满足投标保证金退还时间起（招标失败的从招标人确认该失败时间起）自动失效。未尽事宜可与招标代理项目组联系人联系。
13.4 发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署
15.1 投标人应当按照苏彩云《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

★15.2投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（由法定代表人签章并加盖企业公章）授权其负责本项目投标。

15.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

15.4除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

16、投标费用
16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 采购代理服务费：由采购人支付。

Ⅰ、费用金额，按如下表格以差额定率累进法计算基数*80%计取。

综合费率计算方法
	中标金额
	货物招标

	50万元以下（含50万元)
	1万元

	50万元-400万元（含400万元)
	1.5%

	400万元-1000万元（含1000万元)
	1.1%

	1000万元-5000万元(含5000万元)
	0.8%

	5000万元-1亿元（含1亿元)
	0.25%


举例：中标价400万元，则采购代理服务费为：（1+350*1.5%）*0.8=5万元。
以此类推。

Ⅱ、支付时间，由采购人在发出中标（成交）公告发布后、双方签订合同协议书后30天内支付。

Ⅲ、该费用不含在投标报价中。
四、投标文件的递交
17、投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。采购代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。.

18、投标文件的解密
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
19、投标文件的修改和撤回
19.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人。

19.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

19.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

20、诚实信用
20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标
21、开标
21.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，可依法重新招标或需要采用其他采购人式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

21.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格性审查
22.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

22.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。

22.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购人
23、评标

23.1 招标人或者招标代理机构和评标委员会

23.1.1招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有财政部87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

23.1.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.1.3 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2  评标程序
23.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参与投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档，信用查询截止时点为提交投标响应文件截止时间当日。
23.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否响应招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会一半以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”或“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

23.2.2.2异常低价投标审查

评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；
（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

23.2.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

（5）未按照招标文件规定要求签署、加盖CA电子公章的；
（6）不具备招标文件中规定资格要求的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（13）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（14）服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

（15）提供虚假材料的（包括营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

（16）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

（17）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（18）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

23.2.2.4有下列情形之一的予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

在评标期间，出现符合资格性检查的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照21.1款执行。

23.2.3澄清有关问题。

23.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。
23.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

23.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.3 评标方法和标准

23.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

23.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

23.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

24、确定中标供应商
24.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

24.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

24.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

24.4 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

24.5 中标通知书发出后，采购人或中标供应商拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

24.6 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

24.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

25、编写评标报告
25.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

26、评标过程的保密性
26.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

26.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

26.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同
27、签订合同
27.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

27.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

27.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

27.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

28、代理服务费

由采购人支付代理服务费。
七、质疑和投诉
29、质疑
29.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
29.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
29.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　（二）质疑项目的名称、编号；

　　（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

　　（四）事实依据（具体条款）；

　　（五）必要的法律依据（具体条款）；

　　（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

29.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

29.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉
30.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

30.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
30.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
30.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第3章   评标标准

一、评标方法与定标原则

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。将根据材料技术指标响应性、选型响应性、供货业绩、售后服务、优惠条件等方面进行综合评标。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评标标准

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。

A、招标项目的总报价（30分）

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留2位）

B、技术部分（70分）

	序号
	赋分项目
	赋 分 依 据
	赋分值

	一
	技术能力
	55

	1.1
	产品功能及性能要求
	供应商对“技术要求”中的功能指标进行响应，满分30分，加▲参数每有一项不满足扣2分；其他参数每有一项不满足的扣1分，扣完为止。

注：①采购需求中注明需要提供证明材料的由评审专家根据供应商提供的相关证明文件及描述进行认定。②成交后对技术参数进行相关功能与性能测试验证，如发现虚假应标，将废除成交资格。
	30

	1.2
	密码应用建设方案
	投标人依据本项目要求编写密码应用建设方案。从系统组成、网络结构、业务流程、数据流向、访问方式和现有安全措施等方面进行评审。

建设方案具有针对性，内容描述清楚、合理、科学、有条理的，得5分；

建设方案内容较为完整，内容描述清楚的，得3分；

建设方案不完整，内容描述不准确、缺失的，得1分；

未提供方案不得分。
	5

	1.3
	实施部署方案
	投标人依据本项目要求编写实施部署方案。从设备部署、策略配置、证书配置、密钥配置、接口对接等方面进行评审。

实施部署方案具有针对性，内容描述清楚、合理、科学、有条理的，得5分；

实施部署方案内容较为完整，内容描述清楚的，得3分；

实施部署方案不完整，内容描述不准确、缺失的，得1分；

未提供方案不得分。
	5

	1.4
	售后服务方案
	投标人按要求编制售后方案，围绕服务内容、响应机制、人员保障、故障处理、巡检维护、升级优化、文档记录开展评审。

方案完整、针对性强，表述清晰合理，承诺3年售后服务得3分；

每延长1年售后期限加1分，最多加2分，满分5分。

方案不完整、描述有误或缺失得1分；

未提供方案不得分。

注：售后年限须在投标文件中书面承诺，未书面承诺延长年限不予加分。
	5

	1.5
	应用系统国密改造方案
	投标人依据本项目要求编写应用系统国密改造方案。从现状理解、改造范围、技术路线、业务连续性保障、接口联调对接等方面进行评审。

应用系统国密改造方案具有针对性，内容描述清楚、合理、科学、有条理的，得5分；

应用系统国密改造方案内容较为完整，内容描述清楚的，得3分；

应用系统国密改造方案不完整，内容描述不准确、缺失的，得1分；

未提供方案不得分。
	5

	1.6
	密评咨询与整改方案
	投标人依据本项目要求编写密评咨询与整改方案。从密评差距分析、整改方案的合理性和可落地性等方面进行评审。

密评咨询与整改方案具有针对性，内容描述清楚、合理、科学、有条理的，得5分；

密评咨询与整改方案内容较为完整，内容描述清楚的，得3分；

密评咨询与整改方案不完整，内容描述不准确、缺失的，得1分；

未提供方案不得分。
	5

	二
	综合评价
	15

	2.1
	企业资信
	1、具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的，三级得1分，二级及以上得2分；

2、具有信息系统建设和服务能力评估等级的，CS3及以上得2分。

注：提供有效证书扫描件并加盖供应商公章，未按要求提供或提供不全不得分。
	4

	2.2
	类似业绩
	供应商具有自2023年10月1日（以合同签订日期为准）以来承担过的包含服务器密码机、签名验签服务器、堡垒机任意一类及以上网络安全设备供货或集成的类似项目业绩，每提供一份有效业绩合同得2分，最高得4分。
注：业绩材料需提供完整合同扫描件并加盖供应商公章，清晰体现项目名称、合同签订时间、采购内容（含对应安全设备名称），未按要求提供、信息缺失无法判定的不予计分。
	4

	2.3
	人员配备
	1.项目经理（2分）

拟派的项目经理同时具备电子信息工程高级工程师资格、信息系统项目管理师（高级），两个证书的得1分；具备信息安全保障人员认证证书（CISAW安全软件）、信息系统业务安全服务工程师（CCIA）；每提供一个资格证书得0.5分。本项最高得2分。
2.技术负责人（2分）

拟派的技术负责人（项目经理除外）同时具备工程师资格、注册信息安全工程师（CISP-CISE）证书，两个证书的得1分；具备系统集成项目管理工程师、信息安全保障人员认证证书（CISAW安全运维），每提供一个资格证书得0.5分。本项最高得2分。

3.其他服务团队成员（3分）

拟派的服务团队成员（项目经理、技术负责人除外）须具有计算机技术与软件专业技术资格或信息安全工程师资格证书，每提供一个资格证书得0.5分，本项最高得3分。（如存在一人多证情形不重复计分）

注：1、以上相关人员须提供①资格证书等相关证明文件②上述人员社保机构出具的近半年内任一个月供应商为其缴纳的社会保险缴费证明材料。2、所有项目组成员（含项目经理）必须接受采购人工作考勤，采用现场签到、在岗抽查等方式核验出勤。
	7

	赋分合计
	70


*本项目报价为包含所有备品、备件、运输、税费及售后服务等全部费用的总报价，需在详细分项报价清单中列出，否则不予赋分。

*投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，如技术参数中必须响应项目（加“★”的技术要求）未响应或出现负偏离的，视为不实质性响应招标文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规处理。

*投标资料中相关证明材料只需提供彩色复印件（特殊标注原件的除外），并加盖公章。

*说明：除明确注明需要原件的证明材料外，所有认证、证明均以有效清晰的证明文件的复印件为依据。

*按中小企业划分标准本项目采购标的物属于工业。

  采购需求

供应商必须仔细阅读本招标文件及资料所描述的全部条款。供应商所提供的设备和软件必须满足本招标文件技术规范的各项技术要求，确保其技术先进成熟、性能稳定、质量可靠。业主拒绝低于本招标文件技术规范所列任一条款、技术参数、或性能指标要求的响应文件。

★特别说明：本项目采购的全部商用密码软硬件设备须为国产化设备，投标人须提供国产化相关证明材料。（不提供证明材料视为不实质性响应招标文件，做否决投标处理）
★本项目核心产品：服务器密码机
1设备清单报价说明

1.1投标人报价时应考虑合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险，并将这部分费用包含在投标报价的综合单价中。除合同另有规定外，投标人所报的综合单价一概不予调整。工程量清单中明示的所有项目的费用，以及其他一切为实现本招标工程目标所需的各项费用均应包含在投标报价中。

1.2投标人应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、人身保险、第三者责任险、设备材料运输险、包装物的保险及其他相关险种，保险费由投标人承担并支付，并包含在投标清单各项的综合单价中，发包人不再单独支付。
1.3根据国家相关规定，凡要求投标人办理的一切手续（包括投标和中标后的各种手续）均由投标人自行调查并办理，并承担一切费用。

1.4清单报价中有计算或汇总中的算术错误时，应按以下原则改正。

（1）投标报价清单中任一项目的单价乘其工程量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

（2）若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组工程量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

1.5除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方性法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

2设备清单报价表

江都水利枢纽监控信息化平台商用密码建设

设备清单报价表

（合同编号：）

                                                   单位：元（RMB）

	序号
	设备（服务）名称
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	品牌

型号
	质保期

（年）
	备注

	1
	服务器密码机
	台
	2
	
	
	
	
	

	2
	签名验签服务器
	台
	2
	
	
	
	
	

	3
	SSL VPN安全网关
	台
	2
	
	
	
	
	

	4
	国密安全密码应用中间件
	套
	1
	
	
	
	
	

	5
	堡垒机
	台
	1
	
	
	
	
	

	6
	国密门禁系统
	套
	1
	
	
	
	
	

	7
	国密视频监控系统
	套
	1
	
	
	
	
	

	8
	智能密码钥匙
	个
	20
	
	
	
	
	

	9
	个人数字证书
	个/3年
	20
	
	
	
	
	

	10
	设备证书
	张/3年
	2
	
	
	
	
	

	11
	密评咨询与整改服务
	项
	1
	
	
	
	
	

	12
	监控系统软件适配
	项
	1
	
	
	
	
	

	　
	合计
	　
	　
	              元（填入投标报价书）


投标人：（加盖单位CA电子签章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

      年    月    日

注：

1、所有价格用人民币表示。

2、投标报价时，应附所有设备报价明细表，格式附后，包括设备（内附设备）的名称、规格、配置、技术性能指标、生产厂商、数量、单价清单。

3、设备清单报价表中辅材部分，投标人应根据自身所选用的材料，详细列出型号、规格、数量、单价以及合价。结算以设备清单报价表中单价为准。未报价辅材视同包含在投标总价中。

4、设备清单报价表中单价为全费用综合单价；招标清单中所有设备均需按招标方要求发送到指定位置，投标总价中应包括设备购置费、运输、保险、系统集成安装调试费、现场配合费、质保期维护费、利润及税金等招标文件规定的全部一切费用。

3 供货范围

承包人的供货与服务范围如下：

江都水利枢纽监控信息化平台商用密码建设，主要内容为：增设服务器密码机2台、签名验签服务器2台、安全网关2台、国密安全密码应用中间件1套、堡垒机1台、国密门禁系统1套、国密视频监控系统1套、智能密码钥匙20个、个人数字证书20个/3年、设备证书2张/3年、密评咨询与整改服务1项、监控系统软件适配1项。

★设备清单
	类别
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	型号规格

	密码基础设施
	1
	服务器密码机
	台
	2
	详见技术要求

	
	2
	签名验签服务器
	台
	2
	详见技术要求

	
	3
	SSL VPN安全网关
	台
	2
	详见技术要求

	
	4
	国密安全密码应用中间件
	套
	1
	详见技术要求

	
	5
	堡垒机
	台
	1
	详见技术要求

	
	6
	国密门禁系统
	套
	1
	详见技术要求

	
	7
	国密视频监控系统
	套
	1
	详见技术要求

	安全组件
	8
	智能密码钥匙
	个
	20
	详见技术要求

	
	9
	个人数字证书
	个/3年
	20
	详见技术要求

	
	10
	设备证书
	张/3年
	2
	详见技术要求

	配套服务
	11
	密评咨询与整改服务
	项
	1
	详见服务要求

	
	12
	监控系统软件适配
	项
	1
	详见服务要求


投标报价应包含本项目所需的设备、软件授权、集成服务、安装调试、人工、运输、税费、保险、售后服务等全部费用。

4 技术要求

供应商所提供的设备的技术参数、资料须详细说明设备的技术特性、性能指标，并提供相应的技术说明书或产品技术特性证明资料。若所提供的技术特性、性能指标与本采购文件技术规范有异，须清楚地说明缘由，应得到采购人的确认。系统性能必须达到或高于本采购文件技术规范的相关指标。
4.1服务器密码机

	指标项
	参数要求

	▲硬件规格
	标准2U机架式硬件设备，基于国产处理器+国产主板硬件架构、国产操作系统，≥2个100/1000M自适应网口；

	性能要求
	▲SM2算法：生密钥≥150000次/秒，加密速度≥45000次/秒，解密速度≥50000次/秒，签名速度≥150000次/秒，验签速度≥55000次/秒；

	
	SM1算法加解密速度≥830Mbps；

	
	SM4算法加解密速度≥830Mbps；

	
	SM3杂凑算法≥830Mbps；

	密钥存储
	▲SM2签名密钥对≥500对

	
	▲SM2加密密钥对≥500对

	
	数据加密密钥≥1024个

	
	支持密钥存储数量的定制扩容；

	功能要求
	至少支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法；

	
	可提供对称算法加解密、非对称算法加密、解密、签名、验证，消息鉴别码产生与验证等密码服务；

	
	▲可提供基于SM2算法的协同签名、协同验签运算功能；

	
	采用国家密码管理局批准的双硬件物理噪声源生成真正随机数，随机数质量高；

	
	支持密钥管理服务，构建管理密钥、用户密钥与会话密钥三级密钥体系，通过分层加密与环环相扣的机制，为密钥全生命周期提供安全保障。

	
	▲支持密钥批量处理功能，通过设置密钥号起止位置等信息，批量生成或删除密钥对；（提供功能截图证明）

	
	支持指定算法类型、密钥号等信息，自动生成P10申请，以文件方式导出；

	
	▲支持基于三五门限安全机制的密钥备份与恢复，且支持多版本备份恢复；（提供功能截图证明）

	
	支持分级权限管理，管理人员身份凭证信息安全存储在智能密码钥匙中；

	
	支持WEB管理方式，并支持SSL协议确保通信的机密性；

	
	▲通过采用国密SSH与国密FTP协议，实现全流程的整机安全运维。（提供功能截图证明）

	
	▲支持设备网口配置管理功能，可将网口设置为配置管理、主服务、兼容、聚合四种模式；（提供功能截图证明）

	
	▲支持日志等级设置，可设置为DEBUG、WARN、ERROR、FATAL四个等级，且支持通过数字签名的方式实现日志数据完整性保护；（提供功能截图证明）

	
	▲具备Keystore的配置和操作等全套管理能力。包括KeyStore位置、口令、私钥、密钥号、数字证书等配置以及删除、清空等功能。（提供功能截图证明）

	
	支持设备自检功能，自检内容包括随机数自检、算法正确性自检等；

	
	支持双机热备、负载均衡等高可用部署模式，提高服务的可靠性。

	
	支持国标接口，符合GM/T0018  2012《密码设备应用接口规范》，支持国际标准的PKCS#11、JCE等接口，支持KMIP、restful接口，支持用户定制接口开发；

	
	支持IPV6网络。

	资质要求
	产品具有商用密码产品认证证书；


4.2签名验签服务器
	指标项
	参数要求

	▲硬件规格
	2U机架式硬件架构；内置密码卡；内存：≥8GB；硬盘：≥128GB固态硬盘；标准2个以太网千兆电口；支持1个接口扩展槽位，支持至少2个以太网千兆接口或2个万兆接口的扩展能力；支持冗余电源

	▲性能要求
	验证证书速度≥34000次/秒
SM2算法：
单包数字签名速度：≥76000次/秒；单包数字签名验签速度：≥62000次/秒；
单包消息签名速度：≥60000次/秒；单包消息签名验签速度：≥40000次/秒；
SM2数字信封：
信封制作速度：≥26000次/秒；信封解封速度：≥32000次/秒
SM2签名数字信封：
信封制作速度：≥15000次/秒；信封解封速度：≥21000次/秒
SM3杂凑算法：≥850Mbps
SM2签名密钥对：≥500对
SM2加密密钥对：≥500对
数据加密密钥：≥1024个
支持密钥扩容定制。

	功能要求
	支持设备运行状态监控功能，可查看设备CPU使用率、系统内存使用率、磁盘占用率、管理员访问次数、证书数量、用户数量、应用实体数量、并发连接数、网络接口状态等。（提供功能截图证明）

	
	支持将用户签名证书、加密证书导入设备。（提供功能截图证明）

	
	支持制作数字签名，可以数据原文制作数字签名，签名结构符合PKCS#1/PKCS#7 Attach/PKCS#7Detach等多种格式标准；支持数字签名/验证功能，提供基于SM2算法的数字签名和认证功能，可用于证书生成和验证、身份认证等，支持条形码签名验签（SM2）、二维码签名验签、PFX签名。

	
	支持双机热备部署。（提供功能截图证明）

	
	▲支持网口聚合模式。（提供功能截图证明）

	
	支持密钥生成与管理功能，支持密钥备份和恢复。在满足权限的情况下，支持将设备内的密钥等重要信息加密后进行备份，并且可以恢复到相同型号的签名验签服务器中，备份采用（3，5）门限方式，产生备份密钥并分割导出到5个智能密钥钥匙中。（提供功能截图证明）

	
	支持分级权限管理，用于管理员、审计员身份鉴别的密钥存储在智能密码钥匙中。

	
	支持OCSP在线查询服务配置和CRL自动更新配置。（提供功能截图证明）

	
	支持指定算法类型、密钥号等信息，支持非对称算法，如RSA、SM2等算法；支持摘要算法，如SM3、MD5、SHA1、SHA256、SHA224、SHA384、SHA512等算法；支持对称算法，如SM4、3DES、AES、DES等算法，生成P10申请文件并导出。

	
	支持多种文件格式导入和使用证书，包括cer、pfx、p12、p7b等

	
	▲支持设备初始化功能，为防止误操作，支持对设备初始化功能进行启用和关闭控制。（提供功能截图证明）

	
	支持数字信封管理，包括生成数字信封和数字信封解封。

	
	支持配置记录日志的类型，如运行日志、DEBUG日志、错误日志；支持日志的查询、审计、下载、清除。

	
	▲采用HMAC-SM3技术对日志数据进行完整性保护。（提供功能截图证明）

	
	支持设置访问IP白名单，仅允许白名单内IP访问签名验签服务器。（提供功能截图证明）

	
	设备全面支持IPV6，包括网络配置、路由配置、白名单添加；

	
	支持数字证书有效性验证策略配置，至少包括验证证书有效期、验证证书签名有效性、验证证书是否在CRL中三种验证策略。（提供功能截图证明）

	
	▲支持设备自检功能，自检项目包括随机数质量自检、SM1算法自检、SM2算法自检、SM3算法自检、SM4算法自检、存储密钥和数据完整性自检、内置密码卡状态自检、设备自检，支持设置设备定时自检时间。（提供功能截图证明）

	
	支持通过图形化工具升级系统补丁。

	
	▲支持离线方式对设备进行升级，可显示历史升级记录。（提供功能截图证明）

	资质要求
	产品具有商用密码产品认证证书；


4.3 SSL VPN安全网关
	指标项
	参数要求

	▲硬件规格
	硬件要求：1U高机架式硬件架构，300W冗余电源，16G内存，64G固态硬盘容量，标准配置6个以太网千兆电口及4个千兆光口，支持2个接口扩展槽位。

	▲性能要求
	IPSec：
    密文吞吐率：3800Mbps
    最大隧道数：10000
    每秒新建隧道数：90
SSL:
    密文吞吐率：1800Mbps
    每秒新建连接数：3000tps
    最大并发连接数：25000
    最大并发用户数：5000

	高可用
	支持双主机热备部署，支持主备机自动切换。（提供功能截图证明）

	
	▲支持多机负载均衡，支持负载动态分配、支持轮询、加权轮询、最少连接、哈希等多种调度方式。（提供功能截图证明）

	功能要求
	▲支持多种身份鉴别与访问控制模式。至少包含PIN码、数字证书和口令。（提供功能截图证明）

	
	▲内置CA中心，支持SM2证书签发与验证，支持第三方CA证书导入。（提供功能截图证明）

	
	支持X.509证书体系，支持DER/PEM证书编码格式，支持PKCS12证书/私钥加密文件

	
	支持静态路由、动态路由协议，动态路由支持OSPF协议。

	
	支持定期监测网络状态，实现隧道断线自动重建，保障网络连续性。

	
	支持旁路部署、串联部署模式。

	
	▲支持HTTPS自适应，搭配国密和非国密浏览器，实现自适应，实现数据以HTTPS形式传输。（提供功能截图证明）

	
	支持链路聚合，通过链路聚合技术将多个物理端口绑定为单一逻辑通道，实现负载均衡与故障冗余。（提供功能截图证明）

	
	支持Windows操作系统、Linux系统、Android移动端等多种终端接入。

	管理要求
	满足等保三权分立要求，支持安全管理员、系统管理员、审计管理员分权管理，管理员数字证书及密钥存储在智能密码钥匙中。

	
	▲管理员登录支持数字证书（SM2）+口令的“双因子”认证方式。（提供功能截图证明）

	
	支持设备密钥备份、恢复，支持3/5门限备份恢复机制，保障密钥备份的安全性。

	
	支持国密算法对日志进行完整性保护。（提供日志完整性截图证明）

	
	支持日志外发至日志审计服务器。

	资质要求
	产品具有商用密码产品认证证书；


4.4 国密安全密码应用中间件
	指标项
	参数要求

	▲硬件规格
	标准2U机架式硬件设备，2颗国产化处理器（2.6GHz、24核）；内存：2*32GB，存储：2*3.5英寸4T， 网络接口：4个电口千兆网卡(灵活插卡形态)，支持PXE，1个专用远程管理口； RAID卡：支持RAID0,1,10；支持掉电保护和带外管理功能。

	▲设备管理
	支持第三方厂商、密码设备型号的统一调度、统一管理，包括设备的增删改查、健康检查等；设备类型至少应包括：服务器密码机、签名验签服务器、网关等各类设备。登记完成后可以查看设备IP、端口号、设备厂商、设备类型、设备型号、注册时间等信息。提供第三方测试报告扫描件。

	资源池设备负载
	支持资源池内设备负载均衡，包括硬负载与软负载两种方式，保证服务的高可用性，可实现弹性业务伸缩，确保流量均衡。

	▲使用模式
	支持密码资源使用模式配置，可根据业务需求，为指定应用分配指定的密码资源；可实现密码资源独享、共享服务。提供第三方测试报告扫描件。

	▲服务管理
	支持密码资源的服务管理，包括服务扩容、上架、下架、启停、删除、修改、升级、回滚、克隆实例、移动实例、健康检查、修改端口等。（提供功能截图证明）

	接口规范
	依据行业标准《GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》》，提供标准化接口进行服务支撑，兼容不同厂商密码设备的管理与调用，满足业务系统平滑改造。

	密钥管理
	支持密钥的全生命周期管理，包括但不限于密钥的产生、修改、共享、存储、启用、禁用、注销、轮转、归档、恢复、下载、统计等。

	密钥统计
	支持对称密钥与非对称密钥的统计分析，包括正常、禁用、注销等各个状态下密钥数量、算法等多维度统计。提供第三方测试报告扫描件。

	密钥安全存储
	支持对称密钥和非对称密钥基于多层密钥保护体系的安全存储，不同应用的密钥隔离保存，确保密钥权限范围可控，防止未授权应用获取密钥；采用“密钥加密密钥（KEK）--应用主密钥--数据密钥”的三层密钥保护结构，充分保证密钥及应用系统的安全性。

	限流熔断
	支持对密码服务限流熔断策略的配置，包括流控阈值请求速率、请求数、并发数的配置和返回参数信息的自定义配置；

支持限流策略应用范围的配置，包括全局、指定应用、指定单位、指定接口、以及自定义等方式。提供第三方测试报告扫描件。

	接口配置
	支持接口的增删改查等基本配置，包括接口版本、服务路由、授权方式、响应参数、防重放攻击、认证方式、限流熔断、http方法（GET、POST、PUT、DELETE、PATCH）、日志级别等。（提供功能截图证明）

	密码服务监控
	埋点监控：支持通过埋点，定时输出日志上报埋点数据。埋点类型包括：请求量、平均响应时间、成功率、错误率。支持查看今日、昨日、近7天、近30天、以及自定义时间周期的埋点数据情况，支持查看单个埋点的详细数据，支持可视化展示数据情况。

进程存活监控：支持通过埋点心跳方式检查进程健康存活状态。

JVM监控：支持监控重要的JVM指标，包括堆内存指标、GC执行次数、线程数、当前类加载个数等，并支持指标的告警配置。

进程监控：支持监控应用中某个进程的重要指标，包括CPU、内存使用情况、进程打开的文件个数、线程数、I/O读写等，并支持指标的告警配置。

数据库监控：支持根据配置项对应用的数据库进行监控，监控项包括：活动连接数、执行次数、等待时长、慢SQL的详细执行次数、执行时间等。提供第三方测试报告扫描件。

	运维日志
	支持服务业务日志实时采集、查询、分析、下载、关键字监控与告警。

支持接口调用错误全链路日志查询与分析，包括调用单位、调用应用、IP地址、接口名称、状态码、响应时长、请求JSON、日志详情等。

	▲密码服务巡检
	支持对检测鉴权服务、网关服务、密码机服务等各类服务进行检测，支持服务检测的各项灵活配置，支持查看检测耗时与异常结果原因分析等。提供第三方测试报告扫描件。

	▲应用管理
	支持对应用的生命周期管理，包括应用单个注册与批量导入、编辑、停用、启用、注销等；

提供应用鉴别要素信息配置，提供应用接入链接参数配置。（提供功能截图证明）

	▲国产化适配
	产品应完成与国产数据库（人大金仓、达梦、瀚高等）、国产中间件（东方通、宝兰德等）、国产操作系统（银河麒麟、统信等）、国产CPU（鲲鹏、龙芯等）的适配工作，提供符合以上全部要求的适配证明扫描件。

	产品资质
	为确保系统在信创环境下稳定运行，需具备国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心颁发的信息技术产品适配性证书（信创版）

	产品资质
	产品应具备IPv6 Ready Logo认证证书提供认证证书

	资质要求
	产品具有商用密码产品认证证书；


4.5 堡垒机

	指标项
	参数要求

	▲硬件规格
	2U标准机架式设备，双电源，国产化软硬件平台（含国密加密卡），设备配置6个千兆电口，4个千兆光口，3个接口扩展槽位，16G内存，8T硬盘。

	▲性能要求
	支持字符并发不小于1500，支持图形并发不小于400；此次提供50个运维管理授权。

	部署方式
	物理旁路，逻辑串联模式，无需镜像、无需改造现有网络结构

	
	单机部署、双机热备（HA)部署

	
	支持NAT地址映射部署，通过映射后的IP地址访问堡垒机进行管理和运维操作，支持从多个映射地址访问，适用于内外网隔离的复杂网络环境

	
	支持添加一台或多台协议代理服务器，分担堡垒机主服务器性能压力，便于提高整体性能；
并支持限定不同的协议代理服务器节点访问不同的资源；
多协议代理服务器节点可访问相同资源时实现自动负载均衡；
堡垒机主服务器集中管理配置和收集展现日志信息

	分权分域
	系统内置系统管理员、审计管理员、安全管理员三种角色，系统管理员可针对不同用户指定不同的管理权限，可设定用户（组）和资源（组）的管理范围

	
	▲支持管理员帐号设置双因认证、IP限制，提升帐号安全性（提供功能截图证明）

	资源管理
	支持资源管理功能，包括添加、删除、启用、禁用、修改、查看授权功能

	
	支持资源组管理功能，包括添加、删除、修改功能

	
	支持以资源为视角进行用户访问授权；

	
	支持资源（包括服务和资源帐号）批量导入导出功能

	
	内置常见资源分类和资源系统类型

	
	支持限制RDP访问使用剪贴板上行、下行控制、磁盘映射功能

	系统管理
	支持通过WEB更新系统许可，升级系统版本、重启系统、关机

	
	▲支持管理员通过WEB界面自定义上传用户手册，保证使用手册及时更新（提供功能截图证明）

	
	支持页面空闲超时退出，支持启用验证码，支持多次登录锁定帐号

	
	支持WEB页面配置时区、时间

	
	支持NTP时间同步功能

	数据库审计
	▲支持配置“pg类国产化数据库”、“mysql类国产化数据库”类型服务，能够扩展mysql和pg协议类型的国产化数据库实现代填和运维审计（提供功能截图证明）

	
	支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，命令级审计便于重现真实的完整操作命令，图形审计便于直观的查看到真实的操作行为，并支持通过搜索操作语句关键字定位审计回放

	审计查询和报表
	自定义审计查询条件，包括：时间范围、用户与用户IP、资源IP、资源服务、命令关键字条件

	
	▲审计查询关键字和结果显示支持多种编码，由审计管理员自主选择（提供功能截图证明）

	
	提供用户统计报表和系统运行报表，支持Word，Excel，PDF，HTML方式导出

	身份认证
	支持以下身份认证方式：
基本认证：本地帐号+密码认证
支持内置USB-KEY认证、国密USB-KEY认证、动态口令认证、手机令牌认证、google令牌认证，无须额外增加认证服务器
可集成其它外部认证协议： USB-KEY认证、国密USB-KEY认证、动态口令认证、手机令牌认证、google令牌认证、Windows AD、RADIUS、LDAP、短信、北京CA、吉大正元等第三方认证。
支持自定义登录堡垒机默认认证方式，方便用户快速进行认证登录

	
	支持用户以手机号码或邮箱地址作为用户身份登录

	
	运维用户多次登录失败自动锁定登录帐号或登录IP，到期自动解锁

	
	限制用户同一时间只能从一个IP登录

	
	密码找回：支持用户忘记登录密码时，可通过邮件、短信方式获取验证码，验证通过后重置登录密码

	▲运维屏幕水印
	支持通过国产化与非国产化应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，震慑不规范的运维行为，提升运维过程数据安全性。（提供功能截图证明）

	国密加密
	支持国密HTTPS通信，可通过国密浏览器访问堡垒机
支持国密身份认证，可配置国密动态口令卡实现双因认证
支持国密存储，对堡垒机主从帐号密码进行国密算法加密


4.6 国密门禁系统

	指标项
	参数要求

	▲硬件规格
	符合密评要求的整体国密门禁一体化硬件网关，1U标准机架式，专用硬件平台和安全操作系统

	
	配置国密二级及以上加密卡，具有国密二级及以上密码模块认证证书

	功能要求
	支持对门禁进出记录完整性保护，可通过页面直接查看完整性记录情况

	
	配备独立硬件支持配置文件和日志文件离线加解密，密态文件支持任意位置存储，可离线定向解密；配备独立硬件支持指纹与密码多因素验证登录，支持USB接口，自带24G以上密态存储空间

	
	支持管理≥3个工作站，分别管理门禁权限分配、实时数据监控、基础业务功能配置

	
	支持门组、时间组、访问组的方式类设置权限信息，最终权限由门组和时间组综合组成

	
	支持多门互锁功能，可自行启用互锁规则，实现A门打开时，B门锁定的功能

	
	支持区域反潜回功能，包含人数限制，区域滞留监控等功能

	
	支持B/S架构和C/S架构，即可直插显示器键盘鼠标访问，也可通过浏览器访问

	
	支持错误刷卡锁卡功能，可设置最长输入时间、最大尝试次数、锁定时间

	门禁控制器
	硬件参数：
1、通信端口：支持不小于2个RS-485口/2个韦根口/1个TCP IP协议；
2、至少包含2个12V/4.6A电源、空开、防拆；
3、具备不小于3个LED灯分别显示设备状态，总线状态和电锁状态；
功能参数：
1、支持韦根格式26位到144位；
2、控制器与管理网关通信中断时，门禁控制器可以独立工作；
3、离线阅卡量：≥500000张；
4、离线事件记录：≥200000条；
5、具有本地诊断和设置。

	读卡器
	硬件参数：
1、配置键盘按键；
2、内置国密二级及以上密码模块；
3、3色LED指示，带蜂鸣器声音提示；
4、防护等级：IP67；
功能参数：
1、支持韦根格式26位到144位，可与大多数现有韦根协议门禁面板对接；
2、读卡速度：小于0.5秒；
3、发射频率：13.56MHz，全双工；
4、支持CPU读卡协议，满足国密CPU要求，可自定义密钥；
5、读卡器和卡之间的通讯采用高安全的相互认证机制，数据加密传输，64位读/写多样化密钥。

	门禁卡
	1.可存储数据，实现一卡通系统；
2.基于13.56 MHz 的读/写非接触智能卡技术；
3.支持CPU读卡协议，满足国密CPU要求，可自定义密钥；（提供密码模块国密产品认证证书）
4.符合多个ISO标准：ISO 14443 A/B；ISO 15693；
5.卡号长度至少支持35位，最大可到144位。

	资质要求
	产品具有商用密码产品认证证书；


4.7 国密视频监控系统

	指标项
	参数要求

	▲硬件规格
	产品应具有交换能力，提供的设备具备≥2路10M/100M/1000M自适应以太网电口。支持至少8路视频接入。

	功能要求
	▲内置国密二级安全芯片，支持国密SM1/SM2/SM3/SM4算法；支持海康、宇视、大华、华为等主流IPC、NVR产品的接入，可适配各种视频监控场景

	
	产品内置视频数据安全与防护系统密码模块，串联于 IPC (网络摄像头)和 NVR(网络视频录像机)之间，具有密钥管理、视频数据加解密、视频数据签名验签功能

	
	支持TCP/UDP协议、SIP，兼容H.264和H.265编码协议；支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的机密性保护

	
	视频数据完整性采用关键帧方式进行签名，能通过设备自身进行完整性抓包分析，查看签名值，验签公钥等信息

	
	产品配置可选、即插即用、使用便捷、安全可控；设备部署不需改变原有网络架构，无需更换摄像头和NVR就可以实现视频数据的传输、存储进行机密性、完整性保护

	
	支持对NVR存储的视频数据进行机密性、完整性保护；支持对符合GB/T28181的视频流进行传输的完整性保护

	
	产品应支持白名单功能，支持检索出网络内所有摄像头地址，根据需要将摄像头添加到白名单，支持对指定摄像头视频数据进行自定义画面区域进行加密

	
	采用B/S架构设计，支持web界面管理方式查看或修改设备的配置信息；支持流量负载、安全业务统计、设备性能监控等功能，用户可实时查看设备性能

	
	支持通过系统内置校验工具一键展示视频完整性分析报告，展示源地址、目的地址、签名值、验签公钥、视频数据等信息，可篡改视频数据并显示完整性校验结果，支持报告一键导出并采用加密终端离线加密后定向转发给特定接收人，接收人可在脱网状态下通过指纹+口令方式解密报告

	网络摄像机
	一共提供四台网络摄像机，产品应符合 GB 35114‑2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》B 级安全等级；前端原生硬件国密芯片实现 SM2/SM3/SM4 国密算法，支持设备与平台双向证书身份认证、信令安全保护、视频流数字签名，保障视频录像来源真实及数据完整性；提供权威第三方出具的 GB35114‑B 级符合性检测报告。

	资质要求
	产品具有商用密码产品认证证书；


4.8 智能密码钥匙

	指标项
	参数要求

	▲性能要求
	SM1加/解密速率≧0.52Mbps，SM2密钥对生成速度≧29.24 对/秒，SM2加/解密速率≧8.80/11.44 (Kbps)，SM4加/解密速率≧198Mbps/197Mbps，SM3运算速率≧25.88 Mbps，签名速率≧49.30次/秒，验签速率≧47.40次/秒；

	功能要求
	支持国密SKF，支持X.509 v3标准证书格式，支持SKF/CSP/P11接口互通调用；

	
	防DPA/SPA攻击，内置符合AIS31-P2 标准和国密标准的真随机数发生器；

	
	内置国产32位安全芯片，支持SM1、SM4、SSF33、RSA2048、SM2、SM3、SHA256、DES、3DES、AES等算法；

	
	内置自主研发的安全COS系统，支持SSF33、SM1、SM4、RSA2048、SM2、SM3、SHA256等算法；

	
	支持的应用数量≧8个，同一应用中支持的容器数量≧6个，同一应用中使用写文件接口可创建的文件数量≧16个；

	产品资质
	在兆芯/龙芯/飞腾/鲲鹏等平台完成产品兼容性测试、产品功能性测试、产品性能测试，与国产桌面系统和国产安全可信浏览器满足兼容认证要求，提供相关兼容认证扫描件；

	产品资质
	产品应具备网络安全专用产品安全检测证书、信息技术产品安全测试证书和软件著作权登记证书，提供证书扫描件；

	资质要求
	产品具有商用密码产品认证证书；


4.9 个人数字证书

	指标项
	参数要求

	功能要求
	标识个人用户网络身份，证书有效期3年。

	
	数字证书应支持国产SM2椭圆曲线密码算法。

	
	证书格式标准遵循x.509 v3标准。

	
	▲证书在线网上自助服务平台须支持在同一页面进行证书申请、证书变更、证书更新、证书补办、证书解锁、证书吊销、订单查询等操作；提供咨询热线、咨询邮箱、在线咨询等服务，可采用对话方式实时咨询证书办理、使用、更新等问题。（提供证书自助服务平台官网截图并加盖原厂公章）

	服务资质
	证书签发系统（电子认证服务系统和密钥管理系统）应通过国家密码管理局组织的安全性审查和互联互通测试，并接入国家级CA，提供国家密码管理局出具的相关证明文件。


4.10 设备证书

	指标项
	参数要求

	功能要求
	标识设备网络身份，证书有效期3年。

	
	数字证书应支持国产SM2椭圆曲线密码算法。

	
	证书格式标准遵循x.509 v3标准。

	
	支持自定义证书扩展域管理


5服务要求

5.1密评咨询与整改服务

投标人应围绕工程监控网商用密码应用安全性评估工作，提供密评咨询和整改支撑服务。投标人应协助采购人明确本次密评的系统范围、网络边界、业务边界和测评对象，对照密评要求查找现状问题，提出整改建议和整改计划。

整改建议应结合工程监控网实际情况，明确需要部署哪些密码产品、改造哪些系统或接口、补充哪些制度和材料、优化哪些运维流程。投标人应协助采购人推进整改工作，并配合第三方密评机构开展资料准备、现场说明、功能演示、问题解释和补充材料整理。对于密评过程中发现的问题，投标人应协助采购人完成整改和闭环。

5.2监控系统软件适配
投标人应结合工程监控网业务系统实际情况，配合采购人开展本项目范围内的国密改造实施工作。为江都水利枢纽监控信息化平台的密码适配改造相关费用，投标人报价须包含委托原有工控软件厂家完成系统登录认证、远程访问、业务接口、数据传输、数据存储、重要操作、日志记录等环节密码应用适配改造的全部相关费用。

投标人应负责与原有工控软件厂家对接、商务协调、费用支付，督促原厂完成业务系统侧国密密码适配开发工作。投标人应提供必要的接口说明、SDK、调用示例、联调支持和问题排查服务，协同工控软件厂家完成业务系统接入国密算法、国密证书、密码设备或密码服务平台。

投标人应协助采购人明确改造内容、接口要求、厂家配合边界、实施进度安排，对工控厂家输出的适配成果承担本项目范围内的总体责任。

国密改造应先测试后上线；涉及生产环境的调整应提前制定上线实施方案和回退措施，报经采购人确认后方可实施。改造完成后须满足商用密码应用安全性评估相关要求。
6密码应用建设要求

投标人应对工程监控网的系统组成、网络结构、业务流程、数据流向、访问方式和现有安全措施进行梳理，在此基础上编制密码应用建设方案。方案应说明工程监控网哪些环节需要使用密码技术，哪些位置需要部署密码产品，哪些系统或接口需要改造，以及整改工作如何实施。

方案内容应贴合工程监控网实际情况，不能只照搬标准条款。投标人应重点说明身份认证、通信加密、数据保护、密钥管理、证书管理、日志审计和安全管理等方面的建设要求，并明确实施步骤、注意事项、风险控制措施和后续运维要求。方案应能够作为后续产品部署、系统改造、密评整改和项目验收的依据。

7实施部署要求

投标人应根据采购人确认的方案，完成相关密码产品或密码服务的安装、配置、调试和上线工作。相关产品或服务应能够满足工程监控网在身份认证、通信加密、数据保护、签名验签、密钥管理、证书管理和日志审计等方面的使用需求。

投标人应负责密码产品与工程监控网业务系统、数据库、中间件、网络设备、安全设备等现有环境的对接联调，确保密码功能能够正常使用。对于可能影响系统运行的操作，如链路调整、策略变更、证书替换、密钥初始化、系统割接等，投标人应提前制定实施方案和回退措施，经采购人确认后实施。实施完成后，应提供部署记录、配置记录、联调记录和问题处理记录。

8 ★售后服务（质保期）

投标人应为本项目所涉及的密码产品和密码服务提供3年原厂质保和售后技术支持。售后服务内容包括运行状态检查、故障排查、配置调整、策略优化、证书和密钥相关问题处理、系统联动问题分析、密评整改期间技术支撑、日常运维咨询、三年内配合做好商用密码应用安全性评估工作等。

对于影响工程监控网正常运行、影响密码服务使用或影响密评整改推进的问题，投标人应及时响应并协助处理。根据问题情况，投标人应提供远程支持或现场支持。每次服务应做好记录，说明问题现象、处理过程、处理结果和采购人确认情况，确保问题处理有据可查。

9 ★网络安全审查要求

投标人须全程配合采购人开展本项目网络安全审查工作，项目如网络安全审查未通过，采购人有权终止合同。本约定须写入项目签订的正式合同文本。

10 成果交付要求

投标人应根据项目实施情况提交完整的成果文件，包括密码应用建设方案、密码产品部署和配置记录、系统联调记录、国密改造说明、密评整改方案、测评报告、问题整改清单、售后服务记录及项目总结等。所有成果文件应与工程监控网实际情况一致，内容清楚、真实、可用于项目验收、密评支撑和后续运维管理。
11 支付

签订合同后，货物到场经验收后，采购人向供应商付款至合同总价的60%；该项目完工验收后付款至合同总价80%，经审计结算、通过商用密码应用安全性评估后，采购人向供应商支付剩余款项。
第4章  主要条款及格式

供参考
政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：江都水利枢纽监控信息化平台商用密码建设  合同编号：                             
甲    方： 江苏省江都水利工程管理处    
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	江苏省江都水利工程管理处集控机房

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	本项目建设中涉及的甲方人员信息、服务器信息（含ip地址、登录账号密码等）、网络拓扑信息等

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第5章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：               

采 购 编 号：               

    投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日      期 ：               

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


目录

（注：供应商根据本章格式编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
 致：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           （姓名和职务）代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.按招标要求，我们的投标总报价为（大写）        元人民币。

3.本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4.我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期（     日历天）期满之前均具有约束力。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同。

7.我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8.与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：                      
电   话：                      
传   真：                      
开户银行：

银行账号：

投标人名称：                 （加盖CA电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书

致（采购人或代理机构）：

    本授权书宣告：

委托人：                                            

地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                    
兹委托受托人               代表我参加江苏省鸿源招标代理股份有限公司组织的（采购编号为：         ）                采购活动，受托人有权在该采购活动中，以我单位的名义签署报价函和报价文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

	法定代表人及授权代表身份证正反面复印件



附件：（授权代表须为本单位正式员工，提供近半年内任一个月本单位为其缴纳的社会保险缴费证明材料，否则视为不实质性响应。）

委托单位:       （加盖CA电子公章）

法定代表人：     （签字）

被授权人：     （签字）

被授权人电子邮箱：            

      年     月     日

附件三、报价表
开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

	投标总价
	合计
	小写：人民币
大写：人民币

	服务时间/交付使用时间
	满足招标文件要求。（具体时间：        ）

	是否中小微企业（注：填入中型/小型/微型或否）
	

	项目经理/项目负责人
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为    %。


投标单位（加盖CA电子签章）：                      
授权代表（签字）：                      

说明：1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
2、 “是否属于小微型企业”栏内填写“否”或“中型/小型/微型”。如填写“中型/小型/微型”，投标人需提供《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《属于监狱企业的证明文件》。非小微企业产品不享受价格扣除。

3、 本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

*4、投标人需根据 第四章 采购需求 及 设备清单报价表 编制一一对应的报价表。

附件四、分项报价表格式

*注：投标人根据 第四章 采购需求 及 设备清单报价表 为基础编制详细分项报价表。
 附件五、技术规格偏离表格式
技术条款偏离表
项目名称：
项目编号：  

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人必须仔细阅读招标文件的所有技术标准和要求，并将所有偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人完全接受。
投标单位（加盖CA电子签章）：                     
附件六、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：
项目编号：         

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人必须仔细阅读招标文件，并将所有商务条款偏离的条目列入上表，未列入上表的视作投标人完全接受。
投标单位（加盖CA电子签章）：                     
附件七、技术部分、质量保证、服务承诺
注：根据评分因素内容及格式自拟

附件八、拟参与本项目服务人员一览表
拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历
	执业

资格
	证书号
	技术职称
	相关工作年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖CA电子签章）：                     
附件九、 投标人类似业绩情况表
投标人近三年类似业绩情况表

	序号
	项目名称
	业主单位
	项目

规模
	获奖

情况
	签约及服务

时间
	联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标单位（加盖CA电子签章）：                     
附件十、政策功能声明格式（请务必谨慎如实填报，如享受相关评审政策，需在报价函中详细清单中一一对应，否则不予认可。）
企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

  本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加  （采购人/采购代理机构）  组织的（单位名称）采购编号为* * *，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 [标的名称] ，属于  （需填入采购文件明确的所属行业） 行业；制造商为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

2、 [标的名称] ，属于  （需填入采购文件明确的所属行业） 行业；制造商为  [企业名称]  ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业/小型企业/微型企业）    ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、货物采购项目中，货物制造商应当为中小微企业。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则视为不符合要求。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

                                      企业名称（加盖CA电子签章）：
                                                   日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子签章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

 节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

  环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
企业名称（加盖CA电子签章）：    日 期：    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件十一、不限于公告中供应商资格条件全部证明材料及评标办法所需的证明材料：
（一）应具备《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等；供应商为自然人的，提供其身份证）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近的财务报告或会计报表，成立不足一年的无需提供）；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴税的凭据；以及提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

6、法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；

7、拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供书面声明）；

8、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商；被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商且正在处罚期内的，无资格参加本项目的采购活动（无须提供证明材料）。
（二）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无。
（三）联合体协议（如有，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任）

注：以上资质条件要求请逐一提供相关证明文件，否则视为不实质性响应。
其中： 

I.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明格式
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明
致：

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（加盖CA电子签章）：

日   期  ：        年      月      日

II.无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

致： 

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位参加此次政府采购活动前3年内在经营活动中             （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

供应商（加盖CA电子签章）：

日   期  ：        年      月      日

Ⅲ.法律、行政法规规定的其他条件格式

法律、行政法规规定的其他条件声明

致： 

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，             （在下划线上如实填写：有或没有）违反法律、行政法规规定的其他条件。

注：如为事业单位须说明其公益类型（未明确的提供说明）。
供应商（加盖CA电子签章）：

日   期  ：        年      月      日

IV.拒绝下述供应商参加本次采购活动：（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动格式

拒绝下述供应商参加本次采购活动声明

致： 

本人   （姓名）  以           （供应商全称）           法定代表人或其授权的代理人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加  （项目名称）   采购活动中，            （在下划线上如实填写：有或没有）存在（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情况。

供应商（加盖CA电子签章）：

日   期  ：        年      月      日

（其他材料自行编辑并逐一提供，未提供格式的自拟）
