## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 横梁街道雨花石村陈堡桥省级传统村落建设项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 2598865.49
（大写）: |  |  | 贰佰伍拾玖万捌仟捌佰陆拾伍元肆角玖分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
扉-2

## 1.2表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：横梁街道雨花石村陈堡桥省级传统村落建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 横梁街道雨花石村陈堡桥省级传统村落建设项目 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-02

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：横梁街道雨花石村陈堡桥省级传统村落建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 道路、排水 |  | 0.00
2 | 景观 |  | 0.00
3 | 仿古亭防雷 |  | 0.00
4 | 路灯 |  | 0.00
5 | 绿化 |  | 0.00
合 计 |  |  | 0.00
未来软件编制
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表(南京)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：道路、排水 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  | —
5 | 税金 |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路、排水 | [6 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 碎石路 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
1 | 040202011001 | 碎石路 | 1.路床(槽)碾压检验 2.铺装碎石路10cm | m2 | 120 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 自然草坡驳岸 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
2 | 050202001001 | 自然草坡驳岸 | 驳岸塑形 草籽另计 | m2 | 3015 |  |  |  | 0.00
3 | 050202003001 | 满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸) | 散铺河滩石干摆 | t | 2 |  |  |  | 0.00
|  | D.1 河塘整治 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
4 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖淤泥、流砂 2.含清除水生植物 3.淤泥不外运就地平整翻晒，投标人自行勘探现场，自行考虑 4.含驳岸清表清杂费用 | m3 | 6900 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 加铺沥青 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
5 | 040203007001 | 水泥混凝土路面凿毛 | 水泥混凝土路面凿毛 | m2 | 3800 |  |  |  | 0.00
6 | 040203001001 | 抗裂贴 | 抗裂贴，具体参数详见图纸 | m2 | 200 |  |  |  | 0.00
7 | 040203003001 | 透层、粘层 | 黏层(PC-3 0.4~06L/m )2 | m2 | 3800 |  |  |  | 0.00
8 | 040203006001 | 沥青混凝土（细粒） | 1、沥青品种：细粒式沥青砼（AC-13C SBS改性 玄武岩） 2、厚度：5cm 3、含摊铺及压实 | m2 | 3800 |  |  |  | 0.00
9 | 040205006001 | 标线 | 热熔器车道边缘线，宽度0.1m | m | 2843 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 井盖更换 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
10 | 010512008001 | 球墨铸铁井盖更换 | Φ800球磨铸铁井盖 | 套 | 50 |  |  |  | 0.00
11 | 040204006001 | 检查井升降 | 窨井提升 | 座 | 50 |  |  |  | 0.00
|  | D.2 破损道路修补 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
12 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除破损混凝土道路及基层，垃圾外运，运距及弃置点自行考虑 | m2 | 300 |  |  |  | 0.00
13 | 040202011002 | 碎石 | 5cm碎石垫层 | m2 | 300 |  |  |  | 0.00
14 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 15cm厚C30混凝土地面 | m2 | 300 |  |  |  | 0.00
|  | D.5 排水管道 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
15 | 050201004001 | 雨水篦 | 300*400球墨铸铁雨水篦 | 套 | 5 |  |  |  | 0.00
16 | 040501004001 | 塑料管 | De200HDPE缠绕管，含土方挖填 | m | 10 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路、排水 | [6 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
17 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
18 | 021006002001 | 降排水、围堰 | 降排水、围堰等，结算不调整 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路、排水 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工 |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.4%/2星0.44%/3星0.48%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路、排水 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.65 |  |  |  |  | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路、排水 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 3.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：道路、排水 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 2
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 3.5承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：道路、排水 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 44 | 其他材料费 |  | 元 | 1702.145362 | 1 |  | 1702.15
2 | 99 | 降排水、围堰 |  | 项 | 1 | 2000 |  | 2000.00
3 | 901167 | 其他材料费 |  | 元 | 3.4 | 0.86 |  | 2.92
4 | 01150211 | 六角空心钢 |  | kg | 4.07 | 4.72 |  | 19.21
5 | 02050110 | 橡胶圈 | DN250 | 个 | 2.06 | 25.73 |  | 53.00
6 | 03270101 | 砂布 |  | 张 | 1.104 | 1.03 |  | 1.14
7 | 03515100 | 圆钉 |  | kg | 2.18 | 6.98 |  | 15.22
8 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 | 2.8 | 6.86 |  | 19.21
9 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 1648.475 | 0.2868 |  | 472.78
10 | 04030107 | 中砂 |  | t | 8.88028 | 173.34 |  | 1539.31
11 | 04050217 | 碎石 | 40 | t | 1.295 | 137.85 |  | 178.52
12 | 04050219 | 碎石 | 60 | t | 53.718 | 137.85 |  | 7405.03
13 | 04130101 | 机砖 |  | 百块 | 86.3 | 56.08 |  | 4839.70
14 | 05250501 | 木柴 |  | kg | 106.4 | 0.94 |  | 100.02
15 | 11030703 | 沥青漆 |  | kg | 3.135 | 10.29 |  | 32.26
16 | 11070305 | 热熔标线涂料 |  | kg | 2078.213099 | 3.69 |  | 7668.61
17 | 11070306 | 底漆 |  | kg | 72.4965 | 3.09 |  | 224.01
18 | 11550107 | 石油沥青 | 60～100# | t | 3.04 | 4417.15 |  | 13428.14
19 | 12010301 | 柴油 |  | t | 0.266 | 7914.62 |  | 2105.29
20 | 12050303 | 润滑油 |  | kg | 0.141 | 7.72 |  | 1.09
21 | 19450306 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.53 | 16.29 |  | 8.63
22 | 26060701 | 塑料管 | 250mm | m | 10.1 | 0 |  | 0.00
23 | 31150101 | 水 |  | m3 | 57.4195 | 4.57 |  | 262.41
24 | 31150301 | 电 |  | kW·h | 0.285 | 0.76 |  | 0.22
25 | 31150702 | 煤 |  | t | 0.684 | 943.3 |  | 645.22
26 | 33010321 | 铸铁雨水井座 |  | 套 | 50.5 | 500 |  | 25250.00
27 | 33012301 | 铸铁雨水井箅 |  | 套 | 5.05 | 343.88 |  | 1736.59
28 | 33030101 | 抗裂贴 |  | m2 | 223.04 | 12.5 |  | 2788.00
29 | 33212503 | 反光材料(玻璃珠) |  | kg | 141.368175 | 3.26 |  | 460.86
30 | 80212115 | (C20非泵送预拌砼) |  | m3 | 0.8 | 338.45 |  | 270.76
31 | 80212116 | (C25非泵送预拌砼) |  | m3 | 0.715 | 348.08 |  | 248.88
32 | 80212117 | (C30非泵送预拌砼) |  | m3 | 45.9 | 357.71 |  | 16418.89
33 | 80250311 | 细(微)粒沥青混凝土 | AC-13C SBS改性 玄武岩 | t | 442.7 | 645.13 |  | 285599.05
34 | 104010501 | 河滩石 |  | t | 2 | 800 |  | 1600.00
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：道路、排水 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
合 计 | [7 empty] | 377097.10
未来软件编制
表-

## 4.1表-04 单位工程招标控制价汇总表(南京)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：景观 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  | —
5 | 税金 |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 4.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第1页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.1 原木桩 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
1 | 050202002001 | 原木桩 | Φ150杉木桩并列拼接,入土部分浸沥青两遍 打到坚实老土防止土侧滑,长度3.0米 | m | 7100 |  |  |  | 0.00
|  | E.3 外墙改造 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 50 |  |  |  | 0.00
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除 | m3 | 5 |  |  |  | 0.00
4 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:围墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0 | m3 | 5 |  |  |  | 0.00
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 50 |  |  |  | 0.00
6 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 3500 |  |  |  | 0.00
7 | 100902006001 | 外墙涂料 | 1.打胶2遍 2.弹性涂料2遍 3.颜色要求详见图纸（含仿青砖涂料处胶带） | m2 | 3500 |  |  |  | 0.00
8 | 100902006009 | 彩绘 | 3D墙绘,专业公司绘制 | m2 | 200 |  |  |  | 0.00
|  | E.3.2 水埠头 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
9 | 010101003001 | 土方挖填 | 1、土方挖填 | 座 | 2 |  |  |  | 0.00
10 | 010404001001 | 碎石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 1.56 |  |  |  | 0.00
11 | 010404001002 | 混凝土垫层 | C20预拌混凝土垫层，含模板安拆 | m3 | 0.3 |  |  |  | 0.00
12 | 080202025001 | 混凝土挡土墙墙身 | C20混凝土挡土墙，含模板安拆 | m3 | 1.71 |  |  |  | 0.00
13 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋直径(mm)Φ12以内 | t | 0.2 |  |  |  | 0.00
14 | 011702027001 | 砖砌台阶 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10 2.墙体类型:台阶 3.砂浆强度等级、配合比:混合M5.0 | m2 | 7.8 |  |  |  | 0.00
15 | 011702027002 | 台阶抹灰 | 30厚1:2水泥砂浆找平拉毛 | m2 | 8.55 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 党群之家周边广场 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
16 | 011605002002 | 观景平台清洗出新 | 观景平台清洗出新 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第2页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
17 | 100902006003 | 护栏维修 | 1.旧涂料铲除，打胶2遍 2.弹性涂料2遍 3.颜色要求详见图纸（含仿青砖涂料处胶带） | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
18 | 100902006004 | 廊架出新 | 廊架出新，破损构件更换，涂料铲除出新 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
19 | 100902006005 | 地面铺装清洗 | 地面铺装清洗 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
20 | 100902006006 | 标志碑清洗 | 标志碑清洗出新，周边清杂 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
21 | 100902006008 | 红色小品 | 1、成品定制红色小品 2、材质 铝型材 3、含基础预埋件等所有费用 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
22 | 100902006007 | 污水处理设施栅栏出新 | 污水处理设施栅栏出新维修出新，墙体刷仿青砖涂料 | m2 | 12 |  |  |  | 0.00
|  | A.7 半幅篮球场 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
23 | 020202006001 | 成品座椅 | 成品座椅采购，具体参数详见图纸 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00
24 | 011104002001 | 悬浮地板 | 1、400x400x15.8拼装悬浮地板 2、150厚C25混凝土分块捣制，随打随抹平，每块横纵方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理，松木条嵌缝，要求平整 3、100厚级配碎石垫层 4、素土夯实，压实度≥90% | m2 | 217 |  |  |  | 0.00
25 | 030413001001 | L型不锈钢收边条 | 5厚L型拉丝面不锈钢板收边，具体参数详见图纸 | m | 57 |  |  |  | 0.00
26 | 011101003001 | 混凝土地面 | 1、120厚C25无砂大孔混凝土路面 2、300厚天然级配砂石垫层 3、素土夯实，压实度≥90% | m2 | 105 |  |  |  | 0.00
|  | A.11 新建汀步 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
27 | 050201013001 | 青石板汀步 | 1、50厚600x300青石板 2、30厚1：3水泥砂浆 3、素土夯实（压实度≥90%） | m2 | 204 |  |  |  | 0.00
|  | A.8 老街游园 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
28 | 041001002001 | 拆除老路面层 | 拆除园路面层、基层，渣石外运，运距及弃置点自行考虑 | m2 | 35.1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第3页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 050201001001 | 园路（卵石拼花） | 1、Φ30-50卵石 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C25混凝土 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实，压实度≥90% | m2 | 25.74 |  |  |  | 0.00
30 | 050201001002 | 园路（仿古条砖） | 1、200*40*50仿古条砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C25混凝土 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实，压实度≥90% | m2 | 9.36 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 青砖矮墙一、三 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
31 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 6.28 |  |  |  | 0.00
32 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:填土夯实 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 3.67 |  |  |  | 0.00
33 | 010404001003 | 混凝土垫层 | C20预拌混凝土垫层 | m3 | 0.74 |  |  |  | 0.00
34 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.:含模板安拆 | m3 | 1.87 |  |  |  | 0.00
35 | 010512001001 | 预制混凝土板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:含模板安拆 | m3 | 0.31 |  |  |  | 0.00
36 | 010401003002 | 青砖砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4.:灰水泥勾缝 | m3 | 1.81 |  |  |  | 0.00
37 | 010401007001 | 青瓦拼花 | 120x120x10青瓦拼花，细水泥砂浆贴合补缝 | m2 | 1.05 |  |  |  | 0.00
38 | 010401007002 | 定制不锈钢箱体 | 30厚200高不锈钢拉丝面广告字，黑体，焊接 3厚201不锈钢箱体，外饰木纹漆 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 青砖矮墙二 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
39 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 6.14 |  |  |  | 0.00
40 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:填土夯实 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 3.74 |  |  |  | 0.00
41 | 010404001004 | 混凝土垫层 | C20预拌混凝土垫层，含模板安拆 | m3 | 0.67 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第4页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
42 | 010501002002 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.:含模板安拆 | m3 | 1.73 |  |  |  | 0.00
43 | 010512001002 | 预制混凝土板 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:含模板安拆 | m3 | 0.35 |  |  |  | 0.00
44 | 010401003003 | 青砖砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4.:灰水泥勾缝 | m3 | 1.5 |  |  |  | 0.00
45 | 010401007003 | 青瓦拼花 | 120x120x10青瓦拼花，细水泥砂浆贴合补缝 | m2 | 2 |  |  |  | 0.00
|  | A.8 青砖矮墙栅栏 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
46 | 010101003004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 7.85 |  |  |  | 0.00
47 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:填土夯实 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 5.45 |  |  |  | 0.00
48 | 010404001005 | 混凝土垫层 | C20预拌混凝土垫层，含模板安拆 | m3 | 1.12 |  |  |  | 0.00
49 | 010501002003 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.:含模板安拆 | m3 | 4.49 |  |  |  | 0.00
50 | 010401003004 | 青砖砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4.:灰水泥勾缝 | m3 | 2.69 |  |  |  | 0.00
51 | 040303018002 | 混凝土护栏 | 1、钢筋混凝土仿木护栏 2、高度600mm 3、其他参数详见图纸 4、含混凝土基础等费用 | m | 18.7 |  |  |  | 0.00
52 | 011508004001 | 金属字 | 1、定制不锈钢金属字、LOGO等 2、尺寸详见图纸 | 个 | 19 |  |  |  | 0.00
|  | A.9 村口标志 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
53 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 6.02 |  |  |  | 0.00
54 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:填土夯实 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 3.62 |  |  |  | 0.00
55 | 010404001006 | 混凝土垫层 | C20预拌混凝土垫层，含模板安拆 | m3 | 0.53 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第5页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
56 | 010501002004 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:含模板安拆 | m3 | 2.55 |  |  |  | 0.00
57 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:含模板安拆 | m3 | 0.05 |  |  |  | 0.00
58 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:含模板安拆 | m3 | 0.16 |  |  |  | 0.00
59 | 010401003005 | 青砖砌筑 | 1.砖品种、规格、强度等级:青砖 2.墙体类型:矮墙 3.砂浆强度等级、配合比:M5.0水泥砂浆 4.:灰水泥勾缝 | m3 | 1.21 |  |  |  | 0.00
60 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇砼构件钢筋Φ≤12 | t | 0.152 |  |  |  | 0.00
61 | 011507001001 | 定制村标 | 1、成品定制村标 2、材质 304不锈钢 3、含油漆、预埋件等所有费用 | 个 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.10 新增净化槽 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
62 | 010515001003 | 净化槽 | 1、一体化成品污水净化槽（最大污水处理量1m3/天） 2、专业厂家安装及调试 3、材质及相关参数要求 详见图纸 4、含基础等所有费用 | 个 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 破屋修缮 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
63 | 010607003001 | 雨蓬面层更换 | 1、更新0.6mm彩钢板，自攻螺钉（铜） 2、拆除原有破损屋面板 3、保留原钢立柱、屋面承重构件(如已腐蚀锈蚀严重，需更换） | m2 | 15 |  |  |  | 0.00
64 | 011405001001 | 雨蓬钢柱、钢梁油漆出新 | 1、刷防锈漆两道，调合漆罩面（仿木纹漆） 2、凡露明铁件均先除锈 3、旧涂料铲除、打磨 | m2 | 50 |  |  |  | 0.00
65 | 010901001001 | 坡屋顶修缮 | 1、块瓦 2、木挂瓦条30X30，中距按瓦材规格 3、木顺水条30X30，@500 4、2道3厚SBS改性沥青防水卷材 5、20厚木望板 6、钢木复合檩条 | m2 | 180 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第6页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
66 | 011406001001 | 党群之家外墙做法 | 1、底漆+面漆仿青砖涂料 2、刮涂抗裂腻子两道 3、6厚1:2.5水泥砂浆抹平 4、9厚1:3水泥砂浆打底 5、清理至砖墙基层 | m2 | 37 |  |  |  | 0.00
67 | 020602007001 | 围墙屋脊修复、美化 | 围墙屋脊修复、美化 | m | 15 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 老街道路 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
68 | 041001002002 | 拆除老路面层 | 拆除园路面层至混凝土基层，渣石外运，运距及弃置点自行考虑 | m2 | 285 |  |  |  | 0.00
69 | 050201001004 | 园路（仿古条砖） | 1、200*40*50仿古条砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 275 |  |  |  | 0.00
70 | 050201001005 | 园路（青砖） | 1、300*600*50青砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 10 |  |  |  | 0.00
71 | 020207002001 | 石板刻字 | 青石板刻字 | 个 | 378 |  |  |  | 0.00
|  | A.12 石笼景墙 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
72 | 010101003006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 5.54 |  |  |  | 0.00
73 | 010103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:填土夯实 2.填方来源、运距:原土回填 | m3 | 2.02 |  |  |  | 0.00
74 | 010404001007 | 混凝土垫层 | C20预拌混凝土垫层，含模板安拆 | m3 | 0.66 |  |  |  | 0.00
75 | 010501002005 | 带形基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.:含模板安拆 | m3 | 2.86 |  |  |  | 0.00
76 | 040701013001 | 石笼 | 80x100孔径镀锌钢丝网箱石笼，丝径2.7，填充白色卵石，粒径120-250 | m3 | 2.88 |  |  |  | 0.00
77 | 040701009001 | 定制耐候钢箱体 | 1、定制耐候钢箱体 2、雕刻花纹/文字 3、具体参数详见图纸 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.8 卵石拼花步道 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
78 | 041001002003 | 拆除老路面层 | 拆除园路面层、基层，渣石外运，运距及弃置点自行考虑 | m2 | 6.75 |  |  |  | 0.00
79 | 050201001006 | 园路（卵石拼花） | 1、Φ30-50卵石 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C25混凝土 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实，压实度≥90% | m2 | 4.95 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第7页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
80 | 050201001007 | 园路（仿古条砖） | 1、200*40*50仿古条砖 2、30厚1：3干硬性水泥砂浆 3、100厚C25混凝土 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实，压实度≥90% | m2 | 1.8 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 景亭 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
81 | 020410003001 | 成品景亭 | 1、采购成品钢筋混凝土景亭 2、含基础等所有费用（防雷另计） 3、具体参数详见图纸 | 座 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 PVC宣传画 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
82 | 020602007002 | PVC宣传画 | 2000x1000x5mm厚PVC板+UV打印宣传内容 | m2 | 12 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 800高不锈钢菜地栅栏 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
83 | 010101003007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 25.2 |  |  |  | 0.00
84 | 010501003001 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.51 |  |  |  | 0.00
85 | 010403006001 | 不锈钢菜地栅栏 | 1、不锈钢菜地栅栏 2、高度 800mm 3、2000mm/道立柱 4、含预埋件等，具体参数详见图纸 | m | 630 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 1600高家禽栅栏 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
86 | 010101003008 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 2.8 |  |  |  | 0.00
87 | 010501003002 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 | m3 | 16.33 |  |  |  | 0.00
88 | 010403006002 | 家禽栅栏 | 1、家禽栅栏 2、高度 1600mm 3、2000mm/道立柱 4、含预埋件等，具体参数详见图纸 | m | 70 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 800高钢筋混凝土仿木栅栏 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
89 | 010101003009 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 17.84 |  |  |  | 0.00
90 | 010501003003 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 | m3 | 11.56 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第8页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
91 | 010403006003 | 钢筋混凝土仿木栅栏 | 1、钢筋混凝土仿木栅栏 2、高度 800mm 3、1350mm/道立柱 4、含预埋件等，具体参数详见图纸 | m | 300 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 1200高钢筋混凝土护栏 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
92 | 010101003010 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:自行考虑 2.挖土深度:2m 内 | m3 | 78.4 |  |  |  | 0.00
93 | 010404001008 | 混凝土垫层 | C20预拌混凝土垫层，含模板安拆 | m3 | 8.82 |  |  |  | 0.00
94 | 010501003004 | 混凝土基础 | 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 | m3 | 15.68 |  |  |  | 0.00
95 | 010403006004 | 高钢筋混凝土护栏 | 1、高钢筋混凝土护栏 2、高度1200mm 3、1890mm/道立柱 4、含预埋件等，具体参数详见图纸 | m | 490 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 高钢筋混凝土护栏修复 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
96 | 010403006005 | 高钢筋混凝土护栏 | 1、清理和准备:首先,需要凿除破损钢筋附近混凝土,清理破损处的灰尘、油污和杂物, 确保修复区域干净,然后对钢筋进行除锈。 2、材料选择:使用环氧修补砂浆进行修补。 3、修补过程:将选定的修补材料均匀涂抹或填充到破损处,确保填充材料与柱子 表面平齐。在填充过程中,应使用工具将材料压实,以保证其与裂缝完全贴合。 4、损坏及其严重无法修补的栏杆,按大样重新定制、安装。 | m | 125 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 特色指示牌 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
97 | 011507002001 | 特色指示牌 | 1、定制导向牌、标识牌、导览牌各2组 2、材质 不锈钢 3、含基础预埋件等所有费用 | 组 | 6 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 村落整治 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
98 | 040204006001 | 杆线整治 | 杆线梳理、电线杆合并、扶正等 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第9页 共9页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
99 | 011601001002 | 环境整治 | 1.施工范围内涉及到的所有构筑物拆除 2.村庄范围内杂树杂苗清理、垃圾清运、池塘清淤清杂、漂浮物清理、环境整治等 3.垃圾外运，运距及弃置点自行考虑 4.按甲方要求，满足验收标准 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 微型消防站 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
100 | 050201007001 | 微型消防站 | 1、标准：10人套餐；含箱体；相关配件详见图纸 | 个 | 2 |  |  |  | 0.00
|  | A.1 雨花石展示室 |  |  | 1 |  |  |  | 0.00
101 | 040204006002 | 雨花石展示室 | 1、位于党群之家内,由厂家进行二次深化设计 2、设计范围内的改造,具体工程量以甲方意 3、成品采购展示柜3只(1200x500x900冷轧钢静电喷塑+超白玻璃)，5mm厚PVC板+UV打印宣传内容,不少于6块、墙面乳胶漆出新约100M2 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
102 | 011701001001 | 登高作业费 | 1、含脚手架、平台车等 2、投标人自行充分考虑现场施工难度后报价 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 4.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工 |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.655 |  |  |  |  | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 4.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：景观 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 4.5承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第1页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 44 | 其他材料费 |  | 元 | 69.905791 | 1 |  | 69.91
2 | 99 | 定制村标 |  | 个 | 1 | 30000 |  | 30000.00
3 | 99 | 混凝土护栏 |  | m | 18.7 | 150 |  | 2805.00
4 | 99 | 定制不锈钢箱体 |  | 个 | 2 | 3000 |  | 6000.00
5 | 99 | 土方挖填 |  | 座 | 2 | 500 |  | 1000.00
6 | 99 | 观景平台清洗出新 |  | 项 | 1 | 2000 |  | 2000.00
7 | 99 | 净化槽 |  | 个 | 1 | 10000 |  | 10000.00
8 | 99 | 彩绘 |  | m2 | 200 | 120 |  | 24000.00
9 | 99 | L型不锈钢收边条 |  | m | 57 | 40 |  | 2280.00
10 | 99 | 标志碑清洗 |  | 项 | 1 | 500 |  | 500.00
11 | 99 | 地面铺装清洗 |  | 项 | 1 | 300 |  | 300.00
12 | 99 | 廊架出新 |  | 项 | 1 | 1000 |  | 1000.00
13 | 99 | 红色小品 |  | 项 | 1 | 20000 |  | 20000.00
14 | 99 | 护栏维修 |  | 项 | 1 | 500 |  | 500.00
15 | 99 | 成品座椅 |  | 个 | 2 | 600 |  | 1200.00
16 | 99 | 栅栏维修 |  | 项 | 1 | 200 |  | 200.00
17 | 99 | 石笼 |  | m3 | 2.88 | 800 |  | 2304.00
18 | 99 | 登高作业费 |  | 项 | 1 | 4000 |  | 4000.00
19 | 99 | 环境整治 |  | 项 | 1 | 30000 |  | 30000.00
20 | 99 | 家禽栅栏（1600高） |  | m | 70 | 180 |  | 12600.00
21 | 99 | 杆线整治 |  | 项 | 1 | 5000 |  | 5000.00
22 | 99 | 特色指示牌 |  | 组 | 6 | 2000 |  | 12000.00
23 | 99 | 高钢筋混凝土护栏（1200高） |  | m | 125 | 20 |  | 2500.00
24 | 99 | 高钢筋混凝土护栏（1200高） |  | m | 490 | 250 |  | 122500.00
25 | 99 | 微型消防站 |  | 个 | 2 | 6000 |  | 12000.00
26 | 99 | 定制耐候钢箱体 |  | 项 | 1 | 12000 |  | 12000.00
27 | 99 | 雨花石展示室 |  | 项 | 1 | 24020.41 |  | 24020.41
28 | 99 | 钢筋混凝土仿木栅栏（800高） |  | m | 300 | 180 |  | 54000.00
29 | 99 | 成品景亭 |  | 座 | 1 | 90000 |  | 90000.00
30 | 99 | 不锈钢菜地栅栏（800高） |  | m | 630 | 120 |  | 75600.00
31 | 99 | PVC宣传画 |  | m2 | 12 | 120 |  | 1440.00
32 | 835360 | 回库修理、保养费 |  | 元 | 16.686432 | 1 |  | 16.69
33 | 901167 | 其他材料费 |  | 元 | 1811.102577 | 0.86 |  | 1557.55
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第2页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
34 | 2359300 | 其他材料费 |  | 元 | 0.704861 | 0.86 |  | 0.61
35 | 2359999 | 其他材料费(调整) |  | 元 | -0.0015 | 1 |  | 0.00
36 | 01010100 | 钢筋 | 综合 | t | 0.15504 | 3213.69 |  | 498.25
37 | 01150211 | 六角空心钢 |  | kg | 0.30132 | 4.72 |  | 1.42
38 | 01270100 | 型钢 |  | t | 2.84256 | 3292.5 |  | 9359.13
39 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 28.7213 | 0.69 |  | 19.82
40 | 02190111 | 尼龙帽 |  | 个 | 13.5 | 0.74 |  | 9.99
41 | 02270105 | 白布 |  | m2 | 0.25 | 3.43 |  | 0.86
42 | 02330104 | 草袋 |  | m2 | 3.0609 | 1.29 |  | 3.95
43 | 02330105 | 草袋子 |  | 只 | 0.51471 | 0.86 |  | 0.44
44 | 03057504 | 镀锌螺栓钩 |  | 百只 | 0.255 | 32.59 |  | 8.31
45 | 03270202 | 砂纸 |  | 张 | 223.14 | 0.94 |  | 209.75
46 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 93.68112 | 4.97 |  | 465.60
47 | 03510201 | 钢钉 |  | kg | 0.54 | 6 |  | 3.24
48 | 03510701 | 铁钉 |  | kg | 17.759004 | 6.98 |  | 123.96
49 | 03515100 | 圆钉 |  | kg | 0.09399 | 6.98 |  | 0.66
50 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8#～12# | kg | 0.17862 | 5.15 |  | 0.92
51 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 1.228313 | 7.08 |  | 8.70
52 | 03633315 | 合金钢钻头 | 一字型 | 根 | 0.188325 | 6.86 |  | 1.29
53 | 03652403 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 0.9 | 68.6 |  | 61.74
54 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 16124.567887 | 0.2868 |  | 4624.53
55 | 04010701 | 白水泥 |  | kg | 1064.7 | 0.62 |  | 660.11
56 | 04030107 | 中砂 |  | t | 24.049837 | 173.34 |  | 4168.80
57 | 04050207 | 碎石 | 5～40mm | t | 42.397677 | 137.85 |  | 5844.52
58 | 04090120 | 石灰膏 |  | m3 | 0.063122 | 277.15 |  | 17.49
59 | 04135500 | 标准砖 | 240×115×53 | 百块 | 44.907237 | 56.08 |  | 2518.40
60 | 04170302 | 水泥彩瓦 | 420×332 | 百块 | 18 | 305.06 |  | 5491.08
61 | 04170541 | 彩钢板 | 0.6mm | m2 | 16.65 | 30.01 |  | 499.67
62 | 04171506 | 彩色金属脊瓦 | 1000×500 | 节 | 1.86 | 24.87 |  | 46.26
63 | 04171533 | 彩钢堵头 |  | m | 1.59 | 9.43 |  | 14.99
64 | 05030600 | 普通木成材 |  | m3 | 5.17489 | 1654.33 |  | 8560.98
65 | 05250501 | 木柴 |  | kg | 11.4 | 0.94 |  | 10.72
66 | 07470106 | 拼装悬浮地板 | 400x400x15.8 | m2 | 221.34 | 44.36 |  | 9818.64
67 | 10031503 | 钢压条 |  | kg | 9.36 | 4.29 |  | 40.15
68 | 10390303 | 金属美术字 | 0.2m2以内 | 个 | 19.19 | 102.91 |  | 1974.84
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第3页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
69 | 11010362 | 外墙弹性乳胶涂料(中涂) |  | kg | 2129.4 | 21.44 |  | 45654.34
70 | 11010363 | 外墙弹性乳胶涂料(面涂) |  | kg | 709.8 | 25.73 |  | 18263.15
71 | 11030303 | 防锈漆 |  | kg | 12.58848 | 14.66 |  | 184.55
72 | 11030304 | 红丹防锈漆 |  | kg | 13.7 | 12.86 |  | 176.18
73 | 11112503 | 调和漆 |  | kg | 5.2 | 12.47 |  | 64.84
74 | 11112505 | 高渗透性表面底漆 |  | kg | 425.88 | 30.01 |  | 12780.66
75 | 11570552 | SBS聚脂胎乙烯膜卷材 | δ3mm | m2 | 423 | 28.39 |  | 12008.97
76 | 11592505 | SBS封口油膏 |  | kg | 19.8 | 6 |  | 118.80
77 | 12030107 | 油漆溶剂油 |  | kg | 5.349456 | 12.01 |  | 64.25
78 | 12070313 | 上光蜡 |  | kg | 4.991 | 81.47 |  | 406.62
79 | 12330505 | APP及SBS基层处理剂 |  | kg | 63.9 | 6.86 |  | 438.35
80 | 12370305 | 氧气 |  | m3 | 16.676352 | 2.83 |  | 47.19
81 | 12370336 | 乙炔气 |  | m3 | 7.255296 | 14.05 |  | 101.94
82 | 12410142 | 改性沥青粘结剂 |  | kg | 482.4 | 6.77 |  | 3265.85
83 | 12410162 | 塑胶地板粘结剂 |  | kg | 97.65 | 15.61 |  | 1524.32
84 | 12413518 | 901胶 |  | kg | 532.35 | 2.14 |  | 1139.23
85 | 14010304 | 钢管 |  | kg | 1.6224 | 3.62 |  | 5.87
86 | 19450306 | 高压风管 | Φ25-6P-20m | m | 0.020925 | 16.29 |  | 0.34
87 | 31130106 | 其它材料费 |  | 元 | 381.809424 | 0.86 |  | 328.36
88 | 31132507 | 回库修理、保养费 |  | 元 | 1.346319 | 1 |  | 1.35
89 | 31150101 | 水 |  | m3 | 68.167692 | 4.57 |  | 311.53
90 | 31150301 | 电 |  | kW·h | 1.01232 | 1.29 |  | 1.31
91 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 2.71062 | 32.29 |  | 87.53
92 | 32011101 | 钢模板 |  | t | 0.005304 | 3858.97 |  | 20.47
93 | 32011111 | 组合钢模板 |  | kg | 4.4685 | 3.66 |  | 16.35
94 | 32011121 | 定型钢模板 |  | kg | 0.672342 | 4.02 |  | 2.70
95 | 32020111 | 钢模扣件 |  | 个 | 0.10296 | 4.72 |  | 0.49
96 | 32020115 | 零星卡具 |  | kg | 18.83124 | 4.18 |  | 78.71
97 | 32020115 | 卡具 |  | kg | 0.36741 | 4.18 |  | 1.54
98 | 32020132 | 钢管支撑 |  | kg | 2.230656 | 3.62 |  | 8.07
99 | 32090101 | 周转木材 |  | m3 | 0.081698 | 1654.33 |  | 135.16
100 | 80010124 | 水泥砂浆(散装干拌砂浆) | 1:2.5 | t | 0.7525 | 446.67 |  | 336.12
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第4页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
101 | 80010125 | 水泥砂浆(散装干拌砂浆) | 1:3 | t | 1.2425 | 424.53 |  | 527.48
102 | 80050104 | (M5混合砂浆)(散装干拌砂浆) |  | t | 1.995 | 385.51 |  | 769.09
103 | 80090330 | 沥青砂 |  | t | 4.7253 | 498.83 |  | 2357.12
104 | 80212115 | (C20非泵送预拌砼) |  | m3 | 9.996 | 338.45 |  | 3383.15
105 | 80212116 | (C25非泵送预拌砼) |  | m3 | 6.4074 | 348.08 |  | 2230.29
106 | 101020201 | 中砂 |  | t | 38.915497 | 173.34 |  | 6745.61
107 | 101020401 | 砂(黄砂) |  | t | 30.87 | 173.34 |  | 5351.01
108 | 102010300 | 碎石 | (综合) | t | 25.2 | 137.85 |  | 3473.82
109 | 102010302 | 碎石 | 5-20mm | t | 15.319584 | 136.78 |  | 2095.41
110 | 102010304 | 碎石 | 5-40mm | t | 50.871978 | 137.85 |  | 7012.70
111 | 104010401 | 本色卵石 |  | t | 1.672605 | 165.15 |  | 276.23
112 | 105010201 | 石灰膏 |  | m3 | 0.164588 | 277.15 |  | 45.62
113 | 106050101 | 600x300青石板 | 50厚 | m2 | 208.08 | 214.39 |  | 44610.27
114 | 201010101 | 青砖 | 240×115×53mm | 百块 | 38.5735 | 155.43 |  | 5995.48
115 | 201040103 | 望砖 | 21×10×1.7cm | 百块 | 1.3359 | 33.03 |  | 44.12
116 | 204060801 | 盖瓦 | 16×17cm | 百块 | 11.76155 | 24.29 |  | 285.69
117 | 204060901 | 底瓦 | 19×20cm | 百块 | 5.82 | 31.09 |  | 180.94
118 | 301010102 | 水泥 | 32.5级 | kg | 15488.671632 | 0.2868 |  | 4442.15
119 | 301030101 | 白水泥 |  | kg | 20.4 | 0.62 |  | 12.65
120 | 302050504 | 青砖 | 300*600*50 | m2 | 10.25 | 33.44 |  | 342.76
121 | 302050504 | 仿古条砖 | 200*40*50 | m2 | 293.314 | 33.44 |  | 9808.42
122 | 303010203 | (C20非泵送商品砼) |  | m3 | 13.0968 | 338.45 |  | 4432.61
123 | 303010204 | (C25非泵送商品砼) |  | m3 | 53.1216 | 348.08 |  | 18490.57
124 | 305010101 | 水 |  | m3 | 88.607038 | 4.57 |  | 404.93
125 | 401000000 | 圆木 |  | m3 | 136.940895 | 709.77 |  | 97196.54
126 | 402010901 | 周转成材 |  | m3 | 0.1575 | 1654.33 |  | 260.56
127 | 403013606 | 复合木模板 | 18mm | m2 | 30.591792 | 32.29 |  | 987.81
128 | 406010101 | 锯(木)屑 |  | m3 | 1.224 | 8.96 |  | 10.97
129 | 501010001 | 型钢 | (综合) | t | 0.12114 | 3257.01 |  | 394.55
130 | 501040000 | 钢筋 | (综合) | t | 0.204 | 3213.69 |  | 655.59
131 | 507030101 | 电焊条 |  | kg | 3.833144 | 6 |  | 23.00
132 | 508091502 | 铁钉 |  | kg | 23.778166 | 6.98 |  | 165.97
133 | 508130201 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 8.204162 | 5.6 |  | 45.94
134 | 508130204 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 2.89959 | 7.08 |  | 20.53
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：景观 | [6 empty] | 第5页 共5页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
135 | 508200301 | 合金钢切割锯片 |  | 片 | 2.100672 | 52.95 |  | 111.23
136 | 510010202 | 零星卡具 |  | kg | 3.615394 | 4.97 |  | 17.97
137 | 510030201 | 钢支撑(钢管) |  | kg | 35.180561 | 3.62 |  | 127.35
138 | 601120101 | 防锈漆(铁红) |  | kg | 0.349575 | 17.58 |  | 6.15
139 | 603050201 | 油漆溶剂油 |  | kg | 0.048456 | 2.86 |  | 0.14
140 | 605120102 | 塑料薄膜 |  | m2 | 42.1848 | 0.74 |  | 31.22
141 | 608014302 | 棉纱头 |  | kg | 2.04 | 4.55 |  | 9.28
142 | 609011101 | 碳黑 |  | kg | 0.675 | 4.29 |  | 2.90
143 | 612020801 | 氧气 |  | m3 | 5.018658 | 2.23 |  | 11.19
144 | 612021001 | 乙炔气 |  | m3 | 2.18052 | 11.66 |  | 25.42
145 | 806041101 | 纸筋 |  | kg | 7.278822 | 0.43 |  | 3.13
146 | 0501030001 | 角钢 |  | kg | 14.13762 | 3.22 |  | 45.52
147 | 0501040003 | 圆钢(钢筋) |  | t | 0.015147 | 3213.69 |  | 48.68
148 | 0501060100 | 钢板(综合) |  | t | 0.023731 | 3903.71 |  | 92.64
149 | 0507030101 | 电焊条 |  | kg | 3.390482 | 6 |  | 20.34
150 | 0508030000 | 螺栓 |  | kg | 2.650804 | 6.17 |  | 16.36
151 | 0612020801 | 氧气 |  | m3 | 2.332707 | 2.12 |  | 4.95
152 | 0612021002 | 乙炔气 |  | m3 | 0.901273 | 7.66 |  | 6.90
合 计 | [7 empty] | 939699.42
未来软件编制
表-

## 5.1表-04 单位工程招标控制价汇总表(南京)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：仿古亭防雷 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  | —
5 | 税金 |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 5.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：仿古亭防雷 | [6 empty] | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网热镀锌圆钢Φ12 | m | 36.6 |  |  |  | 0.00
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:引下线热镀锌圆钢Φ12 | m | 17.6 |  |  |  | 0.00
3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:绝缘保护管DN20 | m | 10.8 |  |  |  | 0.00
4 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:热镀锌扁钢-40*4 | m | 80.8 |  |  |  | 0.00
5 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:∠50x5x2500热镀锌角钢 | 根 | 12 |  |  |  | 0.00
6 | 030409008001 | 测试板 | 1.名称:电阻测试卡子 | 台 | 16 |  |  |  | 0.00
7 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:现场勘探 2.挖土深度:按图纸要求 | m3 | 7.35 |  |  |  | 0.00
8 | 010103001001 | 回填方 | 1.基(槽)坑夯填回填土 | m3 | 7.35 |  |  |  | 0.00
9 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:15cm砾石层 | m3 | 1.56 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 5.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仿古亭防雷 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仿古亭防雷 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.1 |  |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：仿古亭防雷 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计
未来软件编制
表-11

## 5.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：仿古亭防雷 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 5.5承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：仿古亭防雷 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 50 | 引下线热镀锌圆钢Φ12 |  | m | 17.6 | 3.13 |  | 55.09
2 | 50 | 热镀锌扁钢-40*4 |  | m | 80.8 | 6.26 |  | 505.81
3 | 50 | ∠50x5x2500热镀锌角钢 |  | 根 | 12 | 48.8 |  | 585.60
4 | 50 | 避雷网热镀锌圆钢Φ12 |  | m | 36.6 | 3.12 |  | 114.19
5 | 01090166 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 0.10044 | 3.48 |  | 0.35
6 | 01130216 | 镀锌扁钢 | -60×6 | kg | 10.64 | 3.6 |  | 38.30
7 | 03031212 | 自攻螺钉 | M4×65 | 十个 | 3.14496 | 0.27 |  | 0.85
8 | 03050653 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×50内2平1弹垫 | 套 | 32.96 | 0.99 |  | 32.63
9 | 03070807 | 塑料膨胀管 | Φ8×50 | 十个 | 3.1752 | 0.86 |  | 2.73
10 | 03410205 | 电焊条 | J422 | kg | 0.09288 | 5.89 |  | 0.55
11 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 | kg | 3.416 | 5.89 |  | 20.12
12 | 03410207 | 电焊条 | J422 Φ4 | kg | 1.795 | 5.89 |  | 10.57
13 | 03570225 | 镀锌铁丝 | 13#～17# | kg | 0.027 | 5.58 |  | 0.15
14 | 03633106 | 冲击钻头 | Φ6～12 | 根 | 0.20952 | 2.57 |  | 0.54
15 | 03652421 | 锯条 |  | 根 | 0.2808 | 0.19 |  | 0.05
16 | 03652422 | 钢锯条 |  | 根 | 21.68 | 0.21 |  | 4.55
17 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 | kg | 2.8548 | 0.2868 |  | 0.82
18 | 04030102 | 黄砂 |  | m3 | 0.00732 | 174.77 |  | 1.28
19 | 04050203 | 碎石 | 5～16mm | t | 0.1872 | 134.19 |  | 25.12
20 | 04050207 | 碎石 | 5～40mm | t | 2.574 | 137.85 |  | 354.83
21 | 11030305 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.90136 | 12.86 |  | 11.59
22 | 11030704 | 沥青清漆 |  | kg | 0.3208 | 6 |  | 1.92
23 | 11112524 | 厚漆 |  | kg | 0.45392 | 8.58 |  | 3.89
24 | 12030106 | 溶剂汽油 |  | kg | 0.03456 | 7.89 |  | 0.27
25 | 12060317 | 清油 |  | kg | 0.19716 | 13.72 |  | 2.71
26 | 14010313 | 焊接钢管 | DN25 | kg | 1.8128 | 3.5 |  | 6.34
27 | 15023122 | 镀锌锁紧螺母 | 1.5×20 | 个 | 1.6686 | 0.11 |  | 0.18
28 | 15370308 | 镀锌管卡 | DN20 | 个 | 15.5736 | 1.16 |  | 18.07
29 | 15371521 | 镀锌扁钢卡子 | -25×4 | kg | 5.8928 | 6.17 |  | 36.36
30 | 26060101 | 绝缘保护管DN20 | DN20mm | m | 11.124 | 2.54 |  | 28.25
31 | 26064127 | 塑料护口(电线管用) | dn20 | 个 | 1.6686 | 0.12 |  | 0.20
32 | 26065122 | 镀锌电线管接头 | Φ20×1.5 | 个 | 2.781 | 0.51 |  | 1.42
33 | 31130106 | 其它材料费 |  | 元 | 2.0164 | 0.86 |  | 1.73
未来软件编制
表-
承包人供应材料一览表
工程名称：仿古亭防雷 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
合 计 | [7 empty] | 1867.08
未来软件编制
表-

## 6.1表-04 单位工程招标控制价汇总表(南京)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：路灯 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 | 0.00 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  | —
5 | 税金 |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 6.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 | [6 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:现场勘探 | m3 | 30.38 |  |  |  | 0.00
2 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25混凝土基础 2.:含模板安拆 3.:混凝土养护 4.:具体做法详见图纸 | m3 | 30.38 |  |  |  | 0.00
3 | 011811002001 | 混凝土保护层 | 1.基础类型:C20混凝土保护墩 2.:含模板安拆 3.:混凝土养护 | m3 | 0.43 |  |  |  | 0.00
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇砼 钢筋制作，安装Φ＜10 | t | 0.09 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 | [6 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 030412007001 | 太阳能路灯 | 1.名称:LED方管太阳能路灯6m 2.灯杆材质:主管上口80x80mm方管,下口径160x160mm方管,灯杆壁厚不小于3.5mm,材质为Q235钢内外表面热镀锌静电喷塑不锈钢,臂长0.8米。含太阳能支架,支架壁厚4.0mm 3.太阳能板:功率100W,电压12V,单晶硅太阳能板,转换率17.8%,最佳工作电压17.4V,最佳工作电流8.4A。耐温环境零下40度--60度 4.蓄电池:12V-80Ah免维护锂电池,放电深度可达85%,适应环境温度范围零下20度--65度 5.控制器:采用12V、24A太阳能控制器,光控加时控(5时段功率可调试控制),具有过充过放、防反接、防短路、防雷等保护功能;可自设置多种工作模式;恶劣天气下可正常使用;质保5年 6.光源加灯具:60W专用LED光源,灯具为防护等级IP67整体压铸铝一次成型外壳,设计寿命不小于50000H 7.电线电缆:太阳能专用连接线BVV-3*2.5铜芯护套线,材质国标铜线 8.地脚螺栓M16，钢制法兰盘，配套加劲肋 9.接地要求:太阳能路灯一般使用DC12V或DC24V电源,属于安全电压,不需要做电气保护接地 10.编号:注明道路名称、路灯编号、养护单位、联系方式等相关信息,具体详见厂家定制 | 套 | 54 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 6.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工 |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.2 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.1
2 | 041109002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.15%
3 | 041109003001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
4 | 041109004001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.1～0.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 041109007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.02%
8 | 041109008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.65 |  |  |  |  | 1.1～2.2%
9 | 041109009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.2%
10 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优结构0.6%/市优0.8%/省优1.1%/国优1.3%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.03 |  |  |  |  | 0.03%
12 | 041109015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 6.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：路灯 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 | 1957.86
1.1 | 社会保险费 |  | 76181.35
1.2 | 住房公积金 |  | 76181.35
1.3 | 环境保护税 |  | 76181.35
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 | 130839.43
合 计
未来软件编制
表-13

## 6.5承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：路灯 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 44 | 其他材料费 |  | 元 | 126.288558 | 1 |  | 126.29
2 | 50 | 钢制法兰盘 |  | 个 | 54 | 26.62 |  | 1437.48
3 | 50 | 路灯控制器 |  | 个 | 54 | 177.44 |  | 9581.76
4 | 99 | M16地脚螺栓 |  | 根 | 216 | 11 |  | 2376.00
5 | SBF9999 | 单晶硅太阳能电池板100W/12V |  | 块 | 54 | 88.72 |  | 4790.88
6 | SBF9999 | 锂电池80Ah(12V) |  | 套 | 54 | 709.77 |  | 38327.58
7 | 01090158 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 0.0918 | 3213.69 |  | 295.02
8 | 02330105 | 草袋子 |  | 只 | 16.3293 | 0.86 |  | 14.04
9 | 03051061 | 精制六角带帽螺栓 | M6×20 | 套 | 216 | 0.05 |  | 10.80
10 | 03051066 | 精制六角带帽螺栓 | M12×55 | 套 | 220.32 | 0.44 |  | 96.94
11 | 03410205 | 电焊条 |  | kg | 27 | 6 |  | 162.00
12 | 03570231 | 镀锌铁丝 | 18#～22# | kg | 0.7974 | 6.96 |  | 5.55
13 | 12370305 | 氧气 |  | m3 | 5.4 | 2.83 |  | 15.28
14 | 12370336 | 乙炔气 |  | m3 | 2.7 | 14.05 |  | 37.94
15 | 22010345 | LED路灯灯具（LED 60W） |  | 个 | 54.54 | 106.47 |  | 5806.87
16 | 22520303 | LED方管太阳能路灯6m | 成套型＜3m | 套 | 54.54 | 505.71 |  | 27581.42
17 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 | m | 378 | 1.37 |  | 517.86
18 | 25430318 | 花线 | 2×16/0.15 | m | 164.7 | 1.68 |  | 276.70
19 | 26090506 | 铜接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 221.4 | 1.72 |  | 380.81
20 | 31150101 | 水 |  | m3 | 11.58456 | 4.57 |  | 52.94
21 | 31150301 | 电 |  | kW·h | 14.41908 | 1.29 |  | 18.60
22 | 31170111 | 路灯号牌 |  | 个 | 54.54 | 0.89 |  | 48.54
23 | 80212115 | (C20非泵送预拌砼) |  | m3 | 0.43645 | 338.45 |  | 147.72
24 | 80212116 | (C25非泵送预拌砼) |  | m3 | 30.8357 | 348.08 |  | 10733.29
合 计 | [7 empty] | 102842.31
未来软件编制
表-

## 7.1表-04 单位工程招标控制价汇总表(南京)
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿化 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  |  | 0.00
1.1 | 人工费
1.2 | 材料费
1.3 | 施工机具使用费
1.4 | 企业管理费
1.5 | 利润
2 | 措施项目 |  |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费
3 | 其他项目 | 0.00 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 | 0.00 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  |  | —
4.1 | 社会保险费 |  |  | —
4.2 | 住房公积金 |  |  | —
4.3 | 环境保护税 |  |  | —
5 | 税金 |  |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  |  | 0.00
未来软件编制
表-04

## 7.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化 | [6 empty] | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.绿地平整(人工) 2.绿地平整(机械) | m2 | 1020 |  |  |  | 0.00
2 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填厚度:约30cm 3.含土源费、机械及其他费用 | m3 | 306 |  |  |  | 0.00
3 | 050102001001 | 栽植金桂 | 1.种类:金桂 2.地径:7cm 3.株高:＞200cm 4.冠径:＞200cm 5.养护期:Ⅲ级养护两年 6.树型圆整，卵圆形，无脱脚，无偏冠，丛生苗，3-5分支 | 株 | 2 |  |  |  | 0.00
4 | 050102001002 | 栽植红梅 | 1.种类:红梅 2.地径:8cm 3.株高:大于250cm 4.冠径:大于200cm 5.养护期:Ⅲ级养护两年 6.全冠，树形优美，生长健壮 | 株 | 5 |  |  |  | 0.00
5 | 050102001003 | 栽植垂丝海棠 | 1.种类:垂丝海棠 2.地径:7cm 3.株高:＞200cm 4.冠径:＞180cm 5.养护期:Ⅲ级养护两年 6.全冠，树形优美，生长健壮 | 株 | 16 |  |  |  | 0.00
6 | 050102002001 | 栽植结香 | 1.种类:结香 2.冠丛高:＞100cm 3.蓬径:＞110cm 4.养护期:Ⅲ级养护两年 5.全冠，树形优美，生长健壮 | 株 | 6 |  |  |  | 0.00
7 | 050102005001 | 栽植珊瑚树 | 1.种类:珊瑚树 2.篱高:150-160cm 3.蓬径:20-25cm 4.单位面积株数:16株/m2 5.养护期:Ⅲ级养护两年 6.:袋装苗，2年生以上，密植不露土 | m2 | 14 |  |  |  | 0.00
8 | 050102005002 | 栽植金森女贞 | 1.种类:金森女贞 2.篱高:30-35cm 3.蓬径:20-25cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:Ⅲ级养护两年 6.:袋装苗，4分支以上，2年生以上，密植不漏土 | m2 | 41.2 |  |  |  | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化 | [6 empty] | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 050102005003 | 栽植红叶石楠 | 1.种类:红叶石楠 2.篱高:30-35cm 3.蓬径:20-25cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:Ⅲ级养护两年 6.:袋装苗，4分支以上，2年生以上，密植不漏土 | m2 | 100 |  |  |  | 0.00
10 | 050102005004 | 栽植金边黄杨 | 1.种类:金边黄杨 2.篱高:30-35cm 3.蓬径:20-25cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:Ⅲ级养护两年 6.:袋装苗，4分支以上，2年生以上，密植不漏土 | m2 | 8.4 |  |  |  | 0.00
11 | 050102005005 | 栽植鸢尾 | 1.种类:鸢尾 2.篱高:40-45cm 3.蓬径:10-15cm 4.单位面积株数:49株/m2 5.养护期:Ⅲ级养护两年 | m2 | 3 |  |  |  | 0.00
12 | 050102005006 | 栽植红花醡浆草 | 1.种类:红花醡浆草 2.篱高:5-10cm 3.蓬径:5-10cm 4.单位面积株数:81株/m2 5.养护期:Ⅲ级养护两年 | m2 | 853.4 |  |  |  | 0.00
分部分项合计 | [8 empty] | 0.00
13 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.树木支撑架：树棍三脚桩 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
14 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 1.草绳绕树干 | 项 | 1 |  |  |  | 0.00
单价措施合计 | [8 empty] | 0.00
本页小计 | [8 empty] | 0.00
合 计 | [8 empty] | 0.00
未来软件编制
表-08

## 7.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 050405001001 | 安全文明施工 |  | 100
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 050405002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 050405003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.3%
4 | 050405004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 050405005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.2%
6 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
7 | 050405007001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00
8 | 050405008001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
9 | 050405009001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.55 |  |  |  |  | 0.3～0.8%
10 | 050405010001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
未来软件编制
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：绿化 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 050405011001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
12 | 050405012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.04 |  |  |  |  | 0.04%
13 | 050405015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.02～0.04%
合 计
未来软件编制
表-11

## 7.4表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：绿化 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  | 3.3
1.2 | 住房公积金 |  |  | 0.55
1.3 | 环境保护税 |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  | 9
合 计
未来软件编制
表-13

## 7.5承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称：绿化 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 99 | 种植土回(换)填 |  | m3 | 306 | 30 |  | 9180.00
2 | 305010101 | 水 |  | m3 | 179.3746 | 4.57 |  | 819.74
3 | 508130202 | 镀锌铁丝 | 12# | kg | 4.35 | 5.6 |  | 24.36
4 | 608011501 | 草绳 |  | kg | 58 | 0.33 |  | 19.14
5 | 800000000 | 红梅 | D8cm | 株 | 5.25 | 378.74 |  | 1988.39
6 | 800000000 | 垂丝海棠 | D7cm | 株 | 16.8 | 455.71 |  | 7655.93
7 | 800000000 | 结香 |  | 株 | 6.3 | 110.29 |  | 694.83
8 | 800000000 | 金桂 | D7cm | 株 | 2.1 | 612.71 |  | 1286.69
9 | 800000001 | 金边黄杨 |  | m2 | 8.568 | 77.46 |  | 663.68
10 | 800000001 | 鸢尾 |  | m2 | 3.06 | 89.62 |  | 274.24
11 | 800000001 | 红花醡浆草 |  | m2 | 870.468 | 45.41 |  | 39527.95
12 | 800000001 | 红叶石楠 |  | m2 | 102 | 93.22 |  | 9508.44
13 | 800000001 | 珊瑚树 |  | m2 | 14.28 | 202.49 |  | 2891.56
14 | 800000001 | 金森女贞 |  | m2 | 42.024 | 67.1 |  | 2819.81
15 | 807012401 | 基肥 |  | kg | 68 | 13.31 |  | 905.08
16 | 807012901 | 肥料 |  | kg | 258.588 | 1.77 |  | 457.70
17 | 807013001 | 药剂 |  | kg | 28.3844 | 22.3 |  | 632.97
18 | 808020401 | 树棍 | 长1200内 | 根 | 87 | 2.62 |  | 227.94
合 计 | [7 empty] | 79578.44
未来软件编制
表-