沛县人民医院血透机、血滤机采购项目更正（澄清）内容（一）

- 一、以下为澄清或者修改的内容

- （一）原招标文件第六章《采购需求》中

- 四、配置及技术参数要求：

- （一）血液透析设备(单泵)

2.屏幕调节:显示屏旋转角度180，适配多角度操作和观察使用；

3.显示器与报警灯一体，能实现360全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。

11.设备可存储10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。

- 13.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储30条。

21.▲治疗日志存储:具备完整透析日志存储功能，可随时调取历史治疗数据，设备可存储治疗记录2500条。

26.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长30分钟。

（二）血液透析滤过设备(双泵)

1.显示屏配置:15英寸全触摸屏，屏体耐腐蚀、易清洁，配备中文操作界面。

2.屏幕调节:显示屏旋转角度180，适配多角度操作和观察使用;

3.显示器与报警灯一体，能实现360全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。

13.设备可存储10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。

15.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储30条。

29.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长30分钟。

现更正为：

- 四、配置及技术参数要求：

- （一）血液透析设备(单泵)

2.屏幕调节:显示屏旋转角度≥180°，适配多角度操作和观察使用；

3.显示器与报警灯一体，能实现360°全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。

11.设备可存储≥10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。

- 13.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储≥30条。

21.▲治疗日志存储:具备完整透析日志存储功能，可随时调取历史治疗数据，设备可存储治疗记录≥500条。

26.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长≥30分钟。

（二）血液透析滤过设备(双泵)

1.显示屏配置:≥15英寸全触摸屏，屏体耐腐蚀、易清洁，配备中文操作界面。

2.屏幕调节:显示屏旋转角度≥180°，适配多角度操作和观察使用;

3.显示器与报警灯一体，能实现360°全方位声光报警，具有四种颜色报警指示灯，分级提示设备工作、异常、故障状态。

13.设备可存储≥10种透析液配方，满足不同品牌浓缩液配制需求。

15.▲多曲线自定义处方:支持个性化治疗参数设置，提供超滤曲线、钠离子曲线、碳酸氢根曲线、透析液流量曲线、透析液温度曲线、肝素曲线;每种曲线可存储≥30条。

29.后备断电续航:配备大容量内置蓄电池，市电断电后可持续维持血液回路正常工作时长≥30分钟。

- （二）原招标文件中相关的时间更正为：

- 投标截止时间：2026年 9月 30日北京时间09:30。

- 开标时间：2026年9月30日北京时间09:30。

- 投标文件提交与接收时间：2026年9月30日北京时间09:30前。

- 二、其它内容不变，本项目招标文件内容以本次更正后版本为准。

- 徐州国信招标有限公司

- 2026年9月16日