竞争性磋商文件

项目名称：泰兴市2026年省级水利工程维修养护项目

项目编号：JSZC-321283-JZXM-C2026-0003

# 采购人：泰兴市堤闸养护服务中心

# 采购代理机构：江苏嘉泽项目管理有限公司

2026年8月

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

泰兴市2026年省级水利工程维修养护项目JSZC-321283-JZXM-C2026-0003的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取采购文件，并于2026-09-08  09:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321283-JZXM-C2026-0003

2.项目名称：泰兴市2026年省级水利工程维修养护项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：1519976.8元

5.最高限价：1519976.8元（投标报价超过最高限价的为无效报价）

6.采购需求：主要包括马甸水利枢纽维修养护（含钢丝绳保养、定滑轮更换、开度仪、主令闸位计更换、电脑显示屏更换、监控摄像头更换、路灯改造、启闭机维修、发电机保养、墙面维修、观测棱镜更换、泵站南大门改造、套闸东北侧大门改造、水泵控制器更换调试、围墙铁栅栏改造、放电计数器更换等）；过船港闸维修养护（含节制闸水位计维修、布置观测桩、安全警示标志更换、节制闸树木清杂植物补栽、节制闸自动化系统维修、避雷网维修、管理用房维修、仓库配电房大门更换、启闭机及配件保养、节制闸钢丝绳养护、低压柜（屏）维护、发电机保养、监控、网络系统养护、动滑轮保养等）；天星港闸维修养护（含闸门检修防腐、更换钢丝绳、启闭机维修、内墙涂料维修、工作桥栏杆维修、工作桥地面维修、办公区墙面改造、树木清杂养护、补栽绿化、围墙栏杆更换、监控设备维护、信息化设备线路改造、东闸站闸门拆除等）；焦土港闸维修养护（翼墙墙面防碳处理、外墙面瓷砖维修清洗、避雷网维修、闸门钢丝绳保养、滑轮保养、闸门漏水维修、闸门防腐、启闭机检修维护、发电机保养、上下游电子水位计维护、内墙面改造、护坡维修、植物防护、围墙栏杆安装、标牌标注更换、室外照明维修等）（具体内容详见清单）。

7.合同履行期限：项目工期60日历天，其中启闭机加油项目工期为签定合同开始一年完成。乙方在中标后签订合同时应承诺负责工程验收后的养护中的启闭机加油部分工程量需按时完成。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

获取时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

获取方式：线上获取

售价：免费

四、提交首次响应文件

提交首次响应文件截止时间：2026-09-08   09:00（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

五、开启

时间：2026-09-08   09:00（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无。

2.采购信息发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.注意事项：

（1）潜在供应商登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在供应商，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，供应商应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：泰兴市堤闸养护服务中心

地址：泰兴市大庆中路31号

联系方式：19825502826

2.采购代理机构信息

名称：江苏嘉泽项目管理有限公司

地址：泰兴市根思中路71号四楼

联系方式：15905267335

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市堤闸养护服务中心 孙鑫

联系方式：19825502826

项目联系人：江苏嘉泽项目管理有限公司 孟娟

联系方式：15905267335

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：泰兴市堤闸养护服务中心 地址：泰兴市大庆中路31号 联系人：孙鑫 联系方式：19825502826 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏嘉泽项目管理有限公司 地址：泰兴市根思中路71号四楼 联系人：孟娟 联系方式：15905267335 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 竣工验收合格后按审计价一次性付清。 |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 1.4.2 | 要求供应商具备的特定资格要求 | 见竞争性磋商公告 |  |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 工程量清单，图纸，竞争性磋商文件的澄清、修改、补充通知等内容。（如有） |  |
| 2.2 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2026年9月4日17时30分 |  |
| 3.1 | 响应文件的组成 | （1）磋商报价表 （2）响应函 （3）投标报价明细表及分析说明 （4）资格及资信证明文件 （5）采购需求响应表 （6）企业综合实力证明材料 （7）供应商认为应列入响应文件的其他材料 |  |
| 3.2.3 | 报价的其他要求 | 1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及开标环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 2.一轮评审结束后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，一轮评审的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最终报价(二轮报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为放弃投标。 供应商最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 各供应商应准时参加磋商会议，按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价，逾期报价或未报价的，视作退出磋商。 |  |
| 3.3.3 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份； |  |
| 3.3.4 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺函、中小企业声明函（若需）须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。 |  |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间。 地点：“苏采云”系统 |  |
| 5.1.1 | 竞争性磋商小组 | 小组人数：3 人及以上单数。 |  |
| 7.1 | 签订合同的 时间要求 | 自成交通知书发出之日起 30 日内 |  |
| 8.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形式:支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 （2）金额：合同价的5% （3）缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还（无息）。 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 | 质疑和投诉 |  | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 9.2 | 文件的解释 |  | 由采购人负责 |
| 9.3 | 落实政府采购政策 |  | 本项目为专门面向中小企业的项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号及苏财购【2022】45号文）规定，供应商应当提供《中小企业声明函》。 |
| 9.4 | 参加磋商的要求 |  | 首次响应文件开启之后，请各供应商关注苏采云开标大厅并在规定的时间内提交磋商函。未按照磋商小组的要求参加磋商导致的后果由供应商自行承担。 |
| 9.5 | 其他 |  | - 本项目代理服务费由成交人支付，采购代理服务费收费标准参照计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号文规定的70%计取。此项费用包含在投标报价中，并不单独立项，由成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构付清，供应商在投标报价时应综合考虑有关投标所产生的所有费用，采购人不再另外支付。 2.评审费按苏财购〔2016〕48号规定，外加路费补贴。 |
| 9.6 | 采购标的所属行业 |  | 其他未列明行业 |
| 9.7 | 1、供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。 2、各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若供应商存在因报价过低无法履约或拒绝缴纳履约保证金或成交后无正当理由拒签合同等恶意竞争行为，取消其成交资格，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 3、本工程清单中列明的暂列金额、专业工程暂估价不下浮，由采购人控制使用。 4、本工程中的所有专业施工项目必须由采购人审核把关。 5、中标人在签订合同前，须向采购人提交已标价的工程量清单，已标价的工程量清单总价应与成交价一致，各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。 6、本项目实施时，采购人有权根据实际情况决定清单中部分工程内容是否实施，成交人须无条件配合。结算时，不因工程量的调减而改变成交时的综合单价。 |  |  |

1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见供应商须知前附表。

1.3采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求供应商具备的特定资格要求：见供应商须知前附表。

1.4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 竞争性磋商文件

2.1竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）合同条款及格式（仅供参考）；

（5）采购需求；

（6）响应文件的编制要求及参考格式；

（7）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2竞争性磋商文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

竞争性磋商文件的澄清将在提交首次响应文件截止时间5日前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.3竞争性磋商文件的修改

采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的修改，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改竞争性磋商文件的时间距提交首次响应文件截止时间不足5日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

2.4竞争性磋商文件的重新发布

竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件的组成：见供应商须知前附表。

3.2报价

3.2.1供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2供应商须按竞争性磋商小组的要求在规定的时间内提交最后报价。

3.2.3报价的其他要求：见供应商须知前附表。

3.3响应文件的编制

3.3.1供应商可以按照第六章“响应文件的编制要求及参考格式”要求编制响应文件。需另行增加的相关内容和材料应编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.3.2供应商应对竞争性磋商文件中的资格要求、合同履行期限、 技术、服务标准和要求等内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.3.3响应文件的数量：见供应商须知前附表。

3.3.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。

3.4响应文件的递交

供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。

3.5响应文件的修改与撤回

在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

3.6响应文件的确认

供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

3.7响应文件的拒收

在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

4.响应文件的开启

4.1响应文件的开启

响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

4.2特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

5.响应文件的评审

5.1竞争性磋商小组

5.1.1响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。

5.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2评审

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

6.成交

6.1确定成交人

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

6.2成交公告及成交通知书

自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

7.合同

7.1采购人和成交人在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成损失的，成交人还应当对予以赔偿。

7.2成交人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章6.1条规定的原则确定其他供应商作为成交人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

8.履约保证金

8.1成交供应商应按采购人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.2成交供应商不能按本采购文件要求提交履约保证金的，视为放弃成交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

9.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 竞争性磋商

竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |
| 资格审查 | 基本资格条件的承诺 | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章《供应商基本资格条件承诺书》） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业的项目。（提供中小企业声明函，内容及格式参照第六章） |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |
| 1.2响应性评审 |  |  |
| 评审事项 | 评审因素 | 评审标准 |
| 响应性评审 | 报价 | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |
|  | 技术要求 响应 | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |
|  | 商务要求 响应 | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |
|  | 合同草案条款响应 | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |
| 1.3详细评审 |  |  |
| 评审项目 | 评审因素 | 评审内容及标准 |
| 价格部分 （25分） | 报价评审 （25分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他招标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×25分。 |
| 商务评审（25分） | 企业资质及 项目负责人资格 （7分） | 供应商具备有效【水利水电工程施工总承包】三级及以上资质且具备有效的安全生产许可证的得4分；本项最高得4分。 供应商拟派项目负责人具有【水利水电工程二级】及以上建造师执业资格且具有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）的得3分；本项最高得3分。 注：企业资质证书材料扫描件加盖电子公章，否则不得分；项目负责人证书及供应商为其缴纳的近3个月的社会保险证明材料扫描件加盖公章，否则不得分； |
|  | 企业体系认证（9分） | 具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得3分，最高得9分。 注：提供证书扫描件并加盖公章，并提供在国家认证认可监督管理委员会网址的信息查询截图作为评审依据，未提供信息查询截图、已失效或撤销的不得分。查询网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page |
|  | 业绩 （9分） | 供应商自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）承接并完成过水利水电工程相关设备维修或养护项目的，每有一个得3分，本项最高得9分。 注：业绩证明材料须同时提供成交通知书或成交通知书（直接发包项目如没有成交通知书或成交通知书，须提供采购人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、合同的扫描件并加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 技术评审（50分） | 组织管理 （9分） | 根据供应商对本次项目的组织管理方案内容进行对比打分。 组织管理方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得9分； 方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得6分； 方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得3分； 方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得1分。 |
|  | 安全管理 （9分） | 根据供应商对本次项目的安全管理方案内容进行对比打分。 安全管理方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得9分； 方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得6分； 方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得3分； 方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得1分。 |
|  | 运行管理 （9分） | 根据供应商对本次项目的运行管理方案内容进行对比打分。 运行管理方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得9分； 方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得6分； 方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得3分； 方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得1分。 |
|  | 巡查维修 （9分） | 根据投标人对本次项目的巡查维修方案内容进行对比打分。 巡查维修方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得9分； 方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得6分； 方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得3分； 方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得1分。 |
|  | 技术资料管理（7分） | 根据供应商对本次项目的技术档案收集、整理等内容进行对比打分。 优秀得7分；良好5分；一般得3分；差或无此内容不得分。 |
|  | 服务承诺 （7分） | 有后续服务安排明确可行，后续服务具体措施得当、清晰、积极响应等内容进行对比打分。 服务方案切实可行、内容完整全面、针对性强、完全满足各项要求的得7分； 方案整体可行、内容较为齐全，较好满足要求的得5分； 方案基本可行、内容基本完整，基本满足要求的得3分； 方案内容缺失较多、可行性不足，未满足要求的得1分。 |

评审采用综合评分法，磋商小组对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人将对第一成交候选供应商提交的所有资料以及相关原件进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

1.资格审查

1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表

2.磋商

2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

2.2磋商

2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最后报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

3.再次提交响应文件

3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

3.2最后报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最后报价。

4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。

7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

9.评审过程中特殊情况的处理规定

9.1磋商小组成员的更换

（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

9.2异常低价的处理

依据《江苏省财政厅转发财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(苏财购〔2026〕36号)规定：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；

2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；

3.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

9.5得分相同

评审得分相同的，最后报价低的优先；评审得分且最后报价相同的，技术方案得分高的优先；评审得分、最后报价和技术方案得分均相同的，采购人随机抽取方式确定。

9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）响应文件无法解密；

（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.4法律、法规规定的其他无效响应情形。

第四章 合同条款

（仅供参考）

合  同

合同编号：

项目名称：

采购单位：

承包单位：

签订日期：

第一节  合同协议书

（以下简称“采购人”）为实施（项目名称），已接受（以下简称“承包人”）对（项目名称）（合同编号：）的投标，并确定其为中标人。采购人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）已标价工程量清单；

（6）其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）（小写）¥元）。

4、承包人项目负责人：。

5、工程质量符合合同约定标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、采购人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺，合同履行期限为：。

9、本协议书一式份，合同双方各执份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

采 购 人：（名称）                       承 包 人：（名称）

法定代表人                               法定代表人

或委托代理人：（签名或签章）          或委托代理人：（签名或签章）

地    址：                               地    址：

电    话：                               电    话：

电    传：                               电    传：

邮政编码：                               邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

帐    号：                               帐    号：

第二节  合同条款

4.1 词语涵义：

4.1.1 本项目为：

4.1.2 本项目采购人为：

4.1.3 本项目承包人为：

4.2 适用法律、法规、规章和管理依据

4.2.1 本合同适用的国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省水利工程管理条例》以及水利部和江苏省的其它有关规定。

4.2.2 本合同的管理依据为：国家现行有关法律、法规，水利部和江苏省有关规定，国家有关工程技术规范、规程和标准，有关项目批准文件和设计文件，本合同及采购人的竞争性磋商文件和其它有关文件。

4.3 承包人的义务和责任

4.3.1 承包人除在投标文件中提交外，还应在管理合同生效后的两周内，按投标文件的承诺向采购人提交详细的技术服务方案、现场管理机构组成以及委派的项目负责人、技术负责人和主要管理人员（具备相应执业资格）的名单、简历。所有管理人员应是有从事过类似工程管理的经验。

4.3.2 承包人的管理范围：由双方现场进行移交。

4.3.3 承包人的工作内容和主要措施：见附件。

4.3.4 承包人应自己负责实施合同期间其工作人员的伙食、通讯、交通、资料收集、调查用工器具的搬迁、项目验收等一切费用。

4.3.5承包人更换项目负责人或技术负责人须经采购人同意，拟继任人选的资历应不低于竞争性磋商文件要求，且现场管理机构中技术人员应保持相对稳定，如需调整需报采购人同意后方可执行。

4.3.6 承包人须维护采购人的基础资料及调查成果，不得转让给第三方重复使用。

4.3.7 承包人在被授予合同后不得转包，如发现分包或转包，按乙方违约处理。

4.3.8 因承包人的过失造成采购人的直接经济损失，承包人负责恢复设施或赔偿采购人赔偿金。根据责任大小，赔偿金额直至经济损失的100%，同时承担相应的法律责任。

4.4 采购人的义务和责任

4.4.1 采购人应在服务合同生效后一周内向承包人提供开展各项技术服务所需要的有关工程技术资料一套。包括：泵站、船闸工程设计资料、竣工图及主要设备技术参数和图纸以及其它相关的技术资料一套。服务项目完成或合同终止两周内需交还采购人。

4.4.2 采购人向承包人提供必要的工作、生活条件，包括水、电、网络、现场运行人员生活、办公用房等。

4.4.3 采购人按照合同规定向承包人支付款项。

4.4.4 采购人对承包人承担的项目进行监理和质量验收。

4.4.5 维护承包人调查成果，组织专家验收评审。

4.4.6 因项目实施过程中出现特殊情况的，采购人与承包人可协商具体的工期。

4.5 承包人的权利

4.5.1 对采购人发出的有碍健康和人身安全的指令有拒绝执行的权利。

4.5.2 对采购人发出的可能影响工程安全或可能引起运行事故的指令有拒绝执行的权利。

4.6 采购人的权利

采购人将对承包人的技术服务工作进行检查、考核。

4.7 合同生效、变更与终止

合同终止后，承包人将涉及本工程项目的所有技术资料交还采购人。

4.8 违约行为处理

4.8.1 采购人违约，应支付给承包人违约金和赔偿经济损失，赔偿经济损失的数额双方协商解决。

4.8.2 承包人违约，应支付采购人违约金和赔偿经济损失，赔偿经济损失的数额双方协商解决。

4.9 服务内容及付款方式

4.9.1 服务内容及要求：详见预算。

4.9.2 付款方式：竣工验收合格后按审计价一次性付清。

4.10 其他

承包人需参加保险的种类：应自费办理派驻现场管理机构人员人身和自备财产的有关保险。保险时间包括全部技术服务期，并自行办理索赔。如承包人不及时办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

4.11 争议的解决

4.11.1 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向泰兴市人民法院起诉。

第五章  采购需求

## 一、项目概况

（一）项目名称：泰兴市2026年度省级水利工程维修养护项目。

（二）主要建设内容：具体内容详见采购人提供的图纸、工程量清单、国家现行相关施工规范及技术标准等。

（三）现场条件及周边环境情况：供应商自行踏勘。

## 二、工程量清单

工程量清单请各供应商从江苏省政府采购网自行下载。

供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各单价直接将预算价按照中标下浮率（特指实际下浮率，安全文明措施费、暂列金额、专业工程暂估价等不可竞争费用不下浮）同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。

下浮率={1-[成交价-（暂列金额+暂估价（其中：材料（工程设备）暂估价应包括总价措施项目费））×（1+规费费率）×（1+税金费率）]/[招标控制价-（暂列金额+暂估价（其中：材料（工程设备）暂估价应包括总价措施项目费））×（1+规费费率）×（1+税金费率）]}X100%；其中：暂估价和暂列金额作为减数时，必须乘以（1+规费费率）×（1+税金费率）后计算下浮率。

## 三、技术规范

本工程采用的技术规范：执行国家现行标准规范和现行技术工艺要求。

## 四、商务部分

1、工期：项目工期60日历天，其中启闭机加油项目工期为签定合同开始一年完成。乙方在中标后签订合同时应承诺负责工程验收后的养护中的启闭机加油部分工程量需按时完成。

2、质量标准：合格；

3、付款方式：竣工验收合格后按审计价一次性付清。

五、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

六、其他说明

6.1本工程施工必须符合国家相关规范要求，确保通过验收。

6.2建筑垃圾外运、材料运输、机械设备进退场等工作中，出现与交通运输、城市管理有关的矛盾由成交人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；

6.3.施工过程中不得污染周边环境，不得对周边环境造成影响，否则一切责任由承包人承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

6.4安全生产

6.4.1施工现场内及周边须设置防护设施、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及施工现场内、外的临时交通安全设施等。

6.4.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门、采购人的要求，施工车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

6.5承包人须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在投标报价中；

6.6承包人搭建的临时设施和材料堆场必须服从采购人和监理单位的统一安排。如承包人不服从，采购人有权根据项目管理规定对承包人进行处罚。

6.7在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保该项目工程的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

6.8发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

6.9本工程在施工中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

6.10承包人要对施工人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在工程验收前应向采购人提供招标工程的一套完整的安全资料。本工程承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。承包人必须成立项目安全管理小组，所有工程施工过程均必须有专职安全管理人员在施工现场，实施安全监督。

6.11承包人不得借资质投标，不得挂靠有资质的单位参加投标，承包人不得将工程转包或者分包。采购人发现承包人有上述情况，将终止施工合同，责令成交人立即退场，因此造成的一切损失均由承包人承担，今后禁止该单位参加建设方的一切招标活动。

6.12供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商投标报价中。

6.13供应商要充分了解项目情况，对最高限价如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在投标期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向招标人提出任何费用。

6.14农民工工资支付及担保按照国家、省市相关规定执行。

6.15承包人须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从采购人对于项目管理提出的各项要求。承包人须严格落实安全防护措施，承包人安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，监理人有权立即责令承包人停止施工，要求承包人进行整改，承包人整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到采购人和监理人批准后方可恢复施工。

6.16供应商自行勘察现场，应充分了解本工程的施工现场条件及本工程的施工难度，根据现场情况及自身的施工方法自主报价。

第六章 响应文件的编制要求及参考格式

1.响应文件的组成

见第二章3.1条。

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中响应函中的价格一致。

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2 响应函

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签名或盖章。授权代表签名或盖章时，须将《法定代表人授权委托书》及其附件附在响应文件中。

2.2.3响应函和法定代表人授权委托书的格式见附件。

2.3 投标报价明细表及分析说明（如有时）

2.3.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写，表格中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加。

2.3.2投标报价构成表及分析说明见附件。

2.4 资格条件证明文件

2.4.1供应商基本资格条件承诺书；

2.4.2磋商文件要求的其他资格条件证明材料。

2.5 采购需求响应表

供应商应仔细阅读采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的货物、服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.6 企业综合实力证明材料

供应商应对照第三章的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

2.7 供应商认为应列入响应文件的其他材料

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖法人公章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2磋商报价表

磋商报价表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响 应 函

致：（采购人名称）

我方收到贵方编号             竞争性磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

一、我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《磋商报价表》。

二、我方愿意提供江苏嘉泽项目管理有限公司在竞争性磋商文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起60天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成竞争性磋商文件要求的所有工作内容。

五、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

六、我方认可并保证遵守竞争性磋商文件的所有规定，放弃对竞争性磋商文件提出质疑的权利。

七、如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按竞争性磋商文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商名称（盖供应商公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

邮箱：

3.4投标报价明细表及分析说明（工程量清单）

本项目无需供应商编制工程量清单。最终确定的承包价格按招标控制价总价下浮率同比下浮到各个子目形成综合单价，作为结算依据；其中，不可竞争费不参与下浮。

供应商名称（盖法人公章）：

法定代表人或授权委托人(签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.5资格及资信证明文件

资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）供应商基本资格条件承诺书

供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

供应商名称（盖法人公章）：

法定代表人或授权委托人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

（2）中小企业声明函

中小企业声明函

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本企业参加     的         采购活动，提供的服务全部由本企业提供。我方的具体情况如下：

（标的名称） ，属于 （行业） ；本企业从业人员        人，营业收入        万元，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的中小企业划分标准，本企业属于 （中型企业、小型企业、微型企业）   。

本企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1.从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、本项目属于其他未列明行业。
（3）法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：			年			月			日

经营期限：

姓名：			性别：			年龄：

身份证号码：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

供应商：（盖法人公章）

法定代表人签名或盖章：

日期：   年  月  日

授权委托书

委托人（供应商）：

地址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在（采购项目名称）招标投标活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取竞争性磋商文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项投标事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加开标，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限			，自	年	  月	日起，至	  年	  月	日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人：（盖法人公章）

法定代表人：（签字或盖章）

受委托人：（签字）

年月日

（4）本项目的特定资格要求提供的证明材料：无

3.6采购需求响应表

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本竞争性磋商文件第五章《采购需求》的要求，并郑重承诺完全按照《采购需求》要求提供相应的服务，并自愿放弃对其中意义不明确内容的解释权。

二、技术要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

三、商务要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

四、合同草案条款完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

供应商名称（盖法人公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

3.7供应商认为应列入响应文件的其他材料