招　标　文　件

项目名称：阜宁县人民医院救护车采购项目

项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2026-0106

采   购  人：阜宁县人民医院

采购代理机构：江苏苏维工程管理有限公司

2026年9月3日

# 总  目  录

- 招标公告……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  招标公告

项目概况

阜宁县人民医院救护车采购项目招标项目的潜在投标人可在江苏省政府采购网“政府采购一体化平台（苏采云）”获取招标文件，并于2026年9月24日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2026-0106

2.项目名称：阜宁县人民医院救护车采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：120万元

5.最高限价：120万元

6.采购需求（简介）：阜宁县人民医院救护车采购项目，主要为3辆救护车采购、安装、调试及衍生服务等。质量要求：符合相关国家标准、行业标准及招标文件的要求。质保期：底盘车不少于两年或50000公里（以先到指标为准），医疗舱提供不少于1年的质保期。（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕并交付采购人正常运行使用。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2025年度的财务状况报告（财务状况报告至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务状况报告。）】；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，只接受中小微企业投标，在响应文件中提供《中小企业声明函》并加盖公章。

特别说明：供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定要求提供声明函内容不实的，即不属于中小企业参与本项目投标的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任，请各供应商予以关注。

3.本项目的特定资格要求：投标人所投车辆必须是工业和信息化部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”可查询产品，提供本项目投标车辆查询截图（截图须清晰显示投标车辆的公告型号）。

三、获取招标文件

1.时间：2026年9月3日起至2026年9月10日。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在江苏省政府采购网“政府采购一体化平台（苏采云）”自行免费下载招标文件。（注：若决定参加投标的，须持投标人CA在上述时间内登录苏采云政府采购交易系统下载。）

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年9月24日09点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html.

领取CA和办理电子签章【请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，具体联系方式见上述链接。具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）】、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86722801。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化综合交易平台”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：阜宁县人民医院

地 址：江苏省盐城市阜宁县阜城街道苏州路500号

联系人：顾女士

联系电话：0515-87278211

2.采购代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地 址：阜宁县城南大厦A座10层

联系方式：陈婷，18651769888

3.项目联系方式

项目联系人：顾女士，陈婷

电 话：0515-87278211，18651769888

2026年9月3日

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理机构将根据发改价格〔2011〕534号文件，按招标项目中标价的1.2%向中标供应商收取服务费用，由中标供应商在开取中标通知书前一次性支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间之前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人对招标文件中的技术要求与商务要求，如有偏离，在偏离表中逐条说明，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

18.2中标人在领取中标通知书之前，必须提供三份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件并且加盖投标人公章。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购人或采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；得分且投标报价相同的由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（财库〔2026〕2号）的规定要求：

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目全部有效投标人平均值 50%的，即投标（响应）报价＜采购项目全部有效投标人平均值×50% ；

2.投标（响应）报价低于采购项目有效投标人次低报价 50%的，即投标（响应）报价＜采购项目有效投标人次低报价×50% ；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45% ；

4.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场接到通知后30分钟内，提供书面说明及相关证明材料给评标委员会（投标联系人手机保持畅通，如无法接通，视为自动放弃该投标的一切权利），对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

27.3采购本国产品的支持政策

27.3.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

27.3.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

27.3.3供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

27.3.4供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

27.3.5评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

27.5废标条款

27.5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.5.3因重大变故，采购任务取消的。

27.5.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.5.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.6.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人或采购代理机构将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”“阜宁县公共资源电子化综合交易平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

采购人、采购代理机构接收质疑联系人、联系电话和通讯地址等见招标公告采购人信息、采购代理机构信息。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

八、履约保证金

35.履约保证金缴纳：

35.1本项目履约保证金金额按中标价的5%执行，中标人应在签订合同前将履约保证金应当以转账、电汇或银行汇票等形式从中标人的账户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县人民医院，开户银行：建设银行阜宁支行营业部；账号：32001737336052512223。

依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

需要办理保函的，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（在线申请履约保函（保险），也可以自行另行办理。采用保函形式提交的，其受益人为甲方（采购人），保函的有效期不得低于合同的履行期限。

35.2依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向采购人提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将按80%缴纳。

35.3履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

九、其他

36.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

36.2本文件中若涉及数据中心采购，应按照《〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

第三章  合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称： 阜宁县人民医院救护车采购项目

合同编号：

甲    方：        阜宁县人民医院

乙    方：

签订时间：

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 阜宁县人民医院

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：   阜宁县人民医院救护车采购项目

- 采购项目编号：  JSZC-320923-SWGC-G2026-0106

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：3辆救护车

- 品牌：                    规格型号： 详见招标文件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- þ否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  þ分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

þ否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：

þ分期付款：

预付款支付时间：合同签订后，采购人在收到预付款发票后10个工作日内，预付款支付比例：合同金额的30%。

自车辆验车上牌合格并试用15天后，采购人组织相关部门进行验收，所有设备验收合格后，采购人在收到付款发票后10个工作日内，付至实际结算价的95%；

验收合格满两年后，且设备无主要质量问题的前提下，采购人在收到付款发票后10个工作日内，付清余款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

- （1）起始日期：    年   月   日，完成日期：     年   月   日。

（2）履约地点： 阜宁县

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是    ¨否

收取履约保证金形式：

供应商可以采用保函形式提交履约保证金，需要办理保函的，可以通过政府采购电子履约保函（保险）平台（在线申请履约保函（保险），也可以自行另行办理。采用保函形式提交的，其受益人为甲方（采购人），保函的有效期不得低于合同的履行期限。

收取履约保证金金额： 本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行

履约担保期限： 不得低于合同的履行期限

（4）分期履行要求：合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕并交付采购人正常运行使用。

（5）风险处置措施和替代方案：  按国家法律法规相关规定

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体： 阜宁县人民医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收

（3）履约验收方式：þ一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：   从国家法律法规规定

（5）履约验收的内容： 包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况

（6）履约验收标准：  从国家法律法规规定

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否

（8）履约验收其他事项： 严格按照招标文件要求进行验收。对出现假冒产品、以次充好、质量缺陷的，乙方承担全部责任。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

- 合同生效

本合同自  甲乙双方签订本合同之日起 生效。

- 合同份数

本合同一式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，政府采购监管部门执壹份。均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年     月      日

合同订立地点：   阜宁县人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 （公章或合同章） |  | 单位名称 （公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | 无 |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 根据招标文件和国家相关法律法规执行。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 无 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕并交付采购人正常运行使用。 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 1.符合（财办库〔2020〕123号）规定的需求。 2.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 3.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 阜宁县 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 供货及售后服务期间风险均由乙方负责，乙方自行办理相关保险手续。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 底盘车不少于两年或50000公里（以先到指标为准），医疗舱提供不少于1年的质保期。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 1小时 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 无 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 按照招标文件相关要求执行 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其他投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1. 履约保证金退还： 1.1 乙方在本合同全部履行完毕并经验收合格后，并经甲方同意后，原渠道三个工作日内无息退还。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。 1.2 如为保函，在到期时自行失效。 2.逾期退还的违约责任： 采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同质保期 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 无 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 无 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重做、更换相关具体规定 | 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： ⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。 ⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。 ⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付赔偿费 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 按逾期付款金额每日千分之一向乙方支付赔偿费，但累计不超过逾期付款金额的百分之一。因乙方原因造成的，甲方不支付逾期付款利息。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定要求的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 甲方住所地 人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。 |
|  |  | 索赔 1.甲方有权根据当地法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2、根据合同规定的质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： （1）乙方同意退货，并将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用； （2）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须按甲方所能接受的数额，降低货物的价格； （3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对修补或更换的货物相应延长质量保证期。 3、如果在甲方发出索赔通知后20 天内，乙方未能作出答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  |  | 验收 1.在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。 2.货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、规格、数量或重量等有关配置情况进行检验，如发现货物的质量、规格、数量或重量等有关配置情况与招标文件及合同有不符之处，甲方有权在货物运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准和自己的检验结果或当地质检部门出具的检验证书向乙方提出更换。 3. 如果货物的有关质量、规格、性能、数量或重量等有关配置情况与招标文件及合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 4.验收期限自车辆验车上牌合格并试用15天后，甲方组织相关部门进行验收，特殊情况需延长的，双方应特别约定。 5.如双方对验收结果有分歧，则以技术监督部门（或经双方认可的第三方检验检测机构）的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。 |

第四章 采购需求

项目属性：货物类项目。

一、项目概述

- 1.采购需求（简介）：阜宁县人民医院救护车采购项目，主要为3辆救护车采购、安装、调试及衍生服务等。

- 2.质量要求：符合相关国家标准、行业标准及招标文件的要求。质保期：底盘车不少于两年或50000公里（以先到指标为准），医疗舱提供不少于1年的质保期。

- 3.合同履行期限：合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕并交付采购人正常运行使用。

二、采购需求及要求

- 1.技术要求

- 1.1采购标的的数量

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 3 | 辆 |

- 1.2采购标的需实现的功能或者目标、质量、规格、物理特性等要求。

| 一、车辆基本要求 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 整车基本功能：投标车型主要功能为转运、救治和监护病人的专用救护车，车载负压设备一套。 |
| 1.2 | 适应环境：投标车型应适应各种自然条件，适应户外长时期作业的需求，适合城市道路，社区通行及郊县崎岖道路，适应气温－35到60摄氏度之间。 |
| 1.3 | 产品公告：投标车型应具备国家发展改革委目录公告以及3C认证，能在买方所在地公安交通管理部门办理特种车上牌照手续。 |
| 二、车辆技术要求 |  |
| 2.1 | ★客车底盘 |
| 2.2 | ★外形尺寸：5400mm≥长≥5300mm、2000mm≥宽≥1900mm、2450mm≥高≥2350mm |
| 2.3 | 医疗舱尺度：2800mm≥长≥2700mm、1700mm≥宽≥1600mm、1800mm≥高≥1700mm |
| 2.4 | 轴距：≥3300mm |
| 2.5 | 最高时速：≥170KM/h |
| 2.6 | 整备质量：≤2500kg |
| 2.7 | ★总质量：≤3300kg |
| 2.8 | 发动机排量：≥1990ml |
| 2.9 | 发动机型式：前置（横置）、直列四缸、液冷、增压中冷、缸内直喷汽油机 |
| 2.10 | ★燃油种类：汽油 |
| 2.11 | 额定功率：≥160kW |
| 2.12 | 最大扭矩：≥300N.m |
| 2.13 | 排放标准：尾气排放必须符合国VI标准。 |
| 2.14 | 变速器：5档手动 |
| 2.15 | ★发电机：发电机为12V，功率为120AH以上。 |
| 2.16 | ★制动系统：防抱死制动系统ABS+EBD，四轮碟刹 |
| 2.17 | 空调系统：控制：冷暖空调，前后双空调，独立控制。 |
| 2.18 | 要求铝合金轮毂 |
| 2.19 | ★安全气囊：驾驶座应配有安全气囊。 |
| 2.20 | 车窗：医疗舱右侧侧拉门上应为可开启式玻璃窗。 |
| 2.21 | 侧拉门：医疗舱右侧必须为大开度侧拉门。 |
| 2.22 | 尾门：尾门要求对开式，可180度打开。 |
| 2.23 | 踏板：医疗舱右侧侧拉门处应安装伸缩式上车踏板。 |
| 2.24 | 倒车雷达、倒车影像：后视镜为电动可调节后视镜。 |
| 2.25 | 外 观：车身外表颜色为白色，贴红色彩条，按江苏省院前急救标准及客户要求制作。所有标识采用国际知名品牌反光贴。 |
| 三、医疗舱及改装 |  |
| 3.1 | 基本要求：医疗舱内饰材料及装饰材料的防火性能应符合汽车内饰材料特性的要求。 医疗舱内饰材料应全部模具一次成型工艺，材料应具有无异味、无毒、安全性强等优点。内饰件应无尖锐突出形状，周边应修光，连接应平滑，禁止使用板材拼接工艺。 医疗舱内饰及结构件安装必须与车身固定连接，并应形成具有良好密封性和保温性。 |
| 3.2 | 地板：应采用耐磨、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用地板。 |
| 3.3 | 中隔墙：采用模具一次成型工艺，隔板加装窗户，隔板安装位置应不影响车辆维修。 |
| 3.4 | 设备平台：应能够放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固。尽量减少平台宽度，增加担架过道空间。 |
| 3.5 | 医生椅：中隔墙配置医生，医生椅的固定应符合汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求。右侧配置一体成型长排座椅，配防滑座板及靠背板，配2点式安全带。可坐2人，座垫下方设为储物舱，前端为朝前座椅。 |
| 3.6 | 氧气瓶柜：应采用一次成型工艺，位于医疗舱左侧后部，操作方便，并可放置2个10升氧气瓶的空间。 |
| 3.7 | 集成内顶：集成内顶应集成照明、储物、杀菌、输液、全方位扶手等功能于一体，采用一次成型工艺，其设计合理方便医护人员开展抢救工作。 |
| 3.8 | 污物桶：在不影响医护人员急救工作且方便操作的位置应配有免洗消毒液固定装置、污物桶。 |
| 3.9 | 医疗舱至少有2个车窗，至少1个可开启，车窗材料符合车辆有关规定。 |
| 3.10 | 安全扶手：医疗舱的上、下车门处、顶部应安装扶手，确保人员安全。 |
| 3.11 | 电控系统 |
| 3.11.1 | 控制电路：应采用集成电路控制系统，高清液晶屏显示，防水薄膜开关操作，且电瓶电量、工作灯状态、排风状态等相关用电设备的工作状态能够在液晶屏上显示，工作人员能够直观地掌握用电设备的工作状态和及时发现故障。 |
| 3.11.2 | 附加电瓶：应为汽车专用电瓶，容量不小于65AH，在驻车时可供医疗器械使用。电瓶应该安装在方便检修的位置。蓄电池安装及其所有连接应防止任何情况下发生短路的可能。在车辆熄火后，附加电瓶和启动电瓶自动断开。车辆启动时自动连接，以保证救护车的正常启动和附加电设备的用电需要。 |
| 3.11.3 | 逆变器：应为智能逆变/充电一体机，12V输入，输出为220V、不小于600W纯正弦波电源。 用电安全：220V供电线路要有断电保护和接地保护，要求符合交流工频三级移动电站的要求。 |
| 3.11.4 | 供电要求：在车辆启动状态下，可实现24小时不间断供电，可输出220V，不小于600W纯正弦波电源可供医疗设备使用，并在相应的位置安置12V电源插座两只、220V电源插座四只、5V USB插座两只。在总开关关闭后所有用电器应与主、副电瓶断开，防止漏电，以保证蓄电池保存充足电力。 |
| 3.11.5 | 安全保护：每个分电路应设有相应规范的过载保护装置，以确保医疗救护设备的电器正常使用。 |
| 3.11.6 | 驾驶室配电：驾驶舱预留保险盒及连接端口（由电源经由保险盒至用电器连接端口），以便于加装GPS、行车记录仪、计价器等设备，保证车辆电路系统及外接用电器安全。 |
| 3.11.7 | 外接充电：应配备内置大功率充电设备，可提供对蓄电池的充电，同时也可提供电力供车载医疗设备充电，需配备防水外接充电接口，外接充电线缆长度≥10M。 |
| 3.12 | 车载担架系统：自动上车担架1付，铲式担架1付，软担架1付 |
| 3.13 | 警示系统： |
| 3.13.1 | 警灯：三段式内嵌式警灯，内部安装超高亮度LED警灯，整体美观大方，流线型设计，视觉冲击力与整体造型与基础车融为一体，警示角度范围大，效果好；左右中部各安装蓝色方形LED警示灯，左右后部安装蓝色菱形LED警示灯，车身后部配有长条形尾翼集成警灯。 |
| 3.13.2 | 警报器：分体式手柄控制器，多档调节，由驾驶室控制，并符合GB8108规定。 |
| 3.14 | 供氧系统： |
| 3.14.1 | 氧气瓶：救护车应可放置2瓶10升铝合金氧气瓶，带高压减压阀及不锈钢固定装置。 |
| 3.14.2 | 氧气管道：氧气主连接管道应采用金属管，并隐藏于内饰与车身之间，氧气阀与管道连接应采用金属快速活接，确保安全性及便捷性，氧气管道分2路（1个氧气瓶连接1路） |
| 3.14.3 | 湿化瓶：即插即用湿化瓶。 |
| 3.15 | 杀菌消毒系统：适用于救护车封闭空间内的空气持续循环消毒。对车内封闭空间定流消杀防护，适用体积≥30m³。 ★细菌杀灭率≥99.93%，对空气自然菌的消亡率≥90.50%；臭氧浓度＜0.003mg/m³，紫外线泄漏量＜0.1uW/c㎡，设计循环风量＞240m³/h，可以循环调节风量大小。 |
| 3.16 | 照明系统 |
| 3.16.1 | 工作灯：应配有LED平板光带，光线均匀、柔和，考虑病人直视的舒适性。在病人区域最高照度为不小于300lx，也可根据实际情况调节亮度。 |
| 3.16.2 | 专用射灯：应配有专用射灯2组，LED冷光源，聚光型，高亮度，可调节照射角度，可在实施急救时辅助照明使用。 |
| 3.16.3 | 后照灯：应采用大功率LED后射灯，有效距离不小于10米。 |
| 3.16.4 | 夜间外部照明系统：应配备夜间外部照明系统，便于夜间急救工作的开展。 |
| 3.17 | 输液固定器：在担架车上方应装有输液架以及输液泵固定支架。 |
| 3.18 | 通讯系统：在驾驶室和医疗舱相应的位置预留通讯系统的电源接线柱和安装监控设备及GPS天线的空线孔。 |
| 四、呼吸机 |  |
|  | 1.功能：气动电控，用于急诊抢救，野外急救及长途转运； 2.显示方式： 4.5寸以上液晶显示屏幕； 3.工作方式：容量控制，压力限制，时间切换； 4.操作方式：一键飞梭旋钮及触摸按键； ★5.为方便携带及急救需要，主机重量要求小于3.5KG，携带包配置附件后的携带重量小于8KG； 6.配备挂架，方便设备固定于救护车内；配备携带包，方便机器转运使用； 7.至少具备以下通气模式： CMV、A/C、SIMV、CPAP、SIGH； 8.潮气量：50—2000ml，采用数字方式调节，方便直观，精确度高； 9.呼吸频率：1-100bpm，数字方式调节； 10.氧浓度：40%—100%，数字方式调节； 11.同步触发灵敏度：-19-19hpa，数字方式调节； 12.峰值压力：0-55hPa ，数字方式调节； 13.CPAP压力：5-15hPa，数字方式调节； 14.PEEP压力：0，5-20hPa； 15.安全压力≤72hPa； 16.监测显示：潮气量（分钟通气量），气道压力（触发灵敏度压、峰值压、PEEP压力），叹息，呼吸频率（自主呼吸频率监测），报警信息，气道压力时间波形，充电状态，吸气、呼气状态指示； 17.报警参数：压力高报警（5-60 hPa）、压力低报警（2-40 hPa）、气源压力不足报警（小于0.28MPA）、电池电量不足报警（小于30分钟）、频率高报警（10-100）； 18.自检功能：检测电池电量、气源压力、回路密封性，保证使用安全； 19.安全保护：具有防止使用中的误碰、误操作的安全锁保护功能； 20.电源要求：电源输入AC110V-220V、50/60Hz；内置锂电池，工作时间大于8小时；具有DC12V电源输入口； 21.气源要求：配备2L铝合金氧气瓶，配备大小瓶通用型减压装置，可连接中心供氧使用； 22.配置要求：呼吸机主机、携带包、呼吸管路组（呼吸阀可拆卸可高温高压消毒，硅胶呼吸管路及采样管）、带管路布套、2L铝合金氧气瓶及减压阀、气源高压管，充电器，救护车挂架、硅胶面罩，头带等； |
| 五、除颤监护仪 |  |
|  | 1.重量：≤4.2kg（含电极板）。 2.彩色电容触摸屏≥8英寸， 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 4.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。 5.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 6.★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 7.开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 8.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 9.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 10.体外电极板支持病人接触状态显示。 11.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 12.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。 13.提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 14.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 15.支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 16.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。 17.标配：12导心电、无创血压、血氧饱和度、wifi 18.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE（MDR）认证。 19.可选配病情严重程度筛查评分工具，如Glasgow昏迷评分、早期预警评分等。 可选配5G模块，支持病人生命体征实时传输和12导报告远程发送。 20.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 21.配外置智能锂电池，其中单电池可支持连续监护≥6小时，200J除颤≥300次。 22.无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 23.设备自检后支持对自检报告进行自动打印或按需打印。 24.支持自检放电能量精度显示和打印，支持设备状态指示灯用户检测。 25.自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。 26.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 27.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受1.5米跌落冲击。 28.工作环境温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%—95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 29.为保证设备参数采集准确性及稳定性，所提供附件（如体外除颤电极板及心电导连线）与除颤仪需为同一品牌 30.除颤仪的报警可升级通过手表实时分发给医护人员，保障患者安全。 31.为了保证产品质量，本项目不接受最近一年内因违反《医疗器械生产质量管理规范》被停业整顿的生产厂家产品。 32.为避免纠纷、保护知识产权，本项目不接受最近一年内被最高人民法院判决专利侵权的生产厂家的产品。 ★33.除颤仪需接入安克急救调度系统。 |
| 六、心电图机 |  |
|  | 一、工作条件 1.1 产品可在交流电源100V～240V，50/60Hz，室温5—40℃，相对湿度15% ~95%，大气压57.0 kPa ～ 107.4 kPa的环境下正常工作 1.2 产品电源插头符合中国标准，无需适配器 1.3 内置可充电锂电池，连续工作时间不少于500 份自动报告，或不少于2 小时连续记录，或不少于6 小时无记录测量 二、物理规格 2.1 产品重量≤1.5kg（包含电池和记录仪，不含记录纸和附件线缆） 2.2 主机轻巧便携，厚度≤60mm 三、ECG测量规格 3.1 ★频率响应：0.01Hz ~ 500Hz 3.2 采样率：64 kHz 3.3 起搏器采样率：96 kHz 3.4 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz） 3.5 定标电压：1mV±1% 3.6 耐极化电压：≥±900mV（±5%） 3.7 内部噪声：≤12.5µVp-p 3.8 共模抑制比： ≥140dB（AC滤波开启） 3.9 灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5% 3.10 除颤防护：承受5000V(360J) 除颤放电，无数据丢失和损坏 四、显示器 4.1 5英寸彩色液晶屏 4.2 分辨率不小于800×480 pixels 4.3 支持屏幕背景网格显示 五、存储器 5.1 内置存储器支持存储1200 份心电图报告 5.2 支持外接U盘扩展存储空间 六、打印机 6.1 内置高分辨率热敏式点阵打印机，最大记录通道数为4通道 6.2 走纸速度：5mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差不大于±5% 6.3 打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥32点/mm（25mm/s） 七、软件功能 7.1 支持一维码/二维码条码扫描仪，可快速输入病人信息 7.2 具有关机延迟功能：自第一次低电量提示后，有至少5分钟的关机延迟时间 八、数据传输 8.1 外部接口：USB接口*2，网络接口 8.2 支持无线Wi-Fi模块，具有2.4G/5G双频 ★8.3 支持HL7/DICOM/FTP标准协议，满足医院联网需求 |

1.3需执行的相关标准及其他要求

1.3.1质量要求符合国家现行质量验收规范合格标准。乙方所提供货物的系统规格和技术标准必须符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。车辆性能必须符合国家相关标准、行业标准的要求。乙方施工所用材料必须符合招标文件及投标文件中所确认的品牌或厂家所生产的产品。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

1.3.2车辆所采用的底盘需为知名公司的成熟产品，质量可靠，售后服务方便快捷。整车外表需符合江苏省统一标准。须配有报警装置【电子警报器（警笛）】；具有准确的各种安全提示和故障提示功能。

2.商务要求

2.1质保期与售后服务

2.1.1质量保证期：经双方验收合格之日起为质量保证期开始。质保期：底盘车不少于两年或50000公里（以先到指标为准），医疗舱提供不少于1年的质保期。若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行。货物最终验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或乙方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2.1.2在质保期内，对采购人的服务请求，如不能按时完成，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用由乙方承担，并向甲方支付违约金 500 元 / 次，维修费用及罚款在合同价款中扣除。

2.1.3技术指导：中标单位应免费进行技术培训和今后使用中的技术指导。

2.1.4在质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维护期相应顺延。如停用时间累计超过60 天则质保期重新计算。车辆的第一次保养必须在盐城或江苏地区进行，车辆的第一次保养为完全免费，所有费用由供应商负责。

2.2工期要求：合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕并交付采购人正常运行使用。

2.3交货地点：阜宁县。

2.4验收标准和方法

2.4.1在交付前，乙方应对货物的品牌、规格型号、技术指标、性能、质量（包括货物的外观）和数量等进行准确而全面的检验。

2.4.2验收工作按照相关行业规范、标准和本项目采购文件约定的技术指标组织。

2.4.3采购人组成验收小组按国家有关规定，规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

2.4.4配套设备及资料

配备必要的随机工具，提供技术手册、使用说明书等随机资料，以满足设备正常运行和维护保障需要。

2.4.5供货产品需与项目需求中内容相符；如有不符的，由中标人整改或换货，造成所有的损失（包括：因此给采购人造成的损失），由中标人承担。

2.5其他要求

2.5.1车辆所采用的底盘需质量可靠，售后服务方便快捷。

2.5.2中标供应商应确保本次采购产品为全新产品，且车辆能够顺利上牌。中标供应商在供货前，所采购产品须经采购人现场初步验收确认后方可供货。

中标后供应商负责在采购人所在地验车上牌、办理行驶证，车辆不能正常上牌、办理行驶证的，采购人可拒付所有款项，因此给采购人造成损失的，由供应商负责赔偿。

2.6付款方式：详见合同条款。

- 履约能力要求

- 1.投标人具有救护车业绩。

- 2.投标人具有质量管理和质量保证能力。

- 3.投标人具有按既定环境保护标准和法规要求提供产品的环境保证能力。

- 4.投标人具有系统化的管理流程，以确保员工在工作环境中的健康与安全。

5.实施方案、售后方案及其他

- 5.1服务保障方案

- 包括但不限于专属固定项目组织架构与专人驻场对接方案；原厂整车品牌直供与全链条溯源管控方案；交付进度分段管控方案；标准化验收、对账、资料移交闭环管理方案等。

- 投标人应按照采购人的要求，保证实施方案内容及实施流程的科学性、完整性；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

- 5.2车辆改装实施方案

- 包括但不限于：全套整车改装图纸与效果图交付方案；底盘与医疗舱一体化合规改装工艺方案；车载电气、供氧、负压系统标准化集成改装方案；全套急救设备一体化固定装配方案等内容。

- 提供的改装方案及图纸内容齐全、效果清晰、能完整体现车辆情况，方案设计科学合理实用

- 5.3项目重点难点分析及管控方案

- 包括但不限于：整车尺寸、舱体参数严格达标管控方案；医疗设备参数合规与第三方检测资料齐全；交付与上牌流程管控方案；整车质保分阶段落地管控方案等内容。

- 需根据采购清单结合现场实际情况明确本项目的重点与难点，进行合理分析，并提出明确的、具有针对性的重难点控制和解决方案，方案要求科学合理、可行、具有针对性。

- 5.4专项培训方案

- 包括但不限于：分层分类全员定制培训方案；整车底盘与行车安全操作培训方案；车载急救设备实操专项培训方案；整车电气、负压、供氧系统运维培训方案等。

- 培训目标：使采购人达到能独立进行管理、维护和故障处理等工作，以便供应商所提供的设备能够正常、安全地运行。

- 5.5售后服务方案

- 包括但不限于：全天候响应报修方案；分周期免费上门巡检维保方案；原厂备件长效供应与故障赔付方案；质保到期长效技术支持服务方案等。

- 在质保期内，对采购人的服务请求，供应商应在接报后1小时内响应，4小时内派出工程师尽快查清故障所在位置和故障的原因，并向采购人及时报告故障的原因和排除方法，24小时内恢复设备正常运行。

提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。

四、报价要求

1.本次招标结算价以采购人和中标人双方确认的数量乘以中标人的投标单价计算（单价不随市场和国家政策性文件调整而调整）；

2.报价单必须按照采购文件所提供的格式填入，其中的序号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量等，供应商在投标报价时不得作任何更改变动，否则一切责任由供应商自负；

3.供应商在投标报价单中未填报全费用固定综合单价、合价的清单项目，采购人视为已包括在清单计价的其他报价中，无论何种原因，结算时均不作调整；

4. 投标报价中要求包括本次采购及安装服务的所有费用的总和。

此报价应包括投标人为完成投标报价文件所确定的采购范围内的全部内容，以及投标人为完成上述内容所必需的质量保证与技术支持、采购、供货、运输、装卸、验收、检测、安装、调试、上牌、售后服务以及临时工作、材料、劳务、管理费、利润、税金、代理服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其他一切相关费用。

报价中包括车辆购置税、交强险、商业三者险、上牌杂费。

五、其他要求

1.本项目 不接受 进口产品投标

2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.因本项目属专门面向中小企业采购项目，只接受中小微企业投标，故本项目在评审时，不再对小型和微型企业投标价格给予扣除，请各供应商予以关注。

2.中小微企业供应商参加本项目政府采购活动的，应当按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。除此之外，供应商无需提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

4.残疾人就业政策：本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利单位标准详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

5.监狱和戒毒企业发展政策：政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱企业标准详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号。

6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评审 因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格分（30分） |  |  |  |
| 1.1 | 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的投标单位报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（最低报价/该投标人的投标报价）×30分。保留小数点后两位，第三位四舍五入。 | 30分 |
| 二、技术参数响应（30分） |  |  |  |
| 2.1 | 技术 参数 | 根据投标文件对项目需求部分的响应程度进行评分：投标文件中，完全满足采购文件的重要技术参数的得30分，最多得30分；标注“★”的技术条款均为实质性条款，负偏离将导致其投标文件作无效标处理，未标注“★”技术参数每出现一项不满足采购文件要求的，有一项扣减0.5分，扣完为止。 | 30分 |
| 三、企业综合实力 |  |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过救护车项目业绩合同的，投标人或产品制造商的业绩均予认可，每提供一份得2.5分，最高得5分。 注：投标时需提供合同原件彩色扫描件，合同中必须体现甲乙双方单位名称，否则不予认可。 | 5分 |
| 3.2 | 认证 体系 | 投标人提供有效的并可在全国认证认可信息公共服务平台官网查询的下列证书的： ①投标人具有有效的质量管理体系认证证书得1分； ②投标人具有有效的环境管理体系认证证书得1分； ③投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书得1分。 注：投标人须同时提供相关认证证书的原件彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）查询截图，未按要求提供的或未提供的不得分。 | 3分 |
| 三、技术方案（30分） |  |  |  |
| 3.1 | 服务 保障 方案 | - 服务保障方案（6分）： - 投标人应根据采购需求和本项目的特点制定服务保障方案，方案包括但不限于以下内容： - 1.专属固定项目组织架构与专人驻场对接方案； - 2.原厂整车品牌直供与全链条溯源管控方案； - 3.交付进度分段管控方案； - 4.标准化验收、对账、资料移交闭环管理方案； - 针对采购需求，供应商拟定方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得6分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1.5分）扣完为止。 未按要求提供的或未提供的不得分。 | 6分 |
| 3.2 | 车辆 改装 实施 方案 | - 车辆改装实施方案（6分）： - 投标人应根据采购需求和本项目的特点制定车辆改装实施方案，方案包括但不限于以下内容： - 1.全套整车改装图纸与效果图交付方案； - 2.底盘与医疗舱一体化合规改装工艺方案； - 3.车载电气、供氧、负压系统标准化集成改装方案； - 4.全套急救设备一体化固定装配方案。 - 针对采购需求，供应商拟定方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得6分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1.5分）扣完为止。 未按要求提供的或未提供的不得分。 | 6分 |
| 3.3 | 项目 重点 难点 分析 及 管控 方案 | - 项目重点难点分析及管控方案（6分）： - 投标人应根据采购需求和本项目的特点制定项目重点难点分析及管控方案，方案包括但不限于以下内容： - 1.整车尺寸、舱体参数严格达标管控方案； - 2.医疗设备参数合规与第三方检测资料齐全； - 3.交付与上牌流程管控方案； - 4.整车质保分阶段落地管控方案。 - 针对采购需求，供应商拟定方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得6分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1.5分）扣完为止。 未按要求提供的或未提供的不得分。 | 6分 |
| 3.4 | 专项 培训 方案 | - 专项培训方案（6分）： - 投标人应根据采购需求和本项目的特点制定专项培训方案，方案包括但不限于以下内容： - 1.分层分类全员定制培训方案； - 2.整车底盘与行车安全操作培训方案； - 3.车载急救设备实操专项培训方案； - 4.整车电气、负压、供氧系统运维培训方案。 - 针对采购需求，供应商拟定方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得6分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1.5分）扣完为止。 未按要求提供的或未提供的不得分。 | 6分 |
| 3.5 | 售后 服务 保障 方案 | - 售后服务保障方案（6分）： - 投标人应根据采购需求和本项目的特点制定售后服务保障方案，方案包括但不限于以下内容： - 1.全天候响应报修方案； - 2.分周期免费上门巡检维保方案； - 3.原厂备件长效供应与故障赔付方案； - 4.质保到期长效技术支持服务方案。 - 针对采购需求，供应商拟定方案中的内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷的得6分（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形），每缺少一项内容扣1.5分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1.5分）扣完为止。 未按要求提供的或未提供的不得分。 | 6分 |
| 四、节能环保（2分） |  |  |  |
| 4.1 | 项目 保险 | 1.投标产品属于财政部、国家发展改革委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件彩色扫描件的得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 2分 |
|  |  | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书原件彩色扫描件的得1分。 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

二、投标人2025年度的财务报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报告。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 六、特定资格要求的证明文件：投标人所投车辆必须是工业和信息化部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”可查询产品，提供本项目投标车辆查询截图；

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、投标分项报价表；

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、实施方案、售后方案及其他

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供投标人2025年度的财务报告（财务报告至少应包括资产负债表、利润表；距投标截止之日止，成立不足一年的供应商，可不提供财务报告。）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

六、特定资格要求的证明文件

投标人所投车辆必须是工业和信息化部“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”可查询产品，提供本项目投标车辆查询截图；

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-SWGC-G2026-0106号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：阜宁县人民医院

根据贵方的JSZC-320923-SWGC-G2026-0106号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

企业名称（加盖CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

九、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加阜宁县人民医院的采购编号为JSZC-320923-SWGC-G2026-0106，阜宁县人民医院救护车采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）  ，属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：如是残疾人福利性单位需提供。

属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

备注：如是监狱企业需提供。

十、投标分项报价表

（货币单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 3 | 辆 |  |  |  |
| 合计（大写）： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

备注：

1. 本次招标报价按全费用综合单价报价方式（投标报价不随市场和国家政策性文件调整而调整）；

2.报价单必须按照采购文件所提供的格式填入。

3.投标供应商在报价时需注明投标车辆的品牌，否则作无效投标处理。

4.报价中要求包括此次招标采购、安装及衍生服务的所有费用。报价是供应商对本次采购、安装及衍生服务提出的各项支付金额的总和。此报价应包括投标人为完成投标报价文件所确定的采购范围内的全部内容，以及投标人为完成上述内容所必需的质量保证与技术支持、采购、供货、运输、装卸、验收、检测、安装、调试、上牌、售后服务以及临时工作、材料、劳务、管理费、利润、税金、代理服务费和政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其他一切相关费用。

5.资金结算以结算时核定的实际供货数量为准。

十一、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：1、 行数不够，可自行添加。

2.同时提供“道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统”投标车辆查询截图。

我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

十二、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

我方承诺，除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。

单位名称（加盖CA电子公章）：

年       月       日

十三、开标一览表

投标人全称（CA公章）： 供应商名称

项目名称：阜宁县人民医院救护车采购项目

项目编号：JSZC-320923-SWGC-G2026-0106

分包号： /

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

单位名称（加盖CA电子公章）：

日期：     年    月   日

注：本表中核心产品为本项目采购标的：救护车。

- 十四、实施方案、售后方案及其他

（格式自拟）

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

年    月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。