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                          第一章 招标公告
项目概况
县城楼宇亮化提升二、三、四期运维项目（3年）招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月09日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc38985263]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320921-XSJY-G2026-0001；
2.项目名称：县城楼宇亮化提升二、三、四期运维项目（3年）；
3.采购方式：公开招标；
4.预算金额：5000000.00元/3年；
[bookmark: OLE_LINK28]5.最高限价：5000000.00元/3年；投标价高于最高限价的投标无效；  
[bookmark: OLE_LINK4]6.采购需求（简介）：县城楼宇亮化提升二、三、四期运维项目（3年），针对响水县县城总体规划建设用地范围内，运维服务投标人对中心城区主次干道、地标建筑和重点建筑群、桥梁等现有亮化设施进行维修维护。（详细内容见本招标文件第四章）
[bookmark: OLE_LINK29]7.合同履行期限：本项目运维服务期为三年（含日常巡查、维修、维护等），采用1+1+1模式，服务当年考核合格的继续履行下一年合同。如一年期满后考核不合格的，甲方有权终止合同。
8.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。
[bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
[bookmark: OLE_LINK5]1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
[bookmark: OLE_LINK2]1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
[bookmark: OLE_LINK7]1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
[bookmark: OLE_LINK8]1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: OLE_LINK10]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
3.本项目的特定资格要求：
3.1投标人应具有行政主管部门核发的城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质，同时具有并取得安全生产许可证（有效期内）。
[bookmark: OLE_LINK9]3.2项目经理必须是投标人本单位正式职工且无在建工程（提供2026年6月以来至少1个月在投标人本单位缴纳养老保险的证明材料），并具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书和同时具有有效的安全生产考核合格证（B类）。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。 
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年10月09日09时00分（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅 。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
4.参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
5.本项目公告在《中国政府采购网》、《江苏政府采购网》、《盐城市政府采购网》公示发布，敬请各供应商关注。
6.本项目支持节能环保产品(财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号):支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)、《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)〉》(财办库(2020)123号)、《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》(财库(2023)7号)、（《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号））等政策。
7.采购人应在采购文件中明确评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1．投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价平均值×50%；
2．投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标(响应)报价×50%；
3．投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4．评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名称：响水县城市管理服务中心
地址：响水县城双园路258号 
联系人：管昌宇
联系方式：0515-89686010
2.采购代理机构信息
名称：盐城巨益项目管理有限公司
地址：盐城市响水县桃花源路财富广场西门南侧
联系人：高工
[bookmark: _Toc28359021]联系方式：15396723103
3.项目联系方式
项目联系人：管昌宇（采购人）、高工（招标代理机构）
电话：0515-89686010、15396723103

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]
    第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Hlt16619475]1、招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067]4、投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目招标代理服务费按《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协〔2022〕002号）文中收费标准的60%执行。另根据苏财规〔2026〕1号文件要求，项目评审费包含在代理费用中，由采购人委托代理机构代为支付。
5、招标文件的约束力
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215]5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]  11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670489]15、投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299]19、投标文件的拒收
19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
  22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
  24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
3.评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购人将在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
参与采购活动供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城巨益项目管理有限公司，联系地址：盐城市响水县桃花源路财富广场西门南侧50米（盐城巨益），联系电话：15396723103。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc513029237]30.签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.政府采购政策功能落实
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.5残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.5.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.5.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.5.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.5.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.5.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.5.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.6本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.7采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.8小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。
33.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为第一年付款总额的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

 
 
 
 
 
 




第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
备注：请项目经办人提醒采购人按照《政府采购需求管理办法》第二十三条的规定完善合同文本。
    盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：
项目编号：
甲方：_________    
乙方：_________  
甲、乙双方根据响水县城市管理服务中心的（项目名称）项目公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：
1.2标的质量：
1.3 标的数量（规模）：
1.4 履行时间（期限）：合同签订后15日内与采购人完成工作交接。维护期限为   年，从 年 月 日至 年 月 日止。
注：合同签订后15日内与采购人完成工作交接，本项目运维服务期为三年（含日常巡查、维修、维护等），服务当年考核合格的继续履行下一年合同。如一年期满后考核不合格的，甲方有权终止合同。
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：_______（_______元）人民币。
2.2上述金额是乙方为完成本次招标文件所确定的采购（项目所需一切设施、设备及备品备件等）、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、设计、施工、供货、安装、验收、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、政策性文件等规定的各项所需的全部费用。
2.3乙方在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由乙方负责。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，乙方也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方交纳人民币_________作为本合同的履约保证金（中标价的5%）。
6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。
6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。
6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。
6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。
（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；
（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；
（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；
（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，支付第一年合同金额的30%作为预付款（预付款在第一年结算服务费时冲抵）。
注：8.1.1.1、合同执行预付款的，在支付预付款时，乙方应向甲方出具预付款保函，预付款保函乙方可以采用银行保函或保险公司保函，银行保函和保险公司保险单受益人为采购人。
8.1.1.2、中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
8.1.2进度款安排：运维服务费用支付按每年的中秋节、春节两个付款时间节点和乙方结算运维服务费用。合同签定后一年时按合同总价的20%支付（至付款节点不足一年的按实际月数结算）；第二年按合同总价的30%支付；第三年度支付合同总价的50%。
8.1.3 运维服务期内，进度款的支付甲方根据《响水县城楼宇亮化提升二、三、四期运维考核细则》进行考核，并按考核结果支付费用：
年度付款周期内月均考核得分在95分（含）以上按100%支付当年度应付款；
年度付款周期内月均考核得分在90-94分的按当年度应付款的95%结算支付；
年度付款周期内月均考核得分在85-89分的按当年应付款的90%结算支付；
年度付款周期内月均考核得分在80-84分的按当年应付款的80%结算支付；
年度付款周期内月均考核低于80分的，甲方有权力和乙方解除合同。运维服务费按当年应付款的50%结算支付。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用。
8.2如需向与财政部门签署融资合作协议的银行办理授信申请的, 需在协作银行开立结算户作为回款专用户,作为该笔合同唯一的收款帐户，供货结束货款结算时，财政部门将政府采购款项直接支付到该账户。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、甲、乙双方的责任
10.1甲方责任
10.1.1为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。
10.1.2甲方应尊重乙方工作人员的劳动成果，配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。
10.1.3 甲方依据招标、投标文件、服务合同和考核办法的相关服务标准进行检查考核，对工作中的不足将以书面形式或电子件形式汇总至乙方，要求乙方根据要求限期整改。
10.1.4甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，并经与乙方协商确认后，按新的考核细则执行考核。
10.2.乙方责任
10.2.1乙方在服务工作中应当做到文明施工、安全生产，采取必要的安全防范措施，严守操作规程，遵守相关的法律法规，合同期内若发生任何安全事故由乙方承担，与甲方无关。
10.2.2乙方应及时调整不适应工作需求的员工，所有参与施工的人员必须具备相应的合格身份，取得相关部门核发的合格资质证件等。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
10.2.3乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。
10.2.4乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行项目服务活动，并对其所进行的有关的服务活动负责。
10.2.5乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自己违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿,累计赔偿总额不应超过合同总额。但下列情况除外：
（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；
（2）不可抗力造成的损失。
10.2.6乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意,乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人（与合同业务有关相关单位）提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料，在合同结束后均应归还。
10.2.7乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。
10.2.8乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。
10.2.9服务响应时间：维修工作分日常检查维修和抢修两类。日常检查维修、特殊情况下特别地域的抢修，维护人员应在30分钟之内到达现场，24小时内修复；日常检查维修，乙方须24小时处于维修待命状态，手机全天处于开机状态，对于甲方临时指出的维修要求，立刻给予回应。
10.2.10在施工过程中，乙方应安排专业电力施工队伍进行施工，充分考虑本项目检修维护工作中的安全文明施工，产生的一切安全事故均由乙方负责承担，与甲方无关，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿相应损失并承担相应的法律责任。
10.2.11如遇响水县的各项重要活动、参观接待等时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。
10.2.12乙方必须规范用工，签订用工合同，须对所用人员购买赔偿不低于200万元/人的意外伤害保险。
十一、违约责任
11.1甲方违约责任
11.1.1在合同生效后，甲方无理由解除合同的，应向乙方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。
11.1.2甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
11.2乙方的违约责任
11.2.1乙方未按合同要求提供服务，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。
11.2.2乙方中标后一个月内未在响水县城区范围内设立固定办事处以及配齐相关人员和运维设备机械等（确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场），甲方有权单方终止合同并没收全部履约保证金。
11.2.3乙方未按中标标的的设备运行状况采购一定量的备品备件的（中标后30个工作日内进仓库），甲方有权单方终止合同并没收全部履约保证金。
11.2.4乙方必须自行完成合同内容，不得分包、转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
11.2.5乙方应执行国家有关规定（如盐城市最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。
11.2.6项目负责人在项目存续期间，不得再作为任何其他项目负责人（有在建项目的经招标人同意可担任相邻标段负责人），否则可视为乙方违约，甲方有权解除合同并顺延下一名投标单位，并没收乙方违约保证金。
十二、不可抗力事件处理
12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、补充条款 
13.1本项目维护过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由乙方自行负责，与甲方无关。 
13.2乙方在中标后须根据项目维护需要派专人负责项目所有相关资料的填写、审签、完善工作，服从甲方检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。乙方未按照甲方要求及时完成的，每发生一次乙方须向甲方承担1000元的违约金。 
13.3乙方必须服从甲方统一管理，甲方可根据现场考核制度对项目的质量、安全等方面进行考核，如未达到甲方要求或国家验收规范标准的，该项目的本期合同款甲方有权不付或缓付、少付，并同时对乙方进行认定，包括通报和罚款，罚款金额由甲方根据现场情况进行认定。
13.4 如楼宇亮化和其他亮化等设施设备破坏或破损，乙方必须及时修复完好，所有费用均由乙方承担，逾期未修好的，甲方有权按实际恢复工程造价的 2 倍罚款。 
13.5 运维期间，乙方应经常性的对服务内项目进行安全检查，防止项目内设施设备因脱落、漏电、触电等而导致第三方受损，因此带来的第三方损失由乙方负责全额赔偿。 
13.6 乙方必须负责采购需求的楼宇亮化和其他亮化的维护材料，所需费用均由乙方承担。 
13.7 甲方安排的零星工程，维护单位必须无条件服务甲方要求。 
13.8 该项目不允许挂靠、转包或分包。若发现，甲方有权取消中标资格；如在项目服务过程中发现，甲方有权责令中标方无条件退场。 
13.9运维考核办法
1）运维期间，乙方必须服从甲方的管理，同时对突击性任务必须无条件服从，并负责实施到位，不服从管理或突击活动落实不到位，造成影响的甲方有权处以一定的违约金。 
2）乙方必须配备专业巡查车辆、固定维护设备及专业维护人员，并随时接受甲方检查。如果乙方不具备上述设备、设施及人员，甲方有权处以1000元/次的违约金。 
3）运维管理期间维护单位（乙方）的项目负责人必须常驻项目进行管理，否则，甲方有权处以2000元/次的违约金，直至中止承包合同。 
4）在运维期间，乙方若对相关管线及附属物造成损坏的，必须按产权单位的要求无偿修复到位，并对损坏的一切后果承担责任。 
5）乙方须对本项目所用人员购买赔偿不低于200万元/人的意外伤害保险。
6）乙方负责做好运维期间的巡查和维修台账的建立，并做好维修项目的相关手续和完善项目资料。
7）运维管理范围及维修维护要求和考核办法按招标文件有关规定执行。 
8）如考核不合格甲方有权终止合同。 
9）亮化运维考核办法（附页）详见附件
十四、解决争议的方法
14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地响水县人民法院管辖。
十五、合同生效及其它
15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。
15.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。
 
甲方：              乙方： 
地址：              地址： 
法定代表人或授权代表：      法定代表人或授权代表：
联系电话：                   联系电话：                      
 

签订日期：  年  月  日  























附件：
响水县城楼宇亮化提升二、三、四期运维项目考核细则
为了加强亮化设施维护管理，确保夜间亮化形象，落实亮化设施维护责任，特制定本细则。
亮化设施维护范围包括：强弱电控制节点端设备、灯具、管线及其他配套。
考核方式为月度考核。
月度考核细则：
月度综合得分（100分）=（城管服务中心评分×70%）+（路灯所评分×30%）
	序号
	考核项目及分值
	考核指标
	评分方法

	1
	亮化设施完好率（60分）
	≥95%

	1.每月组织1次白天检查考核。由甲、乙双方共同在运维的区域中随机抽10幢楼宇（或节点）进行考核，以单幢楼宇（或节点）作为计分单位计算亮化设施完好率，亮化设施完好率=抽查亮化设施完好楼宇（节点）数量/10*100%，亮化设施完好率＜95%，每少1%扣1分，扣完20分为止。注：抽查发现亮化灯具损坏、管线裸露、连接点松动、控制设备损坏、箱柜损坏等任意2处及以上情形的，视为该幢楼宇（节点）亮化设施不完好。
2.每月组织1次夜晚亮灯期间（节日模式）检查考核。对维护楼宇（节点）的亮灯情况进行全面检查，以单幢楼宇（或节点）作为计分单位计算亮化设施完好率，亮化设施完好率=亮化设施完好楼宇（节点）数量/维护点位数量*100%，每次考核，亮化设施完好率＜95%（四舍五入），每少1%扣0.25分，扣完20分为止。注：通过检查楼宇（节点）实际采用灯具完好情况判定楼宇（节点）亮化完好情况，楼宇亮化完好情况分为好、中、差三个等次，好是指洗墙灯、线条灯、投光灯、壁灯、景观灯中各≤1盏不亮、跳闪、亮不全，点光源≤2%的数量不亮、跳闪；中是指洗墙灯、线条灯、投光灯、壁灯、景观灯中任意一种灯具＞1、≤2盏不亮、跳闪、亮不全或点光源＞2%、≤5%的数量不亮、跳闪；差是指洗墙灯、线条灯、投光灯、壁灯、景观灯中任意一种灯具＞2盏不亮、跳闪、亮不全或点光源＞5%的数量不亮、跳闪。楼宇亮化完好情况评为好等次的视为该幢楼宇（节点）亮化设施完好，中等次的视为0.5幢楼宇（节点）亮化设施完好，差等次的视为该幢楼宇（节点）亮化设施不完好。
3.因线路故障或控制系统故障等原因导致整楼宇(或节点)亮化不能开启视为该幢楼宇(或节点)不亮,检查发现整幢楼宇(或节点)不亮时，如乙方在1小时之内修复亮灯的，不计入亮化设施完好率进行考核，1小时之内未修复的，视情况计入亮灯率考核。单次考核每10幢楼宇（或节点）不亮，扣1分，扣完20分为止。
以上考核累计计分，扣完60分为止。

	2
	日常巡查维护服务（12分）
	100%
	通过上级交办、日常巡查、市民举报等各种渠道发现楼宇亮化存在异常亮灯情形的，而服务人员不知晓或未采取措施的，每处扣1分。注:异常亮灯情形为不按规定时间亮灯、延迟关灯15分钟以上，或者白天除经批准亮灯检修以外异常亮灯超过15 分钟以上，无论是整幢楼或者局部灯具不亮灯的，均视为1处予以扣分，扣完 12分为止。以上考核累计计分，扣完12分为止。

	3
	故障修复响应
及时率
（12分）
	100%
	1.乙方应根据甲方要求，积极参加维护服务工作，明确项目负责人1人，每周至甲方办公地点汇报一次维护情况，缺席一次扣0.5分，无故不参加甲方组织的工作会议，每次扣1分；现场维护人员应不少于3人，甲方每月抽查4次，发现不足3人，每次每少1人扣1分。
2.对甲方考核发现和临时交办的问题，维护人员应在30分钟之内到达现场，24小时内修复。未按时修复的，每延迟1小时扣0.2分。
3.复杂问题、特殊情况不能及时修复的，维护人员响应后应及时向甲方提出申请，由甲方根据实际情况适当延迟修复时间，但修复时间最长不超过48小时，未按时修复的，每延迟1小时扣0.1分。
注：延迟时间不足1小时的按1小时计算。
以上考核累计计分，扣完12分为止。

	4
	安全
文明作业（8分）
	制度健全，措施落实，安全文明施工，无事故、无投诉
	1.乙方未建立规范、完整的维护管理方案，包括日常管理机制、维修设备和专业技术人员的配备、维护维修方案、日常巡查制度等扣3分,方案不全每缺少1项扣0.5分，扣完3分为止。
2.维护人员未按有关规程规范维护作业，每发现1例，扣0.5分，因不文明施工导致市民投诉的，每例扣0.5分，媒体曝光的，每例扣1分，扣完5分为止。

	5
	运维台账（8分）
	运维台账资料健全、按时报送
	乙方需每日安排人员巡查亮化设施，并做好北斗定位巡查记录和照片，汇总一周巡查记录（轨迹和照片）每月向甲方报送台账资料。台账资料不全的，每少1天扣0.2分；不按时报送的，每次扣1分。扣完8分为止。


第1条 检查考核亮化设施完好率、亮灯率，甲方通知乙方派员参加考核。
第2条 月度考核与运维服务费用挂钩。
第3条 月度考核得分低于70分或者连续2个月低于80分的，甲方有权终止服务合同。
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[bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:服务类项
一、采购运维服务点位清单（各点位器具、设备数量清单另附）
	序号
	单位工程名称
	建筑（节点）数量
	建筑性质
	备注

	二期点位清单

	1
	滨江路步行街
	12
	商业商务
	七星优品、南峰服饰广场、肯德基、好再来超市、天天烤吧、波司登、乖乖狗、蜘蛛王、正新鸡排、罗丽丝专卖店、帅仔、老钱皮鞋

	2
	金海路（骏怡酒店）
	1
	酒店
	

	
	金海路（7天连锁酒店）
	1
	酒店
	

	
	金海路（嘉实多护车保养站）
	1
	商业商务
	

	
	金海路（交管局）
	1
	政府机关
	

	3
	东海路（迎宾大道至市民中心）
	2.1公里
	公共服务
	东海路道路景观亮化

	4
	迎宾大道
	0.58公里
	公共空间
	跨线桥

	5
	灌江路与东海路
	1
	公共空间
	导流岛

	6
	金海路与双园路
	1公里及7座小桥
	公共空间
	导流岛

	7
	四排河
	1
	
	驳岸及桥梁亮化

	8
	响水湖公园
	1
	公共空间
	湖边树木、管理处、西门广场、步行桥、公园平台、景观步道、穿桥景观步道

	9
	市民服务中心广场增补
	1
	公共空间
	景观亮化

	10
	响水钢结构雕塑亮化
	1
	公共空间
	

	11
	高速入口
	3
	公共空间
	湿地公园与雕塑节点

	12
	帝逸国际
	1
	住宅
	楼宇亮化

	13
	锦绣苑
	1
	住宅
	楼宇亮化

	三期点位清单

	1
	东鸣湖公园
	14
	公园
	景观道路、树木亮化、茶社、栈桥、1#2#3#4#桥体、人民桥、儿童游乐区景观节点、东入口及北入口、与响水湖公园连接通道

	2
	灌江路
	3.8公里
	市政道路
	灌江路道路景观亮化

	3
	珠江路段北侧
	8
	商业街区
	珠江路段北侧(和谐路至北海路）八栋建筑

	四期点位清单

	1
	灌江路10个小区节点亮化
	
	
	

	1.1
	天筑未来府
	9
	住宅小区
	

	1.2
	海悦东鸣府
	26
	住宅小区
	

	1.3
	海悦华庭
	10
	住宅小区
	

	1.4
	恒美家园
	6
	住宅小区
	

	1.5
	港电家园
	2
	住宅小区
	

	1.6
	东方家园
	4
	住宅小区
	

	1.7
	清华园
	2
	住宅小区
	

	1.8
	清华园西侧一栋高层
	1
	住宅小区
	

	1.9
	御景豪庭
	18
	住宅小区
	

	1.10
	东城壹号院
	6
	住宅小区
	

	2
	珠江路10处小区节点亮化
	
	
	

	2.1
	东都逸昊
	13
	住宅小区
	

	2.2
	响坎河桥
	1
	公共空间
	

	2.3
	大湖富邦
	14
	住宅小区
	

	2.4
	格林豪泰酒店
	1
	酒店
	

	2.5
	格林豪泰西两层建筑
	2
	住宅小区
	

	2.6
	紫晶城
	1
	商业商务
	

	2.7
	恋之城（唐朝食府）
	1
	商业商务
	

	2.8
	恋之城西侧联排建筑
	1
	住宅小区
	

	2.9
	汉庭酒店
	1
	酒店
	

	2.10
	珠江路金海路东北角小楼
	1
	住宅小区
	

	3
	城西重要节点
	
	
	

	3.1
	体育馆
	1
	[bookmark: OLE_LINK1]商业商务
	

	3.2
	城建指挥部大楼
	1
	商业商务
	

	3.3
	潮流街区
	1
	商业商务
	

	1、投标人一经递交投标文件，即视为已完全踏勘现场、充分知悉全部现状、认可所有运维工作内容及风险，确保在运维期间所有设施设备达到设计功能和发挥正常功能。
2、中标人签订合同后3个月内，对维保范围内已经损坏的设施设备组织维修到位，并保证达到招标文件提供的效果图亮化效果，所产生的维修费用由中标人综合考虑在投标报价中，招标人不在另行支付。
3、中标人不得以对现场情况不熟、设施现状偏差、工程量认知不足、点位与实际不符、老旧设备损耗量大等任何理由提出调价、增项、索赔等申请，所有运维风险及漏项费用、维修产生的费用均包含在投标综合总价内，采购人不再另行支付由中标人全部承担。



二、运维目标要求
2.1管理项目部应在合同签立后一周内正式成立。相关管理人员到位。现场维修人员足够，能满足工作需要的维护人员及使用工具、车辆，24小时电话响应。
2.2以主动性服务，预防性维护的理念，定期对楼宇及其他亮化进行巡查，对灯具和线路等设施设备出现的异常，应及时修复，不能影响使用。
2.3如遇突发事故，现场维护人员需在接到采购人通知后30分钟内赶到现场，在承诺的时间内解决异常。遇现场维修人员无法解决的问题，及时加派维修力量，在人员、机械、备品备件、设备器材等实行联动支持、相互配合，快速反应，在24小时内处理完毕。
2.4严密检查电线电缆的接线端子，中间接头，转角和交叉等部位的绝缘，保证完好，钢管或电线不能有棱角，毛刺或杂物等造成损伤。
2.5经常性检查和紧固灯具的金属支架，防止因螺栓松动导致灯具移位或脱落。
2.6备足易损件。不能因接插头，灯具种类等备品不足，无法修复，影响亮化效果（备品须按财政部、国家发改委及生态环境部公布的“节能、环保品目清单”范围内产品及符合原产品规格、功率等要求备货）。
2.7遵守国家、地方法律、法规和条例遵守电力行业以及建筑工程安全生产管理条例标准。
三、运维单位要求
3.1运维单位需达到城市及道路照明工程专业承包二级及以上资质，同时具有并取得安全生产许可证（有效期内）。
3.2参与维修人员应手续齐全，资格符合招标文件及相关规定要求。
四、运维工作
4.1 项目负责人要求： 
4.1.1 项目经理必须是投标人本单位正式职工且无在建工程（提供2026年5月以来至少1个月在投标人本单位缴纳养老保险的证明材料），并具有市政公用工程或机电工程专业二级及以上建造师注册证书和同时具有有效的安全生产考核合格证（B类）。
4.1.2本项目属于2024年县城楼宇亮化(-期)项目运维服务的相邻分段发包标段，允许已在本工程其他相邻标段担任项目负责人的注册建造师参与本标段投标，中标后在满足《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定、且经招标人书面同意的前提下，可同时担任两个标段的项目负责人。
4.2运维人员要求：项目部常驻人员不少于6人，且人员均为公司在册人员。运维期内，项目技术负责人须正常在岗，运维人员不得随意更换。如需更换，需由中标单位书面申请，经考核部门同意后方可更换。
4.3、运维车辆及固定办事处要求：运维专用车和日常巡查车各一辆（最低配备要求），运维用车辆须配置北斗卫星定位系统；中标供应商须承诺具有本地化服务能力。
4.4运维服务设施范围：
(a)所有灯具的使用情况；
(b)电源控制箱的用电设备；
(c)线路保护的范围。
4.5运维工作内容:
承担使用期间安全管理、运行维护、事故处理和应急抢险、技术资料和生产档案、文明生产、数据采集等几个方面的工作，具体如下:
(a)负责对亮化灯具的正常使用情况。
(b)负责对亮化范围内定时巡视、缺陷处理、故障处理、日常维护。
(c)负责建立完整的运行维护质量管理体系并制定措施，符合国家及行业有关质量标准的规定。
(d)负责建立技术文件管理体系，建立亮化维护的技术档案。
(e)负责各种维修记录表格的编制，建立亮化维修期档案。
(f)负责亮化管理工作，包括维护台账建立、各种维护灯具记录表格编制，为亮化正常使用所维护灯具、器件完好而进行定期检查、预防性危险源处理、消缺及事故抢修等工作都属于本项目维修内容。
(g)配合相关部门检修工作，按照要求对亮化进行维护工作。
(h)对于亮化灯具有遮挡物进行清理。
(i)乙方在服务工作中应当做到文明施工、安全生产，采取必要的安全防范措施，严守操作规程，遵守相关的法律法规。
(J)完成甲方所交办的其他相关工作，提高甲方满意度。
五、方案要求
投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案至少包括以下内容：
‌日常运维养护方案‌
‌日常运维养护方案需覆盖维护详细计划与人员具体安排（项目经理要求具备良好的沟通和协调能力，团队合作精神和领导能力等，其他人员应针对本项目实际运行状况及要求配备）；日、周、月全周期维保内容；设施设备进行季度检测和年度检测；清洗作业标准符合行业要求；全域设施普查建档等。按采购需求“分设施、分场景、定标准、定频次” 编制，明确不同品类设施的专属运维养护要求
‌自然损坏恢复方案‌
明确不同损坏类型（如线缆老化断裂、灯具碎裂、灯杆锈蚀变形等）的分级处置流程，同时结合核心主干道、商圈景区、背街小巷的不同重要等级，明确对应响应时效、临时隔离措施、修复验收标准形成完整闭环。
‌安全管理方案‌
紧扣项目高空作业、用电作业等安全风险点，制定分场景安全规范，核心内容：安全生产责任制、分场景安全操作规范、安全隐患排查、安全事故处置等内容，日常作业全流程安全防护细则、各类事故分级应急处置流程，完全符合高空带电作业安全规范。
‌内部管理方案‌
投标人围绕采购需求结合项目多品类设施、高空、用电作业等特点制定制度方案，至少包括：维修检查管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、材料管理、备品备件管理、考核奖惩管理。
‌安全文明作业方案‌
方案需满足文明作业制度合理可行、安全防护设施配置完全匹配作业需求、规范用工和人员安全保障措施。
‌紧急抢险处理预案‌
覆盖漏电险情、灯杆倒伏、极端恶劣天气、大面积断电、重大活动突发故障等全部抢险场景，每个场景明确响应流程、人员配置、物资调用规则、故障闭环时限。针对不同品类设施的突发故障、极端天气损毁、系统瘫痪制定分级应急，突出跨场景联动、智能系统专属应急方案。
‌重大节日、重大活动保障措施‌
完整覆盖人员车辆排班计划；专属安全防护措施；围绕重大节日（春节、国庆等）、重大政务、民生活动制定措施，核心内容：节前筹备、节中值守、节后维保、专项保障、联动机制等方面；重点保障期间巡查巡修安排、分级信息上报机制。
	采购标的
需实现的功能或目标
	满足采购人的采购需求

	合同履行期限
	本项目运维服务期为三年（含日常巡查、维修、维护等），采用1+1+1模式，服务当年考核合格的继续履行下一年合同。

	质保期
	新更换设施设备质保期三年

	售后服务要求
	按照合同条款执行

	验收标准
	合格标准并符合招标文件要求

	备品备件及耗材等要求
	按照合同条款执行

	付款方式
	1合同款项的支付方式及进度安排
1.1 预付款支付时间：合同签订后10个工作日内，支付第一年合同金额的30%作为预付款（预付款在第一年结算服务费时冲抵）。
注：1.1.1、合同执行预付款的，在支付预付款时，乙方应向甲方出具预付款保函，预付款保函乙方可以采用银行保函或保险公司保函，银行保函和保险公司保险单受益人为采购人。
1.1.2、中标人也可以放弃预付款，如放弃预付款的，中标人应向采购人出具放弃预付款的声明函。
1.2进度款安排：运维服务费用支付按每年的中秋节、春节两个付款时间节点和乙方结算运维服务费用。合同签定后一年时按合同总价的20%支付（至付款节点不足一年的按实际月数结算）；第二年按合同总价的30%支付；第三年度支付合同总价的50%。
1.3 运维服务期内，进度款的支付甲方根据《响水县城楼宇亮化提升二、三、四期运维考核细则》进行考核，并按考核结果支付费用：
年度付款周期内月均考核得分在95分（含）以上按100%支付当年度应付款；
年度付款周期内月均考核得分在90-94分的按当年度应付款的95%结算支付；
年度付款周期内月均考核得分在85-89分的按当年应付款的90%结算支付；
年度付款周期内月均考核得分在80-84分的按当年应付款的80%结算支付；
年度付款周期内月均考核低于80分的，甲方有权力和乙方解除合同。运维服务费按当年应付款的50%结算支付。
注：以上付款均不计任何利息和相关费用。


五、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	县城楼宇亮化提升二、三、四期运维项目（3年）
	其他未列明行业


六、本项目采购人不统一组织投标人或潜在投标人踏勘现场，投标人或潜在投标人需自行组织踏勘现场，费用自理，安全责任自行承担。
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第五章  评标方法与评标标准
 一、定标原则
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。
6.采购本国产品的支持政策
6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _GoBack]6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
评标方法与评标标准
	序号
	类别
	评分内容
	评分标准

	1
	价格
（24分）
	价格
（24分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×24（该结果四舍五入，保留两位小数）。

	2
	方案
（38分）
	日常运维养护方案
（6分）
	主要是指为招标范围内的亮化设施提供相关的维护保养方案，方案包括维护计划制定与人员安排；日常检查与维护内容；设施定期检测与清洗；设施普查等基本工作。
1）方案优于采购人要求的得6分； 
2）方案符合采购人要求得4分；
3）其他及未提供的不得分。

	
	
	自然损坏恢复方案
（6分）
	[bookmark: OLE_LINK12]对管理范围内亮化设施的自然损坏的处置；以及发生后采取的措施；根据损坏的种类及重要性，分别提供相应的处置方案。
1）方案优于采购人要求的得6分； 
2）方案符合采购人要求得4分；
3）其他及未提供的不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK13]安全管理方案
（6分）
	[bookmark: OLE_LINK14]主要包括正常维护、检查作业时和发生事故时的应急处置方案、安全防护措施。
1）方案优于采购人要求的得6分； 
2）方案符合采购人要求得4分；
3）其他及未提供的不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK15]内部管理方案
（5分）
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK16]主要包括中标人针对本项目的内部各项制度（维修及日常检查管理、安全生产管理、工具管理、员工管理、材料管理、备品备件管理、考核奖惩管理等 ）的全面性和可操作性。
1）方案优于采购人要求的得5分； 
2）方案符合采购人要求得3分；
3）其他及未提供的不得分。

	
	
	安全文明作业方案
（5分）
	主要包括安全文明作业制度合理、可行；正常营运及养护作业时配置的安全防护设施合理、可行；安全文明作业及规范用工的保障措施，以及保证人员安全措施需到位、合理。
1）方案优于采购人要求的得5分； 
2）方案符合采购人要求得3分；
3）其他及未提供的不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK17]紧急抢险处理预案
（5分）
	[bookmark: OLE_LINK18]主要包括各项紧急抢险处理预案以及临时突发状况抢修方案。
1）方案优于采购人要求的得5分； 
2）方案符合采购人要求得3分；
3）其他及未提供的不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK19]重大节日、重大活动保障措施
（5分）

	[bookmark: OLE_LINK20]主要包括针对重大节日、重大活动拟采取的人员及车辆保障措施；安全措施；重点保障期间巡查、巡修措施；综合信息上报措施等方面。
1）方案优于采购人要求的得5分； 
2）方案符合采购人要求得3分；
3）其他及未提供的不得分。

	3
	商务
部分
（38分）
	体系
认证
证书
（3分）
	[bookmark: OLE_LINK21]投标人具有有效的ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证证书、ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证证书、ISO45001或GB/T45001或OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得1分，满分3分。
注：投标时需同时提供相关证书原件彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）截图证明材料，任意缺一项均不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK22]设备、设施能力
（9分）
	1、 投标供应商具有在交通管理部门领取机动车行驶证的作业高度16米及以上的高空作业车，若车辆为投标供应商自有的，每具有一辆得2分，最高得4分；
2、 投标供应商具有在交通管理部门领取机动车行驶证的巡查皮卡工程车（5座及以上）的，得2分。
供应商承诺签订合同前全部购置到位或者承诺在合同签订前全部租赁到位的同样得分。 
3、投入本项目专用工具设备：发电机、照度仪、摇表、电缆故障检测仪、接地电阻表、割磨机等工具，每提供一项得0.5分，共3分；
注：（1）上述高空作业车辆和巡查车须提供体现车辆归属权、车辆行驶证或机动车登记证书扫描件。签订合同前采购人将核对车辆实物与投标车辆是否一致，如不一致，视为虚假投标，取消中标资格并追究相关法律责任。
（2）上述高空作业车辆和巡查车如承诺中标后且在签订合同前全部购置到位或全部租赁到位的，投标时须提供承诺函（格式自拟，需满足上述高空作业车辆和巡查车参数要求），且须在签订合同前全部购置到位或全部租赁到位并提供有效的车辆购置发票车辆行驶证或机动车登记证书，如为租赁还须提供租赁协议材料，签订合同前采购人将核对车辆实物及要求提供的材料与投标承诺是否一致，如不一致，视为虚假投标，取消中标资格并追究相关法律责任。
（3）发电机等设备需提供相应的辅助证明材料（购买发票或租赁合同等）。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK23]项目团队
（12分）
	1.项目负责人具备中级工程师职称（机电或电气类）得1分，具备高级及以上工程师职称（机电或电气类）得2分；最高2分。
2.拟投入本项目的项目技术负责人具备中级工程师职称（机电或电气类）得1分，具备高级及以上工程师职称（机电或电气类）得2分；最高2分。（项目技术负责人与项目负责人不可为同一人）。
3.拟投入本项目专职安全员具有建设主管部门颁发的《安全生产考核合格证》（C类）得1分，具备中级及以上注册安全工程师再得1分，最高得2分。
4.投标人为本项目配置的团队人员中维护人员，每有一个维护人员同时具备低压电工或高压电工作业特种作业操作证和高空作业特种作业操作证的得2分；每有一个维护人员同时具备建筑电工特种作业证和高空作业特种作业操作证的得2分。只具有低压、高压或建筑电工特种作业操作证单证及高空作业特种作业操作证单证的人员不得分。本项最高得4分。
5.投入的维护人员当中（须和本项第4条的要求不是同人员），有高空作业车操作证的得2分，本项最高得2分。
注：①投标人投标时需提供上述作业人员的证书原件彩色扫描件或带二维码的电子证书；
②投标时提供上述所有人员从2026年6月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明并加盖投标人公章。
③供应商须承诺具备相应的本地化服务能力（如响应时间、人员、配备等满足采购文件要求），投标时需提供承诺函（承诺函格式自拟）原件彩色扫描件。
未按上述要求提供的不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK24]企业类似业绩
（12分）
	[bookmark: OLE_LINK25]投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过类似于本项目的业绩的(含亮化或路灯建设工程），每提供一个得3分，本项最多得12分。
注：业绩需提供中标（成交）通知书、合同、验收证明书的原件彩色扫描件并加盖投标人公章，仅提供一项或不提供的不得分。业绩证明材料应能够明确反映投标供应商名称、合同签订时间、项目内容、交（竣）工验收日期等，否则不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK26]运维服务承诺
（2分）
	投标人承诺：运维设施、设备出现故障后，承诺4小时内障碍修复得2分，承诺4-8小时内障碍修复得1分，承诺8-12小时内障碍修复得0.5分，其余不得分。投标人提供书面加盖投标人公章的承诺函（承诺函格式自拟），未提供不得分。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





 
 












第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc49090576]



投  标  文  件
 
 
 
 
 






项 目 名 称：             
项 目 编 号：              
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）        
日   期 ：                     
 
 




投标文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，
投标人成立不满一年无需提供）
三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、联合体协议
十二、投标分项报价表
十三、技术要求响应及偏离表
十四、商务要求响应及偏离表
十五、开标一览表
十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等
十七、盐城市政府采购事前信用承诺书


 
 
 
 




一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284][bookmark: OLE_LINK6]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声  明
  我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
 如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
                         七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-      号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                  
被授权人联系电话：（手机）                
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                    
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]日期：                        
 
 
 

 八、投标函
致：响水县城市管理服务中心：
根据贵方的JSZC-320921-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，_______签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标人开户行：
账号： 
日期：________年____月____日
 
 
 
 
 

九、中小企业声明函（服务）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加响水县城市管理服务中心组织的采购编号为     的（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
 
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

 十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。
2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督
 
                  供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 
 
 
 
 
 
 
 















十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加盐城市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 
备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                               
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                                          日期：
 
 
 
 
 
 







十二、投标分项报价表（分包号：**）
（投标人可根据招标文件内容和项目需求自拟投标分项报价表格式）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项单价
	分项总价

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	 
	 
	 
	 
	 

	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	 


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括投标人为完成本次招标文件所确定的采购（项目所需一切设施、设备及备品备件等）、安装及衍生服务范围内的全部内容，以及中标单位为完成上述内容所必须的质量保证与技术支持、设计、施工、供货、安装、验收、培训、售后服务以及附属工程、临时工程、材料、劳务、机械投入、利润、税金、代理服务费用、政策性文件规定的各项所需的全部费用。中标人在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标人负责。。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
 
 
 
 









 
 
 
 十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	……
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
 
 
 
 
 
 













[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: OLE_LINK11]         十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
 
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26671374] 
 
 














十五、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：
分包号：
	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 

	





















十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等





















十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  
法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                 年  月   日


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
 

