# 无锡市政府采购

# （全流程电子化）

公开招标文件

项目编号：JSZC-320200-HCCG-G2026-0074

项目名称：无锡学院低空技术创新实验室项目

采 购 人：无锡学院

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二〇二六年十月

总  目  录

- 投标邀请--------------------------------（3）

- 投标人须知------------------------------（7）

- 合同文本-------------------------------（21）

- 采购需求-------------------------------（25）

- 评标方法与评标标准---------------------（89）

- 投标文件内容与格式---------------------（95）

# 第一章  投标邀请

受无锡学院的委托，江苏鸿成工程项目管理有限公司就无锡学院低空技术创新实验室项目（JSZC-320200-HCCG-G2026-0074）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡学院低空技术创新实验室项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于提交投标文件截止时间前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320200-HCCG-G2026-0074

2.项目名称：无锡学院低空技术创新实验室项目

3.项目预算金额：392万元

4.项目最高限价：392万元

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

7.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

8.本项目不接受联合体投标。

9、本项目是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购：否

## 10.本项目标的所属行业：工业。根据《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号，从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：无

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年11月11日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡学院

地    址：无锡市锡山大道333号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：江苏鸿成工程项目管理有限公司

地    址：无锡市滨湖区太湖新城金融三街恒大财富中心6号楼508室

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：王孟茹；电话：18961618232

采购人质疑受理联系人：王孟茹；电话：18961618232

江苏鸿成工程项目管理有限公司项目联系人：王孟茹；电话：18961618232

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼一楼），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏鸿成工程项目管理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国法律的制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏鸿成工程项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、招标文件均免费。

# 4.3采购代理费按照差额定率累进法计算，按差额定率累进法打三折计取：中标金额0—100万元部分，费率为该部分中标金额的1.5%，中标金额101万—500万元部分，费率为该部分中标金额的1.1%，由中标单位支付。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏鸿成工程项目管理有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或招标文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或江苏鸿成工程项目管理有限公司以书面形式提出。

8.招标文件的修改

8.1江苏鸿成工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，江苏鸿成工程项目管理有限公司将在江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与江苏鸿成工程项目管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页面，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式，完整、正确填写投标函、承诺书；投标人应按照“苏采云”系统中的给定格式模块为准，完整、正确填写开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，江苏鸿成工程项目管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏鸿成工程项目管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，作无效投标处理。

18.2江苏鸿成工程项目管理有限公司可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1江苏鸿成工程项目管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1江苏鸿成工程项目管理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由江苏鸿成工程项目管理有限公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，江苏鸿成工程项目管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责对招标文件进行审核，确认其不存在歧视性、排他性等不合理条款后，开始负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏鸿成工程项目管理有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3江苏鸿成工程项目管理有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人或采购代理机构在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和江苏鸿成工程项目管理有限公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

25.7异常低价投标（响应）审查

25.7.1根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

如果项目或采购包存在有分项价格最高限价要求或单价最高限价（最高限制单价）要求时，有上述情形的，应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

25.7.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两种（含两种）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（采购包、标项、标段）投标总价超过本项目（本采购包、本标项、本标段）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标（响应）审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

26.1.24投标系统中不同投标人的MAC地址一致或标书制作工具客户端标识码一致的。

26.1.25其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人名单中按排名先后顺序确定第一名投标人为中标单位。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3江苏鸿成工程项目管理有限公司将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、江苏鸿成工程项目管理有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。供应商针对采购文件提出书面质疑的，须同时提供对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明，且采购人或交易中心有权向“苏采云”系统平台方进行核实。供应商对可质疑的采购文件已进行依法获取的证明是指：本项目的《投标供应商确认函》和已在“苏采云”系统中对本项目采购文件进行有效获取的界面截图（截图上显示供应商名称以及在供应商的界面操作一栏处能够显示“上传文件”按钮的，代表该供应商在本文件有效获取期限内已从“苏采云”系统中进行了获取）。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人、江苏鸿成工程项目管理有限公司质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏鸿成工程项目管理有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向江苏鸿成工程项目管理有限公司提出，由江苏鸿成工程项目管理有限公司负责答复。

采购人、江苏鸿成工程项目管理有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和江苏鸿成工程项目管理有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、江苏鸿成工程项目管理有限公司联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，江苏鸿成工程项目管理有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，江苏鸿成工程项目管理有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏鸿成工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31.货物、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

# 江苏省政府采购合同

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方、需方、采购人）_________

乙方：（卖方、供方、供应商）_________

甲、乙双方根据江苏鸿成工程项目管理有限公司    项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）： ____________圆（______元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

（注：采购项目如涉及采购标的的知识产权归属、处理的，如订购、设计、定制开发的信息化建设项目等，应当约定知识产权的归属和处理方式）

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币__元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应按招标文件要求，如项目不允许分包的，乙方不得将合同标的分包给他人履行；如项目允许分包的，乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1预付款支付时间：               ，预付款支付比例：         。

8.1.2尾款支付时间：      。

注：（1）根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏采购〔2020〕52号）规定，政府采购货物和服务的，采购人应当在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，预付款原则上不低于合同金额的30%。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于10%，切实增强供应商履约能力。在签订合同时，如供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（2）根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）规定，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后15个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后7个工作日内完成资金支付事宜。

（3）根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）规定，如中标单位为中小企业，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作为结算依据，法律、行政法规另有规定的除外。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述货物免费保修期为    年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业

核心产品：多智能体地空协同管理平台、室内飞行安全防护系统、室外电子围栏与测试场地系统

本项目属性：货物类项目

- 项目技术要求

（一）项目概况

本项目为低空创新实验室建设项目，围绕无人机、无人车、无人船空地水一体化科研实验平台开展建设，采购无人系统本体、协作机械臂、导航定位、环境感知、任务载荷、统一管控平台、气象观测、实验数据采集、室内外安全防护等全套软硬件设备，服务于低空技术、无人系统相关专业教学、科研、协同实验工作。投标人须提供全套完整可运行软硬件及配套辅材，完成安装部署、接口对接、系统联调、试运行及操作培训，交付达到可直接开展实验状态，并负责后期自研设备接入多智能体地空协同管理平台，平台支持多类异构设备统一接入、协同作业、算法二次开发与实机验证

（二）项目建设内容及要求：

1.采购设备清单

| 低空创新实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 可二次开发常规无人机 | 6 | 台 |
| 2 | 室内小型多旋翼无人机平台 | 4 | 台 |
| 3 | 室外科研级多旋翼无人机平台 | 2 | 台 |
| 4 | 农业与遥感无人机平台 | 2 | 台 |
| 5 | 科研型智能无人车平台 | 2 | 台 |
| 6 | 科研型智能无人船平台 | 1 | 台 |
| 7 | 多智能体地空协同管理平台 | 1 | 套 |
| 8 | 协作机械臂 | 1 | 台 |
| 9 | 飞控系统及二次开发接口 | 2 | 套 |
| 10 | GNSS模拟与RTK/INS组合导航系统 | 1 | 套 |
| 11 | 北斗定标基站 | 1 | 台 |
| 12 | 电子测试与传感器调试设备 | 1 | 套 |
| 13 | 室内多机位光学动捕与视觉定位系统 | 1 | 套 |
| 14 | 室内高精度激光雷达感知套件 | 3 | 套 |
| 15 | 毫米波雷达环境感知系统 | 2 | 套 |
| 16 | 智能体充电与调度配套设备 | 1 | 套 |
| 17 | 空地接驳与物流模拟设备 | 1 | 套 |
| 18 | 高光谱与多光谱遥感载荷 | 1 | 套 |
| 19 | 无人机载荷挂载与任务扩展组件 | 1 | 套 |
| 20 | 全局机器视觉监测系统 | 1 | 套 |
| 21 | 机载气象探测套件 | 2 | 套 |
| 22 | 地面高精度自动气象基准站 | 2 | 台 |
| 23 | 吊装式地面观测装置 | 1 | 套 |
| 24 | 实验室智慧物联综合管理套装 | 1 | 套 |
| 25 | 实验数据采集与移动终端 | 1 | 套 |
| 26 | 室内飞行安全防护系统 | 1 | 套 |
| 27 | 室外电子围栏与测试场地系统 | 1 | 套 |
| 28 | 桌面人形七轴双臂机器人 | 1 | 套 |
| 29 | 全地形四驱智能底盘设备 | 1 | 套 |
| 30 | 轮式机器人移动抓取 | 1 | 套 |

2、项目要求及技术参数

| 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 低空创新实验室（总体要求） | 1.项目定位：本项目围绕无人机、无人车、无人船空地水一体化科研实验平台建设，采购内容包括无人系统本体、协作机械臂、导航定位系统、环境感知设备、任务载荷、统一管控平台、气象观测设备、实验数据采集设备及室内外安全保障设施，用于支撑低空技术与无人系统方向的教学、科研与协同实验。 2.采购范围与交付形态：投标人应按照采购清单提供完整可运行的设备、软件、附件、线缆、安装支架、电源、通信模块、调试工具及配套资料。凡设备正常运行、系统接入和项目验收所必需的附件，即使未单独列出，也应纳入供货范围。所有设备应完成开箱验收、安装、上电自检、单机调试、接口对接、系统联调、试运行和操作培训，交付状态为可直接开展实验的可用状态。在列出的软硬件之外，企业还需提供保证系统正常运行的计算服务器，存储服务器等其他必要的软硬件平台。 3.总体功能要求：平台应支持无人机集群、无人车、无人船、协作机械臂、机械臂/底盘类移动操作平台及各类传感器的统一接入与协同作业，支持自动起降/停泊、定点悬停与驻停、航点与区域作业、多机编队、任务分区、动态避障、载荷作业、数据采集与回传，并支持飞控、导航、感知、调度等算法的二次开发与实机验证。除项目招采设备之外后期的自研设备也由供应方负责接入多智能体地空协同管理平台。 4.多智能体地空协同管理平台应至少支持14台无人机、2台无人车、1台无人船、1台协作机械臂及相关传感器同时接入，并预留学校已有攀爬机器人、移动机器人和后续新增设备的接入接口；单次协同任务应支持不少于5类设备异构组网，任务下发到执行响应时间≤2s（提供相关案例和功能截图等资料，原件扫描件加盖电子公章）。 5.性能与规格总则：所有无人系统本体、传感器和软件平台应采用开放式架构，支持标准化协议接入和二次开发；关键性能指标（续航、载重、定位精度、感知精度、同步误差等）应在投标技术响应表中逐条量化应答，不得使用"较高、良好、满足使用"等非量化描述；投标产品应为定型量产型号，并提供型号与主要技术规格。 6.数据基准与开放要求：各设备应输出设备编号、采集时间、空间位置、姿态、运行状态和任务数据。跨设备数据应采用统一时间基准和坐标基准，支持NTP、PPS、PTP或其他时间同步方式，平台内跨设备数据时间同步误差≤100ms。设备运行数据、传感器原始数据和处理结果应支持本地存储、查询、导出和平台调用，不得仅提供封闭式结果页面；投标人不得通过技术措施限制采购人使用、分析和二次开发项目产生的数据。 7.接口与二次开发要求：投标人须交付所有源代码、API、SDK、通信协议、数据字典、接口调用示例、设备控制示例及必要的软件授权，接口应支持主流开发环境调用，并在验收时完成接口开放性与数据导出实测。软件平台应支持与学校既有信息化系统和后续新增设备对接。所有设备均需支持二次开发。 8.安全与合规总则：所投产品应符合国家现行有效的无人驾驶航空器、电气安全、无线电管理、机械安全、网络与数据安全、环境监测及计量校准等相关规定；涉及计量性能的传感器应提供出厂检验、校准报告或具有相应资质机构出具的校准证明。无人机类设备应具备电子围栏、限高限远、低电量返航、失联返航和紧急降落等安全功能；涉电设备应具备过压、过流、过热和短路保护，外壳防护等级应与使用环境匹配；软件平台应具备账号权限管理、操作日志留存和数据备份能力。 9.验收总则：项目验收包括设备清点、技术参数核验、单机功能测试、接口开放测试、系统联调测试和应用场景测试六个环节。技术参数核验按本表逐条对照，涉及计量性能的以校准/检验报告为判定依据；接口开放测试须现场实测数据导出与第三方调用；系统联调测试须完成不少于5类设备同时在线协同任务。各项测试应形成测试记录、原始数据、运行日志、现场影像和验收报告。 10.证明材料总则：投标时须逐项提供证明材料，材料类型包括但不限于所投产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、产品相关技术彩页资料、功能截图资料、接口文档、SDK说明、系统架构图、软件操作说明、项目案例资料等其中任意一项或多项，均须为原件扫描件并加盖电子公章。证明材料应与所投产品的品牌、型号一致，内容应能直接对应所应答的技术参数；承诺类材料不作为技术参数证明材料。 |
| 一、无人系统本体平台 |  |
| 可二次开发常规无人机 | 1.功能与用途 包含无人机本体、飞行控制系统、导航定位组件、遥控通信设备、电池充电设备、任务载荷接口和二次开发工具等，能够完成自主起降、定点悬停、航点飞行、多机编队、任务分区和协同巡检，支持飞控算法开发、传感器接入、任务载荷扩展及飞行数据采集。 2.无人机本体 无人机本体由机架、动力系统、飞行控制器、定位模块、通信模块和任务载荷接口组成，主要用于室外科研飞行、巡检、数据采集和多机协同实验。 1）最大起飞重量：≥2kg； 2）最大有效载荷：≥0.5kg； 3）标准载荷悬停时间：≥20min； 4）最大水平飞行速度：≥12m/s； 5）最大升降速度：≥4m/s，抗风等级≥5级； 6）支持手动飞行、定点悬停、航点飞行、区域飞行和自动返航； 7）支持北斗/GNSS定位，支持GPS、GLONASS、Galileo多系统，冷启动时间≤35s，定位数据更新率≥5Hz； 8）支持电子围栏、限高、限远和禁飞区设置，限高/限远参数应可逐机配置； 9）支持低电量返航、失联返航和异常降落，返航电量阈值应可设置； 10）机载存储：≥32GB，支持飞行日志与传感器原始数据本地留存≥30天； 11）▲单机应支持不少于3台无人机同时接入并开展协同飞行，协同飞行时各机时间戳对齐误差≤100ms。 3.飞控及二次开发接口 飞控及二次开发接口由飞控模块、遥测模块、数据采集接口、开发软件和配套线缆组成，能够完成飞行控制参数调整、外部传感器接入和飞行日志导出。 1）支持横滚、俯仰、偏航PID参数设置，参数范围与步长应在接口文档中明示； 2）支持最大姿态角、最大水平速度、最大升降速度和返航高度设置； 3）▲支持GPS、北斗、气压计、光流、视觉和惯性导航数据融合，融合频率≥100Hz； 4）支持飞行位置、姿态、速度、电量、电机转速和卫星状态回传，回传频率≥10Hz； 5）支持MAVLink、ROS2、SDK或API接口（提供接口文档或SDK说明，原件扫描件加盖电子公章）； 6）提供通信协议、数据字典、SDK和示例程序，示例程序应可编译运行并控制飞行器完成至少一项自主飞行（提供接口文档、SDK说明和系统架构图，原件扫描件加盖电子公章）； 7）支持飞行日志与传感器原始数据的导出，导出格式包含CSV或二进制原始格式，不得仅提供截图或曲线页面； 8）支持对飞控底层算法的二次开发，包括但不限于飞控算法、传感器数据处理算法、数据融合算法等（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 4.接口与兼容性 1）支持MAVLink协议，兼容QGroundControl、Mission Planner等主流地面站； 2）支持ROS2节点发布/订阅，提供话题与消息类型清单； 3）支持机载计算单元通过UART、CAN、以太网与飞控通信，开放通信协议与报文定义； 4）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，接入方式、数据字段和调用示例须一并交付； 5）支持与室内光学动捕、室内高精度激光雷达、毫米波雷达等感知设备的数据对接。 5.安全与合规 1）符合国家现行有效的民用无人驾驶航空器管理相关规定，具备电子围栏、限高限远、失联保护和低电量返航功能； 2）动力电池具备过充、过放、过流、短路和温度保护，具备电池唯一编号与循环次数记录； 3）电机、电调、螺旋桨应具备停桨保护和异常转速告警； 4）飞行日志应完整记录控制指令、位置、姿态和告警事件，留存时间≥30天，可用于事故复盘。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点与外观检查（6台套，含遥控器、电池、充电设备和防护箱）；按本表逐条核验技术参数；单机完成自主起降、定点悬停、航点飞行和自动返航实测；完成3台及以上无人机同时接入的协同飞行测试并记录时间戳对齐误差；完成SDK调用、飞行日志与传感器原始数据导出实测；提供不少于30天连续试运行记录。 2）证明材料：其中协同飞行接入能力提供功能截图资料或第三方试验报告；MAVLink、ROS2、SDK或API接口提供接口文档或SDK说明；通信协议、数据字典与示例程序提供接口文档、SDK说明和系统架构图；飞控底层算法二次开发提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 室内小型多旋翼无人机平台 | 1.功能与用途 包含室内小型多旋翼无人机、开放式飞控、光流定位模块、激光定高模块、桨叶防护罩、防撞保护环、电池及充电设备等，能够在室内无GPS环境下完成稳定悬停、定点飞行、轨迹跟踪、编队飞行和动态避障。 2.室内多旋翼无人机 室内多旋翼无人机由机架、动力系统、飞控系统和室内定位组件组成，主要用于室内飞行控制、路径规划和多机协同实验。 1）轴距：≤330mm； 2）整机重量：约1.55kg，最大起飞重量≤2.5kg； 3）最大有效载荷：≥0.55kg； 4）标准载荷悬停时间：≥20min； 5）支持下视光流定位，定位精度≤±0.1m，支持地面纹理不充分场景下的稳定悬停； 6）支持激光定高，定高精度≤±0.05m，有效量程≥5m； 7）支持无GPS环境下稳定悬停，悬停水平漂移≤±0.2m； 8）支持室内定点、航点和轨迹飞行，轨迹跟踪误差≤±0.3m； 9）支持不少于4台无人机同时编队飞行，编队队形可在线切换； 10）支持ROS2二次开发接口，提供话题清单、消息定义和示例节点（提供接口文档或SDK说明，原件扫描件加盖电子公章）； 11）支持对飞控底层算法的二次开发，包括但不限于飞控算法、传感器数据处理算法、数据融合算法等（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 3.室内安全防护组件 室内安全防护组件由桨叶防护罩、防撞保护环、机臂缓冲连接件和紧急停机控制组成，能够降低室内飞行碰撞风险。 1）桨叶配置全包围防护罩，防护罩可快速拆装且不改变动力参数； 2）配置机架防撞保护环，可吸收不低于1m/s的碰撞冲击； 3）配置机臂缓冲连接件，碰撞后机臂可复位且不损伤电机； 4）配置备用电池和平衡充电器，单机配置电池数量≥3组； 5）支持室内限高、限区和紧急停机，紧急停机响应时间≤0.2s； 6）支持与室内光学动捕及视觉定位系统联动，能够接收外部定位数据并在无GPS条件下完成定位替换，切换过程不中断飞行（提供相关案例和功能截图等资料，原件扫描件加盖电子公章）。 4.接口与兼容性 1）支持ROS2、MAVLink接入，兼容本项目飞控系统及二次开发接口； 2）支持接收光学动捕/视觉定位系统的外部位姿数据，支持外部定位与机载定位自动切换； 3）提供机载开发接口，支持外挂机载计算机（≥1路UART、≥1路以太网或CAN）； 4）支持接入多智能体地空协同管理平台，支持不少于4台同型机同时在线被调度。 5. 软件控制平台指标参数 5.1 协同盘货地面控制平台（提供以下两个界面的视频演示）： 1、●软件主界面包含：接收数据窗口、飞机航线信息窗口、 串口数据显示、模式切换（运行模式、隐藏模式、下载模式、清空绘图）、数据显示模式包含 HXE 模式和自动切换模式。 2、●盘点货物界面：货架包含 ABCD 四个，每个货架包含 123456 仓储，构成 4*6 矩阵数据显示界面，可支持搜索货物信息和货物位置显示等，一键返回主界面。 5.2 多机协同控制标定与监测平台： 平台支持安装在windows 系统上，实现地面机器人与无人机进行远程数据通信，通过平台可设定无人机航点位置，精确XYZ 数据坐标；地面机器人移动点规划，精确XY 数据坐标； 同时可设置20个航点数据坐标，并可自主添加航点。 协同控制功能（提供以下功能的视频演示）：通过多机协同控制标定与监测平台设置无人机自主飞行航点4个，完成一个方形轨迹运动任务，完成任务后发送数据至智能物流搬运平台（本项目第 1 项设备）并自主完成以下任务： ①一键启动→读取二维码→显示任务码→到原料区（物料放置于旋转转盘）按顺序抓取物料。 ②按顺序将第一批 3 个物料（红绿蓝三色物料）运至粗加工区，在对应色环平面放置；再按顺序移至暂存区平面放置。 ③返回原料区抓取第二批 3 个，运至粗加工区平面放置；再按顺序码垛至暂存区对应颜色的第一层物料上（颜色一致、不掉落）。 ④完成后返回启停区。 6. ●平台课程指标要求 基于无人机，提供并协助搭建教学资源共享的线上“ 学习社区 ”1 个，“ 学习社区 ”需满足实训课程开展，投标文件中需提供“学习社区 ”网络链接地址。（提供视频演示） 第一章飞控开发技术资料 飞控使用说明、飞控接线图、飞控地面站调试、程序运行逻辑、飞行控制、模式设置、飞控程序二次开发部分、灯光信息、手飞、程飞代码 第二章 UWB 室内技术开发资料 UWB 配置、UWB 设置、无人机系统配置、无人机代码讲解、UWB 数据获取、无人机接收上位机航点通信协议、UWB 定位环境搭建 第三章 Open MV 相关内容 OpenMV 相关配置、OpenMV 介绍及基础配置、识别项目代码详解、OpenMV 数据处理、无人机与 Openmv 通信配置 第四章空地协同无人车 无人车基础功能、无人车通信讲解、空地协同项目开发实例、无人车航点介绍 第五章机械装配指南 电机与桨叶组装、无人机装配指南 第六章调试指导手册使用前概述、遥控器和接收机使用方法、代码汇总、软件汇、UWB+RTK 室内外投送物品一无人机 7.其他指标参数 7.1 提供该平台所有机械零件的PRO/E 或 UG 或 Solidworks 版本的三维图纸，用于搭建机器人虚拟样机进行运动学或动力学仿真；可提供所有的程序源代码及电子件的电路图。 8.安全与合规 1）桨叶全包围防护，螺旋桨、电机、电调具备异常转速与堵转保护； 2）电池具备过充、过放、过流、过热和短路保护，充电过程温度监测； 3）支持飞行区域限高限区、低电量告警与自动降落，失联时默认原地降落的策略可配置； 4）整机符合低压电气安全与电池运输安全相关规定，随机提供电池运输安全说明。 9.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（4台套，含备用电池、充电器、防护组件与备件）；按本表逐条核验参数；实测无GPS环境下稳定悬停、激光定高精度与光流定位精度；完成4台同时编队飞行与队形在线切换测试；完成与光学动捕系统的外部定位替换测试，记录切换过程是否中断飞行；完成ROS2接口调用与数据导出测试。 2）证明材料：提供接口文档或SDK说明、相关案例和功能截图资料；飞控二次开发项提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 室外科研级多旋翼无人机平台 | 1.功能与用途 包含室外科研级多旋翼无人机、开放式飞控、RTK定位组件、九轴惯性测量单元、气压计、遥控器、电池、充电设备及载荷接口等，能够完成室外自主飞行、巡检、气象观测、遥感采集、载荷运输和空地协同作业。 2.无人机本体 无人机本体由机架、动力系统、飞控、导航定位系统和载荷接口组成，主要用于科研级室外飞行和多类型任务载荷搭载。 1）轴距：≥900mm； 2）最大起飞重量：≥20kg； 3）最大有效载荷：≥5kg（该载重下悬停时间≥20min）； 4）空载续航时间：≥40min； 5）最大飞行速度：≥15m/s，抗风等级≥6级； 6）支持自动起飞和自动降落，起降精度≤±0.3m； 7）支持航点、区域和走廊航线飞行，航线跟踪水平误差≤±0.5m； 8）支持自动返航、失联保护和低电量保护，返航精度≤±0.5m； 9）支持电子围栏、限高和限远，可在飞行中在线修改； 10）机体应具备可折叠或快速拆装结构，便于运输与教学部署。 3.导航及传感器组件 导航及传感器组件由双频GNSS、RTK、九轴IMU和气压计组成，主要用于无人机定位、姿态测量和飞行状态估计。 1）支持双频GNSS＋RTK厘米级定位，水平定位精度≤±1cm＋1ppm，高程定位精度≤±2cm＋1ppm； 2）配置九轴IMU，陀螺量程≥2000°/s，加速度计量程≥16g，数据输出频率≥200Hz； 3）配置气压计，相对高度分辨率≤0.1m，高度保持误差≤±0.5m； 4）●支持定位状态、卫星数量、差分状态和定位精度因子回传，回传频率≥5Hz（提供演示视频作证）； 5）●支持传感器标定和数据导出，包括IMU、磁罗盘、气压计标定与外部POS数据导出（提供演示视频作证）。 4.开发及载荷接口 开发及载荷接口由SDK、数据接口、电源接口和机械挂载接口组成，主要用于自定义航迹规划、载荷控制和机载算法部署。 1）开放多套SDK，提供SDK说明、接口文档和编译运行示例； 2）●支持自定义航迹规划，支持外部系统通过接口下发航点、区域和走廊任务（提供演示视频作证）； 3）支持任务载荷控制，包括载荷开关、参数设置、触发拍摄和状态读取（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 4）支持机载人工智能算法二次开发，可在机载计算单元部署目标检测与跟踪算法并回传识别结果（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 5）兼容可见光、红外、激光雷达、多光谱、高光谱和气象载荷，载荷挂载与供电接口应统一，更换载荷后无需改动飞控参数（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 6）每套配置手持遥控器、多组电池、充电管家和硬质安全防护箱，电池数量≥4组。 7）避障功能要求MR72毫米波雷达避障系统，FMCW调制，主动电磁波探测，不依赖光照，雨、雪、雾、沙尘环境可正常工作，实现六向障碍物感知（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 8）▲探测模式：近距、中距双波束；近距视场角±56°，中距视场角±15°；探测距离0.2‑80m； 9）距离测量精度：±0.10m；距离分辨率0.17m（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 10）低电压分级保护：一级低压自动返航；二级低压安全迫降（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 11）信号丢失保护 链路丢失触发自动返航至起飞预设安全点，返航高度可设置，航线任务支持KML/KMZ航线文件导入，地面站规划航点，自动执行全自主飞行任务（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 12）链路安全数传链路加密，具备防非法侵入控制能力（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 5.接口与兼容性 1）支持MAVLink、ROS2、SDK或API接入，与飞控系统及二次开发接口保持同一协议族； 2）支持载荷数据与飞控数据的时间对齐，时间同步误差≤10ms（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 3）●支持接入多智能体地空协同管理平台，支持航点、区域、网格任务下发与状态回传（提供演示视频作证）； 4）支持与地面高精度自动气象基准站、吊装式地面观测装置的数据联动比对（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 6.安全与合规 1）具备电子围栏、限高限远、失联返航、低电量返航和紧急降落功能，安全策略可在平台侧统一配置； 2）动力系统具备停桨保护与异常告警，电机、电调具备过温保护； 3）大载重作业时应具备载重超限提醒与飞行包线限制，防止超载起飞； 4）符合民用无人驾驶航空器、无线电管理和电池运输安全相关规定，随机提供安全操作手册。 7.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（2台套，含遥控器、电池组、充电管家和防护箱）；按本表逐条核验参数；实测空载续航、5kg载重悬停、航线跟踪误差与返航精度；完成RTK定位状态与差分状态回传实测；完成传感器标定与POS数据导出实测；完成至少2类任务载荷的更换与载荷控制测试，更换后飞控参数无需改动；完成机载AI算法部署与识别结果回传测试。 2）证明材料：任务载荷控制、机载人工智能算法二次开发、多类载荷兼容与更换、载荷与飞控数据时间对齐、气象基准站数据联动比对，均提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 农业与遥感无人机平台 | 1.功能与用途 包含农业与遥感无人机、可折叠机臂、仿地飞行雷达、农业作业组件、遥感载荷接口、RTK定位组件及航测后处理软件等，能够完成农田航线规划、仿地飞行、变量作业、断点续作和高光谱、多光谱遥感数据采集。 2.农业飞行平台 农业飞行平台由可折叠机臂、动力系统、飞控、航线规划系统和农业作业接口组成，主要用于农田作业和农业巡检。 1）机臂：可折叠，展开/收拢后应不影响飞行参数与作业精度； 2）最大起飞重量：≥50kg； 3）作业载荷：≥20kg（含药箱或作业装置）； 4）支持地块航线规划，支持多边形地块自动生成航线； 5）支持雷达仿地飞行，仿地飞行高度偏差≤±0.5m； 6）支持断点续作，断点位置记录误差≤1m； 7）支持变量作业，作业量可按处方图分区调节； 8）支持作业边界设置，支持边界内自动减速与边界外停止作业； 9）支持作业面积、航迹和作业时间记录，记录数据可导出为通用表格格式； 10）单架次作业面积：≥20亩（喷幅与亩用量按标准工况计）。 3.遥感载荷接口 遥感载荷接口由多光谱挂载位、高光谱挂载位、机载供电接口和数据接口组成，主要用于搭载高光谱和多光谱相机。 1）预留多光谱相机挂载位，支持主流多光谱相机的机械与电气接口； 2）预留高光谱相机挂载位，承载能力≥1kg； 3）支持宽电压机载供电，输出电压范围覆盖12V～24V，功率余量≥30%； 4）支持载荷数据与飞行位置同步，位置与曝光时间戳对齐误差≤10ms； 5）配套测绘及航测后处理软件，支持正射影像与光谱影像处理； 6）配套备用智能电池组和航空硬质运输箱，电池组数量≥4组。 4.低空遥感通信验证模块 低空遥感通信验证模块由信源处理、调制解调、信道编解码、干扰模拟和数据传输组件组成，主要用于农业巡检通信链路测试。 1）支持信源采样量化； 2）支持调制解调和信道编解码； 3）支持扩频通信和OFDM通信体制验证； 4）支持链路眼图质量观测，支持星座图与误码率统计； 5）支持半双工和全双工通信测试； 6）支持单音、调幅、调频、扫频和梳状谱干扰模拟； 7）支持无线干扰识别和信号测向，测向误差≤5°； 8）支持图像、音视频、环境传感和物联网数据传输，传输链路应可实时观测误码率与丢包率（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 9）支持千兆以太网数据接入。 5.接口与兼容性 1）支持RTK差分定位接入，兼容本项目北斗定标基站播发的差分数据； 2）支持与多智能体地空协同管理平台对接，支持作业任务下发与作业进度回传； 3）●遥感载荷数据支持标准格式导出（含原始辐射数据），支持第三方遥感处理软件读取（提供演示视频作证）； 4）通信验证模块支持与频谱分析仪、逻辑分析仪等测试设备联测。 6.安全与合规 1）作业时具备作业边界、禁飞区、限高限远和低电量返航保护，作业中失联自动返航； 2）喷施类作业应具备流量异常、管路堵塞与药箱低液位告警； 3）大载重与仿地飞行时应具备地形跟随失效告警与自动抬升保护； 4）符合民用无人驾驶航空器管理规定与农药安全使用相关规定，随机提供安全操作与应急处置说明。 7.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（2台套，含备用电池组、运输箱、遥感载荷挂载组件与后处理软件）；按本表逐条核验参数；实测仿地飞行高度偏差、断点续作位置误差与作业面积；完成多光谱/高光谱载荷挂载与位置-曝光时间戳对齐测试，导出原始数据并用第三方软件读取；完成通信链路误码率、丢包率与眼图观测测试；完成干扰模拟与信号测向。 2）证明材料：图像、音视频、环境传感和物联网数据传输能力提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 科研型智能无人车平台 | 1.功能与用途 包含智能无人车底盘、驱动与转向机构、车载控制器、激光雷达、视觉传感器、惯性导航组件、通信模块、电池及自主导航软件等，能够完成环境建图、自主导航、动态避障、地面巡检、物料运输和无人机接驳。 2.整车底盘 整车底盘由车架、阿克曼转向机构、后轮差速驱动、电机、悬挂、电池和制动系统组成，主要用于室内外地面行驶、巡检和物流运输。 1）设计尺寸：≥900mm×600mm×310mm； 2）整车质量：≥55kg； 3）结构形式：前阿克曼转向、后双轮毂电机差速驱动； 4）悬挂形式：双叉臂式独立悬挂； 5）离地间隙：≥93mm； 6）轴距：≥600mm； 7）轮距：≥518mm； 8）轮胎直径：≥240mm； 9）行走电机：≥350W×2； 10）电池：48V/20Ah，支持48V/40Ah扩展； 11）充电时间：≤2～3h； 12）对外供电：12V/15A、24V/15A、48V/10A； 13）垂直负载：≥50kg； 14）运行速度：≥9.7km/h； 15）涉水深度：≥100mm； 16）续航里程：空载≥60km，满载≥40km； 17）最大爬坡角度：空载≥20°，满载≥10°； 18）防护等级：≥IP44； 19）工作温度：-20℃～50℃； 20）通信方式：CAN2.0B； 21）预留机械臂安装接口，支持本项目协作机械臂及移动抓取平台的机械与电气安装； 22）额定负载不低于 51kg，轻载工况单次充电连续运行不少于6h。 3.导航及避障系统 导航及避障系统由激光雷达、视觉相机、车载控制器、惯性导航组件和避障软件组成，主要用于环境感知、自主导航和动态避障。 1）定位方式：激光SLAM＋视觉辅助，支持无GPS室内环境建图与定位； 2）▲导航精度：≤±5cm； 3）关键点停车精度：≤±1cm； 4）支持虚拟墙； 5）▲支持无接触避障，障碍物检测距离≥10m，紧急制动响应时间≤0.3s； 6）支持遇障停车和遇障绕行，绕行后应能重新回到原规划路径； 7）支持自主规划、路径录制和路网绘制； 8）支持地图构建、地图保存、地图显示和地图加载，建图面积≥2000m²； 9）支持导航点记录和导航点测试； 10）支持动态障碍物检测与预测，可识别移动速度≥2m/s的障碍物并重新规划路径； 11）提供完整开源代码、开发手册及配中英双语字幕的代码级视频教程（专题不少于 10 个、总节数不少于 100 节），并提供线上答疑群与一对一远程辅导等技术支持（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 4.控制软件 控制软件用于无人车地图管理、任务规划、运动控制和运行状态查看。 1）提供Windows版本； 2）提供Ubuntu版本； 3）支持地图构建； 4）支持地图保存和加载； 5）支持虚拟墙绘制； 6）支持路网绘制； 7）支持导航点设置和测试； 8）支持底盘电压、电流、里程、速度和故障码的回传与记录； 9）支持ROS2、SDK或API二次开发，能够通过外部程序控制车辆运动并获取传感器数据（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 5.接口与兼容性 1）支持CAN2.0B总线对外通信，开放CAN报文定义与DBC文件或等效说明； 2）支持ROS2节点与话题，提供话题清单、消息类型与示例代码； 3）支持激光雷达、视觉相机、IMU等外部传感器的即插即用接入，开放时间同步机制； 4）●支持接入多智能体地空协同管理平台，支持巡检、运输和接驳任务下发与状态回传（提供演示视频作证）； 5）支持与空地接驳与物流模拟设备联调，完成无人机—无人车接驳作业。 6. 平台课程及图纸、代码资源指标要求（提供视频演示，包括以下共七章课程资源、三维模型和程序源代码） 6.1 线上课程资源 基于该平台，提供并协助搭建教学资源共享的线上“学习社区 ”1 个，“ 学习社区 ”需满足实训课程开展，投标文件中需提供“学习社区 ”网络链接地址： 第一章 移动机器人概述：机器人发展、移动机器人行业应用、物流搬运机器人赛题解析、物流机器人方案设定。 第二章 移动机器人构成：轮式机器人运动学分析、三维软件 SW 训练、移动机器人底盘设计、升降机构的设计、步进电机控制 第三章 移动机器人下位机控制系统：移动机器人控制器介绍、控制系统接线图及原理图、编程软件安装与烧录、嵌入式舵机控制实验、步进电机控制方法、梯度算法研究—拓展内容、物流搬运机器人拓展版焊接 第四章 移动机器人装配与控制：移动机器人底盘装配、移动小车底盘控制、移动机器人升降结构装配、升降机构抓取控制算法、机械加工机器人手爪及物料 第五章 机器人通信与模式定义： 串 口通信库函数编程、机器人运动模式定义 第六章 视觉算法与控制技术：系统配置及镜像文件、视觉算法-HSV 颜色提取、视觉识别-二维码、条形码识别、视觉识别--颜色识别（红绿蓝） 、视觉识别-色环靶心识别、 图像处理综合实践 第七章 竞赛场景机器人调试与控制：机器人运行状态机综合实践、物流搬运机器人调试指导手册、常见问题解决办法 6.2 图纸、代码资源 提供该平台所有机械零件的PRO/E 或 UG 或 Solidworks 版本的三维图纸，可用于 PRO/E 或 UG 或Solidworks 等软件搭建机器人虚拟样机，也可用于 ANSYS、Solidworks、UG 等软件进行运动学或动力学仿真；提供所有的程序源代码，提供所有电子件的电路图。 7.多机协同控制标定与监测软件平台指标要求 多机协同控制标定与监测平台： 平台支持安装在windows 系统上，实现地面机器人与无人机进行远程数据通信，通过平台可设定无人机航点位置，精确XYZ 数据坐标；地面机器人移动点规划，精确XY 数据坐标；同时可设置20个航点数据坐标，并可自主添加航点。 ●7.1 多机协同控制标定与监测平台-主界面包含以下功能区（提供演示视频作证） 数传连接、检测系统、协同界面、智能物流搬运平台控制、无人机基础实训平台控制；端口连接状态（无人机图传显示状态、无人机数传显示状态、无人车图传显示状态、无人车数传显示状态）； ●7.2 数传连接管理界面包含以下功能区（提供功能视频演示）：通信模式；包含网络通信、 串口通信 网络通信：（无人机端口：数传端口、 图传端口；无人车端口：数传端口、图传端口；） 串口通信：（无人机串口、无人车串口） 7.3● 监测系统界面包含以下功能区（提供功能视频演示）： 设备类型（无人机、无人车等）、RTSP 地址、状态信息、视频画面、控制操作（打开摄像头、关闭摄像头、截图、开始录制、停止录制、打开录制文件）； 7.4 ●智能物流搬运平台控制界面包含以下功能区（提供功能视频演示）： 位置信息（位置、模式、范围） 、规划点列表（规划模式、手动添加、删除、发送、航点坐标显示窗 口（支持修改航点参数）等） 、控制模式（一键启动、速度+-等）、功能控制（陀螺仪标零、 自动回充开关、清除电机报错、应急模式、超声波避障、IMU 辅助开关、OLED 上一页、OLED 下一页等） 、状态信息（姿态、速度反馈、 电池电压、 电量监测等）、异常点列表、呼叫无人机、删除、导航控制（单机导航、协同导航、导航启动、导航速度-、导航速度+等）； 7.5 ●单机运行功能（提供功能视频演示）： 通过多机协同控制标定与监测平台-智能物流搬运平台界面设置并发送4 个航点，完成一个方形轨迹运动任务， 同时实时显示智能物流搬运平台的运动轨迹； 7.6●协同控制功能（提供以下功能的视频演示）：通过多机协同控制标定与监测平台设置无人机自主飞行航点不小于4 个，完成一个方形轨迹运动任务，完成任务后发送数据至智能物流搬运平台（本项目第 1 项设备）并自主完成以下任务： ①一键启动→读取二维码→显示任务码→到原料区（物料放置于旋转转盘）按顺序抓取物料。 ②按顺序将第一批 3 个物料（红绿蓝三色物料）运至粗加工区，在对应色环平面放置；再按顺序移至暂存区平面放置。 ③返回原料区抓取第二批 3 个，运至粗加工区平面放置；再按顺序码垛至暂存区对应颜色的第一层物料上（颜色一致、不掉落）。 ④完成后返回启停区。 8. 其他指标要求 移动机器人运动控制、机器视觉、嵌入式运动控制相关软件具有国产自主知识产权。（提供计算机软件著作权登记证书复印件，且提供的证书的编号可在“ 中国版权保护中心 ”官网中的著作权登记系统查询到，查询截图做入标书中。计算机软件著作权名称可不完全相同，但需要含有移动机器人运动控制软件功能、机器视觉软件功能、嵌入式运动控制软件功能。） ●9.提供基于该设备完整的“AI赋能--智能物流搬运智慧课程”，并上线智慧课程平台，包含知识图谱节点≥80个，问题图谱节点≥80个，AI助教≥1个，AI引擎教学设计≥3个（至少包含16课时、32课时和48课时），教学章节数≥35个等。（提供功能视频演示） 10.安全与合规 1）整车具备急停按钮、碰撞检测与遇障停车功能，急停后应切断动力输出并保持制动； 2）制动系统具备驻车制动能力，坡道驻车不溜车； 3）电池具备过充、过放、过流、过热和短路保护，充电过程具备异常断电保护； 4）电气系统符合低压电气安全相关要求，具备绝缘检测与漏电保护；整车防护等级应满足室内外使用环境。 11.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（2台套，含遥控/调试设备、电池与充电器）；按本表逐条核验参数；实测续航里程、满载爬坡、涉水深度与防护等级；实测导航精度与关键点停车精度；完成虚拟墙、路网绘制、动态避障与重新规划测试；完成CAN报文读取与ROS2/API二次开发实测；完成与协同管理平台的任务下发与状态回传联调。 2）证明材料：开源代码与配套教学技术支持、ROS2/SDK/API 二次开发、线上学习社区课程资源、全套三维图纸及源码电路图、多机协同控制标定监测软件平台、AI 智能物流搬运智慧课程平台，均提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 科研型智能无人船平台 | 1.功能与用途 包含双体无人船船体、推进系统、北斗/GNSS/RTK导航系统、地面控制基站、遥控器、摄像机、毫米波避障模块、水质监测系统和自动采水系统等，能够完成水面自主航行、定点巡测、水质监测、自动采样、数据回传和水面环境巡检。 2.无人船船体 无人船船体由双体船结构、可拆卸船体、防撞结构和载荷安装空间组成，主要用于水面巡航和水质监测设备搭载。 1）船体类型：双体船； 2）尺寸：约1.3m×0.9m×0.67m； 3）船体支持拆卸，便于运输与存放； 4）空载重量：≤30kg； 5）负载能力：≥45kg； 6）满载吃水深度：约0.2m； 7）具备防撞、耐磨和防水结构； 8）船体周边配置橡胶防撞边； 9）船体结构应支持单人搬运或双人快速下水部署，部署准备时间≤10min。 3.主控及任务系统 主控及任务系统由船载控制器、地面基站软件、遥控器和状态监测模块组成，主要用于任务下发、航行控制和运行状态显示。 1）支持手持遥控器任务指令； 2）支持地面控制基站任务指令，通信中断时应自动进入保护状态； 3）支持显示船体位置、朝向、航速和电量； 4）支持低电量报警和信号质量报警； 5）支持开机自检，自检项目包含推进、导航、通信、供电和传感器状态； 6）支持失联保护，失联后按预设策略减速停机或返航； 7）支持多点返航，返航航点可配置≥10个； 8）支持ROS/MAVLink接入，支持外部系统订阅航行状态并下发任务（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 9）支持对无人船底层控制算法的二次开发，包括航向控制、航速控制与路径跟踪算法（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 4.导航及通信系统 导航及通信系统由RTK、北斗接收器、CORS接口、4G模块和无线通信组件组成，主要用于无人船自主导航、航向测量和远程控制。 1）▲RTK平面精度：≤0.8cm； 2）▲RTK高程精度：≤1.5cm； 3）数据更新频率：默认5Hz，最高20Hz； 4）北斗冷启动时间：＜30s； 5）航向精度：≤0.1°； 6）航向重复性：≤±0.3°； 7）倾角范围：±80°； 8）支持北斗卫星系统； 9）支持CORS基站＋4G模块； 10）开阔水域通信距离：≥2km； 11）支持4G远程控制； 12）支持航迹记录与轨迹回放，记录频率≥1Hz； 5.推进及供电系统 推进及供电系统由双喷泵推进器、无刷电机、电池、充电器和漏水保护模块组成，主要用于无人船水面运行和续航保障。 1）推进器数量：2组； 2）单电机功率：≥700W； 3）最大航速：≥2.5m/s； 4）经济航速：≥1.5m/s； 5）续航时间：≥4h（经济航速工况）； 6）电池：24V/30Ah×2； 7）电池循环次数：≥500次； 8）支持电池更换； 9）支持过充、过放、过热和防水保护； 10）快充时间：≤2h； 11）具备漏水报警功能，报警后应自动降低动力或停机； 12）支持防水草、防水面垃圾和防碰撞。 6.水质监测及采水系统 水质监测及采水系统由水质传感器、采样泵、采样管路、采样瓶和数据软件组成，主要用于水环境数据采集和定点水样采集。 1）支持两路采样； 2）单路采样容量：≥1L； 3）总采样容量：≥2L； 4）单次采样时间：≤60s； 5）支持采样管路和采样瓶自动清洗； 6）支持遥控器一键采样； 7）支持水中北斗自稳； 8）▲采样位置误差：≤1m； 9）▲监测水温、pH、电导率、溶解氧和浊度、氨氮、亚硝酸盐、总氮、总磷、COD； 10）水温量程：0～100℃，分辨率≤0.01℃； 11）pH量程：0～14pH； 12）电导率量程：0～200mS/cm； 13）溶解氧量程：0～20mg/L； 14）浊度量程：0～1000NTU； 15）支持4G数据传输、曲线显示、数据导出和超限报警； 16）水质传感器应提供出厂检验或校准证明，采样数据带位置与时间戳。 7.接口与兼容性 1）支持ROS/MAVLink接入，提供接口文档、数据字典和调用示例； 2）支持RTK差分数据接入，兼容本项目北斗定标基站播发的差分数据； 3）水质监测数据支持标准格式导出（CSV或数据库），支持第三方平台调用； 4）支持接入多智能体地空协同管理平台，支持水面巡检任务下发与状态回传； 5）支持与空地接驳与物流模拟设备的水上接驳工位联调。 8.安全与合规 1）具备失联保护、低电量返航、多点返航和紧急停机功能； 2）具备漏水报警与自动保护，电气舱具备防水密封结构； 3）推进器具备防缠绕保护，遇阻时应自动降低转速并告警； 4）符合无线电管理、电气安全与水域作业安全相关规定，随机提供水上作业安全操作说明与应急处置方案。 9.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1台套，含地面控制基站、遥控器、电池、充电器与备件）；按本表逐条核验参数；实测最大航速、经济航速续航、RTK定位精度与航向精度；完成失联保护、多点返航和漏水保护模拟测试；完成两路自动采样、采样位置误差与水质数据导出测试，并核对水质传感器的校准证明；完成ROS/MAVLink接入与底层控制算法二次开发实测。 2）证明材料：ROS/MAVLink接入、底层控制算法二次开发，均提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 桌面人形七轴双臂机器人 | 1.功能与用途 包含两条七轴仿人机械臂、三个深度视觉处理模块、二指夹爪及配套异构小臂遥操作组件，能够完成复杂环境下精密抓取与装配、基于视觉的物体识别与定位、多模态数据采集以及主从式遥操作等任务，并支持拖动示教、离线轨迹规划与API编程，满足科研创新及工业应用对灵活性、精度与扩展性的要求。 2.七轴机械臂（2个） 1）自由度：7轴，采用仿人冗余构型，可实现类人手臂的避障与绕行能力； 2）工作半径：≥600mm； 3）有效负载：＞3kg； 4）本体重量：4.5kg～5kg，轻量化设计； 5）供电电压：DC24V； 6）噪音水平：＜60dB； 7）安装方式：支持台面安装、侧装、倒装； 8）控制方式：支持拖动示教、离线轨迹规划、API编程、上位机控制； 9）外部接口：电源接口×1、CAN接口×1、网口×1； 10）功耗：最大功耗≤150W，综合功耗≤60W； 11）工作环境：温度0～50℃，湿度25%～85%（非冷凝）； 12）防护等级：≥IP54； 13）重复定位精度：不低于0.1mm； 14）主控提供标准CAN总线作为通讯接口； 15）软件支持：提供开源SDK与ROS_PACKAGE，支持遥控控制/指令控制两种控制模式并支持二次开发，提供可编译运行的示例程序（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 16）配备带触觉的灵巧手，以及配套异构小臂完成类人机械臂遥操作功能； 17）提供机械臂Python SDK，提供ROS1与ROS2控制驱动，后期需支持半人形形态交付（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 3.深度视觉处理模块（3个） 1）深度技术：主动立体红外成像（Active Stereo IR）； 2）深度分辨率与帧率：不低于1280×720 @ 30fps（最高）； 3）深度视场角（FOV）：不低于87°×58°（±3°）； 4）最小深度距离：≤0.11m； 5）最大范围：＞9m； 6）深度误差：≤2% @ 2m； 7）RGB分辨率与帧率：不低于1920×1080 @ 30fps（最高）； 8）RGB视场角（FOV）：不低于69.4°×42.5°（±3°）； 9）快门类型：卷帘快门（Rolling Shutter）； 10）接口：USB 3.0 Type C或以太网，开放数据接口与SDK。 4.IMU模块 1）加速度计：12位，量程不低于2g； 2）陀螺仪：16位，量程不低于2000°/s； 3）数据输出频率：最高400Hz； 4）姿态解算输出支持四元数与欧拉角，输出频率≥100Hz。 5.主手数据采集模块（集成于异构小臂主手遥操作装置） 1）输入路数：8 路单端输入或 4 路差分输入； 2）支持类型及测量范围：可独立配置各个通道的输入信号测量范围； 3）电压输入范围：±10V； 4）ADC 分辨率：14位； 5）采样精度：不低于 0.05%； 6）最大采样速率：不低于 48K/秒； 7）●支持采集主手传感数据与从手（七轴双臂机械臂）运动数据的时间对齐，对齐误差≤1ms（提供演示视频作证）。 6.接口与兼容性 1）提供Python SDK、ROS1与ROS2控制驱动，提供接口文档与示例程序； 2）支持CAN总线与以太网对外通信，开放状态与报警数据结构； 3）支持与协作机械臂、移动抓取平台、地空协同管理平台的接口对接，可接受外部系统下发的抓取与装配任务； 4）支持拖动示教、离线轨迹规划与API编程三种编程方式的程序互通。 7.安全与合规 1）具备碰撞检测与柔顺停止功能，关节力矩限制可配置； 2）具备急停按钮与外部安全回路接口； 3）关节限位、速度限制与工作空间限制可配置； 4）电气部分符合低压电气安全要求，具备过流、过温与接地保护。 8.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含两条七轴机械臂、三个深度视觉模块、二指夹爪、带触觉的灵巧手、异构小臂遥操作组件与线缆）；按本表逐条核验参数；实测有效负载、工作半径、重复定位精度、噪音与功耗；完成拖动示教、离线轨迹规划与API编程测试；完成深度视觉模块分辨率、视场角、深度误差与RGB成像测试；完成IMU与数据采集模块采样率、精度测试及时间对齐测试；完成Python SDK、ROS1与ROS2驱动调用实测；完成主从遥操作与抓取装配演示。 2）证明材料：软件二次开发能力、Python SDK与ROS控制驱动，均提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供SDK说明、接口文档与系统架构图。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 全地形四驱智能底盘设备 | 1.功能与用途 包含四驱移动底盘本体、驱动与转向系统、主控单元、数据采集模块和二次开发软件等，能够完成全地形环境下的移动、越障、原地转向与横移，承载科研载荷并支持底层控制算法二次开发，用于移动机器人导航与运动控制实验。 2.移动底盘本体 1）移动平台尺寸：1228mm×860mm×520mm（长×宽×高，允许±5%偏差）； 2）额定载重：150kg； 3）最高速度：2.5m/s； 4）防护等级：IP5X，适应室内外平整路面使用； 5）▲越障能力：满载可越过100mm垂直障碍； 6）可原地自旋、斜移、横移； 7）爬坡角度：满载≥15°； 8）续航时间：满载连续运行≥2h； 9）轮胎应为全地形耐磨轮胎，适应水泥、沥青、草地等路面。 3.主控及数据采集模块 1）主控提供标准CAN总线作为通讯接口，开放CAN报文定义； 2）提供开源SDK与ROS_PACKAGE，支持二次开发，提供示例程序； 3）数据采集模块输入路数：8路单端输入或4路差分输入； 4）电压输入范围：±10V，ADC分辨率14位，采样精度不低于0.05%； 5）最大采样速率：不低于48K/秒； 6）支持底盘速度、电流、电机温度、里程和故障码回传； 7）支持对其底层控制算法的二次开发，可修改速度环、转向与运动学解算算法，并能编译烧录后实车验证（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 8）●具备底层算法迭代调试条件，可完成控制环路、运动学模型代码调整，支持程序烧录及实机测试（提供演示视频作证）。 4.接口与兼容性 1）支持CAN总线与以太网对外通信，开放控制指令与状态数据结构； 2）支持ROS/ROS2接入，提供话题清单与消息定义； 3）支持激光雷达、视觉相机、IMU等感知设备的安装与数据接入，预留安装孔位与供电接口； 4）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，支持移动任务下发与状态回传； 5）预留协作机械臂或抓取机构的机械与电气安装接口。 5.安全与合规 1）具备急停按钮与遥控急停功能，急停后切断动力输出并保持制动； 2）具备过流、过压、过热与欠压保护，电池具备过充过放保护； 3）具备倾斜与翻车风险提示，具备防失控保护（失联后自动停车）； 4）整车符合低压电气安全相关要求，运动部件具备防护罩或警示标识。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含底盘本体、主控、数据采集模块与二次开发软件）；按本表逐条核验参数；实测额定载重、最高速度、越障高度、爬坡角度与续航时间；完成原地自旋、斜移、横移动作测试；完成CAN报文读取与ROS/API二次开发实测；完成底层控制算法修改、编译烧录与实车验证；完成与协同管理平台的移动任务下发与状态回传联调。 2）证明材料：底层控制算法二次开发能力提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供SDK说明、接口文档与技术白皮书。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 轮式机器人移动抓取平台 | 1.功能与用途 包含轮式移动底盘、车载算力系统、多线激光雷达、深度相机、4G路由与户外电源、六自由度机械臂及夹爪、开源导航与抓取软件等，能够完成室内外自主导航、建图定位、路径规划、避障、二维码识别抓取与投放等移动操作任务，支持整机交付与二次开发。 2.移动平台 1）尺寸：≥610×580×240mm； 2）轴距：≥450mm，轮距：≥490mm； 3）最小转弯半径：0（支持原地转向）； 4）最小离地间隙：≥115mm； 5）工作温度：-10～40℃； 6）速度：≥1.5m/s； 7）充电时间：≤2h，续航时间：空载≥3h； 8）对外供电：≥24V/10A； 9）额定载重：≥10kg； 10）爬坡角度：≥20°； 11）越沟能力：≥100mm； 12）越障能力：满载≥40mm，空载≥50mm； 13）电池容量：24V/15Ah； 14）防护等级：IP22。 3.感知与算力系统 1）激光雷达：多线激光雷达，线束16，激光波长905nm，盲区≤0.2m，精度（典型值）1cm，垂直视场角30°（-15°～+15°），水平视场角360°，帧率5Hz/10Hz/20Hz； 2）深度相机：接口USB 3.0 Type C，深度分辨率与帧率1280×720，深度范围0.2m～10m； 3）彩色图分辨率：1920×1080 @ 30fps； 4）算力系统：基于NVIDIA Ampere架构，面向低功耗、高性能边缘AI应用； 5）数据采集模块输入路数：8路单端输入或4路差分输入，电压输入范围±10V，ADC分辨率14位，采样精度±0.05%，最大采样速率48K/秒； 6）4G路由器：最高传输速率≥150Mbps，支持2.4GHz和5GHz双频，至少具备1个10/100/1000Mbps LAN/WAN复用接口； 7）户外电源：功率≥1000W，电芯能量≥1002Wh，AC输出≥2个。 4.机械臂及抓取机构 1）控制模式：遥控控制/指令控制； 2）自由度：6； 3）末端有效负载：1.5kg； 4）自重：4.2kg； 5）工作半径：626mm； 6）重复定位精度：±0.1mm； 7）通讯方式：CAN； 8）供电：24V，最大功耗≤120W； 9）含夹爪：精度±0.5mm，开合间距0～100mm，额定夹合力40N，最大夹合力50N； 10）供电电压：DC24V；最大功耗≤50W，综合功耗≤30W。 5.软件功能 1）基于Gmapping算法的开源导航算法示例，支持定位、建图、路径规划与避障； 2）支持基于二维码识别的机械臂抓取与投放； 3）提供开源SDK与ROS_PACKAGE，支持二次开发，提供示例程序与使用说明； 4）支持外部系统通过接口下发导航目标点与抓取任务； 5）支持对其底层控制算法的二次开发，可修改运动控制、路径规划与抓取流程算法，并能编译烧录后实车验证（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 6）●具备底层算法迭代调试条件，可完成控制环路、运动学模型代码调整，支持程序烧录及实机测试（提供演示视频作证）； 7）配件与整机需整体交付，交付状态为开箱即可运行。 6.接口与兼容性 1）支持ROS/ROS2接入，提供话题清单、消息定义与示例代码； 2）开放激光雷达、深度相机、IMU、底盘里程计与机械臂状态的数据接口； 3）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，支持移动抓取任务下发与状态回传； 4）支持与协作机械臂、空地接驳与物流模拟设备的接口对接，可参与多设备协同转运实验； 5）支持通过4G网络远程监控与任务下发。 7.安全与合规 1）具备急停按钮与遥控急停功能，急停后切断动力输出并保持制动； 2）具备遇障停车与紧急制动功能，制动响应时间≤0.3s； 3）电池具备过充、过放、过流、过热与短路保护； 4）机械臂具备碰撞检测与力限制，运动范围内不得存在夹伤风险点； 5）整车与机械臂电气部分符合低压电气安全要求，具备接地与漏电保护。 8.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含移动底盘、算力系统、激光雷达、深度相机、4G路由、户外电源、六轴机械臂与夹爪）；按本表逐条核验参数；实测移动平台尺寸、轴距、轮距、速度、续航、载重、爬坡与越障能力；完成定位、建图、路径规划与避障实测；完成激光雷达与深度相机成像质量与精度核验；完成基于二维码识别的机械臂抓取与投放测试；完成ROS/ROS2接口与SDK调用实测；完成与协同管理平台的任务下发与状态回传联调；核验整机一体化交付状态（开箱即可运行）。 2）证明材料：底层控制算法二次开发能力提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供SDK说明、接口文档、技术白皮书与软件操作说明。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 二、协同控制与任务调度平台 |  |
| 多智能体地空协同管理平台 | 1.功能与用途 包含设备接入、任务编排、路径规划、协同调度、运行监控、数据管理、告警管理、日志管理和移动端操作模块，能够统一接入无人机、无人车、无人船、协作机械臂及传感器，完成多设备任务分解、协同执行、数据回传和任务结果归档。 2.设备接入模块 设备接入模块用于无人系统和传感器统一注册、管理和数据接入。 1）支持无人机、无人车、无人船和协作机械臂接入； 2）▲支持不少于14台无人机、2台无人车和1台无人船同时管理，同时在线设备总数≥20台套； 3）支持设备注册、设备分组、权限分配和设备状态查看； 4）支持在线、离线、待机、作业和故障状态显示，状态刷新周期≤2s； 5）支持设备台账管理，含设备编号、型号、位置、责任人和维护记录； 6）支持第三方设备接入，提供接入协议、数据字典和接入向导，新增一类设备无需修改平台核心代码（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 7）支持ROS2、MAVLink、MQTT、REST API、WebSocket和TCP/IP，各类接口均应提供可运行的调用示例（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 8）●平台具备第三方外设集成调试能力，可按照配套文档完成新增设备接入，无需改动平台主体代码（提供演示视频作证）； 9）●系统可对 ROS2、MAVLink、MQTT 等多类通信接口进行调用测试，可运行示例代码可正常完成数据交互（提供演示视频作证）。 3.任务调度模块 任务调度模块用于任务创建、任务分解、设备分配和协同执行。 1）支持任务创建、任务分解和任务派发； 2）▲支持单设备任务和多设备协同任务，协同任务应支持不少于5类异构设备组网； 3）支持航点、区域、网格和物流运输任务； 4）支持任务优先级设置； 5）支持任务暂停、继续、取消和重新规划，重规划响应时间≤3s； 6）支持任务进度和执行结果回传，任务状态刷新周期≤2s； 7）支持冲突检测与消解，同一空域/路网内多设备任务应自动避让并给出调度建议。 4.运行监控及数据管理模块 1）支持位置、姿态、速度、电量、通信质量和任务状态显示； 2）支持低电量、失联、越界和故障报警，告警时延≤2s； 3）支持操作日志、任务日志、告警日志和运行日志保存，日志留存≥180天； 4）支持轨迹回放和历史数据查询，支持按设备、时间、任务多维检索； 5）支持数据导出和第三方算法调用； 6）提供API、SDK、数据字典和示例程序； 7）支持跨设备数据时间对齐，平台内时间同步误差≤100ms，支持NTP/PPS/PTP时间基准接入。 5.接口与兼容性 1）平台采用开放式架构，对外提供REST API与消息总线接口，支持第三方系统按权限调用； 2）支持接入学校既有信息化系统与既有攀爬机器人、移动机器人，预留后续新增设备接入接口； 3）支持移动端（平板或手机）查看任务与告警； 4）支持本地化部署，服务端可部署于采购人指定服务器，数据默认本地存储，不上传第三方云端； 5）支持与室内外定位系统（光学动捕、激光雷达、RTK）对接，接收统一坐标基准下的位置数据。 6）接口与数据格式应在验收时以实测方式验证，包括第三方调用API获取设备列表、任务列表与轨迹数据。 6.安全与合规 1）具备账号、密码与验证码认证，支持多角色权限管理与最小权限原则； 2）支持操作留痕与审计日志，关键操作（任务下发、参数修改、设备删除）应可追溯； 3）网络与数据安全应符合国家现行有效的信息安全相关要求，对外接口应支持HTTPS/WSS加密传输； 4）支持数据库定时备份与备份导出，具备故障恢复能力，恢复时间≤4h； 5）平台不得通过技术措施限制采购人对数据的访问、导出和二次开发。 7.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货后完成平台部署与初始化；实测不少于14台无人机、2台无人车、1台无人船和1台协作机械臂同时接入并显示状态；完成一次不少于5类异构设备参与的多设备协同任务全流程（任务创建→分解→派发→执行→回传→归档）；实测任务响应时间、状态刷新周期、告警时延与重规划响应时间；现场演示第三方设备接入与ROS2/MAVLink/MQTT/REST API/WebSocket/TCP-IP接口调用；核验日志留存、权限分级、备份恢复与接口加密能力。 2）证明材料：第三方设备接入、多类通信接口调用，均提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供系统架构图、接口文档与数据字典。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 协作机械臂 | 1.功能与用途 包含协作机械臂本体、控制柜、无线示教器、电动快换夹爪、视觉引导模块、安装法兰和配套线缆等，能够完成物料识别、抓取、搬运、装卸和工位交接，并与无人车及物流接驳设备联动开展协同转运实验。 2.协作机器人本体 协作机器人本体由机械臂、关节驱动器、末端执行器接口和安全控制系统组成，主要用于物料抓取、装配和移动操作。 1）负载：≥6kg； 2）重量：≤23kg； 3）工作半径：≥950mm； 4）重复定位精度：≤±0.05mm； 5）自由度：≥7； 6）编程方式：支持拖拽编程和图形化编程； 7）示教器：平板电脑或手机APP； 8）工具端最大速度：≥3m/s； 9）额定平均功率：≥350W； 10）额定峰值功率：≥2000W； 11）IP等级：≥IP54； 12）支持任意角度安装； 13）机器人电缆长度：≥6m； 14）反馈数据：位置、速度、力矩； 15）具备碰撞检测与柔顺停止功能，碰撞后停止距离≤5mm； 16）配置安全控制系统，支持安全停止、保护性停止和手动模式； 17）支持对机械臂底层控制算法的二次开发，可修改轨迹规划、力控与视觉伺服算法（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 18）●可依托开发环境调整机械臂运动规划、力控逻辑及视觉伺服相关代码，开展功能调试验证（提供演示视频作证）。 3.末端执行及视觉引导组件 末端执行及视觉引导组件由电动快换夹爪、视觉相机、安装法兰和配套线缆组成，主要用于目标识别、定位抓取和物料交接。 1）配置电动快换夹爪； 2）配置视觉引导模块，识别定位精度≤±1mm； 3）配置安装法兰； 4）数字输入：≥2个； 5）数字输出：≥2个； 6）模拟输入：≥1个； 7）支持夹爪快速更换，更换时间≤30s； 8）支持视觉定位和抓取位置修正； 9）支持抓取节拍≤5s/次（标准工况）。 4.接口与兼容性 1）提供SDK（含Python）与ROS1/ROS2控制驱动，提供接口文档与示例程序； 2）支持与无人车、移动抓取平台、地空协同管理平台的接口对接，可接受外部系统下发的抓取任务； 3）支持通过标准工业总线或以太网与上位机通信，开放状态与报警数据结构； 4）支持与视觉引导模块的时间同步，视觉-机械臂协同误差≤2ms。 5.安全与合规 1）符合机械安全与协作机器人安全相关规定，具备碰撞检测、力限制和安全停止功能； 2）具备急停按钮与外部安全回路接口，可接入实验室统一急停系统； 3）关节限位、速度限制与工作空间限制应可配置； 4）电气部分符合低压电气安全要求，具备过流、过温与接地保护。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1台套，含控制柜、无线示教器、电动快换夹爪、视觉引导模块、安装法兰与线缆）；按本表逐条核验参数；实测负载、工作半径、重复定位精度、工具端最大速度与碰撞停止距离；完成拖拽编程、图形化编程与视觉引导抓取测试；完成Python SDK与ROS1/ROS2驱动调用实测；完成与无人车或移动抓取平台的抓取交接联调。 2）证明材料：机械臂底层控制算法二次开发能力提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供SDK说明与接口文档。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 三、导航定位与测试标定系统 |  |
| 飞控系统及二次开发接口 | 1.功能与用途 包含开放式飞行控制器、遥测通信模块、传感器接入模块、数据采集模块、调试工具和开发资料等，能够完成无人机姿态控制、位置控制、传感器融合、飞行安全控制和任务载荷控制，为飞控算法开发和实飞验证提供基础。 2.飞行控制模块 飞行控制模块用于无人机姿态、速度、位置和高度控制。 1）支持横滚、俯仰和偏航PID参数设置，参数范围与步长应在接口文档中明示； 2）支持角速度环PID设置； 3）支持最大姿态倾角设置； 4）支持姿态控制周期设置，控制周期可设置至≤4ms； 5）支持最大水平速度和升降速度设置； 6）支持水平加速度设置； 7）支持航线跟踪精度设置，水平跟踪误差可设定至≤±0.5m； 8）支持返航高度设置； 9）支持位置、速度、姿态与角速度的高频输出，日志记录频率≥100Hz； 10）支持对飞控底层算法的二次开发，包括但不限于飞控算法、传感器数据处理算法、数据融合算法等，应支持编译烧录与在线调试（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 11）●可基于开发环境调整飞控逻辑、传感预处理与多源数据融合代码，完成程序烧录及在线调试验证（提供演示视频作证）。 3.遥测通信模块 遥测通信模块用于无人机和地面控制端之间的数据交换。 1）支持数传波特率配置； 2）支持通信距离参数配置，空旷环境通信距离≥3km； 3）支持端到端传输延迟监测，延迟测量精度≤1ms； 4）支持丢包率统计，统计周期可配置； 5）支持心跳包周期设置； 6）支持断线重连，重连时间≤5s； 7）支持MAVLink消息订阅，提供消息清单与字段定义； 8）支持位置、姿态、速度、电池、电机转速、GPS星数和HDOP回传。 4.数据采集模块 数据采集模块用于飞控状态、传感器状态、能耗和健康数据记录。 1）支持ADC采样； 2）支持事件触发采集； 3）支持电压、电流、功率和温度采集，采集频率≥50Hz； 4）支持振动和设备健康状态记录； 5）支持时间戳管理，时间戳分辨率≤1ms； 6）支持多传感器时间同步，同步误差≤1ms； 7）支持本地缓存和数据导出，缓存容量≥8GB，导出格式含CSV与二进制原始格式。 5.接口与兼容性 1）支持MAVLink、ROS2接入，提供通信协议、数据字典、SDK和调用示例； 2）支持UART、CAN、I2C、SPI、以太网等传感器与控制接口，接口定义对外开放； 3）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，支持通过平台下发参数与读取状态； 4）支持在不少于2种不同机型上完成移植与实飞验证，移植所需改动范围应在接口文档中说明。 6.安全与合规 1）具备失控保护、低电量保护、地理围栏与紧急降落功能，保护策略可配置； 2）具备传感器故障检测与降级飞行能力，关键传感器失效时自动切换备用数据源； 3）具备电机堵转、过流与过温保护； 4）符合无线电管理相关规定，发射功率与频段符合国家规定。 7.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（2套，含调试工具与开发资料）；按本表逐条核验参数；实测控制周期、日志记录频率、通信距离、传输延迟与丢包率统计；完成多传感器时间同步测试（同步误差≤1ms）并导出数据；完成飞控底层算法二次开发的编译烧录与实飞验证；完成MAVLink消息订阅与ROS2接口调用实测。 2）证明材料：飞控底层算法二次开发能力提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供接口文档、SDK说明与系统架构图。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| GNSS模拟与RTK/INS组合导航系统 | 1.功能与用途 包含GNSS信号模拟单元、RTK接收设备、INS惯性导航组件、定位天线、4G/5G通信模块和分析软件等，能够完成卫星导航信号模拟、RTK定位、惯性导航、失锁恢复和多源定位融合实验。 2. GNSS模拟及定位模块 1）支持北斗三号RDSS通信； 2）支持全球GNSS定位； 3）支持BDS_B1和GPS_L1； 4）测速精度：≤0.2m/s； 5）捕获灵敏度：≤-133dBm； 6）跟踪灵敏度：≤-147dBm； 7）▲单点定位水平精度：≤5m； 8）支持NMEA0183协议； 9）支持北斗、GPS及兼容定位模式； 10）支持位置自动上报； 11）▲支持卫星信号模拟输出，可模拟不少于8颗可见星的伪距、多普勒与载噪比参数； 12）支持预设轨迹回放与静态、动态场景切换。 3.RTK/INS组合导航模块 1）支持RTK差分定位，水平精度≤±1cm＋1ppm，高程精度≤±2cm＋1ppm； 2）支持惯性导航，陀螺量程≥2000°/s，加速度计量程≥16g； 3）支持GNSS/INS组合解算，组合解算输出频率≥100Hz； 4）支持GNSS失锁后的惯性推算，失锁60s内位置发散≤2m； 5）支持视觉、激光和地磁数据接入，接入数据可与GNSS/INS联合解算（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 6）支持位置、速度、姿态和时间输出，输出接口含串口与以太网，输出频率≥100Hz（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 7）支持定位误差记录和轨迹回放，误差记录应可导出为通用数据格式（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 8）●平台能够接收视觉、激光、地磁多源传感信息，实现与 GNSS/INS 定位信息融合解算验证（提供演示视频作证）； 9）●系统可通过串口、以太网对外输出位姿与时序信息，可验证不低于 100Hz 的数据输出能力（提供演示视频作证）； 10）●可开展定位误差存储与轨迹复现操作，定位误差记录文件能够导出为通用格式（提供演示视频作证）。 4.接口与兼容性 1）支持NMEA0183、RTCM3.x等标准协议输出，兼容本项目北斗定标基站播发的差分数据； 2）支持串口、以太网和CAN接口，开放数据帧格式定义； 3）支持与飞控系统、无人车、无人船导航模块对接，输出统一坐标系下的位姿数据； 4）分析软件支持Windows平台运行，支持数据导入导出与第三方算法调用。 5.安全与合规 1）设备应符合无线电管理及计量校准相关规定，接收机与IMU应提供出厂检验或校准证明； 2）GNSS模拟输出功率与频段应符合国家无线电管理规定，不得对合法无线电业务造成干扰； 3）具备过压、反接与浪涌保护，天线接口具备防雷能力； 4）实验室内使用时，模拟发射应具备功率限制与屏蔽措施说明。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含接收设备、INS组件、天线、通信模块与分析软件）；按本表逐条核验参数；实测单点定位精度、测速精度与灵敏度指标；完成RTK差分定位与GNSS/INS组合解算精度实测；完成GNSS失锁惯性推算测试并记录60s发散量；完成视觉/激光/地磁数据接入与位置、速度、姿态、时间输出实测；完成定位误差记录与轨迹回放导出测试；核验接收机与IMU的校准证明。 2）证明材料：多源数据接入、位姿与时序输出、误差记录与轨迹回放，均提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供技术白皮书与检验/校准报告。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 北斗定标基站 | 1.功能与用途 包含北斗/GNSS高精度接收机、测量天线、安装支架、数据传输模块、供电及防雷组件等，能够完成连续卫星观测、基准点坐标测定、差分数据播发和导航设备定标，为室外飞行和无人系统定位提供参考。 2.接收机及测量模块 1）材质：铝合金； 2）尺寸：约225mm×176mm×67mm； 3）重量：＜2.7kg； 4）MTBF：≥60000h； 5）静态短基线平面精度：优于3mm＋0.3ppm； 6）静态短基线高程精度：优于5mm＋0.5ppm； 7）内部噪声：优于0.5mm； 8）信号通道数：≥440； 9）支持BDS B1I、B2I、B3I、B1C、B2a和B2b； 10）采样率：30s、1Hz、10Hz、20Hz、50Hz； 11）静态测量精度：平面优于3mm＋0.3ppm、高程优于5mm＋0.5ppm，连续观测24h后基线重复性优于3mm（提供检验报告或产品技术白皮书，原件扫描件加盖电子公章）。 3.通信及数据管理模块 1）支持5MHz或10MHz外接频标； 2）配置RJ45以太网口； 3）▲RS232串口：≥2个； 4）支持TCP/IP、NTRIP、RTCM3.x和RINEX3.x； 5）内置存储：≥32GB，支持连续观测数据自动分段存储； 6）支持Web远程控制、远程复位和升级； 7）支持断电自动恢复运行； 8）工作温度：-40℃～65℃； 9）防护等级：≥IP68。 4.接口与兼容性 1）支持通过NTRIP向本项目无人机、无人车、无人船播发RTCM3.x差分数据，并发用户数≥20； 2）支持RINEX3.x观测数据输出，可用于后处理解算与教学分析； 3）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，上报基站状态、卫星数与差分服务状态； 4）支持以太网、RS232与4G/5G通信方式，配置方式开放。 5.安全与合规 1）满足计量校准相关规定，应提供具有相应资质机构出具的检验或校准报告； 2）具备防雷、防浪涌与接地保护，供电具备过压、过流保护； 3）天线安装支架应满足室外长期使用要求，抗风等级≥10级； 4）无线电发射符合国家相关规定。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1台，含天线、安装支架、数据传输模块与供电防雷组件）；按本表逐条核验参数；完成基准点坐标测定与静态观测精度核验（平面优于3mm＋0.3ppm、高程优于5mm＋0.5ppm）；完成RTCM3.x差分数据播发与不少于1台无人机/无人车实时定位验证；完成RINEX3.x数据导出与后处理解算；核验检验或校准报告与设备型号一致性。 2）证明材料：静态测量精度提供检验报告或产品技术白皮书。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 电子测试与传感器调试设备 | 1.功能与用途 包含频谱分析仪、数字示波器、信号发生器、台式万用表、直流稳压电源、直流电子负载、逻辑分析仪和高低温试验箱等，能够完成飞控电路、传感器、通信链路、电源系统和电子元件的测量、调试、故障诊断及环境适应性测试。 2.频谱分析仪 频谱分析仪用于无线通信信号、遥测信号和干扰信号测试。 1）频率范围：9kHz～1.5GHz； 2）频率分辨率：1Hz； 3）分辨率带宽：1Hz～1MHz； 4）扫描点数：≥10001； 5）迹线数量：≥4； 6）全幅度精度：＜0.7dB； 7）支持AM/FM模拟解调； 8）支持信道功率、邻道功率、占用带宽和载噪比测量； 9）支持三阶交调、谐波和瀑布图分析； 10）显示屏：≥10.1英寸，分辨率≥1280×800。 3.数字示波器 数字示波器用于飞控、传感器和通信接口的波形及信号时序测试。 1）带宽：≥200MHz； 2）模拟通道：≥2个； 3）实时采样率：≥1GS/s； 4）存储深度：≥55Mpts； 5）波形捕获率：≥480000wfms/s； 6）支持FFT分析； 7）支持RS232/UART、I²C和SPI解码； 8）支持边沿、脉宽、欠幅、超幅、斜率和码型触发。 4.信号发生器及电源设备 1）信号发生器支持正弦、方波、脉冲、斜波、任意波、谐波、噪声、直流和伪随机码； 2）正弦波频率：1μHz～60MHz； 3）方波/脉冲波频率：1μHz～30MHz； 4）双通道独立输出； 5）垂直分辨率：16bit； 6）直流稳压电源CH1/CH2电压：0～32V； 7）直流稳压电源CH1/CH2电流：0～3.2A； 8）支持串联0～64V、并联0～6.4A； 9）电子负载：≥150V/30A/300W； 10）支持CC、CV、CR和CP模式； 11）配置台式万用表，直流电压基本准确度优于0.02%。 5.逻辑分析仪及试验箱 1）逻辑分析仪采样率：≥500MHz； 2）逻辑分析仪通道数：≥16； 3）最高采集信号频率：≥80MHz； 4）高低温试验箱温度范围：0℃～150℃； 5）内箱尺寸：≥350mm×300mm×500mm； 6）试验箱温度波动度≤±1℃，具备超温保护与定时功能； 7）计量性能：频谱分析仪、数字示波器、信号发生器、台式万用表、直流稳压电源、直流电子负载等主要仪器仪表均应提供有效的计量校准证书或检验报告，证书应在有效期内且可溯源（提供检验报告或计量校准证书，原件扫描件加盖电子公章）。 6.接口与兼容性 1）主要仪器均具备USB、LAN或GPIB/LXI通信接口，支持通过上位机软件进行远程控制与数据读取； 2）频谱分析仪与信号发生器支持与飞控遥测链路、图传链路联测； 3）示波器与逻辑分析仪支持对飞控串口、CAN、I²C、SPI总线进行协议解码； 4）数据可导出为通用格式，支持与实验室数据采集与移动终端对接。 7.安全与合规 1）仪器仪表符合电气安全相关标准，具备接地、过压与过流保护； 2）高低温试验箱具备超温保护、漏电保护与门联锁； 3）仪器应提供出厂检验合格证明，计量类仪器应提供可溯源的校准证书； 4）试验箱使用环境应满足实验室通风与用电负荷要求，随机提供安装与用电要求说明。 8.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含全部仪器、附件、探头与说明书）；按本表逐条核验参数；逐一核验计量校准证书或检验报告的有效期与可溯源性，并核对证书所列型号与到货仪器一致；完成频谱分析仪、示波器、信号发生器的上电自检与典型测试；完成高低温试验箱温度均匀性与超温保护测试；完成仪器远程控制与数据导出实测。 2）证明材料：计量性能提供检验报告或计量校准证书。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 室内多机位光学动捕与视觉定位系统 | 1.功能与用途 包含动作捕捉相机、POE供电设备、刚性标定框、反光标志点、安装云台、C型夹、同步设备和动作捕捉分析软件等，能够实时获取无人机、无人车、机械臂和实验人员的三维位置、姿态及运动轨迹，支撑室内定位、运动分析和协同控制实验。 2.动作捕捉相机 1）相机数量：≥18台； 2）最大分辨率：≥130万像素； 3）分辨率：1280×1024； 4）最大采集频率：≥240Hz； 5）视场角：≥56°×46°； 6）重复性精度偏差：≤0.02mm； 7）支持连续目标跟踪和多刚体同步采集； 8）支持POE供电，单台相机功耗≤15W； 9）系统整体定位延时≤10ms，支持不少于4个刚体同时实时输出。 3.标定及安装组件 1）配置L型标定框； 2）配置T型标定框； 3）反光标志点直径：8～18mm可选； 4）云台承重：≥10kg； 5）C型夹适配2～5cm方管或圆管； 6）配置POE分离器，支持IEEE 802.3f/t； 7）标定完成后，测量空间内定位精度≤0.5mm（典型值）。 4.动作捕捉软件 1）支持相机连接、帧率、曝光、阈值和亮度调节； 2）支持自动标定、锚点标定、局部标定和地面校准； 3）支持2D、3D、参考视频和轨迹图表； 4）支持刚体、探针和骨骼模型创建； 5）支持位置、速度、加速度、距离、角度和四元数数据导出； 6）支持C3D、FBX、BVH等文件格式； 7）支持数据流实时输出，输出频率≥100Hz、时延≤10ms； 8）支持VRPN、ZMQ、ROS、Matlab、Simulink、Unity和Unreal接口，各接口均应提供可运行的示例工程（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 9）提供SDK、接口文档和示例源代码（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）； 10）●可调用 VRPN、ZMQ、ROS、Matlab、Simulink、Unity、Unreal 各类交互接口，加载配套示例工程开展连通性测试（提供演示视频作证）； 11）●可依托配套开发工具包、接口说明文档与源码样例，完成二次开发调试验证（提供演示视频作证）。 5.接口与兼容性 1）支持VRPN、ZMQ、ROS/ROS2实时数据流输出，支持第三方系统订阅位姿数据； 2）支持将定位数据实时提供给本项目室内小型多旋翼无人机平台、无人车、协作机械臂及协同管理平台； 3）输出坐标系与实验室统一坐标基准一致，支持坐标系原点与朝向自定义； 4）支持与全局机器视觉监测系统的时间同步，同步误差≤10ms； 5）支持SDK二次开发，开放数据结构与调用示例。 6.安全与合规 1）相机与POE供电设备符合低压电气安全相关标准，具备过流与短路保护； 2）安装云台、C型夹等承力件应满足承重要求并具备防松脱措施； 3）反光标志点与标定工装不应对飞行器与人员造成安全风险； 4）软件应支持账号权限管理与操作日志记录。 7.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含≥18台相机、POE设备、L/T型标定框、标志点、云台、C型夹与同步设备）；完成现场安装、标定与坐标基准统一；实测重复性精度、定位精度、采集频率与系统延时；完成不少于4个刚体同时实时输出测试；逐一实测VRPN、ZMQ、ROS、Matlab、Simulink、Unity、Unreal接口并运行示例工程；完成SDK调用与位姿数据实时提供给无人机/无人车/机械臂的联动测试。 2）证明材料：多类交互接口、SDK与示例源代码，均提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供SDK说明、接口文档与系统架构图。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 四、环境感知与任务载荷系统 |  |
| 室内高精度激光雷达感知套件 | 1.功能与用途 包含三维激光雷达、安装支架、供电模块、通信线缆、标定工装、ROS驱动和点云处理软件等，能够完成实验场地三维建图、障碍物检测、移动目标感知和多雷达融合，为无人车导航和无人机避障提供环境数据。 2.激光雷达本体 1）激光线数：≥16线； 2）水平视场角：360°； 3）探测距离：2～260m； 4）测距精度：≤±2cm； 5）扫描频率：≥10Hz； 6）点云速率：≥30万点/s； 7）垂直视场角：≥30°； 8）垂直分辨率：约2°； 9）激光等级：Class 1（人眼安全）； 10）防护等级：≥IP67； 11）工作温度：-20℃～60℃，具备防尘防水结构。 3.点云及接口模块 1）支持网口输出，支持UDP数据包输出点云与时间戳； 2）提供ROS/ROS2驱动，提供话题清单与消息定义； 3）提供SDK，提供接口文档与示例程序； 4）提供点云处理工具，支持点云滤波、分割、聚类与可视化； 5）支持多雷达组网，支持≥3台雷达联合标定与点云拼接； 6）配置安装支架、线缆和标定工装； 7）支持原始点云与时间戳开放输出，点云数据可导出为PCD或其他通用格式，并提供ROS/ROS2驱动与SDK，实测数据可被第三方程序读取并完成障碍物聚类。 4.接口与兼容性 1）支持IEEE 802.3以太网接口，支持PTP或PPS时间同步，多雷达间时间同步误差≤1ms； 2）支持ROS/ROS2、SDK或API接入，兼容本项目无人车导航与无人机避障软件； 3）支持点云数据实时推送至多智能体地空协同管理平台，参与建图与感知结果展示； 4）支持与毫米波雷达、视觉相机的多传感器融合，开放外参标定方法。 5.安全与合规 1）激光等级为Class 1，符合激光产品安全相关标准，随机提供激光安全说明； 2）供电具备过压、过流与反接保护； 3）安装支架与线缆固定应满足实验场地振动与移动平台使用要求； 4）设备防护等级应满足室内外使用环境。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（3套，含支架、线缆、标定工装与软件）；按本表逐条核验参数；完成实验场地三维建图与点云质量核验；实测探测距离、测距精度、扫描频率与点云速率；完成≥3台雷达联合标定与点云拼接测试，核验时间同步误差；完成ROS/ROS2驱动、SDK调用与点云格式导出测试，并用第三方程序完成障碍物聚类。 2）证明材料：本设备以接口文档、SDK说明与产品技术白皮书提供证明材料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 毫米波雷达环境感知系统 | 1.功能与用途 包含毫米波雷达、安装支架、供电模块、通信接口和数据处理软件等，能够完成动态目标测距、测速、测角和跟踪，为无人机、无人车和室内实验环境提供全天候障碍物感知及避障数据。 2.毫米波雷达本体 1）测距范围：0.2m～350m； 2）测距精度：≤±0.07m； 3）距离分辨率：≤0.35m； 4）速度探测范围：-111～55.55m/s； 5）测速精度：≤0.05m/s； 6）水平视场角：-60°～+60°； 7）垂直视场角：-30°～+30°； 8）▲支持同时跟踪不少于60个运动目标； 9）▲支持距离、速度、角度、RCS和4D点云输出； 10）防护等级：IP6K7/IP6K9K； 11）典型功耗：≤7W； 12）数据输出周期≤50ms，支持全天候工作（雨、雾、夜间条件下降额不超过10%）。 3.接口与兼容性 1）支持CAN或以太网数据输出，开放目标级数据结构（距离、速度、角度、RCS、目标ID）定义； 2）提供SDK或API，支持第三方程序读取目标列表与4D点云； 3）支持与激光雷达、视觉相机的多传感器融合与外参标定； 4）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，用于感知结果展示与避障联动； 5）支持与无人车避障软件、无人机避障模块对接，输出统一坐标基准下的目标位置。 4.安全与合规 1）毫米波发射功率与频段符合国家无线电管理规定； 2）供电具备过压、过流与反接保护，整机功耗低，适合长时间连续运行； 3）外壳防护等级满足室内外使用环境，具备防尘防溅结构； 4）随机提供安装与电磁兼容注意事项说明。 5.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（2套，含支架、线缆与软件）；按本表逐条核验参数；实测测距范围、测距精度、测速精度与距离分辨率；完成不少于60个运动目标同时跟踪测试；完成4D点云与目标级数据输出测试，并用第三方程序读取验证；完成与激光雷达/视觉相机的多传感器融合联测；核验防护等级与射频合规材料。 2）证明材料：本设备以产品技术白皮书、第三方试验报告与技术彩页提供证明材料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 智能体充电与调度配套设备 | 1.功能与用途 包含无人机自动停机充电平台、无人车自动充电装置、视觉对位模块、充电监测模块、状态指示和配套电源等，能够完成无人机和无人车的自动停靠、充电、状态监测及补能调度，支撑多设备连续轮训和无人值守实验。 2.无人机充电停机坪 1）支持2机位或4机位组合； 2）支持无人机自动停靠和视觉对位，对位精度≤±10mm； 3）支持充电电压、电流、功率和SOC监测； 4）支持充电温度和环境温度监测，具备过温降额与断电保护； 5）支持待机、充电、完成、故障和任务状态显示； 6）具备漏电、高温、过流和异常断充保护； 7）单机位充电功率≥600W，单块电池充电时间≤60min； 8）停机坪具备防雨、防晒和防误触结构，满足室外或半室外使用要求。 3.无人车充电及调度模块 1）配置无人车自动充电装置，支持自动对接充电； 2）支持设备位置及充电状态显示； 3）支持充电任务队列和优先级设置； 4）支持自动任务派发； 5）支持设备电量不足报警； 6）支持充电日志及任务记录，记录留存≥180天； 7）支持与多智能体地空协同管理平台对接，按平台调度指令自动完成补能排队。 4.接口与兼容性 1）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，上报机位占用、充电状态与故障信息； 2）提供API或SDK，支持第三方系统查询机位与下发充电任务； 3）充电平台应兼容本项目已采购的无人机与无人车电池规格，接口形式与充电协议应在投标文件中明示； 4）支持与实验室智慧物联综合管理套装对接，实现能耗统计与远程开关。 5.安全与合规 1）充电设备符合电气安全相关标准，具备漏电保护、过流保护、过温保护与异常断充； 2）充电区域具备分区隔离与警示标识，具备防误触和防意外启动结构； 3）电池充电过程中的温度与电压异常应自动中断并告警； 4）设备外壳防护等级应满足实际安装环境要求。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含停机坪、无人车充电装置、视觉对位与监测模块、配套电源）；按本表逐条核验参数；完成无人机自动停靠与视觉对位精度测试；完成充电电压、电流、功率、SOC与温度监测实测；完成漏电、过温、过流和异常断充保护模拟测试；完成与协同管理平台的机位上报与充电任务派发联调；核验充电平台与已购无人机/无人车电池的兼容性。 2）证明材料：本设备以产品技术白皮书、技术彩页与第三方检验报告提供证明材料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 空地接驳与物流模拟设备 | 1.功能与用途 包含无人机起降接驳平台、无人车转运机构、无人船水上接驳工位、标准物流周转箱、自动夹持机构、称重模块和位姿检测组件等，能够完成无人机、无人车和无人船之间的货物交接、运输和任务结果回传，支撑空地水物流协同实验。 2.接驳平台 1）包含无人机起降接驳平台； 2）包含无人车接驳转运机构； 3）包含无人船水上接驳工位； 4）支持无人机—无人车交接； 5）支持无人机—无人船交接； 6）支持无人车—无人船交接； 7）接驳平台应具备自动对位引导，对位行程≥±50mm范围内可自动纠正； 8）平台应具备防滑、抗风结构，可在室外短时作业。 3.载荷交接机构 1）配置标准物流周转箱，单箱有效容积≥20L； 2）配置自动夹持和锁紧机构； 3）配置自动释放机构； 4）配置高精度称重模块，称重范围≥0～10kg，称重精度≤±5g； 5）支持载荷抓取、固定、交接和释放； 6）支持载荷重量实时记录，记录数据带时间戳并可导出； 7）配置载荷在位检测，交接异常时自动停止并告警。 4.位姿检测及调度模块 1）采用激光与视觉融合6D位姿检测； 2）位姿检测精度：≤10mm； 3）支持自动对接引导； 4）支持任务自动分配； 5）支持空地和水陆路径自动衔接； 6）单次交接时间：≤20s； 7）支持载荷超限、错位、碰撞急停和安全联锁； 8）支持API、任务日志和实验回放； 9）支持与多智能体地空协同管理平台对接，接驳任务可作为协同任务的一个环节被统一编排。 5.接口与兼容性 1）提供API或SDK，支持第三方系统下发接驳任务并读取交接结果； 2）支持与无人机、无人车、无人船任务的接口衔接，交接完成事件可通过消息接口向外广播； 3）支持接入多智能体地空协同管理平台与实验室智慧物联综合管理套装； 4）开放位姿检测数据、称重数据与任务日志的数据结构。 6.安全与合规 1）具备碰撞急停、载荷超限保护与安全联锁，异常状态下自动停止机械动作； 2）运动机构具备限位与防夹手设计，人员可触及部位不得存在剪切点； 3）电气部分符合低压电气安全要求，具备过流、过载与接地保护； 4）室外接驳作业时应具备防风措施与作业窗口提示。 7.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含接驳平台、转运机构、水上接驳工位、周转箱、夹持与称重模块、位姿检测组件）；按本表逐条核验参数；完成无人机—无人车、无人机—无人船、无人车—无人船三种交接方式的实测；实测位姿检测精度、称重精度与单次交接时间；完成载荷超限、错位、碰撞急停与安全联锁测试；完成与协同管理平台的接驳任务编排联调；完成API调用与任务日志导出。 2）证明材料：本设备以产品技术白皮书、技术彩页与第三方检验报告提供证明材料；接驳演示可另附项目案例资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 高光谱与多光谱遥感载荷 | 1.功能与用途 包含高光谱成像载荷、多光谱成像载荷、镜头、云台、机载采集单元、存储设备、反射率校准板和数据处理软件等，能够完成地物光谱影像采集、辐射校正、反射率校正、影像拼接和光谱分析，支撑智慧农业及生态环境监测。 2.高光谱成像载荷 1）▲光谱范围：390～1000nm； 2）▲光谱波段数：≥1200； 3）▲光谱分辨率：≤2.5nm； 4）狭缝宽度：≤25μm； 5）光谱效率：＞60%； 6）杂散光：＜0.5%； 7）空间像素数：≥1920； 8）像素尺寸：约5.86μm； 9）探测器：CMOS； 10）支持辐射校正和反射率校正； 11）支持SPE、HDR和SCP数据格式； 12）含镜头和采集单元重量：≤840g； 13）配置反射率校准板，支持现场反射率定标； 14）光谱性能：光谱波段数≥1200、光谱分辨率≤2.5nm、杂散光＜0.5%，并提供辐射定标与反射率定标能力证明（提供检验报告或产品技术白皮书，原件扫描件加盖电子公章）。 3.多光谱成像载荷 1）光谱通道数：≥5个； 2）支持全局快门； 3）量化位数：≥12bit； 4）支持GNSS位置写入； 5）支持定时触发； 6）拍摄频率：≥10Hz； 7）存储容量：≥512GB； 8）支持标准无人机挂载和机载供电； 9）支持与飞行位置数据同步，位置与曝光时间戳对齐误差≤10ms。 4.接口与兼容性 1）支持标准无人机挂载接口，兼容本项目农业与遥感无人机平台及无人机载荷挂载与任务扩展组件； 2）支持机载供电与统一数据总线，支持定时、定距和外部触发采集； 3）原始数据支持SPE、HDR、SCP等格式导出，支持第三方遥感处理软件读取； 4）支持通过多智能体地空协同管理平台任务触发采集，采集结果可归档至平台； 5）配套航测后处理软件，支持正射校正、影像拼接与光谱分析。 5.安全与合规 1）载荷重量、重心与挂载方式应满足所配无人机的载重与平衡要求，投标时应提供配平说明； 2）供电接口具备过压、过流保护，避免载荷异常影响飞行安全； 3）光学载荷应具备防尘防潮保护，随机提供运输与存放要求说明； 4）设备应符合国家现行有效的计量校准与遥感数据相关管理规定。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含高光谱/多光谱载荷、镜头、云台、机载采集单元、存储设备、反射率校准板与处理软件）；按本表逐条核验参数；完成辐射校正与反射率校正实测，现场使用反射率校准板完成定标；完成采集数据导出（SPE/HDR/SCP）并用第三方软件读取；完成与农业与遥感无人机平台的挂载、供电、触发采集与位置-曝光时间戳对齐测试；核验检验报告或技术白皮书与到货型号一致。 2）证明材料：光谱性能提供检验报告或产品技术白皮书。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 无人机载荷挂载与任务扩展组件 | 1.功能与用途 包含快拆挂载机架、主动或被动减振云台、配重及重心测量装置、供电与数据转接单元、载荷状态检测组件和动力学辨识软件等，能够完成可见光、红外、激光雷达、多光谱、高光谱、气象和气体检测载荷的快速安装、供电、数据传输和状态监测。 2.挂载及供电组件 1）配置快拆挂载机架，单次拆装时间≤60s； 2）配置主动或被动减振云台，减振后角振动幅度降低≥50%； 3）支持可见光、红外、激光雷达、多光谱、高光谱和气体载荷； 4）支持统一机载供电，输出电压覆盖12V/24V，单路功率余量≥30%； 5）支持统一数据总线，支持以太网、CAN、RS232/RS485数据接入； 6）支持载荷即插即用和快速更换，更换后飞控参数与平台配置无需人工改动即可识别载荷（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 3.状态监测及配平组件 1）支持载荷在位检测； 2）支持松动告警； 3）配置可调配重套件； 4）配置重心测量装置，重心测量误差≤5mm； 5）多载荷时间同步误差：≤1ms； 6）支持挂载状态下姿态数据采集； 7）配置动力学参数辨识软件，支持辨识结果导出； 8）支持载荷重量与重心数据上报至飞控或地面站，超限时告警。 4.接口与兼容性 1）挂载机械接口应兼容本项目室外科研级多旋翼无人机平台与农业与遥感无人机平台； 2）供电与数据接口应由统一连接器定义，接口定义应形成文档并随货交付； 3）支持载荷数据与飞控位置、姿态数据的时间对齐，同步误差≤1ms； 4）支持与多智能体地空协同管理平台对接，上报载荷类型与在位状态。 5.安全与合规 1）挂载结构与锁紧机构应具备防松脱设计，满足飞行振动环境要求； 2）具备载荷在位与松动告警，未锁紧时禁止起飞或给出明确告警； 3）供电接口具备过流、过压与短路保护； 4）配平与重心测量结果应支持校核，防止因重心偏移影响飞行安全。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含快拆机架、减振云台、配重与重心测量装置、供电与数据转接单元、状态检测组件与辨识软件）；按本表逐条核验参数；完成不少于6类载荷的安装与识别测试，核验更换后无需人工改动飞控参数；实测多载荷时间同步误差与重心测量误差；完成载荷在位、松动告警与超限告警测试；完成动力学参数辨识与结果导出。 2）证明材料：载荷即插即用与快速更换能力提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供技术白皮书与接口文档。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 全局机器视觉监测系统 | 1.功能与用途 包含高清网络固定相机、高清云台相机、存储服务器、网络交换设备、视频管理软件和算法模块等，能够完成实验场地全域视频监控、人员及设备识别、多目标跟踪、实验过程记录和目标轨迹联动。 2.视频采集设备 1）高清网络固定相机像素：≥500万； 2）配置高清云台相机； 3）支持实验场地全域覆盖，覆盖范围应满足室内外实验场地无死角监控； 4）支持实时视频预览，预览延时≤500ms； 5）支持录像和历史回放，录像留存时间≥30天； 6）支持视频数据导出； 7）固定相机数量应满足现场覆盖所需，云台相机支持水平360°、垂直≥90°转动。 3.智能分析及平台接口 1）支持目标检测； 2）支持多目标持续跟踪，同时跟踪目标数≥20个； 3）支持目标行为分析； 4）支持姿态估计； 5）支持三维目标坐标解算，解算误差≤0.3m； 6）支持无人机、无人车和人员轨迹联动； 7）时间同步误差：≤10ms； 8）支持RTSP、GB/T 28181和开放SDK； 9）分析结果应支持结构化输出（目标类型、坐标、时间戳、置信度），并可推送至第三方平台。 4.接口与兼容性 1）支持RTSP/ONVIF与GB/T 28181接入，兼容主流视频管理平台； 2）提供开放SDK或API，支持第三方调用视频流与分析结果； 3）支持将目标坐标与轨迹推送至本项目多智能体地空协同管理平台，参与协同态势展示； 4）支持与室内光学动捕系统、无人机/无人车定位数据的时间同步与坐标基准统一； 5）支持存储服务器与实验室网络的接入，提供存储容量与带宽需求说明。 5.安全与合规 1）视频采集范围应限于实验场地，不应覆盖校外公共区域或他人隐私空间，投标时应提供摄像机点位建议与视场说明； 2）系统应具备账号权限管理与操作日志，支持分级查看与导出权限控制； 3）网络与数据安全应符合国家现行有效的信息安全相关要求； 4）摄像机与网络设备应符合电气安全相关标准，室外安装设备应具备防护措施。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含固定相机、云台相机、存储服务器、交换设备与软件）；完成现场点位安装与全域覆盖验证，提交覆盖效果图；实测视频预览延时、录像留存与导出功能；完成目标检测、多目标跟踪、姿态估计与三维坐标解算测试，核验解算误差；完成RTSP/GB/T 28181接入与开放SDK调用实测；完成与分析结果推送至协同管理平台的联调；核验时间同步误差。 2）证明材料：本设备以产品技术白皮书、技术彩页、功能截图资料与第三方检验报告提供证明材料；同时提供系统架构图与软件操作说明。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 五、低空气象观测系统 |  |
| 机载气象探测套件 | 1.功能与用途 包含机载温湿度传感器、气压传感器、三维超声波风速仪、湍流探头、机载采集单元、定位授时模块、减振支架和数据处理软件等，能够随无人机完成微气候、微气象要素和低空风场探测，并将数据与位置、高度、时间和姿态信息同步记录。 2.机载气象传感器 1）温度精度：≤±0.5℃； 2）湿度精度：≤±2%RH； 3）气压精度：≤±0.5hPa； 4）风速精度：≤±0.5m/s； 5）风速量程：0～30m/s； 6）采样率：≥10Hz； 7）支持三维风速风向测量，风向精度≤±5°； 8）支持湍流参数实时解算，支持湍流强度与阵风系数输出； 9）整套载荷重量≤1.5kg，满足本项目无人机载重与配平要求； 10）气象数据采集与时间对齐：采样率≥10Hz，支持GNSS PPS时间同步且与位置、姿态数据对齐误差≤1ms，支持旋翼下洗流与机体热辐射误差补偿（提供第三方试验报告或产品技术白皮书，原件扫描件加盖电子公章）。 3.采集及误差补偿组件 1）支持GNSS PPS时间同步，时间同步误差≤1ms； 2）支持旋翼下洗流误差补偿； 3）支持机体热辐射误差补偿； 4）支持RS485或CAN接口； 5）支持本地存储，存储容量≥64GB； 6）支持实时回传，回传频率≥5Hz； 7）支持观测报告导出； 8）配置无人机专用减振安装支架； 9）数据记录应包含时间、经纬度、高度、姿态与气象要素，可直接用于垂直廓线分析。 4.接口与兼容性 1）支持GNSS位置、高度、时间与姿态数据的同步记录与统一时间戳； 2）支持RS485/CAN/以太网接口输出，开放数据帧格式与数据字典； 3）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台与本项目地面高精度自动气象基准站，支持机载与地面观测数据比对分析； 4）支持数据导出为CSV或通用气象数据格式，便于后续处理； 5）支持通过协同管理平台读取机载气象数据的原始记录，用于与地面观测数据比对。 5.安全与合规 1）传感器应提供出厂检验或校准证书，确保观测数据可溯源； 2）载荷安装应满足无人机载重与重心要求，具备减振与防松脱措施； 3）供电接口具备过压、过流保护，整机功耗不影响无人机续航安全； 4）设备应符合气象观测与计量校准相关管理规定。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（2套，含温湿度、气压、三维超声风速、湍流探头、采集单元、授时模块、减振支架与软件）；按本表逐条核验参数；实测各气象要素精度（与标准器比对）、三维风速风向精度和采样率；完成GNSS PPS时间同步与位置/姿态对齐误差测试；完成旋翼下洗流与热辐射误差补偿效果验证；完成数据记录、导出与观测报告生成测试；核验传感器校准证书；完成与地面气象基准站的同步比对观测。 2）证明材料：气象数据采集与时间对齐能力提供第三方试验报告或产品技术白皮书；同时提供传感器校准证书。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 地面高精度自动气象基准站 | 1.功能与用途 包含温度、湿度、气压、风速、风向、雨量、辐射等环境传感器、数据采集器、4G通信模块、太阳能供电组件、安装支架和环境监测平台等，能够完成地面连续气象观测、历史数据存储、远程传输和机载气象数据比对。 2.气象观测模块 1）支持温度、湿度、大气压、风向、风速、雨量和辐射监测； 2）支持其他传感器扩展； 3）支持自动采集和定时存储； 4）支持分钟级存储间隔设置，最小存储间隔≤1min； 5）本地存储：≥9万条数据； 6）支持循环覆盖存储； 7）温度测量精度≤±0.2℃、湿度精度≤±2%RH、气压精度≤±0.3hPa、风速精度≤±(0.3+0.03V)m/s、风向精度≤±3°； 8）雨量分辨率≤0.2mm，辐射测量范围0～2000W/m²； 9）观测数据应带统一时间戳，支持分钟级平均值、极值与累计值统计。 3.通信及供电模块 1）支持RS232或RS485通信； 2）支持4G远程通信； 3）支持环境监测云平台； 4）工作电压：DC12V； 5）整机功耗：≤12W； 6）配套太阳能供电； 7）工作温度：-50℃～80℃； 8）防护等级：≥IP65； 9）支架高度：约2.5m； 10）具备防雷、防浪涌与接地保护，支持断电数据保护与自动恢复。 4.接口与兼容性 1）提供Modbus RTU/TCP或MQTT接口，开放数据字典与寄存器/主题定义； 2）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，支持气象数据实时展示与历史查询； 3）支持与机载气象探测套件、吊装式地面观测装置开展同步比对观测，时间基准统一； 4）数据支持标准格式导出（CSV/JSON），支持第三方气象分析软件读取； 5）支持与实验室智慧物联综合管理套装对接，实现设备状态统一监测。 5.安全与合规 1）气象传感器应提供出厂检验或计量校准证书，确保观测数据可溯源； 2）设备应符合气象观测规范与电气安全相关标准，具备防雷与接地措施； 3）安装支架与基础应满足室外长期运行要求，抗风等级≥10级； 4）太阳能供电系统应具备过充、过放保护与电池温度保护。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（2台，含全部传感器、采集器、4G模块、太阳能供电组件与支架）；按本表逐条核验参数；完成现场安装、调平与防雷接地检查；与标准器比对核验各气象要素精度；完成分钟级存储、循环覆盖存储与断电恢复测试；完成4G数据远程传输、云端展示与数据导出测试；完成与机载气象探测套件的同步比对观测；核验传感器校准证书。 2）证明材料：本设备以产品技术白皮书、技术彩页与检验/校准报告提供证明材料；同时提供接口文档与软件操作说明。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 吊装式地面观测装置 | 1.功能与用途 包含吊装或立杆支架、温湿压传感器、三维风场传感器、能见度观测模块、定位授时组件、供电通信设备和气象数据处理软件等，能够在不同位置和高度开展局部气象观测，与地面气象基准站及机载气象探测设备形成多点、多高度观测体系。 2.观测传感器 1）集成温度、湿度和气压传感器； 2）集成三维超声风场传感器； 3）配置能见度观测模块； 4）温度精度：≤±0.5℃； 5）湿度精度：≤±2%RH； 6）气压精度：≤±0.5hPa； 7）风速精度：≤±0.5m/s； 8）能见度范围：10m～10km； 9）采样率：≥1Hz； 10）风向精度≤±5°，风速量程0～30m/s； 11）能见度测量误差≤±10%（10m～10km范围内）。 3.安装、通信及供电模块 1）支持立杆固定式和吊装式安装； 2）支持机动部署，单套部署时间≤30min； 3）支持GNSS时间同步，同步误差≤1ms； 4）支持4G或LoRa传输； 5）支持MQTT接口； 6）防护等级：≥IP65； 7）配置太阳能/市电双供电； 8）配置防雷和信号保护模块； 9）观测数据带位置、高度与时间戳，支持不同高度观测数据的分层记录。 4.接口与兼容性 1）提供MQTT接口，开放主题定义与数据字典； 2）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，支持多点位观测数据同屏展示； 3）支持与地面高精度自动气象基准站、机载气象探测套件组成多点、多高度观测体系，时间与坐标基准统一； 4）数据支持标准格式导出，支持第三方分析软件读取。 5）支持通过4G/LoRa将观测数据实时回传至实验室，回传周期≤1min。 5.安全与合规 1）吊装或立杆安装应提供结构受力说明与安全固定方案，防止坠落风险； 2）传感器应提供出厂检验或校准证书； 3）设备具备防雷、防浪涌与接地保护； 4）太阳能/市电双供电应具备过充、过放与漏电保护。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含支架、温湿压传感器、三维风场传感器、能见度模块、定位授时组件、供电通信设备与软件）；按本表逐条核验参数；完成立杆式与吊装式两种安装方式演示与结构安全检查；与标准器比对核验各要素精度；完成能见度测量误差测试；完成GNSS时间同步、4G/LoRa数据回传与MQTT接口调用实测；完成与地面气象基准站、机载气象探测套件的多点同步观测；核验传感器校准证书。 2）证明材料：本设备以产品技术白皮书、技术彩页与检验/校准报告提供证明材料；同时提供接口文档与软件操作说明。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 六、实验环境保障与安全防护系统 |  |
| 实验室智慧物联综合管理套装 | 1.功能与用途 包含智能融合信息终端、物联网关、环境传感器、触控管理面板、智能配电模块、空调控制器、灯光及窗帘控制设备、数据展示设备和管理软件等，能够完成实验室设备管理、环境监测、能耗管理、场景控制、成果展示和空地水数字孪生展示。 2.智能融合信息终端 1）采用1U机架式设计； 2）千兆RJ45网口：≥4个； 3）RS232接口：≥4路； 4）RS485接口：≥1路； 5）干接点接口：≥1路； 6）12V/2A输出接口：≥1路； 7）GPIO接口：≥2路； 8）USB接口：≥1路； 9）支持MQTT协议； 10）支持本地或远程控制； 11）支持不少于32路设备的接入与集中控制，控制指令响应时间≤1s。 3.物联网集控管理 1）采用B/S架构，本地化部署； 2）支持HTTPS访问； 3）支持账号、密码和验证码认证； 4）支持NTP时间校准； 5）支持数据库备份和备份导出； 6）支持多角色权限管理； 7）支持用户数量：≥10000个； 8）支持设备分区、控制、参数配置、状态查看和日志管理； 9）支持设备异常告警； 10）支持OpenAPI与第三方系统对接，提供接口文档、鉴权方式与调用示例，可被第三方系统读取设备状态并下发控制指令（提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料，原件扫描件加盖电子公章）。 4.环境及场景控制组件 1）支持温度、湿度、CO₂、甲醛、TVOC、PM2.5、PM10、PM1.0和光照度检测； 2）温度范围：-40～125℃，精度±0.2℃； 3）湿度范围：0～100%RH，精度±2%RH； 4）CO₂范围：400～60000ppm，精度±30ppm； 5）PM2.5、PM10和PM1.0精度：≤±10%； 6）光照度范围：0～60000Lux，精度±5%； 7）支持灯光、空调、窗帘和配电设备统一控制； 8）支持蓝天白云、夜间和星空模式切换； 9）支持环境超限自动联动（如CO₂超限自动联动新风或告警）； 10）支持按实验室分区独立控制与能耗分项统计。 5.数字孪生及成果展示模块 1）支持室内外场地三维建模； 2）支持无人机、无人车、无人船和气象站建模； 3）支持设备运行状态实时同步； 4）支持轨迹回放和任务预推演； 5）支持导航、通信、载荷和动力故障注入； 6）支持科研成果库、数据集和模型库管理； 7）支持设备电子台账和实验预约； 8）多源设备时间同步误差：≤100ms； 9）支持API、自定义场景和实验日志归档； 10）支持大屏展示不少于4路数据视图同时在线。 6.接口与兼容性 1）支持MQTT、Modbus、BACnet等主流物联网协议接入，兼容本项目多智能体地空协同管理平台、智能体充电与调度配套设备、全局机器视觉监测系统、室内外安全防护系统； 2）提供OpenAPI，支持第三方系统读取设备状态、能耗数据与告警信息； 3）支持接入学校既有校园网与信息化系统，网络部署方案应按采购人要求实施； 4）支持与气象观测设备、数据采集与移动终端对接，实现环境与实验数据的统一展示。 7.安全与合规 1）软件平台具备账号权限管理、操作日志与审计功能，关键操作可追溯； 2）支持HTTPS加密访问，对外接口须具备鉴权机制； 3）智能配电模块具备过载、短路、漏电保护与远程断电能力； 4）数据默认本地存储，支持定期备份与恢复，恢复时间≤4h；网络与数据安全符合国家现行有效的信息安全相关要求。 8.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含信息终端、物联网关、环境传感器、触控面板、智能配电模块、空调/灯光/窗帘控制设备、数据展示设备与软件）；按本表逐条核验参数；完成≥32路设备的接入与集中控制实测；实测环境传感器各项精度（与标准器比对）与超限联动；完成场景模式切换、分区控制与能耗统计测试；完成OpenAPI第三方调用实测（读取状态+下发指令）；完成数字孪生模型显示、轨迹回放与故障注入演示；核验权限分级、日志审计、备份恢复与接口加密能力。 2）证明材料：OpenAPI与第三方系统对接能力提供技术白皮书或产品相关技术彩页资料；同时提供技术白皮书、系统架构图与软件操作说明。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 实验数据采集与移动终端 | 1.功能与用途 包含多通道数据采集单元、工业平板、加固型笔记本、接口转换附件和数据管理软件等，能够接入无人机、无人车、无人船、气象设备和环境传感器，完成现场数据采集、远程操作、实时回传、断网缓存和数据导出。 2.数据采集单元 1）支持模拟量、数字量和多总线采集； 2）通道数：≥16路； 3）采样率：≥100Hz； 4）时间同步误差：≤10ms； 5）支持RS232、RS485、CAN和以太网接口； 6）支持设备编号、时间、位置和传感器数据同步记录； 7）支持外部触发与定时触发采集，触发抖动≤1ms； 8）本地缓存容量≥256GB，断网情况下数据不丢失。 3.移动终端及软件 1）配置工业平板； 2）配置加固型笔记本； 3）支持远程操作和实时数据回传； 4）支持多源数据存储； 5）支持断网缓存和恢复续传； 6）支持数据查询、回放和导出； 7）支持与调度平台及数字孪生系统对接； 8）数据导出格式包含CSV、JSON和二进制原始格式； 9）同步采集与开放接口：16路通道同步采样率≥100Hz、通道间同步误差≤10ms，并提供API或SDK，支持第三方程序读取实时数据与历史数据（提供接口文档和软件操作说明，原件扫描件加盖电子公章）。 4.接口与兼容性 1）提供API或SDK，开放数据读取与控制接口，提供接口文档与调用示例； 2）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，数据可作为平台数据源参与任务结果归档； 3）支持与实验室智慧物联综合管理套装对接，实现实验数据与环境数据的联合展示； 4）支持与无人机、无人车、无人船、气象设备的接口适配，接口转换附件应覆盖本项目主要设备接口类型； 5）支持数据导出至采购人指定存储位置，不得限制数据访问。 5.安全与合规 1）采集设备电气部分符合低压电气安全要求，具备过压、过流与反接保护； 2）工业平板与加固笔记本应符合电磁兼容与电气安全相关标准，具备防跌落、防尘防水能力； 3）数据采集与传输过程应具备数据完整性校验，防止数据丢失或篡改； 4）支持账号权限管理与操作日志记录。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：到货清点（1套，含采集单元、工业平板、加固笔记本、接口转换附件与软件）；按本表逐条核验参数；实测16路通道同步采样率与通道间同步误差；完成模拟量、数字量与多总线采集实测；完成断网缓存与恢复续传测试；完成API/SDK读取实时与历史数据实测；完成与协同管理平台、智慧物联套装的对接测试；核验数据导出格式与完整性。 2）证明材料：同步采集与开放接口能力提供接口文档和软件操作说明；同时提供技术白皮书与功能截图资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 室内飞行安全防护系统 | 1.功能与用途 包含可拆卸飞行防护网、防撞围栏、缓冲材料、人员出入口、限高装置、急停装置、声光报警装置和联动控制单元等，能够完成室内飞行区域隔离、限高限区、人员进入报警和无人机异常状态安全处置。 2.防护网及围栏 1）防护空间尺寸：不小于8m×8m×4m； 2）防护网应可拆卸； 3）按现场约8m柱距依托结构柱安装； 4）配置防撞围栏； 5）配置人员进出安全门； 6）不得影响消防通道和设备检修空间； 7）防护网网孔尺寸应不大于50mm，具备足够抗冲击性能，可承受无人机以5m/s速度撞击而不破损； 8）框架材料应具备防腐、防锈性能，地面固定应满足结构安全要求。 3.安全联动模块 1）配置硬件限高装置； 2）配置急停控制单元，急停响应时间≤0.2s； 3）配置一键降落联动控制； 4）支持飞行状态监测； 5）支持人员进入声光报警，报警声压级≥85dB； 6）支持与光学动捕、视觉定位和电子围栏系统联动； 7）包含现场勘测、安装调试和安全标识； 8）急停装置应布置于场地出入口及操作位，数量不少于2处，可接入实验室统一急停系统。 4.接口与兼容性 1）联动控制单元支持干接点、RS485或以太网接口，可接入本项目多智能体地空协同管理平台； 2）支持与室内小型多旋翼无人机平台、室内多机位光学动捕与视觉定位系统、室内高精度激光雷达感知套件联动，实现越界与人员进入的联合处置； 3）支持与室外电子围栏与测试场地系统采用同一套告警与处置逻辑，便于统一管理； 4）开放联动信号定义，便于后续新增设备接入。 5.安全与合规 1）防护设施应符合实验室安全与消防相关要求，不得占用或堵塞消防通道； 2）防护网、围栏、缓冲材料应具备阻燃性能； 3）急停装置应为醒目的红色标识，具有自锁功能； 4）安装施工应符合现场结构承载与用电安全要求，施工前提供安装方案并报采购人确认。 5）主导/负责办理空域申请、备案和相关测试材料准备，提供同类项目空域申请与试验材料编制案例，并提交空域申请所需的场地说明、设备清单与安全方案模板，保证完成空域申请并获得批准（提供项目案例资料、软件操作说明，原件扫描件加盖电子公章）。 6.验收要点与证明材料 1）验收要点：完成现场勘测并提交安装方案；完成防护网、围栏、安全门、限高装置、急停装置与声光报警装置的安装与安全检查；实测防护空间尺寸与网孔尺寸；完成无人机撞击防护网测试与急停响应时间测试；完成人员进入声光报警测试；完成与光学动捕/视觉定位系统、协同管理平台的联动测试；核验阻燃性能与消防通道占用情况。 2）证明材料：本设备以产品技术白皮书、技术彩页、检验报告与现场安装效果资料提供证明材料；同时提供系统架构图与联动信号说明。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |
| 室外电子围栏与测试场地系统 | 1.功能与用途 包含电子围栏管理软件、地面定位基站、RTK基准站接入组件、无人机起降坪、安全充电区、场地隔离设施、边界标识及告警联动模块等，能够完成室外飞行区域划定、越界监测、自动返航、紧急处置和室外协同任务测试。 2.电子围栏管理模块 1）支持北斗、GPS、GLONASS和Galileo多系统定位； 2）支持厘米级RTK差分定位，水平精度≤±2cm； 3）支持多边形、矩形和圆形区域绘制； 4）支持作业区、禁飞区、限高区、限远区和缓冲区设置； 5）支持围栏参数保存、导入和导出； 6）支持不同实验任务快速切换围栏规则； 7）支持不少于20台设备同时纳入围栏监测，围栏越界判定时延≤1s。 3.越界告警及安全处置模块 1）接近边界时触发声光告警； 2）支持平台弹窗告警； 3）支持告警日志记录； 4）持续越界时自动返航； 5）失联时支持自动返航； 6）低电量时支持自动返航； 7）严重越界或设备故障时支持紧急迫降； 8）支持人工接管； 9）告警与处置事件应形成完整日志，支持导出与回溯分析。 4.起降及测试场地 1）配置无人机专用起降坪； 2）起降坪应具备防滑、耐磨、抗风和防晒性能； 3）配置独立安全充电区域； 4）配置充电防护和分区隔离设施； 5）配置飞行边界、起降区、禁入区、设备操作和安全须知标识； 6）供应商负责现场勘测、系统安装、联调和室外飞行测试协调； 7）主导/负责办理空域申请、备案和相关测试材料准备，提供同类项目空域申请与试验材料编制案例，并提交空域申请所需的场地说明、设备清单与安全方案模板，保证完成空域申请并获得批准（提供项目案例资料、软件操作说明，原件扫描件加盖电子公章）。 5.接口与兼容性 1）电子围栏软件提供API或SDK，支持第三方系统下发围栏规则与读取告警事件； 2）支持接入本项目多智能体地空协同管理平台，围栏规则可由平台统一下发； 3）支持接入本项目北斗定标基站的RTCM差分数据，差分数据链路应具备断线重连能力； 4）支持与室内飞行安全防护系统采用统一的告警口径与处置策略。 6.安全与合规 1）室外测试场地应符合民用无人驾驶航空器运行与空域管理相关规定，飞行前应完成空域申请或备案； 2）充电区域应具备防火、防雨、防漏电措施，配电箱具备过载与漏电保护； 3）场地隔离设施应防止无关人员进入，具备警示标识； 4）起降坪、充电区选址应避开人员密集区与高压线路。 7.验收要点与证明材料 1）验收要点：完成现场勘测并提交场地布局与设备点位方案；完成电子围栏软件部署、地面定位基站安装与RTK差分接入；实测围栏越界判定时延与定位精度；完成接近边界声光告警、持续越界自动返航、失联返航、低电量返航与紧急迫降模拟测试；完成平台下发围栏规则与告警事件读取实测；核验起降坪、充电区与场地标识安装情况；核验空域申请协助材料（场地说明、设备清单、安全方案模板）。 2）证明材料：空域申请与备案能力提供项目案例资料或软件操作说明；同时提供技术白皮书、系统架构图与场地安装效果资料。所有材料须为原件扫描件并加盖电子公章。 |

第二部分  有关说明

  - 1.投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运输、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 2.进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，不在本项目的报价范围。

  - 3.本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品的，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

  - 4.投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 5.交货期：合同签订生效之日起45个日历日内完成送货安装调试。

  - 6.项目整体质保期：系统整体竣工验收合格后免费提供1年质保运维服务。在本项目产品质保期内，一旦产品发生质量问题，中标人保证在接到通知2小时内响应，24小时内赶到现场进行修理、更换或退货，费用由中标人负责。如中标人在接到通知后4小时内没有答复，则视为中标人承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。

  - 7.付款方式：合同签订后10个工作日内，支付合同总价30%预付款（供应商提供等额预付款保函并开具发票）；货物到货开箱验收合格后10个工作日内付至60%；安装调试、联调试运行合格后10个工作日内付至85%；项目履约终验合格后10个工作日内付清剩余15%。

  - 8.本项目合同履行地点：无锡学院，具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试

  - 9.质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，在履约验收中采购人应当对供应商提供的相关产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可以要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

  - 10.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

  - 11.中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 12.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 13.开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 有关中小企业政策，如落实政府采购政策需满足的资格要求以及落实政府采购政策的价格调整的相关内容可详见本文件其他章节。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

  - 依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，中标（成交）供应商应当按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，应当优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

  - 根据《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号），机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得拖欠中小企业的货物、工程、服务款项。

机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。

中小企业应当依法经营，诚实守信，按照合同约定提供合格的货物、工程和服务。

机关、事业单位和大型企业采购货物、工程、服务支付中小企业款项，应当遵守《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）。

  - 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求，采购人应当重点加强对信息化建设项目和耗材使用量大的复印、打印、实验、医疗等仪器设备采购项目的管理。对于信息化建设项目，采购人应当要求供应商严格落实相关开放性、兼容性标准和规范要求，按合同约定提供服务；在系统运行过程中，供应商不得在国家规定和合同约定之外以任何名义向相关服务对象收取费用。

  - 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，国有企业、民营企业、外资企业等各类经营主体平等享受对本国产品的政府采购支持政策。关于对本国产品的支持政策详见第五章，如采购项目或者采购包中仅有服务的，则该采购项目或者采购包将不涉及本国产品的支持政策。

# 第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一为中标单位；最高得分并列则按技术指标得分高的投标人为中标单位。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的投标人，则技术指标得分高的投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：本项目或采购包“落实政府采购政策需满足的资格要求”中的“中小企业政策”如为专门面向中小企业的，本项目或采购包不再享受小微型企业价格扣除政策。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

        - 1.价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.商务部分（14分）

2.1业绩（6分）：自2023年1月1日（含）至今投标人实施过的类似项目（合同至少应当包含核心产品）成功案例（提供案例所涉及的合同，发票，验收证明等，以合同签订时间为准），每提供一份有效业绩得2分，最高得6分。

2.2项目负责人（2分）：拟投入本项目的项目服务团队负责人具有无人机、无人系统、自动化、通信、软件、测控、机械或电气等相关专业高级职称的，得2分。

（注：提供拟派团队负责人近半年中任意一个月份（不含开标当月）社保证明材料及职称证书原件扫描件加盖公章。）

2.3项目组成员（6分）：拟投入本项目的项目服务团队组员（不含负责人）具有无人机、无人系统、自动化、机器人、通信、软件、测控或相关专业中级及以上职称的，每提供一人得1.5分；项目服务团队组员（不含负责人）具有上述相关专业初级职称的，每提供一人得1分。本项参与计分的组员最多按4人计算，本项最高得6分。

（注：提供拟派团队成员近半年中任意一个月份（不含开标当月）社保证明材料及职称证书原件扫描件加盖公章。）

3.技术证明材料（17分）

投标人针对以下重要技术参数须按要求提供证明材料：注“▲”详见参数要求（总计21项）

3.1提供优于标注“▲”项技术参数证明材料，每提供一个1分；最多得17分。

3.2说明：技术参数证明资料包括但不限于所投产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、产品相关技术彩页资料、功能截图资料等其中任意项；如不提供不得分。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。

4.在线演示（12分）：

投标人须按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，演示视频中的演示形式必须是目前正在运行的真实环境或模拟环境，不得使用PPT形式、截图形式等其他形式演示。视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。根据投标人视频演示情况和以下得分点进行打分，未按要求进行演示或未提供演示视频的不得分。

4.1评标委员会根据第四章采购需求2、项目要求及技术参数中标注“●”的部分提供佐证演示视频要求进行打分，视频演示结果满足要求得1分，最多得12分，演示存在瑕疵、文件无法打开或未提供符合要求的演示内容的不得分。

5.技术部分（27分）：

考察投标人项目实施方案，在响应采购文件需求的基础上对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。

5.1项目实施方案（12分）：根据投标人提供的实施方案（如进度计划、安装调试、包装和运输、结合现场的布局图、电气原理图等）进行评审；

①进度计划：进度计划具体且切实可行，包含了设备采购、生产备货、发货、运输、送货、安装、软件部署、接口适配、系统联调、培训、空域申请协助和验收等各关键节点，时间明确，考虑了设备供货、接口适配、空域审批和现场施工等潜在风险因素，并制定了相应的应对措施，以保障项目按时完成，得3分；进度计划内容有缺失，应对措施不能保障项目按时完成，得1分；未提供得0分。

②安装调试方案：安装调试方案详尽、清晰，包括无人机、无人车、无人船、任务载荷、通信导航设备和综合软件平台的安装部署、协议适配、设备接入、数据联调、场景测试等各个环节、方法、步骤及可能遇到的问题与解决方案，得3分；安装调试方案内容有缺失，得1分；未提供得0分。

③包装及运输方案：对产品的包装和运输方案进行了周密的规划，针对无人机、无人车、无人船、任务载荷、服务器、气象传感器和精密设备，考虑产品的防潮、防震、防尘、防碰撞、电池运输和到货检查等措施，以确保产品在运输过程中的安全，得3分；包装和运输方案内容有缺失，相关措施不能确保产品在运输过程中的安全，得1分；未提供得0分。

④现场布局图与电气原理图：提供结合现场的布局图、电气原理图，所提供的现场布局图与电气原理图完全匹配项目功能定位，布局逻辑清晰、动线合理，设备点位、人员通道、无人机防护区、无人车运行路线、强弱电点位、网络点位、急停装置和电气回路精准对应，方案具备极强的落地可行性，得3分；现场布局图与电气原理图基本覆盖项目核心功能需求，整体框架合理，但局部存在动线交叉和不足，方案具备基本可行性，得1分；未提供现场布局图或电气原理图或图纸内容笼统模糊，与项目功能要求严重不符，布局存在重大安全隐患、回路逻辑错误，方案不具备可行性或未按要求提供得0分。

注：提供实验室场地平面图扫描件并加盖公章。

5.2售后服务方案（6分）：根据投标人提供的售后服务方案（如故障解决方案、质保期满后的服务方案）进行评审。

①故障解决方案：针对本项目提供了详尽的故障响应及解决方案，包括无人机失控、设备损坏、电池故障、通信中断、软件平台故障、接口异常、数据丢失等情况的远程支持、现场服务、备品备件供应、数据恢复以及特殊情况解决措施等，得3分；方案内容有缺失，缺少针对本项目特殊情况的处理措施得1分，未提供得0分。

②免费增值服务：质保期满后，提供了延续服务方案，包括软件升级、接口维护、设备扩展、有偿维修、备品备件供应、免费定期巡检等，且各项维修费用有明细清单，得3分；提供的服务内容有缺失，费用清单无明细，巡检收费、无巡检得1分，未提供得0分。

5.3培训方案（9分）：根据投标人提供的培训目标、培训方法、培训内容、教师资历、培训时间等进行评审；

①提供了明确的培训目标、培训方法和时间安排，培训内容包括无人机、无人车、无人船设备操作、飞行安全、软件平台使用、数据管理、二次开发和应急处置，能够确保培训效果得3分，内容有缺失，不能保证培训效果得1分，未提供得0分；

②提供的培训内容全面，提供的培训名额充足，能够满足或超出采购需求，包括飞手培训、教师培训、学生实训、课程共建、实验指导书、实训项目、示例代码和数据资源等，得3分，内容有缺失，不能满足采购需求得1分，未提供得0分；

③拟投入授课教师具备无人机、无人车、无人船、自动控制、通信导航、软件开发或智能装备等相关专业背景和丰富的高校培训、工程实施或产教融合经验，能够确保培训质量3分，教师培训经验不足，不能确保培训质量得1分，未提供得0分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证明）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明材料。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明材料；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

（一）符合性证明文件

| 序号 | 评审项目及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 商务符合性 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（“苏采云”系统中给定格式） | 报价符合性 |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） | 技术符合性 |
| 6 | 《采购需求》中要求提供的证明材料（如有） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件第1～5项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 上述符合性证明文件第6项，《采购需求》中如有要求提供证明材料的，须按要求提供，否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。第6项按《采购需求》中的相应要求（如有）进行提供。

（二）其他证明文件

1.《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件。

2.投标人认为如有其他应附的文件可自拟并自行添加。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320200-HCCG-G2026-0074

项目名称：无锡学院低空技术创新实验室项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320200-HCCG-G2026-0074项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字或盖章：                     被授权人签字或盖章：

投标文件中须提供本授权委托书中的被授权人有效身份证复印件；如被授权人为法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）时，则提供法定代表人（或以下说明所述的单位负责人）有效身份证复印件。

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，被授权人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“被授权人签字或盖章”处可不用再重复签字或盖章。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320200-HCCG-G2026-0074进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）在参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、政府采购政策相关声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、关于符合本国产品标准的声明函（给定格式）：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

七、投标函（给定格式）：

投标函

致江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到贵方JSZC-320200-HCCG-G2026-0074招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏鸿成工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按照《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意按采购人要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者江苏鸿成工程项目管理有限公司恶意串通、决不向采购人、江苏鸿成工程项目管理有限公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320200-HCCG-G2026-0074在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格产品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

6.本公司（单位、联合体）在投标文件中提供的材料真实有效。包括但不限于财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资料的相关材料；履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；项目业绩、技术参数、检验检测报告、人员证书等。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

九、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320200-HCCG-G2026-0074

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡学院低空技术创新实验室项目 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

注：

因“苏采云”系统自带“开标一览表”模块，投标人须按“苏采云”系统中给定的模块格式，完整、正确地进行填报（具体位置为“基本目录”——“开标一览表”），此处可不用再重复填报。投标人的“开标一览表”及表中所填的投标报价均将以投标人在“苏采云”系统自带的模块格式中填报的为准。

十、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320200-HCCG-G2026-0074

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）投标人为本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，江苏鸿成工程项目管理有限公司有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

# 十一、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320200-HCCG-G2026-0074

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容无需赘述。

十二、项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

项目编号：JSZC-320200-HCCG-G2026-0074

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 本项目职责 | 人员证书名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。