## 3.1表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | A.14 1#运动员宿舍楼 |  |  |  | 1
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 1362.05
2 | 011301001001 | 室外楼梯顶棚大白浆饰面 | 室外楼梯顶棚做法： 1.大白浆饰面； 2.2厚面层耐水腻子刮平； 3.3-5厚底基防裂腻子分遍找平； 4.抹灰线（简单灰线）； 5.5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆； 6.素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)。 |  | m2 | 58
|  | A.14 2#运动员宿舍楼 |  |  |  | 1
3 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 996.06
|  | A.14 办公楼和仓库 |  |  |  | 1
4 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 1206.7
|  | A.14 体能训练房 |  |  |  | 1
5 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 581.63
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
6 | 031001006002 | 外墙落水管 | 1.安装部位:外墙； 2.材质、规格:PVCφ100； 3.连接形式:承插粘接。 |  | m | 72
7 | 011607001001 | 拆除玻璃天棚 | 玻璃屋面拆除 |  | m2 | 27.52
8 | 010901002001 | 型材屋面 | 玻璃屋面替换为0.6mm压型钢板屋面 |  | m2 | 27.52
|  | A.14 食堂 |  |  |  | 1
9 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 1681.8
|  | A.14 50M靶场 |  |  |  | 1
10 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 2348.81
|  | A.14 百米阳光 |  |  |  | 1
11 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 529.67
|  | A.14 训练馆 |  |  |  | 1
12 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙批抗裂腻子 2遍（另算见清单序号17-墙面批腻子）； 2.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 3.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 4.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 5.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 4230.79
|  | A.14 围墙 |  |  |  | 1
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
13 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1. 铲除原墙面油漆以及腻子层与抹灰层，基层墙体清理； 2.墙面一般抹灰（界面剂一道；锚固钉；防水砂浆；防水阻裂-体化涂料；墙体内外粉刷在不同基体材料交接处,应采用钢丝网抹灰,每边搭接宽度大于150。如墙体一侧为混凝土,则须预留胡子筋）； 3.外墙批抗裂腻子 2遍，人工打磨平整； 4.弹性拉花涂料面漆两遍，底漆一遍； 5.外墙面分格条采用专用塑料条,颜色同外墙色规格20x5mm； 6.外墙除特殊标注为砖红色质感涂料外,均为深灰色质感涂料； 7.色号：颜色与新建项目相接近，现场确定（颜色结合图纸现场经业主确定）。 |  | m2 | 200
|  | A.1 发泡聚氨酯灌缝 |  |  |  | 1
14 | 010508904001 | 发泡聚氨酯灌缝 | 1.外墙门窗框四周用发泡聚氨酯灌缝,门窗框与外粉刷间设缝,硅胶嵌填。 |  | m | 5687.74
|  | A.14 墙面一般抹灰 |  |  |  | 1
15 | 011407001011 | 墙面一般抹灰 | 墙面一般抹灰 1.铲除墙面油漆与抹灰层至墙面结构层，基层墙体清理； 2.界面剂一道； 3.锚固钉； 4.防水砂浆； 5.防水阻裂-体化涂料； 6.墙体内外粉刷在不同基体材料交接处,应采用钢丝网抹灰,每边搭接宽度大于150。如墙体一侧为混凝土,则须预留胡子筋。 |  | m2 | 12937.51
|  | A.14 墙身防潮层 |  |  |  | 1
16 | 010501001009 | 墙身防潮层 | 墙身防潮层 1.所有外墙除钢筋混凝土墙,在地面一层室内标高H-0.06标高处做60厚C15混凝土内配2φ6的钢筋混凝土防潮层； 2.当室内外地坪变化处防潮层应重叠,并在高低差埋土一侧墙身做20厚1:2水泥砂浆防潮层； 3.参见省标图集苏J01-2005-1-2。 |  | m3 | 135
|  | A.14 墙面批腻子 |  |  |  | 1
17 | 011407001012 | 墙面批腻子 | 外墙批抗裂腻子 2遍 1.外墙批抗裂腻子 2遍，人工打磨平整 |  | m2 | 12937.51
|  | A.1 垃圾外运 |  |  |  | 1
18 | 010103002001 | 垃圾清运 | 垃圾清运 1.校园施工场地产生的建筑垃圾清运至政府指定场所； 2.供应商根据现场情况和设计图纸综合报价，按项综合报价，结算时不调整。 |  | 项 | 1
分部分项合计
19 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.双排外脚手架（含搭拆）满足外墙涂料施工要求； 2.双排外脚手架 搭拆高 12m 以内。 |  | m2 | 7344.67
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
20 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.双排外脚手架（含搭拆）满足外墙涂料施工要求； 2.双排外脚手架 搭拆高 20m 以内。 |  | m2 | 5592.84
单价措施合计
本页小计
合 计

## 3.2表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.5 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.1%
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.20%
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.2%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0～0.05%
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 1.1～2.1%
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.5～2.1%
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 |  |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
11 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05%
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
12 | 011707015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | [5 empty] | 0.05～0.1%
合 计

## 3.3表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 50000.00 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —

## 3.4表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 50000.00
合 计 |  |  | 50000.00 |  | —

## 3.9表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南京市重竞技运动学校校内外墙出新项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)/1.01 |  |  | 9
合 计