招　标　文　件

项目名称：骆马湖“非法捕捞”智慧防控体系建设

项目编号：JSZC-321392-JSQZ-G2026-0019

| 采 购 人： | 宿迁市公安局湖滨新区分局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏庆洲工程咨询有限公司 |

2026年10月16日

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  资格审查及评标办法	23

第四章  采购需求	26

第五章  合同文本	37

第六章  投标文件格式	43

第一章  投标邀请

受宿迁市公安局湖滨新区分局的委托，江苏庆洲工程咨询有限公司就骆马湖“非法捕捞”智慧防控体系建设（JSZC-321392-JSQZ-G2026-0019）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

骆马湖“非法捕捞”智慧防控体系建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年11月9日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321392-JSQZ-G2026-0019

2.项目名称：骆马湖“非法捕捞”智慧防控体系建设

3.预算金额：120万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：120万元

5.采购需求（简介）：为进一步强化信息化管控手段，深化科技赋能实战应用，全面提升湖区精细化管理、精准化指挥调度和高效化应急救援处置能力，补齐传统人工巡查管控短板，消除水域管控盲区，拟采购相控阵雷达及相关配套运行系统。具体详见采购需求内容。

6.合同履行期限：收到采购人供货通知后45日历天内完成设备供货安装调试。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： https://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月9日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84837919。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市公安局湖滨新区分局

地址：宿迁市湖滨新区迎宾大道1616号

联系人：张成威

联系方式：15161295688

2.采购代理机构信息

名称： 江苏庆洲工程咨询有限公司

地址：宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

联系人： 李朝、袁军

联系方式：0527-81180020/18360231010

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 90日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 中标人支付代理费，按照计价格〔2002〕1980号文件规定标准支付代理服务费，支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。招标代理服务费请各投标人充分考虑到投标报价中。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4.1

6.1中小企业政策

本项目按第（2）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策

6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见29.2），以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市公安局湖滨新区分局/江苏庆洲工程咨询有限公司

联系电话：15161295688/0527-81180020、18360231010

通讯地址：宿迁市湖滨新区迎宾大道1616号/宿迁市宿城区洞庭湖路87号203室

29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合招标文件要求 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 注：1.符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。2. 符合规定的本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术参数响应 | 33.00分 | 针对招标文件采购清单及技术要求内容（★项除外）进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得33分。“▲”为重点参数要求，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”，共8项）不满足的扣1.5分。一般参数项目，每有一项不满足的（一个句号的完整内容为一“项”，共42项）扣0.5分，扣完为止。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业 业绩 | 6.00分 | 投标人自 2023年1月1日（以合同签订时间为准）具有与本项目类似（合同内容包含雷达、光电感知设备、水域管控平台建设内容中任意一项）业绩的，每有一个得3分，本项最高得6分。 注：业绩需提供项目合同（相关证明材料）电子件并加盖公章，且业绩合同中主要内容、标的、金额、签订时间等清晰可见，否则该业绩不得分。 |
| 项目实施方案 | 7.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求－五、项目实施方案”提供方案。方案完整覆盖采购需求实施方案全部内容，针对骆马湖站点、雷达、光电、无人机、管控平台场景细化，包含岗位分工、实施节点、施工、联调、测试、试运行、交付培训，内容详实可落地得7分；方案核心模块齐全，但针对本项目专项细化内容偏少，整体基本可行得4分；缺失核心模块、内容无关或未提供方案得0分。 |
| 安全应急措施 | 6.00分 | - 针对招标文件“第四章 采购需求－六、安全应急措施”提供方案。完整覆盖采购需求全部应急相关内容，包含应急组织、7×24联络、各类故障应急、分级响应、备件保障、处置台账、复盘机制，适配本项目设备及平台场景得6分；具备应急整体框架，部分处置内容笼统，项目针对性不足得3分；核心内容大面积缺失或未提供方案得0分。 |
| 技术保障措施 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求－七、技术保障措施”提供方案。完整覆盖采购需求技术保障内容，明确团队配置、质量管控、系统迭代、数据保障、现场实施、测试验证，适配雷达、光电、平台一体化建设得6分；具备基础保障框架，细节不完善，项目专项措施不足得3分；内容严重缺失或未提供方案得0分。 |
| 售后服务方案 | 6.00分 | 针对招标文件“第四章 采购需求－十、售后服务方案”提供方案。完整响应质保，覆盖售后组织、人员、7×24 支持、故障分级响应、巡检、培训等全部采购需求，服务承诺量化清晰得6分；售后框架齐全，部分巡检、培训、台账等内容细化不足得3分；缺失质保年限、故障响应等核心内容或未提供方案得0分。 |
| 项目组人员 | 6.00分 | 项目组成员具有系统集成项目管理工程师、通信专业技术人员职业资格（中级及以上）、通信工程高级工程师的，每具备一名符合条件的项目组成员得2分，最高得6分。 注：1.投标文件中同时提供相关证书原件扫描件和2026年2月（含）以来供应商为其办理的任意1个月的社会养老保险或医疗保险缴纳证明，未提供不得分。2.同一人员持有多本符合条件证书的，不重复计分。 |

# 第四章  采购需求

项目属性：货物类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 工业

本项目不接受进口产品。

一、项目概况

为进一步强化信息化管控手段，深化科技赋能实战应用，全面提升湖区精细化管理、精准化指挥调度和高效化应急救援处置能力，补齐传统人工巡查管控短板，消除水域管控盲区，拟采购相控阵雷达及相关配套运行系统。最高限价：120万元。

二、供货期及售后服务期

1.供货期：收到采购人供货通知后45日历天内完成设备供货安装调试。

2.售后服务期：3年，自验收通过之日起计算。

3.质量要求：合格。

4.供货地点：按采购人指定地点交货、安装、调试、验收。

三、付款方式

预付款：合同签订后，自收到符合采购人要求的发票后10个工作日内支付合同价款30%；

进度款：货物到采购人指定地点并安装调试至上线运行后付至合同价款的70%；项目验收合格后付至合同价款的97%；审计结束后付至审定价款的100%（无息）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

四、采购清单及技术参数要求

（一）采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相控阵雷达设备（核心产品） | 1套 |
| 2 | 相控阵雷达应用平台 | 1套 |
| 3 | 配套服务 | 1项 |

（二）技术参数要求

1.相控阵雷达设备参数要求

| 序号 | 设备 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相控阵雷达 | 1.▲制式：支持NR。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |
|  |  | 2.▲频段：支持N41,N78。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |
|  |  | 3.载波数量：≥2个。 |
|  |  | 4.载波功率：≥43dBm。 |
|  |  | 5.▲最大跟踪目标数：≥64个。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |
|  |  | 6.▲覆盖范围：≥10公里。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |
|  |  | 7.采集时间：≤5秒。 |
|  |  | 8.上号成功率：≥90%。 |
|  |  | 9.重入周期：≤10分钟。 |
|  |  | 10.相控阵天线：2*8。 |
|  |  | 11.▲覆盖水平角度：≥90°。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |
|  |  | 12.测量速度：≤5秒。 |
|  |  | 13.▲测量角度误差：≤2°。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |
|  |  | 14.并发量：≥10000条/分钟。 |
|  |  | 15.▲定位误差：≤20米。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |
|  |  | 16.防尘防水：≥IP65。 |
|  |  | 17.功耗：≤300W。 |
|  |  | 18.数据回传：支持有线、无线。 |
|  |  | 19.工作温度：-20℃~65℃。 |
|  |  | 20.▲正北偏移值校准：支持自动校准。（需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖公章） |

2.相控阵雷达应用平台功能要求

| 序号 | 平台模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 态势感知大屏 | 支持实时数据动态刷新，精准标注设备位置、覆盖扇区、终端经纬度点位；支持数据统计可视化展示，包含在线设备数、采集终端数、异常事件数、预警次数等；界面简洁直观，适配7×24小时常态化值守展示。 |
| 2 | 应用分析－分析中心 | 支持多维度数据汇总统计，兼容各类子模块分析数据联动调取，支撑全域数据复盘核查。 |
| 3 | 应用分析－采集数据 | 数据实时同步留存，支持长期存储、不随意篡改；支持按时间、IMSI、点位、区域多条件精准查询；支持原始数据导出、备份，保障数据可追溯、可审计。 |
| 4 | 应用分析－白名单 | 支持批量导入、单个添加、删除、修改白名单终端；精准区分合规与陌生终端。 |
| 5 | 应用分析－行为分析 （伴随分析） | 支持自定义伴随距离、伴随时长阈值；可精准识别多人伴随行为并标记预警；支持伴随行为轨迹联动回放、数据留存。 |
| 6 | 应用分析－行为分析 （停留分析） | 支持自定义区域停留预警时长；对超时停留终端自动标记、留存记录；支持停留事件统计、溯源查询。 |
| 7 | 应用分析－智能分析 （精准检索） | 支持多条件组合检索，检索结果精准匹配；支持检索结果一键导出、轨迹查看；检索日志全程留存可查。 |
| 8 | 应用分析－智能分析（一键分析） | 支持自定义分析维度与分析周期；自动汇总异常行为、出入记录、聚集记录；分析报告可预览、导出、存档。 |
| 9 | 应用分析-轨迹查询 | 轨迹实时还原、动态回放；支持轨迹时间段筛选、轨迹点标记；轨迹数据长期留存，支持溯源取证。 |
| 10 | 综合防控－重点区域 | 支持GIS地图手动圈定、批量导入重点区域；不同区域可单独设置预警规则；区域异动数据单独统计展示。 |
| 11 | 综合防控－重点标签 | 支持自定义标签新增、编辑、删除。 |
| 12 | 综合防控－敏感地区 | 敏感区域单独标识；闯入敏感区域事件优先预警、重点记录。 |
| 13 | 综合防控－重点名单 | 支持重点名单批量导入、动态更新；名单终端活动全程重点标记；支持名单异动日志专项留存。 |
| 14 | 综合防控－布控任务 | 支持常态化、临时布控两种模式；支持按区域、时段、终端名单定向布控；布控任务状态实时展示，支持任务启停、编辑、删除与任务数据统计。 |
| 15 | 智能预警－预警信息 | 支持平台实时弹窗、声音告警预警；预警日志全程留存，包含预警时间、预警类型、支持溯源统计。 |
| 16 | 运维管理-运维中心 | 支持系统运行数据、设备在线状态全景展示；支持运维记录登记、留存、查询；闭环管理，保障系统稳定运行。 |
| 17 | 运维管理－点位管理 | 支持点位GIS地图可视化展示、点位信息编辑；支持新增、删除、禁用点位；点位与设备数据、预警数据、采集数据联动绑定。 |
| 18 | 运维管理－设备管理 | 支持设备台账信息化管理；实时监测设备在线、离线状态；支持远程参数调试、固件升级、故障排查，减少现场运维频次。 |
| 19 | 运维管理-采集汇总分析 | 支持按日/周/月自动统计采集总量、有效数据量、数据合格率；可直观展示设备采集稳定性。 |
| 20 | 运维管理－设备异常分析 | 自动识别各类设备异常类型并分类统计；支持异常趋势分析；支持异常记录导出、故障复盘。 |
| 21 | 运维管理－运维告警 | 支持运维异常实时弹窗、消息推送；区分设备故障、网络故障、数据故障等告警类型；支持告警处置闭环记录、运维日志留存。 |
| 22 | 系统管理－平台基础设置 | 支持数据存储周期、支持界面布局、展示参数设置；支持账号基础信息管理，保障平台稳定合规运行。 |
| 23 | 系统管理－分析模型设置 | 支持伴随分析、停留分析、聚集分析等算法阈值自定义调整；支持模型参数保存、恢复默认；支持算法模型迭代适配。 |
| 24 | 系统管理－预警规则设置 | 支持按风险等级划分预警权限；支持自定义不同场景预警开关；支持预警规则批量启用、禁用、参数重置。 |
| 25 | 数据中心 | 系统须具备对外数据共享输出能力，可将业务数据通过HTTP/HTTPS 接口方式，推送、共享至第三方平台；支持 JSON 格式数据输出，提供完整接口文档，包含接口地址、请求方式、入参、出参、鉴权方式，保障数据可靠传输，支持异常重传、数据校验功能，满足第三方平台对接调用要求。 |

3.配套服务要求

| 序号 | 服务项目 | 服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雷达水域目标探测服务 | ★1.提供1个点位雷达探测及运行保障服务，雷达高度不低于40米，探测范围不低于以曹甸码头站点为圆心半径10公里的水域，覆盖骆马湖国家级水产种质资源保护区。（投标人需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。） 2.实现骆马湖国家级水产种质资源保护区水域船舶及无AIS目标的全天候发现、稳定跟踪、航迹输出和目标统计，支持目标遮挡、交叉等场景下的连续跟踪，并具备杂波抑制、虚假目标过滤、电子围栏预警、雷达引导光电跟踪抓拍及多源数据组网应用能力，同时负责雷达设备运行监测、参数调试、日常巡检、故障维修和数据接入保障。 |
| 2 | 高空光电监控服务 | ★1.提供2个点位高空光电监控服务，光电高度不低于35米，单点有效照射范围不低于以站点（曹甸码头、戴场岛）为圆心半径5公里的水域，基本覆盖骆马湖国家级水产种质资源保护区。（投标人需提供加盖公章的承诺函，格式自拟。） 2.实现重点水域昼夜视频监控、远距离目标观察、可见光与红外成像、目标自动跟踪、云台控制、抓拍录像和历史视频调取，支持接收雷达目标位置、航向及航速信息，自动转向并持续跟踪预警目标，为水域巡查、事件核查、应急处置和执法取证提供清晰、连续的视频图像资料。 |
| 3 | 无人机巡航服务 | 提供1个点位无人机巡航服务，服务内容包括无人机、机库、电池、网络、电力保障、无人机及机库保险和配套运行维护； 按需求开展定点、定线及任务式巡航，支持无人机自动起降、航线飞行、现场图像和视频实时回传，并可根据系统下发的目标经纬度信息前出开展目标搜索、跟踪和取证。 |
| 4 | 定制系统平台服务 | 提供骆马湖智慧管控系统应用服务，实现骆马湖水域态势一张图、目标信息展示、多源目标融合、船舶航迹管理、雷达光电联动、电子围栏设置、异常行为识别、预警自动抓拍、录像取证和历史轨迹回放； 根据公安水域管控实际需求持续开展数据接口适配、业务流程优化、功能完善、软件补丁修复和算法参数调试，并提供用户、角色、权限、操作日志及登录安全管理，保障系统功能持续满足日常巡查和应急处置需要。 |
| 5 | 其他配套服务 | 提供系统运行所需的数据及视频存储、网络传输、高点挂载、机房托管、电力输出、数据存储/备份和运维技术支持等配套服务，前端站点网络传输带宽不低于50M，视频录像、抓拍图片及相关业务数据存储时间不少于90天，并支持通过平台查询、回放和下载； 建立系统及前端设备日常监测、巡检维护、故障排查、数据备份与恢复机制，提供7×24小时技术响应，对设备离线、链路异常、数据中断、平台卡顿及存储故障及时处置，并按要求形成巡检记录、故障处置记录、维护台账和服务报告。 |

五、项目实施方案

投标人须编制针对骆马湖水域智慧管控项目的专项实施方案，方案须具备可落地执行性，方案应包含以下内容：

1.项目概况及建设依据：简述项目建设背景、建设目标、建设范围，列明项目所遵循国家、行业相关标准规范，说明本项目建设内容：相控阵雷达、高空光电、无人机巡航、智慧管控平台及配套运维服务。

2.项目组织架构：明确项目总负责人、技术负责人、现场实施、调试、安全管理等岗位，理清各岗位职责分工，说明内部协同以及与采购人对接沟通机制。

3.实施总体进度计划：划分项目实施各阶段，明确每个阶段工作内容、责任人、时间节点，包含供货、现场勘查、点位施工、设备安装、系统部署、联调测试、试运行、验收交付全周期计划。

4.现场点位实施部署：针对曹甸码头、戴场岛等站点，说明前期现场勘查、高点挂载、设备安装、电力接入、网络部署施工方案；明确雷达、光电、无人机机库安装施工工艺、安全管控措施。

5.软硬件部署调试：包含雷达设备参数配置调试、光电设备标定调试、无人机机库部署调试；智慧管控平台软件安装部署、账号权限配置、算法阈值参数初始化、第三方接口配置。

6.多设备联合调试：开展雷达－光电联动、无人机联动、多源目标数据融合调试，完成电子围栏、预警触发、目标引导抓拍、轨迹回放等业务场景联调，解决设备间数据交互问题。

7.测试方案：明确功能测试、性能测试、联动业务测试内容，对平台全部功能、硬件指标、预警业务开展测试，形成测试记录，排查并整改问题。

8.试运行安排：说明试运行工作内容、周期，试运行期间值守保障、问题收集、问题整改优化机制。

9.交付与培训：明确项目成果、竣工资料交付清单；制定采购人操作及运维人员培训计划，包含平台操作、设备日常查看、简单故障判别等培训内容。

六、安全应急措施：

投标人提供的安全应急措施方案应包含：应急组织架构及人员职责、7×24 小时应急联络机制、项目风险识别、系统平台故障应急、设备故障应急、网络链路中断应急、存储数据故障应急、数据安全应急处置、故障分级响应、应急备件保障、故障上报流程、故障处置台账、事后复盘改进机制等内容。

七、技术保障措施

投标人应提供适配本项目的技术保障措施，方案应包含以下内容：

1.技术团队保障：配置专属项目技术团队，明确人员岗位职责，包含项目管理、平台开发调试、雷达光电设备技术、现场实施人员，保障项目实施、调试、运维阶段人员到位。

2.质量管控保障：明确设备供货检验、进场测试、软硬件集成联调、功能测试的管控流程，做好参数调试、算法适配，保障平台、雷达、光电、无人机等多源设备融合联动正常。

3.开发与迭代保障：提供系统版本管理、补丁修复、算法模型调优保障，根据水域管控业务需求完成接口适配、功能优化。

4.数据质量保障：保障采集、存储、传输、输出数据完整准确，做好数据校验，确保业务数据、预警、轨迹、取证数据可追溯。

5.现场实施保障：规范现场安装、点位调试、系统部署工作流程，落实过程测试，降低现场实施风险。

6.测试验证保障：开展功能、性能、联动业务测试，做好上线前验证，保障系统满足 7×24 小时稳定运行。

八、项目组人员

投标人针对本项目组建不少于7人的专业团队，包含项目负责人1名，技术负责人1名。项目负责人负责项目的整体规划、进度和质量控制，协调各部门和团队成员之间的工作，确保项目顺利进行。沟通项目进展情况，及时向领导和客户汇报。项目团队应结合招标需求，制定项目实施计划，保证计划的科学性和可落地的要求，按计划推进安装、调试、试运行等工作。

九、验收要求

1.验收标准：项目完成后须通过采购人组织的整体竣工验收，各项功能、性能、指标全部合格；

2.竣工资料交付：中标供应商须提供完整竣工资料，包含但不限于设备清单、产品合格证、第三方检测报告、操作手册、验收申请报告，以及服务承诺函、项目实施方案、安全应急预案、技术保障方案、售后服务方案、故障处置记录、试运行报告等资料。

3.验收申请与组织流程：项目实施完毕且测试合格后，由中标供应商向采购人提交验收申请，并同步报送验收报告及全套相关竣工资料；采购人收到验收申请及完整资料后5个工作日内组织开展项目验收，并出具验收意见。

4.问题整改及违约处置：验收过程中如发现成果与合同、采购需求约定不符，采购人应在3个工作日内向中标供应商出具书面整改意见，不予签发验收单。中标供应商收到书面整改意见后，须在3个工作日内完成整改处置；若中标供应商逾期未处理或者整改处置不到位，采购人可依据实际情况判定为验收不合格，并按合同相关违约条款进行处理。

十、售后服务要求

1. 售后服务方案：投标人须编制针对性售后服务方案，包含售后服务组织体系、专职售后人员配置、服务承诺、故障应答及处置时限等内容，内容完整、响应处置高效。

2.质保期：本项目整体质保期为3年，自项目整体竣工验收合格并签署验收报告之日起计算。

3.三包服务：质保期内产品正常使用出现质量问题，供应商履行包修、包换、包退义务，全部相关费用由供应商承担。

4.质量缺陷责任：因产品设计、工艺、材料、配套件缺陷产生故障，由供应商负责免费维修或更换部件，部件调换产生的运输等所有费用由供应商承担。

5.故障分级响应处置：采购人报障后按故障等级执行对应处置：

疑难问题（不危及系统运行）：24小时内答复；

重大问题（危及系统运行）：2小时内远程或现场处置；

特大问题（系统无法正常运行）：1小时内恢复系统运行，24小时内技术人员到场彻底解决，可采取现场排障、更换零部件、启用替代设备方式处理；

设备需更换或送修的，3个工作日内完成处置；

以上处置产生全部费用由供应商承担，采购人不承担任何费用。

6.运维巡检服务：质保期内定期对相控阵雷达、平台系统开展巡检，做好参数调试、软件补丁更新、算法调优，建立巡检、故障处置台账，定期提交服务报告。

7.技术培训支持：为采购人操作人员、运维人员提供操作使用、日常维护、简单故障判别培训。

8.7×24小时技术支持：提供 7×24 小时技术咨询与故障接报服务，保持应急联络渠道畅通。

十一、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必须使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 含量应不大于 5%（以重量计）；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物（VOCs） 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物（VOC）含量的测定气相色谱法》规定的方法。

十二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物（VOCs）含量应不大于5%（以重量计）；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二（2－乙基）己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶黏剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、采购本国产品的支持政策

1. 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3.供应商需按照采购文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和采购文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

十四、其他

1.本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个投标报价。投标报价内容包括：响应报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

3.项目服务期间产生的人员及财产损失由中标人自行承担。

第五章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：骆马湖“非法捕捞”智慧防控体系建设

项目编号：JSZC-321392-JSQZ-G2026-0019

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据 骆马湖“非法捕捞”智慧防控体系建设  项目（项目编号：JSZC-321392-JSQZ-G2026-0019）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5.2 本项目配套服务部分为租赁模式，该部分服务涉及的设备产权归属中标人所有。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同签订后，自收到符合甲方要求的发票后10个工作日内支付合同价款30%；

进度款：货物到甲方指定地点并安装调试至上线运行后付至合同价款的70%；项目验收合格后付至合同价款的97%；审计结束后付至审定价款的100%（无息）。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述预付款规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、售后服务

10.1 质保期：本项目整体质保期3年，自项目整体竣工验收合格并签署验收报告之日起计算。

10.2 三包服务：质保期内产品正常使用出现质量问题，供应商履行包修、包换、包退义务，全部相关费用由乙方承担。

10.3 质量缺陷责任：因产品设计、工艺、材料、配套件缺陷产生故障，由乙方负责免费维修或更换部件，部件调换产生的运输等所有费用由乙方承担。

10.4 故障分级响应处置：甲方报障后按故障等级执行对应处置：

疑难问题（不危及系统运行）：24小时内答复；

重大问题（危及系统运行）：2小时内远程或现场处置；

特大问题（系统无法正常运行）：1小时内恢复系统运行，24小时内技术人员到场彻底解决，可采取现场排障、更换零部件、启用替代设备方式处理；

设备需更换或送修的，3个工作日内完成处置；

以上处置产生全部费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。

10.5 运维巡检服务：质保期内定期对相控阵雷达、平台系统开展巡检，做好参数调试、软件补丁更新、算法调优，建立巡检、故障处置台账。

10.6 技术培训支持：为甲方操作人员、运维人员提供操作使用、日常维护、简单故障判别培训。

10.7 7×24小时技术支持：提供 7×24 小时技术咨询与故障接报服务，保持应急联络渠道畅通。

十一、项目验收

11.1 验收标准：项目完成后须通过甲方组织的整体竣工验收，各项功能、性能、指标全部合格；

11.2 竣工资料交付：中标供应商须提供完整竣工资料，包含但不限于设备清单、产品合格证、第三方检测报告、操作手册、验收申请报告，以及服务承诺函、项目实施方案、安全应急预案、技术保障方案、售后服务方案、故障处置记录、试运行报告等资料。

11.3 验收申请与组织流程：项目实施完毕且测试合格后，由乙方向甲方提交验收申请，并同步报送验收报告及全套相关竣工资料；甲方收到验收申请及完整资料后5个工作日内组织开展项目验收，并出具验收意见。

11.4 问题整改及违约处置：验收过程中如发现成果与合同、采购需求约定不符，甲方应在3个工作日内向乙方出具书面整改意见，不予签发验收单。乙方收到书面整改意见后，须在3个工作日内完成整改处置；若乙方逾期未处理或者整改处置不到位，甲方可依据实际情况判定为验收不合格，并按合同相关违约条款进行处理。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值  1‰  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日  1‰  向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  1‰  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其他

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字（或加盖法定代表人章）并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、投标人基本情况

三、法人授权书

四、开标一览表

五、分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

七、关于符合本国产品标准的声明函

八、技术响应偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

## 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为JSZC-321392-JSQZ-G2026-0019的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照副本扫描件 |  |  |

## 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321392-JSQZ-G2026-0019号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

## 四、开标一览表

## 开标一览表

投标人全称(CA公章)：     投标人名称

采购项目名称：

采购项目编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

五、分项报价表

分项报价表（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

# （1）投标供应商应当根据采购需求在上表中详细填写；

# （2）表格不够可自行延长，但不得改变文本格式；

（3）投标供应商对所报相关数据的真实性负责；

（4）该报价包括实施本项目所需的全部设备、辅助材料、人工费、服务费、运输费、税金、安装调试费及其他一切费用。如有漏项，均由中标人承担；以上报价为含税价。

（5）本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

## 六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）采购编号为   （采购编号），    项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于   （供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.   （标的名称），属于   （供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：___年____月____日

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

七、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_________________________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

八、技术响应偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项，视为未响应招标文件要求，按负偏离进行扣分处理。

九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序 号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同主要标的 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。2.中标后，本表将随中标结果公告公开。

## 十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。