招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0048

项目名称：镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪

江苏中冠工程咨询有限公司

2026-10

招 标 文 件 目 录

第一部分 投标邀请	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 拟签订的合同文本	22

第四部分 采购需求	27

第五部分 评标办法和标准	31

第六部分 投标文件（格式）	43

# 第一部分 投标邀请

项目概况

镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪项目的潜在投标人应在苏采云电子交易平台网址http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取招标文件，并于2026年10月30日9:30（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0048

项目名称：镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪

预算金额：1500万元

最高限价：1500万元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

供货期限：合同签订后90个日历日内完成供货及安装调试。

本项目是否接受联合体投标：不接受。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度[提供2025年度财务报告；成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力[提供投标人相关信息一览表；或资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录[提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或资格承诺函。（格式见第六部分）]；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录[见投标函；或提供资格承诺函（格式见第六部分）]；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人为生产企业的，所投产品为在中华人民共和国境内生产的第三类医疗器械的，须具有《医疗器械生产许可证》；投标人为经营企业的，经营第三类医疗器械的，须具有《医疗器械经营许可证》。（提供有效期内的证书扫描件）

3.2投标人为生产企业的，须有具有《辐射安全许可证》；投标人为经营企业的，经营企业及生产企业须有具有《辐射安全许可证》。（提供有效期内的证书扫描件）

三、获取招标文件

获取时间：自采购公告发布之日起5个工作日

获取地点：苏采云电子交易平台获取招标文件

获取方式：按操作指南线上获取

请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2026年10月30日9点30分（北京时间）

开标地点：网上开标大厅

注意事项：（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过电子交易平台进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及平台使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：0519-86722803。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南，网址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

3.各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标文件无法上传的情形，由此导致的后果由各供应商自行承担。

4.请各投标人及时关注和查看“江苏政府采购网”是否有更正公告。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

5.本项目为货物类，项目所属行业：工业。

窗体底端

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市中西医结合医院

地址：镇江市润州区团山路18号

联系电话：0511-80828291

联系人：杨老师

2.采购代理机构信息

名 称：江苏中冠工程咨询有限公司

地 址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼

联系方式：0511-85612788

3.项目联系方式

项目联系人：徐莎莎、江晟玮

电 话：0511-85612788

第二部分 投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 ☑A本项目不同意分包。 B同意将非主体、非关键性的工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。（提醒：采购人允许采用分包方式履行合同的，应当在采购文件中明确可以分包履行的具体内容、金额或者比例，分包承担主体所需要具有的资质。） |
| 3 | 开标前答疑会 | ☑A不组织 B组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 4 | 现场踏勘 | ☑A不统一组织 B统一组织 时间： 地点： 联系人：联系方式： |
| 5 | 演示 | ☑A无 B有，本项目演示使用录播上传形式，各投标人自行将录播内容上传至XXX平台的XXX模块。操作指南详见XXX。 |
| 6 | 样品 | ☑A不要求提供。 B要求提供（提醒：除仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况外，不得要求投标人提供样品。） （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求：；检测内容：。 （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收及安装，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规 定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | ☑A本项目不允许采购进口产品。 B可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | ☑A货物类。 B服务类。 本项目核心产品为：X射线计算机体层摄影设备（CT）。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的：镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪，属于工业行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无。 |

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪。

2.定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市中西医结合医院。

2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：江苏中冠工程咨询有限公司。

2.4“货物”系指本招标文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪涉及的货物。

2.5“服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪包含的服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

3.采购方式

3.1本次采购采取公开招标方式☑综合评分法□最低评标价法。

3.2本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3本次采购确定的中标人数量：1名

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2☑采购人需向代理机构支付人民币叁万贰仟元服务费。

收费标准：本项目采购代理服务费按苏服采服务类网上商城本项目确定的收费金额（按照苏政采协〔2024〕20号《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》收费指导价标准计算后的19.22%优惠收取）。

招标代理费用收款信息：

收款单位：江苏中冠工程咨询有限公司

收款账号：1105020119000676959

开户银行：中国工商银行常州分行营业部

5.政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%-6%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。投标人所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅住房城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网—政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

5.8支持本国产品

5.8.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

5.8.2根据国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 二、招标文件

6.招标文件组成

6.1招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7.招标文件的澄清和修改

7.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前，在系统中以书面形式通知所有已获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

## 三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1投标人须通过苏采云提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4具体填写格式详见招标文件第六部分。

11.投标文件的编制

11.1投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应由投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12.投标保证金

12.1本项目不收投标保证金。

13.投标有效期

13.1投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15.投标文件的提交

15.1投标文件提交

15.1.1投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送投标回执。时间以电子交易平台时间为准。

15.1.2截止时间以后提交的投标文件，电子交易平台将拒绝接收。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16.投标文件的补充、修改或者撤回

16.1在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

16.2投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改或撤回。

16.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

## 四、开标及评标

17.开标

17.1采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成（解密时间不得小于15分钟）。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

17.7电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8电子交易平台自动记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员确认开标结果。

17.9投标人代表如对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在主持人发布确认指令后3分钟内线上提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如在规定时间内未提出，视同认可开标结果。

17.10 投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19.评标委员会组成

19.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2投标文件澄清

20.2.1投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录电子交易平台进入“澄清事项”模块进行。

20.3开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21.无效投标的情形

21.1投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求投标人在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件IP地址、MAC地址、标书制作工具客户端标识码一致的；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的加★项实质性要求的；

（13）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（14）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

22.串通投标的情形

22.1有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25.废标的情形

25.1出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

## 六、授予合同

27.中标通知书

27.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1A☑本项目不收取履约保证金。

B□本项目中标投标人应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。支持和鼓励中标投标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函(保险)平台，平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

29.签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。中标投标人无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

29.7采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

## 七、询问、质疑、投诉

30.询问

30.1投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.质疑

31.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2投标人应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对投标人第一次质疑作出答复。投标人如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4分散采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址联系单位：江苏中冠工程咨询有限公司联系电话：0511-85612788通讯地址：镇江市润州区南徐路9号金恒大厦1号门4楼 。（质疑流程及注意事项参照“镇江市公共资源交易平台”网站-政民互动-质疑投诉渠道。）

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台” 网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

33.诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2投标人不得以向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将投标人列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

33.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人或采购代理机构在项目资格审查时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归采购代理机构所有。

# 第三部分 拟签订的合同文本

设 备 采 购 合 同

签订时间：    年   月   日

甲方（需方）：镇江市中西医结合医院

地址： 镇江市润州区团山路18号

电话：0511-80828291    传真：/

乙方（供方）:

地址：

电话:                  传真: /

甲、乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，现就甲方向乙方购买        事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务，特订立本合同，以资共同遵守：

第一条 设备的名称、数量、规格及合同价格

| 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （开票名称） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 总价 （人民币） | 大写（¥小写.00）（注:此总价包括税项） |  |  |  |  |

备注：（有则填 无则删）

第二条 质量要求及技术标准

1、产品质量要求及技术标准为：符合产品的出厂标准及国家相应规定，如果出厂标准与国家标准冲突时，以国家标准为准。

2、双方有技术协议的，产品质量要求及技术标准应符合协议约定的标准。

第三条 交货时间、地点及方式

1、合同签订后根据甲方要求时间完成设备供货、安装调试并通过验收；合同履行地为甲方所在地。

2、交货地点： 镇江市中西医结合医院3号楼1楼CT机房（镇江润州区团山路18号） 。如甲方需变更交货地点的，应提前 5 天告知乙方。

3、风险承担：在货物未运至甲方指定地点交付甲方之前，运输过程中货物毁损、灭失的风险概由乙方承担。

4、交货时乙方需提供产品检验合格报告、机器设备说明书、软件光盘、质量保证书、保修卡和供检修用的技术图纸等其他应附的资料，否则甲方有权不予接受，相应的违约责任由乙方承担。

第四条 付款时间及方式

1、本合同总价包括但不限于：设备主机价、备品备件费，特殊工具配件费，安装调试费、检测费、资料费、培训费、运输费、税费等。

2、支付方式：

（1）合同签订收到投标人发票后10个工作日内支付合同款的50%；

（2）全部设备安装结束并经采购人初步验收合格后，六十日内支付30％的合同款；

（3）设备正常使用满1年无质量问题，六十日内支付10%的合同款；

（4）设备正常使用满2年无质量问题，通过最终验收合格后，六十日内支付10%的合同款。

第五条 包装要求

1、包装由乙方负责，应满足长途运输包装箱之要求，包装材料无押金，不返回。

2、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输（同时适合于陆运和海运及空运），以保证货物安全、完整地到达目的地。

3、乙方应在拆散件及散装的包装箱的相邻四侧用标签标明装箱单号、主机设备名称以及在组装图上的位置；除上述外，还应该用“备件”“适用工具”来分别标注。

4、根据货物特点、装卸和运输中的不同要求，甲方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”“防潮”“勿倒置”等字样和其他标志图案。

5、现场安装和试车所用的特殊工具、材料及消耗物件应同设备分开，按种类包装，这些物品应尽可能装在不同箱内。

6、电气设备和仪表应与机械设备分开包装。对组装的和部分组装的电气设备的包装，应采取特殊保护措施，并在箱外注明。不同箱号的设备不得混装在一个箱内。

7、若因乙方不妥善的或不充分的保护而造成的货物锈蚀、损坏、丢失，乙方负责修理、更换或补给，费用乙方自理；因甲方的原因造成以上问题发生，乙方本着合作的态度，也要积极地进行修理、更换或补给，可适当向甲方收费。

8、每个包装箱将带以下资料： 1 份装箱单和质量合格证；出厂检查和试验的详细记录  /  套；质量保证证明书 1 套。

第六条 设备的验收及解决方案

1、设备初步验收：在甲方处进行，甲方分别对设备、随机装置和零部件等外包装和数量进行初步验收，验收合格后经甲、乙双方授权代表签署初步验收报告。甲方在初步验收时，如果发现产品的品种、型号、规格、数量等外观不符合规定的，应在 10 日内书面通知乙方，乙方应在 10 日内负责对设备补发、调换或重发。

2、甲方收货时对产品的外观检查或开箱清点，不能免除供方对产品内在质量的责任。

第七条 质量保证及技术服务、操作维修培训

1、乙方技术人员应对甲方技术人员进行设备操作维修的培训。培训内容包括：设备操作、编程及日常机械、电气维护等，并使乙方技术人员能独立操作设备。

2、在甲方所在地由乙方负责对甲方技术人员及设备使用人员进行操作实习和维修培训。

3、乙方对培训的效果和质量负责，应委派经验丰富、合格的技术人员对甲方人员进行技术免费培训，并提供培训资料每人一份。乙方委派的技术人员不符合本规定的，甲方有权通知乙方进行撤换。

4、乙方负责在甲方现场对设备进行安装、调试，最终交付使用的全部工作。乙方应在货到甲方处 10 日内完成设备的全部安装调试工作。

5、乙方设备正常使用满2年无质量问题后 5 日内通知甲方进行设备的最终验收。验收过程中，如发现问题的，由甲、乙双方共同作书面的记录，并由乙方在甲方指定的期限内解决所出现的问题。

6、安装、调试，初步验收合格后，以双方在验收合格书签字之日起计算质量保证期。xxxx质量保证期为  年。

7、在质量保证期内乙方免费提供用于修理的零部件及修理服务，由于甲方原因造成设备的损坏，乙方提供用于修理的零部件及修理服务可收取合理的费用。修理服务应做到及时有效。乙方承诺：无论质量保证期内外，在接到甲方信息后的 2 个工作 日内到达现场排除故障。在质量保证期后，仍应本着诚实信用的原则提供甲方所需配件和技术服务，并可收取合理的费用。

8、在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。如果设备的质量或主体设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或设备使用了不符合要求的材料等，乙方应尽快以书面形式通知甲方，并按照甲方的要求进行整改。

9、乙方对设备的质量（包括外观质量）与配套件的质量负责，凡因制造与配套的问题或包装不良造成运输中设备损坏的损失由乙方承担。

10、质量保证期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

第八条 不可抗力

1、凡因不可抗力导致各方不能依合同履行其义务时，各方均不负违约责任，但必须及时告知合同对方，且在不可抗力事件发生后七日内提供由不可抗力事件发生地区有关政府部门出具的有效证明。

2、如果当事人一方违约在先，在迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任。第九条 合同的变更及解除

1、	未经双方书面协商一致，任何一方不得擅自变更本合同的内容。

2、	乙方未严格按照本协议约定或甲方要求的时间交付设备或完成安装调试工作，逾期超过 10 日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应按照本合同总价的15%向甲方支付违约金。

第十条 违约责任

1、乙方应保证所出售的产品没有侵犯任何第三人的知识产权。如果甲方在接受乙方所出售的本合同产品后，任何第三人通过司法程序或其他渠道指控甲方所购产品侵犯了知识产权，由乙方负责交涉并承担法律上和经济上的一切责任，且负责赔偿因此给甲方造成的一切直接损失和间接损失（包括名誉损失），乙方需同时向甲方承担违约金人民币 1 万元。

2、因乙方产品质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的所有费用(包括但不限于赔偿的费用、律师费、诉讼费、保全费、保险保全费、调查费、差旅费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量检验而免除。

3、在保质期内，如由于乙方责任需更换、修理有缺陷的设备时，质量保证期应按实际停机时间进行相应的顺延。

4、在质保期内，乙方未按合同约定提供维保服务的，甲方有权拒绝支付剩余合同款项。

5、乙方提供维保后仍有质量问题的，超过2次的，甲方有权解除合同，且拒绝支付剩余合同款项，并由乙方承担本合同总价的15%违约金。

第十一条 争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，应由各方友好协商解决，协商不成的，则交由甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十二条 其他

1、本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议以及本合同项下的附件，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字、盖章之日起生效。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

3、本合同的附件为：

该次招标的招投标文件。

（以下无正文）

甲方（盖章）：镇江市中西医结合医院        乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

地址：镇江市润州区团山路18号             地址：

电话：15896358318                         电话：

传真：/                                   传真： /

时间：                                    时间：

附件：配置清单

注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲乙双方签订合同时内容为准。

# 第四部分 采购需求

一、项目概况

镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪。

项目所属行业：工业。

二、技术参数要求

| (一） | ★实质性参数 |
| --- | --- |
| 1 | 中标人应按照采购人实际需求提供与中标产品相匹配的高压注射器。 |
| 2 | 最快机架扫描转速：单源CT≤0.23秒/圈，或双源CT≤0.28秒/圈，或双层探测器CT≤0.27秒/圈 |
| 3 | 高级独立图像处理工作站，要求原厂服务器版工作站，客户端数量≥2套 |
| 4 | 其他外围设备 |
| 4.1 | 一体化阅片室（含一个≥80寸医用大屏，含不少于6个4M医用显示器，总计不少于6个工作位） |
| 4.2 | 自有或三方人工智能AI诊断系统：心脏CTA，双下肢CTA，头颈CTA，肺结节，肋骨（提供产品须取得医疗器械注册证） |
| 4.3 | 6套医用诊断X射线防护服 |
| （二） | 一般性技术指标参数 |
| 1 | 球管大焦点≤1.32mm² |
| 2 | 最大管电压≥140kV |
| 3 | 等效球管热容量≥30MHU |
| 4 | 最薄扫描层厚≤0.6mm |
| 5 | 单次扫描最大范围≥190cm |
| 6 | 球管连续最长扫描时间≥100s |
| 7 | 高压发生器实际总功率（不含等效概念）≥108kw |
| 8 | 探测器单元总数≥150000个 |
| 9 | 扫描床最大水平移动速度≥200mm/s |
| 10 | 图像重建速度≥100幅/秒 |
| 11 | 螺旋扫描时使用探测器排数≥128排 |
| 12 | 球管最大输出总电流（不含等效概念）≥1300mA |
| 13 | 具备双能量或能谱功能：要求采用快速KV切换，且切换时间≤0.25ms，单次采集宽度≥16cm；或双源双能量扫描技术，采集宽度≥5.76cm |
| 14 | 机架孔径(不拆卸机架)≥78cm |
| 15 | 具备低剂量扫描技术 |
| 16 | 具备心脏扫描能力与分析软件包 |
| 17 | 具备血管扫描能力与分析软件包 |
| 18 | 具备神经灌注扫描能力与分析软件包 |
| 19 | 具备体部灌注扫描能力与分析软件包 |
| （三） | ▲重要技术参数 |
| 1 | 探测器单元Z轴最小尺寸≤0.625mm |
| 2 | 最快扫描时间/360°≤0.28s |
| 3 | 球管小焦点≤0.72mm² |
| 4 | 空间分辨率 @0%MTF≥16LP/cm |
| 5 | 球管管电压档数≥4档 |
| 6 | 球管阳极最大散热率≥1300kHU/min |
| 7 | 扫描时扫描床距离地面最低高度≤54cm |

★1.本项目核心产品为：X射线计算机体层摄影设备（CT）。使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.上述技术要求中如出现具体产品的品牌、型号、参数等，仅供投标人更好地理解采购人对设备的需求，不能理解为唯一指定，只要优或相当于其技术参数及功能要求的，均可视为响应。

3.以上技术规格和要求必须逐条响应，提供所投产品的具体参数值，不得简单复制招标文件相关内容。若指标项存在正、负偏离的均应详细说明，如实填写技术偏离表。

其中，“★”实质性参数、“▲”重要技术参数投标时须提供以下证明材料扫描件之一：1.注册证之附件《产品技术要求》；2.技术白皮书；3.用生产厂家官方网站截图。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

技术参数中的“★”（如有）为实质性参数，如存在负偏离则视为未实质性响应，技术参数中的“▲”（如有）为重要技术参数，如存在负偏离将被作出较大的不利于投标的评审，其余为一般性技术指标参数，如存在负偏离，将被作出不利于投标的评审，如负偏离过多，经评标委员会认定，将被视为未实质性响应招标文件。

4.投标人投报的设备应符合国家对于相关设备的生产、销售、检验的标准和规定。如但不限于电子信息产品污染控制管理办法、信息技术设备的安全、电子信息产品中有毒有害物质的限量要求。

5.除特定外接设备外，所有需要的接口设备、缆线、控制器、线槽、特别接头、插座等需按现场实际施工要求由中标人配齐，以构成实用系统, 采购人不再增加任何费用。本次报价应包含安装、搬运、维保服务及设备安装所需的配件和辅材等所有费用。

★6.所投一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证，一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证。（提供有效期内的证书扫描件）

三、供货期限及地点要求

1.供货期限：合同签订后90个日历天内。

2.交付地点：镇江市中西医结合医院3号楼1楼CT机房（镇江润州区团山路18号）

四、服务要求

★1.投标人必须对X射线计算机体层摄影设备（CT）在项目初步验收合格后整机（原厂和第三方）提供至少4年（肆年）的原厂免费维保期（货物另有规定的按原规定执行），时间从初步验收合格办理移交手续之日起计算；

★2.投标人所投设备应为全新、未使用过的原厂原装产品。国产设备自生产日期至本项目初步验收合格之日止不得超过6个月，生产日期以设备铭牌、产品合格证或随附出厂证明文件标注日期为准。验收时如发现设备生产日期超过上述期限的，采购人有权拒收，由此产生的一切费用及责任由中标人承担。

★3.在设备免费质保期/免费维保期届满后，提供CT设备年度维保服务，年度维保费用不得高于本项目最终中标总金额的7%。年度维保费用包含人工费、配件费、差旅费、税费及与维保服务相关的其他全部费用；

★4.投标人应保证所供CT设备出厂及交付时安装的软件为原厂发布的最新可用版本，并在投标文件中明确软件版本号。设备免费质保期/免费维保期内，投标人应免费提供软件升级服务；免费质保期/免费维保期届满后，每次原厂发布适用于所投设备型号的软件更新、补丁或版本升级时，投标人应及时安排技术人员上门完成升级，不得另行收取软件升级费、授权费、接口费或人工服务费。因软件未及时升级导致的设备故障、功能异常、数据不兼容或网络安全风险，由投标人承担相应责任；

5.维保期内投标人须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。投标人无法修理和调换的，按不能交货处理。如因采购人使用不当造成故障，投标人负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

6.供货并安装调试完毕后按采购人要求，由投标人技术服务人员免费提供技术指导和现场使用培训，包括操作方法、日常保养、注意事项、一般故障检查和排除等。对采购人进行现场培训工作，以保证采购人熟练使用。

7.提供远程维修诊断、提供 7×24小时全天候售后电话服务，在维保期内出现故障时，能在2小时内应答，并且能在48小时内解决。不能修复时投标人必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

注：以上要求投标人须逐条响应承诺，其中第1-4条加★为实质性条款，如出现负偏离，将视为未实质性响应招标文件要求。

五、验收标准

1.按合同清单、招标文件、投标文件、交货清单等进行验收。

2.产品数量、品牌、质量、各项指标参数等，须符合招标文件及合同要求。

六、付款方式

1.合同签订收到投标人发票后10个工作日内支付合同款的50%；

2.全部设备安装结束并经采购人初步验收合格后，六十日内支付30％的合同款；

3.设备正常使用满1年无质量问题，六十日内支付10%的合同款；

4.设备正常使用满2年无质量问题，通过最终验收合格后，六十日内支付10%的合同款。

七、其他要求

1.投标人需结合本项目特点，具备与本项目相符的相关工作经验和业绩，具有履约本项目的能力。

2.相关服务方案：投标人需结合本项目，拟定项目整体实施方案，包括但不限于运输方案、供货及交货安排、安装调试方案、安装人员配置方案、安全管理方案、验收方案；拟定售后服务方案，包含但不限于售后服务体系、售后服务团队配备、售后服务承诺、对采购人的培训方案；拟定应急响应方案，包括但不限于应急响应制度、应急故障抢修方案、应急响应时间、人员安排等。

# 第五部分 评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

另结合《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）要求：

一、采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件；如投标人为事业单位，请提供事业单位法人证书。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2025年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或资格承诺函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表或资格承诺函。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据或资格承诺函。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 1.投标人为生产企业的，所投产品为在中华人民共和国境内生产的第三类医疗器械的，须具有《医疗器械生产许可证》；投标人为经营企业的，经营第三类医疗器械的，须具有《医疗器械经营许可证》。（提供有效期内的证书扫描件） 2.投标人为生产企业的，须有具有《辐射安全许可证》；投标人为经营企业的，经营企业及生产企业须有具有《辐射安全许可证》。（提供有效期内的证书扫描件） |

□6.1 采用资格预审方式

本项目已进行资格预审，评审阶段不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在评审阶段资格发生变化的，须通知采购人和采购代理机构。

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

8.商务和技术评估

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 67分 | 3分 | 30分 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品性能及技术指标 | 根据投标人提供的投标文件中“《技术要求响应及偏离表》”，考察投标人对投标文件的设备功能、参数响应情况； 其中：加★项的为实质性参数，如存在负偏离则视为未实质性响应；加▲项为重要技术参数；其他参数为一般性技术指标参数。 |  |  |
|  |  | 重要技术参数1 | 0.625mm≥探测器单元Z轴最小尺寸＞0.6mm得1分； 0.6mm≥探测器单元Z轴最小尺寸＞0.5mm得2分； 探测器单元Z轴最小尺寸≤0.5mm得3分； 不满足重要参数基础要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 重要技术参数2 | 0.28s≥最快扫描时间/360°＞0.27s得1分； 0.27s≥最快扫描时间/360°＞0.25s得2分； 最快扫描时间/360°≤0.25s得3分； 不满足重要参数基础要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 重要技术参数3 | 0.72mm²≥球管小焦点＞0.63mm²得1分； 0.63mm²≥球管小焦点＞0.32mm²得2分； 球管小焦点≤0.32mm²得3分； 不满足重要参数基础要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 重要技术参数4 | 16LP/CM≤空间分辨率@0%MTF＜22LP/CM得1分； 22LP/CM≤空间分辨率@0%MTF＜32LP/CM得2分； 空间分辨率@0%MTF≥32LP/CM得3分； 不满足重要参数基础要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 重要技术参数5 | 4档≤球管管电压档数＜5档得1分； 5档≤球管管电压档数＜6档得2分； 球管管电压档数≥6档得3分； 不满足重要参数基础要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 重要技术参数6 | 1300kHU/min≤球管阳极最大散热率＜1697kHU/min得1.5分； 球管阳极最大散热率≥1697kHU/min得3分； 不满足重要参数基础要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 重要技术参数7 | 54cm≥扫描时扫描床距离地面最低高度＞51cm得1分； 51cm≥扫描时扫描床距离地面最低高度＞48cm 得2分； 扫描时扫描床距离地面最低高度≤48cm得3分； 不满足重要参数基础要求的不得分。 | 3 |
|  |  | 一般性技术指标参数 | 一般性技术指标参数,满分19分，如有一项负偏离的，扣1分。 | 19 |
|  |  | 注：投报产品的技术参数须逐条响应，不得简单复制招标文件要求； 其中，“★”实质性参数、“▲”重要技术参数投标时须提供以下证明材料扫描件之一：1.注册证之附件《产品技术要求》；2.技术白皮书；3.用生产厂家官方网站截图。 未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 |  |  |
| 2 | 整体实施方案 | 根据投标人提供的整体实施方案（包括1.运输方案、2.供货及交货安排、3.安装调试方案、4.安装人员配置方案、5.安全管理方案、6.验收方案）进行评价。 方案完全包含上述要点的得6分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 有针对性的，加1.5分； 具有操作性的，加1.5分。 未提供不得分。 注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。 2.有针对性:指方案所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。 3.具有操作性:指方案、流程、标准有明确步骤、量化、可落地执行。 |  | 9.0 |
| 3 | 售后服务方案 | 一、根据投标人提供的售后服务方案（包括1.售后服务体系、2.售后服务团队配备、3.售后服务承诺、4.对采购人的培训方案）进行评价。 方案完全包含上述要点的得4分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 售后服务体系完善的，加1.5分； 售后服务团队配备充足，技术能力强，周边辐射多的，加1.5分。 未提供不得分。 注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。 2.售后服务体系完善:指所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。 3.售后服务团队配备充足，技术能力强，周边辐射多:指可通过本地常驻机构、授权服务网点、备件库或书面服务承诺等方式提供相关证明材料。 二、投标人承诺中标后5个工作日内提供加盖原厂公章的原厂维保承诺函的，得2分； 注：投标时需提供承诺函加盖投标人公章扫描件。 三、投标人承诺中标后针对技术参数，能提供注册证之附件《产品技术要求》并加盖生产厂家公章的，得2分。 注：投标时需提供承诺函原件加盖投标人公章扫描件。 |  | 11.0 |
| 4 | 应急响应方案 | 根据投标人提供的应急响应（包括1.应急响应制度、2.应急故障抢修方案、3.应急响应时间、4.人员安排）进行评价。 方案完全包含上述要点的得4分；每有一项不完全满足项目需求和实际情况的扣0.5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 应急保障措施完善的，加1.5分； 应急响应的及时性及保障效果科学合理的，加1.5分。 未提供不得分。 注：1.每有一项不完全满足项目需求和实际情况是指方案中存在不适用项目实际情况、不符合采购需求、套用其他无关内容以及本项目无关等情况。 2.应急保障措施完善:指方案所有内容全部围绕采购需求，精准匹配采购人全部使用及管理要求。 3.应急响应的及时性及保障效果科学合理的:指方案、流程、标准有明确步骤、量化、可落地执行。 |  | 7.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩评价 | 提供自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），与本次所投产品X线计算机断层扫描仪同类产品的设备业绩的(产品业绩，未限定投标人业绩)，每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。 注：设备业绩是指所投产品的业绩，不限制合同签订方是投标人自身，仅需确保所提供合同中显示的合同货物与本次所投X线计算机断层扫描仪核心产品型号同类产品相同即可。 需提供合同扫描件（合同关键页应能体现项目名称、甲乙双方、产品品牌型号或同类设备信息、合同金额、签订时间、签字盖章等内容。）及对应的至少一期的发票，缺一不可，否则不得分。 | 3.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×30。 注：根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%的调减，以调减后的价格计算价格分。（本项目非专门面向中小企业） 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的有效证明文件。 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供有效的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 | 30.0 |

□8.1 本项目采用最低评标价法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标。

优惠政策性审查内容如下：

（1）节能产品、环境标志产品的优惠政策性审查。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。

投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围中非强制性采购品目的，对其节能产品、环境标志产品报价进行3%（3-10％）的调减。（提醒：需确定调减比例）

注：须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书扫描件，否则不调减，同一产品不重复调减。如所投产品名称与认证证书名称不完全一致的，经评标委员会认定为同一产品的予以调减）。

（2）中小企业的优惠政策性审查。

根据财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展办法》、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》要求，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10%（10%—20%）的调减，以调减后的价格计算评审价格。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小型、微型企业的协议合同金额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%（4%—6%）的价格调减。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%（10%—20%）的价格调减，用调减后的价格计算评审价格。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）本国产品的价格扣除

本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

□11.1采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第六部分 投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0048

项目名称：镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致江苏中冠工程咨询有限公司（采购代理机构）：

根据贵方关于镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪（项目名称）（项目编号：JSZC-321100-JSZG-G2026-0048）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定提供货物（服务）的唯一投标报价见开标一览表。

2.我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3.我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4.我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5.我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8.我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9.本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10.遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话： ××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章： ××

日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2025年财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（四）履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  |  |  |  |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  |  |  |  |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  |  |  |  |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  |  |  |  |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2025年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  |  | 2 |  |  |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  |  | 4 |  |  |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  |  | 6 |  |  |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  |  | 8 |  |  |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2022年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  |  |  | 购置年份 |  |  |  | 价格 |  | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供近半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

（九）本项目的特定资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

公    章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名） 授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

四、价格部分

开标一览表

以系统中格式为准，投标人按要求进行填报

清单及明细报价表

投标人名称：（公章）

| 一、货物部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、型号、产地 | 数量 |  | 单价（元） | 合计（元） | 维保期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| □二、服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |  |  | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

五、技术部分

1.技术响应及偏离表

| 序号 | 标的名称 | 投标产品名称及型号 | 招标文件要求参数 | 投标响参数 | 偏离情况（正偏离/无偏离/负偏离） | 备注（证明材料位置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

- 技术参数及相关要求的响应根据 “第四部分采购需求”要求进行逐条说明。

- 除技术参数偏离表所列的偏离服务外，其他所有均完全响应“招标文件”中的要求。

- 行数不够，可自行添加。

2.本项目服务方案

1.针对本项目制订具体的项目实施方案，力求完善，便于实际参照执行。

2.提供招标文件采购需求要求阐述的相关内容。

3.组织管理体系的架构、项目的运作规划以及岗位设置。

3.本项目拟投入项目成员人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 服务内容分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.行数不够请自行添加，投标文件中须附相关证书的原件扫描件；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3.列入上表人员需提供近半年内任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

5.行数不够请自行添加。

4.拟派本项目负责人情况简介

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书原件扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供近半年内任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入本表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。

5.拟派本项目技术负责人情况简介

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| *****证书编号 |  |  |
| 其他专业资质 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任技术负责人的项目 |  |  |

注：1.项目负责人为*****师，提交相关证书原件扫描件。

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3.列入本表人员需提供近半年内任意一月投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4.列入本表人员必须提供能证明该人员是本公司员工的证明材料。

6.售后服务情况

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 |  | 联系电话 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务地址： |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务方式： |  |  | 注明是合作机构、分支机构或授权服务商 |  |  |  |

注：1、如为第三方授权服务商进行售后服务，请提供售后服务委托协议等相关证明材料。

2、分支机构、售后服务机构请提供营业执照等相关证明材料。

六、商务部分

参照按第五部分 评标办法和标准 评审因素进行编制

七、其他部分

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加镇江市中西医结合医院的镇江市中西医结合医院X线计算机断层扫描仪采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.X射线计算机体层摄影设备（CT），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

2.                             ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

3.                             ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为***万元，资产总额为***万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）如是，三者须选其一；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.X射线计算机体层摄影设备（CT），1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（X射线计算机体层摄影设备（CT））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（X射线计算机体层摄影设备（CT））的（关键组件***）4在中国境内生产。（X射线计算机体层摄影设备（CT））的（关键工序***）5在中国境内完成。

2.                        ，1，生产厂为（厂名***），2，厂址为（生产厂址）***。（                        ）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3，（                        ）的（关键组件***）4在中国境内生产。（                        ）的（关键工序***）5在中国境内完成。

...

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

（三）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局