## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）
2026年10月15日

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 南京图书馆基础设施维修与更换项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年10月22日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 南京图书馆基础设施维修与更换项目 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年10月22日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 南京图书馆基础设施维修与更换
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年10月22日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | A 南京图书馆基础设施维修与更换 |  |  |  |  | 1
|  | A 一层 |  |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  |  | 1
1 | 041001001002 | 旧地毯拆除 | 1.旧地毯拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：少儿借阅馆（含办公区） |  |  | m2 | 341
2 | 041001001003 | PVC地胶拆除 | 1.PVC地胶拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：书柜下方 |  |  | m2 | 94
3 | 041001001004 | 网络地板拆除 | 1.网络地板龙骨架及面层拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆、 3.部位：少儿借阅馆（含办公区） |  |  | m2 | 341
|  | A 装饰工程 |  |  |  |  | 1
4 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.JS防水层 2.7公分水泥砂浆找平 3.部位：少儿借阅馆（含办公区） |  |  | m2 | 341
5 | 011101005001 | PVC地胶地面 | 1.界面剂修补处理 2.2mm高强水泥自流平 3.PVC地胶铺贴 4.部位：书柜下方 |  |  | m2 | 94
6 | 011101005002 | PVC分色地胶地面 | 1.2mm高强水泥自流平铺设 2.PVC 分色地胶 |  |  | m2 | 341
7 | 011508001001 | 电源插座 | 1.两处墙体增设电源插座，共计 4 个点位 2.含接线盒、插座等 |  |  | 个 | 4
8 | 011507001001 | 强弱电修复 | 1.强弱电线路梳理规整 2.破损处更换(更换网络地板区域) |  |  | m2 | 341
|  | A 二层 |  |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  |  | 1
9 | 041001001005 | 原涂料铲除墙面 | 1.原涂料铲除至原水泥墙面及顶面 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  |  | m2 | 180
10 | 041001001008 | 网络地板拆除 | 1.网络地板龙骨架及面层拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：中文图书借阅 |  |  | m2 | 1833
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 041001001009 | 木制隔断拆除 | 1.原有木制隔断拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：办公区 |  |  | m2 | 90
12 | 041001001028 | 矿棉板吊顶拆除 | 1.矿棉板吊顶拆除（含吊筋、50轻钢主龙） 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：中文图书借阅 |  |  | m2 | 100
|  | A 装饰工程 |  |  |  |  | 1
13 | 011103001001 | 块状地胶楼地面 | 1.新作网络地板龙骨架 2.面层块状地胶铺设 3.部位：中文图书借阅 |  |  | m2 | 1833
14 | 011101003001 | 地胶清洗 | 1.整层地胶清洗 2.部位：整层配套 |  |  | m2 | 3056.3
15 | 011207003001 | 玻璃隔断 | 1.铝合金边框玻璃隔断 2.部位：办公区 |  |  | m2 | 90
16 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层滚胶处理 2.三遍腻子、三遍乳胶漆 3.部位：整层墙面 |  |  | m2 | 180
17 | 011302001001 | 矿棉板吊顶天棚 | 1.矿棉板面层 2.∅10吊筋 3.50轻钢主龙 4.部位：中文图书借阅 |  |  | m2 | 100
18 | 011508001003 | 书桌增加插座 | 1.每个书桌增加两个插座（含管线） 2.为完成该项工作含所有工序等 |  |  | 张 | 77
19 | 011508001007 | 书架保护 | 1.书架彩条布全包裹防护（含材料、人工） 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：二层中文图书借阅 |  |  | 列 | 1580
20 | 011508001008 | 搬运阅览桌、椅子 | 1.阅览桌、椅子、搬运、堆放、保护及安装等 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：二层中文图书借阅 |  |  | 个 | 560
21 | 011507001002 | 强弱电修复 | 1.强弱电线路梳理规整 2.破损处更换(更换网络地板区域) |  |  | m2 | 1833
|  | A 三层 |  |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  |  | 1
22 | 041001001010 | 原涂料铲除墙面 | 1.原涂料铲除至原水泥墙面及顶面 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：整层墙面修补 |  |  | m2 | 100
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 041001001012 | PVC地胶拆除 | 1.PVC地胶拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：中文图书（陶风采）及外文图书借阅 |  |  | m2 | 3056.3
24 | 041001001013 | 网络地板拆除 | 1.网络地板龙骨架及面层拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆、 3.部位：中文图书（陶风采）及外文图书借阅 |  |  | m2 | 1840.7
25 | 041001001014 | 木制隔断拆除 | 1.原有木制隔断拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：办公区 |  |  | m2 | 90
26 | 041001001029 | 矿棉板吊顶拆除 | 1.矿棉板吊顶拆除（含吊筋、50轻钢主龙） 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：中文图书（陶风采）及外文图书借阅 |  |  | m2 | 100
|  | A 装饰工程 |  |  |  |  | 1
27 | 011101005003 | PVC地胶地面 | 1.界面剂修补处理 2.2mm高强水泥自流平 3.PVC地胶铺贴 4.部位：中文图书（陶风采）及外文图书借阅 |  |  | m2 | 3056.3
28 | 011103001002 | 块状地胶楼地面 | 1.新作网络地板龙骨架 2.面层块状地胶铺设 3.部位：中文图书（陶风采）及外文图书借阅 |  |  | m2 | 1840.7
29 | 011207003002 | 玻璃隔断 | 1.铝合金边框玻璃隔断 2.部位：办公区 |  |  | m2 | 90
30 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层滚胶处理 2.三遍腻子、三遍乳胶漆 3.部位：整层墙面 |  |  | m2 | 100
31 | 011302001002 | 矿棉板吊顶天棚 | 1.矿棉板面层 2.∅10吊筋 3.50轻钢主龙 4.部位：中文图书（陶风采）及外文图书借阅 |  |  | m2 | 100
32 | 011508001004 | 书桌增加插座 | 1.每个书桌增加两个插座（含管线） 2.为完成该项工作含所有工序等 |  |  | 张 | 75
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011508001009 | 文献下架 | 1.三楼捆书约1792列×400册，每捆约15～20册左右，捆扎同时需做好编号、标记，完工后按编号原位摆放（含同层运输、堆放） 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：中外文报刊借阅 |  |  | 捆 | 46000
34 | 011508001010 | 书架保护拆装 | 1.书架拆除，同层堆放，完工后按编号原位安装 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：中外文报刊借阅 |  |  | 列 | 1792
35 | 011508001011 | 搬运阅览桌、椅子 | 1.阅览桌、椅子、搬运、堆放、保护及安装 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：中文图书借阅 |  |  | 个 | 560
36 | 011507001003 | 强弱电修复 | 1.强弱电线路梳理规整 2.破损处更换(更换网络地板区域) |  |  | m2 | 1840.7
|  | A 四层 |  |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  |  | 1
37 | 041001001015 | 原涂料铲除墙面 | 1.原涂料铲除至原水泥墙面及顶面 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 |  |  | m2 | 139
38 | 041001001016 | PVC地胶拆除 | 1.PVC 地胶局部拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：国学馆服务台 |  |  | m2 | 18
39 | 041001001017 | 网络地板拆除 | 1.网络地板龙骨架及面层拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆、 3.部位：阅览区、古籍和民国文献原本阅览区 |  |  | m2 | 1258
40 | 041001001030 | 矿棉板吊顶拆除 | 1.矿棉板吊顶拆除（含吊筋、50轻钢主龙） 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：阅览区 |  |  | m2 | 100
|  | A 装饰工程 |  |  |  |  | 1
41 | 011101005004 | PVC地胶地面 | 1.界面剂修补处理 2.2mm高强水泥自流平 3.PVC地胶铺贴 4.部位：国学馆服务台 |  |  | m2 | 18
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 011103001003 | 块状地胶楼地面 | 1.新作网络地板龙骨架 2.面层块状地胶铺设 3.部位：阅览区、古籍和民国文献原本阅览区 |  |  | m2 | 1258
43 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层滚胶处理 2.三遍腻子、三遍乳胶漆 3.部位：整层墙面 |  |  | m2 | 139
44 | 011302001003 | 矿棉板吊顶天棚 | 1.矿棉板面层 2.∅10吊筋 3.50轻钢主龙 4.部位：阅览区 |  |  | m2 | 100
45 | 011101003002 | 地胶清洗 | 1.整层地胶清洗 2.部位：整层配套 |  |  | m2 | 2949
46 | 011508001002 | 地插换新 | 1.地插换新 2.含接线盒、插座等 |  |  | 个 | 16
47 | 011508001005 | 书桌增加插座 | 1.每个书桌增加两个插座（含管线） 2.为完成该项工作含所有工序等 |  |  | 张 | 28
48 | 011508001012 | 大书架保护拆装 | 1.大书架专项保护、拆除及复位（1列=普通4列） 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：阅览区 |  |  | 项 | 1
49 | 011508001013 | 普通书架保护拆装 | 1.普通书架保护、拆除及复位安装 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：阅览区 |  |  | 列 | 564
50 | 011508001014 | 樟木书架搬运 | 1.樟木匣按编号顺序搬运保存、完工后按原样复位，樟木书架整体搬运，完工后按编号原位安装 2.包含完成该项工作所有内容 3.部位：阅览区 |  |  | 组 | 128
51 | 011508001015 | 搬运阅览桌、椅子 | 1.阅览桌、椅子、搬运、堆放、保护及安装 2.部位：阅览区 |  |  | 个 | 560
52 | 011507001004 | 强弱电修复 | 1.强弱电线路梳理规整 2.破损处更换(更换网络地板区域) |  |  | m2 | 1258
|  | A 五层 |  |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  |  | 1
53 | 041001001020 | 网络地板拆除 | 1.原有网络地板面层拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆、 3.部位：信息技术部、江苏文化网编辑部 数字资源部、阅读推广部 |  |  | m2 | 1002
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
54 | 041001001031 | 矿棉板吊顶拆除 | 1.矿棉板吊顶拆除（含吊筋、50轻钢主龙） 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：阅读推广部 |  |  | m2 | 50
|  | A 装饰工程 |  |  |  |  | 1
55 | 011104001001 | 地毯楼地面 | 1.原有地砖面层上高强水泥自流平，羊毛地毯铺设 2.部位：馆史馆 |  |  | m2 | 360
56 | 011101005005 | 块状磁性面层地胶地面 | 1.新作块状磁性面层地胶铺贴 2.部位：信息技术部、江苏文化网编辑部 数字资源部、阅读推广部 |  |  | m2 | 1002
57 | 011302001004 | 矿棉板吊顶天棚 | 1.矿棉板面层 2.∅10吊筋 3.50轻钢主龙 4.部位：阅读推广部 |  |  | m2 | 50
|  | A 八层 |  |  |  |  | 1
|  | A 拆除工程 |  |  |  |  | 1
58 | 041001001025 | 旧地毯拆除 | 1.旧地毯拆除 2.分类堆放整齐，垃圾清理归堆 3.部位：第一会议室、第二会议室、接待室 |  |  | m2 | 251
|  | A 装饰工程 |  |  |  |  | 1
59 | 011104001002 | 地毯楼地面 | 1.原地面界面剂修补处理，2mm高强水泥自流平，羊毛地毯铺设 2.部位：第一会议室、第二会议室、接待室 |  |  | m2 | 251
|  | A 负一层 |  |  |  |  | 1
|  | A 装饰工程 |  |  |  |  | 1
60 | 011101005006 | PVC地胶地面 | 1.2mm高强水泥自流平 2.PVC地胶铺贴 3.部位：员工餐厅（后勤安保部） |  |  | m2 | 290
|  | A 垃圾清运 |  |  |  |  | 1
61 | 010103003009 | 垃圾清运 | 1.垃圾清运 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日
措施项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日
措施项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年10月22日

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
本页小计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月22日

## 3.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月22日

## 3.8E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 确认计算 基础 | 结算金额(元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | A1 | B | C1 |  | A2 | C2 |  | D=C2-C1
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | — |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日

## 3.9E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  |  | 备注
未来软件编制 |  | 2026年10月22日

## 3.10E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年10月22日

## 3.11G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：南京图书馆基础设施维修与更换项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月22日