江苏省林业局2026年度

森林防火物资装备

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0342

采购人：江苏省林业局

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二六年九月

目   录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	8

前附表	8

一、总则	10

二、招标文件构成	10

三、投标文件的编制	11

四、投标文件的递交	13

五、开标与评标	14

六、授予合同	17

35.5确定标准的依据：本项目委托代理协议。七、质疑与投诉	19

八、评标办法细则	20

第三章  合同格式	25

第四章  招标内容与技术要求	32

第五章  投标文件格式	43

一、投标函格式	44

二、开标一览表	46

三、分项报价表	47

四、商务条款偏离表	48

五、技术需求偏离表	49

六、技术方案	50

七、业绩	51

八、履约能力	52

九、投标人必须提交的资格证明文件	53

十、法定代表人资格证明	61

法人授权委托书	62

十一、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	63

十二、政府采购政策	64

第一章 招标公告

项目概况：

江苏省林业局2026年度森林防火物资装备的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月15日下午14：30时（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0342

项目名称：江苏省林业局2026年度森林防火物资装备

预算金额：人民币240万元（含招标代理费）

最高限价：人民币240万元，投标人超出最高限价的报价视为无效投标。

采购需求：江苏省林业局森林防火物资装备及备品配件、专用工具，免费运抵招标人指定项目现场安装机位，并负责安装、调试，操作人员培训，直至招标人、投标人双方共同验收合格，交付招标人使用，即交钥匙工程。采购内容如下（技术参数详见招标文件第四章《采购需求》）：

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型多旋翼巡查无人机 | 3台 |
| 2 | 便携式森林消防水泵 | 10台 |
| 3 | 背负式森林消防水泵 | 10台 |
| 4 | 泡沫阻燃森林消防水泵 | 10台 |
| 5 | 背负式风力灭火机 | 30台 |
| 6 | 便携式风力灭火机 | 30台 |
| 7 | 气压式细水雾灭火水枪 | 20台 |
| 8 | 手掷式灭火弹 | 250箱 |
| 9 | 水带背包 | 100个 |
| 10 | 消防水带 （型号20-40-30） | 100条 |
| 11 | 消防水带 （型号20-65-20） | 100条 |
| 12 | 油锯 | 20台 |
| 13 | 森林防火服 | 100套 |
| 14 | 三号工具 | 300把 |
| 15 | 便携帐篷 | 100个 |
| 16 | 羽绒睡袋 | 100个 |

合同履行期限：中标供应商应于合同签订后30天内将所有货物一次性运抵采购人指定的地址，由采购人进行初步验收；初步验收合格后，中标供应商应根据采购人提供的省内最终用户清单（不少于20个最终交付点），在7个工作日内将货物安全、完好地分送至各指定地点进行交货验收，并安装、调试、培训，提供后续相应售后服务。具体要求详见采购需求。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

本项目（是/否）接受进口产品：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度财务报表（如为成立不满一年的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保障资金的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

6.法律、行政法规规定的其他条件，提供声明函或承诺书。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.中小企业政策

本项目按照以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务。

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务。

（3）本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

①本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

②本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为_%。

- （4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。

2.其它落实政府采购政策的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.特定资格条件：无。

2.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函或承诺书）

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。（提供声明函或承诺书）

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。（提供网页查询截图加盖投标人公章，查询时间应为本项目采购公告发布后至投标截止时间前）

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起5个工作日

获取地点：江苏政府采购网“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

获取方式：登录江苏政府采购网，点击“苏采云”使用CA锁登录系统（新用户应进行“平台用户注册”），点击“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件。（投标人必须在苏采云政府采购交易系统获取招标文件，方可参加本次政府采购项目。）

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年10月15日下午14：30时（北京时间）

地点：“苏采云”网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1．政府采购支持政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）

（3）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（5）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（6）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》；

（7）《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》；

（8）《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)。

2、潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（招标代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

3、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省招标中心有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

单位名称：江苏省林业局

单位地址：江苏省南京市定淮门大街22号

联系人：凌先生

联系电话：025-86275553

2．采购代理机构信息

单位名称：江苏省招标中心有限公司

单位地址：江苏省南京市鼓楼区郑和中路118号D座12楼1201室

联系人：殷东亮、左炯、徐悦

联系电话：025-82281982、18251903810、18114465771

3．项目联系方式

项目联系人：殷东亮、左炯、徐悦

电话：025-82281982、18251903810、18114465771

第二章  投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标代理机构名称 及联系人 | 名 称：江苏省招标中心有限公司 项目联系人：殷东亮、左炯、徐悦 电话：025-82281982、18251903810、18114465771 |
| 2 | 招标人名称及联系人 | 名称：江苏省林业局 地址：江苏省南京市定淮门大街22号 联系人：凌先生 联系电话：025-86275553 |
| 3 | 投标有效期 | 开标后90日 |
| 4 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 5 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金,但必须随投标文件一并递交投标（响应）保证承诺书（投标函后），否则投标无效！ |
| 6 | 投标文件的组成 | 1、投标函；2、投标报价表；3、资质证明文件；4、货物证明文件；5、其他文件。 |
| 7 | 投标文件的递交 | 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标文件递交截止时间前制作并上传投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。 |
| 8 | 开标时间和地点 | 时间：2026年10月15日下午14：30时（北京时间） 地点：“苏采云”网上开标大厅。 |
| 9 | 评标标准 | 综合评分法。 |
| 10 | 合同签订 | 在中标通知书发出后30日内签订合同。 |
| 11 | 履约保证金 | 金额为合同金额的10%，形式为履约保证金（电汇、网银转账）。中标人必须在合同签订之前向招标人缴纳。待合同履约完成且验收合格后一年，无息退还履约保证金。 |
| 12 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 | 工业 |
| 13 | 招标代理服务费 | 1.支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由成交供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在响应总价中，采购人不再另行支付。 2.原因：为优化采购资金使用效率，依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规(2026)1号)规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由成交供应商支付。 3.收取方式：成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账/电汇/现金。 4.收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)所列标准的70%。 5.确定标准的依据：本项目委托代理协议。 |

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标所述项目的政府采购。

2.合格的投标人

详见招标公告投标人资质要求。

3.投标费用

3.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人及招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

招标公告

投标人须知

合同格式

招标内容与技术要求

投标文件

5.招标文件的澄清

5.1任何对招标文件要求进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十五日前以纸质书面形式送达招标代理机构（距开标截止日不足十五日的，招标代理机构将顺延本项目的开标时间），招标代理机构对投标截止时间十五日前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。由于投标人所留联系方式有问题而导致招标代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担。逾期递交对招标文件要求进行澄清的招标代理机构将不予受理。

6.招标文件的修改

6.1在投标文件提交截止时间前，招标代理机构可以对招标文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构将在提交首次投标文件截止时间至少15日前，在“江苏政府采购网”上发布更正公告形式通知所有获取采购文件的投标人, 更正公告内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。不足15日的，招标代理机构将顺延提交首次投标文件截止时间。

6.2为使投标人在准备投标时,有合理的时间考虑招标文件的修改,招标代理机构有权决定推迟招标采购的截止日期,并将此变更通知所有的投标人。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

8.投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按照要求填写的投标函；

8.1.2按照第9条要求填写的开标一览表；

8.1.3按照第10条要求填写的投标报价表；

8.1.4按照第11条要求填写的技术规格响应偏离表；

8.1.5按照第12条要求作出的服务承诺；

8.1.6按照第13条要求出具资格证明文件；证明投标人是合格的，中标人有能力履行合同；

8.1.7招标文件第一章中要求提供的所有资格证明文件。

9.开标一览表

9.1投标人必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1投标人应按照招标文件要求填报开标一览表及分项报价表，必须标明所提供的货物品牌、规格、型号、产地、型号及其功能的中文说明和供货期。所有报价如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。每项货物或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，并作投标无效处理。投标文件中，各单价、复合价及总价应填写至小数点后两位。

10.2投标人的投标报价应是完成招标采购范围内的全部货物所需的费用。应包括招标范围内所有物资的设计、制造、器材与材料（含辅材、配件）费、包装；项目所需的各种运输费（含至指定地点的机械、搬运费等）、装卸、工料保管费；未移交前的成品保护费、仓储；管理（含各类保险、税、临时设施，抢工）费；安装、调试及试运行、人员培训费、投标人认为需要的其他费用等，直至交付使用所需要的各种费用，还包括质保期内的一切维修、更换零部件、人工等费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

10.3 本项目采用固定价格合同；投标人的投标报价在中标后的合同执行过程中，除招标人变更招标采购需求外，供货期间的政策性调整及市场风险等风险费用应含在投标报价中，确定中标后不予调整。

10.4投标报价既要有总价，还要有设备及服务的分项价格，即投标人必须报出总价及各主材的分项明细价格,否则该投标人报价可能不被接受。

10.5因投标人所供的货物或其安装质量的原因，导致检验不合格而发生的额外的检测费用由投标人承担；并由投标人承担由此造成招标人的直接和间接的经济损失。

10.6招标文件要求应随机配置的项目及服务，其报价均应计入总价。报价未按招标文件要求将某项内容计入总价，如在投标文件中有报价，评标时以供货范围偏离对其进行加价；若投标人有漏报或未按要求报价的项目，开标后将其它有效标中该项的最高价计入其评标总价，但投标人不能增加其总价，若增加其投标将被拒绝；总价中不得包含招标文件要求以外的项目及服务，若包含在评标时不予核减。

10.7投标人应充分考虑合同中对投标价格有影响的条款，进行报价。

10.8投标人自行解决项目人员办公、食宿。

10.9本项目要求投标人制定免费质保期后的保修方案，如对此方案报价，不计入本次投标总价。

11.技术规格的响应

11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求逐项作出实质性响应，否则该投标将被拒绝。

12.服务承诺

12.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

13.证明投标人资格的文件

13.1按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人除必须具有履行合同所必需的提供货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、人员保障方面的能力；

13.3投标人应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.投标保证金

本项目不收取投标保证金,但必须随投标文件一并递交投标（响应）保证承诺书（投标函后），否则投标无效！

15.投标管理费

无。

16.投标有效期

16.1投标有效期为从开标之日起计算的90天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，招标代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受招标代理机构的这种要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

17.投标文件制作和签署

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

17.2 委托受托人必须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件正本中。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

17.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在提交投标文件截止时间前制作并上传投标文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的投标文件上传不成功的按照第26.6条规定做无效投标处理。

19.2招标代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3投标文件由于不可抗力遗失和损坏,招标代理机构概不负责。

20. 投标文件的拒收

招标代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在提交投标文件截止时间前，撤回其投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目招标采购活动。

21.2投标文件的修改

投标人可在提交投标文件截止时间前，对其投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

21.4在提交投标文件截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

五、开标与评标

22.开标

22.1招标代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

22.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

22.3投标人不足3家的，不得开标。

22.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

24.评标委员会

24.1唱标结束后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2评委会由五人及以上单数的行业专家、招标人代表组成。

24.3评委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.4评委会应对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25.评标过程的保密

25.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授权建议等，均不得向任何投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

25.3评标委员会名单应在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

26.对投标文件的初审

26.1开标后，招标代理机构将组织评委会对投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件的要求。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的所有全部条款、条件和要求相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。本招标文件中标注“★”号的为关键技术参数和关键商务条款（如有的话），对这些关键技术参数和关键商务条款的任何负偏离将导致投标无效。对打“★”号技术参数，按招标文件规定提供有效证明资料，由有关政府部门或检测机构合法出具的文件或报告；需要承诺的，需提供承诺书原件。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 异常低价投标审查

26.6.1 采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值65%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值×65%;

（2）投标(响应)报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标(响应)报价65%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标(响应)报价×65%;

（3）投标(响应)报价低于采购项目最高限价60%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×60%(未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价);

（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.7投标文件有下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；

（2）投标人未按照采购文件要求上传投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；

（4）投标人不具备采购文件中规定资格要求的；

（5）投标人的最后报价超过了采购预算；

（6）不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；

（7）响应文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（8）响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的；

（9）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

26.8在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家且评委会认定剩余有效投标报价无市场竞争性的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。

26.9投标人投标文件中的相应证明材料必须真实，一旦经发现存在弄虚作假行为，将直接导致投标无效，并将弄虚作假行为纳入相关企业诚信名单，从投标截止日起三年内不得参加招标人组织的各类招标活动。

26.10若有不同投标人提供相同品牌的核心产品（各包核心产品详见“第四章招标内容与技术要求”）且通过资格审查、符合性审查，参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低者获得中标人推荐资格；评标得分且投标报价均相同的，则按技术评审分数得分最高者获得中标人推荐资格。

26.11投标人所提供的产品或服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如生产许可证、CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等）；由于投标人违反国家相关强制性规定给招标人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

27.投标文件的澄清

在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

28.评标办法

28.1经评审的最低价法—不采用。

28.2综合评分法：是指对各投标文件的投标报价、商务及技术参数等进行综合评审后，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评分标准进行评审和比较，择优推荐中标候选人。本次评标采取打分的办法进行评标，满分为100分。评标委员会对投标文件进行详细评审和打分，并根据总得分高低进行分别排名，推荐中标候选人。详细评标办法细则附后。

六、授予合同

29.合同授予标准

29.1评委会按第26条规定对实质上响应招标文件要求的投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人排序确定1名中标人。

29.2招标人确定中标人。

30.投标人不得对招标文件做实质性更改

30.1投标人不得对招标文件中确定的数量、单价和其他条款和条件作出任何实质性改变。

31.招标代理机构接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1招标代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的投标人。

32.中标通知书

32.1招标代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

32.2中标人在接到招标代理机构通知后五个工作日内必须到招标代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

32.3中标通知书将是合同的组成部分。

33.签订合同

33.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

33.2中标人自中标通知书发出之日起三十日内无正当理由不与招标人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

34.履约保证金

金额为合同金额的10%，形式为履约保证金（电汇、网银转账）。中标人必须在合同签订之前向招标人缴纳。待合同履约完成且验收合格后一年，无息退还履约保证金。

35.招标代理服务费（货物类）

35.1支付主体和报价要求：本项目采购代理服务费由成交供应商支付，供应商在报价时应将代理服务费全额包含在响应总价中，采购人不再另行支付。

35.2原因：为优化采购资金使用效率，依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》(苏财规(2026)1号)规定，经采购人研究确定，本项目代理服务费由成交供应商支付。

35.3收取方式：成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构足额支付；支付方式为银行转账/电汇/现金。

35.4收费标准：《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)所列标准的70%。

35.5确定标准的依据：本项目委托代理协议。

七、质疑与投诉

36.质疑

36.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

36.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

36.3提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

36.4投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

36.5以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑投诉应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

36.6投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则招标代理机构有权不予接受。

36.7质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

36.9质疑函应当现场书面提交至招标代理机构联系人（详见招标公告）处，提交时应出示有效身份证明。

37.投诉

37.1投标人对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

37.2投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

37.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

37.4投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

37.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

八、评标办法细则

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格（30分） | 各投标人的有效投标报价（报价超预算金额，按无效投标处理），满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算，最高得分为30分：投标报价得分=30×（评标基准价/投标报价)。 | 30 |
| 2 | 技术能力（30分） | 由评委根据投标人的投标文件中《商务条款偏差表》和《技术条款偏差表》及质量说明等证明材料进行打分，所投产品满足招标文件的技术指标、参数要求得30分。 （“★”号的为关键技术参数和关键商务条款，对这些关键技术参数和关键商务条款的任何负偏离将导致投标无效。“▲”项的为主要指标，不满足的每项减2分；其他每有一项偏离扣0.5分；扣完为止。 | 30 |
| 3 | 服务方案（26分） |  |  |
| 3.1 | 供货及配送方案（10） | 投标人根据本项目采购需求及相关要求编制完整供货及配送方案，内容包含：1.供货总体实施方案；2.供货进度与服务期保障方案；3.货源组织与物资配送方案；4.供货质量与风险管控保障方案；5.安装人员配置、调试和验收。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目编制，完全契合本项目采购供货需求、工期要求、供货场景； 方案内容为通用类供货方案，无本项目专属针对性内容，仅部分契合本项目采购供货需求； 方案内容脱离本项目采购供货需求，无实际参考价值，或未提供对应内容。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 |
| 3.2 | 培训方案（6） | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训内容及培训时长；2.培训日程安排；3.培训质量保障措施。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 |
| 3.3 | 售后服务方案（10） | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.售后服务内容；2.售后服务流程；3.服务保障体系（含专业人员保障）；4.应急保障能力；5.提供快速服务响应承诺。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 |
| 4 | 质保期 （4分） | 在质保年限2年的基础上，每承诺整体质保期延长1整年，加2分，该项累计最高加分4分，即最长认可额外延长2年质保，超出部分不再累加计分。 | 4 |
| 5 | 业绩（8分） | 自2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准），投标人承接过核心产品的类似产品的供货业绩的，每提供一份业绩材料得2分，最多得8分。 （提供中标或成交通知书、合同证明材料、结算证明材料（验收资料或部分发票或银行汇款记录），合同证明材料包含合同标的内容所在页及签字盖章页，未提供或未按要求提供的不得分。） | 8 |
| 6 | 国家政策导向（2分） | 环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得1分。 | 1 |
|  |  | 节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得1分。 | 1 |

备注：政府采购政策功能落实

- 小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、对本国产品的支持政策

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

注：

1）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2）评审中发现《符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

8、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

9、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如有属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品（不含政府强制采购节能产品），投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第三章  合同格式

政府采购合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供 应 商：

签订日期 ：

项目编号：

政府采购计划号：

| 采购人：（以下称甲方） | 供应商：（以下称乙方） |
| --- | --- |
| 住所地： | 住所地： |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标代理机构的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标物资货款总金额（元） |  |  |  |  |  |

2、货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为        （大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于JSZC-320000-JITC-G2026-0342号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、乙方提供的投标文件和投标文件价格部分；

2、技术条款偏离表；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、投标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3、贮存时要求对每个包装件放置一个RFID标签，并录入产品信息，便于物资出入库的智能管理，所需费用由乙方自行承担。

第七条 交货和验收

1、交货时间：自合同签订之日起      天内完成所有货物的生产并仓储在本省仓库内。

2、仓储要求：生产完成后，乙方直接交付至指定存储地点。

3、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

4、针对中标产品甲方有权指定检测机构对乙方中标货物在生产期间所使用的原材料以及生产完成后的成品进行检测，并根据检测结果作为验收的依据，如检测不合格则不予验收，并要求乙方限期整改直至合格。该项检测费用由甲方承担。

5、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

6、乙方应将所提供货物的质量检验检测报告、装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

7、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招投标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5若货物故障在检修8小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 履约保证金

1、是否需要缴纳履约保证金： 是

2、如需缴纳履约保证金的，按下列条款执行：

2.1乙方交纳人民币  （合同金额的10%） 元作为本合同的履约保证金。

2.2乙方自主选择以电汇、网银转账形式提交履约保证金。

2.3履约保证金的退还：

2.3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。。

2.3.2时间：验收合格后一年。

2.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

2.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合竞争性磋商文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式响应的或与其它供应商串通响应的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

2.4逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：

合同签订且货物送达采购人指定地点，通过最终验收后30日内，采购人支付合同全部货款给中标人。

第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，招标代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十二条 项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

第十三条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十四条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

备注：以上为合同模板，采购人可根据项目实际情况对相关条款进行调整，最终合同以采购人确认为准。

# 第四章  招标内容与技术要求

一、项目基本情况

1、采购内容：江苏省林业局森林防火物资装备及备品配件、专用工具，免费运抵采购人指定项目现场安装机位，并负责安装、调试，操作人员培训，直至采购人、中标供应商双方共同验收合格，交付采购人使用，即交钥匙工程。

2、预算金额：人民币240万元（含招标代理费），投标人超出预算金额的报价视为无效投标。

二、采购内容及要求

1、采购清单：本次招标的核心产品为：背负式森林消防水泵

核心产品评审说明：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人与其他品牌的投标人进行比较与评价。

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型多旋翼巡查无人机 | 3台 |
| 2 | 便携式森林消防水泵 | 10台 |
| 3 | 背负式森林消防水泵 | 10台 |
| 4 | 泡沫阻燃森林消防水泵 | 10台 |
| 5 | 背负式风力灭火机 | 30台 |
| 6 | 便携式风力灭火机 | 30台 |
| 7 | 气压式细水雾灭火水枪 | 20台 |
| 8 | 手掷式灭火弹 | 250箱 |
| 9 | 水带背包 | 100个 |
| 10 | 消防水带 （型号20-40-30） | 100条 |
| 11 | 消防水带 （型号20-65-20） | 100条 |
| 12 | 油锯 | 20台 |
| 13 | 森林防火服 | 100套 |
| 14 | 三号工具 | 300把 |
| 15 | 便携帐篷 | 100个 |
| 16 | 羽绒睡袋 | 100个 |

三、技术规格、参数

3.1小型多旋翼巡查无人机                            3台

3.1.1无人机类型：电动四轴多旋翼；最大载重：≥200g；最长飞行时间：≥45min；最大飞行速度：≥20m/s；RTK模式下悬停精度：垂直≤±0.1 m；水平≤±0.1m；最大信号有效距离：≥15km；最大抗风等级：≥6级；遥控器显示屏尺寸：≥7英寸；图传画面分辨率不低于1080p；整机防护等级：≥IP43；每块电池具备电源开关和电池电量指示灯；广角相机有效像素不低于4800万；长焦相机有效像素不低于4800万；无人机红外相机视频分辨率：≥640*512；负载应同时配备热成像、广角相机、长焦相机；自动避障：可检测障碍物距离并进行飞行制动操作；无人机系统应具备全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器。

3.1.2配备喊话器：有效广播距离：≥300米，广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体介入、文字转语音；

3.1.3配备探照灯：工作方式：常亮、爆闪，最大功率：≥30W；

3.1.4图传模块：将飞行器接入4G网络，实现联网、增强图传、网络RTK等多项功能；内嵌100G/年流量卡；
  ★3.1.5与现有森林防火监测预警平台实现数据级融合与业务闭环。平台系统基于 4G/5G 公网或自建链路，可实现基于GB/T28181-2022或行业主流产品API将可见光与热成像视频流、无人机高精度坐标实时推送至后端指挥中心业务平台；通过GA/T1400或行业主流产品API实现火情报警等相关数据实时推送至后端指挥中心业务平台，满足林火监测预警到扑救指挥的实际需要。（提供承诺书）

3.1.6报价包含一年的保险费用。

3.2便携式森林消防水泵                              10台

发动机及水泵结构：单缸二冲程水冷与自然风冷复合冷却发动机；三级及以上铝合金或不锈钢叶轮离心泵；发动机排量：≥110cm³；最大输出功率：≥9kw/12000r/min；吸水深度：≥7m；最大压力：≥3Mpa； ★最大扬程：≥300m；最大流量：≥300L/min；射程：≥33m；进水口径：50mm；出水口径：40mm；压力≥0.5MPa时，流量≥4.5L/s；压力≥1MPa时，流量≥3L/s；压力≥1.9MPa时，流量≥2.0L/s；油箱容积：≥20L；启动方式：手拉启动、一键式电启动；启动性能：直流点火；引水方式：防漏气不锈钢手泵引水；设备输出：具备USB、typeC多功能电源输出端口；净重：≤12Kg。

提供第三方检验中心出具的检测报告用于佐证“★”的重要指标。

3.3背负式森林消防水泵                             10台

发动机：二冲程强制风冷或水冷汽油发动机，标示功率≥10HP；水泵结构：离心泵；启动方式：手拉和电启动；起动性能：启动时间≤8s；整机净质量：≤31kg；

整机携行方式便捷，多功能背架，可背负、可手提；燃油箱容积≥12L；油箱结构：带独立加油口；最大工作压力：≥2.6MPa；最大扬程：≥275m；★最大流量：≥330L/min；★当压力≥2.0MPa，流量≥120L/min。

提供第三方检验中心出具的检测报告用于佐证“★”的重要指标。

3.4泡沫阻燃森林消防水泵                           10台

发动机：单缸、二冲程风冷汽油机；油箱容积≥12 L，可以不停机加油；发动机冷机启动时间≤10s；采用高强度轻质材质，有效减轻发动机重量，整机净重量：≤15kg；引水方式：手动引水泵；▲水泵采用三级离心泵设计；最大工作压力：≥1.7 Mpa；最大流量：≥5.8 L/s；泡沫泵流量：≥5 L/s；▲泡沫枪发泡倍数：≥8；▲泡沫枪射程：≥23m。

附件：三通分水器、单向阀、引水管、泡沫枪、雾流水枪、直流水枪、止水钳。

提供第三方检验中心出具的检测报告或宣传彩页用于佐证“▲”的主要指标。

3.5背负式风力灭火机                             30台

排量≥75cm³；输出功率≥3kW；有效灭火距离≥1.5m；出风口风量≥1500m³/h；▲重量≤10kg；▲一次加油连续工作时间：≥75min。

提供第三方检验中心出具的检测报告或宣传彩页用于佐证“▲”的主要指标。

3.6便携式风力灭火机                         30台

输出功率≥4kW；▲重量(kg)≤8；有效灭火距离≥2m；出风口风量≥1600m³/h；
▲一次加油连续其工作时间≥35min。

提供第三方检验中心出具的检测报告或宣传彩页用于佐证“▲”的主要指标。

3.7气压式细水雾灭火水枪                        20台

气瓶：工作容积（L）≥2；工作压力（Mpa) ≥30；储液罐：容积（L）≥9；工作压力（Mpa) ≥0.8；软管长度（m) ≥1.3；装置总质量（kg) ≤35；喷射性能：直流 ：喷射时间（s) ≥30、射程（m) ≥10，细水雾：喷射时间（s) ≥30、射程（m) ≥5；喷射剩余率（%）≤1；

3.8手掷式灭火弹                             250箱

拉发式动力源；超细干粉，高效安全；可靠度≥98%；▲拉火延时≥4s；灭火面积：≥3㎡；产品规格：弹体方形，无炸药型，纸质外壳，重量1kg（±0.2kg）；

包装：每箱10只进行包装，每箱附使用说明书；手掷灭火弹是时效性产品，为保证产品的时效性，手掷灭火弹的生产日期应为签订合同日后生产的。

提供第三方检验中心出具的检测报告或宣传彩页用于佐证“▲”的主要指标。

3.9水带背包                                   100个

在野外抗灾时能提供便携的水带存储与运输方案；装载量:20-40-30水带3-4条；

3.10 消防水带                                 100条

型号：20-40-30（卡式接口）；材质：涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯；爆破压力（MPa）：≥6；膨胀率（％）：≤8；延伸率（%）：≤8；长度（米）≥30；

3.11 消防水带                                 100条

型号：20-65-20（卡式接口）；材质：涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯；爆破压力（MPa）：≥6；膨胀率（％）：≤8；延伸率（%）：≤8；长度（米）≥20；

3.12 油锯                                      20台

发动机:二冲程发动机；功率:≥2kw；气缸排量:≥45cm³；重量:≤8Kg；燃油消耗率:≤602 g/kw.h；锯切效率:≥70cm²/s；锯切燃油消耗率:≤80g/m²；手感振动:≤11m/s²；

3.13 森林防火服                               100套

3.13.1单兵装备包：容积（L）：≥30，两侧有装水壶和便携物品的小包，背包口有收紧拉带和盖子。

3.13.2头盔：
   ▲（1）冲击吸收性能：最大冲击力≤3780N；
   （2）帽顶部：最大冲击速度≤150gn；
   （3）耐热性能：帽壳不能触及头模，帽箍、帽托、缓冲层和下颚带均无明显变形和损坏； 
   （4）耐穿透性能：钢锥不与头模建立电接触；
   （5）耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s内自熄，并且没有火焰烧透到帽壳内部的明显迹象；
   （6）电绝缘性能：帽壳泄露电流（mA）≤3；
   （7）跌落性能：无明显缺损、开裂、变形；

3.13.3防护头套：采用芳纶阻燃材料，灭火救援时头面部和颈部防护，具有阻燃、保暖、轻便、舒适性能；

3.13.4护目镜：专业防护眼镜，防风、防烟、防尘、防雾，与人体接触部分采用海绵设计，密封性好，佩戴舒适 携带方便；

3.13.5快速呼吸器：防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护、密封性好，适用于成年人各种面型；

3.13.6防火服：
   （1）符合GB/T33536-2017标准；橘黄色，需采用100%芳纶阻燃面料；
   ▲（2）面料洗涤50次后：阻燃性能：续燃时间≤2s,阴燃时间≤2s，损毁长度：经向≤80mm，纬向≤80mm；
   （3）面料洗涤50次后：断裂强度：经向≥1100N、纬向≥1000N； 
   （4）面料洗涤50次后：撕破强度；经向≥100N、纬向≥100N；
   （5）无熔融、滴落现象 ，甲醛含量：0mg/kg；

3.13.7防火手套：柔软并且防水阻燃；续燃时间≤2s；阴燃时间≤2s；损毁长度≤100mm；甲醛含量：0mg/kg；

3.13.8防火腰带：具有拉力强度大、耐磨性强、灵活轻便、使用安全等特性。

3.13.9防护靴：帮底结合采用胶黏工艺，鞋底具有防加塞泥沙功能，防穿刺，鞋底抗刺穿性能≥1100N；

提供第三方检验中心出具的检测报告或宣传彩页用于佐证“▲”的主要指标。

3.14  三号工具                       300把

由金属手柄和金属条组成的扑火工具，是扑打地面火、树冠火的有效工具。

3.15  便携帐篷                       100个

防水性能强，重量轻巧方便携带；能对应冬季积雪和强风；自动防雨自动速开帐篷；颜色：数码迷彩色；外形支撑尺寸≥外帐200*200*130cm（长*宽*高）

3.16  羽绒睡袋                       100个

颜色：数码迷彩色；长≥2m、宽≥0.9m；填充料:内填充优质羽绒；填充量：≥400g；重量≥2.0kg；户外面料:防水防绒处理；适合野外使用；舒适温度：－10℃~+8℃。

四、商务部分要求

（一）外包装

1、标志

供货时单品外包装需印刷物资产品名称、规格型号、生产批号及日期、建议储备年限、生产企业名称等。

2、包装

所有物资必须统一入袋/入箱，包装材料应防潮、防水、防老化、结实可靠。

3、贮存

物资贮存中严禁露天存放，应防止雨淋、日晒、油污、重压。

★（二）货物要求

1、货物应能确保在正常的使用过程中安全、可靠并符合国家或行业颁布的质量、技术、安全等标准。如有最新规范、标准颁布的，均按最新规范、标准执行。

2、所提供货物应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的，各项技术质量必须符合国家或行业相关标准，非标准设备按招标约定的技术要求和规范。如质量出现问题，中标方负责“三包”，费用由中标人负责。

3、中标人在交货时，须提供满足招标人验收要求的证明材料，否则招标人有权拒绝接收产品。

4、本次采购的供货范围，除包括上述货物外，还应包括货物使用所必需的配件。

（三）报价要求

投标报价应包括本次招标范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税、包装费、运杂费（运抵采购人指定现场）、保险费、安装费、调试费、采购人操作维护人员培训费、验收检测费及投标人认为需要的其他费用等。

（四）包装和装运

1、包装必须与运输方式相适应，包装方式具体由中标人负责并结合招标人相关要求确定；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

2、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等。应急保障要充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和江苏地区的气候特点，以及采购人临时需加急送达指定地点等。

★（五）交货时间及验收要求：

1、首次交付与初步验收

中标供应商应于合同签订后30天内将所有货物一次性运抵采购人指定的地址。采购人对货物的数量、规格型号、配置、合格证、第三方检测报告等相关资料进行初步验收，采购人有权在验收时对“★”为重点指标进行现场测试或抽样核验。如发现实际交付产品与招标文件、投标文件或合同约定不一致，中标供应商应按采购人要求及时完成整改、更换或补充，整改完成后重新验收，再次验收不合格的物资采购人有权退回并处以合同价款的5%的罚金；

2、二次分送与交货验收

初步验收合格后，中标供应商应根据采购人提供的省内最终用户清单（不少于20个最终交付点），在7个工作日内将货物安全、完好地分送至各指定地点安装调试完毕；货物到达各最终地点后，中标供应商和采购人（或采购人授权使用单位）双方共同进行交货验收，验收内容主要包括货物数量、规格型号等。

- 仓储要求：

- 生产完成后，根据招标人要求交付至江苏省内指定存储地点。所产生的运输、装卸等费用由投标人自行承担，并包含在投标报价中，招标人不再另行支付。

- ★（七）交货地点：按招标人指定存储地点（江苏省内）。

★（八）安装、检验与质量保证

1、安装、调试与培训

1.1如有需要安装的货物，中标供应商负责在所有最终交付点完成设备的安装与调试，确保设备正常运行。同时，中标供应商需在每个交付点为采购人操作人员提供不少于2小时的现场操作培训，培训内容涵盖操作流程、日常维护及故障排除，直至操作人员能独立操作。

1.2中标人应负责现场安装人员的安全管理并提供安装中全部所需的工具。

2、验收依据

2.1针对中标产品招标人有权指定检测机构对投标人中标货物在生产期间所使用的原材料以及生产完成后的成品进行检测，并根据检测结果作为验收的依据，如检测不合格则不予验收，并要求投标人限期整改直至合格。

2.2招标文件、中标人的投标文件、双方签订的合同文件及其附件。

2.3中国政府颁布的相关国家标准和行业标准,若国家、地方或行业对上述标准有更新版或已废止，以最新版本或最新要求为准；检测项表述可略有差异，反映相同内容即可。

3、涉及非投标人本厂生产的产品，需在交货时提供原厂对本批次产品的厂方质保文件，如不能提供，招标人将不予验收。

4、质量保证

4.1中标人保证合同货物是全新的，配件为原装的，完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，并有货物“合格证”或“产品质量保证书”，严禁提供假冒伪劣货物，一经发现，招标人有权解除本合同，且因此而产生的一切费用和责任由中标人承担。

4.2 履行中标人在其投标文件中的服务承诺。

4.3若货物验收时货物质量不能满足要求，招标人有权要求更换，同时有权提出索赔，所产生的一切费用（含所有检验费用）由中标人承担。

★（九）质量保证期及售后服务

所供设备、材料及安装的质量保证期为2年，自通过最终验收合格之日起算。（质保期限按采购文件及中标供应商投标承诺执行。）

质保期内，中标供应商应按照采购文件及投标承诺提供免费维修、维护及相关售后服务。设备发生故障或采购人提出服务需求后，中标供应商应在规定时间内响应，并及时完成维修或故障处理。

中标供应商未按约定提供质保或售后服务的，采购人有权要求其限期整改；逾期仍未履行的，采购人可委托第三方进行维修或处理，因此产生的合理费用及损失由中标供应商承担。

因中标供应商原因未履行或未按约定履行质保及售后服务义务的，视为违约。采购人有权按照合同约定追究其违约责任；情节严重的，依法依规处理。

在质保期内，因中标供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，中标供应商在接采购人通知后，2小时内响应，并在5小时内赶到采购人现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

在质保期内，因采购人使用不当原因出现设备故障时，中标供应商在接采购人通知后，应在上述条款中所述的时限内赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

质保期满后，如设备出现故障，中标供应商在接采购人通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

★（十）履约保证金

见合同条款。

- ★（十一）付款方式

合同签订且货物送达采购人指定地点，通过交货验收后30日内，采购人支付合同全部货款给中标人。

（十二）风险与费用划分

自首次交付至各最终点完成交货验收前，货物的毁损、丢失风险及二次运输、安装、调试、培训所产生的一切费用，均由中标供应商承担。

备注：

1、本章“★”为实质性要求，应在《商务偏离表》或《技术偏离表》中进行逐条响应，招标文件要求提供相关证明材料的还须提供证明材料。不允许负偏离，否则作为无效投标。

2、如有疑问请与代理机构或者招标人联系。

# 第五章  投标文件格式

江苏省林业局江苏省林业局2026年度森林防火物资装备

投 标 文 件

分包X：

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或签章）

年     月    日

一、投标函格式

致:

根据贵方招标采购的               ，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方           （投标人单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的各项要求，我方愿以开标一览表中的投标报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

（2）我们接受招标文件的所有的条款和规定。

（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

（4）我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照招标文件第一章“投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同”中规定的时间完成本项目服务并提交相关资料。

投标人名称:                    （公章）

地址:          邮编:

电话:          传真:

投标单位代表姓名（签字或签章）:

职务:

日期:      年  月  日

投标保证承诺书

致：         （招标代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或招标人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标；

2.中标后不依法与招标人签订合同；

3.中标后不按本采购文件规定向招标人提交履约保证金；

4.中标后不按本采购文件规定向贵方缴纳招标代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或招标人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：                               （盖公章）

地址：

电话：                                         传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

分包号及分包内容：

| 投标总价 | 人民币： 元 （大写）： 元 |
| --- | --- |
| 交付时间 |  |
| 是否中小企业 | 是□ 否□ |

备注：投标人的投标报价不得高出所投分包中的物资单价及合计金额，否则作投标无效处理！

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

三、分项报价表

项目编号：

项目名称：

分包号及分包内容：

| 序号 | 标的名称 | 详细规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 币种 | 单价 | 总价 | 制造商、产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型多旋翼巡查无人机 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 便携式森林消防水泵 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 背负式森林消防水泵 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泡沫阻燃森林消防水泵 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 背负式风力灭火机 |  | 30 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 便携式风力灭火机 |  | 30 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 气压式细水雾灭火水枪 |  | 20 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 手掷式灭火弹 |  | 250 | 箱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 水带背包 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 消防水带 （型号20-40-30） |  | 100 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 消防水带 （型号20-65-20） |  | 100 | 条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 油锯 |  | 20 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 森林防火服 |  | 100 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 单兵装备包 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | 头盔 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | 防护头套 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | 护目镜 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | 快速呼吸器 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | 防火服 |  | 100 | 件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | 防火手套 |  | 100 | 副/双 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.8 | 防火腰带 |  | 100 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.9 | 防护靴 |  | 100 | 双 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 三号工具 |  | 300 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 便携帐篷 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 羽绒睡袋 |  | 100 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 投标报价总计 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、上表中的“投标报价总计”应当等于“报价一览表”中“投标总价”；

3、投标人须将所投分包填列完整，如未填列完整，由此造成无效投标的风险由投标人承担。

4、本表所有采购内容不得遗漏，否则作无效响应处理。第13.1-13.9项为第13项的子项报价，投标人应逐项填报，不得遗漏。汇总时，以第13项价格进行汇总，第13项的单价为第13.1-13.9项之和。

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月    日

四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

分包号及分包内容：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 商务响应 | 具体说明（响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：(加盖CA章)

日期：

注：1.如投标人无任何偏离,也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表，并注明是否有偏离。

五、技术需求偏离表

项目编号：

项目名称：

分包号及分包内容：

| 序号 | 采购文件技术要求 （“第四章 招标内容与技术要求”） | 技术响应 | 具体说明 （响应/偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：(加盖CA章)

日期：

注：1.对于某项指标的数据存在证明文件内容不一致的情况,取指标较低的为准,对于可以用量化形式表示的条款,投标人必须明确回答,或以功能描述回答。

2.作为响应文件重要的组成部分,不能通过简单拷贝采购文件技术要求或简单标注“符合”“满足”。

3.如投标人无任何偏离,也需在响应表中注明并在响应文件中递交此表，并注明是否有偏离。

六、技术方案

根据评标办法细则要求提供相应材料

（一）供货及配送方案（评标办法）

（二）培训方案（评标办法）

（三）售后服务方案（评标办法）

七、业绩

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关证明材料。表格可自行扩充。

投标人名称（公章）：

日   期：

八、履约能力

根据评标办法细则要求提供相应材料

九、投标人必须提交的资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供企业2025年度财务审计报告或企业近三个月中任一月份的财务状况报告复印件（至少包括资产负债表和利润表，加盖投标人公章）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或其基本开户银行出具的资信证明（距开标时间3个月内开具）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供企业近三个月中任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关凭证材料，依法免缴、迟缴的应提供相应文件证明；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或提供承诺书，加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章）；

无重大违法记录声明（参考格式）

江苏省林业局：

我公司在参加编号为              号                    项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）：

日 期：

（6）.供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供声明函或承诺书）

（2）除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。（提供声明函或承诺书）

（3）通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。（提供网页查询截图加盖投标人公章，查询时间应为本项目采购公告发布后至投标截止时间前）

（7）本项目不接受任何形式的转包。

（8）特定资格要求

十、法定代表人资格证明

法定代表人资格证明

（如法人直接参与本项目则提供此证明，否则提供法人材料授权委托书即可）

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人单位名称)的法定代表人。为参与项目,签署上述项目的投标文件，进行采购、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注:投标人法定代表人参加采购的,必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位公章,法定代表人授权其他人参加采购的,仅需填写“授权委托书”。

投标人：(盖章)

日期：年月日

法人授权委托书

本授权委托书声明：

本人 （姓名） 系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托我单位正式员工（受委托人姓名）为我单位受委托人，以我单位的名义参加                  项目的招投标活动。该受委托人投标过程中及合同谈判、签约过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

受委托人无权再次委托。

受委托人提交本授权委托书同时附其身份证扫描件一份。

本委托书有效期：自     年     月     日至      年      月      日

法定代表人签名或签章：                     受委托人签名：

性别：                       	性别：

年龄：	                                   年龄：

联系方式：	联系方式：

身份证号码：	                           身份证号码：

投标人（公章）：

日期：      年      月     日

法定代表人身份证扫描件：                       受委托人身份证扫描件：

身份证正反面

身份证正反面

十一、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定）

注：1、请投标人按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标代理机构及招标人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标代理机构将对其进行严肃处理。

十二、政府采购政策

（一）政府采购促进中小企业发展政策

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011 〕300 号）

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

（二）残疾人福利性单位声明函（如适用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称（加盖CA电子公章）

日  期：

《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）、《成本比例声明函》

1、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

2、成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月   日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

政府采购节能产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如属于《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品（不含政府强制采购节能产品），投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供在投标文件中提供《节能产品信息表》，如未按要求提供，将不得分。

2、投标人必须保证使用节能产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

节能产品信息表

投标人（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书-证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日

政府采购环境标志产品政策

1、根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标标的如属于《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）内的产品，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，并提供在投标文件中提供《环境标志产品信息表》，如未按要求提供，将不得分。

2、投标人必须保证使用环境标志产品参加投标的真实性，如出现虚假响应，一经查实，将按照采购文件具体规定进行处理。

环境标志产品信息表

投标人（公章）：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书-证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表（签字）:

日期：      年  月  日