# 招　标　文　件

# 项目名称：南京市鼓楼区水佐岗11号宁美大楼外部公共区域及南楼物业服务

# 项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0304

# （非专门面向中小企业）

## 南京市公共资源交易中心

## 2026年9月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………28

- 投标文件格式………………………………31

# 第一章  投标邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0304

2.项目名称：南京市鼓楼区水佐岗11号宁美大楼外部公共区域及南楼物业服务

3.预算金额：600万元（200万元/年）

4.最高限价：600万元（200万元/年）

5.采购需求（简介）：南京市鼓楼区水佐岗11号宁美大楼外部公共区域及南楼物业服务，包括环境保洁、安保、工程维修、会务与客服等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不允许分包。

## 二、申请人的资格要求

### （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

### （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

### （三）本项目的特定资格要求：投标人提供服务所在地公安部门出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向服务所在地公安部门备案承诺书（格式自拟）。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月28日14时00分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

## 五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：李先生，收件地址：南京市鼓楼区水佐岗路64号610室，联系电话：025-83310218。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

## 七、本次招标联系方式

### 1.采购人

### 名  称：南京市鼓楼区人民政府宁海路街道办事处

### 地  址：南京市鼓楼区水佐岗路64号

### 联系人：李先生

### 联系电话：025-83310218

### 2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：杨先生

联系电话：025-68505993

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

## 四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

### 16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

## 五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

### 22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

### 22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

### 22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

## 六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27.政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市鼓楼区财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

## 九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在服务采购项目中，投标人提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

## 南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

## 二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

## 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

## 四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

## 七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

## 八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同款的10%作为预付款，该预付款在支付合同款时分次扣回。合同款按季考核合格后支付，考核扣除的费用从应支付的款项中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

## 九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

## 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

## 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额5%的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的5%。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额5%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

## 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

## 十四、合同生效及其他

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

## 一、项目属性：服务类项目。

## 二、项目概况

### （一）项目背景

1.坐落位置

南京市鼓楼区宁海路街道宁美大楼位于南京市鼓楼区水佐岗路11号。

2.使用面积

占地面积：13648.53㎡，大楼总建筑面积：40343.97㎡。其中南楼建筑面积23858.2㎡。

3.办公用房

采购人免费提供必要的物业办公用房，该房屋不得从事任何与本物业服务无关活动，产权归采购人所有，采购人有权对该房屋用途进行调整与变更。

4.配套设施

办公楼1栋、地下停车库1座。辅助设施包括：安保监控室1间、配电间7间。办公场所出入口2个，其中主出入口1个，辅助出入口1个。

### （二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### ★（一）技术要求

1.服务要求

服务内容包括基础物业服务（南楼内部）及公共配套服务（建筑外部公共区域）两部分。 （一）基础物业服务 1.环境保洁服务 （1）常态化开展办公区、公共通道、楼梯间、电梯轿厢、地下车库、楼宇外围全域保洁作业，细化各区域保洁频次、标准及流程，全方位保障楼宇环境卫生整洁，确保所有公共区域无杂物、无顽固污渍、无异味、无积灰、无乱贴乱画。办公区公共地面、走廊通道实行每日2次全面清扫、循环拖拭保洁，墙面、踢脚线、公共门窗、宣传栏、标识标牌每周开展2次除尘擦拭作业，玻璃幕墙、玻璃窗每周1次深度清洁，做到表面通透、无手印、无水印、无灰尘堆积。楼梯间台阶、扶手、楼道墙面每日清扫除尘，楼梯扶手定时擦拭消毒，楼道角落、缝隙每日清理，杜绝蛛网、积灰、杂物堆积。 （2）卫生间实行标准化精细化保洁，执行每小时常规清理、上下班及会议高峰时段每半小时专项清洁的作业标准，全程保障地面干燥防滑、洁具洁净无水渍污渍、台面整洁无杂物。每日定时补充卫生纸、洗手液、香薰等耗材，垃圾桶实时巡查，杜绝满溢，每日闭馆后对卫生间全域进行深度清洁、消杀消毒作业。电梯轿厢每日开展地面拖拭、内壁除尘、按键及扶手消毒工作，电梯门、轿厢顶部、通风风口每周深度清洁除垢，候梯厅地面、墙面、踢脚线每日常态化保洁，保持全域干净整洁。 （3）地下车库实行分级保洁管控，每日完成全域地面拖地保洁作业，每2小时安排保洁人员巡回巡查，及时捡拾清理散落垃圾、杂物、烟头，重点清理车位缝隙、车道角落垃圾。车库立柱、墙面、标识标线、挡车器每周除尘清洁，排水沟、集水井每月清理疏通，杜绝积水、积泥、杂物堵塞问题。楼宇外围道路、广场、绿化带、出入口区域每日全面清扫，落叶、生活垃圾、漂浮杂物随产随清，雨水井、排水口每周巡查清理，雨季、大风天气加密保洁频次。 （4）严格落实垃圾分类清运制度，规范设置分类垃圾桶，桶体每日清洗消毒、摆放整齐，无污渍、无异味、无油污。生活垃圾实现日产日清，清运过程密闭规范，杜绝垃圾散落、二次污染，垃圾清运及时率、分类合规率均达到100%。雨雪天气及时开展应急保洁作业，铺设防滑垫、放置警示标识，快速清扫积水、积雪、结冰，保障通行安全；重大活动、迎检接待前完成全域深度保洁，活动结束后第一时间复原环境卫生。 2.秩序安保服务 （1）实行24小时不间断无死角门岗执勤制度，安保人员全程持证上岗、着装规范、文明执勤，严格执行人员、车辆进出实名登记、核验管控制度，细致核查来访人员身份、来访事由，严控无关人员、外来车辆随意进出楼宇，杜绝闲散人员逗留。严格落实物品出入管控，大件物资、贵重物品外出必须核验出门凭证，登记备案后方可放行，筑牢楼宇安全防线。 （2）安保巡逻岗严格执行每2小时全域巡逻打点制度，巡逻范围覆盖楼宇所有楼层、公共通道、消防楼梯、设备机房、地下车库、楼宇外围、出入口等全部区域，巡逻过程中重点排查消防安全隐患、治安隐患、设施破损隐患，细致检查消防通道是否畅通、消防器材是否完好、门窗锁具是否正常、有无可疑人员及异常情况，每次巡逻全程留存完整文字及点位记录，台账可追溯、可查验。夜间时段加密巡逻频次，重点强化地下车库、偏僻通道、外围区域的安全防控。 （3）内部区域常态化安全巡查。每日不定时巡查办公区域，重点排查违规用电、私拉乱接线路、违规使用大功率电器、明火作业、堵塞消防通道、堆放易燃易爆杂物、违规改造装修等违规行为。发现违规问题第一时间现场劝阻、纠正整改，拒不整改或存在重大安全隐患的，立即上报采购人并登记备案，全程跟踪隐患整改闭环，全力维护楼宇公共秩序与消防安全环境。 （4）规范化开展停车场秩序管理工作，定时巡查车场全域，引导进出车辆规范通行、有序停放，杜绝车辆乱停乱放、占用消防通道、堵塞车道、压线停车等问题，及时处置车辆拥堵、剐蹭纠纷、逃费等突发情况，保障车场通行顺畅、秩序井然。每周检查两次车位标识、交通导视标识、减速带、道闸设备完好状态，发现破损、模糊、故障问题及时上报处理。 （5）建立完善的突发事件快速响应处置机制，针对火灾、设备故障、治安纠纷、人员受伤、极端天气、突发隐患、上访人员等各类紧急情况，接到预警或报备信息后立即到场处置，第一时间控制现场、排查隐患、上报情况，全程配合采购人及公安、消防、应急等相关部门完成应急处置工作，事后完整整理留存处置台账、影像资料、记录文件，确保处置流程规范、资料齐全闭环。 3.工程维修 （1）建立高效快速的报修响应机制，开通线上、线下双向报修渠道，公示报修流程及联系方式，日常公共设施、设备报修15分钟内工作人员到场核查、处置，一般性故障当场维修解决，维修合格率100%。针对复杂故障、无法及时修复的问题，第一时间向采购人如实告知故障情况、维修方案、所需耗材并明确完成时限，全程跟进维修进度，定时同步更新处置情况，维修完成后主动回访核验，确保问题彻底闭环。 （2）配电房持证专人负责制度，人员严格遵守配电操作规范，实时常态化监测高低压配电设备、线路、仪表运行状态，每2小时记录一次设备运行参数、电压电流、温度数据，细致排查设备异响、发热、漏电、过载等异常隐患，全程保障楼宇整体用电安全。每周开展配电房清洁、除尘、防潮作业，严格落实配电房防火、防水、防鼠、防尘管控，杜绝违规操作，保障供电系统稳定运行。 （3）建立常态化公共设施巡检机制，每周对楼宇公共灯具、门窗、五金配件、扶手、开关、插座、水龙头、排水管网、楼道设施等开展全覆盖、无死角巡检，精准排查各类小型故障、破损隐患，对松动、损坏、老化的设施配件及时维修、更换、加固，做到小故障不过夜、隐患及时清零，所有巡检、维修、更换工作均详细登记，完善标准化台账档案。 （4）主动对接、全力配合各类专业维保单位开展电梯、消防、空调、智能化等大型设备的专项维保、检测及年检工作，全程做好现场监督、安全管控、流程协调工作，细致核对维保内容、作业流程，协助做好设备参数记录、维保结果确认、资料整理归档，确保大型设备维保工作合规落地、保质完成。同时做好楼宇节能管控，每日排查跑冒滴漏、长明灯、空转耗能等问题，有效降低楼宇运维能耗。 4.会务与客服服务（主要指项目二层宁海hui客厅） （1）标准化、精细化开展会务保障全流程工作，会前提前1小时抵达会场，完成桌椅规整摆放、会场卫生清理、绿植摆放、横幅标识张贴、灯光音响、投影设备、麦克风等会议设备全面调试，并做好大屏后台技术支持保障工作，提前调控会场温度、通风环境，备好茶水、会务用品，确保会前全部准备到位。 （2）会中安排专人全程值守，提供不间断茶水续添、设备值守、秩序维护服务，实时处理会议期间各类突发问题，保障会议顺利开展。 （3）会后30分钟内完成会场全面清场、垃圾清运、桌椅复位、设备关闭、场地复原工作，快速恢复会场原貌，做好会后场地检查、卫生收尾工作。 （4）遇临时性接待任务，规范开展来访接待、人员引导、信息传达、咨询解答等客服工作，接待人员着装规范、用语文明、服务热情，严格落实来访登记、预约核实、人员引导制度，精准传达各类通知、信息，高效解答来访人员咨询问题，树立良好楼宇服务形象。 5.租户管理服务 （1）根据《物业管理条例》、《民法典》以及街道的相关要求，制定《宁美大楼入驻手册》并在租户入驻时提供，主要内容应当包括：物业联系方式、公共区域使用规则、消防安全、垃圾投放以及物业费、水电费缴纳的时间、标准和计算方式等重要事项。 （2）要求租户签订《装修管理须知》，同时在装修前审核装修方案，报业主批准。装修过程中严控三条红线：一是装修时间必须严格按照法律规定，并根据办公、会务需要，及时中止噪音作业；二是建筑垃圾必须袋装，堆放在指定地点；三是严禁破坏承重墙，涉及公共区域及内部墙顶地面施工，要提前报备，在征得业主书面同意后方允许施工。物业企业要派专人定时检查三条红线落实情况。 （3）建立常态化租户沟通机制，每月对接租户，收集服务意见、需求及改进建议，及时反馈服务优化结果，针对性优化服务细节，持续提升租户物业服务体验。 6.收费管理 （1）物业费。项目负一层至地上四层，非我街道使用的区域均为物业费收费区域，地上部分物业费为6元/平方米、负一层8元/平方米。物业服务企业在入场后，需代收物业费。 （2）水电费。代收租户能源费，每月固定时间精准完成全域租户水电表实地抄录、数据核对、费用核算工作，确保数据零误差、核算零差错。及时整理生成缴费清单，精准推送缴费通知，明确缴费时限及流程，规范做好费用收缴、核对、上缴工作，建立一户一档水电缴费台账，全程记录抄表数据、缴费情况、欠费催缴记录，账目清晰、资料完整可查。 （3）宁海hui客厅服务费。会议室对外使用时，可收取每次不低于1200元的服务费，物业企业应当与场地使用单位签订服务协议并代为收取。 （4）新能源充电桩 代收停车场新能源充电桩服务费。 （二）公共配套服务 物业服务企业除提供红线范围内的公共配套服务以外，应当根据城市管理要求，严格落实“门前三包”规定。 1.雨污水管网清淤及油污分离房管理 每年两次委托具备正规资质的专业机构，完成楼宇全域污水井、排污管道的全面清掏、疏通、清洗作业。作业前规范设置安全围挡、警示标识，做好现场安全防护，杜绝作业安全隐患；作业过程中彻底清理池内淤泥、杂物、沉淀物，全面疏通排污管道，杜绝管道堵塞、污水淤积问题，重点清理检查井、管道淤积物，确保排水畅通，并做好清淤记录及验收工作。作业完成后对作业区域进行全面冲洗、消毒除臭，清理所有作业垃圾，恢复场地原貌，确保排污系统全程畅通、无堵塞、无积水、无异味、无渗漏，作业完成后留存完整作业影像、台账及验收记录。每天安排专人检查负一层油污分离设备、管道运行情况，并及时清理收集桶，防止设备、管道故障或收集桶集满造成的污水漫溢。 2.除四害消杀 （1）严格按照季节特点实行差异化常态化消杀作业，精准防控鼠、蟑、蝇、蚊四类害虫滋生繁殖。春夏季（4-10月）为害虫高发期，实行每周1次楼宇全域无死角消杀作业；秋冬季（11-3月）害虫活跃度降低，实行每月1次全域常态化消杀。针对卫生间、垃圾收集点、食堂周边、地下车库、下水道口、绿化带、楼道角落等害虫易滋生重点区域，加密消杀频次、强化消杀力度，针对性投放合规消杀药剂、灭鼠器械。 （2）所有消杀作业选用符合国家卫生标准、无毒无害的消杀药剂，作业前提前做好告知警示，避开人员密集办公时段，作业后做好通风防护，杜绝药剂污染、人员影响。全程建立详细消杀台账，记录消杀时间、区域、药剂类型、作业人员、消杀效果，每月评估消杀成效，动态优化消杀方案，确保楼宇四害密度严格控制在国家标准范围内，无大面积虫害滋生问题。 3.避雷检测 （1）每年委托具备专业资质的第三方检测机构，对楼宇全套防雷装置开展全面、细致的安全检测，检测范围涵盖屋面避雷带、避雷针、接地装置、防雷引下线、设备防雷接地、配电防雷系统等所有配套设施。全面核验防雷装置完整性、有效性、接地电阻合规性，精准排查装置破损、老化、失效、接地不达标等安全隐患，检测完成后出具正规合法的检测报告。 （2）针对检测中发现的不合格、不达标部位，第一时间制定整改方案，快速完成维修、更换、整改作业，整改后申请复检，确保所有防雷装置完全符合国家防雷安全规范标准。全程积极配合住建、应急、气象等主管部门的专项检查、抽检工作，完整留存检测报告、整改台账、验收资料，全面保障楼宇防雷安全，杜绝雷击安全隐患。 4.生活饮用水检测 （1）每年定期委托具备CMA资质的专业检测机构，对楼宇供水管道水质开展专项全面检测，严格按照国家生活饮用水卫生标准，检测水质浑浊度、菌落总数、重金属、消毒残留等全部核心指标，确保饮用水各项指标达标、安全卫生。检测完成后及时获取正规检测报告，第一时间整理提交采购人备案存档。 （2）每月排查供水管道老化、渗漏、二次污染隐患，全程保障楼宇生活饮用水安全、洁净、达标，切实守护办公人员饮水健康。 5.绿化养护服务（包括外部公共区域及楼内绿化区域） （1）负责楼宇全域公共绿化区域日常养护工作，涵盖楼宇外围绿化带、公共绿植、景观花草、盆栽绿植等全部绿化品类，实行常态化、精细化养护管理。 （2）严格按照季节气候开展科学浇灌养护，春夏生长旺季按需增加浇水频次，保障绿植水分充足、长势旺盛；秋冬季节适度控水、做好防冻防护。 （3）建立绿植病虫害常态化防控机制，每日巡查绿植病虫害隐患，提前预防、及时发现、科学处置，选用合规低毒环保药剂开展消杀防治，杜绝大面积病虫害滋生导致绿植枯萎、黄叶、坏死等问题。

2.人员配备要求

| 序号 | 岗位 | 配置人数 | 岗位要求及职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 法定退休年龄以下，本科及以上学历，熟悉物业管理法律法规、服务标准，负责项目全面管理、采购人对接、品质管控、各项服务工作统筹 |
| 2 | 会务 | 1 | 女性，35周岁以下，身高1.62m及以上，形象气质良好，身体健康，五官端正，心理健康，负责会议布置、茶水服务、设备操作、会后清场 |
| 3 | 内勤 | 1 | 女性，40周岁以下，大专及以上学历，有良好语言文字表达能力，有处理突发事件的经验，熟悉办公自动化。负责行政事务、台账管理、报表编制、费用统计核对、来访接待保障、协助会务服务工作 |
| 4 | 保洁员 | 6 | 女性，身体健康，负责楼宇公共区域、卫生间、电梯、地下车库、外围区域日常保洁及全域消杀工作 |
| 5 | 工程维修 | 2 | 男性，持有效期内特种作业操作证（低压电工作业），具有两年及以上工程维修工作经验，负责楼宇综合维修、配电房值守、公共设施巡检、小型故障排查处理 |
| 6 | 监控/消防值班 | 6 | 持消防设施操作员证（四级/中级工及以上），实行24小时专人值守，负责监控巡查、消防系统值守、安全隐患排查，值班人员上岗时必须遵守“五不”，即不喝酒、不抽烟、不擅离工作岗位，不迟到早退，不做与工作无关的事 |
| 7 | 安保秩序 | 11 | 男性，身高1.72m及以上；含安保队长1名；形象岗2人，40周岁以下，经过专业培训；其余人员主要负责门岗执勤、全域巡逻打点、车辆疏导、秩序维护、突发事件应急处置等；上岗前需提供无犯罪记录证明，安保人员应具有保安员证或保安员上岗证，身体健康、无文身、未患精神疾病，普通话标准、流利。具备较强的协调能力及应急处置能力 |
| 8 | 合计 | 28 |  |

项目定岗配置专职服务人员不少于28人，所有特种作业岗位人员均持证上岗，保障楼宇24小时常态化物业服务。

所有服务人员要求统一着装、持证上岗、尽职尽责、岗位职责明确。上班不迟到，不早退，不串岗、不闲谈、不干私事，认真履行岗位职责，服从管理，接受督促，及时整改。

供应商拟入本次物业管理服务需要的各岗位人员未经采购人同意不得随意更换。供应商进场后须向采购人提供所有在职人员花名册，以便采购人核查人员。

所有员工应无不良记录，无刑事犯罪记录，相貌端正，责任心强。供应商在签订合同时，须提供所有人员身份证、有效期内的无犯罪记录证明和健康证明。安保及保洁人员应无可能影响岗位履职的慢性病。供应商拟投入的服务人员须与供应商签订保密协议书，签订后统一将复印件归档，供采购人核查。

人员上岗前应进行培训，培训内容包括法律法规、职业道德、岗位业务知识等，培训合格后方可上岗。凡国家有关法规规定必须持证上岗的，都应具有相应的资格证书。

3.项目实施要求

1.投标人为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.投标人须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对投标人管理范围的消防安全和卫生进行检查，因投标人违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由投标人承担。 3.投标人不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因投标人工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由投标人承担。若由采购人先行承担的，采购人在向投标人追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.投标人工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由投标人自行负责。 6.供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、清洁耗材、工程维修用具）等，需满足服务实际需要以及采购人规定要求。 7.供应商所提供服务不满足本项目采购需求，应按照采购人要求无条件整改到位，若整改之后还不能满足要求的，采购人有权采取终止合同、索赔等措施。 8.采购人有权审核供应商就本服务项目招录员工的工资性收入发放及员工社保费用缴纳的情况，包括但不限于员工工资性收入、按国家规定上缴的员工“五险一金 ”等，供应商须予以配合。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）投标人根据本项目采购需求和自身实际填报《投标分项报价表》（格式见第六章），其中“人工成本”须填报《人工成本报价明细表》（格式见第六章）并满足以下要求：

- ①人员工资和法定节假日加班工资。人员工资不得低于南京市最低月工资标准，并在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报；法定节假日安排工作的，投标人应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并测算到投标报价中。本项目物业管理服务要求法定节假日在岗人数不少于6人（包括工程维修岗位1人、保洁岗位1人、消防值班岗位2人、安保秩序岗位2人），并按照合同履行期内的法定节假日天数（13天/年）进行测算，报价中的“法定节假日加班工资”不得低于上述要求。

- 本项目物业管理服务要求周末在岗人数不少于6人（涉及岗位：监控/消防值班），按照44天/年进行测算并报价。

②社会保险和公积金：社保缴费基数不得低于人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于南京市住房公积金缴存基数的相关规定，社保、公积金须在《人工成本报价明细表》中按照物业服务人员岗位分别填报。根据省人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，投标人须测算在报价中。

- 投标人应为投入本项目的全部服务人员缴纳社保和公积金。

合同签订前，中标人应提供人员清单、依法订立的劳动合同、社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③上述①②款规定的相关费用测算所依据的政策，以本项目投标截止日（不含）前3个日历日有效的相关政策规定为准。

投标人在报价时，应充分考虑并承担自前述报价基准日至全部履约完毕期间，因政策变化可能导致的成本增加风险。合同履行期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，对中标价不做任何调整。但经采购人同意，可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

- （2）《投标分项报价表》中还需列明以下费用：

①服装费。为规范办公区统一的员工形象，展现良好的精神面貌，供应商所有员工须统一穿着规定的工作服上岗。供应商需为拟投入管理人员配置标准制服2套，确保一洗一换。其他岗位人员应根据专业标准、季节变化配置至少2套工作服（含工作鞋），确保一洗一换，投标人可自行测算并考虑到投标报价中。

②办公用品费、培训费、交通费、通讯费等。投标人应将服务过程中所涉及的办公用品费、培训费、交通费、通讯费等自行测算并考虑到投标报价中。

③卫生保洁用品费。投标人应将服务过程中所有使用的卫生保洁用品费用，自行测算并考虑到投标报价中。

④零星维修配件及耗材费。投标人应将服务过程中所产生的零星维修配件及耗材费用，自行测算并考虑到投标报价中。

⑤雨污水管网清淤清理费用。投标人应将每年两次的雨污水管网清淤清理费用，自行测算并考虑到投标报价中。

⑥避雷检测费用。投标人应将避雷检测费用自行测算并考虑到投标报价中。

⑦生活饮用水检测费用。投标人应将生活饮用水检测费用自行测算并考虑到投标报价中。

⑧法定税费：供应商应依法缴纳税费，如享受税费优惠政策的，须在《投标分项报价表》后附证明材料。

⑨其他费用：供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）合同履约期间，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，按以下第（1）种方式处理：

①由中标人承担。

②中标人可以与采购人协商，由采购人按协商意见承担相关费用。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同生效之日起三年，合同一年一签，每年服务期满，采购人有权根据预算调整或考核情况决定继续履行合同（可能根据预算调整压缩合同金额）或终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求（考核细则详见本章附件）

（1）采购人在每个合同期间内对中标人的服务质量开展4次满意度调查，满意度不低于95%（含），每低1%扣减服务费3000元。

（2）采购人不定期对中标人的服务质量进行巡查，保安、保洁、工程等人员出现违反岗位服务标准的不文明情况的，每发现一次，扣减服务费500元。

（3）服务人员未经采购人同意发生变动，每变动一人扣减服务费2000元；因中标人责任导致人员的年龄、学历、技能、工作经历、薪酬等违反服务要求的，每发现一起扣减服务费1000元。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

- 6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评委会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时中标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

附件：考核细则

|  |  | 时间： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 项目 | 考核内容 | 评分标准 | 扣分 分值 | 扣分原因 |
| 人员配备及基本要求 | 人员保持稳定，符合双方约定，岗位职责明确。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 人员符合劳动部门有关用工规定，接受过岗前专业培训。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 所有人员均经政审，有员工聘用、政审、培训、考核、离职等记录。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 特殊工种岗位人员需持证上岗，熟悉设备情况，熟练掌握配电、消防等设备操作方法。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
| 制度 建设 | 管理组织架构健全、人员定岗、岗位职责明确。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 建立员工考勤、考核、服务明星评选等管理制度。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 具有完善的消防安全管理、巡逻安保、门卫管理、设备巡查、保密等制度；卫生保洁制定具体的卫生工作标准。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 建立保安巡逻、设备巡查制度，并有书面情况记录。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
| 工作 纪律 | 上班期间不做与本职工作无关的事。 | 违规一次扣0.5分 |  |  |
|  | 上班时间不得无故空岗、脱岗、漏岗。 | 违规一次扣1分 |  |  |
|  | 尊重他人，与办公区服务对象和谐相处。 | 根据日常表现 |  |  |
|  | 厉行勤俭节约，根据服务需求及时开关办公区内照明、水电、空调等设备。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 严禁发现问题（含各类安全隐患等）故意回避、不处理、不报告、不记录。 | 违规一次扣0.5分 |  |  |
|  | 因物业人员原因与办公或来访人员发生肢体冲突。 | 违规一次扣5分 |  |  |
|  | 因物业人员工作失误导致大楼内系统、设备、设施损坏的。 | 违规一次扣5分 |  |  |
|  | 严禁利用工作之便，泄私愤、损坏公物、浪费材料。严禁发生公共物资私自携带等情况。 | 违规一次扣5分 |  |  |
|  | 严格遵守保密制度，严禁外泄私密信息和资料。 | 违规一次扣10分 |  |  |
| 物业 管理 | 会议服务 |  |  |  |
|  | 会服保障准备充分、保障有力。 | 违规一次扣0.2—0.4分 |  |  |
|  | 身穿工作服，佩戴工号牌，仪容严整，要求统一；精神振作、姿态良好、抬头挺胸、注意保持妆容整洁。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 会议室按计划及时打扫；清洁后符合卫生标准。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 安全保卫服务 |  |  |  |
|  | 保安人员值班值守、人员车辆出入登记管理规范。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 熟练掌握灭火常识，熟练使用消防器材，对初起火灾能及时扑灭，接到火警报警，应及时赶到现场做出正确处理。 | 不符项视情扣0.1—0.3分 |  |  |
|  | 保洁服务 |  |  |  |
|  | 大堂、走道无灰尘、污迹、杂物；高处目视无尘无蛛网。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 专用房间及值班室地面无纸屑、水迹、灰尘、污渍，桌椅、橱柜等设施无灰尘、垃圾，床上用品折叠摆放整齐，无异味，床底无灰尘、杂物，日用品干净整洁，无灰尘、死角。 | 不符项视情扣0.1—0.3分 |  |  |
|  | 卫生间地面、台面、镜面无水迹，室内无异味，便纸篓垃圾不超过1/2。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 电梯厅门及轿厢门、轿厢内壁面、按钮、面板、天花部分上不锈钢油，随时保洁、无手印污渍，轿厢地面目视无尘、无污渍，电梯槽无堆积垃圾。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 院落公共环境卫生每天循环保洁，无死角、垃圾日清。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 设施设备运行管理服务 |  |  |  |
|  | 做好水、电、气、电梯、空调、消防等公共设施设备巡查维修台账记录。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 落实对公共设施设备进行检查，根据检查结果制定维修计划并提出报告与建议，确保辖区设备实施完好。 | 不符项视情扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 报修问题处置及时、做好问题跟踪维修到位。 | 违规一次扣0.1—0.2分 |  |  |
|  | 外部公共区域及门前三包管理 |  |  |  |
|  | 绿化带出现黄土裸露或虫病虫害应及时进行防治、补种草木。 | 违规一次扣0.4分 |  |  |
|  | 引导督促外部电动车停放规范有序。 | 不符项视情扣0.2—0.4分 |  |  |
|  | 因物业未履行提醒、巡查、劝阻、应急处置义务，导致儿童在公共区域场地受伤并引发索赔纠纷的。 | 不符项视情扣1分 |  |  |
| 其他 | 紧急任务、大型活动保障配合有力，突发事件，报告、处置流程得当。 | 不符项视情扣0.1—0.3分 |  |  |
| 奖励 | 视情给予加分（不超过10分）或奖励（奖金、实物等） |  |  |  |
| 得分 |  |  | 扣分 |  |
| 说明： 1.采购人可根据实际情况对考核表进行调整。 2.根据考核结果，给予奖惩。 3.低于95分以下进行扣罚，每低一分扣除服务费3000元。 4.1次考核分值低于80分以下、累计2次考核分值低于85分以下，采购人有权解除合同。 |  |  |  |  |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.服务”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

## 二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

## 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 重点、难点分析及应对措施 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.人员管理；2.车辆管理3.设备运行管理；4.节能降耗管理。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整、管理措施有力、可操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 管理方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.内部管理架构；2.激励机制与监督机制；3.考核管理；4.信息反馈及处理机制。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整、科学合理、可执行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 安全管理方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.安全管理制度；2.安全保密工作制度；3.应急处置预案（含消防、电梯等方面）；4.应急处置演练方案（含消防、电梯等方面）。以上每项内容逐项评分： 方案内容完整、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 突发事件应急处理预案 | 根据本项目采购需求编制，内容包含：1.公共安全类突发事件；2.自然灾害类突发事件；3.双休日、法定节假日、重大活动及临时接待；4.夜间安全服务保障。以上每项内容逐项评分： 内容完整、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 进场交接过渡方案 | 根据本项目采购需求编制，内容包含：1.人员进场交接；2.接管验收。以上每项内容逐项评分： 制度内容完整、可行性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2022年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（非住宅项目，服务内容至少包含会议服务、保安服务、保洁服务、工程维修中的任意3项；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟投入本项目的项目经理： （1）具有物业管理师（原物业管理员）三级（高级工）及以上职业技能等级证书，证书可在技能人才评价证书全国联网查询平台核验，得3分；（提供人员证书及核验记录） （2）具有5年及以上非住宅物业项目经理（项目负责人）工作经验的，得1.5分。（提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，能体现人员姓名、岗位及工作年限，证明材料缺项或未提供的不得分。） | 4.5 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人拟投入本项目的所有人员（项目经理除外）中具有物业管理师（原物业管理员）四级及以上职业技能等级证书，证书可在技能人才评价证书全国联网查询平台核验，每有1人得1.5分，最多得3分。 备注：提供人员证书及核验记录。 | 3 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目的工程维修人员持有电工（原维修电工）四级（中级工）及以上职业技能等级证书，证书可在技能人才评价证书全国联网查询平台核验，每提供1人得1.5分，最多得3分。 备注：提供人员证书及核验记录。 | 3 | 客观分 |
| 4.4 | 履约能力4 | 投标人拟投入本项目的保安队长具有5年及以上非住宅物业安保队长（安保负责人）工作经验的，得1.5分。 备注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，能体现人员姓名、岗位及工作年限，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 1.5 | 客观分 |
| 4.5 | 履约能力5 | 投标人拟派保洁员具有1年及以上非住宅物业项目保洁工作经验的，每提供1人得1分，最多得6分。 备注：提供加盖业主单位公章的工作经验证明材料，能体现人员姓名、岗位及工作年限，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 6 | 客观分 |
| 4.6 | 履约能力6 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确投标人在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其他安全事故，投标人负责处理及赔偿事宜，提供书面承诺书的得3分，未提供不得分。（承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

# 投  标  文  件

# 项 目 名 称：

# 项 目 编 号：

# 投标人名称 ：（加盖电子公章）

# 日      期 ：

# 一、信用承诺函

# 二、法定代表人授权委托书

# 三、投标函

# 四、开标一览表

# 五、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

# 六、技术要求响应及偏离表

# 七、商务要求响应及偏离表

# 八、中小企业声明函（如有）

# 九、残疾人福利性单位声明函（如有）

# 十、联合体协议（如有）

# 十一、分包情况说明及分包意向协议（如有）

# 一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

代理人联系方式（手机号码）：

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。
三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

# 四、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价（三年总价）

小写（元）：

日  期：

# 五、投标分项报价表（含人工成本报价明细表）

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工成本 |  |  |  |  |
| 2 | 服装费 |  |  |  |  |
| 3 | 办公用品费、培训费、交通费、通讯费等 |  |  |  |  |
| 4 | 卫生保洁用品费 |  |  |  |  |
| 5 | 零星维修配件及耗材费 |  |  |  |  |
| 6 | 雨污水管网清淤清理费用 |  |  |  |  |
| 7 | 避雷检测费用 |  |  |  |  |
| 8 | 生活饮用水检测费用 |  |  |  |  |
| 9 | 法定税费 |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |
|  | 投标总价（元） |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中“人工成本”的“合计”金额应与《人工成本报价明细表》中的“总计”金额一致。

4.人工成本以外的分项名称及费用由投标人根据本项目采购需求和自身实际填报。行数不够，可自行添加。

### 人工成本报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                    采购包号：

| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计 （元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法定节假日加班工资 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×法定节假日加班天数） |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 周末加班工资 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*天） | 天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 （参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×2×人数×周末加班天数） |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 社会保险 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 岗位名称 | 人数 | 单位成本 （元/人*月） | 月数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。（2）各分项报价均不得为“0”或负数，否则作无效投标处理。（3）“月数”或“天数”根据项目“合同履行期限”测算。（4）《投标分项报价表》中“人工成本”的“合计”金额应与《人工成本报价明细表》中的“总计”金额一致。（5）此表中所有数值保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。

- 最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

| 序号 | 名称 | 计算公式 | 金额（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低工资标准 | / | 2660 |  |
| 2 | 社保单位计提费用 | 缴费基数（≥5025）*缴费比例（≥24.7%） | ≥1241.175 |  |
| 3 | 公积金单位计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |
| 4 | 公积金个人计提费用 | 缴存基数（≥2660）*缴存比例（≥5%） | ≥133 |  |

# 六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人有权取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

# 七、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

# 八、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

# 九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

# 十、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

# 十一、分包情况说明及分包意向协议

# 分包情况说明

致：                （采购人名称）

我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型） | 分包承担主体资质 | 分包标的内容 | 分包合同金额（元） | 占合同总额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：______

日期：_____年___月___日

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。

2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

## 分包意向协议

采购人（投标人）：________

乙方（分包承担主体）：________

采购人承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与采购人签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如采购人未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

采购人（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

日期：_____年___月___日

注：

1.如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。

2.投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条

有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

3.投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

## 质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

## 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

## 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。