招　标　文　件

项目名称：南京鼓楼医院医疗服务AI机器人创新应用

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0326

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年9月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………12

- 采购需求……………………………………15

- 评标方法与评标标准………………………26

- 投标文件格式………………………………30

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0326

2.项目名称：南京鼓楼医院医疗服务AI机器人创新应用

3.预算金额：100万元；

4.最高限价：98万元；

5.采购需求（简介）：本项目旨在为鼓楼医院采购智慧服务机器人，构建具有“鼓楼医院模式”特色的医疗AI创新应用体系。机器人需满足门诊导诊、住院部血液科护理（一期）、影像科等多场景应用需求。系统采用“机器人本体+AI大模型+机器人管理系统”的混合部署架构，在提供智能化服务的同时，严格保障医院内网数据与业务系统的安全。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限30天（系统开发及硬件到货验收时间为合同签订后30天内。）

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月15日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：张老师，收件地址：南京市玄武区双龙巷5号4楼410，联系电话：025-83105006。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京鼓楼医院

地  址：南京市鼓楼区中山路321号

联系人：张老师

联系电话：025-83105006

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：郭先生

联系电话：025-68505815

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评委会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：

（1）合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

（2）未提供机器人云端服务支付记录或相应合同或其他佐证材料。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且乙方服务团队到位后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3本地化部署后的费用调整：若甲方完成本地化大模型部署并正式切换至院内推理，乙方应停止对该部分已替代功能的云端算力服务收费。具体扣减金额由双方根据实际云端资源占用比例协商确定，并在补充协议中明确。乙方不得以任何理由继续收取已替代服务的云端费用。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.7网络安全、市场准入要求（如有）：

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款0.01%的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日0.01%向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 0.1%。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 0.1% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价  1%  的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

13.6  乙方因未购买、未续费云端算力服务或云端服务故障等原因，导致系统瘫痪或核心功能（语音交互、智能问答、导诊等）不可用的，每发生一次，乙方应按合同总额的1%向甲方支付违约金；超过 24小时未恢复的，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金，并要求乙方赔偿全部损失（包括但不限于重新采购成本、数据迁移费用、诉讼费及律师费等）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

本项目旨在为鼓楼医院采购智慧服务机器人，构建具有“鼓楼医院模式”特色的医疗AI创新应用体系。机器人需满足门诊导诊、住院部血液科护理（一期）、影像科等多场景应用需求。系统采用“机器人本体+AI大模型+机器人管理系统”的混合部署架构，在提供智能化服务的同时，严格保障医院内网数据与业务系统的安全。

采购内容包括：4台完全符合下述技术参数的智慧服务机器人本体，以及配套的AI大模型能力、机器人管理系统（含软件及部署）、必要的接口开发服务、运营与维护服务。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 单价上限 （元） | 所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧服务机器人 | 4 | 台 | 核心产品 | 210000 | 工业 | 货物 | 否 |
| 2 | 智慧服务机器人管理平台 | 1 | 套 |  |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 3 | 机器人云端服务 | 4 | 台/年 |  | 30000 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1、智慧服务机器人

|  | 模块 | 技术参数（不低于以下） |
| --- | --- | --- |
| 硬件要求 | 身高 | 为保证良好的交互体验，机器人身高要求150—160cm。 |
|  | 电池、工作时长 | 锂电池；电池容量≥60000mAh，充电时长≤6小时，续航工作时长≥8小时；同时支持开机充电和关机充电。充电方式支持手动/自动（可选）。 |
|  | 摄像头 | 具备主（人脸）、辅（环境）两个（含）以上摄像头。主摄像头：不低于200万像素高清宽动态摄像头。辅摄像头：不低于200万像素高清广角摄像头。 |
|  | 主机系统 | 主流操作系统，例如：Android 7.0及以上、Windows 10及以上、麒麟OS。 |
|  | 双主机双系统架构 | ★机器人应具备双主机双系统架构，确保机器人能够同时对接供应商云服务平台及医院业务系统，保障医院系统的信息安全。在本项目中，该架构用于实现机器人外网交互与医院内网业务的安全隔离：主系统负责连接供应商云端服务平台，处理语音交互、知识问答等非敏感业务；副系统负责对接医院机器人管理系统及HIS等业务系统，处理患者信息、评估数据等业务数据。签订合同时提供第三方检测机构对双主机双系统架构的信息安全检测报告或认证证书佐证。 |
|  | 显示屏 | ▲机器人应具备2块显示屏：表情交互屏：尺寸≥10英寸，高清液晶，支持触摸操作，分辨率不低于1280×800；业务主屏：尺寸≥23英寸，高清液晶，支持触摸操作，分辨率不低于1080×1920，支持十点触控。 |
|  | 麦克风 | 麦克风阵列，支持回声消除与环境降噪，支持3～5米远场语音识别。 |
|  | 底盘移动方式 | 轮式底盘。具备自主运动与手动控制功能；支持激光雷达SLAM建图，支持视觉、超声融合立体避障，支持地毯路面通行。导航定位精度≤20cm，导航响应时间≤2秒。 |
|  | 头部运动方式 | 支持左右转动（水平旋转）和上下俯仰动作，以适应不同身高用户（含轮椅患者）的交互视角。 |
|  | 整体外观 | 支持按需定制外观颜色。 |
|  | 表情推送 | 支持不少于15种表情表达，覆盖喜怒哀乐等基本情绪，呈现生动。 |
|  | 重量要求 | ▲整机重量不低于70kg，确保运行稳定，不易被儿童推倒。 |
|  | 紧急停止按钮 | ★为确保安全，非正常状态下可以按下急停按钮让机器人停止运动。 |
|  | 网络传输 | 支持4G/5G蜂窝网络（作为外网连接主用或备用通道）；支持Wi-Fi 2.4G/5G，支持802.11 a/b/g/n/ac；支持百兆以太网；支持蓝牙4.0及以上。 |
|  | 人体感应 | 患者走近时，机器人可自动感应唤醒，感应距离3～5米。 |
|  | 身份证读取 | ▲使用公安部认证的内核模块，可读取二代身份证文本信息及DN码信息；符合ISO/IEC 14443 TYPE A/B标准；有效读卡距离：0-5cm。 |
|  | 非接触式IC卡读取 | ▲支持ISO14443 Type A/B标准卡片，有效读卡距离0～50mm，最大读写距离不超过80mm。 |
|  | 存储 | ▲主系统（ARM）：内存≥4GB DDR3，存储≥32GB eMMC；副系统（X86）：内存≥8GB DDR3，存储≥64GB SSD。 |
|  | 行走速度 | 直线行走速度≤0.5m/s；旋转角速度≤0.8rad/s。 |
|  | 激光雷达 | 实现25米范围内二维平面扫描，扫描频率≥10Hz，角度分辨率≤0.25°。 |
|  | 充电器参数 | 额定输入电压适配医院供电环境，满足主流机器人充电规范。 |
| 基本功能要求 | 语音交互 | （1）采用麦克风阵列，支持0.5～5米远场语音识别。在门诊大厅等中高噪声环境（60-70dB）下，语音识别准确率需≥95%（验收时以现场实测结果为准）。 （2）支持多轮对话，患者可随时打断或插入提问，交互自然高效；支持递进式问诊，通过多轮对话采集患者主诉、症状等关键信息。 |
|  | 自主迎宾 | 具备自主迎宾功能，可播报定制化欢迎词；支持个性化问候语与服务用语定制。当患者进入机器人感应范围（3～5米）时，机器人可主动问候并询问需求。 |
|  | 自主避障与安全防护 | （1）机器人应通过激光雷达、超声传感器、机器视觉、紧急停止按钮等多传感器融合技术，实现对周边环境的立体检测与自主避障，保障人员与设备安全。紧急停止按钮为强制安全配置，非正常或紧急情况下可一键按下制动。 （2）可检测最低障碍物高度≤5cm，动态障碍物响应时间≤0.3s，安全避障距离≥0.3m。 （3）具备防跌落检测，可识别≥5cm 高度落差并停止前行，急停触发后制动距离≤0.1m。 |
|  | 自主导航和路径指引 | 机器人可对静态障碍物及禁入区域进行绕行，对动态行人及物体采取减速、避让或停止策略。院内导航时，应优先选择无障碍通道（如坡道），并支持陪护患者前往目标科室或窗口。 |
|  | 患者情绪感知和安抚 | 支持识别患者表情，在检测到患者失落、焦虑、不满等负面情绪时，可通过机器人语音及屏幕呈现安慰性话术或娱乐内容进行情绪安抚。 |
|  | 咨询引导分流 | ▲机器人可通过语音+文字+现场图片的组合方式，为患者提供咨询解答与路径指引。机器人可主动询问患者就诊需求，指引或陪护患者前往相应科室/窗口/楼梯口并交接给医护人员，或指导患者使用自助设备。 |
|  | 多模态人机交互 | 机器人应输入支持语音、触屏点击、单据二维码识别，输出支持语音、图文、视频、就诊二维码形式。支持≥8 轮连续上下文对话，准确率≥90%；支持对患者模糊表述主动澄清引导。 |
|  | 寒暄闲聊 | 在迎宾后或患者等待期间，机器人可主动发起健康话题寒暄，内容包括问候、健康小贴士、医院周边生活信息等，以提升患者体验。 |
|  | ★隐私保护和适老化服务 | （1）隐私保护模式：涉及隐私的就诊咨询时，机器人可自动切换至隐私模式（如降低语音音量，优先以屏幕文字展示）。 （2）适老化服务：系统应提供“长辈关怀模式”，支持一键切换大字体、高对比度配色、慢速语音播报，屏幕角度支持自适应调节。 |
| 医保服务功能 | 医保政策咨询 | ▲搭载标准化医保知识库，覆盖参保缴费、异地就医、报销政策、生育保险、双通道药品等常见医保政策，配置标准问答≥500项，拓展问答≥3000项。支持多轮自然语言对话及关键词触发答疑，采用语音、图文、视频、二维码等多模态答复形式，知识库支持后台在线更新。 |
|  | 医保信息查询 | 依托身份证读卡、医保电子凭证或人脸识别完成身份核验，通过加密方式对接医保业务系统；支持查询个人参保缴费、账户明细、就医结算记录、报销进度、慢特病备案信息，以及定点医药机构、医保药品/诊疗目录等公共信息。 |
|  | 医保业务办理 | 依托双主板隔离架构对接医保线上业务系统，支持异地就医备案、灵活就业参保/停保等业务在线申办。业务办理过程需实现表单智能预填与数据合规校验功能。 |
|  | 医保缴费服务 | 身份核验通过后自动带出待缴费账单，支持医保电子凭证、银联等合规支付方式，完成参保缴费及自费费用结算，缴费数据实时回传医保系统。自费患者可扫描机器人屏幕展示的二维码完成缴费或预存操作。 |
|  | 意见评价反馈 | 设置留言簿与满意度评价模块，支持语音（含方言）、文字等形式提交意见建议，留言事项需在24小时内闭环处置。业务办结后弹窗展示星级评价界面，差评自动分类归档，评价数据云端汇总统计。 |
|  | 医保政策宣教 | 机器人可通过定点值守或自主巡航模式，以图文、视频等形式开展医保科普宣讲，并配合院内医保宣传活动进行现场引导与互动统计。 |
| 医疗服务功能要求 | 门诊通用导医导诊功能 | 1. 智能预检分诊与医疗咨询：搭载院内定制医学知识库，患者通过语音描述或人体模型定位病症，系统基于医学知识图谱自动推荐就诊科室、出诊安排及号源情况，并在屏幕展示挂号二维码。分诊准确率≥90%（验收时以采购人提供的测试病例集实测结果为准）。支持常见病、就诊流程、检查注意事项等多轮问答，采用语音、图文、视频、二维码等多模态答复形式。 2. 院内科室智能指引：基于激光雷达+超声+视觉融合避障技术，根据患者目的地自动规划最优路径，可主动陪护患者前往诊室、收费处、药房、医技科室。行进过程中遇行人、病床、轮椅等障碍时提前减速避让。 3. 隐私保护和适老化服务：涉及隐私科室咨询时，系统自动切换至隐私保护模式（降低音量、以文字展示为主）。支持大字体、高对比度等无障碍适配功能。 4. 院内健康科普宣教：机器人可通过定点值守或自主巡航模式，播放院内健康科普、慢病管理、就医须知等内容，慢病科普视频须配套字幕并支持慢速播放。 |
|  | 血液科住院护理专项功能 | 智能化、个性化健康宣教：按病种临床路径配置：支持按白血病、淋巴瘤等血液科病种分类配置临床路径，可设置各时间节点与宣教内容的自动关联规则。宣教任务自动生成与排程：对接医院信息系统，基于医嘱、诊断、护理评估等信息自动生成入院、检验、检查、用药、术前、术后、出院等各节点的宣教任务，并智能排程推送。支持护士手动调整推送计划，满足个性化需求。宣教内容分类管理与多形式展示：支持按病种、分期、健康主题、并发症等维度分类管理宣教内容，支持图文、视频、语音等多种展示形式。宣教记录留存与审核归档：宣教完成后自动留存服务记录，经护士审核后同步至患者电子病历，实现过程可追溯。知识库自主编辑维护：支持采购人自主编辑、维护血液科专属宣教知识库。数据统计与持续优化：系统需统计宣教推送次数、完成率、患者互动反馈等数据；支持患者常见问题自动分类与标注，持续记录未覆盖问题，用于知识库完善与模型优化。 |
|  |  | 智能化、标准化病情评估：入院首次评估：支持语音问答或触屏交互方式，在患者入院时采集主诉、过敏史、用药史、自理能力等核心信息。系统根据患者回答动态调整追问内容，生成结构化入院评估记录，供护士核对与补充。入院常规评估量表包括：日常生活活动能力量表（ADL）、疼痛评估（NRS / VAS / BPI）、营养风险筛查（NRS-2002）、跌倒/坠床风险评估（Morse）、压力性损伤风险评估（Braden）、静脉血栓栓塞症风险评估（Caprini）。住院期间周期性评估与专项评估：系统接收HIS中的医嘱、手术、转科等事件信息，依据临床路径自动触发周期性评估任务（每日/每周/按需）并进行排程推送。评估任务包括但不限于：ADL、疼痛、营养风险筛查、跌倒/坠床、压力性损伤、血栓风险及简明疲乏量表（BFI）。支持护士手动发起单项或组合专项评估（如术前、转科前、出院前评定）。评估量表管理：支持采购人自主维护量表内容、评分规则与阈值。量表须具备必填/选填设置、数值范围校验、缺项提醒及条件跳转功能（如疼痛评分≥4分时自动展开干预评估），并可按病区、病种差异化配置。所有量表变更均保留版本记录与审批日志。多模态数据采集：支持患者通过触屏或语音自助完成量表填报，也支持家属/护士辅助录入。采集过程中实时校验数据完整性，对缺失项主动进行语音提醒或屏幕高亮提示。结构化报告生成与审核：系统根据评分规则自动生成结构化评估报告（含得分、风险等级、趋势对比）并推送至护士端。支持护士在线审核、修改，记录审核人及时间，审核通过后同步至电子病历系统。异常预警与闭环处置：评估指标超出预设阈值时，系统实时向护理端发送分级预警（含患者信息、异常项及处置建议）。护士确认处置后形成“评估—预警—处置—复评”闭环，所有记录均可追溯。 |
|  | 影像科机器人专项功能 | 1. 影像检查引导服务：引导患者前往各影像检查室，播报检查前准备事项、等候规则及取报告地点与时效。支持扫描检查单/缴费单二维码核验信息，展示检查队列、等候人数及预计等待时间。 2. 检查宣教与结果咨询指引：针对CT、DR、核磁等检查项目，自动推送检查前后注意事项，支持播放标准化检查宣教视频。对于核磁（MRI）检查，机器人提供交互式模拟体验功能，模拟进入磁共振扫描腔的环境并播放真实扫描噪声，帮助患者提前适应、减少恐惧。 3. 检查室预约查询与自主预约：患者可通过机器人查询各检查室未来时段的可预约情况，自主选择时间完成预约，预约信息实时写入HIS/RIS系统。 |
|  | 通用配套意见反馈 | 全机型配置服务评价与留言模块，患者可通过语音、文字提交就医、护理相关建议，数据加密归集至管理后台，形成“提交－处置－回访”闭环管理。 |

2、智慧服务机器人管理平台

| 系统对接与数据交换 | （1）与HIS/RIS等核心业务系统对接：提供标准RESTful API接口，接收医院信息系统推送的医嘱、检验、检查、患者宣教、护理评估等业务数据；将机器人执行并经护士审核后的结果数据回写至护理信息系统或电子病历系统。 （2）与机器人通信：实现任务分发、指令下发、状态监控及执行结果回收。 （3）数据格式：所有数据交换采用JSON格式，并通过TLS 1.2+加密传输，确保内网数据传输安全。 |
| --- | --- |
| 核心业务功能模块 | （1）任务接收与分发引擎：接收医院系统推送的数据，完成数据校验与任务排程，根据机器人实时状态（在线/空闲/充电/执行中）自动将任务分配至适配的机器人。 （2）健康宣教管理模块：提供Web管理端，供护士按病种（如血液科）、病程阶段（术前/术后）编辑、发布、管理宣教知识库（支持图文、视频格式）；该模块应预留大模型调用接口，支持智能化宣教内容的生成与推送。 （3）院内专属知识库的编辑、发布、删除等业务管理权限完全归采购人所有，供应商不得将院内业务数据用于本项目之外的任何场景，不得以任何形式向第三方传播。 （4）病情评估管理模块：提供Web管理端，供护士配置各类评估量表（如疼痛评估、生活能力评估等）的题目、选项、评分规则及预警阈值；预留大模型调用接口，支持智能化评估数据的采集与分析。 （5）预约和排队模块：支持接收并展示门诊科室、影像检查室的预约及排队信息，方便患者查询。 （6）护士审核工作台：提供Web界面，供护士查看机器人宣教/评估任务的执行报告（含互动摘要、评估得分），进行审核确认，并支持填写审核意见。 （7）数据同步服务：将护士审核通过的任务执行结果，通过接口实时同步回写至HIS/RIS等核心业务系统。 |

3、机器人云端服务

| 功能要求 | 技术参数（不低于以下） |
| --- | --- |
| 总体要求 | ▲（1）本项目要求供应商提供一套AI大模型能力服务，服务期为本项目正式上线之日起1年，作为机器人的“智能大脑”，与“机器人本体+机器人管理系统”共同构成“机器人+AI大模型+机器人管理系统”三层技术架构。 （2）机器人采用“端-云”一体化AI架构，云端大模型作为机器人的核心智能引擎，提供通用医疗问答、多轮对话、知识检索等基础AI能力；同时，机器人“端-云”架构平台还整合了麦克风阵列信号处理、远场语音唤醒、声源定位、回声消除与降噪、语音识别（ASR）、语音合成（TTS）及多模态交互引擎等专用AI能力，上述能力与机器人本体深度耦合，构成完整的端到端智能交互体系，医院本地化部署的大模型无法替代上述机器人专用AI能力模块。 （3）在机器人“端-云”平台的基础上，机器人支持接入医院本地化部署的大模型和其他第三方专业大模型作为专业能力补充。 （4）供应商应负责提供保障本项目完整运行所需的必备条件，包括但不限于提供项目运行必需的GPU算力资源等；待本项目稳定运行后，供应商应根据采购人实际需求配合采购人将本项目部署至采购人本地或切换至由采购人提供的GPU算力资源，以上工作不再另行收费。 |
| AI模型与机器人云端服务平台要求 | 本项目所采购的服务机器人配套智慧云服务平台（以下简称“云平台”）由供应商提供云服务，采购人直接使用该平台服务。云平台聚焦高算力、大数据处理能力，覆盖“运维—知识—AI—应用”全链路，应具备但不限于以下功能模块及技术指标： 一、智慧交互 云平台应具备人工智能（ASR、NLP、知识图谱等）平台赋能能力，提升服务机器人的智能化水平与服务体验。具体要求： （1）多模态感知与融合：云平台应集成语音识别（ASR）、视觉识别（CV）、环境感知、地理位置感知等多模态感知模块。语音识别采用在线ASR（声学模型+语言模型+Transformer/Conformer架构），提供高准确率的语音转文本服务；视觉识别支持对复杂场景下的手势、体态、制服识别等。各类感知模块应支持跨模态协同与信息融合，提升整体智能决策与复杂场景适应能力。 （2）语义理解（NLP） ：基于大语言模型（LLM）+检索增强生成（RAG）的智能中枢，负责将用户指令、业务需求和自然语言请求转化为结构化语义，实现文本理解、知识检索、工具调用。能够借助大语言模型对复杂业务流程进行理解与决策规划。 （2.1）自然语言理解：支持中文医疗语境下的口语化症状描述解析，具备医学实体识别与语义消歧能力；医疗场景口语化意图识别准确率≥92%。 （2.2）多轮递进式对话：支持递进式问诊逻辑，可根据患者回答动态调整追问方向，完成预问诊信息采集；支持≥8轮连续上下文对话，主题保持准确率≥90%。 （3）语音合成（TTS） ：支持在线TTS服务，具备SSML标记语言支持、多音色选择、情感合成能力，将语义理解生成的答案文本转换为自然流畅的语音。应支持多种语音风格与定制播报，服务于人机自然交互体验提升。 （4）多模态交互：支持语音、文本、图像（如二维码、检查单等）等多模态输入的统一理解与响应。 （5）流程自动化（RPA） ：语义理解模块输出的结构化决策结果应能转化为可落地的、端侧可执行的运动程序（包括路径规划、任务调度、机器人操作等）和端侧的多维度交互响应程序（表情、语音、UI界面等），通过端云指令通道精确驱动机器人实施相关动作。 （6）结构化输出：可将非结构化对话内容自动转化为结构化数据（如预问诊报告、评估记录等）。 二、知识管理 云平台应提供知识库的建设与管理功能，支持行业垂直领域知识图谱的建设和维护。具体要求： （1）知识全流程管理：提供“结构化知识入库—高效检索—动态更新”的知识资产全流程管理，包括知识的采集（对客知识、内部知识、通用知识、行业知识）、解析、处理（去噪、转换）、生成（切片、增强、矢量化）。应支持通过模型服务（算力调度、模型构建）支撑上层AI与业务任务的持续进化与迭代。 ▲（2）知识库问答：内置标准化医学知识库，覆盖就医流程、医保政策、常见病科普等高频场景；采用检索增强生成（RAG）技术将知识库与大模型能力相结合，实现准确、可溯源的问答响应；知识库内容支持独立更新，知识库内容更新后，全终端生效延迟≤10分钟。RAG知识库问答召回准确率≥95%，回答溯源匹配度≥85%。 （3）联动机制与校验：云端场景采用检索增强生成（RAG）架构，大模型回答严格基于知识库内容，回答内容自动标注来源条目，支持后台溯源；所有大模型生成的业务相关回答，须经知识库匹配度校验，知识库匹配度阈值为80%，低于阈值的回答自动触发兜底话术，不得随意生成内容；兜底场景自动记录，供采购人后续补充知识库。 （4）知识库分级部署：知识库采用分级部署策略。 （4.1）通用公共知识库（全国统一医保政策、通用医学科普、通用就医流程等）：部署于供应商云端，由供应商统一运维更新，用于非敏感场景的通用咨询； （4.2）院内专属业务知识库（血液科专科个性化宣教、采购人定制评估量表、评估报告、本院就诊流程、科室布局、本院医保细则等）：编辑、发布、删除权限完全归采购人所有，供应商不得将院内业务数据用于本项目之外的任何场景，不得以任何形式向第三方传播。 （5）独立建库管理：系统应针对采购单位的机器人进行独立建库管理。知识库应覆盖肿瘤专科医疗知识，包括但不限于：肿瘤疾病知识、诊疗流程、用药指南、检查检验说明、医保政策等。同时应支持生活类、寒暄闲聊类、娱乐互动类等通用知识的接入。 （6）知识自动更新：机器人服务时应自动记录语音交互日志，对未能回答的问题、使用单位提供的新知识进行记录、分类、标注、审核、训练、上线发布，实现机器人新知识的自主学习与持续进化。 （7）知识呈现方式：支持机器人实现新的专业知识的语音问答、图片呈现、视频播放等多种形式的知识输出。 ▲（8）医疗合规条款：大模型仅提供就医指引、健康科普类内容，不得出具诊断结论、诊疗方案，不得替代医护人员专业判断，所有医疗相关回答需标注“仅供参考，具体请遵医嘱”。 三、数据分析 云平台应具备大数据分析能力，自动采集机器人终端的服务数据，为采购人提供多维度统计分析服务。具体要求： （1）多维度统计分析：提供机器人设备信息、客户信息、产品服务、业务服务及其它机器人功能的数据统计分析。 （2）决策辅助：通过数据分析结果辅助采购人进行业务决策。 （3）数据管理：支持数据的采集、存储、加工等全流程管理。应支持按照采购人需求导出相关数据，汇总梳理系统运行数据，编制报表台账并完成归档留存。 （4）数据安全：系统应遵循医院数据安全管理要求，确保患者隐私与医疗数据安全。 四、可持续升级 云平台应基于开放式、学习式的设计思想，支持持续迭代与能力提升。具体要求： （1）智能感知持续优化：基于特定用户、特定服务场景的语音交互，平台应自动采集真实场景的数据进行标注、训练，不断提高智能语音交互的准确率。 （2）感知融合扩展：可通过开放式接口与机器人本体之外的感知系统进行融合，提升机器人的感知范围，使机器人可进行全局化的思考及预测，提升机器人管控范围与决策高度。 （3）认知持续学习：机器人本体与服务平台配合，不断进行知识与技能的学习，提升机器人的服务能力和交互体验。 （4）版本管理：应用服务层应提供应用全生命周期管理，包括基础应用、通用应用、行业应用、定制应用的版本管理、渠道分发与更新。 五、算力要求 云平台应配置高性能GPU算力资源，支持大语言模型（LLM）的推理运算、语音识别（ASR）、语音合成（TTS）、视觉识别（CV）等AI任务的并行处理。算力资源配置应满足多台机器人同时在线服务时的并发推理需求，确保语义理解、知识检索等核心功能的低延迟响应。 云平台应具备上下文缓存（Context Caching）等Token优化能力，对高频查询、重复性对话场景进行缓存处理，减少Token重复消耗，提升服务效率与成本效益。 六、基础运维 云平台应提供完善的日常运维支撑，包括设备全生命周期管理。具体要求： （1）设备管理：提供设备信息管理、鉴权、访问控制、状态监控与异常报警等功能。 （2）数据管理：支持数据存储备份、日志审计等功能。 （3）系统维护：支持系统版本与安全补丁管理等。 （4）系统稳定性：云平台应支持7×24小时不间断运行。 ★（5）服务可用性及应急要求：供应商必须保证AI云端算力服务的持续可用。若因供应商的云端服务故障导致机器人核心功能（语音交互、智能问答、导诊等）中断，视为重大违约。同时，供应商需提供离线/本地缓存应急方案，当云端服务因故中断时，机器人应能自动切换至本地基础知识库，确保门诊导诊、科室指引等核心业务不中断。 |
| 数据安全要求 | （1） 患者可识别信息（姓名、年龄等）严禁上传至云端大模型，仅在内网服务系统中完成身份核验与敏感数据存储；上传至云端的内容仅限于脱敏后的症状描述、咨询意图、问答记录等非识别性信息。 （2） 脱敏处理由内网管理系统完成，经校验通过后方可外发；同步建立脱敏异常告警机制。 （3） 场景分级路由策略：非敏感场景（门诊通用导诊、公共医保政策咨询、常见病科普等）由云端大模型负责，保障响应速度与通用知识库更新效率； （4） 敏感场景（血液科病情评估结果、个性化患者宣教、病历数据关联分析等），患者病情等敏感数据仅在内网闭环中处理，敏感数据不出院。 （5） 确立“敏感知识库不出域”原则：所有包含院内业务规则、专科诊疗内容、患者衍生数据的专属知识库，仅在内网存储与调用，所有涉及患者身份核验、敏感数据存储的环节，均由内网服务系统独立完成，确保“数据可用不可见”。 （6） 场景敏感分类与路由规则由采购人配置，管理系统内置默认规则，支持采购人自定义调整；路由错误导致数据泄露的责任由供应商承担。 （7） 项目服务终止后，供应商需在 15 日内清空所有与本项目相关的云端数据，并出具销毁证明。 |
| 持续优化与演进 | （1）支持知识库在线更新，医保政策变更后可及时同步至设备终端。 （2）支持记录患者咨询中未被现有知识库覆盖的新问题。 |

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

本次采购的软件要求不影响现有的业务系统，供应商负责平台的部署；在不涉及大版本升级的情况下，无条件配合医院调整功能、需求，软件功能满足采购人个性化需求修改；供应商提供项目实施团队人员配置情况，并在系统部署工作开始之日起，指派专业的项目负责人负责现场工作的组织、协调和实施工作。

（2）质量要求

供应商提供的系统能够根据采购人实际需求与医院各院区所有信息系统、集成平台做对接及集成（对接人：秦工；联系电话：025-83106666转60622）：本项目系统软、硬件接口终身开放，无站点限制，可满足采购人所有终端客户使用，供应商需无条件配合采购人增加软件工作站点、无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人的其他软件完成与本系统对接，并保证所涉系统正常运行。如需接口开发，由于关联不确定的第三方，如产生接口费用供应商不再另行向采购人收费；供应商提供的系统能配合采购人以后的所有过级、评级、电子病历改造需求；供应商提供的系统可根据采购人实际需求布署同一法人单位不同院区。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人或实际使用人（最终用户）的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到技术规范书规定的指标后，可进行验收测试。验收规范 (包括计划、项目、指标、方式和测试仪器等)应由供应商在验收前两周提交给采购人，采购人可根据合同及技术规范书和采购人的有关规定进行修改和补充。验收规范经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到技术规范书的要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）质保、运维要求

①运维期：供应商应确保本次采购所有项目的安全稳定运行，软件提供3年运维服务、硬件提供整机3年质保服务（自验收报告签字确认日起，开始进入运维期，相关费用包含在本次报价中）。运维期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。

②运维期内，对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务，小型故障4小时内恢复，严重故障24小时内恢复，并及时有效提供解决方案。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由供应商负责。

③供应商须提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供升级服务。

④所有的服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到系统使用现场进行故障恢复，由此产生的一切费用均由供应商承担。

⑤本采购项目出保后每年的维护费不超过合同总金额的5%。

⑥质保期内供应商提供的系统软件升级，保证采购人使用最新版本软件。质保期满后软件版本内终身升级。

（5）人员要求

①项目经理：1人。

②技术负责人1人。

③开发实施人员：不少于2人，具有信息化工作经验，项目开发期间须2人驻场服务。

④项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权

①采购人拥有本系统包括永久使用权和修改权、在供应商停止提供维保服务后的源代码使用权等在内的一切权利；拥有本系统产生的所有数据的所有权。供应商应当在验收后10日内，交付本项目定制化开发部分的源代码及二次开发接口文档。

②原始数据权属

医院提供的原始数据（含患者信息、病历资料、业务流程数据、医学知识素材等）、业务资料、专科诊疗内容、评估量表、流程规范等原始素材，其知识产权及所有权完全归鼓楼医院所有。

③衍生成果权属

在本项目合作过程中，基于医院业务数据和医学知识素材经二次加工形成的专属知识库（含宣教内容库、评估量表库、专科话术库等）、本地化模型微调成果，其知识产权归医院所有。供应商仅在项目服务期内享有使用权，不得用于其他项目、不得对外授权或传播。

基于医院专属业务数据对供应商通用大模型进行微调后形成的模型参数成果，其知识产权及使用权归鼓楼医院所有；供应商仅可在本项目服务期内，为提供运维服务的目的有限使用，不得用于其他场景。

④供应商技术平台归属

供应商自有的通用技术平台（含大模型底座、管理系统框架、标准化通用知识库、语音交互引擎等底层技术）的知识产权归供应商所有。供应商保证其提供的通用技术平台不侵犯任何第三方知识产权。

⑤通用成果权属

供应商提供的通用大模型底座、通用公共知识库等通用技术成果，知识产权归供应商所有，采购人享有项目周期内的合法使用权。

采购人享有在本项目采购的全部机器人设备上、于院内使用的权利，使用期限与服务周期一致。

⑤服务终止后的衍生成果处置

服务期结束或合同终止后，供应商须配合采购人完成所有专属知识库、定制化量表、话术体系等衍生成果的完整导出与迁移，交付格式应为采购人可独立使用的通用数据格式。

供应商须在合同终止后15日内，删除其全部系统中留存的所有采购人业务数据与衍生成果，并向采购人出具数据销毁确认函。

（7）保密要求

①供应商保证所提供的软件没有侵害任何第三方的知识产权。如有第三方指控供应商提供给采购人的软件侵犯了该方的知识产权或其他权利，供应商应负责就上述指控为采购人辩护或进行妥善处理，并承担给采购人及第三方造成的一切损失（包括但不限于赔偿金、律师费等）。

②数据安全与合规

双方应严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及医疗行业数据安全管理相关法规。所有涉及患者可识别信息及医院内部业务数据的处理、存储、传输行为，均须在采购人安全合规体系内完成。

③违约责任

若供应商违反本章节约定的权属及数据使用限制，擅自使用、复制、传播、许可或转让采购人数据、专属知识库或调优模型参数成果，采购人有权立即终止合同，并要求供应商承担由此造成的一切损失及法律责任。采购人保留依法追究供应商侵权责任的权利。

（8）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、软件使用说明书、系统安装光盘、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（9）信创适配要求

项目涉及的软件、硬件产品满足信创要求。

（10）网络安全等级保护测评要求

供应商配合采购人，做好系统通过等保测评相关准备工作。

（11）网络安全和数据安全要求，外包网络安全管理要求

符合网络安全和密码应用要求，符合国家安全可靠应用政策规定。

（12）系统培训要求

供应商应负责对采购人相关人员（包括但不限于信息科室、项目主管科室等至少5人）进行全面培训，使受训者能够独立、熟练地完成本项目整体操作，实现系统的目标和功能。培训应达到以下目标：操作人员能熟练使用机器人及本系统每项功能，完成日常工作；接收培训老师能全面了解机器人及本系统运行模式，熟知业务流程，能判断一般故障；全面掌握系统安装、设置和使用。运维期第一年内提供不少于2次上门培训，其后每年1次上门培训，提供软件终身升级服务，费用包含在投标报价中。

3.付款条件

以合同文本内容为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后30天内完成系统开发及整体交付验收工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以合同文本内容为准。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料原件核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，并由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。供应商在签订合同向采购人提供上述相关证明材料原件核验。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目货物全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.2分。 | 28 | 客观分 |
| 2.2 | 总体技术方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.总体设计；2.架构设计；3.关键技术描述和说明；4.安全解决方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容清晰完整、科学、具有前瞻性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 实施方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.对项目时间进度安排；2.调试测试方案；3.项目管理方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整详细，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 维保服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.服务保障体系；2.故障解决方案；以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理、具有可操作性，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.2 | 培训方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训内容；2.培训质量保障措施。以上每项内容逐条阐述。 方案内容完整、合理性、操作性强，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含服务机器人），每提供1个得2分，最多得6分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效合同及验收报告，合同页及验收报告须清晰可见相应内容） | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | 1.供应商拟投入本项目的项目经理具备工信部和人社部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，得2分。 （提供人员证书及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） 2.供应商拟投入本项目的项目经理具备3年及以上医疗信息化或智慧医院或AI 医疗服务类项目全过程管理经验，得2分。 （提供人员经验证明材料及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | 1.供应商拟投入本项目的技术负责人具备工信部和人社部颁发的信息系统项目管理师（高级）证书，得2分。 （提供人员证书及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） 2.供应商拟投入本项目的技术负责人具备3年及以上AI系统研发或智慧医疗系统架构或人机交互机器人项目技术负责经验，得1分。 （提供人员经验证明材料及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 履约能力3 | 供应商拟投入本项目的开发实施人员具有工信部和人社部颁发的网络工程师证书，每有1人具有得1分，最多得2分； （提供人员证书及供应商为其缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，缺一不可） | 2 | 客观分 |
| 5.4 | 履约能力4 | 供应商具备有效的人工智能类或机器人管理类发明专利证书，每有1类专利得2分，最高得4分。（提供证书，未提供的不得分） | 4 | 客观分 |
| 5.5 | 履约能力5 | 承诺运维期第1年提供至少2人的驻场服务，得4分。 （提供承诺函，格式自拟，未提供的不得分） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

| 序序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议

分包情况说明

致：                （采购人名称）

我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型） | 分包承担主体资质 | 分包标的内容 | 分包合同金额（元） | 占合同总额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：______

日期：_____年___月___日

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。

2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（分包承担主体）：________

甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

日期：_____年___月___日

注：

1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条

有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

- 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。