南通市纤维检验所

棉花粘性测量仪采购项目

单一来源采购文件

项目编号：JSZC-320600-JITC-D2026-0348

采购人：南通市纤维检验所

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二〇二六年九月

目   录

第一章	单一来源采购邀请函	1

第二章	供应商须知	6

第三章 政府采购合同条款及格式	18

第四章 采购需求	28

第五章 响应文件组成	31

第一章 单一来源采购邀请函

致：上海丰易纺织科技有限公司

江苏省招标中心有限公司（简称“采购代理机构”）受 南通市纤维检验所 （简称“采购人”）的委托，就南通市纤维检验所棉花粘性测量仪采购项目采用单一来源方式采购，现邀请贵单位前来参加协商。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320600-JITC-D2026-0348

1.2项目名称：南通市纤维检验所棉花粘性测量仪采购项目

1.3预算金额：155万元。

1.4最高限价：155万元，供应商响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。

1.5采购需求：采购一套棉花粘性测试仪。具体技术参数详见第四章“采购需求”。

1.6采购包划分：本项目共划分1个采购包。

1.7合同履行期限：合同签订后6个月内完成设备交付、安装、调试及验收。

1.8本项目是否接受联合体投标：不接受

1.9本项目是否接受进口产品：接受

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权证明）；

2.1.2财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；

2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
	2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：

2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.1.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。

2.3.2其他特定资格条件：须为MESDAN公司授权的中国大陆地区合法代理商，提供有效授权证明。

三、获取采购文件

地点：苏采云政府采购一体化平台

方式：线上获取

售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

2026年9月30日14：30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见

2.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策―《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

3.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

4.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

5.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名  称：南通市纤维检验所

地  址：江苏省南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园C3座

联系人：张老师

联系方式：0513-51008315

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市郑和中路118号（南京长江国际航运中心）D座1613房间

联系人：陈天啸、林菁、江涧

联系方式：18013866601、13951870205、13809009056

3．项目联系方式

项目联系人：陈天啸、林菁

电 话：18013866601、13951870205

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：南通市纤维检验所 地 址：江苏省南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园C3座 联系人：张老师 联系方式：0513-51008315 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：江苏省招标中心有限公司 地 址：南京市郑和中路118号（南京长江国际航运中心）D座1613房间 联系人：陈天啸、林菁、江涧 联系方式：18013866601、13951870205、13809009056 |
| 3 | 协商答疑会 | 不召开 |
| 4 | 供应商在协商答疑会前提出的询问 | 时间： / |
|  |  | 形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式发至tianxiao_jstcc@163.com邮箱）通知采购代理机构。 |
| 5 | 分包 | 不接受分包 |
| 6 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 7 | 澄清或修改 | 对采购文件的澄清要求请在响应文件递交截止之日前提出，代理机构将予以书面答复，逾期不再受理 |
| 8 | 协商报价的其他要求 | 报价应包含安装调试费、质保期内服务费及税费等全部费用。本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。 |
| 9 | 协商货币 | 人民币 |
| 10 | 响应有效期 | 180 日历日 |
| 11 | 协商保证金 | 不需要 |
| 12 | 响应文件份数 | 不适用 |
| 13 | 递交响应文件截止地点 | 见采购文件第一章《单一来源采购邀请函》 |
| 14 | 响应截止时间 | 见采购文件第一章《单一来源采购邀请函》 |
| 15 | 协商时间和地点 | 见采购文件第一章《单一来源采购邀请函》 |
| 16 | 成交供应商结果 | 法定媒体：《江苏政府采购网》 期限： 1 个工作日 |
| 17 | 履约保证金 | 不要求缴纳 |
| 18 | 需要补充的其他内容 | 1. 支付主体和报价要求 为优化采购资金使用效率，依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）文件规定，经采购人与采购代理合同约定，本项目采购代理服务费由成交供应商支付。 供应商报价应当包含采购代理服务费，该费用不单独计列，由供应商综合考虑并计入投标总价。 2. 收费标准和依据 根据本项目委托代理协议，采购代理服务费按以下标准计算：成交人在领取通知书时，以成交金额为基数，按照2022年3月15日江苏省招标投标协会《江苏省招标代理服务收费的指导意见》(苏招协【2022】002))中收费标准的70%收取代理服务费。我司开具的服务费发票为数电发票，开具后将直接发送至成交供应商在我司JSTCC系统注册时预留的邮箱，若成交供应商未预留数电发票接收邮箱或需更改邮箱，请在成交公告后及时与对应项目负责人联系。依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号），本项目专家费用由采购人支付。 3. 收取方式 成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
|  |  | 本项目核心产品：棉花粘性测量仪 |
|  |  | 本项目所属行业：工业 |
|  |  | 异常低价审查： （一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（回应）审查程序： 1.投标（回应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（回应）报价平均值50%的，即投标（回应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（回应）报价平均值×50%； 2.投标（回应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（回应）报价50%的，即投标（回应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（回应）报价×50%； 3.投标（回应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（回应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （二）评审委员会启动异常低价投标（回应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（回应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（回应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（回应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（回应）处理。 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等管道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 异常低价投标（回应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归文件。 |

供应商须知

一．总则

1.采购方式

1.1本次采购采用单一来源方式。本采购文件仅适用于单一来源采购邀请中所述采购项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指依法成立并具有法人资格的社会中介机构，有能力和良好信誉承担政府采购的业务代理工作。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.5“成交供应商”是指由协商小组经协商确定的符合采购需求，并对采购文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.6“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.8“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》。

3.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》。

3.3《政府采购非招标方式管理办法》。

3.4其他有管辖力的法律、行政法规及省市规范性文件规定。

4.相关费用

4.1参加单一来源协商供应商应自行承担所有与参加单一来源协商采购有关的费用，无论单一来源协商结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1本采购文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取采购文件的供应商被视为无条件对本采购文件的内容负有保密义务。

6.语言文字、计量单位

6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

6.2所有文件中的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

7.协商答疑会

7.1供应商须知前附表规定召开协商答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开协商答疑会，澄清供应商提出的询问。

7.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

8.分包

8.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体部分进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并获得采购人的书面同意后方可实施。除供应商须知前附表规定的非主体部分外，其他部分不得分包。

8.2供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

9.踏勘现场

9.1供应商须知前附表规定踏勘现场的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

9.2供应商不按照本须知的规定参加项目踏勘的，视同放弃现场踏勘，采购方将不再另行组织现场踏勘。以此为由，影响后期响应文件相关的响应、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

9.3除非有特殊要求，采购文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

二．采购文件

10.采购文件的组成

10.1采购文件应包括下列内容：

第一章：单一来源采购邀请函

第二章：供应商须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：响应文件组成

对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

10.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现采购文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的采购文件不一致的，以上述网站发布的采购文件为准。

采购文件中标注“斜体加下划线”的条款为实质性要求条款。

10.3供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现采购文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

10.4供应商按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11.采购文件的澄清或修改

11.1采购方可以对已发出的采购文件、单一来源采购邀请函进行必要的澄清或修改。采购文件的澄清或修改的内容作为采购文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。采购文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

11.2在响应截止时间前，采购方无论出于自己的考虑，还是出于对供应商问题的澄清，均可对采购文件采用补充文件的方式进行澄清或修改。

11.3供应商应及时关注采购方发送的通知、澄清或修改，并按照供应商须知前附表规定的时间和形式向采购方确认收到上述文件。

三、响应文件的编制

12．响应文件的语言及度量衡单位

12.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

12.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

12.3 如无特别说明，所有报价均以人民币表示。

13．响应文件构成

13.1 供应商编写的响应文件应包括响应函、报价表、资格证明文件、服务条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、供应商情况介绍等部分。

13.2 特别提醒：供应商必须在响应文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

14．响应文件的签署

14.1 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

15．谈判保证金

15.1 本次采购不收取谈判保证金。

16．谈判有效期

16.1 谈判有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止之日后一百八十（180）天。承诺的有效期少于该规定期限的响应文件将被拒绝。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝接受采购代理机构的这一要求而放弃谈判。同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

17．电子响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 成交供应商在采购活动结束后，提供纸质胶装成交响应文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。

18．响应文件递交截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购文件中规定的响应截止时间。

18.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

19．响应文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。

19.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。

19.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.4 在响应文件递交截止时间至采购文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回已提交的响应文件。

19.5 不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

五、开标与评审

20．开标

20.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。供应商在不见面开标系统中确认投标价格，如供应商未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21．评审小组

21.1 依法组建评审小组，由评审小组根据采购内容同供应商进行谈判。

21.2 评审小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。

21.3 评审小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行比较和评价，并推荐成交候选供应商。

21.4 谈判内容：服务要求、响应时间、付款方式、成交价格以及供应商的整体情况等内容。

22．谈判程序

22.1 对响应文件资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。

（1）关于信用查询：根据相关法律和法规的规定，将对供应商进行信用查询。

（2）查询时间：谈判响应文件递交截止时间。

（3）查询渠道：信用中国。

（4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

22.2 对响应文件符合性审查：

依据采购文件规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审小组将予以拒绝。

实质性响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，并且限制了采购人的权利或供应商的义务。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上的响应。

22.3 若响应文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

22.4 对未通过资格审查或符合性审查的供应商，将告知其未通过的原因。

22.5 评审小组将对实质性响应采购文件的响应文件的完整性和响应程度进行进一步审查，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明。

22.6评审小组将与符合相应资格条件的供应商进行谈判，评审小组与供应商进行谈判的次数和时间视谈判时的具体情况而定。

22.7 最后报价：

（1）谈判结束后，评审小组将要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，超出规定时间的报价将被拒绝。

（2）最后报价作为评审响应报价。除因采购文件修改导致成本增加，供应商最后报价不得超过初次报价，否则为无效响应报价。

22.8响应报价是成交的重要条件，但不是唯一条件。

22.9谈判后将只接受最终一个报价，采购人与供应商应当遵循规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

22.10评审小组成员对需要共同认定的事项或评审报告存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。对评审报告持有异议的评审小组成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

23．评审过程的保密性

23.1 评审开始后，直至确定成交供应商止，凡是与审查、谈判、比较和评价响应文件有关的资料以及授标建议等，评审小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

23.2 在谈判过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其失去谈判资格。

23.3 评审小组不对谈判过程中的内容作任何解释，不退还响应文件。

23.4 代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布谈判过程中的相关细节。

24．取消谈判资格情形

24.1 有下列情形之一的，按取消谈判资格处理：

（1）响应文件未按照采购文件要求上传电子响应文件的；

（2）供应商在规定时间内不解密响应文件或未成功解密响应文件的（因系统原因导致的除外）；

（3）响应文件中没有《报价表》或《报价表》未加盖供应商公章的；

（4）响应文件中任何有选择的报价；

（5）响应文件报价出现前后不一致的，按采购文件规定修正后供应商不确认的；

（6）供应商被中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（8）未按采购文件要求提交供应商资格证明文件的；

（9）资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

（10）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（11）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的

（13）经过谈判后，服务要求、服务期和付款条件不响应采购文件要求的；

（14）采购文件明确规定和谈判组评议后认为应当取消谈判资格的其他情形；

（15）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

24.2 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

25．项目终止

25.1 出现下列情形之一的，应当终止采购活动，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

六、确定成交供应商

26．成交单位的确认

评审小组按采购文件规定的评审方法和标准进行详细评审后，根据采购人授权直接确定成交单位。

27．成交通知书

27.1 在成交结果确定后2个工作日内，采购代理机构向成交单位发出成交通知书。

27.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交单位均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28．履约保证金

详见前附表要求。

29. 签订合同

29.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件及响应文件确定的事项与成交单位签订政府采购合同。

29.2 采购文件、成交单位的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，成交单位不得将货物及其他相关服务进行转包和分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交单位应承担相应赔偿责任。

第三章 政府采购合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

协议编号：【       】

货

物

采

购

合

同

项目名称：

甲  方：     南通市纤维检验所            （采购人）

乙  方：                             （供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉花粘性测量仪 | 1 | 套 |

第二条 合同总价款

本合同项下标的物总价为人民币         元（大写）（¥   元），分项价款详见“附件：分项报价表”。（如有）除此之外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

费用包含安装调试费、培训费、质保期内服务费及税费等全部费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南通市纤维检验所      的公开采购文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和报价表；（2）函件；

（3）分项报价表；              （4）项目实施方案与服务说明；

（5）偏离表及说明；            （6）服务承诺；

（7）成交通知书；                （8）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

1. 乙方保证对其所供货物享有完全所有权或合法处分权，有权履行本合同，保证甲方在使用采购合同项下货物或其任何一部分在中国境内、合同产品的进口国以及销售国不侵犯任何第三人的权利（包括但不限于知识产权、名称权、肖像权或其他权益）、免受任何第三方提出权利主张。

2. 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方的客户使用本合同项下货物侵犯了第三方的知识产权或其它权利，乙方须承担有关判决或和解所确定的赔偿金额，并承担甲方因此支出的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、律师费、差旅费等）和损失（包括但不限于甲方向其客户承担的赔偿、继续使用费用）。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方，以便乙方获得应有的权利。

3. 经判决或和解协议确认乙方所供货物侵犯第三方权利的，乙方须向甲方承担合同总价20%的违约金；另，除第三方权利人同意甲方或甲方客户继续使用本合同项下货物且乙方已承担继续使用费用外，则乙方须全额退还甲方已付货款。

第五条 禁止贿赂条款

甲乙双方保证不向另一方及与本合作有关的任何第三方的工作人员直接或间接给予或收受任何可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等财物，或接受、提供可能影响公正执行公务的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排。

如有一方违反本条规定，经核查清楚，守约方有权以书面形式通知违约方终止本合同，同时保留依法采取进一步法律措施的权利，违约方应承担由此造成的一切损失。

第六条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件和响应文件规定的技术规格及所附的“技术偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，按国家有关部门颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

3、在质量保证期内，货物出现质量问题，甲方有权选择要求乙方修理、更换或退货。甲方要求乙方修理、更换，而乙方不能提供无偿修理、更换，或经修理、更换后质量仍不符合约定的，或者甲方要求退货的，乙方应负责退货并赔偿损失。

第七条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一箱单元内应附详细的装箱单。

第八条 交货和验收

1、交付时间：合同签订后  个工作日内完成软件交付、安装、调试及验收。

2、交付地点：南通市纤维检验所指定地点。

3、验收标准：符合标准：DIN EN 14278-3，现场安装后测试合格验收。

4、乙方交付的货物应当完全符合本合同、采购文件和响应文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合采购文件、响应文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

第九条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

3.2 所购货物按乙方投标承诺自验收合格之日起不少于   年。

3.3 质保期内免费提供技术支持服务。

3.4 提供7×24小时电话技术支持，故障响应时间不超过4小时。

3.5 质保期外提供终身技术支持，仅收取合理服务费用。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

3.8 保修期内如乙方未能按约提供维护服务，或如遇紧急情况甲方与乙方无法取得联系或乙方无法及时安排的，甲方可自行委托第三方机构提供维护服务或租用类似货物，实际发生费用由乙方承担，可直接从应付乙方费用中扣除或乙方另行支付甲方。

第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，在甲方付款前，乙方先行向甲方开具全额增值税发票，否则甲方有权迟延支付相应款项且不影响乙方履行本合同项下的义务。

3、付款方式：

合同签订后支付合同总价30%预付款；软件交付并验收合格后支付合同总价60%；软件稳定运行3个月后支付剩余10%。

甲方开票信息：

单位名称：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

联行号：

单位地址：

单位电话：

乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

税  号：

第十一条 违约责任

１、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

２、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方按照同期贷款市场报价利率标准支付滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

３、乙方逾期交付的，每逾期1天按合同总价0.5‰支付违约金。

４、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方另行支付合同总价款25%违约金并赔偿给甲方造成全部损失。

５、乙方交付的软件不符合要求的，甲方有权要求更换。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予暂停一至三年参加南通市纤维检验所组织的政府采购活动的处理。

６、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足采购文件及响应文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、违约方须承担守约方因追索权利产生的一切费用（包括诉讼费、保全费、保全担保保险费、律师费、差旅费、公证费、鉴定费等）。

11、乙方保证所供软件拥有合法的知识产权或已获得合法授权，不侵犯第三方知识产权。甲方获得软件的合法使用授权（不限用户数）。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第49条以及第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金（如有）不予退还，在三年内不得参加南通市政府采购中心组织的政府采购活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务或其享有的合同权利。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，一方可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

3、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

4、双方确认本合同载明的地址可作为合同履行过程中相关文书、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书没能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日；因一方拒收的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件和响应文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1、本合同自双方盖章之日起生效。

2、本合同一式   份，甲方执肆份，乙方执    份，招标公司执壹份，具有同等法律效力。

3、本合同应按照中华人民共和国大陆地区现行有效的法律进行解释。

（以下无正文）

（本页系编号    《货物采购合同》签署页，无正文）

| 甲 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）: 签订日期： 年 月 日 | 乙 方： （盖章） 法人代表: 地址: 邮编: 电话: 授权代表（签字）： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第四章 采购需求

本章所有标注“★”的条款均为实质性要求，供应商必须全部满足，任何一项不满足将作无效响应处理。

本采购文件所引用的相关标准、规范，如有关机构发布最新版本的，以最新版本为准。

一、采购内容

本项目采购一套棉花粘性测试仪。棉花是天然纺织纤维，由于不同种植地区环境和气候等因素的影响导致棉花粘性的千差万别，随着进口棉花的大量使用，含糖问题更是日渐凸显，目前棉纺企业由于缺乏有效的方法，只能凭借一些非常简陋的工具和经验方法来把控含糖棉花的配棉和加工，缺乏科学数据指导，结果难以控制，导致很多生产和质量问题。如果能够借助Contest S粘性等级这一独特并具有实际指导意义的指标，可以多角度客观评估棉花的品质和分级，使棉纺企业能够通过粘度等级指标预见纺纱存在的质量和设备风险，及时调整配棉比例以获得安全的粘度等级棉花，从而减轻或避免因棉花粘性引起的一系列生产和质量问题。

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棉花粘性测量仪 | 1 | 套 |

二、商务要求

★ 报价应包含安装调试费、质保期服务费及税费等全部费用。

★ 交付时间：合同签订后6个月内完成全部交付。

★ 质保期：自验收合格之日起不少于1年，质保期内免费提供技术支持。

★ 供应商须为MESDAN公司官方授权代理商，提供有效授权证明。

三、技术指标要求

★ 1、自动进样系统；

★ 2、自动制样系统；

★ 3、测试单元；

★ 4、测试单元恒温系统；

★ 5、测试单元自清洁系统；

★ 6、样品测试量：3.5g/10m；

★ 7、粘点含量：1-5级；

★ 8、粘点分级：粘点数/g （1-5级）；

★ 9、粘性等级：1-6级；

★ 10、符合标准：DIN EN 14278-3；

★ 11、粘性等级SG及纺纱风险：

0-50 无风险

51-100 低风险

101-160 中等风险

161-250 高风险

251-500 非常高的风险

≥501 极高风险

★ 12、样品测试重量：3.5g；

★ 13、测试速度：每个样品大约30秒；

★ 14、独特并获得专利的加热方式保证测试温度恒定在35°C；

★ 15、设备自清洁系统保证测试面的实时清洁，避免重复计算；

★ 16、具备自清洁监控系统，如果滚筒表面清洁不当，会发出警报。

★ 17、获得国际纺织品制造商联合会及国际棉花实验方法委员会ITMF-ICCTM认证

第五章 响应文件组成

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

附件

南通市纤维检验所棉花粘性测量仪采购项目

单一来源采购

响应文件

项目编号：JSZC-320600-JITC-D2026-0348

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

联系人及联系方式：_____________________

二O   年  月  日
目录

一、报价文件

（1）响应函

（2）报价一览表

（3）分项报价表

二、资格证明文件

（1）法定代表人（单位负责人）营业执照复印件、工商变更登记文件（如需）

（2）财务报表

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函

（4）依法缴纳税收的相关材料

（5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

（6）没有重大违法记录的书面声明

（7）其它必要资格证明文件

三、相关文件

（1）法定代表人（单位负责人）身份证明、法定代表人授权书

（2）公章授权书（如需）

（3）相关资质证书（如需）

（4）联合体协议书（如需）

（5）协商保证金（如需）

四、采购需求响应文件

（1）合同条款偏离表

（2）采购需求偏离表

（3）技术文件

（4）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（5）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

- 报价文件

（1）响应函

（采购人）：

(供应商全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   协商的有关活动，并对此项目进行响应。为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件。

2、提供协商报价一览表。

3、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

4、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。

5、本响应有效期为自协商日起 180 个日历日。

6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

9、我方保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项协商有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

10、与本协商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人/非法人单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就南通市纤维检验所棉花粘性测量仪采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320600-JITC-D2026-0348）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

日期：    年  月  日

附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当采购文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本响应文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就南通市纤维检验所棉花粘性测量仪采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320600-JITC-D2026-0348），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

日期：    年  月  日

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若响应文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。

# （4）报价一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

采购包号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价 | ￥ 元 人民币 (大写) |
| 质保期 | 满足采购文件要求 |

供应商名称（公章）：

日期：  年   月   日

# （5）分项报价表（如需）

（6）商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年______月______日

注：

1. 供应商须根据采购文件商务条款要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 采购人须对照采购文件商务条款部分逐条说明做出实质性的响应。所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受采购文件要求。

3. “响应/偏离”栏需注明响应/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应优于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

4. 行数不够，供应商请自行增加

（7）供应商具备投标资格的证明文件

（7-1-1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：

- 供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

- 若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权函复印件

（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在采购文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（7-2）财务报表等证明文件

财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；

（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）；

承 诺 函

我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）：______________________

日期：______年    月    日

（7-4）依法缴纳税收的相关材料

（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

（7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

备注：

较大数额罚款金额规定如下：

根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

（7-7）承诺函

（一）本单位郑重承诺满足以下要求：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法失信主体名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照采购文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。

（7-8）采购文件要求的其它实质性资格资信证明文件

如有，格式自拟。

（8）关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的响应文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

日期：		年		月		日

（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与南通市纤维检验所棉花粘性测量仪采购项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320600-JITC-D2026-0348）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的响应文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

供应商名称（公章）：

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年    月    日

二、采购需求响应文件

（1）采购需求偏离表

| 序号 | 采购文件要求 | 供应商响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

注：

1. 供应商须根据第四章《采购需求》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受采购文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

三、其他部分

（1）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（3）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加南通市纤维检验所的南通市纤维检验所棉花粘性测量仪采购项目活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；制造商（或工程承建/服务承接企业）为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

成本比例声明函

（适用于采购项目或者采购包中含有多种产品时，不提供或者提供声明的比例达不到要求时，不享受价格扣除）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的全部产品中，符合本国产品标准的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到（填写具体百分比）。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　  年　  月　  日

注：当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。