招　标　文　件

项目名称：江苏省民政厅物业政府服务采购

项目编号：JSZC-320000-SCZX-G2026-0481

江苏省政府采购中心

2026年9月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

一、总则	6

二、招标文件	6

三、投标文件的编制	7

四、投标文件的递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章  合同文本	16

第四章  采购需求	26

第五章 评标方法与评标标准	89

第六章  投标文件格式	99

# 第一章  投标邀请

受江苏省民政厅的委托，江苏省政府采购中心就江苏省民政厅物业政府服务采购（JSZC-320000-SCZX-G2026-0481）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省民政厅物业政府服务采购的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月16日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-320000-SCZX-G2026-0481

2.项目名称：江苏省民政厅物业政府服务采购

3.预算金额：442万元/年，三年共计1,326 万元。

4.最高限价：442万元/年，其中基本物业服务费198万元，公共设备专业维护服务费114万元，食堂餐饮服务费130万元。

5.采购需求（简介）：江苏省民政厅楼宇物业管理服务。总建筑面积20474.45平方米，地上十七层地下一层，建筑高度53米。采购内容包括：（1）基本物业服务包括厅机关主、辅楼及院落全部保洁、保安、会务客服、房屋及附属设施工程维修服务等方面及其他临时性工作。（2）公共设备专业维护服务包括：中央空调维保、消防设备维保、监控“一卡通”系统维保、电梯维保、室外绿化养护、室内花卉租摆、立体车库维保、房屋及附属设施专业维护服务（指大楼零星维修服务）、配电房高压预防性实验检测及维保、化油池清淤、各类垃圾清运、“除四害”、油烟管道清洗等。（3）食堂餐饮服务：根据厅机关食堂服务需求，供应商服务团队负责提供餐饮劳务服务，工作日、节假日按时提供一日三餐服务。

6.合同履行期限：服务期限为3年，自合同签订之日起算。合同一年一签。考核合格后续签下一年合同。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4. 本项目不接受联合体投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年10月16日9点30 分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目组织集中现场勘察。投标人根据项目需要自行勘察现场,因未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不了解现场情况为理由而向采购人提出其他任何要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

统一勘察集中时间：2026年10月8日上午9：00-11:00（北京时间），过时不候。

集中地点：江苏省民政厅主门（南京市中山北路277号）

勘查现场联系人：李嵘

联系电话：025-83590611

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：　江苏省民政厅

地 址：  南京市中山北路277号

联系人： 李嵘

联系方式： 025-83590611

2.江苏省政府采购中心信息

地　址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区

联系人：付钢、唐文

联系方式：025-83668520、83668519

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏省政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

7.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

16、投标文件的递交

16.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

20、开标

20.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

24.7 异常低价投标审查

24.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算65%的，即投标报价＜采购项目预算×65%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

（3）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.7.2 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12 投标人所提供的服务不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.13专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件13）。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法与评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受无快递运单号的快递）。

采购中心质疑接收部门为质疑处理科（快递运单上的收件人填写“质疑处理科”即可），联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3029室，联系电话：025-83668531。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、服务（包含与服务相关的货物）的追加

30.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

江苏省民政厅楼宇物业管理服务合同

（本合同仅作为招标的合同范本，以最终签订的合同为准）

合同编号：

项目名称：江苏省民政厅物业政府服务采购

甲方：江苏省民政厅

乙方：中标单位

甲、乙双方根据江苏省政府采购中心就江苏省民政厅物业政府服务采购项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：

江苏省民政厅楼宇物业管理服务。总建筑面积20474.45平方米，地上十七层地下一层，建筑高度53米。

委托服务的主要内容：

（1）基本物业服务包括厅机关主、辅楼及院落全部保洁、保安、会务客服、房屋及附属设施工程维修、食堂服务等方面及其他临时性工作；

（2）公共设备专业维护服务包括：中央空调维保、消防设备维保、监控“一卡通”系统维保、电梯维保、室外绿化养护、室内花卉租摆、立体车库维保、大楼零星维修服务、配电房高压预防性实验检测及维保、化油池清淤、各类垃圾清运、“除四害”、油烟管道清洗等。

1.2 服务期限：

根据楼宇物业服务中标通知书，签订合同。该楼宇物业管理服务外包项目服务期限共 3 年，自 2026 年   月   日起至 2029 年   月   日止，合同一年一签。

1.3 补充条款：

1.3.1 若遇国家政策性上调最低工资、社会保险基数、税金等相关费用标准，乙方将按增长比例调整，由甲方向乙方支付该部分增加费用。

1.3.2 委托期满后，乙方无条件移交物业管理服务权，撤出本物业，协助甲方做好物业管理服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交管理用房和物业服务的全部档案资料（包括甲方提供的资料）。每逾期一天，按合同价格的千分之三支付违约金。守约方因维权产生的保全费、诉讼费、律师费、保全保险费、误工费、差旅费由违约方承担。

1.3.3 乙方未按合同规定的质量要求提供服务，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿；造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿经费可从物业服务费、履约保证金中直接扣除，不足部分向乙方追索。守约方因维权产生的保全费、诉讼费、律师费、误工费、差旅费由违约方承担。

1.3.4 若因乙方原因，经法院裁判导致甲方向第三方承担赔偿责任的，该赔偿责任应由乙方直接向第三方赔偿，如甲方被强制执行支付后，甲方有权向乙方追偿，乙方并应承担甲方因追偿所产生的所有费用(包括但不限于赔偿第三方的费用、交通费、诉讼费、律师费、误工费、差旅费等)。

1.3.5 在本合同的履约过程中，因甲方重大决策或部门工作方式的调整，有可能会对本合同内的委托服务单位数量进行增减，乙方必须配合甲方的顺利移交接收等工作，并按本项目的招投标文件双方的要求和承诺执行，增减原则为原有服务规模及标准或相关的原有管理方案不变，相关经费的列支，参照甲方委托服务单位的相关明细协商处理，并签订补充协议，直至增减项目完成交接。

二、合同金额

2.1 本合同服务费总价为（大写）：    圆整（小写：     元）人民币。本合同总价包括但不限于人员费用（工资、年终奖（绩效考核奖）、福利、拾金不昧奖、培训、体检、社会保险、住房公积金、法定加班费等）、管理费用、利润、税金等费用。保洁日常耗材、公共设备专业维护服务中发生更换配件或材料费用由甲方承担。

2.2 款项支付：

付款方式：按月付款。次月的第一周由乙方出具发票，甲方付清上月的物业管理费用（遇节假日顺延）。

付款方式：以转账方式直接转入乙方的账户。

季度考核：甲方将根据招投标文件对乙方服务质量进行季度工作考核，依据考核结果在每一个季度第三个月物业管理费用中结算。季度考核达到90分以上（含90分）为合格，以90分计，每低 1 分扣1000元，季度考核合格，按约定支付每一个季度第三个月的物业管理费用，季度考核不合格的，甲方有权从每一个季度第三个月的物业管理费用抵扣应扣费用；甲方以已收到乙方提供的合法有效的增值税发票作为付款的必要前置条件。

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

乙方在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。

2.3 付款周期特别说明：

如遇法定节假日和寒暑假，根据合同约定无法履行付款时间的，支付时间顺延；

乙方收款账户：

单位名称：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行:

银行账号：

三、付款条件：乙方开具合法发票。

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。守约方因维权产生的保全费、诉讼费、律师费、误工费、差旅费由泄密方承担。

四、非侵权保证

乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方（包括但不限于乙方雇佣的员工）提出侵犯其合法权利的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保费等）。

五、服务保证

5.1 乙方保证所提供的服务由其独立完成且无任何瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同约定的服务，应由乙方直接提供，不得转让或分包或转包给任何第三方，如中标供应商自身不具备相应资质，经甲方书面同意，乙方可进行分包由具有相应资质的单位完成，否则乙方应承担连带责任。

7.2 如有乙方未经甲方同意转让或分包行为，甲方有权解除本合同。

八、服务期限：

本合同服务期为 壹 年，第一/二/三年合同期自   年   月    日起至    年    月    日止。

九、质量保证

9.1 乙方应按招标文件规定的服务及质量标准向甲方提供。

9.2 乙方提供的服务在服务期内根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵合同终止处理：合同终止，甲方不承担发生的任何费用。

9.3 如乙方在提供服务过程中出现任何问题的，乙方应在接到甲方通知后在 1 小时内到达甲方现场进行处理。

9.4 在合同期内，乙方应对服务出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

9.5合同期内对服务保证另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十、考核

10.1 甲方将对乙方提供的服务进行考核，具体考核约定按照招标文件相关内容和本合同执行。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、甲乙双方的权利与义务

11.1 甲方权利、义务：

11.1.1监督乙方用工的合法性和规范性，保持主要服务人员的相对稳定。

11.1.2依据服务合同，对乙方服务质量进行例行检查和定期考核。

11.1.3依据服务合同和考核结果，支付给乙方物业管理服务经费。

11.1.4为乙方提供办公场所。

11.1.5审议乙方服务项目的管理制度、年度计划、工作安排和保障措施。

11.1.6监督乙方收集、整理、上交服务管理资料。

11.1.7有权要求乙方保证服务质量，若乙方服务违反本合同约定的，有权要求乙方整改，两次考核不满70分有权解除合同，对乙方服务质量产生的任何问题进行追偿。

11.2 乙方权利、义务：

11.2.1科学设置管理机构和人员、切实加强对物业服务人员的考核（职业道德教育、安全保密）培训（岗前、技能）和使用管理。按照投标文件的承诺，各岗位人员配备到岗。有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种上岗证条件，并符合国家相关部门的要求。

11.2.2依据招标文件规定的服务范围、内容和标准，制定年度计划和保障措施，制定规章制度和工作规范，并报甲方批准备案后组织实施，提高服务质量。

11.2.3依据物业管理服务规范、规程、规章，高标准、高质量实施管理、抓好服务，实现管理目标，提高服务满意度。

11.2.4自觉服从甲方的管理监督和检查考核，及时整改物业服务中的问题。

11.2.5依据物业管理服务需要，配备服务设备用具、保洁材料、办公及消毒物资用品。

11.2.6严格遵守甲方管理规定，爱护公共设施和场所，未经甲方同意，不得擅自改变其功能。

11.2.7建立物业管理服务档案并负责及时记载有关变更情况，每月初向甲方提供上个月与物业服务有关的管理资料。

11.2.8物业服务中的债权债务、财产损失、人身伤害、劳动纠纷、劳务纠纷等一切问题，均由乙方承担责任，甲方不承担责任。若因乙方原因，经法院裁判导致甲方向第三方承担赔偿责任的，该赔偿责任应由乙方直接向第三方赔偿，如甲方被强制执行支付后，甲方有权向乙方追偿，乙方并应承担甲方因追偿所产生的所有费用(包括但不限于赔偿第三方的费用、交通费、诉讼费、律师费、误工费、差旅费等)。

11.2.9乙方保证自身为具有相应的服务资质和履约能力的法人单位，并完全对此负责。

11.2.10 在委托的服务单位范围内发现的安全隐患，乙方要及时上报甲方相关管理部门进行维修，并建立完善的台账，如因乙方原因造成的损失，由乙方负全责。

十二、违约责任

12.1 甲方责任

乙方按合同履约，甲方按期付款，若甲方违约应向乙方支付违约金，每逾期一天，按逾期金额价格的千分之三支付违约金。如遇甲方账期原因，相应顺延，甲方不承担违约责任。

12.2 乙方的责任

12.2.1乙方未按合同规定的质量要求提供服务，甲方有权解除合同并没收乙方缴纳的全部履约保证金，若履约保证金不能弥补甲方损失，则乙方应继续在应赔偿范围内填补损失。

12.2.2乙方存在下列情况之一的，甲方有权解除本合同并没收乙方缴纳的全部履约保证金，且乙方还需向甲方支付 1万-10万元 违约金，具体金额根据实际情节严重程度定，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，直至终止合同。

（1）两次考核不满70分有权解除合同，或甲方员工满意度低，经督促整改仍未达到甲方要求的；

（2）因管理不善，发生火灾、人员伤亡等重大安全事故的；

（3）因管理不善，导致甲方受到省、市相关部门通报的；

（4）物业管理服务人员殴打甲方人员或来访人员的，或在甲方院内从事其他违反《治安管理处罚法》和《刑法》等违法行为的；

（5）乙方擅自转让或转包或分包项目的；

（6）法律法规规定的或者本合同约定的甲方有权解除本合同的情况。

12.2.3乙方的项目管理，经省、市相关部门及业主检查、考核、年审等达不到质量要求的，甲方有权根据招投标文件和本合同要求对乙方进行考核，若乙方拒不整改或怠于整改，甲方有权在当月的物业管理费中扣除相应费用；造成严重后果的，还将根据《江苏省民政厅物业管理考核办法》从当月的物业管理费中扣除1万元。

12.2.4关于委托服务管理的楼宇，日常管理中发现问题分类处理。在日常巡查巡检过程中发现需要维修的，上报相关主管部门进行报修，并做好台账登记备案（费用由维修经费列支）。

12.2.5乙方存在以下违约行为的，甲方有权按照以下情况分项扣除乙方违约金（分项违约金与季度考核扣款叠加计算）。

12.2.5.1乙方存在下列情况之一的，每次（项）扣除  1000-3000元 服务费，具体金额根据实际情节严重程度定：

（1）排水管道、化粪池、检查井等阻塞、污物溢漏的，未及时检查上报相关管理部门进行处理的；

（2）违规收取维修费用的；

（3）违反节能要求，多次提醒仍未改善的；

（4）管理服务人员不注意言行举止，违反员工守则的；

（5）未按规定要求员工进行着装和佩戴工牌的。

12.2.5.2乙方存在下列情况之一的，每次（项）扣除  1000-3000元 服务费，具体金额根据实际情节严重程度定：

（1）物业管理中各工种、各环节档案管理不规范，信息不准确，有差错，有疏漏的；

（2）物业管理各类台账不齐全，记录不规范的，管理制度不健全或未按要求装订、张贴的；

（3）占用空置楼宇房间、活动室等非指定的物业用房的；

（4）未按规定进行设备设施维护与维修的；

（5）未按规定进行卫生保洁或垃圾清运的；

（6）雨雪天气地面大量积水、结冰的；

（7）未按规定对楼道进行消毒、灭鼠、灭虫的；

（8）未按规定进行楼宇及门前三包区域进行卫生检查；

（9）车辆乱停乱放，带电瓶车、电瓶进入楼宇未及时阻止的。

（10）未按规定配备值班人员或值班人员脱岗的；

（11）未按作息时间开关楼宇大门和通道的；

（12）未能禁止闲杂人员出入楼宇的；

12.2.5.3乙方存在下列情况之一的，每次（项）扣除  1000-3000元 服务费具体金额根据实际情节严重程度定：

（1）未按规定进行员工配备的，经甲方督促仍未履行的；

（2）未能严格执行物业管理制度的；

（3）未能及时关注员工突发状况，产生严重后果的；

（4）未按规定开展安全防范教育和安全演练的；

（5）管理服务人员未能掌握消防器材使用及火灾逃生方法，不熟悉报警报案电话及程序的；

（6）楼宇发生失窃的（失窃物品本身价值另计）；

（7）未按规定对空调、纱窗等室内设施进行卫生保洁的；

（8）楼宇内外安全、引导标示系统不全、难以识别的（注：楼顶、护栏、过道、易滑地面、平台、台阶等雨雪天气应做好一切防护温馨提示牌）；

12.2.5.4乙方存在下列情况之一的，每次（项）扣除当月1000元的服务费

（1）安全设施不完备，或存在安全隐患的；

（2）未按规定开展安全巡查和例行检查的；

（3）突发事件处置不及时，程序不规范的；

（4）未能保证水电正常供应，严重影响工作的；

（5）擅自进行收费服务或违规收费的；

（6）在楼宇内存放易燃、易爆、易腐蚀、细菌和病毒标本、剧毒及具有放射性等危险物品，焚烧物品，擅自挪动消防器材，使用燃气炉、酒精炉、蜡烛等明火器具，使用危害消防安全、人身安全、用电安全的大功率电器的；

（7）未按时足额发放员工劳动或劳务报酬、福利等待遇导致员工闹事的；

（8）乙方擅自更换项目经理或主任的；

（9）其他不规范的工作，导致甲方员工投诉或产生严重影响的。

12.2.5由于乙方管理不善或重大失误，造成甲方或第三方财产损失或人身伤亡的，乙方应承担由此所承担的一切赔偿责任（为此所需的保险费用由乙方自行承担），包括但不限于甲方因维权产生的保全费、保全保费、诉讼费、律师费、误工费、差旅费等；

12.2.6如乙方在提供服务过程中损坏或丢失甲方艺术品或者有价物品的，乙方按照评估机构估算的费用向甲方或当事人进行赔偿。

12.2.7乙方不得在合同期内以任何理由增加费用（甲乙双方协商一致，另行签订补充协议除外）。

十三、不可抗力

13.1 如果任何一方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的，不承担违约责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情(不包括社会因素)以及其它甲方、乙方商定的事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，遭受不可抗力一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，并出具事件发生地政府权威部门的证明。遭遇不可抗力一方应尽最大努力避免或减轻不可抗力的影响。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方和乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、争议解决

14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》以及相关法律条文执行。

15.3本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方贰份。本合同附件《江苏省民政厅物业管理考核办法》为本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力，且乙方同意《江苏省民政厅物业管理考核办法》的全部内容。《江苏省民政厅物业管理考核办法》的内容与本合同的约定不一致的，以本合同的约定为准。

十六、组成本合同的文件

16.1组成本合同的文件：本合同、中标通知书、甲方招标文件和乙方的投标文件以及甲乙双方商定的其他必要文件附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，

上述合同文件内容互为补充，如有不明确内容，双方可协商确定并另外签订补充协议 。

附件：《物业考核表》见招标文件

以下无正文。

本页为签署页。

甲方：江苏省民政厅                    乙方：

地址：南京市中山北路277号            地址：

法定代表人或授权代表：                法定代表人或授权代表：

联系电话：                            联系电话：

户名：

纳税人识别号：

开户银行：

账号：

签订日期：     年    月   日          签订日期：     年    月   日

# 第四章  采购需求

采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 江苏省民政厅物业政府服务采购 | 物业管理 |

项目属性:服务类项目。

本项目不接受进口产品。

政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.本国产品标准适用于服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

一、江苏省民政厅基本情况

江苏省民政厅位于南京市中山北路277号，总建筑面积20474.45平方米，地上十七层地下一层，建筑高度53米。

二、物业管理服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 南京市中山北路277号 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 20474.45平方 | 见“3.6保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 约20474.45平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗总数量680个，总面积2100平方；门总数量400，总面积1100平方 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 地砖面积19000平米； 木地板面积960平米； 环氧地坪面积400平米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 墙面涂料面积38000平米； 墙面瓷砖面积6600平米 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 顶面涂料面积21000平米； | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 室内设施说明 | 会议系统设备6套、会议桌16张、会议椅360张、多功能大屏6个。 | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量16，总面积1500平方 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 报告厅 | 室内设施说明 | 报告厅会议系统设备1套、会议椅150个、会议条桌65张，多功能大屏1个。 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 大会议室1个，500平方 | 见“3.4保洁服务”“3.7会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量40，总面积450平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 每层4个垃圾桶； 垃圾房1处，面积10平米 | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 79 | 见“3.6保安服务” |
|  | 地面车位数 | 50 | 见“3.6保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
|  | 人行口 | 1 | 见“3.6保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 江苏民政大厦主、辅楼共设置6台电梯，其中主楼设置3台，包括客梯2台、消防梯1台；辅楼设置3台，包括客梯1台、食堂传菜梯2台。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 新风主机142匹（主楼62匹、副搂80匹）； 多联式空调系统室内机1035匹（主楼756匹、副楼260匹），室外机 70台。 | 见“3.6保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

（二）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 3000平方 | 见“3.4保洁服务”“3.6保安服务” |
| 消防栓 | 134个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 室外配电箱 | 2个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 门前三包 | 80平方 | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 135个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

（三）物业管理服务内容及标准

1、基本物业服务，包括但不限于以下内容：

- 综合管理服务（日常事务管理）；

- 会务客服，大厅接待，会议服务、楼层引导；

- 房屋及附属设施工程维修；

- 设备日常运行管理服务，包括给排水系统、弱电系统、供配电照明系统、电梯系统 、消防系统 、空调通风系统等；

- 保安服务，包括公共秩序管理、安全防范、消防监控、配电房、车辆停放管理及立体车库管理服务、安保服务等事项的管理；

- 保洁服务，清洁卫生服务，含配合生活垃圾分类处理的相关分拣工作；

- 室外设施维护及绿化养护服务；

- 成交后双方合同约定与采购人交办的其他物业服务。

2、公共设备专业维护服务

- 中央空调维保；

- 消防设备维保；

- 监控“一卡通”系统维保；

- 电梯维保；

- 立体车库维保；

- 配电房高压预防性实验检测及维保；

- 室内花卉租赁；

- 化油池清淤；

- 餐厨、生活等各类垃圾清运；

- “除四害”、油烟管道清洗；

- 室外绿化养护服务；

3、食堂餐饮服务

- 食堂厨师、服务员及后场勤杂工服务；。

- 提供餐饮劳务服务，工作日、节假日按时提供一日三餐服务。

供应商应根据以下各项服务内容与标准逐项细化项目实施方案，提出具有针对性、切实可行、科学合理的细化方案，提出自己的理解、明确的计划与操作细则。

3.1总体服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
|  |  | （2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务及设备运行保障。 （3）整体设想：服务设想周到全面，定位正确，起点高，针对性强。根据项目需求分析重难点及对应措施。全面准确，条理清晰。包括但不限于物业服务范围、服务质量、工作人员形象、相关保密措施等。建立科学合理的管理规章制度。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求投标人进行调换。如因投标人原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的2%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 5 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 6 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 7 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 8 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 9 | 服务热线及紧急维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 |
|  |  | （2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋及附属设施工程维修

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备设施的运行维护 | （(1）负责办公楼各类设施的正常运行、监护和维保工作，负责零修及随工监理，其他临时性任务；负责日常办公设施及仓库的搬运、整理工作； |
|  |  | （(2）各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、空调、电梯、门禁、消防、监控、会议室设备、供电、照明、电器、供水、排水及水泵、阀等设备的使用与管理、巡查与值守等，保证每个工作日对相关设备巡视一遍； |
|  |  | （(3）负责配电房24小时值班，保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录； |
|  |  | （(4）负责协调维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保任务； |
|  |  | （(5）设备出现故障时，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责随工监理； |
| 2 | 主体结构、围护结构、部品部件 | （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。 |
|  |  | （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。 |
|  |  | （7）负责服务区内工程设施、房屋日常维护管理，确保设备的正常使用、运行，协调、监护设备的维保、零修工作。 |
|  |  | （8）提供24小时维修接报服务，客户报修接报后15分钟到场处理，对急需解决的故障能应急调整或修复。 |
|  |  | （9）工程零修、急修及时率98%；零修工程合格率98%；各类设施设备完好、整洁、无污损，完好率、合格率均达到98%以上；做好维修跟踪服务，满意率98%以上。 |
| 3 | 其他设施 | （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。 |
|  |  | （2）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。 |
|  |  | （3）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
| 4 | 标识标牌 | （1）标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》（GB/T11.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3档案管理

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 （2）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 （3）做好档案资料信息安全管理工作 |
| 2 | 档案资料管理、收集、保存、移交 | （1）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备维护服务：建立主要设备卡片、设备巡查记录、维修（保）记录等。③保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。④其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |

3.4公共设备专业维护

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （3）各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、中央空调系统（含VRV空调）、电梯、消防、监控、会议室设备、多媒体系统、供电、照明、电器、供气、供水、排水及水泵、阀等使用与管理 |
|  |  | （4）负责各类设施、设备的巡查与值守，按照设备技术要求对相关设备巡视检查；配电房、安防消防控制室实行24小时值班；保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行；做好巡查、值班记录 |
|  |  | （5）负责设备日常维护保养工作，制定设备维保计划（不含专业维保），并按时协调维护保养设备（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）；其中投标人应监督并协助专业维保资质单位对二次供水水箱设施做好清洗、消毒工作，每季度一次（全年四次） |
|  |  | （6）负责管理和协调各专业维保单位对相关设备进行定期专业保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保工作；遇工程设施维修负责随工监理，保证工程质量达标 |
|  |  | （7）设备出现故障时，一般故障能够及时处理。重大设备故障及时向采购人书面反映，并采取应急措施 |
|  |  | （8）确保各类设施设备正常运行，安全无事故。制定设备维保计划并定期实施，按照设备需求开展设备巡检，发现问题能够及时处理给予解决，不能及时处理及时向采购人汇报，并采取应急措施。 |
|  |  | （9）突发事件按照应急遇案处置。室内外公共电气柜每周巡查一次；停电、限电通知采购人对口部门负责人。 |
|  |  | （10）协助采购人做好节电节水节气等节能工作。 |
|  |  | （11）定期协助采购人进行下水沟渠的清理和疏通。 |
|  |  | （12）工程设备具体要求值班的岗位如下： ①配电房24小时的值守、定期巡视并记录； ②地下车库巡查检查并记录； ③中央空调巡查与记录； ④夜间水电值班服务； ⑤安防消防控制室值班与记录； ⑥电梯巡检与记录； ⑦消防风机房设备的巡检与记录； ⑧室外照明设施设备的巡检与记录。 |
| 2 | 设备机房 | （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB1751）的相关要求。 |
|  |  | （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。 |
|  |  | （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | （6）每季度至少1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
|  |  | （7）每周清扫1次排水明沟内的泥沙、纸屑等垃圾，拔出沟内生长的杂草 ，保证排水畅通，无积水。 |
|  |  | （8）每月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每半年对地下管井彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无明显粘附物，井底无沉淀物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。 |
| 4 | 消防系统 | （（1）按照《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等消防技术标准的规定，制定建筑消防设施维修保养计划，定期开展建筑消防设施检查、维护、保养、测试等技术服务，并做好测试记录和维修记录。 |
|  |  | （（2）制定建筑消防设施维修保养计划，定期开展建筑消防设施检查、维护、保养、测试等技术服务，并做好测试记录和维修记录。 |
|  |  | （（3）在接到甲方通知要求维护时，须在2小时内到场予以解决。对检查发现的问题故障，应当场排除，没有条件立即修复解决的，应当在12小时内组织维修，尽快排除故障。 |
|  |  | （（4）对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。 |
|  |  | （（5）对甲方值班或者管理人员进行专业技术指导，如遇管理部门检查等情况，应乙方要求须到场配合。 |
|  |  | （（6）在遇重大节假日、重要时期等配合甲方及其直属单位进行消防安全检查。 |
|  |  | （（7）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | （（8）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | （（9）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （（10）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 5 | 供配电系统 | （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | （2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | （3）公共照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | （4）核心部位用电建立高可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。 |
|  |  | （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，向采购人报告 |
| 6 | 照明系统 | （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | （2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。 |
|  |  | （3）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |
| 7 | 电梯系统 | （1）资格要求：具有电梯安装、维保B级或以上资质；具有维保内容涉及的设施（设备）配件、备品备件的采购能力，具有完成本项维保专业队伍，能够提供及时、有效的服务。 |
|  |  | （2）遵守国家法律法规，遵守我国有关特种设备（电梯）运行维保技术规程。 |
|  |  | （3）针对本项目制定有效的维保方案，成立稳定的维护队伍。 |
|  |  | （4）在维保周期内，按照技术规程正常、有效维保，符合行业安全运行标准，确保电梯机组正常运转。 |
|  |  | （5）每月对每台机组进行两次检查保养，保养时现场必须设置安全警示标志，做好必要的防护措施。保养完毕后，将保养单交询价人签字认可。 |
|  |  | （6）保证维保期内，电梯年检合格通过。 |
|  |  | （7）提供24小时全天候服务。保持通讯方式联络畅通，电梯发生故障能够在30分钟内赶到现场服务。 |
|  |  | （8）依法承担因维护不当或失误造成的一切经济损失和责任。 |
| 8 | 空调系统 | （1）确保空调系统在合同期内处于良好的运行状态。 |
|  |  | （2）定期巡查：检查管道、阀门、电路有无泄漏或隐患；观察出风是否正常；检查水泵运行有无异响、泄漏。 |
|  |  | （3）接到报修电话后，应按投标承诺及时赶到现场，安排人员检修。如遇特殊情况如实上报，在征得甲方同意后，采取一切应急措施，尽量保证室内的空调效果，同时尽一切能力以最快速度解决故障。 |
|  |  | （4）其它事宜在维修保养合同中体现。 |
| 9 | 安防系统 | （1）维保内容包括但不限于：厅机关主、辅楼及院内监控（一卡通）系统维护保养服务，包括：安防监控系统、门禁（一卡通）系统、报警巡更系统、消控机房系统（不含消防设备）、背景音乐及公共广播系统。 |
|  |  | （2）监控系统： 按目前提供的平面图及设计进行维护； 定期对相关设备进行巡检，保证设备正常运行； 发现问题及时汇报，并提供相应解决方案； 提供正常维护设备所需备品清单； |
|  |  | （3）门禁系统 按目前提供的平面图及设计进行维护； 每次调整后提供信息维护记录； |
|  |  | （4）一卡通系统 按目前提供的平面图及设计进行维护； 每次调整后提供信息维护记录； |
|  |  | （5）巡更系统 按目前提供的平面图及设计进行维护； 每次调整后提供信息维护记录； 背景音乐及公共广播系统； 按目前提供的平面图及设计进行维护； 每次调整后提供信息维护记录； |
| 10 | 立体车库维保 | （1）维保人员定期上门保养，每月对停车设备进行定期性例行保养检查工作。 |
|  |  | （2）故障召修提供24小时应急服务，响应时间15-20分钟赶赴现场处理问题。 |
|  |  | （3）积极配合招标人开展车库设备的政府年检工作，协助招标人通过特种设备检测机构定期检验，取得《检验合格标志》。 |
|  |  | （4）提供工作日早晚高峰时段维保驻场服务。 |
|  |  | （5）提供完整的维护记录，每月提交电子版档案。 |

注：消防系统、供配电系统、电梯系统、立体车库维保以及其他公用设施设备的维护服务应当由具备相应资质的供应商完成，如中标供应商自身不具备相应资质，经甲方书面同意，乙方可进行分包由具有相应资质的单位完成。

3.5保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （5）须保持整个服务区环境优美，卫生整洁；保持室内外各公共包干区清洁卫生、环境宜人；重点部位须专人负责，始终保持清洁状态，监督并协助绿化维保单位做好室外绿化养护及管理工作。 |
|  |  | （6）保洁服务范围 ①园区内进出口、道路、场地、沟渠、绿地、玻璃雨棚等公共区域保洁； ②地上停车场及地下车库的清洁保洁； ③服务区内垃圾外运； ④定期进行沟渠清理及疏通； ⑤空置办公室的定期卫生保洁工作，包括值班室日常卫生保洁工作； ⑥楼内高空、室外和楼顶平台等定期计划卫生保洁； ⑦负责卫生突发事件的处理； ⑧负责卫生消杀工作。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）电梯厅、电梯轿厢、卫生间、开水间及其他辅助房等的服务和保洁； |
|  |  | （2）各楼层楼梯、公共过道、安全楼道、扶手、楼顶、窗台、平台、空调风口、其他辅助设施及所有楼层的内玻璃的服务和保洁； |
|  |  | （3）空置办公室定期清洁窗台、玻璃、办公桌椅、文件柜、地面等卫生保洁； |
|  |  | （4）值班室的每天清洁地面、抹浮灰、倒垃圾等日常保洁； |
|  |  | （5）各楼层的办公会议座椅、电器（空调、饮水机、开水炉）、灯具及开关、电源盒、消防器材、公告栏、指示版、房间门牌、地垫、洗手池、烘手机、纸盒、镜面、台面、水池、尿斗、厕位、垃圾桶（篓）的服务和保洁； |
|  |  | （6）一次性保洁用品摆放到位，及时更换； |
|  |  | （7）所有设备机房的地面、墙面、顶面的服务和保洁； |
|  |  | （8）服务区内道路、停车场、绿地、沟、渠、池、井、照明设备； |
|  |  | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业。 ②及时补充厕纸等必要用品。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
|  |  | （10）服务区内所有楼宇外垃圾的收集，运送至项目指定地点。 |
|  |  | （11）配合采购人完成垃圾分类工作，并按国家的相关规定配置垃圾分类容器，实行可回收垃圾的二次分拣，与有资质的专业单位配合实行分类清运，建立齐全相关台账资料。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |
| 6 | 保洁管理措施、保洁工作流程 | （1）每日清扫地面垃圾，擦抹办公室、桌椅、茶几，擦净电话，烟灰缸每天清洁二次（特殊情况下及时清倒），沙发、茶几每天清洁二次，地面每天拖净一次，平时发现污渍、痰渍、垃圾及时处理，清洁同时做好全面消毒。 |
|  |  | （2）物业服务区域室内所有垃圾篓的垃圾不能超过2/3，无虫、无异味，更换垃圾袋，运送指定地点堆放，每天一次，每周全面清洁一次，每月彻底清洗一次，保持无异味、无满溢。 |
|  |  | （3）用鸡毛扫弹去墙面灰尘，彻底清理室内墙壁边、墙角、天花、风口蜘蛛网，每周一次，平时随见随时清理，局部灰尘、污渍随时处理。 |
|  |  | （4）排气扇、通风百叶窗、照明设备等擦抹灰尘，每月一次。天花、风口、冷气口、烟感器、喷淋器、灯罩、喇叭出口每月清洁两次。平时发现日光灯不亮和损坏及时通知电工，更换修理，及时清除拆装时留下的手印和污迹。 |
|  |  | （5）每日清理电源开关、插座，抹净上面污渍和灰尘。 |
|  |  | （6）各处皮、布沙发每天清洁一次，每周彻底清洁一次，皮质沙发每月上碧丽珠保养两次，保持无灰尘、无污渍。 |
|  |  | （7）办公室内隔墙玻璃每周彻底清洗一次，平时发现手印污渍及时擦净，保持无手印、无污迹、无灰尘，屏风每天及时清洁灰尘，每周大清洁一次。 |
|  |  | （8）室内玻璃门每天清洁保持无手印、无污迹，门、门框每天清洁一次。 |
|  |  | （9）室内窗户玻璃里面随时保洁，平时发现手印、污迹及时擦净。 |
|  |  | （10）花盆里面垃圾、烟头每天清理，植物叶子经常抹尘。 |
|  |  | （11）办公室的地面，每天打扫、拖净一次，每周一次彻底拖洗，平时对地面痰迹、香口胶进行及时清除。保持地面无垃圾、无烟头、无污渍。拖洗地面后，及时抹净地脚线、墙角上的污迹、水迹。 |
|  |  | （12）每周对地脚线抹尘一次，清理卫生死角一次。 |
|  |  | （13）木门每天擦抹二次，不锈钢门每天擦抹一次，每季度上不锈钢护理剂1次，防火门、玻璃门每天擦抹两次。 |
|  |  | （14）会议室室内的桌椅、窗帘、书橱、坐椅、展台、文件柜、讲台、电脑、键盘等设施每天擦抹1-2次，保持无尘、无杂物、无污渍、摆放整洁。结束后及时关灯。 |
|  |  | （15）会议室每天打扫一次，使用前及使用后再各清扫一次，不常用会议室定期通风。 |
| 7 | 室外公共场所、停车场车辆停放 | （1）每天清扫道路、停车场、绿化地的地面二次，每小时巡视1次，发现脏物杂物及时处理。保持外围干净、整洁，路牙无积灰。 |
|  |  | （2）外广场地面、停车场地面每天清扫垃圾杂物，使工作人员有一个整洁舒适环境，根据地面地砖脏的程度和季节变化进行冲洗。 |
|  |  | （3）根据地面情况用水冲刷。 |
|  |  | （4）对绿化带进行重点巡查，及时清扫果皮、废纸等杂物垃圾，每天2次。 |
|  |  | （5）及时收集垃圾，将垃圾放在指定地点。清运时密封装置，确保无飘洒和滴水现象，及时清洗垃圾筒外表及内面，保持干净、无异味、无满溢。 |
|  |  | （6）抹净路牌、标识、消防箱、电表箱、水表箱外围灯柱表面上的灰尘，及时处理污迹。 |
|  |  | （7）每月清除一次卫生死角，如雨水管处、下水道口等，雨季加强力度清理，以防堵塞，同时防止孳生蚊蝇。每月清理一次沙井、排水沟、水池雨水槽内、阴沟、排洪沟、污水井杂物，确保其内无杂物。如发现堵塞，及时疏通。 |
|  |  | （8）外墙2米以下随时保洁，保持无污渍。 |
|  |  | （9）协助做好治安工作，如发现闲杂人员及时清理驱除，清除乱贴乱画。 |
|  |  | （10）对区内各种设施进行抹尘和清洗，花坛、路灯每天抹尘，各眼见手及之处保持无灰尘、无垃圾、无污渍。损坏果皮箱及时更换，扶正。 |
|  |  | （11）清洁中如发现客人车门或车窗、车灯没有关好，应及时通告车场值班人员，以便得到妥善处理，并将此事汇报主管。 |
|  |  | （12）垃圾及时清运，不得扫入下水道和绿化带。 |
| 8 | 洗手间 | （1）拖洗所有洗手间地面，抹净洁具、门框、墙身，每天循环多次，保持无灰尘、无水渍、无垃圾、无异味，并全面消毒。首次在8:00前完成。 |
|  |  | （2）隔板、烘手机、纸盒每天擦抹一次，小便池、厕位、水池1小时清洁1次、每小时巡视1次、每天清洗1次。镜面、台面、洗手盆每天清洁4次，每小时巡视1次，保持无污渍、水渍、积水、头发、手印、便迹、异味、报纸、口香胶。 |
|  |  | （3）每周一次全面大清洗墙面瓷砖，地面用清洁剂刷洗，天花擦净，灯具、风口抹尘，保持干净，无污渍，洁具每日用消毒药剂消毒一次，整体卫生间全面消毒，每日一次。卫生间、茶水间的地面每天拖地至少4次/日，冲洗1次/日。 |
|  |  | （4）垃圾桶清倒垃圾，更换垃圾袋，并运到指定地点堆放，每天多次，地面平时循环拖扫，保持干燥、洁净。 |
|  |  | （5）保持所有下水道畅通，发现有堵塞，及时处理。 |
| 9 | 楼内公共区域，包括楼内的过道、消防通道等公共场所（首次清洁8：00前完成） | （1）所有过道地面每天循环清扫消毒，每周一次清洗，保持地面无垃圾、纸屑、烟头、无水渍，并每天拖地二次，平时发现污渍、垃圾及时处理，保持光洁明亮。 |
|  |  | （2）擦净所有玻璃门、窗，发现手印、污渍及时清理干净。 |
|  |  | （3）擦净所有垃圾筒，及时清理垃圾，保持垃圾不超过筒身1/2处。 |
|  |  | （4）每日清扫消毒消防通道，抹净扶手栏杆，地角线上面灰尘，地面梯阶每天扫一遍，发现香口胶、痰渍等及时清除，每周清洗一次。 |
|  |  | （5）擦净所有3米以下大理石、木板、玻璃墙面，每天一次，3米以上墙面每月一次。 |
|  |  | （6）所有瓷砖地面每天拖洗二次，每周用清洁剂彻底清洗一次，保持地面光洁明亮。 |
|  |  | （7）所有通道出口指示灯牌、应急灯，每周清洁一次，保持无灰尘、无蛛网，明亮透洁。 |
|  |  | （8）擦净所有消防栓、消防器材，每天一次，每月全面清洁一次。 |
|  |  | （9）过道天花、墙角、墙面每周清扫一次，平时发现蛛网及时处理。 |
|  |  | （10）所有通道门窗，每天擦抹灰尘至少一次。 |
|  |  | （11）清除花盆内垃圾杂物，抹净灰尘，植物叶子经常抹尘，保持干净，按要求定期浇水。 |
|  |  | （12）及时开关灯，节约能耗。 |
| 10 | 电梯清洁 | （1）电梯轿厢每日清洁消毒不少于6次，并循环保洁，做好记录。 |
|  |  | （2）电梯内地毯每天根据天气状况按要求摆放，每日吸尘不少于2次，并循环保洁。 |
|  |  | （3）电梯内壁每天用不锈钢油擦净不少于1次，循环保洁，保持无手印、污渍、灰尘，每周用不锈钢（4）保养剂进行保养，减少氧化、锈蚀的程度，保持光亮、洁净。 |
|  |  | （4）电梯厅门每日擦拭不少于2次。 |
|  |  | （5）轿厢内玻璃镜面每日擦拭2次，循环保洁。 |

3.6绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）保证所提供的观叶植物、艺术盆景品种丰富，长势良好，无尘、无虫、无脏土、无病害、无污染；并确保常换、常绿、常新，品种不能少于30种。 |
|  |  | （2）所有苗木确保存活，如有死亡免费补植同规格品种。保持树体枝繁叶茂，生长健壮，无病虫害；树形丰满、美观。 |
| 2 | 室内花卉租赁及养护 | 详见附件“室内绿植服务标准” |
| 3 | 室外绿化养护 | 详见附件“绿化养护具体工作内容与基本要求” |

3.7保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 针对思路、安全秩序管理 | （1）建立严格管理制度，控制闲杂人员进入服务区。 |
|  |  | （2）值班岗位有值班记录随时查阅。 |
|  |  | （3）遇突发事件按紧急预案处置。 |
|  |  | （4）做好监控录像保密和保存工作，查看监控录像须征得服务中心领导同意后方可进行查看。 |
|  |  | （5）配备保安服务必要的器材。 |
|  |  | （6）秩序维护服务范围 ①大门进出口的治安、交通秩序管理服务； ②夜间巡逻，治安、交通、消防安全管理； ③消防监控室值班管理； ④地上停车场及地下车库的车辆进出及停放管理； ⑤非机动车辆停放秩序和安全巡查服务； ⑥白天安防及所管辖区域内的夜间安防服务。 |
| 2 | 人员要求 | （1）人员配备：安全护卫人员以中青年为主，身体健康，工作认真负责，有执业上岗证，并定期接受培训。 |
|  |  | （2）技能训练：安全护卫人员接受过安全技能训练（专项培训、岗中持续培训）的比例为100%。 |
|  |  | （3）技能水平：能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟悉服务区环境，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。 |
|  |  | （4）服装仪容：上岗时统一着装、佩戴统一标志，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，上岗时精神饱满，姿态良好，动作规范。 |
|  |  | （5）器械配备：配备对讲装置或其他必备的安全护卫器械。 |
|  |  | （6）消防演练：安全护卫人员都是义务消防员，每年与甲方联合进行不低于2次的大型消防演练 |
| 3 | 接班前 集合 | （1）所有接班人员应于接班前15分钟到达指定地点集合。 |
|  |  | （2）整理着装，当值班长按有关规定检查员工着装。 |
|  |  | （3）当值班长集合队伍，点名并统计、做好记录。 |
|  |  | （4）主管下达工作指令，交代有关工作注意事项。 |
|  |  | （5）集合过程应在10分钟内完成。 |
| 4 | 接班 | （1）所有当值人员提前5分钟赶到各自岗位进行岗位交接工作。 |
|  |  | （2）交接班人员相互敬礼并问好。 |
|  |  | （3）接班人员清点检查岗位上所有公物，如：监控设施对讲机、灭火器、水瓶等，如发现损坏、缺遗应立即向班组长提出，并要求上一班当值人员说明物品去向及做好记录。 |
|  |  | （4）认真查阅上一班值班记录，询问上一班工作完成情况，如有需要继续跟进的工作应记录以便跟进。 |
|  |  | （5）检查区域内有无异常情况，在上一班当值秩序维护人员的带领下，系统的检查责任区域内的工作情况，如发现有异常则要求上一班当值人员做出解释，并通知班组长前来处理及做好记录。 |
|  |  | （6）交接双方在确认无误后在上一班值班记录本上签名，开始接岗值勤。 |
| 5 | 交班 | （1）各岗位在交班前30分钟需进行岗位清洁工作。 |
|  |  | （2）认真做好值班记录，收集整理好相关的工作证据。 |
|  |  | （3）在接班人员到达岗位时，主动向对方敬礼并问好。 |
|  |  | （4）将未完成的工作如实向接班人员交代清楚。 |
|  |  | （5）代理另接班人员系统的检查责任区域内的工作情况。 |
|  |  | （6）互相签名后，方可离岗，并及时赶往集合地点。 |
| 6 | 交班后 集合 | （1）当值班长在全部岗位交接清楚后集合队伍、清点人数。 |
|  |  | （2）各区域的班、组长对区域值班情况进行讲评工作。 |
|  |  | （3）当值班长讲评本班次的整体工作表现，批评或指出不足，提出改正措施或意见。 |
|  |  | （4）解散队伍。 |
| 7 | 出入管理 | （1）出门物品登记放行。 |
|  |  | （2）采购人工作人员私家车辆凭有效证件进出服务区。 |
|  |  | （3）负责物业服务区域门岗24小时值班管理，对外来人员及带出物品出门进行询问；对外来人员、物资出入实施严格的登记、验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录。 |
|  |  | （4）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | （5）设置门岗。 |
|  |  | （6）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | （7）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （8）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | （9）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （10）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （11）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率1%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间（上班时间为—_8:30-18:00_）。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
|  |  | （12）对进出车辆进行管理、疏导，保证出入口环境整洁、有序、通畅。 |
| 8 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）重点部位（道路、地下停车场、楼内通道、各楼层等）应设巡更点，有巡更记录。并对楼内通道夜间巡查每2小时不少于一次，发现问题及时处理。 |
|  |  | （4）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （5）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
|  |  | （6）认真做好秩序维护值班室的值班管理工作，保持值班室的整洁卫生。 |
|  |  | （7）负责服务区域内电动车充电设施巡查，每日巡查不少于4次。 |
|  |  | （8）定期定标准检查安全出口、疏散通道内的应急照明是否完好，发现问题及时报告。 |
|  |  | （9）对楼内公共区域、地下车库、关键部位及服务区内围墙、楼宇定时巡更，做好治安、消防与交通巡查，并做好巡查记录。 |
|  |  | （10）巡逻员要在巡逻过程中，应多看、多听、多嗅，以确保完成巡逻工作任务。 |
|  |  | （11）检查治安、防盗、防火、水浸等情况发现问题立即处理，并报告上级领导及有关部门。 |
|  |  | （12）巡查各个重点部位、治安死角等，发现有可疑人员应前往盘问，检查证件，必要时检查其所带物品。 |
|  |  | （13）巡逻的基本任务，预防和制止违反治安管理的行为及犯罪行为。 |
|  |  | （14）预防和制止违反消防管理的行为，包括： ①在有易燃、易爆物品的地方违反禁令，吸烟、使用明火的； ②故意阻碍消防通道或扰乱火灾现场秩序的； ③指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的； ④违反消防安全规定，占用防火间距或者搭棚、盖房挖沟、砌墙堵塞消防车通道的； ⑤埋压、圈占或损毁消防火栓、水泵、蓄水池等消防设施或者将消防器材、设备挪作他用，不加改正的。 |
|  |  | （15）做好对大楼内用水电气设备的日常巡查管理，杜绝跑冒滴漏、浪费能源的问题，发现故障及时报修，按时关闭水电气等用电设备开关。 |
| 9 | 监控值守 | （1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于30天。 |
|  |  | （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他保安人员前往现场进行处理。 |
|  |  | （8）安全监控室24小时值班管理，做好监控画面保留和监控值班记录。 |
| 10 | 车辆停放 | （1）有人员24小时巡视和引导停车。 |
|  |  | （2）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | （3）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （4）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （5）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （6）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
|  |  | （7）对未获授权的车辆，严禁进入服务区内部范围。 |
|  |  | （8）监督所有车辆停放在指定位置（含自行车、电动车等）。 |
|  |  | （9）监督进入园区的车辆不超过5km/h慢行、禁鸣喇叭，并指挥车辆按规定方向靠右行驶， |
|  |  | （10）停放在指定的停车位置，以便于车辆停放整齐。 |
|  |  | （11）巡检车辆情况，发现门、窗未关好，有漏油、漏水等现象应及时通知车主。 |
|  |  | （12）工作时间段，夹层有人值班，对进入车库车辆要进行检查，引导正确停放；对车库设施进行日常维护，设立指示牌和地标，照明、消防器械配置齐全，通风良好，无易燃、易爆及危险物品存放。 |
|  |  | （13）负责停路面及地下车库的管理，引导车辆按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理。 |
| 11 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | （5）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
|  |  | （6）接到火警、警情后，五分钟内到达现场，协助保护现场，并报告服务中心与警方。 |
|  |  | （7）在遇到异常情况或业主紧急求助时，五分钟内赶到现场，采取相应救护助救助措施。 |
|  |  | （8）监控中心接到报警信号，立即通知安护人员五分钟到达现场进行处理，及时联系110报警中心，解答用户询问。 |
|  |  | （9）有水、火、警情等应急预案，并在监控中心上墙，每季度应组织不少于一次应急预案演习。 |
|  |  | （10）按照消防要求，做好社会消防单位管理平台各项巡查制度的执行 |
|  |  | （11）组织消防、设备操作、人员车辆进出管理、电气使用、应急响应等方面安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，并记录存档。 |
|  |  | （12）监督大厦内所有外来施工和维修工程的安全执行情况，确保符合安全规范。 |
|  |  | （13）负责重要岗位的监督检查。形成记录并存档，确保所有岗位按照制度有效执行。 |
|  |  | （14）定期检查消防器材，对需更换新的要及时提交书面报告。 |
| 12 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |
|  |  | （4）重大会议期间的交通、消防、治安维护 |
| 13 | 节能管理 | （1）做好对大楼内用水电气设备的日常巡查管理，杜绝跑冒滴漏、浪费能源的问题，发现故障及时报修。 |
|  |  | （2）夜间和节假日按要求做好对大楼内用水电气设备的日常巡查管理，按时关闭水电气等设备开关。 |
|  |  | （3）执行各项大楼节能管理制度和措施。 |

3.8会务客服服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | （1）接受会议预订，记录会议需求。 |
|  |  | （2）负责区域内大厅外来人员问询、登记、及接待工作。 |
|  |  | （3）按采购人要求选配会场服务员，安排各类会议，并做好服务工作。客户有效投诉处理率100%，回访率100%。 |
| 2 | 会务管理措施 | 会前准备 （1）根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
|  |  | （2）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。 |
|  |  | （3）按要求布置会议室，摆放好用品用具及防疫物资和消毒用品。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。 |
|  |  | （4）搞好会场内外的清洁卫生。 |
|  |  | （5）摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一。 |
|  |  | （6）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。 |
|  |  | （7）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。 |
|  |  | （8）如果提供自助茶水或饮料，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。 |
|  |  | （9）按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。 |
|  |  | （10）调节好室内空气、温度。 |
|  |  | （11）检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯、录像机、电视机、电子大屏等）。 |
|  |  | （12）负责大型会议室、报告厅等室内、室外各类活动场所的服务工作。 |
|  |  | （13）负责指定会议室音响设备的日常清洁和操作。 |
|  |  | （14）负责区域内公共会议室、接待室的茶水、席卡等服务工作。 |
| 3 |  | 引导服务 （1）做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
|  |  | （2）服务员着装整齐，提前30分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场。 |
|  |  | （3）客人入座后，由服务员为客倒茶，上毛巾，不得有遗漏。贵宾室中若需摆放水果，需在（4）客人进场前10分钟上齐，并包有保鲜膜。 |
|  |  | （5）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。 |
| 4 |  | 会中服务 （1）服务员要坚守岗位，注意观察和控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。 |
|  |  | （2）注意观察会议情况，按时添加茶水。 |
|  |  | （3）接听电话可通过会议工作人员，不得大声传呼。 |
|  |  | （4）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。 |
|  |  | （5）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。 |
| 5 |  | 会后整理 （1）及时打开大门，在门口欢送客人。 |
|  |  | （2）检查会场有无遗留文件及物品。 |
|  |  | （3）检查室内用品有无短缺和损坏。 |
|  |  | （4）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。 |
|  |  | （5）清扫会议室卫生 ，必要时进行消毒，关灯锁门。 |
| 6 | 主席台、贵宾室的服务工作 | （1）主席台、贵宾室是会议服务的重点，要由专人服务。 |
|  |  | （2）按要求及时做好主席台、贵宾室布置工作。 |
|  |  | （3）按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶。 |
|  |  | （4）根据要求摆放席卡。 |
|  |  | （5）注意观察主席台上人员要求，按时添加茶水、递送烟缸或清理烟灰。 |

3.9食堂服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供餐服务 | （1）对负责的区域实施高质量服务和管理工作。 |
|  |  | （2）接收并落实采购人下达的各项工作任务，并接受采购人的监督和检查。 |
|  |  | （3）负责食品制作、餐饮服务、餐厅清洁及管理工作。 |
|  |  | （4）负责厨房食品制作任务和餐厅工作协调，确保员工关系和谐。 |
|  |  | （5）负责菜单的筹划和更换。 |
|  |  | （6）按照要求控制好营业成本并保证菜肴质量、服务水平。 |
|  |  | （7）定期征求客户对菜品质量的意见，并按照要求及时改善。 |
|  |  | （8）负责食品卫生安全、消防安全工作。 |
|  |  | （9）其他满足甲方合理需求。 |
| 2 | 服务流程及标准 | （1）应根据工作要求按时上下班，严格执行食品卫生行业规范。餐具清洗必须做到“一清、二刷、三洗、四消毒”，并做好餐具保洁工作。 |
|  |  | （2）清洗餐具必须把好卫生质量关，餐具清洗完毕，逐一检查餐具是否洗干净，若有油污，则重新再洗一次。 |
|  |  | （3）工作完毕应放好洗刷工具，应及时将洗碗机、消毒柜、地面清洗干净 |
|  |  | （4）将食物残留倒入白色水桶内。 |
|  |  | （5）倒残后的餐盒放在白色周转桶内，周转桶放满后，倒入洗碗机浸泡池内，浸泡池使用前放入一定量的专用浸泡液。 |
|  |  | （6）严格按洗碗机使用规程操作。使用洗碗机清洗时，水温达到 90 摄氏度才可以放碗。碗的方向统一朝下，餐盘坚放排列。不得堆放、乱放或超量清洗。洗碗机使用专用自动分配器，清洁剂、催干剂不足时应及时更换。 |
|  |  | （7）按要求统一保存，就餐前按要求摆放在食堂指定区域内，不得直接与地面接触，避免与其他杂物混放，防止交叉污染,存放点、消毒车要定期清洗消毒。 |
|  |  | （8）食堂需每天进行3次常规消毒，每周全面消杀一次，保持环境清洁。 |
|  |  | （9）厨余垃圾需分类存放并当天清运，防止滋生细菌和吸引害虫。 |
| 3 | 其他要求 | （1）后厨设备需定期检查维护，确保其安全运行，避免因设备故障导致的安全事故或服务中断。 |
|  |  | （2）厨师长需具备5年以上管理经验，熟悉餐饮运营和食品安全管理。 |
|  |  | （3）所有服务人员必须持有效健康证上岗，每年接受不少于40小时的培训，内容涵盖食品安全、卫生操作、服务礼仪和急救知识等，以提升专业素养。 |
|  |  | （4）工作时需穿戴统一工作服、帽，佩戴手套、口罩，保持个人卫生；使用文明用语，严禁与顾客发生口角，营造良好的用餐氛围。 |
|  |  | （5）遇到投诉需在30秒内响应，简单问题当场解决，复杂问题需明确告知处理时限，确保顾客满意度。 |
|  |  | （6）供餐时间误差控制在15分钟内，确保用餐者能够按时就餐；节假日需提前公布调整方案，避免造成不便。 |

4.0突发事件应急处理方案

| 1 | 突发事件应急处理方案 | 物业突发事件应急处理方案 （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | （2）负责重要岗位的监督检查。形成记录并存档，确保所有岗位按照制度有效执行。 |
|  |  | （3）组织消防、设备操作、人员车辆进出管理、电气使用、应急响应等方面安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，并记录存档。 |
|  |  | （4）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （5）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （6）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （7）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （8）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | （9）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
|  |  | （10）制定和更新应急预案，包括火灾、地震、突发公共卫生、恐怖袭击、自然灾害、电梯事故、技术故障、安全事故、人员疏散、特殊活动等突发事件的应对措施。 |
|  |  | （11）在现场发生安全事故时，负责上报甲方和项目经理，现场指挥和协调，确保快速有效的应急响应。特殊事件形成相关报告上报并留存。负责团队安全管理，包括保安、应急参与人员等，确保工作有效落实。 |
|  |  | （12）对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时与公安部门联系、沟通、协调。 |
|  |  | 食堂突发事件应急处理方案 （1）成立应急指挥小组：明确总指挥、副指挥及成员分工，确保突发事件发生时有人决策、有人执行、有人联络，避免现场混乱。 |
|  |  | （2）食物中毒应急处置：立即停止供餐并封存可疑食品、留样及原料；对出现呕吐、腹泻等症状人员及时送医，同时报告市场监管和卫生部门。 |
|  |  | （3）火灾应急处理：发现火情立即切断电源、燃气，使用灭火器或灭火毯扑救初起火灾；火势无法控制时按疏散路线组织人员撤离并拨打119。 |
|  |  | （4）燃气泄漏应急处理：闻到燃气异味立即关闭阀门、禁止开关电器和明火，开窗通风，疏散人员至安全区域后联系燃气公司抢修。 |
|  |  | （5）停水停电应急处理：启用备用电源和储水设备，优先保障基本供餐；无法正常供餐时及时通知就餐人员并启动临时供餐方案。 |
|  |  | （6）人员拥挤踩踏预防与处置：安排专人在就餐高峰期疏导人流，保持通道畅通；一旦发生拥挤立即广播引导、分流人员，对受伤者进行急救。 |
|  |  | （7）信息报告与对外沟通：突发事件发生后按规定时限向上级和监管部门报告，统一信息发布口径，避免谣言传播，做好家属和媒体沟通。 |
|  |  | （8）事后总结与整改：事件处置结束后调查原因、评估损失、追究责任，修订完善应急预案，组织复盘培训和演练，防止类似事件再次发生。 |

需要物业服务人员至少配置55名，其中至少包括：项目经理1名、会务服务4名（含1名会务主管）、保洁10名、安保18名（含1名安保主管）、工程7名（含1名工程主管）、食堂15名（厨师长 1名，厨师3名，点心师1名，案板厨师2名，点心工1名，服务员4名，勤杂工3名）。（提供承诺函并加盖公章）

三、工作内容：

要求所有人员政治上信得过，本人政治面貌清楚，统一着装、严格执行甲方各项规章制度和保密要求。

（一）项目经理：1人

主要工作：全面负责物业内部员工管理，检查各项管理制度、岗位职责和服务程序执行情况，对各岗位工作实施有效地检查、指导和考核；负责项目重点设施设备巡查及安全管理；负责与委托方的工作对接，协调和处理各种突发事件及客户投诉工作；负责制订物业管理与物业服务工作计划并组织实施，定期应向采购人报告计划实施情况；负责建立健全物业管理档案及委托管理期间档案等物业管理服务资料；负责在物管服务中，对采购人或使用人的投诉应在一天内给予答复处理，并采取多种形式进行友好沟通，服务不到位或不足之处应及时进行有效整改，不断完善服务质量和提高服务水平。

（二）会务客服：4人

主要工作：

1、根据会议要求和参会人数布置会场，按需要将指示牌、会标、签到表、座椅、席卡、笔、纸、资料、茶水、等放置到位，提前将会议室灯、门、空调、开水、话筒、音响等一切设备准备就绪，保证会场卫生、安全。

2、会务中，根据要求提供迎宾、加水等必要的会议服务，会后做好清理保洁，关闭会议室；

3、其他会务相关的工作其他相关勤务工作。

（三）保洁：10人

主要工作：

须保持整个院落环境优美，卫生整洁；须保持室内各包干区清洁卫生、环境宜人；一些重点部位须专人负责，始终保持清洁状态。整个机关卫生状况必须达到四星级酒店管理要求。

（四）保安：18人

主要工作：

负责办公大楼内外的安全，维护良好的工作秩序。

1、大楼实施封闭式管理和24小时治安保卫制度，加强对大楼内外环境、人员、设备设施的监视监控，做好监视监控值班记录；

2、对大楼各楼层、立体车库、关键部位及周边定时巡查，并做好巡查记录；（立体车库管理具体要求详见附件2）；

3、对外来人员、物资出入实施严格的登记验证制度，有严格的交接班制度和交接班记录；

4、负责停车场的管理，引导车辆按标明车位停放，做好维持交通和车辆停放秩序的管理；

5、对管辖区域内发生的治安警、火警及争吵斗殴等突发事件果断处理，及时报警和报告，并与相关部门配合处理突发事件，必要时要与保卫部门联系、沟通、协调；

6、认真做好保安值班室的值班管理工作，保持值班室的清洁；

7、按照法律规定实行消防监控和安全监控24小时值班，按照岗位职责做好监控监视值班工作，并建立台账；

8、定期检查安全出口、疏散通道畅通情况及应急照明是否完好，发现问题及时报告；

9、全年无休，实行24小时主管带班制；

10、定期检查消防器材，对需更新的要及时提交书面报告，交采购人研究通过后实施；

11、其他临时性任务。

（五）工程维修：7人

主要工作：

负责办公大楼和大院内各类设施的正常运行、监护和协调维保工作，负责零修及随工监理，其他临时性任务。

1、各类设施、设备包含但不限于：建筑设施、电梯、行车、消防、门禁、监控、会议室设备、供电、照明、空调电器、供水、排水及水泵、阀等设备的使用与管理、巡查与值守，保证每个工作日对相关设备巡视一遍；

2、负责配电房24小时值班，保证配电房常用配件齐全和供电系统正常运行，并负责与供电部门的业务协调；做好巡查、值班记录；

3、负责设施、设备的日常维护保养工作的具体实施（已在免费维保范围内的除外），按照维保要求按时维护保养设备设施（包括加油、测试、疏通、清洗、更换易耗件等）；

4、弱电系统日常运维，负责监控系统、门禁系统、报警系统、停车场道闸、电子巡更、信息发布屏等弱电设备的巡检、保养与故障处理

5、负责协调各维保单位按时对相关设备进行保养与维护、检测与年检等工作，督促专业维保单位按时、保质保量地开展维保任务；

6、楼宇自控系统运行管理，操作和维护监控空调机组、新风机组、水泵、配电柜、照明回路等设备运行参数。

7、绿化日常养护管理，制定并执行园区绿化养护计划，包括修剪、施肥、浇水、除草、补植、防冻等。

8、设备出现故障时，及时报修，对一般性故障在紧急情况下能应急调整、修复；遇工程维修负责随工监理；

9、协助采购人做好节电节水等节能工作。

（六）食堂：15人

主要工作：

1、供应商负责输出餐饮专业服务人员和技术人员，提供劳务服务，采购人向供应商支付相应餐饮服务费。餐饮服务费包括供应商提供相关服务所需的全部服务和运营费用（含税收）以及企业利润。

2、采购人提供食品制作场地及厨房、餐厅设施设备，并承担服务过程中产生的能耗及合同约定范围内的餐具购置、补充等费用。

3、每日食谱由供应商根据采购人的要求制定，并交采购人修改后最终执行。供应商根据食谱及日常用餐人数提出原材料的需求量，采购人负责采购，所有成品菜肴以自助餐形式予以销售。供应商不得另行提取食材或成品利润。

4、原材料由采购人负责采购，所有成品菜肴以自助餐形式予以销售。供应商不得另行提取食材或成品利润。

5、员工就餐收费一律采取刷卡方式，供应商不得收受现金。（收银系统由采购人负责提供。）。

四、人员配备要求

1.项目经理（1人）：具有丰富的项目管理经验和较强的组织协调能力，具有物业经理相关培训证书，具有特种设备安全管理和作业人员证书，具有消防设施操作员四级及以上证书，具有5年以上类似项目对应工作经验。

2. 会务客服主管（1人）: 身体健康，五官端正，形象气质较好，熟悉运用office相关软件，熟悉会务接待礼节礼仪，具有5年以上会务主管工作经验的，无违法犯罪等不良记录。

3．保安主管（1人）：保安主管具有聘用退役军人；具有5年以上保安主管工作经验；具有保安员证书、消防设施操作员四级及以上证书。

4．监控岗人员：具有消防设施操作员四级及以上证书。

5．保安：法定退休年龄以内。

6．保洁：法定退休年龄以内。

7．工程主管（1人）：工程主管具有特种设备安全管理和作业人员证书，具有高压电工操作证，具有智能楼宇管理员证书，具有5年以上类似项目对应工作经验。

8.工程人员：工程人员具有相应岗位证书，拟派工程人员中，其中有1名具有高压电工操作证，高处作业证，要求有本岗位2年以上工作经验。

9．厨师长（1人）：具有中式烹调师二级及以上证书，具有餐饮业职业经理人（三级/高级）证书，具有营养配餐师（高级）证书，具有5年以上类似项目对应工作经验。

10．点心师（1人）：点心师具有中式面点师证书和西式面点师证；具有2年以上餐饮行业面点师工作经验。

11．食堂其他工作人员：身体健康、有本岗位2年以上工作经验。

食堂工作人员上岗前应持有有效期内的健康证（提供承诺函并加盖公章）。

五、商务要求

5.1实施期限

服务期限为3年，自合同签订之日起算。合同一年一签。考核合格后续签下一年合同。

5.2到岗要求

合同签订后3日内主要管理人员到岗，准备交接工作，15日内其他人员按要求到岗。

5.3报价要求

江苏省民政厅楼宇物业管理服务，采购内容包括：（1）基本物业服务包括厅机关主、辅楼及院落全部保洁、安保、客服、工程服务等方面及其他临时性工作。（2）公共设备专业维护服务包括：中央空调维保、消防设备维保、监控“一卡通”系统维保、电梯维保、室外绿化养护、室内花卉租摆、立体车库维保、大楼零星维修服务、配电房高压预防性实验检测及维保、化油池清淤、各类垃圾清运、“除四害”、油烟管道清洗等。（3）食堂餐饮综合服务，提供一日三餐服务。

5.3.1基本物业服务费报价

（1）物业服务报价应包括：物业管理服务人员的工资（不低于南京市最低工资标准且必须按规定缴纳保险，法定节日加班必须按照国家规定计算并支付超时工资和加班工资）、社保福利费、办公费、管理费、法定税费和合理利润，还应包括物业管理服务人员的工作服、胸卡、教育培训、身体检查、通讯、法定加班费等有关费用。

重大活动、临时性活动、突发性活动需中标供应商服务人员加班的，中标供应商需无条件配合，加班时间将由招标人根据工作需要通知安排和确定。

（2）免费维保范围以外的大修或改造项目由采购人实施，投标人负责随工监理，工料费用由采购人承担。

（3）报价不包含物业管理的工具设备、保洁日常耗材，（如洗手液、卫生纸、卫生球、肥皂、垃圾袋、茶叶篓等）。上述费用由采购人承担。

（4）未尽事宜执行“关于印发《江苏省省级物业管理费支出预算标准（试行）的通知》(苏财行【2025】66号)”。

5.3.2公共设备专业维护服务报价

（1）公共设备专业维护服务报价包括：维保服务人员的工资（不低于南京市最低工资标准且必须按规定缴纳保险，法定节日加班必须按照国家规定计算并支付超时工资和加班工资）、社保福利费、办公费、管理费、法定税费和合理利润，维保服务人员的工作服、胸卡、教育培训、身体检查、通讯、法定加班费等有关费用，还应包括公共设备专业维保服务所需要的机械费（含工器具费）、管理费、利润、税金以及向相关部门缴纳的办证费、检测检验费等相关费用（更换配件和材料费由采购人承担）以及室内花卉租赁及养护费。

（2）对于与报价相关的该大楼的各种免费维保条件，请各投标人自行与采购人联系、了解，并考虑在本次报价中，若将来由于该种因素考虑调整合同价格的话，采购人将不予考虑。

（3）房屋及附属设施专业维护服务（即大楼零星维修服务）不计入本次报价中，在实施过程中由甲方签发的委托任务单，按照实际工程量及江苏省建筑装饰工程/安装工程计价定额进行结算，以甲方委托第三方咨询机构出具的审计结果为准。

5.3.3食堂服务报价

（1）食堂服务报价包括：食堂服务人员的工资（不低于南京市最低工资标准且必须按规定缴纳保险，法定节日加班必须按照国家规定计算并支付超时工资和加班工资）、社保福利费、办公费、管理费、法定税费和合理利润，食堂服务人员的工作服、胸卡、教育培训、身体检查、通讯、法定加班费等有关费用，还应包括食堂服务所涉及的卫生、检疫等相关相关费用。

（2）食堂服务不包括食材采购及配送等相关服务。

5.4付款方式

付款方式：按月付款。次月的第一周由中标供应商出具发票采购人付清上月的物业管理费用（遇节假日顺延）。

付款方式：以转账方式直接转入成交人的账户。

成交单位在实际服务中，若服务期限有增减，按实结算。

六、需要说明的其他事项

6.1服务方案：提供针对本项目的总体服务方案，包含管理服务定位、管理服务目标、整体设想及拟采取的管理方式等；提供针对本项目的工程维修、档案管理、保洁、会务、保安、食堂等服务方案；提供针对本项目的突发事件应急处理预案（包括各类突发事件考虑及相应处置措施等）投标人提供针对本项目的规章制度及人员考核方案。

6.2人员配备：详见“四、人员配备要求”

6.3 业绩:提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来服务的与本项目相类似的非住宅物业管理项目的案例（服务内容须包含会务客服、保安、保洁、工程维修、食堂）。提供合同复印件及合同期任意一次款项支付凭证。

6.4综合实力 ：提供上述业绩中获得业主好评（满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须业主单位盖章）。

6.5规章制度及人员考核

（1）每月采购人对中标单位的物业服务情况分别进行考核，满分为100分，再根据各项服务的占比情况核算月度考核均分每月由采购人会同中标单位进行考核。凡属中标单位工作未达标，将对应考核标准进行扣分。

（2）考核分季度考核和年度考核，不定期检查情况计入当季考核结果。考核内容按照确定的管理目标进行。

（3）日常工作中发生重、特大安全责任事故，除赔偿损失外，视情况解除物业管理合同

（4）中标单位工作要求做到每日自查，检查问题自行进行整改。

（5）采购人将不定期不定时的进行检查，对检查出的问题交由中标单位整改，如整改后依然不能达标，将对应考核标准进行扣分。

（6）采购人每年底对中标单位物业服务工作及工作质量发放满意度调查表，中标单位各项工作综合满意度（含较满意度）达90%，低于90%每下降一个百分点扣当季度考核均分2分。

（7）采购人对物业服务工作除检查考核外，对存在的问题由采购人管理部门下达整改通知书，中标单位必须限期改正，如到期仍未改正的每一个问题，对应扣当季考核均分2分。

（8）中标单位对物业服务工作存在的严重责任问题，将扣当季考核均分10分，造成严重后果将追究相应责任。

（9）确保服务队伍的稳定性，未经采购人同意以任何理由更换项目负责人将扣除当季度考核均分20分。

（10）合同到期需进行交接手续时，扣除当年最后一个月服务费作为风险担保金，顺利交接后一月内付清。

（11）考核采取百分制法，满分100分，详见附表“物业管理考核标准表”。具体考核细则另行制定。

物业管理考核标准表

考核日期            至                                考核时间：

| 项目 | 服务质量标准 | 分值 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪容 仪表 | 1、各工种按规定统一着工装上班，着装合体整洁，穿戴整齐（佩戴工作牌）； 2、仪容端正，精神饱满，不蓄胡须，不留长指甲，头发梳理整齐、整洁； 3、姿态良好，微笑服务，不弯腰驼背、前倾后靠、伸懒腰；不得哼歌曲、吹口哨；注意检查和保持仪表，但不得当众整理个人衣物。 | 10分 |  |
| 服务 态度 | 1、说话和气，礼貌待人，使用服务用语与服务对象交流；微笑服务，主动、热情、耐心、周到；能够积极接受业主或同事的意见，不与业主或同事发生争吵或有失敬、失礼的行为； 2、处理问题文明礼貌，及时有效，机动灵活，不失原则。 | 10分 |  |
| 工作 纪律 | 1、按规定时间上岗交接班，不迟到、早退，不缺岗； 2、上班时不私自离岗、不睡岗，不嬉笑打闹，不聚众闲聊、不做与本职工作无关的事情，有事及时请假。当班时不准吸烟、吃零食、玩手机、看报纸杂志； 3、遵守各项规章制度，服从业主方领导，听从指挥，对业主方领导安排的工作无蓄意违抗现象； 4、遵守廉洁制度和有关管理规定，保守内部机密，不收受业主物品。 | 15分 |  |
| 项目管理 | 1、建立健全各项规章制度、各岗位工作标准和职责要求，制定具体落实措施和考核办法； 2、有各类突发事件应急预案，并严格有效执行； 3、压实各岗位工作责任，确保各项工作达标，确保有效投诉为零； 4、按要求配备物业人员，员工请假必须实行报备制度； 5、及时与业主方沟通联系，提出合理化工作建议，提升服务品质； 6、建立节能降耗工作计划； 7、建立保洁用品台账，合理有效控制保洁耗材； 8、确保团队通力合作，无扯皮和推诿现象。 | 15分 |  |
| 房屋及附属设施工程维修 | 按照“3.2房屋及附属设施工程维修”检查评定；每项每次不合格扣0.5分 | 15分 |  |
| 公共设备专业维护 | 按照“3.4公共设备专业维护”检查评定；每项每次不合格扣0.5分 | 15分 |  |
| 食堂服务 | 按照“3.9食堂服务”检查评定；每项每次不合格扣0.5分 | 20分 |  |
| 合计得分 |  | 100分 |  |

立体车库管理服务要求

一、岗位职责

（一）立体车库值守人员要保持上班时间在岗在位，认真履行安全值守职责。

（二）认真做好进出库车辆的登记、引导工作。对入库车辆要认真核对车牌、《通行证》，对准予进入的车辆要及时停至相应车位。对长时间不用的车辆要定期收拢清理出库。

（三）值守人员对整个立体车库车辆的停放、车库内的通风、照明、消防安全等情况要及时掌握，妥善处理各种异常问题，并做好检查记录。

（四）禁止任何人在车库内吸烟、抛洒污物、使用明火照明、抽取燃油。严禁将易燃、易爆、剧毒等危险物品带入车库内。发现类似情况应立即制止并报告。

（五）督促保洁员及时清理车库内的各种垃圾、油污，对车库内的临时设备进行日常维护保养。保持各种标牌、标杆光亮醒目，保持好车库内的整体环境卫生。

（六）保持好值班室内的卫生，认真做好值班登记。

二、具体要求

（一）立体车库需2人，保持上班时间有人值守。每天早上7：00至晚间19：00为上班时间。

（二）值班期间要做到文明礼貌、热情服务、严格制度、落实岗位责任。要切实做好事故预防工作，万一发生事故可追究到具体责任人。

（三）值班人员不得抽烟，严禁酒后上岗。不得在值班室中会客。

（四）值班人员要按规定着装，保持仪表端庄，体现出一流物业公司人员应有的形象。

会议室管理服务要求

一、会前的准备工作

（一）首先要掌握主办会议单位、人数、时间、要客及具体要求。

（二）按要求布置会议室，摆放好用品用具。根据人数和要求摆放桌椅，将多余的桌椅撤去。

（三）搞好会场内外的清洁卫生。

（四）摆放的用具（茶杯、杯垫），盘距桌边6CM，茶杯柄向右，图案要统一。

（五）按要求摆放告示牌，挂横幅、贴背板等。

（六）按要求酌情摆放签到台：提供用具，桌椅，签到牌，铺设台裙。

（七）如果提供自助茶水，需提前准备好服务台，提供相应的用品用具，派专人服务。

（八）按要求铺好会议桌布，注意垂边整齐等。

（九）调节好室内空气、温度。

（十）协助相关部门检查电源，调试音响，灯光效果，电器设备（话筒、音响、灯具、电脑、投影仪等）。

二、入场当天的迎宾工作

（一）服务员着装整齐，提前3 0分钟到岗，在会议室门口迎接与会者入场。

（二）客人入座后，由服务员为客倒茶，上毛巾，不得有遗漏。

（三）与会人员全部进入会议室后，酌情在门外把手上挂“会议进行中、保持安静”的牌子。

三、开会过程的服务工作

（一）服务员要坚守岗位，注意观察控制会议室的门，维持秩序，保证会场周围安静，保证会议安全。

（二）注意观察会议情况，按时添加茶水。

（三）接听传话可通过会议工作人员，不得大声传呼。

（四）注意观察场内温度、空气，提请相关人员适时调整。

（五）确保会议中的音响效果，并及时为客人调整话筒位置（高、低）。

四、会议结束时的服务工作

（一）及时打开大门，在门口欢送客人。

（二）检查会场有无遗留文件及物品。

（三）检查室内用品有无短缺和损坏。

（四）进行安全检查，关闭所有电器、电源、收拾场内用品、用具。

（五）清扫会议室卫生，必要时进行消毒，关灯锁门。

五、主席台、贵宾室的服务工作

（一）主席台、贵宾室是会议服务的重点，要由专人服务。

（二）按要求及时做好主席台、贵宾室布置工作。

（三）按人数摆放椅子，以及其它用具，按要求摆放茶叶。

（四）根据要求摆放席卡及鲜花。

（五）注意观察主席台上人员要求，按时添加茶水、递送或清理烟灰。

室内绿植服务标准

一、绿植摆放数量及品种规格标准

（一）绿植数量600盆，其中：特大型50盆、株高1.8-2.0米；大型150盆、株高1.2-1.6米；中型200盆、株高0.4-0.6米；小型120盆、株高0.2-0.3米；精品花卉80盆株高0.2-0.45米。

（二）保证所提供的观叶植物、艺术盆景品种丰富，长势良好，无尘、无虫、无脏土、无病害、无污染；并确保常换、常绿、常新，品种不能少于30种。

（三）花盆要统一使用陶瓷花盆。

（四）重点区域使用不锈钢花盆（规格：高0.5米、直径0.45米）使用总数量不少于20个盆，摆放区域（如：主楼大厅、9-11层走廊、主辅楼连接走廊、餐厅、会议室等）。

（五）重点区域的花卉（例如红星、红掌）确保每盆不能少于三株。

（六）五一、国庆、元旦免费提供节日花卉布置，单次不低于40盆。

二、养护时间及更换标准

（一）每周养护3次,巡检督导1次。

（二）更换标准：

1. 绿植掉叶，黄叶达到10%

2. 长歪、松散、褪色

3. 绿植死亡、枯萎

4. 根据季节适当更换品种，以保持新鲜感

5. 自养护人员确认更换数量之后三个工作日内更换。

三、绿植租赁养护标准

（一）租赁绿植一定要保持花盆、器皿干净整洁，盆内无杂物、对损坏残缺的花盆及时更换,做到无烂盆无坏盆。

（二）绿植花卉在租赁期间要保证其生长需求，定期施用肥料，肥料需无异味、无毒的有机肥或高效无机肥。保证摆放环境清新自然，出现虫害及时灭虫。

（三）见干见湿，保证绿植对生长水分的需求。

（四）租摆植株丰满健壮,株型自然匀称。叶面干净光亮，无灰尘脏物，无明显病斑，无明显虫害，无残留害虫。

（五）绿植的底碟、套缸、花盆应合适配套，美观大方,颜色搭配适当。

（六）保持花盆、底碟，套缸内无泥垢，脏水，定期清洗，干净整洁，每次养护完毕，保持现场清洁。

（七）租赁植株无残枝、黄叶。对叶片叶尖存有少许黄尾的，要合理修剪，保持株形美观自然。

四、绿植租赁人员行为标准

（一）绿植租赁养护人员上门服务时必须穿戴整洁，文明礼貌。

（二）遵守甲方规章制度，养护工作做到无干扰、无损坏，爱护甲方财物，不拿甲方物件。

（三）对甲方的问题能耐心详细回答并反映给公司尽快给予解决。

五、绿植租赁养护工作细节

（一）修剪：养护人员对每棵绿植应仔细检查，对出现黄叶残叶，树型不对称，有陡长枝的要及时修剪。枯黄面积超过1/3以下者，用剪刀顺着叶形将枯黄部分剪除，注意保留叶形，不可一刀切过。

（二）卫生：养护人员定期对绿植叶片进行清理，叶面不残留泥土和灰尘。养护完毕需将现场花盆、套盆内垃圾，杂物，残叶；底碟泥垢，积水处理干净。

（三）施肥：室内观叶绿植常用N-P-K复合肥及成口有机肥、绿光剂、应按照不同地点的湿度、光线绿植品种来决定施肥用量。室内花木不应使用有异味的肥料及尿素等高效纯氮肥。

（四）根据花木所处的位置与花卉品种、习性、季节调整浇水量，对靠窗边或西照光线强烈或空调位的绿植应多浇水，对多肉多桨、宿根类绿植要少浇水。

（五）病虫防治：要有防治蚜虫螨虫、蚧壳虫、蚊蝇吸软腐病、黑斑等病虫害的有效措施及方案，将病虫害扑灭于萌芽状态。

六、主楼F1、F2、F3、F5电梯口、主辅楼连廊，辅楼F2、F3电梯厅，租摆要求品质加强如下：

（一）保持植物的良好茁壮的长势，树形丰满、枝繁叶茂、自然匀称，叶面无尘土、无枯枝、无病虫害。

（二）保证植被无黄叶，及时修剪叶面的黄尖、枯枝，保持最具有观赏性。

（三）保持花卉、盆套缸、花架、花托干净如新、无污渍、无水渍、无烂叶杂物。

（四）根据四季，及时、主动的更换同等价位的植物，做到让甲方满意。

七、其他

每年对照江苏省民政厅室内绿植服务标准及合同对中标单位的服务进行综合考评，作为物业管理服务考核结果的组成部分。

绿化养护具体工作内容及基本要求

一、委托管理内容

(一)	草皮、乔灌木养护与管理

1、	绿地养护管理工作范围

2、	树木养护管理工作范围

二、具体工作内容与基本要求

（一）草皮、乔灌木养护与管理

1、草皮养护。（1）浇水管理。春秋季防旱，适时浇水，夏季防晒，及时排水，冬季防风保湿。（2）施肥管理。春季反青肥，生长期追肥，秋季施越冬肥（以无机草坪复合肥为主）。（3）加强病虫害检查与防治。春季每10-15天用1‰尿素追施一次复合肥。(4）及时清理杂草与各种垃圾，保持草皮美观。(5)剪草次数一年中不少于12次。

2、乔灌木养护。（1）松土除草。当土壤板结时，应进行松土，松土深度一般为3-5厘米。拔草时形成的坑洞应及时用泥土填平。松土除草要注意不伤苗木。（2）抗旱防涝。出现干旱，应及时进行灌溉，尤其在3月至6月底、8月中至11月底适时浇水。保持绿地土壤墒情，促进植物生长。注意防涝。（3）追施肥料。苗木生长期间要追施草坪复合肥料，春季、秋季每月追肥不少于1次。（4）防治病虫害。苗木易发生病虫害，要根据各类植物的不同特点采用多种方法做好病虫害防治工作，以防为主。坚持每月打药不少于2次，可酌情增减，按比例配制药液浓度。不可使用过期农药。（5）抗风抢险。在暴风雨、大风天气提前采取支架加固，防止植物受损。遇有强风倒树、折杈等情况应及时组织处理。(6)整形修剪。依照树木成长规律、景观要求，按照操作规程适时对所有树木进行修剪。(7)抹芽。对于乔木、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，形态美观。（8）冬季防护。对一些常绿树种、新引进树种和一些抗寒性较弱的树种、幼苗等采取有效措施，防止冬季苗木冻害、冻枝和一些生理性干旱，保证安全越冬。

三、质量要求

（一）草坪养护质量要求。

1.已经确定为二级养护标准的草坪按二级养护标准管理，覆盖率95％以上，草坪内杂草控制在20％以内；其它区域按现状养护。

2. 生长和颜色正常，不枯黄；按要求修剪，保证平整美观。

3.基本无病虫害。打药后无药害问题；没有因肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧问题；浇返青水、防冻水达到约定标准。

（二）绿篱与乔木养护质量要求。

1.绿篱成活率保证在98%。乔木成活率保证在98%。

2.有蛀干害虫的株数在2％以下(包括2％，以下同)；介壳虫最严重处:主枝主干100平方厘米2头活虫以下，较细枝条每尺长一段上在10头活虫以下，株数都在4％以下。

3.无药害问题；没有因肥、水管理不善造成的枯黄、叶烧问题；浇返青水、防冻水达到约定标准。

5.行道树和绿地内死株、断桩等及时清除；倾斜树木及时处理；树穴整齐；垂直绿化苗木新稍生长量不大于50厘米。

6.树木、绿篱修剪基本合理，形状美观，苗木修剪形成良好架构、及时抹芽、剪除残花败果；病枝、重叠枝不超过8%，剪口平齐，留茬高度不超2厘米；无修剪过重或过轻情况。能较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。

（三）其他。

1.及时清理树挂、绿地垃圾及水面漂浮物；绿化生产垃圾要做到日产日清，绿地内无明显的废弃物，绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等，能坚持在重大节日前进行突击清理；绿地垃圾运送到校园甲方指定地点。

2.行道树树干无明显地钉栓刻画现象，树下距树2米以内无影响树木养护管理的堆物堆料、搭棚、圈栏等。

3.无较重的人为损坏。对轻微或偶尔发生难以控制的人为损坏，能及时发现和处理。

三、绿化养护标准要求

1、乙方按照《南京市城市园林绿化养护管理标准》中的二级养护相关标准提供服务，不得低于该标准相关要求。

2、本项目中植物的成活率和设施的完好率不低于以下标准：

（1）草坪绿保期:冷季型草每年不少于270天，暖季型草每年不少于180天， 并做到整齐一致，覆盖率在95%以上。

（2）花坛、色带成活率保证在98%以上，轮廓清晰，整齐美观，适时开花；

绿篱成活率保证在98%以上。

（3）乔灌木成活率保证在98%。

（4）园林设施完好率保证在98%以上。

# 第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- |
| 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

注：非专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，供应商未提供本项目所投采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员的书面声明（书面声明格式见招标文件第六章附件13，供应商将不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的价格扣除优惠政策。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 当采购包中含有货物的，供应商为该采购包提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该供应商提供的整个采购包成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商整个采购包给予价格评审优惠，即对该供应商整个采购包的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.2 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评审方法与评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 (10分) | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算：响应报价得分=（评审基准价/该供应商的最后报价）×10分。分值保留小数点后2位。 | 10 |
| 2 | 服务方案 （45分） | 2.1投标人提供针对本项目的总体服务方案，包含管理服务定位、管理服务目标、整体设想及拟采取的管理方式等 （1）投标文件未符合“总体服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“总体服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“总体服务方案”中“整体设想”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“总体服务方案”中除“整体设想”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.2投标人提供针对本项目的工程维修服务方案 （1）投标文件未符合“工程维修服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“工程维修服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“工程维修服务方案”中“设备设施的运行维护”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“工程维修服务方案”中除“设备设施的运行维护”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.3投标人提供针对本项目的档案管理方案 （1）投标文件未符合“档案管理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“档案管理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“档案管理方案”中“档案资料管理、收集、保存、移交”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“档案管理方案”中除“档案资料管理、收集、保存、移交”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.4投标人提供针对本项目的保洁服务方案 （1）投标文件未符合“保洁服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“保洁服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“保洁服务方案”中“保洁管理措施、保洁工作流程”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“保洁服务方案”中除“保洁管理措施、保洁工作流程”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.5投标人提供针对本项目的保安服务方案 （1）投标文件未符合“保安服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“保安服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“保安服务方案”中“针对思路、安全秩序管理”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“保安服务方案”中除“针对思路、安全秩序管理”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.6投标人提供针对本项目的会务服务方案 （1）投标文件未符合“会务服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“会务服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“会务服务方案”中“会务管理措施”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“会务服务方案”中除“会务管理措施”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.7投标人提供针对本项目的食堂服务方案 （1）投标文件未符合“食堂服务方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“食堂服务方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“食堂服务方案”中“供餐服务、服务流程及标准”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“食堂服务方案”中除“供餐服务、服务流程及标准”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.8投标人提供针对本项目的突发事件应急处理方案（包括各类突发事件考虑及相应处置措施等） （1）投标文件未符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“突发事件应急处理方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“突发事件应急处理方案”中“物业突发事件应急处理方案、食堂突发事件应急处理方案”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“突发事件应急处理方案”中除“物业突发事件应急处理方案、食堂突发事件应急处理方案”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
|  |  | 2.9投标人提供针对本项目的规章制度及人员考核方案 （1）投标文件未符合“规章制度及人员考核方案”中全部条款要求的，视为不符合招标文件，本项得0分。 （2）投标文件符合“规章制度及人员考核方案”中全部条款要求的，视为符合招标文件，本项得3分。 （3）投标文件对“规章制度及人员考核方案”中“规章制度、人员考核”要求的响应内容全部优于招标文件要求的（前提是投标文件对“规章制度及人员考核方案”中除“规章制度、人员考核”以外其他要求响应内容符合招标文件要求），本项得5分。 | 5 |
| 3 | 人员配备 （29分） | 3.1拟派项目经理（1人） （1）具有物业经理相关培训证书，得1分； （2）具有特种设备安全管理和作业人员证书，得1分； （3）具有消防设施操作员四级及以上证书，得1分； （4）具有5年以上类似项目对应工作经验且评价为优秀的，得2分。 注：提供有效身份证、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验且评价为优秀的证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 5 |
|  |  | 3.2拟派厨师长（1人） （1）具有中式烹调师二级及以上证书，得1分； （2）具有餐饮业职业经理人（三级/高级）证书，得1分； （3）具有营养配餐师（高级）证书，得1分； （4）具有5年以上类似项目对应工作经验且评价为优秀的，得2分。 注：提供有效身份证、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验且评价为优秀的证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 5 |
|  |  | 3.3拟派会务客服主管（1人） （1）具有5年以上类似项目对应工作经验且评价为优秀的，得2分。 注：提供身份证、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验且评价为优秀的证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 2 |
|  |  | 3.4拟派保安主管（1人） （1）具有退役军人优待证或退伍证，得1分； （2）具有保安员证书，得1分； （3）具有消防设施操作员四级及以上证书，得1分； （4）具有5年以上类似项目对应工作经验且评价为优秀的，得2分。 注：提供身份证复印件、证书复印件、由服务对象法人单位（或其内设主管部门）盖章出具的工作经验且评价为优秀的证明材料及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 5 |
|  |  | 3.5监控岗人员（3分） 具备消防设施操作员四级及以上证书，每有一人满足上述条件的得1分，本项最高得3分。 注：提供身份证、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 3 |
|  |  | 3.6拟派点心师（1人） （1）点心师具有中式面点师证书，得1分，具有西式面点师证书，得1分，本项最高得2分。 注：以上人员提供身份证复印件、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 2 |
|  |  | 3.7拟派工程主管 （1）具有特种设备安全管理和作业人员证书，得1分； （2）具有高压电工操作证，得1分； （3）具有智能楼宇管理员证书，得1分； （4）具有5年以上类似项目对应工作经验且评价为优秀的，得2分。 注：以上人员提供身份证复印件、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 5 |
|  |  | 3.8拟派其他人员 拟派工程人员中，其中有1名具有高压电工操作证得1分，有1名具有高处作业证得1分。同一人可以兼得。 注：以上人员提供身份证复印件、证书复印件及投标人为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明材料并加盖公章。 | 2 |
| 4 | 业绩 （10分） | 投标人每提供一个自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来服务的与本项目相类似的非住宅物业管理项目的案例（合同的服务内容须包含会务客服、保安、保洁、工程维修、食堂）得2分，最多得10分。同一采购方业绩得分只计算一次。(提供合同复印件及合同期任意一次款项支付凭证并加盖公章，合同中须至少包含清晰的合同主要内容、签订时间，缺少任何一项视同合同无效。) | 10 |
| 5 | 综合实力 (6分) | 投标人提供上述评分项的业绩中获得业主好评（满意或相当于类似评价），提供业主单位出具履约好评的评价材料（须业主单位盖章），每提供一个好评业绩得1.5分，最高得6分。（同一采购方业绩得分只计算一次）。 | 6 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件5）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件6）

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书（格式见附件7）

9.投标函（格式见附件8）

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件9）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并由本单位提供服务。格式见附件10）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9条投标人必须在投标文件中提

供相关材料，否则作无效投标处理；6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。（格式见附件12）

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件9）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价(三年)

小写： （人民币：元）

备注：投标总报价”数额应当与“投标分项报价表”中基本物业服务费、公共设备专业维护服务、食堂餐饮服务费三项“投标总报价”数额一致。

附件2.1 投标分项报价表（基本物业服务费）

| 序号 | 服务项目名称 | 分项单价（人民币） | 单价单位 | 数量 | 服务期限 | 分项小计（元） （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理和服务人员工资及福利等费用 |  | 元/人、月 |  | 个月 |  |
| 2 | 管理和服务人员社保单位计提 |  | 元/人、月 |  |  |  |
| 3 | 管理和服务人员法定计提 |  | 元/人、月 |  |  |  |
| 4 | 日常保洁耗材 |  | 元/月 |  |  |  |
| 5 | 专项保洁费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 6 | 设备设施的维保、年检费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 7 | 办公费、固定资产折旧费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 8 | 餐费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 9 | 管理佣金 |  | 元/月 |  |  |  |
| 10 | 税费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  | 元/月 |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥： 大写（人民币）： |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中基本物业服务费“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表

| 序号 | 分项名称 |  | 数量 |  | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  | 人数 |  | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 数量 |  | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 |  | 人数 |  | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 数量 |  | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 |  | 人数 |  | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件2.2 投标分项报价表（公共设备专业维护服务）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 周期 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 项 | 1 | 12个月 | 元/月 |  |
| 2 | 消防系统 | 项 | 1 | 12个月 | 元/月 |  |
| 3 | 监控“一卡通”系统 | 项 | 1 | 12个月 | 元/月 |  |
| 4 | 电梯 | 项 | 1 | 12个月 | 元/月 |  |
| 5 | 立体车库 | 项 | 1 | 12个月 | 元/月 |  |
| 6 | 配电房高压预防性实验检测及维保 | 项 | 1 | 1年 | 元/年 |  |
| 7 | 室内花卉租摆及养护 | 项 | 1 | 12个月 | 元/月 |  |
| 8 | 室外绿化养护 | m2 | 1600 | 12个月 | 元/月 |  |
| 9 | 化油池清淤 | 项 | 1 | 1年 | 元/年 |  |
| 10 | 餐厨、生活垃圾清运费 | 项 | 1 | 1年 | 元/年 |  |
| 11 | 油烟管道清洗、灭四害 | 项 | 1 | 4个季度 | 元/季 |  |
| 投标总报价 |  | ￥： 大写（人民币）： |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中公共设备专业维护服务“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

附件2.3 投标分项报价表（食堂餐饮服务费）

| 序号 | 服务项目名称 | 分项单价（人民币） | 单价单位 | 数量 | 服务期限 | 分项小计（元） （人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理和服务人员工资及福利等费用 |  | 元/人、月 |  | 个月 |  |
| 2 | 管理和服务人员社保单位计提 |  | 元/人、月 |  |  |  |
| 3 | 管理和服务人员法定计提 |  | 元/人、月 |  |  |  |
| 4 | 办公费、固定资产折旧费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 5 | 管理佣金 |  | 元/月 |  |  |  |
| 6 | 税费 |  | 元/月 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  | 元/月 |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥： 大写（人民币）： |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中食堂餐饮服务费“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

人员工资、社会保险和公积金三项费用报价表

| 序号 | 分项名称 |  | 数量 |  | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价1 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  | 人数 |  | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 1.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项总价1 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 数量 |  | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价2 | 要求说明 |
| 2 | 社会保险 费用 |  | 人数 |  | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 2.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |  | 该人员正常缴纳社会保险/ 如该人员依法享受社会保险费用缴纳减免政策，请在此框内进行说明 |
| 2.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项总价2 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 |  | 数量 |  | 分项 单价 | 期 限 | 分项 总价3 | 要求说明 |
| 3 | 住房公积金 |  | 人数 |  | 元/月·人 | 月 | 元 |  |
| 3.1 | 岗位1（如：保洁员1） |  |  |  |  |  |  | 该人员正常缴存住房公积金/如该人员依法享受住房公积金缴存减免政策，请在此框内进行说明 |
| 3.2 | 岗位2（如：保洁员2） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分项总价3 合计： 人民币（元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.本表仅适用物业管理服务品目政府采购项目，供应商需在投标（响应）文件中填报此表。

2.供应商在投标（响应）文件中响应的拟投入本项目的服务人员不得是全日制在校学生。

附件3 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分或未加*号条款）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件6 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件7                         法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-****号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件8                              投标函

致：江苏省政府采购中心

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件9 中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。    
附件10 残疾人福利性单位声明函（服务类项目）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11 实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件12-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分或加*号条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

附件12  关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：XX）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：___年____月____日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件13 提供服务的人员均为订立劳动合同的从业人员的书面声明

（采购包号：XX）

本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）参加江苏省政府采购中心组织的项目编号为JSZC-320000-SCZX-G2026-XXXX，XXXX（项目名称）（采购包号：XX）项目采购活动，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条规定，本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）郑重声明：如服务由本企业（本联合体，如项目采购包接受联合体参加的）承接，为本项目采购包提供服务的人员均为依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

本企业（联合体）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：专门面向中小微型企业采购的采购项目采购包，投标人（供应商）未提供该书面声明的，投标（响应）无效。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。