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[bookmark: _Toc8970]第一章 单一来源采购邀请函

致：安捷伦科技（中国）有限公司：
[bookmark: _Toc96347851][bookmark: _Toc93909065]江苏省招标中心有限公司（简称“采购代理机构”）受 江苏省药品监督检验研究院 （简称“采购人”）的委托，就2026年高效液相色谱仪飞行时间质谱联用仪等35台大型仪器运维服务采购采用单一来源方式采购，现邀请贵单位前来参加协商。
一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JITC-D2026-0327
1.2项目名称：2026年高效液相色谱仪飞行时间质谱联用仪等35台大型仪器运维服务采购
1.3预算金额：168万元。
1.4最高限价：168万元，供应商响应报价不得高于最高限价，否则作无效响应处理。
1.5采购需求：详见第四章采购需求。
1.6采购包划分：本项目共划分1个采购包。
	1.7合同履行期限：自合同签订之日起1年。
1.8本项目是否接受联合体投标：不接受
1.9本项目是否接受进口产品：不接受
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc80792690][bookmark: _Toc80264699][bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc96347853]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权证明）；
2.1.2财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；
2.1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（若供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供相关证明材料）；
2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
	2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.2.1 中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额
2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：
2.3.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.3.1.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
2.3.1.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。
2.3.2其他特定资格条件：无
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc80264700][bookmark: _Toc96347854][bookmark: _Toc93909068][bookmark: _Toc80792691]获取地点：江苏政府采购网。
获取方式：网上下载
售价：0元。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
提交截止时间：2026年10月13日09：30（北京时间）
地点：苏采云系统
[bookmark: _Toc93909070][bookmark: _Toc96347856]五、其他补充事宜
[bookmark: _Toc96347857][bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc93909071][bookmark: _Toc80264702]1．政府采购支持政策:
（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（二）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（三）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（五）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
（六）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见
2、潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
（8）“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3、本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清（如有）等提示。如因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
六、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1. 采 购 人：江苏省药品监督检验研究院
联系地址：南京市建邺区康文路17号
联系方式：纪宇 025-86251032

2. 采购代理机构：江苏省招标中心有限公司
地址：江苏省南京市雨花区云密城C栋3楼305室
联系人：周伟业、朱媛菁、宗超
联系方式：15151818335、18652802413、13851876930
邮箱：zwy@jstcc.cn
[bookmark: _Toc107246212]


[bookmark: _Toc14486]第二章  供应商须知
供应商须知前附表
本表是对《供应商须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	采购人
	采购人：江苏省药品监督检验研究院
联系人：纪宇 025-86251032
电话：025-86251032
地址：南京市建邺区康文路17号

	2
	采购代理机构
	名 称 ：江苏省招标中心有限公司
地 址 ：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305
联系人：周伟业、朱媛菁、宗超
联系方式：15151818335、18652802413、13851876930

	3
	协商答疑会
	不召开

	4
	供应商在协商答疑会前提出的询问
	时间： /

	
	
	形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式发至zwy@jstcc.cn邮箱）通知采购代理机构。

	5
	分包
	不接受分包

	6
	踏勘现场
	本项目不组织现场踏勘

	7
	澄清或修改
	对采购文件的澄清要求请在响应文件递交截止之日前提出，代理机构将予以书面答复，逾期不再受理

	8
	协商报价的其他要求
	无

	9
	协商货币
	人民币

	10
	响应有效期
	 90 日历日

	11
	协商保证金
	不需要

	12
	响应文件份数
	不适用

	13
	递交响应文件截止地点
	见采购文件第一章《单一来源采购邀请函》

	14
	响应截止时间
	见采购文件第一章《单一来源采购邀请函》

	15
	协商时间和地点
	见采购文件第一章《单一来源采购邀请函》

	16
	成交供应商结果
	法定媒体：《江苏政府采购网》
期限： 1 个工作日

	17
	履约保证金
	要求：详见合同条款

	18
	需要补充的其他内容
	本项目采购代理服务费用（包括专家费）由采购人江苏省药品监督检验研究院支付。本项目收费标准按采购人与本项目代理机构协议约定执行中标金额的0.5%的比例向采购代理机构交付招标代理服务费（如实际发生的招标代理费低于3500元，按照3500元收取，如实际发生的招标代理费高于100000元，按照100000元收取）。

	
	
	异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（回应）审查程序：
1.投标（回应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（回应）报价平均值50%的，即投标（回应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（回应）报价平均值×50%；
2.投标（回应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（回应）报价50%的，即投标（回应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（回应）报价×50%；
3.投标（回应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（回应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（回应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（回应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（回应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（回应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（回应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等管道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（回应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归文件。
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[bookmark: _Toc21875][bookmark: _Toc104560837][bookmark: _Toc103848526][bookmark: _Toc107246213][bookmark: _Toc100905199][bookmark: _Toc80264714]供应商须知
[bookmark: _Toc102117268][bookmark: _Toc31564][bookmark: _Toc80264706][bookmark: _Toc107246214]一．总则
[bookmark: _Toc5540][bookmark: _Toc102117269]1.采购方式
1.1本次采购采用单一来源方式。本采购文件仅适用于单一来源采购邀请中所述采购项目。
[bookmark: _Toc24416][bookmark: _Toc102117270]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指依法成立并具有法人资格的社会中介机构，有能力和良好信誉承担政府采购的业务代理工作。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“成交供应商”是指由协商小组经协商确定的符合采购需求，并对采购文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。
2.6“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.7“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.8“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
[bookmark: _Toc17043][bookmark: _Toc102117271]3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》。
3.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》。
3.3《政府采购非招标方式管理办法》。
3.4其他有管辖力的法律、行政法规及省市规范性文件规定。 
[bookmark: _Toc102117272][bookmark: _Toc30644]4.相关费用
4.1参加单一来源协商供应商应自行承担所有与参加单一来源协商采购有关的费用，无论单一来源协商结果如何，采购方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc7249][bookmark: _Toc102117273]5.保密
5.1本采购文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取采购文件的供应商被视为无条件对本采购文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc488][bookmark: _Toc102117274]6.语言文字、计量单位
6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
6.2所有文件中的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc14478]7.协商答疑会
7.1供应商须知前附表规定召开协商答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开协商答疑会，澄清供应商提出的询问。
7.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc102117276][bookmark: _Toc31053]8.分包
8.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体部分进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并获得采购人的书面同意后方可实施。除供应商须知前附表规定的非主体部分外，其他部分不得分包。
8.2供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc30763][bookmark: _Toc102117277]9.踏勘现场
9.1供应商须知前附表规定踏勘现场的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。
9.2供应商不按照本须知的规定参加项目踏勘的，视同放弃现场踏勘，采购方将不再另行组织现场踏勘。以此为由，影响后期响应文件相关的响应、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
9.3除非有特殊要求，采购文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc102117278][bookmark: _Toc10930]二．采购文件
[bookmark: _Toc28263][bookmark: _Toc102117279]10.采购文件的组成
10.1采购文件应包括下列内容：
第一章：单一来源采购文件邀请函
第二章：供应商须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：响应文件组成
对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
10.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现采购文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的采购文件不一致的，以上述网站发布的采购文件为准。
采购文件中标注“斜体加下划线”的条款为实质性要求条款。
10.3供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现采购文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
10.4供应商按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
[bookmark: _Toc102117280][bookmark: _Toc5980]11.采购文件的澄清或修改
11.1采购方可以对已发出的采购文件、单一来源采购邀请函进行必要的澄清或修改。采购文件的澄清或修改的内容作为采购文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。采购文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
11.2在响应截止时间前，采购方无论出于自己的考虑，还是出于对供应商问题的澄清，均可对采购文件采用补充文件的方式进行澄清或修改。
11.3供应商应及时关注采购方发送的通知、澄清或修改，并按照供应商须知前附表规定的时间和形式向采购方确认收到上述文件。
[bookmark: _Toc28268]三、响应文件的编制
12．响应文件的语言及度量衡单位
12.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
12.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
12.3 如无特别说明，所有报价均以人民币表示。
13．响应文件构成
13.1 供应商编写的响应文件应包括响应函、报价表、资格证明文件、服务条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、供应商情况介绍等部分。
13.2 特别提醒：供应商必须在响应文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。
14．响应文件的签署
14.1 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
15．协商保证金
15.1 本次采购不收取协商保证金。
16．协商有效期
16.1 协商有效期为采购代理机构规定的响应文件提交截止之日后九十（90）天。承诺的有效期少于该规定期限的响应文件将被拒绝。
16.2 在特殊情况下，采购代理机构于原协商有效期满之前，可向供应商提出延长协商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝接受采购代理机构的这一要求而放弃谈判。同意延长协商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受协商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Toc32261]四、响应文件的递交
17．电子响应文件的递交
17.1 供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2 成交供应商在采购活动结束后，提供纸质胶装成交响应文件交于采购代理机构，用于制作归档资料。（如需）
18．响应文件递交截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购文件中规定的响应截止时间。
18.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
19．响应文件的修改和撤回
19.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册操作手册》。
19.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目响应活动。
19.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
19.4 在响应文件递交截止时间至采购文件中规定的协商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回已提交的响应文件。
19.5 不论供应商成交与否，响应文件均不退回。
[bookmark: _Toc22980]五、开标与评审
20．开标
20.1 开标由采购代理机构在线主持，邀请供应商在线参加。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。供应商在不见面开标系统中确认投标价格，如供应商未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
21．评审小组
21.1 依法组建评审小组，由评审小组根据采购内容同供应商进行谈判。
21.2 评审小组由采购人代表和评审专家共三人或以上单数组成。
21.3 评审小组负责对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行比较和评价，并推荐成交候选供应商。
21.4 谈判内容：服务要求、响应时间、付款方式、成交价格以及供应商的整体情况等内容。
22．谈判程序
22.1 对响应文件资格性审查
采购人或者采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。
（1）关于信用查询：根据相关法律和法规的规定，将对供应商进行信用查询。
（2）查询时间：谈判响应文件递交截止时间。
（3）查询渠道：信用中国。
（4）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
22.2 对响应文件符合性审查：
依据采购文件规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审小组将予以拒绝。
[bookmark: _Hlk63951229]实质性响应应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，并且限制了采购人的权利或供应商的义务。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评委决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质上的响应。
[bookmark: _Hlk63951682]22.3 若响应文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。
22.4 对未通过资格审查或符合性审查的供应商，将告知其未通过的原因。
22.5 评审小组将对实质性响应采购文件的响应文件的完整性和响应程度进行进一步审查，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明。
22.6评审小组将与符合相应资格条件的供应商进行谈判，评审小组与供应商进行谈判的次数和时间视谈判时的具体情况而定。
22.7 最后报价：
（1）谈判结束后，评审小组将要求实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，超出规定时间的报价将被拒绝。
（2）最后报价作为评审响应报价。除因采购文件修改导致成本增加，供应商最后报价不得超过初次报价，否则为无效响应报价。
22.8响应报价是成交的重要条件，但不是唯一条件。
22.9谈判后将只接受最终一个报价，采购人与供应商应当遵循规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
22.10评审小组成员对需要共同认定的事项或评审报告存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。对评审报告持有异议的评审小组成员应当在报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
23．评审过程的保密性
23.1 评审开始后，直至确定成交供应商止，凡是与审查、谈判、比较和评价响应文件有关的资料以及授标建议等，评审小组、代理机构均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
23.2 在谈判过程中，如果供应商试图向代理机构和参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其失去谈判资格。
23.3 评审小组不对谈判过程中的内容作任何解释，不退还响应文件。
23.4 代理机构和评审小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布谈判过程中的相关细节。
24．取消谈判资格情形
24.1 有下列情形之一的，按取消谈判资格处理：
（1）响应文件未按照采购文件要求上传电子响应文件的；
（2）供应商在规定时间内不解密响应文件或未成功解密响应文件的（因系统原因导致的除外）；
（3）响应文件中没有《报价表》或《报价表》未加盖供应商公章的；
（4）响应文件中任何有选择的报价；
（5）响应文件报价出现前后不一致的，按采购文件规定修正后供应商不确认的；
（6）供应商被中国政府采购网、信用中国等网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
（8）未按采购文件要求提交供应商资格证明文件的；
（9）资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；
（10）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；
（11）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的
（13）经过谈判后，服务要求、服务期和付款条件不响应采购文件要求的；
（14）采购文件明确规定和谈判组评议后认为应当取消谈判资格的其他情形；
（15）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。
24.2 评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
25．项目终止
25.1 出现下列情形之一的，应当终止采购活动，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc8660]六、确定成交供应商
26．成交单位的确认
评审小组按采购文件规定的评审方法和标准进行详细评审后，根据采购人授权直接确定成交单位。
27．成交通知书
27.1 在成交结果确定后2个工作日内，采购代理机构向成交单位发出成交通知书。
27.2 成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交单位均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc13227]七、授予合同
28．履约保证金
28.1 合同签订前，成交供应商向采购人交付合同总价款2%的履约保证金。
28.2 履约保证金必须是人民币。
29. 签订合同
29.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件及响应文件确定的事项与成交单位签订政府采购合同。
29.2 采购文件、成交单位的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
29.3 签订合同后，成交单位不得将货物及其他相关服务进行转包和分包，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交单位应承担相应赔偿责任。


[bookmark: _Toc91836563][bookmark: _Toc10466][bookmark: _Toc107246270]
第三章 政府采购合同条款及格式
（下述内容为江苏省药品监督检验研究院与成交供应商签署合同的主要条款，最终合同与本合同主要条款有不完全一致之处的，以最终合同为准。）

仪器维保服务合同

合同编号：         


	甲方:
	江苏省药品监督检验研究院

	
	地址：南京市建邺区康文路17号
	邮编: 210000

	
	联系人：纪宇
	

	
	电 话 ：025-86251032
	

	
	传 真 ：
	

	乙方:
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


甲乙双方经过平等协商，达成本维修服务合同（以下简称“合同”）。合同内容包括具体条款、附件及合同中提及的其他文件。

1. 合同有效期：      年       月      日  至    年       月       日止。

2. 维保服务所保设备：

见附件一《维保内仪器清单》

3. 服务类别:	
乙方提供的维保合同服务类别为: 铜牌维保/银牌维保/驻场服务/定制化培训/48S。
1) 远程响应时间：乙方应在收到甲方拨打800电话后2小时内电话响应
2) 现场响应时间：乙方提供72小时现场响应，国家法定假日除外；
3) 维修时间：周一至周五8:30至17:30，国家法定假日除外；

4．乙方的责任：

1) 铜牌优势服务实施内容
1) 合同期内，仪器出现任何硬件故障，在48小时之内(公司所在地城市)工程师将赶到现场排除故障。
2) 维修中所产生的费用全部由安捷伦承担，其中包括工时费、差旅费、零部件费及维修时所需的相关消耗品。
2) 银牌优势服务实施内容
1) 包含铜牌优势服务的全部内容
2) 在乙方指定的时间，安捷伦工程师将上门按照《预防性维护检查表》标准程序，为仪器进行预防性维护保养，包括：彻底的清洗、除尘、润滑；更换安捷伦提供的工具包中的配件；进行操作确认，并记录检测结果，提供完成的维护工作报告。
3) 驻场服务实施内容
安捷伦为乙方提供驻场服务，包括但不限于以下六个主要方面：日常仪器故障排查与响应，计划性服务协调与管理，实验室巡检等主动服务，服务数据记录与汇总，定期内外部服务情况汇报，以及客户新增需求响应与协调等。

其他服务内容见附件二 《承诺函》

5．甲方的责任：
1) 甲方应按机器使用手册的要求进行操作及日常维护，并保证机器所需电源、水源的正常供应及开启和关闭以及环境的要求。
2) 对于乙方在提供服务期间所提供的信息,甲方应该保密。乙方对该信息拥有所有权，未经乙方书面同意，甲方不得擅自使用或泄露给外界。
3) 对于合同项目下的零备件，如无特殊说明甲方需在更换后将原备件退还给乙方。
4) 甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付合同服务费用。

6. 保密责任：
1、双方对合作及本合同的具体内容负有保密责任。未经对方事先书面同意，任何一方不得将双方的合作及本合同中涉及的商业秘密披露给任何第三方。
本条所指的商业秘密是指以各种有形或无形形式存贮的观点、计划和信息，包括但不限于：技术或商业性质的信息、标语口号、版权物品、计算机软件、源代码、目标代码、技术、技术诀窍、数据、营销企划、摘要、报告及邮件列表等。
2、本合同如有任何部分被视为无效或不可执行，均不影响保密条款的有效性。
3、本条约定在本合同终止履行后一直有效。

7. 合同总价款：
	总价（人民币）:            (大写):                    。

8. 付款方式：
[bookmark: _Hlk514245229]合同付款分2期 ，乙方先为甲方开具每期的发票，甲方收到发票后，在乙方开具发票后30天内按照乙方提供的账户信息进行付款。
1、第一次付款：自合同签订之日起，收到发票后一周内，乙方为甲方开具合同价款90%的发票，         元整，甲方按约定付款；
2、第二次付款：2027年9月30日前，乙方为甲方开具剩余10%合同价款的发票，     元整，甲方按约定付款；
3、因财政迟延付款、乙方提供服务不符合约定等非甲方主观过错因素导致甲方迟延付款的，甲方不构成违约也无需承担违约责任。若乙方开具的发票不足额、不符合相关规定的，甲方有权不予按阶段付款直至乙方足额开具合规发票。

名称：
账号：
开户行：

甲方开票信息:
单位名称：江苏省药品监督检验研究院
税号：123200004660027373
单位地址：江苏省南京市康文路17号
电话号码：025-86251052
开户银行：工行南京市奥体支行
银行账户：4301019009100031296

9. 违约责任
1) 因为乙方不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，甲方有权视乙方违约情况解除合同，向乙方主张合同总价款30%的违约金。乙方负责赔偿甲方的损失，若发生不可抗力或乙方无法控制的因素足够影响到合同的履行的，发生不可抗力的一方应在发生不可抗力后60天内及时告知另一方相关情况，双方协商确定合同是否继续履行及后续结算等问题。前述“损失”包括但不限于甲方为维护权益支出的诉讼费、律师费、鉴定费、公证费、保全费及保全担保费等费用。
2) 乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每延迟一天承担合同总价的千分之一的违约金，违约金最高不超过合同总价的10%，延期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方退回未实际完整履行部分的费用。
3) 如乙方的违约行为造成甲方损失的，甲方有权向乙方提出赔偿相关直接损失；如造成重大损失或发生两次相关情况，甲方除向乙方提出上述赔偿及合同总价的30%违约金外，甲方有权终止本合同。

10. 争议的解决：
在本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应协商解决；协商不成的，双方同意选择以向甲方所在地人民法院提起诉讼的方式解决。

11. 合同正本一式三份，甲方持有两份，乙方一份。本合同经双方签字盖章生效。甲乙双方同意任何对合同条款的手写改动均无效。
本合同的附件是合同的有机组成部分，具有补充、解释或修改合同的作用，对双方有约束力。  


	
甲     方：
（盖章）

	
	
乙    方:
（盖章）

	


	授权代表：
（签字）
	


	授权代表：
（签字）
	



	日     期：
	

	日     期：
	




附件一    维保内仪器清单





附件二   服务承诺书

1、乙方按照服务内容及技术要求提供维修保养服务，并严格执行设备操作和技术规范。甲方将优先使用乙方的工程师资源及零配件资源。 
2、乙方需提供客户服务中心热线服务，甲方仪器发生故障时由乙方客户服务中心协助并指导甲方分析故障原因，由甲方先独立排除故障以便及时回到正常分析状态。
3、服务响应时间，当甲方仪器发生故障时，乙方优先通过电话等方式优先对应处理，当乙方判断需要提供上门服务时，保证优先对应最长时间不超过48小时。服务响应时间计算方法规定为，从甲方请求服务并确认故障需要现场维修之日开始到乙方工程师到达现场开始工作之日为乙方的响应时间。根据甲方所用仪器所在地理位置及交通便利条件，时间将会有所不同，原则上标准时间为48小时。 如确属交通原因或各方面外界无法抗拒原因或意外因素造成工程师无法及时到达甲方现场，乙方应及时通知甲方相关原因并将到达日期告知甲方。乙方提供现场保修服务的工作时间为，除国家规定的节假日外，每周一至周五的AM 8:30至PM 5:30。
4、维修保养服务包括对仪器故障的现场诊断及修复。修复故障的工作包括工程师采用适当的措施并由甲方继续观察故障直到故障完全消失。故障排除工作开始，由乙方工程师确定所需用的零配件及其他资源是否具备或满足需要，如需要这些零配件及额外资源，工程师将暂时中断故障修复工作，同时进行相应的准备工作，在得到所需要的零配件或其它资源后，立刻开始工作，直至仪器故障被完全排除。
5、由乙方工程师对服务期内限定的产品到甲方现场修复仪器故障。并由乙方承担对服务期内所限定产品提供维修保养服务时的所有费用（其中包括工时费，派遣费，零件费及维修时所需的相关消耗品）。但乙方不向甲方提供日常分析操作所需消耗品。
6、乙方每年为投标人提供一次系统维保记录及分析报告，并提出对新一年维保的建议。 
7、乙方需对甲方提供定期培训服务，培训内容至少包含设备，维修维护，日常使用、方法应用方面等。
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[bookmark: _Toc23107][bookmark: _Toc91836565][bookmark: _Toc107246273]第四章 采购需求

一、技术要求（本技术要求提出的是最低限度的技术条件。投标人应注意在技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应材料和设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，投标人应当参考所列品牌的材料和设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和设备。） 

（一）维保项目清单：
共计35台，其中液相色谱仪30台、液质联用仪2台、气质联用仪2台、电感耦合等离子体质谱仪1台；
（二）服务内容要求
（1）故障响应与上门维修服务
1. 供应商须设立 7×24 小时服务热线，安排专人通过电话、远程联网等方式提供即时响应和技术支持，保证仪器使用人员的操作疑问和技术问题能够在第一时间得到解答，指导使用人员解决简单的软硬件故障。
2. 对于远程无法解决的硬件故障，供应商须提供不限次数的免费上门维修服务。服务期内的工时费、差旅费、检测费均不再另行收取。如确需另外收取费用，须在合同中明确，收取前报采购方批准后方可收取。
3. 供应商接到采购方正式报修请求后，须在 2 小时内予以响应并给出初步诊断意见；对于确需现场处理的故障，须在 3 个工作日内安排工程师到达现场排除故障，力争在最短时间内修复。对于影响重大检验任务的关键设备故障，供应商应启动应急响应机制，优先调配资源加快修复进度。
4. 如因特殊原因（如罕见故障需原厂全球技术支持、需定制特殊备件等）确实无法在规定时限内修复的，供应商应及时向采购方书面说明原因、预计修复时间，并提供临时替代方案或备用设备，最大限度减少对检验工作的影响。
（2）备件保障与更换
1. 服务期内，仪器维修过程中需要更换的所有配件费用均包含在维保合同总价中，不再另行收取。如确有特殊配件需另行收费的，须在投标文件中明确列出收费项目及标准，且实际收取前须报采购方书面批准后方可收取。
2. 供应商承诺优先使用原厂库房备件，更换的设备或备件必须是来自设备原厂商的全新同型号正品备件，严禁使用翻新件、拆机件、兼容件或第三方替代件，不得以其它方式替代。更换下来的旧备件归采购方所有，供应商不得擅自带走处理。
3. 供应商应建立备件保障机制，确保常用备件的充足库存和快速调配能力；对于非常用备件，应明确供货周期并在投标文件中说明。
（3）预防性维护保养服务
1. 供应商须为每台仪器提供标准化的年度定期预防性维护保养服务，每年不少于一次全面预防性维护。维护保养内容应根据不同仪器类型制定，包括但不限于： （1）液相色谱类仪器：泵系统密封性检查与柱塞杆清洗、自动进样器精度校准与针座清洗、柱温箱温度校准、检测器光路检查与波长校准、流路系统检漏与冲洗、电子部件检查与固件版本检查等； （2）质谱类仪器：真空系统检查与真空泵油更换（如需）、离子源清洗与调谐校正、质量轴校准与分辨率验证、检测器灵敏度检查、电子部件散热与连接检查、氦气 / 氮气气路检漏等； （3）气质联用仪：色谱柱检查与进样口维护、质谱离子源清洗与调谐、真空系统检查、质量轴校准等； （4）ICP‑MS：雾化器与雾化室清洗、接口锥清洗与检查、质量轴与灵敏度校准、真空系统检查、冷却水系统检查等； （5）离子色谱仪：泵系统维护、抑制器检查与再生、电导检测器校准、流路系统冲洗等； （6）红外光谱仪：光路系统检查与能量校准、检测器状态检查、干燥剂更换、软件系统检查等。
2. 仪器大修保养完成后，供应商须对仪器进行全面性能测试并出具测试报告，确认各项技术指标达到出厂合格标准，经采购方使用人员签字确认后归档。
（4）现场巡检服务
1. 供应商应对采购方的设备及系统运行情况进行定期现场巡检，每半年不少于一次现场巡检。巡检应覆盖本项目清单内的全部仪器，不得遗漏。
2. 巡检内容应包括：系统运行状态评估、性能指标抽查、运行稳定性分析、安全隐患排查、软件版本检查、耗材使用情况评估等。巡检中应对系统性能、运行状况、稳定程度等进行评估，并根据用户需求经确认后进行优化，维修或更换出现故障隐患的设备或部件。
3. 每次巡检结束后，供应商须向采购方提交正式的巡检报告，报告内容应包括巡检时间、巡检仪器清单、每台仪器的运行状态评估、发现的问题及处理措施、后续改进建议等，并由双方签字确认。
（5）3Q 验证服务
1. 供应商应具备为仪器提供安装确认（IQ）、运行确认（OQ）、性能确认（PQ）即 3Q 验证的能力和资质。如采购方提出需求，供应商应能够上门完成仪器的 3Q 验证工作，相关费用可另行协商计算，但须在投标文件中给出明确的收费标准。
2. 3Q 验证应符合药品检验检测机构的数据合规性要求和相关法规标准，验证方案、验证记录、验证报告等文件应完整规范，可追溯、可审计，满足 CMA 资质认定和 CNAS 实验室认可的相关要求。
（6）检测方法开发与技术支持
1. 如采购方提出需求，供应商应安排原厂应用工程师协助采购方进行检测方法的开发与验证，提供方法学咨询和技术指导，协助建立符合药典标准、行业规范或科研要求的稳定检测方法。
2. 供应商应能够针对采购方的具体检验业务需求，提供仪器应用层面的深度技术支持，包括但不限于复杂样品前处理建议、色谱条件优化、质谱参数调谐、数据处理方法指导等。
（7）培训服务
1. 如采购方提出需求，供应商须承诺提供上门技术交流、指导、定制化培训及日常操作培训等服务。培训内容应涵盖仪器基本操作、日常维护保养、常见故障排查、数据处理与报告生成、安全使用规范等。
2. 供应商应提供贯穿设备全生命周期的系统化培训，不仅培训仪器操作人员，还应注重培养具备方法学思维和问题解决能力的专业技术人员。每年应至少提供一次集中培训或技术交流活动。
3. 培训应编制培训教材和培训记录，培训结束后应对参训人员进行考核，确保培训效果。
（8）软件与固件升级服务
1. 供应商应在服务期内同步完成仪器固件版本的强制同步和工作站软件系统的升级服务，确保仪器固件、工作站软件与硬件系统三者之间的严格兼容和版本匹配。
2. 软件升级前应进行兼容性评估和备份，升级过程中不得导致已有数据丢失或系统崩溃；升级后应进行功能验证，确认数据采集和处理的稳定性。
3. 供应商应及时向采购方通报原厂发布的软件补丁、固件更新和安全升级信息，并根据采购方需求协助完成升级实施。
（9）服务人员与资质要求
1. 供应商须为本项目配备充足的服务人员，包含远程支持人员、现场维修工程师、应用工程师、培训人员等；在服务期内，应保持上述服务人员的相对稳定，如确需更换应提前通知采购方并确保交接顺畅。
2. 所有上门服务的工程师必须持有设备制造商核发的资质证书，严禁无证人员上岗操作。供应商应在投标文件中列出拟投入本项目的主要工程师名单及其资质证书情况。
3. 供应商应建立服务人员管理制度，确保服务人员遵守采购方的实验室安全管理规定、保密规定和其他规章制度。
（10）服务文档与报告管理
1. 每次维护、维修、巡检、培训等服务活动，供应商工程师均应填写服务工作报告，详细说明故障种类、故障原因、故障处理方法等信息，并由采购方使用人员和科室负责人签字认可。
2. 供应商应定期向采购方提供仪器维修维护汇总报表；合同结束后向采购方提供完整服务总结。
3. 所有服务文档和报告均应一式两份，采购方和供应商各执一份，电子文档同步归档。
[bookmark: _GoBack]（11）投标承诺要求
1. 投标人须对服务期内可为采购人提供的全部服务项目及具体内容做详细说明。
2. 本文件上述全部维保服务条款须写入投标人服务承诺文件，作为采购合同附件；未按要求提交完整服务承诺的，视为放弃中标权利。

二、付款方式：第一次付款：自合同签订之日起，收到发票后一周内，采购人支付合同价款的90%；第二次付款：2027年9月30日前，采购人向成交供应商无息支付剩余10%合同价款。 
若提供的服务存在质量问题，则不受该付款条件约束，应按照本合条款其他要求以及合同法有关规定执行。

三、服务期及服务地点：
1.合同履行期限（服务期）：详见本章项目简要说明中要求。
2.服务地点：江苏省食品药品监督检验研究院指定地点。
	序号
	仪器编号
	仪器名称
	生产厂家
	仪器规格
	所在科室

	1
	LCMS2204216
	串联四级杆液质联用仪
	安捷伦公司Agilent
	1290-6470B
	化学药品检验一室

	2
	HPLC2306616
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	检验技术研究室

	3
	HPLC2205699
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	化学药品检验一室

	4
	LCMS2009711
	高效液相色谱飞行时间质谱联用仪
	安捷伦公司Agilent
	1290II-6546
	化学药品检验二室

	5
	GCMS1912750P
	气质联用仪
	安捷伦公司Agilent
	质谱检测器7000D
	中药检验室

	6
	HPLC2205700
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	化学药品检验一室

	7
	HPLC2306326
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1290 Bio
	生物技术药品检验室

	8
	HPLC150714A
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 1260
	化学药品检验二室

	9
	HPLC190402A
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 infinity Ⅱ
	化学药品检验二室

	10
	GCMS1912750
	气质联用仪
	安捷伦公司Agilent
	8890-7010B
	化妆品检验室

	11
	HPLC2205703
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	化学药品检验一室

	12
	HPLC2306333
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1290 Bio
	生物技术药品检验室

	13
	HPLC2204612
	生物液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Bio
	生物技术药品检验室

	14
	HPLC190402B
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 infinity Ⅱ
	化学药品检验二室

	15
	HPLC101214D
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 1260
	化学药品检验一室

	16
	HPLC101214C
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 1260
	检验技术研究室

	17
	HPLC2301227
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	化学药品检验二室

	18
	HPLC150714C
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 1260
	化学药品检验二室

	19
	HPLC150714D
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 1260
	化学药品检验一室

	20
	HPLC2208337
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	生物技术药品检验室

	21
	HPLC2206680
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	化学药品检验一室

	22
	HPLC2006729
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1290 II
	生物技术药品检验室

	23
	HPLC2008524
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 infinity II Prime
	化学药品检验二室

	24
	HPLC2306659
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	检验技术研究室

	25
	HPLC2205620
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Bio
	生物技术药品检验室

	26
	HPLC190402E
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 infinity Ⅱ
	化学药品检验二室

	27
	HPLC2205698
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	化学药品检验一室

	28
	HPLC2203172
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Ⅱ
	化学药品检验一室

	29
	HPLC2204629
	生物液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Bio
	生物技术药品检验室

	30
	ICPMS110223A
	电感耦合等离子体质谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 7700
	化妆品检验室

	31
	HPLC101214A
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 1260
	生物技术药品检验室

	32
	HPLC2301147
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity Prime Bio
	生物技术药品检验室

	33
	HPLC160527A
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	Agilent 1260
	生物技术药品检验室

	34
	HPLC2205697
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Infinity II
	化学药品检验一室

	35
	HPLC2203155
	高效液相色谱仪
	安捷伦公司Agilent
	1260 Ⅱ
	化学药品检验一室





[bookmark: _Toc1220]第五章 响应文件组成
注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

[bookmark: _Toc96347900]
附件


[bookmark: _Toc100905255]2026年高效液相色谱仪飞行时间质谱联用仪等35台大型仪器运维服务采购
单一来源采购
响应文件

项目编号：JSZC-320000-JITC-D2026-0327 




供应商名称：_____________________
地址：_____________________
联系人及联系方式：_____________________
二O   年  月  日
目录
一、报价文件
（1）响应函
（2）报价一览表
（3）分项报价表
二、资格证明文件
（1）法定代表人（单位负责人）营业执照复印件、工商变更登记文件（如需）
（2）财务报表
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函
（4）依法缴纳税收的相关材料
（5）依法缴纳社会保障资金的相关材料
（6）没有重大违法记录的书面声明
（7）其它必要资格证明文件
三、相关文件
（1）法定代表人（单位负责人）身份证明、法定代表人授权书
（2）公章授权书（如需）
（3）相关资质证书（如需）
（4）联合体协议书（如需）
（5）协商保证金（如需）
四、采购需求响应文件
（1）合同条款偏离表
（2）采购需求偏离表
（3）技术文件
（4）供应商认为需提供的其他文件或证明材料
（5）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料
1、 [bookmark: _Toc26240][bookmark: _Toc104560893]
报价文件

[bookmark: _Toc107246275][bookmark: _Toc1535]（1）响应函
[bookmark: _Toc103848580][bookmark: _Toc96347902]                      （采购人）：
        (供应商全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号）   协商的有关活动，并对此项目进行响应。为此：
1、提供供应商须知规定的全部响应文件：正本1份，副本    份，电子版文件   份。
2、单独密封的协商报价一览表（含分项报价表，如有）    份。
3、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
4、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
5、本响应有效期为自协商日起 90 个日历日。
6、如果在规定的提交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤销响应文件，协商保证金将不予退还。
7、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
8、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
9、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
10、我方保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项协商有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
11、与本协商有关的一切往来通讯请寄：
地址：                            
邮编：                            
联系人：                          
手机：                            
邮箱：                            
供应商名称（公章）：	     	     	     	
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	    
   日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc103848583][bookmark: _Toc104560898][bookmark: _Toc107246276][bookmark: _Toc24605]
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明


供应商名称： 	
姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	
系 	（供应商名称）的法定代表人/非法人单位负责人。
特此证明。


附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

	身份证正面
	身份证反面




供应商名称（公章）： 	
                                            日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560899][bookmark: _Toc103848584][bookmark: _Toc107246277][bookmark: _Toc21475]
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就2026年高效液相色谱仪飞行时间质谱联用仪等35台大型仪器运维服务采购（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-D2026-0327）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
供应商名称（公章）：                            
法定代表人（签字或盖章）：                      
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
日期：    年  月  日
附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注： 
1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当采购文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本响应文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。
[bookmark: _Toc107246279][bookmark: _Toc104560895]2.若响应文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。


[bookmark: _Toc104560900][bookmark: _Toc103848585][bookmark: _Toc11871][bookmark: _Toc107246278]（3-2）授权委托书（适用于自然人投标）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就2026年高效液相色谱仪飞行时间质谱联用仪等35台大型仪器运维服务采购（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-D2026-0327），以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
自然人姓名（签字）：                            
身份证号码：                                   
授权代表（签字）：                            
身份证号码：                                   
日期：    年  月  日
附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面



注：若响应文件中签字之处均为投标自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供自然人身份证复印件。



[bookmark: _Toc2295]（4）报价一览表

[bookmark: _Toc103848581]供应商全称（加盖公章）：
项目编号：
采购包号：
	项目名称
	

	项目编号
	

	报价
	
￥          元
人民币 (大写)            


	服务时间
	满足采购文件要求



供应商名称（公章）：                      



                                            日期：  年   月   日
[bookmark: _Toc1415]

[bookmark: _Toc104560901][bookmark: _Toc103848586][bookmark: _Toc107246281][bookmark: _Toc102117319]

[bookmark: _Toc102117317]

（5）分项报价表（格式自拟）

[bookmark: _Toc107246282][bookmark: _Toc103848587][bookmark: _Toc104560902]项目名称：            
项目编号：
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	规格
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	






供应商名称（公章）：                      
日期：______年    月    日


[bookmark: _Toc22715]（6）商务条款偏离表
	序号
	采购文件要求
	供应商响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: OLE_LINK18]投标人名称（公章）：
   法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
                                 日期：______年______月______日
注：
1. 供应商须根据采购文件商务条款要求填写此表，作为采购文件的组成部分。
2. 采购人须对照采购文件商务条款部分逐条说明做出实质性的响应。所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受采购文件要求。
3. “响应/偏离”栏需注明响应/正偏离/负偏离，正偏离指供应商的响应优于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
4. 行数不够，供应商请自行增加




[bookmark: _Toc12727]（7）供应商具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc104560903][bookmark: _Toc107246283][bookmark: _Toc103848588][bookmark: _Toc22809]（7-1-1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: _Hlk33717720]
注：
1、 供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。
2、 若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权函复印件
[bookmark: _Toc103848589][bookmark: _Toc102117320][bookmark: _Toc104560904][bookmark: _Toc107246284][bookmark: _Toc27235]
（7-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在采购文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。
[bookmark: _Toc104560905][bookmark: _Toc102117321][bookmark: _Toc103848590][bookmark: _Toc107246285][bookmark: _Toc1249]
（7-2）财务报表等证明文件
[bookmark: _Toc103848593][bookmark: _Toc104560908][bookmark: _Toc102117322]财务状况报告（成立不满一年不需提供；若供应商为分公司，可提供总公司财务状况报告）；
[bookmark: _Toc107246286]
（7-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函原件）；


承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。




  									供应商名称（公章）：______________________
                                    日期：______年    月    日


[bookmark: _Toc103848591][bookmark: _Toc102117323][bookmark: _Toc23621][bookmark: _Toc107246287][bookmark: _Toc104560906]
（7-4）依法缴纳税收的相关材料

[bookmark: _Toc103848592][bookmark: _Toc104560907][bookmark: _Toc107246288][bookmark: _Toc27570][bookmark: _Toc102117324]
（7-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

[bookmark: _Toc104560909][bookmark: _Toc7693][bookmark: _Toc102117325][bookmark: _Toc107246289][bookmark: _Toc103848594]
（7-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。


声  明

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    


  
供应商名称（公章）：  	     	         

日期：______年    月    日
备注：
较大数额罚款金额规定如下：
根据《财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
[bookmark: _Toc16580][bookmark: _Toc107246290][bookmark: _Toc104560910]
（7-7）承诺函
（一）本单位郑重承诺满足以下要求：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
（二）本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照采购文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。


[bookmark: _Toc102117326][bookmark: _Toc103848596]供应商名称（公章）：  	     	         
日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560911][bookmark: _Toc107246291]
通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。


[bookmark: _Toc22587]（7-8）采购文件要求的其它实质性资格资信证明文件
[bookmark: _Toc107246292]
如有，格式自拟。


[bookmark: _Toc19505][bookmark: _Toc103848598][bookmark: _Toc104560915][bookmark: _Toc107246296][bookmark: _Toc102117330]（8）关于资格证明文件的书面承诺
关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的响应文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

       投标单位（加盖公章）：				
日期：		年		月		日
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[bookmark: _Toc21935]（9）公章授权书（如需）

______________________（采购人）
______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与2026年高效液相色谱仪飞行时间质谱联用仪等35台大型仪器运维服务采购（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-D2026-0327）协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。
（其他形式的印章名称）   所签署的响应文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。
（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________
印章样式：






供应商名称（公章）：                         
               
法定代表人
或其授权代表（签字或盖章）：_________________

                                日期：______年    月    日
[bookmark: _Toc104560916][bookmark: _Toc107246299][bookmark: _Toc103848599]


[bookmark: _Toc3009]二、采购需求响应文件
[bookmark: _Toc10708]（1）采购需求偏离表

	序号
	采购文件要求
	供应商响应内容
	偏离情况
（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：	     	     	       

法定代表人（单位负责人）
或授权代表（签字或盖章）：  	     	     	

日期：______年    月    日

注：
1. 供应商须根据第三章《采购需求》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受采购文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。
[bookmark: _Toc102117337]4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称(公章)：____________
日期：______年____月____日

[bookmark: _Toc9972]（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料
[bookmark: _Toc102117339][bookmark: _Toc8446]
（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料


[bookmark: _Toc14415][bookmark: _Toc107246305][bookmark: _Toc103848605][bookmark: _Toc104560922][bookmark: _Toc100905289][bookmark: _Toc96347904]三、其他部分
[bookmark: _Toc107246308][bookmark: _Toc5372][bookmark: _Toc103848608][bookmark: _Toc104560925][bookmark: _Toc100905295][bookmark: _Toc103848607][bookmark: _Toc104560924][bookmark: _Toc107246307][bookmark: _Toc107246306][bookmark: _Toc103848606][bookmark: _Toc104560923]（1）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料


[bookmark: _Toc15942]（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料
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