无锡市政府采购

竞争性磋商文件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320200-JSHY-C2026-0241

采购项目名称：无锡市第二人民医院北院后勤综合维修劳务外包服务项目（第二次）

采购人：无锡市第二人民医院

采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司

二〇二六年十月

目  录

第一部分    磋商邀请

第二部分    供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同条款

第五部分    响应文件格式

# 第一部分 磋商邀请

江苏弘业国际技术工程有限公司受无锡市第二人民医院的委托，对无锡市第二人民医院北院后勤综合维修劳务外包服务项目（第二次）进行竞争性磋商。现欢迎符合相关条件的供应商参加磋商，磋商注意事项如下：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：无锡市第二人民医院北院后勤综合维修劳务外包服务项目（第二次） 采购编号：JSZC-320200-JSHY-C2026-0241 采购方式：竞争性磋商 采购内容：无锡市第二人民医院拟选定1家单位，为无锡市第二人民医院北院提供所有楼宇涉及的后勤运维保障设施、设备进行7*24小时维保和日常运行管理。 |
| 2 | 采购人：无锡市第二人民医院 地址：无锡市梁溪区中山路68号 联系人：陈老师 联系方式：0510-68563113 采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司 地址：无锡市经开区金融八街8号无锡市联合金融大厦2002室 联系电话：0510-82408785 联系人：代民安、汤淼 电子邮件地址：tangmiao@artall.com |
| 3 | - 项目概况：无锡市第二人民医院北院后勤综合维修劳务外包服务，具体包括给排水系统；照明系统；污水处理系统；医疗气体巡检更换；病房床位、候诊椅、输液椅陪护椅维修；蒸汽压力管道巡视维修；集水井巡视维修；空气能热泵机组巡视维护；办公家具、门窗维修；病房电视机日常维护等；压力容器、压力管道巡检维护等。 （2）合同履行期限：2026年11月15日-2028年11月14日； （3）服务要求：合格，确保满足采购人使用要求； （4）本项目是否专门面向中小企业：是； （5）本项目标的所属行业：其他未列明行业。根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）中的：其他未列明行业，从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 4 | 供应商资格条件： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商须为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业。 3.本项目的特定资格要求： 1）供应商须为在中华人民共和国境内注册，能够合法提供本采购项目服务的独立法人企事业单位或其他组织。 2）供应商须具有良好的银行资信和商业信誉，财务状况良好，近 3 年内（如供应商成立时间不满3年，则要求供应商自成立以来），无不良经营行为， 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态； 3）被授权代表应为供应商在职职工，提供由供应商为其依法缴纳的近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的社保缴纳证明； 4）拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； ②在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录； 4.本项目不允许联合体参与磋商。 注：采购人将对以上资格条件进行核查，如供应商有弄虚作假行为或不具备以上条件的将取消磋商资格。 |
| 5 | 1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法： （1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。 （2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。 （3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见： http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/26/4092694.shtml；https://cz.wuxi.gov.cn/doc/2023/10/11/4080287.shtml （4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。 （5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网发布的信息更正公告。如潜在供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由潜在供应商自行承担。 |
| 6 | 获取采购文件方式：供应商登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/在线申请获取采购文件 |
| 7 | 供应商可在2026年10月19日17:00前对磋商文件需要澄清的问题发至代理机构登记的邮箱。 |
| 8 | 本项目无需缴纳磋商保证金 |
| 9 | 磋商有效期：响应文件提交截止时间起90日历天。 |
| 10 | （1）本项目预算金额：252.00万元。 （2）最高限价：252.00万元；响应报价高于最高限价的作为无效响应处理。 |
| 11 | 响应文件提交截止时间：2026年10月26日下午14:30止 网上解密时间：开启解密后30分钟 截止时间后递交的响应文件恕不接受。 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 12 | 磋商时间：2026年10月26日下午14:30 磋商地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” |
| 13 | 确定成交单位时间：2026年10月26日评审结束后 确定成交单位地点：江苏弘业国际技术工程有限公司（无锡市经开区金融八街8号联合金融大厦2002室） |

# 第二部分 供应商须知

# （一）遵循原则

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

# （二）竞争性磋商文件

1、采购文件包括文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2、供应商应登录“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）下载采购文件及有关资料，按采购文件要求制作、上传响应文件，并对采购文件各项内容作出实质性响应，否则报价无效。

3、供应商一旦参加本项目磋商，即表明承诺接受了本采购文件中所有条件和规定。

4、采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

5、按照《〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

6、采购文件仅作为本次采购磋商使用。

# （三）竞争性磋商文件的解释

1、本项目不召开磋商前答疑会，供应商如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在响应文件提交截止时间至少五日前按采购公告或采购文件中的通讯地址向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

2、本文件的最终解释权归采购人。

# （四）竞争性磋商文件的补充或修正

1、采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改将在江苏政府采购网上发布更正公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在响应文件提交截止时间至少5日前，将在江苏政府采购网上发布更正公告；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延响应文件提交截止时间及磋商时间。

3、供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合磋商要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

4、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者磋商公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式（含电子邮件）向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并具有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏弘业国际技术工程有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏弘业国际技术工程有限公司对无效质疑不予受理。

# （五）响应文件的组成

响应文件包括三个部分，分别为证明文件部分、响应函和报价文件部分、技术文件部分。

1.证明文件部分

1.1资格、资信证明文件

1）关于资格的声明函（格式见附件）；

2）供应商营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；

3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；

4）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件；

5）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）扫描件加盖公章或经审计的2025年度的财务报告扫描件加盖公章；

6）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

7）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

8）被授权代表社保缴纳证明（提供由供应商为其依法缴纳的近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的社保缴纳证明扫描件并加盖公章（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

9）承诺书（格式见附件）；

10）供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

1.2补充证明文件

- 供应商基本情况说明；（格式见附件）

- 采购文件要求提供的其他证明材料；（参考评分标准中所列要求）

2、响应函和报价文件部分

- 响应函；（格式见附件）

- 磋商报价表；（格式见附件）

- 报价一览表附录；（格式见附件）

- 明细报价表；（格式见附件）

- 项目组人员配备情况；（格式见附件）

- 类似业绩表；（格式见附件）

- 商务条款偏离表；

- 技术需求偏离表。（格式见附件）

3、技术文件（技术方案）。（参考评分标准中所列要求）

# （六）响应文件的要求

  - 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

  - 响应文件由供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（签章）、法定代表人或被授权代表签字或签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

  - 供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

  - 磋商费用自理。

  - 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上磋商时间内，凭CA数字证书登录系统获取采购文件，按要求制作响应文件（电子数据），并在响应文件提交截止时间之前上传响应文件。

  - 供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用磋商，后果自负。

  - 供应商按采购文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

  - 供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

  - 供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、业绩、报告等）扫描上传至投标系统。

# （七）磋商报价说明

  - 供应商的报价的总额应是供应商完成采购文件所规定的采购范围内全部内容的费用的总和。

  - 供应商可先到现场踏勘以充分了解项目位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔申请将不被批准。

  - 所有的货物、服务必须符合国家标准或规范的要求。

  - 供应商应结合本企业自身情况进行自主报价。

  - 经磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商必须在一小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料以证明其报价合理性。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

# （八）无效响应文件的确认

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

  - 未按规定进行注册的；

  - 电子响应文件未按规定时间上传的，纸质响应文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

  - 电子响应文件未按采购文件要求签章的；

  - 供应商未按采购文件要求解密的；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求的；

  - 报价超过采购文件中规定的预算金额、最高限价（最高折扣率）或单项最高限价的；

  - 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写、制作的；

  - 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

  - 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

  - 恶意串通其他供应商，故意哄抬价格或压价的；

  - 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

  - 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

  - 不同供应商响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

  - 不同供应商聘请同一人为其磋商提供技术或经济咨询服务的；

  - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

  - 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

  - 响应文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

  - 响应文件报价出现前后不一致，供应商拒不确认修正后的报价的；

  - 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，且供应商不能证明其报价合理性的；

  - 未通过响应文件资格性检查、响应文件符合性检查的；

  - 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

  - 供应商的需要报价畸高或畸低，但总报价与各分项报价不能相互对应，在询标时没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

  - 不同供应商的响应文件的目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

  - 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

  - 不同供应商的授权代表、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

  - 同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

  - 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

  - 响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

# （九）开标、评标

  - 开标工作程序

1.1、所有供应商在采购文件规定的时间内解密各自响应文件。

1.2、解密后，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按采购文件规定时间解密后，在磋商过程中保持在线，等待磋商小组的询问、按要求报价，并等待磋商结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

1.3响应文件提交截止时间后参加磋商的供应商或解密响应文件的供应商不足三家的，不进行磋商。

1.4评审程序：磋商、评审工作由江苏弘业国际技术工程有限公司负责组织。

  - 资格性审查

2.1、响应文件资格性审查由采购人或者采购代理机构负责。

2.2、依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格、资信证明材料等进行审查，以确定供应商提供资格证明的合法性、真实性，是否具备磋商资格。

2.3、信用信息查询

采购人或采购代理机构在资格性审查期间通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

  - 评标工作程序：

3.1、由专家及采购人代表组成磋商小组，并实行回避制度。

3.2、评审时，响应文件出现不一致情形的，按下列规定执行：

3.2.1、响应文件正本与副本不符的，以正本为准。

3.2.2、响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中磋商报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照上述（1）-（4）款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并原件扫描件加盖电子签章，或者有法定代表人或其授权代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

3.3、响应文件符合性审查

3.3.1、磋商小组对符合资格要求的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.3.2、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。具体操作方式见《“苏采云”系统供应商操作手册》。

3.3.3、启动异常低价响应审查的情形和具体要求

（1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序：

1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.4、磋商程序

3.4.1、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.4.2、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或其授权代表签字或签章或加盖CA电子公章。由法定代表人授权代表签字或签章的，应当附法定代表人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字或签章并附身份证明。

3.4.3、磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.4.4、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.5、比较与评价

3.5.1、本项目磋商小组对确定最终采购需求和提交最后报价的供应商采用综合评分法进行比较与评价。经评审有效的响应文件按采购文件中规定的评标方法和标准，由磋商小组进行比较与评价。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

3.5.2、磋商小组各成员独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.5.3、评审全部结束后，由工作人员在公证或监督下，在评标室当场核对、汇总各供应商得分，确定各供应商总分和最终排序。

4、评标方法

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容及依据。

5.评标方法

供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数），评审委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。未列入本评分标准的其他条件不作为评分内容。

6.评分细则

6.1评分分值构成如下：

（1）价格分（30分）

（2）商务部分（20分）

（3）技术方案（50分）

6.2具体评分标准如下：

（1）价格分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的响应报价为评审基准价，满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评审基准价／最终响应报价）×价格权值×100，结果保留两位小数。

政府采购政策功能落实：

小微型企业价格扣除：专门面向中小微企业的项目不做价格扣除。

- 商务部分（20分）

1）企业业绩（4分）

供应商自2023年5月1日以来具有的类似项目业绩，每提供1个得2分，最多得4分。提供合同原件扫描上传至系统中并加盖公章，时间以合同签订时间为准，不提供或提供的不符合要求均不得分。

2）人员配置（12分）

供应商项目组人员在满足服务要求中对维修人员中项目现场负责人及项目组维修人员的要求外，另满足以下条件的：

①项目组维修人员中具有低压电工操作证的，有1个的得1分，共2分；

②项目组维修人员中具有污水处理上岗证的，有1个得1分，共2分；

③项目组维修人员中具有电焊操作证的，有1个得1分，共2分；

④项目组维修人员中具有压力容器及压力管道的特种设备操作员上岗证书的，有1个得1分，共2分；

⑤项目现场负责人具备机电安装工程注册建造师二级含以上证书及有效期内的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证》B证的，得4分。

注：同一人员有多张证书，可兼得分。以上人员以填报的《项目组人员情况》为准：磋商时须提供以上相关人员证书和供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）为其缴纳社保的证明或与供应商签订的劳动合同，上传至系统中并加盖公章，不提供或提供的不符合要求均不得分。

3）应急技术支援响应（4分）

应急事件发生后，供应商承诺其支援技术人员在接到通知后，30分钟（不含）-40分钟（含）内到达指定现场开展抢修作业，且无锡市第二人民医院南院区（无锡市中山路68号）、北院区（无锡市兴源北路585号）同时满足该时间要求，得1分；

应急事件发生后，供应商承诺其支援技术人员在接到通知后，20分钟（不含）-30分钟（含）内到达指定现场开展抢修作业，且无锡市第二人民医院南院区（无锡市中山路68号）、北院区（无锡市兴源北路585号）同时满足该时间要求，得3分；

应急事件发生后，供应商承诺其支援技术人员在接到通知20分钟以内（含）到达指定现场开展抢修作业，且无锡市第二人民医院南院区（无锡市中山路68号）、北院区（无锡市兴源北路585号）同时满足该时间要求得4分。

本项最高得4分，不重复得分。提供承诺书包含但不限于本项内容，上传至系统中并加盖公章，承诺书格式自拟，不提供或提供的不符合要求均不得分。

- 技术方案（50分）：无方案不得分

1）维护服务实施方案（15分）

供应商针对本项目的维护服务实施方案包括下述3项：①维修保养方案；②系统运行方案；③检修抢修方案。

供应商针对上述内容进行阐述，要求方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理。以上每点内容不存在瑕疵的得5分，存在1处瑕疵的得3分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得15分。

2）技术人员、抢修人员配备及支撑方案（10分）

供应商针对本项目的技术人员、抢修人员配备及支撑方案包括下述2项：①应急抢修及技术支撑人员配备情况；②突发故障及事故时对本项目的支撑方案。

供应商针对上述内容进行阐述，要求方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理。以上每点内容不存在瑕疵的得5分，存在1处瑕疵的得3分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得10分。

3）重难点分析及质量管理措施（9分）

供应商针对本项目的重难点分析及质量管理措施包括下述3项：①在维保、运行、检修抢修等与本项目相关方面的服务特点；②重难点分析；③服务质量管理措施。

供应商针对上述内容进行阐述，要求措施详细完整，针对性、可操作性强，思路合理。以上每点内容不存在瑕疵的得3分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计3点内容，本项最高得9分。

4）应急保障方案（8分）

供应商针对本项目的应急方案包括下述2项：①应急故障服务方案及故障响应修复时间；②重大故障的应急预案以及措施安排。

供应商针对上述内容进行阐述，要求方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得8分。

5）日常维护保养、快速维修响应方案（8分）

供应商针对本项目的日常维护保养、快速维修响应方案包括下述2项：①日常维护保养方案；②快速维修响应方案。

供应商针对上述内容进行阐述，要求方案详细完整，针对性、可操作性强，思路合理。以上每点内容不存在瑕疵的得4分，存在1处瑕疵的得2分，存在2处瑕疵的，有基本的解释说明的得1分，未进行阐述或不满足采购需求或内容存在2处以上瑕疵的得0分；本项共计2点内容，本项最高得8分。

注：以上技术方案中所称“瑕疵”是指：①内容缺项、不完整或缺少关键点；②非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；③对同一问题前后表述矛盾；④存在逻辑漏洞和科学原理或常识错误；⑤不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

磋商小组人数应为3人以上（含3人）的单数，计算分项得分时取所有磋商小组成员打分的平均值为供应商的得分，各分项得分合计即为供应商的总得分。最终得分最高者将被推荐为成交候选人。响应文件无相应评分内容时，该项目为零分。磋商小组依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见及理由，否则视为同意磋商报告。评分办法及评标标准的最终解释权归采购人。

# （十）确定成交供应商

- 磋商小组根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求在3家成交候选人中，依法确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人委托磋商小组采取随机抽取的方式确定成交供应商。江苏弘业国际技术工程有限公司将在江苏政府采购网上发布成交公告。如有质疑，按《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号文）等相关法律法规处理。

- 开标、磋商及评标的整个过程均接受 无锡市 政府采购监管部门的监督。

- 在发布成交公告的同时，江苏弘业国际技术工程有限公司将向成交供应商发出成交通知书。

# （十一）废标的确认

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足二家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

# （十二）磋商保证金：本项目无需提交保证金。

# （十三）成交无效的确认

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的、中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，成交无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

# （十四）签订、履行合同

1.采购人应当自成交通知书发出之日起十五日（最长不超过三十日）内，按照采购文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。合同经江苏弘业国际技术工程有限公司见证后生效。

2.江苏弘业国际技术工程有限公司监督合同的履行。成交供应商非因不可抗力未履行采购、响应文件和合同规定的义务，一经查实，采购代理机构将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十四）质疑和投诉

1.质疑

1.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

1.2 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.3 质疑人必须是直接参加所质疑采购项目政府采购活动的当事人，质疑人质疑时，应当提交质疑书和相关证明材料。质疑书应当由主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑人委托代理人办理质疑事务时，应当提交质疑人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。质疑书应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑书的，质疑不予受理。

采购代理机构将在一定范围内公开质疑人的名称、质疑事项、质疑处理结果，供有关采购人、财政部门、行业协会查询。

1.4 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、磋商公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术需求要求的产品才可以对磋商产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

1.5 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

1.6采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

2.投诉

2.1质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人同级财政部门投诉。

（十五）注意事项：

成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经过采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

# （十六）代理服务费

# 1、本项目采购预算包含代理服务费，并且根据与采购人的委托代理协议约定，代理服务费由成交供应商支付，本次采购的代理费用以成交金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：100万元以下费率为1.5%，100万元-500万元费率为0.8%，在此收费基础上打3.6折。

# 2、领取成交通知书时成交供应商向采购代理机构一次性付清。

# 3、成交供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

# （十七）政府采购履约担保

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函,中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式缴纳履约保证金，具体操作可登录江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）的保险保函模块进行办理。

# （十八）政府采购合同融资

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可采用合同融资形式，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见政府采购网“政采贷”专栏。
附件1.                政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签订编号为_________的《政府采购合同》（以下简称“主合同”），且依据该合同的约定，供应商应在   年 月 日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标人同意，将成交项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检验报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

# 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在无锡政府采购网无锡市政府采购交易管理一体化系统查询联系。

# 第三部分 采购需求

供应商须完全响应以下本章节全部内容，不得有负偏离，否则按无效响应文件处理。

一、服务内容

1.水电综合维修

（1）给水系统（包括但不限于冷热水系统的管道及卫生器具维护等）。

（2）排水系统（包括但不限于室内外排水管道、积水坑、地漏、洁具、洗浴设施的维护、清堵以及雨水管道的维护清堵）。

（3）照明系统（包括但不限于正常照明、应急照明系统的用电器具以及照明灯具的维修等）。

（4）电力系统（包括但不限于医院低压配电设备，如所有配电箱、配电柜巡检及维修、楼层配电箱到室内灯具及电器设备线路的维护；各类灯具开关插座及悬挂式紫外线消毒灯的维修；小型电器设备维修、安装；电话及线路维修；各类电源安装等）。

（5）院内亮化系统（包括但不限于对室外配电箱到所有路灯及发光字的维护和维修，室外照明定期检查、维修，时控开关时间调整、电源板更换及室内外线路的整理等）。

2.污水处理、医用气体（含液氧、氮气、二氧化碳、钢瓶氧气）管理

（1）医院污水处理的管理服务，确保污水处理站的正常运作，每日巡检，定期维护，每日定时检测污水排放水质，每月督促配合第三方采集水样进行微生物检测；每季度督促配合第三方做好臭气、污水理化指标等采样检测，并跟踪检测结果，确保按国家要求达标排放。

（2）对液氧罐及附属氧气管道、分配器进行专人负责管理，确保安全正常运作；对气体汇流排间设施进行巡检，并及时更换气体钢瓶，确保临床正常使用；按照相关规定对院区内的压力容器、压力管道进行巡检维护，并做好各项记录。

3.其它维修、管理

（1）办公家具、病床设施等杂项维修（包括办公家具、门窗、病床等的零星维修）。

（2）医院各类后勤设备机房的巡检维护：生活水泵房、空压机房、热交换机房、蒸汽房等，确保以上机房的正常运作。

（3）上述维修服务内容中使用的材料均由采购方负责供货。

4.水电专项零星维修项目

主要是包含医院改建或零星维修水电项目单项低于5万元的服务内容，5万元及以上项目通过采购方式另外确定单位。

二、服务要求

1.维修人员要求

（1）项目组维修人员要求

本项目项目组维修人员配置为15人（含项目负责人），年龄＜60周岁。

| 类别 | 人数 | 资质要求 |
| --- | --- | --- |
| 电工 | 8 | 须持有低压电工操作证 |
| 管道工 | 2 | 须持有管道工证 |
| 木工 | 1 | 须持有木工证 |
| 污水处理 | 2 | 须持有污水处理上岗证 |
| 特种设备操作 | 2 | 须具有压力容器及压力管道的特种设备安全管理员证书，专职负责对液氧罐及附属氧气管道、分配器的管理以及对院区内的压力容器、压力管道进行巡检维护管理，供水系统巡检，须持有有效期内的健康证。 |
| 合计 | 15 |  |

注：同一人只能对应一个岗位，人员必须在项目人员配备表中注明，人员相对固定，并提供上述人员身份证、劳动合同或近六个月中任意一个月（不含磋商当月）的社保证明，相关证书扫描件加盖公章放入项目人员配备表下。不提供或提供不全者按无效标处理。

（2）服务商所派遣的综合维修班组人员到岗情况须无条件服从采购方安排，采购方将安排上述15人逐步到岗，合同价款将按维修班组人员实际到岗情况按实结算。

2.巡检质量要求

综合维修涉及到的设备种类数量较多，维保地点也比较分散，为了保证系统安全正常地运行，需要运行维护人员和检修人员定时或定期地进行巡回检查，以预防为主，发现故障和问题及时处理。

（1）需要制定巡检记录表格由运维人员结合抄表进行巡检。

（2）作为经常性的检查内容主要是检查设备是否有不正常的振动、噪声、过热、结露、泄漏、过流，各种阀门、各种电源开关的位置是否正确，动作是否灵活等。

3.详细技术要求

（1）水电综合维修

要求电工、管道工、木工必须持证上岗，每天安排一名人员专职接听报修电话，负责相关报修工作安排和记录登记。

负责本班组工作场所的安全防范工作，做好防火、防盗、防爆、防意外伤害等工作。

负责医院用电安全，定期进行用电安全巡查；

负责线路维修及电器设备等的维修和保养；

负责医院节约用电的督查；

实行24小时值班制；

负责各科室用电设备的巡视和检修；

负责维修、保养各种电机设备；

负责维修安装各种照明设施，及时处理出现的临时故障，做好记录；

负责全院户外用电设备的巡视和检修；

负责医院供水（含二次供水）、排水设施的正常运行，定期进行用水安全巡查；

负责管理热水供应系统和电开水箱的维护；

负责医院节约用水的巡查；

负责定期对供、排水及管路检查维修，保证上下水通畅；

负责各部门冷热水龙头及淋浴喷头维修更换；

负责疏通工作场所厕所及下水道，更换各卫生间坐便器、各类洗手盆及墩布池；

负责各种水泵的维护，各种水罐的检修和各种管道的检修；

负责冬季室内外所有水管道、蒸汽管道、阀门、水表和水泵等用水设施的维护及24小时不间断地巡查；

办公家具、病床设施等杂项维修（包括办公家具、门窗、病床等的零星修缮）；

成交单位须承担应急抢险任务，安排好备班人员，随时听候院方的调遣。

水电专项零星修缮项目：单项（单次）维修预算低于5万元的项目在成交单位具备相应资质的前提下，由采购方优先直接委托成交单位实施，项目完成后须经第三方审计，按实结算。

（2）污水处理工作内容

由2名具有污水处理上岗证人员负责，医院污水处理设施须由经培训、考试合格的专业人员操作运行。

医院污水采用二级处理氯消毒工艺流程。严格按照加氯池内水容量，计算氯量，保证氯、水充分接触一定时间后，抽取水样进行检测，每天不少于两次，经化验符合国家规定标准方可排放。

每日按污水排放相关要求做好日常监测工作，做好记录；每月督促配合第三方采集污水水样进行微生物检测；每季度督促配合第三方做好废气、废水理化指标等采样检测，并跟踪检测结果，确保按国家要求达标排放；自觉配合上级主管部门的监督抽样检测，要求所检项目全部合格排放。

按照上级部门的规定，自觉配合上级主管部门的监督抽样检测，每季度不少于一次，要求所检项目全部合格排放。

工作人员注重个人卫生，配备有方便工作人员进行清洗的设施（洗手 液、温水），对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。

对消毒设备进行定期检修维护保养，对污水池进行定期 清洗、消毒（每年一次以上），确保污水处理设备运行安全可靠。

对自检、上级部门的监督检测等过程中发现超标指数的，及时上报主管采购方领导、同时采取应急措施，严格监督设备的运行情况、投放消毒药物的情况、污水池的清洁情况等做到达标排放，如遇特殊情况及时报告上级监督部门并在专业人员的指导下及时整改。

遇到设备检修或其他原因需停止运行的，须及时向上级部门汇报备案，并加强对排出污水的监督检测。

发生意外事故，按照《医院环境、污水意外事件应急预案》要求执行。

（3）液氧及压力容器、压力管道专职管理人员内容

由2名具有压力容器及压力管道的特种设备操作员上岗证书人员负责，具体内容如下：

对液氧罐及附属氧气管道、分配器（以下简称设备设施）进行专人负责管理，相关责任人员的职责如下：

认真执行设备操作规程和岗位操作规程及相应安全管理制度；

仔细操作，保证设备设施安全运行；

时刻注意安全生产，检查安全附件的齐全、灵敏、可靠，发现不正常现象及时处理；

按时定点、定线对医院压力容器、压力管道等特种设备巡回检查如实填写记录；

认真做好所操作设备设施的维护保养工作，保持设备设施处于完好状态；

贯彻执行有关安全法律法规和压力管道的技术规程、标准，建立健全相应安全管理制度；

组织对操作人员的安全技术教育交底工作；

建立设备设施档案；

按时对设备设施附属仪表、安全保护装置的定期校验；

对事故隐患及时进行整治，并以书面形式报告上级主管部门；

熟练掌握应急措施和救援方案，并定期演练。

三、服务考核细则

成交公司必须做好日常的巡检工作，并接受采购方日常服务质量及服务效率的检查和考核，考核结果与外包费用挂钩。

| 后勤综合维修项目服务质量考核表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考 核 内 容 | 分值 | 得分 |
| 1 | 每月核查本院水、电线路、管道等设施设备安装年限及运行状况，及时汇报更新、维修、大修情况 | 6 |  |
| 2 | 迟到、早退、串岗、脱岗、消极怠工，未挂牌上岗，发现一次，扣3分 | 3 |  |
| 3 | 上班时间睡觉或干与工作无关的事以及劳动防护用品穿戴不整齐，发现一次，扣2分 | 4 |  |
| 4 | 当日值班人员负责当天班房卫生一次不合格，扣3分 | 3 |  |
| 5 | 当班喝酒及酒后上岗，发现一次扣5分，情况严重造成后果者调离工作岗位 | 5 |  |
| 6 | 安排的工作，讲条件、找借口耽误工作，或无正当理由不服从工作分配、调动和指挥，扣1分 | 5 |  |
| 7 | 查定期巡查记录，缺1次，扣1分 | 5 |  |
| 8 | 查维修保养记录，缺1次，扣1分 | 5 |  |
| 9 | 查值班巡视记录。按照计划安排，进行分区巡查，重点部位每天巡查1次，缺1次，扣1分 | 5 |  |
| 10 | 每班必须严格执行值班、交接班制度，发现一次台账记录不清、不齐、影响正常工作扣1分 | 3 |  |
| 11 | 违反一般安全操作规范者，发现一次扣1分 | 5 |  |
| 12 | 维修、急修、抢修应十分钟内到达维修现场，小修时间不超过1小时，大修时间不超过4小时，未按规定时间到达现场或未能及时修复 | 6 |  |
| 13 | 做好维修材料使用登记，无记录，缺1次，扣1分；虚报维修材料数量，发现1次扣2分 | 5 |  |
| 14 | 急诊科、ICU、手术室等重点科室照明灯完好率为100%，不达标分别扣1分/次；路灯、走廊灯、厕所灯完好率>90%，其他科室照明灯完好率>95%，完好率不达标，每下降1个百分点扣1分 | 5 |  |
| 15 | 不能及时排除故障，保证水、电、污水处理、液氧设施正常运行的，每发生一次扣5分。 | 10 |  |
| 16 | 院方检查发现或被患者、员工向医院投诉反映一次水、电维修工作不到位每发生一次扣1分。 | 5 |  |
| 17 | 要求维修班人员相对固定，每月维修班组人员如变动达3人及以上，每变动1人扣5分 | 10 |  |
| 18 | 后勤主管部门对外包单位服务人员的定编定岗情况进行定期考勤，发现缺岗一次扣5分 | 10 |  |
| 备注 | 总得分≥95分，不扣服务费；总得分＜95分且≥90分，每1分扣500元；总得分＜90分，每1分扣800元。 |  |  |

四、报价说明

1.报价要求：响应报价中应包含采购文件要求的服装、工资（包括节假日无法休假的加班工资、高温费）、装备、税收、社保（服务人员签订的劳动合同、所缴纳的社会保险费）等及承诺达到采购文件要求的一切费用。服务人员的工资须符合国家、省、市的相关规定，不低于无锡市最低工资标准且须按规定缴纳社会保险费。

2.供应商报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素（包括最低工资标准和社保基数的政策性调整等），服务期内成交价格不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交单位的报价让利行为，所产生的后果由服务商承担。采购方不提供开办费、前期费用。

3.报价按年计算，并折合每月金额。

4.成交单位应按照相关国家规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同、缴纳社保，并将人员清单、所签订合同复印件及缴纳社会保险费证明原件，在成交后交院方备查。

5. 成交单位不得将本项目转让和转包第三方。

6. 成交单位派驻现场工作人员食宿自行承担；服务商须全程配合采购人落实安全生产管理相关工作，并每月列支 1000 元专项安全生产奖励经费，用于表彰工作表现优异的派驻人员。奖励分配方案由服务商拟定后报采购人审核确认，奖励资金由成交服务商直接发放至外包服务人员，该笔费用全部由服务商自行承担，不另行向采购人计取。

7.服务人员工资、社保费用、税金、保险（含雇主责任险，如派驻的服务人员发生工伤、交通事故等意外，所产生的费用均由服务商承担）、加班费等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，响应总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效响应处理。

8.院方、采购代理机构在项目评审结束至合同签订、履约期间，有权要求成交单位出具响应文件中的相关证明材料原件，予以确认其真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处罚。

五、商务部分

1.服务商应该按照合同要求认真履行职责，同时必须按照确定的人员设岗要求派出相关人员从事服务工作，其聘用人员应能满足其从事的工作岗位要求。服务商成交后须及时向院方提供聘用人员的劳务合同及身份证复印件供院方核查。

2.服务商及其聘用的员工须遵守院方的相关规章制度，不得在医院从事与本职工作无关的活动，如发现相关情况，服务商自行承担一切后果。

3.服务商应依法与所聘用的员工签订劳动合同，明确权利义务关系，及时支付工资和各项劳务费用；服务商与其聘用的劳务人员发生的任何形式的劳资纠纷，由服务商自行解决，与院方无关，如给院方造成损失的，由服务商承担全部责任。

4.服务商员工在工作期间未按工作流程、制度等原因操作而造成院方或第三方人身、财产损失的，由服务商承担全部责任。

5.服务商须对其聘用的员工进行业务培训，培训达标后方可上岗；专业人员须持相关主管部门颁发的有效专业岗位证书上岗；所有培训费用服务商自理。院方有权现场监督培训工作。

6.每月25 号前向院方报送下个月的工作计划，5号前报送上月工作小结，工作小结应包括对工作的完成情况、存在问题、整改措施及人员考勤情况。

7.付款方式：

在维修服务项目期限内，院方每月对服务商派出的综合维修班人员的实际情况进行每天考勤，根据考勤结果决算付款费用。院方根据考核结果支付上月费用。

水电专项零星修缮项目：单项（单次）维修预算低于5万元的项目在服务商具备相应资质的前提下，由采院方优先直接委托服务商实施，项目完成后须经第三方审计，按实结算。审计咨询费用支付方式：按照审减额低于（含5%）由院方承担，超过5%由服务商全额承担。院方凭服务商出具的有效正式发票支付其费用。支付时间为收到服务商出具的有效正式发票后60日内。服务商延迟交付发票的，院方有权延迟付款。

服务商综合维修班人员增减需提前10日征得采购方同意。合同价款按综合维修班组人员实际到岗情况按实结算。

供应商提供对应金额且符合采购方要求的财务发票。采购方收到发票复核准确后 60日内完成付款。因供应商提供发票迟延致的付款迟延，责任供应商自负。供应商需承诺向院方提供的所有发票均真实、合法、有效，发票的开具内容、金额、主体等信息均与对应交易背景一致，不存在虚开、伪造、变造以及其他任何不符合法律法规及税务机关规定的违法、违规情形；未经院方书面确认，不得对已向院方交付的发票擅自进行红字冲销（红冲）或作废处理。若违反前述承诺，视为根本违约。一经发现，应向院方重新开具合法有效的等额发票，并支付该笔发票金额100%的违约金；院方有权单方书面通知解除合同，并追究全部责任。此外，如因上述行为导致院方无法正常税务抵扣/被税务机关行政处罚/被列入税务风险名单或遭受其他任何损失的，供应商应全额赔偿（包括但不限于滞纳金、罚款、律师费、差旅费等）。

第四部分 合同条款

合同编号：

甲方（买方）：无锡市第二人民医院

统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

乙方（卖方）：

统一社会信用代码：

住址：

法定代表人：

授权代表：

联系方式：

受无锡市第二人民医院的委托，江苏弘业国际技术工程有限公司对其无锡市第二人民医院北院后勤综合维修劳务外包服务项目（第二次）进行竞争性磋商采购。现根据采购文件及成交人的响应文件和成交通知书，甲乙双方就此次成交的综合运维服务采购事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的北院区提供所有楼宇涉及的后勤运维保障设施、设备进行7*24小时维保和日常运行管理。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①竞争性磋商文件；

②乙方成交的响应文件；

③乙方在竞争性磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为       元整（￥       元），合同总金额包括培训及服务期内的所有技术服务等全部费用。

2、付款方式：

在维修服务项目期限内，甲方每月对乙方派出的综合维修班人员的实际情况进行每天考勤，根据考勤结果决算付款费用。甲方根据考核结果支付上月费用。

水电专项零星修缮项目：单项（单次）维修预算低于5万元的项目在乙方具备相应资质的前提下，由甲方优先直接委托乙方实施，项目完成后须经第三方审计，按实结算。审计咨询费用支付方式：按照审减额低于（含5%）由甲方承担，超过5%由乙方全额承担。甲方凭服务商出具的有效正式发票支付其费用。支付时间为收到乙方出具的有效正式发票后60日内。乙方延迟交付发票的，甲方有权延迟付款。

乙方综合维修班人员增减需提前10日征得甲方同意。合同价款按综合维修班组人员实际到岗情况按实结算。

乙方提供对应金额且符合甲方要求的财务发票。甲方收到发票复核准确后 60日内完成付款。因乙方提供发票迟延致的付款迟延，责任乙方自负。乙方需承诺向甲方提供的所有发票均真实、合法、有效，发票的开具内容、金额、主体等信息均与对应交易背景一致，不存在虚开、伪造、变造以及其他任何不符合法律法规及税务机关规定的违法、违规情形；未经甲方书面确认，不得对已向甲方交付的发票擅自进行红字冲销（红冲）或作废处理。若违反前述承诺，视为根本违约。一经发现，应向甲方重新开具合法有效的等额发票，并支付该笔发票金额100%的违约金；甲方有权单方书面通知解除合同，并追究全部责任。此外，如因上述行为导致甲方无法正常税务抵扣/被税务机关行政处罚/被列入税务风险名单或遭受其他任何损失的，乙方应全额赔偿（包括但不限于滞纳金、罚款、律师费、差旅费等）。

3、付款方式：转账。

4、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、权利保证：

乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

四、质量保证：

乙方所提供的服务的技术规格应与竞争性磋商文件规定的技术规格及响应文件所附的“技术响应偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

五、交付和验收：

1、服务期限：2026年11月15日-2028年11月14日。

2、验收标准：按行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）。

六、违约责任：

1、如乙方不能交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务。

4、乙方提供的服务不符合要求的，应立即进行整改，并按每发生一次合同金额总价的5%标准向甲方支付违约金。乙方拒绝整改、整改后仍不符合要求或累计发生三次以上需整改情形的，甲方有权解除合同，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

6、乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、乙方响应属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足竞争性磋商文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

8、前述违约责任约定，不影响甲方依据竞争性磋商文件规定以及乙方承诺内容追究乙方其他责任。

七、项目履约验收

1、甲方有权对乙方项目实施执行过程及完成结果进行履约验收；

2、甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，乙方应积极配合并响应；

3、参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.1.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效：

甲、乙双方法定代表人或授权代表及见证方在合同上签字盖章（公章或合同章）后生效。

十、争议解决：

甲、乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其他附则：

1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、本合同未尽事宜按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

甲方：无锡市第二人民医院（盖章）

法定（授权）代表人：

年    月    日

乙方：（盖章）

法定（授权）代表人：

乙方户名：

乙方开户银行：

乙方账号：

年    月    日

见证方：江苏弘业国际技术工程有限公司（盖章）

年    月    日

# 第五部分 响应文件格式

无锡市第二人民医院北院后勤综合维修劳务外包服务项目（第二次）

响应文件

政府采购编号：

项目名称：

年    月   日    时     分开标，此时间以前不得开封；

供应商：             	                   （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：           	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

一、响应函（格式）

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

一、根据采购编号为         （项目编号）的           （项目名称）的采购文件，遵照国家法律法规和规章的有关规定，我方经过对采购文件等所有文件的研究后，我方愿按采购文件中的要求、条件完成本采购项目。

二、我方愿意提供江苏弘业国际技术工程有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

三、我方同意按采购文件中的规定，本响应文件的磋商有效期为响应文件提交截止之日起90天。

四、如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成本采购项目。

五、我方认为你们有权决定成交供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，同意由江苏弘业国际技术工程有限公司协调解决，并按照相关法规和有关文件规定处理。如协商不能解决，双方可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

七、我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为成交供应商，在无不可抗力的情况下未履行采购文件、响应文件和合同条款内容的，一经查实，我方愿意赔偿由此造成的一切损失，并同意采购人按采购文件及合同条款的相关内容对我方进行处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：               开户账号：

二、磋商报价表（格式）

## 磋商报价表

本次为首次报价                                             货币单位：人民币元

项目编号：项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

供应商（电子签章）：

## 三、报价一览表附表（格式）

报价一览表附表

项目名称：

供应商名称：                                        （盖章）

| 磋商报价（人民币） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 | 2026年11月15日-2028年11月14日 |
| 磋商有效期 | 响应文件提交截止时间起90日历天 |
| 质量标准 | 合格 |

填写说明：磋商报价表及报价一览表附录中的内容应与响应文件其他部分内容一致，否则评标时磋商报价一律按磋商报价表中内容为准，其余内容以报价一览表附录中内容为准。

## 四、明细报价表（格式）

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 总计：大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |

# 注：

# （1）供应商应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写，表格不够可自行延长。

# （2）上述表格如有不尽之处，供应商必须自行添加相应内容并填写完善。

# （3）供应商对所报相关数据的真实性负责，采购人有权将相关内容进行公示。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

五、供应商资格证明文件

1）关于资格的声明函（格式见附件）；

2）供应商营业执照或事业单位或其他组织法人证书或经相关部门登记的证明文件扫描件并加盖供应商公章；

3）供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参与磋商的除外，格式见附件）；

4）供应商法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件；

5）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）扫描件加盖公章或经审计的2025年度的财务报告扫描件加盖公章；

6）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

7）供应商近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件加盖公章；

8）被授权代表社保缴纳证明（提供由供应商为其依法缴纳的近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的社保缴纳证明扫描件并加盖公章（法定代表人亲自参加磋商的除外）；

9）承诺书（格式见附件）；

10）供应商应为中型企业/小型企业/微型企业/监狱企业/残疾人福利企业，供应商如为中小微企业的必须提供《中小企业声明函》，格式见附件；供应商如为监狱和戒毒企业的，按照财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件；供应商如为残疾人福利性单位的必须提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

格式一、关于资格的声明函

江苏弘业国际技术工程有限公司：

1.我单位在参加政府采购活动前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

2.我单位愿针对本次项目（JSZC-320200-JSHY-C2026-0241）进行磋商，响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：

格式二：法定代表人授权委托书

致：江苏弘业国际技术工程有限公司

本授权书声明：注册于   （供应商住址）的    （供应商名称）法定代表人          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的      （项目名称），     （项目编号）磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

供应商名称（公章）：

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日      期：  年 月 日

附：法定代表人身份证扫描件及法定代表人授权代表身份证扫描件

格式三：承诺书

致：无锡市第二人民医院

我司在此郑重承诺：

1）我司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结及破产状态。

2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；[提供承诺书，格式自拟]

3）参加磋商活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

在参与本次磋商活动中，如果采购人发现我司存在上述任何情况的，我司愿意承担由此造成的一切法律后果。

供应商（公章）：

法定代表人（或授权代理人）签字：

日      期：

格式四：中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称） 的  （项目名称）采购活动，服务全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

      - （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式五：残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加无锡市第二人民医院单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

六、补充证明文件：

1）供应商简介和经营情况说明；

2）供应商的历史、背景和近年主要业绩介绍；

3）对应评分标准所需的其他证明材料。

格式六：供应商基本情况说明（格式）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |
| 2025年12月资产总额 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 2025年12月股东权益 | 万元 | 2025年业务收入 | 万元 |
| 2025年实现利润 | 万元 |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

# 注：上述表格如有不尽之处，供应商可自行添加相应内容并填写完善。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表：（签字或签章）

日期：   年   月   日

格式七、类似业绩

| 序号 | 项目业主 | 项目名称 | 合同主要内容 | 项目期限： 年月至年月 | 合同金额 （万元） | 项目联系人与联系方式 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后请附相关合同等证明文件的扫描件并加盖公章

七、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 采购文件《合同条款》要求 | 《合同条款》响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须根据所投商务要求填写此表，作为响应文件重要的组成部分。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。无偏离也应该予以说明。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期

八、技术需求偏离表

项目名称：                                      项目编号：

| 序号 | 采购文件《采购需求》 | 《采购需求》响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商须根据所投技术要求填写此表，作为响应文件重要的组成部分。

2.偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于采购文件要求。无偏离也应该予以说明。

供应商名称（公章）：

供应商代表签字：

日期：

九、项目组人员配备情况

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 执业或职业资格证书号码 | 身份证号 |

拟派人员简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在服务或已完成类似项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位 |  | 项目名称 |  |  | 合同金额 |  | 合同签订日期 |  | 在服务或已完成 |  | 在该项目中担任职务 |

注：项目主要人员（项目负责人）均须填写此表，并附相应证书及相关材料扫描件。

十、技术方案

十一、其他部分

供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件。