- 更正（澄清）内容

原采购文件《第六章 采购需求》四、技术规格参数采购包1

1.透析室专用病床（定制双摇床，含棕垫）中：

▲8)配置≥6段一体栅栏式铝合金制护栏，防夹手结构；配备阻尼缓冲结构；红绿醒目颜色标识，区分锁定与解锁状态。

现更正为：

▲8)配置≥6段一体栅栏式铝合金制护栏，防夹手结构；配备阻尼缓冲结构。

其他内容不变