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第一章 招标公告
项目概况
滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月13日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。
1、 [bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc38985263]项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320922-HHXX-G2026-0009
[bookmark: OLE_LINK2]2.项目名称：滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目
3.采购方式：公开招标
4.预算金额：173万元（采购包1：70万元；采购包2：68万元；采购包3：35万元；）
5.最高限价：采购包1便携式彩色超声诊断仪：70万元；采购包2呼吸功能评价系统：68万元；采购包3无创呼吸机：35万元。报价超过最高限价的将作为无效响应处理（投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效投标处理）。
6.采购需求：滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目，本项目所有包件均属于《盐城市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案(2025-2027年)》中建设项目。详见招标文件第四章项目需求。
	序号
	采购包
	标段名称
	单位
	数量

	1
	采购包1
	便携式彩色超声诊断仪
	台
	1

	2
	采购包2
	呼吸功能评价系统
	套
	1

	3
	采购包3
	无创呼吸机
	台
	5


注：本项目共计3个标段，开标顺序按标段编号依次开标。（2）投标单位可对以上3个标段中的任意一个或全部标段报名投标，本项目实行兼投兼中原则，投标单位可同时中标多个标段，各标段评标、中标结果相互独立，已中标前序标段的投标单位，仍可参与后续标段的完整评标程序并参与中标候选排序。
7.供货期：各标段设备均需在合同签订后 30 日内完成供货、安装、调试、验收及验收合格。
8.免费质保期：
采购包1：整机质保5年，可接入PACS系统，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，厂家维修或支持配合第三方维修（自验收合格之日起计算）。
采购包2：整机质保5年，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，原厂终身提供维修或支持数据端口开放配合第三方维修（自验收合格之日起计算）。
采购包3：整机质保≥3年，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，厂家终身提供维修或支持配合第三方维修（自验收合格之日起计算）。
9.合同履行期限：
采购包1：5年。
采购包2: 5年。
采购包3：5年。
10.质量标准：合格。
11.本项目不接受联合体参与招标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393622]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）；
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: _Hlk196662375]1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）
1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
采购包1
1. 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》；
2. 投标人为医疗器械经企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》；
3. 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》。
采购包3
1.投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注
册证》；
2.投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械
经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》:
3.医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器生产许可证》。
三、获取招标文件
1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）。
3.方式：本项目采用网上注册登记方式。
4.售价：0元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625]1.投标文件截止及开标时间：2026年11月13日9时00分00秒（北京时间）
2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。
五、公告期限
[bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359018]1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。
2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法： 
2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。 
2.2 潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。 
2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。 
2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 
2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。 
如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359009]1.采购人信息
名    称：滨海县人民医院　　　　
地    址：滨海县海滨大道299号　
联 系 人：代先生                             
联系电话：18051681603　　　　　
2.采购代理机构信息
名    称：江苏宏厚项目管理有限公司  
地    址：江苏滨海县大学生创业园服务中心5楼
联 系 人：周女士
联系方式：19951333439　
3.项目联系方式
项目联系人：代先生、周女士
电      话：18051681603、19951333439　
　　　　　                             
                                           滨海县人民医院
2026年10月22日
 
                                                

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc513029202]                                                                      
 第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519]一、总则
[bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Hlt16619475]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
4.3采购代理服务费
中标单位须在领取各标段中标通知书时，向采购代理机构按标段一次性足额支付对应标段的采购代理服务费用，各标段服务费单独核算、分别收取，收费标准如下：
（1） 单个标段中标金额小于 10 万元的，该标段收取采购代理服务费 2500 元。
（2） 单个标段中标金额大于等于10万元且小于50万元，该标段收取采购代理服务费 3500 元。
（3）单个标段中标金额大于等于50万元且小于400万元的，该标段按项目中标金额×苏招协〔2022〕2号文规定标准×50%收取采购代理服务费。
（4）单个标段中标金额大于等于400万元以上的，该标段按项目中标金额×苏招协〔2022〕2号文规定标准×30%收取采购代理服务费。
（5）单个标段无中标金额的项目按3500元收取（注：无中标金额即按照费率或单价最低中标项目）。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210]6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]7.招标文件的澄清
7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071]8.招标文件的修改
8.1在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc16938529]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26670373][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26670399][bookmark: _Hlt26668975]9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]10.投标文件构成
10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc513029216]11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.投标分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226]17.投标文件的密封和标记
17.1电子投标文件的递交
供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.投标截止日期
18.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。
18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
19.投标文件的拒收
19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]20.投标文件的撤回和修改
20.1投标文件的撤回
20.1.1电子投标文件的撤回
供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。
五、开标与评标
21.开标
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547]21.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
22.评标委员会
22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24.投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
25.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
26.无效投标条款和废标条款
26.1无效投标条款
26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
26.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
  采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.12第四章项目需求中需提供的证明材料若有三条以上未提供作无效标处理。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.2.6 不能完全响应第四章采购需求内容的。
26.2.7 第四章中要求投标时提供的证明材料，未提供或提供不全或提供不符合要求的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
27.确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28.质疑处理	
28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
28.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29.中标通知书
29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。
29.2中标人应及时到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
七、合同签订相关事项
30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包或分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
32.政府采购履约资金扶持政策
32.1政府采购线上合同信用融资政策
根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。 
32.2进口产品
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
32.3.1中小企业定义：
中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。
32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。
32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。
32.4政府采购节能产品、环境标志产品
32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。
32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
32.5绿色包装
本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。
32.6政府采购创新产品
采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。
32.7绿色数据中心政策 
本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
32.8实施本国产品标准及相关政策
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。
32.9履约保证金政策
确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：
中标供应商在领取中标通知书后15日内，须向采购人交纳履约保证金（中标金额*10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交）。履约保证金必须交至采购人指定账户。如中标人提供履约保证金采用履约保函形式，所提供的履约保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行须为采购人认可的国有商业银行。如中标人在收到中标通知书后15日内未按上述要求交付履约保证金，采购人有权单方取消中标人中标资格。
中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（减免50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。
33.预付款制度
本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。中标供应商在采购人支付预付款前，必须提供同等金额的无条件即索即兑预付款银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，以确保采购人的资金安全。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。
注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为采购人认可的国有商业银行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第五条款第2点中的付款方式执行。


第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
采购包1：
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甲方：（采购人）_________
乙方：（成交供应商）_________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目招标文件、乙方投标文件及中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同信守。
一、项目概况
1.1项目名称：滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目
1.2供货期：各标段设备均需在合同签订后 30 个工作日内完成交货、安装、调试及验收合格。
1.3免费质保期：整机质保5年，可接入PACS系统，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，厂家维修或支持配合第三方维修（自验收合格之日起计算）。
1.4标的质量：合格
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币，此价格为固定总价，包含本标段所采购检测设备的设备费、软硬件配套费、运输费、装卸费、安装调试费、校准费、培训费（含操作及维护培训）、税费、质保期内的维修费、技术支持费等完成本标段采购项目所需的全部费用，甲方无需再支付任何额外费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方在收到中标通知书后15日内，须向甲方交纳履约保证金（合同金额*10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交）。履约保证金必须交至甲方指定账户。如乙方提供履约保证金采用履约保函形式，所提供的履约保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为采购人认可的国有商业银行，且须完全符合甲方要求。如乙方在收到中标通知书后15日内未按上述要求交付履约保证金，甲方有权单方取消乙方中标资格。
6.2乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（减免50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。
6.3履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格后且甲方收到发票30日内。
6.4.3条件：按合同与招标文件要求提供对应的产品并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所提供服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、货款支付
8.1合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。
8.2按照先服务后付费原则，项目验收合格后付至合同金额的80%，质保期结束后付至合同金额的100%。
注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第八条款第2点中的付款方式执行。（结算时，供应商须提供有效发票）。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
[bookmark: OLE_LINK20]十、质量保证与售后服务
10.1质保期：设备整机质保期五年，质保期内乙方提供免费上门维修、保养、零部件更换服务，所有更换零部件均为原厂全新配件，不得使用翻新、副厂配件，质保期满后无需购买维保服务，支持单次维修，厂家维修或支持配合第三方维修。
10.2质量保证标准：乙方提供的全部货物必须符合中华人民共和国相关的质量、安全及环保标准，可接入有PACS系统，并完全响应本项目招标文件中“技术参数要求”的所有规定。乙方提供的产品必须提供有效证明文件证实其完全满足，否则视为根本性违约。
10.3认证与证明：中标人应在交货时随箱提供货物的原厂质量合格证、出厂检验报告、产品使用说明书及招标文件要求的其他证明文件。
10.4备件供应：质保期内，乙方需在甲方所在地（或周边城市）配备常用备件，确保故障维修时备件及时供应；质保期后，乙方承诺长期提供原厂备件，且备件价格不高于市场同期均价。
10.5故障响应：质保期内甲方报修，乙方应在24小时内响应，48小时到达现场开展维修，保障设备正常使用。
十一、保密条款
11.1乙方应对在项目实施、服务期间知悉的甲方医疗数据、患者隐私、网络架构、业务系统、内部资料等信息严格保密，不得以任何方式复制、泄露、传播给第三方。
11.2本保密条款在合同终止、解除后3年内持续有效，乙方违反保密义务，需承担全部法律责任及经济赔偿。
十二、违约责任
12.1逾期交货违约责任：乙方逾期交付货物的，每逾期一天，甲方有权按照500元/天在乙方所交的履约保证金中进行扣罚，乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致解除合同的，乙方应向甲方支付违约金5000元，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.2货物不符的违约责任：
乙方所交付货物的品种、型号、规格、技术参数、质量等任一参数不符合合同或招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，并按以下任一方式处理。
更换：由乙方无条件更换为符合要求的货物，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输、保险、拆卸、安装等），并向甲方支付违约金3000元。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。
 退货处理：因乙方提供产品质量问题导致退货的，乙方应退还甲方已支付的合同款，且乙方承担该产品的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等),同时甲方可单方面解除合同并按乙方违约处理，乙方应向甲方支付违约金5000元。
12.3质量响应与售后服务违约责任
12.3.1在维保期内，货物在使用过程中发生任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内予以响应，48小时内派员到达现场并提供解决方案，72小时内解决故障问题。
12.3.2如乙方未能在规定时间内响应或未在48小时内解决质量及故障问题，甲方有权在乙方所交的履约保证金中按照1000元/次对乙方予以扣除，若乙方未能在72小时内解决问题，甲方有权自行处理，所发生的费用从尾款中扣除，直至扣除全部尾款。
12.4乙方擅自解除合同，需向对方支付合同总价20%的违约金。
十三、货物验收
13.1甲方对乙方提供的货物功能进行测试使用，所有功能均需要满足甲方要求，否则甲方不予验收。
13.2 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。
13.3 对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。
13.4 乙方所供【货物 / 设备】须为近6个月内生产的全新产品，出厂生产日期以产品合格证、设备铭牌记载日期为准。若交付产品生产日期距交货日期超过三个月，甲方有权拒收，乙方应无条件更换合格产品，并承担全部相关费用。
13.5  需具备所承诺的所有功能和技术参数，需要交付所有授权码，否则甲方不予验收。乙方交付后，不得远程锁定或管理所交付货物及软件，一旦发现，甲方有权向乙方主张所有已支付的货款。
十四、安全责任：乙方须做好本次服务期间安全管理，在合同执行期间实施本项目的一切安全责任由乙方负责，因此造成的经济损失全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
　　十六、解决争议的方法
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向滨海县人民法院提起诉讼。
　　十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。
 
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日









采购包2：
政府采购合同
                                                      合同编号：
甲方：（采购人）_________
乙方：（成交供应商）_________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目招标文件、乙方投标文件及中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同信守。
一、项目概况
1.1项目名称：滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目
1.2供货期：各标段设备均需在合同签订后 30 个工作日内完成交货、安装、调试及验收合格。
1.3免费质保期：整机质保3年，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，原厂终身提供维修或支持数据端口开放配合第三方维修（自验收合格之日起计算）。
1.4标的质量：合格
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币，此价格为固定总价，包含本标段所采购检测设备的设备费、软硬件配套费、运输费、装卸费、安装调试费、校准费、培训费（含操作及维护培训）、税费、质保期内的维修费、技术支持费等完成本标段采购项目所需的全部费用，甲方无需再支付任何额外费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方在收到中标通知书后15日内，须向甲方交纳履约保证金（合同金额*10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交）。履约保证金必须交至甲方指定账户。如乙方提供履约保证金采用履约保函形式，所提供的履约保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方在收到中标通知书后15日内未按上述要求交付履约保证金，甲方有权单方取消乙方中标资格。
6.2乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（减免50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。
6.3履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格后且甲方收到发票30日内。
6.4.3条件：按合同与招标文件要求提供对应的产品并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所提供服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、货款支付
8.1合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。
8.2按照先服务后付费原则，项目验收合格后付至合同金额的80%，质保期三年结束后付至合同金额的100%。
注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第八条款第2点中的付款方式执行。（结算时，供应商须提供有效发票）。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证与售后服务
10.1质保期：设备整机质保期三年，质保期内乙方提供免费上门维修、保养、零部件更换服务，所有更换零部件均为原厂全新配件，不得使用翻新、副厂配件，整机质保3年，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，原厂终身提供维修或支持数据端口开放配合第三方维修。
10.2质量保证标准：乙方提供的全部货物必须符合中华人民共和国相关的质量、安全及环保标准，并完全响应本项目招标文件中“技术参数要求”的所有规定。乙方提供的产品必须提供有效证明文件证实其完全满足，否则视为根本性违约。
10.3认证与证明：中标人应在交货时随箱提供货物的原厂质量合格证、出厂检验报告、产品使用说明书及招标文件要求的其他证明文件。
10.4备件供应：质保期内，乙方需在甲方所在地（或周边城市）配备常用备件，确保故障维修时备件及时供应；质保期后，乙方承诺长期提供原厂备件，且备件价格不高于市场同期均价。
10.5故障响应：质保期内甲方报修，乙方应在24小时内响应，48小时到达现场开展维修，保障设备正常使用。
十一、保密条款
11.1乙方应对在项目实施、服务期间知悉的甲方医疗数据、患者隐私、网络架构、业务系统、内部资料等信息严格保密，不得以任何方式复制、泄露、传播给第三方。
11.2本保密条款在合同终止、解除后3年内持续有效，乙方违反保密义务，需承担全部法律责任及经济赔偿。
十二、违约责任
12.1逾期交货违约责任：乙方逾期交付货物的，每逾期一天，甲方有权按照500元/天在乙方所交的履约保证金中进行扣罚，乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致解除合同的，乙方应向甲方支付违约金5000元，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.2货物不符的违约责任：
乙方所交付货物的品种、型号、规格、技术参数、质量等任一参数不符合合同或招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，并按以下任一方式处理。
更换：由乙方无条件更换为符合要求的货物，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输、保险、拆卸、安装等），并向甲方支付违约金3000元。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。
 退货处理：因乙方提供产品质量问题导致退货的，乙方应退还甲方已支付的合同款，且乙方承担该产品的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等),同时甲方可单方面解除合同并按乙方违约处理，乙方应向甲方支付违约金5000元。
12.3质量响应与售后服务违约责任
12.3.1在维保期内，货物在使用过程中发生任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内予以响应，48小时内派员到达现场并提供解决方案，72小时内解决故障问题。
12.3.2如乙方未能在规定时间内响应或未在48小时内解决质量及故障问题，甲方有权在乙方所交的履约保证金中按照1000元/次对乙方予以扣除，若乙方未能在72小时内解决问题，甲方有权自行处理，所发生的费用从尾款中扣除，直至扣除全部尾款。
12.4乙方擅自解除合同，需向对方支付合同总价20%的违约金。
十三、货物验收
13.1甲方对乙方提供的货物功能进行测试使用，所有功能均需要满足甲方要求，否则甲方不予验收。
13.2 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。
13.3 对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。
13.4 乙方所供【货物 / 设备】须为近6个月内生产的全新产品，出厂生产日期以产品合格证、设备铭牌记载日期为准。若交付产品生产日期距交货日期超过三个月，甲方有权拒收，乙方应无条件更换合格产品，并承担全部相关费用。
13.5  需具备所承诺的所有功能和技术参数，需要交付所有授权码，否则甲方不予验收。乙方交付后，不得远程锁定或管理所交付货物及软件，一旦发现，甲方有权向乙方主张所有已支付的货款。
十四、安全责任：乙方须做好本次服务期间安全管理，在合同执行期间实施本项目的一切安全责任由乙方负责，因此造成的经济损失全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
　　十六、解决争议的方法
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向滨海县人民法院提起诉讼。
　　十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。
 
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日




采购包3：
政府采购合同
                                                      合同编号：
甲方：（采购人）_________
乙方：（成交供应商）_________
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，以及滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目招标文件、乙方投标文件及中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同信守。
一、项目概况
1.1项目名称：滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目
1.2供货期：各标段设备均需在合同签订后 30 个工作日内完成交货、安装、调试及验收合格。
1.3免费质保期：整机质保≥3年，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，厂家终身提供维修或支持配合第三方维修（自验收合格之日起计算）。
1.4标的质量：合格
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：________元（_______________元）人民币，此价格为固定总价，包含本标段所采购检测设备的设备费、软硬件配套费、运输费、装卸费、安装调试费、校准费、培训费（含操作及维护培训）、税费、质保期内的维修费、技术支持费等完成本标段采购项目所需的全部费用，甲方无需再支付任何额外费用。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1乙方在收到中标通知书后15日内，须向甲方交纳履约保证金（合同金额*10%，以支票、汇票、本票或者银行保函形式提交）。履约保证金必须交至甲方指定账户。如乙方提供履约保证金采用履约保函形式，所提供的履约保函必须是无条件即索即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方在收到中标通知书后15日内未按上述要求交付履约保证金，甲方有权单方取消乙方中标资格。
6.2乙方若在签订采购合同前向甲方提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，乙方可享受政府采购供应商履约保证金减免政策（减免50%）（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指乙方委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。
6.3履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失。乙方履行合同违约时，甲方按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给甲方造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。
6.4履约保证金的退还：
6.4.1方式：退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。
6.4.2时间：验收合格后且甲方收到发票30日内。
6.4.3条件：按合同与招标文件要求提供对应的产品并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。
6.4.4不予退还情形：
除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还。
（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；
（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；
（3）乙方所提供服务不符合招标文件规定要求的；
（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；
（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；
（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。
七、转包或分包
7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、货款支付
8.1合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。
8.2按照先服务后付费原则，项目验收合格后付至合同金额的80%，质保期三年结束后付至合同金额的100%。
注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第八条款第2点中的付款方式执行。（结算时，供应商须提供有效发票）。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保证与售后服务
10.1质保期：设备整机质保期≥三年，质保期内乙方提供免费上门维修、保养、零部件更换服务，所有更换零部件均为原厂全新配件，不得使用翻新、副厂配件，整机质保≥三年，质保期满后无需另购维保服务，支持单次维修，原厂终身提供维修或支持配合第三方维修。
10.2质量保证标准：乙方提供的全部货物必须符合中华人民共和国相关的质量、安全及环保标准，并完全响应本项目招标文件中“技术参数要求”的所有规定。乙方提供的产品必须提供有效证明文件证实其完全满足，否则视为根本性违约。
10.3认证与证明：中标人应在交货时随箱提供货物的原厂质量合格证、出厂检验报告、产品使用说明书及招标文件要求的其他证明文件。
10.4备件供应：质保期内，乙方需在甲方所在地（或周边城市）配备常用备件，确保故障维修时备件及时供应；质保期后，乙方承诺长期提供原厂备件，且备件价格不高于市场同期均价。
10.5故障响应：质保期内甲方报修，乙方应在24小时内响应，48小时到达现场开展维修，保障设备正常使用。
十一、保密条款
11.1乙方应对在项目实施、服务期间知悉的甲方医疗数据、患者隐私、网络架构、业务系统、内部资料等信息严格保密，不得以任何方式复制、泄露、传播给第三方。
11.2本保密条款在合同终止、解除后3年内持续有效，乙方违反保密义务，需承担全部法律责任及经济赔偿。
十二、违约责任
12.1逾期交货违约责任：乙方逾期交付货物的，每逾期一天，甲方有权按照500元/天在乙方所交的履约保证金中进行扣罚，乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致解除合同的，乙方应向甲方支付违约金5000元，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.2货物不符的违约责任：
乙方所交付货物的品种、型号、规格、技术参数、质量等任一参数不符合合同或招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，并按以下任一方式处理。
更换：由乙方无条件更换为符合要求的货物，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输、保险、拆卸、安装等），并向甲方支付违约金3000元。乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。
 退货处理：因乙方提供产品质量问题导致退货的，乙方应退还甲方已支付的合同款，且乙方承担该产品的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等),同时甲方可单方面解除合同并按乙方违约处理，乙方应向甲方支付违约金5000元。
12.3质量响应与售后服务违约责任
12.3.1在维保期内，货物在使用过程中发生任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内予以响应，48小时内派员到达现场并提供解决方案，72小时内解决故障问题。
12.3.2如乙方未能在规定时间内响应或未在48小时内解决质量及故障问题，甲方有权在乙方所交的履约保证金中按照1000元/次对乙方予以扣除，若乙方未能在72小时内解决问题，甲方有权自行处理，所发生的费用从尾款中扣除，直至扣除全部尾款。
12.4乙方擅自解除合同，需向对方支付合同总价20%的违约金。
十三、货物验收
13.1甲方对乙方提供的货物功能进行测试使用，所有功能均需要满足甲方要求，否则甲方不予验收。
13.2 乙方交货前应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术依据，清单应随货物交付甲方。
13.3 对技术复杂的货物，甲方可请具有资质的专业检测机构参与验收与检测，并由其出具质量检测报告，费用由乙方承担。
13.4 乙方所供【货物 / 设备】须为近6个月内生产的全新产品，出厂生产日期以产品合格证、设备铭牌记载日期为准。若交付产品生产日期距交货日期超过三个月，甲方有权拒收，乙方应无条件更换合格产品，并承担全部相关费用。
13.5  需具备所承诺的所有功能和技术参数，需要交付所有授权码，否则甲方不予验收。乙方交付后，不得远程锁定或管理所交付货物及软件，一旦发现，甲方有权向乙方主张所有已支付的货款。
十四、安全责任：乙方须做好本次服务期间安全管理，在合同执行期间实施本项目的一切安全责任由乙方负责，因此造成的经济损失全部由乙方承担，甲方不承担任何责任。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
　　十六、解决争议的方法
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，双方均可向滨海县人民法院提起诉讼。
　　十七、合同生效及其他
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份、乙方执二份。
 
甲方：                                   乙方： 
地址：                                   地址： 
法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：
联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年  月  日







第四章 采购需求
[bookmark: _Toc120614281]项目属性：货物类项目
本项目所有包件均属于《盐城市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案(2025-2027年)》中建设项目。
采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
总体要求：所有货物必须是全新产品，满足国家标准及行业规范要求。
二、技术参数要求
采购包1：便携式彩色超声诊断仪（1台）
1、产品用途说明：满足腹部、 心脏、浅表、血管等全身应用需求，全面拓展麻醉、TEE、 ICU/CCU、介入、术中（人体内）、 急诊等新兴临床领域。
2、▲为后期临床应用升级，要求主机具备三类医疗器械注册证。
3、系统技术规格及概述
3.1 ≥15寸高清晰、医用专业彩色显示屏；
3.2 探头接口1个，可扩展到3个；
3.3 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能；
3.4 主机自带QWERTY物理英文全键盘，支持多语言输入，支持用户自定义按键数量≥4个。
4、二维灰阶模式
4.1组织谐波成像模式、组织特异性成像；
4.2多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头；
4.3频率复合成像，斑点噪声抑制成像；
4.4回波增强技术。
5、M型成像模式
5.1 彩色M型；
5.2 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像。
6、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
6.1超宽动态血流技术，高分辨率血流成像；
6.2双实时同屏对比显示，自动调节取样框的角度及位置。
7、频谱多普勒成像
7.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
7.2智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度。
8、组织多普勒成像及定量分析单元
8.1支持TVI、TEI、TVM和TVD四种模式；
8.2专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具；
8.3曲线解剖M型。
9、组织追踪定量分析单元
9.1自动追踪心肌运动，支持左、右心室的追踪；
9.2可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数；
9.3参数分析结果用牛眼图显示。
10、实时宽景成像：具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转。
11、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影。）
12、图像放大技术
12.1一键实现全屏放大，10倍局部放大（支持前端、后端放大）。
13、自动工作流协议
13.1可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作；
13.2自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入。
14、穿刺针增强技术。
15、超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。
16、高级成像功能
16.1造影成像，心血管成像；
▲16.2应变式弹性成像，支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析（提供证明图片）；
16.3支持组织多普勒速度成像，并且TDI下支持彩色解剖 M型和曲线解剖M型；
16.4左右心室心肌二维斑点追踪技术，对二维室壁运动斑点图像进行分析，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，快速高效的评估心肌运动。；
▲16.5自动舒张功能评估：自动舒张功能评估, 自动检测左心多普勒和组织多普勒信号，以自动测量心脏舒张功能评估参数E, A, E/A, e', E/e'；
16.6自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析；
16.7支持心室容积随时间变化的容积变化曲线。
17.容量管理
▲17.1自动速度时间积分测量；
▲17.2自动下腔静脉定量分析；
▲17.3自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿。
18、测量分析和报告
18.1常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等；
18.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）；
18.3▲心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等；
18.4▲血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果。
19、Auto EF射血分数自动测量。
20、电影回放及原始数据处理
20.1电影回放：所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影；支持保存后的图像同屏对比分析；
20.2原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节；
21、检查存储和管理
21.1 240G固态硬盘；
21.2 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作；
21.3 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失；
21.4 动态图像、静态图像以PC格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM），无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。
22、技术参数及要求
22.1 二维灰阶模式；
22.2最大显示深度:≥39cm；
22.3 TGC: ≥8段，LGC: ≥4段；
22.4 动态范围: 30-190dB，可视可调；
22.5 ★探头配置：4把，单晶体成人心脏探头、小儿心脏探头、血管探头、成人经食道探头。
23、彩色多普勒成像
23.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；
23.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；
23.3取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)；
23.4支持B/C 同宽。
24、频谱多普勒模式
24.1 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等；
24.2 PW最大速度: ≥9.0m/s，最小速度: ≤5mm/s；
24.3 取样容积: 0.5-20mm ；
24.4 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)。
25、连通性
25.1参考信号:心电，呼吸波，心电触发；
25.2 数据接口:HDMI、USB3.0接口、音频接口，支持数据无线传输；
25.3支持DICOM3.0系统；
25.4外设数据模块：包含S-视频、VGA视频接口、高清音视频接口；
25.5专用台车：可升降；
25.6具备可装卸探头扩展槽；
25.7专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件。
采购包2：呼吸功能评价系统（1套）
1、连续频率脉冲振荡法肺功能测定功能:除了常规肺通气功能的检查参数外，至少还具有总气道阻力RS、中心气道阻力Rz、周边气道阻力Rp:顺应性包括肺顺应性(CI)、气管顺应性(Cb)和胸廓顺应性(Cw)等:共振频率Fres分析；阻力的容积依赖性和流速的依赖性分析；呼吸总阻抗Zrs，振频率为0到35Hz连续频率的阻抗，即RS、R10、R25、R35等，不同振荡频率时的电抗X，如X10、X25、X35等；结构参数图；频谱分析图；阻抗容积图(Z一V图)；频谱微分均值图；阻抗的潮气呼吸图；呼吸动力学分析。
2、用途:用于全部患者进行气道阻力测试，用于4岁及以上可配合者进行通气功能、一口气弥散残气、内呼吸法弥散残气测定。
3、主机技术指标
3.1流速传感器类型:双向筛网压差式金属材料，带电加热系统；
3.2流速传感器结构:手柄式结构，压力差传感器直接安装在手柄部位，传感器和手柄间的连接采用硬连接构；
3.3流速传感器定标:具备三流速线性容积定标功能，具备3L定标桶，符合中国肺功能检查指南质控要求
3.4 流速传感器阻力:≤0.05Kpa/L/S；
3.5 流速传感器测量范围:至少包含0一20L/S；
3.6流速传感器分辨率:≤10ML/S；
3.7流速传感器测量误差:≤2%；
3.8流速传感器感控:传感器能直接拆卸、浸泡、清洗、消毒，符合中国肺功能检查指南质控要求；
3.9一氧化碳分析器:快速高精度电化学式;
3.10一氧化碳分析器范围:至少包含0～0.4%;
3.11一氧化碳分析器分辨率:≤0.0002%;
3.12一氧化碳分析器精度:≤0.003%;
3.13一氧化碳分析器响应时间:≤40ms;
3.14氧分析器:快速高精度差分顺磁式;
3.15氧分析器范围:至少包含0～100%;
3.16氧分析器分辨率:≤0.005%;
3.17氧分析器精度:≤0.05%;
3.18氧分析器响应时间:≤40ms;
3.19气分析器:快速高精度热导式;
3.20氦气分析器范围:至少包含0-9.8%;
3.21氨气分析器分辨率:≤0.005%;
3.22氮气分析器精度:≤0.05%;
3.23氮气分析器响应时间:≤40ms;
3.24一氧化碳\\甲烷\\乙炔三联气体分析器:高精度红外吸收式;
3.25三联气体分析器范围:至少包含:0～0.33%;
3.26三联气体分析器分辨率:≤0.0005%;
3.27三联气体分析器精度:≤0.003%;
3.28三联气体分析器响应时间:≤40ms;
3.29一氧化氮气体分析器:高精度电化学式;
3.30一氧化氮气体分析器范围:至少包含0～100ppm;
3.31一氧化氮气体分析器分辨率:≤0.1ppm;
3.32脉冲振荡发生器脉冲间隔范围:至少包含0.1-6秒;
3.33脉冲琮满友生器频率池围:至少包含0-100赫效;
3.34 脉冲振荡发生器脉冲时长:≤45秒;
3.35脉冲振发生器相对阻力:≤0.2KPa//S;
3.36大气压采样传感器范围:至少包含200～1400KPa，精度≤0.5%;
3.37 温度采样传感器范围:至少包含-2°C~45°C，精度≤1%;
3.38湿度采样传感器范围:至少包含0～100%，精度≤1%;
3.39阻断阀口腔压力传感器范围:至少包含200~400mmHg:精度:≤0.5%:阻斯时间:≤
2ms
3.40操作系统:中文操作系统;
3.41预计值系统:具备中国人预计值系统，并开放预计值系统。
采购包3：无创呼吸机（5台）
1. 技术参数：
1.1具备S/T、CPAP通气式，漏气补偿、加温湿化、多重安全报警，8寸及以上触控屏，可存储数据，符合NMPA注册标准；
1.2适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持；
1.3配置内置电池，持续续航≥4小时；
1.4最大流速≥220L/min；
1.5具备氧气源接口，可在机器内部完成混氧；
1.6彩色触摸显示屏，同屏显示通气模式、双波形、控制参数、监测参数、报警信息；
1.7标配：持续气道正压通气模式CPAP、自主/时控通气模式S/T、自主通气模式S、时控通气模式T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、容量支持通气模式VAPS、自主/时控通气模式S/T+、无创、氧疗通气模式；
1.8具备呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度，提高患者舒适度；
1.9标配氧浓度监测功能，无需氧电池等耗材；
1.10潮气量：100ml-2500ml，氧流量：10-90L/min，呼吸频率：1-60/min；
1.11可监测参数：氧浓度、潮气量、吸气压力、呼气末正压、呼吸频率、分钟通气量、病人泄漏量、总泄漏量、氧疗流量等；
1.12主机（含一块电池）1台、台车1个，便于转运。
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	滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目
	工业




[bookmark: _Toc22015]第五章  评标方法和标准
一、定标原则
[bookmark: OLE_LINK21]本项目各标段评标均采用最低评标价法。最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。本项目选取1名中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。
7、采购本国产品的支持政策
7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用横线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当在苏采云系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。
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投  标  文  件

（正或副本）
 
 
 
 
 
项目 名 称：               
   投标人名称 ：                           
   日   期 ：                     
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投标主要文件目录
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）
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4、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
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一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

 


二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）



四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。

















五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
       声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
 
















六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件
      
声  明
我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。


















七、特定资格要求的证明文件（如有）
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 














八、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方                    项目(采购包     ）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                                  
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：                                                  
[bookmark: OLE_LINK13]单位地址：                                                  
[bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380]日期：                                                      
 





 
（提供附法定代表人、授权委托人身份证扫描件）



















九、投标函(采购包     ）
致：滨海县人民医院
根据贵方招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向甲方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付甲方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：
邮    编：
电    话：
传    真：
投标人开户行：
账    号：
日    期：________年____月____日






[bookmark: OLE_LINK83]十、中小微企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                                  企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
[bookmark: _GoBack]财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK85]
 十一、残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），                                  项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
                供应商全称（加盖CA电子公章）：
                  日  期：___年____月____日 


十二、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。


十三、投标分项报价表(采购包     ）
供应商（盖章）：
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	



注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、售后服务费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.供应商需认真填写本报价表，尤其注意品牌型号的准确填写。供应商须提供所投标的产品品牌、型号、产地，除辅材、辅助材料(含以施工为主的条目)和技术参数标明为定制的产品之外的其它应该标明品牌和型号的产品，在响应文件中必须标明产品的品牌、型号，否则作无效响应处理。

 



十四、技术参数响应及偏离表(采购包     ）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、等同于、负偏离
	证明材料
（如有）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：行数不够，可自行添加。
1.对照招标文件第四章采购需求全部内容，如有“正偏离、等同于、负偏离”条款，须在上表中描述，如与招标文件要求的条款一致可不描述（不描述视为与招标文件一致）。要求投标时提供的相关证明文件可另附。
2.行数不够，可自行添加。




十五、商务要求响应及偏离表(采购包     ）

投标人全称（加盖公章）： 
       
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	供货期
	各标段设备均需在合同签订后 30 日内完成供货、安装、调试、验收及验收合格。
	
	

	地点
	滨海县人民医院
	
	

	付款方式
	8.1合同预付款比例为合同金额的30%，合同签订后，甲方在收到发票后10个工作日内将预付款支付到合同约定的乙方账户（乙方须提供合同总价30%的即兑即付预付款银行保函）。签订合同时，乙方书面明确表示无需预付款的，甲方可不支付预付款。
8.2按照先服务后付费原则，项目验收合格后付至合同金额的80%，质保期结束后付至合同金额的100%。
注：乙方在甲方支付预付款前，必须提供同等金额的预付款银行保函，以确保甲方的资金安全。该保函必须是无条件即付即兑的银行保函，保函有效期为签订合同后12个月，保函开具行必须为甲方指定行，且须完全符合甲方要求。如乙方未按上述要求在签订合同前15日内提供银行保函，则视为乙方无条件放弃预付款，付款方式仍按照合同第八条款第2点中的付款方式执行。（结算时，供应商须提供有效发票）。
	
	

	免费质保期
	质保期限自验收合格之日起计算  年
	
	

	标的质量
	合格
	
	

	投标有效期
	90日历天
	
	

	投标货币
	人民币
	
	


法定代表人或授权代表签字：

十六、开标一览表(采购包     ）
投标人全称：
项目名称：

	投标总报价

	大写：

	小写：                        （人民币：元）


 
                                                              日期：       年   月   日
 



[bookmark: _Hlt26955054][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Toc462564146][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066]十七、盐城市政府采购事前信用承诺书
 
为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
    （一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；
（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；
   （三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设； 
   （四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；
   （五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；
   （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；
   （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。
                  法定代表人签名：
                   单位名称（盖章）：
                      年月日




十八、投标承诺函
致：滨海县人民医院  
我方：供应商名称，现就参与贵单位组织的滨海县人民医院B超机、呼吸功能评价系统及无创呼吸机采购项目政府采购活动，郑重承诺如下：
一、关联关系承诺
我方与参加本项目采购活动的其他供应商不存在以下情形：
1. 单位负责人为同一人；
2. 存在直接或间接控股关系；
3. 存在其他可能影响采购公正性的关联关系。
二、经营合规承诺
我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
三、信用记录承诺
截至本承诺函出具之日，我方未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入以下名单：
1. 失信被执行人名单；
2. 重大税收违法案件当事人名单；
3. 政府采购严重失信行为记录名单。
我方承诺，如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切法律责任，同意医院将我方列入采购黑名单，不再接受我方投标，我方且接受采购人及相关监督管理部门依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规作出的处罚。
备  注：
1. 本承诺函需加盖供应商公章，并由法定代表人签字。
2. 本承诺函作为投标文件/响应文件的组成部分，具有同等法律效力。
特此承诺！

承诺人（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期： 

[bookmark: _GoBack]十九、其他材料（如有）


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                    	 	       
地址：                      			      
邮编：                       		        
联系人：               						       
联系电话：                                           
授权代表：                 				        
联系电话：                  				     
地址：                   				        
邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                            
质疑项目的编号：                          
包号：                       			    
采购人名称：                            
采购文件获取日期：                             
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                             
事实依据：                                                   
法律依据：                                                    
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                          
签字(签章)：                 公章：               日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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